## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2040
Load Scale Factor | 125%
Load Growth (cumul.) | 160.3%
Flex. Load Growth | 331.7%
RES Installed, [MW] | 27
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 6
3 | 9 | 6
4 | 22 | 5
5 | 24 | 5
6 | 26 | 5

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 16.67%
2 | 16.67%
3 | 16.67%
4 | 11.11%
5 | 5.556%
6 | 11.11%
7 | 11.11%
8 | 11.11%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 3.2612 | 3.37 | 3.0176 | 2.8603 | 2.3434 | 1.9889 | 2.4323 | 0.4224 | 0.37146 | 0.54154 | 0.31893 | 0.39853 | 0.63493 | 1.1698 | 1.2481 | 1.2274 | 0.68853 | 1.4025 | 0.82305 | 0.57868 | 0.87877 | 0.54313 | 2.479 | 2.9884
Minimum FL, [MW] | -7.3629 | -7.8734 | -8.8551 | -9.5521 | -10.2099 | -11.1425 | -10.632 | -11.9264 | -10.8171 | -15.8885 | -15.7257 | -14.3757 | -13.7803 | -13.3046 | -12.5406 | -11.412 | -10.6709 | -9.5494 | -6.0613 | -6.7835 | -7.1704 | -7.6981 | -6.1161 | -6.499
Maximum FL, [MW] | 7.0933 | 7.5886 | 8.5086 | 9.1555 | 9.7452 | 10.6411 | 10.1449 | 11.4484 | 10.4866 | 11.966 | 12.0602 | 11.2895 | 10.909 | 10.6286 | 9.9607 | 9.0686 | 8.4481 | 7.5505 | 5.9098 | 6.6148 | 7.029 | 7.5716 | 5.8916 | 6.265

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.2299 | 4.1103 | 3.9251 | 4.0022 | 3.8166 | 3.7621 | 3.8676 | 4.5644 | 4.6457 | 4.6303 | 4.5795 | 4.6878 | 4.6775 | 4.6857 | 4.1146 | 4.4074 | 4.6841 | 4.7335 | 4.405 | 4.1664 | 4.1877 | 3.9521 | 3.9008 | 3.9101
2 | 3.2101 | 3.1524 | 2.9836 | 2.9368 | 2.8754 | 2.9846 | 3.6038 | 3.8044 | 4.1213 | 4.2723 | 4.2261 | 4.14 | 4.0317 | 3.9285 | 3.6852 | 3.7897 | 4.1027 | 5.0017 | 4.6784 | 4.2912 | 4.213 | 3.8831 | 3.8841 | 3.5683
3 | 2.7924 | 2.6761 | 2.549 | 2.5656 | 2.4991 | 2.7423 | 4.2989 | 4.6354 | 4.8312 | 4.7089 | 4.502 | 4.7991 | 4.4932 | 4.3725 | 3.8211 | 3.8028 | 3.8641 | 4.2831 | 3.8376 | 3.9418 | 3.8801 | 3.6017 | 3.33 | 3.0707
4 | 0.97727 | 0.77395 | 0.73499 | 0.67388 | 0.6354 | 0.98621 | 1.8047 | 1.957 | 2.1468 | 2.0319 | 1.9902 | 1.8611 | 1.8404 | 1.7969 | 1.7298 | 1.7637 | 2.1304 | 3.2537 | 2.8764 | 2.4211 | 2.3763 | 2.0888 | 1.7935 | 1.5122
5 | 1.0676 | 0.99348 | 0.9065 | 0.90743 | 0.89541 | 0.97261 | 1.2496 | 1.2577 | 1.2968 | 1.3571 | 1.3821 | 1.4093 | 1.3955 | 1.3594 | 1.3597 | 1.3481 | 1.4063 | 1.6462 | 1.5936 | 1.5462 | 1.5492 | 1.431 | 1.3841 | 1.2955
6 | 2.4646 | 2.3511 | 2.2617 | 2.2677 | 2.2316 | 2.3572 | 2.6833 | 2.9731 | 3.1095 | 3.2328 | 3.1569 | 3.2136 | 3.2239 | 3.2365 | 3.0337 | 3.0382 | 2.8916 | 3.1062 | 2.9499 | 2.8778 | 2.8489 | 2.7172 | 2.6601 | 2.5474
7 | 2.0664 | 1.9563 | 1.8525 | 1.8488 | 1.7975 | 1.9358 | 2.4723 | 2.6858 | 2.8192 | 2.8422 | 2.7971 | 2.8296 | 2.7762 | 2.735 | 2.5384 | 2.583 | 2.7114 | 3.1663 | 2.9379 | 2.7763 | 2.7518 | 2.5488 | 2.4386 | 2.2805
8 | 1.6147 | 1.5609 | 1.4954 | 1.4654 | 1.4763 | 1.7041 | 2.7061 | 2.9769 | 3.085 | 3.0873 | 3.174 | 3.1615 | 3.0011 | 2.9893 | 2.667 | 2.4165 | 2.4177 | 2.7054 | 2.5969 | 2.4892 | 2.4722 | 2.2508 | 2.005 | 1.8308

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.2299 | 4.1457 | 3.8909 | 3.9317 | 3.8166 | 3.8307 | 3.7984 | 4.6543 | 4.6916 | 4.7212 | 4.5342 | 4.6416 | 4.6318 | 4.5959 | 4.1536 | 4.4914 | 4.7754 | 4.8235 | 4.4477 | 4.2071 | 4.1068 | 3.9135 | 3.9705 | 3.9442
2 | 3.2101 | 3.1005 | 2.934 | 2.9368 | 2.8754 | 3.0111 | 3.5398 | 3.8044 | 4.1213 | 4.3141 | 4.1427 | 4.2215 | 4.1102 | 4.0031 | 3.7548 | 3.8256 | 4.1027 | 4.9063 | 4.7238 | 4.3331 | 4.2943 | 3.8831 | 3.8147 | 3.599
3 | 2.8374 | 2.7184 | 2.5286 | 2.6074 | 2.457 | 2.6941 | 4.3378 | 4.6354 | 4.7359 | 4.6627 | 4.502 | 4.7044 | 4.4055 | 4.3725 | 3.8211 | 3.8387 | 3.7891 | 4.3236 | 3.7636 | 3.9418 | 3.8428 | 3.5315 | 3.2717 | 3.1221
4 | 0.97112 | 0.77395 | 0.73099 | 0.67388 | 0.6429 | 0.99387 | 1.774 | 1.9188 | 2.1678 | 2.0714 | 2.0293 | 1.8247 | 1.8758 | 1.7969 | 1.7616 | 1.7475 | 2.0893 | 3.1918 | 2.8207 | 2.4211 | 2.4219 | 2.0888 | 1.8087 | 1.5358
5 | 1.0853 | 0.97736 | 0.89172 | 0.9224 | 0.88776 | 0.95537 | 1.2718 | 1.2454 | 1.3223 | 1.3306 | 1.3957 | 1.3816 | 1.3819 | 1.3723 | 1.3597 | 1.3481 | 1.3926 | 1.6305 | 1.5781 | 1.5462 | 1.5492 | 1.417 | 1.4091 | 1.3068
6 | 2.4225 | 2.3314 | 2.2232 | 2.2287 | 2.2513 | 2.3572 | 2.6592 | 3.0023 | 3.1709 | 3.2011 | 3.1569 | 3.2452 | 3.1608 | 3.2365 | 3.0047 | 3.0092 | 2.8353 | 3.0471 | 2.8927 | 2.8778 | 2.8764 | 2.7172 | 2.6601 | 2.5474
7 | 2.0835 | 1.9721 | 1.8221 | 1.8335 | 1.8129 | 1.9701 | 2.4723 | 2.6331 | 2.847 | 2.8144 | 2.7695 | 2.7739 | 2.7491 | 2.7871 | 2.5624 | 2.6319 | 2.7114 | 3.1964 | 2.881 | 2.8305 | 2.7253 | 2.5239 | 2.417 | 2.2805
8 | 1.6022 | 1.5727 | 1.4722 | 1.4654 | 1.5006 | 1.7338 | 2.6817 | 3.0355 | 3.085 | 3.0267 | 3.2054 | 3.2238 | 3.0011 | 3.0179 | 2.6923 | 2.3937 | 2.3942 | 2.6544 | 2.5969 | 2.5134 | 2.4248 | 2.2289 | 2.0223 | 1.8458

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.1562 | 4.0748 | 3.9936 | 4.0727 | 3.7481 | 3.6935 | 3.8676 | 4.5644 | 4.7374 | 4.6757 | 4.67 | 4.7341 | 4.5861 | 4.7755 | 4.1927 | 4.4914 | 4.6841 | 4.7335 | 4.3623 | 4.085 | 4.1472 | 4.0294 | 3.831 | 3.876
2 | 3.1834 | 3.2042 | 2.934 | 2.9368 | 2.8505 | 3.0111 | 3.6678 | 3.8044 | 4.0401 | 4.3559 | 4.1844 | 4.2215 | 3.9531 | 3.9285 | 3.6157 | 3.718 | 4.0229 | 5.0494 | 4.6784 | 4.3751 | 4.1723 | 3.8452 | 3.9189 | 3.599
3 | 2.7924 | 2.6338 | 2.5286 | 2.5865 | 2.5202 | 2.6941 | 4.221 | 4.6354 | 4.7835 | 4.6165 | 4.502 | 4.7044 | 4.4055 | 4.4143 | 3.8573 | 3.8747 | 3.7891 | 4.2021 | 3.9116 | 4.0187 | 3.8801 | 3.6368 | 3.2717 | 3.0707
4 | 0.97112 | 0.78194 | 0.73099 | 0.66676 | 0.6429 | 0.97091 | 1.8354 | 1.9952 | 2.1678 | 2.0319 | 1.9902 | 1.8247 | 1.8758 | 1.7635 | 1.7616 | 1.7637 | 2.1099 | 3.2847 | 2.9043 | 2.374 | 2.3763 | 2.0685 | 1.8239 | 1.5358
5 | 1.0587 | 0.98542 | 0.9065 | 0.89246 | 0.88776 | 0.98123 | 1.2496 | 1.2454 | 1.2713 | 1.3571 | 1.3821 | 1.3954 | 1.3819 | 1.3465 | 1.3597 | 1.3609 | 1.4199 | 1.6305 | 1.5626 | 1.5311 | 1.5642 | 1.445 | 1.4091 | 1.2729
6 | 2.5066 | 2.3116 | 2.2232 | 2.2872 | 2.2119 | 2.3572 | 2.7074 | 3.0316 | 3.1095 | 3.2963 | 3.1881 | 3.2136 | 3.2554 | 3.2054 | 3.0626 | 3.0092 | 2.9479 | 3.0767 | 2.9785 | 2.8778 | 2.8214 | 2.6907 | 2.7078 | 2.5474
7 | 2.1005 | 1.9721 | 1.8677 | 1.8641 | 1.8129 | 1.9529 | 2.4944 | 2.6595 | 2.847 | 2.7866 | 2.8248 | 2.8018 | 2.7762 | 2.7611 | 2.5864 | 2.583 | 2.7378 | 3.1663 | 2.9664 | 2.722 | 2.6987 | 2.5737 | 2.4386 | 2.2416
8 | 1.5897 | 1.5727 | 1.4954 | 1.4769 | 1.4641 | 1.6893 | 2.7305 | 2.9183 | 3.0241 | 3.0267 | 3.2368 | 3.0992 | 3.0304 | 3.0465 | 2.6164 | 2.4621 | 2.4645 | 2.7564 | 2.647 | 2.4892 | 2.4485 | 2.2727 | 1.9704 | 1.8458

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.69072 | 0.488 | 0.42305 | 0.54227 | 0.46691 | 0.38388 | 0.31762 | 1.1099 | 1.1608 | 0.9956 | 1.1599 | 1.0778 | 1.0826 | 0.96669 | 0.57364 | 0.89814 | 1.0772 | 1.0051 | 0.70245 | 0.72875 | 0.67877 | 0.42105 | 0.33587 | 0.34812
2 | -1.3083 | -1.308 | -1.3441 | -1.4056 | -1.3921 | -1.2776 | -0.81013 | -0.15573 | -0.16735 | -0.1109 | -0.097696 | -0.43601 | -0.63696 | -0.82572 | -0.81951 | -0.83337 | -0.65523 | 0.21535 | -0.030351 | -0.35827 | -0.6641 | -0.87357 | -0.9581 | -1.097
3 | -1.2512 | -1.35 | -1.3748 | -1.3564 | -1.3575 | -1.1336 | -0.042211 | 0.58443 | 0.74487 | 0.51889 | 0.30637 | 0.60769 | 0.38318 | 0.11625 | -0.45993 | -0.46013 | -0.37903 | -0.19121 | -0.46604 | -0.26554 | -0.36457 | -0.60468 | -0.9553 | -1.0784
4 | -0.91185 | -0.92089 | -0.93029 | -0.93843 | -0.94261 | -0.86178 | -0.74769 | -0.68264 | -0.70263 | -0.77838 | -0.83023 | -0.87908 | -0.88012 | -0.8963 | -0.90418 | -0.87721 | -0.74261 | -0.4426 | -0.57089 | -0.69249 | -0.74548 | -0.78869 | -0.83372 | -0.83775
5 | -0.42901 | -0.45057 | -0.46971 | -0.47139 | -0.47034 | -0.39646 | -0.30215 | -0.24452 | -0.24018 | -0.20119 | -0.1991 | -0.19491 | -0.23458 | -0.25244 | -0.24565 | -0.30451 | -0.26978 | -0.13525 | -0.16016 | -0.19913 | -0.21502 | -0.27912 | -0.30869 | -0.32293
6 | 0.27765 | 0.21719 | 0.16468 | 0.24533 | 0.20146 | 0.29024 | 0.3871 | 0.75399 | 0.86834 | 0.89472 | 0.84923 | 0.90589 | 0.89916 | 0.88873 | 0.74747 | 0.71101 | 0.61796 | 0.67603 | 0.57305 | 0.59799 | 0.50559 | 0.53221 | 0.3304 | 0.33931
7 | -0.82669 | -0.81765 | -0.84334 | -0.8586 | -0.90945 | -0.81429 | -0.69178 | -0.35934 | -0.17804 | -0.16526 | -0.12561 | -0.042213 | -0.17139 | -0.17885 | -0.32598 | -0.46583 | -0.42043 | -0.46895 | -0.52736 | -0.50631 | -0.5765 | -0.67962 | -0.76678 | -0.7627
8 | -0.94106 | -0.96095 | -0.95715 | -0.95577 | -0.93607 | -0.89824 | -0.68665 | -0.54626 | -0.50443 | -0.57609 | -0.54399 | -0.49588 | -0.52565 | -0.5691 | -0.69147 | -0.76684 | -0.76481 | -0.7542 | -0.79497 | -0.82199 | -0.83606 | -0.86058 | -0.89815 | -0.91536

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.69762 | 0.47824 | 0.42728 | 0.54227 | 0.47158 | 0.38388 | 0.31762 | 1.121 | 1.1608 | 0.97569 | 1.1599 | 1.0994 | 1.0934 | 0.97636 | 0.56217 | 0.88916 | 1.0772 | 1.0051 | 0.70245 | 0.73604 | 0.66519 | 0.42105 | 0.34259 | 0.35508
2 | -1.3344 | -1.2818 | -1.3441 | -1.3775 | -1.3921 | -1.2776 | -0.81013 | -0.15262 | -0.16568 | -0.11312 | -0.095742 | -0.44037 | -0.64333 | -0.8092 | -0.81951 | -0.85004 | -0.64212 | 0.21751 | -0.030047 | -0.35827 | -0.67075 | -0.86484 | -0.93894 | -1.1079
3 | -1.2637 | -1.35 | -1.3885 | -1.3699 | -1.3711 | -1.1562 | -0.042633 | 0.59612 | 0.75232 | 0.50852 | 0.31249 | 0.60162 | 0.39084 | 0.11858 | -0.46453 | -0.46933 | -0.38661 | -0.18739 | -0.46604 | -0.26022 | -0.36457 | -0.59258 | -0.9553 | -1.0568
4 | -0.90273 | -0.90247 | -0.92099 | -0.91967 | -0.94261 | -0.87902 | -0.74769 | -0.68946 | -0.71668 | -0.79395 | -0.82192 | -0.89666 | -0.88892 | -0.88734 | -0.8861 | -0.87721 | -0.72776 | -0.43375 | -0.56518 | -0.69942 | -0.74548 | -0.77292 | -0.85039 | -0.83775
5 | -0.42901 | -0.44606 | -0.46971 | -0.47139 | -0.47975 | -0.39646 | -0.30819 | -0.24207 | -0.23778 | -0.19717 | -0.2011 | -0.19101 | -0.22989 | -0.25496 | -0.24565 | -0.29842 | -0.26438 | -0.13795 | -0.16016 | -0.20112 | -0.21287 | -0.28471 | -0.3056 | -0.32293
6 | 0.28043 | 0.21719 | 0.16633 | 0.24288 | 0.20347 | 0.29314 | 0.37936 | 0.74645 | 0.88571 | 0.91261 | 0.84074 | 0.92401 | 0.89017 | 0.87096 | 0.75495 | 0.72523 | 0.61796 | 0.67603 | 0.56159 | 0.60995 | 0.50559 | 0.54286 | 0.3304 | 0.33591
7 | -0.81842 | -0.81765 | -0.85177 | -0.87577 | -0.89126 | -0.80614 | -0.67794 | -0.36293 | -0.17448 | -0.16857 | -0.12435 | -0.041369 | -0.1731 | -0.18064 | -0.32598 | -0.45652 | -0.41202 | -0.46895 | -0.53791 | -0.50125 | -0.57074 | -0.67962 | -0.75144 | -0.77033
8 | -0.94106 | -0.97056 | -0.938 | -0.95577 | -0.92671 | -0.88926 | -0.67292 | -0.55173 | -0.51451 | -0.56457 | -0.53855 | -0.49588 | -0.53616 | -0.56341 | -0.67764 | -0.77451 | -0.74952 | -0.7542 | -0.80292 | -0.83021 | -0.81934 | -0.87779 | -0.88018 | -0.92451

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.69762 | 0.49776 | 0.41459 | 0.53143 | 0.47625 | 0.3762 | 0.32398 | 1.0877 | 1.1724 | 1.0056 | 1.1715 | 1.0886 | 1.0609 | 0.95702 | 0.57938 | 0.89814 | 1.088 | 1.0151 | 0.69543 | 0.74333 | 0.67877 | 0.41683 | 0.32915 | 0.3516
2 | -1.3213 | -1.308 | -1.3441 | -1.4197 | -1.42 | -1.2904 | -0.82633 | -0.15417 | -0.16735 | -0.10869 | -0.095742 | -0.43601 | -0.63059 | -0.83398 | -0.8359 | -0.85004 | -0.64212 | 0.21105 | -0.030047 | -0.36544 | -0.65746 | -0.88231 | -0.97726 | -1.097
3 | -1.2637 | -1.35 | -1.3885 | -1.3564 | -1.3304 | -1.1336 | -0.042633 | 0.57859 | 0.74487 | 0.52927 | 0.30024 | 0.60162 | 0.37935 | 0.11625 | -0.46453 | -0.45552 | -0.37524 | -0.19504 | -0.47536 | -0.26022 | -0.35727 | -0.59863 | -0.9553 | -1.0784
4 | -0.89361 | -0.92089 | -0.91168 | -0.92905 | -0.93319 | -0.8704 | -0.75517 | -0.68946 | -0.70263 | -0.76281 | -0.84683 | -0.8615 | -0.88012 | -0.90526 | -0.91322 | -0.86844 | -0.75004 | -0.4426 | -0.56518 | -0.68557 | -0.74548 | -0.78869 | -0.82538 | -0.85451
5 | -0.42901 | -0.45057 | -0.47441 | -0.46667 | -0.46564 | -0.39646 | -0.29913 | -0.24452 | -0.24499 | -0.20119 | -0.20309 | -0.19101 | -0.23927 | -0.24739 | -0.24811 | -0.29842 | -0.27517 | -0.13254 | -0.15695 | -0.20311 | -0.21072 | -0.28192 | -0.3056 | -0.32616
6 | 0.28043 | 0.21936 | 0.16468 | 0.24533 | 0.20347 | 0.29605 | 0.3871 | 0.76153 | 0.86834 | 0.91261 | 0.85773 | 0.88777 | 0.89916 | 0.87984 | 0.74 | 0.72523 | 0.63032 | 0.68955 | 0.56732 | 0.60397 | 0.50054 | 0.53754 | 0.3304 | 0.33591
7 | -0.82669 | -0.80947 | -0.82647 | -0.84143 | -0.92764 | -0.80614 | -0.6987 | -0.36293 | -0.1816 | -0.16692 | -0.12687 | -0.042635 | -0.17139 | -0.17885 | -0.3325 | -0.47049 | -0.42043 | -0.46895 | -0.52736 | -0.51137 | -0.56497 | -0.69321 | -0.78212 | -0.77796
8 | -0.93165 | -0.96095 | -0.95715 | -0.97489 | -0.93607 | -0.90723 | -0.69352 | -0.53534 | -0.50443 | -0.57033 | -0.54943 | -0.49588 | -0.52565 | -0.5691 | -0.67764 | -0.76684 | -0.78011 | -0.74666 | -0.80292 | -0.81377 | -0.81934 | -0.84337 | -0.91611 | -0.93366

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.63869 | 0.70312 | 0.91517 | 1.0492 | 1.2336 | 1.442 | 1.2854 | 1.8377 | 1.6859 | 1.9041 | 1.9569 | 1.8152 | 1.7123 | 1.5765 | 1.4521 | 1.3069 | 1.2933 | 1.0247 | 0.84779 | 1.006 | 1.025 | 1.1714 | 0.56878 | 0.54609
2 | 0.63869 | 0.70312 | 0.91517 | 1.0492 | 1.2336 | 1.442 | 1.2854 | 1.8377 | 1.6859 | 1.9041 | 1.9569 | 1.8152 | 1.7123 | 1.5765 | 1.4521 | 1.3069 | 1.2933 | 1.0247 | 0.84779 | 1.006 | 1.025 | 1.1714 | 0.56878 | 0.54609
3 | 0.63869 | 0.70312 | 0.91517 | 1.0492 | 1.2336 | 1.442 | 1.2854 | 1.8377 | 1.6859 | 1.9041 | 1.9569 | 1.8152 | 1.7123 | 1.5765 | 1.4521 | 1.3069 | 1.2933 | 1.0247 | 0.84779 | 1.006 | 1.025 | 1.1714 | 0.56878 | 0.54609
4 | 0.42579 | 0.46874 | 0.61011 | 0.69947 | 0.82242 | 0.96135 | 0.85696 | 1.2251 | 1.1239 | 1.2694 | 1.3046 | 1.2101 | 1.1416 | 1.051 | 0.96806 | 0.87125 | 0.86218 | 0.68311 | 0.56519 | 0.67068 | 0.68335 | 0.78094 | 0.37919 | 0.36406
5 | 0.2129 | 0.23437 | 0.30506 | 0.34974 | 0.41121 | 0.48067 | 0.42848 | 0.61256 | 0.56195 | 0.63469 | 0.65229 | 0.60506 | 0.57078 | 0.52549 | 0.48403 | 0.43562 | 0.43109 | 0.34156 | 0.2826 | 0.33534 | 0.34168 | 0.39047 | 0.18959 | 0.18203
6 | 0.42579 | 0.46874 | 0.61011 | 0.69947 | 0.82242 | 0.96135 | 0.85696 | 1.2251 | 1.1239 | 1.2694 | 1.3046 | 1.2101 | 1.1416 | 1.051 | 0.96806 | 0.87125 | 0.86218 | 0.68311 | 0.56519 | 0.67068 | 0.68335 | 0.78094 | 0.37919 | 0.36406
7 | 0.42579 | 0.46874 | 0.61011 | 0.69947 | 0.82242 | 0.96135 | 0.85696 | 1.2251 | 1.1239 | 1.2694 | 1.3046 | 1.2101 | 1.1416 | 1.051 | 0.96806 | 0.87125 | 0.86218 | 0.68311 | 0.56519 | 0.67068 | 0.68335 | 0.78094 | 0.37919 | 0.36406
8 | 0.42579 | 0.46874 | 0.61011 | 0.69947 | 0.82242 | 0.96135 | 0.85696 | 1.2251 | 1.1239 | 1.2694 | 1.3046 | 1.2101 | 1.1416 | 1.051 | 0.96806 | 0.87125 | 0.86218 | 0.68311 | 0.56519 | 0.67068 | 0.68335 | 0.78094 | 0.37919 | 0.36406

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.7707 | 1.8739 | 1.9788 | 2.0687 | 2.0922 | 2.1886 | 2.1774 | 2.0581 | 1.8648 | 2.7383 | 2.6741 | 2.4624 | 2.4025 | 2.4124 | 2.2981 | 2.1066 | 1.8932 | 1.8253 | 1.1474 | 1.227 | 1.3415 | 1.3735 | 1.4325 | 1.5812
2 | 1.7707 | 1.8739 | 1.9788 | 2.0687 | 2.0922 | 2.1886 | 2.1774 | 2.0581 | 1.8648 | 2.7383 | 2.6741 | 2.4624 | 2.4025 | 2.4124 | 2.2981 | 2.1066 | 1.8932 | 1.8253 | 1.1474 | 1.227 | 1.3415 | 1.3735 | 1.4325 | 1.5812
3 | 1.7707 | 1.8739 | 1.9788 | 2.0687 | 2.0922 | 2.1886 | 2.1774 | 2.0581 | 1.8648 | 2.7383 | 2.6741 | 2.4624 | 2.4025 | 2.4124 | 2.2981 | 2.1066 | 1.8932 | 1.8253 | 1.1474 | 1.227 | 1.3415 | 1.3735 | 1.4325 | 1.5812
4 | 1.1805 | 1.2493 | 1.3192 | 1.3792 | 1.3948 | 1.459 | 1.4516 | 1.3721 | 1.2432 | 1.8256 | 1.7827 | 1.6416 | 1.6017 | 1.6083 | 1.5321 | 1.4044 | 1.2622 | 1.2169 | 0.76493 | 0.81802 | 0.89436 | 0.9157 | 0.95501 | 1.0542
5 | 0.59023 | 0.62463 | 0.6596 | 0.68958 | 0.6974 | 0.72952 | 0.72579 | 0.68605 | 0.62159 | 0.91278 | 0.89137 | 0.82079 | 0.80084 | 0.80414 | 0.76604 | 0.70219 | 0.63108 | 0.60844 | 0.38246 | 0.40901 | 0.44718 | 0.45785 | 0.47751 | 0.52708
6 | 1.1805 | 1.2493 | 1.3192 | 1.3792 | 1.3948 | 1.459 | 1.4516 | 1.3721 | 1.2432 | 1.8256 | 1.7827 | 1.6416 | 1.6017 | 1.6083 | 1.5321 | 1.4044 | 1.2622 | 1.2169 | 0.76493 | 0.81802 | 0.89436 | 0.9157 | 0.95501 | 1.0542
7 | 1.1805 | 1.2493 | 1.3192 | 1.3792 | 1.3948 | 1.459 | 1.4516 | 1.3721 | 1.2432 | 1.8256 | 1.7827 | 1.6416 | 1.6017 | 1.6083 | 1.5321 | 1.4044 | 1.2622 | 1.2169 | 0.76493 | 0.81802 | 0.89436 | 0.9157 | 0.95501 | 1.0542
8 | 1.1805 | 1.2493 | 1.3192 | 1.3792 | 1.3948 | 1.459 | 1.4516 | 1.3721 | 1.2432 | 1.8256 | 1.7827 | 1.6416 | 1.6017 | 1.6083 | 1.5321 | 1.4044 | 1.2622 | 1.2169 | 0.76493 | 0.81802 | 0.89436 | 0.9157 | 0.95501 | 1.0542

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.6689e-05 | 3.1361e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051889 | 1.0185 | 2.5411 | 3.3702 | 3.87 | 3.8587 | 3.498 | 2.7405 | 1.4418 | 0.31816 | 0.0020464 | 0.00036403 | 9.3086e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 5.1783e-05 | 3.0421e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049345 | 1.0289 | 2.4649 | 3.4042 | 3.6044 | 3.8587 | 3.3595 | 2.7953 | 1.5607 | 0.33128 | 0.0021308 | 0.00037874 | 0.00010084 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 4.7695e-05 | 2.6919e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044513 | 0.85743 | 2.1811 | 2.8652 | 3.225 | 3.315 | 2.7707 | 2.3979 | 1.2386 | 0.27607 | 0.0017932 | 0.00030642 | 8.0804e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.5423e-05 | 2.6396e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044089 | 0.83145 | 2.0541 | 2.7234 | 3.2882 | 3.1824 | 3.0016 | 2.2837 | 1.2882 | 0.26514 | 0.001846 | 0.00032175 | 8.4844e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.4061e-05 | 2.5873e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041969 | 0.87475 | 2.2023 | 2.695 | 3.0985 | 3.2487 | 3.0016 | 2.2152 | 1.3006 | 0.287 | 0.0017757 | 0.00031255 | 8.3228e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.2328e-05 | 3.293e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051889 | 1.0081 | 2.6174 | 3.234 | 3.9838 | 3.8984 | 3.3595 | 2.7953 | 1.4566 | 0.3444 | 0.0022152 | 0.00036036 | 9.5995e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 5.6689e-05 | 3.1675e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049854 | 1.0913 | 2.6428 | 3.3702 | 3.7562 | 3.978 | 3.5327 | 2.7679 | 1.4864 | 0.3444 | 0.0021941 | 0.00038609 | 9.5025e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 4.6332e-05 | 2.6396e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044513 | 0.84011 | 2.0964 | 2.9787 | 3.1934 | 3.2155 | 3.0305 | 2.2381 | 1.3006 | 0.27607 | 0.0017757 | 0.00031562 | 8.3228e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.3607e-05 | 2.7441e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042817 | 0.84877 | 2.0753 | 2.8369 | 3.225 | 3.2155 | 2.8284 | 2.3294 | 1.2139 | 0.26787 | 0.001846 | 0.00031868 | 7.7572e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.5878e-05 | 2.5873e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043241 | 0.90073 | 2.2235 | 2.922 | 3.0353 | 3.1492 | 3.0016 | 2.1924 | 1.2015 | 0.27334 | 0.0017229 | 0.00031255 | 8.0804e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.1783e-05 | 3.293e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052398 | 1.0705 | 2.4395 | 3.234 | 3.8321 | 4.0973 | 3.2902 | 2.6309 | 1.4566 | 0.31488 | 0.0021097 | 0.00038609 | 9.2116e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 5.6143e-05 | 3.1989e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053415 | 1.0913 | 2.6428 | 3.4723 | 3.6423 | 3.8189 | 3.5673 | 2.6035 | 1.5607 | 0.32144 | 0.0021097 | 0.00036036 | 0.00010181 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 4.3607e-05 | 2.5873e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043241 | 0.84011 | 2.2023 | 2.9787 | 3.3198 | 3.4807 | 2.7996 | 2.1695 | 1.1767 | 0.25967 | 0.001846 | 0.00031255 | 7.9188e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.5878e-05 | 2.6135e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044513 | 0.85743 | 2.1388 | 2.9787 | 3.0353 | 3.315 | 2.8862 | 2.3522 | 1.2758 | 0.27607 | 0.0018108 | 0.00030949 | 8.4036e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.5423e-05 | 2.535e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040273 | 0.9094 | 2.0117 | 2.695 | 3.3198 | 3.315 | 3.0305 | 2.3522 | 1.2634 | 0.28427 | 0.0017229 | 0.00031255 | 8.1612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.2694 | 4.2512 | 4.057 | 3.9664 | 3.8551 | 3.8478 | 3.8909 | 4.333 | 4.6473 | 4.6156 | 4.5044 | 4.5722 | 4.7779 | 4.779 | 4.4357 | 4.5622 | 4.5227 | 4.4963 | 4.1845 | 4.0921 | 4.1295 | 4.0289 | 4.0524 | 4.0171
2 | 3.838 | 3.6684 | 3.4862 | 3.1971 | 3.009 | 3.0841 | 3.335 | 4.0034 | 4.3544 | 4.6672 | 4.2276 | 4.4502 | 4.4949 | 4.4768 | 3.8889 | 4.041 | 4.1766 | 4.2795 | 4.3546 | 4.5392 | 4.7931 | 4.3562 | 4.0779 | 3.8838
3 | 3.2391 | 3.0949 | 2.8372 | 2.9056 | 2.7751 | 2.7643 | 3.8546 | 4.4858 | 4.6898 | 4.4303 | 4.3004 | 4.6325 | 4.8806 | 4.6277 | 4.2505 | 4.0383 | 4.0335 | 4.0192 | 3.8357 | 4.1273 | 4.3686 | 4.0305 | 3.8662 | 3.3753
4 | 1.3946 | 1.1829 | 0.97053 | 0.94583 | 0.83787 | 0.76961 | 1.5046 | 2.2775 | 2.7483 | 2.8321 | 2.7569 | 2.4842 | 2.8353 | 2.7359 | 2.5136 | 2.3309 | 2.0689 | 1.9244 | 2.3437 | 2.7063 | 3.1295 | 2.9478 | 2.4338 | 1.8768
5 | 1.219 | 1.1196 | 1.0309 | 1.0012 | 1.0119 | 0.99544 | 1.115 | 1.1642 | 1.2813 | 1.3285 | 1.4087 | 1.4936 | 1.5453 | 1.5034 | 1.4555 | 1.4366 | 1.4115 | 1.4367 | 1.4278 | 1.4368 | 1.5918 | 1.5024 | 1.5311 | 1.3905
6 | 2.5365 | 2.4612 | 2.2754 | 2.3409 | 2.3385 | 2.3034 | 2.5382 | 2.8983 | 3.0188 | 3.0215 | 3.0033 | 3.176 | 3.1624 | 3.087 | 2.9189 | 2.8195 | 2.8944 | 2.8864 | 2.6646 | 2.6665 | 2.8099 | 2.5397 | 2.5509 | 2.5935
7 | 2.114 | 1.9465 | 1.8752 | 1.8932 | 1.7901 | 1.8896 | 2.4234 | 2.5033 | 2.8737 | 3.045 | 3.0084 | 3.1427 | 3.0842 | 3.208 | 3.1659 | 2.9552 | 2.9394 | 2.9103 | 2.8324 | 2.8273 | 2.8894 | 2.4167 | 2.5166 | 2.2548
8 | 1.6708 | 1.5961 | 1.5175 | 1.4901 | 1.48 | 1.5453 | 2.4747 | 2.7389 | 2.9365 | 2.914 | 3.0175 | 3.2079 | 3.2085 | 3.0469 | 2.6767 | 2.5599 | 2.3816 | 2.3998 | 2.3078 | 2.3517 | 2.3002 | 1.9984 | 1.8602 | 1.751

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.3067 | 4.2512 | 3.9859 | 3.9664 | 3.7858 | 3.8478 | 3.9606 | 4.333 | 4.6932 | 4.6156 | 4.4599 | 4.4821 | 4.6845 | 4.8707 | 4.5202 | 4.6058 | 4.5668 | 4.4111 | 4.2655 | 4.0521 | 4.1694 | 4.0289 | 4.1252 | 4.0875
2 | 3.838 | 3.6684 | 3.4564 | 3.2243 | 3.009 | 3.1391 | 3.3057 | 3.9641 | 4.3974 | 4.6214 | 4.2694 | 4.4502 | 4.5827 | 4.4768 | 3.8153 | 4.041 | 4.2172 | 4.3199 | 4.4389 | 4.4504 | 4.7467 | 4.4415 | 4.0413 | 3.8161
3 | 3.1852 | 3.1456 | 2.8138 | 2.8814 | 2.8228 | 2.7156 | 3.7856 | 4.5741 | 4.6436 | 4.4737 | 4.3004 | 4.5412 | 4.8806 | 4.5391 | 4.2505 | 4.0767 | 3.9943 | 3.9435 | 3.7987 | 4.2079 | 4.3264 | 4.1093 | 3.8662 | 3.4041
4 | 1.3946 | 1.191 | 0.95783 | 0.94583 | 0.83787 | 0.76412 | 1.517 | 2.2775 | 2.7483 | 2.7767 | 2.7297 | 2.5086 | 2.8629 | 2.762 | 2.4899 | 2.3528 | 2.0888 | 1.9067 | 2.3437 | 2.6799 | 3.0992 | 2.9767 | 2.4338 | 1.8923
5 | 1.2086 | 1.101 | 1.0481 | 0.99278 | 1.0207 | 0.97774 | 1.1346 | 1.1528 | 1.2813 | 1.3415 | 1.4226 | 1.4641 | 1.5302 | 1.5034 | 1.4278 | 1.4503 | 1.4253 | 1.4503 | 1.4278 | 1.4368 | 1.6227 | 1.5318 | 1.545 | 1.366
6 | 2.5147 | 2.4612 | 2.2754 | 2.3005 | 2.3801 | 2.3243 | 2.5609 | 2.9268 | 3.0486 | 2.9623 | 3.0626 | 3.2387 | 3.1006 | 3.1166 | 2.8911 | 2.7927 | 2.8944 | 2.9137 | 2.6903 | 2.6405 | 2.837 | 2.5645 | 2.5737 | 2.5935
7 | 2.114 | 1.9622 | 1.8752 | 1.9248 | 1.8054 | 1.923 | 2.4664 | 2.5278 | 2.8454 | 3.1047 | 3.0084 | 3.1736 | 3.0541 | 3.208 | 3.1659 | 2.9834 | 2.9108 | 2.9654 | 2.7776 | 2.8273 | 2.9452 | 2.3696 | 2.4942 | 2.2163
8 | 1.6578 | 1.6083 | 1.5175 | 1.4901 | 1.4679 | 1.5717 | 2.4527 | 2.6851 | 2.9655 | 2.971 | 3.0175 | 3.2396 | 3.2085 | 3.0469 | 2.6259 | 2.5357 | 2.4047 | 2.3774 | 2.2635 | 2.3974 | 2.2561 | 1.979 | 1.8761 | 1.7794

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.3067 | 4.325 | 3.9859 | 4.0362 | 3.7858 | 3.8126 | 3.8909 | 4.4182 | 4.5556 | 4.5703 | 4.5489 | 4.5722 | 4.7312 | 4.6873 | 4.3934 | 4.6493 | 4.5668 | 4.4111 | 4.1845 | 4.0521 | 4.0897 | 4.1076 | 4.1252 | 3.982
2 | 3.871 | 3.6994 | 3.4862 | 3.2515 | 2.9828 | 3.0565 | 3.3643 | 3.9248 | 4.2686 | 4.7129 | 4.1442 | 4.4502 | 4.451 | 4.4768 | 3.8521 | 4.0794 | 4.2578 | 4.3199 | 4.2702 | 4.5392 | 4.7002 | 4.3562 | 4.0779 | 3.9177
3 | 3.2661 | 3.0443 | 2.8839 | 2.9299 | 2.7512 | 2.7156 | 3.9236 | 4.5299 | 4.6436 | 4.5171 | 4.2155 | 4.7238 | 4.9761 | 4.5391 | 4.21 | 4.115 | 4.1119 | 3.9435 | 3.9096 | 4.087 | 4.453 | 3.9517 | 3.9008 | 3.3178
4 | 1.3946 | 1.191 | 0.95783 | 0.95839 | 0.8321 | 0.76961 | 1.5046 | 2.2552 | 2.7753 | 2.8321 | 2.7569 | 2.533 | 2.8077 | 2.7359 | 2.5374 | 2.3089 | 2.0489 | 1.9067 | 2.2986 | 2.7063 | 3.1598 | 3.0056 | 2.4338 | 1.8614
5 | 1.2293 | 1.1289 | 1.0395 | 0.98436 | 1.0031 | 0.98659 | 1.1052 | 1.1871 | 1.2813 | 1.3285 | 1.4087 | 1.4641 | 1.5755 | 1.5322 | 1.4832 | 1.464 | 1.3978 | 1.4639 | 1.4002 | 1.4508 | 1.5764 | 1.5318 | 1.559 | 1.3782
6 | 2.5147 | 2.4612 | 2.3142 | 2.3207 | 2.2969 | 2.3243 | 2.5382 | 2.9268 | 3.0188 | 2.9623 | 2.9439 | 3.176 | 3.1624 | 3.0575 | 2.8633 | 2.7927 | 2.9508 | 2.8318 | 2.6903 | 2.6665 | 2.8099 | 2.5892 | 2.5964 | 2.6387
7 | 2.114 | 1.9622 | 1.906 | 1.8932 | 1.7595 | 1.923 | 2.4234 | 2.5524 | 2.817 | 2.9853 | 2.9787 | 3.2046 | 3.0842 | 3.1772 | 3.2264 | 2.8989 | 2.9967 | 2.9379 | 2.8598 | 2.8273 | 2.9173 | 2.3696 | 2.539 | 2.2163
8 | 1.697 | 1.5839 | 1.5411 | 1.5018 | 1.4922 | 1.5717 | 2.4968 | 2.7389 | 2.9944 | 2.8854 | 3.0473 | 3.1447 | 3.2713 | 2.9886 | 2.6513 | 2.5357 | 2.4277 | 2.3549 | 2.3521 | 2.3746 | 2.2781 | 1.9984 | 1.8444 | 1.7369

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.53239 | 0.58805 | 0.55417 | 0.55417 | 0.54207 | 0.57353 | 0.59047 | 1.1059 | 1.2874 | 1.239 | 1.21 | 1.2076 | 1.285 | 1.2463 | 0.8736 | 1.1422 | 1.1567 | 1.0841 | 0.85908 | 0.77922 | 0.81794 | 0.82036 | 0.56627 | 0.56143
2 | 0.026709 | -0.16025 | -0.17361 | -0.25374 | -0.30715 | -0.24038 | -0.30715 | 0.77456 | 0.98824 | 1.2687 | 0.72115 | 0.65437 | 0.45405 | 0.61431 | 0.26709 | 0.22703 | 0.26709 | 0.48076 | 0.92146 | 0.93482 | 0.74786 | 0.57425 | 0.26709 | 0.053418
3 | -0.2015 | -0.47723 | -0.8325 | -0.76887 | -0.78478 | -0.74766 | -0.04242 | 0.89613 | 1.1772 | 1.1878 | 0.99158 | 1.2408 | 1.1241 | 0.98097 | 0.70524 | 0.44011 | 0.54616 | 0.48783 | 0.090143 | 0.39239 | 0.55146 | 0.36057 | -0.33406 | -0.68403
4 | -0.84745 | -0.8556 | -0.88004 | -0.88004 | -0.90041 | -0.92486 | -0.8393 | -0.56632 | -0.42372 | -0.44817 | -0.56632 | -0.61521 | -0.5704 | -0.61929 | -0.58262 | -0.68855 | -0.77411 | -0.68855 | -0.48484 | -0.43595 | -0.43595 | -0.57447 | -0.713 | -0.74152
5 | -0.26383 | -0.34592 | -0.40748 | -0.40455 | -0.40455 | -0.44265 | -0.39868 | -0.1583 | 0.052767 | 0.17589 | 0.29022 | 0.30781 | 0.2697 | 0.22279 | 0.14657 | 0.093808 | 0.07915 | 0.073287 | 0.073287 | 0.017589 | 0.15537 | 0.073287 | 0.041041 | -0.064493
6 | 0.38461 | 0.42668 | 0.32452 | 0.38161 | 0.39062 | 0.40114 | 0.38762 | 0.71814 | 0.82331 | 0.82181 | 0.71814 | 0.85786 | 0.89392 | 0.82331 | 0.71664 | 0.631 | 0.76922 | 0.74518 | 0.58443 | 0.54236 | 0.63851 | 0.5033 | 0.38311 | 0.42818
7 | -0.74205 | -0.76295 | -0.80998 | -0.83089 | -0.77863 | -0.84134 | -0.72115 | -0.32922 | -0.057483 | -0.047031 | 0.099288 | 0.031354 | 0.010451 | 0 | -0.083611 | -0.14632 | -0.21425 | -0.28219 | -0.24561 | -0.29786 | -0.20903 | -0.39193 | -0.49644 | -0.53302
8 | -0.92896 | -0.93516 | -0.94447 | -0.94912 | -0.93671 | -0.915 | -0.77698 | -0.64205 | -0.62809 | -0.61879 | -0.60793 | -0.60328 | -0.61724 | -0.6405 | -0.70564 | -0.73665 | -0.76147 | -0.76457 | -0.77853 | -0.80489 | -0.85607 | -0.89019 | -0.90415 | -0.92121

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.52174 | 0.59393 | 0.56525 | 0.55971 | 0.54749 | 0.56206 | 0.59047 | 1.128 | 1.3003 | 1.2638 | 1.1858 | 1.2196 | 1.285 | 1.2587 | 0.8736 | 1.1194 | 1.1799 | 1.0625 | 0.87626 | 0.79481 | 0.8343 | 0.82036 | 0.57759 | 0.56704
2 | 0.026175 | -0.15705 | -0.17708 | -0.25881 | -0.30715 | -0.24038 | -0.30101 | 0.77456 | 0.98824 | 1.2433 | 0.72115 | 0.64129 | 0.44951 | 0.60202 | 0.27243 | 0.22476 | 0.26175 | 0.47596 | 0.93989 | 0.94417 | 0.7329 | 0.57425 | 0.26976 | 0.053952
3 | -0.20553 | -0.48677 | -0.84915 | -0.77656 | -0.80047 | -0.75514 | -0.041572 | 0.88717 | 1.2007 | 1.1996 | 0.98166 | 1.2284 | 1.1017 | 0.96135 | 0.69819 | 0.44451 | 0.54616 | 0.48783 | 0.091946 | 0.38846 | 0.55146 | 0.36418 | -0.3374 | -0.69771
4 | -0.8644 | -0.86415 | -0.87124 | -0.89764 | -0.88241 | -0.91561 | -0.84769 | -0.555 | -0.41525 | -0.45713 | -0.57765 | -0.60906 | -0.55899 | -0.6131 | -0.58262 | -0.70232 | -0.75863 | -0.70232 | -0.49453 | -0.43159 | -0.44031 | -0.58596 | -0.70587 | -0.75635
5 | -0.26911 | -0.34246 | -0.39933 | -0.41264 | -0.40455 | -0.44265 | -0.40267 | -0.1583 | 0.053822 | 0.17413 | 0.29602 | 0.31088 | 0.2697 | 0.22725 | 0.14511 | 0.093808 | 0.07915 | 0.071821 | 0.073287 | 0.017413 | 0.15537 | 0.074753 | 0.04022 | -0.064493
6 | 0.38461 | 0.43521 | 0.32127 | 0.37779 | 0.39843 | 0.40114 | 0.39537 | 0.71096 | 0.83154 | 0.81359 | 0.72532 | 0.87502 | 0.9118 | 0.81508 | 0.71664 | 0.63731 | 0.78461 | 0.76009 | 0.58443 | 0.54779 | 0.63213 | 0.49827 | 0.37545 | 0.43674
7 | -0.75689 | -0.76295 | -0.79378 | -0.82258 | -0.76306 | -0.83292 | -0.72836 | -0.32263 | -0.056333 | -0.047972 | 0.099288 | 0.031981 | 0.010347 | 0 | -0.081939 | -0.14778 | -0.21211 | -0.27937 | -0.2407 | -0.30382 | -0.21112 | -0.39977 | -0.48651 | -0.53835
8 | -0.91038 | -0.93516 | -0.93502 | -0.95861 | -0.94608 | -0.92415 | -0.79252 | -0.64847 | -0.62809 | -0.63117 | -0.62009 | -0.59725 | -0.61107 | -0.6405 | -0.70564 | -0.73665 | -0.74624 | -0.77986 | -0.76296 | -0.80489 | -0.83895 | -0.88129 | -0.91319 | -0.93042

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.52174 | 0.58805 | 0.54863 | 0.54309 | 0.53665 | 0.56206 | 0.59047 | 1.128 | 1.3003 | 1.239 | 1.1979 | 1.2317 | 1.3107 | 1.2214 | 0.8736 | 1.1308 | 1.1799 | 1.0733 | 0.8419 | 0.78702 | 0.8343 | 0.80396 | 0.55494 | 0.5502
2 | 0.026442 | -0.16025 | -0.17535 | -0.2512 | -0.31023 | -0.23557 | -0.30715 | 0.78231 | 1.008 | 1.2687 | 0.72836 | 0.64129 | 0.44497 | 0.62045 | 0.26175 | 0.22476 | 0.26442 | 0.48076 | 0.90303 | 0.94417 | 0.74038 | 0.57425 | 0.26175 | 0.052884
3 | -0.2015 | -0.47723 | -0.8325 | -0.77656 | -0.77693 | -0.75514 | -0.041572 | 0.91405 | 1.2007 | 1.1878 | 0.98166 | 1.2532 | 1.1354 | 0.98097 | 0.71229 | 0.44011 | 0.55162 | 0.49271 | 0.091946 | 0.38454 | 0.54595 | 0.35697 | -0.34074 | -0.69087
4 | -0.8644 | -0.84704 | -0.86244 | -0.89764 | -0.91842 | -0.90636 | -0.83091 | -0.57765 | -0.41949 | -0.45265 | -0.56632 | -0.61521 | -0.58181 | -0.61929 | -0.58845 | -0.67478 | -0.78959 | -0.68855 | -0.47514 | -0.44031 | -0.43159 | -0.56873 | -0.72013 | -0.7341
5 | -0.2612 | -0.34246 | -0.40748 | -0.41264 | -0.41264 | -0.44708 | -0.3947 | -0.15988 | 0.053294 | 0.17589 | 0.29602 | 0.31396 | 0.27239 | 0.22279 | 0.14511 | 0.094746 | 0.080733 | 0.071821 | 0.07402 | 0.017765 | 0.15537 | 0.073287 | 0.04022 | -0.065138
6 | 0.38461 | 0.42668 | 0.32127 | 0.38542 | 0.39453 | 0.40114 | 0.37986 | 0.7325 | 0.82331 | 0.81359 | 0.72532 | 0.84928 | 0.88498 | 0.83154 | 0.72381 | 0.631 | 0.78461 | 0.76009 | 0.58443 | 0.53151 | 0.65128 | 0.50833 | 0.37545 | 0.4239
7 | -0.74947 | -0.76295 | -0.82618 | -0.8475 | -0.7942 | -0.84975 | -0.70672 | -0.32593 | -0.056333 | -0.046091 | 0.10028 | 0.031668 | 0.010556 | 0 | -0.083611 | -0.14632 | -0.21425 | -0.28501 | -0.24806 | -0.29191 | -0.20903 | -0.39193 | -0.49148 | -0.54368
8 | -0.92896 | -0.93516 | -0.92558 | -0.93963 | -0.94608 | -0.915 | -0.76921 | -0.63563 | -0.62809 | -0.61879 | -0.61401 | -0.60328 | -0.61724 | -0.64691 | -0.71975 | -0.73665 | -0.7767 | -0.75692 | -0.77074 | -0.81294 | -0.85607 | -0.87238 | -0.88606 | -0.93963

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.63869 | 0.70312 | 0.91517 | 1.0492 | 1.2336 | 1.442 | 1.2854 | 1.8377 | 1.6859 | 1.9041 | 1.9569 | 1.8152 | 1.7123 | 1.5765 | 1.4521 | 1.3069 | 1.2933 | 1.0247 | 0.84779 | 1.006 | 1.025 | 1.1714 | 0.56878 | 0.54609
2 | 0.63869 | 0.70312 | 0.91517 | 1.0492 | 1.2336 | 1.442 | 1.2854 | 1.8377 | 1.6859 | 1.9041 | 1.9569 | 1.8152 | 1.7123 | 1.5765 | 1.4521 | 1.3069 | 1.2933 | 1.0247 | 0.84779 | 1.006 | 1.025 | 1.1714 | 0.56878 | 0.54609
3 | 0.63869 | 0.70312 | 0.91517 | 1.0492 | 1.2336 | 1.442 | 1.2854 | 1.8377 | 1.6859 | 1.9041 | 1.9569 | 1.8152 | 1.7123 | 1.5765 | 1.4521 | 1.3069 | 1.2933 | 1.0247 | 0.84779 | 1.006 | 1.025 | 1.1714 | 0.56878 | 0.54609
4 | 0.42579 | 0.46874 | 0.61011 | 0.69947 | 0.82242 | 0.96135 | 0.85696 | 1.2251 | 1.1239 | 1.2694 | 1.3046 | 1.2101 | 1.1416 | 1.051 | 0.96806 | 0.87125 | 0.86218 | 0.68311 | 0.56519 | 0.67068 | 0.68335 | 0.78094 | 0.37919 | 0.36406
5 | 0.2129 | 0.23437 | 0.30506 | 0.34974 | 0.41121 | 0.48067 | 0.42848 | 0.61256 | 0.56195 | 0.63469 | 0.65229 | 0.60506 | 0.57078 | 0.52549 | 0.48403 | 0.43562 | 0.43109 | 0.34156 | 0.2826 | 0.33534 | 0.34168 | 0.39047 | 0.18959 | 0.18203
6 | 0.42579 | 0.46874 | 0.61011 | 0.69947 | 0.82242 | 0.96135 | 0.85696 | 1.2251 | 1.1239 | 1.2694 | 1.3046 | 1.2101 | 1.1416 | 1.051 | 0.96806 | 0.87125 | 0.86218 | 0.68311 | 0.56519 | 0.67068 | 0.68335 | 0.78094 | 0.37919 | 0.36406
7 | 0.42579 | 0.46874 | 0.61011 | 0.69947 | 0.82242 | 0.96135 | 0.85696 | 1.2251 | 1.1239 | 1.2694 | 1.3046 | 1.2101 | 1.1416 | 1.051 | 0.96806 | 0.87125 | 0.86218 | 0.68311 | 0.56519 | 0.67068 | 0.68335 | 0.78094 | 0.37919 | 0.36406
8 | 0.42579 | 0.46874 | 0.61011 | 0.69947 | 0.82242 | 0.96135 | 0.85696 | 1.2251 | 1.1239 | 1.2694 | 1.3046 | 1.2101 | 1.1416 | 1.051 | 0.96806 | 0.87125 | 0.86218 | 0.68311 | 0.56519 | 0.67068 | 0.68335 | 0.78094 | 0.37919 | 0.36406

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.7707 | 1.8739 | 1.9788 | 2.0687 | 2.0922 | 2.1886 | 2.1774 | 2.0581 | 1.8648 | 2.7383 | 2.6741 | 2.4624 | 2.4025 | 2.4124 | 2.2981 | 2.1066 | 1.8932 | 1.8253 | 1.1474 | 1.227 | 1.3415 | 1.3735 | 1.4325 | 1.5812
2 | 1.7707 | 1.8739 | 1.9788 | 2.0687 | 2.0922 | 2.1886 | 2.1774 | 2.0581 | 1.8648 | 2.7383 | 2.6741 | 2.4624 | 2.4025 | 2.4124 | 2.2981 | 2.1066 | 1.8932 | 1.8253 | 1.1474 | 1.227 | 1.3415 | 1.3735 | 1.4325 | 1.5812
3 | 1.7707 | 1.8739 | 1.9788 | 2.0687 | 2.0922 | 2.1886 | 2.1774 | 2.0581 | 1.8648 | 2.7383 | 2.6741 | 2.4624 | 2.4025 | 2.4124 | 2.2981 | 2.1066 | 1.8932 | 1.8253 | 1.1474 | 1.227 | 1.3415 | 1.3735 | 1.4325 | 1.5812
4 | 1.1805 | 1.2493 | 1.3192 | 1.3792 | 1.3948 | 1.459 | 1.4516 | 1.3721 | 1.2432 | 1.8256 | 1.7827 | 1.6416 | 1.6017 | 1.6083 | 1.5321 | 1.4044 | 1.2622 | 1.2169 | 0.76493 | 0.81802 | 0.89436 | 0.9157 | 0.95501 | 1.0542
5 | 0.59023 | 0.62463 | 0.6596 | 0.68958 | 0.6974 | 0.72952 | 0.72579 | 0.68605 | 0.62159 | 0.91278 | 0.89137 | 0.82079 | 0.80084 | 0.80414 | 0.76604 | 0.70219 | 0.63108 | 0.60844 | 0.38246 | 0.40901 | 0.44718 | 0.45785 | 0.47751 | 0.52708
6 | 1.1805 | 1.2493 | 1.3192 | 1.3792 | 1.3948 | 1.459 | 1.4516 | 1.3721 | 1.2432 | 1.8256 | 1.7827 | 1.6416 | 1.6017 | 1.6083 | 1.5321 | 1.4044 | 1.2622 | 1.2169 | 0.76493 | 0.81802 | 0.89436 | 0.9157 | 0.95501 | 1.0542
7 | 1.1805 | 1.2493 | 1.3192 | 1.3792 | 1.3948 | 1.459 | 1.4516 | 1.3721 | 1.2432 | 1.8256 | 1.7827 | 1.6416 | 1.6017 | 1.6083 | 1.5321 | 1.4044 | 1.2622 | 1.2169 | 0.76493 | 0.81802 | 0.89436 | 0.9157 | 0.95501 | 1.0542
8 | 1.1805 | 1.2493 | 1.3192 | 1.3792 | 1.3948 | 1.459 | 1.4516 | 1.3721 | 1.2432 | 1.8256 | 1.7827 | 1.6416 | 1.6017 | 1.6083 | 1.5321 | 1.4044 | 1.2622 | 1.2169 | 0.76493 | 0.81802 | 0.89436 | 0.9157 | 0.95501 | 1.0542

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 7.2687e-05 | 3.7935e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062157 | 1.364 | 3.0743 | 4.4911 | 4.8449 | 4.8003 | 4.4239 | 3.6168 | 1.8629 | 0.39995 | 0.0027395 | 0.00045565 | 0.00011615 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 7.1994e-05 | 3.9911e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062791 | 1.2853 | 3.3332 | 4.1423 | 4.653 | 5.1035 | 4.6008 | 3.3757 | 1.7884 | 0.39995 | 0.0027132 | 0.00043761 | 0.00011615 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 5.4803e-05 | 3.1283e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052854 | 1.1039 | 2.7237 | 3.7062 | 3.9574 | 4.1266 | 3.7234 | 2.8992 | 1.6145 | 0.35412 | 0.002239 | 0.00038723 | 9.875e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.9995e-05 | 3.3917e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055497 | 1.1039 | 2.6698 | 3.7426 | 3.9175 | 4.2108 | 3.5022 | 2.8418 | 1.63 | 0.36106 | 0.0021732 | 0.00037219 | 9.2884e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.7111e-05 | 3.1612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053383 | 1.1039 | 2.7237 | 3.6699 | 3.8775 | 4.2529 | 3.7234 | 2.8418 | 1.5524 | 0.35065 | 0.002239 | 0.00036467 | 9.4839e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 6.5764e-05 | 3.754e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061523 | 1.3115 | 3.3655 | 4.4475 | 4.9408 | 4.8509 | 4.3354 | 3.3412 | 1.9002 | 0.39995 | 0.0026078 | 0.00046467 | 0.00011967 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 7.061e-05 | 3.8725e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06406 | 1.3115 | 3.3008 | 4.5347 | 4.701 | 4.8509 | 4.6008 | 3.5479 | 1.8256 | 0.40411 | 0.0026342 | 0.00046919 | 0.00011967 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 5.9418e-05 | 3.1612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051797 | 1.1148 | 2.7237 | 3.5246 | 3.7975 | 4.2529 | 3.6128 | 2.8705 | 1.5214 | 0.34023 | 0.0022829 | 0.00036467 | 0.00010071 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.7111e-05 | 3.3588e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055497 | 1.0492 | 2.7507 | 3.6699 | 4.0374 | 4.2108 | 3.834 | 2.8705 | 1.5835 | 0.35412 | 0.0021293 | 0.00039475 | 9.2884e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.5957e-05 | 3.3588e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053912 | 1.1148 | 2.7237 | 3.7062 | 4.1973 | 4.0003 | 3.6866 | 2.8992 | 1.4903 | 0.33676 | 0.0023049 | 0.00039099 | 0.00010071 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 7.061e-05 | 3.8725e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062791 | 1.3377 | 3.1066 | 4.2295 | 4.7969 | 4.9519 | 4.3796 | 3.2723 | 1.7884 | 0.39578 | 0.0025024 | 0.00042858 | 0.00011615 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 7.1302e-05 | 3.833e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06406 | 1.2853 | 3.2037 | 4.3603 | 4.605 | 4.8003 | 4.2469 | 3.2723 | 1.8629 | 0.41245 | 0.0027132 | 0.00044663 | 0.00012085 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 5.4803e-05 | 3.4576e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053912 | 1.0929 | 2.7776 | 3.4519 | 4.1973 | 4.1266 | 3.834 | 2.8418 | 1.5679 | 0.36106 | 0.002239 | 0.00038723 | 0.00010071 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.6534e-05 | 3.2271e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050212 | 1.1039 | 2.8316 | 3.5609 | 4.0374 | 4.4214 | 3.7971 | 2.8992 | 1.5679 | 0.35759 | 0.0021293 | 0.00037595 | 0.00010266 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.9418e-05 | 3.2271e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05444 | 1.0711 | 2.6698 | 3.5609 | 3.8375 | 4.0845 | 3.7234 | 2.9279 | 1.5214 | 0.34023 | 0.002261 | 0.00036467 | 0.00010266 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1