## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2050
Load Scale Factor | 125%
Load Growth (cumul.) | 181.5%
Flex. Load Growth | 540.2%
RES Installed, [MW] | 42.5
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 10
3 | 9 | 10
4 | 22 | 7.5
5 | 24 | 7.5
6 | 26 | 7.5

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 16.67%
2 | 16.67%
3 | 16.67%
4 | 11.11%
5 | 5.556%
6 | 11.11%
7 | 11.11%
8 | 11.11%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 5.3121 | 5.4893 | 4.9153 | 4.6591 | 3.8171 | 3.2397 | 3.9619 | 0.68805 | 0.60507 | 0.88211 | 0.5195 | 0.64916 | 1.0342 | 1.9055 | 2.033 | 1.9993 | 1.1215 | 2.2846 | 1.3407 | 0.94262 | 1.4314 | 0.8847 | 4.038 | 4.8678
Minimum FL, [MW] | -11.9934 | -12.8249 | -14.4241 | -15.5594 | -16.6308 | -18.15 | -17.3185 | -19.4269 | -17.6199 | -25.8807 | -25.6155 | -23.4165 | -22.4466 | -21.6718 | -20.4273 | -18.5889 | -17.3817 | -15.5549 | -9.8732 | -11.0496 | -11.6799 | -12.5395 | -9.9625 | -10.5862
Maximum FL, [MW] | 11.5542 | 12.3611 | 13.8596 | 14.9133 | 15.8738 | 17.3331 | 16.5249 | 18.6483 | 17.0816 | 19.4914 | 19.6448 | 18.3895 | 17.7697 | 17.3129 | 16.2249 | 14.7718 | 13.7611 | 12.299 | 9.6264 | 10.7748 | 11.4494 | 12.3333 | 9.5969 | 10.205

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.0593 | 4.9329 | 4.6941 | 4.7683 | 4.5154 | 4.4243 | 4.5805 | 5.2031 | 5.291 | 5.2876 | 5.2116 | 5.3409 | 5.3488 | 5.4023 | 4.7621 | 5.092 | 5.3606 | 5.4756 | 5.0558 | 4.7654 | 4.8143 | 4.5198 | 4.6219 | 4.6747
2 | 3.9046 | 3.8483 | 3.628 | 3.562 | 3.4497 | 3.544 | 4.2818 | 4.3426 | 4.6972 | 4.8822 | 4.8115 | 4.7206 | 4.6175 | 4.5449 | 4.276 | 4.3926 | 4.7023 | 5.7794 | 5.3653 | 4.9067 | 4.843 | 4.4417 | 4.6031 | 4.2876
3 | 3.4317 | 3.309 | 3.136 | 3.1417 | 3.0236 | 3.2697 | 5.0688 | 5.2835 | 5.501 | 5.3765 | 5.1239 | 5.4668 | 5.1401 | 5.0477 | 4.4299 | 4.4074 | 4.4322 | 4.9657 | 4.4133 | 4.5111 | 4.4661 | 4.1231 | 3.9756 | 3.7242
4 | 1.2865 | 1.0623 | 0.99872 | 0.92085 | 0.84875 | 1.2264 | 2.1776 | 2.2392 | 2.4512 | 2.3306 | 2.271 | 2.1292 | 2.1189 | 2.0991 | 2.0275 | 2.0648 | 2.4502 | 3.7615 | 3.3023 | 2.7733 | 2.7391 | 2.3951 | 2.1676 | 1.8771
5 | 1.2988 | 1.2179 | 1.1097 | 1.1064 | 1.0785 | 1.1561 | 1.4819 | 1.4358 | 1.4786 | 1.5515 | 1.5737 | 1.6067 | 1.5976 | 1.5715 | 1.574 | 1.5603 | 1.6113 | 1.9027 | 1.8271 | 1.7667 | 1.7783 | 1.6353 | 1.6356 | 1.5493
6 | 2.9705 | 2.8481 | 2.7274 | 2.7255 | 2.6561 | 2.7788 | 3.1725 | 3.3896 | 3.5413 | 3.6903 | 3.592 | 3.6606 | 3.6854 | 3.7292 | 3.5038 | 3.5078 | 3.3121 | 3.5944 | 3.3855 | 3.2904 | 3.2743 | 3.1066 | 3.1488 | 3.0493
7 | 2.5197 | 2.401 | 2.264 | 2.2512 | 2.1646 | 2.3016 | 2.9336 | 3.0644 | 3.2126 | 3.248 | 3.1847 | 3.2259 | 3.1784 | 3.1613 | 2.943 | 2.9924 | 3.108 | 3.6625 | 3.3719 | 3.1754 | 3.1643 | 2.9159 | 2.898 | 2.7471
8 | 2.0082 | 1.9533 | 1.8597 | 1.8171 | 1.8008 | 2.0393 | 3.1983 | 3.394 | 3.5136 | 3.5255 | 3.6115 | 3.6017 | 3.4331 | 3.4493 | 3.0886 | 2.8039 | 2.7754 | 3.1407 | 2.9858 | 2.8503 | 2.8477 | 2.5785 | 2.407 | 2.2379

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.0593 | 4.973 | 4.6553 | 4.6885 | 4.5154 | 4.502 | 4.5021 | 5.3048 | 5.3429 | 5.3904 | 5.1603 | 5.2886 | 5.297 | 5.3006 | 4.8063 | 5.1871 | 5.4641 | 5.5775 | 5.1041 | 4.8115 | 4.7228 | 4.4761 | 4.7009 | 4.7133
2 | 3.9046 | 3.7896 | 3.5718 | 3.562 | 3.4497 | 3.574 | 4.2094 | 4.3426 | 4.6972 | 4.9296 | 4.717 | 4.8129 | 4.7064 | 4.6295 | 4.3547 | 4.4332 | 4.7023 | 5.6714 | 5.4167 | 4.9542 | 4.9351 | 4.4417 | 4.5245 | 4.3224
3 | 3.4826 | 3.3569 | 3.1128 | 3.189 | 2.9759 | 3.2151 | 5.1129 | 5.2835 | 5.393 | 5.3242 | 5.1239 | 5.3597 | 5.0407 | 5.0477 | 4.4299 | 4.4481 | 4.3473 | 5.0116 | 4.3295 | 4.5111 | 4.4238 | 4.0435 | 3.9096 | 3.7825
4 | 1.2795 | 1.0623 | 0.99419 | 0.92085 | 0.85724 | 1.2351 | 2.1429 | 2.1959 | 2.475 | 2.3752 | 2.3153 | 2.0881 | 2.1589 | 2.0991 | 2.0635 | 2.0463 | 2.4037 | 3.6913 | 3.2392 | 2.7733 | 2.7907 | 2.3951 | 2.1847 | 1.9038
5 | 1.3189 | 1.1996 | 1.0929 | 1.1233 | 1.0698 | 1.1366 | 1.5072 | 1.4218 | 1.5075 | 1.5215 | 1.5891 | 1.5753 | 1.5822 | 1.5861 | 1.574 | 1.5603 | 1.5958 | 1.8849 | 1.8096 | 1.7667 | 1.7783 | 1.6194 | 1.6638 | 1.562
6 | 2.9229 | 2.8257 | 2.6838 | 2.6813 | 2.6784 | 2.7788 | 3.1451 | 3.4228 | 3.6108 | 3.6544 | 3.592 | 3.6965 | 3.614 | 3.7292 | 3.471 | 3.475 | 3.2484 | 3.5276 | 3.3207 | 3.2904 | 3.3054 | 3.1066 | 3.1488 | 3.0493
7 | 2.539 | 2.4189 | 2.2297 | 2.2339 | 2.182 | 2.3404 | 2.9336 | 3.0046 | 3.2441 | 3.2165 | 3.1535 | 3.1628 | 3.1478 | 3.2203 | 2.9702 | 3.0478 | 3.108 | 3.6966 | 3.3075 | 3.2368 | 3.1342 | 2.8877 | 2.8735 | 2.7471
8 | 1.9941 | 1.9667 | 1.8334 | 1.8171 | 1.8284 | 2.0729 | 3.1707 | 3.4604 | 3.5136 | 3.4569 | 3.647 | 3.6723 | 3.4331 | 3.4817 | 3.1172 | 2.7781 | 2.7489 | 3.0829 | 2.9858 | 2.8778 | 2.794 | 2.5537 | 2.4265 | 2.2549

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.9758 | 4.8927 | 4.7716 | 4.8482 | 4.4378 | 4.3466 | 4.5805 | 5.2031 | 5.3948 | 5.339 | 5.3141 | 5.3932 | 5.2452 | 5.504 | 4.8506 | 5.1871 | 5.3606 | 5.4756 | 5.0075 | 4.6732 | 4.7685 | 4.6073 | 4.5429 | 4.636
2 | 3.8745 | 3.9069 | 3.5718 | 3.562 | 3.4216 | 3.574 | 4.3542 | 4.3426 | 4.6053 | 4.9769 | 4.7643 | 4.8129 | 4.5286 | 4.5449 | 4.1973 | 4.3114 | 4.612 | 5.8333 | 5.3653 | 5.0017 | 4.7969 | 4.3987 | 4.6424 | 4.3224
3 | 3.4317 | 3.2611 | 3.1128 | 3.1654 | 3.0475 | 3.2151 | 4.9807 | 5.2835 | 5.447 | 5.2719 | 5.1239 | 5.3597 | 5.0407 | 5.095 | 4.4708 | 4.4888 | 4.3473 | 4.874 | 4.4971 | 4.5982 | 4.4661 | 4.1628 | 3.9096 | 3.7242
4 | 1.2795 | 1.0713 | 0.99419 | 0.91278 | 0.85724 | 1.2091 | 2.2124 | 2.2824 | 2.475 | 2.3306 | 2.271 | 2.0881 | 2.1589 | 2.0613 | 2.0635 | 2.0648 | 2.4269 | 3.7966 | 3.3338 | 2.7199 | 2.7391 | 2.3721 | 2.2019 | 1.9038
5 | 1.2888 | 1.2087 | 1.1097 | 1.0894 | 1.0698 | 1.1659 | 1.4819 | 1.4218 | 1.4497 | 1.5515 | 1.5737 | 1.591 | 1.5822 | 1.5568 | 1.574 | 1.5748 | 1.6267 | 1.8849 | 1.792 | 1.7495 | 1.7953 | 1.6512 | 1.6638 | 1.5237
6 | 3.0181 | 2.8033 | 2.6838 | 2.7476 | 2.6338 | 2.7788 | 3.1998 | 3.4559 | 3.5413 | 3.7622 | 3.6274 | 3.6606 | 3.7211 | 3.694 | 3.5366 | 3.475 | 3.3759 | 3.561 | 3.4178 | 3.2904 | 3.2431 | 3.0765 | 3.2028 | 3.0493
7 | 2.5583 | 2.4189 | 2.2812 | 2.2685 | 2.182 | 2.321 | 2.9585 | 3.0345 | 3.2441 | 3.185 | 3.216 | 3.1944 | 3.1784 | 3.1908 | 2.9973 | 2.9924 | 3.1379 | 3.6625 | 3.4042 | 3.114 | 3.1042 | 2.9441 | 2.898 | 2.703
8 | 1.9799 | 1.9667 | 1.8597 | 1.8301 | 1.7871 | 2.0225 | 3.2258 | 3.3277 | 3.4446 | 3.4569 | 3.6825 | 3.5311 | 3.4662 | 3.514 | 3.0314 | 2.8555 | 2.8284 | 3.1984 | 3.0426 | 2.8503 | 2.8209 | 2.6033 | 2.3678 | 2.2549

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.78208 | 0.55255 | 0.479 | 0.614 | 0.52867 | 0.43466 | 0.35964 | 1.2568 | 1.3143 | 1.1273 | 1.3134 | 1.2204 | 1.2258 | 1.0946 | 0.64951 | 1.0169 | 1.2197 | 1.138 | 0.79536 | 0.82514 | 0.76855 | 0.47674 | 0.3803 | 0.39416
2 | -1.4813 | -1.481 | -1.5218 | -1.5915 | -1.5763 | -1.4466 | -0.91728 | -0.17633 | -0.18949 | -0.12557 | -0.11062 | -0.49368 | -0.72122 | -0.93494 | -0.92791 | -0.9436 | -0.74189 | 0.24384 | -0.034365 | -0.40566 | -0.75195 | -0.98912 | -1.0848 | -1.2421
3 | -1.4166 | -1.5286 | -1.5566 | -1.5358 | -1.5371 | -1.2835 | -0.047794 | 0.66174 | 0.8434 | 0.58753 | 0.34689 | 0.68807 | 0.43386 | 0.13163 | -0.52076 | -0.52099 | -0.42917 | -0.21651 | -0.52768 | -0.30066 | -0.41279 | -0.68466 | -1.0817 | -1.221
4 | -1.0325 | -1.0427 | -1.0533 | -1.0626 | -1.0673 | -0.97577 | -0.84659 | -0.77293 | -0.79557 | -0.88134 | -0.94004 | -0.99535 | -0.99653 | -1.0149 | -1.0238 | -0.99324 | -0.84084 | -0.50114 | -0.6464 | -0.78409 | -0.84409 | -0.89301 | -0.94399 | -0.94856
5 | -0.48576 | -0.51016 | -0.53184 | -0.53374 | -0.53256 | -0.4489 | -0.34211 | -0.27686 | -0.27195 | -0.2278 | -0.22544 | -0.22069 | -0.26561 | -0.28583 | -0.27814 | -0.34478 | -0.30546 | -0.15314 | -0.18134 | -0.22547 | -0.24346 | -0.31604 | -0.34952 | -0.36565
6 | 0.31438 | 0.24592 | 0.18646 | 0.27778 | 0.22811 | 0.32863 | 0.4383 | 0.85372 | 0.9832 | 1.0131 | 0.96156 | 1.0257 | 1.0181 | 1.0063 | 0.84634 | 0.80506 | 0.6997 | 0.76545 | 0.64885 | 0.67709 | 0.57247 | 0.60261 | 0.3741 | 0.38419
7 | -0.93604 | -0.9258 | -0.95489 | -0.97217 | -1.0297 | -0.92199 | -0.78328 | -0.40687 | -0.20159 | -0.18712 | -0.14222 | -0.047797 | -0.19406 | -0.20251 | -0.36909 | -0.52745 | -0.47604 | -0.53098 | -0.59711 | -0.57328 | -0.65276 | -0.76951 | -0.8682 | -0.86358
8 | -1.0655 | -1.0881 | -1.0837 | -1.0822 | -1.0599 | -1.0171 | -0.77748 | -0.61852 | -0.57115 | -0.65229 | -0.61595 | -0.56148 | -0.59518 | -0.64438 | -0.78293 | -0.86827 | -0.86597 | -0.85396 | -0.90013 | -0.93071 | -0.94665 | -0.97441 | -1.0169 | -1.0364

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.7899 | 0.5415 | 0.48379 | 0.614 | 0.53396 | 0.43466 | 0.35964 | 1.2693 | 1.3143 | 1.1047 | 1.3134 | 1.2448 | 1.238 | 1.1055 | 0.63652 | 1.0068 | 1.2197 | 1.138 | 0.79536 | 0.8334 | 0.75318 | 0.47674 | 0.3879 | 0.40204
2 | -1.5109 | -1.4513 | -1.5218 | -1.5597 | -1.5763 | -1.4466 | -0.91728 | -0.1728 | -0.18759 | -0.12809 | -0.10841 | -0.49862 | -0.72843 | -0.91624 | -0.92791 | -0.96247 | -0.72706 | 0.24628 | -0.034022 | -0.40566 | -0.75947 | -0.97923 | -1.0631 | -1.2545
3 | -1.4308 | -1.5286 | -1.5722 | -1.5511 | -1.5524 | -1.3092 | -0.048272 | 0.67497 | 0.85183 | 0.57578 | 0.35383 | 0.68119 | 0.44254 | 0.13426 | -0.52597 | -0.53141 | -0.43775 | -0.21218 | -0.52768 | -0.29465 | -0.41279 | -0.67096 | -1.0817 | -1.1966
4 | -1.0221 | -1.0218 | -1.0428 | -1.0413 | -1.0673 | -0.99529 | -0.84659 | -0.78066 | -0.81148 | -0.89896 | -0.93064 | -1.0153 | -1.0065 | -1.0047 | -1.0033 | -0.99324 | -0.82402 | -0.49112 | -0.63994 | -0.79193 | -0.84409 | -0.87515 | -0.96287 | -0.94856
5 | -0.48576 | -0.50506 | -0.53184 | -0.53374 | -0.54321 | -0.4489 | -0.34895 | -0.27409 | -0.26923 | -0.22325 | -0.22769 | -0.21628 | -0.2603 | -0.28869 | -0.27814 | -0.33789 | -0.29935 | -0.1562 | -0.18134 | -0.22772 | -0.24103 | -0.32237 | -0.34603 | -0.36565
6 | 0.31752 | 0.24592 | 0.18833 | 0.27501 | 0.23039 | 0.33192 | 0.42953 | 0.84518 | 1.0029 | 1.0333 | 0.95195 | 1.0462 | 1.0079 | 0.98616 | 0.85481 | 0.82116 | 0.6997 | 0.76545 | 0.63587 | 0.69063 | 0.57247 | 0.61466 | 0.3741 | 0.38034
7 | -0.92668 | -0.9258 | -0.96444 | -0.99161 | -1.0092 | -0.91277 | -0.76761 | -0.41093 | -0.19756 | -0.19086 | -0.1408 | -0.046841 | -0.196 | -0.20453 | -0.36909 | -0.5169 | -0.46652 | -0.53098 | -0.60906 | -0.56755 | -0.64623 | -0.76951 | -0.85084 | -0.87222
8 | -1.0655 | -1.0989 | -1.0621 | -1.0822 | -1.0493 | -1.0069 | -0.76193 | -0.6247 | -0.58257 | -0.63924 | -0.60979 | -0.56148 | -0.60708 | -0.63793 | -0.76727 | -0.87696 | -0.84865 | -0.85396 | -0.90913 | -0.94002 | -0.92771 | -0.9939 | -0.99661 | -1.0468

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.7899 | 0.5636 | 0.46942 | 0.60172 | 0.53924 | 0.42596 | 0.36683 | 1.2316 | 1.3274 | 1.1386 | 1.3265 | 1.2326 | 1.2012 | 1.0836 | 0.65601 | 1.0169 | 1.2319 | 1.1494 | 0.78741 | 0.84165 | 0.76855 | 0.47197 | 0.37269 | 0.3981
2 | -1.4961 | -1.481 | -1.5218 | -1.6075 | -1.6078 | -1.4611 | -0.93563 | -0.17456 | -0.18949 | -0.12306 | -0.10841 | -0.49368 | -0.714 | -0.94429 | -0.94647 | -0.96247 | -0.72706 | 0.23896 | -0.034022 | -0.41377 | -0.74443 | -0.99901 | -1.1065 | -1.2421
3 | -1.4308 | -1.5286 | -1.5722 | -1.5358 | -1.5063 | -1.2835 | -0.048272 | 0.65512 | 0.8434 | 0.59928 | 0.33995 | 0.68119 | 0.42953 | 0.13163 | -0.52597 | -0.51578 | -0.42488 | -0.22084 | -0.53824 | -0.29465 | -0.40453 | -0.67781 | -1.0817 | -1.221
4 | -1.0118 | -1.0427 | -1.0323 | -1.0519 | -1.0566 | -0.98553 | -0.85505 | -0.78066 | -0.79557 | -0.86371 | -0.95884 | -0.97545 | -0.99653 | -1.025 | -1.034 | -0.9833 | -0.84925 | -0.50114 | -0.63994 | -0.77625 | -0.84409 | -0.89301 | -0.93455 | -0.96754
5 | -0.48576 | -0.51016 | -0.53716 | -0.5284 | -0.52723 | -0.4489 | -0.33869 | -0.27686 | -0.27739 | -0.2278 | -0.22995 | -0.21628 | -0.27092 | -0.28011 | -0.28092 | -0.33789 | -0.31157 | -0.15007 | -0.17771 | -0.22998 | -0.23859 | -0.31921 | -0.34603 | -0.3693
6 | 0.31752 | 0.24838 | 0.18646 | 0.27778 | 0.23039 | 0.33521 | 0.4383 | 0.86225 | 0.9832 | 1.0333 | 0.97118 | 1.0052 | 1.0181 | 0.99622 | 0.83788 | 0.82116 | 0.7137 | 0.78076 | 0.64236 | 0.68386 | 0.56674 | 0.60864 | 0.3741 | 0.38034
7 | -0.93604 | -0.91654 | -0.93579 | -0.95273 | -1.0503 | -0.91277 | -0.79111 | -0.41093 | -0.20562 | -0.18899 | -0.14365 | -0.048275 | -0.19406 | -0.20251 | -0.37648 | -0.53272 | -0.47604 | -0.53098 | -0.59711 | -0.57901 | -0.6397 | -0.7849 | -0.88557 | -0.88086
8 | -1.0549 | -1.0881 | -1.0837 | -1.1038 | -1.0599 | -1.0272 | -0.78525 | -0.60615 | -0.57115 | -0.64577 | -0.62211 | -0.56148 | -0.59518 | -0.64438 | -0.76727 | -0.86827 | -0.88329 | -0.84542 | -0.90913 | -0.92141 | -0.92771 | -0.95492 | -1.0373 | -1.0572

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0404 | 1.1453 | 1.4907 | 1.709 | 2.0095 | 2.3489 | 2.0938 | 2.9934 | 2.7461 | 3.1015 | 3.1876 | 2.9567 | 2.7892 | 2.5679 | 2.3653 | 2.1288 | 2.1066 | 1.6691 | 1.381 | 1.6387 | 1.6697 | 1.9081 | 0.92648 | 0.88953
2 | 1.0404 | 1.1453 | 1.4907 | 1.709 | 2.0095 | 2.3489 | 2.0938 | 2.9934 | 2.7461 | 3.1015 | 3.1876 | 2.9567 | 2.7892 | 2.5679 | 2.3653 | 2.1288 | 2.1066 | 1.6691 | 1.381 | 1.6387 | 1.6697 | 1.9081 | 0.92648 | 0.88953
3 | 1.0404 | 1.1453 | 1.4907 | 1.709 | 2.0095 | 2.3489 | 2.0938 | 2.9934 | 2.7461 | 3.1015 | 3.1876 | 2.9567 | 2.7892 | 2.5679 | 2.3653 | 2.1288 | 2.1066 | 1.6691 | 1.381 | 1.6387 | 1.6697 | 1.9081 | 0.92648 | 0.88953
4 | 0.69357 | 0.76353 | 0.99381 | 1.1394 | 1.3396 | 1.5659 | 1.3959 | 1.9956 | 1.8307 | 2.0677 | 2.125 | 1.9711 | 1.8595 | 1.7119 | 1.5769 | 1.4192 | 1.4044 | 1.1127 | 0.92064 | 1.0925 | 1.1131 | 1.2721 | 0.61765 | 0.59302
5 | 0.34679 | 0.38177 | 0.49691 | 0.56968 | 0.66982 | 0.78297 | 0.69795 | 0.99779 | 0.91536 | 1.0338 | 1.0625 | 0.98557 | 0.92975 | 0.85597 | 0.78844 | 0.70958 | 0.7022 | 0.55636 | 0.46032 | 0.54623 | 0.55656 | 0.63603 | 0.30883 | 0.29651
6 | 0.69357 | 0.76353 | 0.99381 | 1.1394 | 1.3396 | 1.5659 | 1.3959 | 1.9956 | 1.8307 | 2.0677 | 2.125 | 1.9711 | 1.8595 | 1.7119 | 1.5769 | 1.4192 | 1.4044 | 1.1127 | 0.92064 | 1.0925 | 1.1131 | 1.2721 | 0.61765 | 0.59302
7 | 0.69357 | 0.76353 | 0.99381 | 1.1394 | 1.3396 | 1.5659 | 1.3959 | 1.9956 | 1.8307 | 2.0677 | 2.125 | 1.9711 | 1.8595 | 1.7119 | 1.5769 | 1.4192 | 1.4044 | 1.1127 | 0.92064 | 1.0925 | 1.1131 | 1.2721 | 0.61765 | 0.59302
8 | 0.69357 | 0.76353 | 0.99381 | 1.1394 | 1.3396 | 1.5659 | 1.3959 | 1.9956 | 1.8307 | 2.0677 | 2.125 | 1.9711 | 1.8595 | 1.7119 | 1.5769 | 1.4192 | 1.4044 | 1.1127 | 0.92064 | 1.0925 | 1.1131 | 1.2721 | 0.61765 | 0.59302

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.8842 | 3.0524 | 3.2232 | 3.3697 | 3.408 | 3.565 | 3.5467 | 3.3525 | 3.0375 | 4.4605 | 4.3558 | 4.0109 | 3.9135 | 3.9296 | 3.7434 | 3.4314 | 3.0839 | 2.9733 | 1.869 | 1.9987 | 2.1852 | 2.2374 | 2.3334 | 2.5757
2 | 2.8842 | 3.0524 | 3.2232 | 3.3697 | 3.408 | 3.565 | 3.5467 | 3.3525 | 3.0375 | 4.4605 | 4.3558 | 4.0109 | 3.9135 | 3.9296 | 3.7434 | 3.4314 | 3.0839 | 2.9733 | 1.869 | 1.9987 | 2.1852 | 2.2374 | 2.3334 | 2.5757
3 | 2.8842 | 3.0524 | 3.2232 | 3.3697 | 3.408 | 3.565 | 3.5467 | 3.3525 | 3.0375 | 4.4605 | 4.3558 | 4.0109 | 3.9135 | 3.9296 | 3.7434 | 3.4314 | 3.0839 | 2.9733 | 1.869 | 1.9987 | 2.1852 | 2.2374 | 2.3334 | 2.5757
4 | 1.9228 | 2.0349 | 2.1488 | 2.2465 | 2.272 | 2.3766 | 2.3645 | 2.235 | 2.025 | 2.9736 | 2.9039 | 2.674 | 2.609 | 2.6197 | 2.4956 | 2.2876 | 2.0559 | 1.9822 | 1.246 | 1.3325 | 1.4568 | 1.4916 | 1.5556 | 1.7171
5 | 0.96142 | 1.0175 | 1.0744 | 1.1232 | 1.136 | 1.1883 | 1.1822 | 1.1175 | 1.0125 | 1.4868 | 1.4519 | 1.337 | 1.3045 | 1.3099 | 1.2478 | 1.1438 | 1.028 | 0.99108 | 0.62299 | 0.66623 | 0.72841 | 0.74579 | 0.77781 | 0.85855
6 | 1.9228 | 2.0349 | 2.1488 | 2.2465 | 2.272 | 2.3766 | 2.3645 | 2.235 | 2.025 | 2.9736 | 2.9039 | 2.674 | 2.609 | 2.6197 | 2.4956 | 2.2876 | 2.0559 | 1.9822 | 1.246 | 1.3325 | 1.4568 | 1.4916 | 1.5556 | 1.7171
7 | 1.9228 | 2.0349 | 2.1488 | 2.2465 | 2.272 | 2.3766 | 2.3645 | 2.235 | 2.025 | 2.9736 | 2.9039 | 2.674 | 2.609 | 2.6197 | 2.4956 | 2.2876 | 2.0559 | 1.9822 | 1.246 | 1.3325 | 1.4568 | 1.4916 | 1.5556 | 1.7171
8 | 1.9228 | 2.0349 | 2.1488 | 2.2465 | 2.272 | 2.3766 | 2.3645 | 2.235 | 2.025 | 2.9736 | 2.9039 | 2.674 | 2.609 | 2.6197 | 2.4956 | 2.2876 | 2.0559 | 1.9822 | 1.246 | 1.3325 | 1.4568 | 1.4916 | 1.5556 | 1.7171

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 9.4481e-05 | 5.0178e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081394 | 1.7149 | 4.1082 | 5.7305 | 6.3235 | 6.2985 | 6.0609 | 4.3848 | 2.5516 | 0.53574 | 0.0034107 | 0.00061285 | 0.00016161 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 9.0847e-05 | 5.2792e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080547 | 1.7841 | 4.1929 | 5.5035 | 6.1338 | 6.7626 | 5.4837 | 4.4304 | 2.6011 | 0.51934 | 0.0033755 | 0.00063736 | 0.00016161 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 6.7454e-05 | 4.0378e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066133 | 1.3641 | 3.3035 | 4.0425 | 4.6004 | 4.873 | 4.1994 | 3.4599 | 1.8208 | 0.3936 | 0.002558 | 0.00045964 | 0.00012242 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 6.7454e-05 | 3.9202e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062954 | 1.3641 | 3.0494 | 4.3404 | 4.7901 | 4.8233 | 4.4591 | 3.2886 | 1.8951 | 0.41001 | 0.0025316 | 0.00043665 | 0.00012363 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 6.6091e-05 | 3.9594e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06041 | 1.2472 | 3.2717 | 4.4255 | 4.9323 | 5.1714 | 4.4591 | 3.4599 | 1.8951 | 0.3895 | 0.0027162 | 0.00048262 | 0.00012484 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 8.903e-05 | 4.9656e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080547 | 1.6802 | 4.447 | 5.7872 | 6.5765 | 6.4311 | 5.4837 | 4.4304 | 2.6011 | 0.52481 | 0.003692 | 0.00060672 | 0.00015353 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 9.4481e-05 | 4.9656e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080547 | 1.6629 | 4.1082 | 5.4468 | 6.0706 | 6.5637 | 5.5414 | 4.7502 | 2.4277 | 0.51934 | 0.0036568 | 0.00058221 | 0.00016161 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 6.8817e-05 | 3.7242e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062954 | 1.3121 | 3.0811 | 4.2127 | 4.9323 | 5.2211 | 4.5457 | 3.4599 | 1.8022 | 0.3936 | 0.0026899 | 0.00046883 | 0.00011636 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 6.9498e-05 | 3.7634e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061046 | 1.3121 | 3.3035 | 4.4255 | 4.8849 | 5.1217 | 4.4158 | 3.4256 | 1.858 | 0.3977 | 0.0026108 | 0.00043665 | 0.00012727 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 6.7454e-05 | 4.1162e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063589 | 1.3511 | 3.3035 | 4.468 | 4.7426 | 4.9228 | 4.4158 | 3.4599 | 1.9137 | 0.3977 | 0.0025053 | 0.00045964 | 0.00011878 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 8.8122e-05 | 5.0701e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082242 | 1.7841 | 4.2776 | 5.9007 | 6.2603 | 6.8952 | 5.7146 | 4.7045 | 2.5268 | 0.51934 | 0.0036217 | 0.00063736 | 0.00016322 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 9.2664e-05 | 5.1224e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088177 | 1.7495 | 4.0235 | 5.4468 | 6.0073 | 6.9615 | 6.0609 | 4.7502 | 2.3782 | 0.53027 | 0.0033755 | 0.00061898 | 0.00016646 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 7.0179e-05 | 3.7634e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065497 | 1.3641 | 3.1129 | 4.0425 | 4.9798 | 5.2211 | 4.3292 | 3.2886 | 1.9137 | 0.41001 | 0.0027162 | 0.00044125 | 0.00012605 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 6.541e-05 | 3.8026e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065497 | 1.3121 | 3.3035 | 4.2127 | 4.5529 | 5.2211 | 4.5457 | 3.4941 | 1.8022 | 0.3936 | 0.002558 | 0.00047802 | 0.00012484 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 6.9498e-05 | 4.077e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065497 | 1.2472 | 3.0494 | 4.2127 | 4.8375 | 4.8233 | 4.2859 | 3.5284 | 1.9509 | 0.42641 | 0.0026371 | 0.00046423 | 0.00012363 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.1041 | 5.0925 | 4.8433 | 4.7278 | 4.559 | 4.5213 | 4.6069 | 4.9411 | 5.2928 | 5.2709 | 5.1266 | 5.2099 | 5.4624 | 5.508 | 5.1257 | 5.2672 | 5.1779 | 5.2072 | 4.8062 | 4.6813 | 4.7485 | 4.6067 | 4.7936 | 4.7959
2 | 4.6156 | 4.4325 | 4.1971 | 3.8567 | 3.601 | 3.6566 | 3.9775 | 4.5679 | 4.9612 | 5.3293 | 4.8132 | 5.0718 | 5.142 | 5.1658 | 4.5066 | 4.6771 | 4.786 | 4.9616 | 4.9987 | 5.1875 | 5.4999 | 4.9774 | 4.8225 | 4.6449
3 | 3.9375 | 3.7832 | 3.4622 | 3.5267 | 3.3361 | 3.2945 | 4.5658 | 5.1141 | 5.3409 | 5.0611 | 4.8956 | 5.2783 | 5.5787 | 5.3367 | 4.916 | 4.6741 | 4.624 | 4.6669 | 4.4111 | 4.7211 | 5.0192 | 4.6086 | 4.5828 | 4.0691
4 | 1.759 | 1.5254 | 1.2654 | 1.2288 | 1.078 | 0.98116 | 1.8379 | 2.6021 | 3.1323 | 3.2366 | 3.1391 | 2.8348 | 3.2454 | 3.1624 | 2.915 | 2.7069 | 2.3805 | 2.2563 | 2.6991 | 3.0962 | 3.5919 | 3.3677 | 2.8925 | 2.29
5 | 1.4702 | 1.3607 | 1.2505 | 1.2126 | 1.2104 | 1.182 | 1.3296 | 1.3299 | 1.461 | 1.5192 | 1.6038 | 1.7021 | 1.7672 | 1.7346 | 1.6824 | 1.6605 | 1.6172 | 1.6654 | 1.6394 | 1.6428 | 1.8266 | 1.7161 | 1.802 | 1.6568
6 | 3.0519 | 2.9727 | 2.7429 | 2.8084 | 2.7771 | 2.7179 | 3.0081 | 3.305 | 3.4386 | 3.4511 | 3.4181 | 3.6181 | 3.6157 | 3.5599 | 3.3738 | 3.2602 | 3.3153 | 3.3456 | 3.0624 | 3.0512 | 3.23 | 2.9056 | 3.0251 | 3.1015
7 | 2.5735 | 2.3899 | 2.2897 | 2.3015 | 2.1562 | 2.2493 | 2.8781 | 2.8577 | 3.2743 | 3.4777 | 3.424 | 3.5803 | 3.5272 | 3.6969 | 3.6535 | 3.4139 | 3.3662 | 3.3727 | 3.2524 | 3.2331 | 3.3201 | 2.7664 | 2.9863 | 2.7179
8 | 2.0718 | 1.9932 | 1.8847 | 1.845 | 1.8051 | 1.8594 | 2.9363 | 3.1245 | 3.3454 | 3.3293 | 3.4342 | 3.6542 | 3.668 | 3.5145 | 3.0996 | 2.9663 | 2.7347 | 2.7946 | 2.6584 | 2.6947 | 2.6529 | 2.2927 | 2.2431 | 2.1476

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.1463 | 5.0925 | 4.7629 | 4.7278 | 4.4806 | 4.5213 | 4.6858 | 4.9411 | 5.3447 | 5.2709 | 5.0762 | 5.1079 | 5.3566 | 5.6118 | 5.2214 | 5.3166 | 5.2278 | 5.1106 | 4.8978 | 4.636 | 4.7936 | 4.6067 | 4.8761 | 4.8755
2 | 4.6156 | 4.4325 | 4.1634 | 3.8875 | 3.601 | 3.719 | 3.9443 | 4.5234 | 5.0098 | 5.2775 | 4.8605 | 5.0718 | 5.2414 | 5.1658 | 4.4232 | 4.6771 | 4.832 | 5.0074 | 5.0942 | 5.0869 | 5.4472 | 5.074 | 4.781 | 4.5682
3 | 3.8765 | 3.8406 | 3.4358 | 3.4992 | 3.3901 | 3.2395 | 4.4877 | 5.2141 | 5.2885 | 5.1102 | 4.8956 | 5.1749 | 5.5787 | 5.2363 | 4.916 | 4.7175 | 4.5797 | 4.5812 | 4.3693 | 4.8124 | 4.9714 | 4.6978 | 4.5828 | 4.1017
4 | 1.759 | 1.5345 | 1.251 | 1.2288 | 1.078 | 0.97494 | 1.8519 | 2.6021 | 3.1323 | 3.1739 | 3.1083 | 2.8624 | 3.2767 | 3.1919 | 2.8881 | 2.7317 | 2.4031 | 2.2363 | 2.6991 | 3.0663 | 3.5576 | 3.4004 | 2.8925 | 2.3075
5 | 1.4584 | 1.3396 | 1.27 | 1.203 | 1.2204 | 1.1619 | 1.3518 | 1.317 | 1.461 | 1.5339 | 1.6196 | 1.6688 | 1.7501 | 1.7346 | 1.651 | 1.676 | 1.6328 | 1.6808 | 1.6394 | 1.6428 | 1.8616 | 1.7494 | 1.8178 | 1.6291
6 | 3.0273 | 2.9727 | 2.7429 | 2.7626 | 2.8242 | 2.7414 | 3.0338 | 3.3373 | 3.4723 | 3.384 | 3.4853 | 3.689 | 3.5457 | 3.5934 | 3.3423 | 3.2298 | 3.3153 | 3.3765 | 3.0916 | 3.0217 | 3.2608 | 2.9336 | 3.0509 | 3.1015
7 | 2.5735 | 2.4077 | 2.2897 | 2.3372 | 2.1735 | 2.2871 | 2.9269 | 2.8855 | 3.2422 | 3.5453 | 3.424 | 3.6154 | 3.4931 | 3.6969 | 3.6535 | 3.4458 | 3.3338 | 3.435 | 3.1904 | 3.2331 | 3.3833 | 2.713 | 2.9609 | 2.6744
8 | 2.057 | 2.007 | 1.8847 | 1.845 | 1.7913 | 1.8894 | 2.9113 | 3.0635 | 3.3782 | 3.3939 | 3.4342 | 3.6901 | 3.668 | 3.5145 | 3.0421 | 2.9388 | 2.7608 | 2.7692 | 2.6083 | 2.7465 | 2.603 | 2.2708 | 2.261 | 2.1797

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.1463 | 5.176 | 4.7629 | 4.8069 | 4.4806 | 4.4815 | 4.6069 | 5.0376 | 5.189 | 5.2197 | 5.177 | 5.2099 | 5.4095 | 5.4041 | 5.0778 | 5.3659 | 5.2278 | 5.1106 | 4.8062 | 4.636 | 4.7034 | 4.6959 | 4.8761 | 4.756
2 | 4.6529 | 4.4677 | 4.1971 | 3.9183 | 3.5713 | 3.6255 | 4.0107 | 4.4789 | 4.864 | 5.3811 | 4.7187 | 5.0718 | 5.0923 | 5.1658 | 4.4649 | 4.7206 | 4.878 | 5.0074 | 4.9032 | 5.1875 | 5.3946 | 4.9774 | 4.8225 | 4.6832
3 | 3.968 | 3.7259 | 3.5151 | 3.5542 | 3.3091 | 3.2395 | 4.6439 | 5.1641 | 5.2885 | 5.1594 | 4.7995 | 5.3817 | 5.6869 | 5.2363 | 4.8702 | 4.7609 | 4.7128 | 4.5812 | 4.4949 | 4.6755 | 5.1148 | 4.5194 | 4.6219 | 4.004
4 | 1.759 | 1.5345 | 1.251 | 1.243 | 1.0715 | 0.98116 | 1.8379 | 2.5768 | 3.1629 | 3.2366 | 3.1391 | 2.89 | 3.2141 | 3.1624 | 2.9419 | 2.682 | 2.3579 | 2.2363 | 2.6481 | 3.0962 | 3.6262 | 3.4331 | 2.8925 | 2.2725
5 | 1.4819 | 1.3713 | 1.2602 | 1.1935 | 1.2004 | 1.172 | 1.3185 | 1.3557 | 1.461 | 1.5192 | 1.6038 | 1.6688 | 1.8014 | 1.7671 | 1.7138 | 1.6915 | 1.6017 | 1.6962 | 1.6081 | 1.6587 | 1.8092 | 1.7494 | 1.8336 | 1.643
6 | 3.0273 | 2.9727 | 2.7868 | 2.7855 | 2.7301 | 2.7414 | 3.0081 | 3.3373 | 3.4386 | 3.384 | 3.3509 | 3.6181 | 3.6157 | 3.5264 | 3.3109 | 3.2298 | 3.3791 | 3.2838 | 3.0916 | 3.0512 | 3.23 | 2.9617 | 3.0767 | 3.1527
7 | 2.5735 | 2.4077 | 2.3246 | 2.3015 | 2.1215 | 2.2871 | 2.8781 | 2.9133 | 3.2101 | 3.4101 | 3.3903 | 3.6505 | 3.5272 | 3.6621 | 3.7221 | 3.35 | 3.431 | 3.4039 | 3.2835 | 3.2331 | 3.3517 | 2.713 | 3.0117 | 2.6744
8 | 2.1014 | 1.9793 | 1.9115 | 1.8583 | 1.8189 | 1.8894 | 2.9613 | 3.1245 | 3.411 | 3.297 | 3.468 | 3.5826 | 3.739 | 3.4484 | 3.0709 | 2.9388 | 2.7869 | 2.7438 | 2.7086 | 2.7206 | 2.628 | 2.2927 | 2.2251 | 2.1315

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.60281 | 0.66583 | 0.62747 | 0.62747 | 0.61377 | 0.64939 | 0.66857 | 1.2522 | 1.4577 | 1.4029 | 1.37 | 1.3673 | 1.455 | 1.4111 | 0.98916 | 1.2933 | 1.3097 | 1.2275 | 0.97271 | 0.88229 | 0.92613 | 0.92887 | 0.64117 | 0.63569
2 | 0.030242 | -0.18145 | -0.19657 | -0.2873 | -0.34778 | -0.27218 | -0.34778 | 0.87702 | 1.119 | 1.4365 | 0.81653 | 0.74093 | 0.51411 | 0.69556 | 0.30242 | 0.25706 | 0.30242 | 0.54436 | 1.0433 | 1.0585 | 0.84677 | 0.6502 | 0.30242 | 0.060484
3 | -0.22815 | -0.54035 | -0.94261 | -0.87057 | -0.88858 | -0.84655 | -0.048031 | 1.0147 | 1.3329 | 1.3449 | 1.1227 | 1.4049 | 1.2728 | 1.1107 | 0.79852 | 0.49832 | 0.6184 | 0.55236 | 0.10207 | 0.44429 | 0.62441 | 0.40827 | -0.37825 | -0.77451
4 | -0.95954 | -0.96877 | -0.99645 | -0.99645 | -1.0195 | -1.0472 | -0.95031 | -0.64123 | -0.47977 | -0.50745 | -0.64123 | -0.69659 | -0.64584 | -0.7012 | -0.65968 | -0.77963 | -0.8765 | -0.77963 | -0.54897 | -0.49361 | -0.49361 | -0.65046 | -0.80731 | -0.8396
5 | -0.29873 | -0.39167 | -0.46137 | -0.45805 | -0.45805 | -0.5012 | -0.45142 | -0.17924 | 0.059746 | 0.19915 | 0.3286 | 0.34852 | 0.30537 | 0.25226 | 0.16596 | 0.10622 | 0.089619 | 0.082981 | 0.082981 | 0.019915 | 0.17592 | 0.082981 | 0.046469 | -0.073023
6 | 0.43548 | 0.48312 | 0.36744 | 0.43208 | 0.44229 | 0.4542 | 0.43889 | 0.81313 | 0.93221 | 0.93051 | 0.81313 | 0.97133 | 1.0122 | 0.93221 | 0.81143 | 0.71447 | 0.87097 | 0.84375 | 0.66173 | 0.6141 | 0.72297 | 0.56987 | 0.43378 | 0.48482
7 | -0.8402 | -0.86387 | -0.91712 | -0.94079 | -0.88162 | -0.95262 | -0.81653 | -0.37276 | -0.065086 | -0.053252 | 0.11242 | 0.035501 | 0.011834 | 0 | -0.09467 | -0.16567 | -0.24259 | -0.31951 | -0.27809 | -0.33726 | -0.23668 | -0.44377 | -0.56211 | -0.60352
8 | -1.0518 | -1.0589 | -1.0694 | -1.0747 | -1.0606 | -1.036 | -0.87975 | -0.72698 | -0.71117 | -0.70064 | -0.68835 | -0.68308 | -0.69888 | -0.72522 | -0.79897 | -0.83409 | -0.86219 | -0.8657 | -0.8815 | -0.91136 | -0.9693 | -1.0079 | -1.0237 | -1.0431

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.59075 | 0.67249 | 0.64002 | 0.63374 | 0.61991 | 0.6364 | 0.66857 | 1.2772 | 1.4723 | 1.431 | 1.3426 | 1.381 | 1.455 | 1.4252 | 0.98916 | 1.2674 | 1.3359 | 1.203 | 0.99217 | 0.89994 | 0.94466 | 0.92887 | 0.65399 | 0.64205
2 | 0.029637 | -0.17782 | -0.2005 | -0.29304 | -0.34778 | -0.27218 | -0.34083 | 0.87702 | 1.119 | 1.4078 | 0.81653 | 0.72611 | 0.50897 | 0.68165 | 0.30847 | 0.25449 | 0.29637 | 0.53891 | 1.0642 | 1.0691 | 0.82984 | 0.6502 | 0.30544 | 0.061089
3 | -0.23271 | -0.55116 | -0.96147 | -0.87927 | -0.90635 | -0.85502 | -0.047071 | 1.0045 | 1.3595 | 1.3583 | 1.1115 | 1.3909 | 1.2474 | 1.0885 | 0.79054 | 0.50331 | 0.6184 | 0.55236 | 0.10411 | 0.43985 | 0.62441 | 0.41235 | -0.38203 | -0.79
4 | -0.97873 | -0.97846 | -0.98648 | -1.0164 | -0.99912 | -1.0367 | -0.95982 | -0.62841 | -0.47018 | -0.5176 | -0.65406 | -0.68962 | -0.63293 | -0.69419 | -0.65968 | -0.79522 | -0.85897 | -0.79522 | -0.55995 | -0.48867 | -0.49855 | -0.66347 | -0.79923 | -0.85639
5 | -0.30471 | -0.38775 | -0.45215 | -0.46722 | -0.45805 | -0.5012 | -0.45593 | -0.17924 | 0.060941 | 0.19716 | 0.33518 | 0.35201 | 0.30537 | 0.25731 | 0.1643 | 0.10622 | 0.089619 | 0.081321 | 0.082981 | 0.019716 | 0.17592 | 0.084641 | 0.04554 | -0.073023
6 | 0.43548 | 0.49278 | 0.36377 | 0.42776 | 0.45113 | 0.4542 | 0.44766 | 0.805 | 0.94153 | 0.9212 | 0.82126 | 0.99076 | 1.0324 | 0.92289 | 0.81143 | 0.72161 | 0.88839 | 0.86063 | 0.66173 | 0.62024 | 0.71574 | 0.56417 | 0.42511 | 0.49451
7 | -0.857 | -0.86387 | -0.89878 | -0.93138 | -0.86399 | -0.9431 | -0.8247 | -0.36531 | -0.063784 | -0.054317 | 0.11242 | 0.036211 | 0.011715 | 0 | -0.092777 | -0.16733 | -0.24017 | -0.31632 | -0.27253 | -0.34401 | -0.23904 | -0.45264 | -0.55086 | -0.60956
8 | -1.0308 | -1.0589 | -1.0587 | -1.0854 | -1.0712 | -1.0464 | -0.89734 | -0.73425 | -0.71117 | -0.71465 | -0.70211 | -0.67625 | -0.69189 | -0.72522 | -0.79897 | -0.83409 | -0.84494 | -0.88301 | -0.86387 | -0.91136 | -0.94992 | -0.99786 | -1.034 | -1.0535

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.59075 | 0.66583 | 0.62119 | 0.61492 | 0.60763 | 0.6364 | 0.66857 | 1.2772 | 1.4723 | 1.4029 | 1.3563 | 1.3946 | 1.4841 | 1.3829 | 0.98916 | 1.2804 | 1.3359 | 1.2153 | 0.95326 | 0.89112 | 0.94466 | 0.9103 | 0.62835 | 0.62298
2 | 0.02994 | -0.18145 | -0.19854 | -0.28443 | -0.35126 | -0.26673 | -0.34778 | 0.88579 | 1.1413 | 1.4365 | 0.8247 | 0.72611 | 0.50383 | 0.70252 | 0.29637 | 0.25449 | 0.2994 | 0.54436 | 1.0225 | 1.0691 | 0.83831 | 0.6502 | 0.29637 | 0.059879
3 | -0.22815 | -0.54035 | -0.94261 | -0.87927 | -0.87969 | -0.85502 | -0.047071 | 1.035 | 1.3595 | 1.3449 | 1.1115 | 1.419 | 1.2856 | 1.1107 | 0.80651 | 0.49832 | 0.62459 | 0.55788 | 0.10411 | 0.4354 | 0.61816 | 0.40418 | -0.38581 | -0.78225
4 | -0.97873 | -0.95908 | -0.97652 | -1.0164 | -1.0399 | -1.0262 | -0.94081 | -0.65406 | -0.47497 | -0.51252 | -0.64123 | -0.69659 | -0.65876 | -0.7012 | -0.66628 | -0.76403 | -0.89403 | -0.77963 | -0.53799 | -0.49855 | -0.48867 | -0.64395 | -0.81538 | -0.8312
5 | -0.29574 | -0.38775 | -0.46137 | -0.46722 | -0.46722 | -0.50622 | -0.4469 | -0.18103 | 0.060344 | 0.19915 | 0.33518 | 0.35549 | 0.30842 | 0.25226 | 0.1643 | 0.10728 | 0.091412 | 0.081321 | 0.083811 | 0.020115 | 0.17592 | 0.082981 | 0.04554 | -0.073753
6 | 0.43548 | 0.48312 | 0.36377 | 0.4364 | 0.44671 | 0.4542 | 0.43011 | 0.82939 | 0.93221 | 0.9212 | 0.82126 | 0.96162 | 1.002 | 0.94153 | 0.81954 | 0.71447 | 0.88839 | 0.86063 | 0.66173 | 0.60182 | 0.73743 | 0.57557 | 0.42511 | 0.47997
7 | -0.8486 | -0.86387 | -0.93546 | -0.9596 | -0.89925 | -0.96215 | -0.8002 | -0.36904 | -0.063784 | -0.052187 | 0.11355 | 0.035856 | 0.011952 | 0 | -0.09467 | -0.16567 | -0.24259 | -0.32271 | -0.28088 | -0.33052 | -0.23668 | -0.44377 | -0.55648 | -0.61559
8 | -1.0518 | -1.0589 | -1.048 | -1.0639 | -1.0712 | -1.036 | -0.87095 | -0.71971 | -0.71117 | -0.70064 | -0.69523 | -0.68308 | -0.69888 | -0.73247 | -0.81495 | -0.83409 | -0.87943 | -0.85704 | -0.87269 | -0.92047 | -0.9693 | -0.98778 | -1.0033 | -1.0639

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0404 | 1.1453 | 1.4907 | 1.709 | 2.0095 | 2.3489 | 2.0938 | 2.9934 | 2.7461 | 3.1015 | 3.1876 | 2.9567 | 2.7892 | 2.5679 | 2.3653 | 2.1288 | 2.1066 | 1.6691 | 1.381 | 1.6387 | 1.6697 | 1.9081 | 0.92648 | 0.88953
2 | 1.0404 | 1.1453 | 1.4907 | 1.709 | 2.0095 | 2.3489 | 2.0938 | 2.9934 | 2.7461 | 3.1015 | 3.1876 | 2.9567 | 2.7892 | 2.5679 | 2.3653 | 2.1288 | 2.1066 | 1.6691 | 1.381 | 1.6387 | 1.6697 | 1.9081 | 0.92648 | 0.88953
3 | 1.0404 | 1.1453 | 1.4907 | 1.709 | 2.0095 | 2.3489 | 2.0938 | 2.9934 | 2.7461 | 3.1015 | 3.1876 | 2.9567 | 2.7892 | 2.5679 | 2.3653 | 2.1288 | 2.1066 | 1.6691 | 1.381 | 1.6387 | 1.6697 | 1.9081 | 0.92648 | 0.88953
4 | 0.69357 | 0.76353 | 0.99381 | 1.1394 | 1.3396 | 1.5659 | 1.3959 | 1.9956 | 1.8307 | 2.0677 | 2.125 | 1.9711 | 1.8595 | 1.7119 | 1.5769 | 1.4192 | 1.4044 | 1.1127 | 0.92064 | 1.0925 | 1.1131 | 1.2721 | 0.61765 | 0.59302
5 | 0.34679 | 0.38177 | 0.49691 | 0.56968 | 0.66982 | 0.78297 | 0.69795 | 0.99779 | 0.91536 | 1.0338 | 1.0625 | 0.98557 | 0.92975 | 0.85597 | 0.78844 | 0.70958 | 0.7022 | 0.55636 | 0.46032 | 0.54623 | 0.55656 | 0.63603 | 0.30883 | 0.29651
6 | 0.69357 | 0.76353 | 0.99381 | 1.1394 | 1.3396 | 1.5659 | 1.3959 | 1.9956 | 1.8307 | 2.0677 | 2.125 | 1.9711 | 1.8595 | 1.7119 | 1.5769 | 1.4192 | 1.4044 | 1.1127 | 0.92064 | 1.0925 | 1.1131 | 1.2721 | 0.61765 | 0.59302
7 | 0.69357 | 0.76353 | 0.99381 | 1.1394 | 1.3396 | 1.5659 | 1.3959 | 1.9956 | 1.8307 | 2.0677 | 2.125 | 1.9711 | 1.8595 | 1.7119 | 1.5769 | 1.4192 | 1.4044 | 1.1127 | 0.92064 | 1.0925 | 1.1131 | 1.2721 | 0.61765 | 0.59302
8 | 0.69357 | 0.76353 | 0.99381 | 1.1394 | 1.3396 | 1.5659 | 1.3959 | 1.9956 | 1.8307 | 2.0677 | 2.125 | 1.9711 | 1.8595 | 1.7119 | 1.5769 | 1.4192 | 1.4044 | 1.1127 | 0.92064 | 1.0925 | 1.1131 | 1.2721 | 0.61765 | 0.59302

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.8842 | 3.0524 | 3.2232 | 3.3697 | 3.408 | 3.565 | 3.5467 | 3.3525 | 3.0375 | 4.4605 | 4.3558 | 4.0109 | 3.9135 | 3.9296 | 3.7434 | 3.4314 | 3.0839 | 2.9733 | 1.869 | 1.9987 | 2.1852 | 2.2374 | 2.3334 | 2.5757
2 | 2.8842 | 3.0524 | 3.2232 | 3.3697 | 3.408 | 3.565 | 3.5467 | 3.3525 | 3.0375 | 4.4605 | 4.3558 | 4.0109 | 3.9135 | 3.9296 | 3.7434 | 3.4314 | 3.0839 | 2.9733 | 1.869 | 1.9987 | 2.1852 | 2.2374 | 2.3334 | 2.5757
3 | 2.8842 | 3.0524 | 3.2232 | 3.3697 | 3.408 | 3.565 | 3.5467 | 3.3525 | 3.0375 | 4.4605 | 4.3558 | 4.0109 | 3.9135 | 3.9296 | 3.7434 | 3.4314 | 3.0839 | 2.9733 | 1.869 | 1.9987 | 2.1852 | 2.2374 | 2.3334 | 2.5757
4 | 1.9228 | 2.0349 | 2.1488 | 2.2465 | 2.272 | 2.3766 | 2.3645 | 2.235 | 2.025 | 2.9736 | 2.9039 | 2.674 | 2.609 | 2.6197 | 2.4956 | 2.2876 | 2.0559 | 1.9822 | 1.246 | 1.3325 | 1.4568 | 1.4916 | 1.5556 | 1.7171
5 | 0.96142 | 1.0175 | 1.0744 | 1.1232 | 1.136 | 1.1883 | 1.1822 | 1.1175 | 1.0125 | 1.4868 | 1.4519 | 1.337 | 1.3045 | 1.3099 | 1.2478 | 1.1438 | 1.028 | 0.99108 | 0.62299 | 0.66623 | 0.72841 | 0.74579 | 0.77781 | 0.85855
6 | 1.9228 | 2.0349 | 2.1488 | 2.2465 | 2.272 | 2.3766 | 2.3645 | 2.235 | 2.025 | 2.9736 | 2.9039 | 2.674 | 2.609 | 2.6197 | 2.4956 | 2.2876 | 2.0559 | 1.9822 | 1.246 | 1.3325 | 1.4568 | 1.4916 | 1.5556 | 1.7171
7 | 1.9228 | 2.0349 | 2.1488 | 2.2465 | 2.272 | 2.3766 | 2.3645 | 2.235 | 2.025 | 2.9736 | 2.9039 | 2.674 | 2.609 | 2.6197 | 2.4956 | 2.2876 | 2.0559 | 1.9822 | 1.246 | 1.3325 | 1.4568 | 1.4916 | 1.5556 | 1.7171
8 | 1.9228 | 2.0349 | 2.1488 | 2.2465 | 2.272 | 2.3766 | 2.3645 | 2.235 | 2.025 | 2.9736 | 2.9039 | 2.674 | 2.609 | 2.6197 | 2.4956 | 2.2876 | 2.0559 | 1.9822 | 1.246 | 1.3325 | 1.4568 | 1.4916 | 1.5556 | 1.7171

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00010961 | 6.2566e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10465 | 2.1858 | 5.3935 | 7.1945 | 7.9149 | 8.2532 | 7.1519 | 5.6261 | 3.0117 | 0.71519 | 0.0046098 | 0.0007519 | 0.00019946 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00011422 | 6.7176e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10888 | 2.2733 | 5.5013 | 7.4851 | 8.0748 | 8.0848 | 7.2256 | 5.5687 | 3.198 | 0.71519 | 0.0043464 | 0.00074438 | 0.00019163 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 8.6532e-05 | 4.7418e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076903 | 1.705 | 3.8428 | 5.6139 | 6.236 | 6.1268 | 5.4192 | 4.2196 | 2.4451 | 0.53118 | 0.0034244 | 0.00055829 | 0.00014079 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 8.4801e-05 | 4.9394e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079282 | 1.6066 | 4.126 | 5.2323 | 5.8162 | 6.1268 | 5.3086 | 4.521 | 2.3985 | 0.49994 | 0.0033585 | 0.00059212 | 0.00014813 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 9.0858e-05 | 4.89e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082453 | 1.6886 | 4.0451 | 5.1778 | 5.8762 | 6.5689 | 5.6957 | 4.1335 | 2.3053 | 0.53639 | 0.0032598 | 0.00058648 | 0.00014079 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00012114 | 6.8493e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10888 | 2.0766 | 5.2317 | 7.6305 | 7.9948 | 8.5059 | 7.2994 | 5.9132 | 3.1669 | 0.70824 | 0.0046098 | 0.00078949 | 0.00020532 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00011538 | 6.3883e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10677 | 2.0766 | 5.5553 | 7.1945 | 8.3146 | 8.5901 | 7.0782 | 5.7409 | 3.1048 | 0.65964 | 0.0043464 | 0.0007143 | 0.00018968 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 8.307e-05 | 4.8406e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082453 | 1.6722 | 4.2474 | 5.6139 | 6.0561 | 6.6321 | 5.2533 | 4.3918 | 2.4451 | 0.51556 | 0.0031939 | 0.00054701 | 0.00014666 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 9.0858e-05 | 4.7418e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077696 | 1.705 | 4.0047 | 5.1778 | 5.9362 | 6.2531 | 5.6404 | 4.1335 | 2.2588 | 0.5416 | 0.0034573 | 0.00054701 | 0.00014666 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 8.4801e-05 | 4.6925e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077696 | 1.705 | 3.9237 | 5.2868 | 6.2959 | 6.1268 | 5.4192 | 4.521 | 2.2588 | 0.52077 | 0.0031281 | 0.00053573 | 0.00015399 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011307 | 6.5859e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10254 | 2.1203 | 5.3395 | 7.5578 | 7.755 | 8.6743 | 7.4468 | 5.9132 | 2.9496 | 0.68047 | 0.0043903 | 0.00074438 | 0.00019163 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00011076 | 6.7835e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10571 | 2.2296 | 5.2317 | 7.2671 | 8.3146 | 8.0006 | 7.668 | 5.7983 | 3.198 | 0.68047 | 0.0043464 | 0.00072934 | 0.00018577 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 8.2205e-05 | 4.9394e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079282 | 1.5574 | 4.0451 | 5.4503 | 6.2959 | 6.0636 | 5.6404 | 4.1335 | 2.2821 | 0.50514 | 0.0031281 | 0.00053573 | 0.00014373 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 8.9993e-05 | 5.0876e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07611 | 1.5574 | 4.0047 | 5.1778 | 5.9362 | 6.4426 | 5.6404 | 4.4349 | 2.2821 | 0.49473 | 0.0034244 | 0.00058648 | 0.00014373 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 8.8262e-05 | 4.8406e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076903 | 1.623 | 3.8428 | 5.1778 | 5.8762 | 6.2531 | 5.2533 | 4.2626 | 2.3985 | 0.53118 | 0.0034244 | 0.0005752 | 0.00015399 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1