## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2020
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 100%
Flex. Load Growth | 100%
RES Installed, [MW] | 17.5
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 5
3 | 9 | 5
4 | 22 | 2.5
5 | 24 | 2.5
6 | 26 | 2.5

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 23.81%
2 | 19.05%
3 | 14.29%
4 | 9.524%
5 | 4.762%
6 | 9.524%
7 | 9.524%
8 | 9.524%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 0.98328 | 1.0161 | 0.90984 | 0.8624 | 0.70656 | 0.59968 | 0.73336 | 0.12736 | 0.112 | 0.16328 | 0.09616 | 0.12016 | 0.19144 | 0.35272 | 0.37632 | 0.37008 | 0.2076 | 0.42288 | 0.24816 | 0.17448 | 0.26496 | 0.16376 | 0.74744 | 0.90104
Minimum FL, [MW] | -2.22 | -2.3739 | -2.6699 | -2.8801 | -3.0784 | -3.3596 | -3.2057 | -3.596 | -3.2615 | -4.7906 | -4.7415 | -4.3344 | -4.1549 | -4.0115 | -3.7811 | -3.4408 | -3.2174 | -2.8792 | -1.8275 | -2.0453 | -2.162 | -2.3211 | -1.8441 | -1.9595
Maximum FL, [MW] | 2.1387 | 2.2881 | 2.5654 | 2.7605 | 2.9383 | 3.2084 | 3.0588 | 3.4518 | 3.1618 | 3.6079 | 3.6363 | 3.4039 | 3.2892 | 3.2047 | 3.0033 | 2.7343 | 2.5472 | 2.2766 | 1.7819 | 1.9944 | 2.1193 | 2.2829 | 1.7764 | 1.889

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.068 | 3.9325 | 3.7758 | 3.8719 | 3.7313 | 3.7106 | 3.7754 | 4.7041 | 4.7939 | 4.7606 | 4.7303 | 4.8349 | 4.8002 | 4.7544 | 4.1524 | 4.4591 | 4.8016 | 4.7804 | 4.4977 | 4.2743 | 4.266 | 4.0551 | 3.8051 | 3.7631
2 | 2.4059 | 2.349 | 2.2372 | 2.2111 | 2.202 | 2.3216 | 2.8008 | 3.131 | 3.3988 | 3.5106 | 3.4903 | 3.4122 | 3.3028 | 3.1735 | 2.9648 | 3.0534 | 3.3575 | 4.0475 | 3.8256 | 3.5233 | 3.4338 | 3.1867 | 3.0303 | 2.7261
3 | 1.5438 | 1.4646 | 1.4068 | 1.4267 | 1.4167 | 1.59 | 2.5343 | 2.8668 | 2.9921 | 2.9054 | 2.7898 | 2.9704 | 2.7651 | 2.6572 | 2.3084 | 2.2982 | 2.3693 | 2.5872 | 2.3445 | 2.4245 | 2.3677 | 2.2144 | 1.9269 | 1.7341
4 | 0.47736 | 0.34607 | 0.33607 | 0.30433 | 0.30131 | 0.53462 | 1.0273 | 1.204 | 1.3245 | 1.2459 | 1.2289 | 1.1451 | 1.1226 | 1.0737 | 1.0287 | 1.0507 | 1.3014 | 1.9734 | 1.7615 | 1.4873 | 1.4471 | 1.2814 | 1.0185 | 0.82223
5 | 0.59996 | 0.5515 | 0.50438 | 0.50815 | 0.51115 | 0.56652 | 0.73033 | 0.77626 | 0.80167 | 0.83584 | 0.85594 | 0.87132 | 0.85792 | 0.82452 | 0.82311 | 0.81629 | 0.86353 | 0.99877 | 0.9777 | 0.95309 | 0.94886 | 0.88194 | 0.81336 | 0.74768
6 | 1.4055 | 1.3302 | 1.2888 | 1.2989 | 1.2974 | 1.3901 | 1.5756 | 1.8381 | 1.9253 | 1.9953 | 1.9569 | 1.9891 | 1.986 | 1.9721 | 1.8423 | 1.846 | 1.7764 | 1.8813 | 1.8073 | 1.7723 | 1.7421 | 1.6735 | 1.5592 | 1.4682
7 | 1.157 | 1.0839 | 1.0334 | 1.0375 | 1.0265 | 1.1271 | 1.444 | 1.6588 | 1.7441 | 1.7516 | 1.7325 | 1.7495 | 1.7065 | 1.6591 | 1.5333 | 1.562 | 1.664 | 1.9188 | 1.7998 | 1.7089 | 1.6814 | 1.5684 | 1.421 | 1.3017
8 | 0.87513 | 0.8371 | 0.81057 | 0.79826 | 0.82601 | 0.98261 | 1.5898 | 1.8405 | 1.91 | 1.9045 | 1.9677 | 1.9566 | 1.8469 | 1.8178 | 1.6135 | 1.4581 | 1.4807 | 1.6312 | 1.5871 | 1.5298 | 1.507 | 1.3825 | 1.1504 | 1.0211

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.068 | 3.9694 | 3.7402 | 3.7986 | 3.7313 | 3.782 | 3.7034 | 4.7976 | 4.8416 | 4.8551 | 4.6832 | 4.7869 | 4.7526 | 4.661 | 4.1931 | 4.5465 | 4.8966 | 4.874 | 4.5421 | 4.3167 | 4.1819 | 4.0149 | 3.8776 | 3.7986
2 | 2.4059 | 2.3059 | 2.196 | 2.2111 | 2.202 | 2.3437 | 2.7476 | 3.131 | 3.3988 | 3.5454 | 3.4208 | 3.48 | 3.3681 | 3.2356 | 3.0226 | 3.0832 | 3.3575 | 3.9682 | 3.8634 | 3.5582 | 3.5015 | 3.1867 | 2.9725 | 2.7516
3 | 1.5718 | 1.491 | 1.394 | 1.4528 | 1.3904 | 1.56 | 2.5586 | 2.8668 | 2.9326 | 2.8765 | 2.7898 | 2.9113 | 2.7104 | 2.6572 | 2.3084 | 2.3206 | 2.3225 | 2.6125 | 2.2983 | 2.4245 | 2.3444 | 2.1706 | 1.8905 | 1.7662
4 | 0.47352 | 0.34607 | 0.33357 | 0.30433 | 0.30599 | 0.53939 | 1.0082 | 1.1802 | 1.3376 | 1.2705 | 1.2533 | 1.1225 | 1.1447 | 1.0737 | 1.0486 | 1.0406 | 1.2758 | 1.9347 | 1.7267 | 1.4873 | 1.4756 | 1.2814 | 1.028 | 0.83695
5 | 0.61102 | 0.54144 | 0.49516 | 0.5175 | 0.50637 | 0.55576 | 0.74424 | 0.76856 | 0.8176 | 0.81928 | 0.86446 | 0.85401 | 0.84943 | 0.8326 | 0.82311 | 0.81629 | 0.85499 | 0.98898 | 0.96804 | 0.95309 | 0.94886 | 0.8732 | 0.82891 | 0.75473
6 | 1.3792 | 1.3179 | 1.2647 | 1.2746 | 1.3097 | 1.3901 | 1.5606 | 1.8563 | 1.9636 | 1.9755 | 1.9569 | 2.0089 | 1.9466 | 1.9721 | 1.8243 | 1.8279 | 1.7413 | 1.8445 | 1.7716 | 1.7723 | 1.7592 | 1.6735 | 1.5592 | 1.4682
7 | 1.1676 | 1.0937 | 1.0145 | 1.0279 | 1.0361 | 1.1485 | 1.444 | 1.6259 | 1.7615 | 1.7342 | 1.7153 | 1.7148 | 1.6897 | 1.6917 | 1.5482 | 1.5925 | 1.664 | 1.9376 | 1.7643 | 1.7428 | 1.6649 | 1.5529 | 1.4075 | 1.3017
8 | 0.86731 | 0.84451 | 0.79609 | 0.79826 | 0.84118 | 1.0011 | 1.5746 | 1.877 | 1.91 | 1.8667 | 1.9872 | 1.9955 | 1.8469 | 1.8357 | 1.6293 | 1.4439 | 1.4661 | 1.5994 | 1.5871 | 1.5449 | 1.4774 | 1.3688 | 1.1612 | 1.0304

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.9913 | 3.8956 | 3.8469 | 3.9452 | 3.6601 | 3.6393 | 3.7754 | 4.7041 | 4.8892 | 4.8078 | 4.8245 | 4.883 | 4.7051 | 4.8478 | 4.2337 | 4.5465 | 4.8016 | 4.7804 | 4.4533 | 4.1897 | 4.2239 | 4.1354 | 3.7326 | 3.7276
2 | 2.3837 | 2.3921 | 2.196 | 2.2111 | 2.1813 | 2.3437 | 2.854 | 3.131 | 3.3313 | 3.5802 | 3.4556 | 3.48 | 3.2375 | 3.1735 | 2.9069 | 2.9937 | 3.2912 | 4.0872 | 3.8256 | 3.5931 | 3.4 | 3.1551 | 3.0591 | 2.7516
3 | 1.5438 | 1.4382 | 1.394 | 1.4397 | 1.4298 | 1.56 | 2.4858 | 2.8668 | 2.9623 | 2.8477 | 2.7898 | 2.9113 | 2.7104 | 2.6833 | 2.3309 | 2.3431 | 2.3225 | 2.5367 | 2.3907 | 2.4725 | 2.3677 | 2.2363 | 1.8905 | 1.7341
4 | 0.47352 | 0.35105 | 0.33357 | 0.29988 | 0.30599 | 0.52507 | 1.0465 | 1.2279 | 1.3376 | 1.2459 | 1.2289 | 1.1225 | 1.1447 | 1.0529 | 1.0486 | 1.0507 | 1.2886 | 1.9927 | 1.7788 | 1.4579 | 1.4471 | 1.2687 | 1.0374 | 0.83695
5 | 0.59443 | 0.54647 | 0.50438 | 0.49881 | 0.50637 | 0.5719 | 0.73033 | 0.76856 | 0.78574 | 0.83584 | 0.85594 | 0.86267 | 0.84943 | 0.81644 | 0.82311 | 0.82428 | 0.87206 | 0.98898 | 0.95839 | 0.94364 | 0.95822 | 0.89068 | 0.82891 | 0.73359
6 | 1.4317 | 1.3056 | 1.2647 | 1.3111 | 1.2851 | 1.3901 | 1.5907 | 1.8746 | 1.9253 | 2.0349 | 1.9764 | 1.9891 | 2.0056 | 1.9527 | 1.8604 | 1.8279 | 1.8116 | 1.8629 | 1.8251 | 1.7723 | 1.7249 | 1.6569 | 1.589 | 1.4682
7 | 1.1783 | 1.0937 | 1.0429 | 1.047 | 1.0361 | 1.1378 | 1.4577 | 1.6424 | 1.7615 | 1.7168 | 1.7497 | 1.7321 | 1.7065 | 1.6754 | 1.5632 | 1.562 | 1.6804 | 1.9188 | 1.8176 | 1.6751 | 1.6483 | 1.5839 | 1.421 | 1.2774
8 | 0.8595 | 0.84451 | 0.81057 | 0.80542 | 0.81842 | 0.97335 | 1.605 | 1.8039 | 1.872 | 1.8667 | 2.0068 | 1.9177 | 1.8652 | 1.8535 | 1.582 | 1.4865 | 1.5099 | 1.6631 | 1.6183 | 1.5298 | 1.4922 | 1.3961 | 1.1288 | 1.0304

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.71835 | 0.50753 | 0.43997 | 0.56397 | 0.48559 | 0.39924 | 0.33033 | 1.1544 | 1.2072 | 1.0354 | 1.2064 | 1.1209 | 1.1259 | 1.0054 | 0.59659 | 0.93408 | 1.1203 | 1.0453 | 0.73056 | 0.75791 | 0.70593 | 0.43789 | 0.34931 | 0.36204
2 | -1.0885 | -1.0882 | -1.1183 | -1.1695 | -1.1583 | -1.063 | -0.67403 | -0.12957 | -0.13924 | -0.092274 | -0.081284 | -0.36276 | -0.52996 | -0.68701 | -0.68184 | -0.69337 | -0.54515 | 0.17918 | -0.025252 | -0.29808 | -0.55254 | -0.72682 | -0.79715 | -0.91269
3 | -0.78073 | -0.84241 | -0.85786 | -0.84639 | -0.84709 | -0.70736 | -0.02634 | 0.36469 | 0.4648 | 0.32379 | 0.19118 | 0.3792 | 0.23911 | 0.072544 | -0.287 | -0.28712 | -0.23652 | -0.11932 | -0.29081 | -0.1657 | -0.22749 | -0.37732 | -0.59612 | -0.67292
4 | -0.569 | -0.57464 | -0.58051 | -0.58559 | -0.5882 | -0.53776 | -0.46656 | -0.42597 | -0.43845 | -0.48571 | -0.51807 | -0.54855 | -0.5492 | -0.5593 | -0.56421 | -0.54738 | -0.46339 | -0.27619 | -0.35624 | -0.43212 | -0.46519 | -0.49215 | -0.52025 | -0.52276
5 | -0.26771 | -0.28116 | -0.2931 | -0.29415 | -0.2935 | -0.2474 | -0.18854 | -0.15258 | -0.14988 | -0.12554 | -0.12424 | -0.12163 | -0.14638 | -0.15752 | -0.15329 | -0.19001 | -0.16834 | -0.084395 | -0.099938 | -0.12426 | -0.13418 | -0.17418 | -0.19262 | -0.20151
6 | 0.17326 | 0.13553 | 0.10276 | 0.15309 | 0.12571 | 0.18111 | 0.24155 | 0.47049 | 0.54185 | 0.55831 | 0.52993 | 0.56528 | 0.56108 | 0.55457 | 0.46643 | 0.44368 | 0.38561 | 0.42185 | 0.35759 | 0.37315 | 0.31549 | 0.33211 | 0.20617 | 0.21173
7 | -0.51586 | -0.51022 | -0.52625 | -0.53577 | -0.56751 | -0.50812 | -0.43167 | -0.22423 | -0.1111 | -0.10312 | -0.078382 | -0.026341 | -0.10695 | -0.1116 | -0.20341 | -0.29068 | -0.26235 | -0.29263 | -0.32908 | -0.31594 | -0.35974 | -0.42409 | -0.47848 | -0.47593
8 | -0.58723 | -0.59964 | -0.59727 | -0.59641 | -0.58411 | -0.56051 | -0.42848 | -0.34087 | -0.31476 | -0.35948 | -0.33945 | -0.30944 | -0.32801 | -0.35512 | -0.43148 | -0.47852 | -0.47725 | -0.47063 | -0.49607 | -0.51293 | -0.52171 | -0.53701 | -0.56045 | -0.57119

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.72554 | 0.49738 | 0.44437 | 0.56397 | 0.49045 | 0.39924 | 0.33033 | 1.1659 | 1.2072 | 1.0147 | 1.2064 | 1.1434 | 1.1371 | 1.0154 | 0.58466 | 0.92474 | 1.1203 | 1.0453 | 0.73056 | 0.76549 | 0.69181 | 0.43789 | 0.3563 | 0.36928
2 | -1.1102 | -1.0665 | -1.1183 | -1.1461 | -1.1583 | -1.063 | -0.67403 | -0.12698 | -0.13785 | -0.094119 | -0.079658 | -0.36639 | -0.53526 | -0.67327 | -0.68184 | -0.70724 | -0.53425 | 0.18097 | -0.025 | -0.29808 | -0.55807 | -0.71955 | -0.7812 | -0.92182
3 | -0.78854 | -0.84241 | -0.86644 | -0.85485 | -0.85556 | -0.72151 | -0.026603 | 0.37198 | 0.46945 | 0.31732 | 0.195 | 0.37541 | 0.24389 | 0.073994 | -0.28987 | -0.29286 | -0.24125 | -0.11693 | -0.29081 | -0.16238 | -0.22749 | -0.36978 | -0.59612 | -0.65946
4 | -0.56331 | -0.56315 | -0.5747 | -0.57388 | -0.5882 | -0.54851 | -0.46656 | -0.43023 | -0.44721 | -0.49543 | -0.51289 | -0.55952 | -0.55469 | -0.5537 | -0.55293 | -0.54738 | -0.45413 | -0.27066 | -0.35268 | -0.43644 | -0.46519 | -0.48231 | -0.53065 | -0.52276
5 | -0.26771 | -0.27835 | -0.2931 | -0.29415 | -0.29937 | -0.2474 | -0.19231 | -0.15105 | -0.14838 | -0.12303 | -0.12548 | -0.11919 | -0.14345 | -0.1591 | -0.15329 | -0.18621 | -0.16498 | -0.086083 | -0.099938 | -0.1255 | -0.13283 | -0.17766 | -0.1907 | -0.20151
6 | 0.17499 | 0.13553 | 0.10379 | 0.15156 | 0.12697 | 0.18292 | 0.23672 | 0.46579 | 0.55269 | 0.56948 | 0.52463 | 0.57659 | 0.55547 | 0.54348 | 0.47109 | 0.45255 | 0.38561 | 0.42185 | 0.35043 | 0.38061 | 0.31549 | 0.33875 | 0.20617 | 0.20961
7 | -0.5107 | -0.51022 | -0.53151 | -0.54649 | -0.55615 | -0.50304 | -0.42304 | -0.22647 | -0.10888 | -0.10519 | -0.077598 | -0.025814 | -0.10802 | -0.11272 | -0.20341 | -0.28487 | -0.2571 | -0.29263 | -0.33566 | -0.31278 | -0.35614 | -0.42409 | -0.46891 | -0.48069
8 | -0.58723 | -0.60564 | -0.58532 | -0.59641 | -0.57827 | -0.5549 | -0.41991 | -0.34428 | -0.32106 | -0.35229 | -0.33606 | -0.30944 | -0.33457 | -0.35157 | -0.42285 | -0.4833 | -0.4677 | -0.47063 | -0.50103 | -0.51805 | -0.51127 | -0.54775 | -0.54924 | -0.5769

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.72554 | 0.51768 | 0.43117 | 0.55269 | 0.49531 | 0.39126 | 0.33694 | 1.1313 | 1.2193 | 1.0458 | 1.2184 | 1.1322 | 1.1034 | 0.99532 | 0.60256 | 0.93408 | 1.1315 | 1.0557 | 0.72325 | 0.77307 | 0.70593 | 0.43351 | 0.34232 | 0.36566
2 | -1.0994 | -1.0882 | -1.1183 | -1.1812 | -1.1814 | -1.0736 | -0.68751 | -0.12827 | -0.13924 | -0.090428 | -0.079658 | -0.36276 | -0.52466 | -0.69388 | -0.69548 | -0.70724 | -0.53425 | 0.17559 | -0.025 | -0.30405 | -0.54702 | -0.73409 | -0.81309 | -0.91269
3 | -0.78854 | -0.84241 | -0.86644 | -0.84639 | -0.83015 | -0.70736 | -0.026603 | 0.36104 | 0.4648 | 0.33027 | 0.18735 | 0.37541 | 0.23672 | 0.072544 | -0.28987 | -0.28425 | -0.23415 | -0.12171 | -0.29663 | -0.16238 | -0.22294 | -0.37355 | -0.59612 | -0.67292
4 | -0.55762 | -0.57464 | -0.5689 | -0.57973 | -0.58231 | -0.54314 | -0.47123 | -0.43023 | -0.43845 | -0.476 | -0.52843 | -0.53758 | -0.5492 | -0.56489 | -0.56986 | -0.54191 | -0.46803 | -0.27619 | -0.35268 | -0.4278 | -0.46519 | -0.49215 | -0.51504 | -0.53322
5 | -0.26771 | -0.28116 | -0.29604 | -0.29121 | -0.29056 | -0.2474 | -0.18666 | -0.15258 | -0.15287 | -0.12554 | -0.12673 | -0.11919 | -0.14931 | -0.15437 | -0.15482 | -0.18621 | -0.17171 | -0.082707 | -0.097939 | -0.12674 | -0.13149 | -0.17592 | -0.1907 | -0.20353
6 | 0.17499 | 0.13688 | 0.10276 | 0.15309 | 0.12697 | 0.18474 | 0.24155 | 0.4752 | 0.54185 | 0.56948 | 0.53523 | 0.55398 | 0.56108 | 0.54903 | 0.46176 | 0.45255 | 0.39333 | 0.43029 | 0.35401 | 0.37688 | 0.31234 | 0.33543 | 0.20617 | 0.20961
7 | -0.51586 | -0.50512 | -0.51573 | -0.52506 | -0.57886 | -0.50304 | -0.43599 | -0.22647 | -0.11332 | -0.10416 | -0.079165 | -0.026605 | -0.10695 | -0.1116 | -0.20748 | -0.29359 | -0.26235 | -0.29263 | -0.32908 | -0.3191 | -0.35255 | -0.43257 | -0.48805 | -0.48545
8 | -0.58135 | -0.59964 | -0.59727 | -0.60834 | -0.58411 | -0.56611 | -0.43276 | -0.33405 | -0.31476 | -0.35589 | -0.34285 | -0.30944 | -0.32801 | -0.35512 | -0.42285 | -0.47852 | -0.48679 | -0.46592 | -0.50103 | -0.5078 | -0.51127 | -0.52627 | -0.57166 | -0.58261

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.2751 | 0.30285 | 0.39419 | 0.45193 | 0.53136 | 0.62112 | 0.55368 | 0.79154 | 0.72615 | 0.82014 | 0.84289 | 0.78185 | 0.73756 | 0.67903 | 0.62546 | 0.56291 | 0.55705 | 0.44136 | 0.36517 | 0.43332 | 0.44151 | 0.50456 | 0.24499 | 0.23522
2 | 0.22008 | 0.24228 | 0.31535 | 0.36154 | 0.42509 | 0.4969 | 0.44294 | 0.63323 | 0.58092 | 0.65612 | 0.67431 | 0.62548 | 0.59005 | 0.54323 | 0.50037 | 0.45033 | 0.44564 | 0.35308 | 0.29214 | 0.34666 | 0.35321 | 0.40365 | 0.19599 | 0.18818
3 | 0.16506 | 0.18171 | 0.23652 | 0.27116 | 0.31882 | 0.37267 | 0.33221 | 0.47492 | 0.43569 | 0.49209 | 0.50573 | 0.46911 | 0.44254 | 0.40742 | 0.37528 | 0.33775 | 0.33423 | 0.26481 | 0.2191 | 0.25999 | 0.26491 | 0.30274 | 0.14699 | 0.14113
4 | 0.11004 | 0.12114 | 0.15768 | 0.18077 | 0.21254 | 0.24845 | 0.22147 | 0.31662 | 0.29046 | 0.32806 | 0.33716 | 0.31274 | 0.29502 | 0.27161 | 0.25019 | 0.22516 | 0.22282 | 0.17654 | 0.14607 | 0.17333 | 0.1766 | 0.20182 | 0.097996 | 0.094088
5 | 0.055021 | 0.060571 | 0.078838 | 0.090385 | 0.10627 | 0.12422 | 0.11074 | 0.15831 | 0.14523 | 0.16403 | 0.16858 | 0.15637 | 0.14751 | 0.13581 | 0.12509 | 0.11258 | 0.11141 | 0.088271 | 0.073034 | 0.086664 | 0.088302 | 0.10091 | 0.048998 | 0.047044
6 | 0.11004 | 0.12114 | 0.15768 | 0.18077 | 0.21254 | 0.24845 | 0.22147 | 0.31662 | 0.29046 | 0.32806 | 0.33716 | 0.31274 | 0.29502 | 0.27161 | 0.25019 | 0.22516 | 0.22282 | 0.17654 | 0.14607 | 0.17333 | 0.1766 | 0.20182 | 0.097996 | 0.094088
7 | 0.11004 | 0.12114 | 0.15768 | 0.18077 | 0.21254 | 0.24845 | 0.22147 | 0.31662 | 0.29046 | 0.32806 | 0.33716 | 0.31274 | 0.29502 | 0.27161 | 0.25019 | 0.22516 | 0.22282 | 0.17654 | 0.14607 | 0.17333 | 0.1766 | 0.20182 | 0.097996 | 0.094088
8 | 0.11004 | 0.12114 | 0.15768 | 0.18077 | 0.21254 | 0.24845 | 0.22147 | 0.31662 | 0.29046 | 0.32806 | 0.33716 | 0.31274 | 0.29502 | 0.27161 | 0.25019 | 0.22516 | 0.22282 | 0.17654 | 0.14607 | 0.17333 | 0.1766 | 0.20182 | 0.097996 | 0.094088

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.76269 | 0.80714 | 0.85232 | 0.89107 | 0.90118 | 0.94269 | 0.93787 | 0.8865 | 0.80321 | 1.1795 | 1.1518 | 1.0606 | 1.0348 | 1.0391 | 0.98987 | 0.90736 | 0.81547 | 0.78622 | 0.49422 | 0.52852 | 0.57784 | 0.59163 | 0.61703 | 0.68109
2 | 0.61015 | 0.64571 | 0.68186 | 0.71285 | 0.72094 | 0.75415 | 0.75029 | 0.7092 | 0.64257 | 0.94359 | 0.92145 | 0.84849 | 0.82788 | 0.83128 | 0.7919 | 0.72589 | 0.65238 | 0.62898 | 0.39537 | 0.42281 | 0.46227 | 0.4733 | 0.49362 | 0.54487
3 | 0.45761 | 0.48429 | 0.51139 | 0.53464 | 0.54071 | 0.56561 | 0.56272 | 0.5319 | 0.48192 | 0.70769 | 0.69109 | 0.63637 | 0.62091 | 0.62346 | 0.59392 | 0.54442 | 0.48928 | 0.47173 | 0.29653 | 0.31711 | 0.3467 | 0.35498 | 0.37022 | 0.40865
4 | 0.30507 | 0.32286 | 0.34093 | 0.35643 | 0.36047 | 0.37707 | 0.37515 | 0.3546 | 0.32128 | 0.4718 | 0.46073 | 0.42425 | 0.41394 | 0.41564 | 0.39595 | 0.36295 | 0.32619 | 0.31449 | 0.19769 | 0.21141 | 0.23114 | 0.23665 | 0.24681 | 0.27243
5 | 0.15254 | 0.16143 | 0.17046 | 0.17821 | 0.18024 | 0.18854 | 0.18757 | 0.1773 | 0.16064 | 0.2359 | 0.23036 | 0.21212 | 0.20697 | 0.20782 | 0.19797 | 0.18147 | 0.16309 | 0.15724 | 0.098843 | 0.1057 | 0.11557 | 0.11833 | 0.12341 | 0.13622
6 | 0.30507 | 0.32286 | 0.34093 | 0.35643 | 0.36047 | 0.37707 | 0.37515 | 0.3546 | 0.32128 | 0.4718 | 0.46073 | 0.42425 | 0.41394 | 0.41564 | 0.39595 | 0.36295 | 0.32619 | 0.31449 | 0.19769 | 0.21141 | 0.23114 | 0.23665 | 0.24681 | 0.27243
7 | 0.30507 | 0.32286 | 0.34093 | 0.35643 | 0.36047 | 0.37707 | 0.37515 | 0.3546 | 0.32128 | 0.4718 | 0.46073 | 0.42425 | 0.41394 | 0.41564 | 0.39595 | 0.36295 | 0.32619 | 0.31449 | 0.19769 | 0.21141 | 0.23114 | 0.23665 | 0.24681 | 0.27243
8 | 0.30507 | 0.32286 | 0.34093 | 0.35643 | 0.36047 | 0.37707 | 0.37515 | 0.3546 | 0.32128 | 0.4718 | 0.46073 | 0.42425 | 0.41394 | 0.41564 | 0.39595 | 0.36295 | 0.32619 | 0.31449 | 0.19769 | 0.21141 | 0.23114 | 0.23665 | 0.24681 | 0.27243

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.7695e-05 | 2.6657e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042393 | 0.85743 | 2.0117 | 2.7518 | 3.1618 | 3.3481 | 2.915 | 2.2837 | 1.1891 | 0.2788 | 0.001846 | 0.00030642 | 8.4844e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 4.3152e-05 | 2.5873e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044089 | 0.90073 | 2.1388 | 2.922 | 3.2566 | 3.4476 | 2.8284 | 2.3979 | 1.2386 | 0.287 | 0.0017757 | 0.00031255 | 7.6764e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.1576e-05 | 1.3067e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021832 | 0.45037 | 1.0376 | 1.4468 | 1.5651 | 1.6243 | 1.4719 | 1.1647 | 0.64409 | 0.1435 | 0.00089662 | 0.00015168 | 4.0402e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.2258e-05 | 1.2545e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021196 | 0.45037 | 1.0165 | 1.3475 | 1.5018 | 1.7072 | 1.3854 | 1.1533 | 0.59455 | 0.13804 | 0.00092299 | 0.00015628 | 4.1614e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.2939e-05 | 1.3721e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020561 | 0.42438 | 1.1118 | 1.4184 | 1.6125 | 1.6741 | 1.4286 | 1.119 | 0.58835 | 0.14214 | 0.00092299 | 0.00015628 | 3.9998e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.4515e-05 | 2.5873e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043241 | 0.82279 | 2.2235 | 2.7518 | 3.0037 | 3.1492 | 3.0305 | 2.2381 | 1.2263 | 0.2788 | 0.0017405 | 0.0002911 | 7.838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 4.6786e-05 | 2.6135e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043665 | 0.84877 | 2.16 | 2.7518 | 3.0353 | 3.1492 | 2.8862 | 2.2609 | 1.251 | 0.2706 | 0.0017405 | 0.00031255 | 8.4036e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.1576e-05 | 1.2806e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021832 | 0.4547 | 1.1118 | 1.4468 | 1.6283 | 1.6243 | 1.4431 | 1.199 | 0.58835 | 0.14077 | 0.0009142 | 0.00015934 | 4.121e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.2258e-05 | 1.359e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020137 | 0.42005 | 1.0376 | 1.4468 | 1.5493 | 1.7072 | 1.3998 | 1.1533 | 0.61932 | 0.13667 | 0.00087904 | 0.00015321 | 3.8382e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.362e-05 | 1.3721e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021832 | 0.45037 | 1.0482 | 1.4184 | 1.5493 | 1.7238 | 1.4431 | 1.119 | 0.62551 | 0.14214 | 0.00089662 | 0.00015168 | 3.8786e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.5878e-05 | 2.6657e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044089 | 0.88341 | 2.0329 | 2.8085 | 3.2882 | 3.4476 | 3.0016 | 2.3066 | 1.2139 | 0.26787 | 0.0017053 | 0.00031255 | 8.0804e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 4.4515e-05 | 2.6396e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041121 | 0.85743 | 2.1811 | 2.9787 | 3.0985 | 3.2818 | 3.0305 | 2.2381 | 1.251 | 0.2624 | 0.0018108 | 0.00030336 | 8.1612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.1803e-05 | 1.3329e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021832 | 0.44604 | 1.0376 | 1.4752 | 1.5335 | 1.6906 | 1.4142 | 1.0848 | 0.64409 | 0.1353 | 0.00088783 | 0.00014708 | 4.0402e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.3393e-05 | 1.3067e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021832 | 0.45037 | 1.027 | 1.4184 | 1.5018 | 1.7238 | 1.4864 | 1.1875 | 0.63171 | 0.12983 | 0.00086146 | 0.00015015 | 4.2422e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.2712e-05 | 1.2675e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020985 | 0.44604 | 1.0482 | 1.4042 | 1.5967 | 1.6409 | 1.4286 | 1.1761 | 0.63171 | 0.1394 | 0.00087904 | 0.00015321 | 3.8786e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.1091 | 4.0791 | 3.9128 | 3.8347 | 3.7714 | 3.7998 | 3.7996 | 4.4635 | 4.7956 | 4.7453 | 4.6523 | 4.7147 | 4.9046 | 4.8514 | 4.4864 | 4.6201 | 4.6337 | 4.5338 | 4.2684 | 4.1971 | 4.2055 | 4.1349 | 3.9628 | 3.8744
2 | 2.9284 | 2.7784 | 2.6554 | 2.4277 | 2.3132 | 2.4044 | 2.5772 | 3.2966 | 3.5928 | 3.8391 | 3.4915 | 3.6702 | 3.6883 | 3.6297 | 3.1342 | 3.2625 | 3.419 | 3.4466 | 3.5562 | 3.7297 | 3.9165 | 3.5803 | 3.1915 | 2.9886
3 | 1.8225 | 1.7259 | 1.5866 | 1.6389 | 1.5889 | 1.6038 | 2.2571 | 2.7734 | 2.9039 | 2.7315 | 2.6641 | 2.8664 | 3.0069 | 2.8165 | 2.5763 | 2.4452 | 2.475 | 2.4225 | 2.3433 | 2.5402 | 2.6725 | 2.482 | 2.2615 | 1.9241
4 | 0.73779 | 0.60127 | 0.48305 | 0.47403 | 0.42765 | 0.39945 | 0.84011 | 1.404 | 1.6999 | 1.7453 | 1.7074 | 1.534 | 1.7435 | 1.6597 | 1.5178 | 1.4046 | 1.263 | 1.1439 | 1.429 | 1.6653 | 1.9171 | 1.8174 | 1.418 | 1.0498
5 | 0.69441 | 0.63021 | 0.58198 | 0.56667 | 0.58385 | 0.58077 | 0.64637 | 0.71791 | 0.79198 | 0.81802 | 0.87255 | 0.92389 | 0.95139 | 0.91439 | 0.88288 | 0.87154 | 0.86681 | 0.86803 | 0.87427 | 0.88481 | 0.97547 | 0.92647 | 0.90507 | 0.80696
6 | 1.4503 | 1.3989 | 1.2973 | 1.3446 | 1.3641 | 1.3566 | 1.4851 | 1.7914 | 1.8687 | 1.8635 | 1.8611 | 1.9657 | 1.9476 | 1.8788 | 1.7707 | 1.7095 | 1.7782 | 1.7442 | 1.6293 | 1.6404 | 1.7177 | 1.5627 | 1.4911 | 1.497
7 | 1.1867 | 1.0777 | 1.0475 | 1.0652 | 1.0218 | 1.0983 | 1.4134 | 1.5449 | 1.7781 | 1.8781 | 1.8643 | 1.9448 | 1.8988 | 1.9543 | 1.9248 | 1.7942 | 1.8062 | 1.7591 | 1.734 | 1.7407 | 1.7673 | 1.486 | 1.4697 | 1.2856
8 | 0.91015 | 0.85908 | 0.82434 | 0.81366 | 0.82838 | 0.88347 | 1.4455 | 1.6919 | 1.8173 | 1.7963 | 1.87 | 1.9856 | 1.9764 | 1.8538 | 1.6196 | 1.5476 | 1.4582 | 1.4405 | 1.4066 | 1.444 | 1.3996 | 1.225 | 1.0601 | 0.97128

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.1479 | 4.0791 | 3.8389 | 3.8347 | 3.6994 | 3.7998 | 3.8721 | 4.4635 | 4.8433 | 4.7453 | 4.606 | 4.6209 | 4.8074 | 4.9468 | 4.5743 | 4.6654 | 4.6796 | 4.4452 | 4.3526 | 4.1555 | 4.247 | 4.1349 | 4.0385 | 3.9476
2 | 2.9284 | 2.7784 | 2.6306 | 2.4503 | 2.3132 | 2.4502 | 2.5528 | 3.2639 | 3.6285 | 3.8011 | 3.5263 | 3.6702 | 3.7613 | 3.6297 | 3.0729 | 3.2625 | 3.4528 | 3.4803 | 3.6264 | 3.6557 | 3.8779 | 3.6513 | 3.161 | 2.9323
3 | 1.7889 | 1.7576 | 1.572 | 1.6237 | 1.6186 | 1.5734 | 2.2141 | 2.8285 | 2.875 | 2.7586 | 2.6641 | 2.8095 | 3.0069 | 2.7611 | 2.5763 | 2.4691 | 2.4505 | 2.3753 | 2.3203 | 2.5905 | 2.6462 | 2.5312 | 2.2615 | 1.9421
4 | 0.73779 | 0.60632 | 0.47512 | 0.47403 | 0.42765 | 0.39603 | 0.84782 | 1.404 | 1.6999 | 1.7107 | 1.6904 | 1.5492 | 1.7607 | 1.676 | 1.503 | 1.4183 | 1.2754 | 1.1328 | 1.429 | 1.6488 | 1.8982 | 1.8354 | 1.418 | 1.0594
5 | 0.68794 | 0.61858 | 0.59275 | 0.56141 | 0.58935 | 0.56972 | 0.6586 | 0.71079 | 0.79198 | 0.82612 | 0.88123 | 0.90553 | 0.94196 | 0.91439 | 0.86558 | 0.88008 | 0.87538 | 0.87651 | 0.87427 | 0.88481 | 0.99473 | 0.94485 | 0.91377 | 0.79168
6 | 1.4367 | 1.3989 | 1.2973 | 1.3193 | 1.39 | 1.3696 | 1.4992 | 1.8092 | 1.8873 | 1.8265 | 1.8981 | 2.0048 | 1.909 | 1.8973 | 1.7534 | 1.6928 | 1.7782 | 1.7612 | 1.6453 | 1.6242 | 1.7346 | 1.5782 | 1.5053 | 1.497
7 | 1.1867 | 1.0876 | 1.0475 | 1.0849 | 1.0314 | 1.1192 | 1.4403 | 1.5602 | 1.7604 | 1.9154 | 1.8643 | 1.9642 | 1.88 | 1.9543 | 1.9248 | 1.8118 | 1.7884 | 1.7935 | 1.6998 | 1.7407 | 1.8021 | 1.4566 | 1.4557 | 1.2616
8 | 0.90198 | 0.86671 | 0.82434 | 0.81366 | 0.82076 | 0.89999 | 1.4317 | 1.6583 | 1.8354 | 1.832 | 1.87 | 2.0053 | 1.9764 | 1.8538 | 1.5879 | 1.5324 | 1.4726 | 1.4265 | 1.379 | 1.4725 | 1.3721 | 1.2129 | 1.07 | 0.98899

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.1479 | 4.1559 | 3.8389 | 3.9073 | 3.6994 | 3.7632 | 3.7996 | 4.5521 | 4.7002 | 4.6982 | 4.6985 | 4.7147 | 4.856 | 4.7561 | 4.4424 | 4.7107 | 4.6796 | 4.4452 | 4.2684 | 4.1555 | 4.1641 | 4.2168 | 4.0385 | 3.8378
2 | 2.9558 | 2.8042 | 2.6554 | 2.4729 | 2.2914 | 2.3815 | 2.6016 | 3.2311 | 3.5213 | 3.8772 | 3.4221 | 3.6702 | 3.6517 | 3.6297 | 3.1036 | 3.2944 | 3.4866 | 3.4803 | 3.486 | 3.7297 | 3.8392 | 3.5803 | 3.1915 | 3.0168
3 | 1.8394 | 1.6943 | 1.6157 | 1.654 | 1.574 | 1.5734 | 2.3001 | 2.801 | 2.875 | 2.7857 | 2.6111 | 2.9234 | 3.0664 | 2.7611 | 2.551 | 2.493 | 2.5239 | 2.3753 | 2.3895 | 2.515 | 2.7252 | 2.4328 | 2.2831 | 1.8882
4 | 0.73779 | 0.60632 | 0.47512 | 0.48186 | 0.42405 | 0.39945 | 0.84011 | 1.3901 | 1.7167 | 1.7453 | 1.7074 | 1.5644 | 1.7262 | 1.6597 | 1.5326 | 1.3909 | 1.2506 | 1.1328 | 1.4009 | 1.6653 | 1.936 | 1.8534 | 1.418 | 1.0401
5 | 0.70089 | 0.63603 | 0.58737 | 0.55616 | 0.57834 | 0.57524 | 0.64025 | 0.73215 | 0.79198 | 0.81802 | 0.87255 | 0.90553 | 0.97023 | 0.93234 | 0.90018 | 0.88862 | 0.85824 | 0.88499 | 0.85702 | 0.89358 | 0.96584 | 0.94485 | 0.92246 | 0.79932
6 | 1.4367 | 1.3989 | 1.3215 | 1.332 | 1.3381 | 1.3696 | 1.4851 | 1.8092 | 1.8687 | 1.8265 | 1.8241 | 1.9657 | 1.9476 | 1.8604 | 1.736 | 1.6928 | 1.8134 | 1.7101 | 1.6453 | 1.6404 | 1.7177 | 1.5936 | 1.5195 | 1.5252
7 | 1.1867 | 1.0876 | 1.0668 | 1.0652 | 1.0027 | 1.1192 | 1.4134 | 1.5756 | 1.7428 | 1.8409 | 1.8458 | 1.9835 | 1.8988 | 1.9351 | 1.9626 | 1.7591 | 1.842 | 1.7763 | 1.7511 | 1.7407 | 1.7847 | 1.4566 | 1.4837 | 1.2616
8 | 0.92648 | 0.85146 | 0.83909 | 0.82098 | 0.83599 | 0.89999 | 1.4592 | 1.6919 | 1.8534 | 1.7785 | 1.8886 | 1.9461 | 2.0155 | 1.8174 | 1.6037 | 1.5324 | 1.487 | 1.4125 | 1.4343 | 1.4582 | 1.3859 | 1.225 | 1.0502 | 0.96243

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.55369 | 0.61158 | 0.57634 | 0.57634 | 0.56376 | 0.59648 | 0.61409 | 1.1502 | 1.3389 | 1.2886 | 1.2584 | 1.2559 | 1.3364 | 1.2961 | 0.90856 | 1.1879 | 1.203 | 1.1275 | 0.89346 | 0.8104 | 0.85067 | 0.85319 | 0.58893 | 0.58389
2 | 0.022222 | -0.13333 | -0.14444 | -0.21111 | -0.25556 | -0.2 | -0.25556 | 0.64444 | 0.82222 | 1.0556 | 0.6 | 0.54444 | 0.37778 | 0.51111 | 0.22222 | 0.18889 | 0.22222 | 0.4 | 0.76667 | 0.77778 | 0.62222 | 0.47778 | 0.22222 | 0.044444
3 | -0.12574 | -0.29779 | -0.51949 | -0.47978 | -0.48971 | -0.46654 | -0.026471 | 0.55919 | 0.73456 | 0.74118 | 0.61875 | 0.77426 | 0.70147 | 0.61213 | 0.44007 | 0.27463 | 0.34081 | 0.30441 | 0.05625 | 0.24485 | 0.34412 | 0.225 | -0.20846 | -0.42684
4 | -0.52881 | -0.5339 | -0.54915 | -0.54915 | -0.56186 | -0.57712 | -0.52373 | -0.35339 | -0.26441 | -0.27966 | -0.35339 | -0.3839 | -0.35593 | -0.38644 | -0.36356 | -0.42966 | -0.48305 | -0.42966 | -0.30254 | -0.27203 | -0.27203 | -0.35847 | -0.44492 | -0.46271
5 | -0.16463 | -0.21585 | -0.25427 | -0.25244 | -0.25244 | -0.27622 | -0.24878 | -0.09878 | 0.032927 | 0.10976 | 0.1811 | 0.19207 | 0.16829 | 0.13902 | 0.091463 | 0.058537 | 0.04939 | 0.045732 | 0.045732 | 0.010976 | 0.096951 | 0.045732 | 0.02561 | -0.040244
6 | 0.24 | 0.26625 | 0.2025 | 0.23812 | 0.24375 | 0.25031 | 0.24188 | 0.44812 | 0.51375 | 0.51281 | 0.44812 | 0.53531 | 0.55781 | 0.51375 | 0.44719 | 0.39375 | 0.48 | 0.465 | 0.36469 | 0.33844 | 0.39844 | 0.31406 | 0.23906 | 0.26719
7 | -0.46304 | -0.47609 | -0.50543 | -0.51848 | -0.48587 | -0.525 | -0.45 | -0.20543 | -0.03587 | -0.029348 | 0.061957 | 0.019565 | 0.0065217 | 0 | -0.052174 | -0.091304 | -0.1337 | -0.17609 | -0.15326 | -0.18587 | -0.13043 | -0.24457 | -0.30978 | -0.33261
8 | -0.57968 | -0.58355 | -0.58935 | -0.59226 | -0.58452 | -0.57097 | -0.48484 | -0.40065 | -0.39194 | -0.38613 | -0.37935 | -0.37645 | -0.38516 | -0.39968 | -0.44032 | -0.45968 | -0.47516 | -0.4771 | -0.48581 | -0.50226 | -0.53419 | -0.55548 | -0.56419 | -0.57484

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.54262 | 0.61769 | 0.58787 | 0.58211 | 0.5694 | 0.58455 | 0.61409 | 1.1732 | 1.3523 | 1.3144 | 1.2332 | 1.2684 | 1.3364 | 1.3091 | 0.90856 | 1.1642 | 1.2271 | 1.105 | 0.91133 | 0.82661 | 0.86768 | 0.85319 | 0.6007 | 0.58973
2 | 0.021778 | -0.13067 | -0.14733 | -0.21533 | -0.25556 | -0.2 | -0.25044 | 0.64444 | 0.82222 | 1.0344 | 0.6 | 0.53356 | 0.374 | 0.50089 | 0.22667 | 0.187 | 0.21778 | 0.396 | 0.782 | 0.78556 | 0.60978 | 0.47778 | 0.22444 | 0.044889
3 | -0.12825 | -0.30375 | -0.52987 | -0.48458 | -0.4995 | -0.47121 | -0.025941 | 0.5536 | 0.74925 | 0.74859 | 0.61256 | 0.76652 | 0.68744 | 0.59989 | 0.43567 | 0.27738 | 0.34081 | 0.30441 | 0.057375 | 0.2424 | 0.34412 | 0.22725 | -0.21054 | -0.43538
4 | -0.53939 | -0.53924 | -0.54366 | -0.56014 | -0.55063 | -0.57135 | -0.52897 | -0.34632 | -0.25912 | -0.28525 | -0.36046 | -0.38006 | -0.34881 | -0.38258 | -0.36356 | -0.43825 | -0.47339 | -0.43825 | -0.30859 | -0.26931 | -0.27475 | -0.36564 | -0.44047 | -0.47197
5 | -0.16793 | -0.2137 | -0.24918 | -0.25749 | -0.25244 | -0.27622 | -0.25127 | -0.09878 | 0.033585 | 0.10866 | 0.18472 | 0.19399 | 0.16829 | 0.1418 | 0.090549 | 0.058537 | 0.04939 | 0.044817 | 0.045732 | 0.010866 | 0.096951 | 0.046646 | 0.025098 | -0.040244
6 | 0.24 | 0.27157 | 0.20047 | 0.23574 | 0.24862 | 0.25031 | 0.24671 | 0.44364 | 0.51889 | 0.50768 | 0.45261 | 0.54602 | 0.56897 | 0.50861 | 0.44719 | 0.39769 | 0.4896 | 0.4743 | 0.36469 | 0.34182 | 0.39445 | 0.31092 | 0.23428 | 0.27253
7 | -0.4723 | -0.47609 | -0.49533 | -0.51329 | -0.47615 | -0.51975 | -0.4545 | -0.20133 | -0.035152 | -0.029935 | 0.061957 | 0.019957 | 0.0064565 | 0 | -0.05113 | -0.092217 | -0.13236 | -0.17433 | -0.1502 | -0.18959 | -0.13174 | -0.24946 | -0.30359 | -0.33593
8 | -0.56808 | -0.58355 | -0.58346 | -0.59818 | -0.59036 | -0.57668 | -0.49454 | -0.40465 | -0.39194 | -0.39385 | -0.38694 | -0.37269 | -0.38131 | -0.39968 | -0.44032 | -0.45968 | -0.46566 | -0.48664 | -0.47609 | -0.50226 | -0.52351 | -0.54993 | -0.56984 | -0.58059

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.54262 | 0.61158 | 0.57058 | 0.56482 | 0.55812 | 0.58455 | 0.61409 | 1.1732 | 1.3523 | 1.2886 | 1.2458 | 1.281 | 1.3631 | 1.2702 | 0.90856 | 1.176 | 1.2271 | 1.1162 | 0.87559 | 0.81851 | 0.86768 | 0.83612 | 0.57715 | 0.57221
2 | 0.022 | -0.13333 | -0.14589 | -0.209 | -0.25811 | -0.196 | -0.25556 | 0.65089 | 0.83867 | 1.0556 | 0.606 | 0.53356 | 0.37022 | 0.51622 | 0.21778 | 0.187 | 0.22 | 0.4 | 0.75133 | 0.78556 | 0.616 | 0.47778 | 0.21778 | 0.044
3 | -0.12574 | -0.29779 | -0.51949 | -0.48458 | -0.48481 | -0.47121 | -0.025941 | 0.57037 | 0.74925 | 0.74118 | 0.61256 | 0.78201 | 0.70849 | 0.61213 | 0.44447 | 0.27463 | 0.34422 | 0.30746 | 0.057375 | 0.23996 | 0.34068 | 0.22275 | -0.21262 | -0.43111
4 | -0.53939 | -0.52856 | -0.53817 | -0.56014 | -0.5731 | -0.56558 | -0.51849 | -0.36046 | -0.26176 | -0.28246 | -0.35339 | -0.3839 | -0.36305 | -0.38644 | -0.36719 | -0.42107 | -0.49271 | -0.42966 | -0.29649 | -0.27475 | -0.26931 | -0.35489 | -0.44936 | -0.45808
5 | -0.16299 | -0.2137 | -0.25427 | -0.25749 | -0.25749 | -0.27898 | -0.24629 | -0.099768 | 0.033256 | 0.10976 | 0.18472 | 0.19591 | 0.16998 | 0.13902 | 0.090549 | 0.059122 | 0.050378 | 0.044817 | 0.046189 | 0.011085 | 0.096951 | 0.045732 | 0.025098 | -0.040646
6 | 0.24 | 0.26625 | 0.20047 | 0.24051 | 0.24619 | 0.25031 | 0.23704 | 0.45709 | 0.51375 | 0.50768 | 0.45261 | 0.52996 | 0.55223 | 0.51889 | 0.45166 | 0.39375 | 0.4896 | 0.4743 | 0.36469 | 0.33167 | 0.40641 | 0.3172 | 0.23428 | 0.26452
7 | -0.46767 | -0.47609 | -0.51554 | -0.52885 | -0.49559 | -0.53025 | -0.441 | -0.20338 | -0.035152 | -0.028761 | 0.062576 | 0.019761 | 0.006587 | 0 | -0.052174 | -0.091304 | -0.1337 | -0.17785 | -0.15479 | -0.18215 | -0.13043 | -0.24457 | -0.30668 | -0.33926
8 | -0.57968 | -0.58355 | -0.57757 | -0.58634 | -0.59036 | -0.57097 | -0.47999 | -0.39664 | -0.39194 | -0.38613 | -0.38315 | -0.37645 | -0.38516 | -0.40367 | -0.44913 | -0.45968 | -0.48466 | -0.47233 | -0.48095 | -0.50728 | -0.53419 | -0.54437 | -0.55291 | -0.58634

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.2751 | 0.30285 | 0.39419 | 0.45193 | 0.53136 | 0.62112 | 0.55368 | 0.79154 | 0.72615 | 0.82014 | 0.84289 | 0.78185 | 0.73756 | 0.67903 | 0.62546 | 0.56291 | 0.55705 | 0.44136 | 0.36517 | 0.43332 | 0.44151 | 0.50456 | 0.24499 | 0.23522
2 | 0.22008 | 0.24228 | 0.31535 | 0.36154 | 0.42509 | 0.4969 | 0.44294 | 0.63323 | 0.58092 | 0.65612 | 0.67431 | 0.62548 | 0.59005 | 0.54323 | 0.50037 | 0.45033 | 0.44564 | 0.35308 | 0.29214 | 0.34666 | 0.35321 | 0.40365 | 0.19599 | 0.18818
3 | 0.16506 | 0.18171 | 0.23652 | 0.27116 | 0.31882 | 0.37267 | 0.33221 | 0.47492 | 0.43569 | 0.49209 | 0.50573 | 0.46911 | 0.44254 | 0.40742 | 0.37528 | 0.33775 | 0.33423 | 0.26481 | 0.2191 | 0.25999 | 0.26491 | 0.30274 | 0.14699 | 0.14113
4 | 0.11004 | 0.12114 | 0.15768 | 0.18077 | 0.21254 | 0.24845 | 0.22147 | 0.31662 | 0.29046 | 0.32806 | 0.33716 | 0.31274 | 0.29502 | 0.27161 | 0.25019 | 0.22516 | 0.22282 | 0.17654 | 0.14607 | 0.17333 | 0.1766 | 0.20182 | 0.097996 | 0.094088
5 | 0.055021 | 0.060571 | 0.078838 | 0.090385 | 0.10627 | 0.12422 | 0.11074 | 0.15831 | 0.14523 | 0.16403 | 0.16858 | 0.15637 | 0.14751 | 0.13581 | 0.12509 | 0.11258 | 0.11141 | 0.088271 | 0.073034 | 0.086664 | 0.088302 | 0.10091 | 0.048998 | 0.047044
6 | 0.11004 | 0.12114 | 0.15768 | 0.18077 | 0.21254 | 0.24845 | 0.22147 | 0.31662 | 0.29046 | 0.32806 | 0.33716 | 0.31274 | 0.29502 | 0.27161 | 0.25019 | 0.22516 | 0.22282 | 0.17654 | 0.14607 | 0.17333 | 0.1766 | 0.20182 | 0.097996 | 0.094088
7 | 0.11004 | 0.12114 | 0.15768 | 0.18077 | 0.21254 | 0.24845 | 0.22147 | 0.31662 | 0.29046 | 0.32806 | 0.33716 | 0.31274 | 0.29502 | 0.27161 | 0.25019 | 0.22516 | 0.22282 | 0.17654 | 0.14607 | 0.17333 | 0.1766 | 0.20182 | 0.097996 | 0.094088
8 | 0.11004 | 0.12114 | 0.15768 | 0.18077 | 0.21254 | 0.24845 | 0.22147 | 0.31662 | 0.29046 | 0.32806 | 0.33716 | 0.31274 | 0.29502 | 0.27161 | 0.25019 | 0.22516 | 0.22282 | 0.17654 | 0.14607 | 0.17333 | 0.1766 | 0.20182 | 0.097996 | 0.094088

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.76269 | 0.80714 | 0.85232 | 0.89107 | 0.90118 | 0.94269 | 0.93787 | 0.8865 | 0.80321 | 1.1795 | 1.1518 | 1.0606 | 1.0348 | 1.0391 | 0.98987 | 0.90736 | 0.81547 | 0.78622 | 0.49422 | 0.52852 | 0.57784 | 0.59163 | 0.61703 | 0.68109
2 | 0.61015 | 0.64571 | 0.68186 | 0.71285 | 0.72094 | 0.75415 | 0.75029 | 0.7092 | 0.64257 | 0.94359 | 0.92145 | 0.84849 | 0.82788 | 0.83128 | 0.7919 | 0.72589 | 0.65238 | 0.62898 | 0.39537 | 0.42281 | 0.46227 | 0.4733 | 0.49362 | 0.54487
3 | 0.45761 | 0.48429 | 0.51139 | 0.53464 | 0.54071 | 0.56561 | 0.56272 | 0.5319 | 0.48192 | 0.70769 | 0.69109 | 0.63637 | 0.62091 | 0.62346 | 0.59392 | 0.54442 | 0.48928 | 0.47173 | 0.29653 | 0.31711 | 0.3467 | 0.35498 | 0.37022 | 0.40865
4 | 0.30507 | 0.32286 | 0.34093 | 0.35643 | 0.36047 | 0.37707 | 0.37515 | 0.3546 | 0.32128 | 0.4718 | 0.46073 | 0.42425 | 0.41394 | 0.41564 | 0.39595 | 0.36295 | 0.32619 | 0.31449 | 0.19769 | 0.21141 | 0.23114 | 0.23665 | 0.24681 | 0.27243
5 | 0.15254 | 0.16143 | 0.17046 | 0.17821 | 0.18024 | 0.18854 | 0.18757 | 0.1773 | 0.16064 | 0.2359 | 0.23036 | 0.21212 | 0.20697 | 0.20782 | 0.19797 | 0.18147 | 0.16309 | 0.15724 | 0.098843 | 0.1057 | 0.11557 | 0.11833 | 0.12341 | 0.13622
6 | 0.30507 | 0.32286 | 0.34093 | 0.35643 | 0.36047 | 0.37707 | 0.37515 | 0.3546 | 0.32128 | 0.4718 | 0.46073 | 0.42425 | 0.41394 | 0.41564 | 0.39595 | 0.36295 | 0.32619 | 0.31449 | 0.19769 | 0.21141 | 0.23114 | 0.23665 | 0.24681 | 0.27243
7 | 0.30507 | 0.32286 | 0.34093 | 0.35643 | 0.36047 | 0.37707 | 0.37515 | 0.3546 | 0.32128 | 0.4718 | 0.46073 | 0.42425 | 0.41394 | 0.41564 | 0.39595 | 0.36295 | 0.32619 | 0.31449 | 0.19769 | 0.21141 | 0.23114 | 0.23665 | 0.24681 | 0.27243
8 | 0.30507 | 0.32286 | 0.34093 | 0.35643 | 0.36047 | 0.37707 | 0.37515 | 0.3546 | 0.32128 | 0.4718 | 0.46073 | 0.42425 | 0.41394 | 0.41564 | 0.39595 | 0.36295 | 0.32619 | 0.31449 | 0.19769 | 0.21141 | 0.23114 | 0.23665 | 0.24681 | 0.27243

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.8265e-05 | 3.3588e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055497 | 1.1257 | 2.5619 | 3.4882 | 4.0374 | 4.3372 | 3.7603 | 2.8705 | 1.5524 | 0.34023 | 0.0022171 | 0.00037595 | 9.7772e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 5.9995e-05 | 3.26e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053912 | 1.1148 | 2.7776 | 3.5972 | 4.1173 | 4.0845 | 3.7603 | 2.7843 | 1.5679 | 0.35759 | 0.0021293 | 0.00036843 | 9.7772e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.9709e-05 | 1.5971e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025634 | 0.56286 | 1.3753 | 1.8713 | 2.0986 | 2.0844 | 1.788 | 1.3635 | 0.80726 | 0.17706 | 0.0010646 | 0.00017858 | 4.7909e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.8267e-05 | 1.5971e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027484 | 0.57378 | 1.4158 | 1.7986 | 2.0387 | 2.0423 | 1.8248 | 1.4209 | 0.7374 | 0.18053 | 0.0010427 | 0.00018985 | 4.9864e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.8844e-05 | 1.6959e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025634 | 0.56286 | 1.4158 | 1.9076 | 1.9387 | 2.2107 | 1.8248 | 1.4926 | 0.74516 | 0.17706 | 0.0011195 | 0.00017858 | 4.8397e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.6534e-05 | 3.3917e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051797 | 1.082 | 2.7507 | 3.5246 | 4.1573 | 4.3793 | 3.6497 | 2.8705 | 1.5524 | 0.34718 | 0.0022829 | 0.00035715 | 9.875e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 6.0572e-05 | 3.3917e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051269 | 1.0383 | 2.7507 | 3.7062 | 4.1573 | 4.295 | 3.834 | 2.7843 | 1.6145 | 0.33676 | 0.0021073 | 0.00038347 | 9.5817e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.7979e-05 | 1.6465e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026692 | 0.53007 | 1.4023 | 1.7623 | 2.0787 | 2.0423 | 1.7511 | 1.4639 | 0.78397 | 0.18053 | 0.0011085 | 0.00019737 | 4.6442e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.9709e-05 | 1.63e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027484 | 0.56832 | 1.3753 | 1.7986 | 1.8988 | 2.1896 | 1.8248 | 1.4065 | 0.80726 | 0.17359 | 0.0010756 | 0.00019549 | 4.9864e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.8555e-05 | 1.5642e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025899 | 0.541 | 1.3214 | 1.8713 | 2.0787 | 2.1054 | 1.8617 | 1.3922 | 0.74516 | 0.17706 | 0.0011524 | 0.00018422 | 4.8397e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.8842e-05 | 3.3259e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052854 | 1.0492 | 2.6967 | 3.6336 | 4.1173 | 4.3372 | 3.7971 | 2.8131 | 1.6145 | 0.36106 | 0.002239 | 0.00039475 | 9.2884e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 5.9995e-05 | 3.1942e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05444 | 1.1476 | 2.8316 | 3.7426 | 4.0774 | 4.1687 | 3.834 | 2.8705 | 1.5679 | 0.32982 | 0.0021293 | 0.00035715 | 9.3862e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.8267e-05 | 1.5971e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026427 | 0.541 | 1.3484 | 1.7804 | 2.0587 | 2.0212 | 1.8433 | 1.4783 | 0.75293 | 0.17359 | 0.0011305 | 0.00018422 | 4.8886e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.8555e-05 | 1.5806e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02537 | 0.53007 | 1.4023 | 1.8713 | 1.9787 | 2.0423 | 1.8801 | 1.4065 | 0.7995 | 0.16491 | 0.0011524 | 0.00018985 | 5.0353e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.9709e-05 | 1.7288e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027749 | 0.56832 | 1.3349 | 1.7441 | 2.0986 | 2.1054 | 1.788 | 1.507 | 0.7995 | 0.18227 | 0.0010756 | 0.00019173 | 4.6931e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1