## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2030
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 110.5%
Flex. Load Growth | 162.9%
RES Installed, [MW] | 35
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 10
3 | 9 | 10
4 | 22 | 5
5 | 24 | 5
6 | 26 | 5

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 23.81%
2 | 19.05%
3 | 14.29%
4 | 9.524%
5 | 4.762%
6 | 9.524%
7 | 9.524%
8 | 9.524%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 1.6017 | 1.6551 | 1.482 | 1.4048 | 1.1509 | 0.97682 | 1.1946 | 0.20746 | 0.18244 | 0.26597 | 0.15663 | 0.19573 | 0.31184 | 0.57454 | 0.61299 | 0.60282 | 0.33816 | 0.68883 | 0.40423 | 0.28421 | 0.43159 | 0.26675 | 1.2175 | 1.4677
Minimum FL, [MW] | -3.6161 | -3.8669 | -4.349 | -4.6913 | -5.0144 | -5.4724 | -5.2217 | -5.8574 | -5.3126 | -7.8033 | -7.7234 | -7.0603 | -6.7679 | -6.5343 | -6.1591 | -5.6048 | -5.2408 | -4.69 | -2.9769 | -3.3316 | -3.5216 | -3.7808 | -3.0038 | -3.1919
Maximum FL, [MW] | 3.4837 | 3.727 | 4.1788 | 4.4965 | 4.7861 | 5.2261 | 4.9825 | 5.6227 | 5.1503 | 5.8769 | 5.9231 | 5.5446 | 5.3578 | 5.22 | 4.892 | 4.4539 | 4.1491 | 3.7083 | 2.9025 | 3.2487 | 3.4521 | 3.7186 | 2.8936 | 3.0769

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.6163 | 4.4708 | 4.2844 | 4.3846 | 4.2099 | 4.1737 | 4.2619 | 5.2122 | 5.3094 | 5.2791 | 5.2372 | 5.3558 | 5.3263 | 5.2959 | 4.6339 | 4.9718 | 5.3298 | 5.3334 | 4.9992 | 4.7433 | 4.7454 | 4.4998 | 4.2965 | 4.2693
2 | 2.7558 | 2.6962 | 2.5622 | 2.5286 | 2.5029 | 2.6244 | 3.1671 | 3.4713 | 3.7656 | 3.8942 | 3.865 | 3.7812 | 3.6675 | 3.5407 | 3.3125 | 3.4098 | 3.7295 | 4.5132 | 4.2506 | 3.9093 | 3.8196 | 3.5364 | 3.4219 | 3.1013
3 | 1.7789 | 1.6939 | 1.6221 | 1.6405 | 1.6178 | 1.8013 | 2.8544 | 3.1762 | 3.3135 | 3.2216 | 3.0889 | 3.2901 | 3.0687 | 2.9616 | 2.5781 | 2.5663 | 2.6327 | 2.8896 | 2.6084 | 2.6912 | 2.6352 | 2.4583 | 2.1845 | 1.983
4 | 0.5764 | 0.43301 | 0.41666 | 0.37923 | 0.36811 | 0.62049 | 1.1715 | 1.3364 | 1.4687 | 1.3844 | 1.3623 | 1.2709 | 1.2496 | 1.2037 | 1.1551 | 1.1791 | 1.4479 | 2.2009 | 1.9581 | 1.6516 | 1.6118 | 1.4236 | 1.1624 | 0.95324
5 | 0.68728 | 0.63456 | 0.57986 | 0.58285 | 0.58227 | 0.64077 | 0.82505 | 0.86066 | 0.88834 | 0.92736 | 0.9479 | 0.96548 | 0.95245 | 0.91959 | 0.91862 | 0.91093 | 0.95905 | 1.1138 | 1.0862 | 1.0572 | 1.0547 | 0.9783 | 0.91712 | 0.8484
6 | 1.6016 | 1.5201 | 1.469 | 1.4778 | 1.4684 | 1.5655 | 1.7771 | 2.0367 | 2.1323 | 2.2122 | 2.1665 | 2.2032 | 2.2033 | 2.196 | 2.0539 | 2.0576 | 1.9727 | 2.0992 | 2.0088 | 1.9664 | 1.9375 | 1.8568 | 1.7597 | 1.6668
7 | 1.3272 | 1.248 | 1.1869 | 1.1891 | 1.1692 | 1.275 | 1.6316 | 1.8387 | 1.9322 | 1.943 | 1.9185 | 1.9386 | 1.8947 | 1.8503 | 1.7125 | 1.7439 | 1.8484 | 2.1407 | 2.0005 | 1.8964 | 1.8706 | 1.7407 | 1.607 | 1.4829
8 | 1.0158 | 0.97542 | 0.94081 | 0.92484 | 0.94771 | 1.1154 | 1.7928 | 2.0394 | 2.1154 | 2.1119 | 2.1783 | 2.1673 | 2.0497 | 2.0256 | 1.8011 | 1.6291 | 1.6459 | 1.823 | 1.7655 | 1.6985 | 1.6779 | 1.5353 | 1.3081 | 1.1729

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.6163 | 4.5115 | 4.245 | 4.3036 | 4.2099 | 4.2525 | 4.1824 | 5.3154 | 5.3621 | 5.3834 | 5.1852 | 5.3027 | 5.2738 | 5.1927 | 4.6787 | 5.0684 | 5.4348 | 5.4367 | 5.0483 | 4.7901 | 4.6525 | 4.4554 | 4.3766 | 4.3085
2 | 2.7558 | 2.6486 | 2.5166 | 2.5286 | 2.5029 | 2.6488 | 3.1083 | 3.4713 | 3.7656 | 3.9326 | 3.7883 | 3.856 | 3.7396 | 3.6094 | 3.3764 | 3.4427 | 3.7295 | 4.4256 | 4.2923 | 3.9479 | 3.8943 | 3.5364 | 3.3581 | 3.1295
3 | 1.8099 | 1.7231 | 1.608 | 1.6693 | 1.5888 | 1.7681 | 2.8813 | 3.1762 | 3.2478 | 3.1897 | 3.0889 | 3.2249 | 3.0083 | 2.9616 | 2.5781 | 2.5911 | 2.581 | 2.9175 | 2.5574 | 2.6912 | 2.6095 | 2.4099 | 2.1443 | 2.0184
4 | 0.57216 | 0.43301 | 0.4139 | 0.37923 | 0.37328 | 0.62577 | 1.1503 | 1.31 | 1.4832 | 1.4116 | 1.3892 | 1.2459 | 1.274 | 1.2037 | 1.1771 | 1.1679 | 1.4196 | 2.1582 | 1.9197 | 1.6516 | 1.6432 | 1.4236 | 1.1728 | 0.96951
5 | 0.6995 | 0.62345 | 0.56967 | 0.59317 | 0.57699 | 0.62888 | 0.84041 | 0.85215 | 0.90593 | 0.90907 | 0.9573 | 0.94636 | 0.94308 | 0.92851 | 0.91862 | 0.91093 | 0.94962 | 1.103 | 1.0755 | 1.0572 | 1.0547 | 0.96864 | 0.9343 | 0.85618
6 | 1.5726 | 1.5065 | 1.4425 | 1.451 | 1.482 | 1.5655 | 1.7604 | 2.0569 | 2.1746 | 2.1903 | 2.1665 | 2.225 | 2.1598 | 2.196 | 2.0339 | 2.0376 | 1.9338 | 2.0586 | 1.9694 | 1.9664 | 1.9565 | 1.8568 | 1.7597 | 1.6668
7 | 1.3389 | 1.2589 | 1.166 | 1.1785 | 1.1798 | 1.2987 | 1.6316 | 1.8024 | 1.9514 | 1.9238 | 1.8995 | 1.9002 | 1.876 | 1.8862 | 1.729 | 1.7776 | 1.8484 | 2.1614 | 1.9613 | 1.9338 | 1.8523 | 1.7235 | 1.5921 | 1.4829
8 | 1.0071 | 0.9836 | 0.92481 | 0.92484 | 0.96447 | 1.1358 | 1.776 | 2.0798 | 2.1154 | 2.0701 | 2.2 | 2.2103 | 2.0497 | 2.0453 | 1.8185 | 1.6134 | 1.6298 | 1.7879 | 1.7655 | 1.7152 | 1.6452 | 1.5202 | 1.32 | 1.1832

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.5316 | 4.43 | 4.363 | 4.4656 | 4.1312 | 4.0949 | 4.2619 | 5.2122 | 5.4147 | 5.3312 | 5.3412 | 5.4089 | 5.2212 | 5.399 | 4.7236 | 5.0684 | 5.3298 | 5.3334 | 4.9502 | 4.6498 | 4.6989 | 4.5885 | 4.2164 | 4.2301
2 | 2.7313 | 2.7439 | 2.5166 | 2.5286 | 2.4801 | 2.6488 | 3.2259 | 3.4713 | 3.691 | 3.971 | 3.8267 | 3.856 | 3.5953 | 3.5407 | 3.2486 | 3.3439 | 3.6562 | 4.557 | 4.2506 | 3.9864 | 3.7822 | 3.5016 | 3.4538 | 3.1295
3 | 1.7789 | 1.6648 | 1.608 | 1.6549 | 1.6324 | 1.7681 | 2.8007 | 3.1762 | 3.2806 | 3.1579 | 3.0889 | 3.2249 | 3.0083 | 2.9904 | 2.603 | 2.6159 | 2.581 | 2.8338 | 2.6594 | 2.7442 | 2.6352 | 2.4825 | 2.1443 | 1.983
4 | 0.57216 | 0.43852 | 0.4139 | 0.37432 | 0.37328 | 0.60994 | 1.1926 | 1.3627 | 1.4832 | 1.3844 | 1.3623 | 1.2459 | 1.274 | 1.1807 | 1.1771 | 1.1791 | 1.4338 | 2.2223 | 1.9773 | 1.6191 | 1.6118 | 1.4096 | 1.1833 | 0.96951
5 | 0.68117 | 0.62901 | 0.57986 | 0.57253 | 0.57699 | 0.64671 | 0.82505 | 0.85215 | 0.87075 | 0.92736 | 0.9479 | 0.95592 | 0.94308 | 0.91066 | 0.91862 | 0.91975 | 0.96848 | 1.103 | 1.0648 | 1.0467 | 1.0651 | 0.98795 | 0.9343 | 0.83283
6 | 1.6306 | 1.4929 | 1.4425 | 1.4913 | 1.4548 | 1.5655 | 1.7937 | 2.0771 | 2.1323 | 2.256 | 2.188 | 2.2032 | 2.225 | 2.1746 | 2.0738 | 2.0376 | 2.0115 | 2.0789 | 2.0285 | 1.9664 | 1.9186 | 1.8385 | 1.7926 | 1.6668
7 | 1.3506 | 1.2589 | 1.1974 | 1.1997 | 1.1798 | 1.2868 | 1.6468 | 1.8205 | 1.9514 | 1.9046 | 1.9376 | 1.9194 | 1.8947 | 1.8683 | 1.7455 | 1.7439 | 1.8666 | 2.1407 | 2.0202 | 1.859 | 1.834 | 1.7578 | 1.607 | 1.456
8 | 0.99852 | 0.9836 | 0.94081 | 0.93275 | 0.93932 | 1.1051 | 1.8096 | 1.999 | 2.0734 | 2.0701 | 2.2216 | 2.1243 | 2.0699 | 2.0651 | 1.7663 | 1.6605 | 1.6782 | 1.8582 | 1.8 | 1.6985 | 1.6615 | 1.5504 | 1.2843 | 1.1832

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.79351 | 0.56063 | 0.486 | 0.62297 | 0.5364 | 0.44101 | 0.36489 | 1.2751 | 1.3335 | 1.1438 | 1.3326 | 1.2382 | 1.2437 | 1.1106 | 0.65901 | 1.0318 | 1.2375 | 1.1547 | 0.80699 | 0.8372 | 0.77978 | 0.48371 | 0.38585 | 0.39992
2 | -1.2024 | -1.2021 | -1.2353 | -1.2918 | -1.2794 | -1.1742 | -0.74455 | -0.14312 | -0.15381 | -0.10193 | -0.089788 | -0.40072 | -0.58541 | -0.75888 | -0.75318 | -0.76591 | -0.60219 | 0.19792 | -0.027894 | -0.32927 | -0.61035 | -0.80286 | -0.88055 | -1.0082
3 | -0.86241 | -0.93054 | -0.94761 | -0.93494 | -0.93572 | -0.78136 | -0.029096 | 0.40284 | 0.51343 | 0.35767 | 0.21118 | 0.41888 | 0.26412 | 0.080133 | -0.31703 | -0.31716 | -0.26126 | -0.1318 | -0.32124 | -0.18303 | -0.25129 | -0.4168 | -0.65848 | -0.74332
4 | -0.62853 | -0.63476 | -0.64124 | -0.64685 | -0.64973 | -0.59402 | -0.51538 | -0.47054 | -0.48432 | -0.53653 | -0.57227 | -0.60594 | -0.60666 | -0.61781 | -0.62324 | -0.60465 | -0.51188 | -0.30508 | -0.39351 | -0.47733 | -0.51386 | -0.54364 | -0.57467 | -0.57746
5 | -0.29571 | -0.31057 | -0.32377 | -0.32492 | -0.3242 | -0.27328 | -0.20827 | -0.16854 | -0.16556 | -0.13868 | -0.13724 | -0.13435 | -0.16169 | -0.174 | -0.16932 | -0.20989 | -0.18595 | -0.093225 | -0.11039 | -0.13726 | -0.14821 | -0.1924 | -0.21278 | -0.22259
6 | 0.19138 | 0.14971 | 0.11351 | 0.16911 | 0.13886 | 0.20006 | 0.26682 | 0.51972 | 0.59854 | 0.61672 | 0.58537 | 0.62442 | 0.61978 | 0.6126 | 0.51523 | 0.4901 | 0.42596 | 0.46598 | 0.395 | 0.41219 | 0.3485 | 0.36685 | 0.22774 | 0.23388
7 | -0.56983 | -0.5636 | -0.58131 | -0.59183 | -0.62688 | -0.56128 | -0.47684 | -0.24769 | -0.12272 | -0.11391 | -0.086582 | -0.029097 | -0.11814 | -0.12328 | -0.22469 | -0.3211 | -0.2898 | -0.32325 | -0.3635 | -0.349 | -0.39738 | -0.46846 | -0.52853 | -0.52572
8 | -0.64866 | -0.66238 | -0.65975 | -0.6588 | -0.64522 | -0.61915 | -0.47331 | -0.37653 | -0.3477 | -0.39709 | -0.37497 | -0.34181 | -0.36232 | -0.39228 | -0.47662 | -0.52858 | -0.52718 | -0.51987 | -0.54797 | -0.56659 | -0.57629 | -0.59319 | -0.61909 | -0.63095

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.80144 | 0.54941 | 0.49086 | 0.62297 | 0.54176 | 0.44101 | 0.36489 | 1.2879 | 1.3335 | 1.1209 | 1.3326 | 1.263 | 1.2561 | 1.1217 | 0.64583 | 1.0215 | 1.2375 | 1.1547 | 0.80699 | 0.84558 | 0.76419 | 0.48371 | 0.39357 | 0.40792
2 | -1.2264 | -1.178 | -1.2353 | -1.266 | -1.2794 | -1.1742 | -0.74455 | -0.14026 | -0.15227 | -0.10397 | -0.087992 | -0.40472 | -0.59126 | -0.7437 | -0.75318 | -0.78123 | -0.59015 | 0.1999 | -0.027615 | -0.32927 | -0.61645 | -0.79484 | -0.86293 | -1.0183
3 | -0.87103 | -0.93054 | -0.95709 | -0.94429 | -0.94507 | -0.79699 | -0.029387 | 0.4109 | 0.51857 | 0.35052 | 0.2154 | 0.41469 | 0.26941 | 0.081736 | -0.3202 | -0.3235 | -0.26649 | -0.12917 | -0.32124 | -0.17937 | -0.25129 | -0.40846 | -0.65848 | -0.72845
4 | -0.62224 | -0.62207 | -0.63483 | -0.63392 | -0.64973 | -0.6059 | -0.51538 | -0.47524 | -0.494 | -0.54726 | -0.56655 | -0.61806 | -0.61272 | -0.61163 | -0.61078 | -0.60465 | -0.50164 | -0.29898 | -0.38957 | -0.4821 | -0.51386 | -0.53277 | -0.58617 | -0.57746
5 | -0.29571 | -0.30747 | -0.32377 | -0.32492 | -0.33069 | -0.27328 | -0.21243 | -0.16686 | -0.1639 | -0.13591 | -0.13861 | -0.13166 | -0.15846 | -0.17574 | -0.16932 | -0.2057 | -0.18224 | -0.095089 | -0.11039 | -0.13863 | -0.14673 | -0.19625 | -0.21065 | -0.22259
6 | 0.1933 | 0.14971 | 0.11465 | 0.16742 | 0.14025 | 0.20206 | 0.26149 | 0.51452 | 0.61051 | 0.62906 | 0.57952 | 0.63691 | 0.61358 | 0.60034 | 0.52038 | 0.4999 | 0.42596 | 0.46598 | 0.3871 | 0.42044 | 0.3485 | 0.37419 | 0.22774 | 0.23154
7 | -0.56413 | -0.5636 | -0.58712 | -0.60366 | -0.61434 | -0.55567 | -0.4673 | -0.25016 | -0.12027 | -0.11619 | -0.085716 | -0.028515 | -0.11932 | -0.12451 | -0.22469 | -0.31467 | -0.284 | -0.32325 | -0.37077 | -0.34551 | -0.39341 | -0.46846 | -0.51796 | -0.53098
8 | -0.64866 | -0.669 | -0.64656 | -0.6588 | -0.63877 | -0.61296 | -0.46384 | -0.3803 | -0.35465 | -0.38915 | -0.37122 | -0.34181 | -0.36957 | -0.38835 | -0.46709 | -0.53386 | -0.51663 | -0.51987 | -0.55345 | -0.57226 | -0.56476 | -0.60505 | -0.6067 | -0.63726

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.80144 | 0.57184 | 0.47628 | 0.61051 | 0.54713 | 0.43219 | 0.37219 | 1.2496 | 1.3468 | 1.1552 | 1.3459 | 1.2506 | 1.2188 | 1.0994 | 0.6656 | 1.0318 | 1.2499 | 1.1662 | 0.79892 | 0.85395 | 0.77978 | 0.47887 | 0.37814 | 0.40392
2 | -1.2144 | -1.2021 | -1.2353 | -1.3048 | -1.305 | -1.186 | -0.75944 | -0.14169 | -0.15381 | -0.099889 | -0.087992 | -0.40072 | -0.57955 | -0.76647 | -0.76824 | -0.78123 | -0.59015 | 0.19396 | -0.027615 | -0.33586 | -0.60425 | -0.81089 | -0.89816 | -1.0082
3 | -0.87103 | -0.93054 | -0.95709 | -0.93494 | -0.917 | -0.78136 | -0.029387 | 0.39882 | 0.51343 | 0.36482 | 0.20695 | 0.41469 | 0.26148 | 0.080133 | -0.3202 | -0.31399 | -0.25865 | -0.13444 | -0.32766 | -0.17937 | -0.24627 | -0.41263 | -0.65848 | -0.74332
4 | -0.61596 | -0.63476 | -0.62842 | -0.64039 | -0.64324 | -0.59996 | -0.52053 | -0.47524 | -0.48432 | -0.5258 | -0.58371 | -0.59382 | -0.60666 | -0.62399 | -0.62948 | -0.59861 | -0.51699 | -0.30508 | -0.38957 | -0.47256 | -0.51386 | -0.54364 | -0.56893 | -0.58901
5 | -0.29571 | -0.31057 | -0.32701 | -0.32167 | -0.32096 | -0.27328 | -0.20618 | -0.16854 | -0.16887 | -0.13868 | -0.13999 | -0.13166 | -0.16493 | -0.17052 | -0.17102 | -0.2057 | -0.18967 | -0.09136 | -0.10819 | -0.14 | -0.14525 | -0.19432 | -0.21065 | -0.22482
6 | 0.1933 | 0.1512 | 0.11351 | 0.16911 | 0.14025 | 0.20406 | 0.26682 | 0.52491 | 0.59854 | 0.62906 | 0.59122 | 0.61193 | 0.61978 | 0.60647 | 0.51008 | 0.4999 | 0.43448 | 0.4753 | 0.39105 | 0.41631 | 0.34501 | 0.37052 | 0.22774 | 0.23154
7 | -0.56983 | -0.55796 | -0.56968 | -0.57999 | -0.63942 | -0.55567 | -0.48161 | -0.25016 | -0.12518 | -0.11505 | -0.087448 | -0.029388 | -0.11814 | -0.12328 | -0.22919 | -0.32431 | -0.2898 | -0.32325 | -0.3635 | -0.35249 | -0.38943 | -0.47782 | -0.53911 | -0.53624
8 | -0.64218 | -0.66238 | -0.65975 | -0.67198 | -0.64522 | -0.62534 | -0.47804 | -0.369 | -0.3477 | -0.39312 | -0.37872 | -0.34181 | -0.36232 | -0.39228 | -0.46709 | -0.52858 | -0.53772 | -0.51467 | -0.55345 | -0.56092 | -0.56476 | -0.58133 | -0.63147 | -0.64357

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.44811 | 0.49332 | 0.6421 | 0.73614 | 0.86553 | 1.0117 | 0.90188 | 1.2893 | 1.1828 | 1.3359 | 1.373 | 1.2736 | 1.2014 | 1.1061 | 1.0188 | 0.91692 | 0.90737 | 0.71892 | 0.59482 | 0.70584 | 0.71918 | 0.82188 | 0.39906 | 0.38315
2 | 0.35849 | 0.39465 | 0.51368 | 0.58891 | 0.69243 | 0.8094 | 0.7215 | 1.0315 | 0.94626 | 1.0687 | 1.0984 | 1.0188 | 0.96113 | 0.88486 | 0.81505 | 0.73353 | 0.7259 | 0.57514 | 0.47586 | 0.56467 | 0.57534 | 0.6575 | 0.31925 | 0.30652
3 | 0.26887 | 0.29599 | 0.38526 | 0.44168 | 0.51932 | 0.60705 | 0.54113 | 0.7736 | 0.70969 | 0.80156 | 0.82379 | 0.76413 | 0.72085 | 0.66364 | 0.61129 | 0.55015 | 0.54442 | 0.43135 | 0.35689 | 0.4235 | 0.43151 | 0.49313 | 0.23944 | 0.22989
4 | 0.17925 | 0.19733 | 0.25684 | 0.29446 | 0.34621 | 0.4047 | 0.36075 | 0.51573 | 0.47313 | 0.53437 | 0.54919 | 0.50942 | 0.48056 | 0.44243 | 0.40753 | 0.36677 | 0.36295 | 0.28757 | 0.23793 | 0.28233 | 0.28767 | 0.32875 | 0.15963 | 0.15326
5 | 0.089623 | 0.098663 | 0.12842 | 0.14723 | 0.17311 | 0.20235 | 0.18038 | 0.25787 | 0.23656 | 0.26719 | 0.2746 | 0.25471 | 0.24028 | 0.22121 | 0.20376 | 0.18338 | 0.18147 | 0.14378 | 0.11896 | 0.14117 | 0.14384 | 0.16438 | 0.079813 | 0.076629
6 | 0.17925 | 0.19733 | 0.25684 | 0.29446 | 0.34621 | 0.4047 | 0.36075 | 0.51573 | 0.47313 | 0.53437 | 0.54919 | 0.50942 | 0.48056 | 0.44243 | 0.40753 | 0.36677 | 0.36295 | 0.28757 | 0.23793 | 0.28233 | 0.28767 | 0.32875 | 0.15963 | 0.15326
7 | 0.17925 | 0.19733 | 0.25684 | 0.29446 | 0.34621 | 0.4047 | 0.36075 | 0.51573 | 0.47313 | 0.53437 | 0.54919 | 0.50942 | 0.48056 | 0.44243 | 0.40753 | 0.36677 | 0.36295 | 0.28757 | 0.23793 | 0.28233 | 0.28767 | 0.32875 | 0.15963 | 0.15326
8 | 0.17925 | 0.19733 | 0.25684 | 0.29446 | 0.34621 | 0.4047 | 0.36075 | 0.51573 | 0.47313 | 0.53437 | 0.54919 | 0.50942 | 0.48056 | 0.44243 | 0.40753 | 0.36677 | 0.36295 | 0.28757 | 0.23793 | 0.28233 | 0.28767 | 0.32875 | 0.15963 | 0.15326

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.2423 | 1.3148 | 1.3883 | 1.4515 | 1.4679 | 1.5355 | 1.5277 | 1.444 | 1.3083 | 1.9213 | 1.8762 | 1.7276 | 1.6857 | 1.6926 | 1.6124 | 1.478 | 1.3283 | 1.2807 | 0.80502 | 0.8609 | 0.94124 | 0.9637 | 1.0051 | 1.1094
2 | 0.99387 | 1.0518 | 1.1107 | 1.1612 | 1.1743 | 1.2284 | 1.2221 | 1.1552 | 1.0467 | 1.537 | 1.501 | 1.3821 | 1.3485 | 1.3541 | 1.2899 | 1.1824 | 1.0627 | 1.0245 | 0.64402 | 0.68872 | 0.75299 | 0.77096 | 0.80406 | 0.88753
3 | 0.7454 | 0.78885 | 0.83301 | 0.87087 | 0.88076 | 0.92132 | 0.91661 | 0.86641 | 0.785 | 1.1528 | 1.1257 | 1.0366 | 1.0114 | 1.0155 | 0.96744 | 0.8868 | 0.79699 | 0.7684 | 0.48301 | 0.51654 | 0.56474 | 0.57822 | 0.60304 | 0.66565
4 | 0.49693 | 0.5259 | 0.55534 | 0.58058 | 0.58717 | 0.61421 | 0.61107 | 0.57761 | 0.52334 | 0.7685 | 0.75048 | 0.69105 | 0.67426 | 0.67703 | 0.64496 | 0.5912 | 0.53133 | 0.51227 | 0.32201 | 0.34436 | 0.3765 | 0.38548 | 0.40203 | 0.44377
5 | 0.24847 | 0.26295 | 0.27767 | 0.29029 | 0.29359 | 0.30711 | 0.30554 | 0.2888 | 0.26167 | 0.38425 | 0.37524 | 0.34553 | 0.33713 | 0.33852 | 0.32248 | 0.2956 | 0.26566 | 0.25613 | 0.161 | 0.17218 | 0.18825 | 0.19274 | 0.20101 | 0.22188
6 | 0.49693 | 0.5259 | 0.55534 | 0.58058 | 0.58717 | 0.61421 | 0.61107 | 0.57761 | 0.52334 | 0.7685 | 0.75048 | 0.69105 | 0.67426 | 0.67703 | 0.64496 | 0.5912 | 0.53133 | 0.51227 | 0.32201 | 0.34436 | 0.3765 | 0.38548 | 0.40203 | 0.44377
7 | 0.49693 | 0.5259 | 0.55534 | 0.58058 | 0.58717 | 0.61421 | 0.61107 | 0.57761 | 0.52334 | 0.7685 | 0.75048 | 0.69105 | 0.67426 | 0.67703 | 0.64496 | 0.5912 | 0.53133 | 0.51227 | 0.32201 | 0.34436 | 0.3765 | 0.38548 | 0.40203 | 0.44377
8 | 0.49693 | 0.5259 | 0.55534 | 0.58058 | 0.58717 | 0.61421 | 0.61107 | 0.57761 | 0.52334 | 0.7685 | 0.75048 | 0.69105 | 0.67426 | 0.67703 | 0.64496 | 0.5912 | 0.53133 | 0.51227 | 0.32201 | 0.34436 | 0.3765 | 0.38548 | 0.40203 | 0.44377

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 9.4481e-05 | 5.0178e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088177 | 1.7149 | 4.0658 | 5.5035 | 6.45 | 6.7626 | 6.0032 | 4.5218 | 2.4525 | 0.51934 | 0.0034458 | 0.00061898 | 0.00015353 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 8.6305e-05 | 5.0178e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089025 | 1.6456 | 4.3623 | 5.7872 | 6.6397 | 6.6963 | 5.4837 | 4.6131 | 2.4525 | 0.53574 | 0.0036217 | 0.00058834 | 0.00016161 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 4.4515e-05 | 2.5089e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043665 | 0.84011 | 2.1388 | 2.9503 | 3.0037 | 3.3481 | 3.0016 | 2.1695 | 1.2882 | 0.27334 | 0.0017053 | 0.00029417 | 7.7572e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.5878e-05 | 2.5089e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042817 | 0.90073 | 2.1811 | 2.922 | 3.1934 | 3.4476 | 2.8862 | 2.1695 | 1.1891 | 0.27607 | 0.0017581 | 0.0002911 | 7.9996e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.5423e-05 | 2.7441e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043241 | 0.84877 | 2.2235 | 2.8652 | 3.2566 | 3.2818 | 2.7996 | 2.3751 | 1.2263 | 0.26787 | 0.0017229 | 0.0003003 | 8.1612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 9.5389e-05 | 4.9656e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084786 | 1.7149 | 4.0235 | 5.5035 | 6.0706 | 6.5637 | 5.5414 | 4.6131 | 2.502 | 0.57401 | 0.003692 | 0.00063123 | 0.00016484 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 8.9939e-05 | 5.4883e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081394 | 1.7668 | 4.2776 | 5.5602 | 6.45 | 6.3648 | 5.5414 | 4.6131 | 2.502 | 0.54121 | 0.0033404 | 0.00061285 | 0.00016969 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 4.4515e-05 | 2.5612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041121 | 0.85743 | 2.2235 | 2.7801 | 3.2566 | 3.4476 | 2.9439 | 2.2609 | 1.251 | 0.25967 | 0.001846 | 0.00030642 | 8.3228e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.3607e-05 | 2.7441e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040697 | 0.9094 | 2.0541 | 2.7518 | 3.1934 | 3.1824 | 2.9439 | 2.3066 | 1.251 | 0.2706 | 0.001846 | 0.00030642 | 7.838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.4515e-05 | 2.5612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041969 | 0.84011 | 2.0329 | 2.8085 | 3.0985 | 3.4144 | 2.8284 | 2.1924 | 1.2015 | 0.2706 | 0.0016878 | 0.00031255 | 7.6764e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 9.1755e-05 | 5.2792e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089025 | 1.7668 | 4.0658 | 5.5602 | 6.5765 | 6.6963 | 5.6569 | 4.5675 | 2.3782 | 0.55214 | 0.0034458 | 0.00063123 | 0.00016484 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 8.7213e-05 | 5.436e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087329 | 1.7322 | 4.3623 | 5.7872 | 6.45 | 6.4311 | 6.0609 | 4.4304 | 2.3782 | 0.54121 | 0.003481 | 0.00061285 | 0.00015999 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 4.6332e-05 | 2.5873e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042393 | 0.86609 | 2.0541 | 2.8085 | 3.0669 | 3.2155 | 2.8284 | 2.2381 | 1.2386 | 0.2788 | 0.0017932 | 0.00030642 | 8.3228e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.4515e-05 | 2.718e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041121 | 0.85743 | 2.0541 | 2.9787 | 3.1934 | 3.4476 | 2.915 | 2.2152 | 1.2882 | 0.27607 | 0.0017757 | 0.0002911 | 7.7572e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.6786e-05 | 2.5612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041545 | 0.82279 | 2.0329 | 2.8936 | 3.1301 | 3.1824 | 3.0305 | 2.3294 | 1.2139 | 0.28427 | 0.0017932 | 0.00032175 | 7.9188e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.6618 | 4.6327 | 4.4358 | 4.3435 | 4.2542 | 4.2722 | 4.2887 | 4.9463 | 5.3113 | 5.2621 | 5.151 | 5.2229 | 5.4416 | 5.403 | 5.0028 | 5.1497 | 5.1444 | 5.061 | 4.7459 | 4.658 | 4.6786 | 4.588 | 4.4707 | 4.3922
2 | 3.3329 | 3.1705 | 3.0241 | 2.7678 | 2.6257 | 2.7158 | 2.9201 | 3.6542 | 3.9798 | 4.2571 | 3.8664 | 4.0662 | 4.0932 | 4.0447 | 3.4997 | 3.6407 | 3.7974 | 3.8494 | 3.953 | 4.1373 | 4.3528 | 3.9712 | 3.6 | 3.3912
3 | 2.0869 | 1.9826 | 1.8207 | 1.8749 | 1.808 | 1.8165 | 2.5482 | 3.0731 | 3.2161 | 3.0295 | 2.95 | 3.1753 | 3.3358 | 3.1375 | 2.874 | 2.7287 | 2.7495 | 2.7077 | 2.6071 | 2.819 | 2.9719 | 2.7539 | 2.5541 | 2.1929
4 | 0.86407 | 0.71491 | 0.57901 | 0.56668 | 0.50767 | 0.47119 | 0.96463 | 1.5573 | 1.8833 | 1.936 | 1.8908 | 1.7005 | 1.9354 | 1.851 | 1.6954 | 1.57 | 1.4055 | 1.2847 | 1.5909 | 1.8482 | 2.1309 | 2.0157 | 1.6037 | 1.2046
5 | 0.79161 | 0.72151 | 0.66558 | 0.64749 | 0.66257 | 0.6565 | 0.7323 | 0.7962 | 0.87763 | 0.90768 | 0.96624 | 1.0236 | 1.0557 | 1.0189 | 0.98464 | 0.97196 | 0.96268 | 0.9694 | 0.97193 | 0.98174 | 1.0841 | 1.0275 | 1.0184 | 0.91388
6 | 1.6511 | 1.596 | 1.4784 | 1.5283 | 1.5421 | 1.5284 | 1.677 | 1.9852 | 2.0698 | 2.0666 | 2.0606 | 2.1773 | 2.1609 | 2.093 | 1.9747 | 1.9069 | 1.9746 | 1.9478 | 1.8121 | 1.8208 | 1.9106 | 1.7344 | 1.6844 | 1.6986
7 | 1.3599 | 1.2412 | 1.2026 | 1.2197 | 1.164 | 1.2432 | 1.5979 | 1.7129 | 1.9697 | 2.0828 | 2.0642 | 2.1543 | 2.107 | 2.1764 | 2.145 | 2.0004 | 2.0056 | 1.9642 | 1.9278 | 1.9315 | 1.9654 | 1.6496 | 1.6608 | 1.4651
8 | 1.0545 | 0.9997 | 0.95601 | 0.94185 | 0.95032 | 1.0058 | 1.6333 | 1.8753 | 2.013 | 1.9924 | 2.0704 | 2.1993 | 2.1927 | 2.0653 | 1.8078 | 1.7279 | 1.6211 | 1.6123 | 1.5662 | 1.6037 | 1.5593 | 1.3613 | 1.2083 | 1.1179

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.7046 | 4.6327 | 4.3541 | 4.3435 | 4.1746 | 4.2722 | 4.3688 | 4.9463 | 5.3639 | 5.2621 | 5.0999 | 5.1194 | 5.3343 | 5.5083 | 5.0999 | 5.1997 | 5.1951 | 4.963 | 4.8389 | 4.612 | 4.7244 | 4.588 | 4.5544 | 4.4731
2 | 3.3329 | 3.1705 | 2.9967 | 2.7928 | 2.6257 | 2.7664 | 2.8931 | 3.618 | 4.0193 | 4.215 | 3.9048 | 4.0662 | 4.1739 | 4.0447 | 3.432 | 3.6407 | 3.8348 | 3.8866 | 4.0306 | 4.0556 | 4.3101 | 4.0496 | 3.5663 | 3.329
3 | 2.0497 | 2.0175 | 1.8046 | 1.8582 | 1.8409 | 1.7829 | 2.5006 | 3.134 | 3.1842 | 3.0594 | 2.95 | 3.1124 | 3.3358 | 3.0764 | 2.874 | 2.7551 | 2.7225 | 2.6555 | 2.5816 | 2.8746 | 2.9428 | 2.8082 | 2.5541 | 2.2128
4 | 0.86407 | 0.72049 | 0.57026 | 0.56668 | 0.50767 | 0.46741 | 0.97313 | 1.5573 | 1.8833 | 1.8978 | 1.872 | 1.7173 | 1.9545 | 1.8689 | 1.679 | 1.5852 | 1.4193 | 1.2725 | 1.5909 | 1.83 | 2.11 | 2.0356 | 1.6037 | 1.2152
5 | 0.78446 | 0.70866 | 0.67748 | 0.64168 | 0.66865 | 0.6443 | 0.74581 | 0.78834 | 0.87763 | 0.91663 | 0.97583 | 1.0033 | 1.0453 | 1.0189 | 0.96553 | 0.98139 | 0.97215 | 0.97877 | 0.97193 | 0.98174 | 1.1054 | 1.0478 | 1.028 | 0.897
6 | 1.6362 | 1.596 | 1.4784 | 1.5004 | 1.5707 | 1.5428 | 1.6927 | 2.0048 | 2.0903 | 2.0258 | 2.1015 | 2.2205 | 2.1183 | 2.1134 | 1.9556 | 1.8884 | 1.9746 | 1.9666 | 1.8299 | 1.8028 | 1.9293 | 1.7515 | 1.7001 | 1.6986
7 | 1.3599 | 1.2521 | 1.2026 | 1.2414 | 1.1746 | 1.2662 | 1.6276 | 1.7298 | 1.9502 | 2.1239 | 2.0642 | 2.1757 | 2.0862 | 2.1764 | 2.145 | 2.0199 | 1.9858 | 2.0022 | 1.89 | 1.9315 | 2.0039 | 1.6172 | 1.6453 | 1.4386
8 | 1.0454 | 1.0081 | 0.95601 | 0.94185 | 0.94191 | 1.0241 | 1.6181 | 1.8382 | 2.033 | 2.0318 | 2.0704 | 2.2211 | 2.1927 | 2.0653 | 1.7728 | 1.7112 | 1.637 | 1.5969 | 1.5356 | 1.6353 | 1.5289 | 1.3479 | 1.2193 | 1.1375

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.7046 | 4.7175 | 4.3541 | 4.4237 | 4.1746 | 4.2318 | 4.2887 | 5.0443 | 5.2059 | 5.2101 | 5.2021 | 5.2229 | 5.3879 | 5.2977 | 4.9542 | 5.2498 | 5.1951 | 4.963 | 4.7459 | 4.612 | 4.6328 | 4.6785 | 4.5544 | 4.3518
2 | 3.3632 | 3.1991 | 3.0241 | 2.8178 | 2.6017 | 2.6905 | 2.947 | 3.5819 | 3.9009 | 4.2992 | 3.7897 | 4.0662 | 4.0529 | 4.0447 | 3.4658 | 3.676 | 3.8721 | 3.8866 | 3.8755 | 4.1373 | 4.2673 | 3.9712 | 3.6 | 3.4224
3 | 2.1054 | 1.9477 | 1.8529 | 1.8917 | 1.7916 | 1.7829 | 2.5957 | 3.1036 | 3.1842 | 3.0894 | 2.8914 | 3.2383 | 3.4016 | 3.0764 | 2.8461 | 2.7815 | 2.8035 | 2.6555 | 2.6581 | 2.7912 | 3.0302 | 2.6996 | 2.5779 | 2.1533
4 | 0.86407 | 0.72049 | 0.57026 | 0.57534 | 0.50369 | 0.47119 | 0.96463 | 1.5419 | 1.9019 | 1.936 | 1.8908 | 1.7341 | 1.9164 | 1.851 | 1.7118 | 1.5549 | 1.3918 | 1.2725 | 1.5599 | 1.8482 | 2.1518 | 2.0555 | 1.6037 | 1.1939
5 | 0.79877 | 0.72794 | 0.67153 | 0.63587 | 0.65649 | 0.6504 | 0.72555 | 0.81193 | 0.87763 | 0.90768 | 0.96624 | 1.0033 | 1.0765 | 1.0387 | 1.0038 | 0.99082 | 0.95322 | 0.98813 | 0.95288 | 0.99142 | 1.0735 | 1.0478 | 1.0376 | 0.90544
6 | 1.6362 | 1.596 | 1.5052 | 1.5144 | 1.5134 | 1.5428 | 1.677 | 2.0048 | 2.0698 | 2.0258 | 2.0197 | 2.1773 | 2.1609 | 2.0726 | 1.9364 | 1.8884 | 2.0134 | 1.9101 | 1.8299 | 1.8208 | 1.9106 | 1.7686 | 1.7158 | 1.7298
7 | 1.3599 | 1.2521 | 1.2238 | 1.2197 | 1.1429 | 1.2662 | 1.5979 | 1.7468 | 1.9307 | 2.0416 | 2.0437 | 2.197 | 2.107 | 2.1552 | 2.1868 | 1.9616 | 2.045 | 1.9832 | 1.9467 | 1.9315 | 1.9847 | 1.6172 | 1.6762 | 1.4386
8 | 1.0725 | 0.99128 | 0.97231 | 0.94993 | 0.95873 | 1.0241 | 1.6485 | 1.8753 | 2.053 | 1.9728 | 2.091 | 2.1557 | 2.236 | 2.0251 | 1.7903 | 1.7112 | 1.6529 | 1.5814 | 1.5967 | 1.6195 | 1.5441 | 1.3613 | 1.1974 | 1.1081

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.61162 | 0.67556 | 0.63664 | 0.63664 | 0.62274 | 0.65888 | 0.67834 | 1.2705 | 1.479 | 1.4234 | 1.39 | 1.3873 | 1.4762 | 1.4317 | 1.0036 | 1.3122 | 1.3289 | 1.2455 | 0.98693 | 0.89519 | 0.93967 | 0.94245 | 0.65054 | 0.64498
2 | 0.024547 | -0.14728 | -0.15956 | -0.2332 | -0.28229 | -0.22092 | -0.28229 | 0.71187 | 0.90824 | 1.166 | 0.66277 | 0.60141 | 0.4173 | 0.56458 | 0.24547 | 0.20865 | 0.24547 | 0.44185 | 0.84688 | 0.85915 | 0.68732 | 0.52776 | 0.24547 | 0.049094
3 | -0.13889 | -0.32895 | -0.57383 | -0.52997 | -0.54094 | -0.51535 | -0.02924 | 0.61769 | 0.81141 | 0.81872 | 0.68348 | 0.85527 | 0.77486 | 0.67617 | 0.48611 | 0.30336 | 0.37646 | 0.33626 | 0.062135 | 0.27047 | 0.38012 | 0.24854 | -0.23026 | -0.47149
4 | -0.58414 | -0.58976 | -0.60661 | -0.60661 | -0.62065 | -0.6375 | -0.57852 | -0.39036 | -0.29207 | -0.30892 | -0.39036 | -0.42406 | -0.39317 | -0.42687 | -0.4016 | -0.47461 | -0.53359 | -0.47461 | -0.33419 | -0.30049 | -0.30049 | -0.39598 | -0.49146 | -0.51112
5 | -0.18186 | -0.23844 | -0.28087 | -0.27885 | -0.27885 | -0.30512 | -0.27481 | -0.10912 | 0.036372 | 0.12124 | 0.20004 | 0.21217 | 0.1859 | 0.15357 | 0.10103 | 0.064661 | 0.054558 | 0.050516 | 0.050516 | 0.012124 | 0.10709 | 0.050516 | 0.028289 | -0.044454
6 | 0.26511 | 0.29411 | 0.22369 | 0.26304 | 0.26925 | 0.2765 | 0.26718 | 0.49501 | 0.5675 | 0.56646 | 0.49501 | 0.59132 | 0.61617 | 0.5675 | 0.49397 | 0.43494 | 0.53022 | 0.51365 | 0.40284 | 0.37385 | 0.44012 | 0.34692 | 0.26407 | 0.29514
7 | -0.51149 | -0.5259 | -0.55831 | -0.57272 | -0.5367 | -0.57993 | -0.49708 | -0.22693 | -0.039622 | -0.032418 | 0.068439 | 0.021612 | 0.0072041 | 0 | -0.057632 | -0.10086 | -0.14768 | -0.19451 | -0.1693 | -0.20532 | -0.14408 | -0.27015 | -0.34219 | -0.36741
8 | -0.64032 | -0.6446 | -0.65101 | -0.65422 | -0.64567 | -0.6307 | -0.53556 | -0.44256 | -0.43294 | -0.42653 | -0.41904 | -0.41584 | -0.42546 | -0.44149 | -0.48639 | -0.50777 | -0.52487 | -0.52701 | -0.53663 | -0.55481 | -0.59008 | -0.6136 | -0.62322 | -0.63498

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.59939 | 0.68232 | 0.64937 | 0.64301 | 0.62897 | 0.6457 | 0.67834 | 1.2959 | 1.4938 | 1.4519 | 1.3622 | 1.4011 | 1.4762 | 1.4461 | 1.0036 | 1.286 | 1.3555 | 1.2206 | 1.0067 | 0.91309 | 0.95846 | 0.94245 | 0.66355 | 0.65143
2 | 0.024056 | -0.14434 | -0.16275 | -0.23786 | -0.28229 | -0.22092 | -0.27665 | 0.71187 | 0.90824 | 1.1427 | 0.66277 | 0.58938 | 0.41313 | 0.55329 | 0.25038 | 0.20656 | 0.24056 | 0.43743 | 0.86381 | 0.86774 | 0.67357 | 0.52776 | 0.24793 | 0.049585
3 | -0.14167 | -0.33553 | -0.58531 | -0.53527 | -0.55176 | -0.52051 | -0.028655 | 0.61152 | 0.82764 | 0.82691 | 0.67665 | 0.84672 | 0.75936 | 0.66265 | 0.48125 | 0.3064 | 0.37646 | 0.33626 | 0.063378 | 0.26777 | 0.38012 | 0.25103 | -0.23257 | -0.48092
4 | -0.59582 | -0.59565 | -0.60054 | -0.61874 | -0.60823 | -0.63112 | -0.58431 | -0.38255 | -0.28623 | -0.3151 | -0.39817 | -0.41982 | -0.38531 | -0.4226 | -0.4016 | -0.48411 | -0.52292 | -0.48411 | -0.34088 | -0.29749 | -0.3035 | -0.4039 | -0.48655 | -0.52134
5 | -0.1855 | -0.23605 | -0.27525 | -0.28443 | -0.27885 | -0.30512 | -0.27756 | -0.10912 | 0.037099 | 0.12003 | 0.20405 | 0.21429 | 0.1859 | 0.15664 | 0.10002 | 0.064661 | 0.054558 | 0.049506 | 0.050516 | 0.012003 | 0.10709 | 0.051527 | 0.027723 | -0.044454
6 | 0.26511 | 0.29999 | 0.22145 | 0.26041 | 0.27464 | 0.2765 | 0.27252 | 0.49006 | 0.57317 | 0.5608 | 0.49996 | 0.60314 | 0.6285 | 0.56182 | 0.49397 | 0.43929 | 0.54082 | 0.52392 | 0.40284 | 0.37758 | 0.43572 | 0.34345 | 0.25879 | 0.30104
7 | -0.52172 | -0.5259 | -0.54715 | -0.567 | -0.52597 | -0.57413 | -0.50205 | -0.22239 | -0.03883 | -0.033067 | 0.068439 | 0.022044 | 0.007132 | 0 | -0.05648 | -0.10187 | -0.14621 | -0.19256 | -0.16591 | -0.20942 | -0.14552 | -0.27556 | -0.33535 | -0.37108
8 | -0.62752 | -0.6446 | -0.6445 | -0.66076 | -0.65213 | -0.63701 | -0.54627 | -0.44699 | -0.43294 | -0.43506 | -0.42742 | -0.41168 | -0.4212 | -0.44149 | -0.48639 | -0.50777 | -0.51438 | -0.53755 | -0.5259 | -0.55481 | -0.57828 | -0.60746 | -0.62945 | -0.64133

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.59939 | 0.67556 | 0.63027 | 0.62391 | 0.61651 | 0.6457 | 0.67834 | 1.2959 | 1.4938 | 1.4234 | 1.3761 | 1.415 | 1.5058 | 1.4031 | 1.0036 | 1.2991 | 1.3555 | 1.233 | 0.96719 | 0.90414 | 0.95846 | 0.9236 | 0.63753 | 0.63208
2 | 0.024302 | -0.14728 | -0.16115 | -0.23087 | -0.28512 | -0.21651 | -0.28229 | 0.71899 | 0.92641 | 1.166 | 0.6694 | 0.58938 | 0.40896 | 0.57023 | 0.24056 | 0.20656 | 0.24302 | 0.44185 | 0.82994 | 0.86774 | 0.68045 | 0.52776 | 0.24056 | 0.048603
3 | -0.13889 | -0.32895 | -0.57383 | -0.53527 | -0.53553 | -0.52051 | -0.028655 | 0.63005 | 0.82764 | 0.81872 | 0.67665 | 0.86382 | 0.78261 | 0.67617 | 0.49098 | 0.30336 | 0.38023 | 0.33962 | 0.063378 | 0.26506 | 0.37632 | 0.24605 | -0.23487 | -0.47621
4 | -0.59582 | -0.58386 | -0.59447 | -0.61874 | -0.63306 | -0.62475 | -0.57274 | -0.39817 | -0.28915 | -0.31201 | -0.39036 | -0.42406 | -0.40103 | -0.42687 | -0.40561 | -0.46512 | -0.54426 | -0.47461 | -0.32751 | -0.3035 | -0.29749 | -0.39202 | -0.49638 | -0.50601
5 | -0.18004 | -0.23605 | -0.28087 | -0.28443 | -0.28443 | -0.30817 | -0.27206 | -0.11021 | 0.036735 | 0.12124 | 0.20405 | 0.21641 | 0.18776 | 0.15357 | 0.10002 | 0.065307 | 0.055649 | 0.049506 | 0.051021 | 0.012245 | 0.10709 | 0.050516 | 0.027723 | -0.044899
6 | 0.26511 | 0.29411 | 0.22145 | 0.26567 | 0.27194 | 0.2765 | 0.26184 | 0.50491 | 0.5675 | 0.5608 | 0.49996 | 0.5854 | 0.61001 | 0.57317 | 0.49891 | 0.43494 | 0.54082 | 0.52392 | 0.40284 | 0.36637 | 0.44893 | 0.35039 | 0.25879 | 0.29219
7 | -0.5166 | -0.5259 | -0.56948 | -0.58418 | -0.54744 | -0.58573 | -0.48714 | -0.22466 | -0.03883 | -0.03177 | 0.069123 | 0.021828 | 0.0072761 | 0 | -0.057632 | -0.10086 | -0.14768 | -0.19645 | -0.17099 | -0.20121 | -0.14408 | -0.27015 | -0.33877 | -0.37476
8 | -0.64032 | -0.6446 | -0.63799 | -0.64768 | -0.65213 | -0.6307 | -0.53021 | -0.43814 | -0.43294 | -0.42653 | -0.42323 | -0.41584 | -0.42546 | -0.44591 | -0.49612 | -0.50777 | -0.53537 | -0.52174 | -0.53127 | -0.56035 | -0.59008 | -0.60133 | -0.61076 | -0.64768

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.44811 | 0.49332 | 0.6421 | 0.73614 | 0.86553 | 1.0117 | 0.90188 | 1.2893 | 1.1828 | 1.3359 | 1.373 | 1.2736 | 1.2014 | 1.1061 | 1.0188 | 0.91692 | 0.90737 | 0.71892 | 0.59482 | 0.70584 | 0.71918 | 0.82188 | 0.39906 | 0.38315
2 | 0.35849 | 0.39465 | 0.51368 | 0.58891 | 0.69243 | 0.8094 | 0.7215 | 1.0315 | 0.94626 | 1.0687 | 1.0984 | 1.0188 | 0.96113 | 0.88486 | 0.81505 | 0.73353 | 0.7259 | 0.57514 | 0.47586 | 0.56467 | 0.57534 | 0.6575 | 0.31925 | 0.30652
3 | 0.26887 | 0.29599 | 0.38526 | 0.44168 | 0.51932 | 0.60705 | 0.54113 | 0.7736 | 0.70969 | 0.80156 | 0.82379 | 0.76413 | 0.72085 | 0.66364 | 0.61129 | 0.55015 | 0.54442 | 0.43135 | 0.35689 | 0.4235 | 0.43151 | 0.49313 | 0.23944 | 0.22989
4 | 0.17925 | 0.19733 | 0.25684 | 0.29446 | 0.34621 | 0.4047 | 0.36075 | 0.51573 | 0.47313 | 0.53437 | 0.54919 | 0.50942 | 0.48056 | 0.44243 | 0.40753 | 0.36677 | 0.36295 | 0.28757 | 0.23793 | 0.28233 | 0.28767 | 0.32875 | 0.15963 | 0.15326
5 | 0.089623 | 0.098663 | 0.12842 | 0.14723 | 0.17311 | 0.20235 | 0.18038 | 0.25787 | 0.23656 | 0.26719 | 0.2746 | 0.25471 | 0.24028 | 0.22121 | 0.20376 | 0.18338 | 0.18147 | 0.14378 | 0.11896 | 0.14117 | 0.14384 | 0.16438 | 0.079813 | 0.076629
6 | 0.17925 | 0.19733 | 0.25684 | 0.29446 | 0.34621 | 0.4047 | 0.36075 | 0.51573 | 0.47313 | 0.53437 | 0.54919 | 0.50942 | 0.48056 | 0.44243 | 0.40753 | 0.36677 | 0.36295 | 0.28757 | 0.23793 | 0.28233 | 0.28767 | 0.32875 | 0.15963 | 0.15326
7 | 0.17925 | 0.19733 | 0.25684 | 0.29446 | 0.34621 | 0.4047 | 0.36075 | 0.51573 | 0.47313 | 0.53437 | 0.54919 | 0.50942 | 0.48056 | 0.44243 | 0.40753 | 0.36677 | 0.36295 | 0.28757 | 0.23793 | 0.28233 | 0.28767 | 0.32875 | 0.15963 | 0.15326
8 | 0.17925 | 0.19733 | 0.25684 | 0.29446 | 0.34621 | 0.4047 | 0.36075 | 0.51573 | 0.47313 | 0.53437 | 0.54919 | 0.50942 | 0.48056 | 0.44243 | 0.40753 | 0.36677 | 0.36295 | 0.28757 | 0.23793 | 0.28233 | 0.28767 | 0.32875 | 0.15963 | 0.15326

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.2423 | 1.3148 | 1.3883 | 1.4515 | 1.4679 | 1.5355 | 1.5277 | 1.444 | 1.3083 | 1.9213 | 1.8762 | 1.7276 | 1.6857 | 1.6926 | 1.6124 | 1.478 | 1.3283 | 1.2807 | 0.80502 | 0.8609 | 0.94124 | 0.9637 | 1.0051 | 1.1094
2 | 0.99387 | 1.0518 | 1.1107 | 1.1612 | 1.1743 | 1.2284 | 1.2221 | 1.1552 | 1.0467 | 1.537 | 1.501 | 1.3821 | 1.3485 | 1.3541 | 1.2899 | 1.1824 | 1.0627 | 1.0245 | 0.64402 | 0.68872 | 0.75299 | 0.77096 | 0.80406 | 0.88753
3 | 0.7454 | 0.78885 | 0.83301 | 0.87087 | 0.88076 | 0.92132 | 0.91661 | 0.86641 | 0.785 | 1.1528 | 1.1257 | 1.0366 | 1.0114 | 1.0155 | 0.96744 | 0.8868 | 0.79699 | 0.7684 | 0.48301 | 0.51654 | 0.56474 | 0.57822 | 0.60304 | 0.66565
4 | 0.49693 | 0.5259 | 0.55534 | 0.58058 | 0.58717 | 0.61421 | 0.61107 | 0.57761 | 0.52334 | 0.7685 | 0.75048 | 0.69105 | 0.67426 | 0.67703 | 0.64496 | 0.5912 | 0.53133 | 0.51227 | 0.32201 | 0.34436 | 0.3765 | 0.38548 | 0.40203 | 0.44377
5 | 0.24847 | 0.26295 | 0.27767 | 0.29029 | 0.29359 | 0.30711 | 0.30554 | 0.2888 | 0.26167 | 0.38425 | 0.37524 | 0.34553 | 0.33713 | 0.33852 | 0.32248 | 0.2956 | 0.26566 | 0.25613 | 0.161 | 0.17218 | 0.18825 | 0.19274 | 0.20101 | 0.22188
6 | 0.49693 | 0.5259 | 0.55534 | 0.58058 | 0.58717 | 0.61421 | 0.61107 | 0.57761 | 0.52334 | 0.7685 | 0.75048 | 0.69105 | 0.67426 | 0.67703 | 0.64496 | 0.5912 | 0.53133 | 0.51227 | 0.32201 | 0.34436 | 0.3765 | 0.38548 | 0.40203 | 0.44377
7 | 0.49693 | 0.5259 | 0.55534 | 0.58058 | 0.58717 | 0.61421 | 0.61107 | 0.57761 | 0.52334 | 0.7685 | 0.75048 | 0.69105 | 0.67426 | 0.67703 | 0.64496 | 0.5912 | 0.53133 | 0.51227 | 0.32201 | 0.34436 | 0.3765 | 0.38548 | 0.40203 | 0.44377
8 | 0.49693 | 0.5259 | 0.55534 | 0.58058 | 0.58717 | 0.61421 | 0.61107 | 0.57761 | 0.52334 | 0.7685 | 0.75048 | 0.69105 | 0.67426 | 0.67703 | 0.64496 | 0.5912 | 0.53133 | 0.51227 | 0.32201 | 0.34436 | 0.3765 | 0.38548 | 0.40203 | 0.44377

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00010961 | 6.5859e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11099 | 2.0984 | 5.5013 | 7.2671 | 7.8349 | 8.6743 | 7.7418 | 5.8557 | 3.1048 | 0.71519 | 0.0044342 | 0.0007519 | 0.0001975 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00011191 | 6.3883e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10888 | 2.2951 | 5.3395 | 7.6305 | 7.9149 | 8.5901 | 7.0782 | 5.6261 | 3.1048 | 0.72213 | 0.0043903 | 0.00078949 | 0.00020337 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 5.4803e-05 | 3.2271e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050212 | 1.0711 | 2.8046 | 3.6699 | 3.9175 | 4.2108 | 3.6128 | 2.9853 | 1.5835 | 0.34023 | 0.0021951 | 0.00039475 | 9.2884e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.7111e-05 | 3.2271e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052326 | 1.0711 | 2.5619 | 3.4519 | 3.9175 | 4.4214 | 3.576 | 2.8705 | 1.63 | 0.34718 | 0.0022829 | 0.00037219 | 0.00010168 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.9995e-05 | 3.26e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052854 | 1.1257 | 2.7237 | 3.5609 | 4.0374 | 4.0003 | 3.8709 | 3.014 | 1.5369 | 0.35412 | 0.0022829 | 0.00037595 | 9.5817e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00012114 | 6.6518e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10359 | 2.2733 | 5.3395 | 7.3398 | 7.5951 | 8.5059 | 7.0782 | 5.8557 | 3.0427 | 0.66658 | 0.0043903 | 0.00077446 | 0.00018772 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00011653 | 6.6518e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10042 | 2.2951 | 5.1238 | 7.6305 | 7.8349 | 8.2532 | 7.1519 | 5.7983 | 2.9496 | 0.71519 | 0.0042146 | 0.00077446 | 0.00019359 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 5.5957e-05 | 3.3259e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053383 | 1.0711 | 2.7776 | 3.8152 | 4.0374 | 4.0845 | 3.5022 | 2.9279 | 1.5214 | 0.34371 | 0.0021951 | 0.00039099 | 9.875e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.5957e-05 | 3.2271e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052854 | 1.0711 | 2.6698 | 3.7426 | 4.0774 | 4.3793 | 3.7603 | 2.8705 | 1.4903 | 0.33329 | 0.0021293 | 0.00037595 | 9.7772e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.8265e-05 | 3.3259e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052326 | 1.1366 | 2.6698 | 3.6699 | 4.1973 | 4.1266 | 3.7603 | 2.8705 | 1.599 | 0.33676 | 0.0020854 | 0.00037595 | 9.875e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011307 | 6.7176e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10148 | 2.2296 | 5.3395 | 7.0491 | 7.9149 | 8.5059 | 7.2256 | 5.7983 | 3.1669 | 0.72907 | 0.0046098 | 0.0007143 | 0.0001975 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00011076 | 6.52e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10465 | 2.2514 | 5.5553 | 7.4851 | 7.755 | 8.7585 | 7.1519 | 5.9706 | 2.9496 | 0.67352 | 0.0044342 | 0.00076694 | 0.00019163 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 5.5957e-05 | 3.293e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053383 | 1.0711 | 2.5889 | 3.7062 | 3.7975 | 4.0424 | 3.7234 | 2.7269 | 1.5059 | 0.34023 | 0.0021732 | 0.00037595 | 9.875e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.8265e-05 | 3.1612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051797 | 1.0929 | 2.6428 | 3.4519 | 4.0774 | 4.2529 | 3.6866 | 2.8131 | 1.6145 | 0.32982 | 0.0021951 | 0.00039099 | 9.5817e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.5957e-05 | 3.2271e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051269 | 1.1476 | 2.6428 | 3.7062 | 4.1973 | 4.0003 | 3.7971 | 2.7269 | 1.5369 | 0.35412 | 0.0021293 | 0.00038723 | 0.00010168 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1