## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2040
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 122%
Flex. Load Growth | 265.3%
RES Installed, [MW] | 70
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 20
3 | 9 | 20
4 | 22 | 10
5 | 24 | 10
6 | 26 | 10

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 23.81%
2 | 19.05%
3 | 14.29%
4 | 9.524%
5 | 4.762%
6 | 9.524%
7 | 9.524%
8 | 9.524%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 2.6089 | 2.696 | 2.4141 | 2.2882 | 1.8747 | 1.5911 | 1.9458 | 0.33792 | 0.29717 | 0.43323 | 0.25514 | 0.31882 | 0.50795 | 0.93587 | 0.99849 | 0.98193 | 0.55082 | 1.122 | 0.65844 | 0.46295 | 0.70302 | 0.4345 | 1.9832 | 2.3907
Minimum FL, [MW] | -5.8903 | -6.2987 | -7.0841 | -7.6417 | -8.1679 | -8.914 | -8.5056 | -9.5411 | -8.6537 | -12.7108 | -12.5805 | -11.5005 | -11.0242 | -10.6437 | -10.0325 | -9.1296 | -8.5367 | -7.6395 | -4.849 | -5.4268 | -5.7363 | -6.1585 | -4.8929 | -5.1992
Maximum FL, [MW] | 5.6746 | 6.0709 | 6.8069 | 7.3244 | 7.7961 | 8.5128 | 8.1159 | 9.1587 | 8.3893 | 9.5728 | 9.6482 | 9.0316 | 8.7272 | 8.5029 | 7.9686 | 7.2549 | 6.7585 | 6.0404 | 4.7278 | 5.2918 | 5.6232 | 6.0572 | 4.7133 | 5.012

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.2992 | 5.1451 | 4.9176 | 5.0187 | 4.794 | 4.7323 | 4.8569 | 5.7834 | 5.8877 | 5.8646 | 5.8047 | 5.9406 | 5.9225 | 5.9216 | 5.1952 | 5.5672 | 5.9297 | 5.9773 | 5.5727 | 5.275 | 5.2957 | 5.0039 | 4.898 | 4.8991
2 | 3.2041 | 3.1436 | 2.9782 | 2.9334 | 2.8797 | 2.9965 | 3.6177 | 3.8552 | 4.1778 | 4.3282 | 4.285 | 4.1963 | 4.0823 | 3.9685 | 3.7203 | 3.8267 | 4.1535 | 5.0542 | 4.7357 | 4.3467 | 4.2623 | 3.933 | 3.9015 | 3.5723
3 | 2.085 | 1.9951 | 1.9028 | 1.9174 | 1.8733 | 2.0629 | 3.2425 | 3.5241 | 3.6739 | 3.5785 | 3.4238 | 3.649 | 3.4132 | 3.3145 | 2.8937 | 2.88 | 2.9334 | 3.2435 | 2.9116 | 2.994 | 2.9433 | 2.7355 | 2.5042 | 2.3003
4 | 0.71667 | 0.56095 | 0.53425 | 0.48904 | 0.46409 | 0.73418 | 1.3537 | 1.4865 | 1.6314 | 1.5426 | 1.5126 | 1.4137 | 1.3959 | 1.3583 | 1.3066 | 1.3326 | 1.6163 | 2.4656 | 2.1832 | 1.8386 | 1.8019 | 1.5859 | 1.3448 | 1.1263
5 | 0.79917 | 0.74227 | 0.67753 | 0.6789 | 0.67192 | 0.73219 | 0.94119 | 0.95588 | 0.98583 | 1.031 | 1.051 | 1.0714 | 1.0599 | 1.0301 | 1.03 | 1.0213 | 1.0678 | 1.2475 | 1.2099 | 1.1749 | 1.1759 | 1.0873 | 1.0435 | 0.9738
6 | 1.8491 | 1.7618 | 1.6967 | 1.7026 | 1.6795 | 1.7781 | 2.0226 | 2.2602 | 2.3645 | 2.4569 | 2.401 | 2.4435 | 2.4494 | 2.4545 | 2.2994 | 2.303 | 2.1959 | 2.3533 | 2.2391 | 2.1863 | 2.1618 | 2.0643 | 2.0046 | 1.9145
7 | 1.546 | 1.4612 | 1.3851 | 1.3836 | 1.349 | 1.4572 | 1.862 | 2.0415 | 2.1435 | 2.1595 | 2.1271 | 2.1512 | 2.1084 | 2.0726 | 1.9222 | 1.9564 | 2.0587 | 2.399 | 2.23 | 2.109 | 2.0878 | 1.9361 | 1.8359 | 1.7113
8 | 1.202 | 1.1601 | 1.1132 | 1.0917 | 1.1043 | 1.2808 | 2.04 | 2.2631 | 2.3458 | 2.3461 | 2.414 | 2.4038 | 2.2797 | 2.2663 | 2.0202 | 1.8296 | 1.835 | 2.0481 | 1.9704 | 1.8904 | 1.875 | 1.7092 | 1.5057 | 1.3689

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.2992 | 5.1901 | 4.8742 | 4.9292 | 4.794 | 4.8194 | 4.769 | 5.8974 | 5.9458 | 5.9798 | 5.7472 | 5.8819 | 5.8644 | 5.8077 | 5.2448 | 5.6739 | 6.0456 | 6.0915 | 5.6269 | 5.3267 | 5.1931 | 4.9549 | 4.9865 | 4.9424
2 | 3.2041 | 3.091 | 2.9278 | 2.9334 | 2.8797 | 3.0234 | 3.5528 | 3.8552 | 4.1778 | 4.3706 | 4.2003 | 4.279 | 4.162 | 4.0443 | 3.7909 | 3.8631 | 4.1535 | 4.9574 | 4.7818 | 4.3893 | 4.3448 | 3.933 | 3.831 | 3.6035
3 | 2.1192 | 2.0273 | 1.8872 | 1.9492 | 1.8412 | 2.0262 | 3.2722 | 3.5241 | 3.6012 | 3.5434 | 3.4238 | 3.5769 | 3.3463 | 3.3145 | 2.8937 | 2.9074 | 2.8764 | 3.2743 | 2.8552 | 2.994 | 2.9148 | 2.682 | 2.4598 | 2.3395
4 | 0.71199 | 0.56095 | 0.5312 | 0.48904 | 0.4698 | 0.74001 | 1.3303 | 1.4574 | 1.6475 | 1.5726 | 1.5424 | 1.386 | 1.4229 | 1.3583 | 1.3308 | 1.3202 | 1.585 | 2.4184 | 2.1408 | 1.8386 | 1.8366 | 1.5859 | 1.3563 | 1.1442
5 | 0.81266 | 0.72999 | 0.66627 | 0.6903 | 0.66609 | 0.71906 | 0.95816 | 0.94648 | 1.0053 | 1.0108 | 1.0614 | 1.0503 | 1.0495 | 1.04 | 1.03 | 1.0213 | 1.0574 | 1.2356 | 1.1981 | 1.1749 | 1.1759 | 1.0766 | 1.0624 | 0.9824
6 | 1.8171 | 1.7468 | 1.6674 | 1.6729 | 1.6945 | 1.7781 | 2.0043 | 2.2824 | 2.4112 | 2.4328 | 2.401 | 2.4676 | 2.4013 | 2.4545 | 2.2773 | 2.2809 | 2.1531 | 2.3083 | 2.1956 | 2.1863 | 2.1828 | 2.0643 | 2.0046 | 1.9145
7 | 1.559 | 1.4733 | 1.362 | 1.372 | 1.3607 | 1.4833 | 1.862 | 2.0013 | 2.1646 | 2.1383 | 2.1061 | 2.1087 | 2.0878 | 2.1123 | 1.9405 | 1.9937 | 2.0587 | 2.422 | 2.1867 | 2.1503 | 2.0676 | 1.9171 | 1.8195 | 1.7113
8 | 1.1925 | 1.1691 | 1.0956 | 1.0917 | 1.1228 | 1.3034 | 2.0214 | 2.3077 | 2.3458 | 2.3 | 2.4379 | 2.4513 | 2.2797 | 2.288 | 2.0394 | 1.8123 | 1.8172 | 2.0093 | 1.9704 | 1.9089 | 1.8388 | 1.6925 | 1.5189 | 1.3803

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.2057 | 5.1001 | 5.0045 | 5.1082 | 4.7071 | 4.6452 | 4.8569 | 5.7834 | 6.004 | 5.9222 | 5.9196 | 5.9992 | 5.8064 | 6.0356 | 5.2943 | 5.6739 | 5.9297 | 5.9773 | 5.5186 | 5.1717 | 5.2444 | 5.1019 | 4.8095 | 4.8558
2 | 3.177 | 3.1962 | 2.9278 | 2.9334 | 2.8545 | 3.0234 | 3.6827 | 3.8552 | 4.0953 | 4.4131 | 4.2427 | 4.279 | 4.0026 | 3.9685 | 3.6497 | 3.7539 | 4.0725 | 5.1026 | 4.7357 | 4.4319 | 4.221 | 3.8945 | 3.9368 | 3.6035
3 | 2.085 | 1.9629 | 1.8872 | 1.9333 | 1.8893 | 2.0262 | 3.1832 | 3.5241 | 3.6375 | 3.5082 | 3.4238 | 3.5769 | 3.3463 | 3.3463 | 2.9212 | 2.9348 | 2.8764 | 3.1818 | 2.9679 | 3.0526 | 2.9433 | 2.7622 | 2.4598 | 2.3003
4 | 0.71199 | 0.56703 | 0.5312 | 0.48362 | 0.4698 | 0.72253 | 1.377 | 1.5156 | 1.6475 | 1.5426 | 1.5126 | 1.386 | 1.4229 | 1.3329 | 1.3308 | 1.3326 | 1.6007 | 2.4892 | 2.2044 | 1.8027 | 1.8019 | 1.5704 | 1.3679 | 1.1442
5 | 0.79242 | 0.73613 | 0.67753 | 0.6675 | 0.66609 | 0.73875 | 0.94119 | 0.94648 | 0.9664 | 1.031 | 1.051 | 1.0608 | 1.0495 | 1.0203 | 1.03 | 1.031 | 1.0783 | 1.2356 | 1.1863 | 1.1633 | 1.1873 | 1.098 | 1.0624 | 0.9566
6 | 1.8811 | 1.7317 | 1.6674 | 1.7174 | 1.6645 | 1.7781 | 2.041 | 2.3047 | 2.3645 | 2.5053 | 2.4247 | 2.4435 | 2.4734 | 2.4308 | 2.3214 | 2.2809 | 2.2388 | 2.3308 | 2.2609 | 2.1863 | 2.1409 | 2.0441 | 2.0409 | 1.9145
7 | 1.5719 | 1.4733 | 1.3967 | 1.3953 | 1.3607 | 1.4702 | 1.8788 | 2.0214 | 2.1646 | 2.1172 | 2.1481 | 2.1299 | 2.1084 | 2.0924 | 1.9588 | 1.9564 | 2.0788 | 2.399 | 2.2517 | 2.0677 | 2.0474 | 1.955 | 1.8359 | 1.6816
8 | 1.183 | 1.1691 | 1.1132 | 1.1005 | 1.0951 | 1.2695 | 2.0585 | 2.2185 | 2.2995 | 2.3 | 2.4618 | 2.3564 | 2.302 | 2.3098 | 1.9817 | 1.8644 | 1.8707 | 2.087 | 2.0085 | 1.8904 | 1.8569 | 1.7259 | 1.4794 | 1.3803

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.87653 | 0.61928 | 0.53685 | 0.68815 | 0.59252 | 0.48715 | 0.40307 | 1.4085 | 1.473 | 1.2634 | 1.472 | 1.3678 | 1.3738 | 1.2267 | 0.72795 | 1.1398 | 1.367 | 1.2755 | 0.89142 | 0.92479 | 0.86136 | 0.53431 | 0.42622 | 0.44176
2 | -1.3281 | -1.3279 | -1.3645 | -1.427 | -1.4133 | -1.2971 | -0.82245 | -0.1581 | -0.1699 | -0.11259 | -0.099182 | -0.44264 | -0.64665 | -0.83828 | -0.83198 | -0.84604 | -0.66519 | 0.21863 | -0.030813 | -0.36372 | -0.67421 | -0.88686 | -0.97267 | -1.1137
3 | -0.95264 | -1.0279 | -1.0468 | -1.0328 | -1.0336 | -0.86311 | -0.03214 | 0.44499 | 0.56715 | 0.39509 | 0.23327 | 0.4627 | 0.29176 | 0.088517 | -0.35019 | -0.35034 | -0.2886 | -0.14559 | -0.35484 | -0.20218 | -0.27758 | -0.4604 | -0.72737 | -0.82109
4 | -0.69429 | -0.70117 | -0.70833 | -0.71453 | -0.71771 | -0.65617 | -0.5693 | -0.51976 | -0.53499 | -0.59266 | -0.63214 | -0.66934 | -0.67013 | -0.68245 | -0.68845 | -0.66791 | -0.56543 | -0.337 | -0.43468 | -0.52727 | -0.56762 | -0.60052 | -0.6348 | -0.63787
5 | -0.32665 | -0.34307 | -0.35764 | -0.35892 | -0.35812 | -0.30187 | -0.23006 | -0.18618 | -0.18288 | -0.15319 | -0.1516 | -0.14841 | -0.17861 | -0.19221 | -0.18704 | -0.23185 | -0.20541 | -0.10298 | -0.12194 | -0.15162 | -0.16372 | -0.21253 | -0.23504 | -0.24588
6 | 0.21141 | 0.16537 | 0.12539 | 0.1868 | 0.15339 | 0.22099 | 0.29474 | 0.57409 | 0.66116 | 0.68125 | 0.64661 | 0.68975 | 0.68462 | 0.67669 | 0.56913 | 0.54137 | 0.47052 | 0.51474 | 0.43632 | 0.45532 | 0.38496 | 0.40523 | 0.25157 | 0.25835
7 | -0.62945 | -0.62256 | -0.64213 | -0.65374 | -0.69246 | -0.62 | -0.52672 | -0.2736 | -0.13556 | -0.12583 | -0.09564 | -0.032141 | -0.1305 | -0.13618 | -0.2482 | -0.35469 | -0.32012 | -0.35706 | -0.40154 | -0.38551 | -0.43895 | -0.51747 | -0.58383 | -0.58073
8 | -0.71653 | -0.73168 | -0.72878 | -0.72773 | -0.71273 | -0.68393 | -0.52282 | -0.41593 | -0.38407 | -0.43864 | -0.4142 | -0.37757 | -0.40023 | -0.43332 | -0.52649 | -0.58388 | -0.58233 | -0.57426 | -0.6053 | -0.62587 | -0.63658 | -0.65525 | -0.68386 | -0.69696

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.88529 | 0.6069 | 0.54222 | 0.68815 | 0.59844 | 0.48715 | 0.40307 | 1.4226 | 1.473 | 1.2382 | 1.472 | 1.3951 | 1.3875 | 1.239 | 0.7134 | 1.1284 | 1.367 | 1.2755 | 0.89142 | 0.93404 | 0.84414 | 0.53431 | 0.43475 | 0.4506
2 | -1.3547 | -1.3013 | -1.3645 | -1.3985 | -1.4133 | -1.2971 | -0.82245 | -0.15494 | -0.1682 | -0.11484 | -0.097198 | -0.44707 | -0.65312 | -0.82151 | -0.83198 | -0.86297 | -0.65189 | 0.22082 | -0.030504 | -0.36372 | -0.68095 | -0.87799 | -0.95322 | -1.1248
3 | -0.96216 | -1.0279 | -1.0572 | -1.0431 | -1.0439 | -0.88037 | -0.032461 | 0.45389 | 0.57282 | 0.38719 | 0.23794 | 0.45807 | 0.29759 | 0.090287 | -0.3537 | -0.35735 | -0.29437 | -0.14268 | -0.35484 | -0.19814 | -0.27758 | -0.4512 | -0.72737 | -0.80467
4 | -0.68735 | -0.68715 | -0.70125 | -0.70024 | -0.71771 | -0.66929 | -0.5693 | -0.52496 | -0.54569 | -0.60452 | -0.62582 | -0.68272 | -0.67683 | -0.67562 | -0.67468 | -0.66791 | -0.55412 | -0.33026 | -0.43033 | -0.53254 | -0.56762 | -0.58851 | -0.64749 | -0.63787
5 | -0.32665 | -0.33963 | -0.35764 | -0.35892 | -0.36529 | -0.30187 | -0.23466 | -0.18432 | -0.18105 | -0.15012 | -0.15312 | -0.14544 | -0.17504 | -0.19413 | -0.18704 | -0.22722 | -0.2013 | -0.10504 | -0.12194 | -0.15314 | -0.16208 | -0.21678 | -0.23269 | -0.24588
6 | 0.21352 | 0.16537 | 0.12664 | 0.18493 | 0.15493 | 0.2232 | 0.28884 | 0.56835 | 0.67439 | 0.69487 | 0.64015 | 0.70355 | 0.67778 | 0.66315 | 0.57482 | 0.5522 | 0.47052 | 0.51474 | 0.4276 | 0.46442 | 0.38496 | 0.41334 | 0.25157 | 0.25577
7 | -0.62315 | -0.62256 | -0.64855 | -0.66682 | -0.67861 | -0.6138 | -0.51619 | -0.27634 | -0.13285 | -0.12835 | -0.094684 | -0.031498 | -0.1318 | -0.13754 | -0.2482 | -0.34759 | -0.31372 | -0.35706 | -0.40957 | -0.38165 | -0.43456 | -0.51747 | -0.57215 | -0.58653
8 | -0.71653 | -0.73899 | -0.7142 | -0.72773 | -0.7056 | -0.67709 | -0.51237 | -0.42009 | -0.39175 | -0.42987 | -0.41006 | -0.37757 | -0.40824 | -0.42898 | -0.51596 | -0.58972 | -0.57069 | -0.57426 | -0.61135 | -0.63213 | -0.62385 | -0.66836 | -0.67018 | -0.70393

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.88529 | 0.63167 | 0.52611 | 0.67439 | 0.60437 | 0.47741 | 0.41113 | 1.3804 | 1.4878 | 1.2761 | 1.4867 | 1.3814 | 1.3463 | 1.2145 | 0.73523 | 1.1398 | 1.3806 | 1.2882 | 0.8825 | 0.94329 | 0.86136 | 0.52897 | 0.4177 | 0.44618
2 | -1.3414 | -1.3279 | -1.3645 | -1.4413 | -1.4416 | -1.31 | -0.8389 | -0.15652 | -0.1699 | -0.11034 | -0.097198 | -0.44264 | -0.64019 | -0.84666 | -0.84861 | -0.86297 | -0.65189 | 0.21426 | -0.030504 | -0.37099 | -0.66746 | -0.89573 | -0.99212 | -1.1137
3 | -0.96216 | -1.0279 | -1.0572 | -1.0328 | -1.0129 | -0.86311 | -0.032461 | 0.44054 | 0.56715 | 0.40299 | 0.2286 | 0.45807 | 0.28884 | 0.088517 | -0.3537 | -0.34684 | -0.28571 | -0.1485 | -0.36194 | -0.19814 | -0.27203 | -0.4558 | -0.72737 | -0.82109
4 | -0.6804 | -0.70117 | -0.69416 | -0.70738 | -0.71053 | -0.66273 | -0.57499 | -0.52496 | -0.53499 | -0.58081 | -0.64478 | -0.65595 | -0.67013 | -0.68927 | -0.69533 | -0.66123 | -0.57108 | -0.337 | -0.43033 | -0.522 | -0.56762 | -0.60052 | -0.62845 | -0.65063
5 | -0.32665 | -0.34307 | -0.36122 | -0.35533 | -0.35454 | -0.30187 | -0.22776 | -0.18618 | -0.18654 | -0.15319 | -0.15463 | -0.14544 | -0.18218 | -0.18836 | -0.18891 | -0.22722 | -0.20952 | -0.10092 | -0.1195 | -0.15465 | -0.16045 | -0.21465 | -0.23269 | -0.24834
6 | 0.21352 | 0.16702 | 0.12539 | 0.1868 | 0.15493 | 0.22541 | 0.29474 | 0.57983 | 0.66116 | 0.69487 | 0.65308 | 0.67596 | 0.68462 | 0.66992 | 0.56344 | 0.5522 | 0.47993 | 0.52503 | 0.43196 | 0.45987 | 0.38111 | 0.40928 | 0.25157 | 0.25577
7 | -0.62945 | -0.61634 | -0.62928 | -0.64067 | -0.70631 | -0.6138 | -0.53199 | -0.27634 | -0.13827 | -0.12709 | -0.096597 | -0.032463 | -0.1305 | -0.13618 | -0.25317 | -0.35824 | -0.32012 | -0.35706 | -0.40154 | -0.38936 | -0.43017 | -0.52782 | -0.59551 | -0.59234
8 | -0.70936 | -0.73168 | -0.72878 | -0.74228 | -0.71273 | -0.69077 | -0.52805 | -0.40761 | -0.38407 | -0.43425 | -0.41834 | -0.37757 | -0.40023 | -0.43332 | -0.51596 | -0.58388 | -0.59398 | -0.56851 | -0.61135 | -0.61961 | -0.62385 | -0.64215 | -0.69753 | -0.7109

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.72993 | 0.80356 | 1.0459 | 1.1991 | 1.4099 | 1.648 | 1.4691 | 2.1002 | 1.9267 | 2.1761 | 2.2364 | 2.0745 | 1.957 | 1.8017 | 1.6595 | 1.4936 | 1.478 | 1.171 | 0.9689 | 1.1497 | 1.1715 | 1.3387 | 0.65003 | 0.62411
2 | 0.58394 | 0.64285 | 0.83673 | 0.95927 | 1.1279 | 1.3184 | 1.1753 | 1.6802 | 1.5414 | 1.7409 | 1.7891 | 1.6596 | 1.5656 | 1.4413 | 1.3276 | 1.1949 | 1.1824 | 0.93684 | 0.77512 | 0.91979 | 0.93717 | 1.071 | 0.52003 | 0.49928
3 | 0.43796 | 0.48214 | 0.62755 | 0.71946 | 0.84592 | 0.98882 | 0.88144 | 1.2601 | 1.156 | 1.3057 | 1.3419 | 1.2447 | 1.1742 | 1.081 | 0.99572 | 0.89614 | 0.88681 | 0.70263 | 0.58134 | 0.68984 | 0.70288 | 0.80325 | 0.39002 | 0.37446
4 | 0.29197 | 0.32142 | 0.41836 | 0.47964 | 0.56394 | 0.65921 | 0.58763 | 0.84008 | 0.77068 | 0.87044 | 0.89457 | 0.82979 | 0.78279 | 0.72067 | 0.66382 | 0.59743 | 0.59121 | 0.46842 | 0.38756 | 0.45989 | 0.46859 | 0.5355 | 0.26001 | 0.24964
5 | 0.14599 | 0.16071 | 0.20918 | 0.23982 | 0.28197 | 0.32961 | 0.29381 | 0.42004 | 0.38534 | 0.43522 | 0.44729 | 0.4149 | 0.39139 | 0.36034 | 0.33191 | 0.29871 | 0.2956 | 0.23421 | 0.19378 | 0.22995 | 0.23429 | 0.26775 | 0.13001 | 0.12482
6 | 0.29197 | 0.32142 | 0.41836 | 0.47964 | 0.56394 | 0.65921 | 0.58763 | 0.84008 | 0.77068 | 0.87044 | 0.89457 | 0.82979 | 0.78279 | 0.72067 | 0.66382 | 0.59743 | 0.59121 | 0.46842 | 0.38756 | 0.45989 | 0.46859 | 0.5355 | 0.26001 | 0.24964
7 | 0.29197 | 0.32142 | 0.41836 | 0.47964 | 0.56394 | 0.65921 | 0.58763 | 0.84008 | 0.77068 | 0.87044 | 0.89457 | 0.82979 | 0.78279 | 0.72067 | 0.66382 | 0.59743 | 0.59121 | 0.46842 | 0.38756 | 0.45989 | 0.46859 | 0.5355 | 0.26001 | 0.24964
8 | 0.29197 | 0.32142 | 0.41836 | 0.47964 | 0.56394 | 0.65921 | 0.58763 | 0.84008 | 0.77068 | 0.87044 | 0.89457 | 0.82979 | 0.78279 | 0.72067 | 0.66382 | 0.59743 | 0.59121 | 0.46842 | 0.38756 | 0.45989 | 0.46859 | 0.5355 | 0.26001 | 0.24964

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.0236 | 2.1416 | 2.2615 | 2.3643 | 2.3911 | 2.5012 | 2.4884 | 2.3522 | 2.1311 | 3.1295 | 3.0561 | 2.8141 | 2.7458 | 2.757 | 2.6264 | 2.4075 | 2.1637 | 2.0861 | 1.3113 | 1.4023 | 1.5332 | 1.5698 | 1.6372 | 1.8071
2 | 1.6189 | 1.7133 | 1.8092 | 1.8914 | 1.9129 | 2.001 | 1.9908 | 1.8817 | 1.7049 | 2.5036 | 2.4449 | 2.2513 | 2.1966 | 2.2056 | 2.1011 | 1.926 | 1.731 | 1.6689 | 1.049 | 1.1219 | 1.2265 | 1.2558 | 1.3097 | 1.4457
3 | 1.2142 | 1.285 | 1.3569 | 1.4186 | 1.4347 | 1.5007 | 1.4931 | 1.4113 | 1.2787 | 1.8777 | 1.8337 | 1.6885 | 1.6475 | 1.6542 | 1.5759 | 1.4445 | 1.2982 | 1.2516 | 0.78678 | 0.84139 | 0.91991 | 0.94186 | 0.9823 | 1.0843
4 | 0.80945 | 0.85664 | 0.90459 | 0.94571 | 0.95644 | 1.0005 | 0.99538 | 0.94086 | 0.85246 | 1.2518 | 1.2224 | 1.1257 | 1.0983 | 1.1028 | 1.0506 | 0.963 | 0.86548 | 0.83443 | 0.52452 | 0.56093 | 0.61327 | 0.62791 | 0.65486 | 0.72285
5 | 0.40473 | 0.42832 | 0.45229 | 0.47285 | 0.47822 | 0.50025 | 0.49769 | 0.47043 | 0.42623 | 0.62591 | 0.61122 | 0.56283 | 0.54915 | 0.55141 | 0.52528 | 0.4815 | 0.43274 | 0.41722 | 0.26226 | 0.28046 | 0.30664 | 0.31395 | 0.32743 | 0.36142
6 | 0.80945 | 0.85664 | 0.90459 | 0.94571 | 0.95644 | 1.0005 | 0.99538 | 0.94086 | 0.85246 | 1.2518 | 1.2224 | 1.1257 | 1.0983 | 1.1028 | 1.0506 | 0.963 | 0.86548 | 0.83443 | 0.52452 | 0.56093 | 0.61327 | 0.62791 | 0.65486 | 0.72285
7 | 0.80945 | 0.85664 | 0.90459 | 0.94571 | 0.95644 | 1.0005 | 0.99538 | 0.94086 | 0.85246 | 1.2518 | 1.2224 | 1.1257 | 1.0983 | 1.1028 | 1.0506 | 0.963 | 0.86548 | 0.83443 | 0.52452 | 0.56093 | 0.61327 | 0.62791 | 0.65486 | 0.72285
8 | 0.80945 | 0.85664 | 0.90459 | 0.94571 | 0.95644 | 1.0005 | 0.99538 | 0.94086 | 0.85246 | 1.2518 | 1.2224 | 1.1257 | 1.0983 | 1.1028 | 1.0506 | 0.963 | 0.86548 | 0.83443 | 0.52452 | 0.56093 | 0.61327 | 0.62791 | 0.65486 | 0.72285

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00018533 | 0.00010663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17635 | 3.3604 | 8.3858 | 11.6878 | 12.2676 | 13.5252 | 11.891 | 9.5917 | 5.0041 | 1.1043 | 0.0070323 | 0.0012012 | 0.00032968 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00018351 | 0.00010767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17466 | 3.499 | 8.1317 | 11.9148 | 12.1412 | 13.5252 | 11.4292 | 8.6782 | 4.905 | 1.1152 | 0.0071027 | 0.0012502 | 0.00032645 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 8.6305e-05 | 5.3314e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083938 | 1.8188 | 4.0658 | 5.8439 | 6.0706 | 6.6963 | 5.7146 | 4.6131 | 2.3534 | 0.54667 | 0.0033755 | 0.00061898 | 0.00016322 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 9.3572e-05 | 5.4883e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084786 | 1.7495 | 4.2776 | 5.9007 | 6.2603 | 6.4974 | 5.4837 | 4.7958 | 2.3534 | 0.52481 | 0.003481 | 0.00061898 | 0.00016969 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 8.8122e-05 | 5.2269e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081394 | 1.7322 | 4.3199 | 5.8439 | 6.5765 | 6.4974 | 5.7146 | 4.7958 | 2.4277 | 0.53574 | 0.0035865 | 0.00059446 | 0.00016484 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00018169 | 0.00010454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16618 | 3.5683 | 8.894 | 10.7801 | 13.2794 | 12.9948 | 10.9674 | 9.2263 | 5.0536 | 1.1043 | 0.0072433 | 0.0012625 | 0.00032645 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00018896 | 0.00010245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17635 | 3.3258 | 8.3858 | 11.3474 | 12.9 | 13.1274 | 11.3138 | 9.5003 | 4.9546 | 1.0933 | 0.0073136 | 0.0012502 | 0.00033614 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 9.1755e-05 | 5.3837e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084786 | 1.6975 | 4.2776 | 5.617 | 6.5765 | 6.7626 | 5.8878 | 4.7502 | 2.5764 | 0.55214 | 0.003481 | 0.00060672 | 0.00016322 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 9.2664e-05 | 5.2269e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082242 | 1.6456 | 4.1082 | 5.9574 | 6.3868 | 6.3648 | 6.0032 | 4.4761 | 2.3782 | 0.55761 | 0.003692 | 0.00064349 | 0.00016807 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 8.6305e-05 | 5.4883e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08309 | 1.6629 | 4.4047 | 5.9007 | 6.45 | 6.4974 | 5.8878 | 4.4761 | 2.502 | 0.51934 | 0.0035513 | 0.00063123 | 0.00015999 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00017806 | 0.00010349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16618 | 3.499 | 8.3858 | 10.8935 | 13.2794 | 13.7904 | 11.7755 | 9.5917 | 5.0041 | 1.0933 | 0.0072433 | 0.0011767 | 0.00033291 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00018714 | 0.00010036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17127 | 3.4644 | 8.7246 | 11.234 | 13.1529 | 12.9948 | 11.6601 | 8.6782 | 4.905 | 1.0605 | 0.0071027 | 0.001287 | 0.00031675 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 8.8122e-05 | 5.2269e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083938 | 1.6975 | 4.2352 | 5.6737 | 6.3235 | 6.4974 | 5.9455 | 4.7045 | 2.3782 | 0.55214 | 0.0036568 | 0.00060059 | 0.00015999 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 8.903e-05 | 5.0178e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086482 | 1.6456 | 4.447 | 5.9574 | 6.2603 | 6.2985 | 5.7723 | 4.7045 | 2.4525 | 0.53574 | 0.0035513 | 0.00060672 | 0.00015353 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 8.6305e-05 | 5.2269e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089025 | 1.7841 | 4.1505 | 5.9007 | 6.3235 | 6.8952 | 5.83 | 4.5675 | 2.6011 | 0.52481 | 0.0033404 | 0.00062511 | 0.00016807 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.3494 | 5.324 | 5.0849 | 4.9733 | 4.8429 | 4.841 | 4.8865 | 5.4897 | 5.8897 | 5.8458 | 5.7094 | 5.7938 | 6.0499 | 6.04 | 5.6027 | 5.7637 | 5.7249 | 5.6764 | 5.2929 | 5.1808 | 5.222 | 5.1013 | 5.0905 | 5.035
2 | 3.8416 | 3.6675 | 3.4885 | 3.1976 | 3.0154 | 3.0975 | 3.3448 | 4.0572 | 4.4144 | 4.729 | 4.2866 | 4.5112 | 4.5526 | 4.5252 | 3.927 | 4.0818 | 4.2285 | 4.321 | 4.407 | 4.5985 | 4.8512 | 4.4133 | 4.0982 | 3.8926
3 | 2.4252 | 2.314 | 2.1222 | 2.1763 | 2.0834 | 2.0797 | 2.9042 | 3.4102 | 3.5662 | 3.3664 | 3.2703 | 3.5222 | 3.7081 | 3.5088 | 3.2206 | 3.0593 | 3.0625 | 3.0425 | 2.9101 | 3.1352 | 3.3152 | 3.062 | 2.9125 | 2.5323
4 | 1.0344 | 0.87235 | 0.71359 | 0.69611 | 0.61825 | 0.56926 | 1.1252 | 1.7306 | 2.0894 | 2.1519 | 2.0964 | 1.8881 | 2.1535 | 2.0733 | 1.9034 | 1.7644 | 1.5695 | 1.4535 | 1.7776 | 2.0558 | 2.3754 | 2.2399 | 1.8323 | 1.4039
5 | 0.91442 | 0.83832 | 0.77222 | 0.7503 | 0.76062 | 0.74957 | 0.83874 | 0.88468 | 0.97401 | 1.0093 | 1.0712 | 1.1355 | 1.1739 | 1.1398 | 1.103 | 1.0887 | 1.0718 | 1.088 | 1.0837 | 1.0915 | 1.2083 | 1.1416 | 1.1554 | 1.0461
6 | 1.9039 | 1.8456 | 1.7071 | 1.7584 | 1.7608 | 1.7371 | 1.9121 | 2.2032 | 2.2954 | 2.2961 | 2.284 | 2.4149 | 2.4025 | 2.3407 | 2.212 | 2.1365 | 2.1981 | 2.1859 | 2.0219 | 2.0255 | 2.1321 | 1.9291 | 1.9214 | 1.9496
7 | 1.5822 | 1.4537 | 1.4024 | 1.4175 | 1.3433 | 1.422 | 1.8247 | 1.9025 | 2.1849 | 2.314 | 2.288 | 2.3895 | 2.343 | 2.4328 | 2.4 | 2.2398 | 2.2323 | 2.2041 | 2.1497 | 2.1478 | 2.1926 | 1.8356 | 1.8953 | 1.6917
8 | 1.2448 | 1.1869 | 1.13 | 1.1105 | 1.1072 | 1.1598 | 1.8638 | 2.0819 | 2.2328 | 2.2142 | 2.2949 | 2.4392 | 2.4377 | 2.3101 | 2.0276 | 1.9388 | 1.8076 | 1.8154 | 1.7502 | 1.7857 | 1.744 | 1.517 | 1.3955 | 1.3081

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.3967 | 5.324 | 4.9947 | 4.9733 | 4.755 | 4.841 | 4.9749 | 5.4897 | 5.9479 | 5.8458 | 5.653 | 5.6794 | 5.9313 | 6.1564 | 5.71 | 5.819 | 5.7808 | 5.5682 | 5.3956 | 5.13 | 5.2725 | 5.1013 | 5.1828 | 5.1243
2 | 3.8416 | 3.6675 | 3.4582 | 3.2252 | 3.0154 | 3.1534 | 3.3151 | 4.0173 | 4.458 | 4.6826 | 4.329 | 4.5112 | 4.6417 | 4.5252 | 3.8523 | 4.0818 | 4.2697 | 4.362 | 4.4926 | 4.5083 | 4.8041 | 4.5 | 4.061 | 3.8239
3 | 2.3841 | 2.3526 | 2.1044 | 2.1578 | 2.1197 | 2.0426 | 2.8517 | 3.4774 | 3.531 | 3.3995 | 3.2703 | 3.4527 | 3.7081 | 3.4413 | 3.2206 | 3.0885 | 3.0326 | 2.9849 | 2.882 | 3.1966 | 3.2831 | 3.122 | 2.9125 | 2.5542
4 | 1.0344 | 0.87851 | 0.70392 | 0.69611 | 0.61825 | 0.56508 | 1.1346 | 1.7306 | 2.0894 | 2.1096 | 2.0757 | 1.9067 | 2.1745 | 2.0932 | 1.8853 | 1.7811 | 1.5846 | 1.44 | 1.7776 | 2.0356 | 2.3523 | 2.2619 | 1.8323 | 1.4157
5 | 0.90652 | 0.82412 | 0.78536 | 0.74388 | 0.76734 | 0.73609 | 0.85366 | 0.87599 | 0.97401 | 1.0192 | 1.0818 | 1.1131 | 1.1624 | 1.1398 | 1.0819 | 1.0991 | 1.0823 | 1.0984 | 1.0837 | 1.0915 | 1.2318 | 1.1641 | 1.166 | 1.0275
6 | 1.8873 | 1.8456 | 1.7071 | 1.7275 | 1.7925 | 1.753 | 1.9294 | 2.2249 | 2.3181 | 2.251 | 2.3292 | 2.4626 | 2.3555 | 2.3632 | 2.1908 | 2.116 | 2.1981 | 2.2067 | 2.0415 | 2.0056 | 2.1527 | 1.948 | 1.9388 | 1.9496
7 | 1.5822 | 1.4657 | 1.4024 | 1.4415 | 1.3549 | 1.4474 | 1.8575 | 1.9212 | 2.1634 | 2.3594 | 2.288 | 2.4131 | 2.3201 | 2.4328 | 2.4 | 2.2613 | 2.2105 | 2.2461 | 2.1079 | 2.1478 | 2.2351 | 1.7997 | 1.8783 | 1.6624
8 | 1.2348 | 1.1962 | 1.13 | 1.1105 | 1.0979 | 1.18 | 1.847 | 2.0409 | 2.2548 | 2.2576 | 2.2949 | 2.4633 | 2.4377 | 2.3101 | 1.9889 | 1.9204 | 1.8252 | 1.7983 | 1.7165 | 1.8205 | 1.7104 | 1.5023 | 1.4076 | 1.3297

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.3967 | 5.4177 | 4.9947 | 5.0619 | 4.755 | 4.7964 | 4.8865 | 5.5979 | 5.7733 | 5.7884 | 5.7659 | 5.7938 | 5.9906 | 5.9237 | 5.549 | 5.8743 | 5.7808 | 5.5682 | 5.2929 | 5.13 | 5.1714 | 5.2012 | 5.1828 | 4.9903
2 | 3.875 | 3.699 | 3.4885 | 3.2529 | 2.9888 | 3.0696 | 3.3746 | 3.9774 | 4.3273 | 4.7755 | 4.2018 | 4.5112 | 4.5081 | 4.5252 | 3.8897 | 4.1208 | 4.311 | 4.362 | 4.3213 | 4.5985 | 4.7569 | 4.4133 | 4.0982 | 3.927
3 | 2.4457 | 2.2754 | 2.1577 | 2.1948 | 2.0652 | 2.0426 | 2.9568 | 3.4438 | 3.531 | 3.4325 | 3.2057 | 3.5917 | 3.7808 | 3.4413 | 3.1898 | 3.1177 | 3.1221 | 2.9849 | 2.9664 | 3.1046 | 3.3795 | 3.002 | 2.9388 | 2.4885
4 | 1.0344 | 0.87851 | 0.70392 | 0.70567 | 0.61386 | 0.56926 | 1.1252 | 1.7136 | 2.11 | 2.1519 | 2.0964 | 1.9253 | 2.1324 | 2.0733 | 1.9215 | 1.7477 | 1.5543 | 1.44 | 1.7433 | 2.0558 | 2.3985 | 2.2839 | 1.8323 | 1.3921
5 | 0.92232 | 0.84542 | 0.77879 | 0.73747 | 0.75391 | 0.74283 | 0.83128 | 0.90205 | 0.97401 | 1.0093 | 1.0712 | 1.1131 | 1.1969 | 1.1617 | 1.1241 | 1.1095 | 1.0614 | 1.1087 | 1.0627 | 1.1022 | 1.1966 | 1.1641 | 1.1766 | 1.0368
6 | 1.8873 | 1.8456 | 1.7367 | 1.7429 | 1.7292 | 1.753 | 1.9121 | 2.2249 | 2.2954 | 2.251 | 2.2388 | 2.4149 | 2.4025 | 2.3181 | 2.1696 | 2.116 | 2.241 | 2.1444 | 2.0415 | 2.0255 | 2.1321 | 1.9669 | 1.9561 | 1.984
7 | 1.5822 | 1.4657 | 1.4258 | 1.4175 | 1.32 | 1.4474 | 1.8247 | 1.9399 | 2.1418 | 2.2685 | 2.2653 | 2.4367 | 2.343 | 2.4093 | 2.4461 | 2.1969 | 2.2759 | 2.2251 | 2.1705 | 2.1478 | 2.2139 | 1.7997 | 1.9124 | 1.6624
8 | 1.2647 | 1.1776 | 1.148 | 1.1195 | 1.1165 | 1.18 | 1.8806 | 2.0819 | 2.2768 | 2.1924 | 2.3176 | 2.391 | 2.4855 | 2.2657 | 2.0082 | 1.9204 | 1.8427 | 1.7813 | 1.784 | 1.8031 | 1.7272 | 1.517 | 1.3835 | 1.2973

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.67561 | 0.74624 | 0.70325 | 0.70325 | 0.68789 | 0.72781 | 0.74931 | 1.4034 | 1.6337 | 1.5723 | 1.5355 | 1.5324 | 1.6307 | 1.5815 | 1.1086 | 1.4495 | 1.4679 | 1.3758 | 1.0902 | 0.98885 | 1.038 | 1.0411 | 0.7186 | 0.71246
2 | 0.027115 | -0.16269 | -0.17625 | -0.2576 | -0.31183 | -0.24404 | -0.31183 | 0.78634 | 1.0033 | 1.288 | 0.73211 | 0.66433 | 0.46096 | 0.62365 | 0.27115 | 0.23048 | 0.27115 | 0.48808 | 0.93548 | 0.94904 | 0.75923 | 0.58298 | 0.27115 | 0.054231
3 | -0.15342 | -0.36337 | -0.63387 | -0.58542 | -0.59753 | -0.56927 | -0.032299 | 0.68232 | 0.8963 | 0.90438 | 0.75499 | 0.94475 | 0.85593 | 0.74692 | 0.53697 | 0.3351 | 0.41585 | 0.37144 | 0.068636 | 0.29877 | 0.41989 | 0.27454 | -0.25436 | -0.52082
4 | -0.64525 | -0.65146 | -0.67007 | -0.67007 | -0.68558 | -0.70419 | -0.63905 | -0.4312 | -0.32263 | -0.34124 | -0.4312 | -0.46843 | -0.4343 | -0.47153 | -0.44361 | -0.52427 | -0.58941 | -0.52427 | -0.36916 | -0.33193 | -0.33193 | -0.43741 | -0.54288 | -0.5646
5 | -0.20088 | -0.26338 | -0.31026 | -0.30802 | -0.30802 | -0.33704 | -0.30356 | -0.12053 | 0.040177 | 0.13392 | 0.22097 | 0.23437 | 0.20535 | 0.16964 | 0.1116 | 0.071426 | 0.060265 | 0.055801 | 0.055801 | 0.013392 | 0.1183 | 0.055801 | 0.031249 | -0.049105
6 | 0.29285 | 0.32488 | 0.24709 | 0.29056 | 0.29742 | 0.30543 | 0.29513 | 0.5468 | 0.62687 | 0.62573 | 0.5468 | 0.65318 | 0.68064 | 0.62687 | 0.54565 | 0.48045 | 0.58569 | 0.56739 | 0.44499 | 0.41296 | 0.48617 | 0.38322 | 0.2917 | 0.32602
7 | -0.565 | -0.58092 | -0.61673 | -0.63264 | -0.59285 | -0.6406 | -0.54909 | -0.25067 | -0.043768 | -0.03581 | 0.075599 | 0.023873 | 0.0079578 | 0 | -0.063662 | -0.11141 | -0.16313 | -0.21486 | -0.18701 | -0.2268 | -0.15916 | -0.29842 | -0.37799 | -0.40585
8 | -0.70732 | -0.71204 | -0.71912 | -0.72267 | -0.71322 | -0.69669 | -0.5916 | -0.48886 | -0.47824 | -0.47115 | -0.46288 | -0.45934 | -0.46997 | -0.48768 | -0.53728 | -0.56089 | -0.57979 | -0.58215 | -0.59278 | -0.61285 | -0.65182 | -0.6778 | -0.68842 | -0.70141

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.6621 | 0.7537 | 0.71731 | 0.71028 | 0.69477 | 0.71326 | 0.74931 | 1.4315 | 1.6501 | 1.6038 | 1.5048 | 1.5477 | 1.6307 | 1.5974 | 1.1086 | 1.4205 | 1.4973 | 1.3483 | 1.112 | 1.0086 | 1.0587 | 1.0411 | 0.73297 | 0.71958
2 | 0.026573 | -0.15944 | -0.17977 | -0.26275 | -0.31183 | -0.24404 | -0.30559 | 0.78634 | 1.0033 | 1.2622 | 0.73211 | 0.65104 | 0.45635 | 0.61118 | 0.27658 | 0.22818 | 0.26573 | 0.4832 | 0.95419 | 0.95853 | 0.74404 | 0.58298 | 0.27386 | 0.054773
3 | -0.15649 | -0.37063 | -0.64655 | -0.59128 | -0.60948 | -0.57497 | -0.031653 | 0.6755 | 0.91423 | 0.91342 | 0.74744 | 0.9353 | 0.83881 | 0.73198 | 0.5316 | 0.33845 | 0.41585 | 0.37144 | 0.070008 | 0.29578 | 0.41989 | 0.27729 | -0.2569 | -0.53124
4 | -0.65816 | -0.65797 | -0.66337 | -0.68347 | -0.67187 | -0.69715 | -0.64544 | -0.42258 | -0.31617 | -0.34806 | -0.43983 | -0.46374 | -0.42562 | -0.46682 | -0.44361 | -0.53475 | -0.57763 | -0.53475 | -0.37654 | -0.32861 | -0.33525 | -0.44616 | -0.53745 | -0.57589
5 | -0.2049 | -0.26075 | -0.30405 | -0.31418 | -0.30802 | -0.33704 | -0.3066 | -0.12053 | 0.040981 | 0.13258 | 0.22539 | 0.23671 | 0.20535 | 0.17303 | 0.11049 | 0.071426 | 0.060265 | 0.054685 | 0.055801 | 0.013258 | 0.1183 | 0.056917 | 0.030624 | -0.049105
6 | 0.29285 | 0.33137 | 0.24462 | 0.28765 | 0.30337 | 0.30543 | 0.30104 | 0.54133 | 0.63314 | 0.61947 | 0.55227 | 0.66625 | 0.69425 | 0.6206 | 0.54565 | 0.48525 | 0.59741 | 0.57874 | 0.44499 | 0.41709 | 0.48131 | 0.37938 | 0.28587 | 0.33254
7 | -0.5763 | -0.58092 | -0.60439 | -0.62632 | -0.581 | -0.63419 | -0.55458 | -0.24566 | -0.042892 | -0.036526 | 0.075599 | 0.024351 | 0.0078782 | 0 | -0.062389 | -0.11252 | -0.1615 | -0.21271 | -0.18327 | -0.23133 | -0.16075 | -0.30438 | -0.37043 | -0.4099
8 | -0.69317 | -0.71204 | -0.71193 | -0.72989 | -0.72035 | -0.70366 | -0.60343 | -0.49375 | -0.47824 | -0.48057 | -0.47214 | -0.45475 | -0.46527 | -0.48768 | -0.53728 | -0.56089 | -0.56819 | -0.59379 | -0.58092 | -0.61285 | -0.63878 | -0.67102 | -0.69531 | -0.70843

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.6621 | 0.74624 | 0.69621 | 0.68918 | 0.68101 | 0.71326 | 0.74931 | 1.4315 | 1.6501 | 1.5723 | 1.5201 | 1.5631 | 1.6633 | 1.5499 | 1.1086 | 1.435 | 1.4973 | 1.362 | 1.0684 | 0.99873 | 1.0587 | 1.0202 | 0.70423 | 0.69821
2 | 0.026844 | -0.16269 | -0.17801 | -0.25502 | -0.31494 | -0.23916 | -0.31183 | 0.79421 | 1.0233 | 1.288 | 0.73944 | 0.65104 | 0.45174 | 0.62989 | 0.26573 | 0.22818 | 0.26844 | 0.48808 | 0.91677 | 0.95853 | 0.75164 | 0.58298 | 0.26573 | 0.053688
3 | -0.15342 | -0.36337 | -0.63387 | -0.59128 | -0.59156 | -0.57497 | -0.031653 | 0.69597 | 0.91423 | 0.90438 | 0.74744 | 0.9542 | 0.86449 | 0.74692 | 0.54234 | 0.3351 | 0.42001 | 0.37515 | 0.070008 | 0.29279 | 0.41569 | 0.2718 | -0.25944 | -0.52603
4 | -0.65816 | -0.64494 | -0.65667 | -0.68347 | -0.69929 | -0.69011 | -0.63266 | -0.43983 | -0.3194 | -0.34465 | -0.4312 | -0.46843 | -0.44299 | -0.47153 | -0.44805 | -0.51378 | -0.6012 | -0.52427 | -0.36178 | -0.33525 | -0.32861 | -0.43303 | -0.54831 | -0.55895
5 | -0.19888 | -0.26075 | -0.31026 | -0.31418 | -0.31418 | -0.34041 | -0.30052 | -0.12174 | 0.040579 | 0.13392 | 0.22539 | 0.23905 | 0.2074 | 0.16964 | 0.11049 | 0.07214 | 0.061471 | 0.054685 | 0.056359 | 0.013526 | 0.1183 | 0.055801 | 0.030624 | -0.049596
6 | 0.29285 | 0.32488 | 0.24462 | 0.29346 | 0.3004 | 0.30543 | 0.28923 | 0.55773 | 0.62687 | 0.61947 | 0.55227 | 0.64665 | 0.67383 | 0.63314 | 0.55111 | 0.48045 | 0.59741 | 0.57874 | 0.44499 | 0.4047 | 0.49589 | 0.38705 | 0.28587 | 0.32276
7 | -0.57065 | -0.58092 | -0.62906 | -0.64529 | -0.60471 | -0.64701 | -0.5381 | -0.24816 | -0.042892 | -0.035094 | 0.076355 | 0.024112 | 0.0080373 | 0 | -0.063662 | -0.11141 | -0.16313 | -0.21701 | -0.18888 | -0.22226 | -0.15916 | -0.29842 | -0.37421 | -0.41396
8 | -0.70732 | -0.71204 | -0.70474 | -0.71544 | -0.72035 | -0.69669 | -0.58568 | -0.48397 | -0.47824 | -0.47115 | -0.46751 | -0.45934 | -0.46997 | -0.49256 | -0.54802 | -0.56089 | -0.59138 | -0.57633 | -0.58685 | -0.61898 | -0.65182 | -0.66424 | -0.67465 | -0.71544

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.72993 | 0.80356 | 1.0459 | 1.1991 | 1.4099 | 1.648 | 1.4691 | 2.1002 | 1.9267 | 2.1761 | 2.2364 | 2.0745 | 1.957 | 1.8017 | 1.6595 | 1.4936 | 1.478 | 1.171 | 0.9689 | 1.1497 | 1.1715 | 1.3387 | 0.65003 | 0.62411
2 | 0.58394 | 0.64285 | 0.83673 | 0.95927 | 1.1279 | 1.3184 | 1.1753 | 1.6802 | 1.5414 | 1.7409 | 1.7891 | 1.6596 | 1.5656 | 1.4413 | 1.3276 | 1.1949 | 1.1824 | 0.93684 | 0.77512 | 0.91979 | 0.93717 | 1.071 | 0.52003 | 0.49928
3 | 0.43796 | 0.48214 | 0.62755 | 0.71946 | 0.84592 | 0.98882 | 0.88144 | 1.2601 | 1.156 | 1.3057 | 1.3419 | 1.2447 | 1.1742 | 1.081 | 0.99572 | 0.89614 | 0.88681 | 0.70263 | 0.58134 | 0.68984 | 0.70288 | 0.80325 | 0.39002 | 0.37446
4 | 0.29197 | 0.32142 | 0.41836 | 0.47964 | 0.56394 | 0.65921 | 0.58763 | 0.84008 | 0.77068 | 0.87044 | 0.89457 | 0.82979 | 0.78279 | 0.72067 | 0.66382 | 0.59743 | 0.59121 | 0.46842 | 0.38756 | 0.45989 | 0.46859 | 0.5355 | 0.26001 | 0.24964
5 | 0.14599 | 0.16071 | 0.20918 | 0.23982 | 0.28197 | 0.32961 | 0.29381 | 0.42004 | 0.38534 | 0.43522 | 0.44729 | 0.4149 | 0.39139 | 0.36034 | 0.33191 | 0.29871 | 0.2956 | 0.23421 | 0.19378 | 0.22995 | 0.23429 | 0.26775 | 0.13001 | 0.12482
6 | 0.29197 | 0.32142 | 0.41836 | 0.47964 | 0.56394 | 0.65921 | 0.58763 | 0.84008 | 0.77068 | 0.87044 | 0.89457 | 0.82979 | 0.78279 | 0.72067 | 0.66382 | 0.59743 | 0.59121 | 0.46842 | 0.38756 | 0.45989 | 0.46859 | 0.5355 | 0.26001 | 0.24964
7 | 0.29197 | 0.32142 | 0.41836 | 0.47964 | 0.56394 | 0.65921 | 0.58763 | 0.84008 | 0.77068 | 0.87044 | 0.89457 | 0.82979 | 0.78279 | 0.72067 | 0.66382 | 0.59743 | 0.59121 | 0.46842 | 0.38756 | 0.45989 | 0.46859 | 0.5355 | 0.26001 | 0.24964
8 | 0.29197 | 0.32142 | 0.41836 | 0.47964 | 0.56394 | 0.65921 | 0.58763 | 0.84008 | 0.77068 | 0.87044 | 0.89457 | 0.82979 | 0.78279 | 0.72067 | 0.66382 | 0.59743 | 0.59121 | 0.46842 | 0.38756 | 0.45989 | 0.46859 | 0.5355 | 0.26001 | 0.24964

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.0236 | 2.1416 | 2.2615 | 2.3643 | 2.3911 | 2.5012 | 2.4884 | 2.3522 | 2.1311 | 3.1295 | 3.0561 | 2.8141 | 2.7458 | 2.757 | 2.6264 | 2.4075 | 2.1637 | 2.0861 | 1.3113 | 1.4023 | 1.5332 | 1.5698 | 1.6372 | 1.8071
2 | 1.6189 | 1.7133 | 1.8092 | 1.8914 | 1.9129 | 2.001 | 1.9908 | 1.8817 | 1.7049 | 2.5036 | 2.4449 | 2.2513 | 2.1966 | 2.2056 | 2.1011 | 1.926 | 1.731 | 1.6689 | 1.049 | 1.1219 | 1.2265 | 1.2558 | 1.3097 | 1.4457
3 | 1.2142 | 1.285 | 1.3569 | 1.4186 | 1.4347 | 1.5007 | 1.4931 | 1.4113 | 1.2787 | 1.8777 | 1.8337 | 1.6885 | 1.6475 | 1.6542 | 1.5759 | 1.4445 | 1.2982 | 1.2516 | 0.78678 | 0.84139 | 0.91991 | 0.94186 | 0.9823 | 1.0843
4 | 0.80945 | 0.85664 | 0.90459 | 0.94571 | 0.95644 | 1.0005 | 0.99538 | 0.94086 | 0.85246 | 1.2518 | 1.2224 | 1.1257 | 1.0983 | 1.1028 | 1.0506 | 0.963 | 0.86548 | 0.83443 | 0.52452 | 0.56093 | 0.61327 | 0.62791 | 0.65486 | 0.72285
5 | 0.40473 | 0.42832 | 0.45229 | 0.47285 | 0.47822 | 0.50025 | 0.49769 | 0.47043 | 0.42623 | 0.62591 | 0.61122 | 0.56283 | 0.54915 | 0.55141 | 0.52528 | 0.4815 | 0.43274 | 0.41722 | 0.26226 | 0.28046 | 0.30664 | 0.31395 | 0.32743 | 0.36142
6 | 0.80945 | 0.85664 | 0.90459 | 0.94571 | 0.95644 | 1.0005 | 0.99538 | 0.94086 | 0.85246 | 1.2518 | 1.2224 | 1.1257 | 1.0983 | 1.1028 | 1.0506 | 0.963 | 0.86548 | 0.83443 | 0.52452 | 0.56093 | 0.61327 | 0.62791 | 0.65486 | 0.72285
7 | 0.80945 | 0.85664 | 0.90459 | 0.94571 | 0.95644 | 1.0005 | 0.99538 | 0.94086 | 0.85246 | 1.2518 | 1.2224 | 1.1257 | 1.0983 | 1.1028 | 1.0506 | 0.963 | 0.86548 | 0.83443 | 0.52452 | 0.56093 | 0.61327 | 0.62791 | 0.65486 | 0.72285
8 | 0.80945 | 0.85664 | 0.90459 | 0.94571 | 0.95644 | 1.0005 | 0.99538 | 0.94086 | 0.85246 | 1.2518 | 1.2224 | 1.1257 | 1.0983 | 1.1028 | 1.0506 | 0.963 | 0.86548 | 0.83443 | 0.52452 | 0.56093 | 0.61327 | 0.62791 | 0.65486 | 0.72285

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00023767 | 0.00013172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20508 | 4.5028 | 11.2184 | 13.9529 | 15.3501 | 16.6749 | 14.0089 | 11.1374 | 6.5202 | 1.4165 | 0.0084293 | 0.0014436 | 0.00038327 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00024229 | 0.00012908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21987 | 4.5028 | 10.2476 | 14.3889 | 15.8298 | 16.1696 | 15.0411 | 11.9411 | 5.8992 | 1.4026 | 0.0092195 | 0.001579 | 0.00038718 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00012114 | 6.7835e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10042 | 2.164 | 5.6631 | 7.4125 | 8.3146 | 8.5901 | 7.5943 | 5.8557 | 3.2601 | 0.66658 | 0.004522 | 0.00072934 | 0.00019163 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00011653 | 6.4542e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10042 | 2.0766 | 5.3395 | 7.5578 | 8.3146 | 8.5059 | 7.3731 | 5.9132 | 3.198 | 0.7013 | 0.0043464 | 0.00072934 | 0.00018577 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.00011076 | 6.6518e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10465 | 2.164 | 5.3935 | 7.0491 | 7.9149 | 8.3374 | 7.2256 | 5.5113 | 2.9496 | 0.69436 | 0.0043464 | 0.0007519 | 0.0001975 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00023767 | 0.00013435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20085 | 4.1968 | 10.6791 | 15.1156 | 16.1496 | 17.3486 | 14.8937 | 10.9078 | 6.4581 | 1.4165 | 0.0092195 | 0.0015339 | 0.00039109 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00024229 | 0.00012777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21565 | 4.5466 | 10.2476 | 14.8249 | 16.7891 | 16.0012 | 15.3361 | 11.9411 | 6.3339 | 1.4443 | 0.0091317 | 0.0014737 | 0.00038718 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00011653 | 6.9152e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10677 | 2.2077 | 5.3395 | 7.1945 | 7.8349 | 8.5901 | 7.1519 | 5.7409 | 3.0427 | 0.69436 | 0.0043025 | 0.00076694 | 0.00018577 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00011768 | 6.52e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10359 | 2.1203 | 5.5553 | 7.5578 | 8.3146 | 8.7585 | 7.5206 | 5.8557 | 3.229 | 0.72213 | 0.0041707 | 0.00076694 | 0.0001975 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.00011768 | 6.2566e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10359 | 2.0984 | 5.2317 | 7.1218 | 7.755 | 8.7585 | 7.5206 | 5.6261 | 3.1048 | 0.70824 | 0.0045659 | 0.00072934 | 0.00019946 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00024229 | 0.00013304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20296 | 4.3717 | 10.7869 | 14.3889 | 15.6699 | 16.8433 | 14.7462 | 11.2522 | 6.5202 | 1.3193 | 0.0084293 | 0.001579 | 0.00039891 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00023306 | 0.00013435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21565 | 4.4591 | 10.7869 | 14.9703 | 16.4693 | 16.8433 | 14.1564 | 11.2522 | 6.3339 | 1.4304 | 0.0086927 | 0.0015489 | 0.00037545 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00011538 | 6.5859e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10042 | 2.164 | 5.1777 | 7.5578 | 7.755 | 8.169 | 7.4468 | 6.028 | 3.1048 | 0.68047 | 0.004522 | 0.00072934 | 0.00018772 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00011884 | 6.4542e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10677 | 2.1858 | 5.6631 | 7.3398 | 8.3946 | 8.8427 | 7.2256 | 5.6261 | 2.9807 | 0.66658 | 0.0045659 | 0.0007143 | 0.00019554 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.00012114 | 6.5859e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10148 | 2.0984 | 5.6092 | 7.1218 | 7.9149 | 8.2532 | 7.5206 | 5.8557 | 3.1048 | 0.72213 | 0.0042146 | 0.00076694 | 0.00020337 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1