## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2050
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 134.8%
Flex. Load Growth | 432.2%
RES Installed, [MW] | 140
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 40
3 | 9 | 40
4 | 22 | 20
5 | 24 | 20
6 | 26 | 20

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 23.81%
2 | 19.05%
3 | 14.29%
4 | 9.524%
5 | 4.762%
6 | 9.524%
7 | 9.524%
8 | 9.524%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 4.2497 | 4.3914 | 3.9323 | 3.7272 | 3.0537 | 2.5918 | 3.1695 | 0.55044 | 0.48406 | 0.70569 | 0.4156 | 0.51932 | 0.82739 | 1.5244 | 1.6264 | 1.5995 | 0.89724 | 1.8277 | 1.0725 | 0.75409 | 1.1451 | 0.70776 | 3.2304 | 3.8942
Minimum FL, [MW] | -9.5947 | -10.2599 | -11.5392 | -12.4475 | -13.3047 | -14.52 | -13.8548 | -15.5415 | -14.0959 | -20.7046 | -20.4924 | -18.7332 | -17.9573 | -17.3375 | -16.3419 | -14.8711 | -13.9054 | -12.4439 | -7.8985 | -8.8397 | -9.3439 | -10.0316 | -7.97 | -8.4689
Maximum FL, [MW] | 9.2434 | 9.8889 | 11.0877 | 11.9307 | 12.6991 | 13.8665 | 13.22 | 14.9186 | 13.6653 | 15.5931 | 15.7159 | 14.7116 | 14.2157 | 13.8503 | 12.9799 | 11.8175 | 11.0089 | 9.8392 | 7.7011 | 8.6198 | 9.1595 | 9.8666 | 7.6775 | 8.164

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.1793 | 6.0199 | 5.7334 | 5.8294 | 5.5296 | 5.426 | 5.6079 | 6.4306 | 6.5408 | 6.5322 | 6.4438 | 6.6019 | 6.6055 | 6.658 | 5.8633 | 6.2722 | 6.6188 | 6.7427 | 6.2379 | 5.8847 | 5.9375 | 5.5816 | 5.658 | 5.7101
2 | 3.7998 | 3.7417 | 3.5309 | 3.4688 | 3.3682 | 3.4689 | 4.1905 | 4.2923 | 4.6445 | 4.8242 | 4.7588 | 4.6672 | 4.5601 | 4.4772 | 4.2092 | 4.3251 | 4.6431 | 5.695 | 5.2969 | 4.8477 | 4.7784 | 4.3879 | 4.5078 | 4.1848
3 | 2.4985 | 2.4057 | 2.2827 | 2.2894 | 2.2097 | 2.3979 | 3.7275 | 3.9181 | 4.0805 | 3.9854 | 3.8011 | 4.0547 | 3.8083 | 3.7314 | 3.2712 | 3.2548 | 3.2816 | 3.6669 | 3.2655 | 3.342 | 3.3038 | 3.0542 | 2.9147 | 2.7201
4 | 0.92192 | 0.75425 | 0.71068 | 0.65446 | 0.60625 | 0.89044 | 1.5924 | 1.6589 | 1.817 | 1.7256 | 1.6836 | 1.5775 | 1.5674 | 1.5471 | 1.4931 | 1.521 | 1.8129 | 2.7796 | 2.4445 | 2.0541 | 2.0256 | 1.7735 | 1.5845 | 1.3635
5 | 0.94791 | 0.88724 | 0.80868 | 0.80705 | 0.78902 | 0.84852 | 1.0882 | 1.0643 | 1.0964 | 1.1497 | 1.1673 | 1.1914 | 1.1835 | 1.1613 | 1.1627 | 1.1526 | 1.1933 | 1.4061 | 1.3529 | 1.3093 | 1.3164 | 1.2119 | 1.2021 | 1.1354
6 | 2.1728 | 2.0808 | 1.9948 | 1.995 | 1.9488 | 2.0435 | 2.3314 | 2.5135 | 2.6267 | 2.7356 | 2.6649 | 2.715 | 2.731 | 2.758 | 2.5898 | 2.593 | 2.4532 | 2.6555 | 2.5063 | 2.4382 | 2.4231 | 2.302 | 2.3133 | 2.2342
7 | 1.838 | 1.7487 | 1.6506 | 1.6427 | 1.5837 | 1.6891 | 2.154 | 2.2719 | 2.3826 | 2.4071 | 2.3624 | 2.3921 | 2.3544 | 2.3362 | 2.1732 | 2.2101 | 2.3016 | 2.7061 | 2.4962 | 2.3528 | 2.3414 | 2.1603 | 2.127 | 2.0097
8 | 1.4581 | 1.4161 | 1.3502 | 1.3202 | 1.3135 | 1.4943 | 2.3506 | 2.5168 | 2.6061 | 2.6132 | 2.6793 | 2.6713 | 2.5436 | 2.5501 | 2.2814 | 2.0701 | 2.0545 | 2.3184 | 2.2094 | 2.1113 | 2.1063 | 1.9097 | 1.7623 | 1.6314

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.1793 | 6.0697 | 5.6855 | 5.7306 | 5.5296 | 5.5222 | 5.5109 | 6.5566 | 6.605 | 6.6595 | 6.3804 | 6.5371 | 6.5414 | 6.5321 | 5.9181 | 6.3901 | 6.7469 | 6.8689 | 6.2978 | 5.9418 | 5.8242 | 5.5275 | 5.7558 | 5.758
2 | 3.7998 | 3.6836 | 3.4752 | 3.4688 | 3.3682 | 3.4987 | 4.1188 | 4.2923 | 4.6445 | 4.8711 | 4.6652 | 4.7585 | 4.6482 | 4.5609 | 4.2872 | 4.3653 | 4.6431 | 5.5881 | 5.3478 | 4.8947 | 4.8696 | 4.3879 | 4.4299 | 4.2192
3 | 2.5364 | 2.4413 | 2.2655 | 2.3245 | 2.1742 | 2.3574 | 3.7602 | 3.9181 | 4.0002 | 3.9465 | 3.8011 | 3.975 | 3.7345 | 3.7314 | 3.2712 | 3.2851 | 3.2185 | 3.7009 | 3.2033 | 3.342 | 3.2724 | 2.9952 | 2.8657 | 2.7633
4 | 0.91675 | 0.75425 | 0.70732 | 0.65446 | 0.61255 | 0.89688 | 1.5666 | 1.6268 | 1.8347 | 1.7588 | 1.7165 | 1.5469 | 1.5971 | 1.5471 | 1.5199 | 1.5074 | 1.7784 | 2.7275 | 2.3976 | 2.0541 | 2.0639 | 1.7735 | 1.5972 | 1.3833
5 | 0.96282 | 0.87367 | 0.79625 | 0.81964 | 0.78258 | 0.83401 | 1.107 | 1.0539 | 1.1179 | 1.1274 | 1.1788 | 1.1681 | 1.172 | 1.1722 | 1.1627 | 1.1526 | 1.1818 | 1.3929 | 1.3399 | 1.3093 | 1.3164 | 1.2001 | 1.2231 | 1.1449
6 | 2.1375 | 2.0641 | 1.9624 | 1.9622 | 1.9654 | 2.0435 | 2.3111 | 2.5381 | 2.6783 | 2.7089 | 2.6649 | 2.7417 | 2.6779 | 2.758 | 2.5654 | 2.5686 | 2.4058 | 2.6058 | 2.4582 | 2.4382 | 2.4462 | 2.302 | 2.3133 | 2.2342
7 | 1.8523 | 1.762 | 1.625 | 1.6298 | 1.5966 | 1.7179 | 2.154 | 2.2275 | 2.4059 | 2.3837 | 2.3391 | 2.3453 | 2.3316 | 2.38 | 2.1934 | 2.2513 | 2.3016 | 2.7314 | 2.4483 | 2.3984 | 2.3191 | 2.1394 | 2.1089 | 2.0097
8 | 1.4475 | 1.4261 | 1.3307 | 1.3202 | 1.3339 | 1.5192 | 2.3301 | 2.566 | 2.6061 | 2.5623 | 2.7057 | 2.7237 | 2.5436 | 2.5741 | 2.3026 | 2.0509 | 2.0348 | 2.2756 | 2.2094 | 2.1317 | 2.0663 | 1.8913 | 1.7768 | 1.6441

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.0759 | 5.9702 | 5.8294 | 5.9282 | 5.4335 | 5.3298 | 5.6079 | 6.4306 | 6.6693 | 6.5959 | 6.5707 | 6.6666 | 6.4773 | 6.7839 | 5.9729 | 6.3901 | 6.6188 | 6.7427 | 6.1781 | 5.7706 | 5.8809 | 5.6899 | 5.5602 | 5.6623
2 | 3.7699 | 3.7998 | 3.4752 | 3.4688 | 3.3403 | 3.4987 | 4.2623 | 4.2923 | 4.5535 | 4.918 | 4.712 | 4.7585 | 4.4721 | 4.4772 | 4.1312 | 4.2447 | 4.5536 | 5.7485 | 5.2969 | 4.9418 | 4.7328 | 4.3454 | 4.5467 | 4.2192
3 | 2.4985 | 2.3702 | 2.2655 | 2.3069 | 2.2274 | 2.3574 | 3.662 | 3.9181 | 4.0404 | 3.9077 | 3.8011 | 3.975 | 3.7345 | 3.7665 | 3.3016 | 3.3153 | 3.2185 | 3.5988 | 3.3278 | 3.4066 | 3.3038 | 3.0838 | 2.8657 | 2.7201
4 | 0.91675 | 0.76097 | 0.70732 | 0.64847 | 0.61255 | 0.87757 | 1.6182 | 1.6911 | 1.8347 | 1.7256 | 1.6836 | 1.5469 | 1.5971 | 1.5191 | 1.5199 | 1.521 | 1.7957 | 2.8056 | 2.4679 | 2.0144 | 2.0256 | 1.7564 | 1.61 | 1.3833
5 | 0.94045 | 0.88045 | 0.80868 | 0.79446 | 0.78258 | 0.85577 | 1.0882 | 1.0539 | 1.0749 | 1.1497 | 1.1673 | 1.1798 | 1.172 | 1.1504 | 1.1627 | 1.1634 | 1.2048 | 1.3929 | 1.3269 | 1.2966 | 1.3291 | 1.2237 | 1.2231 | 1.1164
6 | 2.2082 | 2.0475 | 1.9624 | 2.0114 | 1.9322 | 2.0435 | 2.3517 | 2.5627 | 2.6267 | 2.789 | 2.6912 | 2.715 | 2.7575 | 2.7319 | 2.6141 | 2.5686 | 2.5005 | 2.6307 | 2.5303 | 2.4382 | 2.3999 | 2.2797 | 2.3534 | 2.2342
7 | 1.8667 | 1.762 | 1.6633 | 1.6555 | 1.5966 | 1.7035 | 2.1725 | 2.2497 | 2.4059 | 2.3603 | 2.3856 | 2.3687 | 2.3544 | 2.3581 | 2.2136 | 2.2101 | 2.3237 | 2.7061 | 2.5201 | 2.3071 | 2.2967 | 2.1813 | 2.127 | 1.9769
8 | 1.437 | 1.4261 | 1.3502 | 1.3299 | 1.3032 | 1.4818 | 2.3711 | 2.4675 | 2.5549 | 2.5623 | 2.7321 | 2.6188 | 2.5682 | 2.5982 | 2.2388 | 2.1085 | 2.0939 | 2.3613 | 2.2516 | 2.1113 | 2.0863 | 1.9282 | 1.7332 | 1.6441

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.96823 | 0.68407 | 0.59302 | 0.76014 | 0.65451 | 0.53812 | 0.44524 | 1.5559 | 1.6271 | 1.3956 | 1.626 | 1.5109 | 1.5175 | 1.3551 | 0.80411 | 1.259 | 1.51 | 1.4089 | 0.98468 | 1.0215 | 0.95148 | 0.59021 | 0.47082 | 0.48798
2 | -1.4671 | -1.4668 | -1.5073 | -1.5763 | -1.5612 | -1.4328 | -0.9085 | -0.17464 | -0.18767 | -0.12437 | -0.10956 | -0.48895 | -0.71431 | -0.92598 | -0.91902 | -0.93456 | -0.73479 | 0.2415 | -0.034036 | -0.40177 | -0.74474 | -0.97965 | -1.0744 | -1.2302
3 | -1.0523 | -1.1354 | -1.1563 | -1.1408 | -1.1418 | -0.95341 | -0.035502 | 0.49155 | 0.62649 | 0.43643 | 0.25768 | 0.51111 | 0.32228 | 0.097778 | -0.38683 | -0.387 | -0.31879 | -0.16082 | -0.39197 | -0.22333 | -0.30662 | -0.50857 | -0.80347 | -0.90699
4 | -0.76693 | -0.77453 | -0.78244 | -0.78929 | -0.7928 | -0.72482 | -0.62886 | -0.57414 | -0.59096 | -0.65467 | -0.69828 | -0.73936 | -0.74024 | -0.75385 | -0.76048 | -0.73779 | -0.62459 | -0.37226 | -0.48015 | -0.58243 | -0.627 | -0.66334 | -0.70121 | -0.70461
5 | -0.36083 | -0.37896 | -0.39506 | -0.39647 | -0.39559 | -0.33345 | -0.25413 | -0.20566 | -0.20201 | -0.16922 | -0.16746 | -0.16393 | -0.1973 | -0.21232 | -0.20661 | -0.25611 | -0.2269 | -0.11375 | -0.1347 | -0.16748 | -0.18085 | -0.23476 | -0.25963 | -0.27161
6 | 0.23352 | 0.18267 | 0.13851 | 0.20634 | 0.16944 | 0.24411 | 0.32558 | 0.63415 | 0.73033 | 0.75252 | 0.71426 | 0.76191 | 0.75625 | 0.74748 | 0.62868 | 0.59801 | 0.51975 | 0.56859 | 0.48197 | 0.50295 | 0.42524 | 0.44763 | 0.27789 | 0.28538
7 | -0.6953 | -0.6877 | -0.70931 | -0.72214 | -0.76491 | -0.68487 | -0.58183 | -0.30223 | -0.14975 | -0.139 | -0.10565 | -0.035504 | -0.14415 | -0.15042 | -0.27417 | -0.3918 | -0.35361 | -0.39442 | -0.44354 | -0.42584 | -0.48488 | -0.57161 | -0.64491 | -0.64148
8 | -0.79149 | -0.80823 | -0.80502 | -0.80387 | -0.78729 | -0.75548 | -0.57752 | -0.45944 | -0.42426 | -0.48453 | -0.45753 | -0.41707 | -0.44211 | -0.47865 | -0.58157 | -0.64497 | -0.64326 | -0.63434 | -0.66863 | -0.69135 | -0.70318 | -0.7238 | -0.7554 | -0.76988

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.97791 | 0.67039 | 0.59895 | 0.76014 | 0.66105 | 0.53812 | 0.44524 | 1.5715 | 1.6271 | 1.3677 | 1.626 | 1.5411 | 1.5327 | 1.3686 | 0.78803 | 1.2464 | 1.51 | 1.4089 | 0.98468 | 1.0318 | 0.93245 | 0.59021 | 0.48023 | 0.49774
2 | -1.4964 | -1.4374 | -1.5073 | -1.5448 | -1.5612 | -1.4328 | -0.9085 | -0.17115 | -0.18579 | -0.12686 | -0.10737 | -0.49384 | -0.72145 | -0.90746 | -0.91902 | -0.95325 | -0.72009 | 0.24392 | -0.033696 | -0.40177 | -0.75219 | -0.96985 | -1.0529 | -1.2425
3 | -1.0628 | -1.1354 | -1.1678 | -1.1522 | -1.1532 | -0.97248 | -0.035857 | 0.50138 | 0.63275 | 0.4277 | 0.26283 | 0.506 | 0.32873 | 0.099733 | -0.3907 | -0.39474 | -0.32517 | -0.15761 | -0.39197 | -0.21887 | -0.30662 | -0.4984 | -0.80347 | -0.88885
4 | -0.75926 | -0.75904 | -0.77461 | -0.7735 | -0.7928 | -0.73931 | -0.62886 | -0.57989 | -0.60278 | -0.66776 | -0.69129 | -0.75415 | -0.74764 | -0.74631 | -0.74527 | -0.73779 | -0.61209 | -0.36481 | -0.47535 | -0.58826 | -0.627 | -0.65008 | -0.71524 | -0.70461
5 | -0.36083 | -0.37517 | -0.39506 | -0.39647 | -0.4035 | -0.33345 | -0.25921 | -0.2036 | -0.19999 | -0.16583 | -0.16913 | -0.16066 | -0.19335 | -0.21444 | -0.20661 | -0.25099 | -0.22236 | -0.11603 | -0.1347 | -0.16916 | -0.17904 | -0.23946 | -0.25703 | -0.27161
6 | 0.23586 | 0.18267 | 0.13989 | 0.20428 | 0.17113 | 0.24655 | 0.31906 | 0.62781 | 0.74494 | 0.76757 | 0.70712 | 0.77715 | 0.74869 | 0.73253 | 0.63496 | 0.60997 | 0.51975 | 0.56859 | 0.47233 | 0.51301 | 0.42524 | 0.45658 | 0.27789 | 0.28252
7 | -0.68835 | -0.6877 | -0.7164 | -0.73658 | -0.74961 | -0.67802 | -0.57019 | -0.30525 | -0.14675 | -0.14178 | -0.10459 | -0.034794 | -0.14559 | -0.15193 | -0.27417 | -0.38396 | -0.34654 | -0.39442 | -0.45242 | -0.42158 | -0.48003 | -0.57161 | -0.63201 | -0.6479
8 | -0.79149 | -0.81631 | -0.78892 | -0.80387 | -0.77942 | -0.74793 | -0.56597 | -0.46404 | -0.43274 | -0.47484 | -0.45296 | -0.41707 | -0.45095 | -0.47387 | -0.56994 | -0.65142 | -0.63039 | -0.63434 | -0.67531 | -0.69826 | -0.68912 | -0.73828 | -0.74029 | -0.77757

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.97791 | 0.69775 | 0.58116 | 0.74494 | 0.6676 | 0.52735 | 0.45414 | 1.5248 | 1.6434 | 1.4096 | 1.6422 | 1.526 | 1.4872 | 1.3415 | 0.81216 | 1.259 | 1.5251 | 1.423 | 0.97483 | 1.042 | 0.95148 | 0.58431 | 0.4614 | 0.49286
2 | -1.4818 | -1.4668 | -1.5073 | -1.5921 | -1.5924 | -1.4471 | -0.92667 | -0.17289 | -0.18767 | -0.12188 | -0.10737 | -0.48895 | -0.70716 | -0.93524 | -0.9374 | -0.95325 | -0.72009 | 0.23667 | -0.033696 | -0.40981 | -0.73729 | -0.98944 | -1.0959 | -1.2302
3 | -1.0628 | -1.1354 | -1.1678 | -1.1408 | -1.1189 | -0.95341 | -0.035857 | 0.48663 | 0.62649 | 0.44515 | 0.25252 | 0.506 | 0.31906 | 0.097778 | -0.3907 | -0.38313 | -0.3156 | -0.16404 | -0.39981 | -0.21887 | -0.30049 | -0.50349 | -0.80347 | -0.90699
4 | -0.75159 | -0.77453 | -0.76679 | -0.78139 | -0.78487 | -0.73207 | -0.63514 | -0.57989 | -0.59096 | -0.64158 | -0.71224 | -0.72458 | -0.74024 | -0.76139 | -0.76808 | -0.73041 | -0.63083 | -0.37226 | -0.47535 | -0.57661 | -0.627 | -0.66334 | -0.6942 | -0.7187
5 | -0.36083 | -0.37896 | -0.39901 | -0.3925 | -0.39164 | -0.33345 | -0.25158 | -0.20566 | -0.20605 | -0.16922 | -0.17081 | -0.16066 | -0.20124 | -0.20807 | -0.20867 | -0.25099 | -0.23144 | -0.11148 | -0.13201 | -0.17083 | -0.17723 | -0.23711 | -0.25703 | -0.27432
6 | 0.23586 | 0.1845 | 0.13851 | 0.20634 | 0.17113 | 0.249 | 0.32558 | 0.6405 | 0.73033 | 0.76757 | 0.72141 | 0.74667 | 0.75625 | 0.74001 | 0.62239 | 0.60997 | 0.53014 | 0.57996 | 0.47715 | 0.50798 | 0.42098 | 0.4521 | 0.27789 | 0.28252
7 | -0.6953 | -0.68082 | -0.69512 | -0.7077 | -0.78021 | -0.67802 | -0.58765 | -0.30525 | -0.15274 | -0.14039 | -0.1067 | -0.035859 | -0.14415 | -0.15042 | -0.27965 | -0.39571 | -0.35361 | -0.39442 | -0.44354 | -0.4301 | -0.47518 | -0.58304 | -0.65781 | -0.65431
8 | -0.78358 | -0.80823 | -0.80502 | -0.81994 | -0.78729 | -0.76304 | -0.5833 | -0.45026 | -0.42426 | -0.47969 | -0.46211 | -0.41707 | -0.44211 | -0.47865 | -0.56994 | -0.64497 | -0.65612 | -0.62799 | -0.67531 | -0.68443 | -0.68912 | -0.70933 | -0.77051 | -0.78527

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.189 | 1.3089 | 1.7037 | 1.9532 | 2.2965 | 2.6845 | 2.393 | 3.421 | 3.1384 | 3.5446 | 3.6429 | 3.3791 | 3.1877 | 2.9347 | 2.7032 | 2.4329 | 2.4075 | 1.9075 | 1.5782 | 1.8728 | 1.9082 | 2.1807 | 1.0588 | 1.0166
2 | 0.95118 | 1.0471 | 1.3629 | 1.5626 | 1.8372 | 2.1476 | 1.9144 | 2.7368 | 2.5107 | 2.8357 | 2.9143 | 2.7033 | 2.5502 | 2.3478 | 2.1626 | 1.9463 | 1.926 | 1.526 | 1.2626 | 1.4982 | 1.5266 | 1.7445 | 0.84707 | 0.81328
3 | 0.71339 | 0.78535 | 1.0222 | 1.1719 | 1.3779 | 1.6107 | 1.4358 | 2.0526 | 1.883 | 2.1268 | 2.1858 | 2.0275 | 1.9126 | 1.7608 | 1.6219 | 1.4597 | 1.4445 | 1.1445 | 0.94694 | 1.1237 | 1.1449 | 1.3084 | 0.6353 | 0.60996
4 | 0.47559 | 0.52357 | 0.68147 | 0.78128 | 0.91861 | 1.0738 | 0.95718 | 1.3684 | 1.2554 | 1.4178 | 1.4572 | 1.3516 | 1.2751 | 1.1739 | 1.0813 | 0.97314 | 0.96301 | 0.76301 | 0.6313 | 0.74912 | 0.76328 | 0.87227 | 0.42353 | 0.40664
5 | 0.2378 | 0.26178 | 0.34074 | 0.39064 | 0.4593 | 0.53689 | 0.47859 | 0.6842 | 0.62768 | 0.70892 | 0.72858 | 0.67582 | 0.63754 | 0.58695 | 0.54064 | 0.48657 | 0.48151 | 0.3815 | 0.31565 | 0.37456 | 0.38164 | 0.43614 | 0.21177 | 0.20332
6 | 0.47559 | 0.52357 | 0.68147 | 0.78128 | 0.91861 | 1.0738 | 0.95718 | 1.3684 | 1.2554 | 1.4178 | 1.4572 | 1.3516 | 1.2751 | 1.1739 | 1.0813 | 0.97314 | 0.96301 | 0.76301 | 0.6313 | 0.74912 | 0.76328 | 0.87227 | 0.42353 | 0.40664
7 | 0.47559 | 0.52357 | 0.68147 | 0.78128 | 0.91861 | 1.0738 | 0.95718 | 1.3684 | 1.2554 | 1.4178 | 1.4572 | 1.3516 | 1.2751 | 1.1739 | 1.0813 | 0.97314 | 0.96301 | 0.76301 | 0.6313 | 0.74912 | 0.76328 | 0.87227 | 0.42353 | 0.40664
8 | 0.47559 | 0.52357 | 0.68147 | 0.78128 | 0.91861 | 1.0738 | 0.95718 | 1.3684 | 1.2554 | 1.4178 | 1.4572 | 1.3516 | 1.2751 | 1.1739 | 1.0813 | 0.97314 | 0.96301 | 0.76301 | 0.6313 | 0.74912 | 0.76328 | 0.87227 | 0.42353 | 0.40664

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.2963 | 3.4884 | 3.6837 | 3.8511 | 3.8949 | 4.0742 | 4.0534 | 3.8314 | 3.4714 | 5.0977 | 4.9781 | 4.5839 | 4.4725 | 4.4909 | 4.2782 | 3.9216 | 3.5244 | 3.398 | 2.136 | 2.2842 | 2.4974 | 2.557 | 2.6668 | 2.9436
2 | 2.637 | 2.7907 | 2.947 | 3.0809 | 3.1159 | 3.2594 | 3.2427 | 3.0651 | 2.7771 | 4.0781 | 3.9825 | 3.6671 | 3.578 | 3.5927 | 3.4225 | 3.1373 | 2.8195 | 2.7184 | 1.7088 | 1.8274 | 1.9979 | 2.0456 | 2.1334 | 2.3549
3 | 1.9778 | 2.0931 | 2.2102 | 2.3107 | 2.3369 | 2.4445 | 2.432 | 2.2988 | 2.0829 | 3.0586 | 2.9869 | 2.7504 | 2.6835 | 2.6946 | 2.5669 | 2.3529 | 2.1147 | 2.0388 | 1.2816 | 1.3705 | 1.4984 | 1.5342 | 1.6001 | 1.7662
4 | 1.3185 | 1.3954 | 1.4735 | 1.5405 | 1.5579 | 1.6297 | 1.6214 | 1.5326 | 1.3886 | 2.0391 | 1.9912 | 1.8336 | 1.789 | 1.7964 | 1.7113 | 1.5686 | 1.4098 | 1.3592 | 0.85439 | 0.91369 | 0.99896 | 1.0228 | 1.0667 | 1.1774
5 | 0.65926 | 0.69768 | 0.73674 | 0.77023 | 0.77897 | 0.81485 | 0.81068 | 0.76628 | 0.69428 | 1.0195 | 0.99562 | 0.91679 | 0.89451 | 0.89819 | 0.85563 | 0.78431 | 0.70489 | 0.6796 | 0.42719 | 0.45684 | 0.49948 | 0.5114 | 0.53335 | 0.58872
6 | 1.3185 | 1.3954 | 1.4735 | 1.5405 | 1.5579 | 1.6297 | 1.6214 | 1.5326 | 1.3886 | 2.0391 | 1.9912 | 1.8336 | 1.789 | 1.7964 | 1.7113 | 1.5686 | 1.4098 | 1.3592 | 0.85439 | 0.91369 | 0.99896 | 1.0228 | 1.0667 | 1.1774
7 | 1.3185 | 1.3954 | 1.4735 | 1.5405 | 1.5579 | 1.6297 | 1.6214 | 1.5326 | 1.3886 | 2.0391 | 1.9912 | 1.8336 | 1.789 | 1.7964 | 1.7113 | 1.5686 | 1.4098 | 1.3592 | 0.85439 | 0.91369 | 0.99896 | 1.0228 | 1.0667 | 1.1774
8 | 1.3185 | 1.3954 | 1.4735 | 1.5405 | 1.5579 | 1.6297 | 1.6214 | 1.5326 | 1.3886 | 2.0391 | 1.9912 | 1.8336 | 1.789 | 1.7964 | 1.7113 | 1.5686 | 1.4098 | 1.3592 | 0.85439 | 0.91369 | 0.99896 | 1.0228 | 1.0667 | 1.1774

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00038156 | 0.00021535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34253 | 7.1366 | 16.941 | 23.3757 | 25.547 | 25.194 | 23.5511 | 17.5391 | 9.5127 | 2.2523 | 0.014768 | 0.0024024 | 0.0006335 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00035975 | 0.00021953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35271 | 6.7209 | 16.941 | 21.5601 | 25.8 | 25.4592 | 22.3966 | 18.2699 | 10.1073 | 2.0992 | 0.013924 | 0.0023779 | 0.00066582 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00017806 | 0.00010977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16618 | 3.6029 | 8.1317 | 11.5744 | 13.2794 | 12.7296 | 11.0829 | 9.5003 | 5.1032 | 1.1261 | 0.0068214 | 0.0011889 | 0.00033938 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00018714 | 9.9311e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17296 | 3.5683 | 8.047 | 10.7801 | 13.2794 | 13.7904 | 11.4292 | 8.7695 | 5.1527 | 1.0605 | 0.0066807 | 0.0012257 | 0.00031029 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.00018896 | 0.00010977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16109 | 3.3258 | 8.3858 | 11.4609 | 12.2676 | 12.8622 | 11.3138 | 9.5917 | 5.2023 | 1.1043 | 0.0068917 | 0.0011889 | 0.00033938 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00037792 | 0.00020489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32897 | 6.8594 | 16.4327 | 22.6949 | 25.0411 | 26.2548 | 22.6275 | 18.4526 | 10.1073 | 2.2304 | 0.014346 | 0.0023779 | 0.00067875 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00034522 | 0.00020908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35271 | 7.2059 | 17.2798 | 23.1487 | 26.3058 | 25.4592 | 22.8584 | 18.6353 | 9.5127 | 2.0774 | 0.013643 | 0.0023288 | 0.00065936 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00018533 | 0.00010767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17466 | 3.3604 | 8.3858 | 11.1205 | 12.9 | 13.3926 | 11.4292 | 8.6782 | 4.7068 | 1.1261 | 0.007173 | 0.001238 | 0.00031352 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00017988 | 0.00010036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16448 | 3.4297 | 8.894 | 11.3474 | 13.2794 | 13.7904 | 11.6601 | 8.9522 | 4.9546 | 1.0605 | 0.007384 | 0.001238 | 0.00033938 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.00018169 | 0.00010558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16448 | 3.4297 | 8.2164 | 10.8935 | 12.3941 | 12.9948 | 11.7755 | 9.5003 | 4.9546 | 1.0824 | 0.0073136 | 0.0011644 | 0.00032645 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00037792 | 0.0002028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32219 | 6.6516 | 17.6186 | 22.241 | 25.547 | 27.0504 | 24.0129 | 18.6353 | 9.81 | 2.1211 | 0.014205 | 0.0023288 | 0.00067875 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00038156 | 0.00021326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33236 | 7.0673 | 17.2798 | 23.6026 | 25.547 | 25.7244 | 22.1657 | 18.6353 | 9.4136 | 2.143 | 0.013783 | 0.0023533 | 0.00067875 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00018169 | 0.00010977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16448 | 3.3951 | 8.5552 | 11.4609 | 12.5206 | 13.7904 | 11.3138 | 8.8609 | 4.8555 | 1.0824 | 0.007173 | 0.0012134 | 0.00032645 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00019078 | 9.9311e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17466 | 3.3258 | 8.3858 | 11.6878 | 12.7735 | 12.9948 | 11.5446 | 9.1349 | 4.9546 | 1.148 | 0.007384 | 0.0012134 | 0.00031675 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.00017443 | 0.00010663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17127 | 3.3604 | 8.8093 | 10.7801 | 12.2676 | 13.26 | 11.3138 | 9.1349 | 4.7564 | 1.1152 | 0.007173 | 0.0011767 | 0.00032321 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.2347 | 6.2176 | 5.9182 | 5.7793 | 5.5836 | 5.5461 | 5.6406 | 6.1063 | 6.543 | 6.5115 | 6.3386 | 6.4397 | 6.7462 | 6.7888 | 6.3135 | 6.4892 | 6.3926 | 6.4104 | 5.9289 | 5.7806 | 5.856 | 5.6892 | 5.8706 | 5.8602
2 | 4.504 | 4.3204 | 4.0946 | 3.7607 | 3.518 | 3.5805 | 3.8891 | 4.5154 | 4.9059 | 5.2671 | 4.7605 | 5.015 | 5.0797 | 5.0921 | 4.4376 | 4.6069 | 4.7259 | 4.8851 | 4.9338 | 5.1259 | 5.429 | 4.9185 | 4.725 | 4.5386
3 | 2.8743 | 2.758 | 2.525 | 2.5754 | 2.4418 | 2.4164 | 3.3538 | 3.7923 | 3.9616 | 3.7511 | 3.6316 | 3.9146 | 4.1341 | 3.946 | 3.6323 | 3.4529 | 3.4241 | 3.4449 | 3.2639 | 3.4979 | 3.7147 | 3.4149 | 3.3658 | 2.9763
4 | 1.2729 | 1.0982 | 0.90878 | 0.88319 | 0.77654 | 0.70826 | 1.3401 | 1.9285 | 2.3229 | 2.3986 | 2.3285 | 2.1016 | 2.4041 | 2.337 | 2.1524 | 1.998 | 1.7612 | 1.6616 | 1.9964 | 2.2939 | 2.659 | 2.496 | 2.123 | 1.6702
5 | 1.0752 | 0.99333 | 0.91328 | 0.88592 | 0.887 | 0.86771 | 0.97507 | 0.98567 | 1.0833 | 1.1257 | 1.1897 | 1.2623 | 1.3094 | 1.2824 | 1.2433 | 1.2271 | 1.1977 | 1.2299 | 1.2135 | 1.2173 | 1.3523 | 1.2719 | 1.3258 | 1.2153
6 | 2.2333 | 2.1733 | 2.0063 | 2.0566 | 2.0387 | 1.9983 | 2.2093 | 2.4506 | 2.5504 | 2.5579 | 2.5357 | 2.6835 | 2.6793 | 2.6323 | 2.4932 | 2.409 | 2.4555 | 2.4707 | 2.2663 | 2.2605 | 2.3902 | 2.1527 | 2.2215 | 2.2729
7 | 1.878 | 1.7404 | 1.6696 | 1.68 | 1.5774 | 1.6503 | 2.1128 | 2.1184 | 2.4283 | 2.5777 | 2.5401 | 2.6554 | 2.6135 | 2.734 | 2.701 | 2.5232 | 2.4933 | 2.4908 | 2.4075 | 2.3956 | 2.4571 | 2.0493 | 2.1927 | 1.988
8 | 1.5053 | 1.4457 | 1.3688 | 1.341 | 1.3167 | 1.3606 | 2.156 | 2.3165 | 2.4812 | 2.4674 | 2.5477 | 2.7103 | 2.7181 | 2.5985 | 2.2895 | 2.1907 | 2.0242 | 2.0614 | 1.9662 | 1.9957 | 1.9615 | 1.6974 | 1.6406 | 1.5644

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.287 | 6.2176 | 5.8186 | 5.7793 | 5.4865 | 5.5461 | 5.7383 | 6.1063 | 6.6073 | 6.5115 | 6.2762 | 6.3134 | 6.6152 | 6.9173 | 6.432 | 6.5503 | 6.4544 | 6.2909 | 6.0423 | 5.7246 | 5.9119 | 5.6892 | 5.9726 | 5.9588
2 | 4.504 | 4.3204 | 4.0611 | 3.7912 | 3.518 | 3.6422 | 3.8562 | 4.4713 | 4.9541 | 5.2157 | 4.8073 | 5.015 | 5.1781 | 5.0921 | 4.355 | 4.6069 | 4.7715 | 4.9305 | 5.0284 | 5.0262 | 5.3769 | 5.0141 | 4.684 | 4.4627
3 | 2.8289 | 2.8006 | 2.5054 | 2.5549 | 2.4819 | 2.3755 | 3.2958 | 3.8665 | 3.9226 | 3.7876 | 3.6316 | 3.8378 | 4.1341 | 3.8715 | 3.6323 | 3.4852 | 3.3912 | 3.3812 | 3.2328 | 3.5657 | 3.6792 | 3.4812 | 3.3658 | 3.0005
4 | 1.2729 | 1.105 | 0.8981 | 0.88319 | 0.77654 | 0.70365 | 1.3505 | 1.9285 | 2.3229 | 2.352 | 2.3056 | 2.1221 | 2.4274 | 2.3589 | 2.1324 | 2.0165 | 1.7779 | 1.6467 | 1.9964 | 2.2717 | 2.6335 | 2.5202 | 2.123 | 1.6832
5 | 1.0665 | 0.97765 | 0.9278 | 0.87884 | 0.89442 | 0.85283 | 0.99155 | 0.97608 | 1.0833 | 1.1366 | 1.2014 | 1.2375 | 1.2967 | 1.2824 | 1.22 | 1.2386 | 1.2093 | 1.2413 | 1.2135 | 1.2173 | 1.3783 | 1.2967 | 1.3375 | 1.1947
6 | 2.215 | 2.1733 | 2.0063 | 2.0225 | 2.0736 | 2.0158 | 2.2284 | 2.4746 | 2.5755 | 2.5081 | 2.5857 | 2.7362 | 2.6272 | 2.6571 | 2.4698 | 2.3865 | 2.4555 | 2.4936 | 2.288 | 2.2386 | 2.4131 | 2.1735 | 2.2406 | 2.2729
7 | 1.878 | 1.7537 | 1.6696 | 1.7065 | 1.5903 | 1.6783 | 2.149 | 2.139 | 2.4045 | 2.6279 | 2.5401 | 2.6815 | 2.5881 | 2.734 | 2.701 | 2.5469 | 2.4693 | 2.5371 | 2.3613 | 2.3956 | 2.5041 | 2.0096 | 2.1738 | 1.9557
8 | 1.4942 | 1.456 | 1.3688 | 1.341 | 1.3064 | 1.3829 | 2.1374 | 2.2713 | 2.5055 | 2.5154 | 2.5477 | 2.7369 | 2.7181 | 2.5985 | 2.2469 | 2.1703 | 2.0436 | 2.0425 | 1.9289 | 2.0341 | 1.9245 | 1.6811 | 1.6539 | 1.5882

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.287 | 6.321 | 5.8186 | 5.8771 | 5.4865 | 5.4969 | 5.6406 | 6.2258 | 6.4144 | 6.4481 | 6.401 | 6.4397 | 6.6807 | 6.6602 | 6.2542 | 6.6114 | 6.4544 | 6.2909 | 5.9289 | 5.7246 | 5.8002 | 5.7996 | 5.9726 | 5.8108
2 | 4.541 | 4.3553 | 4.0946 | 3.8217 | 3.4887 | 3.5496 | 3.922 | 4.4272 | 4.8097 | 5.3184 | 4.6669 | 5.015 | 5.0304 | 5.0921 | 4.3963 | 4.65 | 4.817 | 4.9305 | 4.8392 | 5.1259 | 5.3248 | 4.9185 | 4.725 | 4.5766
3 | 2.897 | 2.7154 | 2.5643 | 2.5958 | 2.4217 | 2.3755 | 3.4118 | 3.8294 | 3.9226 | 3.8241 | 3.5602 | 3.9914 | 4.2144 | 3.8715 | 3.5983 | 3.5174 | 3.49 | 3.3812 | 3.3261 | 3.464 | 3.7857 | 3.3487 | 3.3948 | 2.9279
4 | 1.2729 | 1.105 | 0.8981 | 0.89375 | 0.77168 | 0.70826 | 1.3401 | 1.9097 | 2.3456 | 2.3986 | 2.3285 | 2.1426 | 2.3809 | 2.337 | 2.1724 | 1.9796 | 1.7444 | 1.6467 | 1.9585 | 2.2939 | 2.6845 | 2.5445 | 2.123 | 1.6572
5 | 1.0839 | 1.0012 | 0.92054 | 0.87175 | 0.87959 | 0.86027 | 0.96683 | 1.0049 | 1.0833 | 1.1257 | 1.1897 | 1.2375 | 1.3348 | 1.3066 | 1.2666 | 1.2501 | 1.1862 | 1.2527 | 1.1903 | 1.2291 | 1.3393 | 1.2967 | 1.3492 | 1.205
6 | 2.215 | 2.1733 | 2.0389 | 2.0396 | 2.0037 | 2.0158 | 2.2093 | 2.4746 | 2.5504 | 2.5081 | 2.4858 | 2.6835 | 2.6793 | 2.6074 | 2.4465 | 2.3865 | 2.5029 | 2.4247 | 2.288 | 2.2605 | 2.3902 | 2.1944 | 2.2598 | 2.311
7 | 1.878 | 1.7537 | 1.6955 | 1.68 | 1.5517 | 1.6783 | 2.1128 | 2.1597 | 2.3807 | 2.5275 | 2.5151 | 2.7075 | 2.6135 | 2.7081 | 2.7519 | 2.4758 | 2.5415 | 2.5139 | 2.4305 | 2.3956 | 2.4806 | 2.0096 | 2.2115 | 1.9557
8 | 1.5273 | 1.4354 | 1.3887 | 1.3508 | 1.3269 | 1.3829 | 2.1745 | 2.3165 | 2.5299 | 2.4434 | 2.5728 | 2.6571 | 2.7708 | 2.5495 | 2.2682 | 2.1703 | 2.063 | 2.0236 | 2.0035 | 2.0149 | 1.943 | 1.6974 | 1.6272 | 1.5524

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.74629 | 0.82431 | 0.77682 | 0.77682 | 0.75986 | 0.80396 | 0.82771 | 1.5503 | 1.8047 | 1.7368 | 1.6961 | 1.6927 | 1.8013 | 1.747 | 1.2246 | 1.6011 | 1.6215 | 1.5197 | 1.2042 | 1.0923 | 1.1466 | 1.15 | 0.79378 | 0.787
2 | 0.029952 | -0.17971 | -0.19469 | -0.28455 | -0.34445 | -0.26957 | -0.34445 | 0.86861 | 1.1082 | 1.4227 | 0.80871 | 0.73383 | 0.50919 | 0.6889 | 0.29952 | 0.25459 | 0.29952 | 0.53914 | 1.0334 | 1.0483 | 0.83866 | 0.64397 | 0.29952 | 0.059904
3 | -0.16947 | -0.40138 | -0.70019 | -0.64667 | -0.66005 | -0.62883 | -0.035678 | 0.75371 | 0.99007 | 0.99899 | 0.83398 | 1.0436 | 0.94548 | 0.82506 | 0.59315 | 0.37016 | 0.45936 | 0.4103 | 0.075817 | 0.33002 | 0.46382 | 0.30327 | -0.28097 | -0.57531
4 | -0.71276 | -0.71961 | -0.74017 | -0.74017 | -0.75731 | -0.77787 | -0.70591 | -0.47632 | -0.35638 | -0.37694 | -0.47632 | -0.51744 | -0.47974 | -0.52086 | -0.49002 | -0.57912 | -0.65108 | -0.57912 | -0.40778 | -0.36666 | -0.36666 | -0.48317 | -0.59968 | -0.62367
5 | -0.2219 | -0.29094 | -0.34272 | -0.34025 | -0.34025 | -0.3723 | -0.33532 | -0.13314 | 0.04438 | 0.14793 | 0.24409 | 0.25889 | 0.22683 | 0.18738 | 0.12328 | 0.078898 | 0.066571 | 0.061639 | 0.061639 | 0.014793 | 0.13068 | 0.061639 | 0.034518 | -0.054243
6 | 0.32348 | 0.35886 | 0.27294 | 0.32096 | 0.32854 | 0.33738 | 0.32601 | 0.604 | 0.69246 | 0.69119 | 0.604 | 0.72152 | 0.75185 | 0.69246 | 0.60274 | 0.53072 | 0.64697 | 0.62675 | 0.49154 | 0.45616 | 0.53703 | 0.42331 | 0.32222 | 0.36013
7 | -0.62411 | -0.64169 | -0.68125 | -0.69883 | -0.65488 | -0.70762 | -0.60653 | -0.2769 | -0.048347 | -0.039556 | 0.083508 | 0.026371 | 0.0087903 | 0 | -0.070323 | -0.12306 | -0.1802 | -0.23734 | -0.20657 | -0.25052 | -0.17581 | -0.32964 | -0.41754 | -0.44831
8 | -0.78132 | -0.78654 | -0.79436 | -0.79827 | -0.78784 | -0.76958 | -0.65349 | -0.54001 | -0.52827 | -0.52044 | -0.51131 | -0.5074 | -0.51914 | -0.5387 | -0.59349 | -0.61958 | -0.64045 | -0.64305 | -0.65479 | -0.67697 | -0.72001 | -0.74871 | -0.76045 | -0.7748

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.73137 | 0.83256 | 0.79236 | 0.78459 | 0.76746 | 0.78788 | 0.82771 | 1.5813 | 1.8227 | 1.7716 | 1.6622 | 1.7097 | 1.8013 | 1.7645 | 1.2246 | 1.5691 | 1.6539 | 1.4893 | 1.2283 | 1.1141 | 1.1695 | 1.15 | 0.80966 | 0.79487
2 | 0.029353 | -0.17612 | -0.19858 | -0.29024 | -0.34445 | -0.26957 | -0.33756 | 0.86861 | 1.1082 | 1.3943 | 0.80871 | 0.71915 | 0.5041 | 0.67512 | 0.30551 | 0.25205 | 0.29353 | 0.53375 | 1.054 | 1.0588 | 0.82189 | 0.64397 | 0.30252 | 0.060503
3 | -0.17286 | -0.40941 | -0.71419 | -0.65314 | -0.67325 | -0.63512 | -0.034965 | 0.74617 | 1.0099 | 1.009 | 0.82564 | 1.0332 | 0.92657 | 0.80856 | 0.58722 | 0.37386 | 0.45936 | 0.4103 | 0.077333 | 0.32672 | 0.46382 | 0.3063 | -0.28378 | -0.58682
4 | -0.72702 | -0.72681 | -0.73277 | -0.75498 | -0.74216 | -0.77009 | -0.71297 | -0.46679 | -0.34925 | -0.38448 | -0.48584 | -0.51226 | -0.47015 | -0.51566 | -0.49002 | -0.5907 | -0.63806 | -0.5907 | -0.41594 | -0.36299 | -0.37033 | -0.49283 | -0.59368 | -0.63614
5 | -0.22634 | -0.28803 | -0.33586 | -0.34705 | -0.34025 | -0.3723 | -0.33867 | -0.13314 | 0.045268 | 0.14646 | 0.24897 | 0.26147 | 0.22683 | 0.19113 | 0.12205 | 0.078898 | 0.066571 | 0.060407 | 0.061639 | 0.014646 | 0.13068 | 0.062872 | 0.033828 | -0.054243
6 | 0.32348 | 0.36604 | 0.27021 | 0.31775 | 0.33511 | 0.33738 | 0.33253 | 0.59796 | 0.69938 | 0.68428 | 0.61004 | 0.73595 | 0.76688 | 0.68553 | 0.60274 | 0.53602 | 0.65991 | 0.63928 | 0.49154 | 0.46072 | 0.53166 | 0.41908 | 0.31578 | 0.36733
7 | -0.63659 | -0.64169 | -0.66762 | -0.69184 | -0.64178 | -0.70054 | -0.6126 | -0.27136 | -0.04738 | -0.040348 | 0.083508 | 0.026898 | 0.0087024 | 0 | -0.068916 | -0.1243 | -0.1784 | -0.23497 | -0.20244 | -0.25553 | -0.17756 | -0.33623 | -0.40919 | -0.45279
8 | -0.76569 | -0.78654 | -0.78642 | -0.80626 | -0.79572 | -0.77727 | -0.66656 | -0.54541 | -0.52827 | -0.53085 | -0.52154 | -0.50233 | -0.51395 | -0.5387 | -0.59349 | -0.61958 | -0.62764 | -0.65592 | -0.6417 | -0.67697 | -0.70561 | -0.74122 | -0.76805 | -0.78254

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.73137 | 0.82431 | 0.76905 | 0.76129 | 0.75226 | 0.78788 | 0.82771 | 1.5813 | 1.8227 | 1.7368 | 1.6792 | 1.7266 | 1.8373 | 1.7121 | 1.2246 | 1.5851 | 1.6539 | 1.5045 | 1.1802 | 1.1032 | 1.1695 | 1.127 | 0.77791 | 0.77126
2 | 0.029653 | -0.17971 | -0.19664 | -0.2817 | -0.34789 | -0.26418 | -0.34445 | 0.8773 | 1.1304 | 1.4227 | 0.8168 | 0.71915 | 0.499 | 0.69579 | 0.29353 | 0.25205 | 0.29653 | 0.53914 | 1.0127 | 1.0588 | 0.83027 | 0.64397 | 0.29353 | 0.059305
3 | -0.16947 | -0.40138 | -0.70019 | -0.65314 | -0.65345 | -0.63512 | -0.034965 | 0.76878 | 1.0099 | 0.99899 | 0.82564 | 1.054 | 0.95493 | 0.82506 | 0.59908 | 0.37016 | 0.46395 | 0.4144 | 0.077333 | 0.32342 | 0.45918 | 0.30023 | -0.28659 | -0.58107
4 | -0.72702 | -0.71242 | -0.72537 | -0.75498 | -0.77245 | -0.76231 | -0.69885 | -0.48584 | -0.35282 | -0.38071 | -0.47632 | -0.51744 | -0.48934 | -0.52086 | -0.49492 | -0.56754 | -0.6641 | -0.57912 | -0.39963 | -0.37033 | -0.36299 | -0.47834 | -0.60568 | -0.61743
5 | -0.21968 | -0.28803 | -0.34272 | -0.34705 | -0.34705 | -0.37603 | -0.33197 | -0.13447 | 0.044824 | 0.14793 | 0.24897 | 0.26406 | 0.2291 | 0.18738 | 0.12205 | 0.079687 | 0.067902 | 0.060407 | 0.062256 | 0.014941 | 0.13068 | 0.061639 | 0.033828 | -0.054785
6 | 0.32348 | 0.35886 | 0.27021 | 0.32417 | 0.33182 | 0.33738 | 0.31949 | 0.61608 | 0.69246 | 0.68428 | 0.61004 | 0.71431 | 0.74433 | 0.69938 | 0.60877 | 0.53072 | 0.65991 | 0.63928 | 0.49154 | 0.44704 | 0.54777 | 0.42754 | 0.31578 | 0.35653
7 | -0.63035 | -0.64169 | -0.69487 | -0.71281 | -0.66798 | -0.7147 | -0.5944 | -0.27413 | -0.04738 | -0.038765 | 0.084343 | 0.026635 | 0.0088782 | 0 | -0.070323 | -0.12306 | -0.1802 | -0.23971 | -0.20864 | -0.24551 | -0.17581 | -0.32964 | -0.41336 | -0.45727
8 | -0.78132 | -0.78654 | -0.77847 | -0.79029 | -0.79572 | -0.76958 | -0.64695 | -0.53461 | -0.52827 | -0.52044 | -0.51643 | -0.5074 | -0.51914 | -0.54409 | -0.60536 | -0.61958 | -0.65325 | -0.63662 | -0.64825 | -0.68374 | -0.72001 | -0.73373 | -0.74524 | -0.79029

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.189 | 1.3089 | 1.7037 | 1.9532 | 2.2965 | 2.6845 | 2.393 | 3.421 | 3.1384 | 3.5446 | 3.6429 | 3.3791 | 3.1877 | 2.9347 | 2.7032 | 2.4329 | 2.4075 | 1.9075 | 1.5782 | 1.8728 | 1.9082 | 2.1807 | 1.0588 | 1.0166
2 | 0.95118 | 1.0471 | 1.3629 | 1.5626 | 1.8372 | 2.1476 | 1.9144 | 2.7368 | 2.5107 | 2.8357 | 2.9143 | 2.7033 | 2.5502 | 2.3478 | 2.1626 | 1.9463 | 1.926 | 1.526 | 1.2626 | 1.4982 | 1.5266 | 1.7445 | 0.84707 | 0.81328
3 | 0.71339 | 0.78535 | 1.0222 | 1.1719 | 1.3779 | 1.6107 | 1.4358 | 2.0526 | 1.883 | 2.1268 | 2.1858 | 2.0275 | 1.9126 | 1.7608 | 1.6219 | 1.4597 | 1.4445 | 1.1445 | 0.94694 | 1.1237 | 1.1449 | 1.3084 | 0.6353 | 0.60996
4 | 0.47559 | 0.52357 | 0.68147 | 0.78128 | 0.91861 | 1.0738 | 0.95718 | 1.3684 | 1.2554 | 1.4178 | 1.4572 | 1.3516 | 1.2751 | 1.1739 | 1.0813 | 0.97314 | 0.96301 | 0.76301 | 0.6313 | 0.74912 | 0.76328 | 0.87227 | 0.42353 | 0.40664
5 | 0.2378 | 0.26178 | 0.34074 | 0.39064 | 0.4593 | 0.53689 | 0.47859 | 0.6842 | 0.62768 | 0.70892 | 0.72858 | 0.67582 | 0.63754 | 0.58695 | 0.54064 | 0.48657 | 0.48151 | 0.3815 | 0.31565 | 0.37456 | 0.38164 | 0.43614 | 0.21177 | 0.20332
6 | 0.47559 | 0.52357 | 0.68147 | 0.78128 | 0.91861 | 1.0738 | 0.95718 | 1.3684 | 1.2554 | 1.4178 | 1.4572 | 1.3516 | 1.2751 | 1.1739 | 1.0813 | 0.97314 | 0.96301 | 0.76301 | 0.6313 | 0.74912 | 0.76328 | 0.87227 | 0.42353 | 0.40664
7 | 0.47559 | 0.52357 | 0.68147 | 0.78128 | 0.91861 | 1.0738 | 0.95718 | 1.3684 | 1.2554 | 1.4178 | 1.4572 | 1.3516 | 1.2751 | 1.1739 | 1.0813 | 0.97314 | 0.96301 | 0.76301 | 0.6313 | 0.74912 | 0.76328 | 0.87227 | 0.42353 | 0.40664
8 | 0.47559 | 0.52357 | 0.68147 | 0.78128 | 0.91861 | 1.0738 | 0.95718 | 1.3684 | 1.2554 | 1.4178 | 1.4572 | 1.3516 | 1.2751 | 1.1739 | 1.0813 | 0.97314 | 0.96301 | 0.76301 | 0.6313 | 0.74912 | 0.76328 | 0.87227 | 0.42353 | 0.40664

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.2963 | 3.4884 | 3.6837 | 3.8511 | 3.8949 | 4.0742 | 4.0534 | 3.8314 | 3.4714 | 5.0977 | 4.9781 | 4.5839 | 4.4725 | 4.4909 | 4.2782 | 3.9216 | 3.5244 | 3.398 | 2.136 | 2.2842 | 2.4974 | 2.557 | 2.6668 | 2.9436
2 | 2.637 | 2.7907 | 2.947 | 3.0809 | 3.1159 | 3.2594 | 3.2427 | 3.0651 | 2.7771 | 4.0781 | 3.9825 | 3.6671 | 3.578 | 3.5927 | 3.4225 | 3.1373 | 2.8195 | 2.7184 | 1.7088 | 1.8274 | 1.9979 | 2.0456 | 2.1334 | 2.3549
3 | 1.9778 | 2.0931 | 2.2102 | 2.3107 | 2.3369 | 2.4445 | 2.432 | 2.2988 | 2.0829 | 3.0586 | 2.9869 | 2.7504 | 2.6835 | 2.6946 | 2.5669 | 2.3529 | 2.1147 | 2.0388 | 1.2816 | 1.3705 | 1.4984 | 1.5342 | 1.6001 | 1.7662
4 | 1.3185 | 1.3954 | 1.4735 | 1.5405 | 1.5579 | 1.6297 | 1.6214 | 1.5326 | 1.3886 | 2.0391 | 1.9912 | 1.8336 | 1.789 | 1.7964 | 1.7113 | 1.5686 | 1.4098 | 1.3592 | 0.85439 | 0.91369 | 0.99896 | 1.0228 | 1.0667 | 1.1774
5 | 0.65926 | 0.69768 | 0.73674 | 0.77023 | 0.77897 | 0.81485 | 0.81068 | 0.76628 | 0.69428 | 1.0195 | 0.99562 | 0.91679 | 0.89451 | 0.89819 | 0.85563 | 0.78431 | 0.70489 | 0.6796 | 0.42719 | 0.45684 | 0.49948 | 0.5114 | 0.53335 | 0.58872
6 | 1.3185 | 1.3954 | 1.4735 | 1.5405 | 1.5579 | 1.6297 | 1.6214 | 1.5326 | 1.3886 | 2.0391 | 1.9912 | 1.8336 | 1.789 | 1.7964 | 1.7113 | 1.5686 | 1.4098 | 1.3592 | 0.85439 | 0.91369 | 0.99896 | 1.0228 | 1.0667 | 1.1774
7 | 1.3185 | 1.3954 | 1.4735 | 1.5405 | 1.5579 | 1.6297 | 1.6214 | 1.5326 | 1.3886 | 2.0391 | 1.9912 | 1.8336 | 1.789 | 1.7964 | 1.7113 | 1.5686 | 1.4098 | 1.3592 | 0.85439 | 0.91369 | 0.99896 | 1.0228 | 1.0667 | 1.1774
8 | 1.3185 | 1.3954 | 1.4735 | 1.5405 | 1.5579 | 1.6297 | 1.6214 | 1.5326 | 1.3886 | 2.0391 | 1.9912 | 1.8336 | 1.789 | 1.7964 | 1.7113 | 1.5686 | 1.4098 | 1.3592 | 0.85439 | 0.91369 | 0.99896 | 1.0228 | 1.0667 | 1.1774

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00047073 | 0.0002529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41861 | 8.7434 | 22.4368 | 29.3592 | 32.6189 | 32.676 | 28.3127 | 21.8155 | 12.4194 | 2.7774 | 0.017561 | 0.0028873 | 0.00078218 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00044304 | 0.0002608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41015 | 8.3062 | 21.7896 | 28.1965 | 30.3803 | 34.6972 | 28.9026 | 24.1119 | 13.0404 | 2.8052 | 0.017737 | 0.003158 | 0.00074307 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00023306 | 0.00013567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21142 | 4.328 | 10.7869 | 14.2436 | 16.6292 | 17.0118 | 14.3038 | 11.2522 | 6.0234 | 1.4581 | 0.0090439 | 0.0015038 | 0.00040282 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00023075 | 0.00013567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21776 | 4.2843 | 10.8948 | 14.8249 | 15.1902 | 16.0012 | 15.1886 | 12.0559 | 6.2097 | 1.4304 | 0.0086049 | 0.0015489 | 0.00038718 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.00024229 | 0.00013172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21565 | 4.4154 | 10.5712 | 14.9703 | 16.3095 | 17.6855 | 14.1564 | 11.7115 | 5.9613 | 1.4304 | 0.0089561 | 0.0015489 | 0.00037154 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00047073 | 0.00027661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43975 | 8.6559 | 22.0054 | 27.9058 | 32.2991 | 33.6866 | 28.6076 | 22.0451 | 12.0468 | 2.6663 | 0.017561 | 0.0028873 | 0.00074307 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00048458 | 0.0002608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40169 | 9.0057 | 22.2211 | 28.4871 | 30.7001 | 35.371 | 29.1975 | 23.6526 | 11.7984 | 2.6941 | 0.017034 | 0.0030678 | 0.00076654 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00021921 | 0.00012908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20085 | 4.328 | 10.8948 | 14.0982 | 16.4693 | 16.338 | 14.7462 | 12.0559 | 6.396 | 1.3193 | 0.0087805 | 0.001579 | 0.00041064 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00022152 | 0.00012645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20719 | 4.2405 | 10.6791 | 14.2436 | 15.9897 | 16.0012 | 14.0089 | 11.2522 | 6.5202 | 1.4026 | 0.0084293 | 0.0014587 | 0.00037936 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.00022614 | 0.0001383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20508 | 4.2405 | 10.8948 | 14.8249 | 15.51 | 17.6855 | 14.4513 | 11.4818 | 6.2718 | 1.4026 | 0.0084293 | 0.0014587 | 0.00038718 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00048458 | 0.0002608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40592 | 8.3062 | 21.3581 | 27.6151 | 31.6595 | 35.371 | 30.6721 | 22.2748 | 12.4194 | 2.7496 | 0.018263 | 0.0029775 | 0.00080565 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00044304 | 0.0002529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43552 | 8.8308 | 22.4368 | 30.5219 | 31.0199 | 32.676 | 28.3127 | 24.1119 | 12.5436 | 2.6386 | 0.016859 | 0.0029174 | 0.00082129 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00022383 | 0.00012513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21987 | 4.5028 | 10.5712 | 14.5343 | 15.1902 | 16.8433 | 14.5987 | 11.367 | 6.396 | 1.3887 | 0.0092195 | 0.0014888 | 0.00040282 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00023537 | 0.0001304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20508 | 4.2405 | 10.3555 | 14.2436 | 16.3095 | 17.6855 | 15.0411 | 11.367 | 6.5202 | 1.4026 | 0.0087805 | 0.0014436 | 0.000395 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.00023075 | 0.00013699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21353 | 4.5903 | 10.7869 | 14.6796 | 16.6292 | 16.8433 | 15.3361 | 11.7115 | 6.2718 | 1.3193 | 0.0086049 | 0.0014436 | 0.00039891 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1