## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2030
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 128%
Flex. Load Growth | 404.6%
RES Installed, [MW] | 13
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 5
3 | 9 | 5
4 | 22 | 1
5 | 24 | 1
6 | 26 | 1

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 3.9779 | 4.1106 | 3.6808 | 3.4889 | 2.8584 | 2.426 | 2.9669 | 0.51524 | 0.4531 | 0.66056 | 0.38902 | 0.48611 | 0.77448 | 1.4269 | 1.5224 | 1.4972 | 0.83986 | 1.7108 | 1.0039 | 0.70587 | 1.0719 | 0.6625 | 3.0238 | 3.6452
Minimum FL, [MW] | -8.9811 | -9.6038 | -10.8013 | -11.6515 | -12.4538 | -13.5915 | -12.9688 | -14.5476 | -13.1945 | -19.3805 | -19.1819 | -17.5352 | -16.8089 | -16.2287 | -15.2968 | -13.9201 | -13.0161 | -11.6482 | -7.3934 | -8.2744 | -8.7464 | -9.3901 | -7.4603 | -7.9274
Maximum FL, [MW] | 8.6523 | 9.2565 | 10.3787 | 11.1677 | 11.887 | 12.9798 | 12.3746 | 13.9646 | 12.7914 | 14.5959 | 14.7108 | 13.7708 | 13.3066 | 12.9646 | 12.1499 | 11.0618 | 10.3049 | 9.21 | 7.2087 | 8.0686 | 8.5738 | 9.2357 | 7.1865 | 7.6419

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.6848 | 6.4912 | 6.2034 | 6.33 | 6.045 | 5.9658 | 6.1245 | 7.2825 | 7.4136 | 7.3852 | 7.3089 | 7.4802 | 7.4584 | 7.4596 | 6.5454 | 7.0137 | 7.4677 | 7.5307 | 7.0189 | 6.6432 | 6.6705 | 6.3016 | 6.1764 | 6.18
2 | 4.213 | 4.1341 | 3.916 | 3.8566 | 3.7845 | 3.9364 | 4.7526 | 5.057 | 5.4798 | 5.6776 | 5.6203 | 5.5042 | 5.3556 | 5.2082 | 4.883 | 5.0225 | 5.4491 | 6.6327 | 6.213 | 5.7021 | 5.5924 | 5.1595 | 5.1249 | 4.695
3 | 2.9255 | 2.8001 | 2.67 | 2.69 | 2.6268 | 2.8911 | 4.5423 | 4.9306 | 5.1399 | 5.0071 | 4.7901 | 5.1053 | 4.776 | 4.6395 | 4.0511 | 4.0319 | 4.1052 | 4.5408 | 4.0749 | 4.1896 | 4.1194 | 3.8279 | 3.5097 | 3.226
4 | 1.1346 | 0.88975 | 0.84699 | 0.77553 | 0.73518 | 1.1595 | 2.1352 | 2.3401 | 2.568 | 2.4286 | 2.381 | 2.2254 | 2.198 | 2.1399 | 2.0587 | 2.0996 | 2.5449 | 3.8829 | 3.4372 | 2.8945 | 2.8374 | 2.4967 | 2.1213 | 1.7785
5 | 2.522 | 2.3431 | 2.1386 | 2.1426 | 2.1196 | 2.3085 | 2.9672 | 3.0093 | 3.1034 | 3.246 | 3.3084 | 3.3727 | 3.3371 | 3.2446 | 3.2444 | 3.2168 | 3.3622 | 3.9293 | 3.8096 | 3.6988 | 3.7026 | 3.4232 | 3.2892 | 3.071
6 | 2.9166 | 2.7795 | 2.6763 | 2.6852 | 2.6477 | 2.8022 | 3.188 | 3.5575 | 3.7216 | 3.8674 | 3.7789 | 3.8459 | 3.8557 | 3.8649 | 3.621 | 3.6266 | 3.457 | 3.7061 | 3.5253 | 3.4417 | 3.4037 | 3.2496 | 3.1596 | 3.0189
7 | 2.4396 | 2.3064 | 2.1859 | 2.1833 | 2.1276 | 2.2972 | 2.9352 | 3.2134 | 3.3738 | 3.3994 | 3.3479 | 3.386 | 3.3192 | 3.264 | 3.0275 | 3.0812 | 3.2411 | 3.7781 | 3.5109 | 3.32 | 3.2873 | 3.0478 | 2.8943 | 2.6992
8 | 1.8983 | 1.8326 | 1.7581 | 1.7239 | 1.7427 | 2.0197 | 3.2152 | 3.5622 | 3.6922 | 3.693 | 3.7995 | 3.7836 | 3.5887 | 3.5687 | 3.1816 | 2.8817 | 2.8891 | 3.2259 | 3.1024 | 2.976 | 2.9524 | 2.6908 | 2.3746 | 2.1603

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.6848 | 6.5479 | 6.1487 | 6.2173 | 6.045 | 6.0754 | 6.0139 | 7.426 | 7.4868 | 7.5303 | 7.2366 | 7.4064 | 7.3854 | 7.3162 | 6.6078 | 7.148 | 7.6137 | 7.6745 | 7.0871 | 6.7082 | 6.5413 | 6.24 | 6.2879 | 6.2345
2 | 4.213 | 4.0651 | 3.8499 | 3.8566 | 3.7845 | 3.9717 | 4.6674 | 5.057 | 5.4798 | 5.7333 | 5.5092 | 5.6127 | 5.4601 | 5.3076 | 4.9756 | 5.0702 | 5.4491 | 6.5057 | 6.2735 | 5.7579 | 5.7007 | 5.1595 | 5.0325 | 4.7358
3 | 2.9734 | 2.8451 | 2.6482 | 2.7345 | 2.5819 | 2.8398 | 4.5838 | 4.9306 | 5.0384 | 4.9579 | 4.7901 | 5.0045 | 4.6826 | 4.6395 | 4.0511 | 4.0702 | 4.0253 | 4.584 | 3.9961 | 4.1896 | 4.0797 | 3.7531 | 3.4476 | 3.2808
4 | 1.1272 | 0.88975 | 0.8422 | 0.77553 | 0.74417 | 1.1686 | 2.0984 | 2.2943 | 2.5933 | 2.4758 | 2.4278 | 2.1819 | 2.2404 | 2.1399 | 2.0968 | 2.0801 | 2.4957 | 3.8086 | 3.3705 | 2.8945 | 2.892 | 2.4967 | 2.1395 | 1.8068
5 | 2.5645 | 2.3045 | 2.1032 | 2.1785 | 2.1012 | 2.2672 | 3.0206 | 2.9797 | 3.1646 | 3.1824 | 3.3411 | 3.3062 | 3.3045 | 3.2756 | 3.2444 | 3.2168 | 3.3294 | 3.8917 | 3.7726 | 3.6988 | 3.7026 | 3.3896 | 3.3489 | 3.0981
6 | 2.8662 | 2.7558 | 2.6301 | 2.6385 | 2.6714 | 2.8022 | 3.159 | 3.5926 | 3.7951 | 3.8294 | 3.7789 | 3.8839 | 3.7802 | 3.8649 | 3.5863 | 3.5919 | 3.3895 | 3.6354 | 3.4568 | 3.4417 | 3.4367 | 3.2496 | 3.1596 | 3.0189
7 | 2.46 | 2.3254 | 2.1496 | 2.165 | 2.146 | 2.3383 | 2.9352 | 3.1502 | 3.4071 | 3.3661 | 3.3148 | 3.3192 | 3.2868 | 3.3264 | 3.0562 | 3.1398 | 3.2411 | 3.8142 | 3.4427 | 3.385 | 3.2555 | 3.018 | 2.8683 | 2.6992
8 | 1.8833 | 1.8468 | 1.7303 | 1.7239 | 1.7718 | 2.0552 | 3.1861 | 3.6324 | 3.6922 | 3.6205 | 3.8371 | 3.8583 | 3.5887 | 3.6029 | 3.2119 | 2.8544 | 2.861 | 3.1648 | 3.1024 | 3.0051 | 2.8955 | 2.6646 | 2.3954 | 2.1783

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.567 | 6.4345 | 6.3127 | 6.4426 | 5.9355 | 5.8562 | 6.1245 | 7.2825 | 7.56 | 7.4577 | 7.4535 | 7.5541 | 7.3124 | 7.6031 | 6.6702 | 7.148 | 7.4677 | 7.5307 | 6.9508 | 6.5131 | 6.6059 | 6.425 | 6.065 | 6.1255
2 | 4.1775 | 4.2031 | 3.8499 | 3.8566 | 3.7514 | 3.9717 | 4.8377 | 5.057 | 5.3717 | 5.789 | 5.5648 | 5.6127 | 5.251 | 5.2082 | 4.7904 | 4.927 | 5.3429 | 6.6962 | 6.213 | 5.8138 | 5.5383 | 5.109 | 5.1711 | 4.7358
3 | 2.9255 | 2.755 | 2.6482 | 2.7122 | 2.6493 | 2.8398 | 4.4594 | 4.9306 | 5.0892 | 4.9087 | 4.7901 | 5.0045 | 4.6826 | 4.684 | 4.0896 | 4.1085 | 4.0253 | 4.4546 | 4.1538 | 4.2715 | 4.1194 | 3.8653 | 3.4476 | 3.226
4 | 1.1272 | 0.89932 | 0.8422 | 0.767 | 0.74417 | 1.1411 | 2.172 | 2.3859 | 2.5933 | 2.4286 | 2.381 | 2.1819 | 2.2404 | 2.1 | 2.0968 | 2.0996 | 2.5203 | 3.92 | 3.4706 | 2.838 | 2.8374 | 2.4724 | 2.1577 | 1.8068
5 | 2.5007 | 2.3238 | 2.1386 | 2.1067 | 2.1012 | 2.3292 | 2.9672 | 2.9797 | 3.0423 | 3.246 | 3.3084 | 3.3395 | 3.3045 | 3.2135 | 3.2444 | 3.2475 | 3.395 | 3.8917 | 3.7355 | 3.6625 | 3.7385 | 3.4567 | 3.3489 | 3.0169
6 | 2.967 | 2.7321 | 2.6301 | 2.7086 | 2.6241 | 2.8022 | 3.2169 | 3.6277 | 3.7216 | 3.9435 | 3.8163 | 3.8459 | 3.8935 | 3.8276 | 3.6556 | 3.5919 | 3.5245 | 3.6707 | 3.5595 | 3.4417 | 3.3707 | 3.2178 | 3.2168 | 3.0189
7 | 2.4804 | 2.3254 | 2.2041 | 2.2016 | 2.146 | 2.3178 | 2.9615 | 3.1818 | 3.4071 | 3.3328 | 3.381 | 3.3526 | 3.3192 | 3.2952 | 3.085 | 3.0812 | 3.2726 | 3.7781 | 3.545 | 3.255 | 3.2237 | 3.0776 | 2.8943 | 2.6525
8 | 1.8683 | 1.8468 | 1.7581 | 1.7377 | 1.7281 | 2.0019 | 3.2444 | 3.492 | 3.6193 | 3.6205 | 3.8747 | 3.7089 | 3.6238 | 3.6372 | 3.121 | 2.9364 | 2.9452 | 3.287 | 3.1624 | 2.976 | 2.9239 | 2.717 | 2.3332 | 2.1783

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.1035 | 0.77962 | 0.67584 | 0.86631 | 0.74592 | 0.61327 | 0.50742 | 1.7732 | 1.8544 | 1.5905 | 1.8531 | 1.7219 | 1.7295 | 1.5443 | 0.91642 | 1.4348 | 1.7209 | 1.6057 | 1.1222 | 1.1642 | 1.0844 | 0.67265 | 0.53657 | 0.55614
2 | -1.7417 | -1.7413 | -1.7893 | -1.8713 | -1.8533 | -1.7009 | -1.0785 | -0.20732 | -0.2228 | -0.14765 | -0.13006 | -0.58046 | -0.84799 | -1.0993 | -1.091 | -1.1095 | -0.8723 | 0.2867 | -0.040406 | -0.47697 | -0.88412 | -1.163 | -1.2755 | -1.4604
3 | -1.3325 | -1.4378 | -1.4642 | -1.4446 | -1.4458 | -1.2073 | -0.044956 | 0.62245 | 0.79332 | 0.55264 | 0.32629 | 0.64722 | 0.4081 | 0.12382 | -0.48984 | -0.49005 | -0.40369 | -0.20365 | -0.49635 | -0.28281 | -0.38828 | -0.644 | -1.0174 | -1.1485
4 | -1.0926 | -1.1034 | -1.1146 | -1.1244 | -1.1294 | -1.0326 | -0.89586 | -0.81792 | -0.84187 | -0.93263 | -0.99475 | -1.0533 | -1.0545 | -1.0739 | -1.0834 | -1.051 | -0.88978 | -0.53031 | -0.68402 | -0.82972 | -0.89322 | -0.94499 | -0.99894 | -1.0038
5 | -1.0281 | -1.0797 | -1.1256 | -1.1296 | -1.1271 | -0.95006 | -0.72405 | -0.58595 | -0.57557 | -0.48212 | -0.47712 | -0.46708 | -0.56214 | -0.60493 | -0.58866 | -0.7297 | -0.64648 | -0.3241 | -0.38379 | -0.47719 | -0.51527 | -0.66888 | -0.73973 | -0.77386
6 | 0.33268 | 0.26023 | 0.19731 | 0.29395 | 0.24138 | 0.34776 | 0.46381 | 0.90341 | 1.0404 | 1.072 | 1.0175 | 1.0854 | 1.0773 | 1.0649 | 0.8956 | 0.85192 | 0.74043 | 0.81 | 0.68661 | 0.7165 | 0.60579 | 0.63768 | 0.39588 | 0.40655
7 | -0.99052 | -0.97969 | -1.0105 | -1.0288 | -1.0897 | -0.97566 | -0.82887 | -0.43055 | -0.21333 | -0.19801 | -0.1505 | -0.050578 | -0.20535 | -0.21429 | -0.39058 | -0.55815 | -0.50375 | -0.56189 | -0.63187 | -0.60665 | -0.69075 | -0.8143 | -0.91873 | -0.91385
8 | -1.1275 | -1.1514 | -1.1468 | -1.1452 | -1.1216 | -1.0762 | -0.82273 | -0.65452 | -0.60439 | -0.69026 | -0.6518 | -0.59416 | -0.62982 | -0.68188 | -0.82849 | -0.91881 | -0.91638 | -0.90367 | -0.95252 | -0.98488 | -1.0017 | -1.0311 | -1.0761 | -1.0968

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.1145 | 0.76402 | 0.6826 | 0.86631 | 0.75338 | 0.61327 | 0.50742 | 1.7909 | 1.8544 | 1.5587 | 1.8531 | 1.7563 | 1.7468 | 1.5598 | 0.8981 | 1.4205 | 1.7209 | 1.6057 | 1.1222 | 1.1759 | 1.0627 | 0.67265 | 0.54731 | 0.56726
2 | -1.7765 | -1.7065 | -1.7893 | -1.8339 | -1.8533 | -1.7009 | -1.0785 | -0.20318 | -0.22057 | -0.1506 | -0.12746 | -0.58627 | -0.85647 | -1.0773 | -1.091 | -1.1317 | -0.85486 | 0.28957 | -0.040002 | -0.47697 | -0.89297 | -1.1514 | -1.25 | -1.475
3 | -1.3459 | -1.4378 | -1.4788 | -1.459 | -1.4603 | -1.2315 | -0.045406 | 0.63489 | 0.80125 | 0.54159 | 0.33282 | 0.64075 | 0.41627 | 0.12629 | -0.49474 | -0.49985 | -0.41176 | -0.19958 | -0.49635 | -0.27715 | -0.38828 | -0.63112 | -1.0174 | -1.1256
4 | -1.0816 | -1.0813 | -1.1035 | -1.1019 | -1.1294 | -1.0532 | -0.89586 | -0.8261 | -0.85871 | -0.95129 | -0.98481 | -1.0744 | -1.0651 | -1.0632 | -1.0617 | -1.051 | -0.87198 | -0.51971 | -0.67718 | -0.83802 | -0.89322 | -0.92609 | -1.0189 | -1.0038
5 | -1.0281 | -1.0689 | -1.1256 | -1.1296 | -1.1497 | -0.95006 | -0.73853 | -0.58009 | -0.56981 | -0.47248 | -0.48189 | -0.45773 | -0.55089 | -0.61097 | -0.58866 | -0.71511 | -0.63355 | -0.33058 | -0.38379 | -0.48196 | -0.51012 | -0.68226 | -0.73233 | -0.77386
6 | 0.336 | 0.26023 | 0.19929 | 0.29101 | 0.2438 | 0.35124 | 0.45453 | 0.89437 | 1.0612 | 1.0935 | 1.0074 | 1.1071 | 1.0666 | 1.0436 | 0.90456 | 0.86895 | 0.74043 | 0.81 | 0.67288 | 0.73083 | 0.60579 | 0.65044 | 0.39588 | 0.40248
7 | -0.98061 | -0.97969 | -1.0206 | -1.0493 | -1.0679 | -0.9659 | -0.81229 | -0.43485 | -0.20906 | -0.20197 | -0.149 | -0.049567 | -0.20741 | -0.21644 | -0.39058 | -0.54699 | -0.49367 | -0.56189 | -0.64451 | -0.60058 | -0.68384 | -0.8143 | -0.90036 | -0.92299
8 | -1.1275 | -1.1629 | -1.1239 | -1.1452 | -1.1104 | -1.0655 | -0.80628 | -0.66106 | -0.61648 | -0.67645 | -0.64528 | -0.59416 | -0.64241 | -0.67506 | -0.81192 | -0.928 | -0.89805 | -0.90367 | -0.96204 | -0.99473 | -0.98171 | -1.0517 | -1.0546 | -1.1077

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.1145 | 0.79521 | 0.66233 | 0.84899 | 0.76084 | 0.60101 | 0.51757 | 1.7377 | 1.8729 | 1.6064 | 1.8716 | 1.7391 | 1.6949 | 1.5289 | 0.92559 | 1.4348 | 1.7381 | 1.6217 | 1.111 | 1.1875 | 1.0844 | 0.66592 | 0.52584 | 0.5617
2 | -1.7591 | -1.7413 | -1.7893 | -1.89 | -1.8904 | -1.7179 | -1.1001 | -0.20525 | -0.2228 | -0.1447 | -0.12746 | -0.58046 | -0.83951 | -1.1103 | -1.1128 | -1.1317 | -0.85486 | 0.28097 | -0.040002 | -0.48651 | -0.87528 | -1.1746 | -1.301 | -1.4604
3 | -1.3459 | -1.4378 | -1.4788 | -1.4446 | -1.4169 | -1.2073 | -0.045406 | 0.61622 | 0.79332 | 0.5637 | 0.31977 | 0.64075 | 0.40402 | 0.12382 | -0.49474 | -0.48515 | -0.39965 | -0.20772 | -0.50628 | -0.27715 | -0.38051 | -0.63756 | -1.0174 | -1.1485
4 | -1.0707 | -1.1034 | -1.0924 | -1.1132 | -1.1181 | -1.0429 | -0.90482 | -0.8261 | -0.84187 | -0.91398 | -1.0146 | -1.0322 | -1.0545 | -1.0847 | -1.0942 | -1.0405 | -0.89867 | -0.53031 | -0.67718 | -0.82143 | -0.89322 | -0.94499 | -0.98895 | -1.0238
5 | -1.0281 | -1.0797 | -1.1369 | -1.1183 | -1.1158 | -0.95006 | -0.71681 | -0.58595 | -0.58708 | -0.48212 | -0.48667 | -0.45773 | -0.57338 | -0.59283 | -0.59455 | -0.71511 | -0.65941 | -0.31762 | -0.37611 | -0.48673 | -0.50496 | -0.67557 | -0.73233 | -0.7816
6 | 0.336 | 0.26283 | 0.19731 | 0.29395 | 0.2438 | 0.35472 | 0.46381 | 0.91244 | 1.0404 | 1.0935 | 1.0277 | 1.0637 | 1.0773 | 1.0542 | 0.88665 | 0.86895 | 0.75524 | 0.8262 | 0.67975 | 0.72366 | 0.59973 | 0.64406 | 0.39588 | 0.40248
7 | -0.99052 | -0.96989 | -0.99026 | -1.0082 | -1.1115 | -0.9659 | -0.83716 | -0.43485 | -0.21759 | -0.19999 | -0.15201 | -0.051084 | -0.20535 | -0.21429 | -0.39839 | -0.56373 | -0.50375 | -0.56189 | -0.63187 | -0.61272 | -0.67694 | -0.83059 | -0.93711 | -0.93212
8 | -1.1163 | -1.1514 | -1.1468 | -1.1681 | -1.1216 | -1.087 | -0.83096 | -0.64143 | -0.60439 | -0.68335 | -0.65831 | -0.59416 | -0.62982 | -0.68188 | -0.81192 | -0.91881 | -0.9347 | -0.89463 | -0.96204 | -0.97503 | -0.98171 | -1.0105 | -1.0977 | -1.1187

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.93487 | 1.0292 | 1.3396 | 1.5358 | 1.8057 | 2.1107 | 1.8815 | 2.6899 | 2.4677 | 2.7871 | 2.8644 | 2.6569 | 2.5064 | 2.3075 | 2.1255 | 1.9129 | 1.893 | 1.4998 | 1.2409 | 1.4725 | 1.5004 | 1.7146 | 0.83254 | 0.79934
2 | 0.77906 | 0.85765 | 1.1163 | 1.2798 | 1.5048 | 1.759 | 1.568 | 2.2416 | 2.0564 | 2.3226 | 2.387 | 2.2141 | 2.0887 | 1.9229 | 1.7712 | 1.5941 | 1.5775 | 1.2499 | 1.0341 | 1.2271 | 1.2503 | 1.4289 | 0.69379 | 0.66611
3 | 0.62325 | 0.68612 | 0.89305 | 1.0238 | 1.2038 | 1.4072 | 1.2544 | 1.7932 | 1.6451 | 1.858 | 1.9096 | 1.7713 | 1.671 | 1.5384 | 1.417 | 1.2753 | 1.262 | 0.9999 | 0.8273 | 0.9817 | 1.0003 | 1.1431 | 0.55503 | 0.53289
4 | 0.46744 | 0.51459 | 0.66979 | 0.76788 | 0.90286 | 1.0554 | 0.94077 | 1.3449 | 1.2338 | 1.3935 | 1.4322 | 1.3285 | 1.2532 | 1.1538 | 1.0627 | 0.95646 | 0.9465 | 0.74992 | 0.62047 | 0.73627 | 0.75019 | 0.85732 | 0.41627 | 0.39967
5 | 0.46744 | 0.51459 | 0.66979 | 0.76788 | 0.90286 | 1.0554 | 0.94077 | 1.3449 | 1.2338 | 1.3935 | 1.4322 | 1.3285 | 1.2532 | 1.1538 | 1.0627 | 0.95646 | 0.9465 | 0.74992 | 0.62047 | 0.73627 | 0.75019 | 0.85732 | 0.41627 | 0.39967
6 | 0.46744 | 0.51459 | 0.66979 | 0.76788 | 0.90286 | 1.0554 | 0.94077 | 1.3449 | 1.2338 | 1.3935 | 1.4322 | 1.3285 | 1.2532 | 1.1538 | 1.0627 | 0.95646 | 0.9465 | 0.74992 | 0.62047 | 0.73627 | 0.75019 | 0.85732 | 0.41627 | 0.39967
7 | 0.46744 | 0.51459 | 0.66979 | 0.76788 | 0.90286 | 1.0554 | 0.94077 | 1.3449 | 1.2338 | 1.3935 | 1.4322 | 1.3285 | 1.2532 | 1.1538 | 1.0627 | 0.95646 | 0.9465 | 0.74992 | 0.62047 | 0.73627 | 0.75019 | 0.85732 | 0.41627 | 0.39967
8 | 0.46744 | 0.51459 | 0.66979 | 0.76788 | 0.90286 | 1.0554 | 0.94077 | 1.3449 | 1.2338 | 1.3935 | 1.4322 | 1.3285 | 1.2532 | 1.1538 | 1.0627 | 0.95646 | 0.9465 | 0.74992 | 0.62047 | 0.73627 | 0.75019 | 0.85732 | 0.41627 | 0.39967

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.5918 | 2.7429 | 2.8964 | 3.0281 | 3.0625 | 3.2035 | 3.1871 | 3.0126 | 2.7295 | 4.0082 | 3.9142 | 3.6043 | 3.5167 | 3.5311 | 3.3638 | 3.0835 | 2.7712 | 2.6718 | 1.6795 | 1.796 | 1.9637 | 2.0105 | 2.0968 | 2.3145
2 | 2.1598 | 2.2857 | 2.4137 | 2.5234 | 2.552 | 2.6696 | 2.6559 | 2.5105 | 2.2746 | 3.3402 | 3.2618 | 3.0036 | 2.9306 | 2.9426 | 2.8032 | 2.5696 | 2.3093 | 2.2265 | 1.3996 | 1.4967 | 1.6364 | 1.6754 | 1.7474 | 1.9288
3 | 1.7279 | 1.8286 | 1.931 | 2.0187 | 2.0416 | 2.1357 | 2.1247 | 2.0084 | 1.8197 | 2.6721 | 2.6095 | 2.4028 | 2.3445 | 2.3541 | 2.2426 | 2.0556 | 1.8475 | 1.7812 | 1.1197 | 1.1974 | 1.3091 | 1.3403 | 1.3979 | 1.543
4 | 1.2959 | 1.3714 | 1.4482 | 1.514 | 1.5312 | 1.6017 | 1.5936 | 1.5063 | 1.3648 | 2.0041 | 1.9571 | 1.8021 | 1.7583 | 1.7656 | 1.6819 | 1.5417 | 1.3856 | 1.3359 | 0.83974 | 0.89802 | 0.98183 | 1.0053 | 1.0484 | 1.1573
5 | 1.2959 | 1.3714 | 1.4482 | 1.514 | 1.5312 | 1.6017 | 1.5936 | 1.5063 | 1.3648 | 2.0041 | 1.9571 | 1.8021 | 1.7583 | 1.7656 | 1.6819 | 1.5417 | 1.3856 | 1.3359 | 0.83974 | 0.89802 | 0.98183 | 1.0053 | 1.0484 | 1.1573
6 | 1.2959 | 1.3714 | 1.4482 | 1.514 | 1.5312 | 1.6017 | 1.5936 | 1.5063 | 1.3648 | 2.0041 | 1.9571 | 1.8021 | 1.7583 | 1.7656 | 1.6819 | 1.5417 | 1.3856 | 1.3359 | 0.83974 | 0.89802 | 0.98183 | 1.0053 | 1.0484 | 1.1573
7 | 1.2959 | 1.3714 | 1.4482 | 1.514 | 1.5312 | 1.6017 | 1.5936 | 1.5063 | 1.3648 | 2.0041 | 1.9571 | 1.8021 | 1.7583 | 1.7656 | 1.6819 | 1.5417 | 1.3856 | 1.3359 | 0.83974 | 0.89802 | 0.98183 | 1.0053 | 1.0484 | 1.1573
8 | 1.2959 | 1.3714 | 1.4482 | 1.514 | 1.5312 | 1.6017 | 1.5936 | 1.5063 | 1.3648 | 2.0041 | 1.9571 | 1.8021 | 1.7583 | 1.7656 | 1.6819 | 1.5417 | 1.3856 | 1.3359 | 0.83974 | 0.89802 | 0.98183 | 1.0053 | 1.0484 | 1.1573

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.6332e-05 | 2.6919e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042393 | 0.86609 | 2.0117 | 2.922 | 3.0353 | 3.3813 | 2.8284 | 2.3066 | 1.2263 | 0.28154 | 0.0017932 | 0.00031868 | 8.0804e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.0275 | 2.8634 | 2.674 | 2.7895 | 2.3446 | 1.9858 | 1.8553 | 1.6328 | 1.5986 | 1.5041 | 1.5079 | 1.517 | 1.4204 | 1.3329 | 1.6957 | 1.9062 | 2.0116 | 2.097 | 2.035 | 2.1453 | 2.2126 | 2.3158 | 2.0872 | 2.5822
4 | 0 | 8.8122e-06 | 5.0178e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087329 | 0.17495 | 0.40658 | 0.539 | 0.65132 | 0.65637 | 0.55992 | 0.46588 | 0.26011 | 0.051934 | 0.00035162 | 5.9446e-05 | 1.6161e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 9.5389e-06 | 5.0178e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008309 | 0.18015 | 0.44047 | 0.59007 | 0.63235 | 0.66963 | 0.60609 | 0.46131 | 0.25764 | 0.056854 | 0.00035162 | 6.1898e-05 | 1.5514e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 8.903e-06 | 5.3314e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0089025 | 0.17322 | 0.41082 | 0.55602 | 0.65765 | 0.69615 | 0.59455 | 0.47958 | 0.25516 | 0.053027 | 0.00036217 | 6.2511e-05 | 1.6484e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.5423e-05 | 2.5089e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044513 | 0.84877 | 2.1811 | 2.9503 | 3.0985 | 3.4476 | 2.7996 | 2.2837 | 1.1891 | 0.25967 | 0.0016878 | 0.0003003 | 8.4036e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.1804 | 2.6966 | 2.8104 | 2.6527 | 2.4631 | 2.0276 | 1.8553 | 1.5669 | 1.5986 | 1.5336 | 1.4644 | 1.4014 | 1.3663 | 1.3063 | 1.5949 | 1.8875 | 2.0116 | 2.1186 | 1.9939 | 2.0822 | 2.2568 | 2.3612 | 2.2191 | 2.3587
4 | 0 | 8.7213e-06 | 5.436e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082242 | 0.18015 | 0.40235 | 0.55602 | 0.645 | 0.63648 | 0.56569 | 0.47958 | 0.23782 | 0.052481 | 0.00035162 | 6.0059e-05 | 1.6646e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 8.9939e-06 | 5.1224e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008309 | 0.18188 | 0.41929 | 0.55602 | 0.62603 | 0.663 | 0.55992 | 0.46588 | 0.24773 | 0.055214 | 0.00034458 | 5.8221e-05 | 1.6161e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 8.9939e-06 | 5.4883e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0084786 | 0.16456 | 0.43623 | 0.55602 | 0.6197 | 0.64974 | 0.58878 | 0.43848 | 0.24525 | 0.051934 | 0.00035162 | 6.3123e-05 | 1.6484e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.724e-05 | 2.6919e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044089 | 0.85743 | 2.0753 | 2.9787 | 3.2566 | 3.315 | 2.9439 | 2.2609 | 1.2882 | 0.26787 | 0.0017932 | 0.00029723 | 7.838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.211 | 2.78 | 2.865 | 2.8715 | 2.4157 | 2.0694 | 1.837 | 1.5833 | 1.6794 | 1.4746 | 1.4209 | 1.4881 | 1.3798 | 1.3996 | 1.6117 | 1.9249 | 1.8945 | 2.1403 | 1.9734 | 2.1243 | 2.279 | 2.3612 | 2.1312 | 2.5822
4 | 0 | 8.6305e-06 | 5.1224e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0081394 | 0.16802 | 0.41929 | 0.55035 | 0.66397 | 0.68952 | 0.60032 | 0.46131 | 0.24525 | 0.057401 | 0.0003481 | 6.2511e-05 | 1.6646e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 8.8122e-06 | 5.3314e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0088177 | 0.16456 | 0.43623 | 0.57872 | 0.65765 | 0.67626 | 0.57146 | 0.47045 | 0.2502 | 0.052481 | 0.00034458 | 6.4349e-05 | 1.5353e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 8.9939e-06 | 5.4883e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083938 | 0.16802 | 0.4447 | 0.5617 | 0.66397 | 0.63648 | 0.55414 | 0.44304 | 0.25764 | 0.056854 | 0.0003481 | 6.2511e-05 | 1.5838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.748 | 6.7165 | 6.4139 | 6.2728 | 6.1066 | 6.1027 | 6.1617 | 6.9128 | 7.4161 | 7.3616 | 7.189 | 7.2955 | 7.6188 | 7.6087 | 7.0584 | 7.261 | 7.2099 | 7.1519 | 6.6667 | 6.5245 | 6.5776 | 6.4243 | 6.4187 | 6.351
2 | 5.049 | 4.8211 | 4.5852 | 4.2031 | 3.9623 | 4.0689 | 4.3947 | 5.3219 | 5.7902 | 6.2034 | 5.6223 | 5.9171 | 5.9723 | 5.9382 | 5.1541 | 5.357 | 5.5475 | 5.6712 | 5.782 | 6.0323 | 6.3648 | 5.7894 | 5.3829 | 5.115
3 | 3.4013 | 3.2461 | 2.9769 | 3.0521 | 2.9207 | 2.9145 | 4.0691 | 4.7713 | 4.9894 | 4.7104 | 4.5754 | 4.9279 | 5.1886 | 4.9113 | 4.5084 | 4.2827 | 4.2856 | 4.2598 | 4.0729 | 4.3871 | 4.6397 | 4.2846 | 4.0808 | 3.5504
4 | 1.6346 | 1.3798 | 1.1292 | 1.1014 | 0.97778 | 0.89994 | 1.7757 | 2.7241 | 3.2888 | 3.3874 | 3.2997 | 2.972 | 3.3901 | 3.2651 | 2.9978 | 2.7791 | 2.4712 | 2.2901 | 2.799 | 3.2362 | 3.7399 | 3.5259 | 2.8885 | 2.2155
5 | 2.8847 | 2.6454 | 2.4367 | 2.3673 | 2.3988 | 2.3632 | 2.6448 | 2.7852 | 3.0662 | 3.1776 | 3.3721 | 3.5746 | 3.696 | 3.5897 | 3.4739 | 3.429 | 3.3748 | 3.4272 | 3.4124 | 3.4366 | 3.8048 | 3.5942 | 3.6414 | 3.2987
6 | 3.0028 | 2.9114 | 2.6926 | 2.773 | 2.7758 | 2.7377 | 3.0141 | 3.468 | 3.6129 | 3.6143 | 3.5949 | 3.801 | 3.782 | 3.6858 | 3.4834 | 3.3646 | 3.4604 | 3.4428 | 3.1835 | 3.1885 | 3.3569 | 3.0369 | 3.0288 | 3.0741
7 | 2.4965 | 2.2947 | 2.2131 | 2.2365 | 2.1187 | 2.2419 | 2.8765 | 2.9946 | 3.439 | 3.6424 | 3.6011 | 3.761 | 3.6883 | 3.8307 | 3.7794 | 3.5272 | 3.5142 | 3.4714 | 3.3845 | 3.3811 | 3.4522 | 2.8896 | 2.9877 | 2.6683
8 | 1.9656 | 1.8748 | 1.7845 | 1.7535 | 1.7472 | 1.8293 | 2.938 | 3.277 | 3.5143 | 3.4854 | 3.6119 | 3.8392 | 3.8373 | 3.6377 | 3.1932 | 3.0536 | 2.8459 | 2.8597 | 2.7559 | 2.8113 | 2.7462 | 2.3884 | 2.2012 | 2.0647

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.8075 | 6.7165 | 6.3004 | 6.2728 | 5.9959 | 6.1027 | 6.2731 | 6.9128 | 7.4894 | 7.3616 | 7.1179 | 7.1515 | 7.4696 | 7.7551 | 7.1935 | 7.3306 | 7.2803 | 7.0157 | 6.796 | 6.4606 | 6.6412 | 6.4243 | 6.535 | 6.4634
2 | 5.049 | 4.8211 | 4.5454 | 4.2394 | 3.9623 | 4.1422 | 4.3557 | 5.2696 | 5.8473 | 6.1424 | 5.6779 | 5.9171 | 6.0892 | 5.9382 | 5.0561 | 5.357 | 5.6016 | 5.7251 | 5.8943 | 5.914 | 6.3029 | 5.9029 | 5.3341 | 5.0248
3 | 3.3439 | 3.3001 | 2.952 | 3.0262 | 2.9715 | 2.8627 | 3.9957 | 4.8653 | 4.9401 | 4.7566 | 4.5754 | 4.8306 | 5.1886 | 4.8169 | 4.5084 | 4.3236 | 4.2439 | 4.1791 | 4.0335 | 4.473 | 4.5947 | 4.3685 | 4.0808 | 3.5811
4 | 1.6346 | 1.3895 | 1.114 | 1.1014 | 0.97778 | 0.89337 | 1.7905 | 2.7241 | 3.2888 | 3.3209 | 3.2671 | 3.0013 | 3.4232 | 3.2963 | 2.9694 | 2.8054 | 2.495 | 2.2689 | 2.799 | 3.2045 | 3.7035 | 3.5605 | 2.8885 | 2.234
5 | 2.8598 | 2.6007 | 2.478 | 2.3472 | 2.4199 | 2.3208 | 2.6918 | 2.7579 | 3.0662 | 3.2087 | 3.4055 | 3.5041 | 3.6598 | 3.5897 | 3.4075 | 3.4618 | 3.4077 | 3.4598 | 3.4124 | 3.4366 | 3.8787 | 3.6648 | 3.6748 | 3.24
6 | 2.9767 | 2.9114 | 2.6926 | 2.7245 | 2.8256 | 2.7627 | 3.0412 | 3.5021 | 3.6486 | 3.5433 | 3.666 | 3.876 | 3.7079 | 3.7212 | 3.4501 | 3.3324 | 3.4604 | 3.4755 | 3.2143 | 3.1574 | 3.3894 | 3.0666 | 3.0561 | 3.0741
7 | 2.4965 | 2.3135 | 2.2131 | 2.2743 | 2.137 | 2.2819 | 2.9281 | 3.0241 | 3.4051 | 3.714 | 3.6011 | 3.7981 | 3.6522 | 3.8307 | 3.7794 | 3.561 | 3.4799 | 3.5374 | 3.3188 | 3.3811 | 3.5191 | 2.8331 | 2.9609 | 2.6222
8 | 1.9499 | 1.8894 | 1.7845 | 1.7535 | 1.7326 | 1.861 | 2.9116 | 3.2125 | 3.549 | 3.5538 | 3.6119 | 3.8771 | 3.8373 | 3.6377 | 3.1324 | 3.0245 | 2.8736 | 2.8328 | 2.7028 | 2.8661 | 2.6934 | 2.3652 | 2.2202 | 2.0987

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.8075 | 6.8344 | 6.3004 | 6.3843 | 5.9959 | 6.0465 | 6.1617 | 7.049 | 7.2696 | 7.2893 | 7.2601 | 7.2955 | 7.5442 | 7.4622 | 6.9909 | 7.4002 | 7.2803 | 7.0157 | 6.6667 | 6.4606 | 6.514 | 6.5501 | 6.535 | 6.2948
2 | 5.0929 | 4.8624 | 4.5852 | 4.2756 | 3.9275 | 4.0322 | 4.4337 | 5.2172 | 5.6759 | 6.2643 | 5.5112 | 5.9171 | 5.9139 | 5.9382 | 5.1051 | 5.4081 | 5.6556 | 5.7251 | 5.6697 | 6.0323 | 6.2411 | 5.7894 | 5.3829 | 5.16
3 | 3.43 | 3.1922 | 3.0266 | 3.078 | 2.8953 | 2.8627 | 4.1426 | 4.8183 | 4.9401 | 4.8028 | 4.4849 | 5.0252 | 5.2903 | 4.8169 | 4.4653 | 4.3644 | 4.3691 | 4.1791 | 4.1517 | 4.3442 | 4.7296 | 4.2007 | 4.1176 | 3.4891
4 | 1.6346 | 1.3895 | 1.114 | 1.1164 | 0.97086 | 0.89994 | 1.7757 | 2.6974 | 3.3212 | 3.3874 | 3.2997 | 3.0305 | 3.357 | 3.2651 | 3.0263 | 2.7528 | 2.4473 | 2.2689 | 2.745 | 3.2362 | 3.7762 | 3.5951 | 2.8885 | 2.1969
5 | 2.9096 | 2.6678 | 2.4573 | 2.327 | 2.3776 | 2.342 | 2.6213 | 2.8399 | 3.0662 | 3.1776 | 3.3721 | 3.5041 | 3.7684 | 3.6586 | 3.5403 | 3.4946 | 3.3419 | 3.4923 | 3.3462 | 3.4703 | 3.7678 | 3.6648 | 3.7082 | 3.2693
6 | 2.9767 | 2.9114 | 2.7391 | 2.7487 | 2.726 | 2.7627 | 3.0141 | 3.5021 | 3.6129 | 3.5433 | 3.5238 | 3.801 | 3.782 | 3.6503 | 3.4168 | 3.3324 | 3.5279 | 3.3774 | 3.2143 | 3.1885 | 3.3569 | 3.0963 | 3.0833 | 3.1283
7 | 2.4965 | 2.3135 | 2.25 | 2.2365 | 2.082 | 2.2819 | 2.8765 | 3.0535 | 3.3711 | 3.5709 | 3.5655 | 3.8352 | 3.6883 | 3.7938 | 3.8519 | 3.4596 | 3.5828 | 3.5044 | 3.4173 | 3.3811 | 3.4856 | 2.8331 | 3.0146 | 2.6222
8 | 1.9969 | 1.8602 | 1.8129 | 1.7676 | 1.7618 | 1.861 | 2.9645 | 3.277 | 3.5837 | 3.4512 | 3.6477 | 3.7634 | 3.9125 | 3.5678 | 3.1628 | 3.0245 | 2.9012 | 2.806 | 2.8091 | 2.8387 | 2.7198 | 2.3884 | 2.1822 | 2.0477

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.85053 | 0.93944 | 0.88532 | 0.88532 | 0.86599 | 0.91625 | 0.94331 | 1.7668 | 2.0567 | 1.9794 | 1.933 | 1.9291 | 2.0529 | 1.991 | 1.3956 | 1.8248 | 1.848 | 1.732 | 1.3724 | 1.2449 | 1.3067 | 1.3106 | 0.90465 | 0.89692
2 | 0.035558 | -0.21335 | -0.23113 | -0.3378 | -0.40892 | -0.32002 | -0.40892 | 1.0312 | 1.3156 | 1.689 | 0.96006 | 0.87117 | 0.60448 | 0.81783 | 0.35558 | 0.30224 | 0.35558 | 0.64004 | 1.2267 | 1.2445 | 0.99562 | 0.76449 | 0.35558 | 0.071116
3 | -0.2146 | -0.50827 | -0.88665 | -0.81888 | -0.83582 | -0.79629 | -0.045179 | 0.95442 | 1.2537 | 1.265 | 1.0561 | 1.3215 | 1.1973 | 1.0448 | 0.75111 | 0.46874 | 0.58169 | 0.51956 | 0.096006 | 0.41791 | 0.58733 | 0.38403 | -0.35579 | -0.72852
4 | -1.0154 | -1.0252 | -1.0544 | -1.0544 | -1.0789 | -1.1081 | -1.0056 | -0.67855 | -0.50769 | -0.53698 | -0.67855 | -0.73713 | -0.68343 | -0.74202 | -0.69808 | -0.825 | -0.92752 | -0.825 | -0.58092 | -0.52234 | -0.52234 | -0.68832 | -0.85429 | -0.88847
5 | -0.63224 | -0.82893 | -0.97645 | -0.96943 | -0.96943 | -1.0608 | -0.95538 | -0.37934 | 0.12645 | 0.42149 | 0.69546 | 0.73761 | 0.64629 | 0.53389 | 0.35124 | 0.2248 | 0.18967 | 0.17562 | 0.17562 | 0.042149 | 0.37232 | 0.17562 | 0.098348 | -0.15455
6 | 0.46083 | 0.51123 | 0.38883 | 0.45723 | 0.46803 | 0.48063 | 0.46443 | 0.86046 | 0.98647 | 0.98467 | 0.86046 | 1.0279 | 1.0711 | 0.98647 | 0.85866 | 0.75605 | 0.92166 | 0.89286 | 0.70025 | 0.64984 | 0.76505 | 0.60304 | 0.45903 | 0.51303
7 | -0.8891 | -0.91415 | -0.9705 | -0.99554 | -0.93293 | -1.0081 | -0.86406 | -0.39446 | -0.068874 | -0.056352 | 0.11896 | 0.037568 | 0.012523 | 0 | -0.10018 | -0.17532 | -0.25671 | -0.33811 | -0.29428 | -0.35689 | -0.25045 | -0.4696 | -0.59482 | -0.63865
8 | -1.1131 | -1.1205 | -1.1316 | -1.1372 | -1.1223 | -1.0963 | -0.93095 | -0.76929 | -0.75257 | -0.74142 | -0.72841 | -0.72283 | -0.73956 | -0.76743 | -0.84548 | -0.88264 | -0.91237 | -0.91609 | -0.93281 | -0.9644 | -1.0257 | -1.0666 | -1.0833 | -1.1038

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.83352 | 0.94884 | 0.90303 | 0.89417 | 0.87465 | 0.89792 | 0.94331 | 1.8021 | 2.0773 | 2.019 | 1.8944 | 1.9484 | 2.0529 | 2.0109 | 1.3956 | 1.7883 | 1.8849 | 1.6973 | 1.3999 | 1.2698 | 1.3329 | 1.3106 | 0.92274 | 0.90589
2 | 0.034847 | -0.20908 | -0.23575 | -0.34456 | -0.40892 | -0.32002 | -0.40074 | 1.0312 | 1.3156 | 1.6552 | 0.96006 | 0.85375 | 0.59844 | 0.80148 | 0.36269 | 0.29922 | 0.34847 | 0.63364 | 1.2513 | 1.257 | 0.97571 | 0.76449 | 0.35913 | 0.071827
3 | -0.21889 | -0.51843 | -0.90438 | -0.82707 | -0.85254 | -0.80425 | -0.044276 | 0.94487 | 1.2788 | 1.2777 | 1.0455 | 1.3083 | 1.1733 | 1.0239 | 0.7436 | 0.47342 | 0.58169 | 0.51956 | 0.097926 | 0.41373 | 0.58733 | 0.38787 | -0.35935 | -0.74309
4 | -1.0357 | -1.0354 | -1.0439 | -1.0755 | -1.0573 | -1.0971 | -1.0157 | -0.66498 | -0.49754 | -0.54772 | -0.69212 | -0.72976 | -0.66977 | -0.73459 | -0.69808 | -0.8415 | -0.90897 | -0.8415 | -0.59254 | -0.51712 | -0.52756 | -0.70208 | -0.84575 | -0.90623
5 | -0.64488 | -0.82064 | -0.95693 | -0.98882 | -0.96943 | -1.0608 | -0.96493 | -0.37934 | 0.12898 | 0.41728 | 0.70937 | 0.74499 | 0.64629 | 0.54457 | 0.34773 | 0.2248 | 0.18967 | 0.17211 | 0.17562 | 0.041728 | 0.37232 | 0.17913 | 0.096381 | -0.15455
6 | 0.46083 | 0.52146 | 0.38494 | 0.45266 | 0.47739 | 0.48063 | 0.47372 | 0.85185 | 0.99633 | 0.97482 | 0.86906 | 1.0484 | 1.0925 | 0.9766 | 0.85866 | 0.76361 | 0.94009 | 0.91072 | 0.70025 | 0.65634 | 0.7574 | 0.59701 | 0.44985 | 0.52329
7 | -0.90688 | -0.91415 | -0.95109 | -0.98559 | -0.91427 | -0.99799 | -0.8727 | -0.38657 | -0.067497 | -0.057479 | 0.11896 | 0.038319 | 0.012397 | 0 | -0.098177 | -0.17707 | -0.25415 | -0.33473 | -0.28839 | -0.36403 | -0.25296 | -0.47899 | -0.58293 | -0.64504
8 | -1.0908 | -1.1205 | -1.1203 | -1.1486 | -1.1336 | -1.1073 | -0.94957 | -0.77698 | -0.75257 | -0.75625 | -0.74298 | -0.71561 | -0.73216 | -0.76743 | -0.84548 | -0.88264 | -0.89412 | -0.93441 | -0.91415 | -0.9644 | -1.0052 | -1.0559 | -1.0942 | -1.1148

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.83352 | 0.93944 | 0.87647 | 0.86761 | 0.85733 | 0.89792 | 0.94331 | 1.8021 | 2.0773 | 1.9794 | 1.9137 | 1.9677 | 2.0939 | 1.9512 | 1.3956 | 1.8065 | 1.8849 | 1.7147 | 1.345 | 1.2573 | 1.3329 | 1.2844 | 0.88656 | 0.87898
2 | 0.035202 | -0.21335 | -0.23344 | -0.33442 | -0.41301 | -0.31362 | -0.40892 | 1.0415 | 1.342 | 1.689 | 0.96966 | 0.85375 | 0.59239 | 0.82601 | 0.34847 | 0.29922 | 0.35202 | 0.64004 | 1.2022 | 1.257 | 0.98567 | 0.76449 | 0.34847 | 0.070405
3 | -0.2146 | -0.50827 | -0.88665 | -0.82707 | -0.82746 | -0.80425 | -0.044276 | 0.9735 | 1.2788 | 1.265 | 1.0455 | 1.3347 | 1.2092 | 1.0448 | 0.75862 | 0.46874 | 0.5875 | 0.52476 | 0.097926 | 0.40955 | 0.58146 | 0.38019 | -0.3629 | -0.7358
4 | -1.0357 | -1.0149 | -1.0334 | -1.0755 | -1.1004 | -1.086 | -0.99557 | -0.69212 | -0.50262 | -0.54235 | -0.67855 | -0.73713 | -0.6971 | -0.74202 | -0.70506 | -0.8085 | -0.94607 | -0.825 | -0.5693 | -0.52756 | -0.51712 | -0.68143 | -0.86284 | -0.87958
5 | -0.62591 | -0.82064 | -0.97645 | -0.98882 | -0.98882 | -1.0714 | -0.94583 | -0.38314 | 0.12771 | 0.42149 | 0.70937 | 0.75236 | 0.65275 | 0.53389 | 0.34773 | 0.22704 | 0.19346 | 0.17211 | 0.17738 | 0.042571 | 0.37232 | 0.17562 | 0.096381 | -0.15609
6 | 0.46083 | 0.51123 | 0.38494 | 0.4618 | 0.47271 | 0.48063 | 0.45514 | 0.87767 | 0.98647 | 0.97482 | 0.86906 | 1.0176 | 1.0604 | 0.99633 | 0.86724 | 0.75605 | 0.94009 | 0.91072 | 0.70025 | 0.63685 | 0.78035 | 0.60907 | 0.44985 | 0.5079
7 | -0.89799 | -0.91415 | -0.98991 | -1.0155 | -0.95159 | -1.0181 | -0.84678 | -0.39052 | -0.067497 | -0.055225 | 0.12015 | 0.037943 | 0.012648 | 0 | -0.10018 | -0.17532 | -0.25671 | -0.34149 | -0.29722 | -0.34976 | -0.25045 | -0.4696 | -0.58887 | -0.65142
8 | -1.1131 | -1.1205 | -1.109 | -1.1258 | -1.1336 | -1.0963 | -0.92164 | -0.7616 | -0.75257 | -0.74142 | -0.73569 | -0.72283 | -0.73956 | -0.77511 | -0.86238 | -0.88264 | -0.93062 | -0.90693 | -0.92348 | -0.97404 | -1.0257 | -1.0453 | -1.0617 | -1.1258

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.93487 | 1.0292 | 1.3396 | 1.5358 | 1.8057 | 2.1107 | 1.8815 | 2.6899 | 2.4677 | 2.7871 | 2.8644 | 2.6569 | 2.5064 | 2.3075 | 2.1255 | 1.9129 | 1.893 | 1.4998 | 1.2409 | 1.4725 | 1.5004 | 1.7146 | 0.83254 | 0.79934
2 | 0.77906 | 0.85765 | 1.1163 | 1.2798 | 1.5048 | 1.759 | 1.568 | 2.2416 | 2.0564 | 2.3226 | 2.387 | 2.2141 | 2.0887 | 1.9229 | 1.7712 | 1.5941 | 1.5775 | 1.2499 | 1.0341 | 1.2271 | 1.2503 | 1.4289 | 0.69379 | 0.66611
3 | 0.62325 | 0.68612 | 0.89305 | 1.0238 | 1.2038 | 1.4072 | 1.2544 | 1.7932 | 1.6451 | 1.858 | 1.9096 | 1.7713 | 1.671 | 1.5384 | 1.417 | 1.2753 | 1.262 | 0.9999 | 0.8273 | 0.9817 | 1.0003 | 1.1431 | 0.55503 | 0.53289
4 | 0.46744 | 0.51459 | 0.66979 | 0.76788 | 0.90286 | 1.0554 | 0.94077 | 1.3449 | 1.2338 | 1.3935 | 1.4322 | 1.3285 | 1.2532 | 1.1538 | 1.0627 | 0.95646 | 0.9465 | 0.74992 | 0.62047 | 0.73627 | 0.75019 | 0.85732 | 0.41627 | 0.39967
5 | 0.46744 | 0.51459 | 0.66979 | 0.76788 | 0.90286 | 1.0554 | 0.94077 | 1.3449 | 1.2338 | 1.3935 | 1.4322 | 1.3285 | 1.2532 | 1.1538 | 1.0627 | 0.95646 | 0.9465 | 0.74992 | 0.62047 | 0.73627 | 0.75019 | 0.85732 | 0.41627 | 0.39967
6 | 0.46744 | 0.51459 | 0.66979 | 0.76788 | 0.90286 | 1.0554 | 0.94077 | 1.3449 | 1.2338 | 1.3935 | 1.4322 | 1.3285 | 1.2532 | 1.1538 | 1.0627 | 0.95646 | 0.9465 | 0.74992 | 0.62047 | 0.73627 | 0.75019 | 0.85732 | 0.41627 | 0.39967
7 | 0.46744 | 0.51459 | 0.66979 | 0.76788 | 0.90286 | 1.0554 | 0.94077 | 1.3449 | 1.2338 | 1.3935 | 1.4322 | 1.3285 | 1.2532 | 1.1538 | 1.0627 | 0.95646 | 0.9465 | 0.74992 | 0.62047 | 0.73627 | 0.75019 | 0.85732 | 0.41627 | 0.39967
8 | 0.46744 | 0.51459 | 0.66979 | 0.76788 | 0.90286 | 1.0554 | 0.94077 | 1.3449 | 1.2338 | 1.3935 | 1.4322 | 1.3285 | 1.2532 | 1.1538 | 1.0627 | 0.95646 | 0.9465 | 0.74992 | 0.62047 | 0.73627 | 0.75019 | 0.85732 | 0.41627 | 0.39967

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.5918 | 2.7429 | 2.8964 | 3.0281 | 3.0625 | 3.2035 | 3.1871 | 3.0126 | 2.7295 | 4.0082 | 3.9142 | 3.6043 | 3.5167 | 3.5311 | 3.3638 | 3.0835 | 2.7712 | 2.6718 | 1.6795 | 1.796 | 1.9637 | 2.0105 | 2.0968 | 2.3145
2 | 2.1598 | 2.2857 | 2.4137 | 2.5234 | 2.552 | 2.6696 | 2.6559 | 2.5105 | 2.2746 | 3.3402 | 3.2618 | 3.0036 | 2.9306 | 2.9426 | 2.8032 | 2.5696 | 2.3093 | 2.2265 | 1.3996 | 1.4967 | 1.6364 | 1.6754 | 1.7474 | 1.9288
3 | 1.7279 | 1.8286 | 1.931 | 2.0187 | 2.0416 | 2.1357 | 2.1247 | 2.0084 | 1.8197 | 2.6721 | 2.6095 | 2.4028 | 2.3445 | 2.3541 | 2.2426 | 2.0556 | 1.8475 | 1.7812 | 1.1197 | 1.1974 | 1.3091 | 1.3403 | 1.3979 | 1.543
4 | 1.2959 | 1.3714 | 1.4482 | 1.514 | 1.5312 | 1.6017 | 1.5936 | 1.5063 | 1.3648 | 2.0041 | 1.9571 | 1.8021 | 1.7583 | 1.7656 | 1.6819 | 1.5417 | 1.3856 | 1.3359 | 0.83974 | 0.89802 | 0.98183 | 1.0053 | 1.0484 | 1.1573
5 | 1.2959 | 1.3714 | 1.4482 | 1.514 | 1.5312 | 1.6017 | 1.5936 | 1.5063 | 1.3648 | 2.0041 | 1.9571 | 1.8021 | 1.7583 | 1.7656 | 1.6819 | 1.5417 | 1.3856 | 1.3359 | 0.83974 | 0.89802 | 0.98183 | 1.0053 | 1.0484 | 1.1573
6 | 1.2959 | 1.3714 | 1.4482 | 1.514 | 1.5312 | 1.6017 | 1.5936 | 1.5063 | 1.3648 | 2.0041 | 1.9571 | 1.8021 | 1.7583 | 1.7656 | 1.6819 | 1.5417 | 1.3856 | 1.3359 | 0.83974 | 0.89802 | 0.98183 | 1.0053 | 1.0484 | 1.1573
7 | 1.2959 | 1.3714 | 1.4482 | 1.514 | 1.5312 | 1.6017 | 1.5936 | 1.5063 | 1.3648 | 2.0041 | 1.9571 | 1.8021 | 1.7583 | 1.7656 | 1.6819 | 1.5417 | 1.3856 | 1.3359 | 0.83974 | 0.89802 | 0.98183 | 1.0053 | 1.0484 | 1.1573
8 | 1.2959 | 1.3714 | 1.4482 | 1.514 | 1.5312 | 1.6017 | 1.5936 | 1.5063 | 1.3648 | 2.0041 | 1.9571 | 1.8021 | 1.7583 | 1.7656 | 1.6819 | 1.5417 | 1.3856 | 1.3359 | 0.83974 | 0.89802 | 0.98183 | 1.0053 | 1.0484 | 1.1573

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 6.0572e-05 | 3.2271e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05444 | 1.1257 | 2.6698 | 3.7062 | 3.9574 | 4.3372 | 3.7603 | 2.7843 | 1.5679 | 0.34023 | 0.002239 | 0.00037971 | 9.3862e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2458 | 1.9951 | 2.0262 | 2.0326 | 1.723 | 1.57 | 1.4126 | 1.229 | 1.1614 | 1.0567 | 1.0983 | 1.0178 | 1.0491 | 0.96215 | 1.3058 | 1.4089 | 1.4604 | 1.5703 | 1.4636 | 1.6061 | 1.6942 | 1.5955 | 1.679 | 1.9564
4 | 0 | 1.1191e-05 | 6.52e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010888 | 0.20984 | 0.56092 | 0.74125 | 0.79948 | 0.88427 | 0.7668 | 0.57409 | 0.3229 | 0.069436 | 0.00042146 | 7.3686e-05 | 1.8577e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.1884e-05 | 6.4542e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010571 | 0.20766 | 0.52317 | 0.74125 | 0.7755 | 0.85059 | 0.70782 | 0.6028 | 0.32601 | 0.065964 | 0.00045659 | 7.6694e-05 | 1.9554e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.1884e-05 | 6.7176e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010148 | 0.22514 | 0.52856 | 0.71218 | 0.79948 | 0.84217 | 0.70045 | 0.58557 | 0.30738 | 0.070824 | 0.00046098 | 7.6694e-05 | 1.8968e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.5957e-05 | 3.1942e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052854 | 1.0601 | 2.6698 | 3.5246 | 4.0774 | 4.2529 | 3.7971 | 2.9853 | 1.5835 | 0.36106 | 0.0021073 | 0.00037219 | 0.00010266 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.155 | 2.015 | 1.9845 | 1.9923 | 1.7762 | 1.6335 | 1.3555 | 1.3058 | 1.2325 | 1.0349 | 1.0872 | 1.0393 | 1.0391 | 0.99253 | 1.2064 | 1.3392 | 1.4745 | 1.6337 | 1.5089 | 1.5588 | 1.8152 | 1.6459 | 1.6296 | 1.9005
4 | 0 | 1.1422e-05 | 6.3225e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010359 | 0.22077 | 0.51777 | 0.74125 | 0.7755 | 0.8169 | 0.71519 | 0.55113 | 0.32601 | 0.065964 | 0.00045659 | 7.8198e-05 | 2.0141e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.0961e-05 | 6.3225e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010042 | 0.20984 | 0.56092 | 0.74125 | 0.80748 | 0.82532 | 0.75943 | 0.57983 | 0.32601 | 0.066658 | 0.00044781 | 7.8949e-05 | 1.9946e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.1999e-05 | 6.8493e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010888 | 0.2164 | 0.53395 | 0.71945 | 0.81547 | 0.8169 | 0.70782 | 0.57409 | 0.30427 | 0.065964 | 0.0004522 | 7.8949e-05 | 2.0532e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.538e-05 | 3.1942e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051269 | 1.1476 | 2.8046 | 3.7789 | 3.9574 | 4.3793 | 3.8709 | 2.7269 | 1.599 | 0.32982 | 0.002261 | 0.00035715 | 9.2884e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2004 | 2.015 | 2.068 | 2.0728 | 1.723 | 1.6335 | 1.4839 | 1.3314 | 1.1851 | 1.133 | 1.1426 | 1.0178 | 1.0491 | 0.97228 | 1.2685 | 1.3671 | 1.4464 | 1.6496 | 1.4334 | 1.5588 | 1.7979 | 1.5955 | 1.6132 | 1.9378
4 | 0 | 1.1422e-05 | 6.7176e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010254 | 0.21203 | 0.53395 | 0.73398 | 0.78349 | 0.88427 | 0.77418 | 0.57409 | 0.31359 | 0.068741 | 0.00044781 | 7.8949e-05 | 2.0141e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.1307e-05 | 6.9152e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010888 | 0.21203 | 0.56631 | 0.71218 | 0.82347 | 0.82532 | 0.72256 | 0.58557 | 0.29496 | 0.072213 | 0.00042146 | 7.2182e-05 | 1.8968e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.1999e-05 | 6.52e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010571 | 0.20984 | 0.56092 | 0.74125 | 0.82347 | 0.80848 | 0.74468 | 0.59132 | 0.3198 | 0.069436 | 0.00043903 | 7.7446e-05 | 1.8577e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1