## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2030
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 95.11%
Flex. Load Growth | 128%
RES Installed, [MW] | 0
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
4 | N/A | 0
5 | N/A | 0
6 | N/A | 0
7 | N/A | 0
8 | N/A | 0

## ES installed
ESS ID | Node ID | Pinst, [MW]
1 | N/A | 0
2 | N/A | 0
3 | N/A | 0
4 | N/A | 0
5 | N/A | 0
6 | N/A | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 28.57%
2 | 31.75%
3 | 39.68%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 12.5868 | 13.0067 | 11.6467 | 11.0394 | 9.0446 | 7.6764 | 9.3876 | 1.6303 | 1.4337 | 2.0901 | 1.2309 | 1.5381 | 2.4506 | 4.5151 | 4.8172 | 4.7373 | 2.6575 | 5.4132 | 3.1767 | 2.2335 | 3.3917 | 2.0963 | 9.5679 | 11.5341
Minimum FL, [MW] | -28.4179 | -30.3882 | -34.1772 | -36.8675 | -39.4061 | -43.0057 | -41.0354 | -46.0312 | -41.7496 | -61.3233 | -60.6949 | -55.4844 | -53.1864 | -51.3505 | -48.4017 | -44.0458 | -41.1853 | -36.8568 | -23.3941 | -26.1815 | -27.675 | -29.7118 | -23.6058 | -25.0835
Maximum FL, [MW] | 27.3773 | 29.2892 | 32.8399 | 35.3366 | 37.6125 | 41.0702 | 39.1552 | 44.1864 | 40.4741 | 46.184 | 46.5477 | 43.5732 | 42.1045 | 41.0223 | 38.4443 | 35.0013 | 32.6064 | 29.1421 | 22.8095 | 25.5304 | 27.129 | 29.2232 | 22.7394 | 24.1803

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 57.1528 | 56.791 | 49.0923 | 53.4511 | 51.3663 | 55.9065 | 60.5746 | 65.8893 | 74.8664 | 76.0472 | 79.5998 | 78.861 | 71.0319 | 71.6688 | 74.589 | 65.4113 | 70.0525 | 90.0112 | 84.3003 | 81.1021 | 85.6846 | 83.0271 | 77.1734 | 71.0097
2 | 66.3462 | 66.2388 | 59.3381 | 51.3146 | 58.7848 | 66.8528 | 77.7285 | 82.0036 | 94.716 | 92.3573 | 95.0724 | 90.1674 | 83.983 | 100.3684 | 78.7112 | 89.6562 | 82.3537 | 99.6828 | 100.513 | 90.7292 | 93.1971 | 81.0229 | 85.3008 | 76.9384
3 | 73.677 | 70.8616 | 65.2098 | 67.7196 | 63.0657 | 64.4176 | 101.6506 | 114.9554 | 107.4952 | 117.0149 | 98.2852 | 117.1214 | 106.3673 | 101.5049 | 112.8465 | 103.6365 | 95.2633 | 97.8544 | 98.9818 | 100.0791 | 105.8203 | 85.3481 | 84.4035 | 83.3143

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 59.4078 | 53.3188 | 53.2951 | 51.6054 | 52.3323 | 57.4709 | 70.0136 | 63.7789 | 74.8664 | 79.1268 | 77.269 | 84.2428 | 77.1477 | 69.4227 | 72.4144 | 70.3935 | 73.7383 | 81.6655 | 92.8097 | 87.9501 | 79.8708 | 83.0271 | 72.1144 | 68.4544
2 | 62.7142 | 64.5449 | 55.5931 | 54.5019 | 55.0214 | 57.9882 | 72.7923 | 82.8524 | 100.2608 | 84.8721 | 100.5348 | 86.507 | 92.212 | 88.6761 | 88.889 | 78.1222 | 89.2177 | 95.8784 | 102.4083 | 90.7292 | 99.5816 | 77.6035 | 71.0917 | 73.546
3 | 68.2902 | 70.2359 | 66.3423 | 64.6745 | 63.0657 | 63.7849 | 106.3586 | 114.9554 | 115.5434 | 118.1653 | 110.2382 | 113.5547 | 120.9432 | 113.0506 | 112.8465 | 103.6365 | 92.4085 | 104.9065 | 93.9446 | 95.9887 | 98.8553 | 84.449 | 82.8826 | 79.635

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 63.3541 | 55.799 | 52.8282 | 44.6838 | 51.8493 | 53.299 | 64.9795 | 69.4067 | 69.6545 | 77.587 | 74.1612 | 77.3233 | 77.9122 | 80.6534 | 74.589 | 70.3935 | 71.5268 | 76.6581 | 90.2569 | 81.9581 | 91.4984 | 80.6494 | 76.4507 | 73.5649
2 | 68.1623 | 58.3339 | 55.5931 | 57.158 | 56.0966 | 64.4889 | 67.8561 | 93.0382 | 93.7919 | 85.8077 | 86.8788 | 97.4881 | 91.2977 | 99.469 | 86.3446 | 83.8892 | 92.6497 | 103.4873 | 104.3037 | 98.1535 | 84.0762 | 82.7327 | 82.3094 | 66.0826
3 | 69.6369 | 71.4873 | 64.0773 | 65.2835 | 63.0657 | 60.6215 | 94.1179 | 96.0788 | 106.3454 | 123.917 | 105.8917 | 113.5547 | 106.3673 | 101.5049 | 93.5092 | 94.1265 | 102.8761 | 105.9139 | 111.071 | 94.9661 | 90.8954 | 86.2472 | 74.5177 | 84.0502

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 10.2846 | 8.7772 | 7.0803 | 7.4941 | 8.6782 | 9.8773 | 15.0151 | 18.7085 | 22.925 | 26.4468 | 26.4275 | 25.0012 | 23.4338 | 22.248 | 22.6324 | 18.6628 | 21.5629 | 31.1013 | 30.2014 | 30.1085 | 27.1015 | 21.8285 | 19.2875 | 14.3704
2 | -25.7365 | -30.3782 | -29.1578 | -31.5185 | -30.6257 | -32.004 | -23.6123 | -9.8101 | -2.4343 | -0.39754 | -3.7943 | -2.9828 | -3.7081 | -3.7406 | -10.3338 | -13.6187 | -12.3611 | -3.9211 | -6.0138 | -7.4038 | -12.1198 | -15.0966 | -21.9598 | -22.0779
3 | 38.391 | 48.9822 | 46.1288 | 51.8355 | 51.3599 | 40.0733 | 15.9042 | 2.115 | -13.6917 | -11.8486 | -1.1905 | -12.6308 | -13.18 | -9.8834 | -1.2425 | 8.303 | 10.3095 | 11.3072 | 12.1941 | 10.7529 | 12.1941 | 23.1168 | 37.4563 | 37.103

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.9258 | 9.1992 | 7.4415 | 6.8578 | 7.3926 | 10.0768 | 16.563 | 18.7085 | 20.96 | 24.5234 | 26.185 | 25.2393 | 23.9121 | 22.958 | 21.7784 | 18.2571 | 21.1442 | 27.9626 | 31.0562 | 28.7273 | 25.8232 | 22.738 | 18.9166 | 13.2321
2 | -25.4598 | -27.6713 | -31.7496 | -32.805 | -34.9533 | -32.3003 | -20.3021 | -8.1751 | -2.7553 | -0.39335 | -4.0573 | -2.6514 | -3.5934 | -3.6635 | -9.8464 | -14.6015 | -12.8605 | -4.6457 | -5.9518 | -8.4949 | -11.3853 | -15.4144 | -20.4674 | -22.7978
3 | 41.8462 | 44.7022 | 49.4577 | 43.2755 | 47.5555 | 35.0641 | 17.3024 | 2.025 | -12.6385 | -14.4816 | -1.0998 | -12.6308 | -14.6902 | -9.9897 | -1.2954 | 8.2232 | 11.9723 | 9.977 | 9.977 | 11.4181 | 11.3072 | 22.1922 | 38.1631 | 33.9227

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.9258 | 8.8616 | 7.0803 | 6.9992 | 7.5533 | 9.977 | 17.0274 | 20.2203 | 22.4883 | 23.5617 | 23.518 | 22.1439 | 23.1947 | 21.3013 | 19.4297 | 20.4885 | 22.6097 | 31.3866 | 31.3411 | 29.2798 | 25.5675 | 22.9654 | 18.5457 | 14.0858
2 | -26.8434 | -29.1751 | -31.7496 | -32.805 | -34.6204 | -31.4113 | -23.6123 | -9.7193 | -2.568 | -0.40591 | -4.0573 | -2.7619 | -4.2051 | -3.8563 | -9.9439 | -14.4611 | -11.9865 | -4.5605 | -5.7039 | -7.17 | -11.7525 | -14.9377 | -20.8938 | -23.7577
3 | 37.6232 | 51.8355 | 44.7022 | 50.8844 | 45.6533 | 40.0733 | 16.079 | 2.3625 | -12.5069 | -13.1651 | -1.0204 | -12.3562 | -14.8275 | -9.7771 | -1.3218 | 7.5047 | 10.1987 | 11.1964 | 10.9746 | 9.977 | 10.0878 | 20.8052 | 33.216 | 32.5093

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.2259 | 4.6521 | 6.0552 | 6.942 | 8.1623 | 9.5411 | 8.505 | 12.1589 | 11.1544 | 12.5983 | 12.9476 | 12.01 | 11.3297 | 10.4306 | 9.6077 | 8.6468 | 8.5568 | 6.7797 | 5.6094 | 6.6563 | 6.7821 | 7.7506 | 3.7633 | 3.6132
2 | 4.6954 | 5.169 | 6.728 | 7.7134 | 9.0692 | 10.6012 | 9.45 | 13.5099 | 12.3938 | 13.9981 | 14.3863 | 13.3444 | 12.5886 | 11.5896 | 10.6753 | 9.6076 | 9.5076 | 7.533 | 6.2326 | 7.3958 | 7.5356 | 8.6117 | 4.1814 | 4.0147
3 | 5.8692 | 6.4613 | 8.41 | 9.6417 | 11.3365 | 13.2515 | 11.8125 | 16.8873 | 15.4922 | 17.4976 | 17.9828 | 16.6806 | 15.7357 | 14.487 | 13.3441 | 12.0095 | 11.8845 | 9.4162 | 7.7908 | 9.2448 | 9.4196 | 10.7647 | 5.2268 | 5.0183

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.7156 | 12.3985 | 13.0926 | 13.6877 | 13.8431 | 14.4806 | 14.4066 | 13.6176 | 12.3381 | 18.1181 | 17.6931 | 16.2922 | 15.8963 | 15.9616 | 15.2054 | 13.938 | 12.5265 | 12.0772 | 7.5916 | 8.1186 | 8.8762 | 9.088 | 9.4782 | 10.4622
2 | 13.0174 | 13.7761 | 14.5473 | 15.2085 | 15.3812 | 16.0896 | 16.0073 | 15.1306 | 13.709 | 20.1313 | 19.659 | 18.1024 | 17.6625 | 17.7351 | 16.8949 | 15.4867 | 13.9183 | 13.4191 | 8.4352 | 9.0206 | 9.8625 | 10.0978 | 10.5313 | 11.6246
3 | 16.2717 | 17.2202 | 18.1841 | 19.0107 | 19.2265 | 20.112 | 20.0091 | 18.9133 | 17.1362 | 25.1641 | 24.5737 | 22.628 | 22.0782 | 22.1689 | 21.1186 | 19.3584 | 17.3979 | 16.7738 | 10.544 | 11.2758 | 12.3281 | 12.6222 | 13.1641 | 14.5308

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 60.1286 | 62.1366 | 53.9669 | 57.1401 | 58.2392 | 46.437 | 64.7244 | 60.6934 | 80.0602 | 86.875 | 80.405 | 84.2491 | 90.3859 | 90.8573 | 87.8323 | 80.4315 | 84.8216 | 83.9157 | 83.71 | 85.7268 | 75.0086 | 76.468 | 79.276 | 79.6247
2 | 78.9069 | 62.1062 | 63.1384 | 70.8226 | 68.3416 | 67.3283 | 63.1226 | 71.1367 | 85.4123 | 87.3094 | 99.8464 | 99.9417 | 93.0356 | 102.2531 | 93.0273 | 91.0411 | 84.0594 | 91.064 | 89.8449 | 88.9485 | 93.0864 | 91.9231 | 79.5943 | 82.4183
3 | 91.2356 | 72.1596 | 70.3961 | 66.492 | 65.7004 | 67.518 | 93.3835 | 103.3308 | 104.3184 | 111.3375 | 113.1755 | 126.6325 | 113.9168 | 129.0027 | 123.8689 | 106.6469 | 103.6298 | 106.7151 | 100.8482 | 102.4657 | 105.9129 | 92.4525 | 94.0447 | 101.5945

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 70.5748 | 63.2185 | 57.5474 | 48.225 | 52.4637 | 53.1697 | 56.8281 | 62.6574 | 81.5352 | 87.6665 | 82.0387 | 91.7173 | 92.0781 | 83.1801 | 81.8403 | 76.3128 | 78.2285 | 79.9556 | 82.1177 | 72.8832 | 76.6009 | 90.4873 | 84.9159 | 73.1439
2 | 77.5196 | 66.5175 | 68.0919 | 69.5874 | 69.5769 | 64.2674 | 71.7144 | 75.8446 | 86.3065 | 84.5441 | 91.6345 | 99.0034 | 103.4979 | 86.3834 | 93.9243 | 80.7099 | 91.067 | 90.1794 | 88.0682 | 79.3382 | 96.5916 | 83.71 | 96.6069 | 83.9779
3 | 80.95 | 73.6005 | 69.7109 | 75.7426 | 64.3789 | 70.3519 | 85.3942 | 106.608 | 111.1591 | 103.5238 | 116.5226 | 127.8214 | 125.8057 | 115.9249 | 117.0935 | 115.1993 | 101.638 | 109.7027 | 96.8647 | 97.4863 | 110.8923 | 107.3906 | 106.5258 | 98.0013

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 59.5141 | 52.9408 | 58.0589 | 55.159 | 51.9387 | 45.9561 | 55.136 | 62.0027 | 79.3227 | 78.168 | 74.6869 | 84.2491 | 84.4633 | 90.0043 | 95.5362 | 76.3128 | 75.7561 | 73.6195 | 81.3215 | 83.3186 | 76.6009 | 77.2927 | 85.7216 | 76.0243
2 | 74.7451 | 64.6269 | 69.9494 | 70.205 | 62.7828 | 68.5527 | 75.0189 | 86.0451 | 92.5665 | 97.4489 | 85.2474 | 95.2505 | 90.1823 | 91.9845 | 92.1302 | 90.1802 | 89.3151 | 88.4102 | 88.0682 | 81.9592 | 92.2101 | 85.5351 | 81.2955 | 76.9599
3 | 85.6972 | 78.6433 | 78.6179 | 74.4211 | 63.0574 | 70.3519 | 88.0573 | 100.0537 | 113.4393 | 103.5238 | 103.1341 | 118.3103 | 131.7501 | 132.5694 | 117.0935 | 104.5088 | 103.6298 | 107.711 | 110.807 | 110.4327 | 94.9583 | 95.4401 | 99.8052 | 102.4928

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.075 | 8.7845 | 8.5018 | 7.8893 | 8.0137 | 4.4631 | 7.2103 | 12.4699 | 21.9694 | 24.9082 | 26.4078 | 25.7458 | 30.3014 | 27.9626 | 26.9142 | 25.7444 | 27.3669 | 23.1286 | 23.2519 | 20.5865 | 19.3463 | 23.9024 | 20.5692 | 16.0413
2 | -22.7504 | -32.2946 | -31.9356 | -30.3572 | -30.2611 | -32.6231 | -27.4086 | -4.3539 | 12.9672 | 19.507 | 15.8289 | 19.7668 | 20.6599 | 21.6835 | 9.4268 | 2.6713 | 5.9426 | 6.652 | 4.0929 | -0.80328 | -2.9185 | -1.9873 | -9.9449 | -14.7232
3 | -34.1768 | -38.8537 | -40.0949 | -49.4577 | -49.4577 | -46.6044 | -18.3932 | 3.6161 | 12.7315 | 13.73 | 12.2118 | 15.8844 | 23.9203 | 22.8621 | 13.3252 | 9.0248 | -1.6878 | -1.6878 | -1.5604 | -1.7196 | -10.6507 | -13.3838 | -33.4253 | -39.6018

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.075 | 10.2798 | 9.2988 | 7.5026 | 9.2603 | 4.2152 | 6.4893 | 13.7169 | 19.7523 | 23.7107 | 23.5317 | 25.4748 | 30.5846 | 28.8186 | 29.1807 | 28.2093 | 25.5425 | 24.9789 | 21.4101 | 22.1195 | 21.5178 | 24.6123 | 20.5692 | 17.5772
2 | -22.0539 | -31.3892 | -31.9356 | -30.0537 | -32.2135 | -32.956 | -31.1592 | -4.1744 | 13.9758 | 22.4436 | 15.0045 | 20.8649 | 19.1007 | 21.4827 | 10.0484 | 2.6451 | 6.0008 | 6.4397 | 3.8797 | -0.77942 | -3.1359 | -2.3545 | -9.9449 | -12.7601
3 | -35.6158 | -38.4939 | -45.5245 | -47.5555 | -47.08 | -44.7022 | -19.7206 | 4.0091 | 12.8563 | 12.2322 | 11.8694 | 16.6866 | 21.0933 | 20.3966 | 11.3138 | 8.9267 | -1.4648 | -1.433 | -1.5763 | -1.64 | -9.2306 | -12.7341 | -38.5118 | -33.062

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.5629 | 9.6256 | 8.5018 | 7.7346 | 8.1918 | 4.2152 | 7.1382 | 14.4096 | 19.5508 | 23.7107 | 23.7931 | 26.5588 | 27.7527 | 27.392 | 28.3308 | 27.6616 | 28.6701 | 22.2035 | 22.331 | 21.2435 | 21.123 | 23.9024 | 22.4777 | 17.0652
2 | -24.6075 | -27.4655 | -30.9376 | -27.9287 | -34.1658 | -29.96 | -28.2741 | -4.5784 | 15.4166 | 22.8631 | 17.148 | 23.9398 | 18.1261 | 20.4789 | 10.9807 | 2.8546 | 5.8261 | 7.2889 | 4.1355 | -0.77146 | -3.3532 | -2.2033 | -9.3234 | -13.7417
3 | -35.9756 | -39.2134 | -39.2596 | -50.4088 | -44.2266 | -46.1288 | -19.5309 | 4.2449 | 13.4804 | 12.9811 | 10.7281 | 15.0821 | 22.3981 | 20.6207 | 11.6909 | 9.221 | -1.7355 | -1.6241 | -1.5922 | -1.4808 | -9.5349 | -13.5138 | -34.8786 | -33.062

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.2259 | 4.6521 | 6.0552 | 6.942 | 8.1623 | 9.5411 | 8.505 | 12.1589 | 11.1544 | 12.5983 | 12.9476 | 12.01 | 11.3297 | 10.4306 | 9.6077 | 8.6468 | 8.5568 | 6.7797 | 5.6094 | 6.6563 | 6.7821 | 7.7506 | 3.7633 | 3.6132
2 | 4.6954 | 5.169 | 6.728 | 7.7134 | 9.0692 | 10.6012 | 9.45 | 13.5099 | 12.3938 | 13.9981 | 14.3863 | 13.3444 | 12.5886 | 11.5896 | 10.6753 | 9.6076 | 9.5076 | 7.533 | 6.2326 | 7.3958 | 7.5356 | 8.6117 | 4.1814 | 4.0147
3 | 5.8692 | 6.4613 | 8.41 | 9.6417 | 11.3365 | 13.2515 | 11.8125 | 16.8873 | 15.4922 | 17.4976 | 17.9828 | 16.6806 | 15.7357 | 14.487 | 13.3441 | 12.0095 | 11.8845 | 9.4162 | 7.7908 | 9.2448 | 9.4196 | 10.7647 | 5.2268 | 5.0183

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.7156 | 12.3985 | 13.0926 | 13.6877 | 13.8431 | 14.4806 | 14.4066 | 13.6176 | 12.3381 | 18.1181 | 17.6931 | 16.2922 | 15.8963 | 15.9616 | 15.2054 | 13.938 | 12.5265 | 12.0772 | 7.5916 | 8.1186 | 8.8762 | 9.088 | 9.4782 | 10.4622
2 | 13.0174 | 13.7761 | 14.5473 | 15.2085 | 15.3812 | 16.0896 | 16.0073 | 15.1306 | 13.709 | 20.1313 | 19.659 | 18.1024 | 17.6625 | 17.7351 | 16.8949 | 15.4867 | 13.9183 | 13.4191 | 8.4352 | 9.0206 | 9.8625 | 10.0978 | 10.5313 | 11.6246
3 | 16.2717 | 17.2202 | 18.1841 | 19.0107 | 19.2265 | 20.112 | 20.0091 | 18.9133 | 17.1362 | 25.1641 | 24.5737 | 22.628 | 22.0782 | 22.1689 | 21.1186 | 19.3584 | 17.3979 | 16.7738 | 10.544 | 11.2758 | 12.3281 | 12.6222 | 13.1641 | 14.5308

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1