## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2040
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 90.46%
Flex. Load Growth | 163.9%
RES Installed, [MW] | 0
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
4 | N/A | 0
5 | N/A | 0
6 | N/A | 0
7 | N/A | 0
8 | N/A | 0

## ES installed
ESS ID | Node ID | Pinst, [MW]
1 | N/A | 0
2 | N/A | 0
3 | N/A | 0
4 | N/A | 0
5 | N/A | 0
6 | N/A | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 28.57%
2 | 31.75%
3 | 39.68%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 16.1122 | 16.6497 | 14.9088 | 14.1314 | 11.5778 | 9.8265 | 12.017 | 2.0869 | 1.8353 | 2.6755 | 1.5757 | 1.969 | 3.137 | 5.7797 | 6.1664 | 6.0642 | 3.4018 | 6.9294 | 4.0664 | 2.8591 | 4.3417 | 2.6834 | 12.2477 | 14.7646
Minimum FL, [MW] | -36.3773 | -38.8994 | -43.7497 | -47.1935 | -50.4432 | -55.051 | -52.5288 | -58.9239 | -53.443 | -78.499 | -77.6945 | -71.0247 | -68.0831 | -65.733 | -61.9583 | -56.3823 | -52.7207 | -47.1798 | -29.9464 | -33.5146 | -35.4264 | -38.0336 | -30.2174 | -32.109
Maximum FL, [MW] | 35.0453 | 37.4926 | 42.0379 | 45.2338 | 48.1471 | 52.5734 | 50.122 | 56.5623 | 51.8103 | 59.1194 | 59.5849 | 55.7773 | 53.8974 | 52.512 | 49.212 | 44.8046 | 41.739 | 37.3043 | 29.198 | 32.6811 | 34.7274 | 37.4082 | 29.1084 | 30.9528

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 55.5417 | 55.2371 | 47.7869 | 51.8755 | 49.7051 | 53.8947 | 58.4955 | 62.8212 | 71.341 | 72.5257 | 75.8239 | 75.15 | 67.7895 | 68.5893 | 71.3951 | 62.6586 | 66.8774 | 86.1194 | 80.4774 | 77.3469 | 81.8143 | 79.165 | 74.2997 | 68.6221
2 | 64.4171 | 64.3587 | 57.6535 | 49.9587 | 56.8554 | 64.3861 | 74.9088 | 78.1647 | 90.2351 | 88.0602 | 90.5529 | 85.9197 | 80.133 | 95.933 | 75.3661 | 85.7677 | 78.605 | 95.3747 | 95.9307 | 86.5267 | 88.9949 | 77.2807 | 82.1297 | 74.3815
3 | 71.7181 | 69.0952 | 63.5421 | 65.85 | 61.1631 | 62.2704 | 97.9064 | 109.5481 | 102.4269 | 111.5669 | 93.6408 | 111.5961 | 101.487 | 97.1317 | 107.9583 | 99.1882 | 90.9528 | 93.777 | 94.5573 | 95.4778 | 101.0895 | 81.4491 | 81.526 | 80.7468

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 57.6864 | 51.9346 | 51.7843 | 50.12 | 50.6239 | 55.3827 | 67.473 | 60.814 | 71.341 | 75.4547 | 73.607 | 80.2688 | 73.6063 | 66.453 | 69.3268 | 67.3973 | 70.383 | 78.1817 | 88.5708 | 83.8601 | 76.2847 | 79.165 | 69.488 | 66.1918
2 | 60.9626 | 62.7477 | 54.0915 | 52.9902 | 53.276 | 55.9549 | 70.2139 | 78.972 | 95.5088 | 80.941 | 95.7482 | 82.4383 | 87.9597 | 84.8123 | 85.0463 | 74.7976 | 85.1334 | 91.7562 | 97.7334 | 86.5267 | 95.0673 | 74.0284 | 68.6153 | 71.1549
3 | 66.5946 | 68.5 | 64.6192 | 62.9537 | 61.1631 | 61.6686 | 102.3842 | 109.5481 | 110.0817 | 112.661 | 105.0093 | 108.2038 | 115.3503 | 108.113 | 107.9583 | 99.1882 | 88.2375 | 100.4843 | 89.7664 | 91.5874 | 94.4651 | 80.594 | 80.0795 | 77.2474

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 61.4398 | 54.2935 | 51.3401 | 43.5368 | 50.1645 | 51.4148 | 62.685 | 66.1667 | 66.3838 | 73.9902 | 70.6512 | 73.6875 | 74.3334 | 77.1346 | 71.3951 | 67.3973 | 68.2797 | 73.4191 | 86.1428 | 78.1611 | 87.3438 | 76.9035 | 73.6123 | 71.0525
2 | 66.1443 | 56.8403 | 54.0915 | 55.5165 | 54.2987 | 62.1378 | 65.519 | 88.6598 | 89.3562 | 81.8309 | 82.7598 | 92.8826 | 87.0901 | 95.0776 | 82.6263 | 80.2826 | 88.3976 | 98.9931 | 99.536 | 93.588 | 80.32 | 78.9068 | 79.2846 | 64.0564
3 | 67.8755 | 69.6903 | 62.465 | 63.5329 | 61.1631 | 58.6598 | 90.742 | 91.5944 | 101.3334 | 118.1316 | 100.8753 | 108.2038 | 101.487 | 97.1317 | 89.5665 | 90.1432 | 98.1934 | 101.4425 | 106.0554 | 90.6148 | 86.8943 | 82.3043 | 72.1236 | 81.4467

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 9.7818 | 8.3481 | 6.7341 | 7.1277 | 8.2539 | 9.3944 | 14.281 | 17.7938 | 21.8042 | 25.1538 | 25.1355 | 23.7789 | 22.2882 | 21.1603 | 21.5259 | 17.7504 | 20.5087 | 29.5808 | 28.7249 | 28.6365 | 25.7765 | 20.7613 | 18.3445 | 13.6678
2 | -24.4782 | -28.8931 | -27.7323 | -29.9776 | -29.1285 | -30.4393 | -22.4579 | -9.3305 | -2.3153 | -0.3781 | -3.6088 | -2.837 | -3.5268 | -3.5577 | -9.8286 | -12.9529 | -11.7568 | -3.7294 | -5.7198 | -7.0419 | -11.5272 | -14.3585 | -20.8862 | -20.9985
3 | 36.5141 | 46.5874 | 43.8736 | 49.3013 | 48.849 | 38.1141 | 15.1267 | 2.0116 | -13.0223 | -11.2693 | -1.1323 | -12.0133 | -12.5356 | -9.4002 | -1.1817 | 7.8971 | 9.8055 | 10.7544 | 11.5979 | 10.2272 | 11.5979 | 21.9867 | 35.6251 | 35.289

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.3427 | 8.7495 | 7.0777 | 6.5225 | 7.0311 | 9.5842 | 15.7532 | 17.7938 | 19.9353 | 23.3244 | 24.9049 | 24.0054 | 22.743 | 21.8356 | 20.7136 | 17.3645 | 20.1105 | 26.5955 | 29.5378 | 27.3229 | 24.5607 | 21.6264 | 17.9917 | 12.5852
2 | -24.215 | -26.3184 | -30.1974 | -31.2011 | -33.2444 | -30.7212 | -19.3096 | -7.7754 | -2.6206 | -0.37412 | -3.8589 | -2.5218 | -3.4177 | -3.4844 | -9.365 | -13.8876 | -12.2318 | -4.4186 | -5.6609 | -8.0796 | -10.8286 | -14.6608 | -19.4667 | -21.6832
3 | 39.8003 | 42.5167 | 47.0397 | 41.1598 | 45.2305 | 33.3498 | 16.4565 | 1.926 | -12.0206 | -13.7736 | -1.046 | -12.0133 | -13.972 | -9.5013 | -1.232 | 7.8212 | 11.387 | 9.4892 | 9.4892 | 10.8598 | 10.7544 | 21.1072 | 36.2973 | 32.2642

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.3427 | 8.4284 | 6.7341 | 6.657 | 7.184 | 9.4893 | 16.1949 | 19.2317 | 21.3889 | 22.4097 | 22.3683 | 21.0613 | 22.0607 | 20.2598 | 18.4798 | 19.4869 | 21.5043 | 29.8521 | 29.8088 | 27.8483 | 24.3175 | 21.8426 | 17.639 | 13.3972
2 | -25.5311 | -27.7488 | -30.1974 | -31.2011 | -32.9278 | -29.8757 | -22.4579 | -9.2441 | -2.4425 | -0.38606 | -3.8589 | -2.6268 | -3.9995 | -3.6678 | -9.4577 | -13.7541 | -11.4005 | -4.3375 | -5.425 | -6.8195 | -11.1779 | -14.2074 | -19.8723 | -22.5962
3 | 35.7838 | 49.3013 | 42.5167 | 48.3967 | 43.4213 | 38.1141 | 15.2929 | 2.247 | -11.8954 | -12.5215 | -0.97053 | -11.7521 | -14.1025 | -9.2991 | -1.2572 | 7.1378 | 9.7 | 10.649 | 10.4381 | 9.4892 | 9.5946 | 19.788 | 31.5921 | 30.9199

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.4095 | 5.9551 | 7.7512 | 8.8864 | 10.4484 | 12.2134 | 10.8872 | 15.5644 | 14.2786 | 16.1268 | 16.5741 | 15.3738 | 14.503 | 13.3521 | 12.2987 | 11.0687 | 10.9535 | 8.6786 | 7.1805 | 8.5206 | 8.6816 | 9.9214 | 4.8173 | 4.6252
2 | 6.0105 | 6.6168 | 8.6124 | 9.8738 | 11.6093 | 13.5704 | 12.0968 | 17.2938 | 15.8651 | 17.9187 | 18.4156 | 17.082 | 16.1144 | 14.8356 | 13.6652 | 12.2985 | 12.1705 | 9.6428 | 7.9783 | 9.4673 | 9.6463 | 11.0237 | 5.3526 | 5.1391
3 | 7.5131 | 8.271 | 10.7655 | 12.3422 | 14.5116 | 16.9631 | 15.121 | 21.6172 | 19.8314 | 22.3984 | 23.0195 | 21.3525 | 20.143 | 18.5446 | 17.0816 | 15.3732 | 15.2132 | 12.0536 | 9.9729 | 11.8341 | 12.0578 | 13.7797 | 6.6908 | 6.4239

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 14.997 | 15.8712 | 16.7596 | 17.5214 | 17.7203 | 18.5364 | 18.4416 | 17.4317 | 15.7938 | 23.1927 | 22.6486 | 20.8553 | 20.3486 | 20.4322 | 19.4642 | 17.8419 | 16.035 | 15.4598 | 9.718 | 10.3925 | 11.3623 | 11.6334 | 12.1329 | 13.3925
2 | 16.6633 | 17.6346 | 18.6218 | 19.4682 | 19.6892 | 20.596 | 20.4907 | 19.3685 | 17.5487 | 25.7697 | 25.1652 | 23.1726 | 22.6095 | 22.7025 | 21.6269 | 19.8243 | 17.8167 | 17.1775 | 10.7977 | 11.5472 | 12.6248 | 12.926 | 13.481 | 14.8805
3 | 20.8292 | 22.0433 | 23.2772 | 24.3353 | 24.6115 | 25.745 | 25.6134 | 24.2106 | 21.9358 | 32.2121 | 31.4564 | 28.9657 | 28.2619 | 28.3781 | 27.0336 | 24.7804 | 22.2708 | 21.4719 | 13.4972 | 14.434 | 15.781 | 16.1575 | 16.8512 | 18.6006

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 58.372 | 60.3213 | 52.4231 | 55.3842 | 56.242 | 44.8882 | 62.4424 | 57.8794 | 76.2808 | 82.8241 | 76.5897 | 80.2748 | 86.1973 | 86.8397 | 83.9909 | 76.9445 | 80.9245 | 80.3218 | 79.916 | 81.7455 | 71.6603 | 72.9265 | 76.2995 | 76.816
2 | 76.3636 | 60.4282 | 61.268 | 68.513 | 65.945 | 64.8383 | 61.017 | 67.8291 | 81.3862 | 83.2592 | 95.0935 | 95.2162 | 88.7431 | 97.7255 | 88.9823 | 87.0849 | 80.2273 | 87.1773 | 85.7841 | 84.8331 | 88.8897 | 87.648 | 76.7022 | 79.5935
3 | 88.4182 | 70.3297 | 68.4749 | 64.6824 | 63.669 | 65.2191 | 90.0435 | 98.4918 | 99.4055 | 106.1671 | 107.803 | 120.6422 | 108.6673 | 123.2852 | 118.4418 | 102.0514 | 98.9103 | 102.2045 | 96.3324 | 97.7477 | 101.1776 | 88.2061 | 90.6959 | 98.1333

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 68.3075 | 61.3503 | 55.8286 | 46.9049 | 50.7489 | 51.2918 | 54.9321 | 59.7473 | 77.6837 | 83.577 | 78.1436 | 87.3778 | 87.8067 | 79.5378 | 78.2919 | 73.0272 | 74.6537 | 76.5554 | 78.4015 | 69.5299 | 73.1747 | 86.2604 | 81.6637 | 70.6521
2 | 75.0442 | 64.6238 | 65.9792 | 67.3382 | 67.1199 | 61.9271 | 69.1887 | 72.3068 | 82.2368 | 80.6291 | 87.283 | 94.3238 | 98.6938 | 82.6316 | 89.8354 | 77.2588 | 86.8923 | 86.3359 | 84.0943 | 75.6927 | 92.2234 | 79.8363 | 92.8831 | 81.0768
3 | 78.6355 | 71.7001 | 67.8232 | 73.4807 | 62.4121 | 67.9145 | 82.4448 | 101.6088 | 105.9117 | 98.7354 | 110.9865 | 121.773 | 119.975 | 110.8468 | 111.9977 | 110.1856 | 97.0159 | 105.0461 | 92.5437 | 93.0118 | 105.9136 | 102.4139 | 102.5668 | 94.7157

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 57.7875 | 51.5751 | 56.3151 | 53.4999 | 50.2495 | 44.4308 | 53.3228 | 59.1247 | 75.5794 | 74.5429 | 71.1512 | 80.2748 | 80.5642 | 86.0284 | 91.3183 | 73.0272 | 72.3022 | 70.5291 | 77.6443 | 79.4551 | 73.1747 | 73.7109 | 82.43 | 73.3916
2 | 72.4054 | 62.8257 | 67.7459 | 67.9256 | 60.658 | 66.0028 | 72.3317 | 82.0087 | 88.1907 | 92.9029 | 81.2082 | 90.7543 | 86.0292 | 87.9589 | 88.1291 | 86.266 | 85.226 | 84.6532 | 84.0943 | 78.1855 | 88.0562 | 81.5722 | 78.3203 | 74.402
3 | 83.1506 | 76.4964 | 76.2947 | 72.2238 | 61.1552 | 67.9145 | 84.9777 | 95.3749 | 108.0804 | 98.7354 | 98.2525 | 112.7269 | 125.6288 | 126.6775 | 111.9977 | 100.0178 | 98.9103 | 103.1517 | 105.8043 | 105.3252 | 90.7586 | 91.0477 | 96.1748 | 98.9877

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.4847 | 8.3551 | 8.0861 | 7.5036 | 7.6219 | 4.2449 | 6.8578 | 11.8602 | 20.8953 | 23.6905 | 25.1167 | 24.4871 | 28.8199 | 26.5955 | 25.5984 | 24.4858 | 26.029 | 21.9979 | 22.1151 | 19.58 | 18.4004 | 22.7338 | 19.5636 | 15.257
2 | -21.6381 | -30.7158 | -30.3743 | -28.8731 | -28.7817 | -31.0281 | -26.0686 | -4.1411 | 12.3333 | 18.5533 | 15.055 | 18.8004 | 19.6498 | 20.6234 | 8.966 | 2.5407 | 5.652 | 6.3268 | 3.8928 | -0.764 | -2.7758 | -1.8901 | -9.4587 | -14.0034
3 | -32.5059 | -36.9541 | -38.1347 | -47.0397 | -47.0397 | -44.3259 | -17.494 | 3.4393 | 12.109 | 13.0588 | 11.6148 | 15.1078 | 22.7508 | 21.7444 | 12.6737 | 8.5835 | -1.6052 | -1.6052 | -1.4841 | -1.6355 | -10.13 | -12.7295 | -31.7912 | -37.6656

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.4847 | 9.7772 | 8.8442 | 7.1358 | 8.8075 | 4.0091 | 6.172 | 13.0463 | 18.7866 | 22.5515 | 22.3812 | 24.2293 | 29.0893 | 27.4097 | 27.7541 | 26.8302 | 24.2937 | 23.7577 | 20.3634 | 21.0381 | 20.4658 | 23.4091 | 19.5636 | 16.7178
2 | -20.9757 | -29.8546 | -30.3743 | -28.5843 | -30.6386 | -31.3448 | -29.6358 | -3.9703 | 13.2925 | 21.3463 | 14.2709 | 19.8448 | 18.1668 | 20.4324 | 9.5571 | 2.5158 | 5.7075 | 6.1249 | 3.69 | -0.74131 | -2.9826 | -2.2394 | -9.4587 | -12.1363
3 | -33.8746 | -36.6119 | -43.2988 | -45.2305 | -44.7782 | -42.5167 | -18.7564 | 3.8131 | 12.2277 | 11.6342 | 11.2891 | 15.8708 | 20.0621 | 19.3994 | 10.7607 | 8.4902 | -1.3932 | -1.3629 | -1.4992 | -1.5598 | -8.7793 | -12.1115 | -36.629 | -31.4456

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.9487 | 9.155 | 8.0861 | 7.3565 | 7.7913 | 4.0091 | 6.7892 | 13.7052 | 18.5949 | 22.5515 | 22.6299 | 25.2604 | 26.3958 | 26.0528 | 26.9457 | 26.3092 | 27.2684 | 21.118 | 21.2392 | 20.2049 | 20.0903 | 22.7338 | 21.3787 | 16.2309
2 | -23.4045 | -26.1228 | -29.4251 | -26.5632 | -32.4955 | -28.4952 | -26.8918 | -4.3545 | 14.6629 | 21.7453 | 16.3096 | 22.7693 | 17.24 | 19.4776 | 10.4439 | 2.7151 | 5.5412 | 6.9326 | 3.9333 | -0.73375 | -3.1893 | -2.0956 | -8.8675 | -13.0699
3 | -34.2168 | -37.2963 | -37.3402 | -47.9444 | -42.0644 | -43.8736 | -18.5761 | 4.0374 | 12.8213 | 12.3465 | 10.2036 | 14.3448 | 21.303 | 19.6126 | 11.1194 | 8.7701 | -1.6507 | -1.5447 | -1.5144 | -1.4084 | -9.0688 | -12.8531 | -33.1734 | -31.4456

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.4095 | 5.9551 | 7.7512 | 8.8864 | 10.4484 | 12.2134 | 10.8872 | 15.5644 | 14.2786 | 16.1268 | 16.5741 | 15.3738 | 14.503 | 13.3521 | 12.2987 | 11.0687 | 10.9535 | 8.6786 | 7.1805 | 8.5206 | 8.6816 | 9.9214 | 4.8173 | 4.6252
2 | 6.0105 | 6.6168 | 8.6124 | 9.8738 | 11.6093 | 13.5704 | 12.0968 | 17.2938 | 15.8651 | 17.9187 | 18.4156 | 17.082 | 16.1144 | 14.8356 | 13.6652 | 12.2985 | 12.1705 | 9.6428 | 7.9783 | 9.4673 | 9.6463 | 11.0237 | 5.3526 | 5.1391
3 | 7.5131 | 8.271 | 10.7655 | 12.3422 | 14.5116 | 16.9631 | 15.121 | 21.6172 | 19.8314 | 22.3984 | 23.0195 | 21.3525 | 20.143 | 18.5446 | 17.0816 | 15.3732 | 15.2132 | 12.0536 | 9.9729 | 11.8341 | 12.0578 | 13.7797 | 6.6908 | 6.4239

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 14.997 | 15.8712 | 16.7596 | 17.5214 | 17.7203 | 18.5364 | 18.4416 | 17.4317 | 15.7938 | 23.1927 | 22.6486 | 20.8553 | 20.3486 | 20.4322 | 19.4642 | 17.8419 | 16.035 | 15.4598 | 9.718 | 10.3925 | 11.3623 | 11.6334 | 12.1329 | 13.3925
2 | 16.6633 | 17.6346 | 18.6218 | 19.4682 | 19.6892 | 20.596 | 20.4907 | 19.3685 | 17.5487 | 25.7697 | 25.1652 | 23.1726 | 22.6095 | 22.7025 | 21.6269 | 19.8243 | 17.8167 | 17.1775 | 10.7977 | 11.5472 | 12.6248 | 12.926 | 13.481 | 14.8805
3 | 20.8292 | 22.0433 | 23.2772 | 24.3353 | 24.6115 | 25.745 | 25.6134 | 24.2106 | 21.9358 | 32.2121 | 31.4564 | 28.9657 | 28.2619 | 28.3781 | 27.0336 | 24.7804 | 22.2708 | 21.4719 | 13.4972 | 14.434 | 15.781 | 16.1575 | 16.8512 | 18.6006

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1