## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2050
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 86.04%
Flex. Load Growth | 209.8%
RES Installed, [MW] | 0
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
4 | N/A | 0
5 | N/A | 0
6 | N/A | 0
7 | N/A | 0
8 | N/A | 0

## ES installed
ESS ID | Node ID | Pinst, [MW]
1 | N/A | 0
2 | N/A | 0
3 | N/A | 0
4 | N/A | 0
5 | N/A | 0
6 | N/A | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 28.57%
2 | 31.75%
3 | 39.68%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 20.625 | 21.313 | 19.0845 | 18.0894 | 14.8206 | 12.5787 | 15.3827 | 2.6715 | 2.3493 | 3.4249 | 2.017 | 2.5204 | 4.0156 | 7.3985 | 7.8936 | 7.7627 | 4.3546 | 8.8702 | 5.2053 | 3.6598 | 5.5577 | 3.435 | 15.6781 | 18.8999
Minimum FL, [MW] | -46.566 | -49.7946 | -56.0034 | -60.4116 | -64.5715 | -70.4699 | -67.2413 | -75.4275 | -68.4116 | -100.4854 | -99.4556 | -90.9176 | -87.1521 | -84.1438 | -79.3119 | -72.1741 | -67.487 | -60.3942 | -38.334 | -42.9015 | -45.3487 | -48.6862 | -38.6808 | -41.1023
Maximum FL, [MW] | 44.8609 | 47.9937 | 53.812 | 57.9031 | 61.6324 | 67.2984 | 64.1604 | 72.4045 | 66.3216 | 75.6779 | 76.2738 | 71.3997 | 68.9932 | 67.2198 | 62.9955 | 57.3537 | 53.4294 | 47.7527 | 37.376 | 41.8346 | 44.454 | 47.8856 | 37.2612 | 39.6222

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 54.3407 | 54.1015 | 46.8519 | 50.6676 | 48.3633 | 52.1834 | 56.7652 | 59.9461 | 68.0256 | 69.2314 | 72.2649 | 71.661 | 64.7702 | 65.7793 | 68.4842 | 60.1652 | 63.9275 | 82.5603 | 76.9251 | 73.8342 | 78.2225 | 75.5468 | 71.8184 | 66.655
2 | 62.9504 | 62.9511 | 56.3918 | 48.9921 | 55.2849 | 62.2645 | 72.5015 | 74.5612 | 86.0152 | 84.0344 | 86.2903 | 81.9248 | 76.5429 | 91.8465 | 72.3255 | 82.2078 | 75.1173 | 91.4355 | 91.6653 | 82.595 | 85.0974 | 73.7827 | 79.3935 | 72.287
3 | 70.3152 | 67.8906 | 62.3818 | 64.4754 | 59.6843 | 60.5088 | 94.6886 | 104.4648 | 97.6589 | 106.4617 | 89.2684 | 106.3972 | 96.9348 | 93.1375 | 103.4853 | 95.1305 | 86.9502 | 90.0969 | 90.4652 | 91.1832 | 96.7141 | 77.8174 | 79.1391 | 78.7265

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 56.3806 | 50.9605 | 50.6538 | 48.9979 | 49.2371 | 53.5987 | 65.3038 | 58.037 | 68.0256 | 72.0172 | 70.1565 | 76.5295 | 70.3026 | 63.7474 | 66.5171 | 64.6722 | 67.2617 | 75.0107 | 84.6228 | 80.0289 | 72.9632 | 75.5468 | 67.242 | 64.3435
2 | 59.6648 | 61.4188 | 53.004 | 51.8754 | 51.8805 | 54.2455 | 68.0362 | 75.329 | 91.0311 | 77.2632 | 91.2317 | 78.6136 | 83.987 | 81.2694 | 81.5324 | 71.7741 | 81.3265 | 87.994 | 93.3799 | 82.595 | 90.8729 | 70.6894 | 66.5398 | 69.2181
3 | 65.4422 | 67.3246 | 63.4063 | 61.7207 | 59.6843 | 59.9364 | 98.9474 | 104.4648 | 104.9394 | 107.5023 | 100.0811 | 103.1708 | 110.1203 | 103.5819 | 103.4853 | 95.1305 | 84.3677 | 96.4762 | 85.9085 | 87.4829 | 90.4135 | 77.004 | 77.7633 | 75.3982

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 59.9504 | 53.204 | 50.2314 | 42.7365 | 48.8002 | 49.8247 | 60.7499 | 63.1279 | 63.3108 | 70.6243 | 67.3451 | 70.27 | 70.9941 | 73.9068 | 68.4842 | 64.6722 | 65.2612 | 70.4809 | 82.3135 | 74.6085 | 83.4817 | 73.3959 | 71.1646 | 68.9665
2 | 64.5932 | 55.8003 | 53.004 | 54.2781 | 52.8531 | 60.1261 | 63.5708 | 84.5432 | 85.1792 | 78.1096 | 78.8783 | 88.5472 | 83.1599 | 91.0328 | 79.2307 | 76.9909 | 84.4312 | 94.877 | 95.0944 | 89.3111 | 76.8466 | 75.3293 | 76.6875 | 62.4667
3 | 66.6604 | 68.4567 | 61.3574 | 62.2716 | 59.6843 | 57.0747 | 87.8744 | 87.3888 | 96.6188 | 112.7054 | 96.1492 | 103.1708 | 96.9348 | 93.1375 | 85.9926 | 86.5277 | 93.8368 | 97.3876 | 101.4013 | 86.5579 | 83.2128 | 78.6307 | 70.1964 | 79.3922

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 9.3036 | 7.94 | 6.4049 | 6.7792 | 7.8504 | 8.9351 | 13.5828 | 16.9239 | 20.7382 | 23.924 | 23.9066 | 22.6163 | 21.1985 | 20.1258 | 20.4735 | 16.8826 | 19.5061 | 28.1346 | 27.3205 | 27.2364 | 24.5163 | 19.7463 | 17.4477 | 12.9996
2 | -23.2815 | -27.4805 | -26.3765 | -28.512 | -27.7044 | -28.9512 | -21.3599 | -8.8743 | -2.2021 | -0.35962 | -3.4323 | -2.6983 | -3.3544 | -3.3838 | -9.3481 | -12.3196 | -11.182 | -3.5471 | -5.4402 | -6.6976 | -10.9637 | -13.6566 | -19.865 | -19.9719
3 | 34.7289 | 44.3098 | 41.7286 | 46.8909 | 46.4607 | 36.2507 | 14.3871 | 1.9133 | -12.3857 | -10.7184 | -1.0769 | -11.4259 | -11.9227 | -8.9406 | -1.124 | 7.511 | 9.3261 | 10.2286 | 11.0309 | 9.7272 | 11.0309 | 20.9117 | 33.8834 | 33.5637

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 10.7882 | 8.3217 | 6.7317 | 6.2036 | 6.6874 | 9.1156 | 14.9831 | 16.9239 | 18.9606 | 22.1841 | 23.6873 | 22.8317 | 21.6311 | 20.7681 | 19.7009 | 16.5156 | 19.1273 | 25.2953 | 28.0937 | 25.9871 | 23.3599 | 20.569 | 17.1121 | 11.9699
2 | -23.0312 | -25.0317 | -28.7211 | -29.6757 | -31.6191 | -29.2192 | -18.3655 | -7.3953 | -2.4924 | -0.35583 | -3.6702 | -2.3985 | -3.2507 | -3.314 | -8.9071 | -13.2087 | -11.6338 | -4.2025 | -5.3841 | -7.6846 | -10.2992 | -13.9441 | -18.515 | -20.6231
3 | 37.8545 | 40.4381 | 44.74 | 39.1475 | 43.0192 | 31.7194 | 15.6519 | 1.8318 | -11.4329 | -13.1002 | -0.99487 | -11.4259 | -13.2889 | -9.0367 | -1.1718 | 7.4388 | 10.8303 | 9.0253 | 9.0253 | 10.3289 | 10.2286 | 20.0753 | 34.5227 | 30.6869

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 10.7882 | 8.0163 | 6.4049 | 6.3316 | 6.8328 | 9.0253 | 15.4032 | 18.2915 | 20.3432 | 21.3141 | 21.2747 | 20.0316 | 20.9822 | 19.2693 | 17.5763 | 18.5341 | 20.4529 | 28.3927 | 28.3515 | 26.4868 | 23.1286 | 20.7747 | 16.7766 | 12.7422
2 | -24.2829 | -26.3921 | -28.7211 | -29.6757 | -31.318 | -28.415 | -21.3599 | -8.7922 | -2.3231 | -0.36719 | -3.6702 | -2.4984 | -3.804 | -3.4885 | -8.9953 | -13.0817 | -10.8431 | -4.1254 | -5.1598 | -6.4861 | -10.6315 | -13.5128 | -18.9007 | -21.4915
3 | 34.0343 | 46.8909 | 40.4381 | 46.0306 | 41.2984 | 36.2507 | 14.5452 | 2.1371 | -11.3139 | -11.9093 | -0.92308 | -11.1776 | -13.4131 | -8.8445 | -1.1957 | 6.7888 | 9.2258 | 10.1283 | 9.9278 | 9.0253 | 9.1255 | 18.8206 | 30.0475 | 29.4082

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.9246 | 7.6231 | 9.9221 | 11.3753 | 13.3748 | 15.6342 | 13.9365 | 19.9237 | 18.2778 | 20.6437 | 21.2162 | 19.6798 | 18.565 | 17.0918 | 15.7434 | 14.1689 | 14.0214 | 11.1093 | 9.1916 | 10.9071 | 11.1132 | 12.7002 | 6.1666 | 5.9207
2 | 7.694 | 8.4701 | 11.0246 | 12.6393 | 14.8609 | 17.3713 | 15.485 | 22.1375 | 20.3087 | 22.9375 | 23.5736 | 21.8664 | 20.6278 | 18.9909 | 17.4927 | 15.7432 | 15.5793 | 12.3437 | 10.2129 | 12.119 | 12.348 | 14.1113 | 6.8518 | 6.5785
3 | 9.6174 | 10.5876 | 13.7808 | 15.7991 | 18.5761 | 21.7142 | 19.3562 | 27.6718 | 25.3858 | 28.6718 | 29.467 | 27.333 | 25.7848 | 23.7386 | 21.8658 | 19.679 | 19.4742 | 15.4296 | 12.7661 | 15.1487 | 15.435 | 17.6391 | 8.5647 | 8.2231

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 19.1974 | 20.3164 | 21.4537 | 22.4289 | 22.6835 | 23.7282 | 23.6069 | 22.314 | 20.2174 | 29.6887 | 28.9922 | 26.6966 | 26.0479 | 26.155 | 24.9158 | 22.8391 | 20.5261 | 19.7898 | 12.4398 | 13.3032 | 14.5447 | 14.8918 | 15.5311 | 17.1435
2 | 21.3305 | 22.5738 | 23.8374 | 24.921 | 25.2038 | 26.3646 | 26.2298 | 24.7933 | 22.4638 | 32.9874 | 32.2135 | 29.6629 | 28.9421 | 29.0611 | 27.6843 | 25.3768 | 22.8068 | 21.9887 | 13.822 | 14.7814 | 16.1608 | 16.5464 | 17.2568 | 19.0483
3 | 26.6631 | 28.2173 | 29.7968 | 31.1512 | 31.5048 | 32.9558 | 32.7873 | 30.9917 | 28.0797 | 41.2342 | 40.2669 | 37.0786 | 36.1776 | 36.3263 | 34.6053 | 31.7209 | 28.5085 | 27.4859 | 17.2775 | 18.4767 | 20.201 | 20.683 | 21.571 | 23.8104

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 57.0326 | 58.9372 | 51.2615 | 54.0047 | 54.5806 | 43.6172 | 60.5191 | 55.2458 | 72.724 | 79.0263 | 72.9933 | 76.5352 | 82.278 | 83.1374 | 80.4642 | 73.7526 | 77.2879 | 77.0462 | 76.3912 | 78.0177 | 68.5649 | 69.6134 | 73.7204 | 74.4483
2 | 74.3129 | 59.2127 | 59.8296 | 66.6392 | 63.9301 | 62.6946 | 59.2889 | 64.7309 | 77.5989 | 79.4681 | 90.6089 | 90.7667 | 84.7321 | 93.5514 | 85.2759 | 83.4606 | 76.6602 | 83.6389 | 82.0148 | 80.9842 | 84.9973 | 83.6431 | 74.2313 | 77.2441
3 | 86.1988 | 69.0649 | 67.0734 | 63.3649 | 62.0677 | 63.3134 | 87.2101 | 93.949 | 94.7851 | 101.3258 | 102.7383 | 115.0011 | 103.7641 | 118.0123 | 113.4562 | 97.8537 | 94.5186 | 98.1123 | 92.1536 | 93.3421 | 96.7978 | 84.244 | 87.8607 | 95.263

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 66.4824 | 59.9158 | 54.5005 | 45.94 | 49.356 | 49.7078 | 53.376 | 57.0224 | 74.0583 | 79.7424 | 74.4712 | 83.291 | 83.8087 | 76.1925 | 75.0438 | 70.0269 | 71.3236 | 73.4639 | 74.9507 | 66.3993 | 70.0053 | 82.2954 | 78.8224 | 68.5857
2 | 73.058 | 63.2032 | 64.3105 | 65.5219 | 65.0476 | 59.9257 | 67.0611 | 68.9897 | 78.4079 | 76.9666 | 83.1803 | 89.918 | 94.1963 | 79.1954 | 86.0874 | 74.1149 | 82.9994 | 82.8386 | 80.4076 | 72.2907 | 88.1681 | 76.2134 | 89.6211 | 78.6549
3 | 76.8944 | 70.3682 | 66.4536 | 71.7331 | 60.8722 | 65.877 | 79.9828 | 96.9136 | 100.9732 | 94.2575 | 105.7661 | 116.0766 | 114.5189 | 106.182 | 107.3271 | 105.5903 | 92.7169 | 100.815 | 88.5501 | 88.8377 | 101.3022 | 97.7572 | 99.1512 | 92.0125

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 56.4768 | 50.6185 | 54.9632 | 52.2125 | 48.881 | 43.1822 | 51.8454 | 56.4302 | 72.0568 | 71.15 | 67.8207 | 76.5352 | 76.9203 | 82.3657 | 87.4333 | 70.0269 | 69.0871 | 67.7322 | 74.2305 | 75.8393 | 70.0053 | 70.3594 | 79.5512 | 71.1913
2 | 70.5482 | 61.493 | 65.9909 | 66.0805 | 58.9016 | 63.8022 | 70.0504 | 78.2172 | 84.0707 | 88.6403 | 77.4025 | 86.523 | 82.1509 | 84.2622 | 84.4645 | 82.6818 | 81.4146 | 81.2382 | 80.4076 | 74.6616 | 84.2046 | 77.8644 | 75.7703 | 72.3064
3 | 81.1888 | 74.9301 | 74.5109 | 70.5376 | 59.6768 | 65.877 | 82.3919 | 90.9845 | 103.0359 | 94.2575 | 93.6547 | 107.4727 | 119.8963 | 121.2388 | 107.3271 | 95.9196 | 94.5186 | 99.0132 | 101.1624 | 100.5491 | 86.8882 | 86.9467 | 93.0717 | 96.0757

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 10.9232 | 7.9466 | 7.6908 | 7.1368 | 7.2493 | 4.0374 | 6.5225 | 11.2804 | 19.8738 | 22.5323 | 23.8887 | 23.2899 | 27.4109 | 25.2953 | 24.3469 | 23.2887 | 24.7564 | 20.9224 | 21.0339 | 18.6228 | 17.5008 | 21.6223 | 18.6071 | 14.5111
2 | -20.5802 | -29.2141 | -28.8893 | -27.4615 | -27.3746 | -29.5112 | -24.7941 | -3.9386 | 11.7303 | 17.6463 | 14.319 | 17.8812 | 18.6892 | 19.6151 | 8.5276 | 2.4165 | 5.3757 | 6.0175 | 3.7025 | -0.72665 | -2.6401 | -1.7977 | -8.9963 | -13.3188
3 | -30.9167 | -35.1474 | -36.2703 | -44.74 | -44.74 | -42.1588 | -16.6387 | 3.2711 | 11.517 | 12.4203 | 11.0469 | 14.3692 | 21.6385 | 20.6813 | 12.0541 | 8.1639 | -1.5268 | -1.5268 | -1.4115 | -1.5556 | -9.6348 | -12.1071 | -30.2369 | -35.8242

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 10.9232 | 9.2992 | 8.4118 | 6.7869 | 8.3769 | 3.8131 | 5.8703 | 12.4084 | 17.8681 | 21.449 | 21.287 | 23.0448 | 27.6671 | 26.0696 | 26.3972 | 25.5184 | 23.106 | 22.5962 | 19.3678 | 20.0096 | 19.4652 | 22.2646 | 18.6071 | 15.9005
2 | -19.9502 | -28.395 | -28.8893 | -27.1869 | -29.1407 | -29.8123 | -28.187 | -3.7762 | 12.6426 | 20.3027 | 13.5732 | 18.8746 | 17.2787 | 19.4335 | 9.0899 | 2.3928 | 5.4284 | 5.8255 | 3.5096 | -0.70507 | -2.8367 | -2.1299 | -8.9963 | -11.543
3 | -32.2185 | -34.822 | -41.1819 | -43.0192 | -42.589 | -40.4381 | -17.8394 | 3.6267 | 11.6299 | 11.0654 | 10.7372 | 15.0949 | 19.0813 | 18.4509 | 10.2346 | 8.0752 | -1.3251 | -1.2963 | -1.4259 | -1.4835 | -8.3501 | -11.5194 | -34.8382 | -29.9082

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.3645 | 8.7074 | 7.6908 | 6.9968 | 7.4104 | 3.8131 | 6.4573 | 13.0351 | 17.6858 | 21.449 | 21.5235 | 24.0254 | 25.1053 | 24.7791 | 25.6283 | 25.0229 | 25.9353 | 20.0855 | 20.2008 | 19.2171 | 19.1081 | 21.6223 | 20.3335 | 15.4374
2 | -22.2602 | -24.8456 | -27.9865 | -25.2646 | -30.9068 | -27.1021 | -25.5771 | -4.1416 | 13.946 | 20.6822 | 15.5123 | 21.6562 | 16.3971 | 18.5254 | 9.9333 | 2.5823 | 5.2703 | 6.5937 | 3.741 | -0.69787 | -3.0333 | -1.9931 | -8.434 | -12.4309
3 | -32.5439 | -35.4729 | -35.5147 | -45.6004 | -40.0079 | -41.7286 | -17.6679 | 3.84 | 12.1945 | 11.7428 | 9.7048 | 13.6435 | 20.2615 | 18.6537 | 10.5757 | 8.3414 | -1.57 | -1.4691 | -1.4403 | -1.3395 | -8.6254 | -12.2247 | -31.5516 | -29.9082

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.9246 | 7.6231 | 9.9221 | 11.3753 | 13.3748 | 15.6342 | 13.9365 | 19.9237 | 18.2778 | 20.6437 | 21.2162 | 19.6798 | 18.565 | 17.0918 | 15.7434 | 14.1689 | 14.0214 | 11.1093 | 9.1916 | 10.9071 | 11.1132 | 12.7002 | 6.1666 | 5.9207
2 | 7.694 | 8.4701 | 11.0246 | 12.6393 | 14.8609 | 17.3713 | 15.485 | 22.1375 | 20.3087 | 22.9375 | 23.5736 | 21.8664 | 20.6278 | 18.9909 | 17.4927 | 15.7432 | 15.5793 | 12.3437 | 10.2129 | 12.119 | 12.348 | 14.1113 | 6.8518 | 6.5785
3 | 9.6174 | 10.5876 | 13.7808 | 15.7991 | 18.5761 | 21.7142 | 19.3562 | 27.6718 | 25.3858 | 28.6718 | 29.467 | 27.333 | 25.7848 | 23.7386 | 21.8658 | 19.679 | 19.4742 | 15.4296 | 12.7661 | 15.1487 | 15.435 | 17.6391 | 8.5647 | 8.2231

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 19.1974 | 20.3164 | 21.4537 | 22.4289 | 22.6835 | 23.7282 | 23.6069 | 22.314 | 20.2174 | 29.6887 | 28.9922 | 26.6966 | 26.0479 | 26.155 | 24.9158 | 22.8391 | 20.5261 | 19.7898 | 12.4398 | 13.3032 | 14.5447 | 14.8918 | 15.5311 | 17.1435
2 | 21.3305 | 22.5738 | 23.8374 | 24.921 | 25.2038 | 26.3646 | 26.2298 | 24.7933 | 22.4638 | 32.9874 | 32.2135 | 29.6629 | 28.9421 | 29.0611 | 27.6843 | 25.3768 | 22.8068 | 21.9887 | 13.822 | 14.7814 | 16.1608 | 16.5464 | 17.2568 | 19.0483
3 | 26.6631 | 28.2173 | 29.7968 | 31.1512 | 31.5048 | 32.9558 | 32.7873 | 30.9917 | 28.0797 | 41.2342 | 40.2669 | 37.0786 | 36.1776 | 36.3263 | 34.6053 | 31.7209 | 28.5085 | 27.4859 | 17.2775 | 18.4767 | 20.201 | 20.683 | 21.571 | 23.8104

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1