## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2028
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 108.3%
Flex. Load Growth | 159.4%
RES Installed, [MW] | 14.5
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 5
3 | 9 | 5
4 | 22 | 1.5
5 | 24 | 1.5
6 | 26 | 1.5

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 1.5672 | 1.6195 | 1.4501 | 1.3745 | 1.1261 | 0.9558 | 1.1689 | 0.20299 | 0.17851 | 0.26024 | 0.15326 | 0.19152 | 0.30513 | 0.56218 | 0.5998 | 0.58985 | 0.33088 | 0.67401 | 0.39553 | 0.27809 | 0.42231 | 0.26101 | 1.1913 | 1.4361
Minimum FL, [MW] | -3.5383 | -3.7837 | -4.2554 | -4.5904 | -4.9065 | -5.3547 | -5.1094 | -5.7314 | -5.1983 | -7.6354 | -7.5572 | -6.9084 | -6.6223 | -6.3937 | -6.0266 | -5.4842 | -5.128 | -4.5891 | -2.9128 | -3.2599 | -3.4458 | -3.6994 | -2.9392 | -3.1232
Maximum FL, [MW] | 3.4088 | 3.6468 | 4.0889 | 4.3998 | 4.6832 | 5.1137 | 4.8753 | 5.5017 | 5.0395 | 5.7504 | 5.7957 | 5.4253 | 5.2425 | 5.1077 | 4.7867 | 4.3581 | 4.0599 | 3.6285 | 2.84 | 3.1788 | 3.3779 | 3.6386 | 2.8313 | 3.0107

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.2953 | 5.1195 | 4.9149 | 5.0393 | 4.8552 | 4.8273 | 4.9127 | 6.1138 | 6.2304 | 6.1876 | 6.1476 | 6.2838 | 6.2393 | 6.1813 | 5.3993 | 5.7977 | 6.2412 | 6.2158 | 5.8468 | 5.5558 | 5.5458 | 5.2708 | 4.9515 | 4.8983
2 | 3.2643 | 3.1875 | 3.0354 | 2.9996 | 2.9861 | 3.1472 | 3.7968 | 4.2391 | 4.6014 | 4.7531 | 4.7251 | 4.6195 | 4.4721 | 4.2983 | 4.016 | 4.1358 | 4.5463 | 5.4819 | 5.1801 | 4.7704 | 4.65 | 4.3147 | 4.1075 | 3.697
3 | 2.2351 | 2.1209 | 2.0368 | 2.0653 | 2.0499 | 2.2995 | 3.6637 | 4.1399 | 4.3207 | 4.1958 | 4.0286 | 4.2894 | 3.9935 | 3.8387 | 3.3352 | 3.3204 | 3.4221 | 3.7381 | 3.3866 | 3.5016 | 3.4201 | 3.1982 | 2.7867 | 2.5093
4 | 0.77998 | 0.56688 | 0.55014 | 0.49836 | 0.49272 | 0.87118 | 1.6721 | 1.9563 | 2.1519 | 2.0245 | 1.9966 | 1.8606 | 1.8244 | 1.7457 | 1.6727 | 1.7084 | 2.1149 | 3.2073 | 2.8623 | 2.4166 | 2.3518 | 2.0821 | 1.6578 | 1.3398
5 | 1.9536 | 1.7963 | 1.6428 | 1.6548 | 1.6638 | 1.8432 | 2.376 | 2.5223 | 2.6048 | 2.716 | 2.781 | 2.8311 | 2.7879 | 2.6802 | 2.6757 | 2.6535 | 2.8062 | 3.2466 | 3.1773 | 3.097 | 3.0837 | 2.8658 | 2.6458 | 2.4331
6 | 2.2875 | 2.1655 | 2.0976 | 2.1138 | 2.1106 | 2.2608 | 2.5627 | 2.9861 | 3.1277 | 3.2417 | 3.1791 | 3.2314 | 3.2267 | 3.2049 | 2.9943 | 3.0002 | 2.8864 | 3.0577 | 2.9367 | 2.8795 | 2.8308 | 2.719 | 2.5361 | 2.389
7 | 1.8839 | 1.7653 | 1.6828 | 1.6892 | 1.6706 | 1.8336 | 2.3488 | 2.695 | 2.8335 | 2.8458 | 2.8145 | 2.8423 | 2.7728 | 2.6966 | 2.4922 | 2.5388 | 2.7037 | 3.1187 | 2.9246 | 2.7766 | 2.7324 | 2.5483 | 2.3117 | 2.1185
8 | 1.4261 | 1.3645 | 1.3209 | 1.3006 | 1.345 | 1.5989 | 2.5858 | 2.99 | 3.1029 | 3.0942 | 3.1965 | 3.1787 | 3.0008 | 2.9543 | 2.6226 | 2.3701 | 2.406 | 2.6516 | 2.579 | 2.4856 | 2.449 | 2.2463 | 1.8721 | 1.6627

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.2953 | 5.1675 | 4.8686 | 4.944 | 4.8552 | 4.92 | 4.8191 | 6.2353 | 6.2923 | 6.3103 | 6.0864 | 6.2213 | 6.1775 | 6.06 | 5.4521 | 5.9113 | 6.3647 | 6.3374 | 5.9044 | 5.6108 | 5.4366 | 5.2187 | 5.0457 | 4.9444
2 | 3.2643 | 3.1292 | 2.9795 | 2.9996 | 2.9861 | 3.177 | 3.7248 | 4.2391 | 4.6014 | 4.8002 | 4.6311 | 4.7113 | 4.5605 | 4.3824 | 4.0943 | 4.1762 | 4.5463 | 5.3745 | 5.2313 | 4.8176 | 4.7416 | 4.3147 | 4.0293 | 3.7316
3 | 2.2756 | 2.159 | 2.0184 | 2.1029 | 2.0119 | 2.256 | 3.6988 | 4.1399 | 4.2348 | 4.1542 | 4.0286 | 4.2041 | 3.9144 | 3.8387 | 3.3352 | 3.3528 | 3.3545 | 3.7746 | 3.3199 | 3.5016 | 3.3865 | 3.1349 | 2.7342 | 2.5556
4 | 0.77375 | 0.56688 | 0.54609 | 0.49836 | 0.50032 | 0.87894 | 1.641 | 1.9176 | 2.1732 | 2.0645 | 2.0362 | 1.8238 | 1.8602 | 1.7457 | 1.7049 | 1.6919 | 2.0732 | 3.1445 | 2.8058 | 2.4166 | 2.398 | 2.0821 | 1.6732 | 1.3637
5 | 1.9896 | 1.7637 | 1.6128 | 1.6852 | 1.6483 | 1.8083 | 2.4212 | 2.4973 | 2.6565 | 2.6622 | 2.8087 | 2.7749 | 2.7603 | 2.7064 | 2.6757 | 2.6535 | 2.7785 | 3.2148 | 3.1459 | 3.097 | 3.0837 | 2.8374 | 2.6963 | 2.456
6 | 2.2449 | 2.1454 | 2.0585 | 2.0743 | 2.1306 | 2.2608 | 2.5382 | 3.0158 | 3.1899 | 3.2096 | 3.1791 | 3.2635 | 3.1627 | 3.2049 | 2.9649 | 2.9708 | 2.8293 | 2.9979 | 2.8788 | 2.8795 | 2.8587 | 2.719 | 2.5361 | 2.389
7 | 1.9012 | 1.7813 | 1.652 | 1.6737 | 1.6862 | 1.8684 | 2.3488 | 2.6415 | 2.8617 | 2.8176 | 2.7865 | 2.7858 | 2.7454 | 2.7494 | 2.5165 | 2.5884 | 2.7037 | 3.1492 | 2.8669 | 2.8315 | 2.7055 | 2.5231 | 2.2897 | 2.1185
8 | 1.4134 | 1.3765 | 1.2974 | 1.3006 | 1.3696 | 1.6289 | 2.5611 | 3.0494 | 3.1029 | 3.0328 | 3.2283 | 3.2418 | 3.0008 | 2.9833 | 2.6482 | 2.347 | 2.3823 | 2.5999 | 2.579 | 2.5101 | 2.4009 | 2.2241 | 1.8896 | 1.6779

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.1956 | 5.0716 | 5.0074 | 5.1346 | 4.7626 | 4.7346 | 4.9127 | 6.1138 | 6.3543 | 6.249 | 6.2699 | 6.3462 | 6.1157 | 6.3027 | 5.5049 | 5.9113 | 6.2412 | 6.2158 | 5.7891 | 5.4458 | 5.4912 | 5.3752 | 4.8572 | 4.8522
2 | 3.2342 | 3.2459 | 2.9795 | 2.9996 | 2.9581 | 3.177 | 3.8689 | 4.2391 | 4.51 | 4.8473 | 4.6781 | 4.7113 | 4.3836 | 4.2983 | 3.9376 | 4.0551 | 4.4565 | 5.5356 | 5.1801 | 4.8649 | 4.6042 | 4.2719 | 4.1466 | 3.7316
3 | 2.2351 | 2.0828 | 2.0184 | 2.0841 | 2.0688 | 2.256 | 3.5935 | 4.1399 | 4.2777 | 4.1126 | 4.0286 | 4.2041 | 3.9144 | 3.8764 | 3.3678 | 3.3853 | 3.3545 | 3.6652 | 3.4533 | 3.5709 | 3.4201 | 3.2298 | 2.7342 | 2.5093
4 | 0.77375 | 0.57498 | 0.54609 | 0.49114 | 0.50032 | 0.85567 | 1.7033 | 1.995 | 2.1732 | 2.0245 | 1.9966 | 1.8238 | 1.8602 | 1.7119 | 1.7049 | 1.7084 | 2.094 | 3.2387 | 2.8905 | 2.3688 | 2.3518 | 2.0615 | 1.6886 | 1.3637
5 | 1.9357 | 1.78 | 1.6428 | 1.6245 | 1.6483 | 1.8607 | 2.376 | 2.4973 | 2.5531 | 2.716 | 2.781 | 2.803 | 2.7603 | 2.6539 | 2.6757 | 2.6795 | 2.8339 | 3.2148 | 3.1145 | 3.0663 | 3.1141 | 2.8942 | 2.6963 | 2.3873
6 | 2.3301 | 2.1254 | 2.0585 | 2.1336 | 2.0906 | 2.2608 | 2.5871 | 3.0455 | 3.1277 | 3.306 | 3.2107 | 3.2314 | 3.2586 | 3.1734 | 3.0236 | 2.9708 | 2.9435 | 3.0278 | 2.9657 | 2.8795 | 2.803 | 2.6921 | 2.5845 | 2.389
7 | 1.9185 | 1.7813 | 1.6982 | 1.7047 | 1.6862 | 1.851 | 2.3712 | 2.6683 | 2.8617 | 2.7894 | 2.8425 | 2.8141 | 2.7728 | 2.723 | 2.5409 | 2.5388 | 2.7304 | 3.1187 | 2.9535 | 2.7216 | 2.6786 | 2.5735 | 2.3117 | 2.079
8 | 1.4007 | 1.3765 | 1.3209 | 1.3123 | 1.3327 | 1.5838 | 2.6105 | 2.9307 | 3.0412 | 3.0328 | 3.2601 | 3.1155 | 3.0305 | 3.0123 | 2.5713 | 2.4163 | 2.4535 | 2.7033 | 2.6298 | 2.4856 | 2.425 | 2.2685 | 1.8371 | 1.6779

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.93345 | 0.6595 | 0.57171 | 0.73284 | 0.63099 | 0.51878 | 0.42924 | 1.5 | 1.5687 | 1.3455 | 1.5676 | 1.4566 | 1.463 | 1.3064 | 0.77523 | 1.2138 | 1.4557 | 1.3583 | 0.94931 | 0.98485 | 0.9173 | 0.56901 | 0.4539 | 0.47045
2 | -1.4733 | -1.473 | -1.5136 | -1.583 | -1.5678 | -1.4389 | -0.91235 | -0.17538 | -0.18847 | -0.1249 | -0.11002 | -0.49103 | -0.71734 | -0.92991 | -0.92292 | -0.93853 | -0.7379 | 0.24253 | -0.034181 | -0.40348 | -0.7479 | -0.98381 | -1.079 | -1.2354
3 | -1.1272 | -1.2163 | -1.2386 | -1.222 | -1.223 | -1.0213 | -0.03803 | 0.52654 | 0.67109 | 0.4675 | 0.27602 | 0.5475 | 0.34523 | 0.10474 | -0.41437 | -0.41455 | -0.34149 | -0.17227 | -0.41988 | -0.23923 | -0.32845 | -0.54478 | -0.86068 | -0.97157
4 | -0.92422 | -0.93338 | -0.94291 | -0.95116 | -0.9554 | -0.87347 | -0.75783 | -0.6919 | -0.71216 | -0.78894 | -0.84149 | -0.891 | -0.89206 | -0.90846 | -0.91645 | -0.88911 | -0.75268 | -0.44861 | -0.57863 | -0.70189 | -0.7556 | -0.79939 | -0.84503 | -0.84912
5 | -0.86966 | -0.91336 | -0.95217 | -0.95557 | -0.95345 | -0.80368 | -0.61249 | -0.49567 | -0.48689 | -0.40784 | -0.40361 | -0.39511 | -0.47552 | -0.51172 | -0.49796 | -0.61727 | -0.54687 | -0.27416 | -0.32466 | -0.40366 | -0.43588 | -0.56582 | -0.62575 | -0.65463
6 | 0.28142 | 0.22014 | 0.16691 | 0.24866 | 0.20419 | 0.29418 | 0.39235 | 0.76421 | 0.88012 | 0.90686 | 0.86075 | 0.91818 | 0.91135 | 0.90079 | 0.75761 | 0.72066 | 0.62635 | 0.6852 | 0.58082 | 0.6061 | 0.51245 | 0.53943 | 0.33488 | 0.34391
7 | -0.8379 | -0.82874 | -0.85478 | -0.87025 | -0.92179 | -0.82533 | -0.70116 | -0.36421 | -0.18046 | -0.1675 | -0.12731 | -0.042786 | -0.17371 | -0.18128 | -0.3304 | -0.47215 | -0.42613 | -0.47531 | -0.53451 | -0.51318 | -0.58432 | -0.68884 | -0.77718 | -0.77305
8 | -0.95382 | -0.97399 | -0.97013 | -0.96874 | -0.94876 | -0.91043 | -0.69597 | -0.55367 | -0.51127 | -0.58391 | -0.55137 | -0.50261 | -0.53278 | -0.57682 | -0.70085 | -0.77724 | -0.77519 | -0.76444 | -0.80576 | -0.83314 | -0.8474 | -0.87225 | -0.91033 | -0.92777

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.94278 | 0.64631 | 0.57743 | 0.73284 | 0.6373 | 0.51878 | 0.42924 | 1.515 | 1.5687 | 1.3186 | 1.5676 | 1.4857 | 1.4776 | 1.3195 | 0.75972 | 1.2016 | 1.4557 | 1.3583 | 0.94931 | 0.9947 | 0.89895 | 0.56901 | 0.46298 | 0.47986
2 | -1.5028 | -1.4435 | -1.5136 | -1.5513 | -1.5678 | -1.4389 | -0.91235 | -0.17187 | -0.18658 | -0.1274 | -0.10782 | -0.49594 | -0.72451 | -0.91131 | -0.92292 | -0.9573 | -0.72315 | 0.24495 | -0.033839 | -0.40348 | -0.75538 | -0.97397 | -1.0574 | -1.2478
3 | -1.1385 | -1.2163 | -1.251 | -1.2342 | -1.2353 | -1.0417 | -0.03841 | 0.53707 | 0.6778 | 0.45815 | 0.28154 | 0.54202 | 0.35213 | 0.10683 | -0.41852 | -0.42284 | -0.34832 | -0.16883 | -0.41988 | -0.23445 | -0.32845 | -0.53388 | -0.86068 | -0.95213
4 | -0.91498 | -0.91472 | -0.93348 | -0.93214 | -0.9554 | -0.89094 | -0.75783 | -0.69882 | -0.7264 | -0.80472 | -0.83307 | -0.90882 | -0.90098 | -0.89937 | -0.89812 | -0.88911 | -0.73763 | -0.43963 | -0.57285 | -0.7089 | -0.7556 | -0.7834 | -0.86193 | -0.84912
5 | -0.86966 | -0.90423 | -0.95217 | -0.95557 | -0.97252 | -0.80368 | -0.62474 | -0.49071 | -0.48202 | -0.39968 | -0.40765 | -0.38721 | -0.46601 | -0.51684 | -0.49796 | -0.60493 | -0.53593 | -0.27965 | -0.32466 | -0.4077 | -0.43152 | -0.57714 | -0.6195 | -0.65463
6 | 0.28423 | 0.22014 | 0.16858 | 0.24618 | 0.20623 | 0.29712 | 0.3845 | 0.75657 | 0.89772 | 0.92499 | 0.85215 | 0.93654 | 0.90224 | 0.88277 | 0.76519 | 0.73507 | 0.62635 | 0.6852 | 0.56921 | 0.61823 | 0.51245 | 0.55022 | 0.33488 | 0.34047
7 | -0.82953 | -0.82874 | -0.86333 | -0.88765 | -0.90335 | -0.81708 | -0.68714 | -0.36785 | -0.17685 | -0.17085 | -0.12604 | -0.04193 | -0.17545 | -0.18309 | -0.3304 | -0.46271 | -0.41761 | -0.47531 | -0.5452 | -0.50805 | -0.57848 | -0.68884 | -0.76164 | -0.78078
8 | -0.95382 | -0.98373 | -0.95073 | -0.96874 | -0.93928 | -0.90132 | -0.68205 | -0.55921 | -0.52149 | -0.57223 | -0.54586 | -0.50261 | -0.54343 | -0.57105 | -0.68683 | -0.78502 | -0.75968 | -0.76444 | -0.81382 | -0.84147 | -0.83045 | -0.8897 | -0.89212 | -0.93705

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.94278 | 0.67269 | 0.56028 | 0.71818 | 0.64361 | 0.50841 | 0.43783 | 1.47 | 1.5844 | 1.3589 | 1.5832 | 1.4712 | 1.4337 | 1.2933 | 0.78298 | 1.2138 | 1.4703 | 1.3719 | 0.93981 | 1.0045 | 0.9173 | 0.56332 | 0.44482 | 0.47515
2 | -1.4881 | -1.473 | -1.5136 | -1.5988 | -1.5991 | -1.4533 | -0.9306 | -0.17363 | -0.18847 | -0.1224 | -0.10782 | -0.49103 | -0.71017 | -0.93921 | -0.94138 | -0.9573 | -0.72315 | 0.23768 | -0.033839 | -0.41155 | -0.74042 | -0.99364 | -1.1006 | -1.2354
3 | -1.1385 | -1.2163 | -1.251 | -1.222 | -1.1986 | -1.0213 | -0.03841 | 0.52128 | 0.67109 | 0.47685 | 0.2705 | 0.54202 | 0.34177 | 0.10474 | -0.41852 | -0.4104 | -0.33807 | -0.17572 | -0.42827 | -0.23445 | -0.32189 | -0.53933 | -0.86068 | -0.97157
4 | -0.90573 | -0.93338 | -0.92405 | -0.94165 | -0.94584 | -0.88221 | -0.76541 | -0.69882 | -0.71216 | -0.77316 | -0.85832 | -0.87318 | -0.89206 | -0.91754 | -0.92561 | -0.88022 | -0.76021 | -0.44861 | -0.57285 | -0.69487 | -0.7556 | -0.79939 | -0.83658 | -0.8661
5 | -0.86966 | -0.91336 | -0.96169 | -0.94601 | -0.94392 | -0.80368 | -0.60637 | -0.49567 | -0.49662 | -0.40784 | -0.41168 | -0.38721 | -0.48504 | -0.50149 | -0.50294 | -0.60493 | -0.55781 | -0.26868 | -0.31816 | -0.41174 | -0.42716 | -0.57148 | -0.6195 | -0.66117
6 | 0.28423 | 0.22234 | 0.16691 | 0.24866 | 0.20623 | 0.30006 | 0.39235 | 0.77186 | 0.88012 | 0.92499 | 0.86936 | 0.89981 | 0.91135 | 0.89178 | 0.75004 | 0.73507 | 0.63887 | 0.69891 | 0.57501 | 0.61217 | 0.50733 | 0.54483 | 0.33488 | 0.34047
7 | -0.8379 | -0.82045 | -0.83768 | -0.85284 | -0.94023 | -0.81708 | -0.70817 | -0.36785 | -0.18407 | -0.16918 | -0.12859 | -0.043213 | -0.17371 | -0.18128 | -0.33701 | -0.47687 | -0.42613 | -0.47531 | -0.53451 | -0.51831 | -0.57264 | -0.70261 | -0.79272 | -0.78851
8 | -0.94428 | -0.97399 | -0.97013 | -0.98811 | -0.94876 | -0.91953 | -0.70293 | -0.5426 | -0.51127 | -0.57807 | -0.55689 | -0.50261 | -0.53278 | -0.57682 | -0.68683 | -0.77724 | -0.79069 | -0.75679 | -0.81382 | -0.82481 | -0.83045 | -0.85481 | -0.92854 | -0.94633

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.36832 | 0.40547 | 0.52776 | 0.60505 | 0.7114 | 0.83158 | 0.74128 | 1.0597 | 0.97219 | 1.098 | 1.1285 | 1.0468 | 0.98747 | 0.90911 | 0.83739 | 0.75364 | 0.7458 | 0.5909 | 0.4889 | 0.58015 | 0.59111 | 0.67552 | 0.328 | 0.31492
2 | 0.30693 | 0.33789 | 0.4398 | 0.50421 | 0.59284 | 0.69298 | 0.61773 | 0.88312 | 0.81016 | 0.91503 | 0.94041 | 0.8723 | 0.82289 | 0.75759 | 0.69782 | 0.62803 | 0.6215 | 0.49242 | 0.40742 | 0.48345 | 0.49259 | 0.56293 | 0.27333 | 0.26243
3 | 0.24554 | 0.27031 | 0.35184 | 0.40337 | 0.47427 | 0.55439 | 0.49419 | 0.70649 | 0.64813 | 0.73202 | 0.75233 | 0.69784 | 0.65831 | 0.60607 | 0.55826 | 0.50243 | 0.4972 | 0.39393 | 0.32593 | 0.38676 | 0.39407 | 0.45035 | 0.21867 | 0.20995
4 | 0.18416 | 0.20273 | 0.26388 | 0.30253 | 0.3557 | 0.41579 | 0.37064 | 0.52987 | 0.4861 | 0.54902 | 0.56424 | 0.52338 | 0.49374 | 0.45456 | 0.41869 | 0.37682 | 0.3729 | 0.29545 | 0.24445 | 0.29007 | 0.29556 | 0.33776 | 0.164 | 0.15746
5 | 0.18416 | 0.20273 | 0.26388 | 0.30253 | 0.3557 | 0.41579 | 0.37064 | 0.52987 | 0.4861 | 0.54902 | 0.56424 | 0.52338 | 0.49374 | 0.45456 | 0.41869 | 0.37682 | 0.3729 | 0.29545 | 0.24445 | 0.29007 | 0.29556 | 0.33776 | 0.164 | 0.15746
6 | 0.18416 | 0.20273 | 0.26388 | 0.30253 | 0.3557 | 0.41579 | 0.37064 | 0.52987 | 0.4861 | 0.54902 | 0.56424 | 0.52338 | 0.49374 | 0.45456 | 0.41869 | 0.37682 | 0.3729 | 0.29545 | 0.24445 | 0.29007 | 0.29556 | 0.33776 | 0.164 | 0.15746
7 | 0.18416 | 0.20273 | 0.26388 | 0.30253 | 0.3557 | 0.41579 | 0.37064 | 0.52987 | 0.4861 | 0.54902 | 0.56424 | 0.52338 | 0.49374 | 0.45456 | 0.41869 | 0.37682 | 0.3729 | 0.29545 | 0.24445 | 0.29007 | 0.29556 | 0.33776 | 0.164 | 0.15746
8 | 0.18416 | 0.20273 | 0.26388 | 0.30253 | 0.3557 | 0.41579 | 0.37064 | 0.52987 | 0.4861 | 0.54902 | 0.56424 | 0.52338 | 0.49374 | 0.45456 | 0.41869 | 0.37682 | 0.3729 | 0.29545 | 0.24445 | 0.29007 | 0.29556 | 0.33776 | 0.164 | 0.15746

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0211 | 1.0806 | 1.1411 | 1.193 | 1.2065 | 1.2621 | 1.2556 | 1.1869 | 1.0754 | 1.5791 | 1.5421 | 1.42 | 1.3855 | 1.3912 | 1.3253 | 1.2148 | 1.0918 | 1.0526 | 0.66167 | 0.7076 | 0.77363 | 0.79209 | 0.8261 | 0.91186
2 | 0.85092 | 0.90052 | 0.95093 | 0.99416 | 1.0054 | 1.0517 | 1.0464 | 0.98907 | 0.89613 | 1.3159 | 1.2851 | 1.1833 | 1.1546 | 1.1593 | 1.1044 | 1.0123 | 0.90982 | 0.87718 | 0.55139 | 0.58966 | 0.64469 | 0.66008 | 0.68841 | 0.75988
3 | 0.68074 | 0.72042 | 0.76075 | 0.79533 | 0.80435 | 0.8414 | 0.8371 | 0.79125 | 0.71691 | 1.0528 | 1.0281 | 0.94666 | 0.92366 | 0.92745 | 0.88351 | 0.80987 | 0.72786 | 0.70175 | 0.44111 | 0.47173 | 0.51575 | 0.52806 | 0.55073 | 0.60791
4 | 0.51055 | 0.54031 | 0.57056 | 0.59649 | 0.60327 | 0.63105 | 0.62782 | 0.59344 | 0.53768 | 0.78957 | 0.77105 | 0.70999 | 0.69274 | 0.69559 | 0.66264 | 0.6074 | 0.54589 | 0.52631 | 0.33084 | 0.3538 | 0.38682 | 0.39605 | 0.41305 | 0.45593
5 | 0.51055 | 0.54031 | 0.57056 | 0.59649 | 0.60327 | 0.63105 | 0.62782 | 0.59344 | 0.53768 | 0.78957 | 0.77105 | 0.70999 | 0.69274 | 0.69559 | 0.66264 | 0.6074 | 0.54589 | 0.52631 | 0.33084 | 0.3538 | 0.38682 | 0.39605 | 0.41305 | 0.45593
6 | 0.51055 | 0.54031 | 0.57056 | 0.59649 | 0.60327 | 0.63105 | 0.62782 | 0.59344 | 0.53768 | 0.78957 | 0.77105 | 0.70999 | 0.69274 | 0.69559 | 0.66264 | 0.6074 | 0.54589 | 0.52631 | 0.33084 | 0.3538 | 0.38682 | 0.39605 | 0.41305 | 0.45593
7 | 0.51055 | 0.54031 | 0.57056 | 0.59649 | 0.60327 | 0.63105 | 0.62782 | 0.59344 | 0.53768 | 0.78957 | 0.77105 | 0.70999 | 0.69274 | 0.69559 | 0.66264 | 0.6074 | 0.54589 | 0.52631 | 0.33084 | 0.3538 | 0.38682 | 0.39605 | 0.41305 | 0.45593
8 | 0.51055 | 0.54031 | 0.57056 | 0.59649 | 0.60327 | 0.63105 | 0.62782 | 0.59344 | 0.53768 | 0.78957 | 0.77105 | 0.70999 | 0.69274 | 0.69559 | 0.66264 | 0.6074 | 0.54589 | 0.52631 | 0.33084 | 0.3538 | 0.38682 | 0.39605 | 0.41305 | 0.45593

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.6786e-05 | 2.5612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042817 | 0.84011 | 2.0117 | 2.8652 | 3.0669 | 3.2155 | 2.8284 | 2.3066 | 1.2634 | 0.2788 | 0.0017757 | 0.00031255 | 8.242e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.0275 | 2.641 | 2.674 | 2.6254 | 2.2499 | 2.0276 | 1.9288 | 1.5669 | 1.6309 | 1.4451 | 1.4644 | 1.5026 | 1.3528 | 1.3996 | 1.6957 | 1.9436 | 1.9531 | 2.1835 | 1.9734 | 2.0822 | 2.2347 | 2.3158 | 2.1751 | 2.4829
4 | 0 | 1.3355e-05 | 7.9188e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012591 | 0.25723 | 0.60352 | 0.8851 | 0.97698 | 1.0243 | 0.87451 | 0.65771 | 0.36788 | 0.082001 | 0.0005327 | 9.3766e-05 | 2.4241e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.2946e-05 | 7.5267e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013227 | 0.25723 | 0.6607 | 0.86808 | 0.92007 | 0.94477 | 0.83121 | 0.71938 | 0.36788 | 0.081181 | 0.00052743 | 9.4685e-05 | 2.5211e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.39e-05 | 8.0756e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013354 | 0.26502 | 0.62258 | 0.85957 | 0.95801 | 0.97461 | 0.88317 | 0.65086 | 0.38274 | 0.080361 | 0.00053797 | 9.6524e-05 | 2.3029e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.4969e-05 | 2.4828e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041969 | 0.87475 | 2.2023 | 2.7518 | 3.225 | 3.1492 | 3.0016 | 2.2152 | 1.3006 | 0.27334 | 0.0017405 | 0.00030949 | 7.9188e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.1804 | 2.6966 | 2.7013 | 2.6527 | 2.2973 | 2.0067 | 1.7635 | 1.6823 | 1.5502 | 1.4746 | 1.3774 | 1.4448 | 1.3528 | 1.2796 | 1.6957 | 1.8127 | 2.0116 | 2.0538 | 2.1172 | 2.0822 | 2.1905 | 2.225 | 2.263 | 2.607
4 | 0 | 1.39e-05 | 7.6051e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013099 | 0.25203 | 0.64164 | 0.82553 | 0.92007 | 1.0442 | 0.85719 | 0.68512 | 0.35301 | 0.086101 | 0.00054852 | 9.1927e-05 | 2.5453e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.3218e-05 | 7.9972e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012972 | 0.26502 | 0.62258 | 0.86808 | 0.95801 | 1.0044 | 0.88317 | 0.65086 | 0.37902 | 0.082001 | 0.00051688 | 9.6524e-05 | 2.4241e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.3218e-05 | 7.6836e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013099 | 0.24943 | 0.62258 | 0.85106 | 0.9011 | 1.0343 | 0.87451 | 0.71938 | 0.37531 | 0.082821 | 0.0005327 | 9.6524e-05 | 2.3029e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.3607e-05 | 2.7441e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040697 | 0.85743 | 2.0964 | 2.8652 | 3.2566 | 3.315 | 3.0016 | 2.3522 | 1.3006 | 0.287 | 0.0017053 | 0.00030336 | 8.4036e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.9358 | 2.78 | 2.674 | 2.6527 | 2.3683 | 2.1948 | 1.8921 | 1.5833 | 1.5502 | 1.4156 | 1.5224 | 1.517 | 1.3663 | 1.3063 | 1.6117 | 1.9249 | 2.0312 | 2.1619 | 1.9734 | 2.0612 | 2.2347 | 2.2477 | 2.1532 | 2.5574
4 | 0 | 1.4308e-05 | 7.6836e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012591 | 0.26243 | 0.60352 | 0.85106 | 0.9675 | 0.9945 | 0.90914 | 0.71252 | 0.36044 | 0.077901 | 0.00050105 | 9.1927e-05 | 2.3756e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.3491e-05 | 7.9972e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012972 | 0.26762 | 0.64799 | 0.82553 | 0.92007 | 0.98455 | 0.83121 | 0.71938 | 0.38274 | 0.084461 | 0.00053797 | 8.825e-05 | 2.3271e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.39e-05 | 7.5267e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012336 | 0.26762 | 0.6607 | 0.84255 | 0.99595 | 1.0243 | 0.82256 | 0.65771 | 0.37159 | 0.083641 | 0.0005116 | 9.1927e-05 | 2.3271e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.3487 | 5.3101 | 5.093 | 4.991 | 4.9073 | 4.9431 | 4.9442 | 5.8011 | 6.2325 | 6.1677 | 6.0462 | 6.1275 | 6.375 | 6.3074 | 5.8333 | 6.0069 | 6.0231 | 5.8953 | 5.5488 | 5.4554 | 5.4673 | 5.3746 | 5.1564 | 5.043
2 | 3.9714 | 3.7687 | 3.6014 | 3.2928 | 3.1365 | 3.2592 | 3.4941 | 4.4632 | 4.8639 | 5.1978 | 4.7268 | 4.9688 | 4.9938 | 4.9158 | 4.2453 | 4.4189 | 4.6295 | 4.6686 | 4.8155 | 5.0497 | 5.3034 | 4.8475 | 4.3257 | 4.0523
3 | 2.6376 | 2.4983 | 2.2964 | 2.3716 | 2.2985 | 2.3193 | 3.2634 | 4.0051 | 4.1933 | 3.9448 | 3.847 | 4.1393 | 4.3425 | 4.0686 | 3.722 | 3.5326 | 3.5747 | 3.5003 | 3.3849 | 3.6687 | 3.8602 | 3.5846 | 3.2699 | 2.7837
4 | 1.203 | 0.98141 | 0.78888 | 0.774 | 0.69794 | 0.65164 | 1.368 | 2.2811 | 2.7616 | 2.8356 | 2.7737 | 2.4922 | 2.8328 | 2.6975 | 2.4671 | 2.2832 | 2.0525 | 1.86 | 2.3223 | 2.7057 | 3.1152 | 2.9527 | 2.3068 | 1.7094
5 | 2.2605 | 2.0521 | 1.8949 | 1.8449 | 1.9 | 1.8895 | 2.1032 | 2.3328 | 2.5733 | 2.6581 | 2.835 | 3.0019 | 3.0915 | 2.9721 | 2.8699 | 2.833 | 2.8169 | 2.8218 | 2.8413 | 2.8752 | 3.1701 | 3.0105 | 2.9437 | 2.6257
6 | 2.3603 | 2.277 | 2.1114 | 2.188 | 2.2189 | 2.2063 | 2.4156 | 2.9103 | 3.0358 | 3.0276 | 3.0234 | 3.1934 | 3.1643 | 3.0534 | 2.8779 | 2.7785 | 2.8893 | 2.835 | 2.6476 | 2.6654 | 2.7913 | 2.539 | 2.4255 | 2.4358
7 | 1.9321 | 1.7553 | 1.7058 | 1.7343 | 1.6631 | 1.7868 | 2.2992 | 2.51 | 2.8887 | 3.0514 | 3.0287 | 3.1596 | 3.0851 | 3.176 | 3.1283 | 2.9161 | 2.9348 | 2.8592 | 2.8177 | 2.8282 | 2.8719 | 2.4145 | 2.3907 | 2.0924
8 | 1.483 | 1.4002 | 1.3432 | 1.3257 | 1.3488 | 1.4378 | 2.3513 | 2.7488 | 2.9524 | 2.9185 | 3.0379 | 3.2257 | 3.2111 | 3.0127 | 2.6324 | 2.5154 | 2.3695 | 2.3418 | 2.2859 | 2.3462 | 2.2746 | 1.9904 | 1.7254 | 1.5819

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.3991 | 5.3101 | 4.9969 | 4.991 | 4.8137 | 4.9431 | 5.0384 | 5.8011 | 6.2945 | 6.1677 | 5.986 | 6.0057 | 6.2487 | 6.4313 | 5.9476 | 6.0658 | 6.0827 | 5.7801 | 5.6582 | 5.4014 | 5.5211 | 5.3746 | 5.2548 | 5.1381
2 | 3.9714 | 3.7687 | 3.5678 | 3.3234 | 3.1365 | 3.3212 | 3.4611 | 4.4189 | 4.9123 | 5.1463 | 4.7738 | 4.9688 | 5.0927 | 4.9158 | 4.1624 | 4.4189 | 4.6752 | 4.7141 | 4.9105 | 4.9497 | 5.2511 | 4.9435 | 4.2845 | 3.9761
3 | 2.589 | 2.5439 | 2.2754 | 2.3497 | 2.3414 | 2.2754 | 3.2013 | 4.0846 | 4.1516 | 3.9839 | 3.847 | 4.0571 | 4.3425 | 3.9888 | 3.722 | 3.5672 | 3.5394 | 3.4321 | 3.3516 | 3.7413 | 3.8222 | 3.6555 | 3.2699 | 2.8096
4 | 1.203 | 0.9896 | 0.776 | 0.774 | 0.69794 | 0.64608 | 1.3805 | 2.2811 | 2.7616 | 2.7794 | 2.7461 | 2.5169 | 2.8608 | 2.7239 | 2.4431 | 2.3055 | 2.0727 | 1.842 | 2.3223 | 2.6789 | 3.0845 | 2.982 | 2.3068 | 1.725
5 | 2.2394 | 2.0143 | 1.9299 | 1.8278 | 1.9179 | 1.8536 | 2.1429 | 2.3097 | 2.5733 | 2.6845 | 2.8632 | 2.9422 | 3.0609 | 2.9721 | 2.8137 | 2.8607 | 2.8447 | 2.8494 | 2.8413 | 2.8752 | 3.2327 | 3.0702 | 2.9719 | 2.5761
6 | 2.3383 | 2.277 | 2.1114 | 2.147 | 2.2611 | 2.2274 | 2.4386 | 2.9392 | 3.066 | 2.9675 | 3.0836 | 3.2569 | 3.1016 | 3.0834 | 2.8497 | 2.7513 | 2.8893 | 2.8627 | 2.6737 | 2.639 | 2.8188 | 2.5642 | 2.4485 | 2.4358
7 | 1.9321 | 1.7713 | 1.7058 | 1.7662 | 1.6786 | 1.8207 | 2.3428 | 2.5349 | 2.86 | 3.1119 | 3.0287 | 3.191 | 3.0545 | 3.176 | 3.1283 | 2.9446 | 2.9058 | 2.9151 | 2.7621 | 2.8282 | 2.9284 | 2.3667 | 2.368 | 2.0534
8 | 1.4697 | 1.4125 | 1.3432 | 1.3257 | 1.3365 | 1.4647 | 2.3289 | 2.6942 | 2.9817 | 2.9764 | 3.0379 | 3.2578 | 3.2111 | 3.0127 | 2.581 | 2.4909 | 2.3929 | 2.3191 | 2.241 | 2.3926 | 2.23 | 1.9708 | 1.7415 | 1.6106

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.3991 | 5.4098 | 4.9969 | 5.0853 | 4.8137 | 4.8956 | 4.9442 | 5.9164 | 6.1086 | 6.1065 | 6.1063 | 6.1275 | 6.3118 | 6.1835 | 5.7762 | 6.1247 | 6.0827 | 5.7801 | 5.5488 | 5.4014 | 5.4134 | 5.481 | 5.2548 | 4.9954
2 | 4.0085 | 3.8036 | 3.6014 | 3.354 | 3.1071 | 3.2282 | 3.5271 | 4.3746 | 4.7672 | 5.2494 | 4.6328 | 4.9688 | 4.9444 | 4.9158 | 4.2038 | 4.4621 | 4.721 | 4.7141 | 4.7205 | 5.0497 | 5.1987 | 4.8475 | 4.3257 | 4.0904
3 | 2.6618 | 2.4526 | 2.3385 | 2.3935 | 2.277 | 2.2754 | 3.3256 | 4.0449 | 4.1516 | 4.023 | 3.7705 | 4.2216 | 4.4286 | 3.9888 | 3.6856 | 3.6017 | 3.6453 | 3.4321 | 3.4515 | 3.6323 | 3.9363 | 3.5136 | 3.301 | 2.7319
4 | 1.203 | 0.9896 | 0.776 | 0.78673 | 0.69209 | 0.65164 | 1.368 | 2.2585 | 2.789 | 2.8356 | 2.7737 | 2.5416 | 2.8047 | 2.6975 | 2.4912 | 2.261 | 2.0323 | 1.842 | 2.2767 | 2.7057 | 3.1459 | 3.0113 | 2.3068 | 1.6937
5 | 2.2815 | 2.071 | 1.9124 | 1.8108 | 1.8821 | 1.8715 | 2.0833 | 2.379 | 2.5733 | 2.6581 | 2.835 | 2.9422 | 3.1528 | 3.0304 | 2.9261 | 2.8885 | 2.789 | 2.8769 | 2.7852 | 2.9037 | 3.1388 | 3.0702 | 3.0002 | 2.6009
6 | 2.3383 | 2.277 | 2.1508 | 2.1675 | 2.1768 | 2.2274 | 2.4156 | 2.9392 | 3.0358 | 2.9675 | 2.9633 | 3.1934 | 3.1643 | 3.0234 | 2.8215 | 2.7513 | 2.9464 | 2.7797 | 2.6737 | 2.6654 | 2.7913 | 2.5893 | 2.4716 | 2.4816
7 | 1.9321 | 1.7713 | 1.737 | 1.7343 | 1.6321 | 1.8207 | 2.2992 | 2.5597 | 2.8313 | 2.9909 | 2.9985 | 3.2224 | 3.0851 | 3.1448 | 3.1896 | 2.8589 | 2.9929 | 2.8872 | 2.8454 | 2.8282 | 2.9001 | 2.3667 | 2.4134 | 2.0534
8 | 1.5095 | 1.3878 | 1.3672 | 1.3375 | 1.3612 | 1.4647 | 2.3736 | 2.7488 | 3.0111 | 2.8896 | 3.0681 | 3.1616 | 3.2747 | 2.9536 | 2.6067 | 2.4909 | 2.4162 | 2.2963 | 2.3309 | 2.3694 | 2.2523 | 1.9904 | 1.7093 | 1.5675

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.71948 | 0.7947 | 0.74892 | 0.74892 | 0.73256 | 0.77508 | 0.79797 | 1.4946 | 1.7398 | 1.6744 | 1.6352 | 1.6319 | 1.7366 | 1.6842 | 1.1806 | 1.5436 | 1.5632 | 1.4651 | 1.161 | 1.0531 | 1.1054 | 1.1087 | 0.76527 | 0.75873
2 | 0.030079 | -0.18048 | -0.19552 | -0.28575 | -0.34591 | -0.27071 | -0.34591 | 0.8723 | 1.1129 | 1.4288 | 0.81214 | 0.73694 | 0.51135 | 0.69183 | 0.30079 | 0.25567 | 0.30079 | 0.54143 | 1.0377 | 1.0528 | 0.84222 | 0.64671 | 0.30079 | 0.060159
3 | -0.18154 | -0.42996 | -0.75004 | -0.69271 | -0.70704 | -0.6736 | -0.038218 | 0.80737 | 1.0606 | 1.0701 | 0.89336 | 1.1179 | 1.0128 | 0.8838 | 0.63538 | 0.39652 | 0.49206 | 0.43951 | 0.081214 | 0.35352 | 0.49684 | 0.32486 | -0.30097 | -0.61627
4 | -0.85894 | -0.8672 | -0.89198 | -0.89198 | -0.91263 | -0.93741 | -0.85068 | -0.57401 | -0.42947 | -0.45425 | -0.57401 | -0.62356 | -0.57814 | -0.62769 | -0.59052 | -0.69789 | -0.78461 | -0.69789 | -0.49142 | -0.44186 | -0.44186 | -0.58226 | -0.72267 | -0.75158
5 | -0.53483 | -0.70122 | -0.82601 | -0.82007 | -0.82007 | -0.89732 | -0.80818 | -0.3209 | 0.10697 | 0.35655 | 0.58831 | 0.62396 | 0.54671 | 0.45163 | 0.29713 | 0.19016 | 0.16045 | 0.14856 | 0.14856 | 0.035655 | 0.31495 | 0.14856 | 0.083195 | -0.13074
6 | 0.38983 | 0.43247 | 0.32892 | 0.38678 | 0.39592 | 0.40658 | 0.39287 | 0.72788 | 0.83448 | 0.83295 | 0.72788 | 0.8695 | 0.90605 | 0.83448 | 0.72636 | 0.63956 | 0.77966 | 0.75529 | 0.59236 | 0.54972 | 0.64718 | 0.51013 | 0.38831 | 0.43399
7 | -0.75211 | -0.7733 | -0.82097 | -0.84216 | -0.78919 | -0.85275 | -0.73093 | -0.33368 | -0.058262 | -0.047669 | 0.10064 | 0.031779 | 0.010593 | 0 | -0.084745 | -0.1483 | -0.21716 | -0.28602 | -0.24894 | -0.30191 | -0.21186 | -0.39724 | -0.50318 | -0.54025
8 | -0.94156 | -0.94785 | -0.95728 | -0.962 | -0.94942 | -0.92741 | -0.78752 | -0.65076 | -0.63661 | -0.62718 | -0.61618 | -0.61146 | -0.62561 | -0.64919 | -0.71521 | -0.74665 | -0.7718 | -0.77494 | -0.78909 | -0.81581 | -0.86768 | -0.90226 | -0.91641 | -0.9337

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.70509 | 0.80265 | 0.76389 | 0.7564 | 0.73989 | 0.75958 | 0.79797 | 1.5245 | 1.7572 | 1.7079 | 1.6025 | 1.6482 | 1.7366 | 1.7011 | 1.1806 | 1.5127 | 1.5945 | 1.4358 | 1.1842 | 1.0741 | 1.1275 | 1.1087 | 0.78057 | 0.76631
2 | 0.029478 | -0.17687 | -0.19943 | -0.29147 | -0.34591 | -0.27071 | -0.33899 | 0.8723 | 1.1129 | 1.4002 | 0.81214 | 0.72221 | 0.50624 | 0.67799 | 0.30681 | 0.25312 | 0.29478 | 0.53601 | 1.0585 | 1.0633 | 0.82538 | 0.64671 | 0.3038 | 0.06076
3 | -0.18517 | -0.43856 | -0.76504 | -0.69964 | -0.72118 | -0.68034 | -0.037454 | 0.79929 | 1.0818 | 1.0808 | 0.88442 | 1.1067 | 0.99253 | 0.86613 | 0.62903 | 0.40048 | 0.49206 | 0.43951 | 0.082839 | 0.34999 | 0.49684 | 0.32811 | -0.30398 | -0.6286
4 | -0.87612 | -0.87588 | -0.88306 | -0.90982 | -0.89438 | -0.92803 | -0.85919 | -0.56253 | -0.42088 | -0.46333 | -0.58549 | -0.61732 | -0.56657 | -0.62141 | -0.59052 | -0.71185 | -0.76892 | -0.71185 | -0.50124 | -0.43744 | -0.44628 | -0.59391 | -0.71544 | -0.76661
5 | -0.54552 | -0.6942 | -0.80949 | -0.83647 | -0.82007 | -0.89732 | -0.81626 | -0.3209 | 0.1091 | 0.35298 | 0.60007 | 0.6302 | 0.54671 | 0.46066 | 0.29415 | 0.19016 | 0.16045 | 0.14559 | 0.14856 | 0.035298 | 0.31495 | 0.15153 | 0.081531 | -0.13074
6 | 0.38983 | 0.44112 | 0.32563 | 0.38292 | 0.40384 | 0.40658 | 0.40073 | 0.7206 | 0.84282 | 0.82462 | 0.73516 | 0.88689 | 0.92417 | 0.82613 | 0.72636 | 0.64596 | 0.79525 | 0.7704 | 0.59236 | 0.55522 | 0.6407 | 0.50503 | 0.38054 | 0.44267
7 | -0.76716 | -0.7733 | -0.80455 | -0.83373 | -0.77341 | -0.84422 | -0.73824 | -0.32701 | -0.057097 | -0.048623 | 0.10064 | 0.032415 | 0.010487 | 0 | -0.08305 | -0.14979 | -0.21499 | -0.28316 | -0.24396 | -0.30794 | -0.21398 | -0.40519 | -0.49311 | -0.54565
8 | -0.92273 | -0.94785 | -0.94771 | -0.97162 | -0.95892 | -0.93669 | -0.80327 | -0.65727 | -0.63661 | -0.63973 | -0.6285 | -0.60535 | -0.61936 | -0.64919 | -0.71521 | -0.74665 | -0.75636 | -0.79044 | -0.77331 | -0.81581 | -0.85033 | -0.89324 | -0.92558 | -0.94304

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.70509 | 0.7947 | 0.74143 | 0.73394 | 0.72524 | 0.75958 | 0.79797 | 1.5245 | 1.7572 | 1.6744 | 1.6188 | 1.6646 | 1.7713 | 1.6506 | 1.1806 | 1.5282 | 1.5945 | 1.4505 | 1.1378 | 1.0636 | 1.1275 | 1.0865 | 0.74996 | 0.74355
2 | 0.029779 | -0.18048 | -0.19747 | -0.2829 | -0.34937 | -0.2653 | -0.34591 | 0.88102 | 1.1352 | 1.4288 | 0.82026 | 0.72221 | 0.50112 | 0.69874 | 0.29478 | 0.25312 | 0.29779 | 0.54143 | 1.017 | 1.0633 | 0.8338 | 0.64671 | 0.29478 | 0.059557
3 | -0.18154 | -0.42996 | -0.75004 | -0.69964 | -0.69997 | -0.68034 | -0.037454 | 0.82351 | 1.0818 | 1.0701 | 0.88442 | 1.1291 | 1.0229 | 0.8838 | 0.64174 | 0.39652 | 0.49698 | 0.44391 | 0.082839 | 0.34645 | 0.49187 | 0.32161 | -0.30699 | -0.62244
4 | -0.87612 | -0.85853 | -0.87414 | -0.90982 | -0.93088 | -0.91866 | -0.84218 | -0.58549 | -0.42518 | -0.45879 | -0.57401 | -0.62356 | -0.5897 | -0.62769 | -0.59643 | -0.68393 | -0.8003 | -0.69789 | -0.48159 | -0.44628 | -0.43744 | -0.57644 | -0.7299 | -0.74406
5 | -0.52948 | -0.6942 | -0.82601 | -0.83647 | -0.83647 | -0.90629 | -0.8001 | -0.3241 | 0.10803 | 0.35655 | 0.60007 | 0.63644 | 0.55218 | 0.45163 | 0.29415 | 0.19206 | 0.16366 | 0.14559 | 0.15005 | 0.036012 | 0.31495 | 0.14856 | 0.081531 | -0.13204
6 | 0.38983 | 0.43247 | 0.32563 | 0.39065 | 0.39988 | 0.40658 | 0.38502 | 0.74244 | 0.83448 | 0.82462 | 0.73516 | 0.86081 | 0.89699 | 0.84282 | 0.73362 | 0.63956 | 0.79525 | 0.7704 | 0.59236 | 0.53872 | 0.66012 | 0.51523 | 0.38054 | 0.42965
7 | -0.75964 | -0.7733 | -0.83739 | -0.859 | -0.80497 | -0.86128 | -0.71631 | -0.33035 | -0.057097 | -0.046716 | 0.10164 | 0.032097 | 0.010699 | 0 | -0.084745 | -0.1483 | -0.21716 | -0.28888 | -0.25143 | -0.29587 | -0.21186 | -0.39724 | -0.49814 | -0.55106
8 | -0.94156 | -0.94785 | -0.93813 | -0.95238 | -0.95892 | -0.92741 | -0.77964 | -0.64425 | -0.63661 | -0.62718 | -0.62234 | -0.61146 | -0.62561 | -0.65568 | -0.72951 | -0.74665 | -0.78723 | -0.76719 | -0.7812 | -0.82397 | -0.86768 | -0.88422 | -0.89808 | -0.95238

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.36832 | 0.40547 | 0.52776 | 0.60505 | 0.7114 | 0.83158 | 0.74128 | 1.0597 | 0.97219 | 1.098 | 1.1285 | 1.0468 | 0.98747 | 0.90911 | 0.83739 | 0.75364 | 0.7458 | 0.5909 | 0.4889 | 0.58015 | 0.59111 | 0.67552 | 0.328 | 0.31492
2 | 0.30693 | 0.33789 | 0.4398 | 0.50421 | 0.59284 | 0.69298 | 0.61773 | 0.88312 | 0.81016 | 0.91503 | 0.94041 | 0.8723 | 0.82289 | 0.75759 | 0.69782 | 0.62803 | 0.6215 | 0.49242 | 0.40742 | 0.48345 | 0.49259 | 0.56293 | 0.27333 | 0.26243
3 | 0.24554 | 0.27031 | 0.35184 | 0.40337 | 0.47427 | 0.55439 | 0.49419 | 0.70649 | 0.64813 | 0.73202 | 0.75233 | 0.69784 | 0.65831 | 0.60607 | 0.55826 | 0.50243 | 0.4972 | 0.39393 | 0.32593 | 0.38676 | 0.39407 | 0.45035 | 0.21867 | 0.20995
4 | 0.18416 | 0.20273 | 0.26388 | 0.30253 | 0.3557 | 0.41579 | 0.37064 | 0.52987 | 0.4861 | 0.54902 | 0.56424 | 0.52338 | 0.49374 | 0.45456 | 0.41869 | 0.37682 | 0.3729 | 0.29545 | 0.24445 | 0.29007 | 0.29556 | 0.33776 | 0.164 | 0.15746
5 | 0.18416 | 0.20273 | 0.26388 | 0.30253 | 0.3557 | 0.41579 | 0.37064 | 0.52987 | 0.4861 | 0.54902 | 0.56424 | 0.52338 | 0.49374 | 0.45456 | 0.41869 | 0.37682 | 0.3729 | 0.29545 | 0.24445 | 0.29007 | 0.29556 | 0.33776 | 0.164 | 0.15746
6 | 0.18416 | 0.20273 | 0.26388 | 0.30253 | 0.3557 | 0.41579 | 0.37064 | 0.52987 | 0.4861 | 0.54902 | 0.56424 | 0.52338 | 0.49374 | 0.45456 | 0.41869 | 0.37682 | 0.3729 | 0.29545 | 0.24445 | 0.29007 | 0.29556 | 0.33776 | 0.164 | 0.15746
7 | 0.18416 | 0.20273 | 0.26388 | 0.30253 | 0.3557 | 0.41579 | 0.37064 | 0.52987 | 0.4861 | 0.54902 | 0.56424 | 0.52338 | 0.49374 | 0.45456 | 0.41869 | 0.37682 | 0.3729 | 0.29545 | 0.24445 | 0.29007 | 0.29556 | 0.33776 | 0.164 | 0.15746
8 | 0.18416 | 0.20273 | 0.26388 | 0.30253 | 0.3557 | 0.41579 | 0.37064 | 0.52987 | 0.4861 | 0.54902 | 0.56424 | 0.52338 | 0.49374 | 0.45456 | 0.41869 | 0.37682 | 0.3729 | 0.29545 | 0.24445 | 0.29007 | 0.29556 | 0.33776 | 0.164 | 0.15746

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0211 | 1.0806 | 1.1411 | 1.193 | 1.2065 | 1.2621 | 1.2556 | 1.1869 | 1.0754 | 1.5791 | 1.5421 | 1.42 | 1.3855 | 1.3912 | 1.3253 | 1.2148 | 1.0918 | 1.0526 | 0.66167 | 0.7076 | 0.77363 | 0.79209 | 0.8261 | 0.91186
2 | 0.85092 | 0.90052 | 0.95093 | 0.99416 | 1.0054 | 1.0517 | 1.0464 | 0.98907 | 0.89613 | 1.3159 | 1.2851 | 1.1833 | 1.1546 | 1.1593 | 1.1044 | 1.0123 | 0.90982 | 0.87718 | 0.55139 | 0.58966 | 0.64469 | 0.66008 | 0.68841 | 0.75988
3 | 0.68074 | 0.72042 | 0.76075 | 0.79533 | 0.80435 | 0.8414 | 0.8371 | 0.79125 | 0.71691 | 1.0528 | 1.0281 | 0.94666 | 0.92366 | 0.92745 | 0.88351 | 0.80987 | 0.72786 | 0.70175 | 0.44111 | 0.47173 | 0.51575 | 0.52806 | 0.55073 | 0.60791
4 | 0.51055 | 0.54031 | 0.57056 | 0.59649 | 0.60327 | 0.63105 | 0.62782 | 0.59344 | 0.53768 | 0.78957 | 0.77105 | 0.70999 | 0.69274 | 0.69559 | 0.66264 | 0.6074 | 0.54589 | 0.52631 | 0.33084 | 0.3538 | 0.38682 | 0.39605 | 0.41305 | 0.45593
5 | 0.51055 | 0.54031 | 0.57056 | 0.59649 | 0.60327 | 0.63105 | 0.62782 | 0.59344 | 0.53768 | 0.78957 | 0.77105 | 0.70999 | 0.69274 | 0.69559 | 0.66264 | 0.6074 | 0.54589 | 0.52631 | 0.33084 | 0.3538 | 0.38682 | 0.39605 | 0.41305 | 0.45593
6 | 0.51055 | 0.54031 | 0.57056 | 0.59649 | 0.60327 | 0.63105 | 0.62782 | 0.59344 | 0.53768 | 0.78957 | 0.77105 | 0.70999 | 0.69274 | 0.69559 | 0.66264 | 0.6074 | 0.54589 | 0.52631 | 0.33084 | 0.3538 | 0.38682 | 0.39605 | 0.41305 | 0.45593
7 | 0.51055 | 0.54031 | 0.57056 | 0.59649 | 0.60327 | 0.63105 | 0.62782 | 0.59344 | 0.53768 | 0.78957 | 0.77105 | 0.70999 | 0.69274 | 0.69559 | 0.66264 | 0.6074 | 0.54589 | 0.52631 | 0.33084 | 0.3538 | 0.38682 | 0.39605 | 0.41305 | 0.45593
8 | 0.51055 | 0.54031 | 0.57056 | 0.59649 | 0.60327 | 0.63105 | 0.62782 | 0.59344 | 0.53768 | 0.78957 | 0.77105 | 0.70999 | 0.69274 | 0.69559 | 0.66264 | 0.6074 | 0.54589 | 0.52631 | 0.33084 | 0.3538 | 0.38682 | 0.39605 | 0.41305 | 0.45593

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.8842e-05 | 3.26e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05444 | 1.0711 | 2.6698 | 3.5246 | 4.0774 | 4.3372 | 3.8709 | 2.9279 | 1.599 | 0.33329 | 0.0021951 | 0.00036843 | 9.7772e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.3138 | 2.0549 | 2.0262 | 2.1131 | 1.7585 | 1.6652 | 1.4411 | 1.3314 | 1.1495 | 1.0894 | 1.0539 | 1.1143 | 1.0091 | 1.0533 | 1.281 | 1.4508 | 1.4745 | 1.6178 | 1.4334 | 1.5431 | 1.7288 | 1.6963 | 1.679 | 1.8632
4 | 0 | 1.7479e-05 | 9.9776e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016173 | 0.31148 | 0.78475 | 1.0356 | 1.1513 | 1.2127 | 1.117 | 0.89558 | 0.4471 | 0.10624 | 0.00066512 | 0.00011053 | 3.0212e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.7652e-05 | 9.4837e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016491 | 0.3246 | 0.81711 | 1.0574 | 1.2232 | 1.3011 | 1.1391 | 0.87836 | 0.48436 | 0.10311 | 0.00065195 | 0.00011842 | 2.9918e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.7999e-05 | 9.8789e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015698 | 0.31804 | 0.84138 | 1.0683 | 1.1872 | 1.3264 | 1.0617 | 0.86114 | 0.47504 | 0.10415 | 0.00066512 | 0.0001173 | 2.9918e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.7111e-05 | 3.4247e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052854 | 1.0383 | 2.6698 | 3.4882 | 4.1173 | 4.0003 | 3.576 | 2.9853 | 1.599 | 0.36106 | 0.0021073 | 0.00037595 | 9.5817e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.1777 | 1.9951 | 2.1725 | 1.9319 | 1.7585 | 1.6017 | 1.4126 | 1.293 | 1.2443 | 1.0785 | 1.0761 | 1.1036 | 0.96918 | 1.033 | 1.2685 | 1.3531 | 1.4745 | 1.5544 | 1.4334 | 1.6376 | 1.7461 | 1.6459 | 1.6296 | 1.9378
4 | 0 | 1.6787e-05 | 9.8789e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016649 | 0.32132 | 0.76857 | 1.1446 | 1.1513 | 1.3011 | 1.1391 | 0.82669 | 0.47504 | 0.10103 | 0.00062561 | 0.00011617 | 2.9918e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.7133e-05 | 1.0274e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016173 | 0.31148 | 0.79284 | 1.1228 | 1.2232 | 1.3264 | 1.1613 | 0.84392 | 0.47504 | 0.10832 | 0.00067171 | 0.00011391 | 2.8158e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.6787e-05 | 9.4837e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016015 | 0.32788 | 0.83329 | 1.0901 | 1.2592 | 1.2632 | 1.1613 | 0.85253 | 0.45641 | 0.10832 | 0.00066512 | 0.00011504 | 2.9038e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.538e-05 | 3.3917e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050212 | 1.0711 | 2.7237 | 3.5246 | 4.0774 | 4.0003 | 3.6128 | 2.8992 | 1.4748 | 0.35412 | 0.002239 | 0.00037971 | 9.6795e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.3819 | 1.8953 | 2.1098 | 2.0124 | 1.7052 | 1.6335 | 1.384 | 1.229 | 1.1851 | 1.0785 | 1.065 | 1.1036 | 0.98917 | 1.0128 | 1.1815 | 1.395 | 1.334 | 1.602 | 1.4485 | 1.5431 | 1.8152 | 1.6459 | 1.6132 | 1.7887
4 | 0 | 1.7479e-05 | 9.7801e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015856 | 0.31476 | 0.77666 | 1.1446 | 1.1632 | 1.2506 | 1.1281 | 0.89558 | 0.48901 | 0.10624 | 0.00069147 | 0.00011391 | 3.0798e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.7999e-05 | 1.0274e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016015 | 0.33771 | 0.77666 | 1.101 | 1.2232 | 1.2127 | 1.106 | 0.81808 | 0.4471 | 0.098946 | 0.00064537 | 0.00011842 | 2.9918e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.8172e-05 | 1.0274e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016015 | 0.33771 | 0.78475 | 1.101 | 1.2352 | 1.238 | 1.0507 | 0.82669 | 0.46573 | 0.098946 | 0.00069147 | 0.00010715 | 3.0798e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1