## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2026
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 103%
Flex. Load Growth | 116%
PV Installed, [MW] | 4
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
Gen ID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 1
3 | 22 | 1
4 | 24 | 1
5 | 26 | 1

## ES installed
Node ID | Pinst, [MW] | Einst, [MW]
2 | 0 | 0
7 | 0 | 0
20 | 0 | 0
23 | 0 | 0
25 | 0 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 11.11%
2 | 11.11%
3 | 11.11%
4 | 11.11%
5 | 11.11%
6 | 11.11%
7 | 11.11%
8 | 11.11%
9 | 11.11%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
EV Load, [MW] | 0.71269 | 0.73646 | 0.65946 | 0.62507 | 0.51212 | 0.43465 | 0.53155 | 0.092312 | 0.081179 | 0.11835 | 0.069698 | 0.087093 | 0.13876 | 0.25565 | 0.27276 | 0.26824 | 0.15047 | 0.30651 | 0.17987 | 0.12646 | 0.19205 | 0.11869 | 0.54175 | 0.65308
Minimum EV Load, [MW] | -1.6091 | -1.7206 | -1.9352 | -2.0875 | -2.2313 | -2.4351 | -2.3235 | -2.6064 | -2.3639 | -3.4722 | -3.4367 | -3.1416 | -3.0115 | -2.9076 | -2.7406 | -2.494 | -2.332 | -2.0869 | -1.3246 | -1.4824 | -1.567 | -1.6823 | -1.3366 | -1.4203
Maximum EV Load, [MW] | 1.5502 | 1.6584 | 1.8595 | 2.0008 | 2.1297 | 2.3255 | 2.217 | 2.5019 | 2.2917 | 2.615 | 2.6356 | 2.4672 | 2.384 | 2.3228 | 2.1768 | 1.9818 | 1.8462 | 1.6501 | 1.2915 | 1.4456 | 1.5361 | 1.6547 | 1.2875 | 1.3691

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.2372 | 0.23394 | 0.21996 | 0.22057 | 0.20376 | 0.19534 | 0.20747 | 0.20289 | 0.2055 | 0.20776 | 0.20176 | 0.20777 | 0.21138 | 0.2209 | 0.19776 | 0.20995 | 0.21258 | 0.22693 | 0.20292 | 0.18851 | 0.19456 | 0.17871 | 0.20969 | 0.21882
2 | 0.30779 | 0.30393 | 0.28594 | 0.28035 | 0.26992 | 0.27574 | 0.33326 | 0.33037 | 0.35703 | 0.37167 | 0.36549 | 0.3589 | 0.35197 | 0.34847 | 0.3284 | 0.33715 | 0.3586 | 0.4428 | 0.40929 | 0.37366 | 0.36995 | 0.33832 | 0.35776 | 0.33577
3 | 0.80215 | 0.76159 | 0.73106 | 0.741 | 0.73476 | 0.82333 | 1.3108 | 1.4778 | 1.5423 | 1.4979 | 1.438 | 1.5311 | 1.4259 | 1.3714 | 1.1919 | 1.1866 | 1.2221 | 1.3358 | 1.2096 | 1.2503 | 1.2216 | 1.142 | 0.9979 | 0.89961
4 | 0.67224 | 0.46714 | 0.45876 | 0.41287 | 0.41859 | 0.78631 | 1.5389 | 1.8524 | 2.0396 | 1.9148 | 1.893 | 1.7619 | 1.7223 | 1.636 | 1.5648 | 1.5993 | 1.9976 | 3.0218 | 2.7059 | 2.2871 | 2.219 | 1.9695 | 1.5243 | 1.2107
5 | 0.53514 | 0.49655 | 0.45332 | 0.45447 | 0.45051 | 0.49174 | 0.63229 | 0.64513 | 0.66544 | 0.69572 | 0.70953 | 0.72319 | 0.71509 | 0.69421 | 0.69403 | 0.68815 | 0.72038 | 0.84075 | 0.81617 | 0.79283 | 0.79308 | 0.73374 | 0.70131 | 0.65351
6 | 0.21435 | 0.20892 | 0.19714 | 0.19482 | 0.18365 | 0.18565 | 0.21421 | 0.1984 | 0.2063 | 0.21714 | 0.20844 | 0.21345 | 0.21817 | 0.22814 | 0.21644 | 0.21638 | 0.19772 | 0.22375 | 0.20377 | 0.19495 | 0.19824 | 0.18402 | 0.21352 | 0.21501
7 | 0.62702 | 0.59037 | 0.56102 | 0.56164 | 0.55107 | 0.59957 | 0.76699 | 0.85862 | 0.90208 | 0.90752 | 0.89558 | 0.90512 | 0.88522 | 0.86587 | 0.80176 | 0.81635 | 0.86379 | 1.0019 | 0.93507 | 0.8859 | 0.8746 | 0.81317 | 0.75562 | 0.69897
8 | 0.28049 | 0.27254 | 0.25975 | 0.25392 | 0.25234 | 0.2867 | 0.4506 | 0.48123 | 0.49827 | 0.49973 | 0.51224 | 0.51074 | 0.48647 | 0.48802 | 0.43671 | 0.39632 | 0.39304 | 0.44388 | 0.42272 | 0.40383 | 0.40303 | 0.36529 | 0.3382 | 0.31348
9 | 0.60887 | 0.57448 | 0.54667 | 0.54624 | 0.53816 | 0.59026 | 0.77638 | 0.87031 | 0.91276 | 0.91737 | 0.91073 | 0.91845 | 0.89426 | 0.87609 | 0.80693 | 0.80966 | 0.85199 | 0.98334 | 0.92137 | 0.87436 | 0.86337 | 0.8012 | 0.73819 | 0.6809

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.2372 | 0.23546 | 0.2185 | 0.21755 | 0.20376 | 0.19828 | 0.2045 | 0.20674 | 0.20747 | 0.21165 | 0.19982 | 0.20579 | 0.20942 | 0.21705 | 0.19943 | 0.21356 | 0.2165 | 0.23079 | 0.20475 | 0.19025 | 0.1911 | 0.17706 | 0.21268 | 0.22028
2 | 0.30779 | 0.29948 | 0.28168 | 0.28035 | 0.26992 | 0.27801 | 0.32777 | 0.33037 | 0.35703 | 0.37525 | 0.35833 | 0.36589 | 0.3587 | 0.35487 | 0.33437 | 0.34023 | 0.3586 | 0.43463 | 0.41319 | 0.37726 | 0.37693 | 0.33832 | 0.35181 | 0.3384
3 | 0.81661 | 0.77518 | 0.72448 | 0.75443 | 0.72121 | 0.80783 | 1.3233 | 1.4778 | 1.5116 | 1.4831 | 1.438 | 1.5007 | 1.3977 | 1.3714 | 1.1919 | 1.1981 | 1.1979 | 1.3489 | 1.1858 | 1.2503 | 1.2096 | 1.1194 | 0.97915 | 0.91615
4 | 0.66631 | 0.46714 | 0.45491 | 0.41287 | 0.42582 | 0.79369 | 1.5094 | 1.8156 | 2.0599 | 1.9528 | 1.9307 | 1.7268 | 1.7565 | 1.636 | 1.5955 | 1.5836 | 1.958 | 2.962 | 2.6522 | 2.2871 | 2.2629 | 1.9695 | 1.5389 | 1.2335
5 | 0.54426 | 0.48825 | 0.44572 | 0.46217 | 0.44657 | 0.48287 | 0.64375 | 0.63878 | 0.67857 | 0.68207 | 0.71654 | 0.70892 | 0.70809 | 0.70087 | 0.69403 | 0.68815 | 0.71334 | 0.83268 | 0.80821 | 0.79283 | 0.79308 | 0.72654 | 0.71413 | 0.65932
6 | 0.21165 | 0.20765 | 0.19466 | 0.19232 | 0.18491 | 0.18565 | 0.21266 | 0.20028 | 0.21024 | 0.2151 | 0.20844 | 0.21549 | 0.21411 | 0.22814 | 0.21458 | 0.21452 | 0.1941 | 0.21996 | 0.2001 | 0.19495 | 0.20001 | 0.18402 | 0.21352 | 0.21501
7 | 0.6325 | 0.59546 | 0.55127 | 0.55672 | 0.55601 | 0.61059 | 0.76699 | 0.84165 | 0.91101 | 0.89858 | 0.8867 | 0.88721 | 0.87652 | 0.88262 | 0.80947 | 0.83208 | 0.86379 | 1.0115 | 0.91677 | 0.90334 | 0.86607 | 0.80517 | 0.74867 | 0.69897
8 | 0.27848 | 0.27444 | 0.25602 | 0.25392 | 0.25625 | 0.29147 | 0.44668 | 0.49065 | 0.49827 | 0.48999 | 0.51729 | 0.52076 | 0.48647 | 0.49261 | 0.44077 | 0.39265 | 0.38927 | 0.43568 | 0.42272 | 0.40772 | 0.3954 | 0.36176 | 0.34098 | 0.31589
9 | 0.59827 | 0.56955 | 0.53721 | 0.55101 | 0.52854 | 0.58484 | 0.79073 | 0.87891 | 0.93084 | 0.93545 | 0.91073 | 0.92754 | 0.87668 | 0.86761 | 0.80693 | 0.82526 | 0.86034 | 0.97385 | 0.93038 | 0.89157 | 0.86337 | 0.8012 | 0.73141 | 0.68698

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.23404 | 0.23242 | 0.2229 | 0.22359 | 0.20082 | 0.1924 | 0.20747 | 0.20289 | 0.20943 | 0.2097 | 0.20564 | 0.20975 | 0.20746 | 0.22475 | 0.20111 | 0.21356 | 0.21258 | 0.22693 | 0.20109 | 0.18502 | 0.19283 | 0.18202 | 0.2067 | 0.21736
2 | 0.3055 | 0.30837 | 0.28168 | 0.28035 | 0.26779 | 0.27801 | 0.33874 | 0.33037 | 0.35007 | 0.37884 | 0.36191 | 0.36589 | 0.34524 | 0.34847 | 0.32244 | 0.33101 | 0.35176 | 0.44689 | 0.40929 | 0.38085 | 0.36647 | 0.33507 | 0.36073 | 0.3384
3 | 0.80215 | 0.74799 | 0.72448 | 0.74771 | 0.74154 | 0.80783 | 1.2857 | 1.4778 | 1.5269 | 1.4682 | 1.438 | 1.5007 | 1.3977 | 1.3848 | 1.2035 | 1.2097 | 1.1979 | 1.3098 | 1.2334 | 1.275 | 1.2216 | 1.1533 | 0.97915 | 0.89961
4 | 0.66631 | 0.47484 | 0.45491 | 0.406 | 0.42582 | 0.77155 | 1.5685 | 1.8893 | 2.0599 | 1.9148 | 1.893 | 1.7268 | 1.7565 | 1.6039 | 1.5955 | 1.5993 | 1.9778 | 3.0517 | 2.7328 | 2.2416 | 2.219 | 1.95 | 1.5536 | 1.2335
5 | 0.53058 | 0.4924 | 0.45332 | 0.44677 | 0.44657 | 0.49618 | 0.63229 | 0.63878 | 0.65231 | 0.69572 | 0.70953 | 0.71606 | 0.70809 | 0.68755 | 0.69403 | 0.69473 | 0.72741 | 0.83268 | 0.80024 | 0.78505 | 0.8008 | 0.74095 | 0.71413 | 0.64189
6 | 0.21706 | 0.20638 | 0.19466 | 0.19608 | 0.18238 | 0.18565 | 0.21576 | 0.20216 | 0.2063 | 0.22122 | 0.21045 | 0.21345 | 0.22019 | 0.22615 | 0.21831 | 0.21452 | 0.20134 | 0.22185 | 0.20561 | 0.19495 | 0.19647 | 0.18231 | 0.21659 | 0.21501
7 | 0.63798 | 0.59546 | 0.5659 | 0.56657 | 0.55601 | 0.60508 | 0.77407 | 0.85013 | 0.91101 | 0.88964 | 0.90446 | 0.89616 | 0.88522 | 0.87425 | 0.81719 | 0.81635 | 0.87226 | 1.0019 | 0.94422 | 0.86846 | 0.85753 | 0.82117 | 0.75562 | 0.68644
8 | 0.27647 | 0.27444 | 0.25975 | 0.25577 | 0.25039 | 0.28431 | 0.45452 | 0.47181 | 0.48849 | 0.48999 | 0.52233 | 0.50072 | 0.49118 | 0.49721 | 0.42858 | 0.40365 | 0.40056 | 0.45208 | 0.43077 | 0.40383 | 0.39922 | 0.36881 | 0.33264 | 0.31589
9 | 0.61946 | 0.56955 | 0.55141 | 0.55577 | 0.54779 | 0.59026 | 0.76921 | 0.88751 | 0.90373 | 0.90833 | 0.9017 | 0.92754 | 0.90305 | 0.88457 | 0.79916 | 0.80186 | 0.83528 | 0.99284 | 0.90334 | 0.88297 | 0.86337 | 0.8012 | 0.74497 | 0.69306

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.059214 | 0.041836 | 0.036267 | 0.046488 | 0.040028 | 0.03291 | 0.027229 | 0.095154 | 0.099511 | 0.085351 | 0.09944 | 0.0924 | 0.092807 | 0.082873 | 0.049177 | 0.076996 | 0.092345 | 0.086164 | 0.06022 | 0.062475 | 0.05819 | 0.036096 | 0.028794 | 0.029843
2 | -0.23365 | -0.2336 | -0.24005 | -0.25105 | -0.24863 | -0.22819 | -0.14469 | -0.027813 | -0.029889 | -0.019808 | -0.017449 | -0.077872 | -0.11376 | -0.14747 | -0.14637 | -0.14884 | -0.11702 | 0.038462 | -0.0054207 | -0.063987 | -0.11861 | -0.15602 | -0.17112 | -0.19592
3 | -0.83126 | -0.89693 | -0.91338 | -0.90117 | -0.90192 | -0.75314 | -0.028045 | 0.38829 | 0.49489 | 0.34475 | 0.20355 | 0.40375 | 0.25458 | 0.077239 | -0.30557 | -0.3057 | -0.25183 | -0.12704 | -0.30963 | -0.17642 | -0.24222 | -0.40174 | -0.6347 | -0.71647
4 | -2.2083 | -2.2302 | -2.253 | -2.2727 | -2.2828 | -2.0871 | -1.8108 | -1.6532 | -1.7016 | -1.8851 | -2.0107 | -2.129 | -2.1315 | -2.1707 | -2.1898 | -2.1244 | -1.7985 | -1.0719 | -1.3826 | -1.6771 | -1.8054 | -1.9101 | -2.0191 | -2.0289
5 | -0.45973 | -0.48283 | -0.50335 | -0.50514 | -0.50402 | -0.42485 | -0.32378 | -0.26203 | -0.25738 | -0.2156 | -0.21336 | -0.20887 | -0.25138 | -0.27051 | -0.26324 | -0.32631 | -0.28909 | -0.14493 | -0.17162 | -0.21339 | -0.23042 | -0.29911 | -0.33079 | -0.34606
6 | 0.035704 | 0.027929 | 0.021176 | 0.031548 | 0.025906 | 0.037323 | 0.049778 | 0.096957 | 0.11166 | 0.11505 | 0.10921 | 0.11649 | 0.11562 | 0.11428 | 0.09612 | 0.091431 | 0.079466 | 0.086933 | 0.07369 | 0.076897 | 0.065015 | 0.068439 | 0.042487 | 0.043632
7 | -0.54925 | -0.54324 | -0.56031 | -0.57045 | -0.60424 | -0.54101 | -0.45961 | -0.23874 | -0.11829 | -0.1098 | -0.083455 | -0.028046 | -0.11387 | -0.11883 | -0.21658 | -0.3095 | -0.27933 | -0.31157 | -0.35038 | -0.33639 | -0.38303 | -0.45154 | -0.50944 | -0.50673
8 | -0.31262 | -0.31923 | -0.31796 | -0.3175 | -0.31096 | -0.29839 | -0.2281 | -0.18147 | -0.16757 | -0.19138 | -0.18071 | -0.16473 | -0.17462 | -0.18905 | -0.2297 | -0.25474 | -0.25407 | -0.25054 | -0.26409 | -0.27306 | -0.27774 | -0.28588 | -0.29836 | -0.30408
9 | -0.3742 | -0.40113 | -0.41824 | -0.40944 | -0.41933 | -0.36779 | -0.22422 | -0.024709 | 0.013432 | -0.0076133 | -0.011327 | -0.0056565 | -0.049384 | -0.090433 | -0.17739 | -0.18864 | -0.15122 | -0.047677 | -0.12483 | -0.14543 | -0.19232 | -0.25411 | -0.31869 | -0.33556

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.05803 | 0.040999 | 0.035542 | 0.046023 | 0.040428 | 0.033568 | 0.027774 | 0.094202 | 0.10051 | 0.085351 | 0.098446 | 0.0924 | 0.092807 | 0.08453 | 0.050161 | 0.077766 | 0.090498 | 0.087887 | 0.060822 | 0.063099 | 0.05819 | 0.036456 | 0.029369 | 0.029246
2 | -0.23132 | -0.23127 | -0.23765 | -0.25356 | -0.24615 | -0.23047 | -0.14469 | -0.027535 | -0.029291 | -0.020204 | -0.017449 | -0.077872 | -0.11604 | -0.14452 | -0.1449 | -0.14884 | -0.11468 | 0.038847 | -0.0053665 | -0.064627 | -0.11861 | -0.15602 | -0.17283 | -0.192
3 | -0.82295 | -0.89693 | -0.89512 | -0.88315 | -0.88388 | -0.74561 | -0.027764 | 0.39218 | 0.48499 | 0.33786 | 0.20355 | 0.39971 | 0.25967 | 0.078784 | -0.29946 | -0.30265 | -0.24931 | -0.12958 | -0.31273 | -0.17289 | -0.24464 | -0.40174 | -0.64105 | -0.70931
4 | -2.2525 | -2.1856 | -2.2981 | -2.2727 | -2.26 | -2.0871 | -1.7927 | -1.6532 | -1.6676 | -1.8851 | -1.9705 | -2.129 | -2.1315 | -2.1924 | -2.1679 | -2.1244 | -1.7625 | -1.0933 | -1.3826 | -1.7106 | -1.8415 | -1.9292 | -1.9787 | -1.9883
5 | -0.45513 | -0.48283 | -0.49831 | -0.51524 | -0.50906 | -0.4206 | -0.32378 | -0.25941 | -0.25996 | -0.21991 | -0.21549 | -0.20469 | -0.25389 | -0.27051 | -0.25797 | -0.32305 | -0.29198 | -0.14783 | -0.17334 | -0.21552 | -0.23042 | -0.29612 | -0.32418 | -0.34952
6 | 0.036418 | 0.027371 | 0.020965 | 0.031864 | 0.026165 | 0.03695 | 0.048782 | 0.095018 | 0.11055 | 0.11275 | 0.10921 | 0.11533 | 0.11447 | 0.11657 | 0.098042 | 0.091431 | 0.08026 | 0.088671 | 0.074427 | 0.078435 | 0.064365 | 0.067754 | 0.042062 | 0.043632
7 | -0.53826 | -0.55411 | -0.55471 | -0.57615 | -0.59819 | -0.54101 | -0.45502 | -0.23635 | -0.11592 | -0.1098 | -0.08262 | -0.027485 | -0.11159 | -0.12001 | -0.21874 | -0.30331 | -0.27654 | -0.31157 | -0.35738 | -0.33639 | -0.3792 | -0.46057 | -0.49926 | -0.50673
8 | -0.31262 | -0.31603 | -0.32114 | -0.31115 | -0.31407 | -0.29243 | -0.23039 | -0.17784 | -0.17092 | -0.1952 | -0.18433 | -0.16144 | -0.17113 | -0.19284 | -0.22741 | -0.2522 | -0.24899 | -0.25305 | -0.26145 | -0.27852 | -0.27496 | -0.2916 | -0.30433 | -0.298
9 | -0.3742 | -0.39311 | -0.42242 | -0.41763 | -0.42352 | -0.37147 | -0.22422 | -0.024215 | 0.013701 | -0.0075372 | -0.011554 | -0.0057696 | -0.04889 | -0.090433 | -0.17384 | -0.19242 | -0.15122 | -0.046723 | -0.12608 | -0.14834 | -0.19232 | -0.24903 | -0.32187 | -0.34227

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.05803 | 0.042254 | 0.035542 | 0.047418 | 0.039627 | 0.03258 | 0.026957 | 0.093251 | 0.099511 | 0.084497 | 0.097451 | 0.090552 | 0.091879 | 0.082873 | 0.048194 | 0.076226 | 0.090498 | 0.08444 | 0.059618 | 0.063724 | 0.057026 | 0.035374 | 0.028506 | 0.030142
2 | -0.23365 | -0.23594 | -0.24485 | -0.24602 | -0.24615 | -0.22819 | -0.14469 | -0.02837 | -0.02959 | -0.01961 | -0.017623 | -0.077872 | -0.11262 | -0.15042 | -0.14637 | -0.14586 | -0.11468 | 0.039232 | -0.0054207 | -0.063987 | -0.11861 | -0.15914 | -0.16769 | -0.19984
3 | -0.84789 | -0.89693 | -0.91338 | -0.90117 | -0.91996 | -0.75314 | -0.027484 | 0.38829 | 0.48994 | 0.34475 | 0.20355 | 0.41182 | 0.24949 | 0.075694 | -0.30252 | -0.3057 | -0.25686 | -0.12958 | -0.30344 | -0.17818 | -0.24222 | -0.40576 | -0.62835 | -0.72364
4 | -2.2083 | -2.1856 | -2.253 | -2.25 | -2.3057 | -2.0662 | -1.7746 | -1.6202 | -1.6676 | -1.8851 | -2.0308 | -2.0864 | -2.0889 | -2.1707 | -2.146 | -2.1032 | -1.7805 | -1.0612 | -1.3549 | -1.6771 | -1.8415 | -1.9101 | -2.0595 | -2.0695
5 | -0.46892 | -0.48766 | -0.50335 | -0.50514 | -0.50906 | -0.42485 | -0.32378 | -0.26727 | -0.25996 | -0.21344 | -0.21549 | -0.21305 | -0.2564 | -0.27322 | -0.26587 | -0.31978 | -0.29487 | -0.14493 | -0.17334 | -0.21339 | -0.23503 | -0.29313 | -0.32749 | -0.3426
6 | 0.03499 | 0.02765 | 0.0216 | 0.031548 | 0.025647 | 0.037696 | 0.049778 | 0.098896 | 0.10943 | 0.1139 | 0.11139 | 0.11766 | 0.11331 | 0.11314 | 0.095158 | 0.092345 | 0.079466 | 0.088671 | 0.07369 | 0.076897 | 0.066316 | 0.068439 | 0.042062 | 0.043632
7 | -0.55474 | -0.53781 | -0.56591 | -0.56475 | -0.59215 | -0.53019 | -0.46881 | -0.24352 | -0.11947 | -0.112 | -0.085124 | -0.028046 | -0.11501 | -0.11645 | -0.22091 | -0.30331 | -0.27654 | -0.30534 | -0.34337 | -0.33975 | -0.38686 | -0.44702 | -0.50435 | -0.5118
8 | -0.31262 | -0.32561 | -0.32114 | -0.31115 | -0.31096 | -0.30436 | -0.23039 | -0.18328 | -0.16589 | -0.1952 | -0.17891 | -0.16473 | -0.17637 | -0.18527 | -0.22511 | -0.25474 | -0.24899 | -0.25054 | -0.25881 | -0.27852 | -0.27218 | -0.28874 | -0.29836 | -0.31016
9 | -0.36672 | -0.39712 | -0.42242 | -0.41353 | -0.42352 | -0.36779 | -0.22646 | -0.024215 | 0.013163 | -0.0076895 | -0.011101 | -0.0055999 | -0.04889 | -0.090433 | -0.17739 | -0.18864 | -0.14819 | -0.047677 | -0.12234 | -0.14834 | -0.19232 | -0.25157 | -0.32187 | -0.33221

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.093052 | 0.10244 | 0.13333 | 0.15286 | 0.17973 | 0.21009 | 0.18728 | 0.26773 | 0.24562 | 0.27741 | 0.2851 | 0.26446 | 0.24948 | 0.22968 | 0.21156 | 0.1904 | 0.18842 | 0.14929 | 0.12352 | 0.14657 | 0.14934 | 0.17066 | 0.082867 | 0.079561
2 | 0.093052 | 0.10244 | 0.13333 | 0.15286 | 0.17973 | 0.21009 | 0.18728 | 0.26773 | 0.24562 | 0.27741 | 0.2851 | 0.26446 | 0.24948 | 0.22968 | 0.21156 | 0.1904 | 0.18842 | 0.14929 | 0.12352 | 0.14657 | 0.14934 | 0.17066 | 0.082867 | 0.079561
3 | 0.093052 | 0.10244 | 0.13333 | 0.15286 | 0.17973 | 0.21009 | 0.18728 | 0.26773 | 0.24562 | 0.27741 | 0.2851 | 0.26446 | 0.24948 | 0.22968 | 0.21156 | 0.1904 | 0.18842 | 0.14929 | 0.12352 | 0.14657 | 0.14934 | 0.17066 | 0.082867 | 0.079561
4 | 0.093052 | 0.10244 | 0.13333 | 0.15286 | 0.17973 | 0.21009 | 0.18728 | 0.26773 | 0.24562 | 0.27741 | 0.2851 | 0.26446 | 0.24948 | 0.22968 | 0.21156 | 0.1904 | 0.18842 | 0.14929 | 0.12352 | 0.14657 | 0.14934 | 0.17066 | 0.082867 | 0.079561
5 | 0.093052 | 0.10244 | 0.13333 | 0.15286 | 0.17973 | 0.21009 | 0.18728 | 0.26773 | 0.24562 | 0.27741 | 0.2851 | 0.26446 | 0.24948 | 0.22968 | 0.21156 | 0.1904 | 0.18842 | 0.14929 | 0.12352 | 0.14657 | 0.14934 | 0.17066 | 0.082867 | 0.079561
6 | 0.093052 | 0.10244 | 0.13333 | 0.15286 | 0.17973 | 0.21009 | 0.18728 | 0.26773 | 0.24562 | 0.27741 | 0.2851 | 0.26446 | 0.24948 | 0.22968 | 0.21156 | 0.1904 | 0.18842 | 0.14929 | 0.12352 | 0.14657 | 0.14934 | 0.17066 | 0.082867 | 0.079561
7 | 0.093052 | 0.10244 | 0.13333 | 0.15286 | 0.17973 | 0.21009 | 0.18728 | 0.26773 | 0.24562 | 0.27741 | 0.2851 | 0.26446 | 0.24948 | 0.22968 | 0.21156 | 0.1904 | 0.18842 | 0.14929 | 0.12352 | 0.14657 | 0.14934 | 0.17066 | 0.082867 | 0.079561
8 | 0.093052 | 0.10244 | 0.13333 | 0.15286 | 0.17973 | 0.21009 | 0.18728 | 0.26773 | 0.24562 | 0.27741 | 0.2851 | 0.26446 | 0.24948 | 0.22968 | 0.21156 | 0.1904 | 0.18842 | 0.14929 | 0.12352 | 0.14657 | 0.14934 | 0.17066 | 0.082867 | 0.079561
9 | 0.093052 | 0.10244 | 0.13333 | 0.15286 | 0.17973 | 0.21009 | 0.18728 | 0.26773 | 0.24562 | 0.27741 | 0.2851 | 0.26446 | 0.24948 | 0.22968 | 0.21156 | 0.1904 | 0.18842 | 0.14929 | 0.12352 | 0.14657 | 0.14934 | 0.17066 | 0.082867 | 0.079561

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.25797 | 0.27301 | 0.28829 | 0.3014 | 0.30482 | 0.31886 | 0.31723 | 0.29985 | 0.27168 | 0.39895 | 0.3896 | 0.35875 | 0.35003 | 0.35147 | 0.33482 | 0.30691 | 0.27583 | 0.26593 | 0.16717 | 0.17877 | 0.19545 | 0.20011 | 0.20871 | 0.23037
2 | 0.25797 | 0.27301 | 0.28829 | 0.3014 | 0.30482 | 0.31886 | 0.31723 | 0.29985 | 0.27168 | 0.39895 | 0.3896 | 0.35875 | 0.35003 | 0.35147 | 0.33482 | 0.30691 | 0.27583 | 0.26593 | 0.16717 | 0.17877 | 0.19545 | 0.20011 | 0.20871 | 0.23037
3 | 0.25797 | 0.27301 | 0.28829 | 0.3014 | 0.30482 | 0.31886 | 0.31723 | 0.29985 | 0.27168 | 0.39895 | 0.3896 | 0.35875 | 0.35003 | 0.35147 | 0.33482 | 0.30691 | 0.27583 | 0.26593 | 0.16717 | 0.17877 | 0.19545 | 0.20011 | 0.20871 | 0.23037
4 | 0.25797 | 0.27301 | 0.28829 | 0.3014 | 0.30482 | 0.31886 | 0.31723 | 0.29985 | 0.27168 | 0.39895 | 0.3896 | 0.35875 | 0.35003 | 0.35147 | 0.33482 | 0.30691 | 0.27583 | 0.26593 | 0.16717 | 0.17877 | 0.19545 | 0.20011 | 0.20871 | 0.23037
5 | 0.25797 | 0.27301 | 0.28829 | 0.3014 | 0.30482 | 0.31886 | 0.31723 | 0.29985 | 0.27168 | 0.39895 | 0.3896 | 0.35875 | 0.35003 | 0.35147 | 0.33482 | 0.30691 | 0.27583 | 0.26593 | 0.16717 | 0.17877 | 0.19545 | 0.20011 | 0.20871 | 0.23037
6 | 0.25797 | 0.27301 | 0.28829 | 0.3014 | 0.30482 | 0.31886 | 0.31723 | 0.29985 | 0.27168 | 0.39895 | 0.3896 | 0.35875 | 0.35003 | 0.35147 | 0.33482 | 0.30691 | 0.27583 | 0.26593 | 0.16717 | 0.17877 | 0.19545 | 0.20011 | 0.20871 | 0.23037
7 | 0.25797 | 0.27301 | 0.28829 | 0.3014 | 0.30482 | 0.31886 | 0.31723 | 0.29985 | 0.27168 | 0.39895 | 0.3896 | 0.35875 | 0.35003 | 0.35147 | 0.33482 | 0.30691 | 0.27583 | 0.26593 | 0.16717 | 0.17877 | 0.19545 | 0.20011 | 0.20871 | 0.23037
8 | 0.25797 | 0.27301 | 0.28829 | 0.3014 | 0.30482 | 0.31886 | 0.31723 | 0.29985 | 0.27168 | 0.39895 | 0.3896 | 0.35875 | 0.35003 | 0.35147 | 0.33482 | 0.30691 | 0.27583 | 0.26593 | 0.16717 | 0.17877 | 0.19545 | 0.20011 | 0.20871 | 0.23037
9 | 0.25797 | 0.27301 | 0.28829 | 0.3014 | 0.30482 | 0.31886 | 0.31723 | 0.29985 | 0.27168 | 0.39895 | 0.3896 | 0.35875 | 0.35003 | 0.35147 | 0.33482 | 0.30691 | 0.27583 | 0.26593 | 0.16717 | 0.17877 | 0.19545 | 0.20011 | 0.20871 | 0.23037

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 1.4438e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087795 | 0.17393 | 0.45384 | 0.56637 | 0.62907 | 0.64073 | 0.62897 | 0.53705 | 0.3549 | 0.086705 | 0.0006777 | 5.8341e-05 | 4.464e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 1.4438e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087795 | 0.17393 | 0.45384 | 0.56637 | 0.62907 | 0.64073 | 0.62897 | 0.53705 | 0.3549 | 0.086705 | 0.0006777 | 5.8341e-05 | 4.464e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 1.4438e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087795 | 0.17393 | 0.45384 | 0.56637 | 0.62907 | 0.64073 | 0.62897 | 0.53705 | 0.3549 | 0.086705 | 0.0006777 | 5.8341e-05 | 4.464e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 1.4438e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087795 | 0.17393 | 0.45384 | 0.56637 | 0.62907 | 0.64073 | 0.62897 | 0.53705 | 0.3549 | 0.086705 | 0.0006777 | 5.8341e-05 | 4.464e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 1.488e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086893 | 0.18068 | 0.47887 | 0.60224 | 0.6226 | 0.68132 | 0.66366 | 0.55789 | 0.35706 | 0.08936 | 0.00069845 | 5.9173e-05 | 4.4181e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 1.488e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086893 | 0.18068 | 0.47887 | 0.60224 | 0.6226 | 0.68132 | 0.66366 | 0.55789 | 0.35706 | 0.08936 | 0.00069845 | 5.9173e-05 | 4.4181e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 1.488e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086893 | 0.18068 | 0.47887 | 0.60224 | 0.6226 | 0.68132 | 0.66366 | 0.55789 | 0.35706 | 0.08936 | 0.00069845 | 5.9173e-05 | 4.4181e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 1.488e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086893 | 0.18068 | 0.47887 | 0.60224 | 0.6226 | 0.68132 | 0.66366 | 0.55789 | 0.35706 | 0.08936 | 0.00069845 | 5.9173e-05 | 4.4181e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 1.4324e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083647 | 0.17393 | 0.46099 | 0.57975 | 0.59935 | 0.65587 | 0.63887 | 0.53705 | 0.34372 | 0.086023 | 0.00067237 | 5.6963e-05 | 4.2531e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 1.4324e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083647 | 0.17393 | 0.46099 | 0.57975 | 0.59935 | 0.65587 | 0.63887 | 0.53705 | 0.34372 | 0.086023 | 0.00067237 | 5.6963e-05 | 4.2531e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 1.4324e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083647 | 0.17393 | 0.46099 | 0.57975 | 0.59935 | 0.65587 | 0.63887 | 0.53705 | 0.34372 | 0.086023 | 0.00067237 | 5.6963e-05 | 4.2531e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 1.4324e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083647 | 0.17393 | 0.46099 | 0.57975 | 0.59935 | 0.65587 | 0.63887 | 0.53705 | 0.34372 | 0.086023 | 0.00067237 | 5.6963e-05 | 4.2531e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.2389 | 0.23998 | 0.22561 | 0.21904 | 0.20541 | 0.19902 | 0.20847 | 0.19297 | 0.20557 | 0.20712 | 0.19854 | 0.20281 | 0.21568 | 0.2249 | 0.21152 | 0.21659 | 0.20566 | 0.21677 | 0.19347 | 0.18532 | 0.19207 | 0.182 | 0.21619 | 0.22341
2 | 0.36162 | 0.34816 | 0.32903 | 0.30267 | 0.28138 | 0.28427 | 0.31022 | 0.34743 | 0.37701 | 0.40552 | 0.36562 | 0.38549 | 0.39169 | 0.39548 | 0.34586 | 0.3587 | 0.36493 | 0.38089 | 0.38154 | 0.39492 | 0.41969 | 0.37888 | 0.37437 | 0.36282
3 | 0.94577 | 0.89623 | 0.82369 | 0.85031 | 0.82347 | 0.8304 | 1.1679 | 1.4297 | 1.4968 | 1.4084 | 1.3732 | 1.4776 | 1.5504 | 1.4535 | 1.3299 | 1.2623 | 1.2765 | 1.251 | 1.209 | 1.3099 | 1.3787 | 1.2798 | 1.1703 | 0.99754
4 | 1.0748 | 0.86157 | 0.68593 | 0.67515 | 0.61386 | 0.57741 | 1.2496 | 2.1615 | 2.6198 | 2.6866 | 2.6324 | 2.3628 | 2.6819 | 2.5417 | 2.3208 | 2.1463 | 1.9382 | 1.7397 | 2.1921 | 2.5621 | 2.9454 | 2.798 | 2.1418 | 1.5624
5 | 0.613 | 0.56143 | 0.51729 | 0.50271 | 0.51043 | 0.50348 | 0.56308 | 0.59703 | 0.65745 | 0.68103 | 0.72322 | 0.76653 | 0.79213 | 0.76829 | 0.74329 | 0.73369 | 0.72309 | 0.73298 | 0.7309 | 0.73656 | 0.81502 | 0.77045 | 0.77691 | 0.70238
6 | 0.21898 | 0.216 | 0.19801 | 0.19953 | 0.19052 | 0.18219 | 0.20488 | 0.19359 | 0.20046 | 0.20355 | 0.19857 | 0.21104 | 0.21421 | 0.21853 | 0.20906 | 0.20232 | 0.1979 | 0.20962 | 0.18543 | 0.18137 | 0.19573 | 0.1726 | 0.2065 | 0.21797
7 | 0.6423 | 0.58722 | 0.56831 | 0.57593 | 0.54867 | 0.58472 | 0.75124 | 0.79992 | 0.91959 | 0.97273 | 0.96351 | 1.0057 | 0.98426 | 1.0179 | 1.0035 | 0.93601 | 0.93709 | 0.91957 | 0.90114 | 0.90229 | 0.91883 | 0.77072 | 0.7807 | 0.69068
8 | 0.28951 | 0.2782 | 0.2633 | 0.25789 | 0.25295 | 0.26116 | 0.41341 | 0.44296 | 0.4744 | 0.47187 | 0.48709 | 0.5182 | 0.51982 | 0.49728 | 0.43827 | 0.41937 | 0.38725 | 0.39475 | 0.37624 | 0.38173 | 0.37537 | 0.32471 | 0.31493 | 0.30066
9 | 0.91081 | 0.84807 | 0.8186 | 0.7677 | 0.77477 | 0.75178 | 0.75731 | 0.80527 | 0.69943 | 0.72709 | 0.80668 | 0.90145 | 0.94511 | 0.94502 | 0.91946 | 0.95688 | 0.95295 | 0.9376 | 0.92614 | 0.98167 | 1.036 | 0.9625 | 0.84867 | 0.90811

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.24049 | 0.23998 | 0.22257 | 0.21904 | 0.20244 | 0.19902 | 0.21145 | 0.19297 | 0.20754 | 0.20712 | 0.19664 | 0.19895 | 0.21168 | 0.22883 | 0.21515 | 0.21846 | 0.20755 | 0.21311 | 0.19694 | 0.18361 | 0.19378 | 0.182 | 0.21931 | 0.22642
2 | 0.36162 | 0.34816 | 0.32647 | 0.305 | 0.28138 | 0.28899 | 0.3077 | 0.34406 | 0.38069 | 0.4016 | 0.3692 | 0.38549 | 0.39921 | 0.39548 | 0.33955 | 0.3587 | 0.36841 | 0.38436 | 0.38877 | 0.38731 | 0.41571 | 0.38619 | 0.37123 | 0.35701
3 | 0.92844 | 0.91252 | 0.81619 | 0.8425 | 0.8388 | 0.81475 | 1.1457 | 1.4581 | 1.4819 | 1.4223 | 1.3732 | 1.4482 | 1.5504 | 1.425 | 1.3299 | 1.2746 | 1.2639 | 1.2267 | 1.1971 | 1.3358 | 1.3651 | 1.3052 | 1.1703 | 1.0068
4 | 1.0748 | 0.86937 | 0.67368 | 0.67515 | 0.61386 | 0.57212 | 1.2615 | 2.1615 | 2.6198 | 2.6331 | 2.6062 | 2.3864 | 2.7085 | 2.5668 | 2.2979 | 2.1674 | 1.9574 | 1.7227 | 2.1921 | 2.5367 | 2.9161 | 2.8258 | 2.1418 | 1.5773
5 | 0.60766 | 0.55184 | 0.52617 | 0.49838 | 0.51497 | 0.49438 | 0.57316 | 0.59117 | 0.65745 | 0.68771 | 0.73037 | 0.75139 | 0.78436 | 0.76829 | 0.72904 | 0.74073 | 0.73015 | 0.73996 | 0.7309 | 0.73656 | 0.83089 | 0.7856 | 0.78407 | 0.68978
6 | 0.21758 | 0.216 | 0.19801 | 0.19693 | 0.19319 | 0.18353 | 0.20634 | 0.19542 | 0.20238 | 0.19975 | 0.20238 | 0.21506 | 0.21024 | 0.22043 | 0.20728 | 0.20059 | 0.1979 | 0.21138 | 0.18708 | 0.17969 | 0.19747 | 0.17419 | 0.20796 | 0.21797
7 | 0.6423 | 0.59227 | 0.56831 | 0.58606 | 0.55359 | 0.59545 | 0.76509 | 0.80782 | 0.91048 | 0.99192 | 0.96351 | 1.0157 | 0.97457 | 1.0179 | 1.0035 | 0.94508 | 0.92788 | 0.93728 | 0.88352 | 0.90229 | 0.93678 | 0.75557 | 0.77349 | 0.67832
8 | 0.28741 | 0.28016 | 0.2633 | 0.25789 | 0.25099 | 0.26542 | 0.40987 | 0.43431 | 0.47906 | 0.48105 | 0.48709 | 0.52329 | 0.51982 | 0.49728 | 0.43011 | 0.41547 | 0.39095 | 0.39114 | 0.36911 | 0.38908 | 0.36829 | 0.3216 | 0.31748 | 0.30522
9 | 0.92744 | 0.84807 | 0.82605 | 0.76072 | 0.78912 | 0.75178 | 0.76429 | 0.79732 | 0.69943 | 0.72709 | 0.80668 | 0.90145 | 0.93581 | 0.94502 | 0.92836 | 0.97542 | 0.95295 | 0.95567 | 0.91708 | 0.97199 | 1.0157 | 0.97199 | 0.84867 | 0.89976

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.24049 | 0.24314 | 0.22257 | 0.22203 | 0.20244 | 0.19751 | 0.20847 | 0.19662 | 0.20164 | 0.20518 | 0.20045 | 0.20281 | 0.21368 | 0.22097 | 0.20971 | 0.22033 | 0.20755 | 0.21311 | 0.19347 | 0.18361 | 0.19036 | 0.18538 | 0.21931 | 0.2219
2 | 0.36445 | 0.35083 | 0.32903 | 0.30733 | 0.27913 | 0.28191 | 0.31273 | 0.34069 | 0.36965 | 0.40944 | 0.35846 | 0.38549 | 0.38793 | 0.39548 | 0.3427 | 0.36199 | 0.3719 | 0.38436 | 0.37431 | 0.39492 | 0.41172 | 0.37888 | 0.37437 | 0.36572
3 | 0.95444 | 0.87995 | 0.8387 | 0.85812 | 0.81581 | 0.81475 | 1.1901 | 1.4439 | 1.4819 | 1.4363 | 1.3459 | 1.507 | 1.5811 | 1.425 | 1.3169 | 1.2869 | 1.3017 | 1.2267 | 1.2328 | 1.2969 | 1.4058 | 1.2545 | 1.1814 | 0.97904
4 | 1.0748 | 0.86937 | 0.67368 | 0.68726 | 0.60829 | 0.57741 | 1.2496 | 2.14 | 2.6459 | 2.6866 | 2.6324 | 2.4099 | 2.6552 | 2.5417 | 2.3437 | 2.1251 | 1.919 | 1.7227 | 2.1487 | 2.5621 | 2.9746 | 2.8537 | 2.1418 | 1.5475
5 | 0.61834 | 0.56623 | 0.52173 | 0.49404 | 0.5059 | 0.49893 | 0.55804 | 0.60877 | 0.65745 | 0.68103 | 0.72322 | 0.75139 | 0.80767 | 0.78309 | 0.75755 | 0.74777 | 0.71602 | 0.74695 | 0.71669 | 0.74378 | 0.80708 | 0.7856 | 0.79124 | 0.69608
6 | 0.21758 | 0.216 | 0.20051 | 0.19823 | 0.18785 | 0.18353 | 0.20488 | 0.19542 | 0.20046 | 0.19975 | 0.19475 | 0.21104 | 0.21421 | 0.21663 | 0.20549 | 0.20059 | 0.20153 | 0.20611 | 0.18708 | 0.18137 | 0.19573 | 0.17579 | 0.20943 | 0.22088
7 | 0.6423 | 0.59227 | 0.57821 | 0.57593 | 0.53884 | 0.59545 | 0.75124 | 0.81572 | 0.90137 | 0.95354 | 0.95395 | 1.0257 | 0.98426 | 1.008 | 1.023 | 0.91789 | 0.9555 | 0.92843 | 0.90995 | 0.90229 | 0.92781 | 0.75557 | 0.7879 | 0.67832
8 | 0.29372 | 0.27623 | 0.2671 | 0.25977 | 0.25491 | 0.26542 | 0.41696 | 0.44296 | 0.48371 | 0.46728 | 0.49188 | 0.50803 | 0.52991 | 0.4879 | 0.43419 | 0.41547 | 0.39466 | 0.38754 | 0.38336 | 0.3854 | 0.37183 | 0.32471 | 0.31239 | 0.29838
9 | 0.9025 | 0.8634 | 0.81114 | 0.7677 | 0.77477 | 0.75178 | 0.77128 | 0.79732 | 0.71323 | 0.72709 | 0.79869 | 0.90145 | 0.9637 | 0.94502 | 0.93725 | 0.94761 | 0.97167 | 0.9376 | 0.9352 | 0.99134 | 1.0563 | 0.98148 | 0.84078 | 0.91647

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.045641 | 0.050412 | 0.047508 | 0.047508 | 0.046471 | 0.049168 | 0.05062 | 0.094809 | 0.11037 | 0.10622 | 0.10373 | 0.10352 | 0.11016 | 0.10684 | 0.074893 | 0.09792 | 0.099165 | 0.092941 | 0.073648 | 0.066802 | 0.070121 | 0.070328 | 0.048545 | 0.04813
2 | 0.0047703 | -0.028622 | -0.031007 | -0.045318 | -0.054858 | -0.042932 | -0.054858 | 0.13834 | 0.1765 | 0.22659 | 0.1288 | 0.11687 | 0.081095 | 0.10972 | 0.047703 | 0.040547 | 0.047703 | 0.085865 | 0.16457 | 0.16696 | 0.13357 | 0.10256 | 0.047703 | 0.0095405
3 | -0.13387 | -0.31707 | -0.55311 | -0.51083 | -0.5214 | -0.49674 | -0.028184 | 0.59538 | 0.7821 | 0.78915 | 0.6588 | 0.82438 | 0.74687 | 0.65175 | 0.46856 | 0.29241 | 0.36287 | 0.32411 | 0.059891 | 0.2607 | 0.36639 | 0.23956 | -0.22195 | -0.45446
4 | -2.0524 | -2.0721 | -2.1313 | -2.1313 | -2.1806 | -2.2398 | -2.0326 | -1.3715 | -1.0262 | -1.0854 | -1.3715 | -1.4899 | -1.3814 | -1.4998 | -1.411 | -1.6676 | -1.8748 | -1.6676 | -1.1742 | -1.0558 | -1.0558 | -1.3913 | -1.7268 | -1.7958
5 | -0.28273 | -0.37068 | -0.43665 | -0.43351 | -0.43351 | -0.47435 | -0.42723 | -0.16964 | 0.056545 | 0.18848 | 0.311 | 0.32985 | 0.28901 | 0.23875 | 0.15707 | 0.10052 | 0.084818 | 0.078535 | 0.078535 | 0.018848 | 0.16649 | 0.078535 | 0.04398 | -0.069111
6 | 0.049458 | 0.054868 | 0.04173 | 0.049072 | 0.050231 | 0.051583 | 0.049845 | 0.092348 | 0.10587 | 0.10568 | 0.092348 | 0.11031 | 0.11495 | 0.10587 | 0.092154 | 0.081142 | 0.098916 | 0.095825 | 0.075153 | 0.069744 | 0.082108 | 0.064721 | 0.049265 | 0.055061
7 | -0.49301 | -0.5069 | -0.53815 | -0.55204 | -0.51732 | -0.55898 | -0.47913 | -0.21873 | -0.038191 | -0.031247 | 0.065967 | 0.020832 | 0.0069438 | 0 | -0.055551 | -0.097214 | -0.14235 | -0.18748 | -0.16318 | -0.1979 | -0.13888 | -0.26039 | -0.32983 | -0.35414
8 | -0.3086 | -0.31066 | -0.31375 | -0.3153 | -0.31117 | -0.30396 | -0.25811 | -0.21329 | -0.20865 | -0.20556 | -0.20195 | -0.20041 | -0.20505 | -0.21277 | -0.23441 | -0.24471 | -0.25296 | -0.25399 | -0.25862 | -0.26738 | -0.28438 | -0.29572 | -0.30036 | -0.30602
9 | 0.017745 | -0.15084 | -0.18633 | -0.24844 | -0.23069 | -0.26618 | -0.50574 | -0.15971 | -0.24844 | -0.079854 | 0 | 0.070982 | 0.23069 | 0.23069 | 0.18633 | 0.41702 | 0.35491 | 0.31054 | 0.25731 | 0.25731 | 0.36378 | 0.32829 | -0.035491 | -0.053236

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.046554 | 0.049404 | 0.047033 | 0.047508 | 0.046471 | 0.048184 | 0.05062 | 0.094809 | 0.11258 | 0.10622 | 0.10477 | 0.10559 | 0.10906 | 0.10577 | 0.075641 | 0.095962 | 0.099165 | 0.092012 | 0.073648 | 0.06747 | 0.070822 | 0.069625 | 0.04806 | 0.049093
2 | 0.0047703 | -0.028622 | -0.030697 | -0.044864 | -0.054309 | -0.042932 | -0.055955 | 0.1411 | 0.18003 | 0.22659 | 0.13137 | 0.11453 | 0.079473 | 0.10972 | 0.047226 | 0.040142 | 0.04818 | 0.085006 | 0.16457 | 0.1703 | 0.13357 | 0.10051 | 0.04818 | 0.0095405
3 | -0.13655 | -0.32024 | -0.56417 | -0.50572 | -0.51097 | -0.50668 | -0.028184 | 0.58943 | 0.77428 | 0.78915 | 0.6588 | 0.82438 | 0.7394 | 0.65827 | 0.47793 | 0.28948 | 0.35924 | 0.32411 | 0.058693 | 0.26331 | 0.36639 | 0.23477 | -0.22417 | -0.44538
4 | -2.0318 | -2.1135 | -2.0887 | -2.1313 | -2.1588 | -2.1951 | -1.992 | -1.3853 | -1.0262 | -1.1071 | -1.3715 | -1.5197 | -1.409 | -1.4848 | -1.4392 | -1.6509 | -1.8373 | -1.6342 | -1.1977 | -1.0347 | -1.0558 | -1.3774 | -1.7268 | -1.7599
5 | -0.28555 | -0.36327 | -0.43229 | -0.42918 | -0.42484 | -0.47435 | -0.4315 | -0.16964 | 0.057111 | 0.19037 | 0.30478 | 0.32985 | 0.28901 | 0.23875 | 0.1555 | 0.099519 | 0.083969 | 0.07775 | 0.080106 | 0.019037 | 0.16982 | 0.080106 | 0.04354 | -0.06842
6 | 0.048469 | 0.05377 | 0.042148 | 0.050053 | 0.050231 | 0.052615 | 0.049346 | 0.091424 | 0.10799 | 0.10462 | 0.092348 | 0.11142 | 0.11265 | 0.10481 | 0.090311 | 0.079519 | 0.098916 | 0.096783 | 0.07365 | 0.069046 | 0.081287 | 0.065368 | 0.048772 | 0.05451
7 | -0.48315 | -0.50183 | -0.54891 | -0.54652 | -0.51214 | -0.56457 | -0.48392 | -0.21654 | -0.038955 | -0.03156 | 0.065967 | 0.020415 | 0.0069438 | 0 | -0.05444 | -0.097214 | -0.1395 | -0.19123 | -0.16155 | -0.1979 | -0.13749 | -0.25519 | -0.32653 | -0.35414
8 | -0.30551 | -0.31687 | -0.31061 | -0.31214 | -0.3174 | -0.307 | -0.26327 | -0.21116 | -0.20448 | -0.20967 | -0.20195 | -0.20041 | -0.20299 | -0.21065 | -0.22972 | -0.24961 | -0.25043 | -0.25653 | -0.25862 | -0.26471 | -0.28723 | -0.29868 | -0.30336 | -0.30602
9 | 0.017745 | -0.15084 | -0.19005 | -0.24595 | -0.22838 | -0.26618 | -0.50069 | -0.16131 | -0.2534 | -0.079854 | 0 | 0.070272 | 0.233 | 0.22608 | 0.19005 | 0.41702 | 0.35491 | 0.30744 | 0.25731 | 0.26245 | 0.37106 | 0.32501 | -0.034781 | -0.053769

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.044728 | 0.050412 | 0.046558 | 0.048458 | 0.045541 | 0.048676 | 0.051126 | 0.096705 | 0.11258 | 0.10834 | 0.10165 | 0.10559 | 0.11016 | 0.10577 | 0.07639 | 0.0989 | 0.098174 | 0.092012 | 0.073648 | 0.065466 | 0.070121 | 0.071032 | 0.04806 | 0.048612
2 | 0.0047226 | -0.028622 | -0.030697 | -0.044864 | -0.054309 | -0.042074 | -0.055407 | 0.13695 | 0.17826 | 0.23112 | 0.12751 | 0.1157 | 0.081905 | 0.11191 | 0.048657 | 0.040142 | 0.047226 | 0.084147 | 0.16128 | 0.16863 | 0.1349 | 0.10051 | 0.048657 | 0.0094451
3 | -0.13655 | -0.32024 | -0.56417 | -0.50572 | -0.52662 | -0.48681 | -0.027902 | 0.60134 | 0.78992 | 0.78915 | 0.65221 | 0.82438 | 0.73193 | 0.63872 | 0.45919 | 0.29241 | 0.35924 | 0.32411 | 0.058693 | 0.25809 | 0.37005 | 0.23956 | -0.22417 | -0.44992
4 | -2.0729 | -2.0721 | -2.11 | -2.11 | -2.2025 | -2.2398 | -1.992 | -1.3578 | -1.0262 | -1.1071 | -1.399 | -1.475 | -1.3814 | -1.4698 | -1.4251 | -1.6342 | -1.9123 | -1.6342 | -1.1507 | -1.0452 | -1.0347 | -1.3634 | -1.6922 | -1.8317
5 | -0.2799 | -0.36698 | -0.43665 | -0.42484 | -0.42484 | -0.47909 | -0.42723 | -0.16964 | 0.05598 | 0.18848 | 0.311 | 0.32985 | 0.28323 | 0.24352 | 0.16021 | 0.099519 | 0.084818 | 0.076964 | 0.078535 | 0.019225 | 0.16316 | 0.076964 | 0.04398 | -0.070493
6 | 0.048469 | 0.055416 | 0.041313 | 0.048581 | 0.050733 | 0.051583 | 0.049346 | 0.093271 | 0.10481 | 0.10779 | 0.094195 | 0.10811 | 0.11265 | 0.10375 | 0.093076 | 0.081142 | 0.097927 | 0.094867 | 0.074402 | 0.071139 | 0.080466 | 0.063426 | 0.05025 | 0.055611
7 | -0.48315 | -0.51704 | -0.54353 | -0.55756 | -0.52766 | -0.55898 | -0.47433 | -0.21436 | -0.038191 | -0.030935 | 0.066626 | 0.020832 | 0.0068744 | 0 | -0.055551 | -0.097214 | -0.1452 | -0.18748 | -0.16644 | -0.1979 | -0.1361 | -0.26039 | -0.33643 | -0.35414
8 | -0.30243 | -0.30445 | -0.31689 | -0.3153 | -0.3174 | -0.30396 | -0.25295 | -0.21329 | -0.21074 | -0.2035 | -0.20397 | -0.20041 | -0.20299 | -0.21277 | -0.23675 | -0.23982 | -0.2479 | -0.24891 | -0.2638 | -0.26471 | -0.28438 | -0.29276 | -0.29735 | -0.30908
9 | 0.017745 | -0.15385 | -0.18446 | -0.24595 | -0.22838 | -0.26086 | -0.51586 | -0.15971 | -0.2534 | -0.079854 | 0 | 0.072401 | 0.233 | 0.22608 | 0.18633 | 0.42536 | 0.36201 | 0.31365 | 0.25988 | 0.26245 | 0.36742 | 0.32829 | -0.036201 | -0.054301

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.093052 | 0.10244 | 0.13333 | 0.15286 | 0.17973 | 0.21009 | 0.18728 | 0.26773 | 0.24562 | 0.27741 | 0.2851 | 0.26446 | 0.24948 | 0.22968 | 0.21156 | 0.1904 | 0.18842 | 0.14929 | 0.12352 | 0.14657 | 0.14934 | 0.17066 | 0.082867 | 0.079561
2 | 0.093052 | 0.10244 | 0.13333 | 0.15286 | 0.17973 | 0.21009 | 0.18728 | 0.26773 | 0.24562 | 0.27741 | 0.2851 | 0.26446 | 0.24948 | 0.22968 | 0.21156 | 0.1904 | 0.18842 | 0.14929 | 0.12352 | 0.14657 | 0.14934 | 0.17066 | 0.082867 | 0.079561
3 | 0.093052 | 0.10244 | 0.13333 | 0.15286 | 0.17973 | 0.21009 | 0.18728 | 0.26773 | 0.24562 | 0.27741 | 0.2851 | 0.26446 | 0.24948 | 0.22968 | 0.21156 | 0.1904 | 0.18842 | 0.14929 | 0.12352 | 0.14657 | 0.14934 | 0.17066 | 0.082867 | 0.079561
4 | 0.093052 | 0.10244 | 0.13333 | 0.15286 | 0.17973 | 0.21009 | 0.18728 | 0.26773 | 0.24562 | 0.27741 | 0.2851 | 0.26446 | 0.24948 | 0.22968 | 0.21156 | 0.1904 | 0.18842 | 0.14929 | 0.12352 | 0.14657 | 0.14934 | 0.17066 | 0.082867 | 0.079561
5 | 0.093052 | 0.10244 | 0.13333 | 0.15286 | 0.17973 | 0.21009 | 0.18728 | 0.26773 | 0.24562 | 0.27741 | 0.2851 | 0.26446 | 0.24948 | 0.22968 | 0.21156 | 0.1904 | 0.18842 | 0.14929 | 0.12352 | 0.14657 | 0.14934 | 0.17066 | 0.082867 | 0.079561
6 | 0.093052 | 0.10244 | 0.13333 | 0.15286 | 0.17973 | 0.21009 | 0.18728 | 0.26773 | 0.24562 | 0.27741 | 0.2851 | 0.26446 | 0.24948 | 0.22968 | 0.21156 | 0.1904 | 0.18842 | 0.14929 | 0.12352 | 0.14657 | 0.14934 | 0.17066 | 0.082867 | 0.079561
7 | 0.093052 | 0.10244 | 0.13333 | 0.15286 | 0.17973 | 0.21009 | 0.18728 | 0.26773 | 0.24562 | 0.27741 | 0.2851 | 0.26446 | 0.24948 | 0.22968 | 0.21156 | 0.1904 | 0.18842 | 0.14929 | 0.12352 | 0.14657 | 0.14934 | 0.17066 | 0.082867 | 0.079561
8 | 0.093052 | 0.10244 | 0.13333 | 0.15286 | 0.17973 | 0.21009 | 0.18728 | 0.26773 | 0.24562 | 0.27741 | 0.2851 | 0.26446 | 0.24948 | 0.22968 | 0.21156 | 0.1904 | 0.18842 | 0.14929 | 0.12352 | 0.14657 | 0.14934 | 0.17066 | 0.082867 | 0.079561
9 | 0.093052 | 0.10244 | 0.13333 | 0.15286 | 0.17973 | 0.21009 | 0.18728 | 0.26773 | 0.24562 | 0.27741 | 0.2851 | 0.26446 | 0.24948 | 0.22968 | 0.21156 | 0.1904 | 0.18842 | 0.14929 | 0.12352 | 0.14657 | 0.14934 | 0.17066 | 0.082867 | 0.079561

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.25797 | 0.27301 | 0.28829 | 0.3014 | 0.30482 | 0.31886 | 0.31723 | 0.29985 | 0.27168 | 0.39895 | 0.3896 | 0.35875 | 0.35003 | 0.35147 | 0.33482 | 0.30691 | 0.27583 | 0.26593 | 0.16717 | 0.17877 | 0.19545 | 0.20011 | 0.20871 | 0.23037
2 | 0.25797 | 0.27301 | 0.28829 | 0.3014 | 0.30482 | 0.31886 | 0.31723 | 0.29985 | 0.27168 | 0.39895 | 0.3896 | 0.35875 | 0.35003 | 0.35147 | 0.33482 | 0.30691 | 0.27583 | 0.26593 | 0.16717 | 0.17877 | 0.19545 | 0.20011 | 0.20871 | 0.23037
3 | 0.25797 | 0.27301 | 0.28829 | 0.3014 | 0.30482 | 0.31886 | 0.31723 | 0.29985 | 0.27168 | 0.39895 | 0.3896 | 0.35875 | 0.35003 | 0.35147 | 0.33482 | 0.30691 | 0.27583 | 0.26593 | 0.16717 | 0.17877 | 0.19545 | 0.20011 | 0.20871 | 0.23037
4 | 0.25797 | 0.27301 | 0.28829 | 0.3014 | 0.30482 | 0.31886 | 0.31723 | 0.29985 | 0.27168 | 0.39895 | 0.3896 | 0.35875 | 0.35003 | 0.35147 | 0.33482 | 0.30691 | 0.27583 | 0.26593 | 0.16717 | 0.17877 | 0.19545 | 0.20011 | 0.20871 | 0.23037
5 | 0.25797 | 0.27301 | 0.28829 | 0.3014 | 0.30482 | 0.31886 | 0.31723 | 0.29985 | 0.27168 | 0.39895 | 0.3896 | 0.35875 | 0.35003 | 0.35147 | 0.33482 | 0.30691 | 0.27583 | 0.26593 | 0.16717 | 0.17877 | 0.19545 | 0.20011 | 0.20871 | 0.23037
6 | 0.25797 | 0.27301 | 0.28829 | 0.3014 | 0.30482 | 0.31886 | 0.31723 | 0.29985 | 0.27168 | 0.39895 | 0.3896 | 0.35875 | 0.35003 | 0.35147 | 0.33482 | 0.30691 | 0.27583 | 0.26593 | 0.16717 | 0.17877 | 0.19545 | 0.20011 | 0.20871 | 0.23037
7 | 0.25797 | 0.27301 | 0.28829 | 0.3014 | 0.30482 | 0.31886 | 0.31723 | 0.29985 | 0.27168 | 0.39895 | 0.3896 | 0.35875 | 0.35003 | 0.35147 | 0.33482 | 0.30691 | 0.27583 | 0.26593 | 0.16717 | 0.17877 | 0.19545 | 0.20011 | 0.20871 | 0.23037
8 | 0.25797 | 0.27301 | 0.28829 | 0.3014 | 0.30482 | 0.31886 | 0.31723 | 0.29985 | 0.27168 | 0.39895 | 0.3896 | 0.35875 | 0.35003 | 0.35147 | 0.33482 | 0.30691 | 0.27583 | 0.26593 | 0.16717 | 0.17877 | 0.19545 | 0.20011 | 0.20871 | 0.23037
9 | 0.25797 | 0.27301 | 0.28829 | 0.3014 | 0.30482 | 0.31886 | 0.31723 | 0.29985 | 0.27168 | 0.39895 | 0.3896 | 0.35875 | 0.35003 | 0.35147 | 0.33482 | 0.30691 | 0.27583 | 0.26593 | 0.16717 | 0.17877 | 0.19545 | 0.20011 | 0.20871 | 0.23037

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 1.9758e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011538 | 0.23991 | 0.63584 | 0.79965 | 0.82669 | 0.90465 | 0.8812 | 0.74076 | 0.4741 | 0.11865 | 0.0009274 | 7.857e-05 | 5.8663e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 1.9758e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011538 | 0.23991 | 0.63584 | 0.79965 | 0.82669 | 0.90465 | 0.8812 | 0.74076 | 0.4741 | 0.11865 | 0.0009274 | 7.857e-05 | 5.8663e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 1.9758e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011538 | 0.23991 | 0.63584 | 0.79965 | 0.82669 | 0.90465 | 0.8812 | 0.74076 | 0.4741 | 0.11865 | 0.0009274 | 7.857e-05 | 5.8663e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 1.9758e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011538 | 0.23991 | 0.63584 | 0.79965 | 0.82669 | 0.90465 | 0.8812 | 0.74076 | 0.4741 | 0.11865 | 0.0009274 | 7.857e-05 | 5.8663e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 1.9915e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01211 | 0.23991 | 0.62598 | 0.7812 | 0.86768 | 0.88377 | 0.86754 | 0.74076 | 0.48951 | 0.11959 | 0.00093476 | 8.0471e-05 | 6.1572e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 1.9915e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01211 | 0.23991 | 0.62598 | 0.7812 | 0.86768 | 0.88377 | 0.86754 | 0.74076 | 0.48951 | 0.11959 | 0.00093476 | 8.0471e-05 | 6.1572e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 1.9915e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01211 | 0.23991 | 0.62598 | 0.7812 | 0.86768 | 0.88377 | 0.86754 | 0.74076 | 0.48951 | 0.11959 | 0.00093476 | 8.0471e-05 | 6.1572e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 1.9915e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01211 | 0.23991 | 0.62598 | 0.7812 | 0.86768 | 0.88377 | 0.86754 | 0.74076 | 0.48951 | 0.11959 | 0.00093476 | 8.0471e-05 | 6.1572e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 1.934e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011528 | 0.23391 | 0.61514 | 0.77066 | 0.826 | 0.87185 | 0.85251 | 0.72224 | 0.46976 | 0.11614 | 0.00090781 | 7.7532e-05 | 5.8615e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 1.934e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011528 | 0.23391 | 0.61514 | 0.77066 | 0.826 | 0.87185 | 0.85251 | 0.72224 | 0.46976 | 0.11614 | 0.00090781 | 7.7532e-05 | 5.8615e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 1.934e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011528 | 0.23391 | 0.61514 | 0.77066 | 0.826 | 0.87185 | 0.85251 | 0.72224 | 0.46976 | 0.11614 | 0.00090781 | 7.7532e-05 | 5.8615e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 1.934e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011528 | 0.23391 | 0.61514 | 0.77066 | 0.826 | 0.87185 | 0.85251 | 0.72224 | 0.46976 | 0.11614 | 0.00090781 | 7.7532e-05 | 5.8615e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1