## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2027
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 103.6%
Flex. Load Growth | 118.9%
PV Installed, [MW] | 4
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
Gen ID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 1
3 | 22 | 1
4 | 24 | 1
5 | 26 | 1

## ES installed
Node ID | Pinst, [MW] | Einst, [MW]
2 | 0 | 0
7 | 0 | 0
20 | 0 | 0
23 | 0 | 0
25 | 0 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 11.11%
2 | 11.11%
3 | 11.11%
4 | 11.11%
5 | 11.11%
6 | 11.11%
7 | 11.11%
8 | 11.11%
9 | 11.11%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
EV Load, [MW] | 0.73051 | 0.75487 | 0.67595 | 0.6407 | 0.52492 | 0.44552 | 0.54483 | 0.094619 | 0.083208 | 0.12131 | 0.07144 | 0.08927 | 0.14223 | 0.26205 | 0.27958 | 0.27494 | 0.15423 | 0.31417 | 0.18437 | 0.12963 | 0.19685 | 0.12166 | 0.55529 | 0.66941
Minimum EV Load, [MW] | -1.6493 | -1.7637 | -1.9836 | -2.1397 | -2.287 | -2.4959 | -2.3816 | -2.6715 | -2.423 | -3.559 | -3.5226 | -3.2202 | -3.0868 | -2.9803 | -2.8091 | -2.5563 | -2.3903 | -2.1391 | -1.3577 | -1.5195 | -1.6062 | -1.7244 | -1.37 | -1.4558
Maximum EV Load, [MW] | 1.5889 | 1.6999 | 1.9059 | 2.0508 | 2.1829 | 2.3836 | 2.2725 | 2.5645 | 2.349 | 2.6804 | 2.7015 | 2.5289 | 2.4436 | 2.3808 | 2.2312 | 2.0314 | 1.8924 | 1.6913 | 1.3238 | 1.4817 | 1.5745 | 1.696 | 1.3197 | 1.4034

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.23997 | 0.23674 | 0.22253 | 0.22306 | 0.20591 | 0.19729 | 0.20969 | 0.20411 | 0.20671 | 0.20906 | 0.20292 | 0.209 | 0.21274 | 0.22257 | 0.19935 | 0.2116 | 0.21398 | 0.22875 | 0.20434 | 0.18973 | 0.19596 | 0.17987 | 0.21194 | 0.22136
2 | 0.31091 | 0.30708 | 0.28883 | 0.28315 | 0.27241 | 0.27808 | 0.3361 | 0.33223 | 0.35899 | 0.37379 | 0.36747 | 0.36089 | 0.35404 | 0.35078 | 0.33065 | 0.33944 | 0.36072 | 0.4457 | 0.41174 | 0.37581 | 0.37223 | 0.34028 | 0.36075 | 0.3389
3 | 0.80775 | 0.76703 | 0.73618 | 0.74609 | 0.73958 | 0.82842 | 1.3185 | 1.4854 | 1.5502 | 1.5057 | 1.4453 | 1.539 | 1.4333 | 1.3788 | 1.1984 | 1.1931 | 1.2285 | 1.3432 | 1.216 | 1.2568 | 1.2282 | 1.1479 | 1.0041 | 0.90556
4 | 0.67719 | 0.47111 | 0.46252 | 0.41632 | 0.42182 | 0.79121 | 1.5478 | 1.8619 | 2.05 | 1.9246 | 1.9026 | 1.7709 | 1.7313 | 1.6448 | 1.5733 | 1.6079 | 2.0079 | 3.0376 | 2.7198 | 2.2988 | 2.2305 | 1.9796 | 1.5331 | 1.2182
5 | 0.5394 | 0.50067 | 0.45705 | 0.45814 | 0.4539 | 0.49517 | 0.63663 | 0.64856 | 0.66895 | 0.69947 | 0.71323 | 0.727 | 0.71897 | 0.69825 | 0.6981 | 0.69218 | 0.72431 | 0.84563 | 0.82065 | 0.79708 | 0.79747 | 0.73768 | 0.70602 | 0.65823
6 | 0.21701 | 0.2116 | 0.19959 | 0.19719 | 0.1857 | 0.18754 | 0.21646 | 0.19959 | 0.20751 | 0.21849 | 0.20964 | 0.21471 | 0.21957 | 0.22985 | 0.21813 | 0.21806 | 0.19904 | 0.22555 | 0.20519 | 0.19621 | 0.19965 | 0.1852 | 0.21579 | 0.21753
7 | 0.63174 | 0.59496 | 0.56529 | 0.56584 | 0.55497 | 0.60353 | 0.772 | 0.86311 | 0.90677 | 0.91232 | 0.90022 | 0.90984 | 0.88995 | 0.87077 | 0.80637 | 0.82103 | 0.86844 | 1.0076 | 0.94014 | 0.89061 | 0.8794 | 0.8175 | 0.7606 | 0.70392
8 | 0.28348 | 0.27553 | 0.26252 | 0.25658 | 0.25474 | 0.2891 | 0.45403 | 0.48384 | 0.50094 | 0.50249 | 0.51496 | 0.51349 | 0.48921 | 0.49103 | 0.4395 | 0.3989 | 0.39534 | 0.44678 | 0.42523 | 0.40613 | 0.40548 | 0.36738 | 0.34109 | 0.3165
9 | 0.6135 | 0.57899 | 0.55087 | 0.55036 | 0.54199 | 0.59417 | 0.78145 | 0.87487 | 0.91751 | 0.92222 | 0.91544 | 0.92324 | 0.89904 | 0.88104 | 0.81157 | 0.8143 | 0.85658 | 0.98894 | 0.92637 | 0.87902 | 0.86811 | 0.80547 | 0.74309 | 0.68575

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.23997 | 0.23827 | 0.22105 | 0.22002 | 0.20591 | 0.20024 | 0.2067 | 0.20798 | 0.20868 | 0.21297 | 0.20097 | 0.20701 | 0.21077 | 0.2187 | 0.20103 | 0.21522 | 0.21791 | 0.23263 | 0.20618 | 0.19148 | 0.19248 | 0.17821 | 0.21494 | 0.22283
2 | 0.31091 | 0.30262 | 0.28456 | 0.28315 | 0.27241 | 0.28037 | 0.33059 | 0.33223 | 0.35899 | 0.37739 | 0.36028 | 0.36791 | 0.36081 | 0.35722 | 0.33664 | 0.34252 | 0.36072 | 0.43748 | 0.41565 | 0.37942 | 0.37924 | 0.34028 | 0.35477 | 0.34155
3 | 0.82228 | 0.78069 | 0.72957 | 0.75959 | 0.72595 | 0.81284 | 1.3311 | 1.4854 | 1.5193 | 1.4908 | 1.4453 | 1.5084 | 1.405 | 1.3788 | 1.1984 | 1.2047 | 1.2043 | 1.3563 | 1.1921 | 1.2568 | 1.2161 | 1.1253 | 0.98525 | 0.92219
4 | 0.67123 | 0.47111 | 0.45865 | 0.41632 | 0.42909 | 0.79862 | 1.5181 | 1.8249 | 2.0704 | 1.9629 | 1.9405 | 1.7356 | 1.7656 | 1.6448 | 1.6041 | 1.5921 | 1.9681 | 2.9775 | 2.6659 | 2.2988 | 2.2747 | 1.9796 | 1.5478 | 1.2411
5 | 0.54856 | 0.49233 | 0.44941 | 0.46587 | 0.44994 | 0.48625 | 0.64815 | 0.64218 | 0.68214 | 0.68575 | 0.72028 | 0.71266 | 0.71194 | 0.70494 | 0.6981 | 0.69218 | 0.71724 | 0.83752 | 0.81265 | 0.79708 | 0.79747 | 0.73043 | 0.71891 | 0.66407
6 | 0.21429 | 0.21033 | 0.1971 | 0.19467 | 0.18698 | 0.18754 | 0.2149 | 0.20148 | 0.21147 | 0.21644 | 0.20964 | 0.21676 | 0.21549 | 0.22985 | 0.21626 | 0.21618 | 0.19541 | 0.22174 | 0.2015 | 0.19621 | 0.20143 | 0.1852 | 0.21579 | 0.21753
7 | 0.63725 | 0.60007 | 0.55549 | 0.56089 | 0.55993 | 0.61461 | 0.772 | 0.84606 | 0.91575 | 0.90334 | 0.89129 | 0.89184 | 0.88121 | 0.8876 | 0.81413 | 0.83684 | 0.86844 | 1.0173 | 0.92175 | 0.90813 | 0.87082 | 0.80946 | 0.75361 | 0.70392
8 | 0.28146 | 0.27745 | 0.25877 | 0.25658 | 0.25867 | 0.29389 | 0.4501 | 0.4933 | 0.50094 | 0.49271 | 0.52003 | 0.52356 | 0.48921 | 0.49565 | 0.44358 | 0.39521 | 0.39155 | 0.43854 | 0.42523 | 0.41004 | 0.3978 | 0.36384 | 0.34389 | 0.31892
9 | 0.60285 | 0.57404 | 0.54136 | 0.55515 | 0.53232 | 0.58873 | 0.79586 | 0.88351 | 0.93567 | 0.9404 | 0.91544 | 0.93237 | 0.88137 | 0.87252 | 0.81157 | 0.82998 | 0.86498 | 0.9794 | 0.93543 | 0.89631 | 0.86811 | 0.80547 | 0.73628 | 0.69187

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.23679 | 0.23521 | 0.22548 | 0.2261 | 0.20296 | 0.19433 | 0.20969 | 0.20411 | 0.21066 | 0.21101 | 0.20682 | 0.21099 | 0.20881 | 0.22644 | 0.20272 | 0.21522 | 0.21398 | 0.22875 | 0.2025 | 0.18622 | 0.19422 | 0.1832 | 0.20894 | 0.21989
2 | 0.30862 | 0.31155 | 0.28456 | 0.28315 | 0.27027 | 0.28037 | 0.34162 | 0.33223 | 0.352 | 0.381 | 0.36387 | 0.36791 | 0.34728 | 0.35078 | 0.32466 | 0.33326 | 0.35385 | 0.44981 | 0.41174 | 0.38304 | 0.36873 | 0.33701 | 0.36374 | 0.34155
3 | 0.80775 | 0.75337 | 0.72957 | 0.75284 | 0.74639 | 0.81284 | 1.2933 | 1.4854 | 1.5348 | 1.4759 | 1.4453 | 1.5084 | 1.405 | 1.3923 | 1.2101 | 1.2163 | 1.2043 | 1.317 | 1.24 | 1.2817 | 1.2282 | 1.1593 | 0.98525 | 0.90556
4 | 0.67123 | 0.47885 | 0.45865 | 0.40942 | 0.42909 | 0.77637 | 1.5776 | 1.8989 | 2.0704 | 1.9246 | 1.9026 | 1.7356 | 1.7656 | 1.6125 | 1.6041 | 1.6079 | 1.988 | 3.0676 | 2.7468 | 2.2531 | 2.2305 | 1.96 | 1.5626 | 1.2411
5 | 0.53482 | 0.4965 | 0.45705 | 0.4504 | 0.44994 | 0.49962 | 0.63663 | 0.64218 | 0.65576 | 0.69947 | 0.71323 | 0.71983 | 0.71194 | 0.69156 | 0.6981 | 0.6988 | 0.73139 | 0.83752 | 0.80464 | 0.78925 | 0.80523 | 0.74492 | 0.71891 | 0.64655
6 | 0.21973 | 0.20905 | 0.1971 | 0.19845 | 0.18443 | 0.18754 | 0.21802 | 0.20338 | 0.20751 | 0.22259 | 0.21165 | 0.21471 | 0.2216 | 0.22785 | 0.22 | 0.21618 | 0.20268 | 0.22364 | 0.20704 | 0.19621 | 0.19788 | 0.18348 | 0.21887 | 0.21753
7 | 0.64275 | 0.60007 | 0.5702 | 0.57079 | 0.55993 | 0.60907 | 0.77912 | 0.85459 | 0.91575 | 0.89435 | 0.90914 | 0.90084 | 0.88995 | 0.87918 | 0.82188 | 0.82103 | 0.87696 | 1.0076 | 0.94934 | 0.87309 | 0.86225 | 0.82554 | 0.7606 | 0.69133
8 | 0.27943 | 0.27745 | 0.26252 | 0.25844 | 0.25278 | 0.2867 | 0.45797 | 0.47437 | 0.49111 | 0.49271 | 0.5251 | 0.50342 | 0.49395 | 0.50027 | 0.43133 | 0.40626 | 0.4029 | 0.45502 | 0.43332 | 0.40613 | 0.40164 | 0.37091 | 0.33551 | 0.31892
9 | 0.62414 | 0.57404 | 0.55563 | 0.55994 | 0.55166 | 0.59417 | 0.77424 | 0.89216 | 0.90842 | 0.91313 | 0.90636 | 0.93237 | 0.90787 | 0.88956 | 0.80376 | 0.80647 | 0.83979 | 0.99848 | 0.90825 | 0.88766 | 0.86811 | 0.80547 | 0.7499 | 0.69798

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.05951 | 0.042045 | 0.036448 | 0.046721 | 0.040228 | 0.033074 | 0.027365 | 0.095629 | 0.10001 | 0.085778 | 0.099937 | 0.092862 | 0.093271 | 0.083287 | 0.049423 | 0.077381 | 0.092807 | 0.086595 | 0.060521 | 0.062787 | 0.058481 | 0.036276 | 0.028938 | 0.029993
2 | -0.23482 | -0.23477 | -0.24125 | -0.2523 | -0.24988 | -0.22933 | -0.14541 | -0.027953 | -0.030039 | -0.019907 | -0.017536 | -0.078261 | -0.11433 | -0.14821 | -0.1471 | -0.14958 | -0.11761 | 0.038655 | -0.0054478 | -0.064307 | -0.1192 | -0.1568 | -0.17197 | -0.1969
3 | -0.83542 | -0.90142 | -0.91795 | -0.90568 | -0.90643 | -0.75691 | -0.028185 | 0.39024 | 0.49736 | 0.34647 | 0.20457 | 0.40577 | 0.25586 | 0.077625 | -0.3071 | -0.30723 | -0.25309 | -0.12768 | -0.31118 | -0.1773 | -0.24343 | -0.40375 | -0.63787 | -0.72005
4 | -2.2194 | -2.2414 | -2.2643 | -2.2841 | -2.2943 | -2.0975 | -1.8198 | -1.6615 | -1.7102 | -1.8945 | -2.0207 | -2.1396 | -2.1421 | -2.1815 | -2.2007 | -2.1351 | -1.8075 | -1.0773 | -1.3895 | -1.6855 | -1.8145 | -1.9196 | -2.0292 | -2.039
5 | -0.46203 | -0.48524 | -0.50586 | -0.50767 | -0.50654 | -0.42698 | -0.3254 | -0.26334 | -0.25867 | -0.21668 | -0.21443 | -0.20991 | -0.25263 | -0.27186 | -0.26455 | -0.32794 | -0.29054 | -0.14566 | -0.17248 | -0.21446 | -0.23157 | -0.30061 | -0.33245 | -0.34779
6 | 0.035883 | 0.028069 | 0.021282 | 0.031706 | 0.026036 | 0.03751 | 0.050027 | 0.097442 | 0.11222 | 0.11563 | 0.10975 | 0.11707 | 0.1162 | 0.11486 | 0.0966 | 0.091888 | 0.079863 | 0.087367 | 0.074058 | 0.077282 | 0.06534 | 0.068781 | 0.0427 | 0.04385
7 | -0.55199 | -0.54596 | -0.56311 | -0.5733 | -0.60726 | -0.54371 | -0.46191 | -0.23993 | -0.11888 | -0.11035 | -0.083872 | -0.028186 | -0.11444 | -0.11942 | -0.21766 | -0.31104 | -0.28073 | -0.31313 | -0.35213 | -0.33807 | -0.38494 | -0.45379 | -0.51199 | -0.50927
8 | -0.31418 | -0.32082 | -0.31955 | -0.31909 | -0.31251 | -0.29989 | -0.22925 | -0.18237 | -0.16841 | -0.19233 | -0.18162 | -0.16556 | -0.17549 | -0.19 | -0.23085 | -0.25602 | -0.25534 | -0.2518 | -0.26541 | -0.27443 | -0.27913 | -0.28731 | -0.29985 | -0.3056
9 | -0.37607 | -0.40314 | -0.42033 | -0.41149 | -0.42143 | -0.36963 | -0.22534 | -0.024832 | 0.013499 | -0.0076514 | -0.011384 | -0.0056847 | -0.049631 | -0.090885 | -0.17828 | -0.18959 | -0.15197 | -0.047915 | -0.12546 | -0.14615 | -0.19328 | -0.25538 | -0.32028 | -0.33724

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.05832 | 0.041204 | 0.035719 | 0.046253 | 0.04063 | 0.033736 | 0.027913 | 0.094673 | 0.10101 | 0.085778 | 0.098938 | 0.092862 | 0.093271 | 0.084953 | 0.050411 | 0.078155 | 0.090951 | 0.088326 | 0.061126 | 0.063415 | 0.058481 | 0.036639 | 0.029516 | 0.029393
2 | -0.23247 | -0.23242 | -0.23884 | -0.25482 | -0.24738 | -0.23162 | -0.14541 | -0.027673 | -0.029438 | -0.020305 | -0.017536 | -0.078261 | -0.11662 | -0.14525 | -0.14563 | -0.14958 | -0.11526 | 0.039041 | -0.0053933 | -0.06495 | -0.1192 | -0.1568 | -0.17369 | -0.19296
3 | -0.82706 | -0.90142 | -0.89959 | -0.88756 | -0.8883 | -0.74934 | -0.027903 | 0.39414 | 0.48742 | 0.33955 | 0.20457 | 0.40171 | 0.26097 | 0.079177 | -0.30096 | -0.30416 | -0.25056 | -0.13023 | -0.31429 | -0.17376 | -0.24586 | -0.40375 | -0.64425 | -0.71285
4 | -2.2638 | -2.1966 | -2.3095 | -2.2841 | -2.2713 | -2.0975 | -1.8016 | -1.6615 | -1.6759 | -1.8945 | -1.9803 | -2.1396 | -2.1421 | -2.2034 | -2.1787 | -2.1351 | -1.7713 | -1.0988 | -1.3895 | -1.7192 | -1.8508 | -1.9388 | -1.9886 | -1.9983
5 | -0.45741 | -0.48524 | -0.5008 | -0.51782 | -0.51161 | -0.42271 | -0.3254 | -0.2607 | -0.26126 | -0.22101 | -0.21657 | -0.20571 | -0.25516 | -0.27186 | -0.25926 | -0.32466 | -0.29344 | -0.14857 | -0.17421 | -0.2166 | -0.23157 | -0.2976 | -0.3258 | -0.35126
6 | 0.0366 | 0.027507 | 0.02107 | 0.032023 | 0.026296 | 0.037134 | 0.049026 | 0.095493 | 0.1111 | 0.11332 | 0.10975 | 0.1159 | 0.11504 | 0.11715 | 0.098532 | 0.091888 | 0.080661 | 0.089115 | 0.074799 | 0.078828 | 0.064687 | 0.068093 | 0.042273 | 0.04385
7 | -0.54095 | -0.55688 | -0.55748 | -0.57904 | -0.60118 | -0.54371 | -0.45729 | -0.23754 | -0.1165 | -0.11035 | -0.083033 | -0.027623 | -0.11215 | -0.12061 | -0.21984 | -0.30482 | -0.27792 | -0.31313 | -0.35917 | -0.33807 | -0.38109 | -0.46287 | -0.50175 | -0.50927
8 | -0.31418 | -0.31761 | -0.32275 | -0.31271 | -0.31564 | -0.29389 | -0.23154 | -0.17873 | -0.17177 | -0.19618 | -0.18525 | -0.16224 | -0.17198 | -0.1938 | -0.22854 | -0.25346 | -0.25023 | -0.25432 | -0.26275 | -0.27992 | -0.27633 | -0.29306 | -0.30585 | -0.29949
9 | -0.37607 | -0.39508 | -0.42453 | -0.41972 | -0.42564 | -0.37332 | -0.22534 | -0.024336 | 0.013769 | -0.0075749 | -0.011612 | -0.0057984 | -0.049135 | -0.090885 | -0.17471 | -0.19338 | -0.15197 | -0.046957 | -0.12671 | -0.14908 | -0.19328 | -0.25027 | -0.32348 | -0.34399

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.05832 | 0.042465 | 0.035719 | 0.047655 | 0.039825 | 0.032743 | 0.027092 | 0.093717 | 0.10001 | 0.08492 | 0.097939 | 0.091004 | 0.092338 | 0.083287 | 0.048435 | 0.076607 | 0.090951 | 0.084863 | 0.059916 | 0.064043 | 0.057311 | 0.03555 | 0.028648 | 0.030292
2 | -0.23482 | -0.23712 | -0.24607 | -0.24725 | -0.24738 | -0.22933 | -0.14541 | -0.028512 | -0.029738 | -0.019708 | -0.017711 | -0.078261 | -0.11319 | -0.15118 | -0.1471 | -0.14659 | -0.11526 | 0.039428 | -0.0054478 | -0.064307 | -0.1192 | -0.15994 | -0.16853 | -0.20084
3 | -0.85213 | -0.90142 | -0.91795 | -0.90568 | -0.92456 | -0.75691 | -0.027621 | 0.39024 | 0.49239 | 0.34647 | 0.20457 | 0.41388 | 0.25074 | 0.076072 | -0.30403 | -0.30723 | -0.25815 | -0.13023 | -0.30496 | -0.17908 | -0.24343 | -0.40779 | -0.63149 | -0.72725
4 | -2.2194 | -2.1966 | -2.2643 | -2.2612 | -2.3172 | -2.0765 | -1.7834 | -1.6283 | -1.6759 | -1.8945 | -2.0409 | -2.0968 | -2.0993 | -2.1815 | -2.1567 | -2.1137 | -1.7894 | -1.0665 | -1.3617 | -1.6855 | -1.8508 | -1.9196 | -2.0698 | -2.0798
5 | -0.47127 | -0.4901 | -0.50586 | -0.50767 | -0.51161 | -0.42698 | -0.3254 | -0.2686 | -0.26126 | -0.21451 | -0.21657 | -0.21411 | -0.25769 | -0.27458 | -0.2672 | -0.32138 | -0.29635 | -0.14566 | -0.17421 | -0.21446 | -0.2362 | -0.29459 | -0.32912 | -0.34431
6 | 0.035165 | 0.027788 | 0.021708 | 0.031706 | 0.025775 | 0.037885 | 0.050027 | 0.099391 | 0.10998 | 0.11447 | 0.11195 | 0.11824 | 0.11388 | 0.11371 | 0.095634 | 0.092807 | 0.079863 | 0.089115 | 0.074058 | 0.077282 | 0.066647 | 0.068781 | 0.042273 | 0.04385
7 | -0.55751 | -0.5405 | -0.56874 | -0.56757 | -0.59511 | -0.53284 | -0.47115 | -0.24473 | -0.12007 | -0.11256 | -0.085549 | -0.028186 | -0.11558 | -0.11703 | -0.22201 | -0.30482 | -0.27792 | -0.30686 | -0.34508 | -0.34145 | -0.38879 | -0.44925 | -0.50687 | -0.51436
8 | -0.31418 | -0.32724 | -0.32275 | -0.31271 | -0.31251 | -0.30588 | -0.23154 | -0.1842 | -0.16672 | -0.19618 | -0.1798 | -0.16556 | -0.17725 | -0.1862 | -0.22623 | -0.25602 | -0.25023 | -0.2518 | -0.2601 | -0.27992 | -0.27354 | -0.29018 | -0.29985 | -0.31171
9 | -0.36855 | -0.39911 | -0.42453 | -0.4156 | -0.42564 | -0.36963 | -0.22759 | -0.024336 | 0.013229 | -0.0077279 | -0.011156 | -0.0056279 | -0.049135 | -0.090885 | -0.17828 | -0.18959 | -0.14893 | -0.047915 | -0.12295 | -0.14908 | -0.19328 | -0.25283 | -0.32348 | -0.33387

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.095378 | 0.105 | 0.13667 | 0.15668 | 0.18422 | 0.21534 | 0.19196 | 0.27443 | 0.25176 | 0.28434 | 0.29223 | 0.27107 | 0.25571 | 0.23542 | 0.21685 | 0.19516 | 0.19313 | 0.15302 | 0.1266 | 0.15023 | 0.15307 | 0.17493 | 0.084938 | 0.08155
2 | 0.095378 | 0.105 | 0.13667 | 0.15668 | 0.18422 | 0.21534 | 0.19196 | 0.27443 | 0.25176 | 0.28434 | 0.29223 | 0.27107 | 0.25571 | 0.23542 | 0.21685 | 0.19516 | 0.19313 | 0.15302 | 0.1266 | 0.15023 | 0.15307 | 0.17493 | 0.084938 | 0.08155
3 | 0.095378 | 0.105 | 0.13667 | 0.15668 | 0.18422 | 0.21534 | 0.19196 | 0.27443 | 0.25176 | 0.28434 | 0.29223 | 0.27107 | 0.25571 | 0.23542 | 0.21685 | 0.19516 | 0.19313 | 0.15302 | 0.1266 | 0.15023 | 0.15307 | 0.17493 | 0.084938 | 0.08155
4 | 0.095378 | 0.105 | 0.13667 | 0.15668 | 0.18422 | 0.21534 | 0.19196 | 0.27443 | 0.25176 | 0.28434 | 0.29223 | 0.27107 | 0.25571 | 0.23542 | 0.21685 | 0.19516 | 0.19313 | 0.15302 | 0.1266 | 0.15023 | 0.15307 | 0.17493 | 0.084938 | 0.08155
5 | 0.095378 | 0.105 | 0.13667 | 0.15668 | 0.18422 | 0.21534 | 0.19196 | 0.27443 | 0.25176 | 0.28434 | 0.29223 | 0.27107 | 0.25571 | 0.23542 | 0.21685 | 0.19516 | 0.19313 | 0.15302 | 0.1266 | 0.15023 | 0.15307 | 0.17493 | 0.084938 | 0.08155
6 | 0.095378 | 0.105 | 0.13667 | 0.15668 | 0.18422 | 0.21534 | 0.19196 | 0.27443 | 0.25176 | 0.28434 | 0.29223 | 0.27107 | 0.25571 | 0.23542 | 0.21685 | 0.19516 | 0.19313 | 0.15302 | 0.1266 | 0.15023 | 0.15307 | 0.17493 | 0.084938 | 0.08155
7 | 0.095378 | 0.105 | 0.13667 | 0.15668 | 0.18422 | 0.21534 | 0.19196 | 0.27443 | 0.25176 | 0.28434 | 0.29223 | 0.27107 | 0.25571 | 0.23542 | 0.21685 | 0.19516 | 0.19313 | 0.15302 | 0.1266 | 0.15023 | 0.15307 | 0.17493 | 0.084938 | 0.08155
8 | 0.095378 | 0.105 | 0.13667 | 0.15668 | 0.18422 | 0.21534 | 0.19196 | 0.27443 | 0.25176 | 0.28434 | 0.29223 | 0.27107 | 0.25571 | 0.23542 | 0.21685 | 0.19516 | 0.19313 | 0.15302 | 0.1266 | 0.15023 | 0.15307 | 0.17493 | 0.084938 | 0.08155
9 | 0.095378 | 0.105 | 0.13667 | 0.15668 | 0.18422 | 0.21534 | 0.19196 | 0.27443 | 0.25176 | 0.28434 | 0.29223 | 0.27107 | 0.25571 | 0.23542 | 0.21685 | 0.19516 | 0.19313 | 0.15302 | 0.1266 | 0.15023 | 0.15307 | 0.17493 | 0.084938 | 0.08155

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.26442 | 0.27984 | 0.2955 | 0.30893 | 0.31244 | 0.32683 | 0.32516 | 0.30735 | 0.27847 | 0.40893 | 0.39934 | 0.36772 | 0.35878 | 0.36026 | 0.34319 | 0.31458 | 0.28272 | 0.27258 | 0.17134 | 0.18324 | 0.20034 | 0.20512 | 0.21392 | 0.23613
2 | 0.26442 | 0.27984 | 0.2955 | 0.30893 | 0.31244 | 0.32683 | 0.32516 | 0.30735 | 0.27847 | 0.40893 | 0.39934 | 0.36772 | 0.35878 | 0.36026 | 0.34319 | 0.31458 | 0.28272 | 0.27258 | 0.17134 | 0.18324 | 0.20034 | 0.20512 | 0.21392 | 0.23613
3 | 0.26442 | 0.27984 | 0.2955 | 0.30893 | 0.31244 | 0.32683 | 0.32516 | 0.30735 | 0.27847 | 0.40893 | 0.39934 | 0.36772 | 0.35878 | 0.36026 | 0.34319 | 0.31458 | 0.28272 | 0.27258 | 0.17134 | 0.18324 | 0.20034 | 0.20512 | 0.21392 | 0.23613
4 | 0.26442 | 0.27984 | 0.2955 | 0.30893 | 0.31244 | 0.32683 | 0.32516 | 0.30735 | 0.27847 | 0.40893 | 0.39934 | 0.36772 | 0.35878 | 0.36026 | 0.34319 | 0.31458 | 0.28272 | 0.27258 | 0.17134 | 0.18324 | 0.20034 | 0.20512 | 0.21392 | 0.23613
5 | 0.26442 | 0.27984 | 0.2955 | 0.30893 | 0.31244 | 0.32683 | 0.32516 | 0.30735 | 0.27847 | 0.40893 | 0.39934 | 0.36772 | 0.35878 | 0.36026 | 0.34319 | 0.31458 | 0.28272 | 0.27258 | 0.17134 | 0.18324 | 0.20034 | 0.20512 | 0.21392 | 0.23613
6 | 0.26442 | 0.27984 | 0.2955 | 0.30893 | 0.31244 | 0.32683 | 0.32516 | 0.30735 | 0.27847 | 0.40893 | 0.39934 | 0.36772 | 0.35878 | 0.36026 | 0.34319 | 0.31458 | 0.28272 | 0.27258 | 0.17134 | 0.18324 | 0.20034 | 0.20512 | 0.21392 | 0.23613
7 | 0.26442 | 0.27984 | 0.2955 | 0.30893 | 0.31244 | 0.32683 | 0.32516 | 0.30735 | 0.27847 | 0.40893 | 0.39934 | 0.36772 | 0.35878 | 0.36026 | 0.34319 | 0.31458 | 0.28272 | 0.27258 | 0.17134 | 0.18324 | 0.20034 | 0.20512 | 0.21392 | 0.23613
8 | 0.26442 | 0.27984 | 0.2955 | 0.30893 | 0.31244 | 0.32683 | 0.32516 | 0.30735 | 0.27847 | 0.40893 | 0.39934 | 0.36772 | 0.35878 | 0.36026 | 0.34319 | 0.31458 | 0.28272 | 0.27258 | 0.17134 | 0.18324 | 0.20034 | 0.20512 | 0.21392 | 0.23613
9 | 0.26442 | 0.27984 | 0.2955 | 0.30893 | 0.31244 | 0.32683 | 0.32516 | 0.30735 | 0.27847 | 0.40893 | 0.39934 | 0.36772 | 0.35878 | 0.36026 | 0.34319 | 0.31458 | 0.28272 | 0.27258 | 0.17134 | 0.18324 | 0.20034 | 0.20512 | 0.21392 | 0.23613

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 1.4438e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087795 | 0.17393 | 0.45384 | 0.56637 | 0.62907 | 0.64073 | 0.62897 | 0.53705 | 0.3549 | 0.086705 | 0.0006777 | 5.8341e-05 | 4.464e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 1.4438e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087795 | 0.17393 | 0.45384 | 0.56637 | 0.62907 | 0.64073 | 0.62897 | 0.53705 | 0.3549 | 0.086705 | 0.0006777 | 5.8341e-05 | 4.464e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 1.4438e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087795 | 0.17393 | 0.45384 | 0.56637 | 0.62907 | 0.64073 | 0.62897 | 0.53705 | 0.3549 | 0.086705 | 0.0006777 | 5.8341e-05 | 4.464e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 1.4438e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087795 | 0.17393 | 0.45384 | 0.56637 | 0.62907 | 0.64073 | 0.62897 | 0.53705 | 0.3549 | 0.086705 | 0.0006777 | 5.8341e-05 | 4.464e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 1.488e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086893 | 0.18068 | 0.47887 | 0.60224 | 0.6226 | 0.68132 | 0.66366 | 0.55789 | 0.35706 | 0.08936 | 0.00069845 | 5.9173e-05 | 4.4181e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 1.488e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086893 | 0.18068 | 0.47887 | 0.60224 | 0.6226 | 0.68132 | 0.66366 | 0.55789 | 0.35706 | 0.08936 | 0.00069845 | 5.9173e-05 | 4.4181e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 1.488e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086893 | 0.18068 | 0.47887 | 0.60224 | 0.6226 | 0.68132 | 0.66366 | 0.55789 | 0.35706 | 0.08936 | 0.00069845 | 5.9173e-05 | 4.4181e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 1.488e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086893 | 0.18068 | 0.47887 | 0.60224 | 0.6226 | 0.68132 | 0.66366 | 0.55789 | 0.35706 | 0.08936 | 0.00069845 | 5.9173e-05 | 4.4181e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 1.4324e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083647 | 0.17393 | 0.46099 | 0.57975 | 0.59935 | 0.65587 | 0.63887 | 0.53705 | 0.34372 | 0.086023 | 0.00067237 | 5.6963e-05 | 4.2531e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 1.4324e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083647 | 0.17393 | 0.46099 | 0.57975 | 0.59935 | 0.65587 | 0.63887 | 0.53705 | 0.34372 | 0.086023 | 0.00067237 | 5.6963e-05 | 4.2531e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 1.4324e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083647 | 0.17393 | 0.46099 | 0.57975 | 0.59935 | 0.65587 | 0.63887 | 0.53705 | 0.34372 | 0.086023 | 0.00067237 | 5.6963e-05 | 4.2531e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 1.4324e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083647 | 0.17393 | 0.46099 | 0.57975 | 0.59935 | 0.65587 | 0.63887 | 0.53705 | 0.34372 | 0.086023 | 0.00067237 | 5.6963e-05 | 4.2531e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.24167 | 0.24282 | 0.22821 | 0.22152 | 0.20757 | 0.20098 | 0.21069 | 0.19414 | 0.20678 | 0.20842 | 0.19969 | 0.20402 | 0.21707 | 0.22659 | 0.21319 | 0.21827 | 0.20702 | 0.21853 | 0.19484 | 0.18653 | 0.19346 | 0.18318 | 0.21847 | 0.22598
2 | 0.36501 | 0.35154 | 0.33214 | 0.30557 | 0.28392 | 0.28666 | 0.31295 | 0.34937 | 0.37908 | 0.40781 | 0.3676 | 0.38761 | 0.39396 | 0.39802 | 0.3482 | 0.36109 | 0.36709 | 0.38347 | 0.38384 | 0.39718 | 0.42221 | 0.38104 | 0.37744 | 0.36608
3 | 0.95209 | 0.90235 | 0.82928 | 0.85595 | 0.82873 | 0.83551 | 1.1749 | 1.4371 | 1.5045 | 1.4157 | 1.3802 | 1.4852 | 1.5585 | 1.4613 | 1.3371 | 1.2692 | 1.2832 | 1.2579 | 1.2154 | 1.3167 | 1.386 | 1.2865 | 1.1773 | 1.004
4 | 1.0817 | 0.86752 | 0.69083 | 0.67991 | 0.61807 | 0.58126 | 1.257 | 2.1725 | 2.6331 | 2.7003 | 2.6457 | 2.3748 | 2.6956 | 2.555 | 2.333 | 2.1576 | 1.9483 | 1.7491 | 2.2035 | 2.5752 | 2.9605 | 2.8122 | 2.1537 | 1.5717
5 | 0.61765 | 0.56587 | 0.52134 | 0.50661 | 0.51412 | 0.50696 | 0.56707 | 0.60022 | 0.66092 | 0.6847 | 0.72699 | 0.77055 | 0.7964 | 0.7727 | 0.74762 | 0.73795 | 0.72704 | 0.73732 | 0.73496 | 0.74052 | 0.81952 | 0.77457 | 0.782 | 0.70734
6 | 0.22165 | 0.21872 | 0.20047 | 0.20192 | 0.19261 | 0.18407 | 0.20709 | 0.19476 | 0.20165 | 0.20484 | 0.19971 | 0.21229 | 0.21559 | 0.22019 | 0.21071 | 0.20393 | 0.19923 | 0.21135 | 0.18676 | 0.18255 | 0.19713 | 0.17373 | 0.20874 | 0.22051
7 | 0.6471 | 0.59179 | 0.57262 | 0.5802 | 0.55255 | 0.58861 | 0.75618 | 0.80413 | 0.92436 | 0.97786 | 0.96848 | 1.011 | 0.98949 | 1.0236 | 1.0091 | 0.94129 | 0.94211 | 0.92485 | 0.90605 | 0.90708 | 0.92386 | 0.77484 | 0.7858 | 0.69559
8 | 0.29255 | 0.28122 | 0.26608 | 0.26057 | 0.25536 | 0.26343 | 0.41666 | 0.44538 | 0.47696 | 0.47449 | 0.48968 | 0.52099 | 0.52273 | 0.50033 | 0.44107 | 0.42206 | 0.38952 | 0.39741 | 0.37852 | 0.38392 | 0.37768 | 0.3266 | 0.31771 | 0.30361
9 | 0.91695 | 0.85395 | 0.82416 | 0.77293 | 0.77978 | 0.7565 | 0.76228 | 0.8095 | 0.7031 | 0.73099 | 0.81087 | 0.90615 | 0.95014 | 0.95032 | 0.92467 | 0.96226 | 0.95805 | 0.94297 | 0.93117 | 0.98685 | 1.0416 | 0.96757 | 0.85412 | 0.9141

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.24328 | 0.24282 | 0.22514 | 0.22152 | 0.20459 | 0.20098 | 0.21369 | 0.19414 | 0.20875 | 0.20842 | 0.19777 | 0.20014 | 0.21304 | 0.23054 | 0.21683 | 0.22015 | 0.20892 | 0.21486 | 0.19833 | 0.18481 | 0.19517 | 0.18318 | 0.22161 | 0.22901
2 | 0.36501 | 0.35154 | 0.32957 | 0.30791 | 0.28392 | 0.2914 | 0.31042 | 0.34598 | 0.38278 | 0.40387 | 0.3712 | 0.38761 | 0.40152 | 0.39802 | 0.34185 | 0.36109 | 0.37059 | 0.38696 | 0.39111 | 0.38952 | 0.41821 | 0.38839 | 0.37429 | 0.36025
3 | 0.93467 | 0.91872 | 0.82174 | 0.8481 | 0.84414 | 0.81979 | 1.1527 | 1.4656 | 1.4895 | 1.4297 | 1.3802 | 1.4557 | 1.5585 | 1.4326 | 1.3371 | 1.2816 | 1.2706 | 1.2335 | 1.2035 | 1.3428 | 1.3724 | 1.312 | 1.1773 | 1.0133
4 | 1.0817 | 0.87536 | 0.67851 | 0.67991 | 0.61807 | 0.57594 | 1.269 | 2.1725 | 2.6331 | 2.6465 | 2.6194 | 2.3985 | 2.7224 | 2.5802 | 2.31 | 2.1789 | 1.9676 | 1.732 | 2.2035 | 2.5496 | 2.9311 | 2.8402 | 2.1537 | 1.5867
5 | 0.61228 | 0.55623 | 0.53026 | 0.50226 | 0.51868 | 0.49782 | 0.5772 | 0.59433 | 0.66092 | 0.69141 | 0.73418 | 0.75534 | 0.78859 | 0.7727 | 0.73329 | 0.74503 | 0.73413 | 0.74435 | 0.73496 | 0.74052 | 0.83547 | 0.78979 | 0.7892 | 0.69468
6 | 0.22025 | 0.21872 | 0.20047 | 0.1993 | 0.19529 | 0.18541 | 0.20855 | 0.1966 | 0.20357 | 0.20101 | 0.20355 | 0.21633 | 0.2116 | 0.22211 | 0.20892 | 0.20219 | 0.19923 | 0.21312 | 0.18842 | 0.18087 | 0.19888 | 0.17533 | 0.21021 | 0.22051
7 | 0.6471 | 0.59687 | 0.57262 | 0.59038 | 0.5575 | 0.59939 | 0.77009 | 0.81206 | 0.91521 | 0.99714 | 0.96848 | 1.021 | 0.97975 | 1.0236 | 1.0091 | 0.9504 | 0.93286 | 0.94265 | 0.88834 | 0.90708 | 0.94189 | 0.75961 | 0.77856 | 0.68316
8 | 0.29043 | 0.2832 | 0.26608 | 0.26057 | 0.25339 | 0.26771 | 0.4131 | 0.43669 | 0.48163 | 0.48371 | 0.48968 | 0.5261 | 0.52273 | 0.50033 | 0.43287 | 0.41815 | 0.39324 | 0.39378 | 0.37136 | 0.39131 | 0.37056 | 0.32347 | 0.32027 | 0.3082
9 | 0.93367 | 0.85395 | 0.83165 | 0.76591 | 0.79421 | 0.7565 | 0.7693 | 0.80151 | 0.7031 | 0.73099 | 0.81087 | 0.90615 | 0.9408 | 0.95032 | 0.9336 | 0.9809 | 0.95805 | 0.96113 | 0.92207 | 0.97713 | 1.0212 | 0.97711 | 0.85412 | 0.90571

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.24328 | 0.246 | 0.22514 | 0.22453 | 0.20459 | 0.19946 | 0.21069 | 0.19781 | 0.20283 | 0.20647 | 0.20161 | 0.20402 | 0.21506 | 0.22264 | 0.21136 | 0.22202 | 0.20892 | 0.21486 | 0.19484 | 0.18481 | 0.19174 | 0.18657 | 0.22161 | 0.22446
2 | 0.36785 | 0.35422 | 0.33214 | 0.31026 | 0.28167 | 0.28429 | 0.31547 | 0.34259 | 0.37168 | 0.41176 | 0.36041 | 0.38761 | 0.39017 | 0.39802 | 0.34502 | 0.36439 | 0.37409 | 0.38696 | 0.37658 | 0.39718 | 0.41421 | 0.38104 | 0.37744 | 0.369
3 | 0.9608 | 0.88598 | 0.84436 | 0.8638 | 0.82102 | 0.81979 | 1.1972 | 1.4513 | 1.4895 | 1.4437 | 1.3527 | 1.5147 | 1.5893 | 1.4326 | 1.3241 | 1.294 | 1.3086 | 1.2335 | 1.2393 | 1.3037 | 1.4133 | 1.261 | 1.1885 | 0.98539
4 | 1.0817 | 0.87536 | 0.67851 | 0.69209 | 0.61247 | 0.58126 | 1.257 | 2.1509 | 2.6593 | 2.7003 | 2.6457 | 2.4221 | 2.6688 | 2.555 | 2.356 | 2.1363 | 1.9289 | 1.732 | 2.1598 | 2.5752 | 2.9899 | 2.8682 | 2.1537 | 1.5567
5 | 0.62301 | 0.57069 | 0.5258 | 0.4979 | 0.50957 | 0.50239 | 0.56201 | 0.61202 | 0.66092 | 0.6847 | 0.72699 | 0.75534 | 0.81201 | 0.78757 | 0.76195 | 0.7521 | 0.71994 | 0.75137 | 0.72067 | 0.74778 | 0.81154 | 0.78979 | 0.7964 | 0.70101
6 | 0.22025 | 0.21872 | 0.20298 | 0.20061 | 0.18992 | 0.18541 | 0.20709 | 0.1966 | 0.20165 | 0.20101 | 0.19588 | 0.21229 | 0.21559 | 0.21828 | 0.20712 | 0.20219 | 0.20287 | 0.20782 | 0.18842 | 0.18255 | 0.19713 | 0.17693 | 0.21168 | 0.22343
7 | 0.6471 | 0.59687 | 0.58257 | 0.5802 | 0.54267 | 0.59939 | 0.75618 | 0.82 | 0.90606 | 0.95857 | 0.95888 | 1.031 | 0.98949 | 1.0137 | 1.0287 | 0.92307 | 0.96061 | 0.93375 | 0.9149 | 0.90708 | 0.93287 | 0.75961 | 0.79304 | 0.68316
8 | 0.29677 | 0.27925 | 0.2699 | 0.26246 | 0.25733 | 0.26771 | 0.42022 | 0.44538 | 0.48631 | 0.46988 | 0.49449 | 0.51077 | 0.53287 | 0.49091 | 0.43697 | 0.41815 | 0.39697 | 0.39016 | 0.38568 | 0.38761 | 0.37412 | 0.3266 | 0.31515 | 0.30132
9 | 0.90859 | 0.86935 | 0.81667 | 0.77293 | 0.77978 | 0.7565 | 0.77631 | 0.80151 | 0.71698 | 0.73099 | 0.80284 | 0.90615 | 0.96883 | 0.95032 | 0.94254 | 0.95295 | 0.97687 | 0.94297 | 0.94028 | 0.99658 | 1.062 | 0.98665 | 0.84619 | 0.9225

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.045869 | 0.050664 | 0.047746 | 0.047746 | 0.046703 | 0.049414 | 0.050873 | 0.095283 | 0.11092 | 0.10675 | 0.10425 | 0.10404 | 0.11071 | 0.10738 | 0.075267 | 0.09841 | 0.099661 | 0.093406 | 0.074016 | 0.067136 | 0.070472 | 0.07068 | 0.048788 | 0.048371
2 | 0.0047941 | -0.028765 | -0.031162 | -0.045544 | -0.055132 | -0.043147 | -0.055132 | 0.13903 | 0.17738 | 0.22772 | 0.12944 | 0.11746 | 0.0815 | 0.11026 | 0.047941 | 0.04075 | 0.047941 | 0.086294 | 0.1654 | 0.16779 | 0.13424 | 0.10307 | 0.047941 | 0.0095882
3 | -0.13454 | -0.31865 | -0.55587 | -0.51339 | -0.52401 | -0.49922 | -0.028325 | 0.59836 | 0.78601 | 0.79309 | 0.66209 | 0.8285 | 0.75061 | 0.65501 | 0.4709 | 0.29387 | 0.36468 | 0.32573 | 0.06019 | 0.262 | 0.36822 | 0.24076 | -0.22306 | -0.45674
4 | -2.0626 | -2.0825 | -2.142 | -2.142 | -2.1915 | -2.251 | -2.0428 | -1.3784 | -1.0313 | -1.0908 | -1.3784 | -1.4974 | -1.3883 | -1.5073 | -1.4181 | -1.6759 | -1.8841 | -1.6759 | -1.1801 | -1.0611 | -1.0611 | -1.3982 | -1.7354 | -1.8048
5 | -0.28414 | -0.37254 | -0.43884 | -0.43568 | -0.43568 | -0.47672 | -0.42937 | -0.17048 | 0.056828 | 0.18943 | 0.31255 | 0.3315 | 0.29045 | 0.23994 | 0.15786 | 0.10103 | 0.085242 | 0.078928 | 0.078928 | 0.018943 | 0.16733 | 0.078928 | 0.044199 | -0.069456
6 | 0.049705 | 0.055142 | 0.041939 | 0.049317 | 0.050482 | 0.051841 | 0.050094 | 0.092809 | 0.1064 | 0.10621 | 0.092809 | 0.11087 | 0.11553 | 0.1064 | 0.092615 | 0.081548 | 0.099411 | 0.096304 | 0.075529 | 0.070092 | 0.082519 | 0.065044 | 0.049511 | 0.055336
7 | -0.49548 | -0.50944 | -0.54084 | -0.5548 | -0.5199 | -0.56177 | -0.48152 | -0.21982 | -0.038382 | -0.031404 | 0.066296 | 0.020936 | 0.0069786 | 0 | -0.055829 | -0.0977 | -0.14306 | -0.18842 | -0.164 | -0.19889 | -0.13957 | -0.2617 | -0.33148 | -0.35591
8 | -0.31014 | -0.31221 | -0.31532 | -0.31687 | -0.31273 | -0.30548 | -0.2594 | -0.21435 | -0.20969 | -0.20659 | -0.20296 | -0.20141 | -0.20607 | -0.21384 | -0.23558 | -0.24594 | -0.25422 | -0.25526 | -0.25992 | -0.26872 | -0.28581 | -0.2972 | -0.30186 | -0.30755
9 | 0.017834 | -0.15159 | -0.18726 | -0.24968 | -0.23184 | -0.26751 | -0.50827 | -0.16051 | -0.24968 | -0.080254 | 0 | 0.071336 | 0.23184 | 0.23184 | 0.18726 | 0.4191 | 0.35668 | 0.3121 | 0.25859 | 0.25859 | 0.3656 | 0.32993 | -0.035668 | -0.053502

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.046786 | 0.049651 | 0.047268 | 0.047746 | 0.046703 | 0.048425 | 0.050873 | 0.095283 | 0.11314 | 0.10675 | 0.10529 | 0.10612 | 0.1096 | 0.1063 | 0.07602 | 0.096442 | 0.099661 | 0.092472 | 0.074016 | 0.067807 | 0.071176 | 0.069973 | 0.0483 | 0.049338
2 | 0.0047941 | -0.028765 | -0.03085 | -0.045089 | -0.054581 | -0.043147 | -0.056235 | 0.14181 | 0.18093 | 0.22772 | 0.13203 | 0.11511 | 0.07987 | 0.11026 | 0.047462 | 0.040342 | 0.048421 | 0.085431 | 0.1654 | 0.17115 | 0.13424 | 0.10101 | 0.048421 | 0.0095882
3 | -0.13723 | -0.32184 | -0.56699 | -0.50825 | -0.51353 | -0.50921 | -0.028325 | 0.59238 | 0.77815 | 0.79309 | 0.66209 | 0.8285 | 0.7431 | 0.66156 | 0.48032 | 0.29093 | 0.36103 | 0.32573 | 0.058986 | 0.26462 | 0.36822 | 0.23595 | -0.22529 | -0.4476
4 | -2.042 | -2.1241 | -2.0991 | -2.142 | -2.1696 | -2.206 | -2.0019 | -1.3922 | -1.0313 | -1.1126 | -1.3784 | -1.5273 | -1.4161 | -1.4922 | -1.4464 | -1.6591 | -1.8465 | -1.6424 | -1.2037 | -1.0398 | -1.0611 | -1.3842 | -1.7354 | -1.7687
5 | -0.28698 | -0.36509 | -0.43445 | -0.43132 | -0.42697 | -0.47672 | -0.43366 | -0.17048 | 0.057396 | 0.19132 | 0.3063 | 0.3315 | 0.29045 | 0.23994 | 0.15628 | 0.10002 | 0.084389 | 0.078138 | 0.080506 | 0.019132 | 0.17067 | 0.080506 | 0.043757 | -0.068762
6 | 0.048711 | 0.054039 | 0.042358 | 0.050303 | 0.050482 | 0.052878 | 0.049593 | 0.091881 | 0.10853 | 0.10514 | 0.092809 | 0.11198 | 0.11322 | 0.10534 | 0.090763 | 0.079917 | 0.099411 | 0.097267 | 0.074018 | 0.069391 | 0.081694 | 0.065695 | 0.049016 | 0.054783
7 | -0.48557 | -0.50434 | -0.55166 | -0.54925 | -0.5147 | -0.56739 | -0.48634 | -0.21763 | -0.03915 | -0.031718 | 0.066296 | 0.020517 | 0.0069786 | 0 | -0.054712 | -0.0977 | -0.1402 | -0.19219 | -0.16236 | -0.19889 | -0.13818 | -0.25646 | -0.32817 | -0.35591
8 | -0.30704 | -0.31846 | -0.31217 | -0.3137 | -0.31898 | -0.30854 | -0.26459 | -0.21221 | -0.2055 | -0.21072 | -0.20296 | -0.20141 | -0.20401 | -0.2117 | -0.23087 | -0.25086 | -0.25168 | -0.25781 | -0.25992 | -0.26603 | -0.28866 | -0.30017 | -0.30488 | -0.30755
9 | 0.017834 | -0.15159 | -0.191 | -0.24718 | -0.22953 | -0.26751 | -0.50319 | -0.16211 | -0.25467 | -0.080254 | 0 | 0.070623 | 0.23416 | 0.22721 | 0.191 | 0.4191 | 0.35668 | 0.30898 | 0.25859 | 0.26377 | 0.37291 | 0.32663 | -0.034955 | -0.054037

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.044952 | 0.050664 | 0.046791 | 0.0487 | 0.045769 | 0.048919 | 0.051382 | 0.097188 | 0.11314 | 0.10888 | 0.10216 | 0.10612 | 0.11071 | 0.1063 | 0.076772 | 0.099394 | 0.098664 | 0.092472 | 0.074016 | 0.065793 | 0.070472 | 0.071387 | 0.0483 | 0.048855
2 | 0.0047462 | -0.028765 | -0.03085 | -0.045089 | -0.054581 | -0.042284 | -0.055684 | 0.13764 | 0.17916 | 0.23227 | 0.12815 | 0.11628 | 0.082315 | 0.11247 | 0.0489 | 0.040342 | 0.047462 | 0.084568 | 0.16209 | 0.16947 | 0.13558 | 0.10101 | 0.0489 | 0.0094924
3 | -0.13723 | -0.32184 | -0.56699 | -0.50825 | -0.52925 | -0.48924 | -0.028042 | 0.60434 | 0.79387 | 0.79309 | 0.65547 | 0.8285 | 0.73559 | 0.64191 | 0.46148 | 0.29387 | 0.36103 | 0.32573 | 0.058986 | 0.25938 | 0.3719 | 0.24076 | -0.22529 | -0.45217
4 | -2.0833 | -2.0825 | -2.1205 | -2.1205 | -2.2135 | -2.251 | -2.0019 | -1.3646 | -1.0313 | -1.1126 | -1.406 | -1.4824 | -1.3883 | -1.4772 | -1.4322 | -1.6424 | -1.9218 | -1.6424 | -1.1565 | -1.0505 | -1.0398 | -1.3703 | -1.7007 | -1.8409
5 | -0.2813 | -0.36881 | -0.43884 | -0.42697 | -0.42697 | -0.48149 | -0.42937 | -0.17048 | 0.05626 | 0.18943 | 0.31255 | 0.3315 | 0.28464 | 0.24474 | 0.16101 | 0.10002 | 0.085242 | 0.077349 | 0.078928 | 0.019321 | 0.16398 | 0.077349 | 0.044199 | -0.070845
6 | 0.048711 | 0.055693 | 0.04152 | 0.048824 | 0.050987 | 0.051841 | 0.049593 | 0.093737 | 0.10534 | 0.10833 | 0.094666 | 0.10865 | 0.11322 | 0.10427 | 0.093541 | 0.081548 | 0.098417 | 0.095341 | 0.074774 | 0.071494 | 0.080868 | 0.063743 | 0.050501 | 0.055889
7 | -0.48557 | -0.51962 | -0.54625 | -0.56034 | -0.5303 | -0.56177 | -0.47671 | -0.21543 | -0.038382 | -0.03109 | 0.066959 | 0.020936 | 0.0069088 | 0 | -0.055829 | -0.0977 | -0.14592 | -0.18842 | -0.16728 | -0.19889 | -0.13678 | -0.2617 | -0.33811 | -0.35591
8 | -0.30394 | -0.30597 | -0.31847 | -0.31687 | -0.31898 | -0.30548 | -0.25421 | -0.21435 | -0.21179 | -0.20452 | -0.20499 | -0.20141 | -0.20401 | -0.21384 | -0.23794 | -0.24102 | -0.24914 | -0.25015 | -0.26512 | -0.26603 | -0.28581 | -0.29422 | -0.29884 | -0.31063
9 | 0.017834 | -0.15462 | -0.18539 | -0.24718 | -0.22953 | -0.26216 | -0.51844 | -0.16051 | -0.25467 | -0.080254 | 0 | 0.072763 | 0.23416 | 0.22721 | 0.18726 | 0.42748 | 0.36382 | 0.31522 | 0.26118 | 0.26377 | 0.36926 | 0.32993 | -0.036382 | -0.054572

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.095378 | 0.105 | 0.13667 | 0.15668 | 0.18422 | 0.21534 | 0.19196 | 0.27443 | 0.25176 | 0.28434 | 0.29223 | 0.27107 | 0.25571 | 0.23542 | 0.21685 | 0.19516 | 0.19313 | 0.15302 | 0.1266 | 0.15023 | 0.15307 | 0.17493 | 0.084938 | 0.08155
2 | 0.095378 | 0.105 | 0.13667 | 0.15668 | 0.18422 | 0.21534 | 0.19196 | 0.27443 | 0.25176 | 0.28434 | 0.29223 | 0.27107 | 0.25571 | 0.23542 | 0.21685 | 0.19516 | 0.19313 | 0.15302 | 0.1266 | 0.15023 | 0.15307 | 0.17493 | 0.084938 | 0.08155
3 | 0.095378 | 0.105 | 0.13667 | 0.15668 | 0.18422 | 0.21534 | 0.19196 | 0.27443 | 0.25176 | 0.28434 | 0.29223 | 0.27107 | 0.25571 | 0.23542 | 0.21685 | 0.19516 | 0.19313 | 0.15302 | 0.1266 | 0.15023 | 0.15307 | 0.17493 | 0.084938 | 0.08155
4 | 0.095378 | 0.105 | 0.13667 | 0.15668 | 0.18422 | 0.21534 | 0.19196 | 0.27443 | 0.25176 | 0.28434 | 0.29223 | 0.27107 | 0.25571 | 0.23542 | 0.21685 | 0.19516 | 0.19313 | 0.15302 | 0.1266 | 0.15023 | 0.15307 | 0.17493 | 0.084938 | 0.08155
5 | 0.095378 | 0.105 | 0.13667 | 0.15668 | 0.18422 | 0.21534 | 0.19196 | 0.27443 | 0.25176 | 0.28434 | 0.29223 | 0.27107 | 0.25571 | 0.23542 | 0.21685 | 0.19516 | 0.19313 | 0.15302 | 0.1266 | 0.15023 | 0.15307 | 0.17493 | 0.084938 | 0.08155
6 | 0.095378 | 0.105 | 0.13667 | 0.15668 | 0.18422 | 0.21534 | 0.19196 | 0.27443 | 0.25176 | 0.28434 | 0.29223 | 0.27107 | 0.25571 | 0.23542 | 0.21685 | 0.19516 | 0.19313 | 0.15302 | 0.1266 | 0.15023 | 0.15307 | 0.17493 | 0.084938 | 0.08155
7 | 0.095378 | 0.105 | 0.13667 | 0.15668 | 0.18422 | 0.21534 | 0.19196 | 0.27443 | 0.25176 | 0.28434 | 0.29223 | 0.27107 | 0.25571 | 0.23542 | 0.21685 | 0.19516 | 0.19313 | 0.15302 | 0.1266 | 0.15023 | 0.15307 | 0.17493 | 0.084938 | 0.08155
8 | 0.095378 | 0.105 | 0.13667 | 0.15668 | 0.18422 | 0.21534 | 0.19196 | 0.27443 | 0.25176 | 0.28434 | 0.29223 | 0.27107 | 0.25571 | 0.23542 | 0.21685 | 0.19516 | 0.19313 | 0.15302 | 0.1266 | 0.15023 | 0.15307 | 0.17493 | 0.084938 | 0.08155
9 | 0.095378 | 0.105 | 0.13667 | 0.15668 | 0.18422 | 0.21534 | 0.19196 | 0.27443 | 0.25176 | 0.28434 | 0.29223 | 0.27107 | 0.25571 | 0.23542 | 0.21685 | 0.19516 | 0.19313 | 0.15302 | 0.1266 | 0.15023 | 0.15307 | 0.17493 | 0.084938 | 0.08155

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.26442 | 0.27984 | 0.2955 | 0.30893 | 0.31244 | 0.32683 | 0.32516 | 0.30735 | 0.27847 | 0.40893 | 0.39934 | 0.36772 | 0.35878 | 0.36026 | 0.34319 | 0.31458 | 0.28272 | 0.27258 | 0.17134 | 0.18324 | 0.20034 | 0.20512 | 0.21392 | 0.23613
2 | 0.26442 | 0.27984 | 0.2955 | 0.30893 | 0.31244 | 0.32683 | 0.32516 | 0.30735 | 0.27847 | 0.40893 | 0.39934 | 0.36772 | 0.35878 | 0.36026 | 0.34319 | 0.31458 | 0.28272 | 0.27258 | 0.17134 | 0.18324 | 0.20034 | 0.20512 | 0.21392 | 0.23613
3 | 0.26442 | 0.27984 | 0.2955 | 0.30893 | 0.31244 | 0.32683 | 0.32516 | 0.30735 | 0.27847 | 0.40893 | 0.39934 | 0.36772 | 0.35878 | 0.36026 | 0.34319 | 0.31458 | 0.28272 | 0.27258 | 0.17134 | 0.18324 | 0.20034 | 0.20512 | 0.21392 | 0.23613
4 | 0.26442 | 0.27984 | 0.2955 | 0.30893 | 0.31244 | 0.32683 | 0.32516 | 0.30735 | 0.27847 | 0.40893 | 0.39934 | 0.36772 | 0.35878 | 0.36026 | 0.34319 | 0.31458 | 0.28272 | 0.27258 | 0.17134 | 0.18324 | 0.20034 | 0.20512 | 0.21392 | 0.23613
5 | 0.26442 | 0.27984 | 0.2955 | 0.30893 | 0.31244 | 0.32683 | 0.32516 | 0.30735 | 0.27847 | 0.40893 | 0.39934 | 0.36772 | 0.35878 | 0.36026 | 0.34319 | 0.31458 | 0.28272 | 0.27258 | 0.17134 | 0.18324 | 0.20034 | 0.20512 | 0.21392 | 0.23613
6 | 0.26442 | 0.27984 | 0.2955 | 0.30893 | 0.31244 | 0.32683 | 0.32516 | 0.30735 | 0.27847 | 0.40893 | 0.39934 | 0.36772 | 0.35878 | 0.36026 | 0.34319 | 0.31458 | 0.28272 | 0.27258 | 0.17134 | 0.18324 | 0.20034 | 0.20512 | 0.21392 | 0.23613
7 | 0.26442 | 0.27984 | 0.2955 | 0.30893 | 0.31244 | 0.32683 | 0.32516 | 0.30735 | 0.27847 | 0.40893 | 0.39934 | 0.36772 | 0.35878 | 0.36026 | 0.34319 | 0.31458 | 0.28272 | 0.27258 | 0.17134 | 0.18324 | 0.20034 | 0.20512 | 0.21392 | 0.23613
8 | 0.26442 | 0.27984 | 0.2955 | 0.30893 | 0.31244 | 0.32683 | 0.32516 | 0.30735 | 0.27847 | 0.40893 | 0.39934 | 0.36772 | 0.35878 | 0.36026 | 0.34319 | 0.31458 | 0.28272 | 0.27258 | 0.17134 | 0.18324 | 0.20034 | 0.20512 | 0.21392 | 0.23613
9 | 0.26442 | 0.27984 | 0.2955 | 0.30893 | 0.31244 | 0.32683 | 0.32516 | 0.30735 | 0.27847 | 0.40893 | 0.39934 | 0.36772 | 0.35878 | 0.36026 | 0.34319 | 0.31458 | 0.28272 | 0.27258 | 0.17134 | 0.18324 | 0.20034 | 0.20512 | 0.21392 | 0.23613

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 1.9758e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011538 | 0.23991 | 0.63584 | 0.79965 | 0.82669 | 0.90465 | 0.8812 | 0.74076 | 0.4741 | 0.11865 | 0.0009274 | 7.857e-05 | 5.8663e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 1.9758e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011538 | 0.23991 | 0.63584 | 0.79965 | 0.82669 | 0.90465 | 0.8812 | 0.74076 | 0.4741 | 0.11865 | 0.0009274 | 7.857e-05 | 5.8663e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 1.9758e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011538 | 0.23991 | 0.63584 | 0.79965 | 0.82669 | 0.90465 | 0.8812 | 0.74076 | 0.4741 | 0.11865 | 0.0009274 | 7.857e-05 | 5.8663e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 1.9758e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011538 | 0.23991 | 0.63584 | 0.79965 | 0.82669 | 0.90465 | 0.8812 | 0.74076 | 0.4741 | 0.11865 | 0.0009274 | 7.857e-05 | 5.8663e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 1.9915e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01211 | 0.23991 | 0.62598 | 0.7812 | 0.86768 | 0.88377 | 0.86754 | 0.74076 | 0.48951 | 0.11959 | 0.00093476 | 8.0471e-05 | 6.1572e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 1.9915e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01211 | 0.23991 | 0.62598 | 0.7812 | 0.86768 | 0.88377 | 0.86754 | 0.74076 | 0.48951 | 0.11959 | 0.00093476 | 8.0471e-05 | 6.1572e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 1.9915e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01211 | 0.23991 | 0.62598 | 0.7812 | 0.86768 | 0.88377 | 0.86754 | 0.74076 | 0.48951 | 0.11959 | 0.00093476 | 8.0471e-05 | 6.1572e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 1.9915e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01211 | 0.23991 | 0.62598 | 0.7812 | 0.86768 | 0.88377 | 0.86754 | 0.74076 | 0.48951 | 0.11959 | 0.00093476 | 8.0471e-05 | 6.1572e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 1.934e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011528 | 0.23391 | 0.61514 | 0.77066 | 0.826 | 0.87185 | 0.85251 | 0.72224 | 0.46976 | 0.11614 | 0.00090781 | 7.7532e-05 | 5.8615e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 1.934e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011528 | 0.23391 | 0.61514 | 0.77066 | 0.826 | 0.87185 | 0.85251 | 0.72224 | 0.46976 | 0.11614 | 0.00090781 | 7.7532e-05 | 5.8615e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 1.934e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011528 | 0.23391 | 0.61514 | 0.77066 | 0.826 | 0.87185 | 0.85251 | 0.72224 | 0.46976 | 0.11614 | 0.00090781 | 7.7532e-05 | 5.8615e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 1.934e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011528 | 0.23391 | 0.61514 | 0.77066 | 0.826 | 0.87185 | 0.85251 | 0.72224 | 0.46976 | 0.11614 | 0.00090781 | 7.7532e-05 | 5.8615e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1