## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2028
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 104.1%
Flex. Load Growth | 121.8%
PV Installed, [MW] | 4
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
Gen ID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 1
3 | 22 | 1
4 | 24 | 1
5 | 26 | 1

## ES installed
Node ID | Pinst, [MW] | Einst, [MW]
2 | 0 | 0
7 | 0 | 0
20 | 0 | 0
23 | 0 | 0
25 | 0 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 11.11%
2 | 11.11%
3 | 11.11%
4 | 11.11%
5 | 11.11%
6 | 11.11%
7 | 11.11%
8 | 11.11%
9 | 11.11%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
EV Load, [MW] | 0.74877 | 0.77375 | 0.69284 | 0.65672 | 0.53805 | 0.45666 | 0.55845 | 0.096985 | 0.085288 | 0.12434 | 0.073226 | 0.091502 | 0.14578 | 0.2686 | 0.28657 | 0.28182 | 0.15809 | 0.32202 | 0.18897 | 0.13287 | 0.20177 | 0.1247 | 0.56918 | 0.68614
Minimum EV Load, [MW] | -1.6905 | -1.8077 | -2.0331 | -2.1932 | -2.3442 | -2.5583 | -2.4411 | -2.7383 | -2.4836 | -3.648 | -3.6106 | -3.3007 | -3.164 | -3.0548 | -2.8793 | -2.6202 | -2.45 | -2.1926 | -1.3917 | -1.5575 | -1.6463 | -1.7675 | -1.4043 | -1.4922
Maximum EV Load, [MW] | 1.6286 | 1.7424 | 1.9536 | 2.1021 | 2.2375 | 2.4432 | 2.3293 | 2.6286 | 2.4077 | 2.7474 | 2.769 | 2.5921 | 2.5047 | 2.4404 | 2.287 | 2.0822 | 1.9397 | 1.7336 | 1.3569 | 1.5188 | 1.6139 | 1.7384 | 1.3527 | 1.4384

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.24279 | 0.2396 | 0.22514 | 0.2256 | 0.20811 | 0.19926 | 0.21194 | 0.20534 | 0.20793 | 0.21037 | 0.2041 | 0.21025 | 0.21412 | 0.22427 | 0.20097 | 0.21327 | 0.21539 | 0.23059 | 0.20577 | 0.19097 | 0.19738 | 0.18104 | 0.21423 | 0.22396
2 | 0.31409 | 0.31029 | 0.29178 | 0.28598 | 0.27494 | 0.28046 | 0.339 | 0.3341 | 0.36097 | 0.37593 | 0.36947 | 0.36289 | 0.35613 | 0.35312 | 0.33293 | 0.34174 | 0.36287 | 0.44863 | 0.41421 | 0.37798 | 0.37453 | 0.34225 | 0.36379 | 0.34208
3 | 0.81341 | 0.77254 | 0.74136 | 0.75125 | 0.74444 | 0.83355 | 1.3263 | 1.493 | 1.5581 | 1.5135 | 1.4527 | 1.5469 | 1.4408 | 1.3863 | 1.205 | 1.1997 | 1.235 | 1.3506 | 1.2225 | 1.2634 | 1.2348 | 1.1539 | 1.0103 | 0.91158
4 | 0.6822 | 0.47514 | 0.46634 | 0.41983 | 0.42509 | 0.79615 | 1.5568 | 1.8714 | 2.0605 | 1.9345 | 1.9123 | 1.7799 | 1.7402 | 1.6536 | 1.5818 | 1.6165 | 2.0183 | 3.0535 | 2.7339 | 2.3106 | 2.2421 | 1.9898 | 1.542 | 1.2258
5 | 0.54372 | 0.50485 | 0.46084 | 0.46185 | 0.45734 | 0.49863 | 0.64102 | 0.65202 | 0.67248 | 0.70323 | 0.71695 | 0.73084 | 0.72288 | 0.70233 | 0.70221 | 0.69625 | 0.72828 | 0.85056 | 0.82516 | 0.80135 | 0.8019 | 0.74163 | 0.71078 | 0.66301
6 | 0.21972 | 0.21434 | 0.20209 | 0.1996 | 0.1878 | 0.18947 | 0.21876 | 0.2008 | 0.20873 | 0.21985 | 0.21084 | 0.21598 | 0.22098 | 0.23158 | 0.21984 | 0.21976 | 0.20038 | 0.22738 | 0.20663 | 0.19747 | 0.20109 | 0.1864 | 0.2181 | 0.22011
7 | 0.63652 | 0.59961 | 0.56962 | 0.57009 | 0.55891 | 0.60754 | 0.77708 | 0.86764 | 0.91149 | 0.91716 | 0.90488 | 0.91459 | 0.89472 | 0.8757 | 0.81103 | 0.82574 | 0.87313 | 1.0133 | 0.94525 | 0.89535 | 0.88423 | 0.82186 | 0.76564 | 0.70892
8 | 0.28652 | 0.27859 | 0.26533 | 0.25929 | 0.25718 | 0.29153 | 0.45752 | 0.48647 | 0.50363 | 0.50527 | 0.51769 | 0.51625 | 0.49197 | 0.49406 | 0.44232 | 0.4015 | 0.39766 | 0.44971 | 0.42776 | 0.40845 | 0.40794 | 0.36948 | 0.34403 | 0.31957
9 | 0.61819 | 0.58356 | 0.55513 | 0.55453 | 0.54587 | 0.59814 | 0.78656 | 0.87945 | 0.92228 | 0.9271 | 0.92017 | 0.92805 | 0.90385 | 0.88603 | 0.81625 | 0.81899 | 0.86121 | 0.99459 | 0.93141 | 0.8837 | 0.87289 | 0.80977 | 0.74804 | 0.69067

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.24279 | 0.24114 | 0.22366 | 0.22255 | 0.20811 | 0.20223 | 0.20895 | 0.20923 | 0.20991 | 0.2143 | 0.20214 | 0.20825 | 0.21214 | 0.22038 | 0.20266 | 0.21691 | 0.21934 | 0.23449 | 0.20762 | 0.19273 | 0.19388 | 0.17937 | 0.21725 | 0.22544
2 | 0.31409 | 0.30581 | 0.28748 | 0.28598 | 0.27494 | 0.28276 | 0.33346 | 0.3341 | 0.36097 | 0.37955 | 0.36224 | 0.36995 | 0.36293 | 0.35958 | 0.33895 | 0.34485 | 0.36287 | 0.44037 | 0.41814 | 0.38161 | 0.38157 | 0.34225 | 0.35778 | 0.34474
3 | 0.82801 | 0.78628 | 0.73472 | 0.76481 | 0.73075 | 0.81789 | 1.3389 | 1.493 | 1.5271 | 1.4985 | 1.4527 | 1.5161 | 1.4123 | 1.3863 | 1.205 | 1.2113 | 1.2106 | 1.3638 | 1.1985 | 1.2634 | 1.2226 | 1.1311 | 0.99141 | 0.92828
4 | 0.67621 | 0.47514 | 0.46244 | 0.41983 | 0.4324 | 0.80361 | 1.5269 | 1.8342 | 2.081 | 1.9729 | 1.9503 | 1.7445 | 1.7747 | 1.6536 | 1.6128 | 1.6007 | 1.9783 | 2.9931 | 2.6796 | 2.3106 | 2.2865 | 1.9898 | 1.5568 | 1.2488
5 | 0.55293 | 0.49647 | 0.45316 | 0.46963 | 0.45336 | 0.48967 | 0.6526 | 0.6456 | 0.68574 | 0.68944 | 0.72404 | 0.71642 | 0.71581 | 0.70905 | 0.70221 | 0.69625 | 0.72117 | 0.84241 | 0.81712 | 0.80135 | 0.8019 | 0.73436 | 0.72374 | 0.66888
6 | 0.21699 | 0.21306 | 0.19959 | 0.19706 | 0.18908 | 0.18947 | 0.21719 | 0.2027 | 0.21272 | 0.21779 | 0.21084 | 0.21804 | 0.21688 | 0.23158 | 0.21796 | 0.21788 | 0.19673 | 0.22354 | 0.20291 | 0.19747 | 0.20288 | 0.1864 | 0.2181 | 0.22011
7 | 0.64205 | 0.60475 | 0.55977 | 0.56512 | 0.5639 | 0.61867 | 0.77708 | 0.8505 | 0.92051 | 0.90812 | 0.89591 | 0.8965 | 0.88593 | 0.89262 | 0.81882 | 0.84163 | 0.87313 | 1.0231 | 0.92677 | 0.91296 | 0.87562 | 0.81378 | 0.75862 | 0.70892
8 | 0.28449 | 0.28052 | 0.26156 | 0.25929 | 0.26113 | 0.29635 | 0.45356 | 0.49598 | 0.50363 | 0.49544 | 0.52279 | 0.52638 | 0.49197 | 0.49871 | 0.44642 | 0.3978 | 0.39385 | 0.44143 | 0.42776 | 0.41238 | 0.40023 | 0.36593 | 0.34684 | 0.322
9 | 0.60749 | 0.57859 | 0.54557 | 0.55935 | 0.53614 | 0.59266 | 0.80105 | 0.88814 | 0.94054 | 0.94537 | 0.92017 | 0.93723 | 0.8861 | 0.87747 | 0.81625 | 0.83474 | 0.86964 | 0.985 | 0.94052 | 0.90108 | 0.87289 | 0.80977 | 0.74119 | 0.69681

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.2396 | 0.23807 | 0.22811 | 0.22865 | 0.20514 | 0.19629 | 0.21194 | 0.20534 | 0.2119 | 0.21234 | 0.20802 | 0.21225 | 0.21017 | 0.22815 | 0.20435 | 0.21691 | 0.21539 | 0.23059 | 0.20392 | 0.18744 | 0.19563 | 0.18438 | 0.21121 | 0.22248
2 | 0.31178 | 0.31478 | 0.28748 | 0.28598 | 0.27279 | 0.28276 | 0.34453 | 0.3341 | 0.35394 | 0.38317 | 0.36585 | 0.36995 | 0.34933 | 0.35312 | 0.3269 | 0.33553 | 0.35596 | 0.45275 | 0.41421 | 0.38524 | 0.37101 | 0.33896 | 0.36679 | 0.34474
3 | 0.81341 | 0.75881 | 0.73472 | 0.75803 | 0.75129 | 0.81789 | 1.301 | 1.493 | 1.5426 | 1.4835 | 1.4527 | 1.5161 | 1.4123 | 1.3999 | 1.2168 | 1.223 | 1.2106 | 1.3243 | 1.2466 | 1.2883 | 1.2348 | 1.1654 | 0.99141 | 0.91158
4 | 0.67621 | 0.48293 | 0.46244 | 0.41289 | 0.4324 | 0.78124 | 1.5867 | 1.9086 | 2.081 | 1.9345 | 1.9123 | 1.7445 | 1.7747 | 1.6211 | 1.6128 | 1.6165 | 1.9983 | 3.0836 | 2.761 | 2.2647 | 2.2421 | 1.9701 | 1.5716 | 1.2488
5 | 0.53911 | 0.50066 | 0.46084 | 0.45407 | 0.45336 | 0.50311 | 0.64102 | 0.6456 | 0.65922 | 0.70323 | 0.71695 | 0.72363 | 0.71581 | 0.6956 | 0.70221 | 0.7029 | 0.73538 | 0.84241 | 0.80908 | 0.79349 | 0.80969 | 0.74891 | 0.72374 | 0.65127
6 | 0.22245 | 0.21177 | 0.19959 | 0.20086 | 0.18652 | 0.18947 | 0.22032 | 0.2046 | 0.20873 | 0.22397 | 0.21287 | 0.21598 | 0.22303 | 0.22957 | 0.22172 | 0.21788 | 0.20404 | 0.22546 | 0.20848 | 0.19747 | 0.1993 | 0.18467 | 0.2212 | 0.22011
7 | 0.64759 | 0.60475 | 0.57455 | 0.57506 | 0.5639 | 0.6131 | 0.78423 | 0.85907 | 0.92051 | 0.89909 | 0.91384 | 0.90554 | 0.89472 | 0.88416 | 0.82661 | 0.82574 | 0.88168 | 1.0133 | 0.9545 | 0.87774 | 0.867 | 0.82994 | 0.76564 | 0.69627
8 | 0.28245 | 0.28052 | 0.26533 | 0.26115 | 0.25521 | 0.28912 | 0.46147 | 0.47695 | 0.49375 | 0.49544 | 0.52788 | 0.50613 | 0.49673 | 0.50335 | 0.43411 | 0.40891 | 0.40526 | 0.45799 | 0.4359 | 0.40845 | 0.40409 | 0.37304 | 0.33842 | 0.322
9 | 0.62889 | 0.57859 | 0.55991 | 0.56416 | 0.55559 | 0.59814 | 0.77932 | 0.89683 | 0.91315 | 0.91797 | 0.91105 | 0.93723 | 0.91273 | 0.89459 | 0.8084 | 0.81111 | 0.84433 | 1.0042 | 0.91321 | 0.89239 | 0.87289 | 0.80977 | 0.75489 | 0.70296

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.059808 | 0.042255 | 0.036631 | 0.046954 | 0.040429 | 0.033239 | 0.027502 | 0.096108 | 0.10051 | 0.086207 | 0.10044 | 0.093326 | 0.093737 | 0.083704 | 0.04967 | 0.077768 | 0.093271 | 0.087028 | 0.060824 | 0.063101 | 0.058773 | 0.036457 | 0.029082 | 0.030143
2 | -0.236 | -0.23594 | -0.24246 | -0.25356 | -0.25113 | -0.23048 | -0.14614 | -0.028092 | -0.030189 | -0.020006 | -0.017623 | -0.078652 | -0.1149 | -0.14895 | -0.14783 | -0.15033 | -0.1182 | 0.038848 | -0.005475 | -0.064629 | -0.1198 | -0.15759 | -0.17283 | -0.19788
3 | -0.83959 | -0.90592 | -0.92254 | -0.9102 | -0.91096 | -0.76069 | -0.028326 | 0.39219 | 0.49985 | 0.34821 | 0.20559 | 0.4078 | 0.25714 | 0.078013 | -0.30864 | -0.30877 | -0.25435 | -0.12832 | -0.31274 | -0.17819 | -0.24464 | -0.40577 | -0.64106 | -0.72365
4 | -2.2305 | -2.2526 | -2.2756 | -2.2955 | -2.3057 | -2.108 | -1.8289 | -1.6698 | -1.7187 | -1.904 | -2.0308 | -2.1503 | -2.1529 | -2.1924 | -2.2117 | -2.1457 | -1.8165 | -1.0826 | -1.3965 | -1.6939 | -1.8235 | -1.9292 | -2.0394 | -2.0492
5 | -0.46434 | -0.48767 | -0.50839 | -0.51021 | -0.50908 | -0.42911 | -0.32703 | -0.26465 | -0.25996 | -0.21776 | -0.2155 | -0.21096 | -0.2539 | -0.27322 | -0.26588 | -0.32958 | -0.29199 | -0.14638 | -0.17334 | -0.21553 | -0.23273 | -0.30211 | -0.33411 | -0.34953
6 | 0.036062 | 0.028209 | 0.021389 | 0.031864 | 0.026166 | 0.037697 | 0.050277 | 0.097929 | 0.11278 | 0.11621 | 0.1103 | 0.11766 | 0.11678 | 0.11543 | 0.097083 | 0.092348 | 0.080262 | 0.087804 | 0.074429 | 0.077668 | 0.065667 | 0.069125 | 0.042913 | 0.04407
7 | -0.55475 | -0.54869 | -0.56593 | -0.57617 | -0.61029 | -0.54643 | -0.46422 | -0.24113 | -0.11948 | -0.1109 | -0.084291 | -0.028327 | -0.11501 | -0.12002 | -0.21875 | -0.3126 | -0.28213 | -0.31469 | -0.35389 | -0.33976 | -0.38687 | -0.45606 | -0.51455 | -0.51181
8 | -0.31575 | -0.32243 | -0.32115 | -0.32069 | -0.31408 | -0.30139 | -0.23039 | -0.18329 | -0.16925 | -0.19329 | -0.18252 | -0.16638 | -0.17637 | -0.19095 | -0.23201 | -0.2573 | -0.25662 | -0.25306 | -0.26674 | -0.2758 | -0.28052 | -0.28875 | -0.30135 | -0.30713
9 | -0.37795 | -0.40516 | -0.42243 | -0.41354 | -0.42353 | -0.37148 | -0.22646 | -0.024956 | 0.013567 | -0.0076896 | -0.011441 | -0.0057132 | -0.049879 | -0.09134 | -0.17917 | -0.19053 | -0.15273 | -0.048155 | -0.12608 | -0.14689 | -0.19425 | -0.25666 | -0.32188 | -0.33893

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.058611 | 0.04141 | 0.035898 | 0.046485 | 0.040833 | 0.033904 | 0.028052 | 0.095147 | 0.10151 | 0.086207 | 0.099433 | 0.093326 | 0.093737 | 0.085378 | 0.050664 | 0.078546 | 0.091405 | 0.088768 | 0.061432 | 0.063732 | 0.058773 | 0.036822 | 0.029664 | 0.02954
2 | -0.23364 | -0.23359 | -0.24003 | -0.2561 | -0.24862 | -0.23278 | -0.14614 | -0.027811 | -0.029585 | -0.020406 | -0.017623 | -0.078652 | -0.1172 | -0.14597 | -0.14635 | -0.15033 | -0.11583 | 0.039236 | -0.0054203 | -0.065275 | -0.1198 | -0.15759 | -0.17456 | -0.19393
3 | -0.8312 | -0.90592 | -0.90409 | -0.892 | -0.89274 | -0.75308 | -0.028043 | 0.39611 | 0.48985 | 0.34124 | 0.20559 | 0.40372 | 0.26228 | 0.079573 | -0.30247 | -0.30568 | -0.25181 | -0.13088 | -0.31586 | -0.17463 | -0.24709 | -0.40577 | -0.64747 | -0.71642
4 | -2.2751 | -2.2075 | -2.3211 | -2.2955 | -2.2827 | -2.108 | -1.8106 | -1.6698 | -1.6843 | -1.904 | -1.9902 | -2.1503 | -2.1529 | -2.2144 | -2.1896 | -2.1457 | -1.7802 | -1.1043 | -1.3965 | -1.7278 | -1.86 | -1.9485 | -1.9986 | -2.0082
5 | -0.45969 | -0.48767 | -0.50331 | -0.52041 | -0.51417 | -0.42482 | -0.32703 | -0.26201 | -0.26256 | -0.22211 | -0.21766 | -0.20674 | -0.25644 | -0.27322 | -0.26056 | -0.32629 | -0.29491 | -0.14931 | -0.17508 | -0.21768 | -0.23273 | -0.29909 | -0.32743 | -0.35302
6 | 0.036783 | 0.027645 | 0.021175 | 0.032183 | 0.026427 | 0.03732 | 0.049271 | 0.095971 | 0.11165 | 0.11388 | 0.1103 | 0.11648 | 0.11562 | 0.11774 | 0.099025 | 0.092348 | 0.081065 | 0.08956 | 0.075173 | 0.079222 | 0.06501 | 0.068434 | 0.042484 | 0.04407
7 | -0.54366 | -0.55966 | -0.56027 | -0.58193 | -0.60419 | -0.54643 | -0.45958 | -0.23872 | -0.11709 | -0.1109 | -0.083448 | -0.027761 | -0.11271 | -0.12122 | -0.22094 | -0.30635 | -0.27931 | -0.31469 | -0.36097 | -0.33976 | -0.383 | -0.46518 | -0.50426 | -0.51181
8 | -0.31575 | -0.3192 | -0.32436 | -0.31427 | -0.31722 | -0.29536 | -0.2327 | -0.17962 | -0.17263 | -0.19716 | -0.18617 | -0.16306 | -0.17284 | -0.19477 | -0.22969 | -0.25472 | -0.25148 | -0.25559 | -0.26407 | -0.28132 | -0.27772 | -0.29452 | -0.30738 | -0.30098
9 | -0.37795 | -0.39705 | -0.42666 | -0.42181 | -0.42777 | -0.37519 | -0.22646 | -0.024457 | 0.013838 | -0.0076127 | -0.01167 | -0.0058274 | -0.04938 | -0.09134 | -0.17559 | -0.19434 | -0.15273 | -0.047192 | -0.12734 | -0.14982 | -0.19425 | -0.25152 | -0.3251 | -0.34571

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.058611 | 0.042678 | 0.035898 | 0.047893 | 0.040025 | 0.032907 | 0.027227 | 0.094185 | 0.10051 | 0.085345 | 0.098428 | 0.091459 | 0.0928 | 0.083704 | 0.048677 | 0.07699 | 0.091405 | 0.085287 | 0.060215 | 0.064363 | 0.057598 | 0.035728 | 0.028791 | 0.030444
2 | -0.236 | -0.2383 | -0.2473 | -0.24849 | -0.24862 | -0.23048 | -0.14614 | -0.028654 | -0.029887 | -0.019806 | -0.0178 | -0.078652 | -0.11375 | -0.15193 | -0.14783 | -0.14733 | -0.11583 | 0.039625 | -0.005475 | -0.064629 | -0.1198 | -0.16074 | -0.16938 | -0.20184
3 | -0.85639 | -0.90592 | -0.92254 | -0.9102 | -0.92918 | -0.76069 | -0.027759 | 0.39219 | 0.49485 | 0.34821 | 0.20559 | 0.41595 | 0.25199 | 0.076453 | -0.30555 | -0.30877 | -0.25944 | -0.13088 | -0.30648 | -0.17997 | -0.24464 | -0.40983 | -0.63465 | -0.73089
4 | -2.2305 | -2.2075 | -2.2756 | -2.2726 | -2.3288 | -2.0869 | -1.7923 | -1.6364 | -1.6843 | -1.904 | -2.0511 | -2.1073 | -2.1098 | -2.1924 | -2.1675 | -2.1243 | -1.7983 | -1.0718 | -1.3685 | -1.6939 | -1.86 | -1.9292 | -2.0801 | -2.0902
5 | -0.47363 | -0.49255 | -0.50839 | -0.51021 | -0.51417 | -0.42911 | -0.32703 | -0.26995 | -0.26256 | -0.21558 | -0.21766 | -0.21518 | -0.25898 | -0.27596 | -0.26854 | -0.32299 | -0.29783 | -0.14638 | -0.17508 | -0.21553 | -0.23738 | -0.29607 | -0.33077 | -0.34603
6 | 0.035341 | 0.027927 | 0.021817 | 0.031864 | 0.025904 | 0.038074 | 0.050277 | 0.099888 | 0.11053 | 0.11505 | 0.11251 | 0.11883 | 0.11445 | 0.11428 | 0.096112 | 0.093271 | 0.080262 | 0.08956 | 0.074429 | 0.077668 | 0.06698 | 0.069125 | 0.042484 | 0.04407
7 | -0.5603 | -0.5432 | -0.57159 | -0.57041 | -0.59809 | -0.5355 | -0.47351 | -0.24596 | -0.12067 | -0.11312 | -0.085977 | -0.028327 | -0.11616 | -0.11762 | -0.22312 | -0.30635 | -0.27931 | -0.3084 | -0.34681 | -0.34316 | -0.39073 | -0.4515 | -0.50941 | -0.51693
8 | -0.31575 | -0.32887 | -0.32436 | -0.31427 | -0.31408 | -0.30741 | -0.2327 | -0.18512 | -0.16756 | -0.19716 | -0.1807 | -0.16638 | -0.17813 | -0.18713 | -0.22737 | -0.2573 | -0.25148 | -0.25306 | -0.2614 | -0.28132 | -0.27491 | -0.29164 | -0.30135 | -0.31327
9 | -0.37039 | -0.4011 | -0.42666 | -0.41768 | -0.42777 | -0.37148 | -0.22873 | -0.024457 | 0.013295 | -0.0077665 | -0.011212 | -0.005656 | -0.04938 | -0.09134 | -0.17917 | -0.19053 | -0.14968 | -0.048155 | -0.12356 | -0.14982 | -0.19425 | -0.25409 | -0.3251 | -0.33554

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.097763 | 0.10762 | 0.14008 | 0.1606 | 0.18883 | 0.22073 | 0.19676 | 0.28129 | 0.25805 | 0.29145 | 0.29954 | 0.27784 | 0.26211 | 0.24131 | 0.22227 | 0.20004 | 0.19796 | 0.15684 | 0.12977 | 0.15399 | 0.1569 | 0.1793 | 0.087062 | 0.083589
2 | 0.097763 | 0.10762 | 0.14008 | 0.1606 | 0.18883 | 0.22073 | 0.19676 | 0.28129 | 0.25805 | 0.29145 | 0.29954 | 0.27784 | 0.26211 | 0.24131 | 0.22227 | 0.20004 | 0.19796 | 0.15684 | 0.12977 | 0.15399 | 0.1569 | 0.1793 | 0.087062 | 0.083589
3 | 0.097763 | 0.10762 | 0.14008 | 0.1606 | 0.18883 | 0.22073 | 0.19676 | 0.28129 | 0.25805 | 0.29145 | 0.29954 | 0.27784 | 0.26211 | 0.24131 | 0.22227 | 0.20004 | 0.19796 | 0.15684 | 0.12977 | 0.15399 | 0.1569 | 0.1793 | 0.087062 | 0.083589
4 | 0.097763 | 0.10762 | 0.14008 | 0.1606 | 0.18883 | 0.22073 | 0.19676 | 0.28129 | 0.25805 | 0.29145 | 0.29954 | 0.27784 | 0.26211 | 0.24131 | 0.22227 | 0.20004 | 0.19796 | 0.15684 | 0.12977 | 0.15399 | 0.1569 | 0.1793 | 0.087062 | 0.083589
5 | 0.097763 | 0.10762 | 0.14008 | 0.1606 | 0.18883 | 0.22073 | 0.19676 | 0.28129 | 0.25805 | 0.29145 | 0.29954 | 0.27784 | 0.26211 | 0.24131 | 0.22227 | 0.20004 | 0.19796 | 0.15684 | 0.12977 | 0.15399 | 0.1569 | 0.1793 | 0.087062 | 0.083589
6 | 0.097763 | 0.10762 | 0.14008 | 0.1606 | 0.18883 | 0.22073 | 0.19676 | 0.28129 | 0.25805 | 0.29145 | 0.29954 | 0.27784 | 0.26211 | 0.24131 | 0.22227 | 0.20004 | 0.19796 | 0.15684 | 0.12977 | 0.15399 | 0.1569 | 0.1793 | 0.087062 | 0.083589
7 | 0.097763 | 0.10762 | 0.14008 | 0.1606 | 0.18883 | 0.22073 | 0.19676 | 0.28129 | 0.25805 | 0.29145 | 0.29954 | 0.27784 | 0.26211 | 0.24131 | 0.22227 | 0.20004 | 0.19796 | 0.15684 | 0.12977 | 0.15399 | 0.1569 | 0.1793 | 0.087062 | 0.083589
8 | 0.097763 | 0.10762 | 0.14008 | 0.1606 | 0.18883 | 0.22073 | 0.19676 | 0.28129 | 0.25805 | 0.29145 | 0.29954 | 0.27784 | 0.26211 | 0.24131 | 0.22227 | 0.20004 | 0.19796 | 0.15684 | 0.12977 | 0.15399 | 0.1569 | 0.1793 | 0.087062 | 0.083589
9 | 0.097763 | 0.10762 | 0.14008 | 0.1606 | 0.18883 | 0.22073 | 0.19676 | 0.28129 | 0.25805 | 0.29145 | 0.29954 | 0.27784 | 0.26211 | 0.24131 | 0.22227 | 0.20004 | 0.19796 | 0.15684 | 0.12977 | 0.15399 | 0.1569 | 0.1793 | 0.087062 | 0.083589

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.27103 | 0.28683 | 0.30289 | 0.31666 | 0.32025 | 0.335 | 0.33329 | 0.31503 | 0.28543 | 0.41915 | 0.40932 | 0.37691 | 0.36775 | 0.36926 | 0.35177 | 0.32245 | 0.28979 | 0.2794 | 0.17563 | 0.18782 | 0.20535 | 0.21025 | 0.21927 | 0.24204
2 | 0.27103 | 0.28683 | 0.30289 | 0.31666 | 0.32025 | 0.335 | 0.33329 | 0.31503 | 0.28543 | 0.41915 | 0.40932 | 0.37691 | 0.36775 | 0.36926 | 0.35177 | 0.32245 | 0.28979 | 0.2794 | 0.17563 | 0.18782 | 0.20535 | 0.21025 | 0.21927 | 0.24204
3 | 0.27103 | 0.28683 | 0.30289 | 0.31666 | 0.32025 | 0.335 | 0.33329 | 0.31503 | 0.28543 | 0.41915 | 0.40932 | 0.37691 | 0.36775 | 0.36926 | 0.35177 | 0.32245 | 0.28979 | 0.2794 | 0.17563 | 0.18782 | 0.20535 | 0.21025 | 0.21927 | 0.24204
4 | 0.27103 | 0.28683 | 0.30289 | 0.31666 | 0.32025 | 0.335 | 0.33329 | 0.31503 | 0.28543 | 0.41915 | 0.40932 | 0.37691 | 0.36775 | 0.36926 | 0.35177 | 0.32245 | 0.28979 | 0.2794 | 0.17563 | 0.18782 | 0.20535 | 0.21025 | 0.21927 | 0.24204
5 | 0.27103 | 0.28683 | 0.30289 | 0.31666 | 0.32025 | 0.335 | 0.33329 | 0.31503 | 0.28543 | 0.41915 | 0.40932 | 0.37691 | 0.36775 | 0.36926 | 0.35177 | 0.32245 | 0.28979 | 0.2794 | 0.17563 | 0.18782 | 0.20535 | 0.21025 | 0.21927 | 0.24204
6 | 0.27103 | 0.28683 | 0.30289 | 0.31666 | 0.32025 | 0.335 | 0.33329 | 0.31503 | 0.28543 | 0.41915 | 0.40932 | 0.37691 | 0.36775 | 0.36926 | 0.35177 | 0.32245 | 0.28979 | 0.2794 | 0.17563 | 0.18782 | 0.20535 | 0.21025 | 0.21927 | 0.24204
7 | 0.27103 | 0.28683 | 0.30289 | 0.31666 | 0.32025 | 0.335 | 0.33329 | 0.31503 | 0.28543 | 0.41915 | 0.40932 | 0.37691 | 0.36775 | 0.36926 | 0.35177 | 0.32245 | 0.28979 | 0.2794 | 0.17563 | 0.18782 | 0.20535 | 0.21025 | 0.21927 | 0.24204
8 | 0.27103 | 0.28683 | 0.30289 | 0.31666 | 0.32025 | 0.335 | 0.33329 | 0.31503 | 0.28543 | 0.41915 | 0.40932 | 0.37691 | 0.36775 | 0.36926 | 0.35177 | 0.32245 | 0.28979 | 0.2794 | 0.17563 | 0.18782 | 0.20535 | 0.21025 | 0.21927 | 0.24204
9 | 0.27103 | 0.28683 | 0.30289 | 0.31666 | 0.32025 | 0.335 | 0.33329 | 0.31503 | 0.28543 | 0.41915 | 0.40932 | 0.37691 | 0.36775 | 0.36926 | 0.35177 | 0.32245 | 0.28979 | 0.2794 | 0.17563 | 0.18782 | 0.20535 | 0.21025 | 0.21927 | 0.24204

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 1.4438e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087795 | 0.17393 | 0.45384 | 0.56637 | 0.62907 | 0.64073 | 0.62897 | 0.53705 | 0.3549 | 0.086705 | 0.0006777 | 5.8341e-05 | 4.464e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 1.4438e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087795 | 0.17393 | 0.45384 | 0.56637 | 0.62907 | 0.64073 | 0.62897 | 0.53705 | 0.3549 | 0.086705 | 0.0006777 | 5.8341e-05 | 4.464e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 1.4438e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087795 | 0.17393 | 0.45384 | 0.56637 | 0.62907 | 0.64073 | 0.62897 | 0.53705 | 0.3549 | 0.086705 | 0.0006777 | 5.8341e-05 | 4.464e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 1.4438e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087795 | 0.17393 | 0.45384 | 0.56637 | 0.62907 | 0.64073 | 0.62897 | 0.53705 | 0.3549 | 0.086705 | 0.0006777 | 5.8341e-05 | 4.464e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 1.488e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086893 | 0.18068 | 0.47887 | 0.60224 | 0.6226 | 0.68132 | 0.66366 | 0.55789 | 0.35706 | 0.08936 | 0.00069845 | 5.9173e-05 | 4.4181e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 1.488e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086893 | 0.18068 | 0.47887 | 0.60224 | 0.6226 | 0.68132 | 0.66366 | 0.55789 | 0.35706 | 0.08936 | 0.00069845 | 5.9173e-05 | 4.4181e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 1.488e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086893 | 0.18068 | 0.47887 | 0.60224 | 0.6226 | 0.68132 | 0.66366 | 0.55789 | 0.35706 | 0.08936 | 0.00069845 | 5.9173e-05 | 4.4181e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 1.488e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086893 | 0.18068 | 0.47887 | 0.60224 | 0.6226 | 0.68132 | 0.66366 | 0.55789 | 0.35706 | 0.08936 | 0.00069845 | 5.9173e-05 | 4.4181e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 1.4324e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083647 | 0.17393 | 0.46099 | 0.57975 | 0.59935 | 0.65587 | 0.63887 | 0.53705 | 0.34372 | 0.086023 | 0.00067237 | 5.6963e-05 | 4.2531e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 1.4324e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083647 | 0.17393 | 0.46099 | 0.57975 | 0.59935 | 0.65587 | 0.63887 | 0.53705 | 0.34372 | 0.086023 | 0.00067237 | 5.6963e-05 | 4.2531e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 1.4324e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083647 | 0.17393 | 0.46099 | 0.57975 | 0.59935 | 0.65587 | 0.63887 | 0.53705 | 0.34372 | 0.086023 | 0.00067237 | 5.6963e-05 | 4.2531e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 1.4324e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083647 | 0.17393 | 0.46099 | 0.57975 | 0.59935 | 0.65587 | 0.63887 | 0.53705 | 0.34372 | 0.086023 | 0.00067237 | 5.6963e-05 | 4.2531e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.24451 | 0.24571 | 0.23085 | 0.22405 | 0.20978 | 0.20297 | 0.21295 | 0.19532 | 0.208 | 0.20973 | 0.20085 | 0.20524 | 0.21847 | 0.2283 | 0.21487 | 0.21997 | 0.2084 | 0.22032 | 0.19622 | 0.18775 | 0.19486 | 0.18436 | 0.2208 | 0.22859
2 | 0.36846 | 0.35498 | 0.3353 | 0.30852 | 0.28651 | 0.28908 | 0.31572 | 0.35133 | 0.38116 | 0.41012 | 0.3696 | 0.38975 | 0.39624 | 0.4006 | 0.35056 | 0.3635 | 0.36927 | 0.38609 | 0.38617 | 0.39945 | 0.42476 | 0.38321 | 0.38056 | 0.3694
3 | 0.95847 | 0.90854 | 0.83493 | 0.86166 | 0.83404 | 0.84068 | 1.182 | 1.4445 | 1.5122 | 1.423 | 1.3872 | 1.4928 | 1.5666 | 1.4692 | 1.3444 | 1.2761 | 1.29 | 1.2649 | 1.2219 | 1.3236 | 1.3934 | 1.2932 | 1.1845 | 1.0105
4 | 1.0887 | 0.87353 | 0.69578 | 0.68474 | 0.62233 | 0.58516 | 1.2645 | 2.1836 | 2.6464 | 2.714 | 2.6591 | 2.3869 | 2.7094 | 2.5683 | 2.3453 | 2.169 | 1.9583 | 1.7586 | 2.2149 | 2.5884 | 2.9758 | 2.8266 | 2.1658 | 1.581
5 | 0.62236 | 0.57038 | 0.52545 | 0.51057 | 0.51786 | 0.51049 | 0.57112 | 0.60344 | 0.66441 | 0.68839 | 0.73078 | 0.77461 | 0.8007 | 0.77715 | 0.75198 | 0.74225 | 0.73101 | 0.74171 | 0.73904 | 0.74451 | 0.82406 | 0.77871 | 0.78714 | 0.71237
6 | 0.22439 | 0.22149 | 0.20297 | 0.20435 | 0.19474 | 0.18598 | 0.20933 | 0.19595 | 0.20284 | 0.20613 | 0.20087 | 0.21355 | 0.21699 | 0.22188 | 0.21239 | 0.20556 | 0.20056 | 0.21311 | 0.1881 | 0.18376 | 0.19855 | 0.17486 | 0.21101 | 0.2231
7 | 0.65196 | 0.59642 | 0.57698 | 0.58452 | 0.55648 | 0.59255 | 0.76117 | 0.80836 | 0.92917 | 0.98302 | 0.97349 | 1.0162 | 0.99475 | 1.0293 | 1.0148 | 0.94661 | 0.94716 | 0.93017 | 0.91099 | 0.91191 | 0.92891 | 0.77898 | 0.79097 | 0.70055
8 | 0.29563 | 0.28431 | 0.26891 | 0.2633 | 0.2578 | 0.26574 | 0.41995 | 0.44782 | 0.47952 | 0.47714 | 0.49228 | 0.52379 | 0.52566 | 0.50342 | 0.44389 | 0.42478 | 0.39181 | 0.40009 | 0.38082 | 0.38612 | 0.38 | 0.3285 | 0.32053 | 0.30662
9 | 0.92316 | 0.8599 | 0.82978 | 0.77822 | 0.78484 | 0.76127 | 0.7673 | 0.81376 | 0.7068 | 0.73491 | 0.81508 | 0.91088 | 0.95521 | 0.95565 | 0.92991 | 0.96769 | 0.96318 | 0.94838 | 0.93624 | 0.99208 | 1.0473 | 0.97268 | 0.85962 | 0.92016

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.24612 | 0.24571 | 0.22777 | 0.22405 | 0.20678 | 0.20297 | 0.21597 | 0.19532 | 0.20998 | 0.20973 | 0.19892 | 0.20134 | 0.21442 | 0.23227 | 0.21853 | 0.22186 | 0.21031 | 0.21663 | 0.19973 | 0.18602 | 0.19659 | 0.18436 | 0.22395 | 0.23164
2 | 0.36846 | 0.35498 | 0.33272 | 0.31088 | 0.28651 | 0.29385 | 0.31319 | 0.34792 | 0.38487 | 0.40616 | 0.37321 | 0.38975 | 0.40384 | 0.4006 | 0.34418 | 0.3635 | 0.37279 | 0.38959 | 0.39348 | 0.39176 | 0.42074 | 0.3906 | 0.37739 | 0.36354
3 | 0.94096 | 0.92499 | 0.82735 | 0.85377 | 0.84952 | 0.82488 | 1.1596 | 1.4731 | 1.4972 | 1.4371 | 1.3872 | 1.4631 | 1.5666 | 1.4404 | 1.3444 | 1.2886 | 1.2773 | 1.2403 | 1.2099 | 1.3498 | 1.3797 | 1.3188 | 1.1845 | 1.0198
4 | 1.0887 | 0.88141 | 0.68341 | 0.68474 | 0.62233 | 0.57981 | 1.2765 | 2.1836 | 2.6464 | 2.66 | 2.6326 | 2.4107 | 2.7363 | 2.5937 | 2.3222 | 2.1904 | 1.9778 | 1.7413 | 2.2149 | 2.5627 | 2.9462 | 2.8547 | 2.1658 | 1.5961
5 | 0.61697 | 0.56069 | 0.53442 | 0.50619 | 0.52244 | 0.50129 | 0.5813 | 0.59751 | 0.66441 | 0.69514 | 0.73801 | 0.75932 | 0.79285 | 0.77715 | 0.73757 | 0.74936 | 0.73815 | 0.74877 | 0.73904 | 0.74451 | 0.84009 | 0.79401 | 0.79438 | 0.69964
6 | 0.22297 | 0.22149 | 0.20297 | 0.20173 | 0.19744 | 0.18733 | 0.21081 | 0.1978 | 0.20477 | 0.20228 | 0.20472 | 0.21761 | 0.21297 | 0.2238 | 0.21058 | 0.20382 | 0.20056 | 0.21488 | 0.18977 | 0.18207 | 0.20032 | 0.17647 | 0.21249 | 0.2231
7 | 0.65196 | 0.60153 | 0.57698 | 0.59475 | 0.56145 | 0.60338 | 0.77515 | 0.81633 | 0.91997 | 1.0024 | 0.97349 | 1.0263 | 0.98496 | 1.0293 | 1.0148 | 0.95576 | 0.93786 | 0.94806 | 0.89319 | 0.91191 | 0.94704 | 0.76368 | 0.78369 | 0.68807
8 | 0.29351 | 0.28629 | 0.26891 | 0.2633 | 0.25582 | 0.27004 | 0.41637 | 0.43908 | 0.48423 | 0.4864 | 0.49228 | 0.52893 | 0.52566 | 0.50342 | 0.43565 | 0.42085 | 0.39555 | 0.39645 | 0.37363 | 0.39355 | 0.37285 | 0.32536 | 0.32311 | 0.31122
9 | 0.93996 | 0.8599 | 0.83731 | 0.77117 | 0.79935 | 0.76127 | 0.77435 | 0.80573 | 0.7068 | 0.73491 | 0.81508 | 0.91088 | 0.94582 | 0.95565 | 0.93889 | 0.98641 | 0.96318 | 0.96663 | 0.92709 | 0.9823 | 1.0268 | 0.98227 | 0.85962 | 0.91172

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.24612 | 0.2489 | 0.22777 | 0.22707 | 0.20678 | 0.20145 | 0.21295 | 0.19901 | 0.20403 | 0.20778 | 0.20278 | 0.20524 | 0.21645 | 0.22434 | 0.21304 | 0.22374 | 0.21031 | 0.21663 | 0.19622 | 0.18602 | 0.19314 | 0.18777 | 0.22395 | 0.22707
2 | 0.37131 | 0.35767 | 0.3353 | 0.31323 | 0.28424 | 0.2867 | 0.31826 | 0.34452 | 0.37372 | 0.41408 | 0.36237 | 0.38975 | 0.39244 | 0.4006 | 0.34737 | 0.36682 | 0.3763 | 0.38959 | 0.37887 | 0.39945 | 0.41672 | 0.38321 | 0.38056 | 0.37233
3 | 0.96722 | 0.89209 | 0.85008 | 0.86954 | 0.8263 | 0.82488 | 1.2044 | 1.4588 | 1.4972 | 1.4512 | 1.3597 | 1.5225 | 1.5976 | 1.4404 | 1.3313 | 1.301 | 1.3155 | 1.2403 | 1.2459 | 1.3105 | 1.4208 | 1.2676 | 1.1957 | 0.99181
4 | 1.0887 | 0.88141 | 0.68341 | 0.69697 | 0.6167 | 0.58516 | 1.2645 | 2.1619 | 2.6728 | 2.714 | 2.6591 | 2.4345 | 2.6824 | 2.5683 | 2.3684 | 2.1476 | 1.9389 | 1.7413 | 2.171 | 2.5884 | 3.0053 | 2.8828 | 2.1658 | 1.566
5 | 0.62775 | 0.57523 | 0.52993 | 0.50182 | 0.51328 | 0.50589 | 0.56603 | 0.61529 | 0.66441 | 0.68839 | 0.73078 | 0.75932 | 0.81639 | 0.79209 | 0.76638 | 0.75647 | 0.72388 | 0.75582 | 0.72468 | 0.75181 | 0.81604 | 0.79401 | 0.80162 | 0.706
6 | 0.22297 | 0.22149 | 0.20549 | 0.20304 | 0.19204 | 0.18733 | 0.20933 | 0.1978 | 0.20284 | 0.20228 | 0.19702 | 0.21355 | 0.21699 | 0.21996 | 0.20878 | 0.20382 | 0.20422 | 0.20956 | 0.18977 | 0.18376 | 0.19855 | 0.17808 | 0.21397 | 0.22604
7 | 0.65196 | 0.60153 | 0.58698 | 0.58452 | 0.54655 | 0.60338 | 0.76117 | 0.82431 | 0.91078 | 0.96363 | 0.96383 | 1.0363 | 0.99475 | 1.0193 | 1.0345 | 0.9283 | 0.96575 | 0.93912 | 0.91989 | 0.91191 | 0.93798 | 0.76368 | 0.79824 | 0.68807
8 | 0.29988 | 0.28233 | 0.27275 | 0.2652 | 0.25978 | 0.27004 | 0.42353 | 0.44782 | 0.48893 | 0.4725 | 0.49712 | 0.51352 | 0.53585 | 0.49395 | 0.43977 | 0.42085 | 0.39929 | 0.39281 | 0.38802 | 0.38984 | 0.37643 | 0.3285 | 0.31796 | 0.30431
9 | 0.91476 | 0.87538 | 0.82225 | 0.77822 | 0.78484 | 0.76127 | 0.78141 | 0.80573 | 0.72075 | 0.73491 | 0.80701 | 0.91088 | 0.97399 | 0.95565 | 0.94787 | 0.95832 | 0.98209 | 0.94838 | 0.94539 | 1.0018 | 1.0678 | 0.99186 | 0.85166 | 0.9286

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.046098 | 0.050918 | 0.047984 | 0.047984 | 0.046937 | 0.049661 | 0.051127 | 0.095759 | 0.11147 | 0.10728 | 0.10477 | 0.10456 | 0.11126 | 0.10791 | 0.075643 | 0.098902 | 0.10016 | 0.093873 | 0.074386 | 0.067471 | 0.070824 | 0.071033 | 0.049032 | 0.048613
2 | 0.0048181 | -0.028909 | -0.031318 | -0.045772 | -0.055408 | -0.043363 | -0.055408 | 0.13972 | 0.17827 | 0.22886 | 0.13009 | 0.11804 | 0.081907 | 0.11082 | 0.048181 | 0.040954 | 0.048181 | 0.086726 | 0.16622 | 0.16863 | 0.13491 | 0.10359 | 0.048181 | 0.0096362
3 | -0.13522 | -0.32025 | -0.55865 | -0.51595 | -0.52663 | -0.50172 | -0.028466 | 0.60135 | 0.78994 | 0.79706 | 0.6654 | 0.83264 | 0.75436 | 0.65829 | 0.47325 | 0.29534 | 0.3665 | 0.32736 | 0.060491 | 0.26331 | 0.37006 | 0.24196 | -0.22417 | -0.45902
4 | -2.0729 | -2.0929 | -2.1527 | -2.1527 | -2.2025 | -2.2623 | -2.053 | -1.3853 | -1.0365 | -1.0963 | -1.3853 | -1.5049 | -1.3953 | -1.5148 | -1.4252 | -1.6843 | -1.8936 | -1.6843 | -1.186 | -1.0664 | -1.0664 | -1.4052 | -1.7441 | -1.8138
5 | -0.28556 | -0.3744 | -0.44103 | -0.43786 | -0.43786 | -0.47911 | -0.43151 | -0.17134 | 0.057112 | 0.19037 | 0.31412 | 0.33315 | 0.29191 | 0.24114 | 0.15864 | 0.10153 | 0.085668 | 0.079322 | 0.079322 | 0.019037 | 0.16816 | 0.079322 | 0.04442 | -0.069804
6 | 0.049954 | 0.055418 | 0.042149 | 0.049564 | 0.050734 | 0.0521 | 0.050344 | 0.093273 | 0.10693 | 0.10674 | 0.093273 | 0.11142 | 0.1161 | 0.10693 | 0.093078 | 0.081956 | 0.099908 | 0.096786 | 0.075907 | 0.070443 | 0.082931 | 0.065369 | 0.049759 | 0.055613
7 | -0.49796 | -0.51198 | -0.54354 | -0.55757 | -0.5225 | -0.56458 | -0.48393 | -0.22092 | -0.038574 | -0.031561 | 0.066628 | 0.02104 | 0.0070135 | 0 | -0.056108 | -0.098188 | -0.14378 | -0.18936 | -0.16482 | -0.19988 | -0.14027 | -0.263 | -0.33314 | -0.35769
8 | -0.31169 | -0.31377 | -0.3169 | -0.31846 | -0.31429 | -0.30701 | -0.2607 | -0.21543 | -0.21074 | -0.20762 | -0.20398 | -0.20242 | -0.2071 | -0.21491 | -0.23676 | -0.24717 | -0.25549 | -0.25653 | -0.26122 | -0.27006 | -0.28724 | -0.29868 | -0.30337 | -0.30909
9 | 0.017923 | -0.15235 | -0.18819 | -0.25093 | -0.233 | -0.26885 | -0.51081 | -0.16131 | -0.25093 | -0.080655 | 0 | 0.071693 | 0.233 | 0.233 | 0.18819 | 0.4212 | 0.35847 | 0.31366 | 0.25989 | 0.25989 | 0.36743 | 0.33158 | -0.035847 | -0.05377

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.04702 | 0.049899 | 0.047504 | 0.047984 | 0.046937 | 0.048667 | 0.051127 | 0.095759 | 0.1137 | 0.10728 | 0.10582 | 0.10665 | 0.11015 | 0.10683 | 0.0764 | 0.096924 | 0.10016 | 0.092934 | 0.074386 | 0.068146 | 0.071532 | 0.070323 | 0.048542 | 0.049585
2 | 0.0048181 | -0.028909 | -0.031004 | -0.045314 | -0.054854 | -0.043363 | -0.056516 | 0.14252 | 0.18183 | 0.22886 | 0.13269 | 0.11568 | 0.080269 | 0.11082 | 0.047699 | 0.040544 | 0.048663 | 0.085858 | 0.16622 | 0.17201 | 0.13491 | 0.10152 | 0.048663 | 0.0096362
3 | -0.13792 | -0.32345 | -0.56983 | -0.51079 | -0.5161 | -0.51175 | -0.028466 | 0.59534 | 0.78204 | 0.79706 | 0.6654 | 0.83264 | 0.74682 | 0.66487 | 0.48272 | 0.29239 | 0.36284 | 0.32736 | 0.059281 | 0.26595 | 0.37006 | 0.23713 | -0.22641 | -0.44984
4 | -2.0522 | -2.1347 | -2.1096 | -2.1527 | -2.1805 | -2.2171 | -2.012 | -1.3991 | -1.0365 | -1.1182 | -1.3853 | -1.535 | -1.4232 | -1.4997 | -1.4537 | -1.6674 | -1.8557 | -1.6506 | -1.2097 | -1.045 | -1.0664 | -1.3912 | -1.7441 | -1.7776
5 | -0.28842 | -0.36691 | -0.43662 | -0.43348 | -0.4291 | -0.47911 | -0.43583 | -0.17134 | 0.057683 | 0.19228 | 0.30783 | 0.33315 | 0.29191 | 0.24114 | 0.15706 | 0.10052 | 0.084811 | 0.078529 | 0.080909 | 0.019228 | 0.17153 | 0.080909 | 0.043976 | -0.069105
6 | 0.048955 | 0.054309 | 0.04257 | 0.050555 | 0.050734 | 0.053142 | 0.049841 | 0.092341 | 0.10907 | 0.10567 | 0.093273 | 0.11253 | 0.11378 | 0.10586 | 0.091217 | 0.080317 | 0.099908 | 0.097754 | 0.074388 | 0.069738 | 0.082102 | 0.066023 | 0.049261 | 0.055057
7 | -0.488 | -0.50686 | -0.55441 | -0.55199 | -0.51728 | -0.57023 | -0.48877 | -0.21871 | -0.039346 | -0.031876 | 0.066628 | 0.02062 | 0.0070135 | 0 | -0.054986 | -0.098188 | -0.1409 | -0.19315 | -0.16317 | -0.19988 | -0.13887 | -0.25774 | -0.32981 | -0.35769
8 | -0.30857 | -0.32005 | -0.31373 | -0.31527 | -0.32058 | -0.31008 | -0.26591 | -0.21327 | -0.20653 | -0.21177 | -0.20398 | -0.20242 | -0.20503 | -0.21276 | -0.23203 | -0.25211 | -0.25294 | -0.2591 | -0.26122 | -0.26736 | -0.29011 | -0.30167 | -0.3064 | -0.30909
9 | 0.017923 | -0.15235 | -0.19196 | -0.24842 | -0.23067 | -0.26885 | -0.50571 | -0.16292 | -0.25594 | -0.080655 | 0 | 0.070976 | 0.23533 | 0.22834 | 0.19196 | 0.4212 | 0.35847 | 0.31052 | 0.25989 | 0.26509 | 0.37478 | 0.32827 | -0.03513 | -0.054308

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.045176 | 0.050918 | 0.047025 | 0.048944 | 0.045998 | 0.049164 | 0.051639 | 0.097674 | 0.1137 | 0.10943 | 0.10267 | 0.10665 | 0.11126 | 0.10683 | 0.077156 | 0.099891 | 0.099158 | 0.092934 | 0.074386 | 0.066122 | 0.070824 | 0.071744 | 0.048542 | 0.049099
2 | 0.0047699 | -0.028909 | -0.031004 | -0.045314 | -0.054854 | -0.042496 | -0.055962 | 0.13833 | 0.18005 | 0.23344 | 0.12879 | 0.11686 | 0.082727 | 0.11303 | 0.049144 | 0.040544 | 0.047699 | 0.084991 | 0.1629 | 0.17032 | 0.13626 | 0.10152 | 0.049144 | 0.0095398
3 | -0.13792 | -0.32345 | -0.56983 | -0.51079 | -0.53189 | -0.49169 | -0.028182 | 0.60737 | 0.79784 | 0.79706 | 0.65875 | 0.83264 | 0.73927 | 0.64512 | 0.46379 | 0.29534 | 0.36284 | 0.32736 | 0.059281 | 0.26068 | 0.37376 | 0.24196 | -0.22641 | -0.45443
4 | -2.0937 | -2.0929 | -2.1311 | -2.1311 | -2.2245 | -2.2623 | -2.012 | -1.3714 | -1.0365 | -1.1182 | -1.413 | -1.4898 | -1.3953 | -1.4845 | -1.4394 | -1.6506 | -1.9314 | -1.6506 | -1.1622 | -1.0557 | -1.045 | -1.3771 | -1.7092 | -1.8501
5 | -0.2827 | -0.37066 | -0.44103 | -0.4291 | -0.4291 | -0.4839 | -0.43151 | -0.17134 | 0.056541 | 0.19037 | 0.31412 | 0.33315 | 0.28607 | 0.24596 | 0.16182 | 0.10052 | 0.085668 | 0.077736 | 0.079322 | 0.019418 | 0.1648 | 0.077736 | 0.04442 | -0.0712
6 | 0.048955 | 0.055972 | 0.041727 | 0.049068 | 0.051242 | 0.0521 | 0.049841 | 0.094206 | 0.10586 | 0.10887 | 0.095139 | 0.10919 | 0.11378 | 0.10479 | 0.094009 | 0.081956 | 0.098909 | 0.095818 | 0.075148 | 0.071852 | 0.081273 | 0.064062 | 0.050754 | 0.056169
7 | -0.488 | -0.52222 | -0.54898 | -0.56315 | -0.53295 | -0.56458 | -0.47909 | -0.21651 | -0.038574 | -0.031245 | 0.067294 | 0.02104 | 0.0069433 | 0 | -0.056108 | -0.098188 | -0.14665 | -0.18936 | -0.16811 | -0.19988 | -0.13746 | -0.263 | -0.3398 | -0.35769
8 | -0.30546 | -0.3075 | -0.32006 | -0.31846 | -0.32058 | -0.30701 | -0.25548 | -0.21543 | -0.21285 | -0.20554 | -0.20602 | -0.20242 | -0.20503 | -0.21491 | -0.23913 | -0.24222 | -0.25038 | -0.2514 | -0.26644 | -0.26736 | -0.28724 | -0.2957 | -0.30033 | -0.31218
9 | 0.017923 | -0.15539 | -0.18631 | -0.24842 | -0.23067 | -0.26347 | -0.52103 | -0.16131 | -0.25594 | -0.080655 | 0 | 0.073127 | 0.23533 | 0.22834 | 0.18819 | 0.42962 | 0.36564 | 0.31679 | 0.26249 | 0.26509 | 0.3711 | 0.33158 | -0.036564 | -0.054845

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.097763 | 0.10762 | 0.14008 | 0.1606 | 0.18883 | 0.22073 | 0.19676 | 0.28129 | 0.25805 | 0.29145 | 0.29954 | 0.27784 | 0.26211 | 0.24131 | 0.22227 | 0.20004 | 0.19796 | 0.15684 | 0.12977 | 0.15399 | 0.1569 | 0.1793 | 0.087062 | 0.083589
2 | 0.097763 | 0.10762 | 0.14008 | 0.1606 | 0.18883 | 0.22073 | 0.19676 | 0.28129 | 0.25805 | 0.29145 | 0.29954 | 0.27784 | 0.26211 | 0.24131 | 0.22227 | 0.20004 | 0.19796 | 0.15684 | 0.12977 | 0.15399 | 0.1569 | 0.1793 | 0.087062 | 0.083589
3 | 0.097763 | 0.10762 | 0.14008 | 0.1606 | 0.18883 | 0.22073 | 0.19676 | 0.28129 | 0.25805 | 0.29145 | 0.29954 | 0.27784 | 0.26211 | 0.24131 | 0.22227 | 0.20004 | 0.19796 | 0.15684 | 0.12977 | 0.15399 | 0.1569 | 0.1793 | 0.087062 | 0.083589
4 | 0.097763 | 0.10762 | 0.14008 | 0.1606 | 0.18883 | 0.22073 | 0.19676 | 0.28129 | 0.25805 | 0.29145 | 0.29954 | 0.27784 | 0.26211 | 0.24131 | 0.22227 | 0.20004 | 0.19796 | 0.15684 | 0.12977 | 0.15399 | 0.1569 | 0.1793 | 0.087062 | 0.083589
5 | 0.097763 | 0.10762 | 0.14008 | 0.1606 | 0.18883 | 0.22073 | 0.19676 | 0.28129 | 0.25805 | 0.29145 | 0.29954 | 0.27784 | 0.26211 | 0.24131 | 0.22227 | 0.20004 | 0.19796 | 0.15684 | 0.12977 | 0.15399 | 0.1569 | 0.1793 | 0.087062 | 0.083589
6 | 0.097763 | 0.10762 | 0.14008 | 0.1606 | 0.18883 | 0.22073 | 0.19676 | 0.28129 | 0.25805 | 0.29145 | 0.29954 | 0.27784 | 0.26211 | 0.24131 | 0.22227 | 0.20004 | 0.19796 | 0.15684 | 0.12977 | 0.15399 | 0.1569 | 0.1793 | 0.087062 | 0.083589
7 | 0.097763 | 0.10762 | 0.14008 | 0.1606 | 0.18883 | 0.22073 | 0.19676 | 0.28129 | 0.25805 | 0.29145 | 0.29954 | 0.27784 | 0.26211 | 0.24131 | 0.22227 | 0.20004 | 0.19796 | 0.15684 | 0.12977 | 0.15399 | 0.1569 | 0.1793 | 0.087062 | 0.083589
8 | 0.097763 | 0.10762 | 0.14008 | 0.1606 | 0.18883 | 0.22073 | 0.19676 | 0.28129 | 0.25805 | 0.29145 | 0.29954 | 0.27784 | 0.26211 | 0.24131 | 0.22227 | 0.20004 | 0.19796 | 0.15684 | 0.12977 | 0.15399 | 0.1569 | 0.1793 | 0.087062 | 0.083589
9 | 0.097763 | 0.10762 | 0.14008 | 0.1606 | 0.18883 | 0.22073 | 0.19676 | 0.28129 | 0.25805 | 0.29145 | 0.29954 | 0.27784 | 0.26211 | 0.24131 | 0.22227 | 0.20004 | 0.19796 | 0.15684 | 0.12977 | 0.15399 | 0.1569 | 0.1793 | 0.087062 | 0.083589

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.27103 | 0.28683 | 0.30289 | 0.31666 | 0.32025 | 0.335 | 0.33329 | 0.31503 | 0.28543 | 0.41915 | 0.40932 | 0.37691 | 0.36775 | 0.36926 | 0.35177 | 0.32245 | 0.28979 | 0.2794 | 0.17563 | 0.18782 | 0.20535 | 0.21025 | 0.21927 | 0.24204
2 | 0.27103 | 0.28683 | 0.30289 | 0.31666 | 0.32025 | 0.335 | 0.33329 | 0.31503 | 0.28543 | 0.41915 | 0.40932 | 0.37691 | 0.36775 | 0.36926 | 0.35177 | 0.32245 | 0.28979 | 0.2794 | 0.17563 | 0.18782 | 0.20535 | 0.21025 | 0.21927 | 0.24204
3 | 0.27103 | 0.28683 | 0.30289 | 0.31666 | 0.32025 | 0.335 | 0.33329 | 0.31503 | 0.28543 | 0.41915 | 0.40932 | 0.37691 | 0.36775 | 0.36926 | 0.35177 | 0.32245 | 0.28979 | 0.2794 | 0.17563 | 0.18782 | 0.20535 | 0.21025 | 0.21927 | 0.24204
4 | 0.27103 | 0.28683 | 0.30289 | 0.31666 | 0.32025 | 0.335 | 0.33329 | 0.31503 | 0.28543 | 0.41915 | 0.40932 | 0.37691 | 0.36775 | 0.36926 | 0.35177 | 0.32245 | 0.28979 | 0.2794 | 0.17563 | 0.18782 | 0.20535 | 0.21025 | 0.21927 | 0.24204
5 | 0.27103 | 0.28683 | 0.30289 | 0.31666 | 0.32025 | 0.335 | 0.33329 | 0.31503 | 0.28543 | 0.41915 | 0.40932 | 0.37691 | 0.36775 | 0.36926 | 0.35177 | 0.32245 | 0.28979 | 0.2794 | 0.17563 | 0.18782 | 0.20535 | 0.21025 | 0.21927 | 0.24204
6 | 0.27103 | 0.28683 | 0.30289 | 0.31666 | 0.32025 | 0.335 | 0.33329 | 0.31503 | 0.28543 | 0.41915 | 0.40932 | 0.37691 | 0.36775 | 0.36926 | 0.35177 | 0.32245 | 0.28979 | 0.2794 | 0.17563 | 0.18782 | 0.20535 | 0.21025 | 0.21927 | 0.24204
7 | 0.27103 | 0.28683 | 0.30289 | 0.31666 | 0.32025 | 0.335 | 0.33329 | 0.31503 | 0.28543 | 0.41915 | 0.40932 | 0.37691 | 0.36775 | 0.36926 | 0.35177 | 0.32245 | 0.28979 | 0.2794 | 0.17563 | 0.18782 | 0.20535 | 0.21025 | 0.21927 | 0.24204
8 | 0.27103 | 0.28683 | 0.30289 | 0.31666 | 0.32025 | 0.335 | 0.33329 | 0.31503 | 0.28543 | 0.41915 | 0.40932 | 0.37691 | 0.36775 | 0.36926 | 0.35177 | 0.32245 | 0.28979 | 0.2794 | 0.17563 | 0.18782 | 0.20535 | 0.21025 | 0.21927 | 0.24204
9 | 0.27103 | 0.28683 | 0.30289 | 0.31666 | 0.32025 | 0.335 | 0.33329 | 0.31503 | 0.28543 | 0.41915 | 0.40932 | 0.37691 | 0.36775 | 0.36926 | 0.35177 | 0.32245 | 0.28979 | 0.2794 | 0.17563 | 0.18782 | 0.20535 | 0.21025 | 0.21927 | 0.24204

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 1.9758e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011538 | 0.23991 | 0.63584 | 0.79965 | 0.82669 | 0.90465 | 0.8812 | 0.74076 | 0.4741 | 0.11865 | 0.0009274 | 7.857e-05 | 5.8663e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 1.9758e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011538 | 0.23991 | 0.63584 | 0.79965 | 0.82669 | 0.90465 | 0.8812 | 0.74076 | 0.4741 | 0.11865 | 0.0009274 | 7.857e-05 | 5.8663e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 1.9758e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011538 | 0.23991 | 0.63584 | 0.79965 | 0.82669 | 0.90465 | 0.8812 | 0.74076 | 0.4741 | 0.11865 | 0.0009274 | 7.857e-05 | 5.8663e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 1.9758e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011538 | 0.23991 | 0.63584 | 0.79965 | 0.82669 | 0.90465 | 0.8812 | 0.74076 | 0.4741 | 0.11865 | 0.0009274 | 7.857e-05 | 5.8663e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 1.9915e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01211 | 0.23991 | 0.62598 | 0.7812 | 0.86768 | 0.88377 | 0.86754 | 0.74076 | 0.48951 | 0.11959 | 0.00093476 | 8.0471e-05 | 6.1572e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 1.9915e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01211 | 0.23991 | 0.62598 | 0.7812 | 0.86768 | 0.88377 | 0.86754 | 0.74076 | 0.48951 | 0.11959 | 0.00093476 | 8.0471e-05 | 6.1572e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 1.9915e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01211 | 0.23991 | 0.62598 | 0.7812 | 0.86768 | 0.88377 | 0.86754 | 0.74076 | 0.48951 | 0.11959 | 0.00093476 | 8.0471e-05 | 6.1572e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 1.9915e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01211 | 0.23991 | 0.62598 | 0.7812 | 0.86768 | 0.88377 | 0.86754 | 0.74076 | 0.48951 | 0.11959 | 0.00093476 | 8.0471e-05 | 6.1572e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 1.934e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011528 | 0.23391 | 0.61514 | 0.77066 | 0.826 | 0.87185 | 0.85251 | 0.72224 | 0.46976 | 0.11614 | 0.00090781 | 7.7532e-05 | 5.8615e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 1.934e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011528 | 0.23391 | 0.61514 | 0.77066 | 0.826 | 0.87185 | 0.85251 | 0.72224 | 0.46976 | 0.11614 | 0.00090781 | 7.7532e-05 | 5.8615e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 1.934e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011528 | 0.23391 | 0.61514 | 0.77066 | 0.826 | 0.87185 | 0.85251 | 0.72224 | 0.46976 | 0.11614 | 0.00090781 | 7.7532e-05 | 5.8615e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 1.934e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011528 | 0.23391 | 0.61514 | 0.77066 | 0.826 | 0.87185 | 0.85251 | 0.72224 | 0.46976 | 0.11614 | 0.00090781 | 7.7532e-05 | 5.8615e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1