## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2029
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 104.6%
Flex. Load Growth | 124.9%
PV Installed, [MW] | 4
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
Gen ID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 1
3 | 22 | 1
4 | 24 | 1
5 | 26 | 1

## ES installed
Node ID | Pinst, [MW] | Einst, [MW]
2 | 0 | 0
7 | 0 | 0
20 | 0 | 0
23 | 0 | 0
25 | 0 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 11.11%
2 | 11.11%
3 | 11.11%
4 | 11.11%
5 | 11.11%
6 | 11.11%
7 | 11.11%
8 | 11.11%
9 | 11.11%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
EV Load, [MW] | 0.76749 | 0.79309 | 0.71017 | 0.67314 | 0.5515 | 0.46807 | 0.57242 | 0.099409 | 0.08742 | 0.12745 | 0.075057 | 0.09379 | 0.14943 | 0.27531 | 0.29373 | 0.28886 | 0.16204 | 0.33007 | 0.1937 | 0.13619 | 0.20681 | 0.12782 | 0.58341 | 0.7033
Minimum EV Load, [MW] | -1.7328 | -1.8529 | -2.084 | -2.248 | -2.4028 | -2.6223 | -2.5022 | -2.8068 | -2.5457 | -3.7392 | -3.7009 | -3.3832 | -3.2431 | -3.1311 | -2.9513 | -2.6857 | -2.5113 | -2.2474 | -1.4265 | -1.5964 | -1.6875 | -1.8117 | -1.4394 | -1.5295
Maximum EV Load, [MW] | 1.6693 | 1.7859 | 2.0024 | 2.1547 | 2.2934 | 2.5043 | 2.3875 | 2.6943 | 2.4679 | 2.8161 | 2.8383 | 2.6569 | 2.5674 | 2.5014 | 2.3442 | 2.1342 | 1.9882 | 1.777 | 1.3908 | 1.5567 | 1.6542 | 1.7819 | 1.3866 | 1.4744

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.24567 | 0.24252 | 0.22781 | 0.22819 | 0.21034 | 0.20127 | 0.21425 | 0.20658 | 0.20916 | 0.2117 | 0.20528 | 0.2115 | 0.21552 | 0.22598 | 0.20261 | 0.21496 | 0.21682 | 0.23246 | 0.20722 | 0.19222 | 0.19881 | 0.18222 | 0.21657 | 0.2266
2 | 0.31732 | 0.31357 | 0.29478 | 0.28887 | 0.27751 | 0.28288 | 0.34193 | 0.33599 | 0.36297 | 0.37808 | 0.37148 | 0.36491 | 0.35823 | 0.35548 | 0.33523 | 0.34408 | 0.36504 | 0.45158 | 0.4167 | 0.38016 | 0.37685 | 0.34424 | 0.36687 | 0.34532
3 | 0.81914 | 0.77813 | 0.74661 | 0.75646 | 0.74936 | 0.83873 | 1.3342 | 1.5007 | 1.5661 | 1.5213 | 1.4601 | 1.5548 | 1.4483 | 1.3938 | 1.2117 | 1.2063 | 1.2415 | 1.3581 | 1.2291 | 1.27 | 1.2414 | 1.16 | 1.0167 | 0.91766
4 | 0.68727 | 0.47924 | 0.47021 | 0.42339 | 0.42842 | 0.80115 | 1.5658 | 1.881 | 2.0709 | 1.9445 | 1.922 | 1.789 | 1.7493 | 1.6624 | 1.5903 | 1.6253 | 2.0287 | 3.0694 | 2.7479 | 2.3224 | 2.2538 | 2 | 1.551 | 1.2335
5 | 0.5481 | 0.50909 | 0.46468 | 0.46562 | 0.46082 | 0.50214 | 0.64547 | 0.65549 | 0.67603 | 0.70702 | 0.7207 | 0.73469 | 0.72682 | 0.70643 | 0.70636 | 0.70036 | 0.73227 | 0.85552 | 0.82971 | 0.80566 | 0.80636 | 0.74562 | 0.7156 | 0.66785
6 | 0.22248 | 0.21713 | 0.20464 | 0.20205 | 0.18993 | 0.19143 | 0.22109 | 0.20202 | 0.20996 | 0.22123 | 0.21206 | 0.21727 | 0.22241 | 0.23334 | 0.22158 | 0.22149 | 0.20174 | 0.22923 | 0.20808 | 0.19876 | 0.20254 | 0.1876 | 0.22046 | 0.22273
7 | 0.64137 | 0.60433 | 0.57401 | 0.5744 | 0.5629 | 0.61159 | 0.7822 | 0.87219 | 0.91624 | 0.92202 | 0.90956 | 0.91936 | 0.89952 | 0.88068 | 0.81572 | 0.8305 | 0.87785 | 1.0191 | 0.9504 | 0.90012 | 0.8891 | 0.82625 | 0.77073 | 0.71399
8 | 0.28962 | 0.2817 | 0.2682 | 0.26204 | 0.25966 | 0.294 | 0.46104 | 0.48912 | 0.50634 | 0.50807 | 0.52044 | 0.51904 | 0.49476 | 0.49713 | 0.44516 | 0.40414 | 0.4 | 0.45268 | 0.43032 | 0.41078 | 0.41043 | 0.37161 | 0.34702 | 0.32269
9 | 0.62294 | 0.5882 | 0.55944 | 0.55877 | 0.54979 | 0.60214 | 0.79174 | 0.88407 | 0.92708 | 0.93201 | 0.92494 | 0.9329 | 0.90869 | 0.89105 | 0.82097 | 0.82371 | 0.86586 | 1.0003 | 0.93649 | 0.88841 | 0.8777 | 0.81409 | 0.75304 | 0.69565

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.24567 | 0.24407 | 0.22632 | 0.22512 | 0.21034 | 0.20426 | 0.21123 | 0.21049 | 0.21115 | 0.21565 | 0.20331 | 0.20949 | 0.21353 | 0.22208 | 0.20431 | 0.21862 | 0.22079 | 0.23637 | 0.20907 | 0.19399 | 0.1953 | 0.18054 | 0.2196 | 0.22809
2 | 0.31732 | 0.30906 | 0.29046 | 0.28887 | 0.27751 | 0.28519 | 0.33637 | 0.33599 | 0.36297 | 0.38172 | 0.36421 | 0.372 | 0.36506 | 0.36198 | 0.34128 | 0.3472 | 0.36504 | 0.44329 | 0.42065 | 0.38381 | 0.38393 | 0.34424 | 0.36083 | 0.34799
3 | 0.83382 | 0.79193 | 0.73993 | 0.77009 | 0.7356 | 0.823 | 1.3469 | 1.5007 | 1.5349 | 1.5063 | 1.4601 | 1.5239 | 1.4197 | 1.3938 | 1.2117 | 1.218 | 1.217 | 1.3713 | 1.2049 | 1.27 | 1.2292 | 1.1371 | 0.99763 | 0.93445
4 | 0.68125 | 0.47924 | 0.4663 | 0.42339 | 0.43576 | 0.80864 | 1.5358 | 1.8436 | 2.0916 | 1.9831 | 1.9603 | 1.7535 | 1.7839 | 1.6624 | 1.6215 | 1.6093 | 1.9885 | 3.0088 | 2.6934 | 2.3224 | 2.2984 | 2 | 1.5659 | 1.2566
5 | 0.55736 | 0.50067 | 0.45697 | 0.47343 | 0.45682 | 0.49314 | 0.65711 | 0.64905 | 0.68936 | 0.69317 | 0.72783 | 0.72021 | 0.71972 | 0.71319 | 0.70636 | 0.70036 | 0.72513 | 0.84734 | 0.82163 | 0.80566 | 0.80636 | 0.73831 | 0.72862 | 0.67375
6 | 0.21974 | 0.21584 | 0.20212 | 0.19951 | 0.19122 | 0.19143 | 0.21952 | 0.20393 | 0.21397 | 0.21916 | 0.21206 | 0.21933 | 0.21829 | 0.23334 | 0.21969 | 0.21959 | 0.19806 | 0.22538 | 0.20435 | 0.19876 | 0.20434 | 0.1876 | 0.22046 | 0.22273
7 | 0.64693 | 0.60949 | 0.56411 | 0.56941 | 0.56791 | 0.62278 | 0.7822 | 0.85497 | 0.9253 | 0.91294 | 0.90055 | 0.90118 | 0.89069 | 0.89768 | 0.82355 | 0.84647 | 0.87785 | 1.0289 | 0.93182 | 0.91782 | 0.88044 | 0.81813 | 0.76367 | 0.71399
8 | 0.28757 | 0.28364 | 0.26441 | 0.26204 | 0.26363 | 0.29884 | 0.45707 | 0.49868 | 0.50634 | 0.49819 | 0.52556 | 0.52921 | 0.49476 | 0.5018 | 0.44929 | 0.40042 | 0.39618 | 0.44436 | 0.43032 | 0.41474 | 0.40268 | 0.36803 | 0.34984 | 0.32514
9 | 0.61219 | 0.5832 | 0.54983 | 0.5636 | 0.54002 | 0.59664 | 0.8063 | 0.8928 | 0.94543 | 0.95037 | 0.92494 | 0.94212 | 0.89085 | 0.88245 | 0.82097 | 0.83954 | 0.87434 | 0.99064 | 0.94564 | 0.90588 | 0.8777 | 0.81409 | 0.74616 | 0.70182

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.24246 | 0.24098 | 0.23079 | 0.23126 | 0.20736 | 0.19829 | 0.21425 | 0.20658 | 0.21315 | 0.21368 | 0.20922 | 0.21351 | 0.21154 | 0.22989 | 0.20601 | 0.21862 | 0.21682 | 0.23246 | 0.20536 | 0.18868 | 0.19705 | 0.18558 | 0.21353 | 0.22512
2 | 0.315 | 0.31807 | 0.29046 | 0.28887 | 0.27535 | 0.28519 | 0.3475 | 0.33599 | 0.3559 | 0.38536 | 0.36784 | 0.372 | 0.3514 | 0.35548 | 0.32918 | 0.33784 | 0.3581 | 0.45573 | 0.4167 | 0.38746 | 0.37331 | 0.34094 | 0.36989 | 0.34799
3 | 0.81914 | 0.76433 | 0.73993 | 0.76328 | 0.75624 | 0.823 | 1.3088 | 1.5007 | 1.5505 | 1.4912 | 1.4601 | 1.5239 | 1.4197 | 1.4075 | 1.2235 | 1.2298 | 1.217 | 1.3317 | 1.2532 | 1.2951 | 1.2414 | 1.1715 | 0.99763 | 0.91766
4 | 0.68125 | 0.48706 | 0.4663 | 0.41641 | 0.43576 | 0.78617 | 1.5958 | 1.9184 | 2.0916 | 1.9445 | 1.922 | 1.7535 | 1.7839 | 1.6298 | 1.6215 | 1.6253 | 2.0086 | 3.0998 | 2.7752 | 2.2763 | 2.2538 | 1.9802 | 1.5807 | 1.2566
5 | 0.54347 | 0.50488 | 0.46468 | 0.4578 | 0.45682 | 0.50664 | 0.64547 | 0.64905 | 0.66271 | 0.70702 | 0.7207 | 0.72745 | 0.71972 | 0.69968 | 0.70636 | 0.70704 | 0.73941 | 0.84734 | 0.81354 | 0.79775 | 0.81419 | 0.75293 | 0.72862 | 0.65605
6 | 0.22522 | 0.21455 | 0.20212 | 0.20333 | 0.18865 | 0.19143 | 0.22267 | 0.20584 | 0.20996 | 0.22537 | 0.2141 | 0.21727 | 0.22447 | 0.23131 | 0.22347 | 0.21959 | 0.20541 | 0.2273 | 0.20994 | 0.19876 | 0.20075 | 0.18587 | 0.22357 | 0.22273
7 | 0.65249 | 0.60949 | 0.57896 | 0.5794 | 0.56791 | 0.61718 | 0.78939 | 0.86358 | 0.9253 | 0.90386 | 0.91857 | 0.91027 | 0.89952 | 0.88918 | 0.83138 | 0.8305 | 0.88644 | 1.0191 | 0.95969 | 0.88242 | 0.87178 | 0.83437 | 0.77073 | 0.70128
8 | 0.28553 | 0.28364 | 0.2682 | 0.26392 | 0.25768 | 0.29159 | 0.46502 | 0.47955 | 0.49641 | 0.49819 | 0.53069 | 0.50887 | 0.49954 | 0.50646 | 0.43691 | 0.41158 | 0.40764 | 0.461 | 0.4385 | 0.41078 | 0.40655 | 0.37518 | 0.34137 | 0.32514
9 | 0.6337 | 0.5832 | 0.56425 | 0.56844 | 0.55956 | 0.60214 | 0.78446 | 0.90153 | 0.91791 | 0.92283 | 0.91577 | 0.94212 | 0.91761 | 0.89966 | 0.81308 | 0.81579 | 0.84891 | 1.0099 | 0.91819 | 0.89714 | 0.8777 | 0.81409 | 0.75993 | 0.708

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.060107 | 0.042466 | 0.036814 | 0.047189 | 0.040631 | 0.033406 | 0.02764 | 0.096588 | 0.10101 | 0.086638 | 0.10094 | 0.093793 | 0.094206 | 0.084122 | 0.049918 | 0.078157 | 0.093737 | 0.087463 | 0.061128 | 0.063416 | 0.059067 | 0.03664 | 0.029228 | 0.030293
2 | -0.23718 | -0.23712 | -0.24367 | -0.25483 | -0.25238 | -0.23163 | -0.14687 | -0.028233 | -0.03034 | -0.020106 | -0.017712 | -0.079046 | -0.11548 | -0.1497 | -0.14857 | -0.15108 | -0.11879 | 0.039042 | -0.0055024 | -0.064952 | -0.1204 | -0.15837 | -0.1737 | -0.19887
3 | -0.84379 | -0.91045 | -0.92715 | -0.91475 | -0.91552 | -0.76449 | -0.028468 | 0.39415 | 0.50235 | 0.34995 | 0.20662 | 0.40983 | 0.25842 | 0.078403 | -0.31018 | -0.31031 | -0.25562 | -0.12896 | -0.3143 | -0.17908 | -0.24587 | -0.4078 | -0.64427 | -0.72727
4 | -2.2416 | -2.2639 | -2.287 | -2.307 | -2.3173 | -2.1186 | -1.8381 | -1.6782 | -1.7273 | -1.9135 | -2.041 | -2.1611 | -2.1636 | -2.2034 | -2.2228 | -2.1565 | -1.8256 | -1.0881 | -1.4034 | -1.7024 | -1.8327 | -1.9389 | -2.0496 | -2.0595
5 | -0.46666 | -0.49011 | -0.51093 | -0.51276 | -0.51162 | -0.43126 | -0.32866 | -0.26598 | -0.26126 | -0.21885 | -0.21658 | -0.21202 | -0.25517 | -0.27459 | -0.26721 | -0.33123 | -0.29345 | -0.14712 | -0.17421 | -0.21661 | -0.23389 | -0.30362 | -0.33578 | -0.35127
6 | 0.036242 | 0.02835 | 0.021496 | 0.032024 | 0.026297 | 0.037886 | 0.050528 | 0.098419 | 0.11335 | 0.11679 | 0.11085 | 0.11825 | 0.11737 | 0.11601 | 0.097569 | 0.092809 | 0.080663 | 0.088243 | 0.074801 | 0.078057 | 0.065995 | 0.06947 | 0.043128 | 0.04429
7 | -0.55753 | -0.55143 | -0.56876 | -0.57905 | -0.61334 | -0.54916 | -0.46654 | -0.24234 | -0.12007 | -0.11145 | -0.084713 | -0.028469 | -0.11559 | -0.12062 | -0.21984 | -0.31416 | -0.28354 | -0.31627 | -0.35566 | -0.34146 | -0.3888 | -0.45834 | -0.51712 | -0.51437
8 | -0.31733 | -0.32404 | -0.32275 | -0.32229 | -0.31565 | -0.30289 | -0.23154 | -0.1842 | -0.17009 | -0.19426 | -0.18344 | -0.16721 | -0.17725 | -0.1919 | -0.23317 | -0.25858 | -0.2579 | -0.25432 | -0.26807 | -0.27718 | -0.28192 | -0.29019 | -0.30286 | -0.30866
9 | -0.37984 | -0.40718 | -0.42454 | -0.41561 | -0.42565 | -0.37333 | -0.2276 | -0.025081 | 0.013635 | -0.0077281 | -0.011498 | -0.0057417 | -0.050129 | -0.091796 | -0.18007 | -0.19149 | -0.1535 | -0.048395 | -0.12671 | -0.14762 | -0.19522 | -0.25794 | -0.32349 | -0.34062

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.058905 | 0.041617 | 0.036078 | 0.046717 | 0.041037 | 0.034074 | 0.028193 | 0.095622 | 0.10202 | 0.086638 | 0.09993 | 0.093793 | 0.094206 | 0.085805 | 0.050917 | 0.078939 | 0.091862 | 0.089212 | 0.061739 | 0.064051 | 0.059067 | 0.037006 | 0.029812 | 0.029687
2 | -0.23481 | -0.23475 | -0.24123 | -0.25738 | -0.24986 | -0.23394 | -0.14687 | -0.02795 | -0.029733 | -0.020508 | -0.017712 | -0.079046 | -0.11779 | -0.1467 | -0.14709 | -0.15108 | -0.11641 | 0.039433 | -0.0054474 | -0.065602 | -0.1204 | -0.15837 | -0.17543 | -0.1949
3 | -0.83535 | -0.91045 | -0.90861 | -0.89646 | -0.89721 | -0.75685 | -0.028183 | 0.39809 | 0.4923 | 0.34295 | 0.20662 | 0.40574 | 0.26359 | 0.079971 | -0.30398 | -0.30721 | -0.25307 | -0.13154 | -0.31744 | -0.1755 | -0.24833 | -0.4078 | -0.65071 | -0.72
4 | -2.2865 | -2.2186 | -2.3327 | -2.307 | -2.2941 | -2.1186 | -1.8197 | -1.6782 | -1.6928 | -1.9135 | -2.0002 | -2.1611 | -2.1636 | -2.2254 | -2.2006 | -2.1565 | -1.7891 | -1.1098 | -1.4034 | -1.7364 | -1.8693 | -1.9583 | -2.0086 | -2.0183
5 | -0.46199 | -0.49011 | -0.50583 | -0.52301 | -0.51674 | -0.42694 | -0.32866 | -0.26332 | -0.26388 | -0.22322 | -0.21874 | -0.20778 | -0.25772 | -0.27459 | -0.26186 | -0.32792 | -0.29639 | -0.15006 | -0.17595 | -0.21877 | -0.23389 | -0.30058 | -0.32906 | -0.35479
6 | 0.036967 | 0.027783 | 0.021281 | 0.032344 | 0.02656 | 0.037507 | 0.049518 | 0.09645 | 0.11221 | 0.11445 | 0.11085 | 0.11706 | 0.11619 | 0.11833 | 0.09952 | 0.092809 | 0.08147 | 0.090008 | 0.075549 | 0.079618 | 0.065335 | 0.068776 | 0.042696 | 0.04429
7 | -0.54638 | -0.56246 | -0.56307 | -0.58484 | -0.60721 | -0.54916 | -0.46188 | -0.23992 | -0.11767 | -0.11145 | -0.083866 | -0.0279 | -0.11328 | -0.12182 | -0.22204 | -0.30788 | -0.28071 | -0.31627 | -0.36277 | -0.34146 | -0.38491 | -0.46751 | -0.50678 | -0.51437
8 | -0.31733 | -0.3208 | -0.32598 | -0.31584 | -0.3188 | -0.29683 | -0.23386 | -0.18052 | -0.1735 | -0.19815 | -0.18711 | -0.16387 | -0.17371 | -0.19574 | -0.23083 | -0.256 | -0.25274 | -0.25687 | -0.26539 | -0.28272 | -0.27911 | -0.296 | -0.30892 | -0.30249
9 | -0.37984 | -0.39904 | -0.42879 | -0.42392 | -0.42991 | -0.37707 | -0.2276 | -0.02458 | 0.013907 | -0.0076508 | -0.011728 | -0.0058566 | -0.049627 | -0.091796 | -0.17646 | -0.19532 | -0.1535 | -0.047427 | -0.12798 | -0.15057 | -0.19522 | -0.25278 | -0.32673 | -0.34743

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.058905 | 0.042891 | 0.036078 | 0.048133 | 0.040225 | 0.033072 | 0.027363 | 0.094656 | 0.10101 | 0.085771 | 0.09892 | 0.091917 | 0.093264 | 0.084122 | 0.04892 | 0.077375 | 0.091862 | 0.085713 | 0.060517 | 0.064685 | 0.057886 | 0.035907 | 0.028935 | 0.030596
2 | -0.23718 | -0.2395 | -0.24854 | -0.24973 | -0.24986 | -0.23163 | -0.14687 | -0.028797 | -0.030036 | -0.019905 | -0.017889 | -0.079046 | -0.11432 | -0.15269 | -0.14857 | -0.14806 | -0.11641 | 0.039823 | -0.0055024 | -0.064952 | -0.1204 | -0.16154 | -0.17022 | -0.20285
3 | -0.86067 | -0.91045 | -0.92715 | -0.91475 | -0.93383 | -0.76449 | -0.027898 | 0.39415 | 0.49733 | 0.34995 | 0.20662 | 0.41803 | 0.25325 | 0.076835 | -0.30708 | -0.31031 | -0.26074 | -0.13154 | -0.30802 | -0.18087 | -0.24587 | -0.41188 | -0.63782 | -0.73455
4 | -2.2416 | -2.2186 | -2.287 | -2.2839 | -2.3404 | -2.0974 | -1.8013 | -1.6446 | -1.6928 | -1.9135 | -2.0614 | -2.1178 | -2.1203 | -2.2034 | -2.1783 | -2.1349 | -1.8073 | -1.0772 | -1.3754 | -1.7024 | -1.8693 | -1.9389 | -2.0905 | -2.1007
5 | -0.47599 | -0.49501 | -0.51093 | -0.51276 | -0.51674 | -0.43126 | -0.32866 | -0.2713 | -0.26388 | -0.21666 | -0.21874 | -0.21626 | -0.26027 | -0.27734 | -0.26988 | -0.3246 | -0.29932 | -0.14712 | -0.17595 | -0.21661 | -0.23857 | -0.29755 | -0.33242 | -0.34776
6 | 0.035517 | 0.028067 | 0.021926 | 0.032024 | 0.026034 | 0.038264 | 0.050528 | 0.10039 | 0.11108 | 0.11562 | 0.11307 | 0.11943 | 0.11502 | 0.11485 | 0.096593 | 0.093737 | 0.080663 | 0.090008 | 0.074801 | 0.078057 | 0.067315 | 0.06947 | 0.042696 | 0.04429
7 | -0.5631 | -0.54592 | -0.57445 | -0.57326 | -0.60108 | -0.53818 | -0.47587 | -0.24719 | -0.12127 | -0.11368 | -0.086407 | -0.028469 | -0.11674 | -0.11821 | -0.22424 | -0.30788 | -0.28071 | -0.30994 | -0.34854 | -0.34488 | -0.39269 | -0.45376 | -0.51195 | -0.51952
8 | -0.31733 | -0.33052 | -0.32598 | -0.31584 | -0.31565 | -0.30895 | -0.23386 | -0.18604 | -0.16839 | -0.19815 | -0.1816 | -0.16721 | -0.17902 | -0.18807 | -0.2285 | -0.25858 | -0.25274 | -0.25432 | -0.26271 | -0.28272 | -0.27629 | -0.29309 | -0.30286 | -0.31484
9 | -0.37224 | -0.40311 | -0.42879 | -0.41977 | -0.42991 | -0.37333 | -0.22987 | -0.02458 | 0.013362 | -0.0078054 | -0.011268 | -0.0056843 | -0.049627 | -0.091796 | -0.18007 | -0.19149 | -0.15043 | -0.048395 | -0.12418 | -0.15057 | -0.19522 | -0.25536 | -0.32673 | -0.33722

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.10021 | 0.11031 | 0.14359 | 0.16461 | 0.19355 | 0.22625 | 0.20168 | 0.28832 | 0.2645 | 0.29874 | 0.30702 | 0.28479 | 0.26866 | 0.24734 | 0.22783 | 0.20504 | 0.20291 | 0.16076 | 0.13301 | 0.15784 | 0.16082 | 0.18379 | 0.089238 | 0.085679
2 | 0.10021 | 0.11031 | 0.14359 | 0.16461 | 0.19355 | 0.22625 | 0.20168 | 0.28832 | 0.2645 | 0.29874 | 0.30702 | 0.28479 | 0.26866 | 0.24734 | 0.22783 | 0.20504 | 0.20291 | 0.16076 | 0.13301 | 0.15784 | 0.16082 | 0.18379 | 0.089238 | 0.085679
3 | 0.10021 | 0.11031 | 0.14359 | 0.16461 | 0.19355 | 0.22625 | 0.20168 | 0.28832 | 0.2645 | 0.29874 | 0.30702 | 0.28479 | 0.26866 | 0.24734 | 0.22783 | 0.20504 | 0.20291 | 0.16076 | 0.13301 | 0.15784 | 0.16082 | 0.18379 | 0.089238 | 0.085679
4 | 0.10021 | 0.11031 | 0.14359 | 0.16461 | 0.19355 | 0.22625 | 0.20168 | 0.28832 | 0.2645 | 0.29874 | 0.30702 | 0.28479 | 0.26866 | 0.24734 | 0.22783 | 0.20504 | 0.20291 | 0.16076 | 0.13301 | 0.15784 | 0.16082 | 0.18379 | 0.089238 | 0.085679
5 | 0.10021 | 0.11031 | 0.14359 | 0.16461 | 0.19355 | 0.22625 | 0.20168 | 0.28832 | 0.2645 | 0.29874 | 0.30702 | 0.28479 | 0.26866 | 0.24734 | 0.22783 | 0.20504 | 0.20291 | 0.16076 | 0.13301 | 0.15784 | 0.16082 | 0.18379 | 0.089238 | 0.085679
6 | 0.10021 | 0.11031 | 0.14359 | 0.16461 | 0.19355 | 0.22625 | 0.20168 | 0.28832 | 0.2645 | 0.29874 | 0.30702 | 0.28479 | 0.26866 | 0.24734 | 0.22783 | 0.20504 | 0.20291 | 0.16076 | 0.13301 | 0.15784 | 0.16082 | 0.18379 | 0.089238 | 0.085679
7 | 0.10021 | 0.11031 | 0.14359 | 0.16461 | 0.19355 | 0.22625 | 0.20168 | 0.28832 | 0.2645 | 0.29874 | 0.30702 | 0.28479 | 0.26866 | 0.24734 | 0.22783 | 0.20504 | 0.20291 | 0.16076 | 0.13301 | 0.15784 | 0.16082 | 0.18379 | 0.089238 | 0.085679
8 | 0.10021 | 0.11031 | 0.14359 | 0.16461 | 0.19355 | 0.22625 | 0.20168 | 0.28832 | 0.2645 | 0.29874 | 0.30702 | 0.28479 | 0.26866 | 0.24734 | 0.22783 | 0.20504 | 0.20291 | 0.16076 | 0.13301 | 0.15784 | 0.16082 | 0.18379 | 0.089238 | 0.085679
9 | 0.10021 | 0.11031 | 0.14359 | 0.16461 | 0.19355 | 0.22625 | 0.20168 | 0.28832 | 0.2645 | 0.29874 | 0.30702 | 0.28479 | 0.26866 | 0.24734 | 0.22783 | 0.20504 | 0.20291 | 0.16076 | 0.13301 | 0.15784 | 0.16082 | 0.18379 | 0.089238 | 0.085679

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.27781 | 0.294 | 0.31046 | 0.32457 | 0.32826 | 0.34337 | 0.34162 | 0.32291 | 0.29257 | 0.42963 | 0.41955 | 0.38633 | 0.37694 | 0.37849 | 0.36056 | 0.33051 | 0.29704 | 0.28638 | 0.18002 | 0.19251 | 0.21048 | 0.2155 | 0.22475 | 0.24809
2 | 0.27781 | 0.294 | 0.31046 | 0.32457 | 0.32826 | 0.34337 | 0.34162 | 0.32291 | 0.29257 | 0.42963 | 0.41955 | 0.38633 | 0.37694 | 0.37849 | 0.36056 | 0.33051 | 0.29704 | 0.28638 | 0.18002 | 0.19251 | 0.21048 | 0.2155 | 0.22475 | 0.24809
3 | 0.27781 | 0.294 | 0.31046 | 0.32457 | 0.32826 | 0.34337 | 0.34162 | 0.32291 | 0.29257 | 0.42963 | 0.41955 | 0.38633 | 0.37694 | 0.37849 | 0.36056 | 0.33051 | 0.29704 | 0.28638 | 0.18002 | 0.19251 | 0.21048 | 0.2155 | 0.22475 | 0.24809
4 | 0.27781 | 0.294 | 0.31046 | 0.32457 | 0.32826 | 0.34337 | 0.34162 | 0.32291 | 0.29257 | 0.42963 | 0.41955 | 0.38633 | 0.37694 | 0.37849 | 0.36056 | 0.33051 | 0.29704 | 0.28638 | 0.18002 | 0.19251 | 0.21048 | 0.2155 | 0.22475 | 0.24809
5 | 0.27781 | 0.294 | 0.31046 | 0.32457 | 0.32826 | 0.34337 | 0.34162 | 0.32291 | 0.29257 | 0.42963 | 0.41955 | 0.38633 | 0.37694 | 0.37849 | 0.36056 | 0.33051 | 0.29704 | 0.28638 | 0.18002 | 0.19251 | 0.21048 | 0.2155 | 0.22475 | 0.24809
6 | 0.27781 | 0.294 | 0.31046 | 0.32457 | 0.32826 | 0.34337 | 0.34162 | 0.32291 | 0.29257 | 0.42963 | 0.41955 | 0.38633 | 0.37694 | 0.37849 | 0.36056 | 0.33051 | 0.29704 | 0.28638 | 0.18002 | 0.19251 | 0.21048 | 0.2155 | 0.22475 | 0.24809
7 | 0.27781 | 0.294 | 0.31046 | 0.32457 | 0.32826 | 0.34337 | 0.34162 | 0.32291 | 0.29257 | 0.42963 | 0.41955 | 0.38633 | 0.37694 | 0.37849 | 0.36056 | 0.33051 | 0.29704 | 0.28638 | 0.18002 | 0.19251 | 0.21048 | 0.2155 | 0.22475 | 0.24809
8 | 0.27781 | 0.294 | 0.31046 | 0.32457 | 0.32826 | 0.34337 | 0.34162 | 0.32291 | 0.29257 | 0.42963 | 0.41955 | 0.38633 | 0.37694 | 0.37849 | 0.36056 | 0.33051 | 0.29704 | 0.28638 | 0.18002 | 0.19251 | 0.21048 | 0.2155 | 0.22475 | 0.24809
9 | 0.27781 | 0.294 | 0.31046 | 0.32457 | 0.32826 | 0.34337 | 0.34162 | 0.32291 | 0.29257 | 0.42963 | 0.41955 | 0.38633 | 0.37694 | 0.37849 | 0.36056 | 0.33051 | 0.29704 | 0.28638 | 0.18002 | 0.19251 | 0.21048 | 0.2155 | 0.22475 | 0.24809

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 1.4438e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087795 | 0.17393 | 0.45384 | 0.56637 | 0.62907 | 0.64073 | 0.62897 | 0.53705 | 0.3549 | 0.086705 | 0.0006777 | 5.8341e-05 | 4.464e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 1.4438e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087795 | 0.17393 | 0.45384 | 0.56637 | 0.62907 | 0.64073 | 0.62897 | 0.53705 | 0.3549 | 0.086705 | 0.0006777 | 5.8341e-05 | 4.464e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 1.4438e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087795 | 0.17393 | 0.45384 | 0.56637 | 0.62907 | 0.64073 | 0.62897 | 0.53705 | 0.3549 | 0.086705 | 0.0006777 | 5.8341e-05 | 4.464e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 1.4438e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087795 | 0.17393 | 0.45384 | 0.56637 | 0.62907 | 0.64073 | 0.62897 | 0.53705 | 0.3549 | 0.086705 | 0.0006777 | 5.8341e-05 | 4.464e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 1.488e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086893 | 0.18068 | 0.47887 | 0.60224 | 0.6226 | 0.68132 | 0.66366 | 0.55789 | 0.35706 | 0.08936 | 0.00069845 | 5.9173e-05 | 4.4181e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 1.488e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086893 | 0.18068 | 0.47887 | 0.60224 | 0.6226 | 0.68132 | 0.66366 | 0.55789 | 0.35706 | 0.08936 | 0.00069845 | 5.9173e-05 | 4.4181e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 1.488e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086893 | 0.18068 | 0.47887 | 0.60224 | 0.6226 | 0.68132 | 0.66366 | 0.55789 | 0.35706 | 0.08936 | 0.00069845 | 5.9173e-05 | 4.4181e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 1.488e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086893 | 0.18068 | 0.47887 | 0.60224 | 0.6226 | 0.68132 | 0.66366 | 0.55789 | 0.35706 | 0.08936 | 0.00069845 | 5.9173e-05 | 4.4181e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 1.4324e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083647 | 0.17393 | 0.46099 | 0.57975 | 0.59935 | 0.65587 | 0.63887 | 0.53705 | 0.34372 | 0.086023 | 0.00067237 | 5.6963e-05 | 4.2531e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 1.4324e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083647 | 0.17393 | 0.46099 | 0.57975 | 0.59935 | 0.65587 | 0.63887 | 0.53705 | 0.34372 | 0.086023 | 0.00067237 | 5.6963e-05 | 4.2531e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 1.4324e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083647 | 0.17393 | 0.46099 | 0.57975 | 0.59935 | 0.65587 | 0.63887 | 0.53705 | 0.34372 | 0.086023 | 0.00067237 | 5.6963e-05 | 4.2531e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 1.4324e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083647 | 0.17393 | 0.46099 | 0.57975 | 0.59935 | 0.65587 | 0.63887 | 0.53705 | 0.34372 | 0.086023 | 0.00067237 | 5.6963e-05 | 4.2531e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.24739 | 0.24866 | 0.23354 | 0.22663 | 0.21202 | 0.205 | 0.21526 | 0.19651 | 0.20923 | 0.21106 | 0.20202 | 0.20647 | 0.21989 | 0.23004 | 0.21658 | 0.2217 | 0.2098 | 0.22214 | 0.19762 | 0.18898 | 0.19628 | 0.18556 | 0.22317 | 0.23126
2 | 0.37197 | 0.35847 | 0.33852 | 0.31152 | 0.28914 | 0.29154 | 0.31854 | 0.3533 | 0.38325 | 0.41245 | 0.37161 | 0.3919 | 0.39855 | 0.4032 | 0.35295 | 0.36595 | 0.37147 | 0.38874 | 0.38852 | 0.40175 | 0.42734 | 0.38541 | 0.38373 | 0.37277
3 | 0.96493 | 0.9148 | 0.84064 | 0.86742 | 0.8394 | 0.8459 | 1.1892 | 1.4519 | 1.5199 | 1.4304 | 1.3943 | 1.5005 | 1.5747 | 1.4771 | 1.3518 | 1.2832 | 1.2968 | 1.272 | 1.2284 | 1.3305 | 1.4008 | 1.2999 | 1.1917 | 1.0171
4 | 1.0959 | 0.87962 | 0.7008 | 0.68962 | 0.62663 | 0.5891 | 1.2721 | 2.1947 | 2.6598 | 2.7279 | 2.6726 | 2.3991 | 2.7232 | 2.5818 | 2.3577 | 2.1805 | 1.9685 | 1.7681 | 2.2264 | 2.6016 | 2.9911 | 2.841 | 2.1778 | 1.5905
5 | 0.62713 | 0.57495 | 0.52961 | 0.51458 | 0.52165 | 0.51406 | 0.57522 | 0.60667 | 0.66792 | 0.69211 | 0.7346 | 0.77868 | 0.80503 | 0.78163 | 0.75637 | 0.74659 | 0.73502 | 0.74613 | 0.74316 | 0.74853 | 0.82862 | 0.78288 | 0.79234 | 0.71745
6 | 0.22717 | 0.22431 | 0.20553 | 0.20683 | 0.19691 | 0.18792 | 0.21162 | 0.19714 | 0.20404 | 0.20744 | 0.20204 | 0.21482 | 0.21839 | 0.22358 | 0.21409 | 0.20721 | 0.20192 | 0.21489 | 0.18946 | 0.18497 | 0.2 | 0.17602 | 0.21333 | 0.22574
7 | 0.65688 | 0.60113 | 0.58141 | 0.5889 | 0.56046 | 0.59652 | 0.76622 | 0.81262 | 0.93401 | 0.98821 | 0.97852 | 1.0215 | 1 | 1.035 | 1.0205 | 0.95197 | 0.95225 | 0.93554 | 0.91596 | 0.91676 | 0.934 | 0.78316 | 0.79619 | 0.70558
8 | 0.29877 | 0.28745 | 0.2718 | 0.26607 | 0.26028 | 0.26808 | 0.42329 | 0.45028 | 0.48211 | 0.4798 | 0.49491 | 0.52661 | 0.52861 | 0.50653 | 0.44675 | 0.42753 | 0.39412 | 0.40281 | 0.38315 | 0.38835 | 0.38235 | 0.33042 | 0.3234 | 0.30967
9 | 0.92944 | 0.86592 | 0.83547 | 0.78357 | 0.78996 | 0.76609 | 0.77238 | 0.81804 | 0.71053 | 0.73887 | 0.81932 | 0.91564 | 0.96031 | 0.96103 | 0.9352 | 0.97315 | 0.96835 | 0.95384 | 0.94134 | 0.99733 | 1.053 | 0.97782 | 0.86518 | 0.92629

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.24901 | 0.24866 | 0.23045 | 0.22663 | 0.20901 | 0.205 | 0.21829 | 0.19651 | 0.21122 | 0.21106 | 0.20008 | 0.20255 | 0.21582 | 0.23403 | 0.22026 | 0.22359 | 0.21171 | 0.21843 | 0.20115 | 0.18725 | 0.19802 | 0.18556 | 0.22634 | 0.23432
2 | 0.37197 | 0.35847 | 0.33592 | 0.31389 | 0.28914 | 0.29633 | 0.31599 | 0.34988 | 0.38699 | 0.40846 | 0.37524 | 0.3919 | 0.40619 | 0.4032 | 0.34654 | 0.36595 | 0.375 | 0.39226 | 0.39586 | 0.39401 | 0.42329 | 0.39283 | 0.38054 | 0.36688
3 | 0.94733 | 0.93134 | 0.83302 | 0.8595 | 0.85497 | 0.83002 | 1.1667 | 1.4807 | 1.5048 | 1.4446 | 1.3943 | 1.4707 | 1.5747 | 1.4482 | 1.3518 | 1.2957 | 1.284 | 1.2473 | 1.2164 | 1.3568 | 1.387 | 1.3257 | 1.1917 | 1.0265
4 | 1.0959 | 0.88754 | 0.68836 | 0.68962 | 0.62663 | 0.58373 | 1.2841 | 2.1947 | 2.6598 | 2.6736 | 2.6459 | 2.4229 | 2.7503 | 2.6073 | 2.3344 | 2.2019 | 1.988 | 1.7508 | 2.2264 | 2.5758 | 2.9614 | 2.8693 | 2.1778 | 1.6056
5 | 0.62172 | 0.56522 | 0.53863 | 0.51018 | 0.52625 | 0.50482 | 0.58545 | 0.60071 | 0.66792 | 0.69889 | 0.74186 | 0.76332 | 0.79714 | 0.78163 | 0.7419 | 0.75374 | 0.74219 | 0.75322 | 0.74316 | 0.74853 | 0.84474 | 0.79826 | 0.79962 | 0.70467
6 | 0.22575 | 0.22431 | 0.20553 | 0.20419 | 0.19962 | 0.18928 | 0.2131 | 0.199 | 0.20599 | 0.20357 | 0.20591 | 0.2189 | 0.21436 | 0.22551 | 0.21227 | 0.20546 | 0.20192 | 0.21667 | 0.19114 | 0.18327 | 0.20177 | 0.17763 | 0.21482 | 0.22574
7 | 0.65688 | 0.60626 | 0.58141 | 0.59919 | 0.56545 | 0.60741 | 0.78027 | 0.82063 | 0.92476 | 1.0077 | 0.97852 | 1.0316 | 0.99021 | 1.035 | 1.0205 | 0.96117 | 0.94291 | 0.95352 | 0.89807 | 0.91676 | 0.95223 | 0.76778 | 0.78887 | 0.69303
8 | 0.29664 | 0.28944 | 0.2718 | 0.26607 | 0.25829 | 0.2724 | 0.4197 | 0.44149 | 0.48684 | 0.48911 | 0.49491 | 0.53178 | 0.52861 | 0.50653 | 0.43847 | 0.42358 | 0.39788 | 0.39915 | 0.37591 | 0.39581 | 0.37516 | 0.32726 | 0.32599 | 0.3143
9 | 0.94632 | 0.86592 | 0.84303 | 0.77648 | 0.80454 | 0.76609 | 0.77947 | 0.80997 | 0.71053 | 0.73887 | 0.81932 | 0.91564 | 0.95087 | 0.96103 | 0.94423 | 0.99197 | 0.96835 | 0.97218 | 0.93214 | 0.98751 | 1.0324 | 0.98746 | 0.86518 | 0.91781

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.24901 | 0.25187 | 0.23045 | 0.22967 | 0.20901 | 0.20347 | 0.21526 | 0.20022 | 0.20524 | 0.20909 | 0.20395 | 0.20647 | 0.21785 | 0.22605 | 0.21474 | 0.22549 | 0.21171 | 0.21843 | 0.19762 | 0.18725 | 0.19455 | 0.18899 | 0.22634 | 0.22973
2 | 0.37484 | 0.36117 | 0.33852 | 0.31626 | 0.28686 | 0.28915 | 0.32109 | 0.34646 | 0.37578 | 0.41643 | 0.36434 | 0.3919 | 0.39473 | 0.4032 | 0.34974 | 0.36929 | 0.37854 | 0.39226 | 0.38118 | 0.40175 | 0.41925 | 0.38541 | 0.38373 | 0.37572
3 | 0.97372 | 0.89827 | 0.85587 | 0.87535 | 0.83162 | 0.83002 | 1.2117 | 1.4663 | 1.5048 | 1.4588 | 1.3666 | 1.5303 | 1.6059 | 1.4482 | 1.3386 | 1.3082 | 1.3224 | 1.2473 | 1.2526 | 1.3174 | 1.4283 | 1.2742 | 1.2029 | 0.99829
4 | 1.0959 | 0.88754 | 0.68836 | 0.70192 | 0.62098 | 0.5891 | 1.2721 | 2.1729 | 2.6863 | 2.7279 | 2.6726 | 2.4468 | 2.6962 | 2.5818 | 2.3809 | 2.159 | 1.949 | 1.7508 | 2.1823 | 2.6016 | 3.0208 | 2.8975 | 2.1778 | 1.5754
5 | 0.63255 | 0.57982 | 0.53412 | 0.50578 | 0.51704 | 0.50944 | 0.5701 | 0.61858 | 0.66792 | 0.69211 | 0.7346 | 0.76332 | 0.82079 | 0.79665 | 0.77085 | 0.76088 | 0.72785 | 0.76032 | 0.72873 | 0.75586 | 0.82057 | 0.79826 | 0.80689 | 0.71106
6 | 0.22575 | 0.22431 | 0.20806 | 0.20551 | 0.1942 | 0.18928 | 0.21162 | 0.199 | 0.20404 | 0.20357 | 0.19816 | 0.21482 | 0.21839 | 0.22165 | 0.21046 | 0.20546 | 0.2056 | 0.21132 | 0.19114 | 0.18497 | 0.2 | 0.17925 | 0.2163 | 0.22869
7 | 0.65688 | 0.60626 | 0.59146 | 0.5889 | 0.55048 | 0.60741 | 0.76622 | 0.82865 | 0.91552 | 0.96873 | 0.96881 | 1.0417 | 1 | 1.025 | 1.0403 | 0.93357 | 0.97093 | 0.94453 | 0.92491 | 0.91676 | 0.94312 | 0.76778 | 0.8035 | 0.69303
8 | 0.30304 | 0.28546 | 0.27565 | 0.26798 | 0.26227 | 0.2724 | 0.42689 | 0.45028 | 0.49156 | 0.47514 | 0.49977 | 0.51629 | 0.53885 | 0.49701 | 0.44261 | 0.42358 | 0.40164 | 0.39549 | 0.39038 | 0.39208 | 0.37876 | 0.33042 | 0.32082 | 0.30736
9 | 0.921 | 0.88147 | 0.8279 | 0.78357 | 0.78996 | 0.76609 | 0.78655 | 0.80997 | 0.72454 | 0.73887 | 0.81121 | 0.91564 | 0.97919 | 0.96103 | 0.95325 | 0.96374 | 0.98736 | 0.95384 | 0.95054 | 1.0072 | 1.0736 | 0.99709 | 0.85718 | 0.93477

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.046329 | 0.051172 | 0.048224 | 0.048224 | 0.047171 | 0.049909 | 0.051383 | 0.096238 | 0.11203 | 0.10782 | 0.10529 | 0.10508 | 0.11182 | 0.10845 | 0.076022 | 0.099397 | 0.10066 | 0.094343 | 0.074758 | 0.067809 | 0.071178 | 0.071389 | 0.049277 | 0.048856
2 | 0.0048422 | -0.029053 | -0.031474 | -0.046001 | -0.055685 | -0.04358 | -0.055685 | 0.14042 | 0.17916 | 0.23 | 0.13074 | 0.11863 | 0.082317 | 0.11137 | 0.048422 | 0.041159 | 0.048422 | 0.087159 | 0.16706 | 0.16948 | 0.13558 | 0.10411 | 0.048422 | 0.0096844
3 | -0.13589 | -0.32185 | -0.56145 | -0.51853 | -0.52926 | -0.50423 | -0.028609 | 0.60436 | 0.79389 | 0.80104 | 0.66873 | 0.83681 | 0.75813 | 0.66158 | 0.47562 | 0.29682 | 0.36834 | 0.329 | 0.060794 | 0.26463 | 0.37191 | 0.24317 | -0.22529 | -0.46132
4 | -2.0833 | -2.1033 | -2.1634 | -2.1634 | -2.2135 | -2.2736 | -2.0633 | -1.3922 | -1.0417 | -1.1018 | -1.3922 | -1.5124 | -1.4022 | -1.5224 | -1.4323 | -1.6927 | -1.903 | -1.6927 | -1.1919 | -1.0717 | -1.0717 | -1.4122 | -1.7528 | -1.8229
5 | -0.28699 | -0.37627 | -0.44324 | -0.44005 | -0.44005 | -0.4815 | -0.43367 | -0.17219 | 0.057398 | 0.19133 | 0.31569 | 0.33482 | 0.29337 | 0.24235 | 0.15944 | 0.10204 | 0.086096 | 0.079719 | 0.079719 | 0.019133 | 0.169 | 0.079719 | 0.044643 | -0.070153
6 | 0.050204 | 0.055695 | 0.042359 | 0.049811 | 0.050988 | 0.052361 | 0.050596 | 0.09374 | 0.10747 | 0.10727 | 0.09374 | 0.11198 | 0.11668 | 0.10747 | 0.093544 | 0.082365 | 0.10041 | 0.09727 | 0.076286 | 0.070795 | 0.083346 | 0.065696 | 0.050008 | 0.055891
7 | -0.50045 | -0.51454 | -0.54626 | -0.56036 | -0.52512 | -0.56741 | -0.48635 | -0.22203 | -0.038767 | -0.031718 | 0.066961 | 0.021146 | 0.0070485 | 0 | -0.056388 | -0.098679 | -0.14449 | -0.19031 | -0.16564 | -0.20088 | -0.14097 | -0.26432 | -0.33481 | -0.35947
8 | -0.31325 | -0.31534 | -0.31848 | -0.32005 | -0.31586 | -0.30854 | -0.262 | -0.2165 | -0.2118 | -0.20866 | -0.205 | -0.20343 | -0.20814 | -0.21598 | -0.23794 | -0.2484 | -0.25677 | -0.25782 | -0.26252 | -0.27141 | -0.28867 | -0.30018 | -0.30488 | -0.31064
9 | 0.018013 | -0.15311 | -0.18914 | -0.25218 | -0.23417 | -0.27019 | -0.51337 | -0.16212 | -0.25218 | -0.081058 | 0 | 0.072052 | 0.23417 | 0.23417 | 0.18914 | 0.4233 | 0.36026 | 0.31523 | 0.26119 | 0.26119 | 0.36926 | 0.33324 | -0.036026 | -0.054039

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.047256 | 0.050149 | 0.047742 | 0.048224 | 0.047171 | 0.048911 | 0.051383 | 0.096238 | 0.11427 | 0.10782 | 0.10635 | 0.10718 | 0.1107 | 0.10737 | 0.076782 | 0.097409 | 0.10066 | 0.093399 | 0.074758 | 0.068487 | 0.07189 | 0.070675 | 0.048784 | 0.049833
2 | 0.0048422 | -0.029053 | -0.031159 | -0.045541 | -0.055128 | -0.04358 | -0.056799 | 0.14323 | 0.18274 | 0.23 | 0.13335 | 0.11626 | 0.080671 | 0.11137 | 0.047938 | 0.040747 | 0.048906 | 0.086288 | 0.16706 | 0.17287 | 0.13558 | 0.10202 | 0.048906 | 0.0096844
3 | -0.13861 | -0.32507 | -0.57268 | -0.51335 | -0.51868 | -0.51431 | -0.028609 | 0.59832 | 0.78595 | 0.80104 | 0.66873 | 0.83681 | 0.75055 | 0.66819 | 0.48513 | 0.29385 | 0.36465 | 0.329 | 0.059578 | 0.26728 | 0.37191 | 0.23831 | -0.22755 | -0.45209
4 | -2.0625 | -2.1454 | -2.1202 | -2.1634 | -2.1914 | -2.2281 | -2.022 | -1.4061 | -1.0417 | -1.1238 | -1.3922 | -1.5427 | -1.4303 | -1.5072 | -1.4609 | -1.6758 | -1.865 | -1.6588 | -1.2157 | -1.0503 | -1.0717 | -1.3981 | -1.7528 | -1.7864
5 | -0.28986 | -0.36875 | -0.4388 | -0.43565 | -0.43125 | -0.4815 | -0.43801 | -0.17219 | 0.057972 | 0.19324 | 0.30937 | 0.33482 | 0.29337 | 0.24235 | 0.15784 | 0.10102 | 0.085235 | 0.078922 | 0.081313 | 0.019324 | 0.17238 | 0.081313 | 0.044196 | -0.069451
6 | 0.0492 | 0.054581 | 0.042783 | 0.050808 | 0.050988 | 0.053408 | 0.05009 | 0.092802 | 0.10962 | 0.1062 | 0.09374 | 0.1131 | 0.11435 | 0.10639 | 0.091673 | 0.080718 | 0.10041 | 0.098242 | 0.07476 | 0.070087 | 0.082513 | 0.066353 | 0.049508 | 0.055332
7 | -0.49044 | -0.5094 | -0.55719 | -0.55475 | -0.51986 | -0.57308 | -0.49121 | -0.21981 | -0.039542 | -0.032036 | 0.066961 | 0.020723 | 0.0070485 | 0 | -0.05526 | -0.098679 | -0.1416 | -0.19412 | -0.16398 | -0.20088 | -0.13956 | -0.25903 | -0.33146 | -0.35947
8 | -0.31012 | -0.32165 | -0.31529 | -0.31685 | -0.32218 | -0.31163 | -0.26724 | -0.21434 | -0.20756 | -0.21283 | -0.205 | -0.20343 | -0.20605 | -0.21382 | -0.23319 | -0.25337 | -0.2542 | -0.2604 | -0.26252 | -0.2687 | -0.29156 | -0.30318 | -0.30793 | -0.31064
9 | 0.018013 | -0.15311 | -0.19292 | -0.24966 | -0.23183 | -0.27019 | -0.50823 | -0.16374 | -0.25722 | -0.081058 | 0 | 0.071331 | 0.23651 | 0.22948 | 0.19292 | 0.4233 | 0.36026 | 0.31207 | 0.26119 | 0.26641 | 0.37665 | 0.32991 | -0.035305 | -0.054579

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.045402 | 0.051172 | 0.04726 | 0.049189 | 0.046228 | 0.04941 | 0.051897 | 0.098163 | 0.11427 | 0.10998 | 0.10319 | 0.10718 | 0.11182 | 0.10737 | 0.077542 | 0.10039 | 0.099654 | 0.093399 | 0.074758 | 0.066453 | 0.071178 | 0.072103 | 0.048784 | 0.049345
2 | 0.0047938 | -0.029053 | -0.031159 | -0.045541 | -0.055128 | -0.042708 | -0.056242 | 0.13902 | 0.18095 | 0.2346 | 0.12943 | 0.11745 | 0.08314 | 0.1136 | 0.04939 | 0.040747 | 0.047938 | 0.085416 | 0.16371 | 0.17117 | 0.13694 | 0.10202 | 0.04939 | 0.0095875
3 | -0.13861 | -0.32507 | -0.57268 | -0.51335 | -0.53455 | -0.49414 | -0.028323 | 0.6104 | 0.80183 | 0.80104 | 0.66204 | 0.83681 | 0.74297 | 0.64835 | 0.46611 | 0.29682 | 0.36465 | 0.329 | 0.059578 | 0.26198 | 0.37563 | 0.24317 | -0.22755 | -0.4567
4 | -2.1041 | -2.1033 | -2.1418 | -2.1418 | -2.2357 | -2.2736 | -2.022 | -1.3783 | -1.0417 | -1.1238 | -1.4201 | -1.4973 | -1.4022 | -1.492 | -1.4466 | -1.6588 | -1.9411 | -1.6588 | -1.1681 | -1.061 | -1.0503 | -1.384 | -1.7177 | -1.8594
5 | -0.28412 | -0.37251 | -0.44324 | -0.43125 | -0.43125 | -0.48632 | -0.43367 | -0.17219 | 0.056824 | 0.19133 | 0.31569 | 0.33482 | 0.2875 | 0.24719 | 0.16263 | 0.10102 | 0.086096 | 0.078124 | 0.079719 | 0.019515 | 0.16562 | 0.078124 | 0.044643 | -0.071556
6 | 0.0492 | 0.056252 | 0.041936 | 0.049313 | 0.051498 | 0.052361 | 0.05009 | 0.094677 | 0.10639 | 0.10942 | 0.095615 | 0.10974 | 0.11435 | 0.10532 | 0.094479 | 0.082365 | 0.099403 | 0.096297 | 0.075523 | 0.072211 | 0.081679 | 0.064382 | 0.051008 | 0.05645
7 | -0.49044 | -0.52483 | -0.55172 | -0.56596 | -0.53562 | -0.56741 | -0.48148 | -0.21759 | -0.038767 | -0.031401 | 0.067631 | 0.021146 | 0.006978 | 0 | -0.056388 | -0.098679 | -0.14738 | -0.19031 | -0.16895 | -0.20088 | -0.13815 | -0.26432 | -0.3415 | -0.35947
8 | -0.30699 | -0.30904 | -0.32166 | -0.32005 | -0.32218 | -0.30854 | -0.25676 | -0.2165 | -0.21391 | -0.20657 | -0.20705 | -0.20343 | -0.20605 | -0.21598 | -0.24032 | -0.24344 | -0.25164 | -0.25266 | -0.26777 | -0.2687 | -0.28867 | -0.29717 | -0.30183 | -0.31374
9 | 0.018013 | -0.15617 | -0.18724 | -0.24966 | -0.23183 | -0.26479 | -0.52364 | -0.16212 | -0.25722 | -0.081058 | 0 | 0.073493 | 0.23651 | 0.22948 | 0.18914 | 0.43177 | 0.36746 | 0.31838 | 0.2638 | 0.26641 | 0.37296 | 0.33324 | -0.036746 | -0.055119

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.10021 | 0.11031 | 0.14359 | 0.16461 | 0.19355 | 0.22625 | 0.20168 | 0.28832 | 0.2645 | 0.29874 | 0.30702 | 0.28479 | 0.26866 | 0.24734 | 0.22783 | 0.20504 | 0.20291 | 0.16076 | 0.13301 | 0.15784 | 0.16082 | 0.18379 | 0.089238 | 0.085679
2 | 0.10021 | 0.11031 | 0.14359 | 0.16461 | 0.19355 | 0.22625 | 0.20168 | 0.28832 | 0.2645 | 0.29874 | 0.30702 | 0.28479 | 0.26866 | 0.24734 | 0.22783 | 0.20504 | 0.20291 | 0.16076 | 0.13301 | 0.15784 | 0.16082 | 0.18379 | 0.089238 | 0.085679
3 | 0.10021 | 0.11031 | 0.14359 | 0.16461 | 0.19355 | 0.22625 | 0.20168 | 0.28832 | 0.2645 | 0.29874 | 0.30702 | 0.28479 | 0.26866 | 0.24734 | 0.22783 | 0.20504 | 0.20291 | 0.16076 | 0.13301 | 0.15784 | 0.16082 | 0.18379 | 0.089238 | 0.085679
4 | 0.10021 | 0.11031 | 0.14359 | 0.16461 | 0.19355 | 0.22625 | 0.20168 | 0.28832 | 0.2645 | 0.29874 | 0.30702 | 0.28479 | 0.26866 | 0.24734 | 0.22783 | 0.20504 | 0.20291 | 0.16076 | 0.13301 | 0.15784 | 0.16082 | 0.18379 | 0.089238 | 0.085679
5 | 0.10021 | 0.11031 | 0.14359 | 0.16461 | 0.19355 | 0.22625 | 0.20168 | 0.28832 | 0.2645 | 0.29874 | 0.30702 | 0.28479 | 0.26866 | 0.24734 | 0.22783 | 0.20504 | 0.20291 | 0.16076 | 0.13301 | 0.15784 | 0.16082 | 0.18379 | 0.089238 | 0.085679
6 | 0.10021 | 0.11031 | 0.14359 | 0.16461 | 0.19355 | 0.22625 | 0.20168 | 0.28832 | 0.2645 | 0.29874 | 0.30702 | 0.28479 | 0.26866 | 0.24734 | 0.22783 | 0.20504 | 0.20291 | 0.16076 | 0.13301 | 0.15784 | 0.16082 | 0.18379 | 0.089238 | 0.085679
7 | 0.10021 | 0.11031 | 0.14359 | 0.16461 | 0.19355 | 0.22625 | 0.20168 | 0.28832 | 0.2645 | 0.29874 | 0.30702 | 0.28479 | 0.26866 | 0.24734 | 0.22783 | 0.20504 | 0.20291 | 0.16076 | 0.13301 | 0.15784 | 0.16082 | 0.18379 | 0.089238 | 0.085679
8 | 0.10021 | 0.11031 | 0.14359 | 0.16461 | 0.19355 | 0.22625 | 0.20168 | 0.28832 | 0.2645 | 0.29874 | 0.30702 | 0.28479 | 0.26866 | 0.24734 | 0.22783 | 0.20504 | 0.20291 | 0.16076 | 0.13301 | 0.15784 | 0.16082 | 0.18379 | 0.089238 | 0.085679
9 | 0.10021 | 0.11031 | 0.14359 | 0.16461 | 0.19355 | 0.22625 | 0.20168 | 0.28832 | 0.2645 | 0.29874 | 0.30702 | 0.28479 | 0.26866 | 0.24734 | 0.22783 | 0.20504 | 0.20291 | 0.16076 | 0.13301 | 0.15784 | 0.16082 | 0.18379 | 0.089238 | 0.085679

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.27781 | 0.294 | 0.31046 | 0.32457 | 0.32826 | 0.34337 | 0.34162 | 0.32291 | 0.29257 | 0.42963 | 0.41955 | 0.38633 | 0.37694 | 0.37849 | 0.36056 | 0.33051 | 0.29704 | 0.28638 | 0.18002 | 0.19251 | 0.21048 | 0.2155 | 0.22475 | 0.24809
2 | 0.27781 | 0.294 | 0.31046 | 0.32457 | 0.32826 | 0.34337 | 0.34162 | 0.32291 | 0.29257 | 0.42963 | 0.41955 | 0.38633 | 0.37694 | 0.37849 | 0.36056 | 0.33051 | 0.29704 | 0.28638 | 0.18002 | 0.19251 | 0.21048 | 0.2155 | 0.22475 | 0.24809
3 | 0.27781 | 0.294 | 0.31046 | 0.32457 | 0.32826 | 0.34337 | 0.34162 | 0.32291 | 0.29257 | 0.42963 | 0.41955 | 0.38633 | 0.37694 | 0.37849 | 0.36056 | 0.33051 | 0.29704 | 0.28638 | 0.18002 | 0.19251 | 0.21048 | 0.2155 | 0.22475 | 0.24809
4 | 0.27781 | 0.294 | 0.31046 | 0.32457 | 0.32826 | 0.34337 | 0.34162 | 0.32291 | 0.29257 | 0.42963 | 0.41955 | 0.38633 | 0.37694 | 0.37849 | 0.36056 | 0.33051 | 0.29704 | 0.28638 | 0.18002 | 0.19251 | 0.21048 | 0.2155 | 0.22475 | 0.24809
5 | 0.27781 | 0.294 | 0.31046 | 0.32457 | 0.32826 | 0.34337 | 0.34162 | 0.32291 | 0.29257 | 0.42963 | 0.41955 | 0.38633 | 0.37694 | 0.37849 | 0.36056 | 0.33051 | 0.29704 | 0.28638 | 0.18002 | 0.19251 | 0.21048 | 0.2155 | 0.22475 | 0.24809
6 | 0.27781 | 0.294 | 0.31046 | 0.32457 | 0.32826 | 0.34337 | 0.34162 | 0.32291 | 0.29257 | 0.42963 | 0.41955 | 0.38633 | 0.37694 | 0.37849 | 0.36056 | 0.33051 | 0.29704 | 0.28638 | 0.18002 | 0.19251 | 0.21048 | 0.2155 | 0.22475 | 0.24809
7 | 0.27781 | 0.294 | 0.31046 | 0.32457 | 0.32826 | 0.34337 | 0.34162 | 0.32291 | 0.29257 | 0.42963 | 0.41955 | 0.38633 | 0.37694 | 0.37849 | 0.36056 | 0.33051 | 0.29704 | 0.28638 | 0.18002 | 0.19251 | 0.21048 | 0.2155 | 0.22475 | 0.24809
8 | 0.27781 | 0.294 | 0.31046 | 0.32457 | 0.32826 | 0.34337 | 0.34162 | 0.32291 | 0.29257 | 0.42963 | 0.41955 | 0.38633 | 0.37694 | 0.37849 | 0.36056 | 0.33051 | 0.29704 | 0.28638 | 0.18002 | 0.19251 | 0.21048 | 0.2155 | 0.22475 | 0.24809
9 | 0.27781 | 0.294 | 0.31046 | 0.32457 | 0.32826 | 0.34337 | 0.34162 | 0.32291 | 0.29257 | 0.42963 | 0.41955 | 0.38633 | 0.37694 | 0.37849 | 0.36056 | 0.33051 | 0.29704 | 0.28638 | 0.18002 | 0.19251 | 0.21048 | 0.2155 | 0.22475 | 0.24809

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 1.9758e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011538 | 0.23991 | 0.63584 | 0.79965 | 0.82669 | 0.90465 | 0.8812 | 0.74076 | 0.4741 | 0.11865 | 0.0009274 | 7.857e-05 | 5.8663e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 1.9758e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011538 | 0.23991 | 0.63584 | 0.79965 | 0.82669 | 0.90465 | 0.8812 | 0.74076 | 0.4741 | 0.11865 | 0.0009274 | 7.857e-05 | 5.8663e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 1.9758e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011538 | 0.23991 | 0.63584 | 0.79965 | 0.82669 | 0.90465 | 0.8812 | 0.74076 | 0.4741 | 0.11865 | 0.0009274 | 7.857e-05 | 5.8663e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 1.9758e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011538 | 0.23991 | 0.63584 | 0.79965 | 0.82669 | 0.90465 | 0.8812 | 0.74076 | 0.4741 | 0.11865 | 0.0009274 | 7.857e-05 | 5.8663e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 1.9915e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01211 | 0.23991 | 0.62598 | 0.7812 | 0.86768 | 0.88377 | 0.86754 | 0.74076 | 0.48951 | 0.11959 | 0.00093476 | 8.0471e-05 | 6.1572e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 1.9915e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01211 | 0.23991 | 0.62598 | 0.7812 | 0.86768 | 0.88377 | 0.86754 | 0.74076 | 0.48951 | 0.11959 | 0.00093476 | 8.0471e-05 | 6.1572e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 1.9915e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01211 | 0.23991 | 0.62598 | 0.7812 | 0.86768 | 0.88377 | 0.86754 | 0.74076 | 0.48951 | 0.11959 | 0.00093476 | 8.0471e-05 | 6.1572e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 1.9915e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01211 | 0.23991 | 0.62598 | 0.7812 | 0.86768 | 0.88377 | 0.86754 | 0.74076 | 0.48951 | 0.11959 | 0.00093476 | 8.0471e-05 | 6.1572e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 1.934e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011528 | 0.23391 | 0.61514 | 0.77066 | 0.826 | 0.87185 | 0.85251 | 0.72224 | 0.46976 | 0.11614 | 0.00090781 | 7.7532e-05 | 5.8615e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 1.934e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011528 | 0.23391 | 0.61514 | 0.77066 | 0.826 | 0.87185 | 0.85251 | 0.72224 | 0.46976 | 0.11614 | 0.00090781 | 7.7532e-05 | 5.8615e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 1.934e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011528 | 0.23391 | 0.61514 | 0.77066 | 0.826 | 0.87185 | 0.85251 | 0.72224 | 0.46976 | 0.11614 | 0.00090781 | 7.7532e-05 | 5.8615e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 1.934e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011528 | 0.23391 | 0.61514 | 0.77066 | 0.826 | 0.87185 | 0.85251 | 0.72224 | 0.46976 | 0.11614 | 0.00090781 | 7.7532e-05 | 5.8615e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1