## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2037
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 108.8%
Flex. Load Growth | 152.2%
PV Installed, [MW] | 20
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
Gen ID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 5
3 | 22 | 5
4 | 24 | 5
5 | 26 | 5

## ES installed
Node ID | Pinst, [MW] | Einst, [MW]
2 | 0 | 0
7 | 0 | 0
20 | 0 | 0
23 | 0 | 0
25 | 0 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 11.11%
2 | 11.11%
3 | 11.11%
4 | 11.11%
5 | 11.11%
6 | 11.11%
7 | 11.11%
8 | 11.11%
9 | 11.11%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
EV Load, [MW] | 0.93511 | 0.9663 | 0.86527 | 0.82015 | 0.67195 | 0.5703 | 0.69743 | 0.12112 | 0.10651 | 0.15528 | 0.091449 | 0.11427 | 0.18206 | 0.33544 | 0.35788 | 0.35195 | 0.19743 | 0.40216 | 0.236 | 0.16593 | 0.25198 | 0.15574 | 0.71082 | 0.8569
Minimum EV Load, [MW] | -2.1112 | -2.2576 | -2.5391 | -2.739 | -2.9276 | -3.195 | -3.0486 | -3.4198 | -3.1017 | -4.5559 | -4.5092 | -4.1221 | -3.9514 | -3.815 | -3.5959 | -3.2723 | -3.0598 | -2.7382 | -1.738 | -1.9451 | -2.0561 | -2.2074 | -1.7537 | -1.8635
Maximum EV Load, [MW] | 2.0339 | 2.176 | 2.4398 | 2.6253 | 2.7943 | 3.0512 | 2.909 | 3.2827 | 3.0069 | 3.4311 | 3.4582 | 3.2372 | 3.1281 | 3.0477 | 2.8561 | 2.6003 | 2.4224 | 2.165 | 1.6946 | 1.8967 | 2.0155 | 2.1711 | 1.6894 | 1.7964

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.27083 | 0.26805 | 0.2511 | 0.25077 | 0.2298 | 0.21871 | 0.23427 | 0.21695 | 0.2194 | 0.22284 | 0.21512 | 0.22196 | 0.22724 | 0.24062 | 0.21666 | 0.22942 | 0.22884 | 0.24844 | 0.21948 | 0.20273 | 0.21099 | 0.19216 | 0.2369 | 0.24971
2 | 0.3454 | 0.34199 | 0.3208 | 0.31392 | 0.29969 | 0.30364 | 0.36715 | 0.35162 | 0.37947 | 0.39599 | 0.38808 | 0.38162 | 0.37577 | 0.37539 | 0.35467 | 0.36379 | 0.3831 | 0.47648 | 0.43749 | 0.39832 | 0.39627 | 0.36077 | 0.39332 | 0.37326
3 | 0.86764 | 0.82546 | 0.79102 | 0.80054 | 0.79075 | 0.88212 | 1.3998 | 1.5638 | 1.6316 | 1.5858 | 1.521 | 1.62 | 1.5102 | 1.456 | 1.2668 | 1.2611 | 1.2952 | 1.4199 | 1.2829 | 1.3244 | 1.296 | 1.2097 | 1.0696 | 0.9689
4 | 0.7304 | 0.51441 | 0.50337 | 0.45391 | 0.45674 | 0.843 | 1.6408 | 1.9595 | 2.157 | 2.0261 | 2.0017 | 1.8637 | 1.8234 | 1.7356 | 1.6608 | 1.6971 | 2.1145 | 3.2009 | 2.8636 | 2.4197 | 2.3496 | 2.084 | 1.6257 | 1.2976
5 | 0.58557 | 0.54547 | 0.49762 | 0.49786 | 0.49046 | 0.53182 | 0.68305 | 0.68414 | 0.70528 | 0.73832 | 0.75152 | 0.76645 | 0.75936 | 0.74063 | 0.74092 | 0.73458 | 0.76528 | 0.89687 | 0.86731 | 0.84114 | 0.84326 | 0.7785 | 0.75625 | 0.70892
6 | 0.24669 | 0.24163 | 0.22699 | 0.22357 | 0.20855 | 0.20846 | 0.24139 | 0.21221 | 0.22024 | 0.23275 | 0.22218 | 0.22796 | 0.23441 | 0.24827 | 0.2364 | 0.23621 | 0.21315 | 0.24508 | 0.22037 | 0.20954 | 0.21487 | 0.19777 | 0.24095 | 0.24568
7 | 0.68263 | 0.64459 | 0.6114 | 0.61108 | 0.5967 | 0.64573 | 0.82534 | 0.90966 | 0.95526 | 0.96207 | 0.94807 | 0.95864 | 0.93908 | 0.92197 | 0.85472 | 0.87001 | 0.91678 | 1.0671 | 0.99291 | 0.93945 | 0.92938 | 0.86241 | 0.81363 | 0.75694
8 | 0.31656 | 0.30883 | 0.29314 | 0.286 | 0.28112 | 0.31521 | 0.49111 | 0.51099 | 0.52868 | 0.53127 | 0.54311 | 0.54202 | 0.51785 | 0.5228 | 0.46908 | 0.42629 | 0.41948 | 0.47762 | 0.45167 | 0.43019 | 0.43122 | 0.38926 | 0.37266 | 0.34971
9 | 0.66345 | 0.6278 | 0.59624 | 0.5948 | 0.58306 | 0.63589 | 0.83527 | 0.92202 | 0.96655 | 0.97247 | 0.96407 | 0.97273 | 0.94863 | 0.93276 | 0.86018 | 0.86294 | 0.90431 | 1.0475 | 0.97844 | 0.92727 | 0.91751 | 0.84976 | 0.79522 | 0.73785

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.27083 | 0.26966 | 0.24955 | 0.24758 | 0.2298 | 0.22182 | 0.23113 | 0.22102 | 0.22147 | 0.22695 | 0.21307 | 0.21987 | 0.22517 | 0.23655 | 0.21843 | 0.23322 | 0.23298 | 0.25251 | 0.22141 | 0.20457 | 0.20733 | 0.19041 | 0.24006 | 0.25126
2 | 0.3454 | 0.3373 | 0.3163 | 0.31392 | 0.29969 | 0.30604 | 0.36136 | 0.35162 | 0.37947 | 0.39978 | 0.38052 | 0.38899 | 0.38288 | 0.38215 | 0.36097 | 0.36703 | 0.3831 | 0.46785 | 0.4416 | 0.40212 | 0.40364 | 0.36077 | 0.38704 | 0.37604
3 | 0.88291 | 0.83982 | 0.78407 | 0.81473 | 0.77643 | 0.86574 | 1.413 | 1.5638 | 1.5992 | 1.5701 | 1.521 | 1.5878 | 1.4804 | 1.456 | 1.2668 | 1.2733 | 1.2698 | 1.4336 | 1.2578 | 1.3244 | 1.2833 | 1.1859 | 1.0498 | 0.98638
4 | 0.72414 | 0.51441 | 0.4993 | 0.45391 | 0.46439 | 0.8508 | 1.6096 | 1.9206 | 2.1784 | 2.0663 | 2.0415 | 1.8267 | 1.8595 | 1.7356 | 1.6933 | 1.6805 | 2.0727 | 3.1378 | 2.8069 | 2.4197 | 2.396 | 2.084 | 1.6411 | 1.3216
5 | 0.5952 | 0.53671 | 0.48959 | 0.506 | 0.48631 | 0.52245 | 0.69516 | 0.67743 | 0.71915 | 0.7239 | 0.75893 | 0.75138 | 0.75197 | 0.74766 | 0.74092 | 0.73458 | 0.75785 | 0.88835 | 0.8589 | 0.84114 | 0.84326 | 0.77088 | 0.7698 | 0.71506
6 | 0.24383 | 0.24029 | 0.22437 | 0.22092 | 0.20989 | 0.20846 | 0.23975 | 0.2142 | 0.22441 | 0.23059 | 0.22218 | 0.23011 | 0.23013 | 0.24827 | 0.23443 | 0.23423 | 0.20932 | 0.24107 | 0.21649 | 0.20954 | 0.21674 | 0.19777 | 0.24095 | 0.24568
7 | 0.68842 | 0.64996 | 0.60109 | 0.60588 | 0.60192 | 0.65737 | 0.82534 | 0.89174 | 0.9647 | 0.95262 | 0.93869 | 0.93972 | 0.9299 | 0.93966 | 0.86287 | 0.88663 | 0.91678 | 1.0773 | 0.97358 | 0.95787 | 0.92037 | 0.85396 | 0.80628 | 0.75694
8 | 0.31443 | 0.31084 | 0.2892 | 0.286 | 0.28525 | 0.32025 | 0.48698 | 0.52094 | 0.52868 | 0.52099 | 0.54844 | 0.55261 | 0.51785 | 0.52766 | 0.47338 | 0.42242 | 0.4155 | 0.46896 | 0.45167 | 0.43431 | 0.42316 | 0.38554 | 0.3756 | 0.35226
9 | 0.65226 | 0.6226 | 0.58624 | 0.59984 | 0.57289 | 0.63017 | 0.85042 | 0.9311 | 0.98564 | 0.99157 | 0.96407 | 0.98233 | 0.93006 | 0.92381 | 0.86018 | 0.87942 | 0.91313 | 1.0375 | 0.98796 | 0.94544 | 0.91751 | 0.84976 | 0.78805 | 0.74428

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.26749 | 0.26645 | 0.2542 | 0.25396 | 0.22669 | 0.2156 | 0.23427 | 0.21695 | 0.22355 | 0.22489 | 0.21922 | 0.22406 | 0.2231 | 0.24469 | 0.2202 | 0.23322 | 0.22884 | 0.24844 | 0.21754 | 0.19904 | 0.20916 | 0.19566 | 0.23375 | 0.24817
2 | 0.34298 | 0.34668 | 0.3163 | 0.31392 | 0.29744 | 0.30604 | 0.37295 | 0.35162 | 0.37212 | 0.40357 | 0.3843 | 0.38899 | 0.36865 | 0.37539 | 0.34838 | 0.35729 | 0.37587 | 0.4808 | 0.43749 | 0.40592 | 0.39259 | 0.35734 | 0.39647 | 0.37604
3 | 0.86764 | 0.8111 | 0.78407 | 0.80764 | 0.79791 | 0.86574 | 1.3733 | 1.5638 | 1.6154 | 1.5544 | 1.521 | 1.5878 | 1.4804 | 1.4702 | 1.2791 | 1.2855 | 1.2698 | 1.3924 | 1.3081 | 1.3505 | 1.296 | 1.2217 | 1.0498 | 0.9689
4 | 0.72414 | 0.52255 | 0.4993 | 0.44666 | 0.46439 | 0.82741 | 1.6721 | 1.9984 | 2.1784 | 2.0261 | 2.0017 | 1.8267 | 1.8595 | 1.7016 | 1.6933 | 1.6971 | 2.0936 | 3.2325 | 2.892 | 2.3716 | 2.3496 | 2.0633 | 1.6566 | 1.3216
5 | 0.58075 | 0.54109 | 0.49762 | 0.48973 | 0.48631 | 0.53651 | 0.68305 | 0.67743 | 0.69141 | 0.73832 | 0.75152 | 0.75891 | 0.75197 | 0.73359 | 0.74092 | 0.74153 | 0.77271 | 0.88835 | 0.85048 | 0.83291 | 0.85142 | 0.78611 | 0.7698 | 0.69665
6 | 0.24955 | 0.23894 | 0.22437 | 0.22489 | 0.20721 | 0.20846 | 0.24303 | 0.21618 | 0.22024 | 0.23706 | 0.2243 | 0.22796 | 0.23655 | 0.24616 | 0.23837 | 0.23423 | 0.21697 | 0.24307 | 0.22231 | 0.20954 | 0.213 | 0.19596 | 0.24419 | 0.24568
7 | 0.6942 | 0.64996 | 0.61655 | 0.61628 | 0.60192 | 0.65155 | 0.83282 | 0.9007 | 0.9647 | 0.94317 | 0.95745 | 0.94918 | 0.93908 | 0.93081 | 0.87102 | 0.87001 | 0.92573 | 1.0671 | 1.0026 | 0.92103 | 0.91135 | 0.87086 | 0.81363 | 0.74371
8 | 0.31231 | 0.31084 | 0.29314 | 0.28795 | 0.27906 | 0.3127 | 0.49525 | 0.50104 | 0.51834 | 0.52099 | 0.55377 | 0.53143 | 0.52282 | 0.53251 | 0.4605 | 0.43403 | 0.42743 | 0.48628 | 0.46017 | 0.43019 | 0.42719 | 0.39298 | 0.36679 | 0.35226
9 | 0.67464 | 0.6226 | 0.60124 | 0.60487 | 0.59323 | 0.63589 | 0.82769 | 0.94019 | 0.957 | 0.96292 | 0.95453 | 0.98233 | 0.95792 | 0.94172 | 0.85198 | 0.8547 | 0.88666 | 1.0575 | 0.95939 | 0.93635 | 0.91751 | 0.84976 | 0.80238 | 0.7507

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.062553 | 0.044195 | 0.038312 | 0.04911 | 0.042285 | 0.034765 | 0.028765 | 0.10052 | 0.10512 | 0.090164 | 0.10505 | 0.097611 | 0.098041 | 0.087546 | 0.05195 | 0.081338 | 0.097553 | 0.091023 | 0.063616 | 0.065998 | 0.061471 | 0.038131 | 0.030417 | 0.031526
2 | -0.24683 | -0.24678 | -0.25359 | -0.2652 | -0.26266 | -0.24106 | -0.15285 | -0.029382 | -0.031575 | -0.020925 | -0.018433 | -0.082263 | -0.12018 | -0.15579 | -0.15462 | -0.15723 | -0.12362 | 0.040632 | -0.0057264 | -0.067596 | -0.1253 | -0.16482 | -0.18077 | -0.20697
3 | -0.87814 | -0.94752 | -0.9649 | -0.95199 | -0.95278 | -0.79561 | -0.029626 | 0.41019 | 0.5228 | 0.36419 | 0.21503 | 0.42652 | 0.26894 | 0.081595 | -0.32281 | -0.32295 | -0.26603 | -0.13421 | -0.3271 | -0.18637 | -0.25588 | -0.4244 | -0.67049 | -0.75688
4 | -2.3329 | -2.356 | -2.3801 | -2.4009 | -2.4116 | -2.2048 | -1.9129 | -1.7465 | -1.7976 | -1.9914 | -2.1241 | -2.249 | -2.2517 | -2.2931 | -2.3133 | -2.2443 | -1.8999 | -1.1324 | -1.4606 | -1.7717 | -1.9073 | -2.0178 | -2.133 | -2.1433
5 | -0.48566 | -0.51006 | -0.53173 | -0.53363 | -0.53245 | -0.44881 | -0.34204 | -0.2768 | -0.2719 | -0.22776 | -0.22539 | -0.22065 | -0.26555 | -0.28577 | -0.27808 | -0.34471 | -0.3054 | -0.15311 | -0.1813 | -0.22542 | -0.24341 | -0.31598 | -0.34945 | -0.36557
6 | 0.037718 | 0.029504 | 0.022371 | 0.033327 | 0.027367 | 0.039428 | 0.052585 | 0.10243 | 0.11796 | 0.12154 | 0.11536 | 0.12306 | 0.12215 | 0.12073 | 0.10154 | 0.096587 | 0.083947 | 0.091835 | 0.077846 | 0.081234 | 0.068682 | 0.072298 | 0.044883 | 0.046093
7 | -0.58022 | -0.57388 | -0.59191 | -0.60262 | -0.63831 | -0.57152 | -0.48553 | -0.2522 | -0.12496 | -0.11599 | -0.088161 | -0.029628 | -0.12029 | -0.12553 | -0.22879 | -0.32695 | -0.29509 | -0.32914 | -0.37013 | -0.35536 | -0.40463 | -0.477 | -0.53817 | -0.53531
8 | -0.33025 | -0.33723 | -0.33589 | -0.33541 | -0.3285 | -0.31522 | -0.24097 | -0.1917 | -0.17702 | -0.20217 | -0.1909 | -0.17402 | -0.18447 | -0.19972 | -0.24266 | -0.26911 | -0.2684 | -0.26467 | -0.27898 | -0.28846 | -0.2934 | -0.302 | -0.31519 | -0.32123
9 | -0.3953 | -0.42376 | -0.44183 | -0.43253 | -0.44298 | -0.38853 | -0.23686 | -0.026102 | 0.01419 | -0.0080427 | -0.011966 | -0.0059755 | -0.052169 | -0.095533 | -0.1874 | -0.19928 | -0.15975 | -0.050365 | -0.13187 | -0.15363 | -0.20317 | -0.26844 | -0.33666 | -0.35449

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.061302 | 0.043311 | 0.037546 | 0.048619 | 0.042708 | 0.035461 | 0.02934 | 0.099515 | 0.10617 | 0.090164 | 0.104 | 0.097611 | 0.098041 | 0.089297 | 0.052989 | 0.082152 | 0.095602 | 0.092844 | 0.064252 | 0.066658 | 0.061471 | 0.038512 | 0.031026 | 0.030896
2 | -0.24436 | -0.24431 | -0.25105 | -0.26786 | -0.26003 | -0.24347 | -0.15285 | -0.029088 | -0.030943 | -0.021343 | -0.018433 | -0.082263 | -0.12258 | -0.15268 | -0.15307 | -0.15723 | -0.12115 | 0.041038 | -0.0056691 | -0.068272 | -0.1253 | -0.16482 | -0.18258 | -0.20283
3 | -0.86936 | -0.94752 | -0.9456 | -0.93295 | -0.93373 | -0.78766 | -0.02933 | 0.41429 | 0.51234 | 0.35691 | 0.21503 | 0.42225 | 0.27432 | 0.083227 | -0.31635 | -0.31972 | -0.26337 | -0.13689 | -0.33037 | -0.18264 | -0.25843 | -0.4244 | -0.6772 | -0.74931
4 | -2.3795 | -2.3089 | -2.4277 | -2.4009 | -2.3875 | -2.2048 | -1.8938 | -1.7465 | -1.7617 | -1.9914 | -2.0816 | -2.249 | -2.2517 | -2.316 | -2.2901 | -2.2443 | -1.8619 | -1.155 | -1.4606 | -1.8071 | -1.9454 | -2.038 | -2.0903 | -2.1004
5 | -0.4808 | -0.51006 | -0.52642 | -0.5443 | -0.53777 | -0.44432 | -0.34204 | -0.27403 | -0.27462 | -0.23231 | -0.22765 | -0.21623 | -0.26821 | -0.28577 | -0.27252 | -0.34127 | -0.30845 | -0.15617 | -0.18311 | -0.22768 | -0.24341 | -0.31282 | -0.34246 | -0.36923
6 | 0.038472 | 0.028914 | 0.022147 | 0.033661 | 0.027641 | 0.039034 | 0.051533 | 0.10038 | 0.11678 | 0.11911 | 0.11536 | 0.12183 | 0.12092 | 0.12314 | 0.10357 | 0.096587 | 0.084787 | 0.093672 | 0.078624 | 0.082859 | 0.067995 | 0.071575 | 0.044434 | 0.046093
7 | -0.56862 | -0.58536 | -0.58599 | -0.60865 | -0.63193 | -0.57152 | -0.48068 | -0.24968 | -0.12246 | -0.11599 | -0.08728 | -0.029035 | -0.11789 | -0.12678 | -0.23108 | -0.32041 | -0.29213 | -0.32914 | -0.37754 | -0.35536 | -0.40058 | -0.48654 | -0.52741 | -0.53531
8 | -0.33025 | -0.33386 | -0.33925 | -0.3287 | -0.33178 | -0.30892 | -0.24338 | -0.18787 | -0.18056 | -0.20621 | -0.19472 | -0.17054 | -0.18078 | -0.20371 | -0.24023 | -0.26642 | -0.26303 | -0.26732 | -0.27619 | -0.29423 | -0.29047 | -0.30804 | -0.32149 | -0.3148
9 | -0.3953 | -0.41528 | -0.44624 | -0.44118 | -0.44741 | -0.39242 | -0.23686 | -0.02558 | 0.014473 | -0.0079623 | -0.012206 | -0.006095 | -0.051647 | -0.095533 | -0.18365 | -0.20327 | -0.15975 | -0.049358 | -0.13319 | -0.1567 | -0.20317 | -0.26307 | -0.34003 | -0.36158

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.061302 | 0.044637 | 0.037546 | 0.050092 | 0.041862 | 0.034418 | 0.028477 | 0.09851 | 0.10512 | 0.089263 | 0.10295 | 0.095658 | 0.09706 | 0.087546 | 0.050911 | 0.080525 | 0.095602 | 0.089203 | 0.06298 | 0.067318 | 0.060242 | 0.037369 | 0.030113 | 0.031842
2 | -0.24683 | -0.24924 | -0.25866 | -0.2599 | -0.26003 | -0.24106 | -0.15285 | -0.02997 | -0.031259 | -0.020716 | -0.018617 | -0.082263 | -0.11898 | -0.15891 | -0.15462 | -0.15409 | -0.12115 | 0.041444 | -0.0057264 | -0.067596 | -0.1253 | -0.16812 | -0.17715 | -0.21111
3 | -0.8957 | -0.94752 | -0.9649 | -0.95199 | -0.97184 | -0.79561 | -0.029034 | 0.41019 | 0.51757 | 0.36419 | 0.21503 | 0.43505 | 0.26356 | 0.079963 | -0.31958 | -0.32295 | -0.27135 | -0.13689 | -0.32055 | -0.18823 | -0.25588 | -0.42864 | -0.66379 | -0.76445
4 | -2.3329 | -2.3089 | -2.3801 | -2.3769 | -2.4357 | -2.1827 | -1.8746 | -1.7115 | -1.7617 | -1.9914 | -2.1453 | -2.2041 | -2.2067 | -2.2931 | -2.267 | -2.2218 | -1.8809 | -1.121 | -1.4314 | -1.7717 | -1.9454 | -2.0178 | -2.1756 | -2.1862
5 | -0.49537 | -0.51516 | -0.53173 | -0.53363 | -0.53777 | -0.44881 | -0.34204 | -0.28234 | -0.27462 | -0.22548 | -0.22765 | -0.22506 | -0.27087 | -0.28863 | -0.28086 | -0.33782 | -0.3115 | -0.15311 | -0.18311 | -0.22542 | -0.24828 | -0.30966 | -0.34595 | -0.36192
6 | 0.036963 | 0.029209 | 0.022818 | 0.033327 | 0.027093 | 0.039822 | 0.052585 | 0.10447 | 0.1156 | 0.12033 | 0.11767 | 0.12429 | 0.1197 | 0.11952 | 0.10052 | 0.097553 | 0.083947 | 0.093672 | 0.077846 | 0.081234 | 0.070055 | 0.072298 | 0.044434 | 0.046093
7 | -0.58603 | -0.56814 | -0.59783 | -0.59659 | -0.62555 | -0.56009 | -0.49524 | -0.25725 | -0.12621 | -0.11831 | -0.089924 | -0.029628 | -0.1215 | -0.12302 | -0.23337 | -0.32041 | -0.29213 | -0.32256 | -0.36273 | -0.35892 | -0.40867 | -0.47223 | -0.53279 | -0.54067
8 | -0.33025 | -0.34397 | -0.33925 | -0.3287 | -0.3285 | -0.32153 | -0.24338 | -0.19362 | -0.17525 | -0.20621 | -0.189 | -0.17402 | -0.18631 | -0.19572 | -0.2378 | -0.26911 | -0.26303 | -0.26467 | -0.2734 | -0.29423 | -0.28753 | -0.30502 | -0.31519 | -0.32765
9 | -0.3874 | -0.41952 | -0.44624 | -0.43685 | -0.44741 | -0.38853 | -0.23923 | -0.02558 | 0.013906 | -0.0081231 | -0.011727 | -0.0059157 | -0.051647 | -0.095533 | -0.1874 | -0.19928 | -0.15655 | -0.050365 | -0.12923 | -0.1567 | -0.20317 | -0.26575 | -0.34003 | -0.35094

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.12209 | 0.13441 | 0.17494 | 0.20057 | 0.23582 | 0.27566 | 0.24572 | 0.35129 | 0.32227 | 0.36398 | 0.37408 | 0.34699 | 0.32733 | 0.30136 | 0.27758 | 0.24982 | 0.24722 | 0.19588 | 0.16206 | 0.19231 | 0.19595 | 0.22393 | 0.10873 | 0.10439
2 | 0.12209 | 0.13441 | 0.17494 | 0.20057 | 0.23582 | 0.27566 | 0.24572 | 0.35129 | 0.32227 | 0.36398 | 0.37408 | 0.34699 | 0.32733 | 0.30136 | 0.27758 | 0.24982 | 0.24722 | 0.19588 | 0.16206 | 0.19231 | 0.19595 | 0.22393 | 0.10873 | 0.10439
3 | 0.12209 | 0.13441 | 0.17494 | 0.20057 | 0.23582 | 0.27566 | 0.24572 | 0.35129 | 0.32227 | 0.36398 | 0.37408 | 0.34699 | 0.32733 | 0.30136 | 0.27758 | 0.24982 | 0.24722 | 0.19588 | 0.16206 | 0.19231 | 0.19595 | 0.22393 | 0.10873 | 0.10439
4 | 0.12209 | 0.13441 | 0.17494 | 0.20057 | 0.23582 | 0.27566 | 0.24572 | 0.35129 | 0.32227 | 0.36398 | 0.37408 | 0.34699 | 0.32733 | 0.30136 | 0.27758 | 0.24982 | 0.24722 | 0.19588 | 0.16206 | 0.19231 | 0.19595 | 0.22393 | 0.10873 | 0.10439
5 | 0.12209 | 0.13441 | 0.17494 | 0.20057 | 0.23582 | 0.27566 | 0.24572 | 0.35129 | 0.32227 | 0.36398 | 0.37408 | 0.34699 | 0.32733 | 0.30136 | 0.27758 | 0.24982 | 0.24722 | 0.19588 | 0.16206 | 0.19231 | 0.19595 | 0.22393 | 0.10873 | 0.10439
6 | 0.12209 | 0.13441 | 0.17494 | 0.20057 | 0.23582 | 0.27566 | 0.24572 | 0.35129 | 0.32227 | 0.36398 | 0.37408 | 0.34699 | 0.32733 | 0.30136 | 0.27758 | 0.24982 | 0.24722 | 0.19588 | 0.16206 | 0.19231 | 0.19595 | 0.22393 | 0.10873 | 0.10439
7 | 0.12209 | 0.13441 | 0.17494 | 0.20057 | 0.23582 | 0.27566 | 0.24572 | 0.35129 | 0.32227 | 0.36398 | 0.37408 | 0.34699 | 0.32733 | 0.30136 | 0.27758 | 0.24982 | 0.24722 | 0.19588 | 0.16206 | 0.19231 | 0.19595 | 0.22393 | 0.10873 | 0.10439
8 | 0.12209 | 0.13441 | 0.17494 | 0.20057 | 0.23582 | 0.27566 | 0.24572 | 0.35129 | 0.32227 | 0.36398 | 0.37408 | 0.34699 | 0.32733 | 0.30136 | 0.27758 | 0.24982 | 0.24722 | 0.19588 | 0.16206 | 0.19231 | 0.19595 | 0.22393 | 0.10873 | 0.10439
9 | 0.12209 | 0.13441 | 0.17494 | 0.20057 | 0.23582 | 0.27566 | 0.24572 | 0.35129 | 0.32227 | 0.36398 | 0.37408 | 0.34699 | 0.32733 | 0.30136 | 0.27758 | 0.24982 | 0.24722 | 0.19588 | 0.16206 | 0.19231 | 0.19595 | 0.22393 | 0.10873 | 0.10439

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.33848 | 0.35821 | 0.37827 | 0.39546 | 0.39995 | 0.41837 | 0.41623 | 0.39343 | 0.35647 | 0.52346 | 0.51118 | 0.47071 | 0.45927 | 0.46116 | 0.43931 | 0.40269 | 0.36191 | 0.34893 | 0.21934 | 0.23456 | 0.25645 | 0.26257 | 0.27384 | 0.30227
2 | 0.33848 | 0.35821 | 0.37827 | 0.39546 | 0.39995 | 0.41837 | 0.41623 | 0.39343 | 0.35647 | 0.52346 | 0.51118 | 0.47071 | 0.45927 | 0.46116 | 0.43931 | 0.40269 | 0.36191 | 0.34893 | 0.21934 | 0.23456 | 0.25645 | 0.26257 | 0.27384 | 0.30227
3 | 0.33848 | 0.35821 | 0.37827 | 0.39546 | 0.39995 | 0.41837 | 0.41623 | 0.39343 | 0.35647 | 0.52346 | 0.51118 | 0.47071 | 0.45927 | 0.46116 | 0.43931 | 0.40269 | 0.36191 | 0.34893 | 0.21934 | 0.23456 | 0.25645 | 0.26257 | 0.27384 | 0.30227
4 | 0.33848 | 0.35821 | 0.37827 | 0.39546 | 0.39995 | 0.41837 | 0.41623 | 0.39343 | 0.35647 | 0.52346 | 0.51118 | 0.47071 | 0.45927 | 0.46116 | 0.43931 | 0.40269 | 0.36191 | 0.34893 | 0.21934 | 0.23456 | 0.25645 | 0.26257 | 0.27384 | 0.30227
5 | 0.33848 | 0.35821 | 0.37827 | 0.39546 | 0.39995 | 0.41837 | 0.41623 | 0.39343 | 0.35647 | 0.52346 | 0.51118 | 0.47071 | 0.45927 | 0.46116 | 0.43931 | 0.40269 | 0.36191 | 0.34893 | 0.21934 | 0.23456 | 0.25645 | 0.26257 | 0.27384 | 0.30227
6 | 0.33848 | 0.35821 | 0.37827 | 0.39546 | 0.39995 | 0.41837 | 0.41623 | 0.39343 | 0.35647 | 0.52346 | 0.51118 | 0.47071 | 0.45927 | 0.46116 | 0.43931 | 0.40269 | 0.36191 | 0.34893 | 0.21934 | 0.23456 | 0.25645 | 0.26257 | 0.27384 | 0.30227
7 | 0.33848 | 0.35821 | 0.37827 | 0.39546 | 0.39995 | 0.41837 | 0.41623 | 0.39343 | 0.35647 | 0.52346 | 0.51118 | 0.47071 | 0.45927 | 0.46116 | 0.43931 | 0.40269 | 0.36191 | 0.34893 | 0.21934 | 0.23456 | 0.25645 | 0.26257 | 0.27384 | 0.30227
8 | 0.33848 | 0.35821 | 0.37827 | 0.39546 | 0.39995 | 0.41837 | 0.41623 | 0.39343 | 0.35647 | 0.52346 | 0.51118 | 0.47071 | 0.45927 | 0.46116 | 0.43931 | 0.40269 | 0.36191 | 0.34893 | 0.21934 | 0.23456 | 0.25645 | 0.26257 | 0.27384 | 0.30227
9 | 0.33848 | 0.35821 | 0.37827 | 0.39546 | 0.39995 | 0.41837 | 0.41623 | 0.39343 | 0.35647 | 0.52346 | 0.51118 | 0.47071 | 0.45927 | 0.46116 | 0.43931 | 0.40269 | 0.36191 | 0.34893 | 0.21934 | 0.23456 | 0.25645 | 0.26257 | 0.27384 | 0.30227

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 7.219e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043897 | 0.86966 | 2.2692 | 2.8318 | 3.1453 | 3.2037 | 3.1448 | 2.6852 | 1.7745 | 0.43353 | 0.0033885 | 0.00029171 | 0.0002232 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 7.219e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043897 | 0.86966 | 2.2692 | 2.8318 | 3.1453 | 3.2037 | 3.1448 | 2.6852 | 1.7745 | 0.43353 | 0.0033885 | 0.00029171 | 0.0002232 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 7.219e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043897 | 0.86966 | 2.2692 | 2.8318 | 3.1453 | 3.2037 | 3.1448 | 2.6852 | 1.7745 | 0.43353 | 0.0033885 | 0.00029171 | 0.0002232 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 7.219e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043897 | 0.86966 | 2.2692 | 2.8318 | 3.1453 | 3.2037 | 3.1448 | 2.6852 | 1.7745 | 0.43353 | 0.0033885 | 0.00029171 | 0.0002232 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 7.4401e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043446 | 0.9034 | 2.3944 | 3.0112 | 3.113 | 3.4066 | 3.3183 | 2.7894 | 1.7853 | 0.4468 | 0.0034923 | 0.00029587 | 0.00022091 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 7.4401e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043446 | 0.9034 | 2.3944 | 3.0112 | 3.113 | 3.4066 | 3.3183 | 2.7894 | 1.7853 | 0.4468 | 0.0034923 | 0.00029587 | 0.00022091 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 7.4401e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043446 | 0.9034 | 2.3944 | 3.0112 | 3.113 | 3.4066 | 3.3183 | 2.7894 | 1.7853 | 0.4468 | 0.0034923 | 0.00029587 | 0.00022091 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 7.4401e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043446 | 0.9034 | 2.3944 | 3.0112 | 3.113 | 3.4066 | 3.3183 | 2.7894 | 1.7853 | 0.4468 | 0.0034923 | 0.00029587 | 0.00022091 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 7.1622e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041824 | 0.86966 | 2.3049 | 2.8987 | 2.9967 | 3.2793 | 3.1944 | 2.6852 | 1.7186 | 0.43011 | 0.0033618 | 0.00028482 | 0.00021266 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 7.1622e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041824 | 0.86966 | 2.3049 | 2.8987 | 2.9967 | 3.2793 | 3.1944 | 2.6852 | 1.7186 | 0.43011 | 0.0033618 | 0.00028482 | 0.00021266 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 7.1622e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041824 | 0.86966 | 2.3049 | 2.8987 | 2.9967 | 3.2793 | 3.1944 | 2.6852 | 1.7186 | 0.43011 | 0.0033618 | 0.00028482 | 0.00021266 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 7.1622e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041824 | 0.86966 | 2.3049 | 2.8987 | 2.9967 | 3.2793 | 3.1944 | 2.6852 | 1.7186 | 0.43011 | 0.0033618 | 0.00028482 | 0.00021266 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.27262 | 0.27444 | 0.25707 | 0.24915 | 0.23154 | 0.22259 | 0.23532 | 0.20647 | 0.21947 | 0.22217 | 0.21172 | 0.21672 | 0.23179 | 0.24484 | 0.2312 | 0.23643 | 0.22153 | 0.2377 | 0.20949 | 0.19937 | 0.20836 | 0.19564 | 0.24377 | 0.25456
2 | 0.40226 | 0.38872 | 0.36632 | 0.3375 | 0.3118 | 0.31265 | 0.34281 | 0.36965 | 0.40058 | 0.43175 | 0.38822 | 0.4097 | 0.41772 | 0.42504 | 0.37311 | 0.38655 | 0.38979 | 0.41108 | 0.40816 | 0.42079 | 0.44881 | 0.40362 | 0.41087 | 0.40183
3 | 1.0194 | 0.9677 | 0.88888 | 0.91602 | 0.88446 | 0.88958 | 1.2489 | 1.513 | 1.5835 | 1.4912 | 1.4526 | 1.5634 | 1.6418 | 1.5427 | 1.4126 | 1.3411 | 1.3528 | 1.3303 | 1.2823 | 1.3874 | 1.4619 | 1.3554 | 1.2517 | 1.0724
4 | 1.1556 | 0.93109 | 0.74335 | 0.73098 | 0.66303 | 0.62232 | 1.3351 | 2.286 | 2.7698 | 2.8414 | 2.7829 | 2.4986 | 2.8371 | 2.6923 | 2.4594 | 2.2749 | 2.0518 | 1.8466 | 2.3209 | 2.7102 | 3.1169 | 2.9592 | 2.278 | 1.6691
5 | 0.66782 | 0.61402 | 0.5652 | 0.54882 | 0.55377 | 0.54422 | 0.60993 | 0.63333 | 0.69684 | 0.7228 | 0.76598 | 0.81223 | 0.84075 | 0.81888 | 0.79296 | 0.78269 | 0.76814 | 0.78302 | 0.77723 | 0.78169 | 0.86644 | 0.81728 | 0.83611 | 0.76054
6 | 0.25157 | 0.2491 | 0.22792 | 0.22854 | 0.21581 | 0.20481 | 0.23154 | 0.20713 | 0.21408 | 0.2184 | 0.21174 | 0.22541 | 0.23024 | 0.23812 | 0.2286 | 0.22135 | 0.21334 | 0.23015 | 0.201 | 0.19519 | 0.21222 | 0.1857 | 0.23354 | 0.24882
7 | 0.69877 | 0.64125 | 0.6191 | 0.62617 | 0.59417 | 0.63005 | 0.80871 | 0.84766 | 0.97375 | 1.0309 | 1.0198 | 1.0649 | 1.0437 | 1.0826 | 1.0678 | 0.99642 | 0.99421 | 0.98014 | 0.95707 | 0.95677 | 0.97611 | 0.81756 | 0.84012 | 0.74819
8 | 0.32609 | 0.31481 | 0.29688 | 0.29019 | 0.28177 | 0.28824 | 0.45183 | 0.47057 | 0.50346 | 0.50184 | 0.51654 | 0.5499 | 0.55308 | 0.53259 | 0.47074 | 0.45064 | 0.41336 | 0.42572 | 0.40257 | 0.40685 | 0.402 | 0.3464 | 0.34809 | 0.33617
9 | 0.98243 | 0.91683 | 0.8835 | 0.82876 | 0.83301 | 0.80652 | 0.81512 | 0.85331 | 0.74118 | 0.77146 | 0.85415 | 0.95476 | 1.0024 | 1.0056 | 0.97907 | 1.0185 | 1.011 | 0.99918 | 0.98348 | 1.0406 | 1.0999 | 1.0201 | 0.91192 | 0.97788

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.2743 | 0.27444 | 0.25385 | 0.24915 | 0.2284 | 0.22259 | 0.23848 | 0.20647 | 0.22155 | 0.22217 | 0.20971 | 0.21264 | 0.22756 | 0.24899 | 0.23503 | 0.2384 | 0.22353 | 0.23384 | 0.21316 | 0.19756 | 0.21016 | 0.19564 | 0.24707 | 0.25775
2 | 0.40226 | 0.38872 | 0.36362 | 0.33996 | 0.3118 | 0.31764 | 0.34016 | 0.36608 | 0.40447 | 0.42761 | 0.392 | 0.4097 | 0.42567 | 0.42504 | 0.36645 | 0.38655 | 0.39347 | 0.41474 | 0.4158 | 0.41274 | 0.44461 | 0.41135 | 0.40755 | 0.3957
3 | 1.001 | 0.98491 | 0.88095 | 0.90778 | 0.90066 | 0.87305 | 1.2255 | 1.543 | 1.5678 | 1.5059 | 1.4526 | 1.5324 | 1.6418 | 1.5126 | 1.4126 | 1.3541 | 1.3395 | 1.3046 | 1.2697 | 1.4147 | 1.4475 | 1.3821 | 1.2517 | 1.0821
4 | 1.1556 | 0.93932 | 0.7304 | 0.73098 | 0.66303 | 0.61673 | 1.3477 | 2.286 | 2.7698 | 2.785 | 2.7551 | 2.5234 | 2.8652 | 2.7188 | 2.4352 | 2.2973 | 2.0721 | 1.8286 | 2.3209 | 2.6833 | 3.0861 | 2.9886 | 2.278 | 1.6848
5 | 0.66218 | 0.60388 | 0.57458 | 0.54424 | 0.55856 | 0.53461 | 0.62058 | 0.62713 | 0.69684 | 0.72986 | 0.77354 | 0.79624 | 0.83254 | 0.81888 | 0.7779 | 0.79012 | 0.7756 | 0.7904 | 0.77723 | 0.78169 | 0.88321 | 0.83328 | 0.84368 | 0.74724
6 | 0.2501 | 0.2491 | 0.22792 | 0.2258 | 0.21864 | 0.20623 | 0.23308 | 0.20907 | 0.2161 | 0.21437 | 0.21578 | 0.22967 | 0.22604 | 0.24013 | 0.22671 | 0.21953 | 0.21334 | 0.23201 | 0.20274 | 0.19342 | 0.21406 | 0.18739 | 0.23508 | 0.24882
7 | 0.69877 | 0.64659 | 0.6191 | 0.63687 | 0.59936 | 0.64138 | 0.82334 | 0.856 | 0.96413 | 1.0512 | 1.0198 | 1.0755 | 1.0335 | 1.0826 | 1.0678 | 1.006 | 0.98449 | 0.99885 | 0.93846 | 0.95677 | 0.99507 | 0.80156 | 0.8325 | 0.73513
8 | 0.32387 | 0.31688 | 0.29688 | 0.29019 | 0.2797 | 0.29273 | 0.44808 | 0.46143 | 0.50838 | 0.51154 | 0.51654 | 0.55527 | 0.55308 | 0.53259 | 0.46212 | 0.44652 | 0.41728 | 0.42191 | 0.39504 | 0.41462 | 0.39452 | 0.34311 | 0.35078 | 0.34099
9 | 1 | 0.91683 | 0.89137 | 0.82138 | 0.84818 | 0.80652 | 0.8225 | 0.84491 | 0.74118 | 0.77146 | 0.85415 | 0.95476 | 0.99253 | 1.0056 | 0.98846 | 1.0381 | 1.011 | 1.0183 | 0.97391 | 1.0304 | 1.0785 | 1.0302 | 0.91192 | 0.96905

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.2743 | 0.27778 | 0.25385 | 0.25231 | 0.2284 | 0.221 | 0.23532 | 0.21033 | 0.21532 | 0.22012 | 0.21374 | 0.21672 | 0.22967 | 0.24069 | 0.22929 | 0.24037 | 0.22353 | 0.23384 | 0.20949 | 0.19756 | 0.20655 | 0.19921 | 0.24707 | 0.25297
2 | 0.40525 | 0.39153 | 0.36632 | 0.34242 | 0.30942 | 0.31016 | 0.34546 | 0.36252 | 0.39281 | 0.4359 | 0.38065 | 0.4097 | 0.41375 | 0.42504 | 0.36978 | 0.39002 | 0.39714 | 0.41474 | 0.40053 | 0.42079 | 0.4404 | 0.40362 | 0.41087 | 0.4049
3 | 1.0285 | 0.95049 | 0.90474 | 0.92427 | 0.87637 | 0.87305 | 1.2723 | 1.528 | 1.5678 | 1.5207 | 1.4237 | 1.5944 | 1.6742 | 1.5126 | 1.3989 | 1.3671 | 1.3794 | 1.3046 | 1.3074 | 1.3737 | 1.4906 | 1.3286 | 1.2634 | 1.0528
4 | 1.1556 | 0.93932 | 0.7304 | 0.74378 | 0.65715 | 0.62232 | 1.3351 | 2.2633 | 2.7974 | 2.8414 | 2.7829 | 2.5483 | 2.8089 | 2.6923 | 2.4836 | 2.2526 | 2.0315 | 1.8286 | 2.275 | 2.7102 | 3.1478 | 3.018 | 2.278 | 1.6534
5 | 0.67346 | 0.61908 | 0.56989 | 0.53966 | 0.54898 | 0.53942 | 0.60461 | 0.64572 | 0.69684 | 0.7228 | 0.76598 | 0.79624 | 0.85716 | 0.83452 | 0.80803 | 0.79756 | 0.76068 | 0.79779 | 0.76221 | 0.78932 | 0.85805 | 0.83328 | 0.85126 | 0.75389
6 | 0.2501 | 0.2491 | 0.23055 | 0.22717 | 0.21299 | 0.20623 | 0.23154 | 0.20907 | 0.21408 | 0.21437 | 0.20771 | 0.22541 | 0.23024 | 0.23611 | 0.22483 | 0.21953 | 0.21717 | 0.22644 | 0.20274 | 0.19519 | 0.21222 | 0.18907 | 0.23663 | 0.25189
7 | 0.69877 | 0.64659 | 0.62956 | 0.62617 | 0.58378 | 0.64138 | 0.80871 | 0.86434 | 0.95451 | 1.0107 | 1.0097 | 1.086 | 1.0437 | 1.0722 | 1.0884 | 0.97728 | 1.0137 | 0.98949 | 0.96638 | 0.95677 | 0.98559 | 0.80156 | 0.84773 | 0.73513
8 | 0.33053 | 0.31274 | 0.3009 | 0.29218 | 0.28384 | 0.29273 | 0.45557 | 0.47057 | 0.5133 | 0.497 | 0.5216 | 0.53916 | 0.56374 | 0.52268 | 0.46643 | 0.44652 | 0.42119 | 0.4181 | 0.4101 | 0.41073 | 0.39826 | 0.3464 | 0.34539 | 0.33376
9 | 0.97364 | 0.93301 | 0.87562 | 0.82876 | 0.83301 | 0.80652 | 0.82987 | 0.84491 | 0.75576 | 0.77146 | 0.84571 | 0.95476 | 1.022 | 1.0056 | 0.99785 | 1.0087 | 1.0307 | 0.99918 | 0.99306 | 1.0508 | 1.1213 | 1.0402 | 0.90359 | 0.98671

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.048215 | 0.053255 | 0.050187 | 0.050187 | 0.049091 | 0.051941 | 0.053475 | 0.10016 | 0.11659 | 0.11221 | 0.10958 | 0.10936 | 0.11637 | 0.11287 | 0.079116 | 0.10344 | 0.10476 | 0.098183 | 0.077801 | 0.070569 | 0.074076 | 0.074295 | 0.051283 | 0.050845
2 | 0.0050393 | -0.030236 | -0.032755 | -0.047873 | -0.057952 | -0.045354 | -0.057952 | 0.14614 | 0.18645 | 0.23937 | 0.13606 | 0.12346 | 0.085668 | 0.1159 | 0.050393 | 0.042834 | 0.050393 | 0.090707 | 0.17386 | 0.17638 | 0.1411 | 0.10834 | 0.050393 | 0.010079
3 | -0.14142 | -0.33495 | -0.5843 | -0.53964 | -0.55081 | -0.52475 | -0.029773 | 0.62896 | 0.82621 | 0.83365 | 0.69595 | 0.87087 | 0.78899 | 0.68851 | 0.49498 | 0.3089 | 0.38333 | 0.34239 | 0.063268 | 0.2754 | 0.38705 | 0.25307 | -0.23446 | -0.48009
4 | -2.1681 | -2.189 | -2.2515 | -2.2515 | -2.3036 | -2.3662 | -2.1473 | -1.4489 | -1.0841 | -1.1466 | -1.4489 | -1.574 | -1.4593 | -1.5844 | -1.4906 | -1.7616 | -1.9805 | -1.7616 | -1.2404 | -1.1153 | -1.1153 | -1.4697 | -1.8241 | -1.8971
5 | -0.29867 | -0.39159 | -0.46128 | -0.45796 | -0.45796 | -0.5011 | -0.45132 | -0.1792 | 0.059734 | 0.19911 | 0.32854 | 0.34845 | 0.30531 | 0.25221 | 0.16593 | 0.10619 | 0.089601 | 0.082964 | 0.082964 | 0.019911 | 0.17588 | 0.082964 | 0.04646 | -0.073008
6 | 0.052247 | 0.057962 | 0.044084 | 0.051839 | 0.053064 | 0.054492 | 0.052656 | 0.097556 | 0.11184 | 0.11164 | 0.097556 | 0.11654 | 0.12143 | 0.11184 | 0.097352 | 0.085718 | 0.10449 | 0.10123 | 0.079391 | 0.073677 | 0.086739 | 0.068371 | 0.052043 | 0.058166
7 | -0.52082 | -0.53549 | -0.5685 | -0.58317 | -0.54649 | -0.5905 | -0.50615 | -0.23107 | -0.040345 | -0.03301 | 0.069687 | 0.022006 | 0.0073355 | 0 | -0.058684 | -0.1027 | -0.15038 | -0.19806 | -0.17238 | -0.20906 | -0.14671 | -0.27508 | -0.34843 | -0.37411
8 | -0.326 | -0.32818 | -0.33144 | -0.33308 | -0.32872 | -0.3211 | -0.27267 | -0.22532 | -0.22042 | -0.21715 | -0.21334 | -0.21171 | -0.21661 | -0.22477 | -0.24763 | -0.25852 | -0.26722 | -0.26831 | -0.27321 | -0.28246 | -0.30042 | -0.3124 | -0.31729 | -0.32328
9 | 0.018746 | -0.15934 | -0.19683 | -0.26245 | -0.2437 | -0.28119 | -0.53427 | -0.16872 | -0.26245 | -0.084358 | 0 | 0.074985 | 0.2437 | 0.2437 | 0.19683 | 0.44053 | 0.37492 | 0.32806 | 0.27182 | 0.27182 | 0.3843 | 0.3468 | -0.037492 | -0.056238

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.049179 | 0.05219 | 0.049685 | 0.050187 | 0.049091 | 0.050902 | 0.053475 | 0.10016 | 0.11892 | 0.11221 | 0.11067 | 0.11155 | 0.11521 | 0.11174 | 0.079907 | 0.10137 | 0.10476 | 0.097201 | 0.077801 | 0.071275 | 0.074816 | 0.073552 | 0.05077 | 0.051862
2 | 0.0050393 | -0.030236 | -0.032428 | -0.047395 | -0.057372 | -0.045354 | -0.059111 | 0.14906 | 0.19018 | 0.23937 | 0.13878 | 0.12099 | 0.083955 | 0.1159 | 0.049889 | 0.042406 | 0.050897 | 0.0898 | 0.17386 | 0.1799 | 0.1411 | 0.10618 | 0.050897 | 0.010079
3 | -0.14425 | -0.3383 | -0.59599 | -0.53424 | -0.53979 | -0.53525 | -0.029773 | 0.62267 | 0.81795 | 0.83365 | 0.69595 | 0.87087 | 0.7811 | 0.69539 | 0.50488 | 0.30581 | 0.3795 | 0.34239 | 0.062003 | 0.27816 | 0.38705 | 0.24801 | -0.23681 | -0.47049
4 | -2.1464 | -2.2327 | -2.2065 | -2.2515 | -2.2806 | -2.3188 | -2.1043 | -1.4634 | -1.0841 | -1.1695 | -1.4489 | -1.6054 | -1.4885 | -1.5685 | -1.5204 | -1.744 | -1.9409 | -1.7264 | -1.2652 | -1.093 | -1.1153 | -1.455 | -1.8241 | -1.8592
5 | -0.30166 | -0.38376 | -0.45667 | -0.45338 | -0.4488 | -0.5011 | -0.45584 | -0.1792 | 0.060331 | 0.2011 | 0.32197 | 0.34845 | 0.30531 | 0.25221 | 0.16427 | 0.10513 | 0.088705 | 0.082134 | 0.084623 | 0.02011 | 0.1794 | 0.084623 | 0.045995 | -0.072278
6 | 0.051202 | 0.056803 | 0.044525 | 0.052876 | 0.053064 | 0.055582 | 0.052129 | 0.09658 | 0.11408 | 0.11052 | 0.097556 | 0.1177 | 0.11901 | 0.11072 | 0.095404 | 0.084004 | 0.10449 | 0.10224 | 0.077804 | 0.07294 | 0.085871 | 0.069054 | 0.051523 | 0.057584
7 | -0.5104 | -0.53013 | -0.57987 | -0.57734 | -0.54103 | -0.59641 | -0.51121 | -0.22876 | -0.041152 | -0.03334 | 0.069687 | 0.021566 | 0.0073355 | 0 | -0.05751 | -0.1027 | -0.14737 | -0.20202 | -0.17066 | -0.20906 | -0.14524 | -0.26958 | -0.34495 | -0.37411
8 | -0.32274 | -0.33474 | -0.32813 | -0.32975 | -0.3353 | -0.32431 | -0.27812 | -0.22306 | -0.21601 | -0.2215 | -0.21334 | -0.21171 | -0.21444 | -0.22252 | -0.24268 | -0.26369 | -0.26455 | -0.271 | -0.27321 | -0.27964 | -0.30343 | -0.31552 | -0.32047 | -0.32328
9 | 0.018746 | -0.15934 | -0.20077 | -0.25982 | -0.24126 | -0.28119 | -0.52892 | -0.1704 | -0.2677 | -0.084358 | 0 | 0.074235 | 0.24614 | 0.23883 | 0.20077 | 0.44053 | 0.37492 | 0.32478 | 0.27182 | 0.27726 | 0.39198 | 0.34334 | -0.036742 | -0.056801

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.047251 | 0.053255 | 0.049184 | 0.051191 | 0.04811 | 0.051421 | 0.054009 | 0.10216 | 0.11892 | 0.11445 | 0.10739 | 0.11155 | 0.11637 | 0.11174 | 0.080698 | 0.10448 | 0.10371 | 0.097201 | 0.077801 | 0.069158 | 0.074076 | 0.075038 | 0.05077 | 0.051353
2 | 0.0049889 | -0.030236 | -0.032428 | -0.047395 | -0.057372 | -0.044447 | -0.058531 | 0.14468 | 0.18832 | 0.24415 | 0.1347 | 0.12223 | 0.086525 | 0.11822 | 0.051401 | 0.042406 | 0.049889 | 0.088893 | 0.17038 | 0.17814 | 0.14251 | 0.10618 | 0.051401 | 0.0099778
3 | -0.14425 | -0.3383 | -0.59599 | -0.53424 | -0.55631 | -0.51426 | -0.029476 | 0.63525 | 0.83447 | 0.83365 | 0.68899 | 0.87087 | 0.77321 | 0.67474 | 0.48508 | 0.3089 | 0.3795 | 0.34239 | 0.062003 | 0.27265 | 0.39092 | 0.25307 | -0.23681 | -0.47529
4 | -2.1898 | -2.189 | -2.229 | -2.229 | -2.3267 | -2.3662 | -2.1043 | -1.4344 | -1.0841 | -1.1695 | -1.4779 | -1.5582 | -1.4593 | -1.5527 | -1.5055 | -1.7264 | -2.0201 | -1.7264 | -1.2156 | -1.1042 | -1.093 | -1.4403 | -1.7877 | -1.935
5 | -0.29568 | -0.38767 | -0.46128 | -0.4488 | -0.4488 | -0.50611 | -0.45132 | -0.1792 | 0.059137 | 0.19911 | 0.32854 | 0.34845 | 0.2992 | 0.25725 | 0.16925 | 0.10513 | 0.089601 | 0.081305 | 0.082964 | 0.02031 | 0.17237 | 0.081305 | 0.04646 | -0.074468
6 | 0.051202 | 0.058542 | 0.043643 | 0.051321 | 0.053594 | 0.054492 | 0.052129 | 0.098531 | 0.11072 | 0.11387 | 0.099507 | 0.11421 | 0.11901 | 0.10961 | 0.098325 | 0.085718 | 0.10345 | 0.10022 | 0.078598 | 0.07515 | 0.085004 | 0.067003 | 0.053084 | 0.058748
7 | -0.5104 | -0.5462 | -0.57418 | -0.589 | -0.55742 | -0.5905 | -0.50108 | -0.22645 | -0.040345 | -0.032679 | 0.070384 | 0.022006 | 0.0072621 | 0 | -0.058684 | -0.1027 | -0.15338 | -0.19806 | -0.17583 | -0.20906 | -0.14377 | -0.27508 | -0.3554 | -0.37411
8 | -0.31948 | -0.32162 | -0.33476 | -0.33308 | -0.3353 | -0.3211 | -0.26721 | -0.22532 | -0.22262 | -0.21498 | -0.21548 | -0.21171 | -0.21444 | -0.22477 | -0.25011 | -0.25335 | -0.26188 | -0.26295 | -0.27867 | -0.27964 | -0.30042 | -0.30927 | -0.31412 | -0.32651
9 | 0.018746 | -0.16253 | -0.19487 | -0.25982 | -0.24126 | -0.27557 | -0.54495 | -0.16872 | -0.2677 | -0.084358 | 0 | 0.076484 | 0.24614 | 0.23883 | 0.19683 | 0.44935 | 0.38242 | 0.33134 | 0.27454 | 0.27726 | 0.38814 | 0.3468 | -0.038242 | -0.057363

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.12209 | 0.13441 | 0.17494 | 0.20057 | 0.23582 | 0.27566 | 0.24572 | 0.35129 | 0.32227 | 0.36398 | 0.37408 | 0.34699 | 0.32733 | 0.30136 | 0.27758 | 0.24982 | 0.24722 | 0.19588 | 0.16206 | 0.19231 | 0.19595 | 0.22393 | 0.10873 | 0.10439
2 | 0.12209 | 0.13441 | 0.17494 | 0.20057 | 0.23582 | 0.27566 | 0.24572 | 0.35129 | 0.32227 | 0.36398 | 0.37408 | 0.34699 | 0.32733 | 0.30136 | 0.27758 | 0.24982 | 0.24722 | 0.19588 | 0.16206 | 0.19231 | 0.19595 | 0.22393 | 0.10873 | 0.10439
3 | 0.12209 | 0.13441 | 0.17494 | 0.20057 | 0.23582 | 0.27566 | 0.24572 | 0.35129 | 0.32227 | 0.36398 | 0.37408 | 0.34699 | 0.32733 | 0.30136 | 0.27758 | 0.24982 | 0.24722 | 0.19588 | 0.16206 | 0.19231 | 0.19595 | 0.22393 | 0.10873 | 0.10439
4 | 0.12209 | 0.13441 | 0.17494 | 0.20057 | 0.23582 | 0.27566 | 0.24572 | 0.35129 | 0.32227 | 0.36398 | 0.37408 | 0.34699 | 0.32733 | 0.30136 | 0.27758 | 0.24982 | 0.24722 | 0.19588 | 0.16206 | 0.19231 | 0.19595 | 0.22393 | 0.10873 | 0.10439
5 | 0.12209 | 0.13441 | 0.17494 | 0.20057 | 0.23582 | 0.27566 | 0.24572 | 0.35129 | 0.32227 | 0.36398 | 0.37408 | 0.34699 | 0.32733 | 0.30136 | 0.27758 | 0.24982 | 0.24722 | 0.19588 | 0.16206 | 0.19231 | 0.19595 | 0.22393 | 0.10873 | 0.10439
6 | 0.12209 | 0.13441 | 0.17494 | 0.20057 | 0.23582 | 0.27566 | 0.24572 | 0.35129 | 0.32227 | 0.36398 | 0.37408 | 0.34699 | 0.32733 | 0.30136 | 0.27758 | 0.24982 | 0.24722 | 0.19588 | 0.16206 | 0.19231 | 0.19595 | 0.22393 | 0.10873 | 0.10439
7 | 0.12209 | 0.13441 | 0.17494 | 0.20057 | 0.23582 | 0.27566 | 0.24572 | 0.35129 | 0.32227 | 0.36398 | 0.37408 | 0.34699 | 0.32733 | 0.30136 | 0.27758 | 0.24982 | 0.24722 | 0.19588 | 0.16206 | 0.19231 | 0.19595 | 0.22393 | 0.10873 | 0.10439
8 | 0.12209 | 0.13441 | 0.17494 | 0.20057 | 0.23582 | 0.27566 | 0.24572 | 0.35129 | 0.32227 | 0.36398 | 0.37408 | 0.34699 | 0.32733 | 0.30136 | 0.27758 | 0.24982 | 0.24722 | 0.19588 | 0.16206 | 0.19231 | 0.19595 | 0.22393 | 0.10873 | 0.10439
9 | 0.12209 | 0.13441 | 0.17494 | 0.20057 | 0.23582 | 0.27566 | 0.24572 | 0.35129 | 0.32227 | 0.36398 | 0.37408 | 0.34699 | 0.32733 | 0.30136 | 0.27758 | 0.24982 | 0.24722 | 0.19588 | 0.16206 | 0.19231 | 0.19595 | 0.22393 | 0.10873 | 0.10439

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.33848 | 0.35821 | 0.37827 | 0.39546 | 0.39995 | 0.41837 | 0.41623 | 0.39343 | 0.35647 | 0.52346 | 0.51118 | 0.47071 | 0.45927 | 0.46116 | 0.43931 | 0.40269 | 0.36191 | 0.34893 | 0.21934 | 0.23456 | 0.25645 | 0.26257 | 0.27384 | 0.30227
2 | 0.33848 | 0.35821 | 0.37827 | 0.39546 | 0.39995 | 0.41837 | 0.41623 | 0.39343 | 0.35647 | 0.52346 | 0.51118 | 0.47071 | 0.45927 | 0.46116 | 0.43931 | 0.40269 | 0.36191 | 0.34893 | 0.21934 | 0.23456 | 0.25645 | 0.26257 | 0.27384 | 0.30227
3 | 0.33848 | 0.35821 | 0.37827 | 0.39546 | 0.39995 | 0.41837 | 0.41623 | 0.39343 | 0.35647 | 0.52346 | 0.51118 | 0.47071 | 0.45927 | 0.46116 | 0.43931 | 0.40269 | 0.36191 | 0.34893 | 0.21934 | 0.23456 | 0.25645 | 0.26257 | 0.27384 | 0.30227
4 | 0.33848 | 0.35821 | 0.37827 | 0.39546 | 0.39995 | 0.41837 | 0.41623 | 0.39343 | 0.35647 | 0.52346 | 0.51118 | 0.47071 | 0.45927 | 0.46116 | 0.43931 | 0.40269 | 0.36191 | 0.34893 | 0.21934 | 0.23456 | 0.25645 | 0.26257 | 0.27384 | 0.30227
5 | 0.33848 | 0.35821 | 0.37827 | 0.39546 | 0.39995 | 0.41837 | 0.41623 | 0.39343 | 0.35647 | 0.52346 | 0.51118 | 0.47071 | 0.45927 | 0.46116 | 0.43931 | 0.40269 | 0.36191 | 0.34893 | 0.21934 | 0.23456 | 0.25645 | 0.26257 | 0.27384 | 0.30227
6 | 0.33848 | 0.35821 | 0.37827 | 0.39546 | 0.39995 | 0.41837 | 0.41623 | 0.39343 | 0.35647 | 0.52346 | 0.51118 | 0.47071 | 0.45927 | 0.46116 | 0.43931 | 0.40269 | 0.36191 | 0.34893 | 0.21934 | 0.23456 | 0.25645 | 0.26257 | 0.27384 | 0.30227
7 | 0.33848 | 0.35821 | 0.37827 | 0.39546 | 0.39995 | 0.41837 | 0.41623 | 0.39343 | 0.35647 | 0.52346 | 0.51118 | 0.47071 | 0.45927 | 0.46116 | 0.43931 | 0.40269 | 0.36191 | 0.34893 | 0.21934 | 0.23456 | 0.25645 | 0.26257 | 0.27384 | 0.30227
8 | 0.33848 | 0.35821 | 0.37827 | 0.39546 | 0.39995 | 0.41837 | 0.41623 | 0.39343 | 0.35647 | 0.52346 | 0.51118 | 0.47071 | 0.45927 | 0.46116 | 0.43931 | 0.40269 | 0.36191 | 0.34893 | 0.21934 | 0.23456 | 0.25645 | 0.26257 | 0.27384 | 0.30227
9 | 0.33848 | 0.35821 | 0.37827 | 0.39546 | 0.39995 | 0.41837 | 0.41623 | 0.39343 | 0.35647 | 0.52346 | 0.51118 | 0.47071 | 0.45927 | 0.46116 | 0.43931 | 0.40269 | 0.36191 | 0.34893 | 0.21934 | 0.23456 | 0.25645 | 0.26257 | 0.27384 | 0.30227

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 9.8789e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057688 | 1.1995 | 3.1792 | 3.9983 | 4.1334 | 4.5232 | 4.406 | 3.7038 | 2.3705 | 0.59326 | 0.004637 | 0.00039285 | 0.00029332 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 9.8789e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057688 | 1.1995 | 3.1792 | 3.9983 | 4.1334 | 4.5232 | 4.406 | 3.7038 | 2.3705 | 0.59326 | 0.004637 | 0.00039285 | 0.00029332 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 9.8789e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057688 | 1.1995 | 3.1792 | 3.9983 | 4.1334 | 4.5232 | 4.406 | 3.7038 | 2.3705 | 0.59326 | 0.004637 | 0.00039285 | 0.00029332 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 9.8789e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057688 | 1.1995 | 3.1792 | 3.9983 | 4.1334 | 4.5232 | 4.406 | 3.7038 | 2.3705 | 0.59326 | 0.004637 | 0.00039285 | 0.00029332 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 9.9573e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060548 | 1.1995 | 3.1299 | 3.906 | 4.3384 | 4.4188 | 4.3377 | 3.7038 | 2.4476 | 0.59797 | 0.0046738 | 0.00040235 | 0.00030786 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 9.9573e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060548 | 1.1995 | 3.1299 | 3.906 | 4.3384 | 4.4188 | 4.3377 | 3.7038 | 2.4476 | 0.59797 | 0.0046738 | 0.00040235 | 0.00030786 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 9.9573e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060548 | 1.1995 | 3.1299 | 3.906 | 4.3384 | 4.4188 | 4.3377 | 3.7038 | 2.4476 | 0.59797 | 0.0046738 | 0.00040235 | 0.00030786 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 9.9573e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060548 | 1.1995 | 3.1299 | 3.906 | 4.3384 | 4.4188 | 4.3377 | 3.7038 | 2.4476 | 0.59797 | 0.0046738 | 0.00040235 | 0.00030786 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 9.6701e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05764 | 1.1695 | 3.0757 | 3.8533 | 4.13 | 4.3593 | 4.2626 | 3.6112 | 2.3488 | 0.58072 | 0.004539 | 0.00038766 | 0.00029307 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 9.6701e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05764 | 1.1695 | 3.0757 | 3.8533 | 4.13 | 4.3593 | 4.2626 | 3.6112 | 2.3488 | 0.58072 | 0.004539 | 0.00038766 | 0.00029307 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 9.6701e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05764 | 1.1695 | 3.0757 | 3.8533 | 4.13 | 4.3593 | 4.2626 | 3.6112 | 2.3488 | 0.58072 | 0.004539 | 0.00038766 | 0.00029307 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 9.6701e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05764 | 1.1695 | 3.0757 | 3.8533 | 4.13 | 4.3593 | 4.2626 | 3.6112 | 2.3488 | 0.58072 | 0.004539 | 0.00038766 | 0.00029307 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1