## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2039
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 109.9%
Flex. Load Growth | 159.9%
PV Installed, [MW] | 20
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
Gen ID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 5
3 | 22 | 5
4 | 24 | 5
5 | 26 | 5

## ES installed
Node ID | Pinst, [MW] | Einst, [MW]
2 | 0 | 0
7 | 0 | 0
20 | 0 | 0
23 | 0 | 0
25 | 0 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 11.11%
2 | 11.11%
3 | 11.11%
4 | 11.11%
5 | 11.11%
6 | 11.11%
7 | 11.11%
8 | 11.11%
9 | 11.11%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
EV Load, [MW] | 0.98245 | 1.0152 | 0.90907 | 0.86167 | 0.70596 | 0.59917 | 0.73274 | 0.12725 | 0.11191 | 0.16314 | 0.096079 | 0.12006 | 0.19128 | 0.35242 | 0.376 | 0.36977 | 0.20742 | 0.42252 | 0.24795 | 0.17433 | 0.26474 | 0.16362 | 0.74681 | 0.90028
Minimum EV Load, [MW] | -2.2181 | -2.3719 | -2.6677 | -2.8777 | -3.0758 | -3.3568 | -3.203 | -3.5929 | -3.2587 | -4.7865 | -4.7375 | -4.3308 | -4.1514 | -4.0081 | -3.7779 | -3.4379 | -3.2147 | -2.8768 | -1.826 | -2.0436 | -2.1601 | -2.3191 | -1.8425 | -1.9579
Maximum EV Load, [MW] | 2.1369 | 2.2861 | 2.5633 | 2.7582 | 2.9358 | 3.2057 | 3.0562 | 3.4489 | 3.1592 | 3.6048 | 3.6332 | 3.4011 | 3.2864 | 3.202 | 3.0007 | 2.732 | 2.5451 | 2.2747 | 1.7804 | 1.9927 | 2.1175 | 2.281 | 1.7749 | 1.8874

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.27776 | 0.2751 | 0.25752 | 0.25698 | 0.23513 | 0.22347 | 0.23976 | 0.21967 | 0.22208 | 0.22577 | 0.21769 | 0.2247 | 0.23034 | 0.24454 | 0.22045 | 0.2333 | 0.23203 | 0.25274 | 0.22274 | 0.20551 | 0.21424 | 0.19479 | 0.24249 | 0.25608
2 | 0.35308 | 0.34978 | 0.32792 | 0.32077 | 0.30573 | 0.30926 | 0.37398 | 0.3557 | 0.38375 | 0.40066 | 0.39238 | 0.38596 | 0.38035 | 0.38066 | 0.35984 | 0.36902 | 0.38783 | 0.48307 | 0.44294 | 0.40307 | 0.40138 | 0.36509 | 0.40047 | 0.38087
3 | 0.88055 | 0.83809 | 0.80286 | 0.81227 | 0.80171 | 0.89353 | 1.417 | 1.58 | 1.6484 | 1.6024 | 1.5367 | 1.6367 | 1.5262 | 1.4721 | 1.2811 | 1.2753 | 1.3091 | 1.4359 | 1.2968 | 1.3384 | 1.3101 | 1.2226 | 1.0835 | 0.98248
4 | 0.74194 | 0.52392 | 0.51232 | 0.46216 | 0.46435 | 0.85403 | 1.6604 | 1.9797 | 2.1791 | 2.0472 | 2.0222 | 1.8829 | 1.8425 | 1.7545 | 1.6791 | 1.7157 | 2.1366 | 3.2348 | 2.8934 | 2.4447 | 2.3743 | 2.1056 | 1.6452 | 1.3144
5 | 0.59565 | 0.5553 | 0.50651 | 0.50655 | 0.49841 | 0.53973 | 0.69304 | 0.69154 | 0.71283 | 0.74642 | 0.75947 | 0.77465 | 0.76779 | 0.74956 | 0.74996 | 0.74353 | 0.77384 | 0.90767 | 0.87707 | 0.85032 | 0.85285 | 0.787 | 0.76704 | 0.71989
6 | 0.25338 | 0.24841 | 0.23317 | 0.22951 | 0.21367 | 0.21313 | 0.24696 | 0.21488 | 0.22293 | 0.23578 | 0.22481 | 0.23076 | 0.23758 | 0.25228 | 0.24038 | 0.24016 | 0.21617 | 0.24935 | 0.22365 | 0.21239 | 0.21816 | 0.20045 | 0.24657 | 0.25201
7 | 0.69369 | 0.65541 | 0.62143 | 0.6209 | 0.60571 | 0.65477 | 0.83676 | 0.91933 | 0.96532 | 0.97241 | 0.95799 | 0.96876 | 0.94932 | 0.93272 | 0.86491 | 0.88032 | 0.92686 | 1.0796 | 1.0039 | 0.94962 | 0.93983 | 0.87175 | 0.82499 | 0.7684
8 | 0.32395 | 0.31628 | 0.29998 | 0.29257 | 0.28697 | 0.32095 | 0.49918 | 0.51666 | 0.53446 | 0.5373 | 0.54897 | 0.54797 | 0.52386 | 0.52956 | 0.4754 | 0.43215 | 0.42457 | 0.48422 | 0.45726 | 0.43525 | 0.43668 | 0.39386 | 0.37961 | 0.35708
9 | 0.67432 | 0.63845 | 0.60612 | 0.60446 | 0.59194 | 0.64484 | 0.84679 | 0.93181 | 0.97672 | 0.98292 | 0.97415 | 0.98299 | 0.95896 | 0.94363 | 0.87042 | 0.87318 | 0.91427 | 1.0598 | 0.98931 | 0.93731 | 0.92785 | 0.85898 | 0.8064 | 0.74911

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.27776 | 0.27672 | 0.25596 | 0.25376 | 0.23513 | 0.22661 | 0.2366 | 0.22378 | 0.22417 | 0.22992 | 0.21562 | 0.22259 | 0.22825 | 0.24044 | 0.22223 | 0.23715 | 0.23621 | 0.25686 | 0.22469 | 0.20737 | 0.21054 | 0.19303 | 0.24568 | 0.25764
2 | 0.35308 | 0.34504 | 0.32338 | 0.32077 | 0.30573 | 0.31168 | 0.36813 | 0.3557 | 0.38375 | 0.40449 | 0.38475 | 0.39341 | 0.38754 | 0.38749 | 0.3662 | 0.3723 | 0.38783 | 0.47435 | 0.44709 | 0.4069 | 0.40882 | 0.36509 | 0.39412 | 0.38368
3 | 0.89598 | 0.8526 | 0.79584 | 0.8266 | 0.78724 | 0.87699 | 1.4303 | 1.58 | 1.6157 | 1.5865 | 1.5367 | 1.6042 | 1.4961 | 1.4721 | 1.2811 | 1.2877 | 1.2834 | 1.4498 | 1.2715 | 1.3384 | 1.2973 | 1.1985 | 1.0635 | 1.0001
4 | 0.73561 | 0.52392 | 0.50821 | 0.46216 | 0.47207 | 0.8619 | 1.6289 | 1.9404 | 2.2007 | 2.0877 | 2.0624 | 1.8455 | 1.8789 | 1.7545 | 1.7119 | 1.699 | 2.0943 | 3.1711 | 2.8361 | 2.4447 | 2.4212 | 2.1056 | 1.6608 | 1.3387
5 | 0.60538 | 0.54645 | 0.4984 | 0.51477 | 0.49421 | 0.53026 | 0.70527 | 0.68477 | 0.72684 | 0.73186 | 0.76696 | 0.75942 | 0.76032 | 0.75667 | 0.74996 | 0.74353 | 0.76633 | 0.89907 | 0.86857 | 0.85032 | 0.85285 | 0.77931 | 0.78072 | 0.72609
6 | 0.2505 | 0.24705 | 0.23053 | 0.22684 | 0.21503 | 0.21313 | 0.2453 | 0.21689 | 0.22714 | 0.2336 | 0.22481 | 0.23294 | 0.23326 | 0.25228 | 0.2384 | 0.23817 | 0.21231 | 0.2453 | 0.21972 | 0.21239 | 0.22005 | 0.20045 | 0.24657 | 0.25201
7 | 0.69954 | 0.66084 | 0.61102 | 0.61565 | 0.61099 | 0.66654 | 0.83676 | 0.90122 | 0.97485 | 0.96287 | 0.94851 | 0.94966 | 0.94004 | 0.95059 | 0.87314 | 0.8971 | 0.92686 | 1.0899 | 0.9844 | 0.96822 | 0.93073 | 0.86322 | 0.81757 | 0.7684
8 | 0.3218 | 0.31832 | 0.296 | 0.29257 | 0.29114 | 0.32603 | 0.49501 | 0.52671 | 0.53446 | 0.52691 | 0.55435 | 0.55866 | 0.52386 | 0.53446 | 0.47974 | 0.42824 | 0.42056 | 0.47548 | 0.45726 | 0.43941 | 0.42853 | 0.39011 | 0.38257 | 0.35965
9 | 0.66302 | 0.6332 | 0.59602 | 0.60955 | 0.58167 | 0.63906 | 0.8621 | 0.94098 | 0.996 | 1.0022 | 0.97415 | 0.99269 | 0.94021 | 0.93458 | 0.87042 | 0.88982 | 0.92318 | 1.0497 | 0.99893 | 0.95567 | 0.92785 | 0.85898 | 0.79916 | 0.75561

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.27439 | 0.27348 | 0.26065 | 0.26021 | 0.232 | 0.22034 | 0.23976 | 0.21967 | 0.22627 | 0.22785 | 0.22183 | 0.22682 | 0.22616 | 0.24865 | 0.22402 | 0.23715 | 0.23203 | 0.25274 | 0.22079 | 0.20179 | 0.21239 | 0.19832 | 0.2393 | 0.25452
2 | 0.35064 | 0.35452 | 0.32338 | 0.32077 | 0.30346 | 0.31168 | 0.37983 | 0.3557 | 0.37633 | 0.40831 | 0.38857 | 0.39341 | 0.37317 | 0.38066 | 0.35348 | 0.36246 | 0.38053 | 0.48744 | 0.44294 | 0.41074 | 0.39766 | 0.36162 | 0.40365 | 0.38368
3 | 0.88055 | 0.82359 | 0.79584 | 0.81944 | 0.80894 | 0.87699 | 1.3902 | 1.58 | 1.632 | 1.5707 | 1.5367 | 1.6042 | 1.4961 | 1.4865 | 1.2935 | 1.3 | 1.2834 | 1.4082 | 1.3222 | 1.3648 | 1.3101 | 1.2346 | 1.0635 | 0.98248
4 | 0.73561 | 0.53214 | 0.50821 | 0.45483 | 0.47207 | 0.83828 | 1.692 | 2.019 | 2.2007 | 2.0472 | 2.0222 | 1.8455 | 1.8789 | 1.7202 | 1.7119 | 1.7157 | 2.1155 | 3.2667 | 2.9221 | 2.3962 | 2.3743 | 2.0847 | 1.6764 | 1.3387
5 | 0.59079 | 0.55087 | 0.50651 | 0.49834 | 0.49421 | 0.54446 | 0.69304 | 0.68477 | 0.69882 | 0.74642 | 0.75947 | 0.76704 | 0.76032 | 0.74246 | 0.74996 | 0.75055 | 0.78135 | 0.89907 | 0.86008 | 0.84201 | 0.86109 | 0.79469 | 0.78072 | 0.7075
6 | 0.25627 | 0.2457 | 0.23053 | 0.23085 | 0.21232 | 0.21313 | 0.24862 | 0.2189 | 0.22293 | 0.24013 | 0.22696 | 0.23076 | 0.23975 | 0.25014 | 0.24237 | 0.23817 | 0.22004 | 0.24732 | 0.22561 | 0.21239 | 0.21628 | 0.19863 | 0.24985 | 0.25201
7 | 0.70538 | 0.66084 | 0.62663 | 0.62615 | 0.61099 | 0.66065 | 0.84432 | 0.91027 | 0.97485 | 0.95333 | 0.96746 | 0.95921 | 0.94932 | 0.94166 | 0.88137 | 0.88032 | 0.9359 | 1.0796 | 1.0137 | 0.93101 | 0.92162 | 0.88029 | 0.82499 | 0.75503
8 | 0.31966 | 0.31832 | 0.29998 | 0.29454 | 0.28489 | 0.3184 | 0.50336 | 0.50661 | 0.52402 | 0.52691 | 0.55973 | 0.53728 | 0.52889 | 0.53937 | 0.46673 | 0.43997 | 0.4326 | 0.49297 | 0.46585 | 0.43525 | 0.43261 | 0.39762 | 0.37367 | 0.35965
9 | 0.68563 | 0.6332 | 0.61117 | 0.61464 | 0.60221 | 0.64484 | 0.83913 | 0.95016 | 0.96707 | 0.97327 | 0.96451 | 0.99269 | 0.96834 | 0.95267 | 0.86214 | 0.86486 | 0.89644 | 1.07 | 0.97008 | 0.94649 | 0.92785 | 0.85898 | 0.81363 | 0.7621

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.063181 | 0.044638 | 0.038696 | 0.049602 | 0.042709 | 0.035114 | 0.029053 | 0.10153 | 0.10618 | 0.091068 | 0.1061 | 0.098589 | 0.099023 | 0.088424 | 0.052471 | 0.082154 | 0.098531 | 0.091936 | 0.064254 | 0.06666 | 0.062088 | 0.038513 | 0.030722 | 0.031842
2 | -0.24931 | -0.24925 | -0.25613 | -0.26786 | -0.26529 | -0.24347 | -0.15438 | -0.029677 | -0.031891 | -0.021135 | -0.018617 | -0.083088 | -0.12138 | -0.15735 | -0.15617 | -0.15881 | -0.12486 | 0.041039 | -0.0057838 | -0.068274 | -0.12655 | -0.16647 | -0.18258 | -0.20904
3 | -0.88694 | -0.95701 | -0.97457 | -0.96154 | -0.96234 | -0.80359 | -0.029923 | 0.4143 | 0.52804 | 0.36784 | 0.21718 | 0.43079 | 0.27164 | 0.082413 | -0.32604 | -0.32618 | -0.2687 | -0.13555 | -0.33037 | -0.18824 | -0.25844 | -0.42865 | -0.67721 | -0.76447
4 | -2.3563 | -2.3796 | -2.4039 | -2.425 | -2.4358 | -2.2269 | -1.9321 | -1.764 | -1.8156 | -2.0114 | -2.1454 | -2.2716 | -2.2743 | -2.3161 | -2.3365 | -2.2668 | -1.9189 | -1.1437 | -1.4752 | -1.7894 | -1.9264 | -2.038 | -2.1544 | -2.1648
5 | -0.49053 | -0.51517 | -0.53706 | -0.53898 | -0.53779 | -0.45331 | -0.34547 | -0.27958 | -0.27462 | -0.23004 | -0.22765 | -0.22286 | -0.26822 | -0.28863 | -0.28087 | -0.34817 | -0.30846 | -0.15464 | -0.18312 | -0.22768 | -0.24585 | -0.31915 | -0.35295 | -0.36924
6 | 0.038096 | 0.0298 | 0.022595 | 0.033661 | 0.027641 | 0.039823 | 0.053112 | 0.10345 | 0.11914 | 0.12276 | 0.11652 | 0.12429 | 0.12337 | 0.12194 | 0.10256 | 0.097556 | 0.084789 | 0.092756 | 0.078626 | 0.082049 | 0.06937 | 0.073023 | 0.045333 | 0.046555
7 | -0.58604 | -0.57963 | -0.59784 | -0.60866 | -0.64471 | -0.57725 | -0.4904 | -0.25473 | -0.12621 | -0.11715 | -0.089045 | -0.029925 | -0.1215 | -0.12679 | -0.23108 | -0.33023 | -0.29804 | -0.33244 | -0.37385 | -0.35892 | -0.40868 | -0.48178 | -0.54357 | -0.54068
8 | -0.33356 | -0.34061 | -0.33926 | -0.33877 | -0.33179 | -0.31838 | -0.24338 | -0.19362 | -0.17879 | -0.2042 | -0.19282 | -0.17577 | -0.18632 | -0.20172 | -0.24509 | -0.27181 | -0.27109 | -0.26733 | -0.28178 | -0.29135 | -0.29634 | -0.30503 | -0.31835 | -0.32445
9 | -0.39927 | -0.42801 | -0.44626 | -0.43687 | -0.44742 | -0.39243 | -0.23924 | -0.026364 | 0.014332 | -0.0081233 | -0.012086 | -0.0060354 | -0.052692 | -0.096491 | -0.18927 | -0.20128 | -0.16135 | -0.05087 | -0.13319 | -0.15517 | -0.20521 | -0.27113 | -0.34003 | -0.35804

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.061917 | 0.043745 | 0.037923 | 0.049106 | 0.043136 | 0.035816 | 0.029634 | 0.10051 | 0.10724 | 0.091068 | 0.10504 | 0.098589 | 0.099023 | 0.090193 | 0.053521 | 0.082975 | 0.09656 | 0.093774 | 0.064896 | 0.067326 | 0.062088 | 0.038899 | 0.031337 | 0.031206
2 | -0.24681 | -0.24676 | -0.25357 | -0.27054 | -0.26264 | -0.24591 | -0.15438 | -0.02938 | -0.031253 | -0.021557 | -0.018617 | -0.083088 | -0.12381 | -0.15421 | -0.15461 | -0.15881 | -0.12237 | 0.041449 | -0.005726 | -0.068956 | -0.12655 | -0.16647 | -0.18441 | -0.20486
3 | -0.87807 | -0.95701 | -0.95508 | -0.9423 | -0.94309 | -0.79556 | -0.029624 | 0.41845 | 0.51748 | 0.36049 | 0.21718 | 0.42649 | 0.27707 | 0.084061 | -0.31952 | -0.32292 | -0.26601 | -0.13826 | -0.33368 | -0.18447 | -0.26103 | -0.42865 | -0.68399 | -0.75682
4 | -2.4034 | -2.332 | -2.452 | -2.425 | -2.4114 | -2.2269 | -1.9127 | -1.764 | -1.7793 | -2.0114 | -2.1024 | -2.2716 | -2.2743 | -2.3392 | -2.3131 | -2.2668 | -1.8806 | -1.1666 | -1.4752 | -1.8252 | -1.9649 | -2.0584 | -2.1113 | -2.1215
5 | -0.48562 | -0.51517 | -0.53169 | -0.54976 | -0.54316 | -0.44878 | -0.34547 | -0.27678 | -0.27737 | -0.23464 | -0.22993 | -0.2184 | -0.2709 | -0.28863 | -0.27525 | -0.34469 | -0.31154 | -0.15773 | -0.18495 | -0.22996 | -0.24585 | -0.31596 | -0.34589 | -0.37293
6 | 0.038858 | 0.029204 | 0.022369 | 0.033998 | 0.027918 | 0.039425 | 0.05205 | 0.10138 | 0.11795 | 0.12031 | 0.11652 | 0.12305 | 0.12214 | 0.12438 | 0.10461 | 0.097556 | 0.085636 | 0.094611 | 0.079412 | 0.083689 | 0.068677 | 0.072293 | 0.04488 | 0.046555
7 | -0.57432 | -0.59123 | -0.59187 | -0.61475 | -0.63826 | -0.57725 | -0.4855 | -0.25219 | -0.12369 | -0.11715 | -0.088154 | -0.029326 | -0.11907 | -0.12805 | -0.2334 | -0.32362 | -0.29506 | -0.33244 | -0.38132 | -0.35892 | -0.4046 | -0.49142 | -0.5327 | -0.54068
8 | -0.33356 | -0.3372 | -0.34265 | -0.332 | -0.33511 | -0.31201 | -0.24582 | -0.18975 | -0.18237 | -0.20828 | -0.19667 | -0.17225 | -0.18259 | -0.20575 | -0.24264 | -0.26909 | -0.26567 | -0.27 | -0.27896 | -0.29718 | -0.29338 | -0.31113 | -0.32472 | -0.31796
9 | -0.39927 | -0.41945 | -0.45072 | -0.4456 | -0.45189 | -0.39635 | -0.23924 | -0.025837 | 0.014618 | -0.0080421 | -0.012328 | -0.0061561 | -0.052165 | -0.096491 | -0.18549 | -0.2053 | -0.16135 | -0.049853 | -0.13453 | -0.15827 | -0.20521 | -0.26571 | -0.34343 | -0.3652

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.061917 | 0.045084 | 0.037923 | 0.050594 | 0.042282 | 0.034763 | 0.028763 | 0.099497 | 0.10618 | 0.090158 | 0.10398 | 0.096617 | 0.098033 | 0.088424 | 0.051422 | 0.081332 | 0.09656 | 0.090097 | 0.063611 | 0.067993 | 0.060846 | 0.037743 | 0.030415 | 0.032161
2 | -0.24931 | -0.25174 | -0.26125 | -0.2625 | -0.26264 | -0.24347 | -0.15438 | -0.03027 | -0.031572 | -0.020923 | -0.018804 | -0.083088 | -0.12017 | -0.1605 | -0.15617 | -0.15563 | -0.12237 | 0.04186 | -0.0057838 | -0.068274 | -0.12655 | -0.1698 | -0.17893 | -0.21323
3 | -0.90468 | -0.95701 | -0.97457 | -0.96154 | -0.98158 | -0.80359 | -0.029325 | 0.4143 | 0.52276 | 0.36784 | 0.21718 | 0.43941 | 0.2662 | 0.080764 | -0.32278 | -0.32618 | -0.27407 | -0.13826 | -0.32377 | -0.19012 | -0.25844 | -0.43294 | -0.67044 | -0.77211
4 | -2.3563 | -2.332 | -2.4039 | -2.4007 | -2.4601 | -2.2046 | -1.8934 | -1.7287 | -1.7793 | -2.0114 | -2.1668 | -2.2262 | -2.2288 | -2.3161 | -2.2897 | -2.2441 | -1.8998 | -1.1323 | -1.4457 | -1.7894 | -1.9649 | -2.038 | -2.1975 | -2.2081
5 | -0.50034 | -0.52033 | -0.53706 | -0.53898 | -0.54316 | -0.45331 | -0.34547 | -0.28517 | -0.27737 | -0.22774 | -0.22993 | -0.22732 | -0.27358 | -0.29152 | -0.28368 | -0.34121 | -0.31463 | -0.15464 | -0.18495 | -0.22768 | -0.25077 | -0.31276 | -0.34942 | -0.36554
6 | 0.037334 | 0.029502 | 0.023047 | 0.033661 | 0.027365 | 0.040221 | 0.053112 | 0.10552 | 0.11676 | 0.12153 | 0.11885 | 0.12554 | 0.1209 | 0.12072 | 0.10153 | 0.098531 | 0.084789 | 0.094611 | 0.078626 | 0.082049 | 0.070758 | 0.073023 | 0.04488 | 0.046555
7 | -0.5919 | -0.57384 | -0.60382 | -0.60258 | -0.63182 | -0.5657 | -0.50021 | -0.25983 | -0.12748 | -0.1195 | -0.090826 | -0.029925 | -0.12271 | -0.12425 | -0.23571 | -0.32362 | -0.29506 | -0.32579 | -0.36637 | -0.36251 | -0.41277 | -0.47696 | -0.53813 | -0.54609
8 | -0.33356 | -0.34742 | -0.34265 | -0.332 | -0.33179 | -0.32475 | -0.24582 | -0.19556 | -0.17701 | -0.20828 | -0.19089 | -0.17577 | -0.18818 | -0.19768 | -0.24019 | -0.27181 | -0.26567 | -0.26733 | -0.27614 | -0.29718 | -0.29042 | -0.30808 | -0.31835 | -0.33094
9 | -0.39128 | -0.42373 | -0.45072 | -0.44123 | -0.45189 | -0.39243 | -0.24163 | -0.025837 | 0.014045 | -0.0082045 | -0.011844 | -0.005975 | -0.052165 | -0.096491 | -0.18927 | -0.20128 | -0.15812 | -0.05087 | -0.13053 | -0.15827 | -0.20521 | -0.26842 | -0.34343 | -0.35446

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.12827 | 0.14121 | 0.1838 | 0.21072 | 0.24776 | 0.28961 | 0.25816 | 0.36907 | 0.33858 | 0.38241 | 0.39302 | 0.36456 | 0.34391 | 0.31661 | 0.29164 | 0.26247 | 0.25974 | 0.20579 | 0.17027 | 0.20205 | 0.20587 | 0.23526 | 0.11423 | 0.10968
2 | 0.12827 | 0.14121 | 0.1838 | 0.21072 | 0.24776 | 0.28961 | 0.25816 | 0.36907 | 0.33858 | 0.38241 | 0.39302 | 0.36456 | 0.34391 | 0.31661 | 0.29164 | 0.26247 | 0.25974 | 0.20579 | 0.17027 | 0.20205 | 0.20587 | 0.23526 | 0.11423 | 0.10968
3 | 0.12827 | 0.14121 | 0.1838 | 0.21072 | 0.24776 | 0.28961 | 0.25816 | 0.36907 | 0.33858 | 0.38241 | 0.39302 | 0.36456 | 0.34391 | 0.31661 | 0.29164 | 0.26247 | 0.25974 | 0.20579 | 0.17027 | 0.20205 | 0.20587 | 0.23526 | 0.11423 | 0.10968
4 | 0.12827 | 0.14121 | 0.1838 | 0.21072 | 0.24776 | 0.28961 | 0.25816 | 0.36907 | 0.33858 | 0.38241 | 0.39302 | 0.36456 | 0.34391 | 0.31661 | 0.29164 | 0.26247 | 0.25974 | 0.20579 | 0.17027 | 0.20205 | 0.20587 | 0.23526 | 0.11423 | 0.10968
5 | 0.12827 | 0.14121 | 0.1838 | 0.21072 | 0.24776 | 0.28961 | 0.25816 | 0.36907 | 0.33858 | 0.38241 | 0.39302 | 0.36456 | 0.34391 | 0.31661 | 0.29164 | 0.26247 | 0.25974 | 0.20579 | 0.17027 | 0.20205 | 0.20587 | 0.23526 | 0.11423 | 0.10968
6 | 0.12827 | 0.14121 | 0.1838 | 0.21072 | 0.24776 | 0.28961 | 0.25816 | 0.36907 | 0.33858 | 0.38241 | 0.39302 | 0.36456 | 0.34391 | 0.31661 | 0.29164 | 0.26247 | 0.25974 | 0.20579 | 0.17027 | 0.20205 | 0.20587 | 0.23526 | 0.11423 | 0.10968
7 | 0.12827 | 0.14121 | 0.1838 | 0.21072 | 0.24776 | 0.28961 | 0.25816 | 0.36907 | 0.33858 | 0.38241 | 0.39302 | 0.36456 | 0.34391 | 0.31661 | 0.29164 | 0.26247 | 0.25974 | 0.20579 | 0.17027 | 0.20205 | 0.20587 | 0.23526 | 0.11423 | 0.10968
8 | 0.12827 | 0.14121 | 0.1838 | 0.21072 | 0.24776 | 0.28961 | 0.25816 | 0.36907 | 0.33858 | 0.38241 | 0.39302 | 0.36456 | 0.34391 | 0.31661 | 0.29164 | 0.26247 | 0.25974 | 0.20579 | 0.17027 | 0.20205 | 0.20587 | 0.23526 | 0.11423 | 0.10968
9 | 0.12827 | 0.14121 | 0.1838 | 0.21072 | 0.24776 | 0.28961 | 0.25816 | 0.36907 | 0.33858 | 0.38241 | 0.39302 | 0.36456 | 0.34391 | 0.31661 | 0.29164 | 0.26247 | 0.25974 | 0.20579 | 0.17027 | 0.20205 | 0.20587 | 0.23526 | 0.11423 | 0.10968

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.35562 | 0.37635 | 0.39742 | 0.41548 | 0.4202 | 0.43955 | 0.4373 | 0.41335 | 0.37451 | 0.54996 | 0.53706 | 0.49454 | 0.48252 | 0.4845 | 0.46155 | 0.42308 | 0.38023 | 0.36659 | 0.23044 | 0.24643 | 0.26943 | 0.27586 | 0.2877 | 0.31757
2 | 0.35562 | 0.37635 | 0.39742 | 0.41548 | 0.4202 | 0.43955 | 0.4373 | 0.41335 | 0.37451 | 0.54996 | 0.53706 | 0.49454 | 0.48252 | 0.4845 | 0.46155 | 0.42308 | 0.38023 | 0.36659 | 0.23044 | 0.24643 | 0.26943 | 0.27586 | 0.2877 | 0.31757
3 | 0.35562 | 0.37635 | 0.39742 | 0.41548 | 0.4202 | 0.43955 | 0.4373 | 0.41335 | 0.37451 | 0.54996 | 0.53706 | 0.49454 | 0.48252 | 0.4845 | 0.46155 | 0.42308 | 0.38023 | 0.36659 | 0.23044 | 0.24643 | 0.26943 | 0.27586 | 0.2877 | 0.31757
4 | 0.35562 | 0.37635 | 0.39742 | 0.41548 | 0.4202 | 0.43955 | 0.4373 | 0.41335 | 0.37451 | 0.54996 | 0.53706 | 0.49454 | 0.48252 | 0.4845 | 0.46155 | 0.42308 | 0.38023 | 0.36659 | 0.23044 | 0.24643 | 0.26943 | 0.27586 | 0.2877 | 0.31757
5 | 0.35562 | 0.37635 | 0.39742 | 0.41548 | 0.4202 | 0.43955 | 0.4373 | 0.41335 | 0.37451 | 0.54996 | 0.53706 | 0.49454 | 0.48252 | 0.4845 | 0.46155 | 0.42308 | 0.38023 | 0.36659 | 0.23044 | 0.24643 | 0.26943 | 0.27586 | 0.2877 | 0.31757
6 | 0.35562 | 0.37635 | 0.39742 | 0.41548 | 0.4202 | 0.43955 | 0.4373 | 0.41335 | 0.37451 | 0.54996 | 0.53706 | 0.49454 | 0.48252 | 0.4845 | 0.46155 | 0.42308 | 0.38023 | 0.36659 | 0.23044 | 0.24643 | 0.26943 | 0.27586 | 0.2877 | 0.31757
7 | 0.35562 | 0.37635 | 0.39742 | 0.41548 | 0.4202 | 0.43955 | 0.4373 | 0.41335 | 0.37451 | 0.54996 | 0.53706 | 0.49454 | 0.48252 | 0.4845 | 0.46155 | 0.42308 | 0.38023 | 0.36659 | 0.23044 | 0.24643 | 0.26943 | 0.27586 | 0.2877 | 0.31757
8 | 0.35562 | 0.37635 | 0.39742 | 0.41548 | 0.4202 | 0.43955 | 0.4373 | 0.41335 | 0.37451 | 0.54996 | 0.53706 | 0.49454 | 0.48252 | 0.4845 | 0.46155 | 0.42308 | 0.38023 | 0.36659 | 0.23044 | 0.24643 | 0.26943 | 0.27586 | 0.2877 | 0.31757
9 | 0.35562 | 0.37635 | 0.39742 | 0.41548 | 0.4202 | 0.43955 | 0.4373 | 0.41335 | 0.37451 | 0.54996 | 0.53706 | 0.49454 | 0.48252 | 0.4845 | 0.46155 | 0.42308 | 0.38023 | 0.36659 | 0.23044 | 0.24643 | 0.26943 | 0.27586 | 0.2877 | 0.31757

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 7.219e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043897 | 0.86966 | 2.2692 | 2.8318 | 3.1453 | 3.2037 | 3.1448 | 2.6852 | 1.7745 | 0.43353 | 0.0033885 | 0.00029171 | 0.0002232 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 7.219e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043897 | 0.86966 | 2.2692 | 2.8318 | 3.1453 | 3.2037 | 3.1448 | 2.6852 | 1.7745 | 0.43353 | 0.0033885 | 0.00029171 | 0.0002232 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 7.219e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043897 | 0.86966 | 2.2692 | 2.8318 | 3.1453 | 3.2037 | 3.1448 | 2.6852 | 1.7745 | 0.43353 | 0.0033885 | 0.00029171 | 0.0002232 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 7.219e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043897 | 0.86966 | 2.2692 | 2.8318 | 3.1453 | 3.2037 | 3.1448 | 2.6852 | 1.7745 | 0.43353 | 0.0033885 | 0.00029171 | 0.0002232 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 7.4401e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043446 | 0.9034 | 2.3944 | 3.0112 | 3.113 | 3.4066 | 3.3183 | 2.7894 | 1.7853 | 0.4468 | 0.0034923 | 0.00029587 | 0.00022091 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 7.4401e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043446 | 0.9034 | 2.3944 | 3.0112 | 3.113 | 3.4066 | 3.3183 | 2.7894 | 1.7853 | 0.4468 | 0.0034923 | 0.00029587 | 0.00022091 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 7.4401e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043446 | 0.9034 | 2.3944 | 3.0112 | 3.113 | 3.4066 | 3.3183 | 2.7894 | 1.7853 | 0.4468 | 0.0034923 | 0.00029587 | 0.00022091 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 7.4401e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043446 | 0.9034 | 2.3944 | 3.0112 | 3.113 | 3.4066 | 3.3183 | 2.7894 | 1.7853 | 0.4468 | 0.0034923 | 0.00029587 | 0.00022091 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 7.1622e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041824 | 0.86966 | 2.3049 | 2.8987 | 2.9967 | 3.2793 | 3.1944 | 2.6852 | 1.7186 | 0.43011 | 0.0033618 | 0.00028482 | 0.00021266 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 7.1622e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041824 | 0.86966 | 2.3049 | 2.8987 | 2.9967 | 3.2793 | 3.1944 | 2.6852 | 1.7186 | 0.43011 | 0.0033618 | 0.00028482 | 0.00021266 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 7.1622e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041824 | 0.86966 | 2.3049 | 2.8987 | 2.9967 | 3.2793 | 3.1944 | 2.6852 | 1.7186 | 0.43011 | 0.0033618 | 0.00028482 | 0.00021266 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 7.1622e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041824 | 0.86966 | 2.3049 | 2.8987 | 2.9967 | 3.2793 | 3.1944 | 2.6852 | 1.7186 | 0.43011 | 0.0033618 | 0.00028482 | 0.00021266 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.27957 | 0.28155 | 0.26355 | 0.25535 | 0.23689 | 0.22739 | 0.24083 | 0.20909 | 0.22215 | 0.2251 | 0.21426 | 0.21941 | 0.23493 | 0.24881 | 0.23513 | 0.24038 | 0.22465 | 0.2419 | 0.21266 | 0.20211 | 0.21158 | 0.1983 | 0.24942 | 0.26098
2 | 0.41051 | 0.39698 | 0.37389 | 0.34458 | 0.31795 | 0.31836 | 0.34939 | 0.3739 | 0.40508 | 0.43678 | 0.39252 | 0.41433 | 0.42273 | 0.43082 | 0.37847 | 0.39201 | 0.39459 | 0.41701 | 0.41332 | 0.42576 | 0.45445 | 0.40837 | 0.4182 | 0.40973
3 | 1.0338 | 0.98176 | 0.9017 | 0.92891 | 0.89636 | 0.90107 | 1.2646 | 1.5287 | 1.5999 | 1.5068 | 1.4676 | 1.5796 | 1.6591 | 1.5597 | 1.4284 | 1.3561 | 1.3672 | 1.3454 | 1.2962 | 1.402 | 1.4777 | 1.3697 | 1.2674 | 1.087
4 | 1.1714 | 0.94478 | 0.7547 | 0.74201 | 0.67271 | 0.63113 | 1.3517 | 2.3095 | 2.7981 | 2.8706 | 2.8112 | 2.5241 | 2.8663 | 2.7208 | 2.4857 | 2.2993 | 2.0733 | 1.8669 | 2.3452 | 2.7382 | 3.1493 | 2.9895 | 2.3041 | 1.6897
5 | 0.67873 | 0.62453 | 0.57476 | 0.55802 | 0.56235 | 0.55225 | 0.61919 | 0.64022 | 0.7043 | 0.73075 | 0.77407 | 0.82089 | 0.85 | 0.82861 | 0.80253 | 0.79212 | 0.77673 | 0.79268 | 0.78609 | 0.79027 | 0.87626 | 0.82617 | 0.8477 | 0.77203
6 | 0.25831 | 0.25596 | 0.2341 | 0.23453 | 0.22101 | 0.20944 | 0.237 | 0.20975 | 0.2167 | 0.22129 | 0.21428 | 0.22819 | 0.23336 | 0.24202 | 0.23251 | 0.22516 | 0.21637 | 0.23427 | 0.20408 | 0.19789 | 0.21548 | 0.18827 | 0.23908 | 0.25518
7 | 0.71 | 0.65204 | 0.62921 | 0.63614 | 0.60315 | 0.63894 | 0.81997 | 0.8567 | 0.984 | 1.042 | 1.0305 | 1.0761 | 1.055 | 1.095 | 1.0802 | 1.008 | 1.0051 | 0.99178 | 0.96773 | 0.96711 | 0.98703 | 0.82646 | 0.85174 | 0.75955
8 | 0.33358 | 0.32232 | 0.30376 | 0.2968 | 0.28762 | 0.2937 | 0.4595 | 0.47583 | 0.50899 | 0.50758 | 0.52213 | 0.55593 | 0.55944 | 0.53944 | 0.47707 | 0.45674 | 0.4184 | 0.4318 | 0.40767 | 0.41167 | 0.40716 | 0.35057 | 0.35478 | 0.3434
9 | 0.99649 | 0.93038 | 0.89626 | 0.84077 | 0.84439 | 0.81718 | 0.82644 | 0.86241 | 0.74909 | 0.77989 | 0.86313 | 0.96485 | 1.0132 | 1.0172 | 0.9905 | 1.0303 | 1.022 | 1.011 | 0.99441 | 1.0518 | 1.1121 | 1.0311 | 0.92427 | 0.99155

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.28127 | 0.28155 | 0.2603 | 0.25535 | 0.23373 | 0.22739 | 0.24402 | 0.20909 | 0.22425 | 0.2251 | 0.21222 | 0.21529 | 0.23066 | 0.253 | 0.239 | 0.24238 | 0.22666 | 0.238 | 0.21636 | 0.20029 | 0.2134 | 0.1983 | 0.25275 | 0.2642
2 | 0.41051 | 0.39698 | 0.37117 | 0.34707 | 0.31795 | 0.32339 | 0.34671 | 0.3703 | 0.409 | 0.4326 | 0.39634 | 0.41433 | 0.43076 | 0.43082 | 0.37174 | 0.39201 | 0.3983 | 0.42071 | 0.42104 | 0.41763 | 0.4502 | 0.41617 | 0.41485 | 0.40353
3 | 1.0153 | 0.99914 | 0.89369 | 0.92058 | 0.91272 | 0.88438 | 1.2409 | 1.559 | 1.584 | 1.5217 | 1.4676 | 1.5483 | 1.6591 | 1.5293 | 1.4284 | 1.3693 | 1.3538 | 1.3194 | 1.2835 | 1.4297 | 1.4632 | 1.3967 | 1.2674 | 1.0968
4 | 1.1714 | 0.9531 | 0.74163 | 0.74201 | 0.67271 | 0.62549 | 1.3644 | 2.3095 | 2.7981 | 2.8136 | 2.7832 | 2.5492 | 2.8948 | 2.7476 | 2.4613 | 2.3219 | 2.0938 | 1.8487 | 2.3452 | 2.711 | 3.1181 | 3.0192 | 2.3041 | 1.7056
5 | 0.67303 | 0.6143 | 0.58424 | 0.5534 | 0.56719 | 0.54254 | 0.62995 | 0.63396 | 0.7043 | 0.73788 | 0.78171 | 0.80474 | 0.84171 | 0.82861 | 0.78731 | 0.79963 | 0.78427 | 0.80014 | 0.78609 | 0.79027 | 0.8932 | 0.84233 | 0.85535 | 0.75859
6 | 0.25682 | 0.25596 | 0.2341 | 0.23176 | 0.22386 | 0.21087 | 0.23856 | 0.21171 | 0.21875 | 0.21722 | 0.21835 | 0.23249 | 0.22912 | 0.24405 | 0.2306 | 0.22332 | 0.21637 | 0.23615 | 0.20584 | 0.19611 | 0.21734 | 0.18997 | 0.24065 | 0.25518
7 | 0.71 | 0.65743 | 0.62921 | 0.64695 | 0.6084 | 0.65038 | 0.83474 | 0.86513 | 0.97428 | 1.0625 | 1.0305 | 1.0868 | 1.0447 | 1.095 | 1.0802 | 1.0177 | 0.99525 | 1.0107 | 0.94893 | 0.96711 | 1.0062 | 0.81029 | 0.84406 | 0.74636
8 | 0.33133 | 0.32442 | 0.30376 | 0.2968 | 0.28553 | 0.29824 | 0.45572 | 0.4666 | 0.51396 | 0.51736 | 0.52213 | 0.56136 | 0.55944 | 0.53944 | 0.46836 | 0.45259 | 0.42235 | 0.42796 | 0.40007 | 0.41952 | 0.39961 | 0.34725 | 0.3575 | 0.34827
9 | 1.0142 | 0.93038 | 0.90421 | 0.83332 | 0.85971 | 0.81718 | 0.83389 | 0.85392 | 0.74909 | 0.77989 | 0.86313 | 0.96485 | 1.0033 | 1.0172 | 0.99998 | 1.05 | 1.022 | 1.0303 | 0.98474 | 1.0415 | 1.0904 | 1.0412 | 0.92427 | 0.98263

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.28127 | 0.28492 | 0.2603 | 0.25854 | 0.23373 | 0.22579 | 0.24083 | 0.21299 | 0.21796 | 0.22303 | 0.21629 | 0.21941 | 0.2328 | 0.24462 | 0.2332 | 0.24437 | 0.22666 | 0.238 | 0.21266 | 0.20029 | 0.20976 | 0.20191 | 0.25275 | 0.25937
2 | 0.41353 | 0.39982 | 0.37389 | 0.34956 | 0.31556 | 0.31584 | 0.35207 | 0.3667 | 0.39722 | 0.44097 | 0.38488 | 0.41433 | 0.41872 | 0.43082 | 0.3751 | 0.39552 | 0.40202 | 0.42071 | 0.40561 | 0.42576 | 0.44595 | 0.40837 | 0.4182 | 0.41282
3 | 1.043 | 0.96438 | 0.91771 | 0.93724 | 0.88818 | 0.88438 | 1.2882 | 1.5438 | 1.584 | 1.5366 | 1.4384 | 1.6109 | 1.6918 | 1.5293 | 1.4145 | 1.3824 | 1.3941 | 1.3194 | 1.3216 | 1.3882 | 1.5066 | 1.3426 | 1.2793 | 1.0672
4 | 1.1714 | 0.9531 | 0.74163 | 0.75493 | 0.66677 | 0.63113 | 1.3517 | 2.2866 | 2.8259 | 2.8706 | 2.8112 | 2.5743 | 2.8379 | 2.7208 | 2.5102 | 2.2767 | 2.0528 | 1.8487 | 2.2988 | 2.7382 | 3.1805 | 3.049 | 2.3041 | 1.6738
5 | 0.68442 | 0.62965 | 0.5795 | 0.54877 | 0.55751 | 0.5474 | 0.61382 | 0.65274 | 0.7043 | 0.73075 | 0.77407 | 0.80474 | 0.86657 | 0.84439 | 0.81774 | 0.80714 | 0.76919 | 0.8076 | 0.77092 | 0.79798 | 0.86779 | 0.84233 | 0.863 | 0.76531
6 | 0.25682 | 0.25596 | 0.23677 | 0.23315 | 0.21816 | 0.21087 | 0.237 | 0.21171 | 0.2167 | 0.21722 | 0.21021 | 0.22819 | 0.23336 | 0.23999 | 0.22869 | 0.22332 | 0.22023 | 0.23053 | 0.20584 | 0.19789 | 0.21548 | 0.19167 | 0.24221 | 0.25828
7 | 0.71 | 0.65743 | 0.63977 | 0.63614 | 0.59266 | 0.65038 | 0.81997 | 0.87355 | 0.96456 | 1.0215 | 1.0203 | 1.0974 | 1.055 | 1.0844 | 1.1009 | 0.98866 | 1.0247 | 1.0012 | 0.97714 | 0.96711 | 0.99661 | 0.81029 | 0.85943 | 0.74636
8 | 0.33806 | 0.32023 | 0.30782 | 0.29881 | 0.28972 | 0.29824 | 0.46328 | 0.47583 | 0.51892 | 0.50268 | 0.52724 | 0.54508 | 0.57021 | 0.52943 | 0.47272 | 0.45259 | 0.4263 | 0.42411 | 0.41527 | 0.4156 | 0.40339 | 0.35057 | 0.35206 | 0.34097
9 | 0.98762 | 0.94673 | 0.88831 | 0.84077 | 0.84439 | 0.81718 | 0.84134 | 0.85392 | 0.76382 | 0.77989 | 0.8546 | 0.96485 | 1.0331 | 1.0172 | 1.0095 | 1.0204 | 1.042 | 1.011 | 1.0041 | 1.0621 | 1.1337 | 1.0513 | 0.91586 | 1.0005

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.048698 | 0.053789 | 0.05069 | 0.05069 | 0.049584 | 0.052461 | 0.054011 | 0.10116 | 0.11776 | 0.11333 | 0.11068 | 0.11046 | 0.11754 | 0.114 | 0.079909 | 0.10448 | 0.10581 | 0.099167 | 0.078581 | 0.071276 | 0.074818 | 0.075039 | 0.051797 | 0.051354
2 | 0.0050898 | -0.030539 | -0.033084 | -0.048353 | -0.058533 | -0.045808 | -0.058533 | 0.1476 | 0.18832 | 0.24177 | 0.13742 | 0.1247 | 0.086527 | 0.11707 | 0.050898 | 0.043263 | 0.050898 | 0.091617 | 0.1756 | 0.17814 | 0.14251 | 0.10943 | 0.050898 | 0.01018
3 | -0.14284 | -0.33831 | -0.59016 | -0.54505 | -0.55633 | -0.53002 | -0.030072 | 0.63527 | 0.83449 | 0.84201 | 0.70293 | 0.8796 | 0.7969 | 0.69541 | 0.49994 | 0.31199 | 0.38717 | 0.34583 | 0.063903 | 0.27816 | 0.39093 | 0.25561 | -0.23682 | -0.48491
4 | -2.1899 | -2.2109 | -2.2741 | -2.2741 | -2.3267 | -2.3899 | -2.1688 | -1.4634 | -1.0949 | -1.1581 | -1.4634 | -1.5897 | -1.4739 | -1.6003 | -1.5055 | -1.7793 | -2.0003 | -1.7793 | -1.2528 | -1.1265 | -1.1265 | -1.4845 | -1.8424 | -1.9161
5 | -0.30166 | -0.39552 | -0.4659 | -0.46255 | -0.46255 | -0.50613 | -0.45585 | -0.181 | 0.060333 | 0.20111 | 0.33183 | 0.35194 | 0.30837 | 0.25474 | 0.16759 | 0.10726 | 0.090499 | 0.083796 | 0.083796 | 0.020111 | 0.17765 | 0.083796 | 0.046926 | -0.07374
6 | 0.052771 | 0.058543 | 0.044526 | 0.052359 | 0.053596 | 0.055039 | 0.053183 | 0.098534 | 0.11296 | 0.11276 | 0.098534 | 0.1177 | 0.12265 | 0.11296 | 0.098327 | 0.086578 | 0.10554 | 0.10224 | 0.080187 | 0.074416 | 0.087608 | 0.069056 | 0.052565 | 0.058749
7 | -0.52604 | -0.54086 | -0.5742 | -0.58901 | -0.55197 | -0.59642 | -0.51122 | -0.23338 | -0.040749 | -0.03334 | 0.070385 | 0.022227 | 0.007409 | 0 | -0.059272 | -0.10373 | -0.15188 | -0.20004 | -0.17411 | -0.21116 | -0.14818 | -0.27784 | -0.35193 | -0.37786
8 | -0.32927 | -0.33147 | -0.33477 | -0.33642 | -0.33202 | -0.32432 | -0.2754 | -0.22758 | -0.22263 | -0.21933 | -0.21548 | -0.21383 | -0.21878 | -0.22703 | -0.25011 | -0.26111 | -0.2699 | -0.271 | -0.27595 | -0.28529 | -0.30343 | -0.31553 | -0.32047 | -0.32652
9 | 0.018934 | -0.16094 | -0.19881 | -0.26508 | -0.24614 | -0.28401 | -0.53962 | -0.17041 | -0.26508 | -0.085203 | 0 | 0.075736 | 0.24614 | 0.24614 | 0.19881 | 0.44495 | 0.37868 | 0.33135 | 0.27454 | 0.27454 | 0.38815 | 0.35028 | -0.037868 | -0.056802

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.049672 | 0.052714 | 0.050183 | 0.05069 | 0.049584 | 0.051412 | 0.054011 | 0.10116 | 0.12012 | 0.11333 | 0.11178 | 0.11267 | 0.11636 | 0.11286 | 0.080708 | 0.10239 | 0.10581 | 0.098176 | 0.078581 | 0.071989 | 0.075566 | 0.074289 | 0.051279 | 0.052382
2 | 0.0050898 | -0.030539 | -0.032753 | -0.04787 | -0.057947 | -0.045808 | -0.059703 | 0.15056 | 0.19209 | 0.24177 | 0.14017 | 0.12221 | 0.084796 | 0.11707 | 0.050389 | 0.042831 | 0.051407 | 0.0907 | 0.1756 | 0.18171 | 0.14251 | 0.10724 | 0.051407 | 0.01018
3 | -0.1457 | -0.34169 | -0.60196 | -0.5396 | -0.5452 | -0.54062 | -0.030072 | 0.62891 | 0.82615 | 0.84201 | 0.70293 | 0.8796 | 0.78893 | 0.70236 | 0.50994 | 0.30887 | 0.3833 | 0.34583 | 0.062624 | 0.28095 | 0.39093 | 0.2505 | -0.23918 | -0.47521
4 | -2.168 | -2.2551 | -2.2286 | -2.2741 | -2.3035 | -2.3421 | -2.1254 | -1.478 | -1.0949 | -1.1813 | -1.4634 | -1.6215 | -1.5034 | -1.5843 | -1.5356 | -1.7615 | -1.9603 | -1.7437 | -1.2779 | -1.104 | -1.1265 | -1.4696 | -1.8424 | -1.8778
5 | -0.30468 | -0.38761 | -0.46124 | -0.45793 | -0.4533 | -0.50613 | -0.46041 | -0.181 | 0.060936 | 0.20312 | 0.32519 | 0.35194 | 0.30837 | 0.25474 | 0.16592 | 0.10619 | 0.089594 | 0.082958 | 0.085472 | 0.020312 | 0.1812 | 0.085472 | 0.046456 | -0.073003
6 | 0.051716 | 0.057372 | 0.044971 | 0.053406 | 0.053596 | 0.056139 | 0.052652 | 0.097548 | 0.11522 | 0.11163 | 0.098534 | 0.11888 | 0.1202 | 0.11183 | 0.096361 | 0.084846 | 0.10554 | 0.10327 | 0.078584 | 0.073671 | 0.086732 | 0.069747 | 0.052039 | 0.058162
7 | -0.51552 | -0.53545 | -0.58568 | -0.58312 | -0.54645 | -0.60239 | -0.51633 | -0.23105 | -0.041564 | -0.033674 | 0.070385 | 0.021782 | 0.007409 | 0 | -0.058086 | -0.10373 | -0.14885 | -0.20404 | -0.17237 | -0.21116 | -0.1467 | -0.27228 | -0.34841 | -0.37786
8 | -0.32598 | -0.3381 | -0.33142 | -0.33305 | -0.33866 | -0.32757 | -0.28091 | -0.2253 | -0.21818 | -0.22372 | -0.21548 | -0.21383 | -0.21659 | -0.22476 | -0.24511 | -0.26633 | -0.2672 | -0.27371 | -0.27595 | -0.28244 | -0.30647 | -0.31868 | -0.32368 | -0.32652
9 | 0.018934 | -0.16094 | -0.20278 | -0.26243 | -0.24368 | -0.28401 | -0.53423 | -0.17211 | -0.27038 | -0.085203 | 0 | 0.074979 | 0.2486 | 0.24122 | 0.20278 | 0.44495 | 0.37868 | 0.32803 | 0.27454 | 0.28004 | 0.39591 | 0.34678 | -0.037111 | -0.05737

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.047724 | 0.053789 | 0.049677 | 0.051704 | 0.048592 | 0.051937 | 0.054551 | 0.10318 | 0.12012 | 0.1156 | 0.10846 | 0.11267 | 0.11754 | 0.11286 | 0.081507 | 0.10552 | 0.10475 | 0.098176 | 0.078581 | 0.069851 | 0.074818 | 0.07579 | 0.051279 | 0.051868
2 | 0.0050389 | -0.030539 | -0.032753 | -0.04787 | -0.057947 | -0.044892 | -0.059118 | 0.14613 | 0.19021 | 0.2466 | 0.13605 | 0.12345 | 0.087392 | 0.11941 | 0.051916 | 0.042831 | 0.050389 | 0.089784 | 0.17209 | 0.17992 | 0.14394 | 0.10724 | 0.051916 | 0.010078
3 | -0.1457 | -0.34169 | -0.60196 | -0.5396 | -0.56189 | -0.51941 | -0.029771 | 0.64162 | 0.84284 | 0.84201 | 0.6959 | 0.8796 | 0.78096 | 0.6815 | 0.48994 | 0.31199 | 0.3833 | 0.34583 | 0.062624 | 0.27538 | 0.39484 | 0.25561 | -0.23918 | -0.48006
4 | -2.2118 | -2.2109 | -2.2513 | -2.2513 | -2.35 | -2.3899 | -2.1254 | -1.4488 | -1.0949 | -1.1813 | -1.4927 | -1.5739 | -1.4739 | -1.5683 | -1.5206 | -1.7437 | -2.0404 | -1.7437 | -1.2278 | -1.1152 | -1.104 | -1.4548 | -1.8056 | -1.9544
5 | -0.29865 | -0.39156 | -0.4659 | -0.4533 | -0.4533 | -0.51119 | -0.45585 | -0.181 | 0.05973 | 0.20111 | 0.33183 | 0.35194 | 0.3022 | 0.25983 | 0.17094 | 0.10619 | 0.090499 | 0.08212 | 0.083796 | 0.020513 | 0.17409 | 0.08212 | 0.046926 | -0.075215
6 | 0.051716 | 0.059128 | 0.04408 | 0.051835 | 0.054132 | 0.055039 | 0.052652 | 0.099519 | 0.11183 | 0.11501 | 0.1005 | 0.11535 | 0.1202 | 0.1107 | 0.099311 | 0.086578 | 0.10449 | 0.10122 | 0.079386 | 0.075904 | 0.085856 | 0.067675 | 0.053616 | 0.059337
7 | -0.51552 | -0.55167 | -0.57994 | -0.5949 | -0.56301 | -0.59642 | -0.50611 | -0.22872 | -0.040749 | -0.033007 | 0.071089 | 0.022227 | 0.0073349 | 0 | -0.059272 | -0.10373 | -0.15492 | -0.20004 | -0.17759 | -0.21116 | -0.14522 | -0.27784 | -0.35897 | -0.37786
8 | -0.32268 | -0.32484 | -0.33811 | -0.33642 | -0.33866 | -0.32432 | -0.26989 | -0.22758 | -0.22485 | -0.21714 | -0.21764 | -0.21383 | -0.21659 | -0.22703 | -0.25261 | -0.25589 | -0.2645 | -0.26558 | -0.28147 | -0.28244 | -0.30343 | -0.31237 | -0.31727 | -0.32979
9 | 0.018934 | -0.16416 | -0.19682 | -0.26243 | -0.24368 | -0.27833 | -0.55041 | -0.17041 | -0.27038 | -0.085203 | 0 | 0.077251 | 0.2486 | 0.24122 | 0.19881 | 0.45385 | 0.38626 | 0.33466 | 0.27729 | 0.28004 | 0.39203 | 0.35028 | -0.038626 | -0.057938

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.12827 | 0.14121 | 0.1838 | 0.21072 | 0.24776 | 0.28961 | 0.25816 | 0.36907 | 0.33858 | 0.38241 | 0.39302 | 0.36456 | 0.34391 | 0.31661 | 0.29164 | 0.26247 | 0.25974 | 0.20579 | 0.17027 | 0.20205 | 0.20587 | 0.23526 | 0.11423 | 0.10968
2 | 0.12827 | 0.14121 | 0.1838 | 0.21072 | 0.24776 | 0.28961 | 0.25816 | 0.36907 | 0.33858 | 0.38241 | 0.39302 | 0.36456 | 0.34391 | 0.31661 | 0.29164 | 0.26247 | 0.25974 | 0.20579 | 0.17027 | 0.20205 | 0.20587 | 0.23526 | 0.11423 | 0.10968
3 | 0.12827 | 0.14121 | 0.1838 | 0.21072 | 0.24776 | 0.28961 | 0.25816 | 0.36907 | 0.33858 | 0.38241 | 0.39302 | 0.36456 | 0.34391 | 0.31661 | 0.29164 | 0.26247 | 0.25974 | 0.20579 | 0.17027 | 0.20205 | 0.20587 | 0.23526 | 0.11423 | 0.10968
4 | 0.12827 | 0.14121 | 0.1838 | 0.21072 | 0.24776 | 0.28961 | 0.25816 | 0.36907 | 0.33858 | 0.38241 | 0.39302 | 0.36456 | 0.34391 | 0.31661 | 0.29164 | 0.26247 | 0.25974 | 0.20579 | 0.17027 | 0.20205 | 0.20587 | 0.23526 | 0.11423 | 0.10968
5 | 0.12827 | 0.14121 | 0.1838 | 0.21072 | 0.24776 | 0.28961 | 0.25816 | 0.36907 | 0.33858 | 0.38241 | 0.39302 | 0.36456 | 0.34391 | 0.31661 | 0.29164 | 0.26247 | 0.25974 | 0.20579 | 0.17027 | 0.20205 | 0.20587 | 0.23526 | 0.11423 | 0.10968
6 | 0.12827 | 0.14121 | 0.1838 | 0.21072 | 0.24776 | 0.28961 | 0.25816 | 0.36907 | 0.33858 | 0.38241 | 0.39302 | 0.36456 | 0.34391 | 0.31661 | 0.29164 | 0.26247 | 0.25974 | 0.20579 | 0.17027 | 0.20205 | 0.20587 | 0.23526 | 0.11423 | 0.10968
7 | 0.12827 | 0.14121 | 0.1838 | 0.21072 | 0.24776 | 0.28961 | 0.25816 | 0.36907 | 0.33858 | 0.38241 | 0.39302 | 0.36456 | 0.34391 | 0.31661 | 0.29164 | 0.26247 | 0.25974 | 0.20579 | 0.17027 | 0.20205 | 0.20587 | 0.23526 | 0.11423 | 0.10968
8 | 0.12827 | 0.14121 | 0.1838 | 0.21072 | 0.24776 | 0.28961 | 0.25816 | 0.36907 | 0.33858 | 0.38241 | 0.39302 | 0.36456 | 0.34391 | 0.31661 | 0.29164 | 0.26247 | 0.25974 | 0.20579 | 0.17027 | 0.20205 | 0.20587 | 0.23526 | 0.11423 | 0.10968
9 | 0.12827 | 0.14121 | 0.1838 | 0.21072 | 0.24776 | 0.28961 | 0.25816 | 0.36907 | 0.33858 | 0.38241 | 0.39302 | 0.36456 | 0.34391 | 0.31661 | 0.29164 | 0.26247 | 0.25974 | 0.20579 | 0.17027 | 0.20205 | 0.20587 | 0.23526 | 0.11423 | 0.10968

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.35562 | 0.37635 | 0.39742 | 0.41548 | 0.4202 | 0.43955 | 0.4373 | 0.41335 | 0.37451 | 0.54996 | 0.53706 | 0.49454 | 0.48252 | 0.4845 | 0.46155 | 0.42308 | 0.38023 | 0.36659 | 0.23044 | 0.24643 | 0.26943 | 0.27586 | 0.2877 | 0.31757
2 | 0.35562 | 0.37635 | 0.39742 | 0.41548 | 0.4202 | 0.43955 | 0.4373 | 0.41335 | 0.37451 | 0.54996 | 0.53706 | 0.49454 | 0.48252 | 0.4845 | 0.46155 | 0.42308 | 0.38023 | 0.36659 | 0.23044 | 0.24643 | 0.26943 | 0.27586 | 0.2877 | 0.31757
3 | 0.35562 | 0.37635 | 0.39742 | 0.41548 | 0.4202 | 0.43955 | 0.4373 | 0.41335 | 0.37451 | 0.54996 | 0.53706 | 0.49454 | 0.48252 | 0.4845 | 0.46155 | 0.42308 | 0.38023 | 0.36659 | 0.23044 | 0.24643 | 0.26943 | 0.27586 | 0.2877 | 0.31757
4 | 0.35562 | 0.37635 | 0.39742 | 0.41548 | 0.4202 | 0.43955 | 0.4373 | 0.41335 | 0.37451 | 0.54996 | 0.53706 | 0.49454 | 0.48252 | 0.4845 | 0.46155 | 0.42308 | 0.38023 | 0.36659 | 0.23044 | 0.24643 | 0.26943 | 0.27586 | 0.2877 | 0.31757
5 | 0.35562 | 0.37635 | 0.39742 | 0.41548 | 0.4202 | 0.43955 | 0.4373 | 0.41335 | 0.37451 | 0.54996 | 0.53706 | 0.49454 | 0.48252 | 0.4845 | 0.46155 | 0.42308 | 0.38023 | 0.36659 | 0.23044 | 0.24643 | 0.26943 | 0.27586 | 0.2877 | 0.31757
6 | 0.35562 | 0.37635 | 0.39742 | 0.41548 | 0.4202 | 0.43955 | 0.4373 | 0.41335 | 0.37451 | 0.54996 | 0.53706 | 0.49454 | 0.48252 | 0.4845 | 0.46155 | 0.42308 | 0.38023 | 0.36659 | 0.23044 | 0.24643 | 0.26943 | 0.27586 | 0.2877 | 0.31757
7 | 0.35562 | 0.37635 | 0.39742 | 0.41548 | 0.4202 | 0.43955 | 0.4373 | 0.41335 | 0.37451 | 0.54996 | 0.53706 | 0.49454 | 0.48252 | 0.4845 | 0.46155 | 0.42308 | 0.38023 | 0.36659 | 0.23044 | 0.24643 | 0.26943 | 0.27586 | 0.2877 | 0.31757
8 | 0.35562 | 0.37635 | 0.39742 | 0.41548 | 0.4202 | 0.43955 | 0.4373 | 0.41335 | 0.37451 | 0.54996 | 0.53706 | 0.49454 | 0.48252 | 0.4845 | 0.46155 | 0.42308 | 0.38023 | 0.36659 | 0.23044 | 0.24643 | 0.26943 | 0.27586 | 0.2877 | 0.31757
9 | 0.35562 | 0.37635 | 0.39742 | 0.41548 | 0.4202 | 0.43955 | 0.4373 | 0.41335 | 0.37451 | 0.54996 | 0.53706 | 0.49454 | 0.48252 | 0.4845 | 0.46155 | 0.42308 | 0.38023 | 0.36659 | 0.23044 | 0.24643 | 0.26943 | 0.27586 | 0.2877 | 0.31757

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 9.8789e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057688 | 1.1995 | 3.1792 | 3.9983 | 4.1334 | 4.5232 | 4.406 | 3.7038 | 2.3705 | 0.59326 | 0.004637 | 0.00039285 | 0.00029332 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 9.8789e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057688 | 1.1995 | 3.1792 | 3.9983 | 4.1334 | 4.5232 | 4.406 | 3.7038 | 2.3705 | 0.59326 | 0.004637 | 0.00039285 | 0.00029332 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 9.8789e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057688 | 1.1995 | 3.1792 | 3.9983 | 4.1334 | 4.5232 | 4.406 | 3.7038 | 2.3705 | 0.59326 | 0.004637 | 0.00039285 | 0.00029332 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 9.8789e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057688 | 1.1995 | 3.1792 | 3.9983 | 4.1334 | 4.5232 | 4.406 | 3.7038 | 2.3705 | 0.59326 | 0.004637 | 0.00039285 | 0.00029332 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 9.9573e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060548 | 1.1995 | 3.1299 | 3.906 | 4.3384 | 4.4188 | 4.3377 | 3.7038 | 2.4476 | 0.59797 | 0.0046738 | 0.00040235 | 0.00030786 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 9.9573e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060548 | 1.1995 | 3.1299 | 3.906 | 4.3384 | 4.4188 | 4.3377 | 3.7038 | 2.4476 | 0.59797 | 0.0046738 | 0.00040235 | 0.00030786 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 9.9573e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060548 | 1.1995 | 3.1299 | 3.906 | 4.3384 | 4.4188 | 4.3377 | 3.7038 | 2.4476 | 0.59797 | 0.0046738 | 0.00040235 | 0.00030786 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 9.9573e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060548 | 1.1995 | 3.1299 | 3.906 | 4.3384 | 4.4188 | 4.3377 | 3.7038 | 2.4476 | 0.59797 | 0.0046738 | 0.00040235 | 0.00030786 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 9.6701e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05764 | 1.1695 | 3.0757 | 3.8533 | 4.13 | 4.3593 | 4.2626 | 3.6112 | 2.3488 | 0.58072 | 0.004539 | 0.00038766 | 0.00029307 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 9.6701e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05764 | 1.1695 | 3.0757 | 3.8533 | 4.13 | 4.3593 | 4.2626 | 3.6112 | 2.3488 | 0.58072 | 0.004539 | 0.00038766 | 0.00029307 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 9.6701e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05764 | 1.1695 | 3.0757 | 3.8533 | 4.13 | 4.3593 | 4.2626 | 3.6112 | 2.3488 | 0.58072 | 0.004539 | 0.00038766 | 0.00029307 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 9.6701e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05764 | 1.1695 | 3.0757 | 3.8533 | 4.13 | 4.3593 | 4.2626 | 3.6112 | 2.3488 | 0.58072 | 0.004539 | 0.00038766 | 0.00029307 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1