## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2042
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 111.6%
Flex. Load Growth | 172.2%
PV Installed, [MW] | 30
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
Gen ID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 7.5
3 | 22 | 7.5
4 | 24 | 7.5
5 | 26 | 7.5

## ES installed
Node ID | Pinst, [MW] | Einst, [MW]
2 | 0 | 0
7 | 0 | 0
20 | 0 | 0
23 | 0 | 0
25 | 0 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 11.11%
2 | 11.11%
3 | 11.11%
4 | 11.11%
5 | 11.11%
6 | 11.11%
7 | 11.11%
8 | 11.11%
9 | 11.11%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
EV Load, [MW] | 1.058 | 1.0933 | 0.97897 | 0.92793 | 0.76025 | 0.64524 | 0.78908 | 0.13704 | 0.12051 | 0.17569 | 0.10347 | 0.12929 | 0.20599 | 0.37952 | 0.40491 | 0.3982 | 0.22337 | 0.45501 | 0.26702 | 0.18774 | 0.28509 | 0.1762 | 0.80423 | 0.9695
Minimum EV Load, [MW] | -2.3887 | -2.5543 | -2.8728 | -3.0989 | -3.3123 | -3.6149 | -3.4493 | -3.8692 | -3.5093 | -5.1546 | -5.1017 | -4.6638 | -4.4706 | -4.3163 | -4.0684 | -3.7023 | -3.4619 | -3.098 | -1.9664 | -2.2007 | -2.3262 | -2.4974 | -1.9842 | -2.1084
Maximum EV Load, [MW] | 2.3012 | 2.4619 | 2.7604 | 2.9702 | 3.1615 | 3.4522 | 3.2912 | 3.7141 | 3.4021 | 3.882 | 3.9126 | 3.6626 | 3.5391 | 3.4482 | 3.2315 | 2.9421 | 2.7408 | 2.4496 | 1.9173 | 2.146 | 2.2803 | 2.4564 | 1.9114 | 2.0325

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.28869 | 0.28622 | 0.26765 | 0.26677 | 0.24352 | 0.23096 | 0.24841 | 0.22386 | 0.22619 | 0.23029 | 0.22163 | 0.22892 | 0.23513 | 0.25065 | 0.22635 | 0.23936 | 0.23695 | 0.25946 | 0.2278 | 0.20981 | 0.21929 | 0.19885 | 0.25127 | 0.26613
2 | 0.36515 | 0.36202 | 0.3391 | 0.33152 | 0.31519 | 0.31803 | 0.38465 | 0.36193 | 0.39031 | 0.40782 | 0.39896 | 0.3926 | 0.3874 | 0.38882 | 0.36785 | 0.37713 | 0.3951 | 0.49326 | 0.45132 | 0.41034 | 0.40925 | 0.37172 | 0.41164 | 0.39279
3 | 0.90058 | 0.8577 | 0.8212 | 0.83043 | 0.81864 | 0.91112 | 1.4433 | 1.6047 | 1.674 | 1.6277 | 1.5605 | 1.6622 | 1.5505 | 1.4967 | 1.303 | 1.2971 | 1.3303 | 1.4605 | 1.3181 | 1.3598 | 1.3317 | 1.2421 | 1.105 | 1.0035
4 | 0.75987 | 0.53879 | 0.52629 | 0.47505 | 0.4762 | 0.87102 | 1.6905 | 2.0104 | 2.2127 | 2.0791 | 2.0533 | 1.9121 | 1.8716 | 1.7833 | 1.707 | 1.7441 | 2.1703 | 3.2865 | 2.9387 | 2.4827 | 2.4119 | 2.1384 | 1.6751 | 1.3404
5 | 0.61138 | 0.57064 | 0.52039 | 0.52011 | 0.51078 | 0.55198 | 0.70852 | 0.70284 | 0.72434 | 0.7588 | 0.77158 | 0.78715 | 0.78068 | 0.76329 | 0.76385 | 0.75728 | 0.78693 | 0.92426 | 0.89199 | 0.86434 | 0.86753 | 0.79999 | 0.78373 | 0.73693
6 | 0.26395 | 0.25913 | 0.24293 | 0.23889 | 0.22174 | 0.22046 | 0.25572 | 0.219 | 0.22705 | 0.24046 | 0.22886 | 0.23507 | 0.24248 | 0.2585 | 0.24659 | 0.24632 | 0.22086 | 0.25601 | 0.22872 | 0.21679 | 0.22327 | 0.2046 | 0.25542 | 0.262
7 | 0.7109 | 0.67226 | 0.63704 | 0.63618 | 0.61969 | 0.66876 | 0.85441 | 0.93406 | 0.98064 | 0.98819 | 0.97309 | 0.98419 | 0.96494 | 0.9492 | 0.88053 | 0.89613 | 0.94226 | 1.0988 | 1.0208 | 0.96513 | 0.95582 | 0.88602 | 0.84256 | 0.78616
8 | 0.33558 | 0.32802 | 0.31074 | 0.3029 | 0.29615 | 0.3299 | 0.51174 | 0.52532 | 0.54328 | 0.54652 | 0.5579 | 0.55705 | 0.53307 | 0.53996 | 0.48515 | 0.44121 | 0.4324 | 0.49443 | 0.46585 | 0.44301 | 0.44508 | 0.40092 | 0.39046 | 0.36865
9 | 0.69124 | 0.65505 | 0.6215 | 0.61949 | 0.60571 | 0.65868 | 0.86459 | 0.94673 | 0.99221 | 0.99886 | 0.98949 | 0.99864 | 0.97473 | 0.96027 | 0.88613 | 0.88888 | 0.92947 | 1.0787 | 1.0059 | 0.95264 | 0.94365 | 0.87305 | 0.82368 | 0.76659

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.28869 | 0.28787 | 0.26606 | 0.2635 | 0.24352 | 0.23414 | 0.2452 | 0.22803 | 0.22832 | 0.23451 | 0.21953 | 0.22677 | 0.233 | 0.24648 | 0.22816 | 0.24326 | 0.24119 | 0.26363 | 0.22978 | 0.2117 | 0.21554 | 0.19706 | 0.25451 | 0.26771
2 | 0.36515 | 0.35721 | 0.3345 | 0.33152 | 0.31519 | 0.3205 | 0.37871 | 0.36193 | 0.39031 | 0.4117 | 0.39121 | 0.40016 | 0.39469 | 0.39576 | 0.37431 | 0.38045 | 0.3951 | 0.4844 | 0.45553 | 0.41423 | 0.4168 | 0.37172 | 0.40519 | 0.39565
3 | 0.91624 | 0.87243 | 0.81408 | 0.84498 | 0.80396 | 0.89433 | 1.4569 | 1.6047 | 1.6408 | 1.6116 | 1.5605 | 1.6293 | 1.52 | 1.4967 | 1.303 | 1.3096 | 1.3042 | 1.4746 | 1.2923 | 1.3598 | 1.3187 | 1.2177 | 1.0846 | 1.0214
4 | 0.75345 | 0.53879 | 0.52211 | 0.47505 | 0.48404 | 0.87901 | 1.6584 | 1.9705 | 2.2347 | 2.1203 | 2.0942 | 1.8742 | 1.9086 | 1.7833 | 1.7402 | 1.7271 | 2.1273 | 3.2218 | 2.8805 | 2.4827 | 2.4595 | 2.1384 | 1.691 | 1.3651
5 | 0.62126 | 0.56166 | 0.51216 | 0.52845 | 0.50651 | 0.54237 | 0.72094 | 0.69597 | 0.73856 | 0.74401 | 0.77918 | 0.7717 | 0.7731 | 0.7705 | 0.76385 | 0.75728 | 0.77931 | 0.91552 | 0.88337 | 0.86434 | 0.86753 | 0.79219 | 0.79762 | 0.74322
6 | 0.26102 | 0.25775 | 0.24024 | 0.23617 | 0.22312 | 0.22046 | 0.25404 | 0.22103 | 0.23133 | 0.23825 | 0.22886 | 0.23727 | 0.23809 | 0.2585 | 0.24457 | 0.2443 | 0.21694 | 0.2519 | 0.22474 | 0.21679 | 0.22519 | 0.2046 | 0.25542 | 0.262
7 | 0.71683 | 0.67777 | 0.62648 | 0.63085 | 0.62504 | 0.6807 | 0.85441 | 0.91568 | 0.99031 | 0.9785 | 0.96347 | 0.9648 | 0.95552 | 0.96734 | 0.88888 | 0.91317 | 0.94226 | 1.1092 | 1.0009 | 0.98402 | 0.94658 | 0.87736 | 0.83502 | 0.78616
8 | 0.3334 | 0.33009 | 0.3067 | 0.3029 | 0.30038 | 0.33507 | 0.5075 | 0.53552 | 0.54328 | 0.53598 | 0.56337 | 0.56791 | 0.53307 | 0.54494 | 0.48955 | 0.43724 | 0.42832 | 0.48555 | 0.46585 | 0.44724 | 0.43681 | 0.39711 | 0.39347 | 0.37126
9 | 0.67976 | 0.64972 | 0.61125 | 0.62466 | 0.59528 | 0.65281 | 0.88012 | 0.95604 | 1.0118 | 1.0184 | 0.98949 | 1.0085 | 0.9557 | 0.95109 | 0.88613 | 0.90578 | 0.93852 | 1.0684 | 1.0157 | 0.97127 | 0.94365 | 0.87305 | 0.81634 | 0.77318

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.28527 | 0.28457 | 0.27083 | 0.27005 | 0.24034 | 0.22777 | 0.24841 | 0.22386 | 0.23045 | 0.2324 | 0.22583 | 0.23106 | 0.23088 | 0.25482 | 0.22998 | 0.24326 | 0.23695 | 0.25946 | 0.22582 | 0.20603 | 0.21741 | 0.20244 | 0.24803 | 0.26454
2 | 0.36267 | 0.36683 | 0.3345 | 0.33152 | 0.31288 | 0.3205 | 0.39059 | 0.36193 | 0.38277 | 0.41559 | 0.39508 | 0.40016 | 0.38011 | 0.38882 | 0.36139 | 0.37047 | 0.38769 | 0.49769 | 0.45132 | 0.41813 | 0.40548 | 0.3682 | 0.41486 | 0.39565
3 | 0.90058 | 0.84298 | 0.81408 | 0.83771 | 0.82599 | 0.89433 | 1.4162 | 1.6047 | 1.6574 | 1.5955 | 1.5605 | 1.6293 | 1.52 | 1.5113 | 1.3156 | 1.3221 | 1.3042 | 1.4323 | 1.3439 | 1.3866 | 1.3317 | 1.2544 | 1.0846 | 1.0035
4 | 0.75345 | 0.54714 | 0.52211 | 0.46761 | 0.48404 | 0.85503 | 1.7226 | 2.0503 | 2.2347 | 2.0791 | 2.0533 | 1.8742 | 1.9086 | 1.7485 | 1.7402 | 1.7441 | 2.1488 | 3.3188 | 2.9678 | 2.4335 | 2.4119 | 2.1173 | 1.7068 | 1.3651
5 | 0.60644 | 0.56615 | 0.52039 | 0.51177 | 0.50651 | 0.55678 | 0.70852 | 0.69597 | 0.71012 | 0.7588 | 0.77158 | 0.77943 | 0.7731 | 0.75607 | 0.76385 | 0.76441 | 0.79455 | 0.91552 | 0.87474 | 0.8559 | 0.87589 | 0.80779 | 0.79762 | 0.72434
6 | 0.26688 | 0.25638 | 0.24024 | 0.24025 | 0.22037 | 0.22046 | 0.2574 | 0.22307 | 0.22705 | 0.24487 | 0.23104 | 0.23507 | 0.24468 | 0.25634 | 0.24861 | 0.2443 | 0.22478 | 0.25395 | 0.23071 | 0.21679 | 0.22135 | 0.20275 | 0.25874 | 0.262
7 | 0.72276 | 0.67777 | 0.64233 | 0.64151 | 0.62504 | 0.67473 | 0.86208 | 0.92487 | 0.99031 | 0.96882 | 0.9827 | 0.97449 | 0.96494 | 0.95827 | 0.89724 | 0.89613 | 0.95143 | 1.0988 | 1.0307 | 0.94625 | 0.93734 | 0.89468 | 0.84256 | 0.7726
8 | 0.33122 | 0.33009 | 0.31074 | 0.3049 | 0.29403 | 0.32732 | 0.51598 | 0.51512 | 0.53269 | 0.53598 | 0.56883 | 0.5462 | 0.53817 | 0.54992 | 0.47635 | 0.44915 | 0.44055 | 0.5033 | 0.47458 | 0.44301 | 0.44095 | 0.40474 | 0.38444 | 0.37126
9 | 0.70271 | 0.64972 | 0.62663 | 0.62982 | 0.61613 | 0.65868 | 0.85682 | 0.96536 | 0.98242 | 0.98906 | 0.97971 | 1.0085 | 0.98425 | 0.96945 | 0.87771 | 0.88044 | 0.91138 | 1.089 | 0.9864 | 0.96196 | 0.94365 | 0.87305 | 0.83102 | 0.77977

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.064133 | 0.045311 | 0.03928 | 0.05035 | 0.043353 | 0.035643 | 0.029491 | 0.10306 | 0.10778 | 0.092441 | 0.1077 | 0.10008 | 0.10052 | 0.089757 | 0.053262 | 0.083392 | 0.10002 | 0.093321 | 0.065223 | 0.067664 | 0.063024 | 0.039094 | 0.031186 | 0.032322
2 | -0.25306 | -0.25301 | -0.25999 | -0.2719 | -0.26929 | -0.24714 | -0.15671 | -0.030124 | -0.032372 | -0.021453 | -0.018898 | -0.084341 | -0.12321 | -0.15972 | -0.15852 | -0.1612 | -0.12675 | 0.041658 | -0.005871 | -0.069303 | -0.12846 | -0.16898 | -0.18533 | -0.2122
3 | -0.90031 | -0.97144 | -0.98926 | -0.97603 | -0.97684 | -0.81571 | -0.030374 | 0.42055 | 0.536 | 0.37339 | 0.22046 | 0.43729 | 0.27573 | 0.083655 | -0.33096 | -0.3311 | -0.27275 | -0.1376 | -0.33536 | -0.19108 | -0.26234 | -0.43512 | -0.68742 | -0.77599
4 | -2.3918 | -2.4155 | -2.4402 | -2.4615 | -2.4725 | -2.2605 | -1.9612 | -1.7906 | -1.843 | -2.0417 | -2.1777 | -2.3058 | -2.3086 | -2.351 | -2.3717 | -2.3009 | -1.9479 | -1.1609 | -1.4974 | -1.8164 | -1.9554 | -2.0687 | -2.1868 | -2.1974
5 | -0.49792 | -0.52294 | -0.54516 | -0.5471 | -0.54589 | -0.46015 | -0.35068 | -0.28379 | -0.27876 | -0.23351 | -0.23109 | -0.22622 | -0.27226 | -0.29298 | -0.28511 | -0.35342 | -0.31311 | -0.15697 | -0.18588 | -0.23112 | -0.24956 | -0.32396 | -0.35827 | -0.3748
6 | 0.03867 | 0.030249 | 0.022936 | 0.034169 | 0.028058 | 0.040423 | 0.053913 | 0.10501 | 0.12094 | 0.12461 | 0.11828 | 0.12617 | 0.12523 | 0.12378 | 0.1041 | 0.099026 | 0.086067 | 0.094154 | 0.079811 | 0.083285 | 0.070416 | 0.074124 | 0.046017 | 0.047257
7 | -0.59488 | -0.58837 | -0.60686 | -0.61784 | -0.65443 | -0.58595 | -0.49779 | -0.25857 | -0.12812 | -0.11892 | -0.090387 | -0.030376 | -0.12333 | -0.1287 | -0.23457 | -0.33521 | -0.30254 | -0.33745 | -0.37948 | -0.36434 | -0.41484 | -0.48904 | -0.55176 | -0.54883
8 | -0.33859 | -0.34574 | -0.34437 | -0.34388 | -0.33679 | -0.32318 | -0.24705 | -0.19654 | -0.18149 | -0.20727 | -0.19572 | -0.17842 | -0.18912 | -0.20476 | -0.24878 | -0.2759 | -0.27517 | -0.27136 | -0.28603 | -0.29575 | -0.30081 | -0.30963 | -0.32315 | -0.32934
9 | -0.40529 | -0.43446 | -0.45298 | -0.44345 | -0.45416 | -0.39834 | -0.24284 | -0.026761 | 0.014548 | -0.0082458 | -0.012268 | -0.0061263 | -0.053487 | -0.097945 | -0.19213 | -0.20431 | -0.16378 | -0.051637 | -0.1352 | -0.15751 | -0.2083 | -0.27522 | -0.34516 | -0.36344

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.06285 | 0.044405 | 0.038494 | 0.049846 | 0.043786 | 0.036356 | 0.030081 | 0.10203 | 0.10886 | 0.092441 | 0.10662 | 0.10008 | 0.10052 | 0.091552 | 0.054328 | 0.084226 | 0.098016 | 0.095188 | 0.065875 | 0.068341 | 0.063024 | 0.039485 | 0.031809 | 0.031676
2 | -0.25053 | -0.25048 | -0.25739 | -0.27462 | -0.2666 | -0.24962 | -0.15671 | -0.029823 | -0.031725 | -0.021882 | -0.018898 | -0.084341 | -0.12568 | -0.15653 | -0.15694 | -0.1612 | -0.12421 | 0.042074 | -0.0058123 | -0.069996 | -0.12846 | -0.16898 | -0.18719 | -0.20795
3 | -0.89131 | -0.97144 | -0.96948 | -0.95651 | -0.95731 | -0.80755 | -0.030071 | 0.42476 | 0.52528 | 0.36592 | 0.22046 | 0.43291 | 0.28125 | 0.085328 | -0.32434 | -0.32779 | -0.27002 | -0.14035 | -0.33871 | -0.18725 | -0.26496 | -0.43512 | -0.6943 | -0.76823
4 | -2.4396 | -2.3672 | -2.489 | -2.4615 | -2.4478 | -2.2605 | -1.9416 | -1.7906 | -1.8061 | -2.0417 | -2.1341 | -2.3058 | -2.3086 | -2.3745 | -2.348 | -2.3009 | -1.9089 | -1.1842 | -1.4974 | -1.8527 | -1.9945 | -2.0894 | -2.1431 | -2.1535
5 | -0.49294 | -0.52294 | -0.53971 | -0.55805 | -0.55135 | -0.45554 | -0.35068 | -0.28095 | -0.28155 | -0.23818 | -0.2334 | -0.2217 | -0.27498 | -0.29298 | -0.2794 | -0.34988 | -0.31624 | -0.16011 | -0.18774 | -0.23343 | -0.24956 | -0.32072 | -0.35111 | -0.37855
6 | 0.039443 | 0.029644 | 0.022706 | 0.034511 | 0.028339 | 0.040019 | 0.052835 | 0.10291 | 0.11973 | 0.12212 | 0.11828 | 0.12491 | 0.12398 | 0.12625 | 0.10619 | 0.099026 | 0.086927 | 0.096037 | 0.080609 | 0.084951 | 0.069712 | 0.073383 | 0.045556 | 0.047257
7 | -0.58298 | -0.60014 | -0.60079 | -0.62402 | -0.64789 | -0.58595 | -0.49282 | -0.25599 | -0.12555 | -0.11892 | -0.089483 | -0.029768 | -0.12086 | -0.12998 | -0.23691 | -0.3285 | -0.29951 | -0.33745 | -0.38707 | -0.36434 | -0.4107 | -0.49883 | -0.54073 | -0.54883
8 | -0.33859 | -0.34229 | -0.34782 | -0.337 | -0.34016 | -0.31672 | -0.24952 | -0.19261 | -0.18512 | -0.21142 | -0.19964 | -0.17485 | -0.18534 | -0.20885 | -0.2463 | -0.27315 | -0.26967 | -0.27407 | -0.28317 | -0.30166 | -0.2978 | -0.31582 | -0.32961 | -0.32275
9 | -0.40529 | -0.42577 | -0.45751 | -0.45232 | -0.45871 | -0.40232 | -0.24284 | -0.026226 | 0.014839 | -0.0081633 | -0.012514 | -0.0062489 | -0.052952 | -0.097945 | -0.18829 | -0.2084 | -0.16378 | -0.050604 | -0.13655 | -0.16066 | -0.2083 | -0.26971 | -0.34861 | -0.37071

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.06285 | 0.045764 | 0.038494 | 0.051357 | 0.042919 | 0.035287 | 0.029196 | 0.101 | 0.10778 | 0.091517 | 0.10555 | 0.098074 | 0.099511 | 0.089757 | 0.052197 | 0.082558 | 0.098016 | 0.091455 | 0.06457 | 0.069018 | 0.061763 | 0.038312 | 0.030874 | 0.032646
2 | -0.25306 | -0.25554 | -0.26519 | -0.26646 | -0.2666 | -0.24714 | -0.15671 | -0.030726 | -0.032048 | -0.021239 | -0.019087 | -0.084341 | -0.12198 | -0.16292 | -0.15852 | -0.15798 | -0.12421 | 0.042491 | -0.005871 | -0.069303 | -0.12846 | -0.17236 | -0.18163 | -0.21644
3 | -0.91832 | -0.97144 | -0.98926 | -0.97603 | -0.99638 | -0.81571 | -0.029767 | 0.42055 | 0.53064 | 0.37339 | 0.22046 | 0.44603 | 0.27022 | 0.081982 | -0.32765 | -0.3311 | -0.2782 | -0.14035 | -0.32865 | -0.19299 | -0.26234 | -0.43947 | -0.68055 | -0.78375
4 | -2.3918 | -2.3672 | -2.4402 | -2.4369 | -2.4972 | -2.2379 | -1.922 | -1.7548 | -1.8061 | -2.0417 | -2.1995 | -2.2597 | -2.2624 | -2.351 | -2.3242 | -2.2779 | -1.9284 | -1.1493 | -1.4675 | -1.8164 | -1.9945 | -2.0687 | -2.2306 | -2.2414
5 | -0.50788 | -0.52817 | -0.54516 | -0.5471 | -0.55135 | -0.46015 | -0.35068 | -0.28947 | -0.28155 | -0.23117 | -0.2334 | -0.23074 | -0.2777 | -0.29591 | -0.28796 | -0.34635 | -0.31937 | -0.15697 | -0.18774 | -0.23112 | -0.25455 | -0.31748 | -0.35469 | -0.37106
6 | 0.037897 | 0.029947 | 0.023394 | 0.034169 | 0.027778 | 0.040828 | 0.053913 | 0.10711 | 0.11852 | 0.12337 | 0.12064 | 0.12743 | 0.12273 | 0.12254 | 0.10306 | 0.10002 | 0.086067 | 0.096037 | 0.079811 | 0.083285 | 0.071824 | 0.074124 | 0.045556 | 0.047257
7 | -0.60082 | -0.58249 | -0.61293 | -0.61166 | -0.64134 | -0.57423 | -0.50775 | -0.26374 | -0.1294 | -0.1213 | -0.092195 | -0.030376 | -0.12456 | -0.12612 | -0.23926 | -0.3285 | -0.29951 | -0.3307 | -0.37189 | -0.36798 | -0.41899 | -0.48415 | -0.54625 | -0.55432
8 | -0.33859 | -0.35266 | -0.34782 | -0.337 | -0.33679 | -0.32965 | -0.24952 | -0.19851 | -0.17967 | -0.21142 | -0.19377 | -0.17842 | -0.19102 | -0.20066 | -0.24381 | -0.2759 | -0.26967 | -0.27136 | -0.28031 | -0.30166 | -0.29479 | -0.31273 | -0.32315 | -0.33593
9 | -0.39718 | -0.43011 | -0.45751 | -0.44789 | -0.45871 | -0.39834 | -0.24527 | -0.026226 | 0.014257 | -0.0083282 | -0.012023 | -0.0060651 | -0.052952 | -0.097945 | -0.19213 | -0.20431 | -0.1605 | -0.051637 | -0.1325 | -0.16066 | -0.2083 | -0.27247 | -0.34861 | -0.3598

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.13814 | 0.15207 | 0.19793 | 0.22692 | 0.26681 | 0.31188 | 0.27801 | 0.39745 | 0.36462 | 0.41182 | 0.42324 | 0.39259 | 0.37035 | 0.34096 | 0.31406 | 0.28265 | 0.27971 | 0.22162 | 0.18336 | 0.21758 | 0.22169 | 0.25335 | 0.12302 | 0.11811
2 | 0.13814 | 0.15207 | 0.19793 | 0.22692 | 0.26681 | 0.31188 | 0.27801 | 0.39745 | 0.36462 | 0.41182 | 0.42324 | 0.39259 | 0.37035 | 0.34096 | 0.31406 | 0.28265 | 0.27971 | 0.22162 | 0.18336 | 0.21758 | 0.22169 | 0.25335 | 0.12302 | 0.11811
3 | 0.13814 | 0.15207 | 0.19793 | 0.22692 | 0.26681 | 0.31188 | 0.27801 | 0.39745 | 0.36462 | 0.41182 | 0.42324 | 0.39259 | 0.37035 | 0.34096 | 0.31406 | 0.28265 | 0.27971 | 0.22162 | 0.18336 | 0.21758 | 0.22169 | 0.25335 | 0.12302 | 0.11811
4 | 0.13814 | 0.15207 | 0.19793 | 0.22692 | 0.26681 | 0.31188 | 0.27801 | 0.39745 | 0.36462 | 0.41182 | 0.42324 | 0.39259 | 0.37035 | 0.34096 | 0.31406 | 0.28265 | 0.27971 | 0.22162 | 0.18336 | 0.21758 | 0.22169 | 0.25335 | 0.12302 | 0.11811
5 | 0.13814 | 0.15207 | 0.19793 | 0.22692 | 0.26681 | 0.31188 | 0.27801 | 0.39745 | 0.36462 | 0.41182 | 0.42324 | 0.39259 | 0.37035 | 0.34096 | 0.31406 | 0.28265 | 0.27971 | 0.22162 | 0.18336 | 0.21758 | 0.22169 | 0.25335 | 0.12302 | 0.11811
6 | 0.13814 | 0.15207 | 0.19793 | 0.22692 | 0.26681 | 0.31188 | 0.27801 | 0.39745 | 0.36462 | 0.41182 | 0.42324 | 0.39259 | 0.37035 | 0.34096 | 0.31406 | 0.28265 | 0.27971 | 0.22162 | 0.18336 | 0.21758 | 0.22169 | 0.25335 | 0.12302 | 0.11811
7 | 0.13814 | 0.15207 | 0.19793 | 0.22692 | 0.26681 | 0.31188 | 0.27801 | 0.39745 | 0.36462 | 0.41182 | 0.42324 | 0.39259 | 0.37035 | 0.34096 | 0.31406 | 0.28265 | 0.27971 | 0.22162 | 0.18336 | 0.21758 | 0.22169 | 0.25335 | 0.12302 | 0.11811
8 | 0.13814 | 0.15207 | 0.19793 | 0.22692 | 0.26681 | 0.31188 | 0.27801 | 0.39745 | 0.36462 | 0.41182 | 0.42324 | 0.39259 | 0.37035 | 0.34096 | 0.31406 | 0.28265 | 0.27971 | 0.22162 | 0.18336 | 0.21758 | 0.22169 | 0.25335 | 0.12302 | 0.11811
9 | 0.13814 | 0.15207 | 0.19793 | 0.22692 | 0.26681 | 0.31188 | 0.27801 | 0.39745 | 0.36462 | 0.41182 | 0.42324 | 0.39259 | 0.37035 | 0.34096 | 0.31406 | 0.28265 | 0.27971 | 0.22162 | 0.18336 | 0.21758 | 0.22169 | 0.25335 | 0.12302 | 0.11811

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.38296 | 0.40529 | 0.42797 | 0.44743 | 0.45251 | 0.47335 | 0.47093 | 0.44514 | 0.40331 | 0.59225 | 0.57836 | 0.53256 | 0.51962 | 0.52176 | 0.49704 | 0.45561 | 0.40947 | 0.39478 | 0.24816 | 0.26538 | 0.29015 | 0.29707 | 0.30983 | 0.34199
2 | 0.38296 | 0.40529 | 0.42797 | 0.44743 | 0.45251 | 0.47335 | 0.47093 | 0.44514 | 0.40331 | 0.59225 | 0.57836 | 0.53256 | 0.51962 | 0.52176 | 0.49704 | 0.45561 | 0.40947 | 0.39478 | 0.24816 | 0.26538 | 0.29015 | 0.29707 | 0.30983 | 0.34199
3 | 0.38296 | 0.40529 | 0.42797 | 0.44743 | 0.45251 | 0.47335 | 0.47093 | 0.44514 | 0.40331 | 0.59225 | 0.57836 | 0.53256 | 0.51962 | 0.52176 | 0.49704 | 0.45561 | 0.40947 | 0.39478 | 0.24816 | 0.26538 | 0.29015 | 0.29707 | 0.30983 | 0.34199
4 | 0.38296 | 0.40529 | 0.42797 | 0.44743 | 0.45251 | 0.47335 | 0.47093 | 0.44514 | 0.40331 | 0.59225 | 0.57836 | 0.53256 | 0.51962 | 0.52176 | 0.49704 | 0.45561 | 0.40947 | 0.39478 | 0.24816 | 0.26538 | 0.29015 | 0.29707 | 0.30983 | 0.34199
5 | 0.38296 | 0.40529 | 0.42797 | 0.44743 | 0.45251 | 0.47335 | 0.47093 | 0.44514 | 0.40331 | 0.59225 | 0.57836 | 0.53256 | 0.51962 | 0.52176 | 0.49704 | 0.45561 | 0.40947 | 0.39478 | 0.24816 | 0.26538 | 0.29015 | 0.29707 | 0.30983 | 0.34199
6 | 0.38296 | 0.40529 | 0.42797 | 0.44743 | 0.45251 | 0.47335 | 0.47093 | 0.44514 | 0.40331 | 0.59225 | 0.57836 | 0.53256 | 0.51962 | 0.52176 | 0.49704 | 0.45561 | 0.40947 | 0.39478 | 0.24816 | 0.26538 | 0.29015 | 0.29707 | 0.30983 | 0.34199
7 | 0.38296 | 0.40529 | 0.42797 | 0.44743 | 0.45251 | 0.47335 | 0.47093 | 0.44514 | 0.40331 | 0.59225 | 0.57836 | 0.53256 | 0.51962 | 0.52176 | 0.49704 | 0.45561 | 0.40947 | 0.39478 | 0.24816 | 0.26538 | 0.29015 | 0.29707 | 0.30983 | 0.34199
8 | 0.38296 | 0.40529 | 0.42797 | 0.44743 | 0.45251 | 0.47335 | 0.47093 | 0.44514 | 0.40331 | 0.59225 | 0.57836 | 0.53256 | 0.51962 | 0.52176 | 0.49704 | 0.45561 | 0.40947 | 0.39478 | 0.24816 | 0.26538 | 0.29015 | 0.29707 | 0.30983 | 0.34199
9 | 0.38296 | 0.40529 | 0.42797 | 0.44743 | 0.45251 | 0.47335 | 0.47093 | 0.44514 | 0.40331 | 0.59225 | 0.57836 | 0.53256 | 0.51962 | 0.52176 | 0.49704 | 0.45561 | 0.40947 | 0.39478 | 0.24816 | 0.26538 | 0.29015 | 0.29707 | 0.30983 | 0.34199

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.00010829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065846 | 1.3045 | 3.4038 | 4.2478 | 4.718 | 4.8055 | 4.7173 | 4.0279 | 2.6617 | 0.65029 | 0.0050828 | 0.00043756 | 0.0003348 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.00010829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065846 | 1.3045 | 3.4038 | 4.2478 | 4.718 | 4.8055 | 4.7173 | 4.0279 | 2.6617 | 0.65029 | 0.0050828 | 0.00043756 | 0.0003348 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00010829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065846 | 1.3045 | 3.4038 | 4.2478 | 4.718 | 4.8055 | 4.7173 | 4.0279 | 2.6617 | 0.65029 | 0.0050828 | 0.00043756 | 0.0003348 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00010829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065846 | 1.3045 | 3.4038 | 4.2478 | 4.718 | 4.8055 | 4.7173 | 4.0279 | 2.6617 | 0.65029 | 0.0050828 | 0.00043756 | 0.0003348 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.0001116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065169 | 1.3551 | 3.5915 | 4.5168 | 4.6695 | 5.1099 | 4.9775 | 4.1841 | 2.6779 | 0.6702 | 0.0052384 | 0.0004438 | 0.00033136 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.0001116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065169 | 1.3551 | 3.5915 | 4.5168 | 4.6695 | 5.1099 | 4.9775 | 4.1841 | 2.6779 | 0.6702 | 0.0052384 | 0.0004438 | 0.00033136 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.0001116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065169 | 1.3551 | 3.5915 | 4.5168 | 4.6695 | 5.1099 | 4.9775 | 4.1841 | 2.6779 | 0.6702 | 0.0052384 | 0.0004438 | 0.00033136 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.0001116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065169 | 1.3551 | 3.5915 | 4.5168 | 4.6695 | 5.1099 | 4.9775 | 4.1841 | 2.6779 | 0.6702 | 0.0052384 | 0.0004438 | 0.00033136 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.00010743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062735 | 1.3045 | 3.4574 | 4.3481 | 4.4951 | 4.919 | 4.7915 | 4.0279 | 2.5779 | 0.64517 | 0.0050428 | 0.00042722 | 0.00031898 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.00010743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062735 | 1.3045 | 3.4574 | 4.3481 | 4.4951 | 4.919 | 4.7915 | 4.0279 | 2.5779 | 0.64517 | 0.0050428 | 0.00042722 | 0.00031898 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00010743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062735 | 1.3045 | 3.4574 | 4.3481 | 4.4951 | 4.919 | 4.7915 | 4.0279 | 2.5779 | 0.64517 | 0.0050428 | 0.00042722 | 0.00031898 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00010743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062735 | 1.3045 | 3.4574 | 4.3481 | 4.4951 | 4.919 | 4.7915 | 4.0279 | 2.5779 | 0.64517 | 0.0050428 | 0.00042722 | 0.00031898 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.29053 | 0.29276 | 0.27377 | 0.26511 | 0.24531 | 0.23494 | 0.24949 | 0.21312 | 0.22627 | 0.22961 | 0.21815 | 0.22355 | 0.23979 | 0.25498 | 0.24126 | 0.24655 | 0.22946 | 0.24845 | 0.21757 | 0.20636 | 0.21659 | 0.20242 | 0.25831 | 0.2711
2 | 0.42345 | 0.40993 | 0.38577 | 0.35569 | 0.32759 | 0.32727 | 0.35969 | 0.38041 | 0.41195 | 0.44449 | 0.3991 | 0.4214 | 0.43042 | 0.43973 | 0.38676 | 0.40046 | 0.40196 | 0.4262 | 0.42126 | 0.43337 | 0.46312 | 0.41565 | 0.42963 | 0.42209
3 | 1.0561 | 1.0035 | 0.92153 | 0.94883 | 0.91472 | 0.91877 | 1.2886 | 1.5526 | 1.6248 | 1.5307 | 1.4903 | 1.6042 | 1.6854 | 1.5856 | 1.4525 | 1.3791 | 1.3893 | 1.3686 | 1.3174 | 1.4243 | 1.5018 | 1.3914 | 1.2917 | 1.1095
4 | 1.1958 | 0.966 | 0.77233 | 0.75911 | 0.6877 | 0.64476 | 1.3771 | 2.3452 | 2.841 | 2.915 | 2.8542 | 2.563 | 2.9108 | 2.7642 | 2.5258 | 2.3365 | 2.106 | 1.8979 | 2.3823 | 2.7806 | 3.1986 | 3.0357 | 2.3439 | 1.7214
5 | 0.69571 | 0.64092 | 0.58967 | 0.57235 | 0.57568 | 0.56469 | 0.63356 | 0.65075 | 0.71569 | 0.74289 | 0.7864 | 0.83409 | 0.86412 | 0.84352 | 0.81721 | 0.8066 | 0.78987 | 0.80754 | 0.79964 | 0.80338 | 0.89129 | 0.83975 | 0.86561 | 0.78985
6 | 0.26895 | 0.26679 | 0.24388 | 0.24399 | 0.22919 | 0.21671 | 0.24561 | 0.21379 | 0.22074 | 0.22574 | 0.21817 | 0.23245 | 0.2382 | 0.24809 | 0.2386 | 0.23109 | 0.22105 | 0.24071 | 0.20885 | 0.20207 | 0.22055 | 0.19223 | 0.24782 | 0.26521
7 | 0.72745 | 0.66884 | 0.64494 | 0.65165 | 0.61709 | 0.65268 | 0.83736 | 0.87049 | 0.9996 | 1.0588 | 1.0467 | 1.0932 | 1.0722 | 1.1139 | 1.099 | 1.0257 | 1.0216 | 1.0096 | 0.98403 | 0.98288 | 1.0037 | 0.84004 | 0.86971 | 0.77719
8 | 0.34535 | 0.33416 | 0.31458 | 0.30719 | 0.29681 | 0.30224 | 0.47146 | 0.48388 | 0.51743 | 0.51635 | 0.53066 | 0.56514 | 0.56919 | 0.54999 | 0.48684 | 0.46617 | 0.42613 | 0.44122 | 0.41552 | 0.41908 | 0.41512 | 0.35698 | 0.36526 | 0.35476
9 | 1.0183 | 0.95137 | 0.91601 | 0.85936 | 0.86197 | 0.83361 | 0.84393 | 0.87628 | 0.76115 | 0.79277 | 0.8768 | 0.98022 | 1.0298 | 1.0349 | 1.008 | 1.0483 | 1.0388 | 1.0292 | 1.0111 | 1.0689 | 1.1307 | 1.0477 | 0.94333 | 1.0127

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.29226 | 0.29276 | 0.27047 | 0.26511 | 0.2421 | 0.23494 | 0.25273 | 0.21312 | 0.2284 | 0.22961 | 0.21608 | 0.21936 | 0.23545 | 0.25924 | 0.24518 | 0.24857 | 0.2315 | 0.24449 | 0.22132 | 0.2045 | 0.21844 | 0.20242 | 0.26169 | 0.27436
2 | 0.42345 | 0.40993 | 0.383 | 0.35822 | 0.32759 | 0.33238 | 0.35697 | 0.37676 | 0.41594 | 0.44024 | 0.40297 | 0.4214 | 0.43857 | 0.43973 | 0.37992 | 0.40046 | 0.40573 | 0.42996 | 0.42909 | 0.42512 | 0.45881 | 0.42357 | 0.42623 | 0.4158
3 | 1.0374 | 1.0212 | 0.9134 | 0.94037 | 0.93133 | 0.90182 | 1.2646 | 1.5834 | 1.6087 | 1.5458 | 1.4903 | 1.5724 | 1.6854 | 1.5547 | 1.4525 | 1.3925 | 1.3756 | 1.3422 | 1.3046 | 1.4524 | 1.4871 | 1.4189 | 1.2917 | 1.1196
4 | 1.1958 | 0.97444 | 0.75905 | 0.75911 | 0.6877 | 0.63903 | 1.39 | 2.3452 | 2.841 | 2.8571 | 2.8258 | 2.5885 | 2.9397 | 2.7915 | 2.501 | 2.3594 | 2.1268 | 1.8795 | 2.3823 | 2.753 | 3.167 | 3.0659 | 2.3439 | 1.7375
5 | 0.68993 | 0.63053 | 0.59929 | 0.56766 | 0.58059 | 0.55483 | 0.64448 | 0.64439 | 0.71569 | 0.75012 | 0.79415 | 0.8177 | 0.85571 | 0.84352 | 0.80176 | 0.81422 | 0.79752 | 0.81511 | 0.79964 | 0.80338 | 0.90848 | 0.85615 | 0.87337 | 0.77621
6 | 0.26744 | 0.26679 | 0.24388 | 0.24117 | 0.23208 | 0.21816 | 0.24719 | 0.21577 | 0.22281 | 0.22162 | 0.2223 | 0.23682 | 0.23389 | 0.25015 | 0.23666 | 0.22922 | 0.22105 | 0.24261 | 0.21065 | 0.20026 | 0.22244 | 0.19396 | 0.2494 | 0.26521
7 | 0.72745 | 0.67432 | 0.64494 | 0.66262 | 0.62242 | 0.6643 | 0.85235 | 0.87904 | 0.98974 | 1.0796 | 1.0467 | 1.104 | 1.0617 | 1.1139 | 1.099 | 1.0355 | 1.0117 | 1.0288 | 0.96494 | 0.98288 | 1.0232 | 0.82363 | 0.86191 | 0.7638
8 | 0.34308 | 0.33628 | 0.31458 | 0.30719 | 0.29469 | 0.30685 | 0.46763 | 0.47451 | 0.52247 | 0.52628 | 0.53066 | 0.57064 | 0.56919 | 0.54999 | 0.47801 | 0.46195 | 0.43014 | 0.43731 | 0.4078 | 0.42704 | 0.40745 | 0.35361 | 0.36802 | 0.3597
9 | 1.0363 | 0.95137 | 0.92409 | 0.8518 | 0.87752 | 0.83361 | 0.85149 | 0.86767 | 0.76115 | 0.79277 | 0.8768 | 0.98022 | 1.0197 | 1.0349 | 1.0176 | 1.0684 | 1.0388 | 1.0487 | 1.0013 | 1.0584 | 1.1087 | 1.058 | 0.94333 | 1.0036

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.29226 | 0.29619 | 0.27047 | 0.26835 | 0.2421 | 0.2333 | 0.24949 | 0.21707 | 0.22201 | 0.22751 | 0.22021 | 0.22355 | 0.23762 | 0.25073 | 0.2393 | 0.25059 | 0.2315 | 0.24449 | 0.21757 | 0.2045 | 0.21474 | 0.20607 | 0.26169 | 0.26946
2 | 0.42651 | 0.41282 | 0.38577 | 0.36074 | 0.32516 | 0.32472 | 0.36241 | 0.3731 | 0.40398 | 0.44874 | 0.39135 | 0.4214 | 0.42634 | 0.43973 | 0.38334 | 0.40402 | 0.4095 | 0.42996 | 0.41342 | 0.43337 | 0.45449 | 0.41565 | 0.42963 | 0.42523
3 | 1.0655 | 0.98589 | 0.93779 | 0.95729 | 0.90642 | 0.90182 | 1.3127 | 1.568 | 1.6087 | 1.5609 | 1.4608 | 1.636 | 1.7187 | 1.5547 | 1.4384 | 1.4058 | 1.4166 | 1.3422 | 1.3432 | 1.4103 | 1.5312 | 1.364 | 1.3037 | 1.0895
4 | 1.1958 | 0.97444 | 0.75905 | 0.77223 | 0.68167 | 0.64476 | 1.3771 | 2.3219 | 2.8693 | 2.915 | 2.8542 | 2.614 | 2.882 | 2.7642 | 2.5506 | 2.3136 | 2.0851 | 1.8795 | 2.3352 | 2.7806 | 3.2303 | 3.096 | 2.3439 | 1.7052
5 | 0.70149 | 0.64611 | 0.59448 | 0.56296 | 0.57077 | 0.55976 | 0.6281 | 0.66346 | 0.71569 | 0.74289 | 0.7864 | 0.8177 | 0.88095 | 0.85954 | 0.83265 | 0.82185 | 0.78221 | 0.82268 | 0.78424 | 0.81121 | 0.88269 | 0.85615 | 0.88113 | 0.78303
6 | 0.26744 | 0.26679 | 0.24658 | 0.24258 | 0.22629 | 0.21816 | 0.24561 | 0.21577 | 0.22074 | 0.22162 | 0.21404 | 0.23245 | 0.2382 | 0.24603 | 0.23472 | 0.22922 | 0.22498 | 0.2369 | 0.21065 | 0.20207 | 0.22055 | 0.19568 | 0.25099 | 0.26835
7 | 0.72745 | 0.67432 | 0.65566 | 0.65165 | 0.60644 | 0.6643 | 0.83736 | 0.8876 | 0.97987 | 1.038 | 1.0363 | 1.1148 | 1.0722 | 1.1032 | 1.1201 | 1.0061 | 1.0416 | 1.0192 | 0.99357 | 0.98288 | 1.0134 | 0.82363 | 0.87752 | 0.7638
8 | 0.34991 | 0.33203 | 0.3187 | 0.30923 | 0.29893 | 0.30685 | 0.4753 | 0.48388 | 0.52751 | 0.51138 | 0.53585 | 0.55412 | 0.58012 | 0.53983 | 0.48243 | 0.46195 | 0.43416 | 0.4334 | 0.42323 | 0.42306 | 0.41129 | 0.35698 | 0.3625 | 0.35229
9 | 1.0093 | 0.96797 | 0.90794 | 0.85936 | 0.86197 | 0.83361 | 0.85906 | 0.86767 | 0.7761 | 0.79277 | 0.86815 | 0.98022 | 1.0499 | 1.0349 | 1.0273 | 1.0383 | 1.0591 | 1.0292 | 1.0209 | 1.0793 | 1.1526 | 1.0683 | 0.93479 | 1.0217

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.049432 | 0.0546 | 0.051455 | 0.051455 | 0.050331 | 0.053252 | 0.054825 | 0.10268 | 0.11954 | 0.11504 | 0.11235 | 0.11212 | 0.11931 | 0.11572 | 0.081114 | 0.10605 | 0.1074 | 0.10066 | 0.079766 | 0.072351 | 0.075946 | 0.076171 | 0.052578 | 0.052129
2 | 0.0051665 | -0.030999 | -0.033582 | -0.049082 | -0.059415 | -0.046499 | -0.059415 | 0.14983 | 0.19116 | 0.24541 | 0.1395 | 0.12658 | 0.087831 | 0.11883 | 0.051665 | 0.043916 | 0.051665 | 0.092998 | 0.17825 | 0.18083 | 0.14466 | 0.11108 | 0.051665 | 0.010333
3 | -0.14499 | -0.34341 | -0.59906 | -0.55327 | -0.56471 | -0.53801 | -0.030525 | 0.64484 | 0.84707 | 0.8547 | 0.71352 | 0.89286 | 0.80892 | 0.70589 | 0.50748 | 0.3167 | 0.39301 | 0.35104 | 0.064866 | 0.28236 | 0.39683 | 0.25946 | -0.24039 | -0.49222
4 | -2.2229 | -2.2442 | -2.3084 | -2.3084 | -2.3618 | -2.4259 | -2.2015 | -1.4855 | -1.1114 | -1.1756 | -1.4855 | -1.6137 | -1.4962 | -1.6244 | -1.5282 | -1.8061 | -2.0305 | -1.8061 | -1.2717 | -1.1435 | -1.1435 | -1.5068 | -1.8702 | -1.945
5 | -0.30621 | -0.40148 | -0.47293 | -0.46952 | -0.46952 | -0.51376 | -0.46272 | -0.18373 | 0.061242 | 0.20414 | 0.33683 | 0.35725 | 0.31302 | 0.25858 | 0.17012 | 0.10888 | 0.091864 | 0.085059 | 0.085059 | 0.020414 | 0.18032 | 0.085059 | 0.047633 | -0.074852
6 | 0.053567 | 0.059426 | 0.045197 | 0.053148 | 0.054404 | 0.055868 | 0.053985 | 0.10002 | 0.11467 | 0.11446 | 0.10002 | 0.11948 | 0.1245 | 0.11467 | 0.09981 | 0.087883 | 0.10713 | 0.10379 | 0.081396 | 0.075537 | 0.088929 | 0.070097 | 0.053357 | 0.059635
7 | -0.53397 | -0.54901 | -0.58285 | -0.59789 | -0.56029 | -0.60541 | -0.51893 | -0.2369 | -0.041364 | -0.033843 | 0.071446 | 0.022562 | 0.0075207 | 0 | -0.060165 | -0.10529 | -0.15417 | -0.20306 | -0.17674 | -0.21434 | -0.15041 | -0.28203 | -0.35723 | -0.38355
8 | -0.33423 | -0.33647 | -0.33981 | -0.34149 | -0.33702 | -0.32921 | -0.27955 | -0.23101 | -0.22598 | -0.22264 | -0.21873 | -0.21706 | -0.22208 | -0.23045 | -0.25388 | -0.26504 | -0.27397 | -0.27509 | -0.28011 | -0.28959 | -0.30801 | -0.32028 | -0.32531 | -0.33144
9 | 0.01922 | -0.16337 | -0.2018 | -0.26907 | -0.24985 | -0.28829 | -0.54776 | -0.17298 | -0.26907 | -0.086488 | 0 | 0.076878 | 0.24985 | 0.24985 | 0.2018 | 0.45166 | 0.38439 | 0.33634 | 0.27868 | 0.27868 | 0.394 | 0.35556 | -0.038439 | -0.057659

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.050421 | 0.053508 | 0.05094 | 0.051455 | 0.050331 | 0.052187 | 0.054825 | 0.10268 | 0.12193 | 0.11504 | 0.11347 | 0.11436 | 0.11812 | 0.11456 | 0.081925 | 0.10393 | 0.1074 | 0.099656 | 0.079766 | 0.073074 | 0.076705 | 0.075409 | 0.052052 | 0.053171
2 | 0.0051665 | -0.030999 | -0.033247 | -0.048591 | -0.058821 | -0.046499 | -0.060603 | 0.15283 | 0.19499 | 0.24541 | 0.14229 | 0.12405 | 0.086075 | 0.11883 | 0.051149 | 0.043476 | 0.052182 | 0.092068 | 0.17825 | 0.18445 | 0.14466 | 0.10886 | 0.052182 | 0.010333
3 | -0.14789 | -0.34684 | -0.61104 | -0.54774 | -0.55342 | -0.54877 | -0.030525 | 0.63839 | 0.8386 | 0.8547 | 0.71352 | 0.89286 | 0.80083 | 0.71295 | 0.51763 | 0.31353 | 0.38908 | 0.35104 | 0.063569 | 0.28518 | 0.39683 | 0.25427 | -0.24279 | -0.48237
4 | -2.2006 | -2.2891 | -2.2622 | -2.3084 | -2.3382 | -2.3774 | -2.1575 | -1.5003 | -1.1114 | -1.1991 | -1.4855 | -1.646 | -1.5261 | -1.6082 | -1.5588 | -1.788 | -1.9899 | -1.77 | -1.2972 | -1.1206 | -1.1435 | -1.4918 | -1.8702 | -1.9061
5 | -0.30927 | -0.39345 | -0.4682 | -0.46483 | -0.46013 | -0.51376 | -0.46735 | -0.18373 | 0.061855 | 0.20618 | 0.3301 | 0.35725 | 0.31302 | 0.25858 | 0.16842 | 0.10779 | 0.090945 | 0.084208 | 0.08676 | 0.020618 | 0.18393 | 0.08676 | 0.047157 | -0.074103
6 | 0.052495 | 0.058237 | 0.045649 | 0.054211 | 0.054404 | 0.056986 | 0.053445 | 0.099019 | 0.11696 | 0.11331 | 0.10002 | 0.12067 | 0.12201 | 0.11352 | 0.097814 | 0.086125 | 0.10713 | 0.10482 | 0.079768 | 0.074782 | 0.08804 | 0.070798 | 0.052824 | 0.059038
7 | -0.52329 | -0.54352 | -0.59451 | -0.59192 | -0.55469 | -0.61147 | -0.52412 | -0.23453 | -0.042191 | -0.034181 | 0.071446 | 0.022111 | 0.0075207 | 0 | -0.058962 | -0.10529 | -0.15109 | -0.20712 | -0.17497 | -0.21434 | -0.14891 | -0.27639 | -0.35366 | -0.38355
8 | -0.33089 | -0.34319 | -0.33642 | -0.33807 | -0.34376 | -0.3325 | -0.28514 | -0.2287 | -0.22146 | -0.22709 | -0.21873 | -0.21706 | -0.21986 | -0.22814 | -0.24881 | -0.27034 | -0.27123 | -0.27784 | -0.28011 | -0.2867 | -0.31109 | -0.32349 | -0.32856 | -0.33144
9 | 0.01922 | -0.16337 | -0.20584 | -0.26638 | -0.24736 | -0.28829 | -0.54228 | -0.17471 | -0.27445 | -0.086488 | 0 | 0.076109 | 0.25235 | 0.24486 | 0.20584 | 0.45166 | 0.38439 | 0.33298 | 0.27868 | 0.28426 | 0.40188 | 0.35201 | -0.03767 | -0.058235

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.048444 | 0.0546 | 0.050425 | 0.052484 | 0.049324 | 0.05272 | 0.055373 | 0.10474 | 0.12193 | 0.11734 | 0.1101 | 0.11436 | 0.11931 | 0.11456 | 0.082736 | 0.10712 | 0.10633 | 0.099656 | 0.079766 | 0.070904 | 0.075946 | 0.076932 | 0.052052 | 0.05265
2 | 0.0051149 | -0.030999 | -0.033247 | -0.048591 | -0.058821 | -0.045569 | -0.060009 | 0.14833 | 0.19307 | 0.25032 | 0.1381 | 0.12531 | 0.088709 | 0.12121 | 0.052699 | 0.043476 | 0.051149 | 0.091138 | 0.17468 | 0.18264 | 0.14611 | 0.10886 | 0.052699 | 0.01023
3 | -0.14789 | -0.34684 | -0.61104 | -0.54774 | -0.57036 | -0.52725 | -0.03022 | 0.65129 | 0.85554 | 0.8547 | 0.70639 | 0.89286 | 0.79274 | 0.69178 | 0.49733 | 0.3167 | 0.38908 | 0.35104 | 0.063569 | 0.27953 | 0.40079 | 0.25946 | -0.24279 | -0.4873
4 | -2.2451 | -2.2442 | -2.2853 | -2.2853 | -2.3854 | -2.4259 | -2.1575 | -1.4706 | -1.1114 | -1.1991 | -1.5152 | -1.5976 | -1.4962 | -1.5919 | -1.5435 | -1.77 | -2.0711 | -1.77 | -1.2463 | -1.1321 | -1.1206 | -1.4767 | -1.8328 | -1.9839
5 | -0.30315 | -0.39746 | -0.47293 | -0.46013 | -0.46013 | -0.51889 | -0.46272 | -0.18373 | 0.06063 | 0.20414 | 0.33683 | 0.35725 | 0.30676 | 0.26375 | 0.17352 | 0.10779 | 0.091864 | 0.083358 | 0.085059 | 0.020822 | 0.17672 | 0.083358 | 0.047633 | -0.076349
6 | 0.052495 | 0.06002 | 0.044745 | 0.052617 | 0.054948 | 0.055868 | 0.053445 | 0.10102 | 0.11352 | 0.11675 | 0.10202 | 0.11709 | 0.12201 | 0.11237 | 0.10081 | 0.087883 | 0.10606 | 0.10275 | 0.080582 | 0.077048 | 0.08715 | 0.068695 | 0.054425 | 0.060231
7 | -0.52329 | -0.55999 | -0.58868 | -0.60387 | -0.5715 | -0.60541 | -0.51374 | -0.23216 | -0.041364 | -0.033505 | 0.072161 | 0.022562 | 0.0074455 | 0 | -0.060165 | -0.10529 | -0.15726 | -0.20306 | -0.18027 | -0.21434 | -0.14741 | -0.28203 | -0.36438 | -0.38355
8 | -0.32755 | -0.32974 | -0.34321 | -0.34149 | -0.34376 | -0.32921 | -0.27396 | -0.23101 | -0.22824 | -0.22041 | -0.22092 | -0.21706 | -0.21986 | -0.23045 | -0.25642 | -0.25974 | -0.26849 | -0.26959 | -0.28571 | -0.2867 | -0.30801 | -0.31708 | -0.32205 | -0.33476
9 | 0.01922 | -0.16663 | -0.19979 | -0.26638 | -0.24736 | -0.28253 | -0.55871 | -0.17298 | -0.27445 | -0.086488 | 0 | 0.078416 | 0.25235 | 0.24486 | 0.2018 | 0.46069 | 0.39208 | 0.33971 | 0.28147 | 0.28426 | 0.39794 | 0.35556 | -0.039208 | -0.058812

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.13814 | 0.15207 | 0.19793 | 0.22692 | 0.26681 | 0.31188 | 0.27801 | 0.39745 | 0.36462 | 0.41182 | 0.42324 | 0.39259 | 0.37035 | 0.34096 | 0.31406 | 0.28265 | 0.27971 | 0.22162 | 0.18336 | 0.21758 | 0.22169 | 0.25335 | 0.12302 | 0.11811
2 | 0.13814 | 0.15207 | 0.19793 | 0.22692 | 0.26681 | 0.31188 | 0.27801 | 0.39745 | 0.36462 | 0.41182 | 0.42324 | 0.39259 | 0.37035 | 0.34096 | 0.31406 | 0.28265 | 0.27971 | 0.22162 | 0.18336 | 0.21758 | 0.22169 | 0.25335 | 0.12302 | 0.11811
3 | 0.13814 | 0.15207 | 0.19793 | 0.22692 | 0.26681 | 0.31188 | 0.27801 | 0.39745 | 0.36462 | 0.41182 | 0.42324 | 0.39259 | 0.37035 | 0.34096 | 0.31406 | 0.28265 | 0.27971 | 0.22162 | 0.18336 | 0.21758 | 0.22169 | 0.25335 | 0.12302 | 0.11811
4 | 0.13814 | 0.15207 | 0.19793 | 0.22692 | 0.26681 | 0.31188 | 0.27801 | 0.39745 | 0.36462 | 0.41182 | 0.42324 | 0.39259 | 0.37035 | 0.34096 | 0.31406 | 0.28265 | 0.27971 | 0.22162 | 0.18336 | 0.21758 | 0.22169 | 0.25335 | 0.12302 | 0.11811
5 | 0.13814 | 0.15207 | 0.19793 | 0.22692 | 0.26681 | 0.31188 | 0.27801 | 0.39745 | 0.36462 | 0.41182 | 0.42324 | 0.39259 | 0.37035 | 0.34096 | 0.31406 | 0.28265 | 0.27971 | 0.22162 | 0.18336 | 0.21758 | 0.22169 | 0.25335 | 0.12302 | 0.11811
6 | 0.13814 | 0.15207 | 0.19793 | 0.22692 | 0.26681 | 0.31188 | 0.27801 | 0.39745 | 0.36462 | 0.41182 | 0.42324 | 0.39259 | 0.37035 | 0.34096 | 0.31406 | 0.28265 | 0.27971 | 0.22162 | 0.18336 | 0.21758 | 0.22169 | 0.25335 | 0.12302 | 0.11811
7 | 0.13814 | 0.15207 | 0.19793 | 0.22692 | 0.26681 | 0.31188 | 0.27801 | 0.39745 | 0.36462 | 0.41182 | 0.42324 | 0.39259 | 0.37035 | 0.34096 | 0.31406 | 0.28265 | 0.27971 | 0.22162 | 0.18336 | 0.21758 | 0.22169 | 0.25335 | 0.12302 | 0.11811
8 | 0.13814 | 0.15207 | 0.19793 | 0.22692 | 0.26681 | 0.31188 | 0.27801 | 0.39745 | 0.36462 | 0.41182 | 0.42324 | 0.39259 | 0.37035 | 0.34096 | 0.31406 | 0.28265 | 0.27971 | 0.22162 | 0.18336 | 0.21758 | 0.22169 | 0.25335 | 0.12302 | 0.11811
9 | 0.13814 | 0.15207 | 0.19793 | 0.22692 | 0.26681 | 0.31188 | 0.27801 | 0.39745 | 0.36462 | 0.41182 | 0.42324 | 0.39259 | 0.37035 | 0.34096 | 0.31406 | 0.28265 | 0.27971 | 0.22162 | 0.18336 | 0.21758 | 0.22169 | 0.25335 | 0.12302 | 0.11811

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.38296 | 0.40529 | 0.42797 | 0.44743 | 0.45251 | 0.47335 | 0.47093 | 0.44514 | 0.40331 | 0.59225 | 0.57836 | 0.53256 | 0.51962 | 0.52176 | 0.49704 | 0.45561 | 0.40947 | 0.39478 | 0.24816 | 0.26538 | 0.29015 | 0.29707 | 0.30983 | 0.34199
2 | 0.38296 | 0.40529 | 0.42797 | 0.44743 | 0.45251 | 0.47335 | 0.47093 | 0.44514 | 0.40331 | 0.59225 | 0.57836 | 0.53256 | 0.51962 | 0.52176 | 0.49704 | 0.45561 | 0.40947 | 0.39478 | 0.24816 | 0.26538 | 0.29015 | 0.29707 | 0.30983 | 0.34199
3 | 0.38296 | 0.40529 | 0.42797 | 0.44743 | 0.45251 | 0.47335 | 0.47093 | 0.44514 | 0.40331 | 0.59225 | 0.57836 | 0.53256 | 0.51962 | 0.52176 | 0.49704 | 0.45561 | 0.40947 | 0.39478 | 0.24816 | 0.26538 | 0.29015 | 0.29707 | 0.30983 | 0.34199
4 | 0.38296 | 0.40529 | 0.42797 | 0.44743 | 0.45251 | 0.47335 | 0.47093 | 0.44514 | 0.40331 | 0.59225 | 0.57836 | 0.53256 | 0.51962 | 0.52176 | 0.49704 | 0.45561 | 0.40947 | 0.39478 | 0.24816 | 0.26538 | 0.29015 | 0.29707 | 0.30983 | 0.34199
5 | 0.38296 | 0.40529 | 0.42797 | 0.44743 | 0.45251 | 0.47335 | 0.47093 | 0.44514 | 0.40331 | 0.59225 | 0.57836 | 0.53256 | 0.51962 | 0.52176 | 0.49704 | 0.45561 | 0.40947 | 0.39478 | 0.24816 | 0.26538 | 0.29015 | 0.29707 | 0.30983 | 0.34199
6 | 0.38296 | 0.40529 | 0.42797 | 0.44743 | 0.45251 | 0.47335 | 0.47093 | 0.44514 | 0.40331 | 0.59225 | 0.57836 | 0.53256 | 0.51962 | 0.52176 | 0.49704 | 0.45561 | 0.40947 | 0.39478 | 0.24816 | 0.26538 | 0.29015 | 0.29707 | 0.30983 | 0.34199
7 | 0.38296 | 0.40529 | 0.42797 | 0.44743 | 0.45251 | 0.47335 | 0.47093 | 0.44514 | 0.40331 | 0.59225 | 0.57836 | 0.53256 | 0.51962 | 0.52176 | 0.49704 | 0.45561 | 0.40947 | 0.39478 | 0.24816 | 0.26538 | 0.29015 | 0.29707 | 0.30983 | 0.34199
8 | 0.38296 | 0.40529 | 0.42797 | 0.44743 | 0.45251 | 0.47335 | 0.47093 | 0.44514 | 0.40331 | 0.59225 | 0.57836 | 0.53256 | 0.51962 | 0.52176 | 0.49704 | 0.45561 | 0.40947 | 0.39478 | 0.24816 | 0.26538 | 0.29015 | 0.29707 | 0.30983 | 0.34199
9 | 0.38296 | 0.40529 | 0.42797 | 0.44743 | 0.45251 | 0.47335 | 0.47093 | 0.44514 | 0.40331 | 0.59225 | 0.57836 | 0.53256 | 0.51962 | 0.52176 | 0.49704 | 0.45561 | 0.40947 | 0.39478 | 0.24816 | 0.26538 | 0.29015 | 0.29707 | 0.30983 | 0.34199

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.00014818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086532 | 1.7993 | 4.7688 | 5.9974 | 6.2001 | 6.7848 | 6.609 | 5.5557 | 3.5557 | 0.88989 | 0.0069555 | 0.00058927 | 0.00043998 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.00014818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086532 | 1.7993 | 4.7688 | 5.9974 | 6.2001 | 6.7848 | 6.609 | 5.5557 | 3.5557 | 0.88989 | 0.0069555 | 0.00058927 | 0.00043998 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00014818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086532 | 1.7993 | 4.7688 | 5.9974 | 6.2001 | 6.7848 | 6.609 | 5.5557 | 3.5557 | 0.88989 | 0.0069555 | 0.00058927 | 0.00043998 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00014818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086532 | 1.7993 | 4.7688 | 5.9974 | 6.2001 | 6.7848 | 6.609 | 5.5557 | 3.5557 | 0.88989 | 0.0069555 | 0.00058927 | 0.00043998 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.00014936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090822 | 1.7993 | 4.6949 | 5.859 | 6.5076 | 6.6283 | 6.5066 | 5.5557 | 3.6713 | 0.89695 | 0.0070107 | 0.00060353 | 0.00046179 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.00014936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090822 | 1.7993 | 4.6949 | 5.859 | 6.5076 | 6.6283 | 6.5066 | 5.5557 | 3.6713 | 0.89695 | 0.0070107 | 0.00060353 | 0.00046179 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00014936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090822 | 1.7993 | 4.6949 | 5.859 | 6.5076 | 6.6283 | 6.5066 | 5.5557 | 3.6713 | 0.89695 | 0.0070107 | 0.00060353 | 0.00046179 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00014936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090822 | 1.7993 | 4.6949 | 5.859 | 6.5076 | 6.6283 | 6.5066 | 5.5557 | 3.6713 | 0.89695 | 0.0070107 | 0.00060353 | 0.00046179 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.00014505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08646 | 1.7543 | 4.6136 | 5.78 | 6.195 | 6.5389 | 6.3938 | 5.4168 | 3.5232 | 0.87109 | 0.0068085 | 0.00058149 | 0.00043961 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.00014505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08646 | 1.7543 | 4.6136 | 5.78 | 6.195 | 6.5389 | 6.3938 | 5.4168 | 3.5232 | 0.87109 | 0.0068085 | 0.00058149 | 0.00043961 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00014505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08646 | 1.7543 | 4.6136 | 5.78 | 6.195 | 6.5389 | 6.3938 | 5.4168 | 3.5232 | 0.87109 | 0.0068085 | 0.00058149 | 0.00043961 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00014505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08646 | 1.7543 | 4.6136 | 5.78 | 6.195 | 6.5389 | 6.3938 | 5.4168 | 3.5232 | 0.87109 | 0.0068085 | 0.00058149 | 0.00043961 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1