## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2049
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 115.6%
Flex. Load Growth | 204.6%
PV Installed, [MW] | 40
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
Gen ID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 10
3 | 22 | 10
4 | 24 | 10
5 | 26 | 10

## ES installed
Node ID | Pinst, [MW] | Einst, [MW]
2 | 0 | 0
7 | 0 | 0
20 | 0 | 0
23 | 0 | 0
25 | 0 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 11.11%
2 | 11.11%
3 | 11.11%
4 | 11.11%
5 | 11.11%
6 | 11.11%
7 | 11.11%
8 | 11.11%
9 | 11.11%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
EV Load, [MW] | 1.2576 | 1.2996 | 1.1637 | 1.103 | 0.90369 | 0.76699 | 0.93797 | 0.16289 | 0.14325 | 0.20884 | 0.12299 | 0.15369 | 0.24485 | 0.45113 | 0.48132 | 0.47333 | 0.26552 | 0.54087 | 0.3174 | 0.22316 | 0.33889 | 0.20945 | 0.95598 | 1.1524
Minimum EV Load, [MW] | -2.8394 | -3.0363 | -3.4148 | -3.6836 | -3.9373 | -4.2969 | -4.1001 | -4.5992 | -4.1714 | -6.1272 | -6.0644 | -5.5438 | -5.3142 | -5.1307 | -4.8361 | -4.4009 | -4.1151 | -3.6826 | -2.3374 | -2.6159 | -2.7652 | -2.9687 | -2.3586 | -2.5062
Maximum EV Load, [MW] | 2.7354 | 2.9264 | 3.2812 | 3.5307 | 3.7581 | 4.1036 | 3.9122 | 4.4149 | 4.044 | 4.6145 | 4.6508 | 4.3536 | 4.2069 | 4.0988 | 3.8412 | 3.4972 | 3.2579 | 2.9118 | 2.279 | 2.5509 | 2.7106 | 2.9199 | 2.272 | 2.416

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.31696 | 0.31499 | 0.29382 | 0.29204 | 0.26511 | 0.25014 | 0.27066 | 0.23414 | 0.23628 | 0.24147 | 0.23127 | 0.23925 | 0.24699 | 0.26602 | 0.24128 | 0.25464 | 0.24917 | 0.27642 | 0.24044 | 0.22046 | 0.23193 | 0.20892 | 0.27388 | 0.29208
2 | 0.39612 | 0.39349 | 0.36781 | 0.35909 | 0.33932 | 0.34031 | 0.41174 | 0.37712 | 0.40622 | 0.4253 | 0.41489 | 0.40875 | 0.40467 | 0.4091 | 0.38781 | 0.3973 | 0.41294 | 0.51853 | 0.4719 | 0.42811 | 0.42864 | 0.38793 | 0.43995 | 0.42325
3 | 0.95058 | 0.90678 | 0.86704 | 0.87573 | 0.86067 | 0.95447 | 1.5081 | 1.664 | 1.7355 | 1.6885 | 1.6177 | 1.7235 | 1.6091 | 1.5564 | 1.3562 | 1.35 | 1.3814 | 1.5201 | 1.3695 | 1.4113 | 1.3839 | 1.2893 | 1.1579 | 1.0556
4 | 0.80488 | 0.57654 | 0.56165 | 0.50772 | 0.50606 | 0.91294 | 1.764 | 2.0842 | 2.2934 | 2.156 | 2.128 | 1.9822 | 1.9416 | 1.8532 | 1.7745 | 1.8129 | 2.2512 | 3.411 | 3.0477 | 2.5741 | 2.5024 | 2.2174 | 1.7483 | 1.4046
5 | 0.65111 | 0.60952 | 0.55554 | 0.55438 | 0.54186 | 0.58257 | 0.74712 | 0.73015 | 0.75213 | 0.78875 | 0.80075 | 0.81732 | 0.81192 | 0.79686 | 0.79788 | 0.79096 | 0.81869 | 0.96484 | 0.92823 | 0.89824 | 0.9032 | 0.83141 | 0.82526 | 0.77961
6 | 0.29133 | 0.28694 | 0.26822 | 0.26317 | 0.24256 | 0.23927 | 0.27823 | 0.22911 | 0.23717 | 0.25199 | 0.23876 | 0.24562 | 0.2546 | 0.27414 | 0.26224 | 0.26185 | 0.23251 | 0.27285 | 0.24139 | 0.22768 | 0.23605 | 0.21486 | 0.27818 | 0.2878
7 | 0.75416 | 0.71475 | 0.67634 | 0.67457 | 0.65465 | 0.7035 | 0.8982 | 0.96958 | 1.0175 | 1.0263 | 1.0094 | 1.0214 | 1.0027 | 0.98939 | 0.9187 | 0.93474 | 0.97954 | 1.1455 | 1.0616 | 1.0026 | 0.99463 | 0.9205 | 0.88618 | 0.83059
8 | 0.36551 | 0.35828 | 0.33844 | 0.32945 | 0.31961 | 0.3526 | 0.54335 | 0.54632 | 0.56464 | 0.56892 | 0.57949 | 0.57905 | 0.55552 | 0.5656 | 0.50928 | 0.46366 | 0.45156 | 0.51974 | 0.48695 | 0.46195 | 0.46575 | 0.41817 | 0.41802 | 0.39825
9 | 0.7338 | 0.69693 | 0.66024 | 0.6573 | 0.64017 | 0.69306 | 0.90873 | 0.9827 | 1.0295 | 1.0373 | 1.0264 | 1.0363 | 1.0129 | 1.0008 | 0.9245 | 0.92724 | 0.9663 | 1.1248 | 1.0462 | 0.98968 | 0.98203 | 0.90707 | 0.86663 | 0.81033

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.31696 | 0.3167 | 0.29217 | 0.28865 | 0.26511 | 0.25344 | 0.26734 | 0.23847 | 0.23848 | 0.24583 | 0.22909 | 0.23703 | 0.24479 | 0.2617 | 0.24316 | 0.25868 | 0.25356 | 0.28074 | 0.24249 | 0.22241 | 0.22805 | 0.20706 | 0.27724 | 0.29372
2 | 0.39612 | 0.38851 | 0.36304 | 0.35909 | 0.33932 | 0.34286 | 0.40559 | 0.37712 | 0.40622 | 0.42932 | 0.40687 | 0.41658 | 0.41222 | 0.41628 | 0.3945 | 0.40075 | 0.41294 | 0.50936 | 0.47626 | 0.43215 | 0.43646 | 0.38793 | 0.43328 | 0.4262
3 | 0.96679 | 0.92203 | 0.85966 | 0.89079 | 0.84546 | 0.93708 | 1.5221 | 1.664 | 1.7011 | 1.6718 | 1.6177 | 1.6893 | 1.5775 | 1.5564 | 1.3562 | 1.3629 | 1.3543 | 1.5347 | 1.3428 | 1.4113 | 1.3704 | 1.2639 | 1.1369 | 1.0742
4 | 0.79823 | 0.57654 | 0.55732 | 0.50772 | 0.51417 | 0.92122 | 1.7308 | 2.0429 | 2.3161 | 2.1987 | 2.1703 | 1.9429 | 1.9799 | 1.8532 | 1.809 | 1.7953 | 2.2067 | 3.344 | 2.9874 | 2.5741 | 2.5517 | 2.2174 | 1.7647 | 1.4301
5 | 0.66134 | 0.60022 | 0.54701 | 0.56301 | 0.53745 | 0.57262 | 0.75998 | 0.72303 | 0.76685 | 0.77344 | 0.80862 | 0.80132 | 0.80407 | 0.80433 | 0.79788 | 0.79096 | 0.8108 | 0.95579 | 0.9193 | 0.89824 | 0.9032 | 0.82333 | 0.83964 | 0.78613
6 | 0.2883 | 0.28551 | 0.26544 | 0.26036 | 0.24398 | 0.23927 | 0.27649 | 0.23122 | 0.2416 | 0.2497 | 0.23876 | 0.2479 | 0.25005 | 0.27414 | 0.26016 | 0.25976 | 0.22845 | 0.26859 | 0.23727 | 0.22768 | 0.23804 | 0.21486 | 0.27818 | 0.2878
7 | 0.7603 | 0.72046 | 0.6654 | 0.66905 | 0.66019 | 0.71587 | 0.8982 | 0.95055 | 1.0275 | 1.0163 | 0.99947 | 1.0013 | 0.99298 | 1.0082 | 0.92736 | 0.95239 | 0.97954 | 1.1564 | 1.0411 | 1.0222 | 0.98506 | 0.91153 | 0.87838 | 0.83059
8 | 0.36325 | 0.36042 | 0.33426 | 0.32945 | 0.32399 | 0.35795 | 0.53896 | 0.55688 | 0.56464 | 0.55801 | 0.58515 | 0.59028 | 0.55552 | 0.57076 | 0.51384 | 0.45955 | 0.44734 | 0.51054 | 0.48695 | 0.46632 | 0.45718 | 0.41422 | 0.42113 | 0.40095
9 | 0.72192 | 0.69141 | 0.64962 | 0.66264 | 0.62937 | 0.68698 | 0.92482 | 0.99234 | 1.0498 | 1.0576 | 1.0264 | 1.0465 | 0.99316 | 0.99134 | 0.9245 | 0.94473 | 0.97567 | 1.1141 | 1.0563 | 1.009 | 0.98203 | 0.90707 | 0.85903 | 0.81715

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.31341 | 0.31329 | 0.29711 | 0.29543 | 0.26182 | 0.24685 | 0.27066 | 0.23414 | 0.24069 | 0.24365 | 0.23562 | 0.24147 | 0.24259 | 0.27033 | 0.24504 | 0.25868 | 0.24917 | 0.27642 | 0.23839 | 0.21654 | 0.22999 | 0.21263 | 0.27053 | 0.29044
2 | 0.39356 | 0.39847 | 0.36304 | 0.35909 | 0.33693 | 0.34286 | 0.4179 | 0.37712 | 0.39842 | 0.43334 | 0.41088 | 0.41658 | 0.39712 | 0.4091 | 0.38112 | 0.39041 | 0.40527 | 0.52311 | 0.4719 | 0.43618 | 0.42473 | 0.38428 | 0.44329 | 0.4262
3 | 0.95058 | 0.89153 | 0.85966 | 0.88326 | 0.86827 | 0.93708 | 1.48 | 1.664 | 1.7183 | 1.6552 | 1.6177 | 1.6893 | 1.5775 | 1.5714 | 1.3692 | 1.3759 | 1.3543 | 1.4909 | 1.3962 | 1.439 | 1.3839 | 1.3019 | 1.1369 | 1.0556
4 | 0.79823 | 0.58518 | 0.55732 | 0.50001 | 0.51417 | 0.89639 | 1.7972 | 2.1255 | 2.3161 | 2.156 | 2.128 | 1.9429 | 1.9799 | 1.8171 | 1.809 | 1.8129 | 2.2289 | 3.4445 | 3.0778 | 2.5231 | 2.5024 | 2.1955 | 1.7811 | 1.4301
5 | 0.64599 | 0.60487 | 0.55554 | 0.54574 | 0.53745 | 0.58754 | 0.74712 | 0.72303 | 0.7374 | 0.78875 | 0.80075 | 0.80932 | 0.80407 | 0.7894 | 0.79788 | 0.79834 | 0.82658 | 0.95579 | 0.91037 | 0.88951 | 0.91186 | 0.83949 | 0.83964 | 0.76658
6 | 0.29436 | 0.28409 | 0.26544 | 0.26457 | 0.24114 | 0.23927 | 0.27997 | 0.23333 | 0.23717 | 0.25656 | 0.24101 | 0.24562 | 0.25687 | 0.2719 | 0.26433 | 0.25976 | 0.23657 | 0.27072 | 0.24345 | 0.22768 | 0.23407 | 0.21295 | 0.28162 | 0.2878
7 | 0.76645 | 0.72046 | 0.68181 | 0.68009 | 0.66019 | 0.70968 | 0.90614 | 0.96006 | 1.0275 | 1.0062 | 1.0194 | 1.0113 | 1.0027 | 0.99878 | 0.93601 | 0.93474 | 0.98904 | 1.1455 | 1.0718 | 0.98306 | 0.97549 | 0.92947 | 0.88618 | 0.81654
8 | 0.36099 | 0.36042 | 0.33844 | 0.33152 | 0.31742 | 0.34993 | 0.54774 | 0.53575 | 0.55366 | 0.55801 | 0.5908 | 0.56781 | 0.5608 | 0.57591 | 0.50016 | 0.47188 | 0.46 | 0.52893 | 0.49598 | 0.46195 | 0.46146 | 0.42212 | 0.41178 | 0.40095
9 | 0.74568 | 0.69141 | 0.66555 | 0.66799 | 0.65096 | 0.69306 | 0.90069 | 1.002 | 1.0194 | 1.0272 | 1.0163 | 1.0465 | 1.0227 | 1.0104 | 0.91579 | 0.9185 | 0.94756 | 1.1354 | 1.026 | 0.99933 | 0.98203 | 0.90707 | 0.87424 | 0.82397

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.066412 | 0.046921 | 0.040675 | 0.052139 | 0.044893 | 0.03691 | 0.030539 | 0.10672 | 0.11161 | 0.095726 | 0.11153 | 0.10363 | 0.10409 | 0.092946 | 0.055155 | 0.086355 | 0.10357 | 0.096637 | 0.06754 | 0.070069 | 0.065263 | 0.040483 | 0.032294 | 0.033471
2 | -0.26206 | -0.262 | -0.26923 | -0.28156 | -0.27886 | -0.25593 | -0.16228 | -0.031194 | -0.033522 | -0.022215 | -0.019569 | -0.087337 | -0.12759 | -0.1654 | -0.16416 | -0.16693 | -0.13125 | 0.043138 | -0.0060796 | -0.071765 | -0.13303 | -0.17499 | -0.19192 | -0.21974
3 | -0.9323 | -1.006 | -1.0244 | -1.0107 | -1.0115 | -0.84469 | -0.031454 | 0.43549 | 0.55504 | 0.38666 | 0.22829 | 0.45282 | 0.28553 | 0.086627 | -0.34272 | -0.34286 | -0.28244 | -0.14248 | -0.34727 | -0.19786 | -0.27166 | -0.45058 | -0.71185 | -0.80356
4 | -2.4768 | -2.5013 | -2.5269 | -2.549 | -2.5603 | -2.3408 | -2.0309 | -1.8542 | -1.9085 | -2.1142 | -2.2551 | -2.3878 | -2.3906 | -2.4345 | -2.4559 | -2.3827 | -2.0171 | -1.2022 | -1.5506 | -1.8809 | -2.0249 | -2.1423 | -2.2645 | -2.2755
5 | -0.51561 | -0.54152 | -0.56453 | -0.56654 | -0.56529 | -0.47649 | -0.36314 | -0.29388 | -0.28867 | -0.2418 | -0.2393 | -0.23426 | -0.28193 | -0.30339 | -0.29524 | -0.36597 | -0.32423 | -0.16255 | -0.19248 | -0.23933 | -0.25843 | -0.33547 | -0.371 | -0.38812
6 | 0.040044 | 0.031324 | 0.02375 | 0.035383 | 0.029055 | 0.04186 | 0.055829 | 0.10874 | 0.12524 | 0.12904 | 0.12248 | 0.13065 | 0.12968 | 0.12818 | 0.1078 | 0.10254 | 0.089125 | 0.097499 | 0.082647 | 0.086244 | 0.072918 | 0.076758 | 0.047651 | 0.048936
7 | -0.61601 | -0.60928 | -0.62842 | -0.63979 | -0.67768 | -0.60677 | -0.51548 | -0.26776 | -0.13267 | -0.12315 | -0.093599 | -0.031455 | -0.12771 | -0.13327 | -0.2429 | -0.34712 | -0.31329 | -0.34944 | -0.39296 | -0.37728 | -0.42958 | -0.50642 | -0.57137 | -0.56833
8 | -0.35062 | -0.35803 | -0.35661 | -0.3561 | -0.34876 | -0.33466 | -0.25583 | -0.20352 | -0.18794 | -0.21464 | -0.20268 | -0.18476 | -0.19584 | -0.21203 | -0.25762 | -0.28571 | -0.28495 | -0.281 | -0.29619 | -0.30625 | -0.3115 | -0.32063 | -0.33463 | -0.34104
9 | -0.41968 | -0.44989 | -0.46908 | -0.45921 | -0.4703 | -0.41249 | -0.25147 | -0.027712 | 0.015065 | -0.0085387 | -0.012704 | -0.006344 | -0.055387 | -0.10143 | -0.19895 | -0.21157 | -0.1696 | -0.053472 | -0.14001 | -0.1631 | -0.2157 | -0.285 | -0.35742 | -0.37635

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.065083 | 0.045982 | 0.039862 | 0.051617 | 0.045342 | 0.037648 | 0.03115 | 0.10565 | 0.11272 | 0.095726 | 0.11041 | 0.10363 | 0.10409 | 0.094805 | 0.056258 | 0.087219 | 0.1015 | 0.09857 | 0.068215 | 0.070769 | 0.065263 | 0.040888 | 0.032939 | 0.032801
2 | -0.25944 | -0.25938 | -0.26653 | -0.28438 | -0.27607 | -0.25848 | -0.16228 | -0.030882 | -0.032852 | -0.02266 | -0.019569 | -0.087337 | -0.13014 | -0.16209 | -0.16251 | -0.16693 | -0.12862 | 0.043569 | -0.0060188 | -0.072483 | -0.13303 | -0.17499 | -0.19384 | -0.21534
3 | -0.92298 | -1.006 | -1.0039 | -0.99049 | -0.99132 | -0.83624 | -0.031139 | 0.43985 | 0.54394 | 0.37892 | 0.22829 | 0.4483 | 0.29124 | 0.08836 | -0.33586 | -0.33944 | -0.27961 | -0.14533 | -0.35074 | -0.19391 | -0.27437 | -0.45058 | -0.71897 | -0.79553
4 | -2.5263 | -2.4513 | -2.5774 | -2.549 | -2.5347 | -2.3408 | -2.0106 | -1.8542 | -1.8703 | -2.1142 | -2.21 | -2.3878 | -2.3906 | -2.4589 | -2.4314 | -2.3827 | -1.9767 | -1.2262 | -1.5506 | -1.9186 | -2.0654 | -2.1637 | -2.2193 | -2.23
5 | -0.51045 | -0.54152 | -0.55888 | -0.57787 | -0.57094 | -0.47173 | -0.36314 | -0.29094 | -0.29156 | -0.24664 | -0.24169 | -0.22957 | -0.28475 | -0.30339 | -0.28933 | -0.36231 | -0.32748 | -0.1658 | -0.19441 | -0.24172 | -0.25843 | -0.33211 | -0.36358 | -0.392
6 | 0.040845 | 0.030697 | 0.023513 | 0.035737 | 0.029346 | 0.041441 | 0.054712 | 0.10657 | 0.12398 | 0.12646 | 0.12248 | 0.12934 | 0.12838 | 0.13074 | 0.10996 | 0.10254 | 0.090016 | 0.099449 | 0.083473 | 0.087969 | 0.072189 | 0.07599 | 0.047175 | 0.048936
7 | -0.60369 | -0.62146 | -0.62213 | -0.64619 | -0.67091 | -0.60677 | -0.51033 | -0.26508 | -0.13002 | -0.12315 | -0.092663 | -0.030826 | -0.12516 | -0.1346 | -0.24533 | -0.34017 | -0.31015 | -0.34944 | -0.40082 | -0.37728 | -0.42529 | -0.51655 | -0.55994 | -0.56833
8 | -0.35062 | -0.35445 | -0.36018 | -0.34898 | -0.35224 | -0.32797 | -0.25839 | -0.19945 | -0.1917 | -0.21893 | -0.20673 | -0.18106 | -0.19193 | -0.21627 | -0.25505 | -0.28285 | -0.27925 | -0.28381 | -0.29323 | -0.31238 | -0.30838 | -0.32704 | -0.34132 | -0.33422
9 | -0.41968 | -0.4409 | -0.47377 | -0.46839 | -0.475 | -0.41662 | -0.25147 | -0.027158 | 0.015366 | -0.0084533 | -0.012958 | -0.0064709 | -0.054833 | -0.10143 | -0.19497 | -0.2158 | -0.1696 | -0.052402 | -0.14141 | -0.16637 | -0.2157 | -0.2793 | -0.361 | -0.38388

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.065083 | 0.04739 | 0.039862 | 0.053182 | 0.044444 | 0.036541 | 0.030234 | 0.10459 | 0.11161 | 0.094768 | 0.1093 | 0.10156 | 0.10305 | 0.092946 | 0.054052 | 0.085492 | 0.1015 | 0.094704 | 0.066864 | 0.07147 | 0.063957 | 0.039673 | 0.031971 | 0.033806
2 | -0.26206 | -0.26462 | -0.27461 | -0.27593 | -0.27607 | -0.25593 | -0.16228 | -0.031818 | -0.033187 | -0.021993 | -0.019765 | -0.087337 | -0.12631 | -0.16871 | -0.16416 | -0.16359 | -0.12862 | 0.044 | -0.0060796 | -0.071765 | -0.13303 | -0.17849 | -0.18808 | -0.22413
3 | -0.95095 | -1.006 | -1.0244 | -1.0107 | -1.0318 | -0.84469 | -0.030825 | 0.43549 | 0.54949 | 0.38666 | 0.22829 | 0.46188 | 0.27982 | 0.084895 | -0.33929 | -0.34286 | -0.28809 | -0.14533 | -0.34032 | -0.19984 | -0.27166 | -0.45508 | -0.70473 | -0.8116
4 | -2.4768 | -2.4513 | -2.5269 | -2.5235 | -2.5859 | -2.3174 | -1.9903 | -1.8171 | -1.8703 | -2.1142 | -2.2776 | -2.34 | -2.3428 | -2.4345 | -2.4068 | -2.3588 | -1.9969 | -1.1902 | -1.5196 | -1.8809 | -2.0654 | -2.1423 | -2.3098 | -2.321
5 | -0.52592 | -0.54693 | -0.56453 | -0.56654 | -0.57094 | -0.47649 | -0.36314 | -0.29975 | -0.29156 | -0.23939 | -0.24169 | -0.23894 | -0.28757 | -0.30643 | -0.29819 | -0.35865 | -0.33072 | -0.16255 | -0.19441 | -0.23933 | -0.2636 | -0.32876 | -0.36729 | -0.38424
6 | 0.039243 | 0.031011 | 0.024225 | 0.035383 | 0.028765 | 0.042278 | 0.055829 | 0.11092 | 0.12273 | 0.12775 | 0.12493 | 0.13196 | 0.12709 | 0.12689 | 0.10673 | 0.10357 | 0.089125 | 0.099449 | 0.082647 | 0.086244 | 0.074376 | 0.076758 | 0.047175 | 0.048936
7 | -0.62217 | -0.60318 | -0.6347 | -0.63339 | -0.66413 | -0.59463 | -0.52579 | -0.27312 | -0.134 | -0.12561 | -0.095471 | -0.031455 | -0.12899 | -0.1306 | -0.24776 | -0.34017 | -0.31015 | -0.34245 | -0.3851 | -0.38105 | -0.43388 | -0.50136 | -0.56565 | -0.57401
8 | -0.35062 | -0.36519 | -0.36018 | -0.34898 | -0.34876 | -0.34136 | -0.25839 | -0.20556 | -0.18606 | -0.21893 | -0.20065 | -0.18476 | -0.1978 | -0.20779 | -0.25247 | -0.28571 | -0.27925 | -0.281 | -0.29027 | -0.31238 | -0.30527 | -0.32384 | -0.33463 | -0.34786
9 | -0.41129 | -0.44539 | -0.47377 | -0.4638 | -0.475 | -0.41249 | -0.25398 | -0.027158 | 0.014763 | -0.0086241 | -0.01245 | -0.0062806 | -0.054833 | -0.10143 | -0.19895 | -0.21157 | -0.16621 | -0.053472 | -0.13721 | -0.16637 | -0.2157 | -0.28215 | -0.361 | -0.37259

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.1642 | 0.18076 | 0.23528 | 0.26974 | 0.31715 | 0.37073 | 0.33047 | 0.47245 | 0.43342 | 0.48952 | 0.50309 | 0.46666 | 0.44023 | 0.40529 | 0.37332 | 0.33598 | 0.33249 | 0.26343 | 0.21796 | 0.25864 | 0.26352 | 0.30116 | 0.14623 | 0.14039
2 | 0.1642 | 0.18076 | 0.23528 | 0.26974 | 0.31715 | 0.37073 | 0.33047 | 0.47245 | 0.43342 | 0.48952 | 0.50309 | 0.46666 | 0.44023 | 0.40529 | 0.37332 | 0.33598 | 0.33249 | 0.26343 | 0.21796 | 0.25864 | 0.26352 | 0.30116 | 0.14623 | 0.14039
3 | 0.1642 | 0.18076 | 0.23528 | 0.26974 | 0.31715 | 0.37073 | 0.33047 | 0.47245 | 0.43342 | 0.48952 | 0.50309 | 0.46666 | 0.44023 | 0.40529 | 0.37332 | 0.33598 | 0.33249 | 0.26343 | 0.21796 | 0.25864 | 0.26352 | 0.30116 | 0.14623 | 0.14039
4 | 0.1642 | 0.18076 | 0.23528 | 0.26974 | 0.31715 | 0.37073 | 0.33047 | 0.47245 | 0.43342 | 0.48952 | 0.50309 | 0.46666 | 0.44023 | 0.40529 | 0.37332 | 0.33598 | 0.33249 | 0.26343 | 0.21796 | 0.25864 | 0.26352 | 0.30116 | 0.14623 | 0.14039
5 | 0.1642 | 0.18076 | 0.23528 | 0.26974 | 0.31715 | 0.37073 | 0.33047 | 0.47245 | 0.43342 | 0.48952 | 0.50309 | 0.46666 | 0.44023 | 0.40529 | 0.37332 | 0.33598 | 0.33249 | 0.26343 | 0.21796 | 0.25864 | 0.26352 | 0.30116 | 0.14623 | 0.14039
6 | 0.1642 | 0.18076 | 0.23528 | 0.26974 | 0.31715 | 0.37073 | 0.33047 | 0.47245 | 0.43342 | 0.48952 | 0.50309 | 0.46666 | 0.44023 | 0.40529 | 0.37332 | 0.33598 | 0.33249 | 0.26343 | 0.21796 | 0.25864 | 0.26352 | 0.30116 | 0.14623 | 0.14039
7 | 0.1642 | 0.18076 | 0.23528 | 0.26974 | 0.31715 | 0.37073 | 0.33047 | 0.47245 | 0.43342 | 0.48952 | 0.50309 | 0.46666 | 0.44023 | 0.40529 | 0.37332 | 0.33598 | 0.33249 | 0.26343 | 0.21796 | 0.25864 | 0.26352 | 0.30116 | 0.14623 | 0.14039
8 | 0.1642 | 0.18076 | 0.23528 | 0.26974 | 0.31715 | 0.37073 | 0.33047 | 0.47245 | 0.43342 | 0.48952 | 0.50309 | 0.46666 | 0.44023 | 0.40529 | 0.37332 | 0.33598 | 0.33249 | 0.26343 | 0.21796 | 0.25864 | 0.26352 | 0.30116 | 0.14623 | 0.14039
9 | 0.1642 | 0.18076 | 0.23528 | 0.26974 | 0.31715 | 0.37073 | 0.33047 | 0.47245 | 0.43342 | 0.48952 | 0.50309 | 0.46666 | 0.44023 | 0.40529 | 0.37332 | 0.33598 | 0.33249 | 0.26343 | 0.21796 | 0.25864 | 0.26352 | 0.30116 | 0.14623 | 0.14039

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.45522 | 0.48176 | 0.50873 | 0.53185 | 0.53789 | 0.56266 | 0.55978 | 0.52913 | 0.47941 | 0.704 | 0.68748 | 0.63305 | 0.61767 | 0.62021 | 0.59082 | 0.54158 | 0.48673 | 0.46927 | 0.29498 | 0.31546 | 0.34489 | 0.35312 | 0.36829 | 0.40652
2 | 0.45522 | 0.48176 | 0.50873 | 0.53185 | 0.53789 | 0.56266 | 0.55978 | 0.52913 | 0.47941 | 0.704 | 0.68748 | 0.63305 | 0.61767 | 0.62021 | 0.59082 | 0.54158 | 0.48673 | 0.46927 | 0.29498 | 0.31546 | 0.34489 | 0.35312 | 0.36829 | 0.40652
3 | 0.45522 | 0.48176 | 0.50873 | 0.53185 | 0.53789 | 0.56266 | 0.55978 | 0.52913 | 0.47941 | 0.704 | 0.68748 | 0.63305 | 0.61767 | 0.62021 | 0.59082 | 0.54158 | 0.48673 | 0.46927 | 0.29498 | 0.31546 | 0.34489 | 0.35312 | 0.36829 | 0.40652
4 | 0.45522 | 0.48176 | 0.50873 | 0.53185 | 0.53789 | 0.56266 | 0.55978 | 0.52913 | 0.47941 | 0.704 | 0.68748 | 0.63305 | 0.61767 | 0.62021 | 0.59082 | 0.54158 | 0.48673 | 0.46927 | 0.29498 | 0.31546 | 0.34489 | 0.35312 | 0.36829 | 0.40652
5 | 0.45522 | 0.48176 | 0.50873 | 0.53185 | 0.53789 | 0.56266 | 0.55978 | 0.52913 | 0.47941 | 0.704 | 0.68748 | 0.63305 | 0.61767 | 0.62021 | 0.59082 | 0.54158 | 0.48673 | 0.46927 | 0.29498 | 0.31546 | 0.34489 | 0.35312 | 0.36829 | 0.40652
6 | 0.45522 | 0.48176 | 0.50873 | 0.53185 | 0.53789 | 0.56266 | 0.55978 | 0.52913 | 0.47941 | 0.704 | 0.68748 | 0.63305 | 0.61767 | 0.62021 | 0.59082 | 0.54158 | 0.48673 | 0.46927 | 0.29498 | 0.31546 | 0.34489 | 0.35312 | 0.36829 | 0.40652
7 | 0.45522 | 0.48176 | 0.50873 | 0.53185 | 0.53789 | 0.56266 | 0.55978 | 0.52913 | 0.47941 | 0.704 | 0.68748 | 0.63305 | 0.61767 | 0.62021 | 0.59082 | 0.54158 | 0.48673 | 0.46927 | 0.29498 | 0.31546 | 0.34489 | 0.35312 | 0.36829 | 0.40652
8 | 0.45522 | 0.48176 | 0.50873 | 0.53185 | 0.53789 | 0.56266 | 0.55978 | 0.52913 | 0.47941 | 0.704 | 0.68748 | 0.63305 | 0.61767 | 0.62021 | 0.59082 | 0.54158 | 0.48673 | 0.46927 | 0.29498 | 0.31546 | 0.34489 | 0.35312 | 0.36829 | 0.40652
9 | 0.45522 | 0.48176 | 0.50873 | 0.53185 | 0.53789 | 0.56266 | 0.55978 | 0.52913 | 0.47941 | 0.704 | 0.68748 | 0.63305 | 0.61767 | 0.62021 | 0.59082 | 0.54158 | 0.48673 | 0.46927 | 0.29498 | 0.31546 | 0.34489 | 0.35312 | 0.36829 | 0.40652

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.00014438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087795 | 1.7393 | 4.5384 | 5.6637 | 6.2907 | 6.4073 | 6.2897 | 5.3705 | 3.549 | 0.86705 | 0.006777 | 0.00058341 | 0.0004464 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.00014438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087795 | 1.7393 | 4.5384 | 5.6637 | 6.2907 | 6.4073 | 6.2897 | 5.3705 | 3.549 | 0.86705 | 0.006777 | 0.00058341 | 0.0004464 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00014438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087795 | 1.7393 | 4.5384 | 5.6637 | 6.2907 | 6.4073 | 6.2897 | 5.3705 | 3.549 | 0.86705 | 0.006777 | 0.00058341 | 0.0004464 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00014438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087795 | 1.7393 | 4.5384 | 5.6637 | 6.2907 | 6.4073 | 6.2897 | 5.3705 | 3.549 | 0.86705 | 0.006777 | 0.00058341 | 0.0004464 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.0001488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086893 | 1.8068 | 4.7887 | 6.0224 | 6.226 | 6.8132 | 6.6366 | 5.5789 | 3.5706 | 0.8936 | 0.0069845 | 0.00059173 | 0.00044181 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.0001488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086893 | 1.8068 | 4.7887 | 6.0224 | 6.226 | 6.8132 | 6.6366 | 5.5789 | 3.5706 | 0.8936 | 0.0069845 | 0.00059173 | 0.00044181 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.0001488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086893 | 1.8068 | 4.7887 | 6.0224 | 6.226 | 6.8132 | 6.6366 | 5.5789 | 3.5706 | 0.8936 | 0.0069845 | 0.00059173 | 0.00044181 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.0001488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086893 | 1.8068 | 4.7887 | 6.0224 | 6.226 | 6.8132 | 6.6366 | 5.5789 | 3.5706 | 0.8936 | 0.0069845 | 0.00059173 | 0.00044181 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.00014324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083647 | 1.7393 | 4.6099 | 5.7975 | 5.9935 | 6.5587 | 6.3887 | 5.3705 | 3.4372 | 0.86023 | 0.0067237 | 0.00056963 | 0.00042531 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.00014324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083647 | 1.7393 | 4.6099 | 5.7975 | 5.9935 | 6.5587 | 6.3887 | 5.3705 | 3.4372 | 0.86023 | 0.0067237 | 0.00056963 | 0.00042531 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00014324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083647 | 1.7393 | 4.6099 | 5.7975 | 5.9935 | 6.5587 | 6.3887 | 5.3705 | 3.4372 | 0.86023 | 0.0067237 | 0.00056963 | 0.00042531 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00014324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083647 | 1.7393 | 4.6099 | 5.7975 | 5.9935 | 6.5587 | 6.3887 | 5.3705 | 3.4372 | 0.86023 | 0.0067237 | 0.00056963 | 0.00042531 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.31886 | 0.32177 | 0.30016 | 0.29032 | 0.26697 | 0.25426 | 0.27178 | 0.22302 | 0.23636 | 0.24076 | 0.22766 | 0.23369 | 0.25181 | 0.2705 | 0.25672 | 0.26208 | 0.24141 | 0.26502 | 0.22984 | 0.21688 | 0.22914 | 0.21261 | 0.28118 | 0.29723
2 | 0.4565 | 0.4431 | 0.41614 | 0.38412 | 0.35217 | 0.34988 | 0.3859 | 0.39626 | 0.42864 | 0.46327 | 0.41504 | 0.43857 | 0.44921 | 0.46182 | 0.40739 | 0.42146 | 0.42004 | 0.44909 | 0.44077 | 0.45196 | 0.48443 | 0.43341 | 0.45858 | 0.45358
3 | 1.1117 | 1.0578 | 0.97093 | 0.99833 | 0.96016 | 0.96239 | 1.3479 | 1.6101 | 1.6846 | 1.588 | 1.5451 | 1.6634 | 1.7488 | 1.6484 | 1.511 | 1.4349 | 1.4424 | 1.425 | 1.3688 | 1.4781 | 1.56 | 1.4439 | 1.3513 | 1.1655
4 | 1.2563 | 1.0189 | 0.81643 | 0.80188 | 0.72507 | 0.67865 | 1.4394 | 2.4309 | 2.944 | 3.0216 | 2.9574 | 2.6563 | 3.0178 | 2.8689 | 2.6224 | 2.4263 | 2.1846 | 1.9731 | 2.4714 | 2.8826 | 3.3171 | 3.1466 | 2.4409 | 1.799
5 | 0.73843 | 0.68229 | 0.62728 | 0.60848 | 0.60907 | 0.59574 | 0.6695 | 0.6762 | 0.74317 | 0.77227 | 0.8161 | 0.86592 | 0.89833 | 0.87995 | 0.85313 | 0.84204 | 0.82173 | 0.84397 | 0.8326 | 0.83512 | 0.92781 | 0.87258 | 0.91005 | 0.83442
6 | 0.29651 | 0.29488 | 0.2692 | 0.26845 | 0.25027 | 0.23539 | 0.26776 | 0.22372 | 0.23063 | 0.23675 | 0.22768 | 0.24291 | 0.25016 | 0.26336 | 0.25396 | 0.24608 | 0.23271 | 0.257 | 0.22082 | 0.21245 | 0.23324 | 0.20206 | 0.27031 | 0.29113
7 | 0.7713 | 0.71121 | 0.68451 | 0.6906 | 0.65196 | 0.68685 | 0.88054 | 0.90375 | 1.0372 | 1.0994 | 1.0856 | 1.1342 | 1.1138 | 1.1599 | 1.145 | 1.069 | 1.0617 | 1.0532 | 1.0235 | 1.021 | 1.0442 | 0.87289 | 0.9143 | 0.8213
8 | 0.37563 | 0.36463 | 0.34242 | 0.3339 | 0.32029 | 0.32396 | 0.50164 | 0.5034 | 0.53787 | 0.53768 | 0.55127 | 0.58742 | 0.59292 | 0.57599 | 0.51103 | 0.48951 | 0.44507 | 0.46464 | 0.43482 | 0.43716 | 0.43472 | 0.37266 | 0.39192 | 0.38386
9 | 1.0724 | 1.0038 | 0.96522 | 0.90568 | 0.90553 | 0.87421 | 0.88734 | 0.90975 | 0.79024 | 0.82393 | 0.90971 | 1.0172 | 1.0699 | 1.0782 | 1.0507 | 1.0924 | 1.0795 | 1.0735 | 1.0516 | 1.11 | 1.1757 | 1.088 | 0.99053 | 1.0652

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.32065 | 0.32177 | 0.29674 | 0.29032 | 0.26364 | 0.25426 | 0.27514 | 0.22302 | 0.23856 | 0.24076 | 0.22552 | 0.22936 | 0.24732 | 0.27491 | 0.26079 | 0.26418 | 0.24353 | 0.26092 | 0.23373 | 0.21496 | 0.23105 | 0.21261 | 0.28467 | 0.30061
2 | 0.4565 | 0.4431 | 0.41327 | 0.38674 | 0.35217 | 0.35517 | 0.38309 | 0.39247 | 0.43277 | 0.45887 | 0.41905 | 0.43857 | 0.45765 | 0.46182 | 0.40031 | 0.42146 | 0.42395 | 0.45298 | 0.44888 | 0.44342 | 0.47996 | 0.44162 | 0.45506 | 0.44707
3 | 1.0922 | 1.0761 | 0.96252 | 0.98957 | 0.97735 | 0.94485 | 1.323 | 1.6419 | 1.6679 | 1.6037 | 1.5451 | 1.6305 | 1.7488 | 1.6164 | 1.511 | 1.4487 | 1.4283 | 1.3977 | 1.3554 | 1.5072 | 1.5448 | 1.4723 | 1.3513 | 1.1758
4 | 1.2563 | 1.0277 | 0.80268 | 0.80188 | 0.72507 | 0.67271 | 1.4528 | 2.4309 | 2.944 | 2.9616 | 2.9279 | 2.6827 | 3.0477 | 2.8971 | 2.5967 | 2.45 | 2.2061 | 1.954 | 2.4714 | 2.854 | 3.2843 | 3.1778 | 2.4409 | 1.8157
5 | 0.73244 | 0.67154 | 0.63724 | 0.60362 | 0.61416 | 0.58553 | 0.6808 | 0.66962 | 0.74317 | 0.77976 | 0.82413 | 0.84895 | 0.88962 | 0.87995 | 0.83714 | 0.84993 | 0.82965 | 0.85181 | 0.8326 | 0.83512 | 0.94561 | 0.88957 | 0.91809 | 0.82029
6 | 0.29495 | 0.29488 | 0.2692 | 0.26553 | 0.25327 | 0.23689 | 0.2694 | 0.22577 | 0.23278 | 0.23248 | 0.23196 | 0.24743 | 0.24571 | 0.2655 | 0.25196 | 0.24414 | 0.23271 | 0.25897 | 0.22267 | 0.21057 | 0.23519 | 0.20385 | 0.27195 | 0.29113
7 | 0.7713 | 0.71688 | 0.68451 | 0.70196 | 0.65747 | 0.69889 | 0.89606 | 0.91261 | 1.027 | 1.1209 | 1.0856 | 1.1454 | 1.1029 | 1.1599 | 1.145 | 1.0791 | 1.0514 | 1.0731 | 1.0038 | 1.021 | 1.0644 | 0.85589 | 0.90622 | 0.80743
8 | 0.37327 | 0.36684 | 0.34242 | 0.3339 | 0.31809 | 0.32873 | 0.49767 | 0.4937 | 0.54309 | 0.54797 | 0.55127 | 0.59312 | 0.59292 | 0.57599 | 0.50188 | 0.48514 | 0.44923 | 0.46059 | 0.42683 | 0.44541 | 0.42678 | 0.36917 | 0.39478 | 0.38898
9 | 1.0911 | 1.0038 | 0.97358 | 0.89785 | 0.92164 | 0.87421 | 0.89517 | 0.90083 | 0.79024 | 0.82393 | 0.90971 | 1.0172 | 1.0595 | 1.0782 | 1.0607 | 1.1132 | 1.0795 | 1.0937 | 1.0414 | 1.0992 | 1.1529 | 1.0986 | 0.99053 | 1.0558

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.32065 | 0.32532 | 0.29674 | 0.29368 | 0.26364 | 0.25257 | 0.27178 | 0.22712 | 0.23195 | 0.23858 | 0.2298 | 0.23369 | 0.24957 | 0.26609 | 0.25469 | 0.26627 | 0.24353 | 0.26092 | 0.22984 | 0.21496 | 0.22722 | 0.21639 | 0.28467 | 0.29553
2 | 0.45967 | 0.44609 | 0.41614 | 0.38935 | 0.34965 | 0.34723 | 0.38872 | 0.38869 | 0.42038 | 0.46767 | 0.40701 | 0.43857 | 0.44499 | 0.46182 | 0.40385 | 0.42515 | 0.42785 | 0.45298 | 0.43266 | 0.45196 | 0.47549 | 0.43341 | 0.45858 | 0.45684
3 | 1.1214 | 1.0395 | 0.98777 | 1.0071 | 0.95156 | 0.94485 | 1.3727 | 1.626 | 1.6679 | 1.6193 | 1.5144 | 1.6963 | 1.7832 | 1.6164 | 1.4964 | 1.4625 | 1.4707 | 1.3977 | 1.3955 | 1.4636 | 1.5904 | 1.4155 | 1.3637 | 1.1447
4 | 1.2563 | 1.0277 | 0.80268 | 0.81546 | 0.71882 | 0.67865 | 1.4394 | 2.4067 | 2.9733 | 3.0216 | 2.9574 | 2.7091 | 2.9879 | 2.8689 | 2.6481 | 2.4026 | 2.163 | 1.954 | 2.4227 | 2.8826 | 3.3499 | 3.209 | 2.4409 | 1.7823
5 | 0.74442 | 0.68767 | 0.63226 | 0.59876 | 0.60398 | 0.59063 | 0.66385 | 0.68936 | 0.74317 | 0.77227 | 0.8161 | 0.84895 | 0.91575 | 0.89654 | 0.86913 | 0.85782 | 0.81381 | 0.85965 | 0.81665 | 0.84323 | 0.91891 | 0.88957 | 0.92613 | 0.82735
6 | 0.29495 | 0.29488 | 0.272 | 0.26699 | 0.24727 | 0.23689 | 0.26776 | 0.22577 | 0.23063 | 0.23248 | 0.2234 | 0.24291 | 0.25016 | 0.26123 | 0.24995 | 0.24414 | 0.23677 | 0.25306 | 0.22267 | 0.21245 | 0.23324 | 0.20563 | 0.27359 | 0.29439
7 | 0.7713 | 0.71688 | 0.69561 | 0.6906 | 0.64093 | 0.69889 | 0.88054 | 0.92146 | 1.0167 | 1.0779 | 1.0749 | 1.1566 | 1.1138 | 1.1488 | 1.1668 | 1.0486 | 1.0824 | 1.0632 | 1.0334 | 1.021 | 1.0543 | 0.85589 | 0.92238 | 0.80743
8 | 0.38035 | 0.36243 | 0.34668 | 0.33601 | 0.32249 | 0.32873 | 0.50562 | 0.5034 | 0.54831 | 0.53254 | 0.55665 | 0.57601 | 0.60423 | 0.56547 | 0.50646 | 0.48514 | 0.45338 | 0.45654 | 0.44282 | 0.44129 | 0.43075 | 0.37266 | 0.38907 | 0.38131
9 | 1.0631 | 1.021 | 0.95686 | 0.90568 | 0.90553 | 0.87421 | 0.90301 | 0.90083 | 0.80573 | 0.82393 | 0.90075 | 1.0172 | 1.0908 | 1.0782 | 1.0707 | 1.082 | 1.1005 | 1.0735 | 1.0617 | 1.1209 | 1.1984 | 1.1093 | 0.98169 | 1.0745

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.051189 | 0.05654 | 0.053283 | 0.053283 | 0.052119 | 0.055144 | 0.056773 | 0.10633 | 0.12378 | 0.11913 | 0.11634 | 0.11611 | 0.12355 | 0.11983 | 0.083996 | 0.10982 | 0.11122 | 0.10424 | 0.0826 | 0.074922 | 0.078644 | 0.078877 | 0.054446 | 0.053981
2 | 0.0053501 | -0.032101 | -0.034776 | -0.050826 | -0.061526 | -0.048151 | -0.061526 | 0.15515 | 0.19795 | 0.25413 | 0.14445 | 0.13108 | 0.090952 | 0.12305 | 0.053501 | 0.045476 | 0.053501 | 0.096302 | 0.18458 | 0.18725 | 0.1498 | 0.11503 | 0.053501 | 0.0107
3 | -0.15015 | -0.35561 | -0.62034 | -0.57293 | -0.58478 | -0.55712 | -0.03161 | 0.66775 | 0.87717 | 0.88507 | 0.73888 | 0.92458 | 0.83766 | 0.73097 | 0.52551 | 0.32795 | 0.40697 | 0.36351 | 0.067171 | 0.29239 | 0.41093 | 0.26868 | -0.24893 | -0.50971
4 | -2.3018 | -2.324 | -2.3904 | -2.3904 | -2.4457 | -2.5121 | -2.2797 | -1.5383 | -1.1509 | -1.2173 | -1.5383 | -1.671 | -1.5493 | -1.6821 | -1.5825 | -1.8702 | -2.1026 | -1.8702 | -1.3169 | -1.1841 | -1.1841 | -1.5604 | -1.9366 | -2.0141
5 | -0.31709 | -0.41574 | -0.48973 | -0.48621 | -0.48621 | -0.53201 | -0.47916 | -0.19025 | 0.063418 | 0.21139 | 0.3488 | 0.36994 | 0.32414 | 0.26777 | 0.17616 | 0.11274 | 0.095127 | 0.088081 | 0.088081 | 0.021139 | 0.18673 | 0.088081 | 0.049325 | -0.077511
6 | 0.05547 | 0.061537 | 0.046803 | 0.055036 | 0.056337 | 0.057853 | 0.055903 | 0.10357 | 0.11874 | 0.11852 | 0.10357 | 0.12372 | 0.12892 | 0.11874 | 0.10336 | 0.091005 | 0.11094 | 0.10747 | 0.084288 | 0.078221 | 0.092089 | 0.072588 | 0.055253 | 0.061754
7 | -0.55294 | -0.56852 | -0.60356 | -0.61914 | -0.5802 | -0.62692 | -0.53736 | -0.24532 | -0.042833 | -0.035045 | 0.073985 | 0.023364 | 0.0077879 | 0 | -0.062303 | -0.10903 | -0.15965 | -0.21027 | -0.18302 | -0.22195 | -0.15576 | -0.29205 | -0.36992 | -0.39718
8 | -0.34611 | -0.34842 | -0.35189 | -0.35362 | -0.349 | -0.34091 | -0.28948 | -0.23921 | -0.23401 | -0.23055 | -0.2265 | -0.22477 | -0.22997 | -0.23864 | -0.2629 | -0.27446 | -0.28371 | -0.28486 | -0.29006 | -0.29988 | -0.31895 | -0.33166 | -0.33686 | -0.34322
9 | 0.019902 | -0.16917 | -0.20897 | -0.27863 | -0.25873 | -0.29854 | -0.56722 | -0.17912 | -0.27863 | -0.089561 | 0 | 0.07961 | 0.25873 | 0.25873 | 0.20897 | 0.46771 | 0.39805 | 0.34829 | 0.28858 | 0.28858 | 0.408 | 0.36819 | -0.039805 | -0.059707

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.052212 | 0.055409 | 0.05275 | 0.053283 | 0.052119 | 0.054041 | 0.056773 | 0.10633 | 0.12626 | 0.11913 | 0.1175 | 0.11843 | 0.12232 | 0.11863 | 0.084836 | 0.10763 | 0.11122 | 0.1032 | 0.0826 | 0.075671 | 0.079431 | 0.078088 | 0.053902 | 0.05506
2 | 0.0053501 | -0.032101 | -0.034428 | -0.050318 | -0.060911 | -0.048151 | -0.062757 | 0.15826 | 0.20191 | 0.25413 | 0.14734 | 0.12846 | 0.089133 | 0.12305 | 0.052966 | 0.045021 | 0.054036 | 0.095339 | 0.18458 | 0.191 | 0.1498 | 0.11273 | 0.054036 | 0.0107
3 | -0.15315 | -0.35916 | -0.63275 | -0.5672 | -0.57308 | -0.56826 | -0.03161 | 0.66108 | 0.8684 | 0.88507 | 0.73888 | 0.92458 | 0.82928 | 0.73828 | 0.53602 | 0.32467 | 0.4029 | 0.36351 | 0.065827 | 0.29531 | 0.41093 | 0.26331 | -0.25142 | -0.49951
4 | -2.2788 | -2.3705 | -2.3426 | -2.3904 | -2.4213 | -2.4619 | -2.2341 | -1.5536 | -1.1509 | -1.2417 | -1.5383 | -1.7045 | -1.5803 | -1.6653 | -1.6142 | -1.8515 | -2.0606 | -1.8328 | -1.3433 | -1.1604 | -1.1841 | -1.5448 | -1.9366 | -1.9738
5 | -0.32026 | -0.40743 | -0.48483 | -0.48134 | -0.47648 | -0.53201 | -0.48395 | -0.19025 | 0.064052 | 0.21351 | 0.34182 | 0.36994 | 0.32414 | 0.26777 | 0.1744 | 0.11162 | 0.094176 | 0.0872 | 0.089843 | 0.021351 | 0.19047 | 0.089843 | 0.048832 | -0.076736
6 | 0.05436 | 0.060306 | 0.047271 | 0.056137 | 0.056337 | 0.05901 | 0.055344 | 0.10254 | 0.12111 | 0.11734 | 0.10357 | 0.12496 | 0.12635 | 0.11755 | 0.10129 | 0.089185 | 0.11094 | 0.10855 | 0.082602 | 0.077439 | 0.091168 | 0.073313 | 0.054701 | 0.061136
7 | -0.54188 | -0.56283 | -0.61563 | -0.61295 | -0.5744 | -0.63319 | -0.54274 | -0.24287 | -0.04369 | -0.035396 | 0.073985 | 0.022896 | 0.0077879 | 0 | -0.061057 | -0.10903 | -0.15646 | -0.21448 | -0.18119 | -0.22195 | -0.1542 | -0.2862 | -0.36623 | -0.39718
8 | -0.34265 | -0.35539 | -0.34837 | -0.35008 | -0.35598 | -0.34432 | -0.29527 | -0.23682 | -0.22933 | -0.23516 | -0.2265 | -0.22477 | -0.22767 | -0.23625 | -0.25765 | -0.27995 | -0.28087 | -0.28771 | -0.29006 | -0.29689 | -0.32214 | -0.33498 | -0.34023 | -0.34322
9 | 0.019902 | -0.16917 | -0.21315 | -0.27585 | -0.25614 | -0.29854 | -0.56155 | -0.18091 | -0.28421 | -0.089561 | 0 | 0.078813 | 0.26132 | 0.25356 | 0.21315 | 0.46771 | 0.39805 | 0.34481 | 0.28858 | 0.29436 | 0.41616 | 0.36451 | -0.039009 | -0.060304

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.050165 | 0.05654 | 0.052217 | 0.054348 | 0.051077 | 0.054593 | 0.057341 | 0.10846 | 0.12626 | 0.12151 | 0.11401 | 0.11843 | 0.12355 | 0.11863 | 0.085676 | 0.11092 | 0.11011 | 0.1032 | 0.0826 | 0.073423 | 0.078644 | 0.079666 | 0.053902 | 0.054521
2 | 0.0052966 | -0.032101 | -0.034428 | -0.050318 | -0.060911 | -0.047188 | -0.062141 | 0.1536 | 0.19993 | 0.25921 | 0.14301 | 0.12977 | 0.091861 | 0.12551 | 0.054571 | 0.045021 | 0.052966 | 0.094376 | 0.18089 | 0.18913 | 0.1513 | 0.11273 | 0.054571 | 0.010593
3 | -0.15315 | -0.35916 | -0.63275 | -0.5672 | -0.59063 | -0.54598 | -0.031294 | 0.67443 | 0.88594 | 0.88507 | 0.73149 | 0.92458 | 0.8209 | 0.71635 | 0.515 | 0.32795 | 0.4029 | 0.36351 | 0.065827 | 0.28947 | 0.41503 | 0.26868 | -0.25142 | -0.50461
4 | -2.3249 | -2.324 | -2.3665 | -2.3665 | -2.4702 | -2.5121 | -2.2341 | -1.5229 | -1.1509 | -1.2417 | -1.569 | -1.6543 | -1.5493 | -1.6485 | -1.5983 | -1.8328 | -2.1447 | -1.8328 | -1.2906 | -1.1723 | -1.1604 | -1.5292 | -1.8979 | -2.0544
5 | -0.31392 | -0.41158 | -0.48973 | -0.47648 | -0.47648 | -0.53733 | -0.47916 | -0.19025 | 0.062784 | 0.21139 | 0.3488 | 0.36994 | 0.31766 | 0.27312 | 0.17969 | 0.11162 | 0.095127 | 0.086319 | 0.088081 | 0.021562 | 0.183 | 0.086319 | 0.049325 | -0.079061
6 | 0.05436 | 0.062152 | 0.046335 | 0.054486 | 0.0569 | 0.057853 | 0.055344 | 0.10461 | 0.11755 | 0.12089 | 0.10564 | 0.12125 | 0.12635 | 0.11637 | 0.10439 | 0.091005 | 0.10983 | 0.1064 | 0.083445 | 0.079786 | 0.090247 | 0.071136 | 0.056358 | 0.062371
7 | -0.54188 | -0.57989 | -0.6096 | -0.62533 | -0.5918 | -0.62692 | -0.53199 | -0.24041 | -0.042833 | -0.034695 | 0.074725 | 0.023364 | 0.00771 | 0 | -0.062303 | -0.10903 | -0.16284 | -0.21027 | -0.18668 | -0.22195 | -0.15264 | -0.29205 | -0.37732 | -0.39718
8 | -0.33919 | -0.34145 | -0.35541 | -0.35362 | -0.35598 | -0.34091 | -0.28369 | -0.23921 | -0.23635 | -0.22824 | -0.22877 | -0.22477 | -0.22767 | -0.23864 | -0.26553 | -0.26897 | -0.27803 | -0.27916 | -0.29586 | -0.29689 | -0.31895 | -0.32835 | -0.3335 | -0.34665
9 | 0.019902 | -0.17255 | -0.20689 | -0.27585 | -0.25614 | -0.29256 | -0.57856 | -0.17912 | -0.28421 | -0.089561 | 0 | 0.081202 | 0.26132 | 0.25356 | 0.20897 | 0.47706 | 0.40601 | 0.35177 | 0.29147 | 0.29436 | 0.41208 | 0.36819 | -0.040601 | -0.060901

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.1642 | 0.18076 | 0.23528 | 0.26974 | 0.31715 | 0.37073 | 0.33047 | 0.47245 | 0.43342 | 0.48952 | 0.50309 | 0.46666 | 0.44023 | 0.40529 | 0.37332 | 0.33598 | 0.33249 | 0.26343 | 0.21796 | 0.25864 | 0.26352 | 0.30116 | 0.14623 | 0.14039
2 | 0.1642 | 0.18076 | 0.23528 | 0.26974 | 0.31715 | 0.37073 | 0.33047 | 0.47245 | 0.43342 | 0.48952 | 0.50309 | 0.46666 | 0.44023 | 0.40529 | 0.37332 | 0.33598 | 0.33249 | 0.26343 | 0.21796 | 0.25864 | 0.26352 | 0.30116 | 0.14623 | 0.14039
3 | 0.1642 | 0.18076 | 0.23528 | 0.26974 | 0.31715 | 0.37073 | 0.33047 | 0.47245 | 0.43342 | 0.48952 | 0.50309 | 0.46666 | 0.44023 | 0.40529 | 0.37332 | 0.33598 | 0.33249 | 0.26343 | 0.21796 | 0.25864 | 0.26352 | 0.30116 | 0.14623 | 0.14039
4 | 0.1642 | 0.18076 | 0.23528 | 0.26974 | 0.31715 | 0.37073 | 0.33047 | 0.47245 | 0.43342 | 0.48952 | 0.50309 | 0.46666 | 0.44023 | 0.40529 | 0.37332 | 0.33598 | 0.33249 | 0.26343 | 0.21796 | 0.25864 | 0.26352 | 0.30116 | 0.14623 | 0.14039
5 | 0.1642 | 0.18076 | 0.23528 | 0.26974 | 0.31715 | 0.37073 | 0.33047 | 0.47245 | 0.43342 | 0.48952 | 0.50309 | 0.46666 | 0.44023 | 0.40529 | 0.37332 | 0.33598 | 0.33249 | 0.26343 | 0.21796 | 0.25864 | 0.26352 | 0.30116 | 0.14623 | 0.14039
6 | 0.1642 | 0.18076 | 0.23528 | 0.26974 | 0.31715 | 0.37073 | 0.33047 | 0.47245 | 0.43342 | 0.48952 | 0.50309 | 0.46666 | 0.44023 | 0.40529 | 0.37332 | 0.33598 | 0.33249 | 0.26343 | 0.21796 | 0.25864 | 0.26352 | 0.30116 | 0.14623 | 0.14039
7 | 0.1642 | 0.18076 | 0.23528 | 0.26974 | 0.31715 | 0.37073 | 0.33047 | 0.47245 | 0.43342 | 0.48952 | 0.50309 | 0.46666 | 0.44023 | 0.40529 | 0.37332 | 0.33598 | 0.33249 | 0.26343 | 0.21796 | 0.25864 | 0.26352 | 0.30116 | 0.14623 | 0.14039
8 | 0.1642 | 0.18076 | 0.23528 | 0.26974 | 0.31715 | 0.37073 | 0.33047 | 0.47245 | 0.43342 | 0.48952 | 0.50309 | 0.46666 | 0.44023 | 0.40529 | 0.37332 | 0.33598 | 0.33249 | 0.26343 | 0.21796 | 0.25864 | 0.26352 | 0.30116 | 0.14623 | 0.14039
9 | 0.1642 | 0.18076 | 0.23528 | 0.26974 | 0.31715 | 0.37073 | 0.33047 | 0.47245 | 0.43342 | 0.48952 | 0.50309 | 0.46666 | 0.44023 | 0.40529 | 0.37332 | 0.33598 | 0.33249 | 0.26343 | 0.21796 | 0.25864 | 0.26352 | 0.30116 | 0.14623 | 0.14039

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.45522 | 0.48176 | 0.50873 | 0.53185 | 0.53789 | 0.56266 | 0.55978 | 0.52913 | 0.47941 | 0.704 | 0.68748 | 0.63305 | 0.61767 | 0.62021 | 0.59082 | 0.54158 | 0.48673 | 0.46927 | 0.29498 | 0.31546 | 0.34489 | 0.35312 | 0.36829 | 0.40652
2 | 0.45522 | 0.48176 | 0.50873 | 0.53185 | 0.53789 | 0.56266 | 0.55978 | 0.52913 | 0.47941 | 0.704 | 0.68748 | 0.63305 | 0.61767 | 0.62021 | 0.59082 | 0.54158 | 0.48673 | 0.46927 | 0.29498 | 0.31546 | 0.34489 | 0.35312 | 0.36829 | 0.40652
3 | 0.45522 | 0.48176 | 0.50873 | 0.53185 | 0.53789 | 0.56266 | 0.55978 | 0.52913 | 0.47941 | 0.704 | 0.68748 | 0.63305 | 0.61767 | 0.62021 | 0.59082 | 0.54158 | 0.48673 | 0.46927 | 0.29498 | 0.31546 | 0.34489 | 0.35312 | 0.36829 | 0.40652
4 | 0.45522 | 0.48176 | 0.50873 | 0.53185 | 0.53789 | 0.56266 | 0.55978 | 0.52913 | 0.47941 | 0.704 | 0.68748 | 0.63305 | 0.61767 | 0.62021 | 0.59082 | 0.54158 | 0.48673 | 0.46927 | 0.29498 | 0.31546 | 0.34489 | 0.35312 | 0.36829 | 0.40652
5 | 0.45522 | 0.48176 | 0.50873 | 0.53185 | 0.53789 | 0.56266 | 0.55978 | 0.52913 | 0.47941 | 0.704 | 0.68748 | 0.63305 | 0.61767 | 0.62021 | 0.59082 | 0.54158 | 0.48673 | 0.46927 | 0.29498 | 0.31546 | 0.34489 | 0.35312 | 0.36829 | 0.40652
6 | 0.45522 | 0.48176 | 0.50873 | 0.53185 | 0.53789 | 0.56266 | 0.55978 | 0.52913 | 0.47941 | 0.704 | 0.68748 | 0.63305 | 0.61767 | 0.62021 | 0.59082 | 0.54158 | 0.48673 | 0.46927 | 0.29498 | 0.31546 | 0.34489 | 0.35312 | 0.36829 | 0.40652
7 | 0.45522 | 0.48176 | 0.50873 | 0.53185 | 0.53789 | 0.56266 | 0.55978 | 0.52913 | 0.47941 | 0.704 | 0.68748 | 0.63305 | 0.61767 | 0.62021 | 0.59082 | 0.54158 | 0.48673 | 0.46927 | 0.29498 | 0.31546 | 0.34489 | 0.35312 | 0.36829 | 0.40652
8 | 0.45522 | 0.48176 | 0.50873 | 0.53185 | 0.53789 | 0.56266 | 0.55978 | 0.52913 | 0.47941 | 0.704 | 0.68748 | 0.63305 | 0.61767 | 0.62021 | 0.59082 | 0.54158 | 0.48673 | 0.46927 | 0.29498 | 0.31546 | 0.34489 | 0.35312 | 0.36829 | 0.40652
9 | 0.45522 | 0.48176 | 0.50873 | 0.53185 | 0.53789 | 0.56266 | 0.55978 | 0.52913 | 0.47941 | 0.704 | 0.68748 | 0.63305 | 0.61767 | 0.62021 | 0.59082 | 0.54158 | 0.48673 | 0.46927 | 0.29498 | 0.31546 | 0.34489 | 0.35312 | 0.36829 | 0.40652

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.00019915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1211 | 2.3991 | 6.2598 | 7.812 | 8.6768 | 8.8377 | 8.6754 | 7.4076 | 4.8951 | 1.1959 | 0.0093476 | 0.00080471 | 0.00061572 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.00019915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1211 | 2.3991 | 6.2598 | 7.812 | 8.6768 | 8.8377 | 8.6754 | 7.4076 | 4.8951 | 1.1959 | 0.0093476 | 0.00080471 | 0.00061572 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00019915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1211 | 2.3991 | 6.2598 | 7.812 | 8.6768 | 8.8377 | 8.6754 | 7.4076 | 4.8951 | 1.1959 | 0.0093476 | 0.00080471 | 0.00061572 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00019915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1211 | 2.3991 | 6.2598 | 7.812 | 8.6768 | 8.8377 | 8.6754 | 7.4076 | 4.8951 | 1.1959 | 0.0093476 | 0.00080471 | 0.00061572 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.0001934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11528 | 2.3391 | 6.1514 | 7.7066 | 8.26 | 8.7185 | 8.5251 | 7.2224 | 4.6976 | 1.1614 | 0.0090781 | 0.00077532 | 0.00058615 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.0001934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11528 | 2.3391 | 6.1514 | 7.7066 | 8.26 | 8.7185 | 8.5251 | 7.2224 | 4.6976 | 1.1614 | 0.0090781 | 0.00077532 | 0.00058615 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.0001934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11528 | 2.3391 | 6.1514 | 7.7066 | 8.26 | 8.7185 | 8.5251 | 7.2224 | 4.6976 | 1.1614 | 0.0090781 | 0.00077532 | 0.00058615 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.0001934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11528 | 2.3391 | 6.1514 | 7.7066 | 8.26 | 8.7185 | 8.5251 | 7.2224 | 4.6976 | 1.1614 | 0.0090781 | 0.00077532 | 0.00058615 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1