## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2020
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 100%
Flex. Load Growth | 100%
RES Installed, [MW] | 8
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 2.5
3 | 9 | 2.5
4 | 22 | 1
5 | 24 | 1
6 | 26 | 1

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 16.67%
2 | 16.67%
3 | 16.67%
4 | 11.11%
5 | 5.556%
6 | 11.11%
7 | 11.11%
8 | 11.11%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 0.98328 | 1.0161 | 0.90984 | 0.8624 | 0.70656 | 0.59968 | 0.73336 | 0.12736 | 0.112 | 0.16328 | 0.09616 | 0.12016 | 0.19144 | 0.35272 | 0.37632 | 0.37008 | 0.2076 | 0.42288 | 0.24816 | 0.17448 | 0.26496 | 0.16376 | 0.74744 | 0.90104
Minimum FL, [MW] | -2.22 | -2.3739 | -2.6699 | -2.8801 | -3.0784 | -3.3596 | -3.2057 | -3.596 | -3.2615 | -4.7906 | -4.7415 | -4.3344 | -4.1549 | -4.0115 | -3.7811 | -3.4408 | -3.2174 | -2.8792 | -1.8275 | -2.0453 | -2.162 | -2.3211 | -1.8441 | -1.9595
Maximum FL, [MW] | 2.1387 | 2.2881 | 2.5654 | 2.7605 | 2.9383 | 3.2084 | 3.0588 | 3.4518 | 3.1618 | 3.6079 | 3.6363 | 3.4039 | 3.2892 | 3.2047 | 3.0033 | 2.7343 | 2.5472 | 2.2766 | 1.7819 | 1.9944 | 2.1193 | 2.2829 | 1.7764 | 1.889

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.4642 | 2.3837 | 2.2871 | 2.3437 | 2.2556 | 2.2407 | 2.2827 | 2.8255 | 2.879 | 2.8603 | 2.8405 | 2.9038 | 2.8847 | 2.861 | 2.5004 | 2.6843 | 2.8859 | 2.8783 | 2.7045 | 2.5688 | 2.5659 | 2.437 | 2.3009 | 2.2793
2 | 1.8278 | 1.786 | 1.6996 | 1.6789 | 1.6683 | 1.7555 | 2.1181 | 2.3513 | 2.5518 | 2.6368 | 2.62 | 2.562 | 2.4817 | 2.3885 | 2.2325 | 2.2988 | 2.5231 | 3.0457 | 2.8751 | 2.6466 | 2.5817 | 2.3939 | 2.2905 | 2.066
3 | 1.5672 | 1.4888 | 1.4284 | 1.4472 | 1.4335 | 1.6043 | 2.5518 | 2.8698 | 2.9948 | 2.9092 | 2.7921 | 2.9732 | 2.7697 | 2.6656 | 2.3173 | 2.307 | 2.3742 | 2.5973 | 2.3504 | 2.4286 | 2.374 | 2.2183 | 1.9447 | 1.7555
4 | 0.49297 | 0.3622 | 0.35051 | 0.31802 | 0.31252 | 0.54414 | 1.039 | 1.206 | 1.3263 | 1.2485 | 1.2304 | 1.147 | 1.1257 | 1.0793 | 1.0347 | 1.0566 | 1.3047 | 1.9801 | 1.7654 | 1.4901 | 1.4513 | 1.284 | 1.0303 | 0.83653
5 | 0.60776 | 0.55956 | 0.5116 | 0.515 | 0.51676 | 0.57128 | 0.73615 | 0.77727 | 0.80256 | 0.83713 | 0.85671 | 0.87227 | 0.85944 | 0.82732 | 0.8261 | 0.81923 | 0.86517 | 1.0021 | 0.97967 | 0.95447 | 0.95096 | 0.88324 | 0.81929 | 0.75483
6 | 1.4211 | 1.3464 | 1.3032 | 1.3126 | 1.3086 | 1.3997 | 1.5873 | 1.8401 | 1.927 | 1.9979 | 1.9585 | 1.991 | 1.989 | 1.9777 | 1.8483 | 1.8519 | 1.7797 | 1.888 | 1.8112 | 1.775 | 1.7463 | 1.6761 | 1.5711 | 1.4825
7 | 1.1726 | 1.1 | 1.0478 | 1.0512 | 1.0377 | 1.1367 | 1.4556 | 1.6608 | 1.7459 | 1.7542 | 1.734 | 1.7514 | 1.7096 | 1.6647 | 1.5392 | 1.5678 | 1.6673 | 1.9255 | 1.8038 | 1.7117 | 1.6857 | 1.571 | 1.4329 | 1.316
8 | 0.89074 | 0.85323 | 0.82501 | 0.81195 | 0.83722 | 0.99213 | 1.6015 | 1.8425 | 1.9118 | 1.9071 | 1.9692 | 1.9585 | 1.8499 | 1.8234 | 1.6195 | 1.464 | 1.484 | 1.638 | 1.591 | 1.5325 | 1.5112 | 1.3851 | 1.1623 | 1.0354

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.4642 | 2.4058 | 2.2658 | 2.2997 | 2.2556 | 2.2835 | 2.2395 | 2.8816 | 2.9076 | 2.9169 | 2.8122 | 2.875 | 2.8561 | 2.805 | 2.5248 | 2.7367 | 2.9429 | 2.9345 | 2.7312 | 2.5942 | 2.5155 | 2.4129 | 2.3444 | 2.3006
2 | 1.8278 | 1.7536 | 1.6686 | 1.6789 | 1.6683 | 1.772 | 2.0782 | 2.3513 | 2.5518 | 2.6629 | 2.5679 | 2.6128 | 2.5307 | 2.4351 | 2.2759 | 2.3212 | 2.5231 | 2.9862 | 2.9034 | 2.6728 | 2.6324 | 2.3939 | 2.2472 | 2.0852
3 | 1.5952 | 1.5152 | 1.4157 | 1.4733 | 1.4072 | 1.5742 | 2.5761 | 2.8698 | 2.9352 | 2.8804 | 2.7921 | 2.9142 | 2.7149 | 2.6656 | 2.3173 | 2.3294 | 2.3274 | 2.6226 | 2.3043 | 2.4286 | 2.3507 | 2.1745 | 1.9083 | 1.7876
4 | 0.48913 | 0.3622 | 0.34802 | 0.31802 | 0.3172 | 0.54891 | 1.0198 | 1.1822 | 1.3394 | 1.2731 | 1.2548 | 1.1244 | 1.1478 | 1.0793 | 1.0545 | 1.0464 | 1.2791 | 1.9414 | 1.7306 | 1.4901 | 1.4798 | 1.284 | 1.0398 | 0.85126
5 | 0.61883 | 0.5495 | 0.50238 | 0.52434 | 0.51198 | 0.56052 | 0.75006 | 0.76957 | 0.81849 | 0.82057 | 0.86522 | 0.85496 | 0.85095 | 0.83539 | 0.8261 | 0.81923 | 0.85664 | 0.99234 | 0.97001 | 0.95447 | 0.95096 | 0.8745 | 0.83485 | 0.76188
6 | 1.3948 | 1.334 | 1.2792 | 1.2882 | 1.3209 | 1.3997 | 1.5722 | 1.8583 | 1.9653 | 1.9781 | 1.9585 | 2.0108 | 1.9496 | 1.9777 | 1.8302 | 1.8338 | 1.7446 | 1.8512 | 1.7756 | 1.775 | 1.7634 | 1.6761 | 1.5711 | 1.4825
7 | 1.1833 | 1.1099 | 1.0289 | 1.0416 | 1.0473 | 1.1581 | 1.4556 | 1.6279 | 1.7632 | 1.7368 | 1.7168 | 1.7167 | 1.6927 | 1.6973 | 1.5542 | 1.5984 | 1.6673 | 1.9443 | 1.7683 | 1.7455 | 1.6691 | 1.5555 | 1.4194 | 1.316
8 | 0.88292 | 0.86064 | 0.81054 | 0.81195 | 0.8524 | 1.0106 | 1.5863 | 1.8791 | 1.9118 | 1.8693 | 1.9888 | 1.9974 | 1.8499 | 1.8413 | 1.6353 | 1.4497 | 1.4694 | 1.6061 | 1.591 | 1.5477 | 1.4816 | 1.3714 | 1.1731 | 1.0447

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.4182 | 2.3616 | 2.3298 | 2.3877 | 2.2129 | 2.1978 | 2.2827 | 2.8255 | 2.9362 | 2.8886 | 2.897 | 2.9327 | 2.8276 | 2.9171 | 2.5492 | 2.7367 | 2.8859 | 2.8783 | 2.6779 | 2.518 | 2.5407 | 2.4852 | 2.2573 | 2.258
2 | 1.8112 | 1.8183 | 1.6686 | 1.6789 | 1.6528 | 1.772 | 2.158 | 2.3513 | 2.5011 | 2.689 | 2.594 | 2.6128 | 2.4327 | 2.3885 | 2.1891 | 2.2541 | 2.4733 | 3.0755 | 2.8751 | 2.699 | 2.5563 | 2.3702 | 2.3122 | 2.0852
3 | 1.5672 | 1.4624 | 1.4157 | 1.4603 | 1.4467 | 1.5742 | 2.5032 | 2.8698 | 2.965 | 2.8516 | 2.7921 | 2.9142 | 2.7149 | 2.6917 | 2.3399 | 2.3519 | 2.3274 | 2.5468 | 2.3966 | 2.4766 | 2.374 | 2.2402 | 1.9083 | 1.7555
4 | 0.48913 | 0.36718 | 0.34802 | 0.31357 | 0.3172 | 0.53459 | 1.0581 | 1.2299 | 1.3394 | 1.2485 | 1.2304 | 1.1244 | 1.1478 | 1.0585 | 1.0545 | 1.0566 | 1.2919 | 1.9994 | 1.7828 | 1.4607 | 1.4513 | 1.2713 | 1.0493 | 0.85126
5 | 0.60223 | 0.55453 | 0.5116 | 0.50566 | 0.51198 | 0.57666 | 0.73615 | 0.76957 | 0.78663 | 0.83713 | 0.85671 | 0.86362 | 0.85095 | 0.81924 | 0.8261 | 0.82721 | 0.87371 | 0.99234 | 0.96036 | 0.94502 | 0.96032 | 0.89198 | 0.83485 | 0.74074
6 | 1.4473 | 1.3217 | 1.2792 | 1.3247 | 1.2963 | 1.3997 | 1.6023 | 1.8766 | 1.927 | 2.0375 | 1.9779 | 1.991 | 2.0087 | 1.9583 | 1.8664 | 1.8338 | 1.8149 | 1.8696 | 1.8291 | 1.775 | 1.7291 | 1.6595 | 1.6009 | 1.4825
7 | 1.1939 | 1.1099 | 1.0573 | 1.0607 | 1.0473 | 1.1474 | 1.4693 | 1.6444 | 1.7632 | 1.7194 | 1.7512 | 1.7341 | 1.7096 | 1.681 | 1.5692 | 1.5678 | 1.6837 | 1.9255 | 1.8215 | 1.6778 | 1.6525 | 1.5865 | 1.4329 | 1.2917
8 | 0.87511 | 0.86064 | 0.82501 | 0.81911 | 0.82964 | 0.98287 | 1.6167 | 1.8059 | 1.8738 | 1.8693 | 2.0084 | 1.9196 | 1.8682 | 1.8591 | 1.5879 | 1.4924 | 1.5132 | 1.6698 | 1.6223 | 1.5325 | 1.4964 | 1.3987 | 1.1407 | 1.0447

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.43101 | 0.30452 | 0.26398 | 0.33838 | 0.29136 | 0.23954 | 0.1982 | 0.69261 | 0.72433 | 0.62126 | 0.72381 | 0.67257 | 0.67553 | 0.60322 | 0.35795 | 0.56045 | 0.67217 | 0.62718 | 0.43833 | 0.45475 | 0.42356 | 0.26274 | 0.20959 | 0.21723
2 | -0.81636 | -0.81618 | -0.8387 | -0.87712 | -0.8687 | -0.79726 | -0.50553 | -0.097176 | -0.10443 | -0.069205 | -0.060963 | -0.27207 | -0.39747 | -0.51525 | -0.51138 | -0.52003 | -0.40887 | 0.13438 | -0.018939 | -0.22356 | -0.41441 | -0.54512 | -0.59786 | -0.68452
3 | -0.78073 | -0.84241 | -0.85786 | -0.84639 | -0.84709 | -0.70736 | -0.02634 | 0.36469 | 0.4648 | 0.32379 | 0.19118 | 0.3792 | 0.23911 | 0.072544 | -0.287 | -0.28712 | -0.23652 | -0.11932 | -0.29081 | -0.1657 | -0.22749 | -0.37732 | -0.59612 | -0.67292
4 | -0.569 | -0.57464 | -0.58051 | -0.58559 | -0.5882 | -0.53776 | -0.46656 | -0.42597 | -0.43845 | -0.48571 | -0.51807 | -0.54855 | -0.5492 | -0.5593 | -0.56421 | -0.54738 | -0.46339 | -0.27619 | -0.35624 | -0.43212 | -0.46519 | -0.49215 | -0.52025 | -0.52276
5 | -0.26771 | -0.28116 | -0.2931 | -0.29415 | -0.2935 | -0.2474 | -0.18854 | -0.15258 | -0.14988 | -0.12554 | -0.12424 | -0.12163 | -0.14638 | -0.15752 | -0.15329 | -0.19001 | -0.16834 | -0.084395 | -0.099938 | -0.12426 | -0.13418 | -0.17418 | -0.19262 | -0.20151
6 | 0.17326 | 0.13553 | 0.10276 | 0.15309 | 0.12571 | 0.18111 | 0.24155 | 0.47049 | 0.54185 | 0.55831 | 0.52993 | 0.56528 | 0.56108 | 0.55457 | 0.46643 | 0.44368 | 0.38561 | 0.42185 | 0.35759 | 0.37315 | 0.31549 | 0.33211 | 0.20617 | 0.21173
7 | -0.51586 | -0.51022 | -0.52625 | -0.53577 | -0.56751 | -0.50812 | -0.43167 | -0.22423 | -0.1111 | -0.10312 | -0.078382 | -0.026341 | -0.10695 | -0.1116 | -0.20341 | -0.29068 | -0.26235 | -0.29263 | -0.32908 | -0.31594 | -0.35974 | -0.42409 | -0.47848 | -0.47593
8 | -0.58723 | -0.59964 | -0.59727 | -0.59641 | -0.58411 | -0.56051 | -0.42848 | -0.34087 | -0.31476 | -0.35948 | -0.33945 | -0.30944 | -0.32801 | -0.35512 | -0.43148 | -0.47852 | -0.47725 | -0.47063 | -0.49607 | -0.51293 | -0.52171 | -0.53701 | -0.56045 | -0.57119

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.43532 | 0.29843 | 0.26662 | 0.33838 | 0.29427 | 0.23954 | 0.1982 | 0.69954 | 0.72433 | 0.60883 | 0.72381 | 0.68602 | 0.68228 | 0.60925 | 0.3508 | 0.55484 | 0.67217 | 0.62718 | 0.43833 | 0.45929 | 0.41508 | 0.26274 | 0.21378 | 0.22157
2 | -0.83268 | -0.79985 | -0.8387 | -0.85958 | -0.8687 | -0.79726 | -0.50553 | -0.095233 | -0.10338 | -0.07059 | -0.059744 | -0.27479 | -0.40144 | -0.50495 | -0.51138 | -0.53043 | -0.40069 | 0.13573 | -0.01875 | -0.22356 | -0.41855 | -0.53967 | -0.5859 | -0.69137
3 | -0.78854 | -0.84241 | -0.86644 | -0.85485 | -0.85556 | -0.72151 | -0.026603 | 0.37198 | 0.46945 | 0.31732 | 0.195 | 0.37541 | 0.24389 | 0.073994 | -0.28987 | -0.29286 | -0.24125 | -0.11693 | -0.29081 | -0.16238 | -0.22749 | -0.36978 | -0.59612 | -0.65946
4 | -0.56331 | -0.56315 | -0.5747 | -0.57388 | -0.5882 | -0.54851 | -0.46656 | -0.43023 | -0.44721 | -0.49543 | -0.51289 | -0.55952 | -0.55469 | -0.5537 | -0.55293 | -0.54738 | -0.45413 | -0.27066 | -0.35268 | -0.43644 | -0.46519 | -0.48231 | -0.53065 | -0.52276
5 | -0.26771 | -0.27835 | -0.2931 | -0.29415 | -0.29937 | -0.2474 | -0.19231 | -0.15105 | -0.14838 | -0.12303 | -0.12548 | -0.11919 | -0.14345 | -0.1591 | -0.15329 | -0.18621 | -0.16498 | -0.086083 | -0.099938 | -0.1255 | -0.13283 | -0.17766 | -0.1907 | -0.20151
6 | 0.17499 | 0.13553 | 0.10379 | 0.15156 | 0.12697 | 0.18292 | 0.23672 | 0.46579 | 0.55269 | 0.56948 | 0.52463 | 0.57659 | 0.55547 | 0.54348 | 0.47109 | 0.45255 | 0.38561 | 0.42185 | 0.35043 | 0.38061 | 0.31549 | 0.33875 | 0.20617 | 0.20961
7 | -0.5107 | -0.51022 | -0.53151 | -0.54649 | -0.55615 | -0.50304 | -0.42304 | -0.22647 | -0.10888 | -0.10519 | -0.077598 | -0.025814 | -0.10802 | -0.11272 | -0.20341 | -0.28487 | -0.2571 | -0.29263 | -0.33566 | -0.31278 | -0.35614 | -0.42409 | -0.46891 | -0.48069
8 | -0.58723 | -0.60564 | -0.58532 | -0.59641 | -0.57827 | -0.5549 | -0.41991 | -0.34428 | -0.32106 | -0.35229 | -0.33606 | -0.30944 | -0.33457 | -0.35157 | -0.42285 | -0.4833 | -0.4677 | -0.47063 | -0.50103 | -0.51805 | -0.51127 | -0.54775 | -0.54924 | -0.5769

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.43532 | 0.31061 | 0.2587 | 0.33161 | 0.29718 | 0.23475 | 0.20216 | 0.67876 | 0.73157 | 0.62747 | 0.73105 | 0.67929 | 0.66202 | 0.59719 | 0.36153 | 0.56045 | 0.67889 | 0.63345 | 0.43395 | 0.46384 | 0.42356 | 0.26011 | 0.20539 | 0.2194
2 | -0.82452 | -0.81618 | -0.8387 | -0.88589 | -0.88607 | -0.80523 | -0.51564 | -0.096205 | -0.10443 | -0.067821 | -0.059744 | -0.27207 | -0.3935 | -0.52041 | -0.52161 | -0.53043 | -0.40069 | 0.13169 | -0.01875 | -0.22803 | -0.41026 | -0.55057 | -0.60982 | -0.68452
3 | -0.78854 | -0.84241 | -0.86644 | -0.84639 | -0.83015 | -0.70736 | -0.026603 | 0.36104 | 0.4648 | 0.33027 | 0.18735 | 0.37541 | 0.23672 | 0.072544 | -0.28987 | -0.28425 | -0.23415 | -0.12171 | -0.29663 | -0.16238 | -0.22294 | -0.37355 | -0.59612 | -0.67292
4 | -0.55762 | -0.57464 | -0.5689 | -0.57973 | -0.58231 | -0.54314 | -0.47123 | -0.43023 | -0.43845 | -0.476 | -0.52843 | -0.53758 | -0.5492 | -0.56489 | -0.56986 | -0.54191 | -0.46803 | -0.27619 | -0.35268 | -0.4278 | -0.46519 | -0.49215 | -0.51504 | -0.53322
5 | -0.26771 | -0.28116 | -0.29604 | -0.29121 | -0.29056 | -0.2474 | -0.18666 | -0.15258 | -0.15287 | -0.12554 | -0.12673 | -0.11919 | -0.14931 | -0.15437 | -0.15482 | -0.18621 | -0.17171 | -0.082707 | -0.097939 | -0.12674 | -0.13149 | -0.17592 | -0.1907 | -0.20353
6 | 0.17499 | 0.13688 | 0.10276 | 0.15309 | 0.12697 | 0.18474 | 0.24155 | 0.4752 | 0.54185 | 0.56948 | 0.53523 | 0.55398 | 0.56108 | 0.54903 | 0.46176 | 0.45255 | 0.39333 | 0.43029 | 0.35401 | 0.37688 | 0.31234 | 0.33543 | 0.20617 | 0.20961
7 | -0.51586 | -0.50512 | -0.51573 | -0.52506 | -0.57886 | -0.50304 | -0.43599 | -0.22647 | -0.11332 | -0.10416 | -0.079165 | -0.026605 | -0.10695 | -0.1116 | -0.20748 | -0.29359 | -0.26235 | -0.29263 | -0.32908 | -0.3191 | -0.35255 | -0.43257 | -0.48805 | -0.48545
8 | -0.58135 | -0.59964 | -0.59727 | -0.60834 | -0.58411 | -0.56611 | -0.43276 | -0.33405 | -0.31476 | -0.35589 | -0.34285 | -0.30944 | -0.32801 | -0.35512 | -0.42285 | -0.47852 | -0.48679 | -0.46592 | -0.50103 | -0.5078 | -0.51127 | -0.52627 | -0.57166 | -0.58261

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.19257 | 0.212 | 0.27593 | 0.31635 | 0.37195 | 0.43479 | 0.38757 | 0.55408 | 0.50831 | 0.5741 | 0.59002 | 0.54729 | 0.51629 | 0.47532 | 0.43782 | 0.39404 | 0.38993 | 0.30895 | 0.25562 | 0.30333 | 0.30906 | 0.35319 | 0.17149 | 0.16465
2 | 0.19257 | 0.212 | 0.27593 | 0.31635 | 0.37195 | 0.43479 | 0.38757 | 0.55408 | 0.50831 | 0.5741 | 0.59002 | 0.54729 | 0.51629 | 0.47532 | 0.43782 | 0.39404 | 0.38993 | 0.30895 | 0.25562 | 0.30333 | 0.30906 | 0.35319 | 0.17149 | 0.16465
3 | 0.19257 | 0.212 | 0.27593 | 0.31635 | 0.37195 | 0.43479 | 0.38757 | 0.55408 | 0.50831 | 0.5741 | 0.59002 | 0.54729 | 0.51629 | 0.47532 | 0.43782 | 0.39404 | 0.38993 | 0.30895 | 0.25562 | 0.30333 | 0.30906 | 0.35319 | 0.17149 | 0.16465
4 | 0.12838 | 0.14133 | 0.18396 | 0.2109 | 0.24797 | 0.28986 | 0.25838 | 0.36939 | 0.33887 | 0.38273 | 0.39335 | 0.36486 | 0.3442 | 0.31688 | 0.29188 | 0.26269 | 0.25996 | 0.20597 | 0.17041 | 0.20222 | 0.20604 | 0.23546 | 0.11433 | 0.10977
5 | 0.064191 | 0.070666 | 0.091978 | 0.10545 | 0.12398 | 0.14493 | 0.12919 | 0.18469 | 0.16944 | 0.19137 | 0.19667 | 0.18243 | 0.1721 | 0.15844 | 0.14594 | 0.13135 | 0.12998 | 0.10298 | 0.085206 | 0.10111 | 0.10302 | 0.11773 | 0.057164 | 0.054884
6 | 0.12838 | 0.14133 | 0.18396 | 0.2109 | 0.24797 | 0.28986 | 0.25838 | 0.36939 | 0.33887 | 0.38273 | 0.39335 | 0.36486 | 0.3442 | 0.31688 | 0.29188 | 0.26269 | 0.25996 | 0.20597 | 0.17041 | 0.20222 | 0.20604 | 0.23546 | 0.11433 | 0.10977
7 | 0.12838 | 0.14133 | 0.18396 | 0.2109 | 0.24797 | 0.28986 | 0.25838 | 0.36939 | 0.33887 | 0.38273 | 0.39335 | 0.36486 | 0.3442 | 0.31688 | 0.29188 | 0.26269 | 0.25996 | 0.20597 | 0.17041 | 0.20222 | 0.20604 | 0.23546 | 0.11433 | 0.10977
8 | 0.12838 | 0.14133 | 0.18396 | 0.2109 | 0.24797 | 0.28986 | 0.25838 | 0.36939 | 0.33887 | 0.38273 | 0.39335 | 0.36486 | 0.3442 | 0.31688 | 0.29188 | 0.26269 | 0.25996 | 0.20597 | 0.17041 | 0.20222 | 0.20604 | 0.23546 | 0.11433 | 0.10977

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.53388 | 0.565 | 0.59663 | 0.62375 | 0.63083 | 0.65988 | 0.65651 | 0.62055 | 0.56225 | 0.82564 | 0.80627 | 0.74243 | 0.72439 | 0.72737 | 0.69291 | 0.63515 | 0.57083 | 0.55035 | 0.34595 | 0.36996 | 0.40449 | 0.41414 | 0.43192 | 0.47676
2 | 0.53388 | 0.565 | 0.59663 | 0.62375 | 0.63083 | 0.65988 | 0.65651 | 0.62055 | 0.56225 | 0.82564 | 0.80627 | 0.74243 | 0.72439 | 0.72737 | 0.69291 | 0.63515 | 0.57083 | 0.55035 | 0.34595 | 0.36996 | 0.40449 | 0.41414 | 0.43192 | 0.47676
3 | 0.53388 | 0.565 | 0.59663 | 0.62375 | 0.63083 | 0.65988 | 0.65651 | 0.62055 | 0.56225 | 0.82564 | 0.80627 | 0.74243 | 0.72439 | 0.72737 | 0.69291 | 0.63515 | 0.57083 | 0.55035 | 0.34595 | 0.36996 | 0.40449 | 0.41414 | 0.43192 | 0.47676
4 | 0.35592 | 0.37667 | 0.39775 | 0.41583 | 0.42055 | 0.43992 | 0.43767 | 0.4137 | 0.37483 | 0.55043 | 0.53751 | 0.49495 | 0.48293 | 0.48491 | 0.46194 | 0.42344 | 0.38055 | 0.3669 | 0.23063 | 0.24664 | 0.26966 | 0.27609 | 0.28795 | 0.31784
5 | 0.17796 | 0.18833 | 0.19888 | 0.20792 | 0.21028 | 0.21996 | 0.21884 | 0.20685 | 0.18742 | 0.27521 | 0.26876 | 0.24748 | 0.24146 | 0.24246 | 0.23097 | 0.21172 | 0.19028 | 0.18345 | 0.11532 | 0.12332 | 0.13483 | 0.13805 | 0.14397 | 0.15892
6 | 0.35592 | 0.37667 | 0.39775 | 0.41583 | 0.42055 | 0.43992 | 0.43767 | 0.4137 | 0.37483 | 0.55043 | 0.53751 | 0.49495 | 0.48293 | 0.48491 | 0.46194 | 0.42344 | 0.38055 | 0.3669 | 0.23063 | 0.24664 | 0.26966 | 0.27609 | 0.28795 | 0.31784
7 | 0.35592 | 0.37667 | 0.39775 | 0.41583 | 0.42055 | 0.43992 | 0.43767 | 0.4137 | 0.37483 | 0.55043 | 0.53751 | 0.49495 | 0.48293 | 0.48491 | 0.46194 | 0.42344 | 0.38055 | 0.3669 | 0.23063 | 0.24664 | 0.26966 | 0.27609 | 0.28795 | 0.31784
8 | 0.35592 | 0.37667 | 0.39775 | 0.41583 | 0.42055 | 0.43992 | 0.43767 | 0.4137 | 0.37483 | 0.55043 | 0.53751 | 0.49495 | 0.48293 | 0.48491 | 0.46194 | 0.42344 | 0.38055 | 0.3669 | 0.23063 | 0.24664 | 0.26966 | 0.27609 | 0.28795 | 0.31784

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 2.2939e-05 | 1.2545e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021196 | 0.43305 | 1.1012 | 1.4326 | 1.5493 | 1.6409 | 1.5152 | 1.119 | 0.62551 | 0.1312 | 0.00088783 | 0.00015781 | 4.0402e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 2.3393e-05 | 1.3067e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020349 | 0.45037 | 1.027 | 1.3901 | 1.6599 | 1.6575 | 1.5008 | 1.199 | 0.60693 | 0.14214 | 0.00092299 | 0.00015781 | 4.2422e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 8.903e-06 | 4.9656e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083938 | 0.18188 | 0.44047 | 0.539 | 0.62603 | 0.65637 | 0.60609 | 0.43391 | 0.24773 | 0.056307 | 0.00033404 | 6.0059e-05 | 1.6969e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 9.5389e-06 | 5.3314e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0088177 | 0.17149 | 0.40235 | 0.59574 | 0.645 | 0.62985 | 0.56569 | 0.47502 | 0.25764 | 0.053027 | 0.00033404 | 5.8221e-05 | 1.6161e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 8.7213e-06 | 5.0178e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086482 | 0.17495 | 0.42352 | 0.54468 | 0.60073 | 0.65637 | 0.55414 | 0.44304 | 0.24773 | 0.051934 | 0.00035162 | 5.9446e-05 | 1.6807e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 2.1803e-05 | 1.2675e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020985 | 0.4547 | 1.0906 | 1.4752 | 1.5176 | 1.6906 | 1.4575 | 1.1647 | 0.60074 | 0.13667 | 0.00092299 | 0.00015934 | 4.121e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 2.2258e-05 | 1.2545e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020137 | 0.43738 | 1.1118 | 1.4752 | 1.5018 | 1.6243 | 1.4142 | 1.199 | 0.59455 | 0.1312 | 0.0009142 | 0.00016087 | 4.0806e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 9.4481e-06 | 5.3314e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0088177 | 0.16802 | 0.43199 | 0.58439 | 0.63868 | 0.68952 | 0.60032 | 0.46131 | 0.25764 | 0.055214 | 0.00036568 | 6.4349e-05 | 1.5514e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 9.2664e-06 | 5.4883e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087329 | 0.16975 | 0.40658 | 0.55602 | 0.645 | 0.66963 | 0.583 | 0.45218 | 0.25764 | 0.056307 | 0.0003692 | 6.3123e-05 | 1.5838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 9.2664e-06 | 5.1224e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0084786 | 0.17495 | 0.41929 | 0.57872 | 0.63868 | 0.67626 | 0.55992 | 0.46131 | 0.2502 | 0.053027 | 0.00033404 | 5.8221e-05 | 1.5676e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 2.203e-05 | 1.3329e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021408 | 0.42438 | 1.0588 | 1.4893 | 1.5176 | 1.6575 | 1.4286 | 1.1419 | 0.60074 | 0.14214 | 0.0009142 | 0.00014862 | 4.0402e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 2.3393e-05 | 1.2806e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020985 | 0.4547 | 1.1012 | 1.4326 | 1.5809 | 1.6243 | 1.5008 | 1.1304 | 0.6379 | 0.13393 | 0.00085267 | 0.00015474 | 3.8786e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 9.3572e-06 | 5.1224e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0081394 | 0.17322 | 0.41082 | 0.57872 | 0.60706 | 0.69615 | 0.583 | 0.47502 | 0.25516 | 0.053574 | 0.00035865 | 6.0672e-05 | 1.6969e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 9.4481e-06 | 5.2269e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008309 | 0.17495 | 0.41929 | 0.55602 | 0.62603 | 0.66963 | 0.54837 | 0.44304 | 0.24525 | 0.054667 | 0.00035162 | 5.8834e-05 | 1.5999e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 9.2664e-06 | 5.0178e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008309 | 0.17841 | 0.42352 | 0.539 | 0.63868 | 0.69615 | 0.60032 | 0.44304 | 0.25268 | 0.051934 | 0.00035513 | 6.0059e-05 | 1.6484e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.4889 | 2.4717 | 2.3694 | 2.3213 | 2.2797 | 2.2941 | 2.2972 | 2.6811 | 2.88 | 2.8511 | 2.7936 | 2.8317 | 2.9473 | 2.9193 | 2.7008 | 2.7809 | 2.7852 | 2.7304 | 2.5669 | 2.5224 | 2.5296 | 2.4849 | 2.3955 | 2.3461
2 | 2.2197 | 2.108 | 2.0132 | 1.8413 | 1.7517 | 1.8176 | 1.9504 | 2.4755 | 2.6972 | 2.8832 | 2.6209 | 2.7555 | 2.7707 | 2.7307 | 2.3596 | 2.4557 | 2.5692 | 2.595 | 2.6731 | 2.8014 | 2.9437 | 2.6891 | 2.4114 | 2.2629
3 | 1.846 | 1.7501 | 1.6082 | 1.6594 | 1.6057 | 1.618 | 2.2746 | 2.7765 | 2.9065 | 2.7354 | 2.6663 | 2.8693 | 3.0114 | 2.8249 | 2.5852 | 2.454 | 2.4799 | 2.4326 | 2.3492 | 2.5444 | 2.6788 | 2.4859 | 2.2793 | 1.9456
4 | 0.7534 | 0.6174 | 0.49749 | 0.48771 | 0.43887 | 0.40897 | 0.85175 | 1.406 | 1.7016 | 1.7479 | 1.7089 | 1.5359 | 1.7465 | 1.6653 | 1.5238 | 1.4105 | 1.2663 | 1.1506 | 1.433 | 1.668 | 1.9213 | 1.82 | 1.4299 | 1.0641
5 | 0.70222 | 0.63828 | 0.5892 | 0.57351 | 0.58945 | 0.58552 | 0.65219 | 0.71892 | 0.79287 | 0.81931 | 0.87331 | 0.92485 | 0.9529 | 0.91719 | 0.88587 | 0.87448 | 0.86846 | 0.87138 | 0.87624 | 0.8862 | 0.97757 | 0.92777 | 0.911 | 0.81411
6 | 1.4659 | 1.4151 | 1.3117 | 1.3583 | 1.3753 | 1.3661 | 1.4967 | 1.7934 | 1.8705 | 1.8661 | 1.8626 | 1.9676 | 1.9506 | 1.8844 | 1.7767 | 1.7154 | 1.7815 | 1.7509 | 1.6332 | 1.6432 | 1.7219 | 1.5653 | 1.503 | 1.5113
7 | 1.2023 | 1.0939 | 1.062 | 1.0789 | 1.0331 | 1.1079 | 1.425 | 1.5469 | 1.7799 | 1.8807 | 1.8659 | 1.9468 | 1.9018 | 1.9599 | 1.9308 | 1.8001 | 1.8095 | 1.7658 | 1.7379 | 1.7435 | 1.7715 | 1.4886 | 1.4816 | 1.2999
8 | 0.92576 | 0.87521 | 0.83878 | 0.82735 | 0.83959 | 0.89299 | 1.4571 | 1.694 | 1.8191 | 1.7989 | 1.8715 | 1.9875 | 1.9794 | 1.8594 | 1.6256 | 1.5534 | 1.4615 | 1.4472 | 1.4106 | 1.4467 | 1.4038 | 1.2276 | 1.072 | 0.98558

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.5121 | 2.4717 | 2.325 | 2.3213 | 2.2364 | 2.2941 | 2.3407 | 2.6811 | 2.9086 | 2.8511 | 2.7659 | 2.7754 | 2.889 | 2.9765 | 2.7536 | 2.8081 | 2.8127 | 2.6772 | 2.6175 | 2.4975 | 2.5545 | 2.4849 | 2.4409 | 2.39
2 | 2.2197 | 2.108 | 1.9946 | 1.8583 | 1.7517 | 1.8519 | 1.9321 | 2.4509 | 2.724 | 2.8547 | 2.647 | 2.7555 | 2.8255 | 2.7307 | 2.3137 | 2.4557 | 2.5945 | 2.6203 | 2.7257 | 2.746 | 2.9147 | 2.7424 | 2.3885 | 2.2206
3 | 1.8123 | 1.7818 | 1.5937 | 1.6443 | 1.6355 | 1.5877 | 2.2315 | 2.8316 | 2.8776 | 2.7625 | 2.6663 | 2.8123 | 3.0114 | 2.7695 | 2.5852 | 2.4779 | 2.4555 | 2.3854 | 2.3262 | 2.5947 | 2.6525 | 2.5351 | 2.2793 | 1.9635
4 | 0.7534 | 0.62245 | 0.48956 | 0.48771 | 0.43887 | 0.40555 | 0.85946 | 1.406 | 1.7016 | 1.7133 | 1.6919 | 1.5511 | 1.7637 | 1.6816 | 1.509 | 1.4242 | 1.2787 | 1.1396 | 1.433 | 1.6515 | 1.9024 | 1.838 | 1.4299 | 1.0737
5 | 0.69574 | 0.62664 | 0.59997 | 0.56826 | 0.59496 | 0.57448 | 0.66442 | 0.7118 | 0.79287 | 0.82741 | 0.88199 | 0.90648 | 0.94348 | 0.91719 | 0.86857 | 0.88301 | 0.87703 | 0.87986 | 0.87624 | 0.8862 | 0.99683 | 0.94615 | 0.9197 | 0.79883
6 | 1.4523 | 1.4151 | 1.3117 | 1.333 | 1.4012 | 1.3791 | 1.5108 | 1.8112 | 1.889 | 1.8291 | 1.8997 | 2.0067 | 1.912 | 1.9029 | 1.7593 | 1.6987 | 1.7815 | 1.7679 | 1.6493 | 1.627 | 1.7388 | 1.5808 | 1.5172 | 1.5113
7 | 1.2023 | 1.1037 | 1.062 | 1.0986 | 1.0426 | 1.1287 | 1.4519 | 1.5622 | 1.7622 | 1.918 | 1.8659 | 1.9661 | 1.883 | 1.9599 | 1.9308 | 1.8177 | 1.7917 | 1.8002 | 1.7037 | 1.7435 | 1.8064 | 1.4592 | 1.4676 | 1.2759
8 | 0.91759 | 0.88284 | 0.83878 | 0.82735 | 0.83198 | 0.90951 | 1.4433 | 1.6604 | 1.8372 | 1.8345 | 1.8715 | 2.0072 | 1.9794 | 1.8594 | 1.5939 | 1.5383 | 1.4759 | 1.4332 | 1.3829 | 1.4753 | 1.3763 | 1.2155 | 1.0819 | 1.0033

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.5121 | 2.5177 | 2.325 | 2.3649 | 2.2364 | 2.2722 | 2.2972 | 2.7343 | 2.8228 | 2.8228 | 2.8214 | 2.8317 | 2.9182 | 2.862 | 2.6744 | 2.8352 | 2.8127 | 2.6772 | 2.5669 | 2.4975 | 2.5048 | 2.534 | 2.4409 | 2.3241
2 | 2.2402 | 2.1273 | 2.0132 | 1.8752 | 1.7353 | 1.8004 | 1.9686 | 2.4264 | 2.6437 | 2.9118 | 2.5688 | 2.7555 | 2.7434 | 2.7307 | 2.3366 | 2.4796 | 2.6199 | 2.6203 | 2.6204 | 2.8014 | 2.8857 | 2.6891 | 2.4114 | 2.284
3 | 1.8628 | 1.7185 | 1.6374 | 1.6746 | 1.5908 | 1.5877 | 2.3176 | 2.804 | 2.8776 | 2.7896 | 2.6133 | 2.9263 | 3.071 | 2.7695 | 2.56 | 2.5018 | 2.5288 | 2.3854 | 2.3954 | 2.5192 | 2.7315 | 2.4367 | 2.3009 | 1.9097
4 | 0.7534 | 0.62245 | 0.48956 | 0.49555 | 0.43526 | 0.40897 | 0.85175 | 1.3921 | 1.7185 | 1.7479 | 1.7089 | 1.5663 | 1.7292 | 1.6653 | 1.5386 | 1.3968 | 1.2539 | 1.1396 | 1.4049 | 1.668 | 1.9403 | 1.856 | 1.4299 | 1.0544
5 | 0.70869 | 0.64409 | 0.59459 | 0.563 | 0.58395 | 0.58 | 0.64607 | 0.73316 | 0.79287 | 0.81931 | 0.87331 | 0.90648 | 0.97175 | 0.93514 | 0.90317 | 0.89155 | 0.85989 | 0.88834 | 0.85899 | 0.89496 | 0.96794 | 0.94615 | 0.92839 | 0.80647
6 | 1.4523 | 1.4151 | 1.3359 | 1.3456 | 1.3493 | 1.3791 | 1.4967 | 1.8112 | 1.8705 | 1.8291 | 1.8256 | 1.9676 | 1.9506 | 1.866 | 1.742 | 1.6987 | 1.8166 | 1.7168 | 1.6493 | 1.6432 | 1.7219 | 1.5962 | 1.5314 | 1.5395
7 | 1.2023 | 1.1037 | 1.0812 | 1.0789 | 1.014 | 1.1287 | 1.425 | 1.5776 | 1.7445 | 1.8435 | 1.8473 | 1.9854 | 1.9018 | 1.9407 | 1.9686 | 1.7649 | 1.8453 | 1.783 | 1.755 | 1.7435 | 1.7889 | 1.4592 | 1.4956 | 1.2759
8 | 0.94209 | 0.86759 | 0.85353 | 0.83466 | 0.8472 | 0.90951 | 1.4709 | 1.694 | 1.8552 | 1.7811 | 1.8901 | 1.948 | 2.0186 | 1.823 | 1.6097 | 1.5383 | 1.4903 | 1.4192 | 1.4382 | 1.461 | 1.3901 | 1.2276 | 1.0621 | 0.97673

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.33221 | 0.36695 | 0.34581 | 0.34581 | 0.33826 | 0.35789 | 0.36846 | 0.6901 | 0.80336 | 0.77315 | 0.75503 | 0.75352 | 0.80185 | 0.77768 | 0.54513 | 0.71275 | 0.72181 | 0.67651 | 0.53607 | 0.48624 | 0.5104 | 0.51191 | 0.35336 | 0.35034
2 | 0.016667 | -0.1 | -0.10833 | -0.15833 | -0.19167 | -0.15 | -0.19167 | 0.48333 | 0.61667 | 0.79167 | 0.45 | 0.40833 | 0.28333 | 0.38333 | 0.16667 | 0.14167 | 0.16667 | 0.3 | 0.575 | 0.58333 | 0.46667 | 0.35833 | 0.16667 | 0.033333
3 | -0.12574 | -0.29779 | -0.51949 | -0.47978 | -0.48971 | -0.46654 | -0.026471 | 0.55919 | 0.73456 | 0.74118 | 0.61875 | 0.77426 | 0.70147 | 0.61213 | 0.44007 | 0.27463 | 0.34081 | 0.30441 | 0.05625 | 0.24485 | 0.34412 | 0.225 | -0.20846 | -0.42684
4 | -0.52881 | -0.5339 | -0.54915 | -0.54915 | -0.56186 | -0.57712 | -0.52373 | -0.35339 | -0.26441 | -0.27966 | -0.35339 | -0.3839 | -0.35593 | -0.38644 | -0.36356 | -0.42966 | -0.48305 | -0.42966 | -0.30254 | -0.27203 | -0.27203 | -0.35847 | -0.44492 | -0.46271
5 | -0.16463 | -0.21585 | -0.25427 | -0.25244 | -0.25244 | -0.27622 | -0.24878 | -0.09878 | 0.032927 | 0.10976 | 0.1811 | 0.19207 | 0.16829 | 0.13902 | 0.091463 | 0.058537 | 0.04939 | 0.045732 | 0.045732 | 0.010976 | 0.096951 | 0.045732 | 0.02561 | -0.040244
6 | 0.24 | 0.26625 | 0.2025 | 0.23812 | 0.24375 | 0.25031 | 0.24188 | 0.44812 | 0.51375 | 0.51281 | 0.44812 | 0.53531 | 0.55781 | 0.51375 | 0.44719 | 0.39375 | 0.48 | 0.465 | 0.36469 | 0.33844 | 0.39844 | 0.31406 | 0.23906 | 0.26719
7 | -0.46304 | -0.47609 | -0.50543 | -0.51848 | -0.48587 | -0.525 | -0.45 | -0.20543 | -0.03587 | -0.029348 | 0.061957 | 0.019565 | 0.0065217 | 0 | -0.052174 | -0.091304 | -0.1337 | -0.17609 | -0.15326 | -0.18587 | -0.13043 | -0.24457 | -0.30978 | -0.33261
8 | -0.57968 | -0.58355 | -0.58935 | -0.59226 | -0.58452 | -0.57097 | -0.48484 | -0.40065 | -0.39194 | -0.38613 | -0.37935 | -0.37645 | -0.38516 | -0.39968 | -0.44032 | -0.45968 | -0.47516 | -0.4771 | -0.48581 | -0.50226 | -0.53419 | -0.55548 | -0.56419 | -0.57484

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.32557 | 0.37062 | 0.35272 | 0.34926 | 0.34164 | 0.35073 | 0.36846 | 0.7039 | 0.81139 | 0.78862 | 0.73993 | 0.76106 | 0.80185 | 0.78546 | 0.54513 | 0.6985 | 0.73625 | 0.66298 | 0.5468 | 0.49597 | 0.52061 | 0.51191 | 0.36042 | 0.35384
2 | 0.016333 | -0.098 | -0.1105 | -0.1615 | -0.19167 | -0.15 | -0.18783 | 0.48333 | 0.61667 | 0.77583 | 0.45 | 0.40017 | 0.2805 | 0.37567 | 0.17 | 0.14025 | 0.16333 | 0.297 | 0.5865 | 0.58917 | 0.45733 | 0.35833 | 0.16833 | 0.033667
3 | -0.12825 | -0.30375 | -0.52987 | -0.48458 | -0.4995 | -0.47121 | -0.025941 | 0.5536 | 0.74925 | 0.74859 | 0.61256 | 0.76652 | 0.68744 | 0.59989 | 0.43567 | 0.27738 | 0.34081 | 0.30441 | 0.057375 | 0.2424 | 0.34412 | 0.22725 | -0.21054 | -0.43538
4 | -0.53939 | -0.53924 | -0.54366 | -0.56014 | -0.55063 | -0.57135 | -0.52897 | -0.34632 | -0.25912 | -0.28525 | -0.36046 | -0.38006 | -0.34881 | -0.38258 | -0.36356 | -0.43825 | -0.47339 | -0.43825 | -0.30859 | -0.26931 | -0.27475 | -0.36564 | -0.44047 | -0.47197
5 | -0.16793 | -0.2137 | -0.24918 | -0.25749 | -0.25244 | -0.27622 | -0.25127 | -0.09878 | 0.033585 | 0.10866 | 0.18472 | 0.19399 | 0.16829 | 0.1418 | 0.090549 | 0.058537 | 0.04939 | 0.044817 | 0.045732 | 0.010866 | 0.096951 | 0.046646 | 0.025098 | -0.040244
6 | 0.24 | 0.27157 | 0.20047 | 0.23574 | 0.24862 | 0.25031 | 0.24671 | 0.44364 | 0.51889 | 0.50768 | 0.45261 | 0.54602 | 0.56897 | 0.50861 | 0.44719 | 0.39769 | 0.4896 | 0.4743 | 0.36469 | 0.34182 | 0.39445 | 0.31092 | 0.23428 | 0.27253
7 | -0.4723 | -0.47609 | -0.49533 | -0.51329 | -0.47615 | -0.51975 | -0.4545 | -0.20133 | -0.035152 | -0.029935 | 0.061957 | 0.019957 | 0.0064565 | 0 | -0.05113 | -0.092217 | -0.13236 | -0.17433 | -0.1502 | -0.18959 | -0.13174 | -0.24946 | -0.30359 | -0.33593
8 | -0.56808 | -0.58355 | -0.58346 | -0.59818 | -0.59036 | -0.57668 | -0.49454 | -0.40465 | -0.39194 | -0.39385 | -0.38694 | -0.37269 | -0.38131 | -0.39968 | -0.44032 | -0.45968 | -0.46566 | -0.48664 | -0.47609 | -0.50226 | -0.52351 | -0.54993 | -0.56984 | -0.58059

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.32557 | 0.36695 | 0.34235 | 0.33889 | 0.33487 | 0.35073 | 0.36846 | 0.7039 | 0.81139 | 0.77315 | 0.74748 | 0.76859 | 0.81788 | 0.76213 | 0.54513 | 0.70562 | 0.73625 | 0.66974 | 0.52535 | 0.4911 | 0.52061 | 0.50167 | 0.34629 | 0.34333
2 | 0.0165 | -0.1 | -0.10942 | -0.15675 | -0.19358 | -0.147 | -0.19167 | 0.48817 | 0.629 | 0.79167 | 0.4545 | 0.40017 | 0.27767 | 0.38717 | 0.16333 | 0.14025 | 0.165 | 0.3 | 0.5635 | 0.58917 | 0.462 | 0.35833 | 0.16333 | 0.033
3 | -0.12574 | -0.29779 | -0.51949 | -0.48458 | -0.48481 | -0.47121 | -0.025941 | 0.57037 | 0.74925 | 0.74118 | 0.61256 | 0.78201 | 0.70849 | 0.61213 | 0.44447 | 0.27463 | 0.34422 | 0.30746 | 0.057375 | 0.23996 | 0.34068 | 0.22275 | -0.21262 | -0.43111
4 | -0.53939 | -0.52856 | -0.53817 | -0.56014 | -0.5731 | -0.56558 | -0.51849 | -0.36046 | -0.26176 | -0.28246 | -0.35339 | -0.3839 | -0.36305 | -0.38644 | -0.36719 | -0.42107 | -0.49271 | -0.42966 | -0.29649 | -0.27475 | -0.26931 | -0.35489 | -0.44936 | -0.45808
5 | -0.16299 | -0.2137 | -0.25427 | -0.25749 | -0.25749 | -0.27898 | -0.24629 | -0.099768 | 0.033256 | 0.10976 | 0.18472 | 0.19591 | 0.16998 | 0.13902 | 0.090549 | 0.059122 | 0.050378 | 0.044817 | 0.046189 | 0.011085 | 0.096951 | 0.045732 | 0.025098 | -0.040646
6 | 0.24 | 0.26625 | 0.20047 | 0.24051 | 0.24619 | 0.25031 | 0.23704 | 0.45709 | 0.51375 | 0.50768 | 0.45261 | 0.52996 | 0.55223 | 0.51889 | 0.45166 | 0.39375 | 0.4896 | 0.4743 | 0.36469 | 0.33167 | 0.40641 | 0.3172 | 0.23428 | 0.26452
7 | -0.46767 | -0.47609 | -0.51554 | -0.52885 | -0.49559 | -0.53025 | -0.441 | -0.20338 | -0.035152 | -0.028761 | 0.062576 | 0.019761 | 0.006587 | 0 | -0.052174 | -0.091304 | -0.1337 | -0.17785 | -0.15479 | -0.18215 | -0.13043 | -0.24457 | -0.30668 | -0.33926
8 | -0.57968 | -0.58355 | -0.57757 | -0.58634 | -0.59036 | -0.57097 | -0.47999 | -0.39664 | -0.39194 | -0.38613 | -0.38315 | -0.37645 | -0.38516 | -0.40367 | -0.44913 | -0.45968 | -0.48466 | -0.47233 | -0.48095 | -0.50728 | -0.53419 | -0.54437 | -0.55291 | -0.58634

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.19257 | 0.212 | 0.27593 | 0.31635 | 0.37195 | 0.43479 | 0.38757 | 0.55408 | 0.50831 | 0.5741 | 0.59002 | 0.54729 | 0.51629 | 0.47532 | 0.43782 | 0.39404 | 0.38993 | 0.30895 | 0.25562 | 0.30333 | 0.30906 | 0.35319 | 0.17149 | 0.16465
2 | 0.19257 | 0.212 | 0.27593 | 0.31635 | 0.37195 | 0.43479 | 0.38757 | 0.55408 | 0.50831 | 0.5741 | 0.59002 | 0.54729 | 0.51629 | 0.47532 | 0.43782 | 0.39404 | 0.38993 | 0.30895 | 0.25562 | 0.30333 | 0.30906 | 0.35319 | 0.17149 | 0.16465
3 | 0.19257 | 0.212 | 0.27593 | 0.31635 | 0.37195 | 0.43479 | 0.38757 | 0.55408 | 0.50831 | 0.5741 | 0.59002 | 0.54729 | 0.51629 | 0.47532 | 0.43782 | 0.39404 | 0.38993 | 0.30895 | 0.25562 | 0.30333 | 0.30906 | 0.35319 | 0.17149 | 0.16465
4 | 0.12838 | 0.14133 | 0.18396 | 0.2109 | 0.24797 | 0.28986 | 0.25838 | 0.36939 | 0.33887 | 0.38273 | 0.39335 | 0.36486 | 0.3442 | 0.31688 | 0.29188 | 0.26269 | 0.25996 | 0.20597 | 0.17041 | 0.20222 | 0.20604 | 0.23546 | 0.11433 | 0.10977
5 | 0.064191 | 0.070666 | 0.091978 | 0.10545 | 0.12398 | 0.14493 | 0.12919 | 0.18469 | 0.16944 | 0.19137 | 0.19667 | 0.18243 | 0.1721 | 0.15844 | 0.14594 | 0.13135 | 0.12998 | 0.10298 | 0.085206 | 0.10111 | 0.10302 | 0.11773 | 0.057164 | 0.054884
6 | 0.12838 | 0.14133 | 0.18396 | 0.2109 | 0.24797 | 0.28986 | 0.25838 | 0.36939 | 0.33887 | 0.38273 | 0.39335 | 0.36486 | 0.3442 | 0.31688 | 0.29188 | 0.26269 | 0.25996 | 0.20597 | 0.17041 | 0.20222 | 0.20604 | 0.23546 | 0.11433 | 0.10977
7 | 0.12838 | 0.14133 | 0.18396 | 0.2109 | 0.24797 | 0.28986 | 0.25838 | 0.36939 | 0.33887 | 0.38273 | 0.39335 | 0.36486 | 0.3442 | 0.31688 | 0.29188 | 0.26269 | 0.25996 | 0.20597 | 0.17041 | 0.20222 | 0.20604 | 0.23546 | 0.11433 | 0.10977
8 | 0.12838 | 0.14133 | 0.18396 | 0.2109 | 0.24797 | 0.28986 | 0.25838 | 0.36939 | 0.33887 | 0.38273 | 0.39335 | 0.36486 | 0.3442 | 0.31688 | 0.29188 | 0.26269 | 0.25996 | 0.20597 | 0.17041 | 0.20222 | 0.20604 | 0.23546 | 0.11433 | 0.10977

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.53388 | 0.565 | 0.59663 | 0.62375 | 0.63083 | 0.65988 | 0.65651 | 0.62055 | 0.56225 | 0.82564 | 0.80627 | 0.74243 | 0.72439 | 0.72737 | 0.69291 | 0.63515 | 0.57083 | 0.55035 | 0.34595 | 0.36996 | 0.40449 | 0.41414 | 0.43192 | 0.47676
2 | 0.53388 | 0.565 | 0.59663 | 0.62375 | 0.63083 | 0.65988 | 0.65651 | 0.62055 | 0.56225 | 0.82564 | 0.80627 | 0.74243 | 0.72439 | 0.72737 | 0.69291 | 0.63515 | 0.57083 | 0.55035 | 0.34595 | 0.36996 | 0.40449 | 0.41414 | 0.43192 | 0.47676
3 | 0.53388 | 0.565 | 0.59663 | 0.62375 | 0.63083 | 0.65988 | 0.65651 | 0.62055 | 0.56225 | 0.82564 | 0.80627 | 0.74243 | 0.72439 | 0.72737 | 0.69291 | 0.63515 | 0.57083 | 0.55035 | 0.34595 | 0.36996 | 0.40449 | 0.41414 | 0.43192 | 0.47676
4 | 0.35592 | 0.37667 | 0.39775 | 0.41583 | 0.42055 | 0.43992 | 0.43767 | 0.4137 | 0.37483 | 0.55043 | 0.53751 | 0.49495 | 0.48293 | 0.48491 | 0.46194 | 0.42344 | 0.38055 | 0.3669 | 0.23063 | 0.24664 | 0.26966 | 0.27609 | 0.28795 | 0.31784
5 | 0.17796 | 0.18833 | 0.19888 | 0.20792 | 0.21028 | 0.21996 | 0.21884 | 0.20685 | 0.18742 | 0.27521 | 0.26876 | 0.24748 | 0.24146 | 0.24246 | 0.23097 | 0.21172 | 0.19028 | 0.18345 | 0.11532 | 0.12332 | 0.13483 | 0.13805 | 0.14397 | 0.15892
6 | 0.35592 | 0.37667 | 0.39775 | 0.41583 | 0.42055 | 0.43992 | 0.43767 | 0.4137 | 0.37483 | 0.55043 | 0.53751 | 0.49495 | 0.48293 | 0.48491 | 0.46194 | 0.42344 | 0.38055 | 0.3669 | 0.23063 | 0.24664 | 0.26966 | 0.27609 | 0.28795 | 0.31784
7 | 0.35592 | 0.37667 | 0.39775 | 0.41583 | 0.42055 | 0.43992 | 0.43767 | 0.4137 | 0.37483 | 0.55043 | 0.53751 | 0.49495 | 0.48293 | 0.48491 | 0.46194 | 0.42344 | 0.38055 | 0.3669 | 0.23063 | 0.24664 | 0.26966 | 0.27609 | 0.28795 | 0.31784
8 | 0.35592 | 0.37667 | 0.39775 | 0.41583 | 0.42055 | 0.43992 | 0.43767 | 0.4137 | 0.37483 | 0.55043 | 0.53751 | 0.49495 | 0.48293 | 0.48491 | 0.46194 | 0.42344 | 0.38055 | 0.3669 | 0.23063 | 0.24664 | 0.26966 | 0.27609 | 0.28795 | 0.31784

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 2.8555e-05 | 1.63e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025106 | 0.53007 | 1.2944 | 1.8349 | 2.0187 | 2.0633 | 1.9354 | 1.4639 | 0.74516 | 0.16665 | 0.0010866 | 0.00019173 | 4.8886e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 2.7402e-05 | 1.6959e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025899 | 0.56286 | 1.3079 | 1.8531 | 2.0387 | 2.1265 | 1.8248 | 1.507 | 0.74516 | 0.16491 | 0.0010427 | 0.00018046 | 5.0353e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 1.1768e-05 | 6.5859e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010148 | 0.2164 | 0.53935 | 0.74125 | 0.83146 | 0.88427 | 0.74468 | 0.57409 | 0.31048 | 0.071519 | 0.00043464 | 7.4438e-05 | 1.8577e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.2114e-05 | 6.2566e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010465 | 0.2164 | 0.52317 | 0.71218 | 0.80748 | 0.80006 | 0.70782 | 0.56835 | 0.31359 | 0.069436 | 0.00045659 | 7.519e-05 | 1.9359e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.0961e-05 | 6.4542e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010677 | 0.22514 | 0.51777 | 0.69764 | 0.83146 | 0.85059 | 0.75943 | 0.57983 | 0.29807 | 0.067352 | 0.00044342 | 7.5942e-05 | 1.9946e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 2.9132e-05 | 1.63e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026427 | 0.56286 | 1.3619 | 1.7804 | 2.0387 | 2.0844 | 1.8248 | 1.4783 | 0.78397 | 0.16838 | 0.0010427 | 0.00018046 | 4.9375e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 2.9132e-05 | 1.7123e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02722 | 0.51914 | 1.3079 | 1.8349 | 2.0986 | 2.1896 | 1.8248 | 1.3635 | 0.76069 | 0.1788 | 0.0010976 | 0.00018046 | 4.742e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 1.1191e-05 | 6.9152e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010254 | 0.21858 | 0.52856 | 0.74125 | 0.80748 | 0.82532 | 0.75943 | 0.55113 | 0.30117 | 0.071519 | 0.00042585 | 7.6694e-05 | 1.975e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.1076e-05 | 6.7835e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011099 | 0.21203 | 0.53935 | 0.70491 | 0.83146 | 0.88427 | 0.74468 | 0.55687 | 0.31048 | 0.068047 | 0.00043464 | 7.7446e-05 | 1.9163e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.1307e-05 | 6.52e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010148 | 0.21421 | 0.56631 | 0.74851 | 0.83146 | 0.86743 | 0.77418 | 0.56835 | 0.32601 | 0.072213 | 0.00043903 | 7.5942e-05 | 2.0532e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 2.9709e-05 | 1.6959e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026692 | 0.5246 | 1.4023 | 1.7623 | 2.0387 | 2.0212 | 1.788 | 1.4209 | 0.78397 | 0.17359 | 0.0011195 | 0.00018046 | 4.8397e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 2.9998e-05 | 1.6135e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027749 | 0.56286 | 1.3079 | 1.7259 | 1.8988 | 2.1475 | 1.8433 | 1.4209 | 0.77621 | 0.17706 | 0.0011524 | 0.00017858 | 5.0353e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 1.0961e-05 | 6.7176e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010359 | 0.21421 | 0.51777 | 0.76305 | 0.78349 | 0.85901 | 0.72256 | 0.56835 | 0.31669 | 0.072907 | 0.00042585 | 7.8198e-05 | 1.9554e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.1538e-05 | 6.8493e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011099 | 0.20984 | 0.52856 | 0.70491 | 0.81547 | 0.87585 | 0.75943 | 0.59706 | 0.30738 | 0.07013 | 0.00045659 | 7.8198e-05 | 1.9554e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.1884e-05 | 6.6518e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010359 | 0.22077 | 0.55553 | 0.75578 | 0.79948 | 0.87585 | 0.70045 | 0.55113 | 0.31048 | 0.071519 | 0.00041707 | 7.8949e-05 | 1.9359e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1