## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2030
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 113.2%
Flex. Load Growth | 162.9%
RES Installed, [MW] | 16
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 5
3 | 9 | 5
4 | 22 | 2
5 | 24 | 2
6 | 26 | 2

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 16.67%
2 | 16.67%
3 | 16.67%
4 | 11.11%
5 | 5.556%
6 | 11.11%
7 | 11.11%
8 | 11.11%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 1.6017 | 1.6551 | 1.482 | 1.4048 | 1.1509 | 0.97682 | 1.1946 | 0.20746 | 0.18244 | 0.26597 | 0.15663 | 0.19573 | 0.31184 | 0.57454 | 0.61299 | 0.60282 | 0.33816 | 0.68883 | 0.40423 | 0.28421 | 0.43159 | 0.26675 | 1.2175 | 1.4677
Minimum FL, [MW] | -3.6161 | -3.8669 | -4.349 | -4.6913 | -5.0144 | -5.4724 | -5.2217 | -5.8574 | -5.3126 | -7.8033 | -7.7234 | -7.0603 | -6.7679 | -6.5343 | -6.1591 | -5.6048 | -5.2408 | -4.69 | -2.9769 | -3.3316 | -3.5216 | -3.7808 | -3.0038 | -3.1919
Maximum FL, [MW] | 3.4837 | 3.727 | 4.1788 | 4.4965 | 4.7861 | 5.2261 | 4.9825 | 5.6227 | 5.1503 | 5.8769 | 5.9231 | 5.5446 | 5.3578 | 5.22 | 4.892 | 4.4539 | 4.1491 | 3.7083 | 2.9025 | 3.2487 | 3.4521 | 3.7186 | 2.8936 | 3.0769

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.8715 | 2.7831 | 2.6649 | 2.725 | 2.6125 | 2.5867 | 2.6453 | 3.2098 | 3.2691 | 3.2521 | 3.2241 | 3.2979 | 3.2821 | 3.2687 | 2.8623 | 3.07 | 3.2848 | 3.294 | 3.0828 | 2.923 | 2.9272 | 2.7728 | 2.6671 | 2.6554
2 | 2.151 | 2.1063 | 1.9997 | 1.9723 | 1.9475 | 2.0373 | 2.4589 | 2.6728 | 2.8986 | 2.9991 | 2.9745 | 2.9108 | 2.8258 | 2.7336 | 2.559 | 2.6335 | 2.874 | 3.4836 | 3.2759 | 3.0111 | 2.9451 | 2.7241 | 2.6553 | 2.4139
3 | 1.8559 | 1.7698 | 1.6927 | 1.71 | 1.6816 | 1.8662 | 2.95 | 3.2599 | 3.4001 | 3.3076 | 3.1694 | 3.3764 | 3.1519 | 3.0474 | 2.655 | 2.6428 | 2.7054 | 2.9759 | 2.6819 | 2.7643 | 2.7099 | 2.5253 | 2.2638 | 2.0623
4 | 0.61243 | 0.46617 | 0.44708 | 0.40767 | 0.39285 | 0.6492 | 1.2169 | 1.3726 | 1.5079 | 1.4227 | 1.3985 | 1.3054 | 1.2851 | 1.2416 | 1.1923 | 1.2168 | 1.4888 | 2.2653 | 2.0126 | 1.6968 | 1.6579 | 1.4628 | 1.2079 | 0.9969
5 | 0.71528 | 0.66161 | 0.60437 | 0.60691 | 0.6046 | 0.66339 | 0.85376 | 0.8836 | 0.91181 | 0.95237 | 0.97268 | 0.99097 | 0.9784 | 0.94648 | 0.94575 | 0.9378 | 0.98534 | 1.1463 | 1.1161 | 1.0855 | 1.0841 | 1.0046 | 0.94828 | 0.87953
6 | 1.6633 | 1.5805 | 1.5258 | 1.5338 | 1.5207 | 1.6179 | 1.8377 | 2.0905 | 2.1881 | 2.2712 | 2.2228 | 2.261 | 2.2626 | 2.2587 | 2.1136 | 2.1173 | 2.0266 | 2.1611 | 2.0645 | 2.0194 | 1.9919 | 1.9068 | 1.8201 | 1.7283
7 | 1.382 | 1.3016 | 1.2366 | 1.2378 | 1.214 | 1.3201 | 1.6886 | 1.8876 | 1.983 | 1.9952 | 1.9687 | 1.9897 | 1.9463 | 1.9044 | 1.7636 | 1.7956 | 1.8992 | 2.2036 | 2.0561 | 1.9477 | 1.9232 | 1.7878 | 1.6637 | 1.5398
8 | 1.0628 | 1.0222 | 0.98435 | 0.96694 | 0.98695 | 1.1564 | 1.8538 | 2.0932 | 2.1708 | 2.1683 | 2.235 | 2.2242 | 2.1052 | 2.0841 | 1.8545 | 1.678 | 1.6917 | 1.8779 | 1.8151 | 1.7449 | 1.7257 | 1.5773 | 1.3573 | 1.222

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.8715 | 2.8082 | 2.6408 | 2.6752 | 2.6125 | 2.6351 | 2.5964 | 3.2733 | 3.3015 | 3.3163 | 3.1922 | 3.2652 | 3.2498 | 3.2052 | 2.8899 | 3.1293 | 3.3493 | 3.3576 | 3.1129 | 2.9517 | 2.8701 | 2.7456 | 2.7163 | 2.6795
2 | 2.151 | 2.0697 | 1.9646 | 1.9723 | 1.9475 | 2.0561 | 2.4137 | 2.6728 | 2.8986 | 3.0287 | 2.9155 | 2.9684 | 2.8812 | 2.7864 | 2.6081 | 2.6589 | 2.874 | 3.4162 | 3.308 | 3.0408 | 3.0026 | 2.7241 | 2.6063 | 2.4356
3 | 1.8876 | 1.7997 | 1.6782 | 1.7396 | 1.6518 | 1.8321 | 2.9775 | 3.2599 | 3.3328 | 3.2749 | 3.1694 | 3.3096 | 3.0899 | 3.0474 | 2.655 | 2.6682 | 2.6524 | 3.0045 | 2.6296 | 2.7643 | 2.6835 | 2.4756 | 2.2226 | 2.0986
4 | 0.60808 | 0.46617 | 0.44425 | 0.40767 | 0.39815 | 0.65461 | 1.1952 | 1.3456 | 1.5228 | 1.4505 | 1.4261 | 1.2797 | 1.3101 | 1.2416 | 1.2148 | 1.2053 | 1.4597 | 2.2215 | 1.9733 | 1.6968 | 1.6901 | 1.4628 | 1.2186 | 1.0136
5 | 0.72781 | 0.65022 | 0.59393 | 0.61749 | 0.5992 | 0.65121 | 0.8695 | 0.87488 | 0.92984 | 0.93362 | 0.98232 | 0.97136 | 0.96879 | 0.95562 | 0.94575 | 0.9378 | 0.97567 | 1.1353 | 1.1052 | 1.0855 | 1.0841 | 0.99468 | 0.96589 | 0.88751
6 | 1.6336 | 1.5666 | 1.4986 | 1.5062 | 1.5346 | 1.6179 | 1.8206 | 2.1112 | 2.2315 | 2.2488 | 2.2228 | 2.2834 | 2.2181 | 2.2587 | 2.0931 | 2.0968 | 1.9868 | 2.1194 | 2.0241 | 2.0194 | 2.0113 | 1.9068 | 1.8201 | 1.7283
7 | 1.394 | 1.3127 | 1.2152 | 1.227 | 1.2248 | 1.3443 | 1.6886 | 1.8503 | 2.0027 | 1.9755 | 1.9492 | 1.9504 | 1.9272 | 1.9412 | 1.7805 | 1.8302 | 1.8992 | 2.2248 | 2.0158 | 1.986 | 1.9045 | 1.7702 | 1.6484 | 1.5398
8 | 1.054 | 1.0305 | 0.96795 | 0.96694 | 1.0041 | 1.1774 | 1.8366 | 2.1346 | 2.1708 | 2.1255 | 2.2571 | 2.2683 | 2.1052 | 2.1043 | 1.8723 | 1.6619 | 1.6752 | 1.8419 | 1.8151 | 1.762 | 1.6922 | 1.5618 | 1.3695 | 1.2326

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.8194 | 2.758 | 2.7133 | 2.7749 | 2.564 | 2.5382 | 2.6453 | 3.2098 | 3.3339 | 3.2842 | 3.2881 | 3.3305 | 3.2175 | 3.3321 | 2.9175 | 3.1293 | 3.2848 | 3.294 | 3.0526 | 2.8655 | 2.8987 | 2.8274 | 2.6178 | 2.6313
2 | 2.1322 | 2.1429 | 1.9646 | 1.9723 | 1.9299 | 2.0561 | 2.5041 | 2.6728 | 2.8412 | 3.0582 | 2.945 | 2.9684 | 2.7703 | 2.7336 | 2.5098 | 2.5829 | 2.8177 | 3.5173 | 3.2759 | 3.0704 | 2.9164 | 2.6973 | 2.6798 | 2.4356
3 | 1.8559 | 1.7399 | 1.6782 | 1.7248 | 1.6965 | 1.8321 | 2.895 | 3.2599 | 3.3665 | 3.2423 | 3.1694 | 3.3096 | 3.0899 | 3.0769 | 2.6805 | 2.6936 | 2.6524 | 2.9186 | 2.7342 | 2.8186 | 2.7099 | 2.5501 | 2.2226 | 2.0623
4 | 0.60808 | 0.47182 | 0.44425 | 0.40264 | 0.39815 | 0.63839 | 1.2386 | 1.3996 | 1.5228 | 1.4227 | 1.3985 | 1.2797 | 1.3101 | 1.218 | 1.2148 | 1.2168 | 1.4742 | 2.2872 | 2.0323 | 1.6635 | 1.6579 | 1.4485 | 1.2293 | 1.0136
5 | 0.70902 | 0.65591 | 0.60437 | 0.59633 | 0.5992 | 0.66948 | 0.85376 | 0.87488 | 0.89377 | 0.95237 | 0.97268 | 0.98117 | 0.96879 | 0.93733 | 0.94575 | 0.94684 | 0.99501 | 1.1353 | 1.0942 | 1.0748 | 1.0947 | 1.0145 | 0.96589 | 0.86357
6 | 1.693 | 1.5526 | 1.4986 | 1.5476 | 1.5067 | 1.6179 | 1.8547 | 2.1318 | 2.1881 | 2.316 | 2.2449 | 2.261 | 2.2849 | 2.2368 | 2.134 | 2.0968 | 2.0664 | 2.1402 | 2.0847 | 2.0194 | 1.9724 | 1.8881 | 1.8538 | 1.7283
7 | 1.4061 | 1.3127 | 1.2474 | 1.2486 | 1.2248 | 1.3322 | 1.7042 | 1.8689 | 2.0027 | 1.9559 | 1.9882 | 1.9701 | 1.9463 | 1.9228 | 1.7975 | 1.7956 | 1.9179 | 2.2036 | 2.0762 | 1.9094 | 1.8857 | 1.8054 | 1.6637 | 1.5122
8 | 1.0451 | 1.0305 | 0.98435 | 0.97504 | 0.97836 | 1.146 | 1.871 | 2.0518 | 2.1278 | 2.1255 | 2.2793 | 2.1802 | 2.1259 | 2.1245 | 1.8187 | 1.7102 | 1.7248 | 1.914 | 1.8505 | 1.7449 | 1.7089 | 1.5928 | 1.3328 | 1.2326

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.48802 | 0.3448 | 0.2989 | 0.38314 | 0.32989 | 0.27123 | 0.22441 | 0.78423 | 0.82014 | 0.70343 | 0.81955 | 0.76153 | 0.76488 | 0.68301 | 0.4053 | 0.63458 | 0.76108 | 0.71013 | 0.49631 | 0.5149 | 0.47958 | 0.29749 | 0.23731 | 0.24596
2 | -0.92434 | -0.92413 | -0.94963 | -0.99314 | -0.9836 | -0.90271 | -0.57239 | -0.11003 | -0.11824 | -0.078359 | -0.069026 | -0.30806 | -0.45004 | -0.58341 | -0.57902 | -0.58881 | -0.46295 | 0.15216 | -0.021444 | -0.25313 | -0.46922 | -0.61722 | -0.67694 | -0.77506
3 | -0.884 | -0.95384 | -0.97133 | -0.95834 | -0.95914 | -0.80092 | -0.029824 | 0.41293 | 0.52628 | 0.36662 | 0.21646 | 0.42936 | 0.27073 | 0.082139 | -0.32496 | -0.3251 | -0.2678 | -0.1351 | -0.32928 | -0.18761 | -0.25758 | -0.42723 | -0.67496 | -0.76193
4 | -0.64426 | -0.65065 | -0.65729 | -0.66305 | -0.666 | -0.60889 | -0.52828 | -0.48231 | -0.49644 | -0.54996 | -0.58659 | -0.62111 | -0.62184 | -0.63328 | -0.63884 | -0.61979 | -0.52469 | -0.31272 | -0.40336 | -0.48928 | -0.52672 | -0.55725 | -0.58906 | -0.59191
5 | -0.30312 | -0.31835 | -0.33187 | -0.33306 | -0.33232 | -0.28012 | -0.21348 | -0.17276 | -0.1697 | -0.14215 | -0.14068 | -0.13771 | -0.16574 | -0.17836 | -0.17356 | -0.21515 | -0.19061 | -0.095558 | -0.11316 | -0.14069 | -0.15192 | -0.19721 | -0.2181 | -0.22817
6 | 0.19617 | 0.15345 | 0.11635 | 0.17334 | 0.14234 | 0.20507 | 0.2735 | 0.53273 | 0.61352 | 0.63216 | 0.60002 | 0.64005 | 0.6353 | 0.62793 | 0.52812 | 0.50236 | 0.43662 | 0.47765 | 0.40488 | 0.42251 | 0.35722 | 0.37603 | 0.23344 | 0.23973
7 | -0.58409 | -0.57771 | -0.59586 | -0.60664 | -0.64257 | -0.57533 | -0.48877 | -0.25389 | -0.12579 | -0.11677 | -0.088749 | -0.029825 | -0.12109 | -0.12636 | -0.23032 | -0.32913 | -0.29705 | -0.33134 | -0.3726 | -0.35773 | -0.40733 | -0.48018 | -0.54176 | -0.53888
8 | -0.6649 | -0.67896 | -0.67627 | -0.67529 | -0.66137 | -0.63465 | -0.48515 | -0.38596 | -0.3564 | -0.40703 | -0.38435 | -0.35036 | -0.37139 | -0.4021 | -0.48855 | -0.54181 | -0.54037 | -0.53288 | -0.56169 | -0.58077 | -0.59071 | -0.60804 | -0.63458 | -0.64674

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.4929 | 0.3379 | 0.30189 | 0.38314 | 0.33319 | 0.27123 | 0.22441 | 0.79207 | 0.82014 | 0.68937 | 0.81955 | 0.77676 | 0.77253 | 0.68984 | 0.3972 | 0.62823 | 0.76108 | 0.71013 | 0.49631 | 0.52004 | 0.46999 | 0.29749 | 0.24205 | 0.25088
2 | -0.94282 | -0.90565 | -0.94963 | -0.97327 | -0.9836 | -0.90271 | -0.57239 | -0.10783 | -0.11706 | -0.079926 | -0.067646 | -0.31114 | -0.45454 | -0.57174 | -0.57902 | -0.60059 | -0.45369 | 0.15368 | -0.02123 | -0.25313 | -0.47391 | -0.61105 | -0.6634 | -0.78281
3 | -0.89284 | -0.95384 | -0.98104 | -0.96792 | -0.96873 | -0.81694 | -0.030122 | 0.42119 | 0.53155 | 0.35929 | 0.22079 | 0.42507 | 0.27615 | 0.083782 | -0.32821 | -0.3316 | -0.27316 | -0.1324 | -0.32928 | -0.18386 | -0.25758 | -0.41869 | -0.67496 | -0.74669
4 | -0.63782 | -0.63764 | -0.65072 | -0.64978 | -0.666 | -0.62107 | -0.52828 | -0.48714 | -0.50637 | -0.56096 | -0.58073 | -0.63353 | -0.62806 | -0.62694 | -0.62607 | -0.61979 | -0.51419 | -0.30646 | -0.39932 | -0.49417 | -0.52672 | -0.5461 | -0.60084 | -0.59191
5 | -0.30312 | -0.31516 | -0.33187 | -0.33306 | -0.33897 | -0.28012 | -0.21775 | -0.17103 | -0.168 | -0.13931 | -0.14208 | -0.13496 | -0.16243 | -0.18014 | -0.17356 | -0.21084 | -0.1868 | -0.09747 | -0.11316 | -0.1421 | -0.1504 | -0.20116 | -0.21592 | -0.22817
6 | 0.19814 | 0.15345 | 0.11752 | 0.17161 | 0.14376 | 0.20712 | 0.26803 | 0.5274 | 0.62579 | 0.6448 | 0.59402 | 0.65285 | 0.62894 | 0.61537 | 0.53341 | 0.51241 | 0.43662 | 0.47765 | 0.39679 | 0.43096 | 0.35722 | 0.38355 | 0.23344 | 0.23734
7 | -0.57825 | -0.57771 | -0.60182 | -0.61877 | -0.62972 | -0.56958 | -0.479 | -0.25643 | -0.12328 | -0.1191 | -0.087862 | -0.029229 | -0.12231 | -0.12763 | -0.23032 | -0.32255 | -0.29111 | -0.33134 | -0.38006 | -0.35415 | -0.40325 | -0.48018 | -0.53093 | -0.54427
8 | -0.6649 | -0.68575 | -0.66274 | -0.67529 | -0.65476 | -0.6283 | -0.47545 | -0.38982 | -0.36353 | -0.39889 | -0.38051 | -0.35036 | -0.37882 | -0.39807 | -0.47878 | -0.54723 | -0.52957 | -0.53288 | -0.5673 | -0.58658 | -0.5789 | -0.6202 | -0.62189 | -0.65321

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.4929 | 0.35169 | 0.29292 | 0.37548 | 0.33649 | 0.2658 | 0.2289 | 0.76854 | 0.82834 | 0.71047 | 0.82775 | 0.76914 | 0.74958 | 0.67618 | 0.40935 | 0.63458 | 0.76869 | 0.71723 | 0.49135 | 0.52519 | 0.47958 | 0.29451 | 0.23256 | 0.24842
2 | -0.93358 | -0.92413 | -0.94963 | -1.0031 | -1.0033 | -0.91174 | -0.58384 | -0.10893 | -0.11824 | -0.076792 | -0.067646 | -0.30806 | -0.44554 | -0.58924 | -0.5906 | -0.60059 | -0.45369 | 0.14911 | -0.02123 | -0.2582 | -0.46453 | -0.62339 | -0.69048 | -0.77506
3 | -0.89284 | -0.95384 | -0.98104 | -0.95834 | -0.93996 | -0.80092 | -0.030122 | 0.4088 | 0.52628 | 0.37395 | 0.21213 | 0.42507 | 0.26803 | 0.082139 | -0.32821 | -0.32185 | -0.26513 | -0.1378 | -0.33586 | -0.18386 | -0.25243 | -0.42296 | -0.67496 | -0.76193
4 | -0.63138 | -0.65065 | -0.64415 | -0.65641 | -0.65934 | -0.61498 | -0.53356 | -0.48714 | -0.49644 | -0.53896 | -0.59832 | -0.60868 | -0.62184 | -0.63961 | -0.64523 | -0.61359 | -0.52993 | -0.31272 | -0.39932 | -0.48438 | -0.52672 | -0.55725 | -0.58317 | -0.60375
5 | -0.30312 | -0.31835 | -0.33519 | -0.32973 | -0.329 | -0.28012 | -0.21135 | -0.17276 | -0.1731 | -0.14215 | -0.14349 | -0.13496 | -0.16906 | -0.17479 | -0.1753 | -0.21084 | -0.19442 | -0.093647 | -0.11089 | -0.14351 | -0.14888 | -0.19919 | -0.21592 | -0.23045
6 | 0.19814 | 0.15499 | 0.11635 | 0.17334 | 0.14376 | 0.20917 | 0.2735 | 0.53805 | 0.61352 | 0.6448 | 0.60602 | 0.62725 | 0.6353 | 0.62165 | 0.52284 | 0.51241 | 0.44535 | 0.4872 | 0.40084 | 0.42673 | 0.35365 | 0.37979 | 0.23344 | 0.23734
7 | -0.58409 | -0.57193 | -0.58394 | -0.59451 | -0.65542 | -0.56958 | -0.49366 | -0.25643 | -0.12831 | -0.11793 | -0.089637 | -0.030124 | -0.12109 | -0.12636 | -0.23492 | -0.33242 | -0.29705 | -0.33134 | -0.3726 | -0.36131 | -0.39918 | -0.48978 | -0.5526 | -0.54966
8 | -0.65825 | -0.67896 | -0.67627 | -0.6888 | -0.66137 | -0.641 | -0.49 | -0.37824 | -0.3564 | -0.40296 | -0.3882 | -0.35036 | -0.37139 | -0.4021 | -0.47878 | -0.54181 | -0.55118 | -0.52755 | -0.5673 | -0.57496 | -0.5789 | -0.59588 | -0.64727 | -0.65967

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.31368 | 0.34532 | 0.44947 | 0.5153 | 0.60587 | 0.70822 | 0.63132 | 0.90254 | 0.82798 | 0.93515 | 0.96108 | 0.89149 | 0.84099 | 0.77425 | 0.71317 | 0.64184 | 0.63516 | 0.50325 | 0.41638 | 0.49409 | 0.50342 | 0.57531 | 0.27934 | 0.2682
2 | 0.31368 | 0.34532 | 0.44947 | 0.5153 | 0.60587 | 0.70822 | 0.63132 | 0.90254 | 0.82798 | 0.93515 | 0.96108 | 0.89149 | 0.84099 | 0.77425 | 0.71317 | 0.64184 | 0.63516 | 0.50325 | 0.41638 | 0.49409 | 0.50342 | 0.57531 | 0.27934 | 0.2682
3 | 0.31368 | 0.34532 | 0.44947 | 0.5153 | 0.60587 | 0.70822 | 0.63132 | 0.90254 | 0.82798 | 0.93515 | 0.96108 | 0.89149 | 0.84099 | 0.77425 | 0.71317 | 0.64184 | 0.63516 | 0.50325 | 0.41638 | 0.49409 | 0.50342 | 0.57531 | 0.27934 | 0.2682
4 | 0.20912 | 0.23021 | 0.29965 | 0.34353 | 0.40392 | 0.47215 | 0.42088 | 0.60169 | 0.55198 | 0.62343 | 0.64072 | 0.59432 | 0.56066 | 0.51617 | 0.47545 | 0.4279 | 0.42344 | 0.3355 | 0.27758 | 0.32939 | 0.33562 | 0.38354 | 0.18623 | 0.1788
5 | 0.10456 | 0.11511 | 0.14982 | 0.17177 | 0.20196 | 0.23607 | 0.21044 | 0.30085 | 0.27599 | 0.31172 | 0.32036 | 0.29716 | 0.28033 | 0.25808 | 0.23772 | 0.21395 | 0.21172 | 0.16775 | 0.13879 | 0.1647 | 0.16781 | 0.19177 | 0.093115 | 0.089401
6 | 0.20912 | 0.23021 | 0.29965 | 0.34353 | 0.40392 | 0.47215 | 0.42088 | 0.60169 | 0.55198 | 0.62343 | 0.64072 | 0.59432 | 0.56066 | 0.51617 | 0.47545 | 0.4279 | 0.42344 | 0.3355 | 0.27758 | 0.32939 | 0.33562 | 0.38354 | 0.18623 | 0.1788
7 | 0.20912 | 0.23021 | 0.29965 | 0.34353 | 0.40392 | 0.47215 | 0.42088 | 0.60169 | 0.55198 | 0.62343 | 0.64072 | 0.59432 | 0.56066 | 0.51617 | 0.47545 | 0.4279 | 0.42344 | 0.3355 | 0.27758 | 0.32939 | 0.33562 | 0.38354 | 0.18623 | 0.1788
8 | 0.20912 | 0.23021 | 0.29965 | 0.34353 | 0.40392 | 0.47215 | 0.42088 | 0.60169 | 0.55198 | 0.62343 | 0.64072 | 0.59432 | 0.56066 | 0.51617 | 0.47545 | 0.4279 | 0.42344 | 0.3355 | 0.27758 | 0.32939 | 0.33562 | 0.38354 | 0.18623 | 0.1788

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.86963 | 0.92033 | 0.97184 | 1.016 | 1.0276 | 1.0749 | 1.0694 | 1.0108 | 0.91584 | 1.3449 | 1.3133 | 1.2093 | 1.18 | 1.1848 | 1.1287 | 1.0346 | 0.92983 | 0.89647 | 0.56352 | 0.60263 | 0.65887 | 0.67459 | 0.70355 | 0.77659
2 | 0.86963 | 0.92033 | 0.97184 | 1.016 | 1.0276 | 1.0749 | 1.0694 | 1.0108 | 0.91584 | 1.3449 | 1.3133 | 1.2093 | 1.18 | 1.1848 | 1.1287 | 1.0346 | 0.92983 | 0.89647 | 0.56352 | 0.60263 | 0.65887 | 0.67459 | 0.70355 | 0.77659
3 | 0.86963 | 0.92033 | 0.97184 | 1.016 | 1.0276 | 1.0749 | 1.0694 | 1.0108 | 0.91584 | 1.3449 | 1.3133 | 1.2093 | 1.18 | 1.1848 | 1.1287 | 1.0346 | 0.92983 | 0.89647 | 0.56352 | 0.60263 | 0.65887 | 0.67459 | 0.70355 | 0.77659
4 | 0.57976 | 0.61355 | 0.64789 | 0.67735 | 0.68503 | 0.71658 | 0.71292 | 0.67388 | 0.61056 | 0.89659 | 0.87555 | 0.80623 | 0.78664 | 0.78987 | 0.75245 | 0.68973 | 0.61988 | 0.59765 | 0.37568 | 0.40175 | 0.43925 | 0.44973 | 0.46903 | 0.51773
5 | 0.28988 | 0.30678 | 0.32395 | 0.33867 | 0.34252 | 0.35829 | 0.35646 | 0.33694 | 0.30528 | 0.44829 | 0.43778 | 0.40311 | 0.39332 | 0.39494 | 0.37623 | 0.34487 | 0.30994 | 0.29882 | 0.18784 | 0.20088 | 0.21962 | 0.22486 | 0.23452 | 0.25886
6 | 0.57976 | 0.61355 | 0.64789 | 0.67735 | 0.68503 | 0.71658 | 0.71292 | 0.67388 | 0.61056 | 0.89659 | 0.87555 | 0.80623 | 0.78664 | 0.78987 | 0.75245 | 0.68973 | 0.61988 | 0.59765 | 0.37568 | 0.40175 | 0.43925 | 0.44973 | 0.46903 | 0.51773
7 | 0.57976 | 0.61355 | 0.64789 | 0.67735 | 0.68503 | 0.71658 | 0.71292 | 0.67388 | 0.61056 | 0.89659 | 0.87555 | 0.80623 | 0.78664 | 0.78987 | 0.75245 | 0.68973 | 0.61988 | 0.59765 | 0.37568 | 0.40175 | 0.43925 | 0.44973 | 0.46903 | 0.51773
8 | 0.57976 | 0.61355 | 0.64789 | 0.67735 | 0.68503 | 0.71658 | 0.71292 | 0.67388 | 0.61056 | 0.89659 | 0.87555 | 0.80623 | 0.78664 | 0.78987 | 0.75245 | 0.68973 | 0.61988 | 0.59765 | 0.37568 | 0.40175 | 0.43925 | 0.44973 | 0.46903 | 0.51773

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.6786e-05 | 2.5873e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044513 | 0.84877 | 2.1176 | 2.922 | 3.2882 | 3.2818 | 2.915 | 2.2381 | 1.251 | 0.287 | 0.0016702 | 0.00030642 | 7.7572e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 4.7695e-05 | 2.6396e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044513 | 0.9094 | 2.0117 | 2.9503 | 3.0353 | 3.4807 | 2.915 | 2.2152 | 1.2386 | 0.26514 | 0.0018284 | 0.0002911 | 8.4844e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 1.7261e-05 | 9.9311e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016448 | 0.34297 | 0.8894 | 1.1801 | 1.2141 | 1.273 | 1.1891 | 0.95003 | 0.47068 | 0.10496 | 0.0007384 | 0.00012625 | 3.1029e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.7624e-05 | 1.0036e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016109 | 0.35336 | 0.87246 | 1.1915 | 1.2394 | 1.3658 | 1.1198 | 0.93176 | 0.52023 | 0.11152 | 0.00068214 | 0.00012502 | 3.3938e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.8169e-05 | 1.0872e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016448 | 0.34297 | 0.84705 | 1.1234 | 1.2521 | 1.273 | 1.1891 | 0.89522 | 0.4905 | 0.10387 | 0.00070323 | 0.0001287 | 3.2645e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.724e-05 | 2.718e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042393 | 0.84877 | 2.0964 | 2.695 | 3.0669 | 3.2818 | 2.8862 | 2.3751 | 1.1767 | 0.2624 | 0.0017405 | 0.00031562 | 7.7572e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 4.6786e-05 | 2.6657e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042393 | 0.85743 | 2.0117 | 2.7518 | 3.1618 | 3.4807 | 2.9727 | 2.2152 | 1.2139 | 0.27334 | 0.0017757 | 0.00031868 | 8.242e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 1.7624e-05 | 1.0872e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017127 | 0.34297 | 0.81317 | 1.112 | 1.2774 | 1.273 | 1.1083 | 0.86782 | 0.48059 | 0.10605 | 0.0007384 | 0.0001287 | 3.3614e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.8169e-05 | 9.9311e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016788 | 0.33604 | 0.84705 | 1.1234 | 1.2394 | 1.3127 | 1.1429 | 0.93176 | 0.50536 | 0.11371 | 0.00073136 | 0.00012012 | 3.1998e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.8351e-05 | 1.014e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016448 | 0.34644 | 0.87246 | 1.1801 | 1.2015 | 1.2597 | 1.1083 | 0.90436 | 0.51032 | 0.10824 | 0.0006962 | 0.00012134 | 3.1029e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.4969e-05 | 2.5873e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042393 | 0.84877 | 2.0541 | 2.7518 | 3.0985 | 3.315 | 2.7707 | 2.3294 | 1.3006 | 0.2624 | 0.0017581 | 0.00029723 | 7.6764e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 4.5878e-05 | 2.718e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041545 | 0.9094 | 2.1388 | 2.922 | 3.1934 | 3.3813 | 2.7419 | 2.2152 | 1.2386 | 0.28154 | 0.0017581 | 0.00031562 | 8.242e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 1.8533e-05 | 1.0872e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017635 | 0.34297 | 0.83011 | 1.1688 | 1.3153 | 1.273 | 1.1198 | 0.88609 | 0.48059 | 0.10496 | 0.0006962 | 0.00012012 | 3.2968e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.8896e-05 | 1.0872e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016618 | 0.35336 | 0.85552 | 1.1461 | 1.2141 | 1.3923 | 1.2006 | 0.86782 | 0.49546 | 0.11043 | 0.0007173 | 0.00011644 | 3.2645e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.7624e-05 | 1.0349e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016957 | 0.35336 | 0.81317 | 1.1574 | 1.3026 | 1.3393 | 1.1083 | 0.86782 | 0.50536 | 0.10933 | 0.0007384 | 0.00012502 | 3.1029e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.8995 | 2.8827 | 2.7581 | 2.6998 | 2.6397 | 2.6472 | 2.6618 | 3.0463 | 3.2702 | 3.2417 | 3.1711 | 3.2161 | 3.353 | 3.3346 | 3.0892 | 3.1793 | 3.1708 | 3.1265 | 2.927 | 2.8705 | 2.8862 | 2.8271 | 2.7742 | 2.731
2 | 2.5947 | 2.4709 | 2.3548 | 2.1562 | 2.0419 | 2.1076 | 2.269 | 2.8134 | 3.0633 | 3.2781 | 2.9756 | 3.1299 | 3.1531 | 3.121 | 2.7028 | 2.8111 | 2.9262 | 2.9733 | 3.0472 | 3.1864 | 3.355 | 3.0584 | 2.7922 | 2.6368
3 | 2.1715 | 2.0657 | 1.8963 | 1.9503 | 1.8766 | 1.8817 | 2.6361 | 3.1542 | 3.3002 | 3.1107 | 3.027 | 3.2588 | 3.4256 | 3.2277 | 2.9583 | 2.8092 | 2.8251 | 2.7894 | 2.6805 | 2.8953 | 3.0551 | 2.8283 | 2.6427 | 2.2775
4 | 0.90731 | 0.75513 | 0.6135 | 0.59981 | 0.5359 | 0.49616 | 1.0049 | 1.599 | 1.9329 | 1.9881 | 1.9402 | 1.7457 | 1.9881 | 1.9051 | 1.7461 | 1.6175 | 1.4453 | 1.3261 | 1.6362 | 1.8983 | 2.1901 | 2.0698 | 1.6603 | 1.2545
5 | 0.82223 | 0.75074 | 0.69224 | 0.67317 | 0.68692 | 0.67952 | 0.75869 | 0.81753 | 0.90083 | 0.93219 | 0.99148 | 1.0505 | 1.0842 | 1.0482 | 1.0134 | 1.0004 | 0.98906 | 0.99831 | 0.99898 | 1.0082 | 1.1142 | 1.055 | 1.0521 | 0.94666
6 | 1.7141 | 1.6583 | 1.5354 | 1.5855 | 1.5962 | 1.5799 | 1.7351 | 2.0377 | 2.124 | 2.1219 | 2.1143 | 2.2345 | 2.2192 | 2.1531 | 2.0324 | 1.9627 | 2.0286 | 2.0058 | 1.8629 | 1.8702 | 1.9643 | 1.7814 | 1.743 | 1.7609
7 | 1.4156 | 1.2946 | 1.2527 | 1.2692 | 1.2087 | 1.2875 | 1.654 | 1.7586 | 2.0215 | 2.1385 | 2.118 | 2.2109 | 2.1639 | 2.2386 | 2.207 | 2.0586 | 2.0603 | 2.0227 | 1.9815 | 1.9837 | 2.0205 | 1.6945 | 1.7188 | 1.5216
8 | 1.1025 | 1.047 | 0.99993 | 0.98437 | 0.98963 | 1.0442 | 1.6903 | 1.925 | 2.0659 | 2.0459 | 2.1244 | 2.257 | 2.2518 | 2.1248 | 1.8613 | 1.7793 | 1.6663 | 1.662 | 1.6109 | 1.6477 | 1.6041 | 1.399 | 1.255 | 1.1657

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.9258 | 2.8827 | 2.7079 | 2.6998 | 2.5907 | 2.6472 | 2.711 | 3.0463 | 3.3026 | 3.2417 | 3.1397 | 3.1525 | 3.287 | 3.3994 | 3.1489 | 3.2101 | 3.2019 | 3.0663 | 2.9842 | 2.8422 | 2.9143 | 2.8271 | 2.8257 | 2.7807
2 | 2.5947 | 2.4709 | 2.3338 | 2.1754 | 2.0419 | 2.1465 | 2.2483 | 2.7857 | 3.0936 | 3.2458 | 3.0051 | 3.1299 | 3.2151 | 3.121 | 2.6508 | 2.8111 | 2.9549 | 3.0019 | 3.1068 | 3.1236 | 3.3222 | 3.1186 | 2.7663 | 2.5889
3 | 2.1334 | 2.1015 | 1.8798 | 1.9331 | 1.9103 | 1.8473 | 2.5874 | 3.2166 | 3.2675 | 3.1414 | 3.027 | 3.1943 | 3.4256 | 3.1651 | 2.9583 | 2.8363 | 2.7975 | 2.7359 | 2.6544 | 2.9523 | 3.0252 | 2.8839 | 2.6427 | 2.2978
4 | 0.90731 | 0.76085 | 0.60452 | 0.59981 | 0.5359 | 0.49228 | 1.0136 | 1.599 | 1.9329 | 1.9489 | 1.921 | 1.7629 | 2.0076 | 1.9235 | 1.7293 | 1.633 | 1.4593 | 1.3136 | 1.6362 | 1.8796 | 2.1687 | 2.0902 | 1.6603 | 1.2655
5 | 0.8149 | 0.73756 | 0.70444 | 0.66722 | 0.69315 | 0.66701 | 0.77253 | 0.80947 | 0.90083 | 0.94136 | 1.0013 | 1.0297 | 1.0736 | 1.0482 | 0.99384 | 1.01 | 0.99876 | 1.0079 | 0.99898 | 1.0082 | 1.136 | 1.0758 | 1.062 | 0.92936
6 | 1.6987 | 1.6583 | 1.5354 | 1.5569 | 1.6255 | 1.5946 | 1.7512 | 2.0578 | 2.1451 | 2.08 | 2.1563 | 2.2787 | 2.1755 | 2.174 | 2.0128 | 1.9438 | 2.0286 | 2.0251 | 1.8811 | 1.8518 | 1.9834 | 1.7989 | 1.7591 | 1.7609
7 | 1.4156 | 1.3057 | 1.2527 | 1.2915 | 1.2195 | 1.3111 | 1.6844 | 1.7759 | 2.0015 | 2.1807 | 2.118 | 2.2328 | 2.1426 | 2.2386 | 2.207 | 2.0785 | 2.0401 | 2.0616 | 1.9428 | 1.9837 | 2.0599 | 1.6612 | 1.7029 | 1.4944
8 | 1.0932 | 1.0557 | 0.99993 | 0.98437 | 0.98101 | 1.0629 | 1.6747 | 1.887 | 2.0863 | 2.0862 | 2.1244 | 2.2794 | 2.2518 | 2.1248 | 1.8255 | 1.7622 | 1.6825 | 1.6461 | 1.5795 | 1.68 | 1.573 | 1.3853 | 1.2662 | 1.1857

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.9258 | 2.9348 | 2.7079 | 2.7491 | 2.5907 | 2.6224 | 2.6618 | 3.1065 | 3.2054 | 3.2097 | 3.2026 | 3.2161 | 3.32 | 3.2698 | 3.0593 | 3.2409 | 3.2019 | 3.0663 | 2.927 | 2.8422 | 2.858 | 2.8827 | 2.8257 | 2.7061
2 | 2.6179 | 2.4928 | 2.3548 | 2.1946 | 2.0234 | 2.0882 | 2.2897 | 2.7579 | 3.0026 | 3.3105 | 2.9166 | 3.1299 | 3.1221 | 3.121 | 2.6768 | 2.8382 | 2.9836 | 3.0019 | 2.9876 | 3.1864 | 3.2894 | 3.0584 | 2.7922 | 2.6607
3 | 2.1906 | 2.0299 | 1.9292 | 1.9674 | 1.8597 | 1.8473 | 2.6849 | 3.1854 | 3.2675 | 3.1721 | 2.967 | 3.3233 | 3.493 | 3.1651 | 2.9298 | 2.8634 | 2.8805 | 2.7359 | 2.7328 | 2.8669 | 3.1147 | 2.7726 | 2.6671 | 2.2369
4 | 0.90731 | 0.76085 | 0.60452 | 0.60869 | 0.53182 | 0.49616 | 1.0049 | 1.5833 | 1.952 | 1.9881 | 1.9402 | 1.7801 | 1.9685 | 1.9051 | 1.7629 | 1.602 | 1.4312 | 1.3136 | 1.6044 | 1.8983 | 2.2115 | 2.1106 | 1.6603 | 1.2436
5 | 0.82956 | 0.75732 | 0.69834 | 0.66126 | 0.68069 | 0.67326 | 0.75176 | 0.83365 | 0.90083 | 0.93219 | 0.99148 | 1.0297 | 1.1056 | 1.0686 | 1.033 | 1.0197 | 0.97936 | 1.0175 | 0.97945 | 1.0182 | 1.1033 | 1.0758 | 1.0718 | 0.93801
6 | 1.6987 | 1.6583 | 1.5628 | 1.5712 | 1.5668 | 1.5946 | 1.7351 | 2.0578 | 2.124 | 2.08 | 2.0724 | 2.2345 | 2.2192 | 2.1322 | 1.9932 | 1.9438 | 2.0684 | 1.9672 | 1.8811 | 1.8702 | 1.9643 | 1.8164 | 1.7752 | 1.7929
7 | 1.4156 | 1.3057 | 1.2744 | 1.2692 | 1.1871 | 1.3111 | 1.654 | 1.7933 | 1.9815 | 2.0963 | 2.097 | 2.2547 | 2.1639 | 2.2169 | 2.2498 | 2.0188 | 2.1008 | 2.0422 | 2.0009 | 1.9837 | 2.0402 | 1.6612 | 1.7346 | 1.4944
8 | 1.121 | 1.0384 | 1.0166 | 0.99265 | 0.99825 | 1.0629 | 1.7059 | 1.925 | 2.1068 | 2.0257 | 2.1454 | 2.2123 | 2.2961 | 2.0836 | 1.8434 | 1.7622 | 1.6988 | 1.6303 | 1.6422 | 1.6639 | 1.5886 | 1.399 | 1.2438 | 1.1556

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.37616 | 0.41548 | 0.39155 | 0.39155 | 0.383 | 0.40522 | 0.41719 | 0.78138 | 0.90962 | 0.87542 | 0.8549 | 0.85319 | 0.90791 | 0.88055 | 0.61724 | 0.80703 | 0.81729 | 0.76599 | 0.60698 | 0.55056 | 0.57791 | 0.57962 | 0.40009 | 0.39667
2 | 0.018871 | -0.11323 | -0.12266 | -0.17928 | -0.21702 | -0.16984 | -0.21702 | 0.54726 | 0.69823 | 0.89638 | 0.50952 | 0.46234 | 0.32081 | 0.43404 | 0.18871 | 0.16041 | 0.18871 | 0.33968 | 0.65106 | 0.66049 | 0.52839 | 0.40573 | 0.18871 | 0.037742
3 | -0.14237 | -0.33718 | -0.5882 | -0.54324 | -0.55448 | -0.52825 | -0.029972 | 0.63316 | 0.83172 | 0.83921 | 0.70059 | 0.87668 | 0.79425 | 0.6931 | 0.49828 | 0.31096 | 0.38589 | 0.34468 | 0.06369 | 0.27724 | 0.38963 | 0.25476 | -0.23603 | -0.4833
4 | -0.59876 | -0.60452 | -0.62179 | -0.62179 | -0.63618 | -0.65345 | -0.593 | -0.40013 | -0.29938 | -0.31665 | -0.40013 | -0.43468 | -0.40301 | -0.43756 | -0.41165 | -0.48649 | -0.54694 | -0.48649 | -0.34256 | -0.30802 | -0.30802 | -0.40589 | -0.50376 | -0.52392
5 | -0.18641 | -0.2444 | -0.2879 | -0.28583 | -0.28583 | -0.31276 | -0.28169 | -0.11185 | 0.037282 | 0.12427 | 0.20505 | 0.21748 | 0.19055 | 0.15741 | 0.10356 | 0.066279 | 0.055923 | 0.051781 | 0.051781 | 0.012427 | 0.10978 | 0.051781 | 0.028997 | -0.045567
6 | 0.27174 | 0.30147 | 0.22928 | 0.26962 | 0.27599 | 0.28342 | 0.27387 | 0.5074 | 0.5817 | 0.58064 | 0.5074 | 0.60612 | 0.63159 | 0.5817 | 0.50634 | 0.44583 | 0.54349 | 0.52651 | 0.41293 | 0.3832 | 0.45114 | 0.3556 | 0.27068 | 0.30253
7 | -0.52429 | -0.53906 | -0.57229 | -0.58706 | -0.55014 | -0.59444 | -0.50952 | -0.23261 | -0.040614 | -0.03323 | 0.070152 | 0.022153 | 0.0073844 | 0 | -0.059075 | -0.10338 | -0.15138 | -0.19938 | -0.17353 | -0.21045 | -0.14769 | -0.27691 | -0.35076 | -0.3766
8 | -0.65635 | -0.66073 | -0.66731 | -0.6706 | -0.66183 | -0.64649 | -0.54897 | -0.45364 | -0.44378 | -0.4372 | -0.42953 | -0.42625 | -0.43611 | -0.45254 | -0.49856 | -0.52048 | -0.53801 | -0.5402 | -0.55006 | -0.56869 | -0.60485 | -0.62896 | -0.63882 | -0.65087

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.36863 | 0.41964 | 0.39938 | 0.39546 | 0.38683 | 0.39712 | 0.41719 | 0.79701 | 0.91871 | 0.89293 | 0.8378 | 0.86172 | 0.90791 | 0.88936 | 0.61724 | 0.79089 | 0.83363 | 0.75067 | 0.61912 | 0.56157 | 0.58947 | 0.57962 | 0.4081 | 0.40064
2 | 0.018494 | -0.11096 | -0.12512 | -0.18286 | -0.21702 | -0.16984 | -0.21268 | 0.54726 | 0.69823 | 0.87845 | 0.50952 | 0.4531 | 0.3176 | 0.42536 | 0.19249 | 0.1588 | 0.18494 | 0.33628 | 0.66408 | 0.6671 | 0.51783 | 0.40573 | 0.1906 | 0.03812
3 | -0.14521 | -0.34393 | -0.59996 | -0.54867 | -0.56557 | -0.53354 | -0.029372 | 0.62682 | 0.84835 | 0.8476 | 0.69359 | 0.86791 | 0.77837 | 0.67924 | 0.4933 | 0.31407 | 0.38589 | 0.34468 | 0.064964 | 0.27447 | 0.38963 | 0.25731 | -0.23839 | -0.49296
4 | -0.61074 | -0.61056 | -0.61557 | -0.63423 | -0.62346 | -0.64692 | -0.59893 | -0.39213 | -0.29339 | -0.32299 | -0.40814 | -0.43033 | -0.39495 | -0.43318 | -0.41165 | -0.49622 | -0.53601 | -0.49622 | -0.34941 | -0.30494 | -0.3111 | -0.41401 | -0.49873 | -0.53439
5 | -0.19014 | -0.24196 | -0.28214 | -0.29155 | -0.28583 | -0.31276 | -0.2845 | -0.11185 | 0.038028 | 0.12303 | 0.20915 | 0.21965 | 0.19055 | 0.16056 | 0.10253 | 0.066279 | 0.055923 | 0.050745 | 0.051781 | 0.012303 | 0.10978 | 0.052816 | 0.028417 | -0.045567
6 | 0.27174 | 0.3075 | 0.22699 | 0.26693 | 0.28151 | 0.28342 | 0.27935 | 0.50232 | 0.58752 | 0.57484 | 0.51247 | 0.61824 | 0.64423 | 0.57589 | 0.50634 | 0.45029 | 0.55436 | 0.53704 | 0.41293 | 0.38703 | 0.44663 | 0.35205 | 0.26527 | 0.30858
7 | -0.53478 | -0.53906 | -0.56084 | -0.58119 | -0.53913 | -0.5885 | -0.51462 | -0.22796 | -0.039802 | -0.033894 | 0.070152 | 0.022596 | 0.0073105 | 0 | -0.057893 | -0.10442 | -0.14987 | -0.19738 | -0.17006 | -0.21466 | -0.14916 | -0.28245 | -0.34374 | -0.38037
8 | -0.64322 | -0.66073 | -0.66064 | -0.6773 | -0.66845 | -0.65296 | -0.55995 | -0.45818 | -0.44378 | -0.44595 | -0.43812 | -0.42198 | -0.43175 | -0.45254 | -0.49856 | -0.52048 | -0.52725 | -0.55101 | -0.53906 | -0.56869 | -0.59275 | -0.62267 | -0.64521 | -0.65738

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.36863 | 0.41548 | 0.38763 | 0.38371 | 0.37917 | 0.39712 | 0.41719 | 0.79701 | 0.91871 | 0.87542 | 0.84635 | 0.87026 | 0.92606 | 0.86294 | 0.61724 | 0.79896 | 0.83363 | 0.75833 | 0.59484 | 0.55606 | 0.58947 | 0.56803 | 0.39209 | 0.38874
2 | 0.018682 | -0.11323 | -0.12389 | -0.17748 | -0.21919 | -0.16644 | -0.21702 | 0.55274 | 0.7122 | 0.89638 | 0.51462 | 0.4531 | 0.31439 | 0.43838 | 0.18494 | 0.1588 | 0.18682 | 0.33968 | 0.63803 | 0.6671 | 0.52311 | 0.40573 | 0.18494 | 0.037365
3 | -0.14237 | -0.33718 | -0.5882 | -0.54867 | -0.54893 | -0.53354 | -0.029372 | 0.64582 | 0.84835 | 0.83921 | 0.69359 | 0.88544 | 0.8022 | 0.6931 | 0.50327 | 0.31096 | 0.38975 | 0.34812 | 0.064964 | 0.2717 | 0.38574 | 0.25221 | -0.24075 | -0.48813
4 | -0.61074 | -0.59847 | -0.60935 | -0.63423 | -0.64891 | -0.64039 | -0.58707 | -0.40814 | -0.29639 | -0.31982 | -0.40013 | -0.43468 | -0.41107 | -0.43756 | -0.41576 | -0.47676 | -0.55788 | -0.48649 | -0.33571 | -0.3111 | -0.30494 | -0.40183 | -0.5088 | -0.51868
5 | -0.18455 | -0.24196 | -0.2879 | -0.29155 | -0.29155 | -0.31588 | -0.27887 | -0.11296 | 0.037655 | 0.12427 | 0.20915 | 0.22183 | 0.19246 | 0.15741 | 0.10253 | 0.066942 | 0.057042 | 0.050745 | 0.052298 | 0.012552 | 0.10978 | 0.051781 | 0.028417 | -0.046023
6 | 0.27174 | 0.30147 | 0.22699 | 0.27232 | 0.27875 | 0.28342 | 0.26839 | 0.51755 | 0.5817 | 0.57484 | 0.51247 | 0.60006 | 0.62528 | 0.58752 | 0.5114 | 0.44583 | 0.55436 | 0.53704 | 0.41293 | 0.37554 | 0.46016 | 0.35916 | 0.26527 | 0.2995
7 | -0.52953 | -0.53906 | -0.58373 | -0.5988 | -0.56114 | -0.60039 | -0.49933 | -0.23028 | -0.039802 | -0.032565 | 0.070853 | 0.022375 | 0.0074582 | 0 | -0.059075 | -0.10338 | -0.15138 | -0.20137 | -0.17527 | -0.20625 | -0.14769 | -0.27691 | -0.34725 | -0.38414
8 | -0.65635 | -0.66073 | -0.65396 | -0.66389 | -0.66845 | -0.64649 | -0.54348 | -0.4491 | -0.44378 | -0.4372 | -0.43383 | -0.42625 | -0.43611 | -0.45707 | -0.50854 | -0.52048 | -0.54877 | -0.5348 | -0.54456 | -0.57438 | -0.60485 | -0.61638 | -0.62604 | -0.66389

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.31368 | 0.34532 | 0.44947 | 0.5153 | 0.60587 | 0.70822 | 0.63132 | 0.90254 | 0.82798 | 0.93515 | 0.96108 | 0.89149 | 0.84099 | 0.77425 | 0.71317 | 0.64184 | 0.63516 | 0.50325 | 0.41638 | 0.49409 | 0.50342 | 0.57531 | 0.27934 | 0.2682
2 | 0.31368 | 0.34532 | 0.44947 | 0.5153 | 0.60587 | 0.70822 | 0.63132 | 0.90254 | 0.82798 | 0.93515 | 0.96108 | 0.89149 | 0.84099 | 0.77425 | 0.71317 | 0.64184 | 0.63516 | 0.50325 | 0.41638 | 0.49409 | 0.50342 | 0.57531 | 0.27934 | 0.2682
3 | 0.31368 | 0.34532 | 0.44947 | 0.5153 | 0.60587 | 0.70822 | 0.63132 | 0.90254 | 0.82798 | 0.93515 | 0.96108 | 0.89149 | 0.84099 | 0.77425 | 0.71317 | 0.64184 | 0.63516 | 0.50325 | 0.41638 | 0.49409 | 0.50342 | 0.57531 | 0.27934 | 0.2682
4 | 0.20912 | 0.23021 | 0.29965 | 0.34353 | 0.40392 | 0.47215 | 0.42088 | 0.60169 | 0.55198 | 0.62343 | 0.64072 | 0.59432 | 0.56066 | 0.51617 | 0.47545 | 0.4279 | 0.42344 | 0.3355 | 0.27758 | 0.32939 | 0.33562 | 0.38354 | 0.18623 | 0.1788
5 | 0.10456 | 0.11511 | 0.14982 | 0.17177 | 0.20196 | 0.23607 | 0.21044 | 0.30085 | 0.27599 | 0.31172 | 0.32036 | 0.29716 | 0.28033 | 0.25808 | 0.23772 | 0.21395 | 0.21172 | 0.16775 | 0.13879 | 0.1647 | 0.16781 | 0.19177 | 0.093115 | 0.089401
6 | 0.20912 | 0.23021 | 0.29965 | 0.34353 | 0.40392 | 0.47215 | 0.42088 | 0.60169 | 0.55198 | 0.62343 | 0.64072 | 0.59432 | 0.56066 | 0.51617 | 0.47545 | 0.4279 | 0.42344 | 0.3355 | 0.27758 | 0.32939 | 0.33562 | 0.38354 | 0.18623 | 0.1788
7 | 0.20912 | 0.23021 | 0.29965 | 0.34353 | 0.40392 | 0.47215 | 0.42088 | 0.60169 | 0.55198 | 0.62343 | 0.64072 | 0.59432 | 0.56066 | 0.51617 | 0.47545 | 0.4279 | 0.42344 | 0.3355 | 0.27758 | 0.32939 | 0.33562 | 0.38354 | 0.18623 | 0.1788
8 | 0.20912 | 0.23021 | 0.29965 | 0.34353 | 0.40392 | 0.47215 | 0.42088 | 0.60169 | 0.55198 | 0.62343 | 0.64072 | 0.59432 | 0.56066 | 0.51617 | 0.47545 | 0.4279 | 0.42344 | 0.3355 | 0.27758 | 0.32939 | 0.33562 | 0.38354 | 0.18623 | 0.1788

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.86963 | 0.92033 | 0.97184 | 1.016 | 1.0276 | 1.0749 | 1.0694 | 1.0108 | 0.91584 | 1.3449 | 1.3133 | 1.2093 | 1.18 | 1.1848 | 1.1287 | 1.0346 | 0.92983 | 0.89647 | 0.56352 | 0.60263 | 0.65887 | 0.67459 | 0.70355 | 0.77659
2 | 0.86963 | 0.92033 | 0.97184 | 1.016 | 1.0276 | 1.0749 | 1.0694 | 1.0108 | 0.91584 | 1.3449 | 1.3133 | 1.2093 | 1.18 | 1.1848 | 1.1287 | 1.0346 | 0.92983 | 0.89647 | 0.56352 | 0.60263 | 0.65887 | 0.67459 | 0.70355 | 0.77659
3 | 0.86963 | 0.92033 | 0.97184 | 1.016 | 1.0276 | 1.0749 | 1.0694 | 1.0108 | 0.91584 | 1.3449 | 1.3133 | 1.2093 | 1.18 | 1.1848 | 1.1287 | 1.0346 | 0.92983 | 0.89647 | 0.56352 | 0.60263 | 0.65887 | 0.67459 | 0.70355 | 0.77659
4 | 0.57976 | 0.61355 | 0.64789 | 0.67735 | 0.68503 | 0.71658 | 0.71292 | 0.67388 | 0.61056 | 0.89659 | 0.87555 | 0.80623 | 0.78664 | 0.78987 | 0.75245 | 0.68973 | 0.61988 | 0.59765 | 0.37568 | 0.40175 | 0.43925 | 0.44973 | 0.46903 | 0.51773
5 | 0.28988 | 0.30678 | 0.32395 | 0.33867 | 0.34252 | 0.35829 | 0.35646 | 0.33694 | 0.30528 | 0.44829 | 0.43778 | 0.40311 | 0.39332 | 0.39494 | 0.37623 | 0.34487 | 0.30994 | 0.29882 | 0.18784 | 0.20088 | 0.21962 | 0.22486 | 0.23452 | 0.25886
6 | 0.57976 | 0.61355 | 0.64789 | 0.67735 | 0.68503 | 0.71658 | 0.71292 | 0.67388 | 0.61056 | 0.89659 | 0.87555 | 0.80623 | 0.78664 | 0.78987 | 0.75245 | 0.68973 | 0.61988 | 0.59765 | 0.37568 | 0.40175 | 0.43925 | 0.44973 | 0.46903 | 0.51773
7 | 0.57976 | 0.61355 | 0.64789 | 0.67735 | 0.68503 | 0.71658 | 0.71292 | 0.67388 | 0.61056 | 0.89659 | 0.87555 | 0.80623 | 0.78664 | 0.78987 | 0.75245 | 0.68973 | 0.61988 | 0.59765 | 0.37568 | 0.40175 | 0.43925 | 0.44973 | 0.46903 | 0.51773
8 | 0.57976 | 0.61355 | 0.64789 | 0.67735 | 0.68503 | 0.71658 | 0.71292 | 0.67388 | 0.61056 | 0.89659 | 0.87555 | 0.80623 | 0.78664 | 0.78987 | 0.75245 | 0.68973 | 0.61988 | 0.59765 | 0.37568 | 0.40175 | 0.43925 | 0.44973 | 0.46903 | 0.51773

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.5957e-05 | 3.1942e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052854 | 1.0601 | 2.6698 | 3.5246 | 4.0774 | 4.2108 | 3.5391 | 2.7556 | 1.599 | 0.35065 | 0.002261 | 0.00038723 | 0.00010266 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 5.9995e-05 | 3.3259e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05444 | 1.082 | 2.6967 | 3.5246 | 3.9574 | 4.4214 | 3.7234 | 2.8992 | 1.5679 | 0.34718 | 0.0023049 | 0.00038347 | 9.5817e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.3075e-05 | 1.3567e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020296 | 0.44591 | 1.1218 | 1.4389 | 1.583 | 1.617 | 1.5484 | 1.1137 | 0.6396 | 0.14165 | 0.00089561 | 0.00015489 | 3.7545e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.2844e-05 | 1.2908e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021776 | 0.45903 | 1.0355 | 1.497 | 1.615 | 1.6675 | 1.4894 | 1.1252 | 0.64581 | 0.14581 | 0.00086927 | 0.00015489 | 3.7936e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.1921e-05 | 1.3699e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021142 | 0.41531 | 1.0679 | 1.4098 | 1.583 | 1.6338 | 1.5041 | 1.1023 | 0.60234 | 0.13193 | 0.00086049 | 0.00014587 | 4.0282e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.5957e-05 | 3.4576e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053383 | 1.1476 | 2.5889 | 3.8152 | 4.1973 | 4.3793 | 3.7603 | 2.9279 | 1.6145 | 0.35412 | 0.0021732 | 0.00038347 | 9.9728e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 5.7111e-05 | 3.4247e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052326 | 1.1257 | 2.7237 | 3.4882 | 4.0774 | 4.295 | 3.5022 | 2.9853 | 1.63 | 0.36106 | 0.0021073 | 0.00037219 | 9.4839e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.2152e-05 | 1.3435e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020719 | 0.44591 | 1.1111 | 1.5116 | 1.6309 | 1.6506 | 1.4894 | 1.1137 | 0.62097 | 0.14443 | 0.00091317 | 0.00014737 | 4.0673e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.4229e-05 | 1.2908e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022199 | 0.43717 | 1.1218 | 1.4825 | 1.567 | 1.7012 | 1.5484 | 1.1711 | 0.65202 | 0.13332 | 0.00088683 | 0.00015038 | 4.0282e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.2844e-05 | 1.3172e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020719 | 0.44591 | 1.0679 | 1.5116 | 1.6789 | 1.6675 | 1.5189 | 1.1367 | 0.63339 | 0.14304 | 0.00090439 | 0.0001579 | 3.8327e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.8842e-05 | 3.2271e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052326 | 1.0929 | 2.7507 | 3.7062 | 3.7975 | 4.3793 | 3.6866 | 2.9853 | 1.5214 | 0.36106 | 0.0020854 | 0.00037595 | 9.2884e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 5.4803e-05 | 3.26e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051797 | 1.082 | 2.8046 | 3.5246 | 3.8775 | 4.2529 | 3.7234 | 2.9279 | 1.5679 | 0.33329 | 0.0022171 | 0.00037971 | 0.00010168 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.3306e-05 | 1.2645e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020296 | 0.43717 | 1.0463 | 1.4534 | 1.519 | 1.7517 | 1.4009 | 1.1711 | 0.63339 | 0.14304 | 0.00090439 | 0.00014737 | 4.0673e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.2614e-05 | 1.3567e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020085 | 0.44154 | 1.0787 | 1.497 | 1.519 | 1.6675 | 1.4599 | 1.1252 | 0.65202 | 0.14581 | 0.00086927 | 0.00015188 | 3.9109e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.1921e-05 | 1.2908e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021142 | 0.41531 | 1.0895 | 1.4825 | 1.519 | 1.718 | 1.4156 | 1.1711 | 0.60234 | 0.13748 | 0.00092195 | 0.00014587 | 3.7545e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1