## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2040
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 128.2%
Flex. Load Growth | 265.3%
RES Installed, [MW] | 24
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 7.5
3 | 9 | 7.5
4 | 22 | 3
5 | 24 | 3
6 | 26 | 3

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 16.67%
2 | 16.67%
3 | 16.67%
4 | 11.11%
5 | 5.556%
6 | 11.11%
7 | 11.11%
8 | 11.11%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 2.6089 | 2.696 | 2.4141 | 2.2882 | 1.8747 | 1.5911 | 1.9458 | 0.33792 | 0.29717 | 0.43323 | 0.25514 | 0.31882 | 0.50795 | 0.93587 | 0.99849 | 0.98193 | 0.55082 | 1.122 | 0.65844 | 0.46295 | 0.70302 | 0.4345 | 1.9832 | 2.3907
Minimum FL, [MW] | -5.8903 | -6.2987 | -7.0841 | -7.6417 | -8.1679 | -8.914 | -8.5056 | -9.5411 | -8.6537 | -12.7108 | -12.5805 | -11.5005 | -11.0242 | -10.6437 | -10.0325 | -9.1296 | -8.5367 | -7.6395 | -4.849 | -5.4268 | -5.7363 | -6.1585 | -4.8929 | -5.1992
Maximum FL, [MW] | 5.6746 | 6.0709 | 6.8069 | 7.3244 | 7.7961 | 8.5128 | 8.1159 | 9.1587 | 8.3893 | 9.5728 | 9.6482 | 9.0316 | 8.7272 | 8.5029 | 7.9686 | 7.2549 | 6.7585 | 6.0404 | 4.7278 | 5.2918 | 5.6232 | 6.0572 | 4.7133 | 5.012

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.3839 | 3.2882 | 3.1401 | 3.2018 | 3.0533 | 3.0096 | 3.0941 | 3.6515 | 3.7166 | 3.7043 | 3.6636 | 3.7503 | 3.742 | 3.7486 | 3.2916 | 3.5259 | 3.7472 | 3.7868 | 3.524 | 3.3331 | 3.3501 | 3.1617 | 3.1206 | 3.1281
2 | 2.5681 | 2.5219 | 2.3869 | 2.3495 | 2.3003 | 2.3877 | 2.8831 | 3.0436 | 3.2971 | 3.4178 | 3.3809 | 3.312 | 3.2253 | 3.1428 | 2.9482 | 3.0318 | 3.2821 | 4.0014 | 3.7427 | 3.4329 | 3.3704 | 3.1065 | 3.1073 | 2.8546
3 | 2.2339 | 2.1409 | 2.0392 | 2.0525 | 1.9993 | 2.1939 | 3.4391 | 3.7083 | 3.865 | 3.7671 | 3.6016 | 3.8393 | 3.5946 | 3.498 | 3.0569 | 3.0422 | 3.0913 | 3.4265 | 3.0701 | 3.1535 | 3.1041 | 2.8814 | 2.664 | 2.4565
4 | 0.78182 | 0.61916 | 0.58799 | 0.53911 | 0.50832 | 0.78897 | 1.4438 | 1.5656 | 1.7174 | 1.6255 | 1.5921 | 1.4889 | 1.4723 | 1.4375 | 1.3838 | 1.411 | 1.7043 | 2.603 | 2.3011 | 1.9369 | 1.901 | 1.6711 | 1.4348 | 1.2097
5 | 0.85408 | 0.79478 | 0.7252 | 0.72595 | 0.71633 | 0.77809 | 0.99964 | 1.0062 | 1.0374 | 1.0857 | 1.1057 | 1.1274 | 1.1164 | 1.0875 | 1.0878 | 1.0785 | 1.125 | 1.317 | 1.2749 | 1.237 | 1.2393 | 1.1448 | 1.1073 | 1.0364
6 | 1.9717 | 1.8809 | 1.8094 | 1.8142 | 1.7853 | 1.8858 | 2.1467 | 2.3785 | 2.4876 | 2.5863 | 2.5255 | 2.5708 | 2.5791 | 2.5892 | 2.4269 | 2.4306 | 2.3133 | 2.4849 | 2.3599 | 2.3022 | 2.2791 | 2.1738 | 2.1281 | 2.0379
7 | 1.6532 | 1.565 | 1.482 | 1.4791 | 1.438 | 1.5486 | 1.9779 | 2.1487 | 2.2554 | 2.2738 | 2.2377 | 2.2637 | 2.2209 | 2.188 | 2.0307 | 2.0664 | 2.1691 | 2.533 | 2.3503 | 2.221 | 2.2014 | 2.039 | 1.9509 | 1.8244
8 | 1.2918 | 1.2487 | 1.1963 | 1.1723 | 1.181 | 1.3633 | 2.1649 | 2.3815 | 2.468 | 2.4698 | 2.5392 | 2.5292 | 2.4009 | 2.3915 | 2.1336 | 1.9332 | 1.9341 | 2.1644 | 2.0775 | 1.9913 | 1.9778 | 1.8007 | 1.604 | 1.4647

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.3839 | 3.3166 | 3.1127 | 3.1454 | 3.0533 | 3.0645 | 3.0387 | 3.7234 | 3.7533 | 3.7769 | 3.6274 | 3.7133 | 3.7054 | 3.6767 | 3.3229 | 3.5932 | 3.8204 | 3.8588 | 3.5582 | 3.3657 | 3.2855 | 3.1308 | 3.1764 | 3.1554
2 | 2.5681 | 2.4804 | 2.3472 | 2.3495 | 2.3003 | 2.4089 | 2.8319 | 3.0436 | 3.2971 | 3.4513 | 3.3141 | 3.3772 | 3.2881 | 3.2025 | 3.0038 | 3.0605 | 3.2821 | 3.9251 | 3.779 | 3.4665 | 3.4354 | 3.1065 | 3.0518 | 2.8792
3 | 2.2699 | 2.1747 | 2.0229 | 2.0859 | 1.9656 | 2.1553 | 3.4703 | 3.7083 | 3.7887 | 3.7301 | 3.6016 | 3.7635 | 3.5244 | 3.498 | 3.0569 | 3.071 | 3.0313 | 3.4589 | 3.0109 | 3.1535 | 3.0742 | 2.8252 | 2.6173 | 2.4977
4 | 0.7769 | 0.61916 | 0.58479 | 0.53911 | 0.51432 | 0.79509 | 1.4192 | 1.535 | 1.7343 | 1.6571 | 1.6234 | 1.4598 | 1.5006 | 1.4375 | 1.4093 | 1.398 | 1.6715 | 2.5534 | 2.2566 | 1.9369 | 1.9375 | 1.6711 | 1.447 | 1.2286
5 | 0.86826 | 0.78188 | 0.71338 | 0.73792 | 0.71021 | 0.7643 | 1.0175 | 0.99632 | 1.0579 | 1.0644 | 1.1166 | 1.1052 | 1.1055 | 1.0979 | 1.0878 | 1.0785 | 1.1141 | 1.3044 | 1.2625 | 1.237 | 1.2393 | 1.1336 | 1.1272 | 1.0454
6 | 1.938 | 1.8651 | 1.7786 | 1.783 | 1.8011 | 1.8858 | 2.1273 | 2.4019 | 2.5367 | 2.5609 | 2.5255 | 2.5962 | 2.5287 | 2.5892 | 2.4038 | 2.4074 | 2.2683 | 2.4377 | 2.3142 | 2.3022 | 2.3012 | 2.1738 | 2.1281 | 2.0379
7 | 1.6668 | 1.5777 | 1.4577 | 1.4668 | 1.4503 | 1.5761 | 1.9779 | 2.1064 | 2.2776 | 2.2515 | 2.2156 | 2.2191 | 2.1993 | 2.2297 | 2.0499 | 2.1056 | 2.1691 | 2.5571 | 2.3048 | 2.2644 | 2.1802 | 2.0191 | 1.9336 | 1.8244
8 | 1.2818 | 1.2582 | 1.1778 | 1.1723 | 1.2005 | 1.387 | 2.1454 | 2.4284 | 2.468 | 2.4214 | 2.5643 | 2.5791 | 2.4009 | 2.4143 | 2.1538 | 1.915 | 1.9154 | 2.1236 | 2.0775 | 2.0107 | 1.9398 | 1.7831 | 1.6178 | 1.4766

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.3249 | 3.2598 | 3.1949 | 3.2582 | 2.9984 | 2.9548 | 3.0941 | 3.6515 | 3.7899 | 3.7406 | 3.736 | 3.7873 | 3.6689 | 3.8204 | 3.3541 | 3.5932 | 3.7472 | 3.7868 | 3.4899 | 3.268 | 3.3178 | 3.2235 | 3.0648 | 3.1008
2 | 2.5468 | 2.5633 | 2.3472 | 2.3495 | 2.2804 | 2.4089 | 2.9342 | 3.0436 | 3.2321 | 3.4847 | 3.3475 | 3.3772 | 3.1625 | 3.1428 | 2.8926 | 2.9744 | 3.2183 | 4.0395 | 3.7427 | 3.5001 | 3.3378 | 3.0761 | 3.1351 | 2.8792
3 | 2.2339 | 2.1071 | 2.0229 | 2.0692 | 2.0162 | 2.1553 | 3.3768 | 3.7083 | 3.8268 | 3.6932 | 3.6016 | 3.7635 | 3.5244 | 3.5314 | 3.0858 | 3.0998 | 3.0313 | 3.3617 | 3.1293 | 3.215 | 3.1041 | 2.9094 | 2.6173 | 2.4565
4 | 0.7769 | 0.62555 | 0.58479 | 0.53341 | 0.51432 | 0.77673 | 1.4683 | 1.5962 | 1.7343 | 1.6255 | 1.5921 | 1.4598 | 1.5006 | 1.4108 | 1.4093 | 1.411 | 1.6879 | 2.6278 | 2.3234 | 1.8992 | 1.901 | 1.6548 | 1.4591 | 1.2286
5 | 0.84699 | 0.78833 | 0.7252 | 0.71397 | 0.71021 | 0.78499 | 0.99964 | 0.99632 | 1.017 | 1.0857 | 1.1057 | 1.1163 | 1.1055 | 1.0772 | 1.0878 | 1.0887 | 1.1359 | 1.3044 | 1.2501 | 1.2248 | 1.2514 | 1.156 | 1.1272 | 1.0183
6 | 2.0053 | 1.8493 | 1.7786 | 1.8298 | 1.7695 | 1.8858 | 2.166 | 2.4253 | 2.4876 | 2.637 | 2.5505 | 2.5708 | 2.6044 | 2.5644 | 2.4501 | 2.4074 | 2.3584 | 2.4613 | 2.3828 | 2.3022 | 2.2571 | 2.1525 | 2.1662 | 2.0379
7 | 1.6804 | 1.5777 | 1.4941 | 1.4913 | 1.4503 | 1.5623 | 1.9955 | 2.1276 | 2.2776 | 2.2293 | 2.2598 | 2.2414 | 2.2209 | 2.2088 | 2.0691 | 2.0664 | 2.1902 | 2.533 | 2.3731 | 2.1776 | 2.159 | 2.0589 | 1.9509 | 1.7933
8 | 1.2717 | 1.2582 | 1.1963 | 1.1815 | 1.1713 | 1.3514 | 2.1844 | 2.3347 | 2.4193 | 2.4214 | 2.5894 | 2.4793 | 2.4243 | 2.4372 | 2.0931 | 1.9697 | 1.9716 | 2.2051 | 2.1176 | 1.9913 | 1.9588 | 1.8182 | 1.5763 | 1.4766

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.55257 | 0.3904 | 0.33844 | 0.43382 | 0.37353 | 0.30711 | 0.2541 | 0.88796 | 0.92862 | 0.79648 | 0.92795 | 0.86225 | 0.86605 | 0.77335 | 0.45891 | 0.71851 | 0.86175 | 0.80406 | 0.56196 | 0.583 | 0.54301 | 0.33684 | 0.2687 | 0.27849
2 | -1.0466 | -1.0464 | -1.0752 | -1.1245 | -1.1137 | -1.0221 | -0.6481 | -0.12458 | -0.13388 | -0.088724 | -0.078157 | -0.34881 | -0.50957 | -0.66057 | -0.65561 | -0.6667 | -0.52418 | 0.17228 | -0.024281 | -0.28662 | -0.53128 | -0.69886 | -0.76648 | -0.87758
3 | -1.0009 | -1.08 | -1.0998 | -1.0851 | -1.086 | -0.90686 | -0.033769 | 0.46755 | 0.5959 | 0.41512 | 0.24509 | 0.48615 | 0.30654 | 0.093003 | -0.36794 | -0.3681 | -0.30323 | -0.15297 | -0.37283 | -0.21243 | -0.29165 | -0.48374 | -0.76424 | -0.86271
4 | -0.72948 | -0.73671 | -0.74423 | -0.75075 | -0.75409 | -0.68943 | -0.59815 | -0.54611 | -0.5621 | -0.6227 | -0.66418 | -0.70326 | -0.70409 | -0.71704 | -0.72334 | -0.70177 | -0.59409 | -0.35408 | -0.45671 | -0.55399 | -0.59639 | -0.63095 | -0.66697 | -0.6702
5 | -0.34321 | -0.36045 | -0.37577 | -0.37711 | -0.37628 | -0.31717 | -0.24172 | -0.19561 | -0.19215 | -0.16095 | -0.15928 | -0.15593 | -0.18766 | -0.20195 | -0.19652 | -0.24361 | -0.21582 | -0.1082 | -0.12812 | -0.1593 | -0.17202 | -0.2233 | -0.24695 | -0.25835
6 | 0.22212 | 0.17375 | 0.13174 | 0.19627 | 0.16117 | 0.23219 | 0.30968 | 0.60319 | 0.69467 | 0.71578 | 0.67939 | 0.72471 | 0.71933 | 0.71099 | 0.59798 | 0.56881 | 0.49437 | 0.54083 | 0.45844 | 0.47839 | 0.40447 | 0.42577 | 0.26432 | 0.27144
7 | -0.66135 | -0.65412 | -0.67467 | -0.68688 | -0.72756 | -0.65143 | -0.55342 | -0.28747 | -0.14243 | -0.13221 | -0.10049 | -0.03377 | -0.13711 | -0.14308 | -0.26078 | -0.37267 | -0.33634 | -0.37516 | -0.42189 | -0.40505 | -0.4612 | -0.5437 | -0.61342 | -0.61016
8 | -0.75285 | -0.76876 | -0.76572 | -0.76462 | -0.74885 | -0.71859 | -0.54932 | -0.43701 | -0.40354 | -0.46087 | -0.43519 | -0.39671 | -0.42052 | -0.45528 | -0.55317 | -0.61347 | -0.61185 | -0.60336 | -0.63598 | -0.65759 | -0.66885 | -0.68846 | -0.71852 | -0.73228

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.5581 | 0.38259 | 0.34182 | 0.43382 | 0.37726 | 0.30711 | 0.2541 | 0.89683 | 0.92862 | 0.78055 | 0.92795 | 0.8795 | 0.87471 | 0.78109 | 0.44973 | 0.71133 | 0.86175 | 0.80406 | 0.56196 | 0.58883 | 0.53215 | 0.33684 | 0.27407 | 0.28406
2 | -1.0675 | -1.0254 | -1.0752 | -1.102 | -1.1137 | -1.0221 | -0.6481 | -0.12209 | -0.13254 | -0.090498 | -0.076594 | -0.3523 | -0.51467 | -0.64736 | -0.65561 | -0.68003 | -0.5137 | 0.17401 | -0.024038 | -0.28662 | -0.5366 | -0.69187 | -0.75115 | -0.88636
3 | -1.0109 | -1.08 | -1.1108 | -1.096 | -1.0969 | -0.925 | -0.034106 | 0.4769 | 0.60186 | 0.40681 | 0.25 | 0.48129 | 0.31268 | 0.094864 | -0.37162 | -0.37546 | -0.30929 | -0.14991 | -0.37283 | -0.20818 | -0.29165 | -0.47407 | -0.76424 | -0.84545
4 | -0.72218 | -0.72198 | -0.73679 | -0.73573 | -0.75409 | -0.70321 | -0.59815 | -0.55157 | -0.57335 | -0.63516 | -0.65754 | -0.71733 | -0.71113 | -0.70987 | -0.70888 | -0.70177 | -0.58221 | -0.347 | -0.45214 | -0.55953 | -0.59639 | -0.61834 | -0.68031 | -0.6702
5 | -0.34321 | -0.35685 | -0.37577 | -0.37711 | -0.3838 | -0.31717 | -0.24655 | -0.19366 | -0.19023 | -0.15773 | -0.16088 | -0.15281 | -0.18391 | -0.20397 | -0.19652 | -0.23873 | -0.2115 | -0.11036 | -0.12812 | -0.1609 | -0.1703 | -0.22777 | -0.24448 | -0.25835
6 | 0.22434 | 0.17375 | 0.13306 | 0.1943 | 0.16278 | 0.23452 | 0.30348 | 0.59716 | 0.70857 | 0.73009 | 0.67259 | 0.73921 | 0.71213 | 0.69677 | 0.60396 | 0.58019 | 0.49437 | 0.54083 | 0.44927 | 0.48796 | 0.40447 | 0.43429 | 0.26432 | 0.26873
7 | -0.65474 | -0.65412 | -0.68142 | -0.70062 | -0.71301 | -0.64492 | -0.54235 | -0.29034 | -0.13959 | -0.13485 | -0.099483 | -0.033095 | -0.13848 | -0.14451 | -0.26078 | -0.36521 | -0.32962 | -0.37516 | -0.43033 | -0.401 | -0.45659 | -0.5437 | -0.60116 | -0.61626
8 | -0.75285 | -0.77645 | -0.7504 | -0.76462 | -0.74136 | -0.71141 | -0.53834 | -0.44138 | -0.41161 | -0.45166 | -0.43084 | -0.39671 | -0.42893 | -0.45073 | -0.54211 | -0.61961 | -0.59961 | -0.60336 | -0.64234 | -0.66417 | -0.65547 | -0.70223 | -0.70415 | -0.73961

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.5581 | 0.39821 | 0.33167 | 0.42514 | 0.381 | 0.30096 | 0.25918 | 0.8702 | 0.9379 | 0.80444 | 0.93723 | 0.87088 | 0.84873 | 0.76562 | 0.4635 | 0.71851 | 0.87036 | 0.8121 | 0.55634 | 0.59466 | 0.54301 | 0.33347 | 0.26332 | 0.28128
2 | -1.0571 | -1.0464 | -1.0752 | -1.1357 | -1.136 | -1.0323 | -0.66106 | -0.12334 | -0.13388 | -0.086949 | -0.076594 | -0.34881 | -0.50448 | -0.66718 | -0.66872 | -0.68003 | -0.5137 | 0.16884 | -0.024038 | -0.29235 | -0.52597 | -0.70585 | -0.78181 | -0.87758
3 | -1.0109 | -1.08 | -1.1108 | -1.0851 | -1.0643 | -0.90686 | -0.034106 | 0.46287 | 0.5959 | 0.42342 | 0.24019 | 0.48129 | 0.30348 | 0.093003 | -0.37162 | -0.36442 | -0.30019 | -0.15603 | -0.38029 | -0.20818 | -0.28582 | -0.4789 | -0.76424 | -0.86271
4 | -0.71489 | -0.73671 | -0.72935 | -0.74324 | -0.74655 | -0.69632 | -0.60413 | -0.55157 | -0.5621 | -0.61025 | -0.67747 | -0.6892 | -0.70409 | -0.72421 | -0.73058 | -0.69475 | -0.60003 | -0.35408 | -0.45214 | -0.54845 | -0.59639 | -0.63095 | -0.6603 | -0.68361
5 | -0.34321 | -0.36045 | -0.37953 | -0.37334 | -0.37251 | -0.31717 | -0.2393 | -0.19561 | -0.19599 | -0.16095 | -0.16247 | -0.15281 | -0.19142 | -0.19791 | -0.19848 | -0.23873 | -0.22014 | -0.10603 | -0.12556 | -0.16249 | -0.16858 | -0.22553 | -0.24448 | -0.26093
6 | 0.22434 | 0.17549 | 0.13174 | 0.19627 | 0.16278 | 0.23684 | 0.30968 | 0.60922 | 0.69467 | 0.73009 | 0.68618 | 0.71022 | 0.71933 | 0.70388 | 0.592 | 0.58019 | 0.50426 | 0.55164 | 0.45385 | 0.48318 | 0.40043 | 0.43003 | 0.26432 | 0.26873
7 | -0.66135 | -0.64758 | -0.66118 | -0.67314 | -0.74211 | -0.64492 | -0.55896 | -0.29034 | -0.14528 | -0.13353 | -0.10149 | -0.034108 | -0.13711 | -0.14308 | -0.266 | -0.37639 | -0.33634 | -0.37516 | -0.42189 | -0.4091 | -0.45198 | -0.55457 | -0.62569 | -0.62236
8 | -0.74532 | -0.76876 | -0.76572 | -0.77991 | -0.74885 | -0.72578 | -0.55482 | -0.42827 | -0.40354 | -0.45626 | -0.43955 | -0.39671 | -0.42052 | -0.45528 | -0.54211 | -0.61347 | -0.62409 | -0.59733 | -0.64234 | -0.65101 | -0.65547 | -0.67469 | -0.73289 | -0.74693

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.51095 | 0.56249 | 0.73214 | 0.83937 | 0.9869 | 1.1536 | 1.0283 | 1.4701 | 1.3487 | 1.5233 | 1.5655 | 1.4521 | 1.3699 | 1.2612 | 1.1617 | 1.0455 | 1.0346 | 0.81973 | 0.67823 | 0.80481 | 0.82002 | 0.93712 | 0.45502 | 0.43687
2 | 0.51095 | 0.56249 | 0.73214 | 0.83937 | 0.9869 | 1.1536 | 1.0283 | 1.4701 | 1.3487 | 1.5233 | 1.5655 | 1.4521 | 1.3699 | 1.2612 | 1.1617 | 1.0455 | 1.0346 | 0.81973 | 0.67823 | 0.80481 | 0.82002 | 0.93712 | 0.45502 | 0.43687
3 | 0.51095 | 0.56249 | 0.73214 | 0.83937 | 0.9869 | 1.1536 | 1.0283 | 1.4701 | 1.3487 | 1.5233 | 1.5655 | 1.4521 | 1.3699 | 1.2612 | 1.1617 | 1.0455 | 1.0346 | 0.81973 | 0.67823 | 0.80481 | 0.82002 | 0.93712 | 0.45502 | 0.43687
4 | 0.34063 | 0.37499 | 0.48809 | 0.55958 | 0.65794 | 0.76908 | 0.68556 | 0.98009 | 0.89912 | 1.0155 | 1.0437 | 0.96809 | 0.91325 | 0.84078 | 0.77445 | 0.697 | 0.68974 | 0.54649 | 0.45215 | 0.53654 | 0.54668 | 0.62475 | 0.30335 | 0.29125
5 | 0.17032 | 0.1875 | 0.24405 | 0.27979 | 0.32897 | 0.38454 | 0.34278 | 0.49005 | 0.44956 | 0.50775 | 0.52184 | 0.48405 | 0.45663 | 0.42039 | 0.38723 | 0.3485 | 0.34487 | 0.27324 | 0.22608 | 0.26827 | 0.27334 | 0.31237 | 0.15167 | 0.14562
6 | 0.34063 | 0.37499 | 0.48809 | 0.55958 | 0.65794 | 0.76908 | 0.68556 | 0.98009 | 0.89912 | 1.0155 | 1.0437 | 0.96809 | 0.91325 | 0.84078 | 0.77445 | 0.697 | 0.68974 | 0.54649 | 0.45215 | 0.53654 | 0.54668 | 0.62475 | 0.30335 | 0.29125
7 | 0.34063 | 0.37499 | 0.48809 | 0.55958 | 0.65794 | 0.76908 | 0.68556 | 0.98009 | 0.89912 | 1.0155 | 1.0437 | 0.96809 | 0.91325 | 0.84078 | 0.77445 | 0.697 | 0.68974 | 0.54649 | 0.45215 | 0.53654 | 0.54668 | 0.62475 | 0.30335 | 0.29125
8 | 0.34063 | 0.37499 | 0.48809 | 0.55958 | 0.65794 | 0.76908 | 0.68556 | 0.98009 | 0.89912 | 1.0155 | 1.0437 | 0.96809 | 0.91325 | 0.84078 | 0.77445 | 0.697 | 0.68974 | 0.54649 | 0.45215 | 0.53654 | 0.54668 | 0.62475 | 0.30335 | 0.29125

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.4165 | 1.4991 | 1.583 | 1.655 | 1.6738 | 1.7509 | 1.7419 | 1.6465 | 1.4918 | 2.1907 | 2.1393 | 1.9699 | 1.922 | 1.9299 | 1.8385 | 1.6853 | 1.5146 | 1.4603 | 0.91791 | 0.98162 | 1.0732 | 1.0988 | 1.146 | 1.265
2 | 1.4165 | 1.4991 | 1.583 | 1.655 | 1.6738 | 1.7509 | 1.7419 | 1.6465 | 1.4918 | 2.1907 | 2.1393 | 1.9699 | 1.922 | 1.9299 | 1.8385 | 1.6853 | 1.5146 | 1.4603 | 0.91791 | 0.98162 | 1.0732 | 1.0988 | 1.146 | 1.265
3 | 1.4165 | 1.4991 | 1.583 | 1.655 | 1.6738 | 1.7509 | 1.7419 | 1.6465 | 1.4918 | 2.1907 | 2.1393 | 1.9699 | 1.922 | 1.9299 | 1.8385 | 1.6853 | 1.5146 | 1.4603 | 0.91791 | 0.98162 | 1.0732 | 1.0988 | 1.146 | 1.265
4 | 0.94436 | 0.99941 | 1.0554 | 1.1033 | 1.1158 | 1.1672 | 1.1613 | 1.0977 | 0.99454 | 1.4604 | 1.4262 | 1.3133 | 1.2814 | 1.2866 | 1.2257 | 1.1235 | 1.0097 | 0.9735 | 0.61194 | 0.65441 | 0.71548 | 0.73256 | 0.76401 | 0.84332
5 | 0.47218 | 0.4997 | 0.52768 | 0.55166 | 0.55792 | 0.58362 | 0.58064 | 0.54884 | 0.49727 | 0.73022 | 0.71309 | 0.65663 | 0.64068 | 0.64331 | 0.61283 | 0.56175 | 0.50486 | 0.48675 | 0.30597 | 0.32721 | 0.35774 | 0.36628 | 0.382 | 0.42166
6 | 0.94436 | 0.99941 | 1.0554 | 1.1033 | 1.1158 | 1.1672 | 1.1613 | 1.0977 | 0.99454 | 1.4604 | 1.4262 | 1.3133 | 1.2814 | 1.2866 | 1.2257 | 1.1235 | 1.0097 | 0.9735 | 0.61194 | 0.65441 | 0.71548 | 0.73256 | 0.76401 | 0.84332
7 | 0.94436 | 0.99941 | 1.0554 | 1.1033 | 1.1158 | 1.1672 | 1.1613 | 1.0977 | 0.99454 | 1.4604 | 1.4262 | 1.3133 | 1.2814 | 1.2866 | 1.2257 | 1.1235 | 1.0097 | 0.9735 | 0.61194 | 0.65441 | 0.71548 | 0.73256 | 0.76401 | 0.84332
8 | 0.94436 | 0.99941 | 1.0554 | 1.1033 | 1.1158 | 1.1672 | 1.1613 | 1.0977 | 0.99454 | 1.4604 | 1.4262 | 1.3133 | 1.2814 | 1.2866 | 1.2257 | 1.1235 | 1.0097 | 0.9735 | 0.61194 | 0.65441 | 0.71548 | 0.73256 | 0.76401 | 0.84332

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 6.6091e-05 | 3.9986e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064225 | 1.3381 | 3.2082 | 4.2553 | 4.6004 | 4.7239 | 4.2427 | 3.5969 | 1.8022 | 0.41411 | 0.0026899 | 0.00045504 | 0.00011999 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 6.8817e-05 | 3.9202e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066769 | 1.3641 | 3.0176 | 4.2978 | 4.9798 | 4.8233 | 4.4158 | 3.2886 | 1.8765 | 0.41001 | 0.0026899 | 0.00047802 | 0.00011757 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.5891e-05 | 1.5681e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026199 | 0.51446 | 1.3341 | 1.7532 | 1.954 | 2.0288 | 1.6797 | 1.3291 | 0.75805 | 0.1558 | 0.0010759 | 0.00019305 | 4.7028e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.6982e-05 | 1.5994e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026708 | 0.53005 | 1.2325 | 1.6851 | 1.8971 | 1.989 | 1.7836 | 1.3976 | 0.75061 | 0.164 | 0.0010338 | 0.00017466 | 4.8482e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.8344e-05 | 1.6308e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025436 | 0.54044 | 1.207 | 1.6511 | 1.8591 | 1.9293 | 1.6971 | 1.3702 | 0.71346 | 0.17056 | 0.0010549 | 0.00018202 | 4.6543e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 6.7454e-05 | 3.8026e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061682 | 1.2602 | 3.0494 | 4.0851 | 4.8849 | 4.873 | 4.3725 | 3.2543 | 1.8208 | 0.3977 | 0.0025316 | 0.00043665 | 0.00011636 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 6.6091e-05 | 3.8418e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065497 | 1.3511 | 3.1447 | 4.468 | 4.9798 | 4.9228 | 4.4158 | 3.3913 | 1.9323 | 0.3895 | 0.0026108 | 0.00045504 | 0.00012121 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.5891e-05 | 1.5053e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02569 | 0.49887 | 1.2706 | 1.7021 | 1.8401 | 2.0686 | 1.801 | 1.4388 | 0.70602 | 0.15908 | 0.0010338 | 0.00018937 | 4.7028e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.6709e-05 | 1.6308e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026199 | 0.49367 | 1.3341 | 1.7362 | 1.8781 | 2.0288 | 1.8183 | 1.3976 | 0.76548 | 0.16728 | 0.0010127 | 0.00018937 | 4.7513e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.7254e-05 | 1.5367e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024164 | 0.49887 | 1.2706 | 1.6851 | 1.916 | 2.0288 | 1.6797 | 1.425 | 0.72832 | 0.15744 | 0.0010654 | 0.00018753 | 4.7028e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 7.1542e-05 | 3.8418e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061046 | 1.2342 | 3.3035 | 4.1702 | 4.6952 | 4.873 | 4.3725 | 3.4599 | 1.858 | 0.42641 | 0.0026899 | 0.00043665 | 0.00011636 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 6.4728e-05 | 3.8026e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062318 | 1.3121 | 3.0176 | 4.3404 | 4.6952 | 4.7239 | 4.3725 | 3.4599 | 1.8394 | 0.42641 | 0.0025053 | 0.00044585 | 0.00012363 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.7527e-05 | 1.5994e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026708 | 0.53524 | 1.3087 | 1.7362 | 1.8401 | 2.0288 | 1.6451 | 1.3565 | 0.73575 | 0.164 | 0.0010232 | 0.00019121 | 4.8967e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.8072e-05 | 1.5994e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024418 | 0.53005 | 1.2452 | 1.6851 | 1.9919 | 1.9293 | 1.7663 | 1.4388 | 0.70602 | 0.1722 | 0.001097 | 0.00018937 | 4.8967e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.6164e-05 | 1.5994e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025944 | 0.51446 | 1.3087 | 1.7021 | 1.9729 | 2.0487 | 1.6797 | 1.425 | 0.77291 | 0.164 | 0.0010443 | 0.00019305 | 4.7513e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.4156 | 3.401 | 3.2456 | 3.1732 | 3.0841 | 3.0782 | 3.1127 | 3.4664 | 3.7179 | 3.6925 | 3.6035 | 3.6577 | 3.8223 | 3.8232 | 3.5485 | 3.6498 | 3.6182 | 3.5971 | 3.3476 | 3.2737 | 3.3036 | 3.2231 | 3.2419 | 3.2137
2 | 3.0704 | 2.9347 | 2.789 | 2.5577 | 2.4072 | 2.4673 | 2.668 | 3.2027 | 3.4836 | 3.7337 | 3.3821 | 3.5601 | 3.596 | 3.5814 | 3.1111 | 3.2328 | 3.3413 | 3.4236 | 3.4837 | 3.6314 | 3.8345 | 3.485 | 3.2623 | 3.107
3 | 2.5913 | 2.476 | 2.2698 | 2.3245 | 2.22 | 2.2114 | 3.0837 | 3.5886 | 3.7519 | 3.5442 | 3.4403 | 3.706 | 3.9045 | 3.7022 | 3.4004 | 3.2307 | 3.2268 | 3.2154 | 3.0685 | 3.3018 | 3.4949 | 3.2244 | 3.093 | 2.7002
4 | 1.1157 | 0.94634 | 0.77643 | 0.75666 | 0.6703 | 0.61569 | 1.2037 | 1.822 | 2.1986 | 2.2657 | 2.2055 | 1.9874 | 2.2682 | 2.1887 | 2.0109 | 1.8647 | 1.6551 | 1.5395 | 1.8749 | 2.1651 | 2.5036 | 2.3583 | 1.9471 | 1.5015
5 | 0.97518 | 0.8957 | 0.82469 | 0.80096 | 0.80953 | 0.79635 | 0.892 | 0.93139 | 1.025 | 1.0628 | 1.1269 | 1.1948 | 1.2362 | 1.2027 | 1.1644 | 1.1493 | 1.1292 | 1.1494 | 1.1423 | 1.1494 | 1.2735 | 1.2019 | 1.2249 | 1.1124
6 | 2.0292 | 1.969 | 1.8203 | 1.8728 | 1.8708 | 1.8428 | 2.0306 | 2.3186 | 2.4151 | 2.4172 | 2.4026 | 2.5408 | 2.5299 | 2.4696 | 2.3351 | 2.2556 | 2.3156 | 2.3091 | 2.1317 | 2.1332 | 2.2479 | 2.0317 | 2.0407 | 2.0748
7 | 1.6912 | 1.5572 | 1.5001 | 1.5146 | 1.4321 | 1.5117 | 1.9387 | 2.0026 | 2.2989 | 2.436 | 2.4068 | 2.5141 | 2.4674 | 2.5664 | 2.5327 | 2.3642 | 2.3515 | 2.3283 | 2.2659 | 2.2618 | 2.3115 | 1.9334 | 2.0133 | 1.8038
8 | 1.3367 | 1.2769 | 1.214 | 1.1921 | 1.184 | 1.2362 | 1.9798 | 2.1911 | 2.3492 | 2.3312 | 2.414 | 2.5663 | 2.5668 | 2.4375 | 2.1414 | 2.0479 | 1.9053 | 1.9198 | 1.8462 | 1.8813 | 1.8401 | 1.5987 | 1.4882 | 1.4008

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.4454 | 3.401 | 3.1887 | 3.1732 | 3.0287 | 3.0782 | 3.1685 | 3.4664 | 3.7546 | 3.6925 | 3.5679 | 3.5857 | 3.7476 | 3.8965 | 3.6162 | 3.6846 | 3.6534 | 3.5289 | 3.4124 | 3.2417 | 3.3355 | 3.2231 | 3.3002 | 3.27
2 | 3.0704 | 2.9347 | 2.7651 | 2.5794 | 2.4072 | 2.5113 | 2.6446 | 3.1713 | 3.5179 | 3.6971 | 3.4155 | 3.5601 | 3.6662 | 3.5814 | 3.0522 | 3.2328 | 3.3737 | 3.4559 | 3.5512 | 3.5603 | 3.7973 | 3.5532 | 3.233 | 3.0529
3 | 2.5482 | 2.5165 | 2.2511 | 2.3051 | 2.2582 | 2.1725 | 3.0285 | 3.6593 | 3.7149 | 3.5789 | 3.4403 | 3.633 | 3.9045 | 3.6313 | 3.4004 | 3.2613 | 3.1955 | 3.1548 | 3.0389 | 3.3663 | 3.4611 | 3.2875 | 3.093 | 2.7233
4 | 1.1157 | 0.95281 | 0.76626 | 0.75666 | 0.6703 | 0.6113 | 1.2136 | 1.822 | 2.1986 | 2.2214 | 2.1837 | 2.0069 | 2.2904 | 2.2096 | 1.9919 | 1.8822 | 1.671 | 1.5254 | 1.8749 | 2.1439 | 2.4793 | 2.3814 | 1.9471 | 1.5138
5 | 0.96687 | 0.88078 | 0.8385 | 0.79423 | 0.81658 | 0.78219 | 0.90768 | 0.92226 | 1.025 | 1.0732 | 1.1381 | 1.1713 | 1.2242 | 1.2027 | 1.1422 | 1.1603 | 1.1402 | 1.1602 | 1.1423 | 1.1494 | 1.2982 | 1.2255 | 1.236 | 1.0928
6 | 2.0118 | 1.969 | 1.8203 | 1.8404 | 1.9041 | 1.8594 | 2.0487 | 2.3415 | 2.4389 | 2.3698 | 2.4501 | 2.5909 | 2.4805 | 2.4933 | 2.3129 | 2.2341 | 2.3156 | 2.331 | 2.1523 | 2.1124 | 2.2696 | 2.0516 | 2.0589 | 2.0748
7 | 1.6912 | 1.5698 | 1.5001 | 1.5398 | 1.4443 | 1.5384 | 1.9731 | 2.0223 | 2.2763 | 2.4838 | 2.4068 | 2.5389 | 2.4433 | 2.5664 | 2.5327 | 2.3867 | 2.3286 | 2.3723 | 2.222 | 2.2618 | 2.3562 | 1.8957 | 1.9954 | 1.773
8 | 1.3262 | 1.2866 | 1.214 | 1.1921 | 1.1743 | 1.2574 | 1.9622 | 2.148 | 2.3724 | 2.3768 | 2.414 | 2.5917 | 2.5668 | 2.4375 | 2.1008 | 2.0286 | 1.9238 | 1.9019 | 1.8108 | 1.9179 | 1.8049 | 1.5832 | 1.5009 | 1.4235

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.4454 | 3.46 | 3.1887 | 3.229 | 3.0287 | 3.0501 | 3.1127 | 3.5346 | 3.6445 | 3.6563 | 3.6391 | 3.6577 | 3.7849 | 3.7499 | 3.5147 | 3.7195 | 3.6534 | 3.5289 | 3.3476 | 3.2417 | 3.2718 | 3.2861 | 3.3002 | 3.1856
2 | 3.0968 | 2.9596 | 2.789 | 2.6012 | 2.3863 | 2.4452 | 2.6915 | 3.1398 | 3.4149 | 3.7704 | 3.3153 | 3.5601 | 3.5608 | 3.5814 | 3.0816 | 3.2635 | 3.4062 | 3.4559 | 3.4162 | 3.6314 | 3.7602 | 3.485 | 3.2623 | 3.1341
3 | 2.6129 | 2.4354 | 2.3071 | 2.344 | 2.201 | 2.1725 | 3.1389 | 3.6239 | 3.7149 | 3.6137 | 3.3724 | 3.7791 | 3.9809 | 3.6313 | 3.368 | 3.292 | 3.2895 | 3.1548 | 3.1277 | 3.2696 | 3.5624 | 3.1614 | 3.1206 | 2.6542
4 | 1.1157 | 0.95281 | 0.76626 | 0.76671 | 0.66568 | 0.61569 | 1.2037 | 1.8042 | 2.2203 | 2.2657 | 2.2055 | 2.0264 | 2.2461 | 2.1887 | 2.0299 | 1.8471 | 1.6391 | 1.5254 | 1.8389 | 2.1651 | 2.5278 | 2.4045 | 1.9471 | 1.4891
5 | 0.98348 | 0.90316 | 0.8316 | 0.78749 | 0.80247 | 0.78927 | 0.88416 | 0.94964 | 1.025 | 1.0628 | 1.1269 | 1.1713 | 1.2604 | 1.2258 | 1.1866 | 1.1712 | 1.1182 | 1.1711 | 1.1202 | 1.1607 | 1.2611 | 1.2255 | 1.2472 | 1.1026
6 | 2.0118 | 1.969 | 1.8513 | 1.8566 | 1.8376 | 1.8594 | 2.0306 | 2.3415 | 2.4151 | 2.3698 | 2.3551 | 2.5408 | 2.5299 | 2.446 | 2.2906 | 2.2341 | 2.3606 | 2.2654 | 2.1523 | 2.1332 | 2.2479 | 2.0714 | 2.0772 | 2.111
7 | 1.6912 | 1.5698 | 1.5248 | 1.5146 | 1.4076 | 1.5384 | 1.9387 | 2.0419 | 2.2536 | 2.3883 | 2.383 | 2.5637 | 2.4674 | 2.5418 | 2.5812 | 2.3191 | 2.3973 | 2.3503 | 2.2878 | 2.2618 | 2.3338 | 1.8957 | 2.0312 | 1.773
8 | 1.3576 | 1.2671 | 1.2329 | 1.2015 | 1.1938 | 1.2574 | 1.9974 | 2.1911 | 2.3955 | 2.3083 | 2.4379 | 2.5157 | 2.617 | 2.3909 | 2.1211 | 2.0286 | 1.9422 | 1.8839 | 1.8817 | 1.8996 | 1.8225 | 1.5987 | 1.4755 | 1.3895

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.42591 | 0.47044 | 0.44334 | 0.44334 | 0.43366 | 0.45882 | 0.47237 | 0.88473 | 1.0299 | 0.99121 | 0.96798 | 0.96605 | 1.028 | 0.99702 | 0.69888 | 0.91377 | 0.92539 | 0.86731 | 0.68727 | 0.62338 | 0.65436 | 0.65629 | 0.45302 | 0.44914
2 | 0.021367 | -0.1282 | -0.13889 | -0.20299 | -0.24572 | -0.19231 | -0.24572 | 0.61965 | 0.79059 | 1.0149 | 0.57692 | 0.5235 | 0.36324 | 0.49145 | 0.21367 | 0.18162 | 0.21367 | 0.38461 | 0.73717 | 0.74786 | 0.59828 | 0.4594 | 0.21367 | 0.042735
3 | -0.1612 | -0.38178 | -0.666 | -0.6151 | -0.62782 | -0.59813 | -0.033936 | 0.7169 | 0.94173 | 0.95022 | 0.79326 | 0.99264 | 0.89931 | 0.78478 | 0.56419 | 0.35209 | 0.43693 | 0.39027 | 0.072115 | 0.31391 | 0.44117 | 0.28846 | -0.26725 | -0.54722
4 | -0.67796 | -0.68448 | -0.70403 | -0.70403 | -0.72033 | -0.73989 | -0.67144 | -0.45306 | -0.33898 | -0.35854 | -0.45306 | -0.49217 | -0.45632 | -0.49543 | -0.4661 | -0.55084 | -0.61929 | -0.55084 | -0.38787 | -0.34876 | -0.34876 | -0.45958 | -0.5704 | -0.59321
5 | -0.21107 | -0.27673 | -0.32598 | -0.32364 | -0.32364 | -0.35412 | -0.31895 | -0.12664 | 0.042213 | 0.14071 | 0.23217 | 0.24624 | 0.21576 | 0.17823 | 0.11726 | 0.075046 | 0.06332 | 0.05863 | 0.05863 | 0.014071 | 0.1243 | 0.05863 | 0.032833 | -0.051594
6 | 0.30769 | 0.34134 | 0.25961 | 0.30529 | 0.3125 | 0.32091 | 0.31009 | 0.57451 | 0.65865 | 0.65744 | 0.57451 | 0.68629 | 0.71514 | 0.65865 | 0.57331 | 0.5048 | 0.61538 | 0.59615 | 0.46754 | 0.43389 | 0.51081 | 0.40264 | 0.30649 | 0.34254
7 | -0.59364 | -0.61036 | -0.64799 | -0.66471 | -0.6229 | -0.67307 | -0.57692 | -0.26338 | -0.045986 | -0.037625 | 0.079431 | 0.025083 | 0.0083611 | 0 | -0.066889 | -0.11706 | -0.1714 | -0.22575 | -0.19649 | -0.23829 | -0.16722 | -0.31354 | -0.39715 | -0.42642
8 | -0.74317 | -0.74813 | -0.75557 | -0.7593 | -0.74937 | -0.732 | -0.62158 | -0.51364 | -0.50248 | -0.49503 | -0.48635 | -0.48262 | -0.49379 | -0.5124 | -0.56451 | -0.58932 | -0.60917 | -0.61166 | -0.62282 | -0.64391 | -0.68486 | -0.71215 | -0.72332 | -0.73696

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.41739 | 0.47514 | 0.4522 | 0.44777 | 0.43799 | 0.44965 | 0.47237 | 0.90243 | 1.0402 | 1.011 | 0.94862 | 0.97571 | 1.028 | 1.007 | 0.69888 | 0.8955 | 0.9439 | 0.84996 | 0.70101 | 0.63585 | 0.66744 | 0.65629 | 0.46208 | 0.45363
2 | 0.02094 | -0.12564 | -0.14167 | -0.20705 | -0.24572 | -0.19231 | -0.24081 | 0.61965 | 0.79059 | 0.99465 | 0.57692 | 0.51303 | 0.35961 | 0.48162 | 0.21795 | 0.17981 | 0.2094 | 0.38077 | 0.75191 | 0.75533 | 0.58632 | 0.4594 | 0.21581 | 0.043162
3 | -0.16442 | -0.38942 | -0.67932 | -0.62125 | -0.64038 | -0.60411 | -0.033258 | 0.70973 | 0.96057 | 0.95972 | 0.78533 | 0.98271 | 0.88133 | 0.76908 | 0.55855 | 0.35561 | 0.43693 | 0.39027 | 0.073557 | 0.31077 | 0.44117 | 0.29134 | -0.26992 | -0.55817
4 | -0.69152 | -0.69132 | -0.69699 | -0.71811 | -0.70592 | -0.73249 | -0.67815 | -0.444 | -0.3322 | -0.36571 | -0.46212 | -0.48725 | -0.44719 | -0.49048 | -0.4661 | -0.56186 | -0.6069 | -0.56186 | -0.39563 | -0.34527 | -0.35225 | -0.46877 | -0.56469 | -0.60508
5 | -0.21529 | -0.27397 | -0.31946 | -0.33011 | -0.32364 | -0.35412 | -0.32214 | -0.12664 | 0.043058 | 0.1393 | 0.23682 | 0.24871 | 0.21576 | 0.1818 | 0.11609 | 0.075046 | 0.06332 | 0.057457 | 0.05863 | 0.01393 | 0.1243 | 0.059802 | 0.032176 | -0.051594
6 | 0.30769 | 0.34817 | 0.25702 | 0.30223 | 0.31875 | 0.32091 | 0.31629 | 0.56877 | 0.66523 | 0.65087 | 0.58026 | 0.70002 | 0.72944 | 0.65206 | 0.57331 | 0.50985 | 0.62769 | 0.60807 | 0.46754 | 0.43823 | 0.5057 | 0.39861 | 0.30036 | 0.3494
7 | -0.60551 | -0.61036 | -0.63503 | -0.65806 | -0.61044 | -0.66634 | -0.58269 | -0.25811 | -0.045066 | -0.038378 | 0.079431 | 0.025585 | 0.0082775 | 0 | -0.065551 | -0.11823 | -0.16969 | -0.22349 | -0.19256 | -0.24306 | -0.16889 | -0.31981 | -0.38921 | -0.43068
8 | -0.7283 | -0.74813 | -0.74802 | -0.76689 | -0.75687 | -0.73932 | -0.63401 | -0.51878 | -0.50248 | -0.50493 | -0.49607 | -0.4778 | -0.48885 | -0.5124 | -0.56451 | -0.58932 | -0.59699 | -0.62389 | -0.61037 | -0.64391 | -0.67116 | -0.70503 | -0.73055 | -0.74433

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.41739 | 0.47044 | 0.4389 | 0.43447 | 0.42932 | 0.44965 | 0.47237 | 0.90243 | 1.0402 | 0.99121 | 0.9583 | 0.98537 | 1.0486 | 0.97708 | 0.69888 | 0.90464 | 0.9439 | 0.85864 | 0.67352 | 0.62961 | 0.66744 | 0.64317 | 0.44395 | 0.44016
2 | 0.021154 | -0.1282 | -0.14028 | -0.20096 | -0.24818 | -0.18846 | -0.24572 | 0.62585 | 0.8064 | 1.0149 | 0.58269 | 0.51303 | 0.35598 | 0.49636 | 0.2094 | 0.17981 | 0.21154 | 0.38461 | 0.72243 | 0.75533 | 0.5923 | 0.4594 | 0.2094 | 0.042307
3 | -0.1612 | -0.38178 | -0.666 | -0.62125 | -0.62154 | -0.60411 | -0.033258 | 0.73124 | 0.96057 | 0.95022 | 0.78533 | 1.0026 | 0.9083 | 0.78478 | 0.56983 | 0.35209 | 0.4413 | 0.39417 | 0.073557 | 0.30763 | 0.43676 | 0.28557 | -0.27259 | -0.55269
4 | -0.69152 | -0.67763 | -0.68995 | -0.71811 | -0.73474 | -0.72509 | -0.66473 | -0.46212 | -0.33559 | -0.36212 | -0.45306 | -0.49217 | -0.46544 | -0.49543 | -0.47076 | -0.53982 | -0.63167 | -0.55084 | -0.38011 | -0.35225 | -0.34527 | -0.45498 | -0.5761 | -0.58728
5 | -0.20896 | -0.27397 | -0.32598 | -0.33011 | -0.33011 | -0.35766 | -0.31576 | -0.12791 | 0.042636 | 0.14071 | 0.23682 | 0.25117 | 0.21792 | 0.17823 | 0.11609 | 0.075797 | 0.064587 | 0.057457 | 0.059216 | 0.014212 | 0.1243 | 0.05863 | 0.032176 | -0.05211
6 | 0.30769 | 0.34134 | 0.25702 | 0.30834 | 0.31562 | 0.32091 | 0.30389 | 0.586 | 0.65865 | 0.65087 | 0.58026 | 0.67943 | 0.70799 | 0.66523 | 0.57904 | 0.5048 | 0.62769 | 0.60807 | 0.46754 | 0.42521 | 0.52103 | 0.40667 | 0.30036 | 0.33912
7 | -0.59958 | -0.61036 | -0.66095 | -0.678 | -0.63536 | -0.6798 | -0.56538 | -0.26074 | -0.045066 | -0.036873 | 0.080225 | 0.025334 | 0.0084447 | 0 | -0.066889 | -0.11706 | -0.1714 | -0.22801 | -0.19845 | -0.23353 | -0.16722 | -0.31354 | -0.39318 | -0.43495
8 | -0.74317 | -0.74813 | -0.74046 | -0.7517 | -0.75687 | -0.732 | -0.61537 | -0.50851 | -0.50248 | -0.49503 | -0.49121 | -0.48262 | -0.49379 | -0.51753 | -0.5758 | -0.58932 | -0.62136 | -0.60554 | -0.61659 | -0.65035 | -0.68486 | -0.69791 | -0.70885 | -0.7517

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.51095 | 0.56249 | 0.73214 | 0.83937 | 0.9869 | 1.1536 | 1.0283 | 1.4701 | 1.3487 | 1.5233 | 1.5655 | 1.4521 | 1.3699 | 1.2612 | 1.1617 | 1.0455 | 1.0346 | 0.81973 | 0.67823 | 0.80481 | 0.82002 | 0.93712 | 0.45502 | 0.43687
2 | 0.51095 | 0.56249 | 0.73214 | 0.83937 | 0.9869 | 1.1536 | 1.0283 | 1.4701 | 1.3487 | 1.5233 | 1.5655 | 1.4521 | 1.3699 | 1.2612 | 1.1617 | 1.0455 | 1.0346 | 0.81973 | 0.67823 | 0.80481 | 0.82002 | 0.93712 | 0.45502 | 0.43687
3 | 0.51095 | 0.56249 | 0.73214 | 0.83937 | 0.9869 | 1.1536 | 1.0283 | 1.4701 | 1.3487 | 1.5233 | 1.5655 | 1.4521 | 1.3699 | 1.2612 | 1.1617 | 1.0455 | 1.0346 | 0.81973 | 0.67823 | 0.80481 | 0.82002 | 0.93712 | 0.45502 | 0.43687
4 | 0.34063 | 0.37499 | 0.48809 | 0.55958 | 0.65794 | 0.76908 | 0.68556 | 0.98009 | 0.89912 | 1.0155 | 1.0437 | 0.96809 | 0.91325 | 0.84078 | 0.77445 | 0.697 | 0.68974 | 0.54649 | 0.45215 | 0.53654 | 0.54668 | 0.62475 | 0.30335 | 0.29125
5 | 0.17032 | 0.1875 | 0.24405 | 0.27979 | 0.32897 | 0.38454 | 0.34278 | 0.49005 | 0.44956 | 0.50775 | 0.52184 | 0.48405 | 0.45663 | 0.42039 | 0.38723 | 0.3485 | 0.34487 | 0.27324 | 0.22608 | 0.26827 | 0.27334 | 0.31237 | 0.15167 | 0.14562
6 | 0.34063 | 0.37499 | 0.48809 | 0.55958 | 0.65794 | 0.76908 | 0.68556 | 0.98009 | 0.89912 | 1.0155 | 1.0437 | 0.96809 | 0.91325 | 0.84078 | 0.77445 | 0.697 | 0.68974 | 0.54649 | 0.45215 | 0.53654 | 0.54668 | 0.62475 | 0.30335 | 0.29125
7 | 0.34063 | 0.37499 | 0.48809 | 0.55958 | 0.65794 | 0.76908 | 0.68556 | 0.98009 | 0.89912 | 1.0155 | 1.0437 | 0.96809 | 0.91325 | 0.84078 | 0.77445 | 0.697 | 0.68974 | 0.54649 | 0.45215 | 0.53654 | 0.54668 | 0.62475 | 0.30335 | 0.29125
8 | 0.34063 | 0.37499 | 0.48809 | 0.55958 | 0.65794 | 0.76908 | 0.68556 | 0.98009 | 0.89912 | 1.0155 | 1.0437 | 0.96809 | 0.91325 | 0.84078 | 0.77445 | 0.697 | 0.68974 | 0.54649 | 0.45215 | 0.53654 | 0.54668 | 0.62475 | 0.30335 | 0.29125

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.4165 | 1.4991 | 1.583 | 1.655 | 1.6738 | 1.7509 | 1.7419 | 1.6465 | 1.4918 | 2.1907 | 2.1393 | 1.9699 | 1.922 | 1.9299 | 1.8385 | 1.6853 | 1.5146 | 1.4603 | 0.91791 | 0.98162 | 1.0732 | 1.0988 | 1.146 | 1.265
2 | 1.4165 | 1.4991 | 1.583 | 1.655 | 1.6738 | 1.7509 | 1.7419 | 1.6465 | 1.4918 | 2.1907 | 2.1393 | 1.9699 | 1.922 | 1.9299 | 1.8385 | 1.6853 | 1.5146 | 1.4603 | 0.91791 | 0.98162 | 1.0732 | 1.0988 | 1.146 | 1.265
3 | 1.4165 | 1.4991 | 1.583 | 1.655 | 1.6738 | 1.7509 | 1.7419 | 1.6465 | 1.4918 | 2.1907 | 2.1393 | 1.9699 | 1.922 | 1.9299 | 1.8385 | 1.6853 | 1.5146 | 1.4603 | 0.91791 | 0.98162 | 1.0732 | 1.0988 | 1.146 | 1.265
4 | 0.94436 | 0.99941 | 1.0554 | 1.1033 | 1.1158 | 1.1672 | 1.1613 | 1.0977 | 0.99454 | 1.4604 | 1.4262 | 1.3133 | 1.2814 | 1.2866 | 1.2257 | 1.1235 | 1.0097 | 0.9735 | 0.61194 | 0.65441 | 0.71548 | 0.73256 | 0.76401 | 0.84332
5 | 0.47218 | 0.4997 | 0.52768 | 0.55166 | 0.55792 | 0.58362 | 0.58064 | 0.54884 | 0.49727 | 0.73022 | 0.71309 | 0.65663 | 0.64068 | 0.64331 | 0.61283 | 0.56175 | 0.50486 | 0.48675 | 0.30597 | 0.32721 | 0.35774 | 0.36628 | 0.382 | 0.42166
6 | 0.94436 | 0.99941 | 1.0554 | 1.1033 | 1.1158 | 1.1672 | 1.1613 | 1.0977 | 0.99454 | 1.4604 | 1.4262 | 1.3133 | 1.2814 | 1.2866 | 1.2257 | 1.1235 | 1.0097 | 0.9735 | 0.61194 | 0.65441 | 0.71548 | 0.73256 | 0.76401 | 0.84332
7 | 0.94436 | 0.99941 | 1.0554 | 1.1033 | 1.1158 | 1.1672 | 1.1613 | 1.0977 | 0.99454 | 1.4604 | 1.4262 | 1.3133 | 1.2814 | 1.2866 | 1.2257 | 1.1235 | 1.0097 | 0.9735 | 0.61194 | 0.65441 | 0.71548 | 0.73256 | 0.76401 | 0.84332
8 | 0.94436 | 0.99941 | 1.0554 | 1.1033 | 1.1158 | 1.1672 | 1.1613 | 1.0977 | 0.99454 | 1.4604 | 1.4262 | 1.3133 | 1.2814 | 1.2866 | 1.2257 | 1.1235 | 1.0097 | 0.9735 | 0.61194 | 0.65441 | 0.71548 | 0.73256 | 0.76401 | 0.84332

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 8.9993e-05 | 5.1864e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079282 | 1.6558 | 4.1665 | 5.3958 | 6.0561 | 6.3794 | 5.6957 | 4.3918 | 2.2821 | 0.53118 | 0.0034573 | 0.00055829 | 0.00014813 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 8.9993e-05 | 4.8406e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078489 | 1.7214 | 4.2069 | 5.7229 | 5.7563 | 6.5689 | 5.5298 | 4.4349 | 2.2821 | 0.53118 | 0.0032927 | 0.00054137 | 0.00014373 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 3.5997e-05 | 2.0746e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032664 | 0.68198 | 1.6019 | 2.0929 | 2.4464 | 2.4507 | 2.1013 | 1.7223 | 0.92214 | 0.21247 | 0.0013698 | 0.00021655 | 5.8663e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.3228e-05 | 2.0746e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030127 | 0.63608 | 1.5371 | 2.1801 | 2.4704 | 2.4254 | 2.3004 | 1.7912 | 0.95008 | 0.20831 | 0.0012776 | 0.00022783 | 5.925e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 3.392e-05 | 1.9758e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030761 | 0.65575 | 1.5533 | 2.1147 | 2.4704 | 2.4002 | 2.2341 | 1.6878 | 0.92214 | 0.21456 | 0.0013566 | 0.00023685 | 5.749e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 8.9128e-05 | 4.6925e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079282 | 1.6066 | 4.0047 | 5.6684 | 6.176 | 6.3794 | 5.5851 | 4.0904 | 2.2588 | 0.49994 | 0.0034573 | 0.00058648 | 0.00014813 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 8.307e-05 | 4.7418e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079282 | 1.5574 | 4.126 | 5.6684 | 5.8162 | 6.2531 | 5.6957 | 4.521 | 2.2122 | 0.50514 | 0.0033915 | 0.00056392 | 0.00015399 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 3.6343e-05 | 1.956e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032664 | 0.6492 | 1.618 | 2.2455 | 2.4944 | 2.476 | 2.3004 | 1.7395 | 0.97803 | 0.21872 | 0.0013171 | 0.00022331 | 5.8077e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.5997e-05 | 1.9165e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032981 | 0.62297 | 1.6828 | 2.1147 | 2.4704 | 2.577 | 2.1677 | 1.6878 | 0.8942 | 0.20622 | 0.0012512 | 0.00023234 | 5.573e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 3.6343e-05 | 2.0746e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031396 | 0.63608 | 1.5533 | 2.2673 | 2.4944 | 2.4254 | 2.2562 | 1.7395 | 0.88488 | 0.21872 | 0.0012907 | 0.00022331 | 6.101e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 8.2205e-05 | 4.9394e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08166 | 1.5902 | 4.0856 | 5.2323 | 6.2959 | 6.4426 | 5.5851 | 4.3487 | 2.3752 | 0.53639 | 0.0034244 | 0.00056956 | 0.00014666 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 8.5666e-05 | 5.1864e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080075 | 1.6394 | 3.9642 | 5.4503 | 6.0561 | 6.1268 | 5.3639 | 4.1335 | 2.2588 | 0.50514 | 0.0034573 | 0.00056392 | 0.00014666 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 3.4613e-05 | 1.9758e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031078 | 0.62297 | 1.6342 | 2.2237 | 2.3984 | 2.4002 | 2.1677 | 1.6706 | 0.94077 | 0.19789 | 0.0012776 | 0.00023234 | 5.925e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.5651e-05 | 1.8967e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030127 | 0.68198 | 1.5695 | 2.1365 | 2.4704 | 2.6276 | 2.2341 | 1.7051 | 0.96871 | 0.21247 | 0.0012776 | 0.0002188 | 5.8077e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 3.2882e-05 | 1.8967e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031078 | 0.66231 | 1.5695 | 2.2455 | 2.3745 | 2.5265 | 2.1898 | 1.7912 | 0.88488 | 0.21456 | 0.0012644 | 0.00022331 | 6.0423e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1