## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2050
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 145.2%
Flex. Load Growth | 432.2%
RES Installed, [MW] | 38
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 10
3 | 9 | 10
4 | 22 | 6
5 | 24 | 6
6 | 26 | 6

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 16.67%
2 | 16.67%
3 | 16.67%
4 | 11.11%
5 | 5.556%
6 | 11.11%
7 | 11.11%
8 | 11.11%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 4.2497 | 4.3914 | 3.9323 | 3.7272 | 3.0537 | 2.5918 | 3.1695 | 0.55044 | 0.48406 | 0.70569 | 0.4156 | 0.51932 | 0.82739 | 1.5244 | 1.6264 | 1.5995 | 0.89724 | 1.8277 | 1.0725 | 0.75409 | 1.1451 | 0.70776 | 3.2304 | 3.8942
Minimum FL, [MW] | -9.5947 | -10.2599 | -11.5392 | -12.4475 | -13.3047 | -14.52 | -13.8548 | -15.5415 | -14.0959 | -20.7046 | -20.4924 | -18.7332 | -17.9573 | -17.3375 | -16.3419 | -14.8711 | -13.9054 | -12.4439 | -7.8985 | -8.8397 | -9.3439 | -10.0316 | -7.97 | -8.4689
Maximum FL, [MW] | 9.2434 | 9.8889 | 11.0877 | 11.9307 | 12.6991 | 13.8665 | 13.22 | 14.9186 | 13.6653 | 15.5931 | 15.7159 | 14.7116 | 14.2157 | 13.8503 | 12.9799 | 11.8175 | 11.0089 | 9.8392 | 7.7011 | 8.6198 | 9.1595 | 9.8666 | 7.6775 | 8.164

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.0475 | 3.9463 | 3.7553 | 3.8147 | 3.6123 | 3.5394 | 3.6644 | 4.1625 | 4.2328 | 4.2301 | 4.1693 | 4.2727 | 4.279 | 4.3219 | 3.8097 | 4.0736 | 4.2885 | 4.3805 | 4.0446 | 3.8123 | 3.8514 | 3.6159 | 3.6975 | 3.7397
2 | 3.1237 | 3.0786 | 2.9024 | 2.8496 | 2.7598 | 2.8352 | 3.4255 | 3.4741 | 3.7578 | 3.9058 | 3.8492 | 3.7765 | 3.694 | 3.6359 | 3.4208 | 3.5141 | 3.7619 | 4.6235 | 4.2922 | 3.9253 | 3.8744 | 3.5534 | 3.6825 | 3.4301
3 | 2.7453 | 2.6472 | 2.5088 | 2.5134 | 2.4189 | 2.6157 | 4.0551 | 4.2268 | 4.4008 | 4.3012 | 4.0991 | 4.3735 | 4.1121 | 4.0382 | 3.5439 | 3.5259 | 3.5457 | 3.9726 | 3.5306 | 3.6089 | 3.5729 | 3.2984 | 3.1805 | 2.9794
4 | 1.0292 | 0.84982 | 0.79898 | 0.73668 | 0.679 | 0.98113 | 1.7421 | 1.7913 | 1.961 | 1.8645 | 1.8168 | 1.7034 | 1.6951 | 1.6793 | 1.622 | 1.6518 | 1.9602 | 3.0092 | 2.6418 | 2.2186 | 2.1913 | 1.9161 | 1.734 | 1.5017
5 | 1.039 | 0.97429 | 0.88773 | 0.8851 | 0.8628 | 0.92491 | 1.1856 | 1.1486 | 1.1829 | 1.2412 | 1.2589 | 1.2854 | 1.2781 | 1.2572 | 1.2592 | 1.2482 | 1.289 | 1.5221 | 1.4617 | 1.4133 | 1.4227 | 1.3082 | 1.3085 | 1.2394
6 | 2.3764 | 2.2785 | 2.1819 | 2.1804 | 2.1249 | 2.223 | 2.538 | 2.7117 | 2.8331 | 2.9523 | 2.8736 | 2.9285 | 2.9483 | 2.9833 | 2.8031 | 2.8063 | 2.6497 | 2.8755 | 2.7084 | 2.6323 | 2.6194 | 2.4853 | 2.519 | 2.4394
7 | 2.0158 | 1.9208 | 1.8112 | 1.801 | 1.7317 | 1.8413 | 2.3469 | 2.4515 | 2.5701 | 2.5984 | 2.5478 | 2.5807 | 2.5427 | 2.5291 | 2.3544 | 2.3939 | 2.4864 | 2.93 | 2.6975 | 2.5403 | 2.5314 | 2.3327 | 2.3184 | 2.1977
8 | 1.6066 | 1.5626 | 1.4878 | 1.4537 | 1.4407 | 1.6314 | 2.5586 | 2.7152 | 2.8108 | 2.8204 | 2.8892 | 2.8813 | 2.7464 | 2.7594 | 2.4709 | 2.2431 | 2.2203 | 2.5125 | 2.3887 | 2.2803 | 2.2782 | 2.0628 | 1.9256 | 1.7903

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.0475 | 3.9784 | 3.7243 | 3.7508 | 3.6123 | 3.6016 | 3.6017 | 4.2439 | 4.2743 | 4.3124 | 4.1283 | 4.2309 | 4.2376 | 4.2405 | 3.8451 | 4.1497 | 4.3713 | 4.462 | 4.0833 | 3.8492 | 3.7782 | 3.5809 | 3.7607 | 3.7706
2 | 3.1237 | 3.0317 | 2.8575 | 2.8496 | 2.7598 | 2.8592 | 3.3675 | 3.4741 | 3.7578 | 3.9436 | 3.7736 | 3.8503 | 3.7651 | 3.7036 | 3.4838 | 3.5465 | 3.7619 | 4.5371 | 4.3334 | 3.9633 | 3.948 | 3.5534 | 3.6196 | 3.4579
3 | 2.7861 | 2.6855 | 2.4902 | 2.5512 | 2.3807 | 2.5721 | 4.0903 | 4.2268 | 4.3144 | 4.2594 | 4.0991 | 4.2877 | 4.0326 | 4.0382 | 3.5439 | 3.5585 | 3.4778 | 4.0093 | 3.4636 | 3.6089 | 3.539 | 3.2348 | 3.1277 | 3.026
4 | 1.0236 | 0.84982 | 0.79536 | 0.73668 | 0.68579 | 0.98806 | 1.7143 | 1.7567 | 1.98 | 1.9002 | 1.8522 | 1.6705 | 1.7272 | 1.6793 | 1.6508 | 1.6371 | 1.9229 | 2.9531 | 2.5914 | 2.2186 | 2.2326 | 1.9161 | 1.7478 | 1.5231
5 | 1.0551 | 0.95969 | 0.87434 | 0.89866 | 0.85587 | 0.90929 | 1.2057 | 1.1374 | 1.206 | 1.2172 | 1.2713 | 1.2602 | 1.2658 | 1.2689 | 1.2592 | 1.2482 | 1.2766 | 1.5079 | 1.4477 | 1.4133 | 1.4227 | 1.2955 | 1.3311 | 1.2496
6 | 2.3383 | 2.2606 | 2.147 | 2.1451 | 2.1428 | 2.223 | 2.5161 | 2.7382 | 2.8886 | 2.9235 | 2.8736 | 2.9572 | 2.8912 | 2.9833 | 2.7768 | 2.78 | 2.5987 | 2.8221 | 2.6566 | 2.6323 | 2.6443 | 2.4853 | 2.519 | 2.4394
7 | 2.0312 | 1.9352 | 1.7837 | 1.7871 | 1.7456 | 1.8723 | 2.3469 | 2.4037 | 2.5953 | 2.5732 | 2.5228 | 2.5303 | 2.5182 | 2.5762 | 2.3761 | 2.4382 | 2.4864 | 2.9573 | 2.646 | 2.5895 | 2.5074 | 2.3102 | 2.2988 | 2.1977
8 | 1.5953 | 1.5734 | 1.4668 | 1.4537 | 1.4627 | 1.6583 | 2.5365 | 2.7683 | 2.8108 | 2.7656 | 2.9176 | 2.9378 | 2.7464 | 2.7853 | 2.4938 | 2.2225 | 2.1991 | 2.4664 | 2.3887 | 2.3022 | 2.2352 | 2.043 | 1.9412 | 1.8039

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.9807 | 3.9141 | 3.8173 | 3.8785 | 3.5502 | 3.4773 | 3.6644 | 4.1625 | 4.3158 | 4.2712 | 4.2513 | 4.3146 | 4.1962 | 4.4032 | 3.8805 | 4.1497 | 4.2885 | 4.3805 | 4.006 | 3.7386 | 3.8148 | 3.6858 | 3.6343 | 3.7088
2 | 3.0996 | 3.1255 | 2.8575 | 2.8496 | 2.7372 | 2.8592 | 3.4834 | 3.4741 | 3.6842 | 3.9815 | 3.8114 | 3.8503 | 3.6229 | 3.6359 | 3.3578 | 3.4491 | 3.6896 | 4.6667 | 4.2922 | 4.0013 | 3.8375 | 3.519 | 3.7139 | 3.4579
3 | 2.7453 | 2.6089 | 2.4902 | 2.5323 | 2.438 | 2.5721 | 3.9845 | 4.2268 | 4.3576 | 4.2175 | 4.0991 | 4.2877 | 4.0326 | 4.076 | 3.5766 | 3.5911 | 3.4778 | 3.8992 | 3.5977 | 3.6786 | 3.5729 | 3.3302 | 3.1277 | 2.9794
4 | 1.0236 | 0.85706 | 0.79536 | 0.73023 | 0.68579 | 0.96726 | 1.7699 | 1.8259 | 1.98 | 1.8645 | 1.8168 | 1.6705 | 1.7272 | 1.6491 | 1.6508 | 1.6518 | 1.9416 | 3.0372 | 2.6671 | 2.176 | 2.1913 | 1.8977 | 1.7615 | 1.5231
5 | 1.031 | 0.96699 | 0.88773 | 0.87154 | 0.85587 | 0.93272 | 1.1856 | 1.1374 | 1.1597 | 1.2412 | 1.2589 | 1.2728 | 1.2658 | 1.2455 | 1.2592 | 1.2598 | 1.3014 | 1.5079 | 1.4336 | 1.3996 | 1.4363 | 1.3209 | 1.3311 | 1.2189
6 | 2.4145 | 2.2427 | 2.147 | 2.1981 | 2.107 | 2.223 | 2.5598 | 2.7647 | 2.8331 | 3.0097 | 2.9019 | 2.9285 | 2.9769 | 2.9552 | 2.8293 | 2.78 | 2.7007 | 2.8488 | 2.7343 | 2.6323 | 2.5945 | 2.4612 | 2.5622 | 2.4394
7 | 2.0467 | 1.9352 | 1.825 | 1.8148 | 1.7456 | 1.8568 | 2.3668 | 2.4276 | 2.5953 | 2.548 | 2.5728 | 2.5555 | 2.5427 | 2.5526 | 2.3979 | 2.3939 | 2.5103 | 2.93 | 2.7233 | 2.4912 | 2.4833 | 2.3552 | 2.3184 | 2.1624
8 | 1.5839 | 1.5734 | 1.4878 | 1.4641 | 1.4297 | 1.618 | 2.5807 | 2.6621 | 2.7557 | 2.7656 | 2.946 | 2.8249 | 2.773 | 2.8112 | 2.4251 | 2.2844 | 2.2628 | 2.5587 | 2.4341 | 2.2803 | 2.2567 | 2.0826 | 1.8942 | 1.8039

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.62566 | 0.44204 | 0.3832 | 0.4912 | 0.42294 | 0.34773 | 0.28771 | 1.0054 | 1.0514 | 0.90183 | 1.0507 | 0.97631 | 0.98061 | 0.87564 | 0.51961 | 0.81355 | 0.97573 | 0.91042 | 0.63629 | 0.66012 | 0.61484 | 0.38139 | 0.30424 | 0.31533
2 | -1.185 | -1.1848 | -1.2175 | -1.2732 | -1.261 | -1.1573 | -0.73383 | -0.14106 | -0.15159 | -0.10046 | -0.088495 | -0.39495 | -0.57697 | -0.74795 | -0.74233 | -0.75488 | -0.59351 | 0.19507 | -0.027492 | -0.32453 | -0.60156 | -0.7913 | -0.86786 | -0.99366
3 | -1.1333 | -1.2229 | -1.2453 | -1.2286 | -1.2297 | -1.0268 | -0.038235 | 0.52939 | 0.67472 | 0.47002 | 0.27751 | 0.55046 | 0.34709 | 0.10531 | -0.41661 | -0.41679 | -0.34333 | -0.1732 | -0.42215 | -0.24053 | -0.33023 | -0.54773 | -0.86533 | -0.97682
4 | -0.82597 | -0.83416 | -0.84267 | -0.85005 | -0.85383 | -0.78062 | -0.67727 | -0.61834 | -0.63645 | -0.70507 | -0.75203 | -0.79628 | -0.79722 | -0.81188 | -0.81902 | -0.79459 | -0.67267 | -0.40092 | -0.51712 | -0.62727 | -0.67527 | -0.71441 | -0.75519 | -0.75885
5 | -0.3886 | -0.40813 | -0.42547 | -0.42699 | -0.42605 | -0.35912 | -0.27369 | -0.22149 | -0.21756 | -0.18224 | -0.18035 | -0.17655 | -0.21249 | -0.22866 | -0.22251 | -0.27583 | -0.24437 | -0.12251 | -0.14507 | -0.18038 | -0.19477 | -0.25284 | -0.27962 | -0.29252
6 | 0.2515 | 0.19673 | 0.14917 | 0.22223 | 0.18248 | 0.26291 | 0.35064 | 0.68297 | 0.78656 | 0.81045 | 0.76925 | 0.82057 | 0.81447 | 0.80503 | 0.67707 | 0.64405 | 0.55976 | 0.61236 | 0.51908 | 0.54167 | 0.45797 | 0.48209 | 0.29928 | 0.30735
7 | -0.74883 | -0.74064 | -0.76391 | -0.77773 | -0.8238 | -0.73759 | -0.62662 | -0.32549 | -0.16127 | -0.1497 | -0.11378 | -0.038237 | -0.15525 | -0.162 | -0.29528 | -0.42196 | -0.38083 | -0.42479 | -0.47769 | -0.45863 | -0.52221 | -0.61561 | -0.69456 | -0.69087
8 | -0.85242 | -0.87045 | -0.867 | -0.86575 | -0.8479 | -0.81364 | -0.62198 | -0.49481 | -0.45692 | -0.52183 | -0.49276 | -0.44918 | -0.47614 | -0.5155 | -0.62634 | -0.69462 | -0.69278 | -0.68317 | -0.7201 | -0.74457 | -0.75732 | -0.77953 | -0.81356 | -0.82914

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.63192 | 0.4332 | 0.38703 | 0.4912 | 0.42717 | 0.34773 | 0.28771 | 1.0155 | 1.0514 | 0.88379 | 1.0507 | 0.99583 | 0.99041 | 0.8844 | 0.50922 | 0.80542 | 0.97573 | 0.91042 | 0.63629 | 0.66672 | 0.60254 | 0.38139 | 0.31032 | 0.32164
2 | -1.2087 | -1.1611 | -1.2175 | -1.2478 | -1.261 | -1.1573 | -0.73383 | -0.13824 | -0.15007 | -0.10247 | -0.086725 | -0.39889 | -0.58274 | -0.73299 | -0.74233 | -0.76998 | -0.58164 | 0.19702 | -0.027217 | -0.32453 | -0.60757 | -0.78339 | -0.8505 | -1.0036
3 | -1.1447 | -1.2229 | -1.2577 | -1.2409 | -1.2419 | -1.0473 | -0.038618 | 0.53998 | 0.68146 | 0.46062 | 0.28306 | 0.54495 | 0.35403 | 0.10741 | -0.42078 | -0.42512 | -0.3502 | -0.16974 | -0.42215 | -0.23572 | -0.33023 | -0.53677 | -0.86533 | -0.95728
4 | -0.81771 | -0.81748 | -0.83424 | -0.83305 | -0.85383 | -0.79623 | -0.67727 | -0.62453 | -0.64918 | -0.71917 | -0.74451 | -0.81221 | -0.8052 | -0.80376 | -0.80264 | -0.79459 | -0.65922 | -0.3929 | -0.51195 | -0.63354 | -0.67527 | -0.70012 | -0.7703 | -0.75885
5 | -0.3886 | -0.40405 | -0.42547 | -0.42699 | -0.43457 | -0.35912 | -0.27916 | -0.21927 | -0.21539 | -0.1786 | -0.18216 | -0.17302 | -0.20824 | -0.23095 | -0.22251 | -0.27031 | -0.23948 | -0.12496 | -0.14507 | -0.18218 | -0.19282 | -0.25789 | -0.27682 | -0.29252
6 | 0.25402 | 0.19673 | 0.15066 | 0.22001 | 0.18431 | 0.26554 | 0.34363 | 0.67614 | 0.80229 | 0.82666 | 0.76156 | 0.83698 | 0.80633 | 0.78893 | 0.68385 | 0.65693 | 0.55976 | 0.61236 | 0.5087 | 0.55251 | 0.45797 | 0.49173 | 0.29928 | 0.30428
7 | -0.74134 | -0.74064 | -0.77155 | -0.79329 | -0.80732 | -0.73022 | -0.61409 | -0.32875 | -0.15805 | -0.15269 | -0.11264 | -0.037472 | -0.1568 | -0.16362 | -0.29528 | -0.41352 | -0.37322 | -0.42479 | -0.48725 | -0.45404 | -0.51698 | -0.61561 | -0.68067 | -0.69778
8 | -0.85242 | -0.87915 | -0.84966 | -0.86575 | -0.83943 | -0.80551 | -0.60954 | -0.49976 | -0.46606 | -0.5114 | -0.48783 | -0.44918 | -0.48566 | -0.51035 | -0.61381 | -0.70157 | -0.67892 | -0.68317 | -0.7273 | -0.75202 | -0.74217 | -0.79512 | -0.79729 | -0.83744

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.63192 | 0.45088 | 0.37554 | 0.48137 | 0.4314 | 0.34077 | 0.29346 | 0.9853 | 1.062 | 0.91085 | 1.0612 | 0.98607 | 0.96099 | 0.86689 | 0.52481 | 0.81355 | 0.98549 | 0.91952 | 0.62993 | 0.67332 | 0.61484 | 0.37758 | 0.29815 | 0.31848
2 | -1.1969 | -1.1848 | -1.2175 | -1.286 | -1.2862 | -1.1689 | -0.7485 | -0.13965 | -0.15159 | -0.09845 | -0.086725 | -0.39495 | -0.5712 | -0.75543 | -0.75717 | -0.76998 | -0.58164 | 0.19117 | -0.027217 | -0.33102 | -0.59554 | -0.79921 | -0.88522 | -0.99366
3 | -1.1447 | -1.2229 | -1.2577 | -1.2286 | -1.2051 | -1.0268 | -0.038618 | 0.5241 | 0.67472 | 0.47942 | 0.27196 | 0.54495 | 0.34362 | 0.10531 | -0.42078 | -0.41262 | -0.3399 | -0.17667 | -0.43059 | -0.23572 | -0.32363 | -0.54225 | -0.86533 | -0.97682
4 | -0.80945 | -0.83416 | -0.82582 | -0.84155 | -0.8453 | -0.78842 | -0.68404 | -0.62453 | -0.63645 | -0.69097 | -0.76707 | -0.78036 | -0.79722 | -0.82 | -0.82721 | -0.78664 | -0.6794 | -0.40092 | -0.51195 | -0.621 | -0.67527 | -0.71441 | -0.74764 | -0.77403
5 | -0.3886 | -0.40813 | -0.42973 | -0.42272 | -0.42179 | -0.35912 | -0.27095 | -0.22149 | -0.22191 | -0.18224 | -0.18396 | -0.17302 | -0.21674 | -0.22409 | -0.22474 | -0.27031 | -0.24925 | -0.12006 | -0.14217 | -0.18398 | -0.19088 | -0.25536 | -0.27682 | -0.29544
6 | 0.25402 | 0.1987 | 0.14917 | 0.22223 | 0.18431 | 0.26816 | 0.35064 | 0.6898 | 0.78656 | 0.82666 | 0.77694 | 0.80416 | 0.81447 | 0.79698 | 0.6703 | 0.65693 | 0.57096 | 0.62461 | 0.51389 | 0.54709 | 0.45339 | 0.48691 | 0.29928 | 0.30428
7 | -0.74883 | -0.73324 | -0.74863 | -0.76218 | -0.84027 | -0.73022 | -0.63289 | -0.32875 | -0.1645 | -0.15119 | -0.11492 | -0.03862 | -0.15525 | -0.162 | -0.30118 | -0.42618 | -0.38083 | -0.42479 | -0.47769 | -0.46321 | -0.51176 | -0.62792 | -0.70845 | -0.70469
8 | -0.8439 | -0.87045 | -0.867 | -0.88307 | -0.8479 | -0.82178 | -0.6282 | -0.48492 | -0.45692 | -0.51661 | -0.49768 | -0.44918 | -0.47614 | -0.5155 | -0.61381 | -0.69462 | -0.70663 | -0.67634 | -0.7273 | -0.73712 | -0.74217 | -0.76394 | -0.82983 | -0.84573

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.83229 | 0.91624 | 1.1926 | 1.3672 | 1.6076 | 1.8791 | 1.6751 | 2.3947 | 2.1969 | 2.4812 | 2.55 | 2.3654 | 2.2314 | 2.0543 | 1.8923 | 1.703 | 1.6853 | 1.3353 | 1.1048 | 1.311 | 1.3357 | 1.5265 | 0.74118 | 0.71162
2 | 0.83229 | 0.91624 | 1.1926 | 1.3672 | 1.6076 | 1.8791 | 1.6751 | 2.3947 | 2.1969 | 2.4812 | 2.55 | 2.3654 | 2.2314 | 2.0543 | 1.8923 | 1.703 | 1.6853 | 1.3353 | 1.1048 | 1.311 | 1.3357 | 1.5265 | 0.74118 | 0.71162
3 | 0.83229 | 0.91624 | 1.1926 | 1.3672 | 1.6076 | 1.8791 | 1.6751 | 2.3947 | 2.1969 | 2.4812 | 2.55 | 2.3654 | 2.2314 | 2.0543 | 1.8923 | 1.703 | 1.6853 | 1.3353 | 1.1048 | 1.311 | 1.3357 | 1.5265 | 0.74118 | 0.71162
4 | 0.55486 | 0.61083 | 0.79505 | 0.91149 | 1.0717 | 1.2527 | 1.1167 | 1.5965 | 1.4646 | 1.6542 | 1.7 | 1.5769 | 1.4876 | 1.3695 | 1.2615 | 1.1353 | 1.1235 | 0.89017 | 0.73651 | 0.87397 | 0.89049 | 1.0177 | 0.49412 | 0.47441
5 | 0.27743 | 0.30541 | 0.39752 | 0.45575 | 0.53585 | 0.62637 | 0.55836 | 0.79823 | 0.73229 | 0.82708 | 0.85001 | 0.78846 | 0.7438 | 0.68477 | 0.63075 | 0.56767 | 0.56176 | 0.44509 | 0.36826 | 0.43698 | 0.44524 | 0.50883 | 0.24706 | 0.23721
6 | 0.55486 | 0.61083 | 0.79505 | 0.91149 | 1.0717 | 1.2527 | 1.1167 | 1.5965 | 1.4646 | 1.6542 | 1.7 | 1.5769 | 1.4876 | 1.3695 | 1.2615 | 1.1353 | 1.1235 | 0.89017 | 0.73651 | 0.87397 | 0.89049 | 1.0177 | 0.49412 | 0.47441
7 | 0.55486 | 0.61083 | 0.79505 | 0.91149 | 1.0717 | 1.2527 | 1.1167 | 1.5965 | 1.4646 | 1.6542 | 1.7 | 1.5769 | 1.4876 | 1.3695 | 1.2615 | 1.1353 | 1.1235 | 0.89017 | 0.73651 | 0.87397 | 0.89049 | 1.0177 | 0.49412 | 0.47441
8 | 0.55486 | 0.61083 | 0.79505 | 0.91149 | 1.0717 | 1.2527 | 1.1167 | 1.5965 | 1.4646 | 1.6542 | 1.7 | 1.5769 | 1.4876 | 1.3695 | 1.2615 | 1.1353 | 1.1235 | 0.89017 | 0.73651 | 0.87397 | 0.89049 | 1.0177 | 0.49412 | 0.47441

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.3074 | 2.4419 | 2.5786 | 2.6958 | 2.7264 | 2.852 | 2.8374 | 2.682 | 2.43 | 3.5684 | 3.4847 | 3.2087 | 3.1308 | 3.1436 | 2.9947 | 2.7451 | 2.4671 | 2.3786 | 1.4952 | 1.599 | 1.7482 | 1.7899 | 1.8667 | 2.0605
2 | 2.3074 | 2.4419 | 2.5786 | 2.6958 | 2.7264 | 2.852 | 2.8374 | 2.682 | 2.43 | 3.5684 | 3.4847 | 3.2087 | 3.1308 | 3.1436 | 2.9947 | 2.7451 | 2.4671 | 2.3786 | 1.4952 | 1.599 | 1.7482 | 1.7899 | 1.8667 | 2.0605
3 | 2.3074 | 2.4419 | 2.5786 | 2.6958 | 2.7264 | 2.852 | 2.8374 | 2.682 | 2.43 | 3.5684 | 3.4847 | 3.2087 | 3.1308 | 3.1436 | 2.9947 | 2.7451 | 2.4671 | 2.3786 | 1.4952 | 1.599 | 1.7482 | 1.7899 | 1.8667 | 2.0605
4 | 1.5383 | 1.6279 | 1.7191 | 1.7972 | 1.8176 | 1.9013 | 1.8916 | 1.788 | 1.62 | 2.3789 | 2.3231 | 2.1392 | 2.0872 | 2.0958 | 1.9965 | 1.8301 | 1.6447 | 1.5857 | 0.99679 | 1.066 | 1.1654 | 1.1933 | 1.2445 | 1.3737
5 | 0.76913 | 0.81397 | 0.85953 | 0.8986 | 0.9088 | 0.95065 | 0.94579 | 0.894 | 0.81 | 1.1895 | 1.1616 | 1.0696 | 1.0436 | 1.0479 | 0.99824 | 0.91503 | 0.82237 | 0.79287 | 0.49839 | 0.53299 | 0.58272 | 0.59663 | 0.62224 | 0.68684
6 | 1.5383 | 1.6279 | 1.7191 | 1.7972 | 1.8176 | 1.9013 | 1.8916 | 1.788 | 1.62 | 2.3789 | 2.3231 | 2.1392 | 2.0872 | 2.0958 | 1.9965 | 1.8301 | 1.6447 | 1.5857 | 0.99679 | 1.066 | 1.1654 | 1.1933 | 1.2445 | 1.3737
7 | 1.5383 | 1.6279 | 1.7191 | 1.7972 | 1.8176 | 1.9013 | 1.8916 | 1.788 | 1.62 | 2.3789 | 2.3231 | 2.1392 | 2.0872 | 2.0958 | 1.9965 | 1.8301 | 1.6447 | 1.5857 | 0.99679 | 1.066 | 1.1654 | 1.1933 | 1.2445 | 1.3737
8 | 1.5383 | 1.6279 | 1.7191 | 1.7972 | 1.8176 | 1.9013 | 1.8916 | 1.788 | 1.62 | 2.3789 | 2.3231 | 2.1392 | 2.0872 | 2.0958 | 1.9965 | 1.8301 | 1.6447 | 1.5857 | 0.99679 | 1.066 | 1.1654 | 1.1933 | 1.2445 | 1.3737

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 9.2664e-05 | 5.3837e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08309 | 1.6802 | 4.1929 | 5.7872 | 6.3235 | 6.2985 | 5.4837 | 4.6131 | 2.5268 | 0.52481 | 0.0035162 | 0.00059446 | 0.00016807 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 9.1755e-05 | 5.2269e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081394 | 1.6802 | 4.1505 | 5.617 | 6.3235 | 6.63 | 5.7146 | 4.5675 | 2.4277 | 0.53027 | 0.0036568 | 0.00059446 | 0.00016484 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 5.5053e-05 | 3.2616e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050872 | 1.0809 | 2.6428 | 3.5064 | 3.6803 | 3.978 | 3.4288 | 2.7405 | 1.4269 | 0.34112 | 0.0021519 | 0.00037506 | 0.00010084 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.4508e-05 | 3.293e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048837 | 1.0185 | 2.5411 | 3.4042 | 3.9838 | 4.0178 | 3.2902 | 2.6583 | 1.4418 | 0.31488 | 0.0020253 | 0.00036036 | 9.3086e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.4508e-05 | 3.293e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048328 | 1.0497 | 2.4141 | 3.5064 | 3.6423 | 4.1769 | 3.498 | 2.8501 | 1.531 | 0.31488 | 0.0020253 | 0.00036771 | 0.00010181 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 8.7213e-05 | 5.3314e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082242 | 1.6456 | 4.1929 | 5.39 | 6.3868 | 6.9615 | 5.6569 | 4.3848 | 2.403 | 0.54121 | 0.003692 | 0.00058834 | 0.00016969 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 9.3572e-05 | 5.4883e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085634 | 1.7149 | 4.3199 | 5.617 | 6.1338 | 6.9615 | 5.4837 | 4.6131 | 2.5268 | 0.52481 | 0.0033404 | 0.00060059 | 0.00016969 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 5.5598e-05 | 3.1989e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052398 | 1.0913 | 2.6682 | 3.3361 | 3.7941 | 3.7791 | 3.6019 | 2.7953 | 1.4715 | 0.31488 | 0.0020042 | 0.000353 | 9.3086e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.5053e-05 | 3.293e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049345 | 1.0913 | 2.592 | 3.4383 | 3.9459 | 3.8984 | 3.4288 | 2.6035 | 1.5607 | 0.3116 | 0.0021097 | 0.00038609 | 9.3086e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.5598e-05 | 3.2302e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053415 | 0.99774 | 2.6174 | 3.2681 | 3.6044 | 3.8984 | 3.4634 | 2.7679 | 1.4715 | 0.33456 | 0.0021519 | 0.00036036 | 0.00010084 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 8.8122e-05 | 5.436e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083938 | 1.6802 | 4.0658 | 5.39 | 6.3868 | 6.4311 | 5.5992 | 4.7958 | 2.3782 | 0.52481 | 0.0035513 | 0.00060059 | 0.00016646 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 9.5389e-05 | 5.2269e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080547 | 1.7841 | 4.3623 | 5.7305 | 6.0706 | 6.3648 | 5.83 | 4.5675 | 2.3782 | 0.51934 | 0.0033755 | 0.00060672 | 0.00015999 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 5.4508e-05 | 3.0734e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05138 | 1.0081 | 2.5666 | 3.3702 | 3.7182 | 4.1769 | 3.4634 | 2.6309 | 1.4715 | 0.31488 | 0.0020886 | 0.00036771 | 9.3086e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.7234e-05 | 3.1361e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049345 | 1.0705 | 2.5411 | 3.234 | 3.8321 | 3.9382 | 3.6019 | 2.6309 | 1.5607 | 0.34112 | 0.0021308 | 0.00037874 | 0.00010181 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.5053e-05 | 3.2302e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048837 | 1.0497 | 2.4649 | 3.234 | 3.9838 | 4.1769 | 3.4288 | 2.7405 | 1.4566 | 0.31488 | 0.0022152 | 0.00037139 | 9.5995e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.0833 | 4.074 | 3.8747 | 3.7823 | 3.6472 | 3.6171 | 3.6855 | 3.9529 | 4.2342 | 4.2167 | 4.1013 | 4.168 | 4.3699 | 4.4064 | 4.1005 | 4.2138 | 4.1423 | 4.1657 | 3.8449 | 3.745 | 3.7988 | 3.6854 | 3.8349 | 3.8367
2 | 3.6925 | 3.546 | 3.3577 | 3.0854 | 2.8808 | 2.9253 | 3.182 | 3.6543 | 3.9689 | 4.2635 | 3.8506 | 4.0574 | 4.1136 | 4.1326 | 3.6052 | 3.7417 | 3.8288 | 3.9693 | 3.999 | 4.15 | 4.3999 | 3.9819 | 3.858 | 3.7159
3 | 3.15 | 3.0266 | 2.7698 | 2.8214 | 2.6689 | 2.6356 | 3.6526 | 4.0913 | 4.2727 | 4.0489 | 3.9165 | 4.2226 | 4.463 | 4.2693 | 3.9328 | 3.7392 | 3.6992 | 3.7335 | 3.5289 | 3.7769 | 4.0153 | 3.6869 | 3.6663 | 3.2553
4 | 1.4072 | 1.2203 | 1.0123 | 0.98301 | 0.86241 | 0.78492 | 1.4703 | 2.0816 | 2.5058 | 2.5893 | 2.5113 | 2.2678 | 2.5963 | 2.5299 | 2.332 | 2.1655 | 1.9044 | 1.8051 | 2.1593 | 2.477 | 2.8735 | 2.6942 | 2.314 | 1.832
5 | 1.1761 | 1.0886 | 1.0004 | 0.97004 | 0.96833 | 0.94558 | 1.0637 | 1.0639 | 1.1688 | 1.2154 | 1.283 | 1.3617 | 1.4138 | 1.3876 | 1.3459 | 1.3284 | 1.2938 | 1.3323 | 1.3115 | 1.3142 | 1.4613 | 1.3729 | 1.4416 | 1.3255
6 | 2.4415 | 2.3782 | 2.1943 | 2.2467 | 2.2217 | 2.1743 | 2.4065 | 2.644 | 2.7509 | 2.7609 | 2.7345 | 2.8945 | 2.8926 | 2.8479 | 2.6991 | 2.6081 | 2.6522 | 2.6765 | 2.45 | 2.441 | 2.584 | 2.3244 | 2.4201 | 2.4812
7 | 2.0588 | 1.9119 | 1.8318 | 1.8412 | 1.7249 | 1.7994 | 2.3025 | 2.2861 | 2.6194 | 2.7822 | 2.7392 | 2.8643 | 2.8218 | 2.9575 | 2.9228 | 2.7311 | 2.693 | 2.6981 | 2.602 | 2.5865 | 2.6561 | 2.2131 | 2.389 | 2.1743
8 | 1.6574 | 1.5945 | 1.5078 | 1.476 | 1.4441 | 1.4875 | 2.349 | 2.4996 | 2.6763 | 2.6634 | 2.7474 | 2.9234 | 2.9344 | 2.8116 | 2.4797 | 2.373 | 2.1877 | 2.2357 | 2.1268 | 2.1557 | 2.1223 | 1.8342 | 1.7945 | 1.7181

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.117 | 4.074 | 3.8103 | 3.7823 | 3.5845 | 3.6171 | 3.7487 | 3.9529 | 4.2758 | 4.2167 | 4.061 | 4.0863 | 4.2853 | 4.4894 | 4.1771 | 4.2533 | 4.1822 | 4.0885 | 3.9182 | 3.7088 | 3.8349 | 3.6854 | 3.9008 | 3.9004
2 | 3.6925 | 3.546 | 3.3307 | 3.11 | 2.8808 | 2.9752 | 3.1554 | 3.6187 | 4.0078 | 4.222 | 3.8884 | 4.0574 | 4.1931 | 4.1326 | 3.5386 | 3.7417 | 3.8656 | 4.0059 | 4.0754 | 4.0695 | 4.3578 | 4.0592 | 3.8248 | 3.6546
3 | 3.1012 | 3.0725 | 2.7486 | 2.7994 | 2.7121 | 2.5916 | 3.5901 | 4.1713 | 4.2308 | 4.0882 | 3.9165 | 4.1399 | 4.463 | 4.189 | 3.9328 | 3.774 | 3.6637 | 3.6649 | 3.4954 | 3.8499 | 3.9771 | 3.7583 | 3.6663 | 3.2814
4 | 1.4072 | 1.2276 | 1.0008 | 0.98301 | 0.86241 | 0.77996 | 1.4815 | 2.0816 | 2.5058 | 2.5391 | 2.4867 | 2.2899 | 2.6213 | 2.5535 | 2.3105 | 2.1854 | 1.9224 | 1.7891 | 2.1593 | 2.4531 | 2.8461 | 2.7203 | 2.314 | 1.846
5 | 1.1667 | 1.0717 | 1.016 | 0.96241 | 0.97632 | 0.92955 | 1.0814 | 1.0536 | 1.1688 | 1.2271 | 1.2956 | 1.335 | 1.4001 | 1.3876 | 1.3208 | 1.3408 | 1.3062 | 1.3447 | 1.3115 | 1.3142 | 1.4893 | 1.3996 | 1.4542 | 1.3033
6 | 2.4218 | 2.3782 | 2.1943 | 2.2101 | 2.2594 | 2.1932 | 2.4271 | 2.6698 | 2.7779 | 2.7072 | 2.7883 | 2.9512 | 2.8366 | 2.8747 | 2.6739 | 2.5838 | 2.6522 | 2.7012 | 2.4733 | 2.4174 | 2.6086 | 2.3469 | 2.4407 | 2.4812
7 | 2.0588 | 1.9262 | 1.8318 | 1.8697 | 1.7388 | 1.8297 | 2.3415 | 2.3084 | 2.5938 | 2.8362 | 2.7392 | 2.8923 | 2.7945 | 2.9575 | 2.9228 | 2.7566 | 2.667 | 2.748 | 2.5523 | 2.5865 | 2.7066 | 2.1704 | 2.3687 | 2.1395
8 | 1.6456 | 1.6056 | 1.5078 | 1.476 | 1.4331 | 1.5115 | 2.3291 | 2.4508 | 2.7026 | 2.7151 | 2.7474 | 2.952 | 2.9344 | 2.8116 | 2.4337 | 2.3511 | 2.2086 | 2.2154 | 2.0866 | 2.1972 | 2.0824 | 1.8166 | 1.8088 | 1.7438

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.117 | 4.1408 | 3.8103 | 3.8455 | 3.5845 | 3.5852 | 3.6855 | 4.0301 | 4.1512 | 4.1757 | 4.1416 | 4.168 | 4.3276 | 4.3233 | 4.0623 | 4.2927 | 4.1822 | 4.0885 | 3.8449 | 3.7088 | 3.7627 | 3.7567 | 3.9008 | 3.8048
2 | 3.7224 | 3.5742 | 3.3577 | 3.1347 | 2.8571 | 2.9004 | 3.2085 | 3.5831 | 3.8912 | 4.3049 | 3.775 | 4.0574 | 4.0739 | 4.1326 | 3.5719 | 3.7765 | 3.9024 | 4.0059 | 3.9226 | 4.15 | 4.3157 | 3.9819 | 3.858 | 3.7466
3 | 3.1744 | 2.9807 | 2.8121 | 2.8434 | 2.6473 | 2.5916 | 3.7151 | 4.1313 | 4.2308 | 4.1275 | 3.8396 | 4.3053 | 4.5495 | 4.189 | 3.8962 | 3.8087 | 3.7702 | 3.6649 | 3.5959 | 3.7404 | 4.0918 | 3.6155 | 3.6975 | 3.2032
4 | 1.4072 | 1.2276 | 1.0008 | 0.99439 | 0.85717 | 0.78492 | 1.4703 | 2.0614 | 2.5304 | 2.5893 | 2.5113 | 2.312 | 2.5712 | 2.5299 | 2.3535 | 2.1456 | 1.8864 | 1.7891 | 2.1185 | 2.477 | 2.901 | 2.7465 | 2.314 | 1.818
5 | 1.1855 | 1.097 | 1.0082 | 0.95478 | 0.96034 | 0.93757 | 1.0548 | 1.0846 | 1.1688 | 1.2154 | 1.283 | 1.335 | 1.4411 | 1.4137 | 1.3711 | 1.3532 | 1.2813 | 1.357 | 1.2865 | 1.327 | 1.4473 | 1.3996 | 1.4669 | 1.3144
6 | 2.4218 | 2.3782 | 2.2294 | 2.2284 | 2.1841 | 2.1932 | 2.4065 | 2.6698 | 2.7509 | 2.7072 | 2.6807 | 2.8945 | 2.8926 | 2.8211 | 2.6487 | 2.5838 | 2.7033 | 2.627 | 2.4733 | 2.441 | 2.584 | 2.3694 | 2.4613 | 2.5221
7 | 2.0588 | 1.9262 | 1.8597 | 1.8412 | 1.6972 | 1.8297 | 2.3025 | 2.3306 | 2.5681 | 2.7281 | 2.7123 | 2.9204 | 2.8218 | 2.9296 | 2.9777 | 2.68 | 2.7448 | 2.7231 | 2.6268 | 2.5865 | 2.6813 | 2.1704 | 2.4093 | 2.1395
8 | 1.6811 | 1.5835 | 1.5292 | 1.4867 | 1.4551 | 1.5115 | 2.369 | 2.4996 | 2.7288 | 2.6376 | 2.7744 | 2.8661 | 2.9912 | 2.7588 | 2.4567 | 2.3511 | 2.2295 | 2.195 | 2.1669 | 2.1765 | 2.1024 | 1.8342 | 1.7801 | 1.7052

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.48225 | 0.53266 | 0.50198 | 0.50198 | 0.49102 | 0.51951 | 0.53486 | 1.0018 | 1.1662 | 1.1223 | 1.096 | 1.0938 | 1.164 | 1.1289 | 0.79132 | 1.0346 | 1.0478 | 0.98203 | 0.77817 | 0.70583 | 0.74091 | 0.7431 | 0.51294 | 0.50855
2 | 0.024194 | -0.14516 | -0.15726 | -0.22984 | -0.27823 | -0.21774 | -0.27823 | 0.70161 | 0.89516 | 1.1492 | 0.65323 | 0.59274 | 0.41129 | 0.55645 | 0.24194 | 0.20565 | 0.24194 | 0.43548 | 0.83468 | 0.84677 | 0.67742 | 0.52016 | 0.24194 | 0.048387
3 | -0.18252 | -0.43228 | -0.75409 | -0.69645 | -0.71086 | -0.67724 | -0.038425 | 0.81173 | 1.0663 | 1.0759 | 0.89819 | 1.1239 | 1.0183 | 0.88858 | 0.63882 | 0.39866 | 0.49472 | 0.44189 | 0.081653 | 0.35543 | 0.49953 | 0.32661 | -0.3026 | -0.6196
4 | -0.76763 | -0.77501 | -0.79716 | -0.79716 | -0.81561 | -0.83775 | -0.76025 | -0.51299 | -0.38382 | -0.40596 | -0.51299 | -0.55727 | -0.51668 | -0.56096 | -0.52775 | -0.6237 | -0.7012 | -0.6237 | -0.43917 | -0.39489 | -0.39489 | -0.52037 | -0.64584 | -0.67168
5 | -0.23899 | -0.31334 | -0.3691 | -0.36644 | -0.36644 | -0.40096 | -0.36113 | -0.14339 | 0.047797 | 0.15932 | 0.26288 | 0.27882 | 0.2443 | 0.20181 | 0.13277 | 0.084972 | 0.071696 | 0.066385 | 0.066385 | 0.015932 | 0.14074 | 0.066385 | 0.037175 | -0.058419
6 | 0.34839 | 0.38649 | 0.29395 | 0.34567 | 0.35383 | 0.36336 | 0.35111 | 0.6505 | 0.74577 | 0.74441 | 0.6505 | 0.77707 | 0.80973 | 0.74577 | 0.64914 | 0.57157 | 0.69677 | 0.675 | 0.52939 | 0.49128 | 0.57838 | 0.4559 | 0.34703 | 0.38785
7 | -0.67216 | -0.69109 | -0.7337 | -0.75263 | -0.70529 | -0.7621 | -0.65323 | -0.29821 | -0.052069 | -0.042602 | 0.089937 | 0.028401 | 0.009467 | 0 | -0.075736 | -0.13254 | -0.19407 | -0.25561 | -0.22248 | -0.26981 | -0.18934 | -0.35501 | -0.44968 | -0.48282
8 | -0.84147 | -0.84709 | -0.85552 | -0.85973 | -0.84849 | -0.82882 | -0.7038 | -0.58158 | -0.56894 | -0.56051 | -0.55068 | -0.54646 | -0.55911 | -0.58018 | -0.63918 | -0.66727 | -0.68975 | -0.69256 | -0.7052 | -0.72908 | -0.77544 | -0.80635 | -0.81899 | -0.83444

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.4726 | 0.53799 | 0.51202 | 0.507 | 0.49593 | 0.50912 | 0.53486 | 1.0218 | 1.1778 | 1.1448 | 1.0741 | 1.1048 | 1.164 | 1.1402 | 0.79132 | 1.0139 | 1.0687 | 0.96239 | 0.79374 | 0.71995 | 0.75573 | 0.7431 | 0.52319 | 0.51364
2 | 0.02371 | -0.14226 | -0.1604 | -0.23444 | -0.27823 | -0.21774 | -0.27266 | 0.70161 | 0.89516 | 1.1262 | 0.65323 | 0.58089 | 0.40718 | 0.54532 | 0.24677 | 0.20359 | 0.2371 | 0.43113 | 0.85137 | 0.85524 | 0.66387 | 0.52016 | 0.24435 | 0.048871
3 | -0.18617 | -0.44093 | -0.76917 | -0.70342 | -0.72508 | -0.68401 | -0.037657 | 0.80361 | 1.0876 | 1.0867 | 0.8892 | 1.1127 | 0.9979 | 0.87081 | 0.63243 | 0.40265 | 0.49472 | 0.44189 | 0.083286 | 0.35188 | 0.49953 | 0.32988 | -0.30562 | -0.632
4 | -0.78299 | -0.78276 | -0.78919 | -0.8131 | -0.7993 | -0.82938 | -0.76785 | -0.50273 | -0.37614 | -0.41408 | -0.52325 | -0.5517 | -0.50634 | -0.55535 | -0.52775 | -0.63618 | -0.68718 | -0.63618 | -0.44796 | -0.39094 | -0.39884 | -0.53077 | -0.63939 | -0.68511
5 | -0.24376 | -0.3102 | -0.36172 | -0.37377 | -0.36644 | -0.40096 | -0.36474 | -0.14339 | 0.048753 | 0.15773 | 0.26814 | 0.2816 | 0.2443 | 0.20585 | 0.13144 | 0.084972 | 0.071696 | 0.065057 | 0.066385 | 0.015773 | 0.14074 | 0.067712 | 0.036432 | -0.058419
6 | 0.34839 | 0.39422 | 0.29101 | 0.34221 | 0.36091 | 0.36336 | 0.35813 | 0.644 | 0.75322 | 0.73696 | 0.65701 | 0.79261 | 0.82592 | 0.73831 | 0.64914 | 0.57729 | 0.71071 | 0.6885 | 0.52939 | 0.49619 | 0.57259 | 0.45134 | 0.34009 | 0.39561
7 | -0.6856 | -0.69109 | -0.71902 | -0.7451 | -0.69119 | -0.75448 | -0.65976 | -0.29225 | -0.051027 | -0.043454 | 0.089937 | 0.028969 | 0.0093724 | 0 | -0.074222 | -0.13386 | -0.19213 | -0.25305 | -0.21803 | -0.27521 | -0.19123 | -0.36211 | -0.44069 | -0.48765
8 | -0.82464 | -0.84709 | -0.84696 | -0.86833 | -0.85698 | -0.83711 | -0.71787 | -0.5874 | -0.56894 | -0.57172 | -0.56169 | -0.541 | -0.55351 | -0.58018 | -0.63918 | -0.66727 | -0.67596 | -0.70641 | -0.6911 | -0.72908 | -0.75993 | -0.79828 | -0.82718 | -0.84279

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.4726 | 0.53266 | 0.49696 | 0.49194 | 0.48611 | 0.50912 | 0.53486 | 1.0218 | 1.1778 | 1.1223 | 1.0851 | 1.1157 | 1.1872 | 1.1063 | 0.79132 | 1.0243 | 1.0687 | 0.97221 | 0.76261 | 0.71289 | 0.75573 | 0.72824 | 0.50268 | 0.49838
2 | 0.023952 | -0.14516 | -0.15883 | -0.22754 | -0.28101 | -0.21339 | -0.27823 | 0.70863 | 0.91306 | 1.1492 | 0.65976 | 0.58089 | 0.40306 | 0.56202 | 0.2371 | 0.20359 | 0.23952 | 0.43548 | 0.81798 | 0.85524 | 0.67065 | 0.52016 | 0.2371 | 0.047903
3 | -0.18252 | -0.43228 | -0.75409 | -0.70342 | -0.70375 | -0.68401 | -0.037657 | 0.82796 | 1.0876 | 1.0759 | 0.8892 | 1.1352 | 1.0284 | 0.88858 | 0.6452 | 0.39866 | 0.49967 | 0.44631 | 0.083286 | 0.34832 | 0.49453 | 0.32335 | -0.30865 | -0.6258
4 | -0.78299 | -0.76726 | -0.78121 | -0.8131 | -0.83192 | -0.821 | -0.75265 | -0.52325 | -0.37998 | -0.41002 | -0.51299 | -0.55727 | -0.52701 | -0.56096 | -0.53303 | -0.61123 | -0.71523 | -0.6237 | -0.43039 | -0.39884 | -0.39094 | -0.51516 | -0.6523 | -0.66496
5 | -0.2366 | -0.3102 | -0.3691 | -0.37377 | -0.37377 | -0.40497 | -0.35752 | -0.14482 | 0.048275 | 0.15932 | 0.26814 | 0.28439 | 0.24674 | 0.20181 | 0.13144 | 0.085822 | 0.073129 | 0.065057 | 0.067049 | 0.016092 | 0.14074 | 0.066385 | 0.036432 | -0.059003
6 | 0.34839 | 0.38649 | 0.29101 | 0.34912 | 0.35737 | 0.36336 | 0.34409 | 0.66351 | 0.74577 | 0.73696 | 0.65701 | 0.7693 | 0.80163 | 0.75322 | 0.65563 | 0.57157 | 0.71071 | 0.6885 | 0.52939 | 0.48145 | 0.58994 | 0.46046 | 0.34009 | 0.38397
7 | -0.67888 | -0.69109 | -0.74837 | -0.76768 | -0.7194 | -0.76972 | -0.64016 | -0.29523 | -0.051027 | -0.04175 | 0.090836 | 0.028685 | 0.0095617 | 0 | -0.075736 | -0.13254 | -0.19407 | -0.25817 | -0.2247 | -0.26441 | -0.18934 | -0.35501 | -0.44519 | -0.49248
8 | -0.84147 | -0.84709 | -0.83841 | -0.85113 | -0.85698 | -0.82882 | -0.69676 | -0.57577 | -0.56894 | -0.56051 | -0.55618 | -0.54646 | -0.55911 | -0.58598 | -0.65196 | -0.66727 | -0.70355 | -0.68563 | -0.69815 | -0.73638 | -0.77544 | -0.79022 | -0.80261 | -0.85113

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.83229 | 0.91624 | 1.1926 | 1.3672 | 1.6076 | 1.8791 | 1.6751 | 2.3947 | 2.1969 | 2.4812 | 2.55 | 2.3654 | 2.2314 | 2.0543 | 1.8923 | 1.703 | 1.6853 | 1.3353 | 1.1048 | 1.311 | 1.3357 | 1.5265 | 0.74118 | 0.71162
2 | 0.83229 | 0.91624 | 1.1926 | 1.3672 | 1.6076 | 1.8791 | 1.6751 | 2.3947 | 2.1969 | 2.4812 | 2.55 | 2.3654 | 2.2314 | 2.0543 | 1.8923 | 1.703 | 1.6853 | 1.3353 | 1.1048 | 1.311 | 1.3357 | 1.5265 | 0.74118 | 0.71162
3 | 0.83229 | 0.91624 | 1.1926 | 1.3672 | 1.6076 | 1.8791 | 1.6751 | 2.3947 | 2.1969 | 2.4812 | 2.55 | 2.3654 | 2.2314 | 2.0543 | 1.8923 | 1.703 | 1.6853 | 1.3353 | 1.1048 | 1.311 | 1.3357 | 1.5265 | 0.74118 | 0.71162
4 | 0.55486 | 0.61083 | 0.79505 | 0.91149 | 1.0717 | 1.2527 | 1.1167 | 1.5965 | 1.4646 | 1.6542 | 1.7 | 1.5769 | 1.4876 | 1.3695 | 1.2615 | 1.1353 | 1.1235 | 0.89017 | 0.73651 | 0.87397 | 0.89049 | 1.0177 | 0.49412 | 0.47441
5 | 0.27743 | 0.30541 | 0.39752 | 0.45575 | 0.53585 | 0.62637 | 0.55836 | 0.79823 | 0.73229 | 0.82708 | 0.85001 | 0.78846 | 0.7438 | 0.68477 | 0.63075 | 0.56767 | 0.56176 | 0.44509 | 0.36826 | 0.43698 | 0.44524 | 0.50883 | 0.24706 | 0.23721
6 | 0.55486 | 0.61083 | 0.79505 | 0.91149 | 1.0717 | 1.2527 | 1.1167 | 1.5965 | 1.4646 | 1.6542 | 1.7 | 1.5769 | 1.4876 | 1.3695 | 1.2615 | 1.1353 | 1.1235 | 0.89017 | 0.73651 | 0.87397 | 0.89049 | 1.0177 | 0.49412 | 0.47441
7 | 0.55486 | 0.61083 | 0.79505 | 0.91149 | 1.0717 | 1.2527 | 1.1167 | 1.5965 | 1.4646 | 1.6542 | 1.7 | 1.5769 | 1.4876 | 1.3695 | 1.2615 | 1.1353 | 1.1235 | 0.89017 | 0.73651 | 0.87397 | 0.89049 | 1.0177 | 0.49412 | 0.47441
8 | 0.55486 | 0.61083 | 0.79505 | 0.91149 | 1.0717 | 1.2527 | 1.1167 | 1.5965 | 1.4646 | 1.6542 | 1.7 | 1.5769 | 1.4876 | 1.3695 | 1.2615 | 1.1353 | 1.1235 | 0.89017 | 0.73651 | 0.87397 | 0.89049 | 1.0177 | 0.49412 | 0.47441

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.3074 | 2.4419 | 2.5786 | 2.6958 | 2.7264 | 2.852 | 2.8374 | 2.682 | 2.43 | 3.5684 | 3.4847 | 3.2087 | 3.1308 | 3.1436 | 2.9947 | 2.7451 | 2.4671 | 2.3786 | 1.4952 | 1.599 | 1.7482 | 1.7899 | 1.8667 | 2.0605
2 | 2.3074 | 2.4419 | 2.5786 | 2.6958 | 2.7264 | 2.852 | 2.8374 | 2.682 | 2.43 | 3.5684 | 3.4847 | 3.2087 | 3.1308 | 3.1436 | 2.9947 | 2.7451 | 2.4671 | 2.3786 | 1.4952 | 1.599 | 1.7482 | 1.7899 | 1.8667 | 2.0605
3 | 2.3074 | 2.4419 | 2.5786 | 2.6958 | 2.7264 | 2.852 | 2.8374 | 2.682 | 2.43 | 3.5684 | 3.4847 | 3.2087 | 3.1308 | 3.1436 | 2.9947 | 2.7451 | 2.4671 | 2.3786 | 1.4952 | 1.599 | 1.7482 | 1.7899 | 1.8667 | 2.0605
4 | 1.5383 | 1.6279 | 1.7191 | 1.7972 | 1.8176 | 1.9013 | 1.8916 | 1.788 | 1.62 | 2.3789 | 2.3231 | 2.1392 | 2.0872 | 2.0958 | 1.9965 | 1.8301 | 1.6447 | 1.5857 | 0.99679 | 1.066 | 1.1654 | 1.1933 | 1.2445 | 1.3737
5 | 0.76913 | 0.81397 | 0.85953 | 0.8986 | 0.9088 | 0.95065 | 0.94579 | 0.894 | 0.81 | 1.1895 | 1.1616 | 1.0696 | 1.0436 | 1.0479 | 0.99824 | 0.91503 | 0.82237 | 0.79287 | 0.49839 | 0.53299 | 0.58272 | 0.59663 | 0.62224 | 0.68684
6 | 1.5383 | 1.6279 | 1.7191 | 1.7972 | 1.8176 | 1.9013 | 1.8916 | 1.788 | 1.62 | 2.3789 | 2.3231 | 2.1392 | 2.0872 | 2.0958 | 1.9965 | 1.8301 | 1.6447 | 1.5857 | 0.99679 | 1.066 | 1.1654 | 1.1933 | 1.2445 | 1.3737
7 | 1.5383 | 1.6279 | 1.7191 | 1.7972 | 1.8176 | 1.9013 | 1.8916 | 1.788 | 1.62 | 2.3789 | 2.3231 | 2.1392 | 2.0872 | 2.0958 | 1.9965 | 1.8301 | 1.6447 | 1.5857 | 0.99679 | 1.066 | 1.1654 | 1.1933 | 1.2445 | 1.3737
8 | 1.5383 | 1.6279 | 1.7191 | 1.7972 | 1.8176 | 1.9013 | 1.8916 | 1.788 | 1.62 | 2.3789 | 2.3231 | 2.1392 | 2.0872 | 2.0958 | 1.9965 | 1.8301 | 1.6447 | 1.5857 | 0.99679 | 1.066 | 1.1654 | 1.1933 | 1.2445 | 1.3737

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011768 | 6.3883e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10465 | 2.0984 | 5.5013 | 7.1945 | 7.755 | 8.0006 | 7.2994 | 5.7409 | 3.0117 | 0.65964 | 0.0046098 | 0.00077446 | 0.00020141 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00011307 | 6.8493e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10571 | 2.0766 | 5.2317 | 7.1945 | 7.8349 | 8.5901 | 7.1519 | 5.6261 | 3.198 | 0.68741 | 0.0042585 | 0.00078949 | 0.00019946 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 6.6456e-05 | 3.9515e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060254 | 1.364 | 3.2684 | 4.4475 | 5.0367 | 4.9519 | 4.2469 | 3.3412 | 1.7698 | 0.43744 | 0.0027395 | 0.00045114 | 0.00011263 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 6.7841e-05 | 4.0701e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065962 | 1.2984 | 3.3008 | 4.4475 | 4.701 | 5.053 | 4.2469 | 3.5823 | 1.9561 | 0.40411 | 0.0025288 | 0.00046016 | 0.00011263 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 7.061e-05 | 4.0306e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060254 | 1.2853 | 3.2684 | 4.4911 | 5.0367 | 5.0025 | 4.3354 | 3.4446 | 1.9374 | 0.41245 | 0.0026868 | 0.00042858 | 0.00011615 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011768 | 6.2566e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10465 | 2.2077 | 5.2317 | 7.2671 | 8.2347 | 8.5059 | 7.7418 | 5.5113 | 3.2601 | 0.65964 | 0.0045659 | 0.00074438 | 0.00019359 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00011307 | 6.7835e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10042 | 2.2951 | 5.5013 | 7.6305 | 8.0748 | 8.169 | 7.5206 | 6.028 | 3.2601 | 0.71519 | 0.0043903 | 0.00077446 | 0.00020141 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 6.5764e-05 | 3.9515e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061523 | 1.2853 | 3.3655 | 4.5783 | 4.7489 | 5.2551 | 4.4681 | 3.3412 | 1.9002 | 0.39995 | 0.0027395 | 0.00044212 | 0.00011615 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 6.8533e-05 | 3.9515e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060254 | 1.364 | 3.2361 | 4.4475 | 4.9408 | 5.1541 | 4.4681 | 3.479 | 1.9374 | 0.39578 | 0.0027659 | 0.00045565 | 0.00011146 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 7.1302e-05 | 3.9515e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060888 | 1.2853 | 3.2361 | 4.5347 | 4.7969 | 5.3056 | 4.3354 | 3.5479 | 1.8629 | 0.40828 | 0.0026868 | 0.00043761 | 0.00011967 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011076 | 6.4542e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10465 | 2.2296 | 5.4474 | 7.5578 | 7.9149 | 8.3374 | 7.0045 | 5.6261 | 3.1048 | 0.67352 | 0.0045659 | 0.0007143 | 0.00018968 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00011307 | 6.9152e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10994 | 2.2514 | 5.6092 | 7.4851 | 8.2347 | 8.0006 | 7.0045 | 5.5113 | 2.9807 | 0.7013 | 0.0046098 | 0.00077446 | 0.00020337 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 6.9918e-05 | 3.833e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064694 | 1.364 | 3.2361 | 4.4475 | 4.9408 | 5.3056 | 4.4681 | 3.3068 | 1.9561 | 0.39995 | 0.0027659 | 0.00043761 | 0.00011733 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 7.061e-05 | 3.833e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061523 | 1.3115 | 3.3979 | 4.5783 | 4.8928 | 4.9014 | 4.3354 | 3.4101 | 1.8256 | 0.43328 | 0.0026342 | 0.00044212 | 0.00011498 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 6.5764e-05 | 4.1491e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062157 | 1.2853 | 3.139 | 4.5783 | 4.701 | 4.8003 | 4.2027 | 3.4446 | 1.9374 | 0.41661 | 0.0026868 | 0.00044212 | 0.00012319 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1