## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2035
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 116.1%
Flex. Load Growth | 813.7%
RES Installed, [MW] | 35.5
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 7.5
3 | 9 | 10
4 | 22 | 6
5 | 24 | 6
6 | 26 | 6

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 8.001 | 8.2679 | 7.4034 | 7.0174 | 5.7493 | 4.8796 | 5.9674 | 1.0363 | 0.91135 | 1.3286 | 0.78246 | 0.97775 | 1.5578 | 2.8701 | 3.0621 | 3.0114 | 1.6893 | 3.441 | 2.0193 | 1.4198 | 2.156 | 1.3325 | 6.082 | 7.3318
Minimum FL, [MW] | -18.0643 | -19.3167 | -21.7253 | -23.4354 | -25.0491 | -27.3373 | -26.0848 | -29.2605 | -26.5388 | -38.9811 | -38.5816 | -35.2695 | -33.8088 | -32.6418 | -30.7673 | -27.9984 | -26.1801 | -23.4286 | -14.8708 | -16.6427 | -17.5921 | -18.8868 | -15.0054 | -15.9447
Maximum FL, [MW] | 17.4028 | 18.6181 | 20.8752 | 22.4623 | 23.909 | 26.1069 | 24.8896 | 28.0878 | 25.728 | 29.3576 | 29.5888 | 27.698 | 26.7644 | 26.0765 | 24.4377 | 22.2491 | 20.7268 | 18.5246 | 14.4992 | 16.2288 | 17.245 | 18.5762 | 14.4547 | 15.3706

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.9414 | 6.7952 | 6.4391 | 6.5116 | 6.1138 | 5.9465 | 6.2099 | 6.7186 | 6.8238 | 6.8439 | 6.7147 | 6.8916 | 6.9355 | 7.0807 | 6.2726 | 6.6918 | 6.9583 | 7.2078 | 6.5876 | 6.1809 | 6.2865 | 5.8616 | 6.2696 | 6.4101
2 | 4.5532 | 4.506 | 4.2291 | 4.14 | 3.9585 | 4.0167 | 4.8564 | 4.6813 | 5.0533 | 5.2709 | 5.169 | 5.0815 | 4.9998 | 4.9863 | 4.7088 | 4.8307 | 5.0966 | 6.3304 | 5.8197 | 5.3014 | 5.2693 | 4.8013 | 5.2046 | 4.929
3 | 3.2391 | 3.1448 | 2.9635 | 2.9534 | 2.8033 | 2.9793 | 4.5565 | 4.5476 | 4.7284 | 4.6384 | 4.4016 | 4.7018 | 4.4456 | 4.4179 | 3.8983 | 3.8771 | 3.8468 | 4.3702 | 3.8436 | 3.9037 | 3.8939 | 3.5692 | 3.6284 | 3.4626
4 | 1.4683 | 1.2609 | 1.1747 | 1.0887 | 0.98246 | 1.3195 | 2.2642 | 2.1793 | 2.3791 | 2.2755 | 2.2024 | 2.072 | 2.079 | 2.0984 | 2.0352 | 2.0696 | 2.4009 | 3.7105 | 3.2283 | 2.7031 | 2.6918 | 2.3376 | 2.2579 | 2.0156
5 | 2.7266 | 2.5791 | 2.3461 | 2.3286 | 2.238 | 2.3617 | 3.0188 | 2.7862 | 2.8647 | 3.0169 | 3.0435 | 3.1126 | 3.1121 | 3.1002 | 3.1106 | 3.0828 | 3.1421 | 3.7526 | 3.566 | 3.4326 | 3.4764 | 3.1778 | 3.3171 | 3.1878
6 | 3.0846 | 2.9748 | 2.8338 | 2.8207 | 2.7171 | 2.8094 | 3.219 | 3.2834 | 3.4253 | 3.5805 | 3.4702 | 3.5418 | 3.5825 | 3.6628 | 3.4522 | 3.4545 | 3.2281 | 3.5501 | 3.3081 | 3.1994 | 3.2054 | 3.0204 | 3.1996 | 3.1406
7 | 2.6519 | 2.5458 | 2.389 | 2.3655 | 2.2453 | 2.3514 | 2.9897 | 2.9713 | 3.1099 | 3.156 | 3.0793 | 3.1246 | 3.0959 | 3.1178 | 2.9139 | 2.9598 | 3.0322 | 3.6155 | 3.2951 | 3.089 | 3.0998 | 2.8374 | 2.9589 | 2.8506
8 | 2.161 | 2.116 | 2.001 | 1.9488 | 1.8962 | 2.0997 | 3.2437 | 3.2876 | 3.3987 | 3.4223 | 3.4889 | 3.4852 | 3.3403 | 3.3942 | 3.0537 | 2.7789 | 2.713 | 3.1147 | 2.9246 | 2.777 | 2.796 | 2.5136 | 2.4876 | 2.3619

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.9414 | 6.8466 | 6.3896 | 6.4094 | 6.1138 | 6.0459 | 6.1096 | 6.8488 | 6.8902 | 6.9754 | 6.6491 | 6.8246 | 6.8692 | 6.9506 | 6.3292 | 6.8136 | 7.0908 | 7.3382 | 6.6494 | 6.2399 | 6.1694 | 5.8056 | 6.3707 | 6.4595
2 | 4.5532 | 4.4435 | 4.1692 | 4.14 | 3.9585 | 4.0487 | 4.7792 | 4.6813 | 5.0533 | 5.3214 | 5.0682 | 5.1799 | 5.0946 | 5.0764 | 4.7928 | 4.874 | 5.0966 | 6.2153 | 5.8745 | 5.3521 | 5.3675 | 4.8013 | 5.1208 | 4.9661
3 | 3.2825 | 3.1857 | 2.9438 | 2.9938 | 2.7626 | 2.9328 | 4.5941 | 4.5476 | 4.6362 | 4.5938 | 4.4016 | 4.6104 | 4.3609 | 4.4179 | 3.8983 | 3.9119 | 3.7744 | 4.4093 | 3.7721 | 3.9037 | 3.8579 | 3.5014 | 3.572 | 3.5123
4 | 1.4616 | 1.2609 | 1.1703 | 1.0887 | 0.99061 | 1.3278 | 2.2308 | 2.1378 | 2.402 | 2.3184 | 2.2449 | 2.0326 | 2.1175 | 2.0984 | 2.0698 | 2.0519 | 2.3562 | 3.6432 | 3.1678 | 2.7031 | 2.7413 | 2.3376 | 2.2744 | 2.0413
5 | 2.7652 | 2.544 | 2.314 | 2.3611 | 2.2214 | 2.3242 | 3.0672 | 2.7593 | 2.9202 | 2.9592 | 3.0731 | 3.0523 | 3.0825 | 3.1284 | 3.1106 | 3.0828 | 3.1123 | 3.7185 | 3.5324 | 3.4326 | 3.4764 | 3.1474 | 3.3713 | 3.2124
6 | 3.0389 | 2.9533 | 2.7919 | 2.7783 | 2.7385 | 2.8094 | 3.1927 | 3.3152 | 3.492 | 3.546 | 3.4702 | 3.5762 | 3.5139 | 3.6628 | 3.4207 | 3.423 | 3.1669 | 3.486 | 3.246 | 3.1994 | 3.2353 | 3.0204 | 3.1996 | 3.1406
7 | 2.6704 | 2.563 | 2.3561 | 2.3488 | 2.262 | 2.3886 | 2.9897 | 2.9139 | 3.1401 | 3.1258 | 3.0493 | 3.064 | 3.0665 | 3.1744 | 2.94 | 3.013 | 3.0322 | 3.6482 | 3.2333 | 3.148 | 3.071 | 2.8103 | 2.9354 | 2.8506
8 | 2.1474 | 2.1289 | 1.9758 | 1.9488 | 1.9226 | 2.1319 | 3.2173 | 3.3513 | 3.3987 | 3.3565 | 3.523 | 3.5529 | 3.3403 | 3.4253 | 3.0811 | 2.7542 | 2.6876 | 3.0593 | 2.9246 | 2.8034 | 2.7444 | 2.4898 | 2.5064 | 2.3782

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.8346 | 6.7438 | 6.5383 | 6.6138 | 6.0146 | 5.8471 | 6.2099 | 6.7186 | 6.9566 | 6.9097 | 6.8458 | 6.9585 | 6.803 | 7.2108 | 6.3858 | 6.8136 | 6.9583 | 7.2078 | 6.5257 | 6.063 | 6.228 | 5.9735 | 6.1685 | 6.3607
2 | 4.521 | 4.5686 | 4.1692 | 4.14 | 3.9285 | 4.0487 | 4.9337 | 4.6813 | 4.9553 | 5.3719 | 5.1186 | 5.1799 | 4.905 | 4.9863 | 4.6249 | 4.7441 | 5.0003 | 6.388 | 5.8197 | 5.4027 | 5.2202 | 4.7555 | 5.2465 | 4.9661
3 | 3.2391 | 3.104 | 2.9438 | 2.9736 | 2.8237 | 2.9328 | 4.4813 | 4.5476 | 4.6823 | 4.5492 | 4.4016 | 4.6104 | 4.3609 | 4.4583 | 3.9332 | 3.9467 | 3.7744 | 4.292 | 3.9151 | 3.978 | 3.8939 | 3.6032 | 3.572 | 3.4626
4 | 1.4616 | 1.2696 | 1.1703 | 1.0809 | 0.99061 | 1.3029 | 2.2975 | 2.2208 | 2.402 | 2.2755 | 2.2024 | 2.0326 | 2.1175 | 2.0622 | 2.0698 | 2.0696 | 2.3785 | 3.7442 | 3.2585 | 2.6519 | 2.6918 | 2.3155 | 2.2909 | 2.0413
5 | 2.7074 | 2.5616 | 2.3461 | 2.296 | 2.2214 | 2.3804 | 3.0188 | 2.7593 | 2.8092 | 3.0169 | 3.0435 | 3.0824 | 3.0825 | 3.0721 | 3.1106 | 3.1106 | 3.1718 | 3.7185 | 3.4987 | 3.3996 | 3.509 | 3.2082 | 3.3713 | 3.1388
6 | 3.1302 | 2.9319 | 2.7919 | 2.8419 | 2.6956 | 2.8094 | 3.2452 | 3.347 | 3.4253 | 3.6495 | 3.5041 | 3.5418 | 3.6167 | 3.6291 | 3.4836 | 3.423 | 3.2893 | 3.5181 | 3.3392 | 3.1994 | 3.1755 | 2.9916 | 3.2514 | 3.1406
7 | 2.6889 | 2.563 | 2.4055 | 2.3821 | 2.262 | 2.37 | 3.0136 | 2.9426 | 3.1401 | 3.0956 | 3.1094 | 3.0943 | 3.0959 | 3.1461 | 2.966 | 2.9598 | 3.0609 | 3.6155 | 3.326 | 3.0301 | 3.0421 | 2.8644 | 2.9589 | 2.8082
8 | 2.1338 | 2.1289 | 2.001 | 1.9613 | 1.883 | 2.0836 | 3.2702 | 3.2239 | 3.3325 | 3.3565 | 3.5571 | 3.4174 | 3.3722 | 3.4563 | 2.9987 | 2.8285 | 2.7639 | 3.1701 | 2.979 | 2.777 | 2.7702 | 2.5374 | 2.45 | 2.3782

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0008 | 0.70707 | 0.61295 | 0.7857 | 0.67651 | 0.55621 | 0.46021 | 1.6082 | 1.6818 | 1.4425 | 1.6806 | 1.5617 | 1.5685 | 1.4006 | 0.83115 | 1.3013 | 1.5607 | 1.4563 | 1.0178 | 1.0559 | 0.98347 | 0.61005 | 0.48664 | 0.50439
2 | -1.5796 | -1.5793 | -1.6228 | -1.6972 | -1.6809 | -1.5427 | -0.97817 | -0.18803 | -0.20206 | -0.13391 | -0.11796 | -0.52645 | -0.76908 | -0.99699 | -0.98949 | -1.0062 | -0.79113 | 0.26002 | -0.036646 | -0.43258 | -0.80185 | -1.0548 | -1.1568 | -1.3245
3 | -1.2085 | -1.304 | -1.3279 | -1.3102 | -1.3113 | -1.095 | -0.040773 | 0.56453 | 0.7195 | 0.50122 | 0.29593 | 0.58699 | 0.37013 | 0.11229 | -0.44426 | -0.44445 | -0.36612 | -0.1847 | -0.45016 | -0.25649 | -0.35215 | -0.58408 | -0.92276 | -1.0416
4 | -0.99089 | -1.0007 | -1.0109 | -1.0198 | -1.0243 | -0.93648 | -0.8125 | -0.74181 | -0.76353 | -0.84585 | -0.90219 | -0.95527 | -0.9564 | -0.97399 | -0.98255 | -0.95324 | -0.80698 | -0.48097 | -0.62037 | -0.75252 | -0.8101 | -0.85706 | -0.90598 | -0.91037
5 | -0.93239 | -0.97925 | -1.0209 | -1.0245 | -1.0222 | -0.86166 | -0.65667 | -0.53142 | -0.52201 | -0.43726 | -0.43272 | -0.42361 | -0.50983 | -0.54864 | -0.53388 | -0.6618 | -0.58632 | -0.29394 | -0.34807 | -0.43278 | -0.46732 | -0.60664 | -0.67089 | -0.70185
6 | 0.30172 | 0.23602 | 0.17895 | 0.2666 | 0.21892 | 0.3154 | 0.42065 | 0.81934 | 0.94361 | 0.97227 | 0.92284 | 0.98441 | 0.9771 | 0.96577 | 0.81226 | 0.77264 | 0.67153 | 0.73463 | 0.62272 | 0.64983 | 0.54942 | 0.57835 | 0.35904 | 0.36872
7 | -0.89835 | -0.88852 | -0.91644 | -0.93302 | -0.98828 | -0.88487 | -0.75174 | -0.39048 | -0.19347 | -0.17959 | -0.1365 | -0.045872 | -0.18625 | -0.19435 | -0.35423 | -0.50621 | -0.45687 | -0.5096 | -0.57307 | -0.5502 | -0.62647 | -0.73853 | -0.83324 | -0.82881
8 | -1.0226 | -1.0442 | -1.0401 | -1.0386 | -1.0172 | -0.9761 | -0.74617 | -0.59361 | -0.54815 | -0.62603 | -0.59114 | -0.53887 | -0.57121 | -0.61843 | -0.7514 | -0.83331 | -0.8311 | -0.81958 | -0.86388 | -0.89324 | -0.90853 | -0.93517 | -0.976 | -0.9947

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0108 | 0.69293 | 0.61908 | 0.7857 | 0.68328 | 0.55621 | 0.46021 | 1.6243 | 1.6818 | 1.4137 | 1.6806 | 1.5929 | 1.5842 | 1.4146 | 0.81453 | 1.2883 | 1.5607 | 1.4563 | 1.0178 | 1.0665 | 0.9638 | 0.61005 | 0.49638 | 0.51447
2 | -1.6112 | -1.5477 | -1.6228 | -1.6632 | -1.6809 | -1.5427 | -0.97817 | -0.18427 | -0.20004 | -0.13659 | -0.1156 | -0.53171 | -0.77677 | -0.97705 | -0.98949 | -1.0264 | -0.77531 | 0.26262 | -0.03628 | -0.43258 | -0.80987 | -1.0442 | -1.1337 | -1.3378
3 | -1.2206 | -1.304 | -1.3412 | -1.3233 | -1.3244 | -1.1169 | -0.041181 | 0.57582 | 0.72669 | 0.49119 | 0.30185 | 0.58112 | 0.37753 | 0.11454 | -0.44871 | -0.45334 | -0.37344 | -0.18101 | -0.45016 | -0.25136 | -0.35215 | -0.5724 | -0.92276 | -1.0208
4 | -0.98098 | -0.9807 | -1.0008 | -0.99938 | -1.0243 | -0.95521 | -0.8125 | -0.74923 | -0.7788 | -0.86277 | -0.89317 | -0.97438 | -0.96597 | -0.96425 | -0.9629 | -0.95324 | -0.79084 | -0.47135 | -0.61417 | -0.76004 | -0.8101 | -0.83991 | -0.9241 | -0.91037
5 | -0.93239 | -0.96945 | -1.0209 | -1.0245 | -1.0427 | -0.86166 | -0.66981 | -0.52611 | -0.51679 | -0.42852 | -0.43705 | -0.41514 | -0.49963 | -0.55412 | -0.53388 | -0.64857 | -0.57459 | -0.29982 | -0.34807 | -0.43711 | -0.46265 | -0.61877 | -0.66418 | -0.70185
6 | 0.30474 | 0.23602 | 0.18074 | 0.26393 | 0.22111 | 0.31855 | 0.41224 | 0.81115 | 0.96248 | 0.99172 | 0.91362 | 1.0041 | 0.96732 | 0.94645 | 0.82039 | 0.7881 | 0.67153 | 0.73463 | 0.61027 | 0.66282 | 0.54942 | 0.58991 | 0.35904 | 0.36503
7 | -0.88936 | -0.88852 | -0.9256 | -0.95168 | -0.96852 | -0.87602 | -0.73671 | -0.39439 | -0.18961 | -0.18318 | -0.13513 | -0.044955 | -0.18811 | -0.1963 | -0.35423 | -0.49609 | -0.44774 | -0.5096 | -0.58453 | -0.5447 | -0.62021 | -0.73853 | -0.81658 | -0.8371
8 | -1.0226 | -1.0547 | -1.0193 | -1.0386 | -1.007 | -0.96634 | -0.73125 | -0.59955 | -0.55911 | -0.61351 | -0.58523 | -0.53887 | -0.58263 | -0.61225 | -0.73637 | -0.84164 | -0.81448 | -0.81958 | -0.87252 | -0.90217 | -0.89036 | -0.95388 | -0.95648 | -1.0046

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0108 | 0.72121 | 0.60069 | 0.76999 | 0.69004 | 0.54508 | 0.46941 | 1.576 | 1.6987 | 1.457 | 1.6975 | 1.5773 | 1.5372 | 1.3866 | 0.83946 | 1.3013 | 1.5763 | 1.4708 | 1.0076 | 1.077 | 0.98347 | 0.60395 | 0.47691 | 0.50943
2 | -1.5954 | -1.5793 | -1.6228 | -1.7142 | -1.7145 | -1.5581 | -0.99773 | -0.18615 | -0.20206 | -0.13123 | -0.1156 | -0.52645 | -0.76139 | -1.007 | -1.0093 | -1.0264 | -0.77531 | 0.25482 | -0.03628 | -0.44124 | -0.79384 | -1.0653 | -1.18 | -1.3245
3 | -1.2206 | -1.304 | -1.3412 | -1.3102 | -1.285 | -1.095 | -0.041181 | 0.55888 | 0.7195 | 0.51124 | 0.29001 | 0.58112 | 0.36643 | 0.11229 | -0.44871 | -0.44001 | -0.36246 | -0.18839 | -0.45917 | -0.25136 | -0.34511 | -0.57824 | -0.92276 | -1.0416
4 | -0.97107 | -1.0007 | -0.99071 | -1.0096 | -1.0141 | -0.94585 | -0.82062 | -0.74923 | -0.76353 | -0.82893 | -0.92023 | -0.93617 | -0.9564 | -0.98373 | -0.99238 | -0.94371 | -0.81505 | -0.48097 | -0.61417 | -0.74499 | -0.8101 | -0.85706 | -0.89692 | -0.92858
5 | -0.93239 | -0.97925 | -1.0311 | -1.0143 | -1.012 | -0.86166 | -0.65011 | -0.53142 | -0.53245 | -0.43726 | -0.44138 | -0.41514 | -0.52002 | -0.53766 | -0.53922 | -0.64857 | -0.59805 | -0.28806 | -0.34111 | -0.44144 | -0.45797 | -0.6127 | -0.66418 | -0.70887
6 | 0.30474 | 0.23838 | 0.17895 | 0.2666 | 0.22111 | 0.32171 | 0.42065 | 0.82754 | 0.94361 | 0.99172 | 0.93207 | 0.96472 | 0.9771 | 0.95611 | 0.80414 | 0.7881 | 0.68496 | 0.74932 | 0.61649 | 0.65632 | 0.54392 | 0.58413 | 0.35904 | 0.36503
7 | -0.89835 | -0.87964 | -0.89811 | -0.91436 | -1.008 | -0.87602 | -0.75926 | -0.39439 | -0.19734 | -0.18138 | -0.13786 | -0.046331 | -0.18625 | -0.19435 | -0.36132 | -0.51127 | -0.45687 | -0.5096 | -0.57307 | -0.5557 | -0.61394 | -0.7533 | -0.84991 | -0.84539
8 | -1.0124 | -1.0442 | -1.0401 | -1.0594 | -1.0172 | -0.98586 | -0.75363 | -0.58174 | -0.54815 | -0.61977 | -0.59706 | -0.53887 | -0.57121 | -0.61843 | -0.73637 | -0.83331 | -0.84773 | -0.81138 | -0.87252 | -0.8843 | -0.89036 | -0.91647 | -0.99552 | -1.0146

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.8804 | 2.07 | 2.6944 | 3.089 | 3.6319 | 4.2455 | 3.7844 | 5.4103 | 4.9633 | 5.6058 | 5.7613 | 5.344 | 5.0413 | 4.6413 | 4.2751 | 3.8476 | 3.8075 | 3.0167 | 2.496 | 2.9618 | 3.0178 | 3.4487 | 1.6745 | 1.6078
2 | 1.567 | 1.725 | 2.2453 | 2.5741 | 3.0266 | 3.5379 | 3.1537 | 4.5086 | 4.1361 | 4.6715 | 4.8011 | 4.4534 | 4.2011 | 3.8677 | 3.5626 | 3.2063 | 3.1729 | 2.5139 | 2.08 | 2.4682 | 2.5148 | 2.8739 | 1.3955 | 1.3398
3 | 1.2536 | 1.38 | 1.7962 | 2.0593 | 2.4213 | 2.8303 | 2.523 | 3.6069 | 3.3089 | 3.7372 | 3.8408 | 3.5627 | 3.3609 | 3.0942 | 2.8501 | 2.565 | 2.5383 | 2.0112 | 1.664 | 1.9745 | 2.0119 | 2.2992 | 1.1164 | 1.0718
4 | 0.94018 | 1.035 | 1.3472 | 1.5445 | 1.816 | 2.1227 | 1.8922 | 2.7051 | 2.4817 | 2.8029 | 2.8806 | 2.672 | 2.5207 | 2.3206 | 2.1376 | 1.9238 | 1.9038 | 1.5084 | 1.248 | 1.4809 | 1.5089 | 1.7244 | 0.83727 | 0.80388
5 | 0.94018 | 1.035 | 1.3472 | 1.5445 | 1.816 | 2.1227 | 1.8922 | 2.7051 | 2.4817 | 2.8029 | 2.8806 | 2.672 | 2.5207 | 2.3206 | 2.1376 | 1.9238 | 1.9038 | 1.5084 | 1.248 | 1.4809 | 1.5089 | 1.7244 | 0.83727 | 0.80388
6 | 0.94018 | 1.035 | 1.3472 | 1.5445 | 1.816 | 2.1227 | 1.8922 | 2.7051 | 2.4817 | 2.8029 | 2.8806 | 2.672 | 2.5207 | 2.3206 | 2.1376 | 1.9238 | 1.9038 | 1.5084 | 1.248 | 1.4809 | 1.5089 | 1.7244 | 0.83727 | 0.80388
7 | 0.94018 | 1.035 | 1.3472 | 1.5445 | 1.816 | 2.1227 | 1.8922 | 2.7051 | 2.4817 | 2.8029 | 2.8806 | 2.672 | 2.5207 | 2.3206 | 2.1376 | 1.9238 | 1.9038 | 1.5084 | 1.248 | 1.4809 | 1.5089 | 1.7244 | 0.83727 | 0.80388
8 | 0.94018 | 1.035 | 1.3472 | 1.5445 | 1.816 | 2.1227 | 1.8922 | 2.7051 | 2.4817 | 2.8029 | 2.8806 | 2.672 | 2.5207 | 2.3206 | 2.1376 | 1.9238 | 1.9038 | 1.5084 | 1.248 | 1.4809 | 1.5089 | 1.7244 | 0.83727 | 0.80388

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.2131 | 5.5169 | 5.8257 | 6.0906 | 6.1597 | 6.4434 | 6.4104 | 6.0594 | 5.49 | 8.062 | 7.8728 | 7.2495 | 7.0733 | 7.1024 | 6.7659 | 6.202 | 5.5739 | 5.3739 | 3.378 | 3.6125 | 3.9496 | 4.0439 | 4.2175 | 4.6553
2 | 4.3442 | 4.5974 | 4.8548 | 5.0755 | 5.1331 | 5.3695 | 5.342 | 5.0495 | 4.575 | 6.7183 | 6.5607 | 6.0412 | 5.8944 | 5.9186 | 5.6382 | 5.1683 | 4.6449 | 4.4783 | 2.815 | 3.0104 | 3.2913 | 3.3699 | 3.5146 | 3.8794
3 | 3.4754 | 3.678 | 3.8838 | 4.0604 | 4.1065 | 4.2956 | 4.2736 | 4.0396 | 3.66 | 5.3746 | 5.2485 | 4.833 | 4.7155 | 4.7349 | 4.5106 | 4.1346 | 3.7159 | 3.5826 | 2.252 | 2.4083 | 2.6331 | 2.6959 | 2.8116 | 3.1035
4 | 2.6065 | 2.7585 | 2.9129 | 3.0453 | 3.0798 | 3.2217 | 3.2052 | 3.0297 | 2.745 | 4.031 | 3.9364 | 3.6247 | 3.5367 | 3.5512 | 3.3829 | 3.101 | 2.7869 | 2.687 | 1.689 | 1.8062 | 1.9748 | 2.0219 | 2.1087 | 2.3277
5 | 2.6065 | 2.7585 | 2.9129 | 3.0453 | 3.0798 | 3.2217 | 3.2052 | 3.0297 | 2.745 | 4.031 | 3.9364 | 3.6247 | 3.5367 | 3.5512 | 3.3829 | 3.101 | 2.7869 | 2.687 | 1.689 | 1.8062 | 1.9748 | 2.0219 | 2.1087 | 2.3277
6 | 2.6065 | 2.7585 | 2.9129 | 3.0453 | 3.0798 | 3.2217 | 3.2052 | 3.0297 | 2.745 | 4.031 | 3.9364 | 3.6247 | 3.5367 | 3.5512 | 3.3829 | 3.101 | 2.7869 | 2.687 | 1.689 | 1.8062 | 1.9748 | 2.0219 | 2.1087 | 2.3277
7 | 2.6065 | 2.7585 | 2.9129 | 3.0453 | 3.0798 | 3.2217 | 3.2052 | 3.0297 | 2.745 | 4.031 | 3.9364 | 3.6247 | 3.5367 | 3.5512 | 3.3829 | 3.101 | 2.7869 | 2.687 | 1.689 | 1.8062 | 1.9748 | 2.0219 | 2.1087 | 2.3277
8 | 2.6065 | 2.7585 | 2.9129 | 3.0453 | 3.0798 | 3.2217 | 3.2052 | 3.0297 | 2.745 | 4.031 | 3.9364 | 3.6247 | 3.5367 | 3.5512 | 3.3829 | 3.101 | 2.7869 | 2.687 | 1.689 | 1.8062 | 1.9748 | 2.0219 | 2.1087 | 2.3277

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 6.8817e-05 | 3.7242e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065497 | 1.3251 | 3.3353 | 4.1276 | 4.8375 | 4.7736 | 4.3725 | 3.2886 | 1.7651 | 0.3895 | 0.0027162 | 0.00044125 | 0.00012605 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6.1773 | 5.6711 | 5.2388 | 5.3602 | 4.9261 | 4.097 | 3.6372 | 3.1667 | 3.2618 | 2.9197 | 2.7548 | 2.8895 | 2.8409 | 2.6926 | 3.3914 | 3.7002 | 4.1014 | 4.2373 | 4.2345 | 4.2065 | 4.3809 | 4.4954 | 4.1745 | 4.8664
4 | 0 | 5.1783e-05 | 3.293e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048328 | 1.0601 | 2.4141 | 3.5404 | 3.6803 | 3.9382 | 3.3595 | 2.6857 | 1.4269 | 0.32144 | 0.0022152 | 0.00037874 | 9.7934e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.6689e-05 | 3.0734e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049345 | 1.0913 | 2.6174 | 3.5064 | 3.7182 | 3.9382 | 3.4634 | 2.8501 | 1.412 | 0.32144 | 0.0020253 | 0.000353 | 9.5995e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.5053e-05 | 3.1048e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050872 | 1.0809 | 2.6174 | 3.5404 | 3.6423 | 3.7791 | 3.6019 | 2.6583 | 1.5161 | 0.32472 | 0.0021308 | 0.00037139 | 9.5025e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 6.6773e-05 | 3.8026e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064225 | 1.3121 | 3.2717 | 4.0851 | 4.6478 | 5.1217 | 4.2427 | 3.4599 | 1.8951 | 0.4018 | 0.0026371 | 0.00045504 | 0.00012605 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6.2385 | 5.2819 | 5.4571 | 5.4696 | 4.8314 | 4.097 | 3.6005 | 3.2986 | 3.1326 | 2.9492 | 2.8418 | 2.8318 | 2.5973 | 2.7725 | 3.5257 | 3.9245 | 4.1014 | 4.4967 | 4.1112 | 4.2486 | 4.5579 | 4.3592 | 4.57 | 4.7175
4 | 0 | 5.1783e-05 | 3.1048e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05138 | 0.98734 | 2.5666 | 3.4723 | 3.7182 | 3.8587 | 3.4288 | 2.7131 | 1.412 | 0.32144 | 0.0021097 | 0.00037506 | 9.9873e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.5598e-05 | 3.1675e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049854 | 1.0705 | 2.5411 | 3.5744 | 3.7182 | 4.0178 | 3.3941 | 2.6309 | 1.4418 | 0.34112 | 0.0022152 | 0.000353 | 9.7934e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.7234e-05 | 3.1361e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05138 | 1.0913 | 2.6682 | 3.4723 | 3.9459 | 4.0576 | 3.4288 | 2.6309 | 1.4418 | 0.31816 | 0.0020464 | 0.000353 | 0.00010181 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 7.1542e-05 | 4.077e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06041 | 1.3511 | 3.0176 | 4.468 | 4.6952 | 4.7736 | 4.2427 | 3.3228 | 1.8208 | 0.41821 | 0.0027426 | 0.00044125 | 0.00012242 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6.2996 | 5.6711 | 5.4571 | 5.4149 | 4.8787 | 3.9716 | 3.7842 | 3.2657 | 3.2618 | 2.9787 | 2.8418 | 2.9762 | 2.6515 | 2.6659 | 3.4921 | 3.8124 | 4.0624 | 4.4102 | 4.2756 | 4.1224 | 4.5137 | 4.677 | 4.1745 | 4.8664
4 | 0 | 5.6143e-05 | 3.0107e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052906 | 1.0393 | 2.4395 | 3.234 | 3.6803 | 3.978 | 3.5327 | 2.8501 | 1.4864 | 0.32144 | 0.0021308 | 0.00037139 | 9.7934e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.2328e-05 | 2.9793e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048328 | 1.0185 | 2.6174 | 3.4723 | 3.7941 | 4.1769 | 3.2902 | 2.7131 | 1.4715 | 0.33784 | 0.0021308 | 0.00037506 | 0.00010181 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.5053e-05 | 3.293e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050872 | 0.98734 | 2.6428 | 3.4042 | 3.8321 | 4.0576 | 3.3941 | 2.8775 | 1.4864 | 0.34112 | 0.0020464 | 0.00038609 | 0.00010181 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.9987 | 6.9994 | 6.6301 | 6.4598 | 6.1697 | 6.0707 | 6.2437 | 6.3834 | 6.8261 | 6.8225 | 6.6059 | 6.724 | 7.0809 | 7.2158 | 6.7379 | 6.9161 | 6.7245 | 6.8643 | 6.2681 | 6.0733 | 6.2023 | 5.9728 | 6.4894 | 6.5652
2 | 5.3114 | 5.1291 | 4.836 | 4.4542 | 4.1198 | 4.1368 | 4.5319 | 4.9216 | 5.3348 | 5.7477 | 5.1708 | 5.456 | 5.5591 | 5.6483 | 4.9547 | 5.1341 | 5.1859 | 5.4584 | 5.4287 | 5.6009 | 5.9698 | 5.3726 | 5.4386 | 5.31
3 | 3.6706 | 3.5494 | 3.2419 | 3.2819 | 3.0698 | 3.0006 | 4.1274 | 4.4032 | 4.5918 | 4.3693 | 4.2069 | 4.5409 | 4.8198 | 4.6645 | 4.313 | 4.1047 | 4.0105 | 4.1153 | 3.8417 | 4.0828 | 4.3658 | 3.9835 | 4.1464 | 3.7568
4 | 1.9218 | 1.7054 | 1.4306 | 1.3842 | 1.2025 | 1.0841 | 1.9381 | 2.5275 | 3.0328 | 3.1451 | 3.0356 | 2.7492 | 3.1602 | 3.1188 | 2.887 | 2.6858 | 2.334 | 2.266 | 2.6494 | 3.013 | 3.5102 | 3.271 | 2.9537 | 2.4119
5 | 3.0556 | 2.8532 | 2.6164 | 2.5324 | 2.4912 | 2.4113 | 2.7263 | 2.5829 | 2.831 | 2.9549 | 3.1013 | 3.2957 | 3.4376 | 3.4132 | 3.3188 | 3.2752 | 3.1535 | 3.2972 | 3.2058 | 3.1948 | 3.5691 | 3.3329 | 3.6365 | 3.3943
6 | 3.1627 | 3.0944 | 2.8486 | 2.9002 | 2.8332 | 2.7509 | 3.0613 | 3.2022 | 3.3268 | 3.3509 | 3.3033 | 3.501 | 3.5156 | 3.5004 | 3.3274 | 3.2168 | 3.2311 | 3.3114 | 2.9981 | 2.9698 | 3.1629 | 2.8275 | 3.0809 | 3.1907
7 | 2.7036 | 2.5351 | 2.4137 | 2.4137 | 2.2372 | 2.3012 | 2.9365 | 2.7729 | 3.1691 | 3.3765 | 3.309 | 3.4647 | 3.4307 | 3.6319 | 3.5958 | 3.3643 | 3.28 | 3.3373 | 3.1804 | 3.1444 | 3.2493 | 2.6939 | 3.0437 | 2.8226
8 | 2.222 | 2.1543 | 2.025 | 1.9757 | 1.9003 | 1.927 | 2.9923 | 3.0289 | 3.2373 | 3.234 | 3.3188 | 3.5356 | 3.5658 | 3.4568 | 3.0642 | 2.9348 | 2.6739 | 2.7826 | 2.6104 | 2.6276 | 2.609 | 2.2393 | 2.3303 | 2.2752

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.0527 | 6.9994 | 6.5271 | 6.4598 | 6.0693 | 6.0707 | 6.3447 | 6.3834 | 6.8926 | 6.8225 | 6.5414 | 6.5934 | 6.9456 | 7.3487 | 6.8604 | 6.9792 | 6.7884 | 6.7408 | 6.3854 | 6.0154 | 6.26 | 5.9728 | 6.5948 | 6.6672
2 | 5.3114 | 5.1291 | 4.8 | 4.4871 | 4.1198 | 4.2033 | 4.4965 | 4.8741 | 5.3866 | 5.6924 | 5.2212 | 5.456 | 5.6651 | 5.6483 | 4.8658 | 5.1341 | 5.2349 | 5.5072 | 5.5306 | 5.4936 | 5.9137 | 5.4756 | 5.3943 | 5.2282
3 | 3.6185 | 3.5983 | 3.2193 | 3.2584 | 3.1159 | 2.9536 | 4.0607 | 4.4885 | 4.5471 | 4.4113 | 4.2069 | 4.4527 | 4.8198 | 4.5788 | 4.313 | 4.1417 | 3.9727 | 4.0422 | 3.806 | 4.1607 | 4.325 | 4.0596 | 4.1464 | 3.7846
4 | 1.9218 | 1.7141 | 1.4168 | 1.3842 | 1.2025 | 1.0782 | 1.9515 | 2.5275 | 3.0328 | 3.0849 | 3.006 | 2.7757 | 3.1902 | 3.1472 | 2.8612 | 2.7097 | 2.3556 | 2.2468 | 2.6494 | 2.9843 | 3.4773 | 3.3024 | 2.9537 | 2.4287
5 | 3.033 | 2.8127 | 2.6539 | 2.5141 | 2.5104 | 2.3728 | 2.7689 | 2.5581 | 2.831 | 2.9831 | 3.1315 | 3.2317 | 3.4048 | 3.4132 | 3.2585 | 3.305 | 3.1834 | 3.3268 | 3.2058 | 3.1948 | 3.6362 | 3.3969 | 3.6668 | 3.3411
6 | 3.139 | 3.0944 | 2.8486 | 2.8563 | 2.8784 | 2.7735 | 3.0859 | 3.2331 | 3.3591 | 3.2866 | 3.3678 | 3.5691 | 3.4484 | 3.5325 | 3.2972 | 3.1877 | 3.2311 | 3.341 | 3.0261 | 2.9415 | 3.1924 | 2.8544 | 3.1056 | 3.1907
7 | 2.7036 | 2.5522 | 2.4137 | 2.448 | 2.2539 | 2.3375 | 2.9833 | 2.7996 | 3.1383 | 3.4413 | 3.309 | 3.4984 | 3.3979 | 3.6319 | 3.5958 | 3.395 | 3.2489 | 3.3972 | 3.1209 | 3.1444 | 3.31 | 2.6427 | 3.0193 | 2.7808
8 | 2.2078 | 2.1676 | 2.025 | 1.9757 | 1.8871 | 1.9558 | 2.9684 | 2.9704 | 3.2688 | 3.296 | 3.3188 | 3.57 | 3.5658 | 3.4568 | 3.0091 | 2.9084 | 2.6989 | 2.7582 | 2.5622 | 2.6773 | 2.5612 | 2.2182 | 2.3476 | 2.306

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.0527 | 7.1064 | 6.5271 | 6.5609 | 6.0693 | 6.0197 | 6.2437 | 6.5069 | 6.6932 | 6.7569 | 6.6704 | 6.724 | 7.0133 | 7.083 | 6.6766 | 7.0423 | 6.7884 | 6.7408 | 6.2681 | 6.0154 | 6.1446 | 6.0869 | 6.5948 | 6.5142
2 | 5.3512 | 5.1666 | 4.836 | 4.5199 | 4.0882 | 4.1036 | 4.5673 | 4.8266 | 5.2311 | 5.803 | 5.07 | 5.456 | 5.5061 | 5.6483 | 4.9102 | 5.1804 | 5.2839 | 5.5072 | 5.3269 | 5.6009 | 5.8576 | 5.3726 | 5.4386 | 5.3509
3 | 3.6966 | 3.5004 | 3.287 | 3.3053 | 3.0468 | 2.9536 | 4.194 | 4.4458 | 4.5471 | 4.4532 | 4.1249 | 4.6291 | 4.9121 | 4.5788 | 4.274 | 4.1787 | 4.0862 | 4.0422 | 3.9132 | 4.0439 | 4.4474 | 3.9074 | 4.1797 | 3.7012
4 | 1.9218 | 1.7141 | 1.4168 | 1.3979 | 1.1962 | 1.0841 | 1.9381 | 2.5033 | 3.0622 | 3.1451 | 3.0356 | 2.8022 | 3.1301 | 3.1188 | 2.9128 | 2.662 | 2.3123 | 2.2468 | 2.6004 | 3.013 | 3.5432 | 3.3338 | 2.9537 | 2.3951
5 | 3.0782 | 2.8735 | 2.6352 | 2.4958 | 2.4721 | 2.392 | 2.7051 | 2.6325 | 2.831 | 2.9549 | 3.1013 | 3.2317 | 3.5032 | 3.4758 | 3.379 | 3.3347 | 3.1237 | 3.3563 | 3.1457 | 3.2253 | 3.5356 | 3.3969 | 3.6971 | 3.3677
6 | 3.139 | 3.0944 | 2.8908 | 2.8783 | 2.788 | 2.7735 | 3.0613 | 3.2331 | 3.3268 | 3.2866 | 3.2388 | 3.501 | 3.5156 | 3.4682 | 3.267 | 3.1877 | 3.2924 | 3.252 | 3.0261 | 2.9698 | 3.1629 | 2.8814 | 3.1304 | 3.2398
7 | 2.7036 | 2.5522 | 2.4472 | 2.4137 | 2.204 | 2.3375 | 2.9365 | 2.8263 | 3.1075 | 3.3116 | 3.2766 | 3.532 | 3.4307 | 3.5984 | 3.6616 | 3.3031 | 3.3422 | 3.3673 | 3.2102 | 3.1444 | 3.2797 | 2.6427 | 3.068 | 2.7808
8 | 2.2504 | 2.1411 | 2.0507 | 1.9884 | 1.9136 | 1.9558 | 3.0163 | 3.0289 | 3.3003 | 3.203 | 3.3512 | 3.4669 | 3.634 | 3.3934 | 3.0366 | 2.9084 | 2.724 | 2.7338 | 2.6585 | 2.6525 | 2.5851 | 2.2393 | 2.3131 | 2.2598

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.77138 | 0.85203 | 0.80294 | 0.80294 | 0.78541 | 0.83099 | 0.85553 | 1.6024 | 1.8653 | 1.7952 | 1.7531 | 1.7496 | 1.8618 | 1.8057 | 1.2658 | 1.655 | 1.676 | 1.5708 | 1.2447 | 1.129 | 1.1851 | 1.1886 | 0.82047 | 0.81346
2 | 0.032249 | -0.19349 | -0.20962 | -0.30637 | -0.37087 | -0.29024 | -0.37087 | 0.93522 | 1.1932 | 1.5318 | 0.87073 | 0.7901 | 0.54824 | 0.74173 | 0.32249 | 0.27412 | 0.32249 | 0.58048 | 1.1126 | 1.1287 | 0.90298 | 0.69336 | 0.32249 | 0.064498
3 | -0.19463 | -0.46097 | -0.80414 | -0.74268 | -0.75804 | -0.72219 | -0.040975 | 0.8656 | 1.1371 | 1.1473 | 0.9578 | 1.1985 | 1.0858 | 0.94756 | 0.68122 | 0.42512 | 0.52756 | 0.47122 | 0.087073 | 0.37902 | 0.53268 | 0.34829 | -0.32268 | -0.66073
4 | -0.9209 | -0.92976 | -0.95632 | -0.95632 | -0.97846 | -1.005 | -0.91205 | -0.61541 | -0.46045 | -0.48702 | -0.61541 | -0.66854 | -0.61984 | -0.67297 | -0.63312 | -0.74823 | -0.84121 | -0.74823 | -0.52686 | -0.47373 | -0.47373 | -0.62427 | -0.7748 | -0.80579
5 | -0.57341 | -0.7518 | -0.88559 | -0.87922 | -0.87922 | -0.96205 | -0.86648 | -0.34404 | 0.11468 | 0.38227 | 0.63075 | 0.66897 | 0.58615 | 0.48421 | 0.31856 | 0.20388 | 0.17202 | 0.15928 | 0.15928 | 0.038227 | 0.33767 | 0.15928 | 0.089196 | -0.14017
6 | 0.41795 | 0.46366 | 0.35264 | 0.41468 | 0.42448 | 0.43591 | 0.42121 | 0.78039 | 0.89467 | 0.89304 | 0.78039 | 0.93222 | 0.9714 | 0.89467 | 0.77876 | 0.6857 | 0.8359 | 0.80978 | 0.63509 | 0.58937 | 0.69386 | 0.54693 | 0.41632 | 0.46529
7 | -0.80637 | -0.82908 | -0.88019 | -0.90291 | -0.84612 | -0.91426 | -0.78365 | -0.35776 | -0.062465 | -0.051108 | 0.10789 | 0.034072 | 0.011357 | 0 | -0.090858 | -0.159 | -0.23282 | -0.30665 | -0.2669 | -0.32368 | -0.22715 | -0.4259 | -0.53947 | -0.57922
8 | -1.0095 | -1.0162 | -1.0263 | -1.0314 | -1.0179 | -0.99431 | -0.84432 | -0.6977 | -0.68254 | -0.67243 | -0.66063 | -0.65557 | -0.67074 | -0.69602 | -0.7668 | -0.80051 | -0.82747 | -0.83084 | -0.84601 | -0.87466 | -0.93027 | -0.96735 | -0.98252 | -1.0011

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.75595 | 0.86055 | 0.819 | 0.81097 | 0.79326 | 0.81437 | 0.85553 | 1.6344 | 1.884 | 1.8311 | 1.7181 | 1.7671 | 1.8618 | 1.8238 | 1.2658 | 1.6219 | 1.7095 | 1.5394 | 1.2696 | 1.1516 | 1.2088 | 1.1886 | 0.83688 | 0.82159
2 | 0.031604 | -0.18962 | -0.21381 | -0.31249 | -0.37087 | -0.29024 | -0.36345 | 0.93522 | 1.1932 | 1.5012 | 0.87073 | 0.7743 | 0.54275 | 0.7269 | 0.32894 | 0.27138 | 0.31604 | 0.57468 | 1.1348 | 1.14 | 0.88492 | 0.69336 | 0.32572 | 0.065143
3 | -0.19853 | -0.47019 | -0.82022 | -0.75011 | -0.77321 | -0.72941 | -0.040156 | 0.85695 | 1.1598 | 1.1588 | 0.94822 | 1.1865 | 1.0641 | 0.9286 | 0.6744 | 0.42937 | 0.52756 | 0.47122 | 0.088814 | 0.37523 | 0.53268 | 0.35177 | -0.32591 | -0.67394
4 | -0.93932 | -0.93906 | -0.94676 | -0.97545 | -0.95889 | -0.99497 | -0.92117 | -0.6031 | -0.45124 | -0.49676 | -0.62772 | -0.66186 | -0.60744 | -0.66624 | -0.63312 | -0.7632 | -0.82439 | -0.7632 | -0.5374 | -0.469 | -0.47847 | -0.63675 | -0.76705 | -0.82191
5 | -0.58487 | -0.74428 | -0.86788 | -0.89681 | -0.87922 | -0.96205 | -0.87514 | -0.34404 | 0.11697 | 0.37845 | 0.64336 | 0.67566 | 0.58615 | 0.49389 | 0.31537 | 0.20388 | 0.17202 | 0.15609 | 0.15928 | 0.037845 | 0.33767 | 0.16246 | 0.087412 | -0.14017
6 | 0.41795 | 0.47294 | 0.34912 | 0.41054 | 0.43297 | 0.43591 | 0.42964 | 0.77258 | 0.90362 | 0.88411 | 0.78819 | 0.95087 | 0.99083 | 0.88572 | 0.77876 | 0.69255 | 0.85262 | 0.82597 | 0.63509 | 0.59527 | 0.68692 | 0.54146 | 0.40799 | 0.4746
7 | -0.8225 | -0.82908 | -0.86259 | -0.89388 | -0.8292 | -0.90512 | -0.79149 | -0.3506 | -0.061216 | -0.05213 | 0.10789 | 0.034753 | 0.011244 | 0 | -0.089041 | -0.16059 | -0.2305 | -0.30358 | -0.26156 | -0.33016 | -0.22942 | -0.43442 | -0.52868 | -0.58501
8 | -0.98929 | -1.0162 | -1.0161 | -1.0417 | -1.0281 | -1.0043 | -0.86121 | -0.70468 | -0.68254 | -0.68587 | -0.67384 | -0.64902 | -0.66403 | -0.69602 | -0.7668 | -0.80051 | -0.81092 | -0.84746 | -0.82909 | -0.87466 | -0.91167 | -0.95768 | -0.99234 | -1.0111

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.75595 | 0.85203 | 0.79491 | 0.78688 | 0.77755 | 0.81437 | 0.85553 | 1.6344 | 1.884 | 1.7952 | 1.7356 | 1.7846 | 1.8991 | 1.7696 | 1.2658 | 1.6384 | 1.7095 | 1.5551 | 1.2198 | 1.1403 | 1.2088 | 1.1649 | 0.80406 | 0.79719
2 | 0.031927 | -0.19349 | -0.21172 | -0.3033 | -0.37457 | -0.28444 | -0.37087 | 0.94458 | 1.2171 | 1.5318 | 0.87943 | 0.7743 | 0.53727 | 0.74915 | 0.31604 | 0.27138 | 0.31927 | 0.58048 | 1.0903 | 1.14 | 0.89395 | 0.69336 | 0.31604 | 0.063853
3 | -0.19463 | -0.46097 | -0.80414 | -0.75011 | -0.75046 | -0.72941 | -0.040156 | 0.88292 | 1.1598 | 1.1473 | 0.94822 | 1.2105 | 1.0967 | 0.94756 | 0.68803 | 0.42512 | 0.53283 | 0.47593 | 0.088814 | 0.37144 | 0.52735 | 0.34481 | -0.32913 | -0.66734
4 | -0.93932 | -0.92046 | -0.9372 | -0.97545 | -0.99803 | -0.98492 | -0.90293 | -0.62772 | -0.45585 | -0.49189 | -0.61541 | -0.66854 | -0.63224 | -0.67297 | -0.63945 | -0.73327 | -0.85803 | -0.74823 | -0.51633 | -0.47847 | -0.469 | -0.61802 | -0.78255 | -0.79773
5 | -0.56767 | -0.74428 | -0.88559 | -0.89681 | -0.89681 | -0.97167 | -0.85781 | -0.34748 | 0.11583 | 0.38227 | 0.64336 | 0.68235 | 0.59201 | 0.48421 | 0.31537 | 0.20592 | 0.17546 | 0.15609 | 0.16087 | 0.038609 | 0.33767 | 0.15928 | 0.087412 | -0.14157
6 | 0.41795 | 0.46366 | 0.34912 | 0.41883 | 0.42872 | 0.43591 | 0.41279 | 0.796 | 0.89467 | 0.88411 | 0.78819 | 0.9229 | 0.96169 | 0.90362 | 0.78654 | 0.6857 | 0.85262 | 0.82597 | 0.63509 | 0.57759 | 0.70774 | 0.55239 | 0.40799 | 0.46064
7 | -0.81443 | -0.82908 | -0.89779 | -0.92096 | -0.86304 | -0.92341 | -0.76798 | -0.35418 | -0.061216 | -0.050086 | 0.10897 | 0.034413 | 0.011471 | 0 | -0.090858 | -0.159 | -0.23282 | -0.30971 | -0.26957 | -0.31721 | -0.22715 | -0.4259 | -0.53408 | -0.59081
8 | -1.0095 | -1.0162 | -1.0058 | -1.0211 | -1.0281 | -0.99431 | -0.83588 | -0.69073 | -0.68254 | -0.67243 | -0.66724 | -0.65557 | -0.67074 | -0.70298 | -0.78214 | -0.80051 | -0.84402 | -0.82253 | -0.83755 | -0.88341 | -0.93027 | -0.948 | -0.96287 | -1.0211

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.8804 | 2.07 | 2.6944 | 3.089 | 3.6319 | 4.2455 | 3.7844 | 5.4103 | 4.9633 | 5.6058 | 5.7613 | 5.344 | 5.0413 | 4.6413 | 4.2751 | 3.8476 | 3.8075 | 3.0167 | 2.496 | 2.9618 | 3.0178 | 3.4487 | 1.6745 | 1.6078
2 | 1.567 | 1.725 | 2.2453 | 2.5741 | 3.0266 | 3.5379 | 3.1537 | 4.5086 | 4.1361 | 4.6715 | 4.8011 | 4.4534 | 4.2011 | 3.8677 | 3.5626 | 3.2063 | 3.1729 | 2.5139 | 2.08 | 2.4682 | 2.5148 | 2.8739 | 1.3955 | 1.3398
3 | 1.2536 | 1.38 | 1.7962 | 2.0593 | 2.4213 | 2.8303 | 2.523 | 3.6069 | 3.3089 | 3.7372 | 3.8408 | 3.5627 | 3.3609 | 3.0942 | 2.8501 | 2.565 | 2.5383 | 2.0112 | 1.664 | 1.9745 | 2.0119 | 2.2992 | 1.1164 | 1.0718
4 | 0.94018 | 1.035 | 1.3472 | 1.5445 | 1.816 | 2.1227 | 1.8922 | 2.7051 | 2.4817 | 2.8029 | 2.8806 | 2.672 | 2.5207 | 2.3206 | 2.1376 | 1.9238 | 1.9038 | 1.5084 | 1.248 | 1.4809 | 1.5089 | 1.7244 | 0.83727 | 0.80388
5 | 0.94018 | 1.035 | 1.3472 | 1.5445 | 1.816 | 2.1227 | 1.8922 | 2.7051 | 2.4817 | 2.8029 | 2.8806 | 2.672 | 2.5207 | 2.3206 | 2.1376 | 1.9238 | 1.9038 | 1.5084 | 1.248 | 1.4809 | 1.5089 | 1.7244 | 0.83727 | 0.80388
6 | 0.94018 | 1.035 | 1.3472 | 1.5445 | 1.816 | 2.1227 | 1.8922 | 2.7051 | 2.4817 | 2.8029 | 2.8806 | 2.672 | 2.5207 | 2.3206 | 2.1376 | 1.9238 | 1.9038 | 1.5084 | 1.248 | 1.4809 | 1.5089 | 1.7244 | 0.83727 | 0.80388
7 | 0.94018 | 1.035 | 1.3472 | 1.5445 | 1.816 | 2.1227 | 1.8922 | 2.7051 | 2.4817 | 2.8029 | 2.8806 | 2.672 | 2.5207 | 2.3206 | 2.1376 | 1.9238 | 1.9038 | 1.5084 | 1.248 | 1.4809 | 1.5089 | 1.7244 | 0.83727 | 0.80388
8 | 0.94018 | 1.035 | 1.3472 | 1.5445 | 1.816 | 2.1227 | 1.8922 | 2.7051 | 2.4817 | 2.8029 | 2.8806 | 2.672 | 2.5207 | 2.3206 | 2.1376 | 1.9238 | 1.9038 | 1.5084 | 1.248 | 1.4809 | 1.5089 | 1.7244 | 0.83727 | 0.80388

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.2131 | 5.5169 | 5.8257 | 6.0906 | 6.1597 | 6.4434 | 6.4104 | 6.0594 | 5.49 | 8.062 | 7.8728 | 7.2495 | 7.0733 | 7.1024 | 6.7659 | 6.202 | 5.5739 | 5.3739 | 3.378 | 3.6125 | 3.9496 | 4.0439 | 4.2175 | 4.6553
2 | 4.3442 | 4.5974 | 4.8548 | 5.0755 | 5.1331 | 5.3695 | 5.342 | 5.0495 | 4.575 | 6.7183 | 6.5607 | 6.0412 | 5.8944 | 5.9186 | 5.6382 | 5.1683 | 4.6449 | 4.4783 | 2.815 | 3.0104 | 3.2913 | 3.3699 | 3.5146 | 3.8794
3 | 3.4754 | 3.678 | 3.8838 | 4.0604 | 4.1065 | 4.2956 | 4.2736 | 4.0396 | 3.66 | 5.3746 | 5.2485 | 4.833 | 4.7155 | 4.7349 | 4.5106 | 4.1346 | 3.7159 | 3.5826 | 2.252 | 2.4083 | 2.6331 | 2.6959 | 2.8116 | 3.1035
4 | 2.6065 | 2.7585 | 2.9129 | 3.0453 | 3.0798 | 3.2217 | 3.2052 | 3.0297 | 2.745 | 4.031 | 3.9364 | 3.6247 | 3.5367 | 3.5512 | 3.3829 | 3.101 | 2.7869 | 2.687 | 1.689 | 1.8062 | 1.9748 | 2.0219 | 2.1087 | 2.3277
5 | 2.6065 | 2.7585 | 2.9129 | 3.0453 | 3.0798 | 3.2217 | 3.2052 | 3.0297 | 2.745 | 4.031 | 3.9364 | 3.6247 | 3.5367 | 3.5512 | 3.3829 | 3.101 | 2.7869 | 2.687 | 1.689 | 1.8062 | 1.9748 | 2.0219 | 2.1087 | 2.3277
6 | 2.6065 | 2.7585 | 2.9129 | 3.0453 | 3.0798 | 3.2217 | 3.2052 | 3.0297 | 2.745 | 4.031 | 3.9364 | 3.6247 | 3.5367 | 3.5512 | 3.3829 | 3.101 | 2.7869 | 2.687 | 1.689 | 1.8062 | 1.9748 | 2.0219 | 2.1087 | 2.3277
7 | 2.6065 | 2.7585 | 2.9129 | 3.0453 | 3.0798 | 3.2217 | 3.2052 | 3.0297 | 2.745 | 4.031 | 3.9364 | 3.6247 | 3.5367 | 3.5512 | 3.3829 | 3.101 | 2.7869 | 2.687 | 1.689 | 1.8062 | 1.9748 | 2.0219 | 2.1087 | 2.3277
8 | 2.6065 | 2.7585 | 2.9129 | 3.0453 | 3.0798 | 3.2217 | 3.2052 | 3.0297 | 2.745 | 4.031 | 3.9364 | 3.6247 | 3.5367 | 3.5512 | 3.3829 | 3.101 | 2.7869 | 2.687 | 1.689 | 1.8062 | 1.9748 | 2.0219 | 2.1087 | 2.3277

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 8.6532e-05 | 5.0382e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082453 | 1.5738 | 4.2069 | 5.2868 | 5.9961 | 6.4426 | 5.6957 | 4.1335 | 2.2821 | 0.5416 | 0.0032598 | 0.00054701 | 0.00014226 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.3554 | 3.9502 | 4.0943 | 4.1054 | 3.7301 | 3.2669 | 2.9107 | 2.4324 | 2.4886 | 2.0699 | 2.1078 | 2.1857 | 2.0183 | 2.0458 | 2.363 | 2.7341 | 2.6681 | 3.0453 | 3.1686 | 3.1177 | 3.4921 | 3.2246 | 3.4568 | 3.5774
4 | 0 | 6.7149e-05 | 4.0306e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060888 | 1.2459 | 3.0743 | 4.5347 | 4.8449 | 4.9014 | 4.2469 | 3.5134 | 1.807 | 0.42495 | 0.0025551 | 0.00046467 | 0.0001185 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 6.7841e-05 | 3.754e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061523 | 1.3509 | 3.3332 | 4.1423 | 4.9408 | 5.2046 | 4.3796 | 3.3412 | 1.807 | 0.39995 | 0.0025815 | 0.00043309 | 0.00011615 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 7.2687e-05 | 4.0701e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060888 | 1.3509 | 3.3979 | 4.5347 | 5.0367 | 4.9014 | 4.2469 | 3.5134 | 1.8815 | 0.42911 | 0.0025024 | 0.00045114 | 0.00011381 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 8.307e-05 | 4.89e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07611 | 1.5574 | 3.8428 | 5.6684 | 5.8762 | 6.5057 | 5.6957 | 4.4779 | 2.2122 | 0.52077 | 0.0031281 | 0.00054137 | 0.00014079 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.4008 | 3.8305 | 4.0107 | 4.0651 | 3.517 | 3.3304 | 2.8537 | 2.4581 | 2.299 | 2.1788 | 2.13 | 2.0571 | 2.0982 | 2.0256 | 2.5371 | 2.6783 | 2.8085 | 3.3308 | 3.1083 | 3.0862 | 3.3538 | 3.3926 | 3.3909 | 3.801
4 | 0 | 7.061e-05 | 4.0306e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062791 | 1.364 | 3.0743 | 4.3603 | 4.8449 | 5.2046 | 4.2027 | 3.5823 | 1.9002 | 0.41245 | 0.0026342 | 0.00044212 | 0.00011733 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 6.5764e-05 | 3.754e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066597 | 1.2853 | 3.1066 | 4.1859 | 4.8928 | 4.8509 | 4.6008 | 3.6168 | 1.807 | 0.39578 | 0.0026868 | 0.00046016 | 0.00012319 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 7.2687e-05 | 3.9515e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065962 | 1.3509 | 3.3655 | 4.1423 | 4.8449 | 4.9519 | 4.4681 | 3.4101 | 1.7884 | 0.41661 | 0.0025288 | 0.00046919 | 0.00011498 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 8.9993e-05 | 5.0876e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076903 | 1.623 | 4.0856 | 5.2323 | 6.116 | 6.3794 | 5.6404 | 4.3057 | 2.2821 | 0.51035 | 0.0032268 | 0.00058084 | 0.00015253 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.3554 | 3.8305 | 4.0525 | 3.9444 | 3.4459 | 3.0766 | 2.8822 | 2.5349 | 2.299 | 2.0917 | 2.1078 | 2.0786 | 2.0982 | 2.1269 | 2.5371 | 2.8178 | 2.8928 | 3.2991 | 3.1083 | 3.2436 | 3.3884 | 3.191 | 3.3251 | 3.6519
4 | 0 | 6.8533e-05 | 3.9515e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063425 | 1.2722 | 3.139 | 4.3603 | 4.7489 | 4.8003 | 4.2469 | 3.3757 | 1.8443 | 0.42078 | 0.0025551 | 0.00046919 | 0.00011381 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 7.1994e-05 | 4.0306e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061523 | 1.3771 | 3.3008 | 4.3167 | 4.9408 | 4.9014 | 4.5566 | 3.3757 | 1.9561 | 0.42911 | 0.0025551 | 0.00045565 | 0.00011263 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 7.1302e-05 | 3.7935e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065962 | 1.2853 | 3.2037 | 4.4039 | 4.605 | 5.2046 | 4.6008 | 3.3068 | 1.9374 | 0.43328 | 0.0027132 | 0.00046919 | 0.00011967 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1