## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2029
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 109.4%
Flex. Load Growth | 155.1%
RES Installed, [MW] | 185
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
4 | N/A | 25
5 | N/A | 25
6 | 4 | 45
7 | 6 | 45
8 | 8 | 45

## ES installed
ESS ID | Node ID | Pinst, [MW]
1 | N/A | 0
2 | N/A | 0
3 | N/A | 0
4 | N/A | 0
5 | N/A | 0
6 | N/A | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 28.57%
2 | 31.75%
3 | 39.68%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 15.2539 | 15.7627 | 14.1146 | 13.3787 | 10.9611 | 9.303 | 11.3768 | 1.9758 | 1.7375 | 2.533 | 1.4918 | 1.8641 | 2.9699 | 5.4718 | 5.838 | 5.7412 | 3.2206 | 6.5603 | 3.8498 | 2.7068 | 4.1104 | 2.5405 | 11.5952 | 13.9781
Minimum FL, [MW] | -34.4395 | -36.8273 | -41.4192 | -44.6795 | -47.7561 | -52.1184 | -49.7306 | -55.785 | -50.5961 | -74.3174 | -73.5558 | -67.2413 | -64.4563 | -62.2315 | -58.6578 | -53.3788 | -49.9123 | -44.6666 | -28.3512 | -31.7293 | -33.5392 | -36.0076 | -28.6077 | -30.3986
Maximum FL, [MW] | 33.1784 | 35.4954 | 39.7985 | 42.8242 | 45.5824 | 49.7728 | 47.452 | 53.5492 | 49.0504 | 55.9702 | 56.4109 | 52.8061 | 51.0263 | 49.7147 | 46.5905 | 42.4179 | 39.5156 | 35.3172 | 27.6427 | 30.9402 | 32.8775 | 35.4155 | 27.5578 | 29.304

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 62.7018 | 56.9789 | 58.8056 | 51.5776 | 60.3373 | 62.0244 | 73.4393 | 75.7953 | 89.5393 | 85.7133 | 90.6605 | 82.753 | 86.9977 | 85.0751 | 80.8543 | 83.4851 | 85.6867 | 100.7211 | 89.1654 | 107.0796 | 88.0836 | 94.599 | 78.1078 | 72.3091
2 | 73.7551 | 63.4387 | 69.6928 | 61.6675 | 65.9202 | 72.2685 | 79.0236 | 95.3044 | 102.5666 | 100.8636 | 102.0202 | 105.8186 | 115.5458 | 112.4002 | 91.5804 | 97.5051 | 96.7244 | 118.0133 | 103.6559 | 103.3066 | 107.2344 | 107.9551 | 81.077 | 74.6552
3 | 82.7082 | 83.243 | 72.667 | 77.4423 | 74.8356 | 69.8977 | 107.3747 | 122.5806 | 130.2549 | 124.025 | 138.0393 | 134.7162 | 128.819 | 121.6597 | 113.4967 | 111.6337 | 109.609 | 112.6564 | 123.1653 | 123.3676 | 116.0459 | 101.2954 | 85.0492 | 83.3946

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 63.9984 | 58.1196 | 52.8987 | 54.7612 | 55.8941 | 62.624 | 82.846 | 86.3114 | 93.8203 | 92.7958 | 87.0869 | 81.8689 | 88.7559 | 87.6579 | 89.1897 | 81.0297 | 93.3157 | 94.9631 | 90.1439 | 99.205 | 94.7689 | 95.5103 | 82.263 | 70.84
2 | 79.3238 | 67.3344 | 61.6951 | 70.2195 | 61.5926 | 68.1911 | 90.3759 | 101.1607 | 101.504 | 104.0913 | 115.6296 | 102.6618 | 96.6206 | 97.9209 | 108.1604 | 106.0313 | 97.711 | 115.8259 | 115.6428 | 109.7096 | 112.4784 | 104.023 | 96.5561 | 80.1166
3 | 90.4512 | 76.7674 | 70.0625 | 77.4423 | 68.5547 | 79.3557 | 104.1265 | 124.9924 | 136.8654 | 127.9934 | 131.7917 | 148.3872 | 123.6618 | 131.3153 | 125.1999 | 101.7917 | 103.0435 | 128.8747 | 109.2639 | 129.2471 | 122.9108 | 113.702 | 100.789 | 81.7023

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 73.074 | 63.2531 | 55.5837 | 51.5776 | 58.6711 | 59.6257 | 73.4393 | 79.8399 | 92.1079 | 91.9105 | 96.9144 | 97.7825 | 91.3931 | 91.1017 | 84.1884 | 90.0326 | 83.1437 | 102.6405 | 98.9505 | 93.2991 | 95.724 | 90.042 | 88.9115 | 76.7166
2 | 78.6277 | 73.1778 | 62.3103 | 60.4458 | 70.866 | 72.948 | 92.8086 | 88.472 | 116.3812 | 117.0022 | 103.0671 | 113.1845 | 107.1346 | 102.0579 | 106.2098 | 92.7684 | 91.7913 | 109.2638 | 112.3737 | 109.7096 | 97.7951 | 94.1929 | 98.276 | 90.2592
3 | 88.1283 | 83.9625 | 68.7602 | 81.6442 | 72.7419 | 79.3557 | 121.4503 | 127.4042 | 123.6444 | 133.2845 | 128.0431 | 123.7793 | 127.5297 | 121.6597 | 122.8593 | 120.3821 | 121.6458 | 127.7162 | 122.0068 | 106.905 | 106.8927 | 107.4987 | 97.2913 | 96.9333

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.4554 | 9.8018 | 8.3078 | 8.9427 | 9.4247 | 10.899 | 16.1979 | 21.9476 | 27.1147 | 26.2642 | 29.2739 | 26.5586 | 28.8714 | 26.3995 | 22.3423 | 22.1603 | 24.0731 | 33.1387 | 35.7116 | 34.6218 | 26.7541 | 26.9309 | 19.6197 | 16.1973
2 | -28.9581 | -35.9696 | -33.5287 | -35.1338 | -36.365 | -35.0978 | -24.868 | -11.1762 | -3.3221 | -0.51487 | -3.9743 | -2.9218 | -4.4398 | -4.6118 | -11.4345 | -16.7903 | -13.3526 | -5.3911 | -6.4876 | -8.9618 | -13.2327 | -19.9179 | -24.271 | -28.1469
3 | 42.8216 | 54.6843 | 53.5906 | 50.3095 | 56.8716 | 40.7635 | 19.2932 | 2.3286 | -16.1983 | -14.0789 | -1.382 | -16.7344 | -16.8923 | -12.7092 | -1.4439 | 9.2723 | 12.1099 | 13.8945 | 12.7473 | 13.8945 | 11.7275 | 28.1771 | 43.0712 | 41.0395

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.0844 | 9.2195 | 7.7262 | 7.7232 | 10.0715 | 12.2757 | 18.3339 | 20.2091 | 23.5999 | 29.8583 | 30.3891 | 27.6538 | 29.4214 | 25.8552 | 23.8154 | 25.426 | 24.3138 | 31.4981 | 33.4182 | 29.5397 | 27.3421 | 24.8392 | 22.6053 | 17.3426
2 | -31.822 | -37.3531 | -36.1365 | -34.7639 | -38.6618 | -31.6902 | -22.838 | -11.1762 | -3.1683 | -0.52931 | -4.0607 | -3.0171 | -4.3079 | -4.5231 | -12.3313 | -15.3373 | -13.4962 | -4.901 | -7.2005 | -8.9618 | -13.9366 | -19.0043 | -26.9678 | -29.8026
3 | 44.5874 | 51.4032 | 59.059 | 50.3095 | 59.6058 | 44.3081 | 18.4893 | 2.5097 | -14.9873 | -13.6248 | -1.1734 | -16.7344 | -16.2608 | -10.9983 | -1.3679 | 9.4559 | 11.855 | 11.6 | 11.7275 | 13.8945 | 13.3846 | 24.9872 | 43.4775 | 43.0712

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.5877 | 9.5107 | 8.1416 | 7.398 | 10.1639 | 12.2757 | 16.1979 | 20.861 | 24.8552 | 25.1584 | 26.4859 | 27.38 | 26.9467 | 26.9438 | 25.2885 | 25.426 | 25.036 | 36.0916 | 30.7972 | 29.8574 | 27.9301 | 27.4539 | 20.4727 | 15.3793
2 | -33.7314 | -35.9696 | -37.6267 | -38.0924 | -39.4274 | -36.4608 | -25.6293 | -10.5495 | -3.1683 | -0.50525 | -4.7086 | -3.2076 | -4.7036 | -4.2127 | -11.995 | -16.6289 | -13.6398 | -5.0971 | -7.7709 | -8.6929 | -15.3443 | -16.8115 | -24.7613 | -28.6988
3 | 43.7045 | 59.059 | 59.059 | 57.4185 | 51.9501 | 43.4219 | 19.4941 | 2.7684 | -15.1386 | -15.4414 | -1.2907 | -16.7344 | -17.0501 | -11.7315 | -1.5807 | 9.6395 | 11.4725 | 13.2572 | 11.9824 | 12.3648 | 13.2572 | 28.1771 | 43.8839 | 39.0079

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.1213 | 5.6379 | 7.3383 | 8.413 | 9.8918 | 11.5628 | 10.3072 | 14.7353 | 13.518 | 15.2678 | 15.6912 | 14.5549 | 13.7304 | 12.6408 | 11.6436 | 10.4791 | 10.37 | 8.2163 | 6.798 | 8.0667 | 8.2192 | 9.3929 | 4.5607 | 4.3788
2 | 5.6903 | 6.2643 | 8.1536 | 9.3478 | 10.9909 | 12.8476 | 11.4524 | 16.3725 | 15.02 | 16.9642 | 17.4346 | 16.1721 | 15.256 | 14.0454 | 12.9373 | 11.6434 | 11.5222 | 9.1292 | 7.5533 | 8.963 | 9.1324 | 10.4365 | 5.0675 | 4.8654
3 | 7.1129 | 7.8304 | 10.192 | 11.6848 | 13.7386 | 16.0594 | 14.3156 | 20.4657 | 18.775 | 21.2052 | 21.7933 | 20.2151 | 19.07 | 17.5567 | 16.1716 | 14.5543 | 14.4028 | 11.4115 | 9.4416 | 11.2037 | 11.4155 | 13.0456 | 6.3343 | 6.0817

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 14.1981 | 15.0257 | 15.8668 | 16.588 | 16.7763 | 17.549 | 17.4593 | 16.5031 | 14.9525 | 21.9573 | 21.4422 | 19.7444 | 19.2646 | 19.3438 | 18.4274 | 16.8914 | 15.1808 | 14.6362 | 9.2003 | 9.8389 | 10.757 | 11.0137 | 11.4866 | 12.679
2 | 15.7757 | 16.6952 | 17.6298 | 18.4312 | 18.6404 | 19.4989 | 19.3992 | 18.3368 | 16.6138 | 24.397 | 23.8246 | 21.9382 | 21.4051 | 21.4931 | 20.4749 | 18.7683 | 16.8676 | 16.2625 | 10.2225 | 10.9321 | 11.9523 | 12.2375 | 12.7629 | 14.0878
3 | 19.7196 | 20.8691 | 22.0372 | 23.0389 | 23.3005 | 24.3736 | 24.249 | 22.9209 | 20.7673 | 30.4962 | 29.7808 | 27.4228 | 26.7564 | 26.8664 | 25.5936 | 23.4603 | 21.0845 | 20.3281 | 12.7782 | 13.6651 | 14.9403 | 15.2968 | 15.9536 | 17.6098

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00039202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23838 | 4.7226 | 12.3225 | 15.3779 | 17.0803 | 17.397 | 17.0776 | 14.5818 | 9.6361 | 2.3542 | 0.018401 | 0.0015841 | 0.0012121 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00039202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23838 | 4.7226 | 12.3225 | 15.3779 | 17.0803 | 17.397 | 17.0776 | 14.5818 | 9.6361 | 2.3542 | 0.018401 | 0.0015841 | 0.0012121 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 22.9638 | 21.2219 | 22.4684 | 22.3706 | 18.418 | 18.6812 | 18.7214 | 16.8122 | 15.1833 | 10.9754 | 10.1231 | 6.7916 | 5.6446 | 5.4046 | 7.4979 | 10.143 | 11.3404 | 15.5749 | 14.1666 | 13.4676 | 17.7702 | 21.2538 | 20.0942 | 28.5624
7 | 22.9638 | 21.2219 | 22.4684 | 22.3706 | 18.418 | 18.6812 | 18.7214 | 16.8122 | 15.1833 | 10.9754 | 10.1231 | 6.7916 | 5.6446 | 5.4046 | 7.4979 | 10.143 | 11.3404 | 15.5749 | 14.1666 | 13.4676 | 17.7702 | 21.2538 | 20.0942 | 28.5624
8 | 22.9638 | 21.2219 | 22.4684 | 22.3706 | 18.418 | 18.6812 | 18.7214 | 16.8122 | 15.1833 | 10.9754 | 10.1231 | 6.7916 | 5.6446 | 5.4046 | 7.4979 | 10.143 | 11.3404 | 15.5749 | 14.1666 | 13.4676 | 17.7702 | 21.2538 | 20.0942 | 28.5624

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00068135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 3.7593 | 8.9429 | 12.0345 | 14.7599 | 17.5285 | 14.628 | 10.7486 | 5.1562 | 1.0772 | 0.0068852 | 0.0030123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00068135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 3.7593 | 8.9429 | 12.0345 | 14.7599 | 17.5285 | 14.628 | 10.7486 | 5.1562 | 1.0772 | 0.0068852 | 0.0030123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 31.1667 | 27.4065 | 22.5563 | 19.5274 | 18.2053 | 14.5785 | 14.1937 | 12.8684 | 13.2633 | 14.0275 | 14.0405 | 16.4574 | 16.4645 | 16.693 | 18.7974 | 15.5174 | 16.0746 | 17.0211 | 14.8483 | 15.3796 | 14.4122 | 13.0787 | 13.4048 | 14.6586
7 | 31.1667 | 27.4065 | 22.5563 | 19.5274 | 18.2053 | 14.5785 | 14.1937 | 12.8684 | 13.2633 | 14.0275 | 14.0405 | 16.4574 | 16.4645 | 16.693 | 18.7974 | 15.5174 | 16.0746 | 17.0211 | 14.8483 | 15.3796 | 14.4122 | 13.0787 | 13.4048 | 14.6586
8 | 31.1667 | 27.4065 | 22.5563 | 19.5274 | 18.2053 | 14.5785 | 14.1937 | 12.8684 | 13.2633 | 14.0275 | 14.0405 | 16.4574 | 16.4645 | 16.693 | 18.7974 | 15.5174 | 16.0746 | 17.0211 | 14.8483 | 15.3796 | 14.4122 | 13.0787 | 13.4048 | 14.6586

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20651 | 4.5095 | 10.4989 | 15.1404 | 15.5862 | 14.7993 | 11.5869 | 8.9255 | 3.7872 | 0.66862 | 0.0010852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20651 | 4.5095 | 10.4989 | 15.1404 | 15.5862 | 14.7993 | 11.5869 | 8.9255 | 3.7872 | 0.66862 | 0.0010852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 28.4377 | 26.4304 | 28.646 | 31.9413 | 27.3215 | 23.1786 | 16.6833 | 14.8511 | 15.152 | 14.8116 | 14.9834 | 15.7599 | 14.416 | 13.892 | 19.0348 | 24.7975 | 25.3175 | 25.7748 | 26.4856 | 27.9405 | 27.5573 | 26.9684 | 25.8227 | 23.8167
7 | 28.4377 | 26.4304 | 28.646 | 31.9413 | 27.3215 | 23.1786 | 16.6833 | 14.8511 | 15.152 | 14.8116 | 14.9834 | 15.7599 | 14.416 | 13.892 | 19.0348 | 24.7975 | 25.3175 | 25.7748 | 26.4856 | 27.9405 | 27.5573 | 26.9684 | 25.8227 | 23.8167
8 | 28.4377 | 26.4304 | 28.646 | 31.9413 | 27.3215 | 23.1786 | 16.6833 | 14.8511 | 15.152 | 14.8116 | 14.9834 | 15.7599 | 14.416 | 13.892 | 19.0348 | 24.7975 | 25.3175 | 25.7748 | 26.4856 | 27.9405 | 27.5573 | 26.9684 | 25.8227 | 23.8167

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 70.0716 | 62.9733 | 65.2039 | 63.6231 | 61.0922 | 60.723 | 69.4045 | 77.3483 | 91.2389 | 96.2941 | 92.4798 | 93.0889 | 94.2493 | 91.8055 | 109.9428 | 100.15 | 95.6884 | 92.0372 | 92.6527 | 91.2327 | 91.8056 | 104.0888 | 87.6233 | 81.0007
2 | 89.3878 | 83.9912 | 72.8324 | 75.975 | 78.7643 | 78.9801 | 85.6893 | 87.2461 | 94.1307 | 107.8582 | 108.5427 | 112.7958 | 102.6555 | 117.6701 | 100.8782 | 105.7718 | 100.7416 | 97.7009 | 112.5693 | 99.3123 | 98.0384 | 100.4972 | 110.2988 | 88.7235
3 | 105.2218 | 93.2375 | 77.296 | 79.0104 | 86.409 | 84.3455 | 115.7792 | 116.3484 | 127.8575 | 122.9445 | 128.8882 | 126.5135 | 135.155 | 145.7176 | 128.2722 | 122.7502 | 111.2135 | 109.1033 | 111.4632 | 120.171 | 115.0021 | 124.6856 | 119.4178 | 108.8439

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 74.3112 | 70.4375 | 66.3803 | 57.9278 | 64.1109 | 63.488 | 66.1617 | 72.0788 | 90.3908 | 93.5635 | 100.9337 | 101.6766 | 105.9244 | 99.6527 | 97.1467 | 95.414 | 90.0024 | 85.662 | 99.0613 | 87.5405 | 101.8757 | 96.5026 | 94.1087 | 90.109
2 | 89.3878 | 70.2228 | 79.2403 | 80.9462 | 81.6052 | 80.388 | 72.7697 | 87.2461 | 96.1874 | 105.7383 | 108.5427 | 113.8747 | 114.6861 | 115.5232 | 101.9097 | 92.9019 | 98.727 | 100.7526 | 112.5693 | 103.3308 | 93.0002 | 116.2378 | 104.43 | 91.4135
3 | 97.9433 | 80.8114 | 91.4774 | 87.3683 | 82.6099 | 89.2336 | 97.4052 | 128.9097 | 121.3024 | 135.7803 | 141.7179 | 144.2859 | 151.5602 | 142.9833 | 137.3618 | 116.6037 | 126.1006 | 123.9904 | 121.7697 | 119.0258 | 118.4376 | 116.6695 | 105.0657 | 115.0417

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 78.5508 | 61.1072 | 58.1457 | 59.6364 | 58.6772 | 60.17 | 71.3502 | 72.8316 | 88.6947 | 88.1024 | 93.4191 | 88.3179 | 103.9785 | 106.5189 | 99.1153 | 91.6252 | 93.7931 | 89.3049 | 100.8924 | 92.1557 | 88.1437 | 96.5026 | 104.3 | 78.5166
2 | 91.7806 | 75.2954 | 79.9523 | 75.975 | 69.5313 | 73.3484 | 72.7697 | 89.9529 | 109.5559 | 117.3977 | 113.7888 | 116.0325 | 110.3113 | 108.0091 | 97.7836 | 107.7518 | 94.698 | 108.8903 | 113.5908 | 92.2799 | 100.0537 | 100.4972 | 104.43 | 89.6202
3 | 102.4924 | 84.125 | 89.9017 | 79.0104 | 76.5314 | 83.5308 | 112.7169 | 138.9588 | 143.5896 | 126.7952 | 126.3223 | 137.4504 | 139.2563 | 136.1478 | 130.8692 | 131.3553 | 105.4877 | 107.9582 | 110.3181 | 104.1387 | 120.728 | 110.9437 | 115.0018 | 101.6131

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.8851 | 9.8865 | 11.1001 | 8.7162 | 10.0341 | 4.4669 | 8.7886 | 17.207 | 21.7862 | 26.4389 | 31.569 | 32.4099 | 31.9129 | 33.1387 | 35.8354 | 31.4932 | 32.6682 | 24.734 | 28.8552 | 27.1982 | 24.9704 | 27.7576 | 26.8225 | 19.2309
2 | -27.4955 | -34.0122 | -34.8103 | -35.257 | -35.1716 | -42.1069 | -33.8395 | -4.7485 | 16.0708 | 24.602 | 20.6666 | 24.4978 | 21.9639 | 24.0105 | 11.4356 | 3.1922 | 6.1634 | 8.3816 | 4.7064 | -0.91455 | -3.9273 | -2.7323 | -11.7931 | -16.2854
3 | -37.6453 | -42.6095 | -45.1448 | -55.2311 | -50.8564 | -56.8716 | -21.8046 | 4.8361 | 14.927 | 13.9223 | 14.1736 | 17.8965 | 25.2555 | 28.0934 | 15.6118 | 11.3928 | -1.9591 | -1.9408 | -1.7577 | -1.9224 | -11.5475 | -14.1948 | -41.3604 | -40.107

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 15.0071 | 10.8536 | 9.4707 | 9.6056 | 10.9556 | 4.6094 | 7.8766 | 17.0477 | 21.5544 | 29.4683 | 30.667 | 28.047 | 31.9129 | 30.8419 | 29.6457 | 34.0127 | 32.0688 | 27.6595 | 27.7963 | 23.1688 | 21.7923 | 27.2133 | 25.3595 | 17.661
2 | -28.2963 | -32.2769 | -36.3404 | -35.257 | -40.0357 | -38.6618 | -32.5125 | -5.5227 | 15.4081 | 22.9136 | 19.9082 | 25.2554 | 20.6192 | 22.8561 | 12.3885 | 3.132 | 6.2974 | 8.9512 | 4.4123 | -0.86882 | -3.2132 | -2.6826 | -12.9843 | -14.8342
3 | -38.4727 | -44.2643 | -49.4672 | -56.3248 | -50.8564 | -50.8564 | -22.0226 | 4.3841 | 14.7835 | 13.0611 | 13.3862 | 18.081 | 23.2551 | 25.0005 | 13.4435 | 10.152 | -1.9408 | -1.721 | -1.7577 | -1.9774 | -11.0809 | -16.2866 | -39.2715 | -39.6893

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 14.7266 | 10.2088 | 9.4707 | 8.2715 | 9.6245 | 4.9421 | 8.0424 | 17.207 | 25.2627 | 26.4389 | 28.2618 | 31.7867 | 32.5642 | 36.0916 | 29.6457 | 34.0127 | 27.2734 | 27.3936 | 27.2669 | 25.4353 | 21.7923 | 29.9346 | 22.6772 | 17.661
2 | -27.2285 | -34.3592 | -34.8103 | -33.8607 | -36.6682 | -38.279 | -35.8301 | -5.0066 | 18.2246 | 22.4312 | 19.5289 | 26.0131 | 21.7398 | 23.087 | 11.5547 | 3.132 | 7.0344 | 7.8933 | 4.9025 | -0.99686 | -3.356 | -2.7323 | -11.6739 | -16.4466
3 | -38.4727 | -40.5411 | -43.704 | -54.6843 | -56.8716 | -59.6058 | -23.3309 | 4.4745 | 15.7882 | 13.0611 | 13.7799 | 19.926 | 25.7556 | 26.0315 | 14.3108 | 10.4904 | -1.6478 | -1.8858 | -2.014 | -1.9224 | -11.6641 | -15.3901 | -42.196 | -40.107

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.1213 | 5.6379 | 7.3383 | 8.413 | 9.8918 | 11.5628 | 10.3072 | 14.7353 | 13.518 | 15.2678 | 15.6912 | 14.5549 | 13.7304 | 12.6408 | 11.6436 | 10.4791 | 10.37 | 8.2163 | 6.798 | 8.0667 | 8.2192 | 9.3929 | 4.5607 | 4.3788
2 | 5.6903 | 6.2643 | 8.1536 | 9.3478 | 10.9909 | 12.8476 | 11.4524 | 16.3725 | 15.02 | 16.9642 | 17.4346 | 16.1721 | 15.256 | 14.0454 | 12.9373 | 11.6434 | 11.5222 | 9.1292 | 7.5533 | 8.963 | 9.1324 | 10.4365 | 5.0675 | 4.8654
3 | 7.1129 | 7.8304 | 10.192 | 11.6848 | 13.7386 | 16.0594 | 14.3156 | 20.4657 | 18.775 | 21.2052 | 21.7933 | 20.2151 | 19.07 | 17.5567 | 16.1716 | 14.5543 | 14.4028 | 11.4115 | 9.4416 | 11.2037 | 11.4155 | 13.0456 | 6.3343 | 6.0817

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 14.1981 | 15.0257 | 15.8668 | 16.588 | 16.7763 | 17.549 | 17.4593 | 16.5031 | 14.9525 | 21.9573 | 21.4422 | 19.7444 | 19.2646 | 19.3438 | 18.4274 | 16.8914 | 15.1808 | 14.6362 | 9.2003 | 9.8389 | 10.757 | 11.0137 | 11.4866 | 12.679
2 | 15.7757 | 16.6952 | 17.6298 | 18.4312 | 18.6404 | 19.4989 | 19.3992 | 18.3368 | 16.6138 | 24.397 | 23.8246 | 21.9382 | 21.4051 | 21.4931 | 20.4749 | 18.7683 | 16.8676 | 16.2625 | 10.2225 | 10.9321 | 11.9523 | 12.2375 | 12.7629 | 14.0878
3 | 19.7196 | 20.8691 | 22.0372 | 23.0389 | 23.3005 | 24.3736 | 24.249 | 22.9209 | 20.7673 | 30.4962 | 29.7808 | 27.4228 | 26.7564 | 26.8664 | 25.5936 | 23.4603 | 21.0845 | 20.3281 | 12.7782 | 13.6651 | 14.9403 | 15.2968 | 15.9536 | 17.6098

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00049394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28844 | 5.9977 | 15.8961 | 19.9913 | 20.6671 | 22.6161 | 22.0301 | 18.5189 | 11.8524 | 2.9663 | 0.023185 | 0.0019642 | 0.0014666 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00049394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28844 | 5.9977 | 15.8961 | 19.9913 | 20.6671 | 22.6161 | 22.0301 | 18.5189 | 11.8524 | 2.9663 | 0.023185 | 0.0019642 | 0.0014666 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 17.6821 | 15.9164 | 16.402 | 16.1068 | 13.8135 | 13.0769 | 14.4155 | 13.1135 | 10.7802 | 7.7925 | 7.9973 | 4.9578 | 4.0641 | 4.3237 | 5.7734 | 7.3029 | 8.6187 | 11.837 | 10.7666 | 9.562 | 14.2162 | 15.3027 | 14.8697 | 21.7074
7 | 17.6821 | 15.9164 | 16.402 | 16.1068 | 13.8135 | 13.0769 | 14.4155 | 13.1135 | 10.7802 | 7.7925 | 7.9973 | 4.9578 | 4.0641 | 4.3237 | 5.7734 | 7.3029 | 8.6187 | 11.837 | 10.7666 | 9.562 | 14.2162 | 15.3027 | 14.8697 | 21.7074
8 | 17.6821 | 15.9164 | 16.402 | 16.1068 | 13.8135 | 13.0769 | 14.4155 | 13.1135 | 10.7802 | 7.7925 | 7.9973 | 4.9578 | 4.0641 | 4.3237 | 5.7734 | 7.3029 | 8.6187 | 11.837 | 10.7666 | 9.562 | 14.2162 | 15.3027 | 14.8697 | 21.7074

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00086532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2483 | 4.8496 | 11.5364 | 15.2838 | 19.1879 | 22.7871 | 19.0163 | 13.1133 | 6.5484 | 1.3788 | 0.0083311 | 0.003675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00086532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2483 | 4.8496 | 11.5364 | 15.2838 | 19.1879 | 22.7871 | 19.0163 | 13.1133 | 6.5484 | 1.3788 | 0.0083311 | 0.003675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 23.3751 | 19.1845 | 17.3684 | 15.2314 | 13.654 | 11.6628 | 10.9291 | 10.166 | 9.5496 | 10.6609 | 9.9687 | 11.5202 | 12.6777 | 12.1859 | 13.9101 | 12.2588 | 11.5737 | 11.9148 | 11.4332 | 11.9961 | 11.2415 | 9.5475 | 10.7238 | 10.261
7 | 23.3751 | 19.1845 | 17.3684 | 15.2314 | 13.654 | 11.6628 | 10.9291 | 10.166 | 9.5496 | 10.6609 | 9.9687 | 11.5202 | 12.6777 | 12.1859 | 13.9101 | 12.2588 | 11.5737 | 11.9148 | 11.4332 | 11.9961 | 11.2415 | 9.5475 | 10.7238 | 10.261
8 | 23.3751 | 19.1845 | 17.3684 | 15.2314 | 13.654 | 11.6628 | 10.9291 | 10.166 | 9.5496 | 10.6609 | 9.9687 | 11.5202 | 12.6777 | 12.1859 | 13.9101 | 12.2588 | 11.5737 | 11.9148 | 11.4332 | 11.9961 | 11.2415 | 9.5475 | 10.7238 | 10.261

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25608 | 5.5466 | 13.0186 | 19.2283 | 20.1062 | 17.7592 | 14.2519 | 11.4247 | 4.8855 | 0.86253 | 0.0014107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25608 | 5.5466 | 13.0186 | 19.2283 | 20.1062 | 17.7592 | 14.2519 | 11.4247 | 4.8855 | 0.86253 | 0.0014107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 20.1908 | 18.7656 | 22.6303 | 22.9977 | 20.4911 | 18.0793 | 13.1798 | 11.2868 | 11.667 | 10.9606 | 11.9867 | 12.4504 | 10.2354 | 10.8358 | 13.8954 | 18.1022 | 17.7223 | 19.0734 | 18.5399 | 20.9553 | 21.2191 | 20.496 | 18.8506 | 18.3389
7 | 20.1908 | 18.7656 | 22.6303 | 22.9977 | 20.4911 | 18.0793 | 13.1798 | 11.2868 | 11.667 | 10.9606 | 11.9867 | 12.4504 | 10.2354 | 10.8358 | 13.8954 | 18.1022 | 17.7223 | 19.0734 | 18.5399 | 20.9553 | 21.2191 | 20.496 | 18.8506 | 18.3389
8 | 20.1908 | 18.7656 | 22.6303 | 22.9977 | 20.4911 | 18.0793 | 13.1798 | 11.2868 | 11.667 | 10.9606 | 11.9867 | 12.4504 | 10.2354 | 10.8358 | 13.8954 | 18.1022 | 17.7223 | 19.0734 | 18.5399 | 20.9553 | 21.2191 | 20.496 | 18.8506 | 18.3389

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1