## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2030
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 110.5%
Flex. Load Growth | 162.9%
RES Installed, [MW] | 120
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
4 | N/A | 15
5 | N/A | 15
6 | 4 | 30
7 | 6 | 30
8 | 8 | 30

## ES installed
ESS ID | Node ID | Pinst, [MW]
1 | N/A | 0
2 | N/A | 0
3 | N/A | 0
4 | N/A | 0
5 | N/A | 0
6 | N/A | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 28.57%
2 | 31.75%
3 | 39.68%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 16.0166 | 16.5509 | 14.8203 | 14.0476 | 11.5091 | 9.7682 | 11.9457 | 2.0746 | 1.8244 | 2.6597 | 1.5663 | 1.9573 | 3.1184 | 5.7454 | 6.1299 | 6.0282 | 3.3816 | 6.8883 | 4.0423 | 2.8421 | 4.3159 | 2.6675 | 12.175 | 14.677
Minimum FL, [MW] | -36.1615 | -38.6687 | -43.4902 | -46.9135 | -50.1439 | -54.7243 | -52.2171 | -58.5743 | -53.1259 | -78.0333 | -77.2336 | -70.6033 | -67.6791 | -65.343 | -61.5907 | -56.0478 | -52.4079 | -46.8999 | -29.7688 | -33.3157 | -35.2162 | -37.8079 | -30.0381 | -31.9185
Maximum FL, [MW] | 34.8374 | 37.2702 | 41.7884 | 44.9654 | 47.8615 | 52.2615 | 49.8246 | 56.2267 | 51.5029 | 58.7687 | 59.2314 | 55.4464 | 53.5776 | 52.2005 | 48.92 | 44.5388 | 41.4913 | 37.083 | 29.0248 | 32.4872 | 34.5214 | 37.1862 | 28.9357 | 30.7692

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 63.5032 | 57.7288 | 59.555 | 52.2462 | 61.0659 | 62.751 | 74.3037 | 76.5758 | 90.4546 | 86.5994 | 91.5841 | 83.6018 | 87.9017 | 85.9884 | 81.7295 | 84.3855 | 86.5804 | 101.8033 | 90.1011 | 108.1813 | 89.0114 | 95.574 | 79.0214 | 73.192
2 | 74.6864 | 64.2733 | 70.5689 | 62.4541 | 66.7186 | 73.1093 | 79.9583 | 96.2825 | 103.6144 | 101.9044 | 103.0594 | 106.9005 | 116.739 | 113.5937 | 92.5703 | 98.5531 | 97.7325 | 119.2767 | 104.7413 | 104.374 | 108.359 | 109.0669 | 82.035 | 75.5793
3 | 83.7774 | 84.3257 | 73.6177 | 78.4291 | 75.7579 | 70.7443 | 108.6291 | 123.8377 | 131.585 | 125.3054 | 139.4434 | 136.0929 | 130.1543 | 122.9632 | 114.7244 | 112.8412 | 110.7562 | 113.887 | 124.4581 | 124.6443 | 117.2716 | 102.3487 | 86.0837 | 84.4504

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 64.8127 | 58.881 | 53.589 | 55.4617 | 56.5783 | 63.3566 | 83.8045 | 87.1971 | 94.7783 | 93.7527 | 87.9748 | 82.7089 | 89.6774 | 88.597 | 90.1483 | 81.9056 | 94.2856 | 95.9877 | 91.0894 | 100.228 | 95.7636 | 96.4945 | 83.2182 | 71.7081
2 | 80.3108 | 68.2079 | 62.4913 | 71.0915 | 62.3477 | 68.9911 | 91.4242 | 102.1974 | 102.5411 | 105.1644 | 116.8048 | 103.7121 | 97.6245 | 98.9696 | 109.3161 | 107.1645 | 98.729 | 117.0675 | 116.8481 | 110.841 | 113.6554 | 105.0955 | 97.6689 | 81.0953
3 | 91.5978 | 77.7853 | 70.9872 | 78.4291 | 69.4142 | 80.2969 | 105.3484 | 126.2737 | 138.2616 | 129.3135 | 133.1333 | 149.9007 | 124.9456 | 132.7154 | 126.5446 | 102.9007 | 104.125 | 130.2676 | 110.4176 | 130.5826 | 124.2051 | 114.8794 | 101.9809 | 82.7412

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 73.9791 | 64.0657 | 56.3008 | 52.2462 | 59.3831 | 60.3283 | 74.3037 | 80.6609 | 93.0488 | 92.8585 | 97.9005 | 98.7816 | 92.341 | 92.0753 | 85.097 | 90.9986 | 84.0119 | 103.7418 | 99.984 | 94.2631 | 96.7282 | 90.9715 | 89.9331 | 77.6435
2 | 79.6077 | 74.1098 | 63.1126 | 61.2201 | 71.7138 | 73.7956 | 93.8811 | 89.3818 | 117.567 | 118.2044 | 104.1167 | 114.34 | 108.2436 | 103.1479 | 107.346 | 93.7689 | 92.7501 | 110.4397 | 113.5463 | 110.841 | 98.8253 | 95.1671 | 99.4061 | 91.3393
3 | 89.2517 | 85.0524 | 69.6719 | 82.673 | 73.6434 | 80.2969 | 122.8454 | 128.7096 | 124.9084 | 134.6576 | 129.3472 | 125.0467 | 128.8521 | 122.9632 | 124.1805 | 121.6771 | 122.9133 | 129.0975 | 123.288 | 108.017 | 108.0269 | 108.614 | 98.4482 | 98.1246

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.5799 | 9.8998 | 8.3909 | 9.0321 | 9.519 | 11.008 | 16.3599 | 22.167 | 27.3859 | 26.5269 | 29.5666 | 26.8242 | 29.1601 | 26.6635 | 22.5657 | 22.3819 | 24.3138 | 33.4701 | 36.0687 | 34.9681 | 27.0217 | 27.2002 | 19.8159 | 16.3593
2 | -29.2476 | -36.3293 | -33.864 | -35.4851 | -36.7287 | -35.4487 | -25.1167 | -11.288 | -3.3553 | -0.52002 | -4.014 | -2.951 | -4.4842 | -4.6579 | -11.5488 | -16.9582 | -13.4861 | -5.445 | -6.5525 | -9.0514 | -13.365 | -20.1171 | -24.5137 | -28.4284
3 | 43.2498 | 55.2311 | 54.1265 | 50.8126 | 57.4404 | 41.1711 | 19.4861 | 2.3518 | -16.3603 | -14.2197 | -1.3958 | -16.9017 | -17.0612 | -12.8363 | -1.4584 | 9.365 | 12.231 | 14.0335 | 12.8747 | 14.0335 | 11.8448 | 28.4588 | 43.5019 | 41.4499

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.2153 | 9.3117 | 7.8035 | 7.8005 | 10.1722 | 12.3985 | 18.5172 | 20.4112 | 23.8359 | 30.1569 | 30.693 | 27.9303 | 29.7156 | 26.1138 | 24.0536 | 25.6802 | 24.557 | 31.8131 | 33.7524 | 29.8351 | 27.6156 | 25.0876 | 22.8313 | 17.516
2 | -32.1403 | -37.7266 | -36.4979 | -35.1116 | -39.0484 | -32.0071 | -23.0664 | -11.288 | -3.2 | -0.5346 | -4.1013 | -3.0473 | -4.351 | -4.5683 | -12.4546 | -15.4907 | -13.6311 | -4.95 | -7.2725 | -9.0514 | -14.076 | -19.1943 | -27.2374 | -30.1006
3 | 45.0333 | 51.9172 | 59.6496 | 50.8126 | 60.2019 | 44.7512 | 18.6742 | 2.5348 | -15.1371 | -13.761 | -1.1851 | -16.9017 | -16.4234 | -11.1083 | -1.3816 | 9.5504 | 11.9735 | 11.716 | 11.8448 | 14.0335 | 13.5185 | 25.2371 | 43.9123 | 43.5019

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.7235 | 9.6058 | 8.223 | 7.472 | 10.2655 | 12.3985 | 16.3599 | 21.0697 | 25.1037 | 25.41 | 26.7508 | 27.6538 | 27.2161 | 27.2133 | 25.5414 | 25.6802 | 25.2864 | 36.4525 | 31.1051 | 30.1559 | 28.2094 | 27.7284 | 20.6774 | 15.5331
2 | -34.0687 | -36.3293 | -38.0029 | -38.4733 | -39.8216 | -36.8254 | -25.8856 | -10.655 | -3.2 | -0.5103 | -4.7557 | -3.2397 | -4.7506 | -4.2548 | -12.1149 | -16.7952 | -13.7761 | -5.148 | -7.8486 | -8.7799 | -15.4978 | -16.9796 | -25.0089 | -28.9858
3 | 44.1416 | 59.6496 | 59.6496 | 57.9927 | 52.4696 | 43.8562 | 19.6891 | 2.7961 | -15.29 | -15.5958 | -1.3036 | -16.9017 | -17.2206 | -11.8489 | -1.5965 | 9.7359 | 11.5873 | 13.3897 | 12.1022 | 12.4885 | 13.3897 | 28.4588 | 44.3227 | 39.398

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.3774 | 5.9198 | 7.7052 | 8.8337 | 10.3864 | 12.1409 | 10.8226 | 15.472 | 14.1939 | 16.0312 | 16.4757 | 15.2826 | 14.4169 | 13.2729 | 12.2258 | 11.003 | 10.8885 | 8.6271 | 7.1379 | 8.47 | 8.6301 | 9.8625 | 4.7888 | 4.5978
2 | 5.9748 | 6.5775 | 8.5613 | 9.8152 | 11.5404 | 13.4899 | 12.0251 | 17.1912 | 15.771 | 17.8124 | 18.3064 | 16.9807 | 16.0188 | 14.7476 | 13.5842 | 12.2256 | 12.0983 | 9.5856 | 7.931 | 9.4111 | 9.589 | 10.9583 | 5.3208 | 5.1086
3 | 7.4686 | 8.2219 | 10.7016 | 12.269 | 14.4255 | 16.8624 | 15.0313 | 21.4889 | 19.7137 | 22.2655 | 22.883 | 21.2258 | 20.0235 | 18.4345 | 16.9802 | 15.282 | 15.1229 | 11.982 | 9.9137 | 11.7639 | 11.9863 | 13.6979 | 6.6511 | 6.3858

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 14.908 | 15.777 | 16.6601 | 17.4174 | 17.6151 | 18.4264 | 18.3322 | 17.3282 | 15.7001 | 23.0551 | 22.5143 | 20.7316 | 20.2279 | 20.311 | 19.3487 | 17.736 | 15.9399 | 15.3681 | 9.6603 | 10.3308 | 11.2949 | 11.5644 | 12.0609 | 13.313
2 | 16.5645 | 17.53 | 18.5113 | 19.3527 | 19.5724 | 20.4738 | 20.3691 | 19.2536 | 17.4445 | 25.6168 | 25.0159 | 23.0351 | 22.4754 | 22.5678 | 21.4986 | 19.7067 | 17.711 | 17.0756 | 10.7337 | 11.4787 | 12.5499 | 12.8493 | 13.401 | 14.7922
3 | 20.7056 | 21.9125 | 23.1391 | 24.1909 | 24.4655 | 25.5923 | 25.4614 | 24.067 | 21.8057 | 32.021 | 31.2698 | 28.7939 | 28.0942 | 28.2097 | 26.8732 | 24.6333 | 22.1387 | 21.3445 | 13.4171 | 14.3483 | 15.6873 | 16.0617 | 16.7512 | 18.4903

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00023521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14303 | 2.8335 | 7.3935 | 9.2267 | 10.2482 | 10.4382 | 10.2465 | 8.7491 | 5.7816 | 1.4125 | 0.011041 | 0.00095044 | 0.00072723 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00023521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14303 | 2.8335 | 7.3935 | 9.2267 | 10.2482 | 10.4382 | 10.2465 | 8.7491 | 5.7816 | 1.4125 | 0.011041 | 0.00095044 | 0.00072723 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 15.3092 | 14.1479 | 14.979 | 14.9137 | 12.2786 | 12.4542 | 12.4809 | 11.2082 | 10.1222 | 7.3169 | 6.7488 | 4.5277 | 3.7631 | 3.6031 | 4.9986 | 6.762 | 7.5603 | 10.3833 | 9.4444 | 8.9784 | 11.8468 | 14.1692 | 13.3961 | 19.0416
7 | 15.3092 | 14.1479 | 14.979 | 14.9137 | 12.2786 | 12.4542 | 12.4809 | 11.2082 | 10.1222 | 7.3169 | 6.7488 | 4.5277 | 3.7631 | 3.6031 | 4.9986 | 6.762 | 7.5603 | 10.3833 | 9.4444 | 8.9784 | 11.8468 | 14.1692 | 13.3961 | 19.0416
8 | 15.3092 | 14.1479 | 14.979 | 14.9137 | 12.2786 | 12.4542 | 12.4809 | 11.2082 | 10.1222 | 7.3169 | 6.7488 | 4.5277 | 3.7631 | 3.6031 | 4.9986 | 6.762 | 7.5603 | 10.3833 | 9.4444 | 8.9784 | 11.8468 | 14.1692 | 13.3961 | 19.0416

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00040881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1146 | 2.2556 | 5.3658 | 7.2207 | 8.8559 | 10.5171 | 8.7768 | 6.4492 | 3.0937 | 0.64633 | 0.0041311 | 0.0018074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00040881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1146 | 2.2556 | 5.3658 | 7.2207 | 8.8559 | 10.5171 | 8.7768 | 6.4492 | 3.0937 | 0.64633 | 0.0041311 | 0.0018074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 20.7778 | 18.271 | 15.0375 | 13.0183 | 12.1369 | 9.719 | 9.4625 | 8.5789 | 8.8422 | 9.3517 | 9.3603 | 10.9716 | 10.9764 | 11.1287 | 12.5316 | 10.345 | 10.7164 | 11.3474 | 9.8989 | 10.2531 | 9.6081 | 8.7191 | 8.9365 | 9.7724
7 | 20.7778 | 18.271 | 15.0375 | 13.0183 | 12.1369 | 9.719 | 9.4625 | 8.5789 | 8.8422 | 9.3517 | 9.3603 | 10.9716 | 10.9764 | 11.1287 | 12.5316 | 10.345 | 10.7164 | 11.3474 | 9.8989 | 10.2531 | 9.6081 | 8.7191 | 8.9365 | 9.7724
8 | 20.7778 | 18.271 | 15.0375 | 13.0183 | 12.1369 | 9.719 | 9.4625 | 8.5789 | 8.8422 | 9.3517 | 9.3603 | 10.9716 | 10.9764 | 11.1287 | 12.5316 | 10.345 | 10.7164 | 11.3474 | 9.8989 | 10.2531 | 9.6081 | 8.7191 | 8.9365 | 9.7724

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12391 | 2.7057 | 6.2993 | 9.0843 | 9.3517 | 8.8796 | 6.9521 | 5.3553 | 2.2723 | 0.40117 | 0.0006511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12391 | 2.7057 | 6.2993 | 9.0843 | 9.3517 | 8.8796 | 6.9521 | 5.3553 | 2.2723 | 0.40117 | 0.0006511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 18.9585 | 17.6203 | 19.0973 | 21.2942 | 18.2143 | 15.4524 | 11.1222 | 9.9007 | 10.1013 | 9.8744 | 9.9889 | 10.5066 | 9.6107 | 9.2613 | 12.6899 | 16.5317 | 16.8784 | 17.1832 | 17.6571 | 18.627 | 18.3716 | 17.979 | 17.2151 | 15.8778
7 | 18.9585 | 17.6203 | 19.0973 | 21.2942 | 18.2143 | 15.4524 | 11.1222 | 9.9007 | 10.1013 | 9.8744 | 9.9889 | 10.5066 | 9.6107 | 9.2613 | 12.6899 | 16.5317 | 16.8784 | 17.1832 | 17.6571 | 18.627 | 18.3716 | 17.979 | 17.2151 | 15.8778
8 | 18.9585 | 17.6203 | 19.0973 | 21.2942 | 18.2143 | 15.4524 | 11.1222 | 9.9007 | 10.1013 | 9.8744 | 9.9889 | 10.5066 | 9.6107 | 9.2613 | 12.6899 | 16.5317 | 16.8784 | 17.1832 | 17.6571 | 18.627 | 18.3716 | 17.979 | 17.2151 | 15.8778

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 70.9467 | 63.7832 | 66.0173 | 64.4122 | 61.8284 | 61.4366 | 70.2286 | 78.1444 | 92.1711 | 97.286 | 93.4217 | 94.0411 | 95.2257 | 92.7861 | 111.109 | 101.2172 | 96.6821 | 93.0325 | 93.6232 | 92.1759 | 92.7706 | 105.1588 | 88.632 | 81.9704
2 | 90.4754 | 85.0313 | 73.7399 | 76.9046 | 79.6912 | 79.888 | 86.6907 | 88.1436 | 95.0941 | 108.9689 | 109.6471 | 113.9475 | 103.7198 | 118.9163 | 101.9611 | 106.9024 | 101.7899 | 98.7612 | 113.7439 | 100.3398 | 99.071 | 101.5344 | 111.5491 | 89.7883
3 | 106.5161 | 94.42 | 78.293 | 80.0129 | 87.447 | 85.3366 | 117.1176 | 117.5432 | 129.1637 | 124.2142 | 130.2008 | 127.8082 | 136.5537 | 147.2616 | 129.6476 | 124.0688 | 112.3768 | 110.2985 | 112.639 | 121.4156 | 116.2174 | 125.9728 | 120.796 | 110.1542

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 75.2287 | 71.322 | 67.2054 | 58.6599 | 64.8773 | 64.2292 | 66.9533 | 72.8222 | 91.3146 | 94.5281 | 101.9601 | 102.7147 | 107.0175 | 100.7117 | 98.1849 | 96.4338 | 90.9392 | 86.5936 | 100.096 | 88.4468 | 102.9415 | 97.4966 | 95.1823 | 91.1699
2 | 90.4754 | 71.1252 | 80.2119 | 81.9256 | 82.5605 | 81.31 | 73.6419 | 88.1436 | 97.1714 | 106.8279 | 109.6471 | 115.0371 | 115.8707 | 116.7479 | 103.0029 | 93.9038 | 99.7552 | 101.8434 | 113.7439 | 104.3985 | 93.9824 | 117.4324 | 105.6215 | 92.5051
3 | 99.1649 | 81.8697 | 92.6162 | 88.4544 | 83.61 | 90.2736 | 98.5599 | 130.2302 | 122.5431 | 137.1783 | 143.1587 | 145.7584 | 153.123 | 144.5 | 138.8281 | 117.8608 | 127.4128 | 125.3345 | 123.0485 | 120.259 | 119.6872 | 117.8765 | 106.3004 | 116.414

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 79.5106 | 61.8985 | 58.8885 | 60.3856 | 59.3892 | 60.8781 | 72.1937 | 73.5825 | 89.6015 | 89.0123 | 94.3704 | 89.2224 | 105.0522 | 107.6466 | 100.1732 | 92.607 | 94.7678 | 90.273 | 101.9453 | 93.1082 | 89.0721 | 97.4966 | 105.4755 | 79.4615
2 | 92.8921 | 76.2485 | 80.9311 | 76.9046 | 70.3658 | 74.2001 | 73.6419 | 90.8775 | 110.6735 | 118.6038 | 114.9456 | 117.2165 | 111.4522 | 109.1586 | 98.8356 | 108.9022 | 95.6859 | 110.0625 | 114.7756 | 93.2371 | 101.1064 | 101.5344 | 105.6215 | 90.6939
3 | 103.7594 | 85.2165 | 91.0247 | 80.0129 | 77.4707 | 84.5138 | 114.0246 | 140.3797 | 145.0531 | 128.1034 | 127.6092 | 138.8545 | 140.696 | 137.5961 | 132.2706 | 132.76 | 106.5937 | 109.1419 | 111.4824 | 105.223 | 122.0005 | 112.0934 | 116.3358 | 102.8511

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 14.024 | 9.9853 | 11.2111 | 8.8034 | 10.1344 | 4.5116 | 8.8765 | 17.3791 | 22.004 | 26.7032 | 31.8847 | 32.734 | 32.232 | 33.4701 | 36.1938 | 31.8081 | 32.9949 | 24.9814 | 29.1438 | 27.4702 | 25.2201 | 28.0351 | 27.0907 | 19.4232
2 | -27.7704 | -34.3523 | -35.1584 | -35.6095 | -35.5233 | -42.528 | -34.1779 | -4.796 | 16.2315 | 24.848 | 20.8732 | 24.7427 | 22.1836 | 24.2506 | 11.5499 | 3.2241 | 6.2251 | 8.4654 | 4.7535 | -0.92369 | -3.9665 | -2.7596 | -11.911 | -16.4482
3 | -38.0218 | -43.0356 | -45.5962 | -55.7834 | -51.3649 | -57.4404 | -22.0226 | 4.8844 | 15.0763 | 14.0615 | 14.3154 | 18.0755 | 25.5081 | 28.3743 | 15.7679 | 11.5067 | -1.9787 | -1.9602 | -1.7752 | -1.9417 | -11.6629 | -14.3367 | -41.774 | -40.5081

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 15.1572 | 10.9621 | 9.5654 | 9.7017 | 11.0651 | 4.6555 | 7.9554 | 17.2182 | 21.77 | 29.763 | 30.9737 | 28.3275 | 32.232 | 31.1503 | 29.9421 | 34.3528 | 32.3895 | 27.9361 | 28.0743 | 23.4005 | 22.0103 | 27.4854 | 25.6131 | 17.8376
2 | -28.5793 | -32.5996 | -36.7038 | -35.6095 | -40.4361 | -39.0484 | -32.8376 | -5.578 | 15.5622 | 23.1427 | 20.1072 | 25.508 | 20.8254 | 23.0847 | 12.5124 | 3.1633 | 6.3604 | 9.0407 | 4.4564 | -0.87751 | -3.2453 | -2.7094 | -13.1141 | -14.9825
3 | -38.8574 | -44.7069 | -49.9618 | -56.888 | -51.3649 | -51.3649 | -22.2428 | 4.428 | 14.9313 | 13.1918 | 13.5201 | 18.2618 | 23.4876 | 25.2505 | 13.5779 | 10.2535 | -1.9602 | -1.7383 | -1.7752 | -1.9971 | -11.1917 | -16.4495 | -39.6642 | -40.0862

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 14.8739 | 10.3109 | 9.5654 | 8.3542 | 9.7208 | 4.9915 | 8.1228 | 17.3791 | 25.5153 | 26.7032 | 28.5444 | 32.1045 | 32.8898 | 36.4525 | 29.9421 | 34.3528 | 27.5462 | 27.6675 | 27.5395 | 25.6897 | 22.0103 | 30.234 | 22.904 | 17.8376
2 | -27.5008 | -34.7028 | -35.1584 | -34.1993 | -37.0349 | -38.6618 | -36.1884 | -5.0567 | 18.4069 | 22.6555 | 19.7242 | 26.2732 | 21.9572 | 23.3178 | 11.6702 | 3.1633 | 7.1047 | 7.9723 | 4.9515 | -1.0068 | -3.3896 | -2.7596 | -11.7907 | -16.6111
3 | -38.8574 | -40.9465 | -44.141 | -55.2311 | -57.4404 | -60.2019 | -23.5642 | 4.5193 | 15.9461 | 13.1918 | 13.9177 | 20.1253 | 26.0132 | 26.2918 | 14.4539 | 10.5953 | -1.6643 | -1.9047 | -2.0341 | -1.9417 | -11.7808 | -15.544 | -42.6179 | -40.5081

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.3774 | 5.9198 | 7.7052 | 8.8337 | 10.3864 | 12.1409 | 10.8226 | 15.472 | 14.1939 | 16.0312 | 16.4757 | 15.2826 | 14.4169 | 13.2729 | 12.2258 | 11.003 | 10.8885 | 8.6271 | 7.1379 | 8.47 | 8.6301 | 9.8625 | 4.7888 | 4.5978
2 | 5.9748 | 6.5775 | 8.5613 | 9.8152 | 11.5404 | 13.4899 | 12.0251 | 17.1912 | 15.771 | 17.8124 | 18.3064 | 16.9807 | 16.0188 | 14.7476 | 13.5842 | 12.2256 | 12.0983 | 9.5856 | 7.931 | 9.4111 | 9.589 | 10.9583 | 5.3208 | 5.1086
3 | 7.4686 | 8.2219 | 10.7016 | 12.269 | 14.4255 | 16.8624 | 15.0313 | 21.4889 | 19.7137 | 22.2655 | 22.883 | 21.2258 | 20.0235 | 18.4345 | 16.9802 | 15.282 | 15.1229 | 11.982 | 9.9137 | 11.7639 | 11.9863 | 13.6979 | 6.6511 | 6.3858

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 14.908 | 15.777 | 16.6601 | 17.4174 | 17.6151 | 18.4264 | 18.3322 | 17.3282 | 15.7001 | 23.0551 | 22.5143 | 20.7316 | 20.2279 | 20.311 | 19.3487 | 17.736 | 15.9399 | 15.3681 | 9.6603 | 10.3308 | 11.2949 | 11.5644 | 12.0609 | 13.313
2 | 16.5645 | 17.53 | 18.5113 | 19.3527 | 19.5724 | 20.4738 | 20.3691 | 19.2536 | 17.4445 | 25.6168 | 25.0159 | 23.0351 | 22.4754 | 22.5678 | 21.4986 | 19.7067 | 17.711 | 17.0756 | 10.7337 | 11.4787 | 12.5499 | 12.8493 | 13.401 | 14.7922
3 | 20.7056 | 21.9125 | 23.1391 | 24.1909 | 24.4655 | 25.5923 | 25.4614 | 24.067 | 21.8057 | 32.021 | 31.2698 | 28.7939 | 28.0942 | 28.2097 | 26.8732 | 24.6333 | 22.1387 | 21.3445 | 13.4171 | 14.3483 | 15.6873 | 16.0617 | 16.7512 | 18.4903

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00029637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17306 | 3.5986 | 9.5376 | 11.9948 | 12.4003 | 13.5697 | 13.218 | 11.1114 | 7.1114 | 1.7798 | 0.013911 | 0.0011785 | 0.00087995 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00029637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17306 | 3.5986 | 9.5376 | 11.9948 | 12.4003 | 13.5697 | 13.218 | 11.1114 | 7.1114 | 1.7798 | 0.013911 | 0.0011785 | 0.00087995 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 11.7881 | 10.6109 | 10.9346 | 10.7379 | 9.209 | 8.7179 | 9.6103 | 8.7424 | 7.1868 | 5.195 | 5.3315 | 3.3052 | 2.7094 | 2.8825 | 3.8489 | 4.8686 | 5.7458 | 7.8913 | 7.1778 | 6.3747 | 9.4774 | 10.2018 | 9.9131 | 14.4716
7 | 11.7881 | 10.6109 | 10.9346 | 10.7379 | 9.209 | 8.7179 | 9.6103 | 8.7424 | 7.1868 | 5.195 | 5.3315 | 3.3052 | 2.7094 | 2.8825 | 3.8489 | 4.8686 | 5.7458 | 7.8913 | 7.1778 | 6.3747 | 9.4774 | 10.2018 | 9.9131 | 14.4716
8 | 11.7881 | 10.6109 | 10.9346 | 10.7379 | 9.209 | 8.7179 | 9.6103 | 8.7424 | 7.1868 | 5.195 | 5.3315 | 3.3052 | 2.7094 | 2.8825 | 3.8489 | 4.8686 | 5.7458 | 7.8913 | 7.1778 | 6.3747 | 9.4774 | 10.2018 | 9.9131 | 14.4716

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00051919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14898 | 2.9097 | 6.9218 | 9.1703 | 11.5127 | 13.6723 | 11.4098 | 7.868 | 3.9291 | 0.8273 | 0.0049987 | 0.002205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00051919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14898 | 2.9097 | 6.9218 | 9.1703 | 11.5127 | 13.6723 | 11.4098 | 7.868 | 3.9291 | 0.8273 | 0.0049987 | 0.002205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 15.5834 | 12.7897 | 11.5789 | 10.1542 | 9.1026 | 7.7752 | 7.2861 | 6.7773 | 6.3664 | 7.1073 | 6.6458 | 7.6801 | 8.4518 | 8.1239 | 9.2734 | 8.1725 | 7.7158 | 7.9432 | 7.6221 | 7.9974 | 7.4943 | 6.365 | 7.1492 | 6.8407
7 | 15.5834 | 12.7897 | 11.5789 | 10.1542 | 9.1026 | 7.7752 | 7.2861 | 6.7773 | 6.3664 | 7.1073 | 6.6458 | 7.6801 | 8.4518 | 8.1239 | 9.2734 | 8.1725 | 7.7158 | 7.9432 | 7.6221 | 7.9974 | 7.4943 | 6.365 | 7.1492 | 6.8407
8 | 15.5834 | 12.7897 | 11.5789 | 10.1542 | 9.1026 | 7.7752 | 7.2861 | 6.7773 | 6.3664 | 7.1073 | 6.6458 | 7.6801 | 8.4518 | 8.1239 | 9.2734 | 8.1725 | 7.7158 | 7.9432 | 7.6221 | 7.9974 | 7.4943 | 6.365 | 7.1492 | 6.8407

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15365 | 3.328 | 7.8112 | 11.537 | 12.0637 | 10.6555 | 8.5511 | 6.8548 | 2.9313 | 0.51752 | 0.00084643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15365 | 3.328 | 7.8112 | 11.537 | 12.0637 | 10.6555 | 8.5511 | 6.8548 | 2.9313 | 0.51752 | 0.00084643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 13.4605 | 12.5104 | 15.0869 | 15.3318 | 13.6607 | 12.0528 | 8.7865 | 7.5245 | 7.778 | 7.307 | 7.9912 | 8.3002 | 6.8236 | 7.2238 | 9.2636 | 12.0681 | 11.8148 | 12.7156 | 12.3599 | 13.9702 | 14.1461 | 13.664 | 12.567 | 12.2259
7 | 13.4605 | 12.5104 | 15.0869 | 15.3318 | 13.6607 | 12.0528 | 8.7865 | 7.5245 | 7.778 | 7.307 | 7.9912 | 8.3002 | 6.8236 | 7.2238 | 9.2636 | 12.0681 | 11.8148 | 12.7156 | 12.3599 | 13.9702 | 14.1461 | 13.664 | 12.567 | 12.2259
8 | 13.4605 | 12.5104 | 15.0869 | 15.3318 | 13.6607 | 12.0528 | 8.7865 | 7.5245 | 7.778 | 7.307 | 7.9912 | 8.3002 | 6.8236 | 7.2238 | 9.2636 | 12.0681 | 11.8148 | 12.7156 | 12.3599 | 13.9702 | 14.1461 | 13.664 | 12.567 | 12.2259

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1