## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2020
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 100%
Flex. Load Growth | 100%
RES Installed, [MW] | 17.5
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 5
3 | 9 | 5
4 | 22 | 2.5
5 | 24 | 2.5
6 | 26 | 2.5

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 19.05%
2 | 16.67%
3 | 14.29%
4 | 11.9%
5 | 9.524%
6 | 9.524%
7 | 9.524%
8 | 9.524%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 0.98328 | 1.0161 | 0.90984 | 0.8624 | 0.70656 | 0.59968 | 0.73336 | 0.12736 | 0.112 | 0.16328 | 0.09616 | 0.12016 | 0.19144 | 0.35272 | 0.37632 | 0.37008 | 0.2076 | 0.42288 | 0.24816 | 0.17448 | 0.26496 | 0.16376 | 0.74744 | 0.90104
Minimum FL, [MW] | -2.22 | -2.3739 | -2.6699 | -2.8801 | -3.0784 | -3.3596 | -3.2057 | -3.596 | -3.2615 | -4.7906 | -4.7415 | -4.3344 | -4.1549 | -4.0115 | -3.7811 | -3.4408 | -3.2174 | -2.8792 | -1.8275 | -2.0453 | -2.162 | -2.3211 | -1.8441 | -1.9595
Maximum FL, [MW] | 2.1387 | 2.2881 | 2.5654 | 2.7605 | 2.9383 | 3.2084 | 3.0588 | 3.4518 | 3.1618 | 3.6079 | 3.6363 | 3.4039 | 3.2892 | 3.2047 | 3.0033 | 2.7343 | 2.5472 | 2.2766 | 1.7819 | 1.9944 | 2.1193 | 2.2829 | 1.7764 | 1.889

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.3215 | 6.0985 | 5.8679 | 6.0308 | 5.8355 | 5.8228 | 5.9009 | 7.5023 | 7.6489 | 7.5859 | 7.5502 | 7.713 | 7.6438 | 7.5399 | 6.5722 | 7.0641 | 7.643 | 7.5681 | 7.149 | 6.8057 | 6.7751 | 6.457 | 5.9458 | 5.8493
2 | 4.0465 | 3.9414 | 3.7635 | 3.7257 | 3.7357 | 3.9629 | 4.7792 | 5.4581 | 5.9292 | 6.1163 | 6.092 | 5.9513 | 5.748 | 5.4948 | 5.1256 | 5.2817 | 5.8411 | 7.0127 | 6.6534 | 6.1367 | 5.9651 | 5.5494 | 5.1784 | 4.6205
3 | 2.9471 | 2.784 | 2.6835 | 2.7302 | 2.7324 | 3.0944 | 4.9639 | 5.7153 | 5.9682 | 5.7874 | 5.566 | 5.9236 | 5.5029 | 5.264 | 4.563 | 4.5435 | 4.7089 | 5.1141 | 4.6536 | 4.824 | 4.6975 | 4.4054 | 3.747 | 3.3394
4 | 1.0763 | 0.74421 | 0.73186 | 0.65815 | 0.66915 | 1.2652 | 2.4811 | 2.9949 | 3.2979 | 3.0954 | 3.0608 | 2.8485 | 2.7838 | 2.6424 | 2.527 | 2.5828 | 3.2288 | 4.8831 | 4.3741 | 3.6975 | 3.5863 | 3.1839 | 2.4572 | 1.9483
5 | 2.3062 | 2.1092 | 1.9309 | 1.9505 | 1.9773 | 2.209 | 2.8515 | 3.0929 | 3.196 | 3.3278 | 3.4146 | 3.4738 | 3.4134 | 3.2645 | 3.2566 | 3.2299 | 3.4343 | 3.9548 | 3.8872 | 3.7957 | 3.7702 | 3.5122 | 3.1823 | 2.9049
6 | 2.7173 | 2.5637 | 2.4909 | 2.5156 | 2.5274 | 2.7232 | 3.0814 | 3.664 | 3.8399 | 3.9751 | 3.9047 | 3.9667 | 3.9537 | 3.9106 | 3.6488 | 3.6568 | 3.5331 | 3.7223 | 3.591 | 3.5279 | 3.4589 | 3.3314 | 3.0473 | 2.8506
7 | 2.2204 | 2.071 | 1.9801 | 1.9929 | 1.9857 | 2.1972 | 2.8181 | 3.3055 | 3.4776 | 3.4876 | 3.4558 | 3.4876 | 3.3949 | 3.2847 | 3.0307 | 3.0887 | 3.3082 | 3.7974 | 3.5761 | 3.4012 | 3.3377 | 3.1212 | 2.7709 | 2.5176
8 | 1.6566 | 1.5774 | 1.5345 | 1.5144 | 1.5847 | 1.9081 | 3.1098 | 3.6688 | 3.8093 | 3.7934 | 3.9262 | 3.9018 | 3.6756 | 3.6021 | 3.1912 | 2.8809 | 2.9416 | 3.2222 | 3.1505 | 3.0429 | 2.9888 | 2.7493 | 2.2297 | 1.9563

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.3215 | 6.1575 | 5.811 | 5.9134 | 5.8355 | 5.9369 | 5.7857 | 7.6519 | 7.7252 | 7.737 | 7.4749 | 7.6361 | 7.5678 | 7.3904 | 6.6372 | 7.2039 | 7.795 | 7.7179 | 7.2201 | 6.8734 | 6.6406 | 6.3927 | 6.0619 | 5.9061
2 | 4.0465 | 3.866 | 3.6913 | 3.7257 | 3.7357 | 4.0015 | 4.6861 | 5.4581 | 5.9292 | 6.1772 | 5.9704 | 6.0699 | 5.8623 | 5.6035 | 5.2269 | 5.3339 | 5.8411 | 6.8738 | 6.7195 | 6.1978 | 6.0835 | 5.5494 | 5.0773 | 4.6652
3 | 3.0032 | 2.8368 | 2.658 | 2.7823 | 2.6798 | 3.0343 | 5.0125 | 5.7153 | 5.8491 | 5.7298 | 5.566 | 5.8054 | 5.3934 | 5.264 | 4.563 | 4.5884 | 4.6153 | 5.1646 | 4.5612 | 4.824 | 4.6509 | 4.3178 | 3.6742 | 3.4036
4 | 1.0667 | 0.74421 | 0.72562 | 0.65815 | 0.68085 | 1.2771 | 2.4332 | 2.9353 | 3.3308 | 3.1569 | 3.1218 | 2.7918 | 2.839 | 2.6424 | 2.5766 | 2.5574 | 3.1648 | 4.7864 | 4.2872 | 3.6975 | 3.6574 | 3.1839 | 2.4809 | 1.9851
5 | 2.3504 | 2.069 | 1.894 | 1.9878 | 1.9582 | 2.1659 | 2.9071 | 3.0621 | 3.2597 | 3.2616 | 3.4487 | 3.4046 | 3.3795 | 3.2968 | 3.2566 | 3.2299 | 3.4002 | 3.9157 | 3.8485 | 3.7957 | 3.7702 | 3.4772 | 3.2445 | 2.9331
6 | 2.6648 | 2.539 | 2.4428 | 2.467 | 2.552 | 2.7232 | 3.0513 | 3.7005 | 3.9165 | 3.9355 | 3.9047 | 4.0063 | 3.875 | 3.9106 | 3.6127 | 3.6206 | 3.4628 | 3.6487 | 3.5196 | 3.5279 | 3.4932 | 3.3314 | 3.0473 | 2.8506
7 | 2.2416 | 2.0907 | 1.9423 | 1.9737 | 2.0049 | 2.24 | 2.8181 | 3.2397 | 3.5123 | 3.4529 | 3.4213 | 3.4181 | 3.3611 | 3.3497 | 3.0606 | 3.1497 | 3.3082 | 3.8349 | 3.505 | 3.4689 | 3.3045 | 3.0901 | 2.7439 | 2.5176
8 | 1.641 | 1.5922 | 1.5055 | 1.5144 | 1.6151 | 1.9451 | 3.0794 | 3.7419 | 3.8093 | 3.7178 | 3.9653 | 3.9796 | 3.6756 | 3.6378 | 3.2227 | 2.8525 | 2.9123 | 3.1586 | 3.1505 | 3.0731 | 2.9295 | 2.722 | 2.2512 | 1.975

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.1988 | 6.0394 | 5.9818 | 6.1481 | 5.7215 | 5.7086 | 5.9009 | 7.5023 | 7.8015 | 7.6614 | 7.7008 | 7.7899 | 7.4917 | 7.6893 | 6.7022 | 7.2039 | 7.643 | 7.5681 | 7.078 | 6.6703 | 6.7078 | 6.5855 | 5.8297 | 5.7925
2 | 4.0076 | 4.0169 | 3.6913 | 3.7257 | 3.6995 | 4.0015 | 4.8723 | 5.4581 | 5.811 | 6.2381 | 6.0312 | 6.0699 | 5.6337 | 5.4948 | 5.0244 | 5.1773 | 5.725 | 7.0821 | 6.6534 | 6.2588 | 5.9059 | 5.4941 | 5.2289 | 4.6652
3 | 2.9471 | 2.7312 | 2.658 | 2.7563 | 2.7588 | 3.0343 | 4.8667 | 5.7153 | 5.9087 | 5.6721 | 5.566 | 5.8054 | 5.3934 | 5.3162 | 4.6081 | 4.6333 | 4.6153 | 5.013 | 4.746 | 4.92 | 4.6975 | 4.4492 | 3.6742 | 3.3394
4 | 1.0667 | 0.75667 | 0.72562 | 0.64704 | 0.68085 | 1.2413 | 2.5289 | 3.0545 | 3.3308 | 3.0954 | 3.0608 | 2.7918 | 2.839 | 2.5904 | 2.5766 | 2.5828 | 3.1968 | 4.9314 | 4.4176 | 3.6239 | 3.5863 | 3.1523 | 2.5046 | 1.9851
5 | 2.2841 | 2.0891 | 1.9309 | 1.9131 | 1.9582 | 2.2305 | 2.8515 | 3.0621 | 3.1323 | 3.3278 | 3.4146 | 3.4392 | 3.3795 | 3.2322 | 3.2566 | 3.2619 | 3.4685 | 3.9157 | 3.8099 | 3.7579 | 3.8076 | 3.5471 | 3.2445 | 2.8485
6 | 2.7697 | 2.5144 | 2.4428 | 2.54 | 2.5028 | 2.7232 | 3.1115 | 3.737 | 3.8399 | 4.0543 | 3.9437 | 3.9667 | 3.993 | 3.8718 | 3.685 | 3.6206 | 3.6034 | 3.6855 | 3.6267 | 3.5279 | 3.4245 | 3.2983 | 3.1068 | 2.8506
7 | 2.2629 | 2.0907 | 1.9991 | 2.012 | 2.0049 | 2.2186 | 2.8456 | 3.2726 | 3.5123 | 3.4181 | 3.4903 | 3.4529 | 3.3949 | 3.3172 | 3.0906 | 3.0887 | 3.3411 | 3.7974 | 3.6116 | 3.3335 | 3.2714 | 3.1523 | 2.7709 | 2.4689
8 | 1.6254 | 1.5922 | 1.5345 | 1.5287 | 1.5695 | 1.8896 | 3.1402 | 3.5957 | 3.7333 | 3.7178 | 4.0045 | 3.824 | 3.7121 | 3.6735 | 3.1281 | 2.9378 | 3 | 3.2858 | 3.213 | 3.0429 | 2.9591 | 2.7767 | 2.1865 | 1.975

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.1494 | 0.81205 | 0.70396 | 0.90235 | 0.77695 | 0.63879 | 0.52853 | 1.847 | 1.9315 | 1.6567 | 1.9302 | 1.7935 | 1.8014 | 1.6086 | 0.95455 | 1.4945 | 1.7925 | 1.6725 | 1.1689 | 1.2127 | 1.1295 | 0.70063 | 0.55889 | 0.57927
2 | -1.9048 | -1.9044 | -1.957 | -2.0466 | -2.027 | -1.8603 | -1.1796 | -0.22675 | -0.24367 | -0.16148 | -0.14225 | -0.63484 | -0.92743 | -1.2023 | -1.1932 | -1.2134 | -0.95402 | 0.31356 | -0.044191 | -0.52165 | -0.96695 | -1.2719 | -1.395 | -1.5972
3 | -1.5615 | -1.6848 | -1.7157 | -1.6928 | -1.6942 | -1.4147 | -0.05268 | 0.72938 | 0.92961 | 0.64759 | 0.38235 | 0.75841 | 0.47821 | 0.14509 | -0.574 | -0.57424 | -0.47304 | -0.23864 | -0.58162 | -0.33139 | -0.45498 | -0.75464 | -1.1922 | -1.3458
4 | -1.4225 | -1.4366 | -1.4513 | -1.464 | -1.4705 | -1.3444 | -1.1664 | -1.0649 | -1.0961 | -1.2143 | -1.2952 | -1.3714 | -1.373 | -1.3982 | -1.4105 | -1.3685 | -1.1585 | -0.69047 | -0.89059 | -1.0803 | -1.163 | -1.2304 | -1.3006 | -1.3069
5 | -1.0708 | -1.1246 | -1.1724 | -1.1766 | -1.174 | -0.98958 | -0.75417 | -0.61032 | -0.59951 | -0.50218 | -0.49697 | -0.48651 | -0.58552 | -0.63009 | -0.61315 | -0.76006 | -0.67337 | -0.33758 | -0.39975 | -0.49704 | -0.5367 | -0.6967 | -0.7705 | -0.80605
6 | 0.34651 | 0.27106 | 0.20552 | 0.30618 | 0.25142 | 0.36223 | 0.4831 | 0.94099 | 1.0837 | 1.1166 | 1.0599 | 1.1306 | 1.1222 | 1.1091 | 0.93286 | 0.88735 | 0.77123 | 0.8437 | 0.71517 | 0.7463 | 0.63098 | 0.66421 | 0.41234 | 0.42346
7 | -1.0317 | -1.0204 | -1.0525 | -1.0715 | -1.135 | -1.0162 | -0.86335 | -0.44846 | -0.2222 | -0.20625 | -0.15676 | -0.052682 | -0.2139 | -0.22321 | -0.40682 | -0.58137 | -0.5247 | -0.58526 | -0.65815 | -0.63188 | -0.71948 | -0.84817 | -0.95695 | -0.95186
8 | -1.1745 | -1.1993 | -1.1945 | -1.1928 | -1.1682 | -1.121 | -0.85695 | -0.68174 | -0.62953 | -0.71897 | -0.67891 | -0.61887 | -0.65602 | -0.71025 | -0.86296 | -0.95703 | -0.95449 | -0.94126 | -0.99214 | -1.0259 | -1.0434 | -1.074 | -1.1209 | -1.1424

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.1609 | 0.79581 | 0.711 | 0.90235 | 0.78472 | 0.63879 | 0.52853 | 1.8654 | 1.9315 | 1.6236 | 1.9302 | 1.8294 | 1.8194 | 1.6247 | 0.93545 | 1.4796 | 1.7925 | 1.6725 | 1.1689 | 1.2248 | 1.1069 | 0.70063 | 0.57007 | 0.59086
2 | -1.9429 | -1.8663 | -1.957 | -2.0057 | -2.027 | -1.8603 | -1.1796 | -0.22221 | -0.24123 | -0.16471 | -0.1394 | -0.64119 | -0.9367 | -1.1782 | -1.1932 | -1.2377 | -0.93494 | 0.31669 | -0.043749 | -0.52165 | -0.97662 | -1.2592 | -1.3671 | -1.6132
3 | -1.5771 | -1.6848 | -1.7329 | -1.7097 | -1.7111 | -1.443 | -0.053207 | 0.74397 | 0.9389 | 0.63464 | 0.39 | 0.75082 | 0.48778 | 0.14799 | -0.57974 | -0.58573 | -0.4825 | -0.23386 | -0.58162 | -0.32476 | -0.45498 | -0.73955 | -1.1922 | -1.3189
4 | -1.4083 | -1.4079 | -1.4368 | -1.4347 | -1.4705 | -1.3713 | -1.1664 | -1.0756 | -1.118 | -1.2386 | -1.2822 | -1.3988 | -1.3867 | -1.3843 | -1.3823 | -1.3685 | -1.1353 | -0.67666 | -0.88169 | -1.0911 | -1.163 | -1.2058 | -1.3266 | -1.3069
5 | -1.0708 | -1.1134 | -1.1724 | -1.1766 | -1.1975 | -0.98958 | -0.76925 | -0.60422 | -0.59351 | -0.49214 | -0.50194 | -0.47678 | -0.57381 | -0.63639 | -0.61315 | -0.74486 | -0.6599 | -0.34433 | -0.39975 | -0.50201 | -0.53133 | -0.71064 | -0.76279 | -0.80605
6 | 0.34998 | 0.27106 | 0.20758 | 0.30312 | 0.25394 | 0.36585 | 0.47344 | 0.93158 | 1.1054 | 1.139 | 1.0493 | 1.1532 | 1.1109 | 1.087 | 0.94219 | 0.9051 | 0.77123 | 0.8437 | 0.70087 | 0.76123 | 0.63098 | 0.67749 | 0.41234 | 0.41922
7 | -1.0214 | -1.0204 | -1.063 | -1.093 | -1.1123 | -1.0061 | -0.84608 | -0.45294 | -0.21776 | -0.21037 | -0.1552 | -0.051629 | -0.21604 | -0.22544 | -0.40682 | -0.56974 | -0.51421 | -0.58526 | -0.67132 | -0.62557 | -0.71229 | -0.84817 | -0.93781 | -0.96138
8 | -1.1745 | -1.2113 | -1.1706 | -1.1928 | -1.1565 | -1.1098 | -0.83981 | -0.68856 | -0.64212 | -0.70459 | -0.67212 | -0.61887 | -0.66914 | -0.70314 | -0.8457 | -0.9666 | -0.9354 | -0.94126 | -1.0021 | -1.0361 | -1.0225 | -1.0955 | -1.0985 | -1.1538

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.1609 | 0.82829 | 0.68988 | 0.8843 | 0.79249 | 0.62601 | 0.5391 | 1.81 | 1.9509 | 1.6733 | 1.9495 | 1.8114 | 1.7654 | 1.5925 | 0.96409 | 1.4945 | 1.8104 | 1.6892 | 1.1572 | 1.2369 | 1.1295 | 0.69362 | 0.54772 | 0.58506
2 | -1.9239 | -1.9044 | -1.957 | -2.0671 | -2.0675 | -1.8789 | -1.2031 | -0.22448 | -0.24367 | -0.15825 | -0.1394 | -0.63484 | -0.91816 | -1.2143 | -1.2171 | -1.2377 | -0.93494 | 0.30729 | -0.043749 | -0.53208 | -0.95728 | -1.2847 | -1.4229 | -1.5972
3 | -1.5771 | -1.6848 | -1.7329 | -1.6928 | -1.6603 | -1.4147 | -0.053207 | 0.72209 | 0.92961 | 0.66054 | 0.3747 | 0.75082 | 0.47343 | 0.14509 | -0.57974 | -0.5685 | -0.46831 | -0.24341 | -0.59325 | -0.32476 | -0.44588 | -0.7471 | -1.1922 | -1.3458
4 | -1.3941 | -1.4366 | -1.4222 | -1.4493 | -1.4558 | -1.3578 | -1.1781 | -1.0756 | -1.0961 | -1.19 | -1.3211 | -1.3439 | -1.373 | -1.4122 | -1.4246 | -1.3548 | -1.1701 | -0.69047 | -0.88169 | -1.0695 | -1.163 | -1.2304 | -1.2876 | -1.333
5 | -1.0708 | -1.1246 | -1.1841 | -1.1648 | -1.1623 | -0.98958 | -0.74663 | -0.61032 | -0.6115 | -0.50218 | -0.50691 | -0.47678 | -0.59723 | -0.61749 | -0.61928 | -0.74486 | -0.68684 | -0.33083 | -0.39176 | -0.50698 | -0.52597 | -0.70367 | -0.76279 | -0.81411
6 | 0.34998 | 0.27377 | 0.20552 | 0.30618 | 0.25394 | 0.36947 | 0.4831 | 0.9504 | 1.0837 | 1.139 | 1.0705 | 1.108 | 1.1222 | 1.0981 | 0.92353 | 0.9051 | 0.78665 | 0.86057 | 0.70802 | 0.75377 | 0.62467 | 0.67085 | 0.41234 | 0.41922
7 | -1.0317 | -1.0102 | -1.0315 | -1.0501 | -1.1577 | -1.0061 | -0.87198 | -0.45294 | -0.22664 | -0.20831 | -0.15833 | -0.053209 | -0.2139 | -0.22321 | -0.41496 | -0.58718 | -0.5247 | -0.58526 | -0.65815 | -0.6382 | -0.70509 | -0.86514 | -0.97609 | -0.9709
8 | -1.1627 | -1.1993 | -1.1945 | -1.2167 | -1.1682 | -1.1322 | -0.86552 | -0.66811 | -0.62953 | -0.71178 | -0.6857 | -0.61887 | -0.65602 | -0.71025 | -0.8457 | -0.95703 | -0.97358 | -0.93185 | -1.0021 | -1.0156 | -1.0225 | -1.0525 | -1.1433 | -1.1652

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.22008 | 0.24228 | 0.31535 | 0.36154 | 0.42509 | 0.4969 | 0.44294 | 0.63323 | 0.58092 | 0.65612 | 0.67431 | 0.62548 | 0.59005 | 0.54323 | 0.50037 | 0.45033 | 0.44564 | 0.35308 | 0.29214 | 0.34666 | 0.35321 | 0.40365 | 0.19599 | 0.18818
2 | 0.19257 | 0.212 | 0.27593 | 0.31635 | 0.37195 | 0.43479 | 0.38757 | 0.55408 | 0.50831 | 0.5741 | 0.59002 | 0.54729 | 0.51629 | 0.47532 | 0.43782 | 0.39404 | 0.38993 | 0.30895 | 0.25562 | 0.30333 | 0.30906 | 0.35319 | 0.17149 | 0.16465
3 | 0.16506 | 0.18171 | 0.23652 | 0.27116 | 0.31882 | 0.37267 | 0.33221 | 0.47492 | 0.43569 | 0.49209 | 0.50573 | 0.46911 | 0.44254 | 0.40742 | 0.37528 | 0.33775 | 0.33423 | 0.26481 | 0.2191 | 0.25999 | 0.26491 | 0.30274 | 0.14699 | 0.14113
4 | 0.13755 | 0.15143 | 0.1971 | 0.22596 | 0.26568 | 0.31056 | 0.27684 | 0.39577 | 0.36308 | 0.41007 | 0.42144 | 0.39092 | 0.36878 | 0.33952 | 0.31273 | 0.28145 | 0.27852 | 0.22068 | 0.18258 | 0.21666 | 0.22076 | 0.25228 | 0.1225 | 0.11761
5 | 0.11004 | 0.12114 | 0.15768 | 0.18077 | 0.21254 | 0.24845 | 0.22147 | 0.31662 | 0.29046 | 0.32806 | 0.33716 | 0.31274 | 0.29502 | 0.27161 | 0.25019 | 0.22516 | 0.22282 | 0.17654 | 0.14607 | 0.17333 | 0.1766 | 0.20182 | 0.097996 | 0.094088
6 | 0.11004 | 0.12114 | 0.15768 | 0.18077 | 0.21254 | 0.24845 | 0.22147 | 0.31662 | 0.29046 | 0.32806 | 0.33716 | 0.31274 | 0.29502 | 0.27161 | 0.25019 | 0.22516 | 0.22282 | 0.17654 | 0.14607 | 0.17333 | 0.1766 | 0.20182 | 0.097996 | 0.094088
7 | 0.11004 | 0.12114 | 0.15768 | 0.18077 | 0.21254 | 0.24845 | 0.22147 | 0.31662 | 0.29046 | 0.32806 | 0.33716 | 0.31274 | 0.29502 | 0.27161 | 0.25019 | 0.22516 | 0.22282 | 0.17654 | 0.14607 | 0.17333 | 0.1766 | 0.20182 | 0.097996 | 0.094088
8 | 0.11004 | 0.12114 | 0.15768 | 0.18077 | 0.21254 | 0.24845 | 0.22147 | 0.31662 | 0.29046 | 0.32806 | 0.33716 | 0.31274 | 0.29502 | 0.27161 | 0.25019 | 0.22516 | 0.22282 | 0.17654 | 0.14607 | 0.17333 | 0.1766 | 0.20182 | 0.097996 | 0.094088

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.61015 | 0.64571 | 0.68186 | 0.71285 | 0.72094 | 0.75415 | 0.75029 | 0.7092 | 0.64257 | 0.94359 | 0.92145 | 0.84849 | 0.82788 | 0.83128 | 0.7919 | 0.72589 | 0.65238 | 0.62898 | 0.39537 | 0.42281 | 0.46227 | 0.4733 | 0.49362 | 0.54487
2 | 0.53388 | 0.565 | 0.59663 | 0.62375 | 0.63083 | 0.65988 | 0.65651 | 0.62055 | 0.56225 | 0.82564 | 0.80627 | 0.74243 | 0.72439 | 0.72737 | 0.69291 | 0.63515 | 0.57083 | 0.55035 | 0.34595 | 0.36996 | 0.40449 | 0.41414 | 0.43192 | 0.47676
3 | 0.45761 | 0.48429 | 0.51139 | 0.53464 | 0.54071 | 0.56561 | 0.56272 | 0.5319 | 0.48192 | 0.70769 | 0.69109 | 0.63637 | 0.62091 | 0.62346 | 0.59392 | 0.54442 | 0.48928 | 0.47173 | 0.29653 | 0.31711 | 0.3467 | 0.35498 | 0.37022 | 0.40865
4 | 0.38134 | 0.40357 | 0.42616 | 0.44553 | 0.45059 | 0.47134 | 0.46893 | 0.44325 | 0.4016 | 0.58974 | 0.57591 | 0.53031 | 0.51742 | 0.51955 | 0.49494 | 0.45368 | 0.40774 | 0.39311 | 0.24711 | 0.26426 | 0.28892 | 0.29581 | 0.30851 | 0.34054
5 | 0.30507 | 0.32286 | 0.34093 | 0.35643 | 0.36047 | 0.37707 | 0.37515 | 0.3546 | 0.32128 | 0.4718 | 0.46073 | 0.42425 | 0.41394 | 0.41564 | 0.39595 | 0.36295 | 0.32619 | 0.31449 | 0.19769 | 0.21141 | 0.23114 | 0.23665 | 0.24681 | 0.27243
6 | 0.30507 | 0.32286 | 0.34093 | 0.35643 | 0.36047 | 0.37707 | 0.37515 | 0.3546 | 0.32128 | 0.4718 | 0.46073 | 0.42425 | 0.41394 | 0.41564 | 0.39595 | 0.36295 | 0.32619 | 0.31449 | 0.19769 | 0.21141 | 0.23114 | 0.23665 | 0.24681 | 0.27243
7 | 0.30507 | 0.32286 | 0.34093 | 0.35643 | 0.36047 | 0.37707 | 0.37515 | 0.3546 | 0.32128 | 0.4718 | 0.46073 | 0.42425 | 0.41394 | 0.41564 | 0.39595 | 0.36295 | 0.32619 | 0.31449 | 0.19769 | 0.21141 | 0.23114 | 0.23665 | 0.24681 | 0.27243
8 | 0.30507 | 0.32286 | 0.34093 | 0.35643 | 0.36047 | 0.37707 | 0.37515 | 0.3546 | 0.32128 | 0.4718 | 0.46073 | 0.42425 | 0.41394 | 0.41564 | 0.39595 | 0.36295 | 0.32619 | 0.31449 | 0.19769 | 0.21141 | 0.23114 | 0.23665 | 0.24681 | 0.27243

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.4969e-05 | 2.5089e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042393 | 0.89207 | 2.1388 | 2.8085 | 3.0669 | 3.4476 | 2.7419 | 2.3522 | 1.1891 | 0.27607 | 0.0017581 | 0.0002911 | 7.9996e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 4.4969e-05 | 2.718e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041121 | 0.86609 | 2.0541 | 2.8369 | 3.1301 | 3.315 | 2.7419 | 2.1695 | 1.2882 | 0.26514 | 0.0017229 | 0.00031255 | 8.4036e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.2939e-05 | 1.359e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021408 | 0.44171 | 1.0482 | 1.3617 | 1.5809 | 1.6409 | 1.4864 | 1.1076 | 0.58835 | 0.13804 | 0.00088783 | 0.00015321 | 3.919e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.3166e-05 | 1.2675e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020773 | 0.44171 | 1.027 | 1.3901 | 1.5651 | 1.7072 | 1.4142 | 1.1076 | 0.61313 | 0.1312 | 0.00087025 | 0.00015474 | 4.0402e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.3847e-05 | 1.2937e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022256 | 0.45037 | 1.1012 | 1.4893 | 1.6441 | 1.5912 | 1.4286 | 1.119 | 0.63171 | 0.13667 | 0.00092299 | 0.00015781 | 3.8382e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.4061e-05 | 2.5873e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040697 | 0.89207 | 2.0753 | 2.9503 | 3.0037 | 3.3481 | 2.7419 | 2.2381 | 1.1891 | 0.28154 | 0.0016878 | 0.00030642 | 8.4036e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 4.6332e-05 | 2.5612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042393 | 0.84011 | 2.0329 | 2.8652 | 3.225 | 3.1824 | 3.0305 | 2.2609 | 1.2015 | 0.25967 | 0.0017053 | 0.00029417 | 8.1612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.3393e-05 | 1.359e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020985 | 0.42005 | 1.027 | 1.3759 | 1.6441 | 1.6906 | 1.4864 | 1.0962 | 0.58835 | 0.1435 | 0.00088783 | 0.00014708 | 4.121e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.362e-05 | 1.2545e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020773 | 0.41139 | 1.1118 | 1.4752 | 1.5809 | 1.6575 | 1.4286 | 1.1419 | 0.6379 | 0.13804 | 0.00084388 | 0.00015321 | 4.0402e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.2485e-05 | 1.3067e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020349 | 0.41572 | 1.08 | 1.4468 | 1.5018 | 1.6409 | 1.4142 | 1.1304 | 0.64409 | 0.13667 | 0.00085267 | 0.00015168 | 4.121e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.724e-05 | 2.6396e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042817 | 0.89207 | 2.1176 | 2.7234 | 3.2566 | 3.2155 | 2.8862 | 2.2152 | 1.2758 | 0.28427 | 0.0016878 | 0.00032175 | 8.242e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 4.4515e-05 | 2.5612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043241 | 0.88341 | 2.0117 | 2.8085 | 3.0353 | 3.2487 | 2.8862 | 2.2609 | 1.1767 | 0.2624 | 0.001846 | 0.0002911 | 8.4036e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.203e-05 | 1.2675e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021408 | 0.43738 | 1.027 | 1.4042 | 1.5176 | 1.5746 | 1.4431 | 1.0848 | 0.59455 | 0.1435 | 0.00084388 | 0.00015321 | 4.0402e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.3166e-05 | 1.2675e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021832 | 0.42438 | 1.0059 | 1.4042 | 1.5335 | 1.6243 | 1.4431 | 1.1076 | 0.60693 | 0.13804 | 0.00090541 | 0.00015474 | 4.0402e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.362e-05 | 1.2675e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020561 | 0.4547 | 1.08 | 1.4326 | 1.6125 | 1.7238 | 1.3709 | 1.0962 | 0.59455 | 0.14214 | 0.00086146 | 0.00015934 | 3.9594e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.3873 | 6.3331 | 6.0873 | 5.9712 | 5.8997 | 5.9654 | 5.9397 | 7.1173 | 7.6516 | 7.5613 | 7.4253 | 7.5206 | 7.8109 | 7.6951 | 7.1066 | 7.3217 | 7.3744 | 7.1736 | 6.7822 | 6.6821 | 6.6784 | 6.5847 | 6.1982 | 6.0274
2 | 4.9608 | 4.6928 | 4.4954 | 4.1047 | 3.9303 | 4.1078 | 4.3879 | 5.7478 | 6.2687 | 6.6913 | 6.0942 | 6.4028 | 6.4225 | 6.2932 | 5.4221 | 5.6476 | 5.9487 | 5.9611 | 6.182 | 6.4978 | 6.8098 | 6.2382 | 5.4605 | 5.0799
3 | 3.5046 | 3.3067 | 3.0432 | 3.1546 | 3.0768 | 3.1218 | 4.4094 | 5.5286 | 5.7917 | 5.4397 | 5.3144 | 5.7157 | 5.9864 | 5.5825 | 5.0988 | 4.8374 | 4.9203 | 4.7847 | 4.6512 | 5.0555 | 5.3071 | 4.9406 | 4.4163 | 3.7196
4 | 1.7274 | 1.3822 | 1.0993 | 1.0824 | 0.98502 | 0.92725 | 2.013 | 3.4949 | 4.2363 | 4.3438 | 4.2569 | 3.8206 | 4.3359 | 4.1073 | 3.7498 | 3.4675 | 3.1328 | 2.8094 | 3.5431 | 4.1424 | 4.7613 | 4.524 | 3.4561 | 2.5172
5 | 2.684 | 2.4241 | 2.2413 | 2.1845 | 2.2681 | 2.2659 | 2.5156 | 2.8595 | 3.1573 | 3.2565 | 3.481 | 3.6841 | 3.7873 | 3.624 | 3.4957 | 3.4509 | 3.4475 | 3.4318 | 3.4734 | 3.5226 | 3.8766 | 3.6903 | 3.5491 | 3.142
6 | 2.807 | 2.7011 | 2.5079 | 2.607 | 2.6608 | 2.656 | 2.9003 | 3.5707 | 3.7267 | 3.7114 | 3.7131 | 3.9199 | 3.8769 | 3.724 | 3.5056 | 3.3838 | 3.5366 | 3.4481 | 3.2349 | 3.2643 | 3.4102 | 3.1098 | 2.911 | 2.9082
7 | 2.2797 | 2.0587 | 2.0084 | 2.0483 | 1.9764 | 2.1396 | 2.7569 | 3.0777 | 3.5456 | 3.7407 | 3.7195 | 3.8783 | 3.7793 | 3.875 | 3.8139 | 3.5532 | 3.5927 | 3.4779 | 3.4444 | 3.4648 | 3.5094 | 2.9564 | 2.8682 | 2.4854
8 | 1.7267 | 1.6214 | 1.562 | 1.5452 | 1.5895 | 1.7098 | 2.8211 | 3.3717 | 3.624 | 3.5771 | 3.7308 | 3.9597 | 3.9345 | 3.674 | 3.2033 | 3.0599 | 2.8966 | 2.8408 | 2.7896 | 2.8713 | 2.774 | 2.4343 | 2.049 | 1.8567

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.4493 | 6.3331 | 5.969 | 5.9712 | 5.7844 | 5.9654 | 6.0557 | 7.1173 | 7.7279 | 7.5613 | 7.3512 | 7.3706 | 7.6554 | 7.8476 | 7.2473 | 7.3942 | 7.4478 | 7.0317 | 6.9168 | 6.6156 | 6.7447 | 6.5847 | 6.3193 | 6.1446
2 | 4.9608 | 4.6928 | 4.452 | 4.1443 | 3.9303 | 4.1879 | 4.3452 | 5.6905 | 6.3312 | 6.6246 | 6.1549 | 6.4028 | 6.5503 | 6.2932 | 5.3149 | 5.6476 | 6.0078 | 6.02 | 6.3048 | 6.3685 | 6.7421 | 6.3624 | 5.4072 | 4.9813
3 | 3.4373 | 3.37 | 3.014 | 3.1242 | 3.1363 | 3.0611 | 4.3233 | 5.6389 | 5.734 | 5.4939 | 5.3144 | 5.6017 | 5.9864 | 5.4719 | 5.0988 | 4.8853 | 4.8714 | 4.6902 | 4.605 | 5.1561 | 5.2545 | 5.0389 | 4.4163 | 3.7555
4 | 1.7274 | 1.3948 | 1.0795 | 1.0824 | 0.98502 | 0.91869 | 2.0322 | 3.4949 | 4.2363 | 4.2573 | 4.2145 | 3.8587 | 4.379 | 4.148 | 3.7127 | 3.5017 | 3.1639 | 2.7818 | 3.5431 | 4.1012 | 4.714 | 4.569 | 3.4561 | 2.5413
5 | 2.6581 | 2.3775 | 2.2844 | 2.1635 | 2.2901 | 2.2218 | 2.5645 | 2.831 | 3.1573 | 3.2889 | 3.5158 | 3.6107 | 3.7496 | 3.624 | 3.4265 | 3.4851 | 3.4818 | 3.4658 | 3.4734 | 3.5226 | 3.9537 | 3.7638 | 3.5839 | 3.0809
6 | 2.7798 | 2.7011 | 2.5079 | 2.5565 | 2.7127 | 2.682 | 2.9286 | 3.6063 | 3.7638 | 3.6375 | 3.7871 | 3.9981 | 3.7997 | 3.7609 | 3.4709 | 3.3503 | 3.5366 | 3.4822 | 3.2671 | 3.2318 | 3.444 | 3.1408 | 2.9394 | 2.9082
7 | 2.2797 | 2.0783 | 2.0084 | 2.0876 | 1.9955 | 2.1812 | 2.8107 | 3.1083 | 3.5102 | 3.8152 | 3.7195 | 3.9169 | 3.7417 | 3.875 | 3.8139 | 3.5884 | 3.557 | 3.5467 | 3.3759 | 3.4648 | 3.5791 | 2.8976 | 2.8403 | 2.4374
8 | 1.7103 | 1.6366 | 1.562 | 1.5452 | 1.5742 | 1.7429 | 2.7936 | 3.3045 | 3.6601 | 3.6484 | 3.7308 | 3.9992 | 3.9345 | 3.674 | 3.14 | 3.0296 | 2.9254 | 2.8128 | 2.7343 | 2.9284 | 2.719 | 2.4101 | 2.0688 | 1.8922

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.4493 | 6.4559 | 5.969 | 6.0874 | 5.7844 | 5.9069 | 5.9397 | 7.2591 | 7.499 | 7.486 | 7.4994 | 7.5206 | 7.7331 | 7.5425 | 7.0362 | 7.4667 | 7.4478 | 7.0317 | 6.7822 | 6.6156 | 6.6121 | 6.7158 | 6.3193 | 5.9689
2 | 5.0087 | 4.738 | 4.4954 | 4.1839 | 3.8921 | 4.0677 | 4.4305 | 5.6333 | 6.1437 | 6.7579 | 5.9726 | 6.4028 | 6.3586 | 6.2932 | 5.3685 | 5.7035 | 6.0669 | 6.02 | 6.0592 | 6.4978 | 6.6745 | 6.2382 | 5.4605 | 5.1292
3 | 3.5383 | 3.2435 | 3.1014 | 3.1849 | 3.0471 | 3.0611 | 4.4955 | 5.5837 | 5.734 | 5.5481 | 5.2084 | 5.8297 | 6.1055 | 5.4719 | 5.0483 | 4.9331 | 5.0181 | 4.6902 | 4.7435 | 5.0052 | 5.4125 | 4.8423 | 4.4594 | 3.6477
4 | 1.7274 | 1.3948 | 1.0795 | 1.102 | 0.97601 | 0.92725 | 2.013 | 3.4601 | 4.2785 | 4.3438 | 4.2569 | 3.8967 | 4.2927 | 4.1073 | 3.7868 | 3.4332 | 3.1017 | 2.7818 | 3.4728 | 4.1424 | 4.8086 | 4.6141 | 3.4561 | 2.4931
5 | 2.7099 | 2.4474 | 2.2628 | 2.1425 | 2.2461 | 2.2439 | 2.4912 | 2.9165 | 3.1573 | 3.2565 | 3.481 | 3.6107 | 3.8627 | 3.6958 | 3.5649 | 3.5192 | 3.4132 | 3.4997 | 3.4044 | 3.5577 | 3.8381 | 3.7638 | 3.6187 | 3.1115
6 | 2.7798 | 2.7011 | 2.5563 | 2.5818 | 2.609 | 2.682 | 2.9003 | 3.6063 | 3.7267 | 3.6375 | 3.639 | 3.9199 | 3.8769 | 3.6871 | 3.4362 | 3.3503 | 3.6069 | 3.3799 | 3.2671 | 3.2643 | 3.4102 | 3.1717 | 2.9678 | 2.9646
7 | 2.2797 | 2.0783 | 2.0469 | 2.0483 | 1.9382 | 2.1812 | 2.7569 | 3.139 | 3.4749 | 3.6662 | 3.6824 | 3.9556 | 3.7793 | 3.8366 | 3.8894 | 3.4829 | 3.6642 | 3.5123 | 3.4786 | 3.4648 | 3.5442 | 2.8976 | 2.8962 | 2.4374
8 | 1.7593 | 1.6062 | 1.5915 | 1.5598 | 1.6047 | 1.7429 | 2.8486 | 3.3717 | 3.6962 | 3.5415 | 3.768 | 3.8808 | 4.0128 | 3.6012 | 3.1717 | 3.0296 | 2.9542 | 2.7848 | 2.845 | 2.8998 | 2.7465 | 2.4343 | 2.0292 | 1.839

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.88591 | 0.97852 | 0.92215 | 0.92215 | 0.90201 | 0.95436 | 0.98255 | 1.8403 | 2.1423 | 2.0617 | 2.0134 | 2.0094 | 2.1383 | 2.0738 | 1.4537 | 1.9007 | 1.9248 | 1.804 | 1.4295 | 1.2966 | 1.3611 | 1.3651 | 0.94228 | 0.93423
2 | 0.038889 | -0.23333 | -0.25278 | -0.36944 | -0.44722 | -0.35 | -0.44722 | 1.1278 | 1.4389 | 1.8472 | 1.05 | 0.95278 | 0.66111 | 0.89444 | 0.38889 | 0.33056 | 0.38889 | 0.7 | 1.3417 | 1.3611 | 1.0889 | 0.83611 | 0.38889 | 0.077778
3 | -0.25147 | -0.59559 | -1.039 | -0.95956 | -0.97941 | -0.93309 | -0.052941 | 1.1184 | 1.4691 | 1.4824 | 1.2375 | 1.5485 | 1.4029 | 1.2243 | 0.88015 | 0.54926 | 0.68162 | 0.60882 | 0.1125 | 0.48971 | 0.68824 | 0.45 | -0.41691 | -0.85368
4 | -1.322 | -1.3347 | -1.3729 | -1.3729 | -1.4047 | -1.4428 | -1.3093 | -0.88347 | -0.66102 | -0.69915 | -0.88347 | -0.95975 | -0.88983 | -0.9661 | -0.9089 | -1.0742 | -1.2076 | -1.0742 | -0.75636 | -0.68008 | -0.68008 | -0.89619 | -1.1123 | -1.1568
5 | -0.65854 | -0.86341 | -1.0171 | -1.0098 | -1.0098 | -1.1049 | -0.99512 | -0.39512 | 0.13171 | 0.43902 | 0.72439 | 0.76829 | 0.67317 | 0.5561 | 0.36585 | 0.23415 | 0.19756 | 0.18293 | 0.18293 | 0.043902 | 0.3878 | 0.18293 | 0.10244 | -0.16098
6 | 0.48 | 0.5325 | 0.405 | 0.47625 | 0.4875 | 0.50062 | 0.48375 | 0.89625 | 1.0275 | 1.0256 | 0.89625 | 1.0706 | 1.1156 | 1.0275 | 0.89437 | 0.7875 | 0.96 | 0.93 | 0.72937 | 0.67687 | 0.79688 | 0.62812 | 0.47812 | 0.53437
7 | -0.92609 | -0.95217 | -1.0109 | -1.037 | -0.97174 | -1.05 | -0.9 | -0.41087 | -0.071739 | -0.058696 | 0.12391 | 0.03913 | 0.013043 | 0 | -0.10435 | -0.18261 | -0.26739 | -0.35217 | -0.30652 | -0.37174 | -0.26087 | -0.48913 | -0.61957 | -0.66522
8 | -1.1594 | -1.1671 | -1.1787 | -1.1845 | -1.169 | -1.1419 | -0.96968 | -0.80129 | -0.78387 | -0.77226 | -0.75871 | -0.7529 | -0.77032 | -0.79935 | -0.88065 | -0.91935 | -0.95032 | -0.95419 | -0.97161 | -1.0045 | -1.0684 | -1.111 | -1.1284 | -1.1497

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.86819 | 0.98831 | 0.94059 | 0.93137 | 0.91103 | 0.93528 | 0.98255 | 1.8771 | 2.1637 | 2.103 | 1.9732 | 2.0295 | 2.1383 | 2.0946 | 1.4537 | 1.8627 | 1.9633 | 1.7679 | 1.4581 | 1.3226 | 1.3883 | 1.3651 | 0.96113 | 0.94357
2 | 0.038111 | -0.22867 | -0.25783 | -0.37683 | -0.44722 | -0.35 | -0.43828 | 1.1278 | 1.4389 | 1.8103 | 1.05 | 0.93372 | 0.6545 | 0.87656 | 0.39667 | 0.32725 | 0.38111 | 0.693 | 1.3685 | 1.3747 | 1.0671 | 0.83611 | 0.39278 | 0.078556
3 | -0.2565 | -0.6075 | -1.0597 | -0.96915 | -0.999 | -0.94242 | -0.051882 | 1.1072 | 1.4985 | 1.4972 | 1.2251 | 1.533 | 1.3749 | 1.1998 | 0.87135 | 0.55476 | 0.68162 | 0.60882 | 0.11475 | 0.48481 | 0.68824 | 0.4545 | -0.42108 | -0.87075
4 | -1.3485 | -1.3481 | -1.3592 | -1.4003 | -1.3766 | -1.4284 | -1.3224 | -0.86581 | -0.6478 | -0.71314 | -0.90114 | -0.95015 | -0.87203 | -0.95644 | -0.9089 | -1.0956 | -1.1835 | -1.0956 | -0.77148 | -0.67328 | -0.68689 | -0.91411 | -1.1012 | -1.1799
5 | -0.67171 | -0.85478 | -0.99673 | -1.03 | -1.0098 | -1.1049 | -1.0051 | -0.39512 | 0.13434 | 0.43463 | 0.73888 | 0.77598 | 0.67317 | 0.56722 | 0.3622 | 0.23415 | 0.19756 | 0.17927 | 0.18293 | 0.043463 | 0.3878 | 0.18659 | 0.10039 | -0.16098
6 | 0.48 | 0.54315 | 0.40095 | 0.47149 | 0.49725 | 0.50062 | 0.49342 | 0.88729 | 1.0378 | 1.0154 | 0.90521 | 1.092 | 1.1379 | 1.0172 | 0.89438 | 0.79538 | 0.9792 | 0.9486 | 0.72937 | 0.68364 | 0.78891 | 0.62184 | 0.46856 | 0.54506
7 | -0.94461 | -0.95217 | -0.99065 | -1.0266 | -0.9523 | -1.0395 | -0.909 | -0.40265 | -0.070304 | -0.05987 | 0.12391 | 0.039913 | 0.012913 | 0 | -0.10226 | -0.18443 | -0.26472 | -0.34865 | -0.30039 | -0.37917 | -0.26348 | -0.49891 | -0.60717 | -0.67187
8 | -1.1362 | -1.1671 | -1.1669 | -1.1964 | -1.1807 | -1.1534 | -0.98907 | -0.8093 | -0.78387 | -0.7877 | -0.77388 | -0.74537 | -0.76262 | -0.79935 | -0.88065 | -0.91935 | -0.93132 | -0.97328 | -0.95218 | -1.0045 | -1.047 | -1.0999 | -1.1397 | -1.1612

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.86819 | 0.97852 | 0.91293 | 0.9037 | 0.89299 | 0.93528 | 0.98255 | 1.8771 | 2.1637 | 2.0617 | 1.9933 | 2.0496 | 2.181 | 2.0323 | 1.4537 | 1.8817 | 1.9633 | 1.786 | 1.4009 | 1.3096 | 1.3883 | 1.3378 | 0.92344 | 0.91554
2 | 0.0385 | -0.23333 | -0.25531 | -0.36575 | -0.45169 | -0.343 | -0.44722 | 1.1391 | 1.4677 | 1.8472 | 1.0605 | 0.93372 | 0.64789 | 0.90339 | 0.38111 | 0.32725 | 0.385 | 0.7 | 1.3148 | 1.3747 | 1.078 | 0.83611 | 0.38111 | 0.077
3 | -0.25147 | -0.59559 | -1.039 | -0.96915 | -0.96962 | -0.94242 | -0.051882 | 1.1407 | 1.4985 | 1.4824 | 1.2251 | 1.564 | 1.417 | 1.2243 | 0.88895 | 0.54926 | 0.68843 | 0.61491 | 0.11475 | 0.47991 | 0.68135 | 0.4455 | -0.42525 | -0.86221
4 | -1.3485 | -1.3214 | -1.3454 | -1.4003 | -1.4328 | -1.4139 | -1.2962 | -0.90114 | -0.65441 | -0.70614 | -0.88347 | -0.95975 | -0.90763 | -0.9661 | -0.91799 | -1.0527 | -1.2318 | -1.0742 | -0.74123 | -0.68689 | -0.67328 | -0.88722 | -1.1234 | -1.1452
5 | -0.65195 | -0.85478 | -1.0171 | -1.03 | -1.03 | -1.1159 | -0.98517 | -0.39907 | 0.13302 | 0.43902 | 0.73888 | 0.78366 | 0.6799 | 0.5561 | 0.3622 | 0.23649 | 0.20151 | 0.17927 | 0.18476 | 0.044341 | 0.3878 | 0.18293 | 0.10039 | -0.16259
6 | 0.48 | 0.5325 | 0.40095 | 0.48101 | 0.49238 | 0.50062 | 0.47408 | 0.91417 | 1.0275 | 1.0154 | 0.90521 | 1.0599 | 1.1045 | 1.0378 | 0.90332 | 0.7875 | 0.9792 | 0.9486 | 0.72937 | 0.66334 | 0.81281 | 0.63441 | 0.46856 | 0.52903
7 | -0.93535 | -0.95217 | -1.0311 | -1.0577 | -0.99117 | -1.0605 | -0.882 | -0.40676 | -0.070304 | -0.057522 | 0.12515 | 0.039522 | 0.013174 | 0 | -0.10435 | -0.18261 | -0.26739 | -0.3557 | -0.30959 | -0.3643 | -0.26087 | -0.48913 | -0.61337 | -0.67852
8 | -1.1594 | -1.1671 | -1.1551 | -1.1727 | -1.1807 | -1.1419 | -0.95998 | -0.79328 | -0.78387 | -0.77226 | -0.7663 | -0.7529 | -0.77032 | -0.80735 | -0.89826 | -0.91935 | -0.96933 | -0.94465 | -0.9619 | -1.0146 | -1.0684 | -1.0887 | -1.1058 | -1.1727

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.22008 | 0.24228 | 0.31535 | 0.36154 | 0.42509 | 0.4969 | 0.44294 | 0.63323 | 0.58092 | 0.65612 | 0.67431 | 0.62548 | 0.59005 | 0.54323 | 0.50037 | 0.45033 | 0.44564 | 0.35308 | 0.29214 | 0.34666 | 0.35321 | 0.40365 | 0.19599 | 0.18818
2 | 0.19257 | 0.212 | 0.27593 | 0.31635 | 0.37195 | 0.43479 | 0.38757 | 0.55408 | 0.50831 | 0.5741 | 0.59002 | 0.54729 | 0.51629 | 0.47532 | 0.43782 | 0.39404 | 0.38993 | 0.30895 | 0.25562 | 0.30333 | 0.30906 | 0.35319 | 0.17149 | 0.16465
3 | 0.16506 | 0.18171 | 0.23652 | 0.27116 | 0.31882 | 0.37267 | 0.33221 | 0.47492 | 0.43569 | 0.49209 | 0.50573 | 0.46911 | 0.44254 | 0.40742 | 0.37528 | 0.33775 | 0.33423 | 0.26481 | 0.2191 | 0.25999 | 0.26491 | 0.30274 | 0.14699 | 0.14113
4 | 0.13755 | 0.15143 | 0.1971 | 0.22596 | 0.26568 | 0.31056 | 0.27684 | 0.39577 | 0.36308 | 0.41007 | 0.42144 | 0.39092 | 0.36878 | 0.33952 | 0.31273 | 0.28145 | 0.27852 | 0.22068 | 0.18258 | 0.21666 | 0.22076 | 0.25228 | 0.1225 | 0.11761
5 | 0.11004 | 0.12114 | 0.15768 | 0.18077 | 0.21254 | 0.24845 | 0.22147 | 0.31662 | 0.29046 | 0.32806 | 0.33716 | 0.31274 | 0.29502 | 0.27161 | 0.25019 | 0.22516 | 0.22282 | 0.17654 | 0.14607 | 0.17333 | 0.1766 | 0.20182 | 0.097996 | 0.094088
6 | 0.11004 | 0.12114 | 0.15768 | 0.18077 | 0.21254 | 0.24845 | 0.22147 | 0.31662 | 0.29046 | 0.32806 | 0.33716 | 0.31274 | 0.29502 | 0.27161 | 0.25019 | 0.22516 | 0.22282 | 0.17654 | 0.14607 | 0.17333 | 0.1766 | 0.20182 | 0.097996 | 0.094088
7 | 0.11004 | 0.12114 | 0.15768 | 0.18077 | 0.21254 | 0.24845 | 0.22147 | 0.31662 | 0.29046 | 0.32806 | 0.33716 | 0.31274 | 0.29502 | 0.27161 | 0.25019 | 0.22516 | 0.22282 | 0.17654 | 0.14607 | 0.17333 | 0.1766 | 0.20182 | 0.097996 | 0.094088
8 | 0.11004 | 0.12114 | 0.15768 | 0.18077 | 0.21254 | 0.24845 | 0.22147 | 0.31662 | 0.29046 | 0.32806 | 0.33716 | 0.31274 | 0.29502 | 0.27161 | 0.25019 | 0.22516 | 0.22282 | 0.17654 | 0.14607 | 0.17333 | 0.1766 | 0.20182 | 0.097996 | 0.094088

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.61015 | 0.64571 | 0.68186 | 0.71285 | 0.72094 | 0.75415 | 0.75029 | 0.7092 | 0.64257 | 0.94359 | 0.92145 | 0.84849 | 0.82788 | 0.83128 | 0.7919 | 0.72589 | 0.65238 | 0.62898 | 0.39537 | 0.42281 | 0.46227 | 0.4733 | 0.49362 | 0.54487
2 | 0.53388 | 0.565 | 0.59663 | 0.62375 | 0.63083 | 0.65988 | 0.65651 | 0.62055 | 0.56225 | 0.82564 | 0.80627 | 0.74243 | 0.72439 | 0.72737 | 0.69291 | 0.63515 | 0.57083 | 0.55035 | 0.34595 | 0.36996 | 0.40449 | 0.41414 | 0.43192 | 0.47676
3 | 0.45761 | 0.48429 | 0.51139 | 0.53464 | 0.54071 | 0.56561 | 0.56272 | 0.5319 | 0.48192 | 0.70769 | 0.69109 | 0.63637 | 0.62091 | 0.62346 | 0.59392 | 0.54442 | 0.48928 | 0.47173 | 0.29653 | 0.31711 | 0.3467 | 0.35498 | 0.37022 | 0.40865
4 | 0.38134 | 0.40357 | 0.42616 | 0.44553 | 0.45059 | 0.47134 | 0.46893 | 0.44325 | 0.4016 | 0.58974 | 0.57591 | 0.53031 | 0.51742 | 0.51955 | 0.49494 | 0.45368 | 0.40774 | 0.39311 | 0.24711 | 0.26426 | 0.28892 | 0.29581 | 0.30851 | 0.34054
5 | 0.30507 | 0.32286 | 0.34093 | 0.35643 | 0.36047 | 0.37707 | 0.37515 | 0.3546 | 0.32128 | 0.4718 | 0.46073 | 0.42425 | 0.41394 | 0.41564 | 0.39595 | 0.36295 | 0.32619 | 0.31449 | 0.19769 | 0.21141 | 0.23114 | 0.23665 | 0.24681 | 0.27243
6 | 0.30507 | 0.32286 | 0.34093 | 0.35643 | 0.36047 | 0.37707 | 0.37515 | 0.3546 | 0.32128 | 0.4718 | 0.46073 | 0.42425 | 0.41394 | 0.41564 | 0.39595 | 0.36295 | 0.32619 | 0.31449 | 0.19769 | 0.21141 | 0.23114 | 0.23665 | 0.24681 | 0.27243
7 | 0.30507 | 0.32286 | 0.34093 | 0.35643 | 0.36047 | 0.37707 | 0.37515 | 0.3546 | 0.32128 | 0.4718 | 0.46073 | 0.42425 | 0.41394 | 0.41564 | 0.39595 | 0.36295 | 0.32619 | 0.31449 | 0.19769 | 0.21141 | 0.23114 | 0.23665 | 0.24681 | 0.27243
8 | 0.30507 | 0.32286 | 0.34093 | 0.35643 | 0.36047 | 0.37707 | 0.37515 | 0.3546 | 0.32128 | 0.4718 | 0.46073 | 0.42425 | 0.41394 | 0.41564 | 0.39595 | 0.36295 | 0.32619 | 0.31449 | 0.19769 | 0.21141 | 0.23114 | 0.23665 | 0.24681 | 0.27243

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.7688e-05 | 3.1612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054969 | 1.1366 | 2.6698 | 3.5246 | 3.7975 | 4.3372 | 3.7603 | 2.8705 | 1.5835 | 0.35412 | 0.0021732 | 0.00036467 | 9.3862e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 5.8265e-05 | 3.26e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051797 | 1.0929 | 2.7237 | 3.6336 | 4.1173 | 4.4214 | 3.6866 | 2.7556 | 1.5835 | 0.35412 | 0.0021732 | 0.00036843 | 0.00010071 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.9421e-05 | 1.5971e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02722 | 0.53553 | 1.4023 | 1.8349 | 2.0187 | 2.1475 | 1.8248 | 1.4783 | 0.80726 | 0.1788 | 0.0010427 | 0.00018234 | 4.9864e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.9421e-05 | 1.6959e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025899 | 0.5246 | 1.3753 | 1.7986 | 2.0587 | 2.0844 | 1.8986 | 1.3778 | 0.75293 | 0.17012 | 0.0010646 | 0.00018234 | 4.9864e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.7979e-05 | 1.6959e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027484 | 0.57378 | 1.4023 | 1.9076 | 2.0187 | 2.2107 | 1.8986 | 1.4352 | 0.7374 | 0.16491 | 0.0010976 | 0.00018234 | 4.6442e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.5957e-05 | 3.1942e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050212 | 1.0711 | 2.7776 | 3.6336 | 4.1173 | 4.3372 | 3.5022 | 2.9853 | 1.5059 | 0.33329 | 0.0021951 | 0.00036467 | 9.6795e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 5.5957e-05 | 3.1612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052854 | 1.0383 | 2.6158 | 3.7062 | 4.1573 | 4.295 | 3.7234 | 2.9566 | 1.5835 | 0.36454 | 0.002261 | 0.00039475 | 9.5817e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.8844e-05 | 1.7123e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025899 | 0.53553 | 1.4023 | 1.7804 | 2.0187 | 2.0423 | 1.9354 | 1.4639 | 0.81502 | 0.17359 | 0.0011305 | 0.00019549 | 4.8886e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.8267e-05 | 1.5806e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02722 | 0.53007 | 1.3079 | 1.8895 | 2.0387 | 2.1686 | 1.8617 | 1.4496 | 0.7374 | 0.17532 | 0.0010427 | 0.00018797 | 4.6442e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.769e-05 | 1.6959e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026163 | 0.57378 | 1.3888 | 1.7441 | 1.9387 | 2.1896 | 1.8248 | 1.3778 | 0.77621 | 0.18053 | 0.0011524 | 0.00018234 | 4.8397e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.6534e-05 | 3.3259e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054969 | 1.1257 | 2.6967 | 3.8152 | 3.9974 | 4.1687 | 3.6497 | 3.014 | 1.63 | 0.33329 | 0.0020854 | 0.00037595 | 9.5817e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 5.9418e-05 | 3.2271e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05444 | 1.0492 | 2.6967 | 3.7062 | 3.9574 | 4.4214 | 3.576 | 2.7843 | 1.4748 | 0.34371 | 0.0021293 | 0.00038723 | 9.4839e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 3.0286e-05 | 1.63e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02722 | 0.5246 | 1.3349 | 1.9076 | 2.0187 | 2.0001 | 1.8064 | 1.4352 | 0.74516 | 0.17185 | 0.0010976 | 0.00018985 | 4.8397e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.9132e-05 | 1.5806e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025899 | 0.5246 | 1.3753 | 1.8168 | 2.0986 | 2.0212 | 1.7511 | 1.3778 | 0.80726 | 0.16838 | 0.0010427 | 0.00018422 | 4.7909e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.8555e-05 | 1.6959e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02722 | 0.541 | 1.3079 | 1.7986 | 2.0787 | 2.1054 | 1.788 | 1.4783 | 0.79174 | 0.17532 | 0.0011195 | 0.00018234 | 4.8886e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1