## Main
numScenarios | 1 | 100% | 33.33% | 33.33%
Year | 2034
Load Growth (cumul.) | 105.1%
Flex. Load Growth | 162.9%
PV Installed, [MW] | 100
ESS Installed, [MWh] | 12.5

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
15 | 2 | 10
16 | 3 | 10
17 | 4 | 10
18 | 7 | 10
19 | 8 | 10
20 | 1 | 10
21 | 10 | 10
22 | 42 | 10
23 | 7 | 10
24 | 103 | 10

## ES installed
ESID | NodeID | Pinst, [MW]
1 | 2 | 2.5
2 | 3 | 2.5
3 | 4 | 2.5
4 | 7 | 2.5
5 | 8 | 2.5
5 | 1 | 2.5
5 | 10 | 2.5
5 | 42 | 2.5
5 | 7 | 2.5
5 | 103 | 2.5

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.0517 | 0.79503 | 1.7163 | 0.64156 | 0.61083 | 1.3248 | 1.3119 | 2.0118 | 0.71645 | 2.0354 | 0.43794 | 1.3719 | 0.60028 | 1.4084 | 2.8007 | 0.79662 | 0.17958 | 2.87 | 2.5848 | 0.51567 | 2.2922 | 1.7411 | 1.2799 | 0.45922
2 | 9.2976 | 14.438 | 13.6805 | 13.5837 | 13.7475 | 15.1115 | 18.0317 | 21.7046 | 23.6305 | 23.9251 | 23.2795 | 23.3995 | 23.3802 | 22.9984 | 21.6878 | 21.0664 | 21.9396 | 24.3204 | 24.2323 | 23.7306 | 23.3225 | 21.8594 | 19.1229 | 17.3494
3 | 23.1374 | 15.399 | 13.9354 | 14.9883 | 14.936 | 15.5707 | 23.1727 | 25.8087 | 28.2954 | 28.3103 | 26.7422 | 29.2587 | 27.5935 | 25.8311 | 25.047 | 23.4042 | 23.4191 | 24.7931 | 24.7931 | 25.1665 | 24.487 | 22.1272 | 18.7146 | 18.1097
4 | 51.7882 | 45.5666 | 42.8989 | 42.3894 | 44.3692 | 47.9056 | 57.8064 | 64.6239 | 68.3985 | 70.7253 | 71.3724 | 70.628 | 70.2272 | 68.779 | 66.5897 | 65.3839 | 67.7181 | 76.6665 | 78.1706 | 78.6349 | 76.2965 | 72.8089 | 66.3911 | 58.6835
5 | -4.2428 | -5.3459 | -5.9759 | -5.919 | -5.6965 | 12.0787 | 14.7788 | 17.6685 | 11.6115 | 3.7832 | 2.4229 | 2.3376 | 2.5238 | 1.4407 | 0.96885 | 0.098304 | 0.069451 | 2.6098 | 2.4098 | 2.6064 | 2.609 | 2.5495 | 1.9864 | -1.4008
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 21.2618 | 22.6188 | 23.7518 | 26.7831 | 28.374 | 17.4249 | 5.6035 | -16.737 | -28.5539 | -20.7336 | -9.7663 | -7.4022 | -16.0706 | -6.5485 | -7.5335 | -9.1859 | -12.3921 | -18.437 | -19.5284 | -21.0104 | -21.0063 | -12.0449 | 4.2636 | 18.8636
8 | 23.28 | 21.4506 | 20.4563 | 20.0393 | 19.7645 | 20.9513 | 26.099 | 29.6981 | 35.4367 | 38.1328 | 38.1489 | 38.842 | 37.5542 | 36.8001 | 36.4188 | 35.0907 | 35.2174 | 39.3761 | 34.1662 | 33.9354 | 34.0364 | 32.4052 | 28.1247 | 24.8916
9 | 143.5275 | 125.7508 | 119.3518 | 116.5285 | 114.4815 | 130.0634 | 178.8401 | 215.7421 | 233.0982 | 230.542 | 243.1513 | 249.2588 | 238.5392 | 234.7502 | 219.2847 | 211.556 | 219.2722 | 257.5181 | 256.5066 | 256.35 | 255.2884 | 240.6724 | 209.2068 | 178.6177
10 | 3.1144 | 3.0451 | 2.9135 | 2.95 | 2.9344 | 3.1201 | 3.9589 | 4.4943 | 4.8235 | 5.026 | 4.6853 | 4.8391 | 4.7751 | 4.5947 | 4.3606 | 4.0864 | 4.1077 | 4.6439 | 4.6648 | 4.7706 | 4.6218 | 4.4832 | 3.9273 | 3.4752
11 | 22.2446 | 21.5686 | 21.3802 | 21.5265 | 22.6088 | 25.837 | 34.8449 | 40.7624 | 42.1356 | 39.4018 | 39.8147 | 39.9257 | 37.5535 | 37.7628 | 35.3318 | 34.818 | 35.5235 | 37.5064 | 36.858 | 36.0802 | 35.193 | 31.4501 | 27.661 | 24.0745
12 | 5.6659 | 5.4967 | 4.8526 | 5.0955 | 5.2422 | 5.9425 | 6.8321 | 8.2021 | 8.203 | 8.4878 | 7.4568 | 7.7947 | 7.3262 | 6.9992 | 7.2078 | 7.5023 | 8.3655 | 8.8595 | 8.4138 | 8.9797 | 8.9872 | 7.8203 | 6.6593 | 6.5512
13 | 0.50355 | 0.50355 | 0.50355 | 0.50355 | 0.54699 | 0.49119 | 0.80442 | 0.84702 | 0.84702 | 0.99957 | 1.2516 | 1.1358 | 1.2705 | 1.2749 | 1.1931 | 1.1722 | 1.2572 | 1.3028 | 1.3028 | 1.3028 | 1.3028 | 0.87338 | 0.68658 | 0.56028
14 | 3.2031 | 3.2031 | 3.2031 | 3.157 | 3.5261 | 3.3 | 3.3508 | 2.7878 | 2.3863 | 2.0864 | 2.5109 | 2.8432 | 3.1201 | 3.3969 | 3.3046 | 2.8893 | 2.9355 | 3.1662 | 3.2124 | 3.1201 | 3.1754 | 3.6184 | 3.4339 | 3.1108
15 | 5.049 | 4.6706 | 4.3937 | 4.3614 | 4.366 | 4.8921 | 7.4532 | 9.1237 | 9.7282 | 9.7697 | 9.3406 | 9.7559 | 9.8066 | 9.659 | 8.6022 | 8.0485 | 8.5099 | 9.9266 | 9.4605 | 9.3313 | 9.1006 | 8.4822 | 7.024 | 6.0919
16 | 17.9314 | 15.9601 | 15.2029 | 15.0154 | 15.0154 | 15.8952 | 19.8217 | 22.668 | 25.3195 | 25.918 | 25.8315 | 25.8315 | 25.3412 | 24.8652 | 24.173 | 23.7126 | 23.1823 | 24.8192 | 26.0839 | 26.0767 | 26.0695 | 24.8251 | 22.8225 | 20.3802
17 | 8.4676 | 7.9259 | 7.9578 | 7.977 | 8.13 | 8.6692 | 11.2163 | 12.6812 | 13.1526 | 12.7089 | 12.7256 | 13.3658 | 13.1794 | 13.1696 | 12.6216 | 12.3957 | 12.39 | 12.6907 | 12.4604 | 12.0545 | 12.1157 | 11.3878 | 9.6687 | 9.1504
18 | 13.6612 | 12.8345 | 12.1189 | 11.9953 | 12.2484 | 14.5172 | 20.5171 | 24.2827 | 24.9454 | 25.2868 | 22.8759 | 24.3239 | 23.594 | 22.4806 | 20.6979 | 20.4086 | 21.443 | 23.2938 | 22.5034 | 22.3688 | 22.0215 | 20.5062 | 17.5495 | 15.5532
19 | 0.0025227 | 1.5641 | -0.30189 | -0.037841 | 0.11352 | -0.077364 | 0.024386 | -0.18248 | -0.30021 | -0.019341 | -0.070637 | 0.26825 | -0.30946 | -0.60966 | -0.10175 | -0.14127 | 0.28927 | 0.0025227 | -0.15809 | 0.30861 | -0.098387 | 0.077364 | -0.058864 | -0.12698
20 | 11.9165 | 10.9265 | 10.3949 | 10.3399 | 10.7157 | 11.5773 | 15.0329 | 17.2878 | 18.1036 | 18.3694 | 18.0028 | 18.4886 | 18.2411 | 17.2328 | 16.6645 | 15.6287 | 15.8304 | 18.5711 | 18.736 | 18.8919 | 18.3327 | 17.5628 | 15.7296 | 13.5022
21 | 2.0708 | 2.0708 | 2.0708 | 2.0708 | 2.0708 | 2.0708 | 3.2851 | 4.4993 | 4.7054 | 4.9115 | 4.9115 | 4.9115 | 4.9115 | 4.9115 | 4.6091 | 4.5082 | 4.5082 | 4.8174 | 4.9205 | 4.9205 | 4.9205 | 4.8196 | 3.8115 | 3.3075
22 | 4.753 | 4.5488 | 4.3657 | 4.8164 | 4.6474 | 4.6474 | 5.2106 | 5.4923 | 5.3233 | 5.7739 | 5.8584 | 5.7317 | 5.6331 | 5.5768 | 5.5486 | 5.0205 | 5.3374 | 5.4923 | 4.9642 | 5.4923 | 5.1402 | 4.7882 | 4.7882 | 4.7882
23 | 15.125 | 7.4087 | 6.6791 | 7.0765 | 8.5928 | 9.1938 | 14.3514 | 24.078 | 27.4817 | 31.3139 | 25.8601 | 20.8743 | 22.0586 | 23.5013 | 22.8025 | 22.4118 | 22.1647 | 28.6688 | 26.8527 | 28.2644 | 26.6839 | 24.9155 | 19.5846 | 18.3868
24 | 1.6991 | -1.8774 | -0.7119 | -3.1156 | -2.2532 | 0.48384 | 4.7972 | 17.7456 | 25.4896 | 28.7169 | 25.3953 | 23.4353 | 22.5178 | 19.7271 | 19.4702 | 13.4294 | 13.3406 | 18.1009 | 20.6375 | 18.5771 | 13.9802 | 15.2093 | 6.9956 | 2.531

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.43804 | 0.50066 | 1.1149 | 0.4858 | 0.42945 | 0.50322 | 0.5393 | 0.525 | 0.3583 | 1.4684 | 0.134 | 0.80013 | 0.29626 | 0.37262 | 0.55028 | 0.69218 | 0.23526 | 0.99724 | 0.84447 | 0.33455 | 1.4323 | 0.73828 | 0.7264 | 0.30963
2 | -2.9199 | -3.1736 | -3.4184 | -3.3935 | -3.5124 | -3.1267 | -2.3284 | -0.95842 | -0.28225 | -0.044153 | -0.39638 | -0.29141 | -0.40335 | -0.40689 | -1.0286 | -1.4814 | -1.3174 | -0.44971 | -0.65416 | -0.82231 | -1.2917 | -1.6767 | -2.2495 | -2.5321
3 | 3.05 | 3.7781 | 3.7781 | 3.7781 | 3.7781 | 3.0612 | 1.3885 | 0.17875 | -1.0459 | -1.0459 | -0.090076 | -1.0907 | -1.0907 | -0.8443 | -0.10501 | 0.63427 | 0.8807 | 0.8807 | 0.8807 | 0.8807 | 0.8807 | 1.8365 | 2.8073 | 2.8073
4 | 6.4576 | 4.9812 | 4.2642 | 4.1728 | 4.7426 | 5.8886 | 9.1363 | 11.1536 | 12.8864 | 14.1903 | 14.3101 | 14.0535 | 14.1133 | 13.9693 | 12.6019 | 11.973 | 12.3561 | 16.8409 | 16.8164 | 16.3033 | 15.0904 | 13.4204 | 10.946 | 8.3977
5 | 0.30373 | 0.020581 | -0.38456 | -0.58877 | -0.44132 | 0.51239 | 1.5518 | 1.7653 | 1.4078 | 0.78049 | 0.22373 | 0.26512 | 0.41774 | 0.20821 | 0.35635 | 0.25495 | 0.24978 | 0.29449 | 0.30225 | 0.37468 | 0.40055 | 0.47263 | 0.41602 | -0.047779
6 | 83.2832 | 83.5824 | 83.9471 | 83.9221 | 83.5505 | 82.8902 | 80.9673 | 79.4791 | 78.8593 | 59.8516 | 41.0966 | 40.8531 | 41.1145 | 41.3075 | 41.5403 | 62.6157 | 79.8907 | 78.5363 | 78.6433 | 78.842 | 79.6413 | 80.2864 | 81.2205 | 82.3408
7 | 11.1179 | 10.8979 | 11.1945 | 10.9317 | 9.6879 | 8.4415 | 3.6211 | 2.2533 | 4.3521 | 2.6674 | 1.8373 | -2.4627 | 1.8639 | 3.0577 | 4.7974 | 6.204 | 6.6504 | 3.9284 | 3.8523 | 5.267 | 7.3359 | 8.8689 | 8.9622 | 9.3683
8 | -12.4674 | -13.4199 | -13.5302 | -13.5628 | -13.4091 | -12.8329 | -7.3925 | -2.2749 | 0.075084 | 1.0852 | 0.056939 | -0.48188 | -0.97185 | -0.74499 | -2.6225 | -4.7735 | -4.8104 | -0.55355 | -0.77262 | -1.0035 | -2.3314 | -4.7411 | -7.2005 | -8.7348
9 | -27.0528 | -31.1962 | -29.5475 | -30.5921 | -30.6097 | -30.0335 | -13.3755 | -0.54125 | 4.6765 | 10.8776 | 13.5768 | 12.6551 | 15.8173 | 11.3838 | 10.8238 | 2.4881 | 0.73393 | 17.1969 | 17.9487 | 19.0292 | 10.3564 | 0.7788 | -5.5001 | -8.8001
10 | -2.8672 | -2.8672 | -2.8672 | -2.8672 | -2.8672 | -2.8672 | -2.7713 | -2.5327 | -2.4372 | -2.2933 | -2.3412 | -2.2933 | -2.3412 | -2.4851 | -2.4851 | -2.4851 | -2.6278 | -2.6753 | -2.6753 | -2.6753 | -2.6753 | -2.7286 | -2.8885 | -2.8885
11 | 1.7886 | -1.0907 | -1.7466 | -0.76607 | -1.2521 | -0.2035 | 3.4133 | 6.1378 | 6.9485 | 5.7729 | 5.8654 | 5.9259 | 5.1027 | 4.9959 | 3.5159 | 3.3519 | 2.9306 | 4.1415 | 3.8253 | 3.2426 | 2.865 | 1.6095 | 0.51632 | -0.76187
12 | -1.2174 | -1.2249 | -1.3382 | -1.2279 | -1.2317 | -1.1091 | -0.75603 | -0.4246 | -0.30943 | -0.39012 | -0.56596 | -0.42347 | -0.48573 | -0.4743 | -0.60008 | -0.60512 | -0.48609 | -0.42024 | -0.50628 | -0.56193 | -0.50264 | -0.65326 | -0.85578 | -0.95444
13 | -0.86909 | -0.86909 | -0.86909 | -0.86909 | -0.82416 | -0.84891 | -0.77374 | -0.74869 | -0.74869 | -0.83065 | -0.7679 | -0.74699 | -0.75223 | -0.7946 | -0.77231 | -0.77054 | -0.79225 | -0.79225 | -0.79225 | -0.76784 | -0.76552 | -0.8318 | -0.8318 | -0.8318
14 | -0.12892 | -0.12892 | -0.12892 | -0.12892 | -0.12892 | -0.12892 | -0.12892 | -0.12892 | -0.12892 | -0.12892 | -0.12892 | -0.60651 | -0.7657 | -0.7657 | -0.12892 | -0.12892 | -0.29273 | -0.78416 | -0.78416 | -0.78416 | -0.14737 | -0.14737 | -0.14737 | -0.14737
15 | -1.3748 | -1.3748 | -1.3748 | -1.3748 | -1.3748 | -1.3748 | -1.038 | -0.22351 | -0.064314 | -0.064314 | -0.064314 | -0.064314 | -0.064314 | -0.064314 | -0.22813 | -0.71956 | -0.71956 | -0.71956 | -0.71956 | -0.71956 | -0.71956 | -0.71956 | -1.3563 | -1.3563
16 | 0.64949 | 0.45784 | 0.27343 | 0.28428 | -0.13619 | 0.062947 | 1.3877 | 2.585 | 3.6792 | 4.3142 | 4.2563 | 4.2057 | 4.1044 | 3.9056 | 3.6018 | 2.8346 | 2.6863 | 3.1094 | 3.2663 | 3.0964 | 2.8477 | 2.5114 | 1.8127 | 1.1905
17 | -1.3842 | -1.5881 | -1.6258 | -1.6103 | -1.5273 | -1.3333 | -0.19955 | 0.49353 | 0.83891 | 0.48689 | 0.5675 | 0.88206 | 1.0017 | 0.99365 | 0.44804 | 0.2376 | 0.24202 | 0.27494 | -0.059989 | -0.42617 | -0.11284 | -0.46006 | -1.2211 | -1.2734
18 | 2.8979 | 3.5743 | 3.5743 | 3.5743 | 3.5743 | 3.5743 | 1.7707 | 0.19249 | -0.032959 | -0.93476 | -0.25841 | -0.70931 | -0.93476 | -0.93476 | -0.032959 | 0.6532 | 0.88192 | 0.88192 | 0.88192 | 1.1074 | 1.7837 | 1.7837 | 2.6855 | 2.6855
19 | 1.3312 | 0.84848 | 1.184 | 1.3026 | 1.2984 | 1.1874 | 1.5717 | 1.4783 | 1.9736 | 1.6499 | 1.2656 | 1.1933 | 1.4766 | 1.0377 | 1.1075 | 1.1142 | 1.4699 | 1.3513 | 1.2866 | 1.5086 | 1.5708 | 1.2084 | 0.9763 | 1.1756
20 | -1.8421 | -2.4608 | -2.5662 | -2.5662 | -2.5662 | -2.4241 | -1.228 | -0.56801 | 0.21569 | 0.69691 | -0.28844 | -0.2197 | 0.096529 | 0.032368 | -0.1647 | -0.9209 | -1.228 | -0.48093 | -0.4351 | -0.17845 | -0.073042 | -0.64134 | -1.0813 | -1.3563
21 | 0.63682 | 0.63682 | 0.63682 | 0.63682 | 0.63682 | 0.63682 | 0.63682 | 0.63682 | 0.63682 | 0.63682 | 0.63682 | 0.63682 | 0.63682 | 0.63682 | 0.63682 | 0.63682 | 0.63682 | 0.63682 | 0.63682 | 0.63682 | 0.63682 | 0.63682 | 0.63682 | 0.63682
22 | 1.3943 | 1.3098 | 1.088 | 1.2711 | 1.2535 | 1.3802 | 1.4753 | 1.7147 | 1.6302 | 1.7182 | 1.7147 | 1.7323 | 1.9083 | 1.9048 | 1.5633 | 1.4858 | 1.264 | 1.2957 | 1.2957 | 1.4788 | 1.2957 | 1.4084 | 1.1725 | 1.169
23 | 8.1205 | 6.6856 | 6.3129 | 5.8126 | 5.8998 | 6.1347 | 2.4854 | 0.49365 | 0.34646 | 0.76672 | 4.87 | 4.1683 | 2.5929 | 4.1246 | 5.8452 | 6.8185 | 6.0856 | 0.9322 | 1.9468 | 1.9393 | 2.2162 | 4.3148 | 6.7756 | 5.8895
24 | -15.9493 | -18.7801 | -18.2805 | -18.0397 | -17.9614 | -17.7254 | -4.9973 | 3.6419 | 6.803 | 10.0694 | 6.4521 | 5.4626 | 5.6851 | 5.9457 | 3.0869 | -1.6959 | -3.1304 | 4.4293 | 6.3193 | 4.6891 | 3.4239 | 1.5382 | -4.9319 | -6.3917

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.19612 | 0.23724 | 0.31563 | 0.37467 | 0.4321 | 0.46507 | 0.43082 | 0.63491 | 0.56489 | 0.66609 | 0.67817 | 0.66079 | 0.61061 | 0.57787 | 0.55965 | 0.52429 | 0.50105 | 0.47509 | 0.34034 | 0.35522 | 0.37345 | 0.40462 | 0.15571 | 0.17296
2 | 2.94 | 3.5564 | 4.7316 | 5.6167 | 6.4776 | 6.9719 | 6.4585 | 9.5179 | 8.4683 | 9.9853 | 10.1664 | 9.906 | 9.1537 | 8.6629 | 8.3897 | 7.8597 | 7.5113 | 7.122 | 5.1021 | 5.3252 | 5.5984 | 6.0657 | 2.3343 | 2.5928
3 | 3.2519 | 3.9337 | 5.2335 | 6.2125 | 7.1648 | 7.7115 | 7.1436 | 10.5276 | 9.3666 | 11.0447 | 11.245 | 10.9569 | 10.1248 | 9.5819 | 9.2798 | 8.6935 | 8.3082 | 7.8776 | 5.6434 | 5.8901 | 6.1923 | 6.7092 | 2.5819 | 2.8679
4 | 9.2429 | 11.1807 | 14.8753 | 17.6578 | 20.3645 | 21.9185 | 20.3043 | 29.9227 | 26.6228 | 31.3922 | 31.9616 | 31.1427 | 28.7778 | 27.2345 | 26.3759 | 24.7095 | 23.6143 | 22.3905 | 16.0402 | 16.7415 | 17.6003 | 19.0696 | 7.3386 | 8.1514
5 | 0.51253 | 0.61999 | 0.82485 | 0.97915 | 1.1292 | 1.2154 | 1.1259 | 1.6593 | 1.4763 | 1.7407 | 1.7723 | 1.7269 | 1.5958 | 1.5102 | 1.4626 | 1.3702 | 1.3094 | 1.2416 | 0.88945 | 0.92834 | 0.97596 | 1.0574 | 0.40694 | 0.45201
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1.0241 | 1.2388 | 1.6481 | 1.9564 | 2.2563 | 2.4285 | 2.2496 | 3.3153 | 2.9497 | 3.4782 | 3.5412 | 3.4505 | 3.1885 | 3.0175 | 2.9224 | 2.7377 | 2.6164 | 2.4808 | 1.7772 | 1.8549 | 1.9501 | 2.1129 | 0.81309 | 0.90315
8 | 4.4875 | 5.4283 | 7.2221 | 8.573 | 9.8872 | 10.6416 | 9.8579 | 14.5277 | 12.9256 | 15.2412 | 15.5176 | 15.1201 | 13.9719 | 13.2226 | 12.8058 | 11.9967 | 11.465 | 10.8708 | 7.7877 | 8.1281 | 8.5451 | 9.2585 | 3.563 | 3.9576
9 | 29.5681 | 35.767 | 47.586 | 56.4872 | 65.1459 | 70.1171 | 64.9533 | 95.7224 | 85.166 | 100.4235 | 102.2448 | 99.6253 | 92.06 | 87.1232 | 84.3764 | 79.0457 | 75.5419 | 71.6271 | 51.3124 | 53.5559 | 56.3033 | 61.0037 | 23.4762 | 26.0763
10 | 0.59656 | 0.72163 | 0.96009 | 1.1397 | 1.3144 | 1.4147 | 1.3105 | 1.9313 | 1.7183 | 2.0261 | 2.0629 | 2.01 | 1.8574 | 1.7578 | 1.7024 | 1.5948 | 1.5241 | 1.4451 | 1.0353 | 1.0805 | 1.136 | 1.2308 | 0.47365 | 0.52611
11 | 4.7394 | 5.733 | 7.6274 | 9.0542 | 10.442 | 11.2389 | 10.4112 | 15.3431 | 13.651 | 16.0966 | 16.3885 | 15.9686 | 14.756 | 13.9647 | 13.5244 | 12.67 | 12.1084 | 11.4809 | 8.2247 | 8.5843 | 9.0247 | 9.7781 | 3.7629 | 4.1797
12 | 1.0483 | 1.2681 | 1.6871 | 2.0027 | 2.3097 | 2.486 | 2.3029 | 3.3938 | 3.0195 | 3.5605 | 3.625 | 3.5322 | 3.2639 | 3.0889 | 2.9915 | 2.8025 | 2.6783 | 2.5395 | 1.8193 | 1.8988 | 1.9962 | 2.1629 | 0.83234 | 0.92452
13 | 0.13601 | 0.16452 | 0.21888 | 0.25983 | 0.29966 | 0.32252 | 0.29877 | 0.4403 | 0.39174 | 0.46192 | 0.4703 | 0.45825 | 0.42345 | 0.40075 | 0.38811 | 0.36359 | 0.34747 | 0.32947 | 0.23602 | 0.24634 | 0.25898 | 0.2806 | 0.10798 | 0.11994
14 | 0.44881 | 0.54291 | 0.72231 | 0.85742 | 0.98885 | 1.0643 | 0.98592 | 1.453 | 1.2927 | 1.5243 | 1.552 | 1.5122 | 1.3974 | 1.3224 | 1.2807 | 1.1998 | 1.1466 | 1.0872 | 0.77887 | 0.81292 | 0.85463 | 0.92597 | 0.35634 | 0.39581
15 | 1.1332 | 1.3708 | 1.8238 | 2.1649 | 2.4967 | 2.6873 | 2.4894 | 3.6686 | 3.264 | 3.8488 | 3.9186 | 3.8182 | 3.5282 | 3.339 | 3.2338 | 3.0295 | 2.8952 | 2.7451 | 1.9666 | 2.0525 | 2.1578 | 2.338 | 0.89973 | 0.99939
16 | 3.2294 | 3.9065 | 5.1973 | 6.1695 | 7.1152 | 7.6582 | 7.0942 | 10.4548 | 9.3018 | 10.9682 | 11.1671 | 10.881 | 10.0547 | 9.5156 | 9.2156 | 8.6333 | 8.2506 | 7.8231 | 5.6043 | 5.8493 | 6.1494 | 6.6628 | 2.5641 | 2.848
17 | 1.6261 | 1.967 | 2.617 | 3.1065 | 3.5827 | 3.8561 | 3.5721 | 5.2643 | 4.6837 | 5.5228 | 5.623 | 5.4789 | 5.0629 | 4.7914 | 4.6403 | 4.3472 | 4.1545 | 3.9392 | 2.822 | 2.9453 | 3.0964 | 3.3549 | 1.2911 | 1.4341
18 | 2.8613 | 3.4611 | 4.6048 | 5.4662 | 6.3041 | 6.7851 | 6.2854 | 9.2629 | 8.2414 | 9.7179 | 9.8941 | 9.6406 | 8.9085 | 8.4308 | 8.165 | 7.6492 | 7.3101 | 6.9313 | 4.9654 | 5.1825 | 5.4484 | 5.9032 | 2.2718 | 2.5234
19 | 0.016067 | 0.019435 | 0.025857 | 0.030694 | 0.035399 | 0.0381 | 0.035294 | 0.052014 | 0.046278 | 0.054568 | 0.055558 | 0.054134 | 0.050024 | 0.047341 | 0.045849 | 0.042952 | 0.041048 | 0.038921 | 0.027882 | 0.029101 | 0.030594 | 0.033148 | 0.012757 | 0.014169
20 | 2.2797 | 2.7576 | 3.6688 | 4.3551 | 5.0227 | 5.4059 | 5.0078 | 7.3801 | 6.5662 | 7.7425 | 7.8829 | 7.681 | 7.0977 | 6.7171 | 6.5053 | 6.0943 | 5.8242 | 5.5224 | 3.9561 | 4.1291 | 4.3409 | 4.7033 | 1.81 | 2.0105
21 | 0.57352 | 0.69376 | 0.92301 | 1.0957 | 1.2636 | 1.36 | 1.2599 | 1.8567 | 1.6519 | 1.9479 | 1.9832 | 1.9324 | 1.7857 | 1.6899 | 1.6366 | 1.5332 | 1.4653 | 1.3893 | 0.99529 | 1.0388 | 1.0921 | 1.1833 | 0.45536 | 0.50579
22 | 0.75006 | 0.90731 | 1.2071 | 1.4329 | 1.6526 | 1.7787 | 1.6477 | 2.4282 | 2.1604 | 2.5475 | 2.5937 | 2.5272 | 2.3353 | 2.2101 | 2.1404 | 2.0052 | 1.9163 | 1.817 | 1.3017 | 1.3586 | 1.4283 | 1.5475 | 0.59553 | 0.66148
23 | 2.9358 | 3.5513 | 4.7249 | 5.6087 | 6.4684 | 6.962 | 6.4493 | 9.5044 | 8.4562 | 9.9711 | 10.152 | 9.8919 | 9.1407 | 8.6505 | 8.3778 | 7.8485 | 7.5006 | 7.1119 | 5.0949 | 5.3176 | 5.5904 | 6.0571 | 2.331 | 2.5891
24 | 1.8929 | 2.2898 | 3.0464 | 3.6163 | 4.1706 | 4.4888 | 4.1583 | 6.1281 | 5.4523 | 6.429 | 6.5456 | 6.3779 | 5.8936 | 5.5776 | 5.4017 | 5.0605 | 4.8361 | 4.5855 | 3.285 | 3.4286 | 3.6045 | 3.9054 | 1.5029 | 1.6694

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.61221 | 0.64501 | 0.67485 | 0.7138 | 0.74837 | 0.77647 | 0.76475 | 0.72613 | 0.64787 | 0.988 | 0.96673 | 0.92378 | 0.86401 | 0.82925 | 0.80048 | 0.75276 | 0.72169 | 0.69457 | 0.42372 | 0.4459 | 0.47202 | 0.49509 | 0.52556 | 0.57361
2 | 9.1776 | 9.6694 | 10.1166 | 10.7006 | 11.2188 | 11.64 | 11.4644 | 10.8854 | 9.7122 | 14.8111 | 14.4922 | 13.8484 | 12.9524 | 12.4314 | 12 | 11.2847 | 10.8188 | 10.4123 | 6.352 | 6.6845 | 7.076 | 7.4219 | 7.8786 | 8.599
3 | 10.1512 | 10.6952 | 11.1899 | 11.8357 | 12.409 | 12.8749 | 12.6806 | 12.0402 | 10.7425 | 16.3824 | 16.0297 | 15.3175 | 14.3265 | 13.7502 | 13.273 | 12.4819 | 11.9666 | 11.5169 | 7.0259 | 7.3936 | 7.8267 | 8.2092 | 8.7144 | 9.5112
4 | 28.8528 | 30.3989 | 31.805 | 33.6407 | 35.27 | 36.5943 | 36.0422 | 34.222 | 30.5334 | 46.5636 | 45.5611 | 43.537 | 40.7201 | 39.0821 | 37.7259 | 35.4772 | 34.0126 | 32.7344 | 19.9697 | 21.0149 | 22.2457 | 23.3331 | 24.769 | 27.0338
5 | 1.5999 | 1.6857 | 1.7636 | 1.8654 | 1.9558 | 2.0292 | 1.9986 | 1.8977 | 1.6931 | 2.582 | 2.5264 | 2.4142 | 2.258 | 2.1672 | 2.092 | 1.9673 | 1.886 | 1.8152 | 1.1073 | 1.1653 | 1.2336 | 1.2939 | 1.3735 | 1.4991
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 3.1968 | 3.3681 | 3.5239 | 3.7273 | 3.9078 | 4.0545 | 3.9934 | 3.7917 | 3.383 | 5.1591 | 5.048 | 4.8238 | 4.5116 | 4.3302 | 4.1799 | 3.9308 | 3.7685 | 3.6269 | 2.2126 | 2.3284 | 2.4648 | 2.5852 | 2.7443 | 2.9953
8 | 14.0083 | 14.759 | 15.4416 | 16.3329 | 17.1239 | 17.7669 | 17.4988 | 16.6151 | 14.8243 | 22.6071 | 22.1204 | 21.1376 | 19.77 | 18.9748 | 18.3163 | 17.2245 | 16.5134 | 15.8929 | 9.6955 | 10.203 | 10.8005 | 11.3285 | 12.0256 | 13.1252
9 | 92.2998 | 97.2459 | 101.7439 | 107.6165 | 112.8284 | 117.065 | 115.2987 | 109.4759 | 97.6763 | 148.9566 | 145.7497 | 139.2746 | 130.2633 | 125.0235 | 120.6849 | 113.4914 | 108.806 | 104.7172 | 63.8829 | 67.2266 | 71.164 | 74.6425 | 79.2359 | 86.4809
10 | 1.8622 | 1.962 | 2.0528 | 2.1713 | 2.2764 | 2.3619 | 2.3263 | 2.2088 | 1.9707 | 3.0053 | 2.9406 | 2.81 | 2.6282 | 2.5225 | 2.4349 | 2.2898 | 2.1953 | 2.1128 | 1.2889 | 1.3564 | 1.4358 | 1.506 | 1.5987 | 1.7448
11 | 14.7945 | 15.5872 | 16.3082 | 17.2495 | 18.0849 | 18.764 | 18.4809 | 17.5476 | 15.6562 | 23.8758 | 23.3618 | 22.3239 | 20.8795 | 20.0396 | 19.3442 | 18.1912 | 17.4402 | 16.7848 | 10.2396 | 10.7756 | 11.4067 | 11.9642 | 12.7005 | 13.8618
12 | 3.2724 | 3.4478 | 3.6073 | 3.8155 | 4.0003 | 4.1505 | 4.0879 | 3.8814 | 3.4631 | 5.2812 | 5.1675 | 4.9379 | 4.6184 | 4.4327 | 4.2788 | 4.0238 | 3.8577 | 3.7127 | 2.2649 | 2.3835 | 2.5231 | 2.6464 | 2.8093 | 3.0661
13 | 0.42456 | 0.44731 | 0.468 | 0.49501 | 0.51898 | 0.53847 | 0.53035 | 0.50356 | 0.44929 | 0.68516 | 0.67041 | 0.64063 | 0.59918 | 0.57508 | 0.55512 | 0.52203 | 0.50048 | 0.48167 | 0.29385 | 0.30923 | 0.32734 | 0.34334 | 0.36447 | 0.39779
14 | 1.401 | 1.4761 | 1.5444 | 1.6335 | 1.7126 | 1.7769 | 1.7501 | 1.6617 | 1.4826 | 2.261 | 2.2123 | 2.114 | 1.9773 | 1.8977 | 1.8319 | 1.7227 | 1.6516 | 1.5895 | 0.96968 | 1.0204 | 1.0802 | 1.133 | 1.2027 | 1.3127
15 | 3.5374 | 3.727 | 3.8994 | 4.1244 | 4.3242 | 4.4866 | 4.4189 | 4.1957 | 3.7435 | 5.7088 | 5.5859 | 5.3378 | 4.9924 | 4.7916 | 4.6253 | 4.3496 | 4.17 | 4.0133 | 2.4483 | 2.5765 | 2.7274 | 2.8607 | 3.0367 | 3.3144
16 | 10.0809 | 10.6211 | 11.1124 | 11.7538 | 12.3231 | 12.7858 | 12.5929 | 11.9569 | 10.6682 | 16.269 | 15.9187 | 15.2115 | 14.2273 | 13.655 | 13.1812 | 12.3955 | 11.8837 | 11.4372 | 6.9773 | 7.3425 | 7.7725 | 8.1524 | 8.6541 | 9.4454
17 | 5.0761 | 5.3481 | 5.5955 | 5.9184 | 6.2051 | 6.438 | 6.3409 | 6.0207 | 5.3718 | 8.1919 | 8.0156 | 7.6595 | 7.1639 | 6.8757 | 6.6371 | 6.2415 | 5.9838 | 5.759 | 3.5133 | 3.6972 | 3.9137 | 4.105 | 4.3576 | 4.7561
18 | 8.9317 | 9.4104 | 9.8456 | 10.4139 | 10.9183 | 11.3282 | 11.1573 | 10.5938 | 9.452 | 14.4143 | 14.104 | 13.4774 | 12.6054 | 12.0984 | 11.6785 | 10.9824 | 10.529 | 10.1333 | 6.1819 | 6.5054 | 6.8864 | 7.2231 | 7.6676 | 8.3686
19 | 0.050154 | 0.052842 | 0.055286 | 0.058477 | 0.061309 | 0.063611 | 0.062651 | 0.059487 | 0.053075 | 0.08094 | 0.079198 | 0.075679 | 0.070783 | 0.067935 | 0.065578 | 0.061669 | 0.059123 | 0.056901 | 0.034713 | 0.03653 | 0.038669 | 0.040559 | 0.043055 | 0.046992
20 | 7.1162 | 7.4975 | 7.8443 | 8.2971 | 8.6989 | 9.0256 | 8.8894 | 8.4405 | 7.5307 | 11.4844 | 11.2371 | 10.7379 | 10.0431 | 9.6392 | 9.3047 | 8.75 | 8.3888 | 8.0736 | 4.9253 | 5.1831 | 5.4867 | 5.7548 | 6.109 | 6.6676
21 | 1.7903 | 1.8862 | 1.9735 | 2.0874 | 2.1885 | 2.2707 | 2.2364 | 2.1235 | 1.8946 | 2.8893 | 2.8271 | 2.7015 | 2.5267 | 2.425 | 2.3409 | 2.2014 | 2.1105 | 2.0312 | 1.2391 | 1.304 | 1.3803 | 1.4478 | 1.5369 | 1.6774
22 | 2.3414 | 2.4669 | 2.581 | 2.7299 | 2.8621 | 2.9696 | 2.9248 | 2.7771 | 2.4778 | 3.7786 | 3.6973 | 3.533 | 3.3044 | 3.1715 | 3.0614 | 2.879 | 2.7601 | 2.6564 | 1.6205 | 1.7054 | 1.8052 | 1.8935 | 2.01 | 2.1938
23 | 9.1645 | 9.6556 | 10.1022 | 10.6853 | 11.2028 | 11.6235 | 11.4481 | 10.87 | 9.6984 | 14.79 | 14.4716 | 13.8287 | 12.934 | 12.4137 | 11.9829 | 11.2687 | 10.8034 | 10.3975 | 6.343 | 6.675 | 7.0659 | 7.4113 | 7.8674 | 8.5868
24 | 5.909 | 6.2256 | 6.5136 | 6.8895 | 7.2232 | 7.4944 | 7.3813 | 7.0086 | 6.2532 | 9.5361 | 9.3308 | 8.9163 | 8.3394 | 8.0039 | 7.7262 | 7.2656 | 6.9657 | 6.7039 | 4.0897 | 4.3038 | 4.5559 | 4.7786 | 5.0726 | 5.5364

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 5.1031 | 4.716 | 4.993 | 4.9712 | 4.0929 | 4.1514 | 4.1603 | 3.7361 | 3.3741 | 2.439 | 2.2496 | 1.5092 | 1.2544 | 1.201 | 1.6662 | 2.254 | 2.5201 | 3.4611 | 3.1481 | 2.9928 | 3.9489 | 4.7231 | 4.4654 | 6.3472
16 | 5.1031 | 4.716 | 4.993 | 4.9712 | 4.0929 | 4.1514 | 4.1603 | 3.7361 | 3.3741 | 2.439 | 2.2496 | 1.5092 | 1.2544 | 1.201 | 1.6662 | 2.254 | 2.5201 | 3.4611 | 3.1481 | 2.9928 | 3.9489 | 4.7231 | 4.4654 | 6.3472
17 | 5.1031 | 4.716 | 4.993 | 4.9712 | 4.0929 | 4.1514 | 4.1603 | 3.7361 | 3.3741 | 2.439 | 2.2496 | 1.5092 | 1.2544 | 1.201 | 1.6662 | 2.254 | 2.5201 | 3.4611 | 3.1481 | 2.9928 | 3.9489 | 4.7231 | 4.4654 | 6.3472
18 | 5.1031 | 4.716 | 4.993 | 4.9712 | 4.0929 | 4.1514 | 4.1603 | 3.7361 | 3.3741 | 2.439 | 2.2496 | 1.5092 | 1.2544 | 1.201 | 1.6662 | 2.254 | 2.5201 | 3.4611 | 3.1481 | 2.9928 | 3.9489 | 4.7231 | 4.4654 | 6.3472
19 | 5.1031 | 4.716 | 4.993 | 4.9712 | 4.0929 | 4.1514 | 4.1603 | 3.7361 | 3.3741 | 2.439 | 2.2496 | 1.5092 | 1.2544 | 1.201 | 1.6662 | 2.254 | 2.5201 | 3.4611 | 3.1481 | 2.9928 | 3.9489 | 4.7231 | 4.4654 | 6.3472
20 | 0 | 0 | 0.00015681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095352 | 1.889 | 4.929 | 6.1512 | 6.8321 | 6.9588 | 6.831 | 5.8327 | 3.8544 | 0.94168 | 0.0073603 | 0.00063363 | 0.00048482 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0.00015681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095352 | 1.889 | 4.929 | 6.1512 | 6.8321 | 6.9588 | 6.831 | 5.8327 | 3.8544 | 0.94168 | 0.0073603 | 0.00063363 | 0.00048482 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0.00015681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095352 | 1.889 | 4.929 | 6.1512 | 6.8321 | 6.9588 | 6.831 | 5.8327 | 3.8544 | 0.94168 | 0.0073603 | 0.00063363 | 0.00048482 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0.00015681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095352 | 1.889 | 4.929 | 6.1512 | 6.8321 | 6.9588 | 6.831 | 5.8327 | 3.8544 | 0.94168 | 0.0073603 | 0.00063363 | 0.00048482 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0.00015681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095352 | 1.889 | 4.929 | 6.1512 | 6.8321 | 6.9588 | 6.831 | 5.8327 | 3.8544 | 0.94168 | 0.0073603 | 0.00063363 | 0.00048482 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.3555 | 0.31988 | 0.81382 | 0.50884 | 1.1511 | 1.9815 | 1.3284 | 0.15556 | 0.74471 | 0.14522 | 0.33652 | 1.5579 | 0.70772 | 0.97853 | 0.89542 | 1.9205 | 0.8193 | 0.54048 | 1.1876 | 2.5466 | 1.8677 | -0.38648 | 1.6744 | 2.2041
2 | 9.7541 | 14.9099 | 14.6494 | 14.612 | 14.6132 | 14.4839 | 15.6367 | 18.5646 | 21.1583 | 21.8085 | 21.5878 | 22.1983 | 22.5028 | 22.0865 | 21.2235 | 20.3693 | 20.7246 | 20.9294 | 21.0182 | 20.6703 | 20.7324 | 21.5911 | 20.1255 | 18.4489
3 | 31.3366 | 20.2911 | 19.298 | 18.611 | 18.611 | 19.9551 | 25.0032 | 30.7681 | 32.1122 | 31.4402 | 31.4252 | 33.4863 | 33.4863 | 33.4863 | 31.8061 | 30.1109 | 28.0499 | 28.0499 | 28.0499 | 28.0499 | 28.0499 | 28.0499 | 27.0418 | 25.3019
4 | 32.7369 | 28.8184 | 27.2509 | 26.3866 | 27.9723 | 25.6208 | 30.0485 | 34.8768 | 39.2911 | 42.1698 | 43.5193 | 44.2081 | 45.0761 | 45.4453 | 45.6039 | 43.8847 | 43.9067 | 42.1949 | 42.4169 | 42.7656 | 42.4141 | 43.9345 | 42.9246 | 38.3631
5 | -11.7052 | -10.0483 | -6.5145 | -6.1718 | -5.9792 | -6.105 | -4.5057 | -2.2243 | -0.59351 | 0.64184 | 1.0761 | 1.8718 | 2.9287 | 3.0891 | 2.6227 | 1.2653 | 1.322 | 1.3506 | 1.7093 | 1.358 | 1.0114 | 2.0717 | 2.736 | -0.71583
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 12.6338 | 7.837 | 11.2437 | 10.4038 | 11.9346 | 4.0699 | -9.6512 | 0.70045 | 5.3916 | 13.1248 | 12.7753 | 7.0748 | 5.8543 | 7.1293 | 6.2422 | 7.4228 | 10.3532 | 10.7223 | 11.0783 | 10.8585 | 6.9632 | 7.8796 | 7.9803 | 8.1048
8 | 18.3651 | 15.5693 | 15.5562 | 14.1437 | 14.2735 | 14.2686 | 17.2452 | 23.5802 | 27.6304 | 28.1945 | 28.1633 | 29.4651 | 28.2743 | 27.735 | 23.2546 | 24.0418 | 27.9308 | 29.7698 | 23.4532 | 24.6748 | 22.7834 | 24.1609 | 21.8231 | 19.5428
9 | 98.7852 | 88.1707 | 82.4443 | 79.9943 | 133.6562 | 128.0755 | 88.7048 | 115.0493 | 127.3437 | 136.3476 | 136.2686 | 150.2902 | 155.3369 | 153.2623 | 163.3426 | 151.1052 | 144.0861 | 142.4234 | 137.2142 | 139.2152 | 136.3089 | 147.1189 | 135.8321 | 112.2585
10 | 2.8762 | 2.6954 | 2.4409 | 2.5044 | 2.5032 | 2.6097 | 2.9869 | 3.6822 | 4.0659 | 4.2774 | 4.3086 | 4.3512 | 4.5259 | 4.4463 | 4.2393 | 4.2032 | 3.9646 | 3.9847 | 3.9265 | 4.1167 | 4.1167 | 4.2553 | 3.831 | 3.3054
11 | 17.1243 | 17.4195 | 16.2481 | 17.2286 | 17.0243 | 17.9703 | 24.0274 | 26.9781 | 27.8249 | 28.1479 | 28.3892 | 29.0838 | 28.2261 | 27.5533 | 25.5158 | 24.4529 | 24.8035 | 24.3419 | 24.6749 | 25.2375 | 24.3175 | 25.3855 | 23.6204 | 19.7093
12 | 5.1218 | 5.3205 | 4.2903 | 4.6549 | 4.7149 | 4.3746 | 5.089 | 5.8199 | 5.9489 | 6.3727 | 5.9885 | 6.2074 | 6.6714 | 6.1943 | 5.6621 | 6.2022 | 5.6379 | 6.2054 | 6.1959 | 6.4279 | 6.816 | 7.0638 | 6.3189 | 5.5958
13 | -0.15389 | -0.021864 | 0.023546 | 0.095864 | 0.053818 | 0.035318 | 0.12025 | 0.29684 | 0.086614 | 0.2733 | 0.28086 | 0.61387 | 0.33216 | 0.90146 | 0.10848 | 0.40616 | 0.44905 | -0.43559 | 0.22621 | -0.00084091 | 0.63068 | 0.9023 | 0.14548 | 0.37589
14 | 4.0707 | 4.0245 | 4.0245 | 4.0245 | 4.1307 | 4.1722 | 3.6646 | 2.6355 | 2.7417 | 2.9816 | 2.8616 | 3.7753 | 4.5414 | 4.3475 | 4.0522 | 4.1353 | 4.5229 | 4.0984 | 4.0522 | 4.0984 | 4.1214 | 4.3199 | 3.7107 | 3.5261
15 | 5.2151 | 4.8459 | 4.3845 | 4.3383 | 4.2922 | 4.1999 | 5.6073 | 7.4209 | 8.33 | 8.0346 | 8.15 | 8.4638 | 8.593 | 8.3576 | 7.5224 | 7.3286 | 7.2686 | 7.1255 | 6.9733 | 7.4117 | 7.6424 | 8.1038 | 7.3424 | 6.1749
16 | 16.4293 | 14.8851 | 13.7159 | 13.6222 | 13.6222 | 13.5285 | 15.6235 | 17.9237 | 19.4462 | 20.1385 | 21.1532 | 21.9649 | 22.3399 | 22.5562 | 22.3182 | 22.1163 | 20.6353 | 20.1738 | 19.9864 | 19.8926 | 19.9142 | 20.6714 | 20.7435 | 18.4527
17 | 9.1652 | 8.6964 | 8.5228 | 8.544 | 8.5774 | 8.8776 | 11.1356 | 12.9794 | 12.8623 | 13.2747 | 13.3985 | 13.8156 | 14.0191 | 13.6289 | 12.3383 | 12.1217 | 12.2847 | 12.5021 | 12.403 | 12.6367 | 13.2868 | 13.1057 | 11.4165 | 10.4283
18 | 8.7102 | 7.8928 | 6.9913 | 7.1351 | 7.6885 | 7.8928 | 10.9882 | 12.8071 | 12.3774 | 12.3976 | 11.3313 | 12.9425 | 13.056 | 12.3765 | 11.1614 | 10.6106 | 10.6502 | 10.6073 | 11.4044 | 12.0772 | 12.1041 | 11.581 | 10.3684 | 9.6629
19 | 0.13202 | -0.25984 | 0.13286 | 0.41709 | 0.88716 | 0.38514 | 0.80307 | 0.48857 | 0.058023 | -0.12445 | 0.23461 | 0.011773 | 0.36159 | 0.30693 | 0.017659 | 1.115 | 0.59789 | 0.42718 | 0.99312 | 0.52305 | 1.0141 | 0.72739 | 0.6248 | 0.078205
20 | 16.1708 | 15.1631 | 14.4985 | 13.9977 | 14.4662 | 14.4139 | 16.6472 | 18.1888 | 19.4095 | 19.6756 | 19.5029 | 20.7439 | 20.728 | 20.3726 | 19.5716 | 18.9237 | 18.6061 | 18.7213 | 18.24 | 18.3488 | 19.0679 | 20.5519 | 19.4026 | 17.1149
21 | 2.6194 | 2.8953 | 1.5834 | 1.6675 | 1.7827 | 1.8206 | 4.0431 | 5.3768 | 6.2017 | 6.0495 | 5.92 | 6.0075 | 6.2194 | 5.968 | 5.3373 | 4.6612 | 4.6814 | 4.2147 | 4.4316 | 5.2877 | 5.6955 | 6.4506 | 5.0009 | 3.7883
22 | 1.7747 | 1.7747 | 1.0988 | 1.0988 | 1.0988 | 1.0988 | 1.4508 | 1.8029 | 1.8029 | 1.8029 | 1.8029 | 1.8029 | 1.8029 | 1.8029 | 1.8029 | 1.8029 | 1.8029 | 1.8029 | 1.9719 | 2.4788 | 2.4788 | 2.4788 | 2.3028 | 1.7747
23 | 76.5308 | 72.7957 | 59.9261 | 63.7273 | 59.9339 | 67.3819 | 55.3656 | 36.6149 | 44.3306 | 41.747 | 49.3421 | 54.2028 | 64.2577 | 69.3806 | 72.0658 | 68.0308 | 68.8019 | 61.8322 | 50.8487 | 50.724 | 65.2162 | 69.188 | 75.6715 | 65.8016
24 | 35.6264 | 30.747 | 30.281 | 27.8669 | 26.9868 | 26.3167 | 31.6495 | 36.4414 | 41.8395 | 53.9979 | 55.6821 | 58.4898 | 60.9608 | 62.5481 | 55.7757 | 50.6232 | 46.6694 | 45.011 | 38.0083 | 36.3297 | 33.6855 | 36.0438 | 34.1091 | 29.5981

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.27464 | 0.20281 | 0.25031 | -0.022058 | 0.82755 | 0.70328 | 0.58664 | -0.051956 | 0.49194 | 0.40335 | 0.071513 | 1.2044 | 0.31818 | 0.12996 | 0.46636 | 0.46447 | 0.62774 | 0.72238 | 0.76162 | 0.2436 | 0.18639 | -0.13165 | 0.41221 | 0.33796
2 | -1.2771 | -1.6605 | -1.8301 | -1.6701 | -1.7901 | -1.8314 | -1.5872 | -0.24694 | 0.79266 | 1.154 | 0.90711 | 1.2083 | 1.0723 | 1.1045 | 0.56991 | 0.14408 | 0.32052 | 0.38932 | 0.23455 | -0.043755 | -0.17081 | -0.11884 | -0.56991 | -0.77143
3 | -3.016 | -3.016 | -3.5013 | -3.9867 | -3.9867 | -3.9867 | -1.5897 | 0.32951 | 1.0464 | 1.0464 | 0.95678 | 1.3451 | 1.823 | 1.879 | 1.0539 | 0.82236 | -0.13348 | -0.13348 | -0.13348 | -0.13348 | -0.85037 | -1.0893 | -3.0458 | -3.0458
4 | 3.5927 | 2.7527 | 2.6086 | 2.2783 | 2.6228 | 1.2173 | 2.1238 | 4.0812 | 5.9369 | 7.0547 | 7.7015 | 7.9827 | 8.3415 | 8.4046 | 8.345 | 8.0672 | 7.6772 | 6.8127 | 6.7812 | 6.4509 | 5.8149 | 6.9709 | 6.2462 | 5.0267
5 | -0.70591 | -0.63348 | -0.69039 | -0.55847 | -0.6102 | -0.63607 | -0.73954 | -0.56105 | -0.63866 | -0.6102 | -0.69039 | -0.768 | -0.58175 | -0.55847 | -0.59985 | -0.64642 | -0.59985 | -0.55588 | -0.56105 | -0.49121 | -0.57916 | -0.61538 | -0.65159 | -0.65676
6 | 85.5704 | 85.9358 | 86.6669 | 86.8269 | 87.0354 | 87.3315 | 86.192 | 82.4954 | 81.9358 | 81.7521 | 81.8222 | 81.3162 | 80.6775 | 80.9405 | 81.3642 | 82.3343 | 82.555 | 82.3782 | 82.5264 | 82.9072 | 82.8606 | 82.5614 | 83.217 | 83.8965
7 | 22.8218 | 20.4781 | 17.621 | 18.1273 | 17.1224 | 19.3577 | 20.8911 | 16.942 | 11.9736 | 8.9013 | 11.447 | 12.8328 | 12.2161 | 12.0809 | 15.0117 | 16.5269 | 17.755 | 21.8265 | 21.269 | 20.2851 | 22.0117 | 20.0994 | 21.7336 | 22.3197
8 | -7.585 | -9.729 | -9.8158 | -9.8754 | -9.767 | -9.7254 | -8.0573 | -4.7792 | -3.1794 | -3.1171 | -3.0932 | -1.4845 | -1.0658 | -1.3012 | -0.27033 | -2.0543 | -3.6318 | -3.5522 | -4.2319 | -3.8538 | -3.9189 | -3.1716 | -4.7078 | -6.3105
9 | -26.9676 | -37.3205 | -39.1909 | -38.109 | -39.5615 | -41.2444 | -35.6633 | -14.8334 | -0.61193 | 5.9209 | 5.4114 | 6.0575 | 8.913 | 7.8492 | 2.2213 | 1.2336 | 0.79178 | -2.4113 | -3.5036 | -2.5511 | -7.5117 | -2.7871 | -8.7734 | -13.1068
10 | -3.61 | -3.61 | -3.61 | -3.61 | -3.61 | -3.61 | -3.61 | -3.4182 | -3.2116 | -3.164 | -3.0951 | -3.1427 | -3.1427 | -3.1427 | -3.1427 | -3.1427 | -3.1956 | -3.3542 | -3.3542 | -3.3542 | -3.3542 | -3.451 | -3.5477 | -3.5477
11 | -1.3825 | -1.5153 | -1.5885 | -0.85437 | -1.2891 | -1.3841 | 0.42802 | 2.2763 | 2.8541 | 3.4158 | 3.8219 | 3.7664 | 3.8943 | 3.5714 | 2.6985 | 2.1914 | 1.7306 | 1.7499 | 1.3539 | 1.3572 | 0.84512 | 1.0234 | 0.68955 | -0.42802
12 | -0.77465 | -0.7651 | -0.96119 | -0.88063 | -0.7804 | -1.04 | -0.79028 | -0.52225 | -0.35425 | -0.17685 | -0.22829 | -0.15704 | -0.066102 | -0.098798 | -0.19155 | -0.15279 | -0.34998 | -0.31376 | -0.45581 | -0.45854 | -0.45513 | -0.39248 | -0.51707 | -0.57388
13 | -1.2958 | -1.1403 | -1.1815 | -1.3177 | -1.2824 | -1.0343 | -1.0015 | -1.0427 | -1.0158 | -0.83503 | -0.75766 | -0.71562 | -0.58359 | -0.73159 | -1.078 | -0.77784 | -0.76439 | -1.2303 | -1.2328 | -0.97798 | -1.1352 | -0.96957 | -1.1411 | -1.2757
14 | -0.13814 | -0.13814 | -0.13814 | -0.13814 | -0.13814 | -0.13814 | -0.61573 | -0.77493 | -0.77493 | -0.29734 | -0.13814 | -0.61573 | -0.10123 | -0.10123 | -0.10123 | -0.10123 | -0.10123 | -0.10123 | -0.10123 | -0.10123 | -0.10123 | -0.10123 | -0.10123 | -0.10123
15 | -0.94105 | -0.94105 | -0.94105 | -0.94105 | -0.94105 | -0.94105 | -0.94105 | -0.30426 | 0.33252 | 0.33252 | 0.33252 | 0.33252 | 0.33252 | 0.33252 | 0.33252 | 0.33252 | 0.33252 | 0.33252 | -0.14507 | -0.30426 | -0.30426 | -0.30426 | -0.30426 | -0.30426
16 | 1.2006 | 1.0126 | 0.82457 | 0.82457 | 0.82457 | 0.87158 | 1.422 | 2.1165 | 2.9919 | 3.6201 | 3.6743 | 3.8189 | 4.0043 | 4.4894 | 4.0497 | 3.9521 | 3.8508 | 3.3048 | 3.359 | 3.171 | 3.03 | 2.733 | 2.4685 | 1.9873
17 | -1.3935 | -1.6328 | -1.5857 | -1.5278 | -1.5836 | -1.5303 | -0.57132 | 0.20889 | 0.22479 | 0.56915 | 0.56373 | 0.62247 | 0.82835 | 0.74187 | -0.0343 | 0.0090901 | 0.057678 | 0.15904 | 0.012477 | 0.044598 | 0.19071 | -0.10038 | -0.72353 | -0.85044
18 | 1.4895 | 1.4895 | 1.4895 | 1.4895 | 1.4895 | 1.4895 | 1.0321 | -0.1017 | -0.32715 | -0.32715 | -0.32715 | -0.32715 | -0.32715 | -0.32715 | -0.32715 | -0.32715 | -0.32715 | 0.3492 | 0.57465 | 0.57465 | 0.57465 | 0.57465 | 0.57465 | 1.251
19 | 1.496 | 1.1058 | 1.0091 | 0.89557 | 1.3993 | 1.316 | 1.7213 | 1.7844 | 1.0873 | 0.5878 | 1.3438 | 1.2689 | 1.4035 | 1.0066 | 1.0394 | 0.98387 | 1.0713 | 1.908 | 1.7373 | 1.8601 | 1.9904 | 1.8391 | 1.3371 | 1.2328
20 | -0.26396 | -0.3045 | -0.53051 | -0.53641 | -0.32456 | -0.53204 | -0.43143 | 0.40882 | 1.1704 | 1.5259 | 1.0185 | 1.2404 | 1.4267 | 1.4696 | 1.3162 | 0.93787 | 0.94716 | 0.87736 | 0.64027 | 0.68971 | 0.92719 | 0.6562 | 0.36857 | 0.09858
21 | 0.31871 | 0.3658 | 0.52977 | 0.60966 | -0.55248 | -0.43559 | 0.12698 | 0.85016 | 1.0764 | 1.1335 | 1.0856 | 1.0284 | 1.2437 | 1.1882 | 0.98975 | 0.83503 | 0.71309 | 0.67273 | 0.72823 | 0.89557 | 0.83671 | 0.86446 | 0.28927 | -0.34561
22 | 0.30958 | 0.30958 | 0.30958 | 0.30958 | 0.30958 | 0.30958 | 0.30958 | 0.11243 | -0.084711 | -0.095271 | -0.045985 | -0.028383 | -0.028383 | -0.028383 | -0.028383 | -0.028383 | -0.028383 | -0.028383 | 0.3131 | 0.15468 | 0.15468 | 0.15468 | 0.15468 | 0.15468
23 | -20.8258 | -20.1283 | -20.768 | -21.2778 | -20.7274 | -26.6331 | -22.698 | -4.288 | 0.43651 | -3.801 | -5.6265 | -7.7032 | -9.3056 | -10.1013 | -11.081 | -8.5123 | -7.2568 | -7.9394 | -6.7309 | -8.9807 | -14.4762 | -10.9918 | -12.5703 | -18.137
24 | -6.6786 | -10.7225 | -9.5666 | -9.4193 | -8.985 | -10.9545 | -6.9847 | -1.0831 | 0.41997 | 7.3258 | 8.3402 | 7.656 | 9.2106 | 10.1543 | 8.0282 | 4.6342 | -0.65545 | -1.2373 | -1.3777 | -3.0676 | -3.8475 | -1.2967 | -5.5783 | -7.9379

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.16872 | 0.20409 | 0.27153 | 0.32232 | 0.37173 | 0.40009 | 0.37063 | 0.5462 | 0.48596 | 0.57302 | 0.58342 | 0.56847 | 0.5253 | 0.49713 | 0.48146 | 0.45104 | 0.43105 | 0.40871 | 0.29279 | 0.30559 | 0.32127 | 0.34809 | 0.13396 | 0.14879
2 | 3.1661 | 3.8299 | 5.0954 | 6.0485 | 6.9757 | 7.508 | 6.9551 | 10.2497 | 9.1194 | 10.7531 | 10.9482 | 10.6677 | 9.8576 | 9.329 | 9.0348 | 8.464 | 8.0889 | 7.6697 | 5.4944 | 5.7346 | 6.0288 | 6.5321 | 2.5138 | 2.7922
3 | 4.4829 | 5.4228 | 7.2147 | 8.5642 | 9.877 | 10.6307 | 9.8478 | 14.5128 | 12.9124 | 15.2256 | 15.5017 | 15.1046 | 13.9576 | 13.2091 | 12.7926 | 11.9844 | 11.4532 | 10.8597 | 7.7797 | 8.1198 | 8.5364 | 9.249 | 3.5593 | 3.9535
4 | 6.3302 | 7.6574 | 10.1877 | 12.0934 | 13.9471 | 15.0114 | 13.9059 | 20.4932 | 18.2332 | 21.4997 | 21.8896 | 21.3288 | 19.7091 | 18.6522 | 18.0642 | 16.9229 | 16.1728 | 15.3347 | 10.9855 | 11.4658 | 12.054 | 13.0603 | 5.026 | 5.5827
5 | 0.17205 | 0.20812 | 0.27689 | 0.32869 | 0.37907 | 0.408 | 0.37795 | 0.55699 | 0.49556 | 0.58434 | 0.59494 | 0.5797 | 0.53568 | 0.50695 | 0.49097 | 0.45995 | 0.43956 | 0.41678 | 0.29858 | 0.31163 | 0.32762 | 0.35497 | 0.1366 | 0.15173
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1.3582 | 1.6429 | 2.1858 | 2.5946 | 2.9924 | 3.2207 | 2.9835 | 4.3968 | 3.9119 | 4.6128 | 4.6964 | 4.5761 | 4.2286 | 4.0018 | 3.8757 | 3.6308 | 3.4699 | 3.2901 | 2.3569 | 2.46 | 2.5862 | 2.8021 | 1.0783 | 1.1978
8 | 3.735 | 4.518 | 6.011 | 7.1353 | 8.2291 | 8.857 | 8.2048 | 12.0915 | 10.758 | 12.6853 | 12.9154 | 12.5845 | 11.6288 | 11.0052 | 10.6582 | 9.9849 | 9.5423 | 9.0478 | 6.4817 | 6.7651 | 7.1121 | 7.7059 | 2.9655 | 3.2939
9 | 21.1686 | 25.6066 | 34.068 | 40.4406 | 46.6396 | 50.1987 | 46.5018 | 68.5302 | 60.9726 | 71.8958 | 73.1998 | 71.3244 | 65.9081 | 62.3737 | 60.4073 | 56.5909 | 54.0824 | 51.2797 | 36.7359 | 38.3421 | 40.309 | 43.6741 | 16.8072 | 18.6687
10 | 0.6058 | 0.7328 | 0.97495 | 1.1573 | 1.3347 | 1.4366 | 1.3308 | 1.9612 | 1.7449 | 2.0575 | 2.0948 | 2.0411 | 1.8861 | 1.785 | 1.7287 | 1.6195 | 1.5477 | 1.4675 | 1.0513 | 1.0973 | 1.1535 | 1.2499 | 0.48098 | 0.53426
11 | 3.882 | 4.6958 | 6.2475 | 7.4162 | 8.5529 | 9.2056 | 8.5277 | 12.5673 | 11.1814 | 13.1845 | 13.4236 | 13.0797 | 12.0865 | 11.4383 | 11.0777 | 10.3778 | 9.9178 | 9.4039 | 6.7368 | 7.0313 | 7.392 | 8.0091 | 3.0822 | 3.4235
12 | 0.9538 | 1.1538 | 1.535 | 1.8221 | 2.1015 | 2.2618 | 2.0952 | 3.0878 | 2.7473 | 3.2394 | 3.2982 | 3.2137 | 2.9696 | 2.8104 | 2.7218 | 2.5498 | 2.4368 | 2.3105 | 1.6552 | 1.7276 | 1.8162 | 1.9678 | 0.75729 | 0.84116
13 | 0.043662 | 0.052815 | 0.070268 | 0.083411 | 0.096197 | 0.10354 | 0.095913 | 0.14135 | 0.12576 | 0.14829 | 0.15098 | 0.14711 | 0.13594 | 0.12865 | 0.12459 | 0.11672 | 0.11155 | 0.10577 | 0.07577 | 0.079083 | 0.08314 | 0.090081 | 0.034666 | 0.038505
14 | 0.63612 | 0.76948 | 1.0238 | 1.2153 | 1.4015 | 1.5085 | 1.3974 | 2.0593 | 1.8322 | 2.1605 | 2.1997 | 2.1433 | 1.9806 | 1.8743 | 1.8153 | 1.7006 | 1.6252 | 1.541 | 1.1039 | 1.1522 | 1.2113 | 1.3124 | 0.50506 | 0.561
15 | 1.1202 | 1.355 | 1.8028 | 2.14 | 2.4681 | 2.6564 | 2.4608 | 3.6265 | 3.2265 | 3.8046 | 3.8736 | 3.7743 | 3.4877 | 3.3007 | 3.1966 | 2.9947 | 2.8619 | 2.7136 | 1.944 | 2.029 | 2.1331 | 2.3111 | 0.8894 | 0.98791
16 | 3.1029 | 3.7534 | 4.9937 | 5.9278 | 6.8365 | 7.3581 | 6.8162 | 10.0452 | 8.9374 | 10.5385 | 10.7296 | 10.4548 | 9.6608 | 9.1428 | 8.8545 | 8.2951 | 7.9274 | 7.5166 | 5.3848 | 5.6202 | 5.9085 | 6.4018 | 2.4636 | 2.7365
17 | 1.9229 | 2.3261 | 3.0947 | 3.6736 | 4.2367 | 4.56 | 4.2241 | 6.2252 | 5.5386 | 6.5309 | 6.6493 | 6.479 | 5.987 | 5.6659 | 5.4873 | 5.1406 | 4.9128 | 4.6582 | 3.337 | 3.4829 | 3.6616 | 3.9673 | 1.5267 | 1.6958
18 | 1.7498 | 2.1167 | 2.8161 | 3.3429 | 3.8553 | 4.1495 | 3.8439 | 5.6648 | 5.0401 | 5.943 | 6.0508 | 5.8958 | 5.4481 | 5.1559 | 4.9934 | 4.6779 | 4.4705 | 4.2389 | 3.0366 | 3.1694 | 3.332 | 3.6102 | 1.3893 | 1.5432
19 | 0.070987 | 0.085869 | 0.11424 | 0.13561 | 0.1564 | 0.16834 | 0.15594 | 0.22981 | 0.20447 | 0.2411 | 0.24547 | 0.23918 | 0.22102 | 0.20916 | 0.20257 | 0.18977 | 0.18136 | 0.17196 | 0.12319 | 0.12858 | 0.13517 | 0.14646 | 0.056361 | 0.062604
20 | 2.9702 | 3.5929 | 4.7801 | 5.6743 | 6.5441 | 7.0434 | 6.5247 | 9.6155 | 8.5551 | 10.0878 | 10.2707 | 10.0076 | 9.2476 | 8.7517 | 8.4758 | 7.9403 | 7.5884 | 7.1951 | 5.1545 | 5.3798 | 5.6558 | 6.128 | 2.3582 | 2.6194
21 | 0.73961 | 0.89467 | 1.1903 | 1.413 | 1.6295 | 1.7539 | 1.6247 | 2.3944 | 2.1303 | 2.512 | 2.5575 | 2.492 | 2.3028 | 2.1793 | 2.1106 | 1.9772 | 1.8896 | 1.7917 | 1.2835 | 1.3396 | 1.4084 | 1.5259 | 0.58723 | 0.65227
22 | 0.29331 | 0.35481 | 0.47205 | 0.56035 | 0.64624 | 0.69556 | 0.64433 | 0.94956 | 0.84484 | 0.99619 | 1.0143 | 0.98827 | 0.91323 | 0.86425 | 0.83701 | 0.78413 | 0.74937 | 0.71053 | 0.50901 | 0.53127 | 0.55852 | 0.60515 | 0.23288 | 0.25867
23 | 10.0514 | 12.1587 | 16.1764 | 19.2023 | 22.1458 | 23.8357 | 22.0803 | 32.54 | 28.9514 | 34.1381 | 34.7572 | 33.8667 | 31.295 | 29.6167 | 28.683 | 26.8709 | 25.6798 | 24.349 | 17.4432 | 18.2058 | 19.1398 | 20.7376 | 7.9805 | 8.8644
24 | 6.766 | 8.1845 | 10.889 | 12.9259 | 14.9072 | 16.0448 | 14.8631 | 21.904 | 19.4884 | 22.9797 | 23.3965 | 22.7971 | 21.0659 | 19.9362 | 19.3077 | 18.0879 | 17.2861 | 16.3903 | 11.7417 | 12.2551 | 12.8838 | 13.9594 | 5.372 | 5.967

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.52667 | 0.55489 | 0.58056 | 0.61407 | 0.64381 | 0.66798 | 0.6579 | 0.62468 | 0.55735 | 0.84996 | 0.83166 | 0.79471 | 0.74329 | 0.71339 | 0.68864 | 0.64759 | 0.62085 | 0.59752 | 0.36452 | 0.3836 | 0.40607 | 0.42592 | 0.45213 | 0.49347
2 | 9.8833 | 10.4129 | 10.8945 | 11.5233 | 12.0814 | 12.5351 | 12.3459 | 11.7224 | 10.459 | 15.9499 | 15.6066 | 14.9132 | 13.9483 | 13.3872 | 12.9227 | 12.1524 | 11.6507 | 11.2129 | 6.8404 | 7.1985 | 7.6201 | 7.9926 | 8.4844 | 9.2602
3 | 13.9939 | 14.7438 | 15.4258 | 16.3161 | 17.1064 | 17.7487 | 17.4809 | 16.5981 | 14.8091 | 22.5839 | 22.0977 | 21.116 | 19.7497 | 18.9553 | 18.2975 | 17.2069 | 16.4965 | 15.8766 | 9.6855 | 10.1925 | 10.7894 | 11.3168 | 12.0133 | 13.1117
4 | 19.7605 | 20.8194 | 21.7824 | 23.0396 | 24.1555 | 25.0625 | 24.6843 | 23.4377 | 20.9115 | 31.8902 | 31.2036 | 29.8173 | 27.8881 | 26.7663 | 25.8375 | 24.2974 | 23.2943 | 22.4189 | 13.6767 | 14.3926 | 15.2355 | 15.9802 | 16.9636 | 18.5147
5 | 0.53707 | 0.56585 | 0.59203 | 0.6262 | 0.65652 | 0.68118 | 0.6709 | 0.63702 | 0.56836 | 0.86675 | 0.84809 | 0.81041 | 0.75797 | 0.72749 | 0.70224 | 0.66038 | 0.63312 | 0.60933 | 0.37172 | 0.39118 | 0.41409 | 0.43433 | 0.46106 | 0.50321
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 4.2396 | 4.4668 | 4.6734 | 4.9432 | 5.1826 | 5.3772 | 5.296 | 5.0286 | 4.4866 | 6.842 | 6.6947 | 6.3973 | 5.9834 | 5.7427 | 5.5434 | 5.213 | 4.9978 | 4.81 | 2.9343 | 3.0879 | 3.2688 | 3.4286 | 3.6395 | 3.9723
8 | 11.6591 | 12.2839 | 12.8521 | 13.5939 | 14.2522 | 14.7874 | 14.5643 | 13.8288 | 12.3383 | 18.8159 | 18.4108 | 17.5929 | 16.4546 | 15.7927 | 15.2447 | 14.336 | 13.7441 | 13.2277 | 8.0696 | 8.4919 | 8.9893 | 9.4287 | 10.0089 | 10.9241
9 | 66.0798 | 69.6209 | 72.8411 | 77.0454 | 80.7768 | 83.8099 | 82.5454 | 78.3767 | 69.929 | 106.6419 | 104.346 | 99.7104 | 93.2589 | 89.5076 | 86.4015 | 81.2514 | 77.897 | 74.9698 | 45.7354 | 48.1293 | 50.9481 | 53.4386 | 56.727 | 61.9139
10 | 1.891 | 1.9924 | 2.0845 | 2.2049 | 2.3116 | 2.3984 | 2.3623 | 2.243 | 2.0012 | 3.0518 | 2.9861 | 2.8535 | 2.6688 | 2.5615 | 2.4726 | 2.3252 | 2.2292 | 2.1455 | 1.3088 | 1.3773 | 1.458 | 1.5293 | 1.6234 | 1.7718
11 | 12.118 | 12.7673 | 13.3579 | 14.1289 | 14.8131 | 15.3694 | 15.1375 | 14.373 | 12.8238 | 19.5564 | 19.1354 | 18.2853 | 17.1022 | 16.4142 | 15.8446 | 14.9002 | 14.285 | 13.7482 | 8.3871 | 8.8261 | 9.3431 | 9.7998 | 10.4028 | 11.354
12 | 2.9774 | 3.1369 | 3.282 | 3.4715 | 3.6396 | 3.7762 | 3.7193 | 3.5314 | 3.1508 | 4.805 | 4.7015 | 4.4927 | 4.202 | 4.033 | 3.893 | 3.661 | 3.5098 | 3.3779 | 2.0607 | 2.1686 | 2.2956 | 2.4078 | 2.556 | 2.7897
13 | 0.13629 | 0.1436 | 0.15024 | 0.15891 | 0.16661 | 0.17286 | 0.17026 | 0.16166 | 0.14423 | 0.21996 | 0.21522 | 0.20566 | 0.19235 | 0.18462 | 0.17821 | 0.16759 | 0.16067 | 0.15463 | 0.094332 | 0.09927 | 0.10508 | 0.11022 | 0.117 | 0.1277
14 | 1.9857 | 2.0921 | 2.1889 | 2.3152 | 2.4274 | 2.5185 | 2.4805 | 2.3552 | 2.1014 | 3.2046 | 3.1356 | 2.9963 | 2.8024 | 2.6897 | 2.5964 | 2.4416 | 2.3408 | 2.2529 | 1.3744 | 1.4463 | 1.531 | 1.6058 | 1.7047 | 1.8605
15 | 3.4968 | 3.6842 | 3.8546 | 4.0771 | 4.2745 | 4.435 | 4.3681 | 4.1475 | 3.7005 | 5.6433 | 5.5218 | 5.2765 | 4.9351 | 4.7366 | 4.5722 | 4.2997 | 4.1222 | 3.9672 | 2.4202 | 2.5469 | 2.6961 | 2.8279 | 3.0019 | 3.2764
16 | 9.686 | 10.2051 | 10.6771 | 11.2933 | 11.8403 | 12.2849 | 12.0995 | 11.4885 | 10.2502 | 15.6316 | 15.2951 | 14.6156 | 13.6699 | 13.1201 | 12.6648 | 11.9099 | 11.4182 | 10.9891 | 6.7039 | 7.0548 | 7.468 | 7.833 | 8.3151 | 9.0754
17 | 6.0026 | 6.3242 | 6.6168 | 6.9987 | 7.3376 | 7.6131 | 7.4983 | 7.1196 | 6.3522 | 9.6872 | 9.4786 | 9.0575 | 8.4715 | 8.1307 | 7.8486 | 7.3807 | 7.076 | 6.8101 | 4.1545 | 4.372 | 4.628 | 4.8543 | 5.153 | 5.6242
18 | 5.4623 | 5.755 | 6.0211 | 6.3687 | 6.6771 | 6.9278 | 6.8233 | 6.4787 | 5.7804 | 8.8152 | 8.6254 | 8.2422 | 7.7089 | 7.3988 | 7.1421 | 6.7164 | 6.4391 | 6.1971 | 3.7806 | 3.9784 | 4.2114 | 4.4173 | 4.6891 | 5.1179
19 | 0.22159 | 0.23347 | 0.24427 | 0.25836 | 0.27088 | 0.28105 | 0.27681 | 0.26283 | 0.2345 | 0.35761 | 0.34991 | 0.33437 | 0.31274 | 0.30016 | 0.28974 | 0.27247 | 0.26122 | 0.2514 | 0.15337 | 0.1614 | 0.17085 | 0.1792 | 0.19023 | 0.20762
20 | 9.2717 | 9.7686 | 10.2204 | 10.8103 | 11.3339 | 11.7594 | 11.582 | 10.9971 | 9.8118 | 14.963 | 14.6409 | 13.9905 | 13.0852 | 12.5589 | 12.1231 | 11.4005 | 10.9298 | 10.5191 | 6.4172 | 6.7531 | 7.1486 | 7.498 | 7.9594 | 8.6872
21 | 2.3088 | 2.4325 | 2.545 | 2.6919 | 2.8223 | 2.9282 | 2.884 | 2.7384 | 2.4432 | 3.726 | 3.6457 | 3.4838 | 3.2584 | 3.1273 | 3.0188 | 2.8388 | 2.7216 | 2.6194 | 1.5979 | 1.6816 | 1.7801 | 1.8671 | 1.982 | 2.1632
22 | 0.91561 | 0.96467 | 1.0093 | 1.0675 | 1.1192 | 1.1613 | 1.1438 | 1.086 | 0.96894 | 1.4776 | 1.4458 | 1.3816 | 1.2922 | 1.2402 | 1.1972 | 1.1258 | 1.0793 | 1.0388 | 0.63371 | 0.66688 | 0.70594 | 0.74045 | 0.78601 | 0.85788
23 | 31.3765 | 33.0579 | 34.5869 | 36.5832 | 38.355 | 39.7952 | 39.1948 | 37.2153 | 33.2042 | 50.6365 | 49.5463 | 47.3452 | 44.2818 | 42.5006 | 41.0257 | 38.5804 | 36.9876 | 35.5977 | 21.7164 | 22.8531 | 24.1915 | 25.3741 | 26.9355 | 29.3984
24 | 21.1208 | 22.2526 | 23.2819 | 24.6257 | 25.8183 | 26.7878 | 26.3836 | 25.0512 | 22.3511 | 34.0855 | 33.3516 | 31.8699 | 29.8079 | 28.6089 | 27.6161 | 25.97 | 24.8979 | 23.9622 | 14.6182 | 15.3833 | 16.2843 | 17.0803 | 18.1314 | 19.7893

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 3.9294 | 3.537 | 3.6449 | 3.5793 | 3.0697 | 2.906 | 3.2034 | 2.9141 | 2.3956 | 1.7317 | 1.7772 | 1.1017 | 0.90314 | 0.96082 | 1.283 | 1.6229 | 1.9153 | 2.6304 | 2.3926 | 2.1249 | 3.1591 | 3.4006 | 3.3044 | 4.8239
16 | 3.9294 | 3.537 | 3.6449 | 3.5793 | 3.0697 | 2.906 | 3.2034 | 2.9141 | 2.3956 | 1.7317 | 1.7772 | 1.1017 | 0.90314 | 0.96082 | 1.283 | 1.6229 | 1.9153 | 2.6304 | 2.3926 | 2.1249 | 3.1591 | 3.4006 | 3.3044 | 4.8239
17 | 3.9294 | 3.537 | 3.6449 | 3.5793 | 3.0697 | 2.906 | 3.2034 | 2.9141 | 2.3956 | 1.7317 | 1.7772 | 1.1017 | 0.90314 | 0.96082 | 1.283 | 1.6229 | 1.9153 | 2.6304 | 2.3926 | 2.1249 | 3.1591 | 3.4006 | 3.3044 | 4.8239
18 | 3.9294 | 3.537 | 3.6449 | 3.5793 | 3.0697 | 2.906 | 3.2034 | 2.9141 | 2.3956 | 1.7317 | 1.7772 | 1.1017 | 0.90314 | 0.96082 | 1.283 | 1.6229 | 1.9153 | 2.6304 | 2.3926 | 2.1249 | 3.1591 | 3.4006 | 3.3044 | 4.8239
19 | 3.9294 | 3.537 | 3.6449 | 3.5793 | 3.0697 | 2.906 | 3.2034 | 2.9141 | 2.3956 | 1.7317 | 1.7772 | 1.1017 | 0.90314 | 0.96082 | 1.283 | 1.6229 | 1.9153 | 2.6304 | 2.3926 | 2.1249 | 3.1591 | 3.4006 | 3.3044 | 4.8239
20 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1