## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2025
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 107.7%
Flex. Load Growth | 133.8%
RES Installed, [MW] | 14.5
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 5
3 | 9 | 5
4 | 22 | 1.5
5 | 24 | 1.5
6 | 26 | 1.5

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 1.3159 | 1.3597 | 1.2176 | 1.1541 | 0.94554 | 0.80251 | 0.9814 | 0.17044 | 0.14988 | 0.21851 | 0.12868 | 0.1608 | 0.25619 | 0.47202 | 0.5036 | 0.49525 | 0.27782 | 0.56591 | 0.33209 | 0.23349 | 0.35458 | 0.21915 | 1.0002 | 1.2058
Minimum FL, [MW] | -2.9709 | -3.1768 | -3.573 | -3.8542 | -4.1196 | -4.4959 | -4.2899 | -4.8122 | -4.3646 | -6.4109 | -6.3452 | -5.8004 | -5.5602 | -5.3683 | -5.06 | -4.6046 | -4.3056 | -3.8531 | -2.4457 | -2.7371 | -2.8932 | -3.1061 | -2.4678 | -2.6223
Maximum FL, [MW] | 2.8621 | 3.0619 | 3.4331 | 3.6942 | 3.9321 | 4.2936 | 4.0934 | 4.6193 | 4.2312 | 4.8282 | 4.8662 | 4.5552 | 4.4017 | 4.2886 | 4.019 | 3.6591 | 3.4087 | 3.0466 | 2.3845 | 2.669 | 2.8361 | 3.0551 | 2.3772 | 2.5279

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.2194 | 5.0429 | 4.8446 | 4.9707 | 4.7953 | 4.7728 | 4.8511 | 6.0761 | 6.1928 | 6.1477 | 6.1112 | 6.2455 | 6.1977 | 6.1321 | 5.3529 | 5.7496 | 6.1988 | 6.1629 | 5.8044 | 5.5186 | 5.5042 | 5.2356 | 4.889 | 4.8285
2 | 3.2069 | 3.1292 | 2.9822 | 2.9486 | 2.9416 | 3.1062 | 3.7471 | 4.212 | 4.5731 | 4.7219 | 4.6968 | 4.5908 | 4.4412 | 4.2616 | 3.9798 | 4.0993 | 4.5143 | 5.4363 | 5.1432 | 4.7386 | 4.6152 | 4.2857 | 4.0556 | 3.6408
3 | 2.1911 | 2.0765 | 1.9963 | 2.0262 | 2.016 | 2.2679 | 3.6206 | 4.1144 | 4.2948 | 4.1688 | 4.0047 | 4.2634 | 3.9666 | 3.8073 | 3.3056 | 3.2911 | 3.3976 | 3.7049 | 3.361 | 3.4778 | 3.3938 | 3.1763 | 2.7477 | 2.4666
4 | 0.75164 | 0.53882 | 0.5248 | 0.47446 | 0.4727 | 0.85186 | 1.6454 | 1.9431 | 2.1381 | 2.0101 | 1.9839 | 1.848 | 1.8102 | 1.728 | 1.6548 | 1.6905 | 2.0988 | 3.1803 | 2.8414 | 2.3999 | 2.3331 | 2.0673 | 1.6308 | 1.3106
5 | 1.9192 | 1.762 | 1.6118 | 1.625 | 1.6378 | 1.8189 | 2.3456 | 2.5062 | 2.5886 | 2.698 | 2.7644 | 2.8136 | 2.7688 | 2.6576 | 2.6526 | 2.6307 | 2.7866 | 3.2194 | 3.1548 | 3.0767 | 3.0612 | 2.847 | 2.6137 | 2.3983
6 | 2.2514 | 2.1292 | 2.0643 | 2.0816 | 2.0823 | 2.2343 | 2.5314 | 2.9676 | 3.1088 | 3.221 | 3.1603 | 3.2118 | 3.2053 | 3.1797 | 2.9695 | 2.9756 | 2.8664 | 3.0315 | 2.9155 | 2.8603 | 2.8097 | 2.701 | 2.5046 | 2.3545
7 | 1.8499 | 1.7311 | 1.6516 | 1.6592 | 1.6446 | 1.8093 | 2.3186 | 2.678 | 2.8161 | 2.8271 | 2.7976 | 2.8247 | 2.7538 | 2.674 | 2.4701 | 2.5166 | 2.6847 | 3.0922 | 2.9034 | 2.758 | 2.7118 | 2.5311 | 2.2813 | 2.0853
8 | 1.3944 | 1.3323 | 1.2916 | 1.2726 | 1.3206 | 1.5758 | 2.5543 | 2.9715 | 3.0841 | 3.0742 | 3.1777 | 3.1593 | 2.9806 | 2.9304 | 2.5998 | 2.3487 | 2.3885 | 2.6275 | 2.5596 | 2.4685 | 2.4299 | 2.2307 | 1.844 | 1.6319

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.2194 | 5.0906 | 4.7985 | 4.8759 | 4.7953 | 4.865 | 4.758 | 6.1969 | 6.2544 | 6.2698 | 6.0503 | 6.1834 | 6.1362 | 6.0113 | 5.4054 | 5.8626 | 6.3217 | 6.2839 | 5.8618 | 5.5733 | 5.3955 | 5.1837 | 4.9828 | 4.8744
2 | 3.2069 | 3.0712 | 2.9266 | 2.9486 | 2.9416 | 3.136 | 3.6754 | 4.212 | 4.5731 | 4.7688 | 4.6033 | 4.6821 | 4.5291 | 4.3453 | 4.0577 | 4.1395 | 4.5143 | 5.3294 | 5.1941 | 4.7856 | 4.7063 | 4.2857 | 3.9778 | 3.6752
3 | 2.2314 | 2.1144 | 1.9779 | 2.0636 | 1.9782 | 2.2246 | 3.6555 | 4.1144 | 4.2093 | 4.1274 | 4.0047 | 4.1785 | 3.888 | 3.8073 | 3.3056 | 3.3234 | 3.3304 | 3.7412 | 3.2947 | 3.4778 | 3.3603 | 3.1134 | 2.6955 | 2.5128
4 | 0.74544 | 0.53882 | 0.52077 | 0.47446 | 0.48027 | 0.85958 | 1.6145 | 1.9045 | 2.1593 | 2.0498 | 2.0233 | 1.8114 | 1.8459 | 1.728 | 1.6868 | 1.6741 | 2.0574 | 3.1179 | 2.7852 | 2.3999 | 2.3791 | 2.0673 | 1.6461 | 1.3344
5 | 1.955 | 1.7294 | 1.582 | 1.6552 | 1.6223 | 1.7841 | 2.3905 | 2.4813 | 2.6401 | 2.6445 | 2.7919 | 2.7576 | 2.7414 | 2.6837 | 2.6526 | 2.6307 | 2.759 | 3.1878 | 3.1236 | 3.0767 | 3.0612 | 2.8188 | 2.6639 | 2.4211
6 | 2.209 | 2.1092 | 2.0254 | 2.0423 | 2.1021 | 2.2343 | 2.507 | 2.9971 | 3.1707 | 3.189 | 3.1603 | 3.2438 | 3.1417 | 3.1797 | 2.9403 | 2.9463 | 2.8096 | 2.972 | 2.8578 | 2.8603 | 2.8375 | 2.701 | 2.5046 | 2.3545
7 | 1.8671 | 1.747 | 1.621 | 1.6438 | 1.6601 | 1.8439 | 2.3186 | 2.6248 | 2.8442 | 2.7991 | 2.7698 | 2.7685 | 2.7265 | 2.7265 | 2.4943 | 2.5659 | 2.6847 | 3.1225 | 2.846 | 2.8127 | 2.685 | 2.506 | 2.2595 | 2.0853
8 | 1.3818 | 1.3443 | 1.2682 | 1.2726 | 1.3451 | 1.6057 | 2.5298 | 3.0306 | 3.0841 | 3.0132 | 3.2093 | 3.2222 | 2.9806 | 2.9592 | 2.6253 | 2.3257 | 2.3649 | 2.5761 | 2.5596 | 2.4929 | 2.382 | 2.2086 | 1.8614 | 1.647

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.1202 | 4.9952 | 4.9366 | 5.0655 | 4.7031 | 4.6805 | 4.8511 | 6.0761 | 6.316 | 6.2087 | 6.2329 | 6.3076 | 6.0748 | 6.2528 | 5.458 | 5.8626 | 6.1988 | 6.1629 | 5.747 | 5.4092 | 5.4498 | 5.3394 | 4.7952 | 4.7827
2 | 3.177 | 3.1873 | 2.9266 | 2.9486 | 2.9137 | 3.136 | 3.8187 | 4.212 | 4.4821 | 4.8156 | 4.6501 | 4.6821 | 4.3532 | 4.2616 | 3.9019 | 4.019 | 4.425 | 5.4897 | 5.1432 | 4.8326 | 4.5696 | 4.2432 | 4.0944 | 3.6752
3 | 2.1911 | 2.0386 | 1.9779 | 2.0449 | 2.0349 | 2.2246 | 3.5508 | 4.1144 | 4.252 | 4.086 | 4.0047 | 4.1785 | 3.888 | 3.8448 | 3.338 | 3.3556 | 3.3304 | 3.6323 | 3.4273 | 3.5467 | 3.3938 | 3.2078 | 2.6955 | 2.4666
4 | 0.74544 | 0.54688 | 0.52077 | 0.46728 | 0.48027 | 0.83643 | 1.6763 | 1.9816 | 2.1593 | 2.0101 | 1.9839 | 1.8114 | 1.8459 | 1.6944 | 1.6868 | 1.6905 | 2.0781 | 3.2116 | 2.8695 | 2.3523 | 2.3331 | 2.0469 | 1.6614 | 1.3344
5 | 1.9014 | 1.7457 | 1.6118 | 1.5948 | 1.6223 | 1.8363 | 2.3456 | 2.4813 | 2.5372 | 2.698 | 2.7644 | 2.7856 | 2.7414 | 2.6315 | 2.6526 | 2.6565 | 2.8142 | 3.1878 | 3.0924 | 3.0462 | 3.0915 | 2.8753 | 2.6639 | 2.3528
6 | 2.2938 | 2.0893 | 2.0254 | 2.1013 | 2.0624 | 2.2343 | 2.5557 | 3.0266 | 3.1088 | 3.285 | 3.1918 | 3.2118 | 3.2371 | 3.1483 | 2.9987 | 2.9463 | 2.9232 | 3.0018 | 2.9443 | 2.8603 | 2.782 | 2.6742 | 2.5527 | 2.3545
7 | 1.8843 | 1.747 | 1.6669 | 1.6746 | 1.6601 | 1.8266 | 2.3408 | 2.6514 | 2.8442 | 2.771 | 2.8255 | 2.7966 | 2.7538 | 2.7002 | 2.5185 | 2.5166 | 2.7113 | 3.0922 | 2.9321 | 2.7033 | 2.6582 | 2.5562 | 2.2813 | 2.046
8 | 1.3691 | 1.3443 | 1.2916 | 1.2842 | 1.3083 | 1.5608 | 2.5789 | 2.9124 | 3.0227 | 3.0132 | 3.241 | 3.0965 | 3.0102 | 2.9881 | 2.5488 | 2.3947 | 2.4357 | 2.6789 | 2.6101 | 2.4685 | 2.4059 | 2.2528 | 1.8091 | 1.647

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.92864 | 0.6561 | 0.56877 | 0.72907 | 0.62775 | 0.51612 | 0.42703 | 1.4923 | 1.5606 | 1.3385 | 1.5595 | 1.4491 | 1.4555 | 1.2997 | 0.77124 | 1.2075 | 1.4482 | 1.3513 | 0.94442 | 0.97978 | 0.91258 | 0.56608 | 0.45157 | 0.46803
2 | -1.4657 | -1.4654 | -1.5059 | -1.5748 | -1.5597 | -1.4315 | -0.90766 | -0.17448 | -0.1875 | -0.12426 | -0.10946 | -0.4885 | -0.71365 | -0.92513 | -0.91817 | -0.9337 | -0.73411 | 0.24128 | -0.034005 | -0.4014 | -0.74405 | -0.97874 | -1.0734 | -1.229
3 | -1.1214 | -1.21 | -1.2322 | -1.2157 | -1.2167 | -1.016 | -0.037834 | 0.52383 | 0.66764 | 0.46509 | 0.2746 | 0.54468 | 0.34345 | 0.1042 | -0.41224 | -0.41241 | -0.33973 | -0.17139 | -0.41771 | -0.238 | -0.32676 | -0.54198 | -0.85625 | -0.96657
4 | -0.91946 | -0.92858 | -0.93806 | -0.94627 | -0.95048 | -0.86898 | -0.75393 | -0.68834 | -0.70849 | -0.78488 | -0.83716 | -0.88642 | -0.88746 | -0.90378 | -0.91173 | -0.88453 | -0.74881 | -0.4463 | -0.57565 | -0.69827 | -0.75171 | -0.79528 | -0.84068 | -0.84475
5 | -0.86518 | -0.90866 | -0.94727 | -0.95065 | -0.94854 | -0.79955 | -0.60934 | -0.49312 | -0.48438 | -0.40574 | -0.40153 | -0.39308 | -0.47308 | -0.50909 | -0.4954 | -0.6141 | -0.54406 | -0.27275 | -0.32298 | -0.40159 | -0.43364 | -0.56291 | -0.62253 | -0.65126
6 | 0.27997 | 0.219 | 0.16605 | 0.24738 | 0.20314 | 0.29267 | 0.39033 | 0.76028 | 0.87559 | 0.90219 | 0.85632 | 0.91345 | 0.90666 | 0.89615 | 0.75371 | 0.71695 | 0.62312 | 0.68168 | 0.57783 | 0.60299 | 0.50981 | 0.53666 | 0.33316 | 0.34214
7 | -0.83359 | -0.82448 | -0.85038 | -0.86577 | -0.91705 | -0.82109 | -0.69755 | -0.36234 | -0.17953 | -0.16664 | -0.12666 | -0.042565 | -0.17282 | -0.18034 | -0.3287 | -0.46972 | -0.42394 | -0.47287 | -0.53176 | -0.51054 | -0.58132 | -0.68529 | -0.77318 | -0.76907
8 | -0.94891 | -0.96898 | -0.96514 | -0.96375 | -0.94388 | -0.90574 | -0.69239 | -0.55082 | -0.50864 | -0.5809 | -0.54853 | -0.50002 | -0.53004 | -0.57385 | -0.69724 | -0.77324 | -0.7712 | -0.7605 | -0.80161 | -0.82885 | -0.84304 | -0.86776 | -0.90565 | -0.923

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.93793 | 0.64298 | 0.57446 | 0.72907 | 0.63402 | 0.51612 | 0.42703 | 1.5072 | 1.5606 | 1.3118 | 1.5595 | 1.4781 | 1.47 | 1.3127 | 0.75581 | 1.1954 | 1.4482 | 1.3513 | 0.94442 | 0.98958 | 0.89433 | 0.56608 | 0.4606 | 0.47739
2 | -1.4951 | -1.4361 | -1.5059 | -1.5433 | -1.5597 | -1.4315 | -0.90766 | -0.17099 | -0.18562 | -0.12674 | -0.10727 | -0.49339 | -0.72078 | -0.90662 | -0.91817 | -0.95237 | -0.71943 | 0.24369 | -0.033665 | -0.4014 | -0.7515 | -0.96895 | -1.052 | -1.2413
3 | -1.1326 | -1.21 | -1.2445 | -1.2279 | -1.2289 | -1.0364 | -0.038212 | 0.53431 | 0.67431 | 0.45579 | 0.28009 | 0.53923 | 0.35032 | 0.10628 | -0.41636 | -0.42066 | -0.34652 | -0.16796 | -0.41771 | -0.23324 | -0.32676 | -0.53114 | -0.85625 | -0.94723
4 | -0.91027 | -0.91001 | -0.92868 | -0.92734 | -0.95048 | -0.88636 | -0.75393 | -0.69522 | -0.72266 | -0.80058 | -0.82879 | -0.90414 | -0.89634 | -0.89475 | -0.89349 | -0.88453 | -0.73383 | -0.43737 | -0.5699 | -0.70526 | -0.75171 | -0.77937 | -0.85749 | -0.84475
5 | -0.86518 | -0.89957 | -0.94727 | -0.95065 | -0.96751 | -0.79955 | -0.62153 | -0.48819 | -0.47954 | -0.39763 | -0.40555 | -0.38522 | -0.46362 | -0.51418 | -0.4954 | -0.60182 | -0.53318 | -0.27821 | -0.32298 | -0.4056 | -0.4293 | -0.57417 | -0.61631 | -0.65126
6 | 0.28277 | 0.219 | 0.16771 | 0.24491 | 0.20517 | 0.29559 | 0.38252 | 0.75268 | 0.8931 | 0.92023 | 0.84776 | 0.93172 | 0.8976 | 0.87823 | 0.76125 | 0.73129 | 0.62312 | 0.68168 | 0.56628 | 0.61505 | 0.50981 | 0.54739 | 0.33316 | 0.33872
7 | -0.82526 | -0.82448 | -0.85889 | -0.88308 | -0.89871 | -0.81287 | -0.6836 | -0.36596 | -0.17594 | -0.16998 | -0.12539 | -0.041714 | -0.17455 | -0.18215 | -0.3287 | -0.46033 | -0.41546 | -0.47287 | -0.5424 | -0.50543 | -0.5755 | -0.68529 | -0.75772 | -0.77676
8 | -0.94891 | -0.97866 | -0.94583 | -0.96375 | -0.93444 | -0.89668 | -0.67854 | -0.55633 | -0.51881 | -0.56928 | -0.54305 | -0.50002 | -0.54064 | -0.56811 | -0.68329 | -0.78098 | -0.75577 | -0.7605 | -0.80963 | -0.83714 | -0.82618 | -0.88512 | -0.88753 | -0.93223

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.93793 | 0.66923 | 0.5574 | 0.71448 | 0.6403 | 0.50579 | 0.43557 | 1.4624 | 1.5762 | 1.3519 | 1.5751 | 1.4636 | 1.4264 | 1.2867 | 0.77895 | 1.2075 | 1.4627 | 1.3648 | 0.93498 | 0.99938 | 0.91258 | 0.56042 | 0.44253 | 0.47271
2 | -1.4804 | -1.4654 | -1.5059 | -1.5906 | -1.5909 | -1.4458 | -0.92581 | -0.17273 | -0.1875 | -0.12177 | -0.10727 | -0.4885 | -0.70651 | -0.93438 | -0.93653 | -0.95237 | -0.71943 | 0.23645 | -0.033665 | -0.40943 | -0.73661 | -0.98853 | -1.0949 | -1.229
3 | -1.1326 | -1.21 | -1.2445 | -1.2157 | -1.1924 | -1.016 | -0.038212 | 0.51859 | 0.66764 | 0.47439 | 0.26911 | 0.53923 | 0.34001 | 0.1042 | -0.41636 | -0.40829 | -0.33633 | -0.17481 | -0.42607 | -0.23324 | -0.32023 | -0.53656 | -0.85625 | -0.96657
4 | -0.90107 | -0.92858 | -0.91929 | -0.93681 | -0.94098 | -0.87767 | -0.76147 | -0.69522 | -0.70849 | -0.76918 | -0.8539 | -0.86869 | -0.88746 | -0.91282 | -0.92085 | -0.87569 | -0.7563 | -0.4463 | -0.5699 | -0.69129 | -0.75171 | -0.79528 | -0.83227 | -0.86164
5 | -0.86518 | -0.90866 | -0.95674 | -0.94114 | -0.93906 | -0.79955 | -0.60325 | -0.49312 | -0.49407 | -0.40574 | -0.40956 | -0.38522 | -0.48254 | -0.49891 | -0.50035 | -0.60182 | -0.55494 | -0.2673 | -0.31653 | -0.40962 | -0.42496 | -0.56854 | -0.61631 | -0.65777
6 | 0.28277 | 0.22119 | 0.16605 | 0.24738 | 0.20517 | 0.29852 | 0.39033 | 0.76788 | 0.87559 | 0.92023 | 0.86489 | 0.89518 | 0.90666 | 0.88719 | 0.74618 | 0.73129 | 0.63559 | 0.69531 | 0.57205 | 0.60902 | 0.50471 | 0.54202 | 0.33316 | 0.33872
7 | -0.83359 | -0.81623 | -0.83337 | -0.84845 | -0.93539 | -0.81287 | -0.70453 | -0.36596 | -0.18312 | -0.16831 | -0.12793 | -0.042991 | -0.17282 | -0.18034 | -0.33527 | -0.47442 | -0.42394 | -0.47287 | -0.53176 | -0.51564 | -0.56969 | -0.699 | -0.78864 | -0.78445
8 | -0.93942 | -0.96898 | -0.96514 | -0.98302 | -0.94388 | -0.9148 | -0.69931 | -0.53981 | -0.50864 | -0.57509 | -0.55402 | -0.50002 | -0.53004 | -0.57385 | -0.68329 | -0.77324 | -0.78662 | -0.7529 | -0.80963 | -0.82056 | -0.82618 | -0.85041 | -0.92376 | -0.94146

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.30925 | 0.34044 | 0.44312 | 0.50801 | 0.59731 | 0.69821 | 0.62239 | 0.88978 | 0.81627 | 0.92193 | 0.9475 | 0.87888 | 0.8291 | 0.76331 | 0.70309 | 0.63277 | 0.62618 | 0.49613 | 0.41049 | 0.4871 | 0.49631 | 0.56718 | 0.2754 | 0.26441
2 | 0.2577 | 0.2837 | 0.36926 | 0.42334 | 0.49776 | 0.58184 | 0.51866 | 0.74148 | 0.68023 | 0.76828 | 0.78958 | 0.7324 | 0.69092 | 0.63609 | 0.58591 | 0.52731 | 0.52182 | 0.41344 | 0.34208 | 0.40592 | 0.41359 | 0.47265 | 0.2295 | 0.22034
3 | 0.20616 | 0.22696 | 0.29541 | 0.33868 | 0.39821 | 0.46547 | 0.41493 | 0.59319 | 0.54418 | 0.61462 | 0.63167 | 0.58592 | 0.55273 | 0.50887 | 0.46873 | 0.42185 | 0.41746 | 0.33076 | 0.27366 | 0.32473 | 0.33087 | 0.37812 | 0.1836 | 0.17627
4 | 0.15462 | 0.17022 | 0.22156 | 0.25401 | 0.29865 | 0.34911 | 0.3112 | 0.44489 | 0.40814 | 0.46097 | 0.47375 | 0.43944 | 0.41455 | 0.38165 | 0.35154 | 0.31639 | 0.31309 | 0.24807 | 0.20525 | 0.24355 | 0.24815 | 0.28359 | 0.1377 | 0.13221
5 | 0.15462 | 0.17022 | 0.22156 | 0.25401 | 0.29865 | 0.34911 | 0.3112 | 0.44489 | 0.40814 | 0.46097 | 0.47375 | 0.43944 | 0.41455 | 0.38165 | 0.35154 | 0.31639 | 0.31309 | 0.24807 | 0.20525 | 0.24355 | 0.24815 | 0.28359 | 0.1377 | 0.13221
6 | 0.15462 | 0.17022 | 0.22156 | 0.25401 | 0.29865 | 0.34911 | 0.3112 | 0.44489 | 0.40814 | 0.46097 | 0.47375 | 0.43944 | 0.41455 | 0.38165 | 0.35154 | 0.31639 | 0.31309 | 0.24807 | 0.20525 | 0.24355 | 0.24815 | 0.28359 | 0.1377 | 0.13221
7 | 0.15462 | 0.17022 | 0.22156 | 0.25401 | 0.29865 | 0.34911 | 0.3112 | 0.44489 | 0.40814 | 0.46097 | 0.47375 | 0.43944 | 0.41455 | 0.38165 | 0.35154 | 0.31639 | 0.31309 | 0.24807 | 0.20525 | 0.24355 | 0.24815 | 0.28359 | 0.1377 | 0.13221
8 | 0.15462 | 0.17022 | 0.22156 | 0.25401 | 0.29865 | 0.34911 | 0.3112 | 0.44489 | 0.40814 | 0.46097 | 0.47375 | 0.43944 | 0.41455 | 0.38165 | 0.35154 | 0.31639 | 0.31309 | 0.24807 | 0.20525 | 0.24355 | 0.24815 | 0.28359 | 0.1377 | 0.13221

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.85734 | 0.90732 | 0.95811 | 1.0017 | 1.013 | 1.0597 | 1.0543 | 0.99653 | 0.90289 | 1.3259 | 1.2948 | 1.1922 | 1.1633 | 1.1681 | 1.1127 | 1.02 | 0.91668 | 0.8838 | 0.55555 | 0.59411 | 0.64956 | 0.66506 | 0.69361 | 0.76561
2 | 0.71445 | 0.7561 | 0.79842 | 0.83471 | 0.84419 | 0.88307 | 0.87855 | 0.83044 | 0.75241 | 1.1049 | 1.079 | 0.99354 | 0.9694 | 0.97338 | 0.92727 | 0.84998 | 0.7639 | 0.7365 | 0.46296 | 0.49509 | 0.5413 | 0.55421 | 0.57801 | 0.63801
3 | 0.57156 | 0.60488 | 0.63874 | 0.66777 | 0.67535 | 0.70645 | 0.70284 | 0.66435 | 0.60193 | 0.88392 | 0.86318 | 0.79483 | 0.77552 | 0.77871 | 0.74182 | 0.67998 | 0.61112 | 0.5892 | 0.37037 | 0.39607 | 0.43304 | 0.44337 | 0.46241 | 0.51041
4 | 0.42867 | 0.45366 | 0.47905 | 0.50083 | 0.50651 | 0.52984 | 0.52713 | 0.49826 | 0.45145 | 0.66294 | 0.64738 | 0.59612 | 0.58164 | 0.58403 | 0.55636 | 0.50999 | 0.45834 | 0.4419 | 0.27778 | 0.29706 | 0.32478 | 0.33253 | 0.3468 | 0.38281
5 | 0.42867 | 0.45366 | 0.47905 | 0.50083 | 0.50651 | 0.52984 | 0.52713 | 0.49826 | 0.45145 | 0.66294 | 0.64738 | 0.59612 | 0.58164 | 0.58403 | 0.55636 | 0.50999 | 0.45834 | 0.4419 | 0.27778 | 0.29706 | 0.32478 | 0.33253 | 0.3468 | 0.38281
6 | 0.42867 | 0.45366 | 0.47905 | 0.50083 | 0.50651 | 0.52984 | 0.52713 | 0.49826 | 0.45145 | 0.66294 | 0.64738 | 0.59612 | 0.58164 | 0.58403 | 0.55636 | 0.50999 | 0.45834 | 0.4419 | 0.27778 | 0.29706 | 0.32478 | 0.33253 | 0.3468 | 0.38281
7 | 0.42867 | 0.45366 | 0.47905 | 0.50083 | 0.50651 | 0.52984 | 0.52713 | 0.49826 | 0.45145 | 0.66294 | 0.64738 | 0.59612 | 0.58164 | 0.58403 | 0.55636 | 0.50999 | 0.45834 | 0.4419 | 0.27778 | 0.29706 | 0.32478 | 0.33253 | 0.3468 | 0.38281
8 | 0.42867 | 0.45366 | 0.47905 | 0.50083 | 0.50651 | 0.52984 | 0.52713 | 0.49826 | 0.45145 | 0.66294 | 0.64738 | 0.59612 | 0.58164 | 0.58403 | 0.55636 | 0.50999 | 0.45834 | 0.4419 | 0.27778 | 0.29706 | 0.32478 | 0.33253 | 0.3468 | 0.38281

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.3152e-05 | 2.5612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042817 | 0.85743 | 2.1811 | 2.8936 | 3.2566 | 3.2155 | 2.7419 | 2.3294 | 1.2758 | 0.287 | 0.0017757 | 0.00031868 | 7.6764e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.0581 | 2.7244 | 2.674 | 2.8442 | 2.3683 | 2.1112 | 1.8921 | 1.5833 | 1.6309 | 1.4156 | 1.4789 | 1.517 | 1.3528 | 1.3729 | 1.7293 | 1.8688 | 2.0507 | 2.0754 | 2.0556 | 2.1874 | 2.1241 | 2.2477 | 2.263 | 2.3836
4 | 0 | 1.4172e-05 | 8.0756e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012591 | 0.25723 | 0.66705 | 0.87659 | 0.9675 | 1.0144 | 0.90914 | 0.70567 | 0.37531 | 0.079541 | 0.0005538 | 8.825e-05 | 2.5211e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.3218e-05 | 7.8404e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012464 | 0.24943 | 0.66705 | 0.82553 | 0.99595 | 0.95472 | 0.90048 | 0.71938 | 0.35301 | 0.079541 | 0.00054325 | 8.7331e-05 | 2.3756e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.4172e-05 | 7.6051e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013354 | 0.25983 | 0.62258 | 0.89361 | 0.94853 | 0.94477 | 0.90048 | 0.65086 | 0.35673 | 0.085281 | 0.0005538 | 9.1927e-05 | 2.4968e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.3607e-05 | 2.6919e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042817 | 0.83145 | 2.16 | 2.7234 | 3.0985 | 3.4807 | 2.9727 | 2.1695 | 1.3006 | 0.2624 | 0.0018284 | 0.00031255 | 8.4036e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.9969 | 2.7244 | 2.7285 | 2.7895 | 2.392 | 2.0485 | 1.7635 | 1.5669 | 1.5663 | 1.5188 | 1.4644 | 1.4014 | 1.3528 | 1.2663 | 1.6453 | 1.8314 | 1.9531 | 2.1835 | 2.0761 | 2.2084 | 2.279 | 2.225 | 2.241 | 2.3836
4 | 0 | 1.4308e-05 | 7.9972e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012718 | 0.24943 | 0.60987 | 0.87659 | 0.94853 | 1.0442 | 0.90048 | 0.67827 | 0.37902 | 0.083641 | 0.00051688 | 9.5604e-05 | 2.3029e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.4036e-05 | 7.762e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012336 | 0.24684 | 0.64164 | 0.82553 | 0.91059 | 0.95472 | 0.85719 | 0.71938 | 0.37902 | 0.080361 | 0.00051688 | 8.825e-05 | 2.3029e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.4036e-05 | 7.6836e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013227 | 0.25203 | 0.61623 | 0.8851 | 0.95801 | 0.97461 | 0.90914 | 0.71938 | 0.37902 | 0.082821 | 0.0005116 | 9.5604e-05 | 2.3271e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.7695e-05 | 2.4828e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043665 | 0.90073 | 2.2023 | 2.7801 | 3.1934 | 3.4476 | 2.9727 | 2.2152 | 1.2386 | 0.2706 | 0.0017405 | 0.00031562 | 7.6764e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.1804 | 2.6966 | 2.7831 | 2.8168 | 2.2499 | 2.0903 | 1.9105 | 1.6658 | 1.6471 | 1.4156 | 1.3919 | 1.5026 | 1.2851 | 1.3196 | 1.6285 | 1.8875 | 2.0312 | 2.0538 | 2.035 | 2.0402 | 2.1241 | 2.2477 | 2.1312 | 2.4332
4 | 0 | 1.2946e-05 | 7.6836e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013099 | 0.27282 | 0.61623 | 0.85957 | 0.95801 | 1.0144 | 0.90048 | 0.67142 | 0.36416 | 0.079541 | 0.0005116 | 8.917e-05 | 2.4484e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.3627e-05 | 7.6051e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012972 | 0.24943 | 0.62258 | 0.8851 | 0.9011 | 0.98455 | 0.83121 | 0.66457 | 0.37159 | 0.086101 | 0.00053797 | 9.1008e-05 | 2.3756e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.2946e-05 | 7.762e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012845 | 0.26243 | 0.65434 | 0.87659 | 0.9011 | 1.0243 | 0.90914 | 0.65086 | 0.38645 | 0.082001 | 0.00054325 | 9.1927e-05 | 2.3271e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.2725 | 5.2325 | 5.0218 | 4.9226 | 4.8471 | 4.888 | 4.8825 | 5.765 | 6.1949 | 6.1279 | 6.0103 | 6.09 | 6.3327 | 6.2575 | 5.7846 | 5.9577 | 5.9819 | 5.8441 | 5.508 | 5.4187 | 5.426 | 5.3388 | 5.0929 | 4.9724
2 | 3.9104 | 3.7074 | 3.5454 | 3.2402 | 3.0913 | 3.2177 | 3.4459 | 4.4349 | 4.8343 | 5.1643 | 4.6985 | 4.9383 | 4.9602 | 4.876 | 4.2079 | 4.3809 | 4.5971 | 4.6271 | 4.7805 | 5.0165 | 5.2652 | 4.8158 | 4.2727 | 3.9943
3 | 2.5915 | 2.4519 | 2.2546 | 2.331 | 2.2633 | 2.2875 | 3.2224 | 3.9803 | 4.168 | 3.9191 | 3.824 | 4.1141 | 4.3139 | 4.0361 | 3.6904 | 3.5023 | 3.5495 | 3.4684 | 3.3593 | 3.644 | 3.8316 | 3.5607 | 3.2284 | 2.7397
4 | 1.1725 | 0.95122 | 0.7623 | 0.74868 | 0.67687 | 0.63345 | 1.3428 | 2.2662 | 2.7446 | 2.817 | 2.757 | 2.4764 | 2.8135 | 2.6749 | 2.4451 | 2.2623 | 2.0368 | 1.8399 | 2.3042 | 2.6874 | 3.0926 | 2.9335 | 2.2764 | 1.6783
5 | 2.2245 | 2.0164 | 1.8626 | 1.8141 | 1.8727 | 1.8649 | 2.0742 | 2.3176 | 2.5573 | 2.6404 | 2.818 | 2.9835 | 3.0709 | 2.9481 | 2.8458 | 2.8093 | 2.7972 | 2.7969 | 2.8205 | 2.8561 | 3.1473 | 2.9909 | 2.91 | 2.5899
6 | 2.3239 | 2.2402 | 2.078 | 2.1554 | 2.19 | 2.1801 | 2.385 | 2.8922 | 3.0174 | 3.0079 | 3.0055 | 3.174 | 3.1433 | 3.0289 | 2.8538 | 2.7551 | 2.8692 | 2.81 | 2.6278 | 2.6473 | 2.7704 | 2.5219 | 2.3945 | 2.4009
7 | 1.8978 | 1.7212 | 1.6745 | 1.704 | 1.637 | 1.7628 | 2.2692 | 2.4939 | 2.871 | 3.0316 | 3.0107 | 3.1403 | 3.0644 | 3.1509 | 3.1029 | 2.8919 | 2.9146 | 2.8341 | 2.797 | 2.8094 | 2.8505 | 2.398 | 2.3599 | 2.0593
8 | 1.451 | 1.3678 | 1.3138 | 1.2975 | 1.3244 | 1.4156 | 2.321 | 2.7315 | 2.9344 | 2.8995 | 3.0198 | 3.2061 | 3.1898 | 2.9885 | 2.6096 | 2.4933 | 2.3522 | 2.3193 | 2.268 | 2.3298 | 2.2564 | 1.9762 | 1.698 | 1.5514

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.3226 | 5.2325 | 4.9262 | 4.9226 | 4.7539 | 4.888 | 4.9762 | 5.765 | 6.2566 | 6.1279 | 5.9505 | 5.9688 | 6.2071 | 6.3807 | 5.8983 | 6.0163 | 6.0411 | 5.7295 | 5.6168 | 5.365 | 5.4796 | 5.3388 | 5.1908 | 5.0671
2 | 3.9104 | 3.7074 | 3.512 | 3.2707 | 3.0913 | 3.2794 | 3.4131 | 4.3909 | 4.8824 | 5.1131 | 4.7453 | 4.9383 | 5.0586 | 4.876 | 4.1254 | 4.3809 | 4.6426 | 4.6724 | 4.875 | 4.917 | 5.2131 | 4.9114 | 4.2316 | 3.9184
3 | 2.5432 | 2.4973 | 2.2336 | 2.3092 | 2.3061 | 2.2439 | 3.1606 | 4.0594 | 4.1266 | 3.958 | 3.824 | 4.0322 | 4.3139 | 3.9566 | 3.6904 | 3.5366 | 3.5143 | 3.4005 | 3.3261 | 3.7163 | 3.7938 | 3.6313 | 3.2284 | 2.7655
4 | 1.1725 | 0.95937 | 0.74949 | 0.74868 | 0.67687 | 0.62792 | 1.3553 | 2.2662 | 2.7446 | 2.7611 | 2.7296 | 2.501 | 2.8413 | 2.7012 | 2.4212 | 2.2845 | 2.0569 | 1.8221 | 2.3042 | 2.6608 | 3.062 | 2.9626 | 2.2764 | 1.6939
5 | 2.2036 | 1.9787 | 1.8974 | 1.7971 | 1.8905 | 1.8292 | 2.1138 | 2.2946 | 2.5573 | 2.6666 | 2.8461 | 2.9241 | 3.0404 | 2.9481 | 2.7899 | 2.8369 | 2.8249 | 2.8243 | 2.8205 | 2.8561 | 3.2095 | 3.0503 | 2.9381 | 2.5405
6 | 2.3019 | 2.2402 | 2.078 | 2.1146 | 2.2319 | 2.2011 | 2.4079 | 2.921 | 3.0474 | 2.9482 | 3.0653 | 3.2371 | 3.0809 | 3.0588 | 2.8257 | 2.728 | 2.8692 | 2.8375 | 2.6538 | 2.6211 | 2.7977 | 2.5469 | 2.4175 | 2.4009
7 | 1.8978 | 1.737 | 1.6745 | 1.7358 | 1.6525 | 1.7964 | 2.3126 | 2.5187 | 2.8425 | 3.0918 | 3.0107 | 3.1716 | 3.0341 | 3.1509 | 3.1029 | 2.9203 | 2.8857 | 2.8896 | 2.7417 | 2.8094 | 2.9068 | 2.3505 | 2.3373 | 2.0206
8 | 1.4378 | 1.3801 | 1.3138 | 1.2975 | 1.3121 | 1.4423 | 2.2988 | 2.6772 | 2.9636 | 2.957 | 3.0198 | 3.238 | 3.1898 | 2.9885 | 2.5584 | 2.4689 | 2.3754 | 2.2967 | 2.2233 | 2.376 | 2.2119 | 1.9566 | 1.714 | 1.58

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.3226 | 5.3317 | 4.9262 | 5.0165 | 4.7539 | 4.8407 | 4.8825 | 5.8796 | 6.0716 | 6.067 | 6.0701 | 6.09 | 6.2699 | 6.1342 | 5.7278 | 6.0749 | 6.0411 | 5.7295 | 5.508 | 5.365 | 5.3725 | 5.4447 | 5.1908 | 4.9251
2 | 3.9474 | 3.7422 | 3.5454 | 3.3012 | 3.0619 | 3.1869 | 3.4787 | 4.3468 | 4.7381 | 5.2156 | 4.605 | 4.9383 | 4.911 | 4.876 | 4.1667 | 4.4238 | 4.6881 | 4.6724 | 4.686 | 5.0165 | 5.161 | 4.8158 | 4.2727 | 4.0322
3 | 2.6157 | 2.4065 | 2.2964 | 2.3527 | 2.2419 | 2.2439 | 3.2842 | 4.0198 | 4.1266 | 3.9969 | 3.7479 | 4.1959 | 4.3994 | 3.9566 | 3.6542 | 3.571 | 3.6197 | 3.4005 | 3.4256 | 3.6079 | 3.9073 | 3.4901 | 3.2593 | 2.6881
4 | 1.1725 | 0.95937 | 0.74949 | 0.76134 | 0.67105 | 0.63345 | 1.3428 | 2.2437 | 2.7719 | 2.817 | 2.757 | 2.5256 | 2.7856 | 2.6749 | 2.4691 | 2.2402 | 2.0167 | 1.8221 | 2.2588 | 2.6874 | 3.1232 | 2.9917 | 2.2764 | 1.6627
5 | 2.2454 | 2.0352 | 1.88 | 1.7801 | 1.8549 | 1.8471 | 2.0545 | 2.3636 | 2.5573 | 2.6404 | 2.818 | 2.9241 | 3.1318 | 3.0061 | 2.9017 | 2.8644 | 2.7696 | 2.8517 | 2.7648 | 2.8844 | 3.1161 | 3.0503 | 2.9662 | 2.5652
6 | 2.3019 | 2.2402 | 2.1172 | 2.135 | 2.1481 | 2.2011 | 2.385 | 2.921 | 3.0174 | 2.9482 | 2.9456 | 3.174 | 3.1433 | 2.9991 | 2.7977 | 2.728 | 2.9261 | 2.7549 | 2.6538 | 2.6473 | 2.7704 | 2.5719 | 2.4404 | 2.4465
7 | 1.8978 | 1.737 | 1.7055 | 1.704 | 1.6062 | 1.7964 | 2.2692 | 2.5434 | 2.8139 | 2.9714 | 2.9807 | 3.2028 | 3.0644 | 3.1199 | 3.1639 | 2.8351 | 2.9723 | 2.8618 | 2.8247 | 2.8094 | 2.8787 | 2.3505 | 2.3825 | 2.0206
8 | 1.4774 | 1.3555 | 1.3376 | 1.3093 | 1.3367 | 1.4423 | 2.3433 | 2.7315 | 2.9928 | 2.8707 | 3.0499 | 3.1423 | 3.2531 | 2.9297 | 2.584 | 2.4689 | 2.3987 | 2.274 | 2.3127 | 2.3529 | 2.2342 | 1.9762 | 1.6821 | 1.5371

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.71578 | 0.79061 | 0.74506 | 0.74506 | 0.72879 | 0.77109 | 0.79386 | 1.4869 | 1.7309 | 1.6658 | 1.6268 | 1.6235 | 1.7276 | 1.6756 | 1.1745 | 1.5357 | 1.5552 | 1.4576 | 1.155 | 1.0476 | 1.0997 | 1.103 | 0.76133 | 0.75482
2 | 0.029925 | -0.17955 | -0.19451 | -0.28428 | -0.34413 | -0.26932 | -0.34413 | 0.86781 | 1.1072 | 1.4214 | 0.80796 | 0.73315 | 0.50872 | 0.68826 | 0.29925 | 0.25436 | 0.29925 | 0.53864 | 1.0324 | 1.0474 | 0.83789 | 0.64338 | 0.29925 | 0.059849
3 | -0.1806 | -0.42775 | -0.74618 | -0.68914 | -0.7034 | -0.67013 | -0.038022 | 0.80321 | 1.0551 | 1.0646 | 0.88876 | 1.1121 | 1.0076 | 0.87925 | 0.63211 | 0.39448 | 0.48953 | 0.43725 | 0.080796 | 0.3517 | 0.49428 | 0.32319 | -0.29942 | -0.6131
4 | -0.85452 | -0.86274 | -0.88739 | -0.88739 | -0.90793 | -0.93258 | -0.84631 | -0.57105 | -0.42726 | -0.45191 | -0.57105 | -0.62035 | -0.57516 | -0.62446 | -0.58748 | -0.6943 | -0.78057 | -0.6943 | -0.48889 | -0.43959 | -0.43959 | -0.57927 | -0.71895 | -0.74771
5 | -0.53207 | -0.69761 | -0.82176 | -0.81585 | -0.81585 | -0.8927 | -0.80402 | -0.31924 | 0.10641 | 0.35472 | 0.58528 | 0.62075 | 0.5439 | 0.44931 | 0.2956 | 0.18918 | 0.15962 | 0.1478 | 0.1478 | 0.035472 | 0.31333 | 0.1478 | 0.082767 | -0.13006
6 | 0.38782 | 0.43024 | 0.32723 | 0.38479 | 0.39388 | 0.40449 | 0.39085 | 0.72414 | 0.83018 | 0.82867 | 0.72414 | 0.86503 | 0.90138 | 0.83018 | 0.72262 | 0.63627 | 0.77564 | 0.75141 | 0.58931 | 0.54689 | 0.64385 | 0.5075 | 0.38631 | 0.43176
7 | -0.74824 | -0.76932 | -0.81675 | -0.83782 | -0.78513 | -0.84836 | -0.72717 | -0.33197 | -0.057963 | -0.047424 | 0.10012 | 0.031616 | 0.010539 | 0 | -0.084309 | -0.14754 | -0.21604 | -0.28454 | -0.24766 | -0.30035 | -0.21077 | -0.3952 | -0.50059 | -0.53747
8 | -0.93672 | -0.94297 | -0.95235 | -0.95705 | -0.94453 | -0.92264 | -0.78346 | -0.64741 | -0.63334 | -0.62396 | -0.61301 | -0.60832 | -0.62239 | -0.64585 | -0.71153 | -0.7428 | -0.76783 | -0.77095 | -0.78503 | -0.81161 | -0.86322 | -0.89762 | -0.9117 | -0.9289

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.70146 | 0.79852 | 0.75996 | 0.75251 | 0.73608 | 0.75567 | 0.79386 | 1.5166 | 1.7482 | 1.6991 | 1.5942 | 1.6398 | 1.7276 | 1.6923 | 1.1745 | 1.505 | 1.5863 | 1.4284 | 1.1781 | 1.0686 | 1.1217 | 1.103 | 0.77656 | 0.76237
2 | 0.029326 | -0.17596 | -0.1984 | -0.28997 | -0.34413 | -0.26932 | -0.33725 | 0.86781 | 1.1072 | 1.393 | 0.80796 | 0.71849 | 0.50363 | 0.6745 | 0.30523 | 0.25182 | 0.29326 | 0.53326 | 1.053 | 1.0578 | 0.82113 | 0.64338 | 0.30224 | 0.060448
3 | -0.18422 | -0.4363 | -0.7611 | -0.69604 | -0.71747 | -0.67684 | -0.037261 | 0.79518 | 1.0762 | 1.0753 | 0.87987 | 1.101 | 0.98743 | 0.86167 | 0.62579 | 0.39842 | 0.48953 | 0.43725 | 0.082412 | 0.34818 | 0.49428 | 0.32642 | -0.30242 | -0.62536
4 | -0.87161 | -0.87137 | -0.87852 | -0.90514 | -0.88977 | -0.92326 | -0.85477 | -0.55963 | -0.41872 | -0.46095 | -0.58247 | -0.61415 | -0.56366 | -0.61821 | -0.58748 | -0.70819 | -0.76496 | -0.70819 | -0.49866 | -0.43519 | -0.44398 | -0.59085 | -0.71176 | -0.76266
5 | -0.54271 | -0.69063 | -0.80532 | -0.83216 | -0.81585 | -0.8927 | -0.81206 | -0.31924 | 0.10854 | 0.35117 | 0.59699 | 0.62696 | 0.5439 | 0.45829 | 0.29264 | 0.18918 | 0.15962 | 0.14484 | 0.1478 | 0.035117 | 0.31333 | 0.15075 | 0.081112 | -0.13006
6 | 0.38782 | 0.43885 | 0.32395 | 0.38094 | 0.40176 | 0.40449 | 0.39867 | 0.7169 | 0.83848 | 0.82038 | 0.73138 | 0.88233 | 0.91941 | 0.82188 | 0.72262 | 0.64263 | 0.79116 | 0.76643 | 0.58931 | 0.55236 | 0.63741 | 0.50243 | 0.37858 | 0.44039
7 | -0.76321 | -0.76932 | -0.80041 | -0.82944 | -0.76943 | -0.83988 | -0.73444 | -0.32533 | -0.056803 | -0.048372 | 0.10012 | 0.032248 | 0.010433 | 0 | -0.082623 | -0.14902 | -0.21388 | -0.2817 | -0.24271 | -0.30636 | -0.21288 | -0.4031 | -0.49057 | -0.54285
8 | -0.91798 | -0.94297 | -0.94283 | -0.96662 | -0.95398 | -0.93187 | -0.79913 | -0.65389 | -0.63334 | -0.63644 | -0.62527 | -0.60223 | -0.61617 | -0.64585 | -0.71153 | -0.7428 | -0.75247 | -0.78637 | -0.76933 | -0.81161 | -0.84595 | -0.88864 | -0.92081 | -0.93819

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.70146 | 0.79061 | 0.73761 | 0.73016 | 0.72151 | 0.75567 | 0.79386 | 1.5166 | 1.7482 | 1.6658 | 1.6105 | 1.656 | 1.7622 | 1.6421 | 1.1745 | 1.5203 | 1.5863 | 1.443 | 1.1319 | 1.0581 | 1.1217 | 1.0809 | 0.7461 | 0.73973
2 | 0.029625 | -0.17955 | -0.19645 | -0.28144 | -0.34757 | -0.26393 | -0.34413 | 0.87649 | 1.1294 | 1.4214 | 0.81604 | 0.71849 | 0.49854 | 0.69515 | 0.29326 | 0.25182 | 0.29625 | 0.53864 | 1.0117 | 1.0578 | 0.82951 | 0.64338 | 0.29326 | 0.059251
3 | -0.1806 | -0.42775 | -0.74618 | -0.69604 | -0.69637 | -0.67684 | -0.037261 | 0.81927 | 1.0762 | 1.0646 | 0.87987 | 1.1233 | 1.0177 | 0.87925 | 0.63843 | 0.39448 | 0.49443 | 0.44162 | 0.082412 | 0.34467 | 0.48934 | 0.31995 | -0.30541 | -0.61923
4 | -0.87161 | -0.85411 | -0.86964 | -0.90514 | -0.92609 | -0.91393 | -0.83784 | -0.58247 | -0.42299 | -0.45643 | -0.57105 | -0.62035 | -0.58666 | -0.62446 | -0.59336 | -0.68041 | -0.79619 | -0.6943 | -0.47911 | -0.44398 | -0.43519 | -0.57348 | -0.72614 | -0.74023
5 | -0.52675 | -0.69063 | -0.82176 | -0.83216 | -0.83216 | -0.90163 | -0.79598 | -0.32244 | 0.10748 | 0.35472 | 0.59699 | 0.63317 | 0.54934 | 0.44931 | 0.29264 | 0.19107 | 0.16281 | 0.14484 | 0.14928 | 0.035826 | 0.31333 | 0.1478 | 0.081112 | -0.13136
6 | 0.38782 | 0.43024 | 0.32395 | 0.38864 | 0.39782 | 0.40449 | 0.38304 | 0.73862 | 0.83018 | 0.82038 | 0.73138 | 0.85638 | 0.89237 | 0.83848 | 0.72985 | 0.63627 | 0.79116 | 0.76643 | 0.58931 | 0.53595 | 0.65672 | 0.51258 | 0.37858 | 0.42744
7 | -0.75573 | -0.76932 | -0.83308 | -0.85458 | -0.80083 | -0.85684 | -0.71262 | -0.32865 | -0.056803 | -0.046475 | 0.10112 | 0.031932 | 0.010644 | 0 | -0.084309 | -0.14754 | -0.21604 | -0.28739 | -0.25013 | -0.29434 | -0.21077 | -0.3952 | -0.49558 | -0.54822
8 | -0.93672 | -0.94297 | -0.93331 | -0.94747 | -0.95398 | -0.92264 | -0.77563 | -0.64094 | -0.63334 | -0.62396 | -0.61914 | -0.60832 | -0.62239 | -0.65231 | -0.72576 | -0.7428 | -0.78318 | -0.76324 | -0.77718 | -0.81973 | -0.86322 | -0.87967 | -0.89346 | -0.94747

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.30925 | 0.34044 | 0.44312 | 0.50801 | 0.59731 | 0.69821 | 0.62239 | 0.88978 | 0.81627 | 0.92193 | 0.9475 | 0.87888 | 0.8291 | 0.76331 | 0.70309 | 0.63277 | 0.62618 | 0.49613 | 0.41049 | 0.4871 | 0.49631 | 0.56718 | 0.2754 | 0.26441
2 | 0.2577 | 0.2837 | 0.36926 | 0.42334 | 0.49776 | 0.58184 | 0.51866 | 0.74148 | 0.68023 | 0.76828 | 0.78958 | 0.7324 | 0.69092 | 0.63609 | 0.58591 | 0.52731 | 0.52182 | 0.41344 | 0.34208 | 0.40592 | 0.41359 | 0.47265 | 0.2295 | 0.22034
3 | 0.20616 | 0.22696 | 0.29541 | 0.33868 | 0.39821 | 0.46547 | 0.41493 | 0.59319 | 0.54418 | 0.61462 | 0.63167 | 0.58592 | 0.55273 | 0.50887 | 0.46873 | 0.42185 | 0.41746 | 0.33076 | 0.27366 | 0.32473 | 0.33087 | 0.37812 | 0.1836 | 0.17627
4 | 0.15462 | 0.17022 | 0.22156 | 0.25401 | 0.29865 | 0.34911 | 0.3112 | 0.44489 | 0.40814 | 0.46097 | 0.47375 | 0.43944 | 0.41455 | 0.38165 | 0.35154 | 0.31639 | 0.31309 | 0.24807 | 0.20525 | 0.24355 | 0.24815 | 0.28359 | 0.1377 | 0.13221
5 | 0.15462 | 0.17022 | 0.22156 | 0.25401 | 0.29865 | 0.34911 | 0.3112 | 0.44489 | 0.40814 | 0.46097 | 0.47375 | 0.43944 | 0.41455 | 0.38165 | 0.35154 | 0.31639 | 0.31309 | 0.24807 | 0.20525 | 0.24355 | 0.24815 | 0.28359 | 0.1377 | 0.13221
6 | 0.15462 | 0.17022 | 0.22156 | 0.25401 | 0.29865 | 0.34911 | 0.3112 | 0.44489 | 0.40814 | 0.46097 | 0.47375 | 0.43944 | 0.41455 | 0.38165 | 0.35154 | 0.31639 | 0.31309 | 0.24807 | 0.20525 | 0.24355 | 0.24815 | 0.28359 | 0.1377 | 0.13221
7 | 0.15462 | 0.17022 | 0.22156 | 0.25401 | 0.29865 | 0.34911 | 0.3112 | 0.44489 | 0.40814 | 0.46097 | 0.47375 | 0.43944 | 0.41455 | 0.38165 | 0.35154 | 0.31639 | 0.31309 | 0.24807 | 0.20525 | 0.24355 | 0.24815 | 0.28359 | 0.1377 | 0.13221
8 | 0.15462 | 0.17022 | 0.22156 | 0.25401 | 0.29865 | 0.34911 | 0.3112 | 0.44489 | 0.40814 | 0.46097 | 0.47375 | 0.43944 | 0.41455 | 0.38165 | 0.35154 | 0.31639 | 0.31309 | 0.24807 | 0.20525 | 0.24355 | 0.24815 | 0.28359 | 0.1377 | 0.13221

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.85734 | 0.90732 | 0.95811 | 1.0017 | 1.013 | 1.0597 | 1.0543 | 0.99653 | 0.90289 | 1.3259 | 1.2948 | 1.1922 | 1.1633 | 1.1681 | 1.1127 | 1.02 | 0.91668 | 0.8838 | 0.55555 | 0.59411 | 0.64956 | 0.66506 | 0.69361 | 0.76561
2 | 0.71445 | 0.7561 | 0.79842 | 0.83471 | 0.84419 | 0.88307 | 0.87855 | 0.83044 | 0.75241 | 1.1049 | 1.079 | 0.99354 | 0.9694 | 0.97338 | 0.92727 | 0.84998 | 0.7639 | 0.7365 | 0.46296 | 0.49509 | 0.5413 | 0.55421 | 0.57801 | 0.63801
3 | 0.57156 | 0.60488 | 0.63874 | 0.66777 | 0.67535 | 0.70645 | 0.70284 | 0.66435 | 0.60193 | 0.88392 | 0.86318 | 0.79483 | 0.77552 | 0.77871 | 0.74182 | 0.67998 | 0.61112 | 0.5892 | 0.37037 | 0.39607 | 0.43304 | 0.44337 | 0.46241 | 0.51041
4 | 0.42867 | 0.45366 | 0.47905 | 0.50083 | 0.50651 | 0.52984 | 0.52713 | 0.49826 | 0.45145 | 0.66294 | 0.64738 | 0.59612 | 0.58164 | 0.58403 | 0.55636 | 0.50999 | 0.45834 | 0.4419 | 0.27778 | 0.29706 | 0.32478 | 0.33253 | 0.3468 | 0.38281
5 | 0.42867 | 0.45366 | 0.47905 | 0.50083 | 0.50651 | 0.52984 | 0.52713 | 0.49826 | 0.45145 | 0.66294 | 0.64738 | 0.59612 | 0.58164 | 0.58403 | 0.55636 | 0.50999 | 0.45834 | 0.4419 | 0.27778 | 0.29706 | 0.32478 | 0.33253 | 0.3468 | 0.38281
6 | 0.42867 | 0.45366 | 0.47905 | 0.50083 | 0.50651 | 0.52984 | 0.52713 | 0.49826 | 0.45145 | 0.66294 | 0.64738 | 0.59612 | 0.58164 | 0.58403 | 0.55636 | 0.50999 | 0.45834 | 0.4419 | 0.27778 | 0.29706 | 0.32478 | 0.33253 | 0.3468 | 0.38281
7 | 0.42867 | 0.45366 | 0.47905 | 0.50083 | 0.50651 | 0.52984 | 0.52713 | 0.49826 | 0.45145 | 0.66294 | 0.64738 | 0.59612 | 0.58164 | 0.58403 | 0.55636 | 0.50999 | 0.45834 | 0.4419 | 0.27778 | 0.29706 | 0.32478 | 0.33253 | 0.3468 | 0.38281
8 | 0.42867 | 0.45366 | 0.47905 | 0.50083 | 0.50651 | 0.52984 | 0.52713 | 0.49826 | 0.45145 | 0.66294 | 0.64738 | 0.59612 | 0.58164 | 0.58403 | 0.55636 | 0.50999 | 0.45834 | 0.4419 | 0.27778 | 0.29706 | 0.32478 | 0.33253 | 0.3468 | 0.38281

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.5957e-05 | 3.3917e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050212 | 1.1476 | 2.6967 | 3.6336 | 4.0774 | 4.0424 | 3.6497 | 2.9279 | 1.4903 | 0.32982 | 0.0021293 | 0.00039475 | 9.9728e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.155 | 2.0749 | 2.1516 | 2.0527 | 1.7585 | 1.5542 | 1.384 | 1.2546 | 1.2325 | 1.133 | 1.1205 | 1.0607 | 1.0191 | 1.033 | 1.1815 | 1.381 | 1.4183 | 1.602 | 1.5692 | 1.6376 | 1.7288 | 1.6459 | 1.7119 | 1.9191
4 | 0 | 1.7826e-05 | 1.0274e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015698 | 0.31476 | 0.79284 | 1.0356 | 1.2112 | 1.3138 | 1.1613 | 0.87836 | 0.47038 | 0.10311 | 0.00065195 | 0.00011842 | 2.8452e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.7826e-05 | 9.9776e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016649 | 0.31148 | 0.84947 | 1.1228 | 1.1393 | 1.2254 | 1.117 | 0.89558 | 0.45176 | 0.10415 | 0.00066512 | 0.00010827 | 2.8452e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.6787e-05 | 1.0076e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016332 | 0.33771 | 0.8252 | 1.1337 | 1.1992 | 1.3138 | 1.1281 | 0.89558 | 0.46573 | 0.10415 | 0.00062561 | 0.00011617 | 3.0798e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.5957e-05 | 3.1942e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055497 | 1.0383 | 2.8046 | 3.7062 | 4.0374 | 4.4214 | 3.576 | 2.8131 | 1.63 | 0.34718 | 0.0022829 | 0.00036843 | 0.00010071 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2684 | 2.0948 | 2.1307 | 2.0728 | 1.7407 | 1.6493 | 1.4411 | 1.3058 | 1.2206 | 1.0676 | 1.0872 | 1.1143 | 0.98917 | 0.97228 | 1.281 | 1.3252 | 1.4042 | 1.6178 | 1.5843 | 1.5116 | 1.7288 | 1.6291 | 1.679 | 1.8073
4 | 0 | 1.8172e-05 | 9.7801e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015222 | 0.34427 | 0.80902 | 1.1337 | 1.2472 | 1.3138 | 1.0617 | 0.87836 | 0.47038 | 0.099987 | 0.00064537 | 0.00011504 | 2.9625e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.8172e-05 | 9.9776e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015064 | 0.31476 | 0.80093 | 1.101 | 1.1992 | 1.2885 | 1.1391 | 0.9042 | 0.4471 | 0.10519 | 0.00064537 | 0.00011617 | 2.8158e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.6787e-05 | 9.4837e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015222 | 0.3246 | 0.83329 | 1.101 | 1.2352 | 1.2759 | 1.0949 | 0.82669 | 0.45176 | 0.10519 | 0.00062561 | 0.00011391 | 2.9918e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.5957e-05 | 3.4576e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053383 | 1.0601 | 2.6158 | 3.6699 | 3.7975 | 4.4214 | 3.6128 | 2.8418 | 1.599 | 0.36454 | 0.0021512 | 0.00036091 | 9.4839e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2911 | 1.9153 | 2.0889 | 2.0527 | 1.8118 | 1.5225 | 1.3698 | 1.2546 | 1.1258 | 1.1439 | 1.0539 | 1.0714 | 1.0091 | 0.97228 | 1.3058 | 1.3531 | 1.4183 | 1.5861 | 1.4938 | 1.6376 | 1.7461 | 1.6963 | 1.6296 | 1.826
4 | 0 | 1.7133e-05 | 1.0076e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016015 | 0.3246 | 0.80902 | 1.101 | 1.2232 | 1.2254 | 1.106 | 0.8353 | 0.45176 | 0.098946 | 0.00068488 | 0.0001094 | 3.0212e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.696e-05 | 1.0175e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015856 | 0.32132 | 0.83329 | 1.1119 | 1.1393 | 1.2127 | 1.0617 | 0.88697 | 0.4797 | 0.10936 | 0.0006322 | 0.00011053 | 3.0505e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.6441e-05 | 9.8789e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015539 | 0.33771 | 0.80093 | 1.101 | 1.1872 | 1.3138 | 1.0728 | 0.9042 | 0.45641 | 0.10415 | 0.00069147 | 0.00011617 | 3.0798e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1