## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2030
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 116.1%
Flex. Load Growth | 179.1%
RES Installed, [MW] | 19
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 5
3 | 9 | 5
4 | 22 | 3
5 | 24 | 3
6 | 26 | 3

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 1.7609 | 1.8196 | 1.6294 | 1.5444 | 1.2653 | 1.0739 | 1.3133 | 0.22808 | 0.20057 | 0.29241 | 0.17221 | 0.21519 | 0.34284 | 0.63167 | 0.67393 | 0.66276 | 0.37178 | 0.75731 | 0.44442 | 0.31247 | 0.4745 | 0.29327 | 1.3386 | 1.6136
Minimum FL, [MW] | -3.9757 | -4.2513 | -4.7814 | -5.1578 | -5.5129 | -6.0165 | -5.7409 | -6.4398 | -5.8408 | -8.5792 | -8.4913 | -7.7623 | -7.4408 | -7.184 | -6.7714 | -6.162 | -5.7619 | -5.1563 | -3.2729 | -3.6628 | -3.8718 | -4.1567 | -3.3025 | -3.5092
Maximum FL, [MW] | 3.8301 | 4.0976 | 4.5943 | 4.9436 | 5.262 | 5.7458 | 5.4778 | 6.1817 | 5.6624 | 6.4612 | 6.5121 | 6.0959 | 5.8905 | 5.7391 | 5.3784 | 4.8967 | 4.5617 | 4.077 | 3.1911 | 3.5717 | 3.7954 | 4.0883 | 3.1813 | 3.3828

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.6914 | 5.5036 | 5.2825 | 5.4151 | 5.2152 | 5.1835 | 5.2773 | 6.5546 | 6.6792 | 6.6342 | 6.5902 | 6.7366 | 6.6901 | 6.6306 | 5.7929 | 6.2198 | 6.6924 | 6.6687 | 6.2703 | 5.9573 | 5.9481 | 5.6517 | 5.319 | 5.2646
2 | 3.512 | 3.4302 | 3.2657 | 3.2267 | 3.21 | 3.3812 | 4.0793 | 4.5449 | 4.933 | 5.0963 | 5.0654 | 4.9526 | 4.7955 | 4.6115 | 4.3092 | 4.4377 | 4.8753 | 5.881 | 5.5552 | 5.115 | 4.9873 | 4.6264 | 4.4125 | 3.9746
3 | 2.4062 | 2.2843 | 2.1929 | 2.2229 | 2.2047 | 2.4711 | 3.9346 | 4.4383 | 4.6319 | 4.4986 | 4.3187 | 4.5984 | 4.2821 | 4.118 | 3.5786 | 3.5627 | 3.6698 | 4.0109 | 3.6323 | 3.7547 | 3.6684 | 3.4294 | 2.9949 | 2.6992
4 | 0.84406 | 0.61595 | 0.59713 | 0.54124 | 0.53391 | 0.93864 | 1.7982 | 2.0977 | 2.3072 | 2.1711 | 2.1406 | 1.9951 | 1.9568 | 1.8739 | 1.7958 | 1.834 | 2.2683 | 3.4409 | 3.0697 | 2.5914 | 2.5227 | 2.2328 | 1.7829 | 1.4433
5 | 2.1019 | 1.9336 | 1.7681 | 1.7807 | 1.789 | 1.9804 | 2.5525 | 2.7043 | 2.7926 | 2.9122 | 2.9814 | 3.0352 | 2.9895 | 2.8754 | 2.8708 | 2.8469 | 3.0092 | 3.483 | 3.4073 | 3.3206 | 3.3071 | 3.0728 | 2.8417 | 2.6151
6 | 2.4597 | 2.3292 | 2.2556 | 2.2726 | 2.2679 | 2.4279 | 2.7526 | 3.2014 | 3.353 | 3.4756 | 3.408 | 3.4642 | 3.4597 | 3.4377 | 3.2122 | 3.2185 | 3.0952 | 3.2806 | 3.1495 | 3.0875 | 3.0361 | 2.9154 | 2.7243 | 2.5679
7 | 2.0272 | 1.9003 | 1.811 | 1.8175 | 1.7963 | 1.9701 | 2.5234 | 2.8894 | 3.0377 | 3.0513 | 3.0172 | 3.0472 | 2.9733 | 2.8929 | 2.6741 | 2.724 | 2.8994 | 3.3459 | 3.1365 | 2.9772 | 2.9306 | 2.7325 | 2.4837 | 2.278
8 | 1.5365 | 1.4707 | 1.4231 | 1.4011 | 1.4473 | 1.7185 | 2.7773 | 3.2056 | 3.3264 | 3.3175 | 3.4266 | 3.4077 | 3.2176 | 3.1692 | 2.8138 | 2.5432 | 2.5803 | 2.8453 | 2.7661 | 2.6653 | 2.6269 | 2.4088 | 2.0126 | 1.7894

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.6914 | 5.555 | 5.2329 | 5.313 | 5.2152 | 5.2829 | 5.177 | 6.6847 | 6.7456 | 6.7657 | 6.5247 | 6.6696 | 6.6238 | 6.5005 | 5.8495 | 6.3415 | 6.8248 | 6.7991 | 6.3321 | 6.0162 | 5.831 | 5.5957 | 5.4201 | 5.314
2 | 3.512 | 3.3676 | 3.2058 | 3.2267 | 3.21 | 3.4132 | 4.0021 | 4.5449 | 4.933 | 5.1468 | 4.9647 | 5.0509 | 4.8903 | 4.7016 | 4.3932 | 4.4809 | 4.8753 | 5.7659 | 5.61 | 5.1656 | 5.0854 | 4.6264 | 4.3287 | 4.0117
3 | 2.4497 | 2.3251 | 2.1732 | 2.2633 | 2.164 | 2.4245 | 3.9722 | 4.4383 | 4.5398 | 4.454 | 4.3187 | 4.507 | 4.1974 | 4.118 | 3.5786 | 3.5975 | 3.5974 | 4.05 | 3.5608 | 3.7547 | 3.6324 | 3.3616 | 2.9386 | 2.7489
4 | 0.83738 | 0.61595 | 0.59278 | 0.54124 | 0.54206 | 0.94695 | 1.7648 | 2.0562 | 2.3301 | 2.2139 | 2.1831 | 1.9556 | 1.9953 | 1.8739 | 1.8304 | 1.8164 | 2.2237 | 3.3736 | 3.0092 | 2.5914 | 2.5722 | 2.2328 | 1.7994 | 1.469
5 | 2.1404 | 1.8986 | 1.736 | 1.8132 | 1.7724 | 1.9429 | 2.6009 | 2.6775 | 2.8481 | 2.8546 | 3.011 | 2.9749 | 2.9599 | 2.9035 | 2.8708 | 2.8469 | 2.9795 | 3.4489 | 3.3737 | 3.3206 | 3.3071 | 3.0423 | 2.8959 | 2.6397
6 | 2.414 | 2.3077 | 2.2137 | 2.2302 | 2.2893 | 2.4279 | 2.7264 | 3.2332 | 3.4197 | 3.4412 | 3.408 | 3.4987 | 3.3912 | 3.4377 | 3.1807 | 3.187 | 3.034 | 3.2165 | 3.0874 | 3.0875 | 3.066 | 2.9154 | 2.7243 | 2.5679
7 | 2.0457 | 1.9175 | 1.7781 | 1.8009 | 1.813 | 2.0074 | 2.5234 | 2.8321 | 3.0679 | 3.0211 | 2.9872 | 2.9867 | 2.9439 | 2.9495 | 2.7002 | 2.7771 | 2.8994 | 3.3786 | 3.0746 | 3.0361 | 2.9018 | 2.7054 | 2.4602 | 2.278
8 | 1.5229 | 1.4836 | 1.3979 | 1.4011 | 1.4737 | 1.7507 | 2.7509 | 3.2693 | 3.3264 | 3.2517 | 3.4607 | 3.4754 | 3.2176 | 3.2003 | 2.8413 | 2.5184 | 2.5549 | 2.7899 | 2.7661 | 2.6917 | 2.5753 | 2.385 | 2.0314 | 1.8057

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.5846 | 5.4522 | 5.3816 | 5.5172 | 5.116 | 5.0842 | 5.2773 | 6.5546 | 6.812 | 6.7 | 6.7213 | 6.8035 | 6.5576 | 6.7607 | 5.9061 | 6.3415 | 6.6924 | 6.6687 | 6.2085 | 5.8394 | 5.8895 | 5.7635 | 5.218 | 5.2152
2 | 3.4798 | 3.4927 | 3.2058 | 3.2267 | 3.18 | 3.4132 | 4.1565 | 4.5449 | 4.8351 | 5.1973 | 5.015 | 5.0509 | 4.7008 | 4.6115 | 4.2253 | 4.3511 | 4.779 | 5.9385 | 5.5552 | 5.2163 | 4.9382 | 4.5807 | 4.4544 | 4.0117
3 | 2.4062 | 2.2435 | 2.1732 | 2.2431 | 2.2251 | 2.4245 | 3.8594 | 4.4383 | 4.5859 | 4.4094 | 4.3187 | 4.507 | 4.1974 | 4.1583 | 3.6135 | 3.6322 | 3.5974 | 3.9327 | 3.7038 | 3.8289 | 3.6684 | 3.4633 | 2.9386 | 2.6992
4 | 0.83738 | 0.62463 | 0.59278 | 0.53351 | 0.54206 | 0.92201 | 1.8315 | 2.1392 | 2.3301 | 2.1711 | 2.1406 | 1.9556 | 1.9953 | 1.8377 | 1.8304 | 1.834 | 2.246 | 3.4745 | 3.0999 | 2.5402 | 2.5227 | 2.2108 | 1.8159 | 1.469
5 | 2.0826 | 1.9161 | 1.7681 | 1.7481 | 1.7724 | 1.9991 | 2.5525 | 2.6775 | 2.7372 | 2.9122 | 2.9814 | 3.0051 | 2.9599 | 2.8472 | 2.8708 | 2.8747 | 3.039 | 3.4489 | 3.34 | 3.2877 | 3.3397 | 3.1032 | 2.8959 | 2.566
6 | 2.5054 | 2.2863 | 2.2137 | 2.2938 | 2.2465 | 2.4279 | 2.7788 | 3.265 | 3.353 | 3.5446 | 3.4419 | 3.4642 | 3.494 | 3.404 | 3.2436 | 3.187 | 3.1564 | 3.2485 | 3.1805 | 3.0875 | 3.0062 | 2.8866 | 2.7761 | 2.5679
7 | 2.0642 | 1.9175 | 1.8275 | 1.8342 | 1.813 | 1.9888 | 2.5473 | 2.8607 | 3.0679 | 2.9909 | 3.0472 | 3.0169 | 2.9733 | 2.9212 | 2.7262 | 2.724 | 2.928 | 3.3459 | 3.1674 | 2.9183 | 2.8729 | 2.7595 | 2.4837 | 2.2356
8 | 1.5093 | 1.4836 | 1.4231 | 1.4136 | 1.4341 | 1.7024 | 2.8038 | 3.1419 | 3.2603 | 3.2517 | 3.4948 | 3.34 | 3.2495 | 3.2313 | 2.7589 | 2.5927 | 2.6312 | 2.9007 | 2.8205 | 2.6653 | 2.6011 | 2.4326 | 1.975 | 1.8057

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0004 | 0.70681 | 0.61273 | 0.78541 | 0.67626 | 0.556 | 0.46004 | 1.6076 | 1.6812 | 1.442 | 1.68 | 1.5611 | 1.568 | 1.4001 | 0.83084 | 1.3008 | 1.5602 | 1.4557 | 1.0174 | 1.0555 | 0.98311 | 0.60983 | 0.48647 | 0.5042
2 | -1.579 | -1.5787 | -1.6222 | -1.6966 | -1.6803 | -1.5421 | -0.9778 | -0.18796 | -0.20199 | -0.13386 | -0.11792 | -0.52625 | -0.7688 | -0.99662 | -0.98913 | -1.0059 | -0.79084 | 0.25993 | -0.036633 | -0.43242 | -0.80156 | -1.0544 | -1.1564 | -1.324
3 | -1.2081 | -1.3035 | -1.3274 | -1.3097 | -1.3108 | -1.0946 | -0.040758 | 0.56432 | 0.71923 | 0.50103 | 0.29582 | 0.58678 | 0.36999 | 0.11225 | -0.4441 | -0.44429 | -0.36599 | -0.18463 | -0.45 | -0.2564 | -0.35202 | -0.58386 | -0.92242 | -1.0413
4 | -0.99052 | -1.0003 | -1.0106 | -1.0194 | -1.0239 | -0.93614 | -0.8122 | -0.74153 | -0.76325 | -0.84554 | -0.90186 | -0.95492 | -0.95605 | -0.97363 | -0.98219 | -0.95289 | -0.80668 | -0.48079 | -0.62014 | -0.75224 | -0.8098 | -0.85674 | -0.90565 | -0.91003
5 | -0.93205 | -0.97888 | -1.0205 | -1.0241 | -1.0219 | -0.86134 | -0.65643 | -0.53123 | -0.52181 | -0.4371 | -0.43257 | -0.42346 | -0.50964 | -0.54843 | -0.53369 | -0.66156 | -0.5861 | -0.29383 | -0.34795 | -0.43262 | -0.46715 | -0.60641 | -0.67065 | -0.70159
6 | 0.30161 | 0.23593 | 0.17889 | 0.2665 | 0.21884 | 0.31528 | 0.4205 | 0.81904 | 0.94326 | 0.97191 | 0.9225 | 0.98405 | 0.97674 | 0.96541 | 0.81196 | 0.77236 | 0.67128 | 0.73436 | 0.62249 | 0.64959 | 0.54921 | 0.57813 | 0.35891 | 0.36858
7 | -0.89802 | -0.8882 | -0.9161 | -0.93268 | -0.98792 | -0.88454 | -0.75146 | -0.39034 | -0.1934 | -0.17952 | -0.13645 | -0.045855 | -0.18618 | -0.19428 | -0.3541 | -0.50602 | -0.4567 | -0.50941 | -0.57286 | -0.55 | -0.62624 | -0.73826 | -0.83294 | -0.82851
8 | -1.0222 | -1.0439 | -1.0397 | -1.0382 | -1.0168 | -0.97574 | -0.7459 | -0.59339 | -0.54795 | -0.62579 | -0.59093 | -0.53867 | -0.571 | -0.6182 | -0.75112 | -0.833 | -0.8308 | -0.81928 | -0.86356 | -0.89291 | -0.9082 | -0.93483 | -0.97564 | -0.99433

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0104 | 0.69267 | 0.61885 | 0.78541 | 0.68302 | 0.556 | 0.46004 | 1.6237 | 1.6812 | 1.4132 | 1.68 | 1.5923 | 1.5836 | 1.4141 | 0.81422 | 1.2878 | 1.5602 | 1.4557 | 1.0174 | 1.0661 | 0.96345 | 0.60983 | 0.49619 | 0.51428
2 | -1.6106 | -1.5471 | -1.6222 | -1.6626 | -1.6803 | -1.5421 | -0.9778 | -0.1842 | -0.19997 | -0.13654 | -0.11556 | -0.53152 | -0.77649 | -0.97669 | -0.98913 | -1.026 | -0.77503 | 0.26253 | -0.036266 | -0.43242 | -0.80957 | -1.0438 | -1.1333 | -1.3373
3 | -1.2202 | -1.3035 | -1.3407 | -1.3228 | -1.3239 | -1.1164 | -0.041166 | 0.5756 | 0.72643 | 0.49101 | 0.30174 | 0.58091 | 0.37739 | 0.1145 | -0.44854 | -0.45317 | -0.37331 | -0.18094 | -0.45 | -0.25127 | -0.35202 | -0.57219 | -0.92242 | -1.0204
4 | -0.98062 | -0.98034 | -1.0004 | -0.99901 | -1.0239 | -0.95486 | -0.8122 | -0.74895 | -0.77852 | -0.86245 | -0.89284 | -0.97402 | -0.96561 | -0.9639 | -0.96255 | -0.95289 | -0.79055 | -0.47117 | -0.61394 | -0.75976 | -0.8098 | -0.83961 | -0.92376 | -0.91003
5 | -0.93205 | -0.9691 | -1.0205 | -1.0241 | -1.0423 | -0.86134 | -0.66956 | -0.52591 | -0.5166 | -0.42836 | -0.43689 | -0.41499 | -0.49945 | -0.55392 | -0.53369 | -0.64833 | -0.57438 | -0.29971 | -0.34795 | -0.43695 | -0.46248 | -0.61854 | -0.66394 | -0.70159
6 | 0.30462 | 0.23593 | 0.18068 | 0.26384 | 0.22103 | 0.31844 | 0.41209 | 0.81085 | 0.96213 | 0.99135 | 0.91328 | 1.0037 | 0.96697 | 0.9461 | 0.82008 | 0.78781 | 0.67128 | 0.73436 | 0.61004 | 0.66258 | 0.54921 | 0.58969 | 0.35891 | 0.36489
7 | -0.88904 | -0.8882 | -0.92526 | -0.95133 | -0.96816 | -0.8757 | -0.73643 | -0.39424 | -0.18954 | -0.18311 | -0.13508 | -0.044938 | -0.18804 | -0.19622 | -0.3541 | -0.4959 | -0.44757 | -0.50941 | -0.58432 | -0.5445 | -0.61998 | -0.73826 | -0.81628 | -0.83679
8 | -1.0222 | -1.0543 | -1.0189 | -1.0382 | -1.0067 | -0.96598 | -0.73098 | -0.59933 | -0.5589 | -0.61328 | -0.58502 | -0.53867 | -0.58242 | -0.61202 | -0.7361 | -0.84133 | -0.81418 | -0.81928 | -0.8722 | -0.90184 | -0.89003 | -0.95352 | -0.95612 | -1.0043

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0104 | 0.72095 | 0.60047 | 0.7697 | 0.68979 | 0.54488 | 0.46924 | 1.5755 | 1.698 | 1.4564 | 1.6968 | 1.5767 | 1.5366 | 1.3861 | 0.83915 | 1.3008 | 1.5758 | 1.4703 | 1.0072 | 1.0766 | 0.98311 | 0.60373 | 0.47674 | 0.50924
2 | -1.5948 | -1.5787 | -1.6222 | -1.7135 | -1.7139 | -1.5575 | -0.99736 | -0.18608 | -0.20199 | -0.13118 | -0.11556 | -0.52625 | -0.76111 | -1.0066 | -1.0089 | -1.026 | -0.77503 | 0.25473 | -0.036266 | -0.44107 | -0.79354 | -1.0649 | -1.1795 | -1.324
3 | -1.2202 | -1.3035 | -1.3407 | -1.3097 | -1.2846 | -1.0946 | -0.041166 | 0.55867 | 0.71923 | 0.51106 | 0.28991 | 0.58091 | 0.36629 | 0.11225 | -0.44854 | -0.43985 | -0.36233 | -0.18833 | -0.459 | -0.25127 | -0.34498 | -0.57802 | -0.92242 | -1.0413
4 | -0.97071 | -1.0003 | -0.99034 | -1.0092 | -1.0137 | -0.9455 | -0.82032 | -0.74895 | -0.76325 | -0.82863 | -0.91989 | -0.93582 | -0.95605 | -0.98337 | -0.99201 | -0.94336 | -0.81475 | -0.48079 | -0.61394 | -0.74472 | -0.8098 | -0.85674 | -0.89659 | -0.92823
5 | -0.93205 | -0.97888 | -1.0307 | -1.0139 | -1.0116 | -0.86134 | -0.64987 | -0.53123 | -0.53225 | -0.4371 | -0.44122 | -0.41499 | -0.51983 | -0.53746 | -0.53902 | -0.64833 | -0.59783 | -0.28796 | -0.34099 | -0.44128 | -0.45781 | -0.61248 | -0.66394 | -0.70861
6 | 0.30462 | 0.23829 | 0.17889 | 0.2665 | 0.22103 | 0.32159 | 0.4205 | 0.82723 | 0.94326 | 0.99135 | 0.93173 | 0.96437 | 0.97674 | 0.95576 | 0.80385 | 0.78781 | 0.68471 | 0.74905 | 0.61627 | 0.65608 | 0.54372 | 0.58391 | 0.35891 | 0.36489
7 | -0.89802 | -0.87931 | -0.89778 | -0.91403 | -1.0077 | -0.8757 | -0.75898 | -0.39424 | -0.19727 | -0.18132 | -0.13781 | -0.046314 | -0.18618 | -0.19428 | -0.36118 | -0.51108 | -0.4567 | -0.50941 | -0.57286 | -0.5555 | -0.61372 | -0.75302 | -0.84959 | -0.84508
8 | -1.012 | -1.0439 | -1.0397 | -1.059 | -1.0168 | -0.9855 | -0.75336 | -0.58153 | -0.54795 | -0.61954 | -0.59684 | -0.53867 | -0.571 | -0.6182 | -0.7361 | -0.833 | -0.84741 | -0.81108 | -0.8722 | -0.88398 | -0.89003 | -0.91613 | -0.99515 | -1.0142

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.41384 | 0.45559 | 0.59299 | 0.67984 | 0.79933 | 0.93436 | 0.8329 | 1.1907 | 1.0924 | 1.2338 | 1.268 | 1.1761 | 1.1095 | 1.0215 | 0.94089 | 0.84679 | 0.83798 | 0.66394 | 0.54933 | 0.65185 | 0.66417 | 0.75902 | 0.36854 | 0.35384
2 | 0.34487 | 0.37965 | 0.49416 | 0.56653 | 0.66611 | 0.77864 | 0.69408 | 0.99227 | 0.9103 | 1.0281 | 1.0566 | 0.98012 | 0.9246 | 0.85123 | 0.78408 | 0.70566 | 0.69831 | 0.55328 | 0.45777 | 0.54321 | 0.55348 | 0.63251 | 0.30712 | 0.29487
3 | 0.27589 | 0.30372 | 0.39533 | 0.45322 | 0.53289 | 0.62291 | 0.55527 | 0.79382 | 0.72824 | 0.8225 | 0.84531 | 0.7841 | 0.73968 | 0.68098 | 0.62726 | 0.56453 | 0.55865 | 0.44262 | 0.36622 | 0.43457 | 0.44278 | 0.50601 | 0.24569 | 0.2359
4 | 0.20692 | 0.22779 | 0.29649 | 0.33992 | 0.39967 | 0.46718 | 0.41645 | 0.59536 | 0.54618 | 0.61688 | 0.63398 | 0.58807 | 0.55476 | 0.51074 | 0.47045 | 0.4234 | 0.41899 | 0.33197 | 0.27466 | 0.32593 | 0.33209 | 0.37951 | 0.18427 | 0.17692
5 | 0.20692 | 0.22779 | 0.29649 | 0.33992 | 0.39967 | 0.46718 | 0.41645 | 0.59536 | 0.54618 | 0.61688 | 0.63398 | 0.58807 | 0.55476 | 0.51074 | 0.47045 | 0.4234 | 0.41899 | 0.33197 | 0.27466 | 0.32593 | 0.33209 | 0.37951 | 0.18427 | 0.17692
6 | 0.20692 | 0.22779 | 0.29649 | 0.33992 | 0.39967 | 0.46718 | 0.41645 | 0.59536 | 0.54618 | 0.61688 | 0.63398 | 0.58807 | 0.55476 | 0.51074 | 0.47045 | 0.4234 | 0.41899 | 0.33197 | 0.27466 | 0.32593 | 0.33209 | 0.37951 | 0.18427 | 0.17692
7 | 0.20692 | 0.22779 | 0.29649 | 0.33992 | 0.39967 | 0.46718 | 0.41645 | 0.59536 | 0.54618 | 0.61688 | 0.63398 | 0.58807 | 0.55476 | 0.51074 | 0.47045 | 0.4234 | 0.41899 | 0.33197 | 0.27466 | 0.32593 | 0.33209 | 0.37951 | 0.18427 | 0.17692
8 | 0.20692 | 0.22779 | 0.29649 | 0.33992 | 0.39967 | 0.46718 | 0.41645 | 0.59536 | 0.54618 | 0.61688 | 0.63398 | 0.58807 | 0.55476 | 0.51074 | 0.47045 | 0.4234 | 0.41899 | 0.33197 | 0.27466 | 0.32593 | 0.33209 | 0.37951 | 0.18427 | 0.17692

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.1473 | 1.2142 | 1.2822 | 1.3404 | 1.3557 | 1.4181 | 1.4108 | 1.3336 | 1.2083 | 1.7743 | 1.7327 | 1.5955 | 1.5567 | 1.5631 | 1.4891 | 1.365 | 1.2267 | 1.1827 | 0.74345 | 0.79506 | 0.86925 | 0.88999 | 0.9282 | 1.0246
2 | 0.9561 | 1.0118 | 1.0685 | 1.117 | 1.1297 | 1.1817 | 1.1757 | 1.1113 | 1.0069 | 1.4786 | 1.4439 | 1.3296 | 1.2973 | 1.3026 | 1.2409 | 1.1375 | 1.0223 | 0.9856 | 0.61954 | 0.66255 | 0.72438 | 0.74166 | 0.7735 | 0.8538
3 | 0.76488 | 0.80946 | 0.85477 | 0.89363 | 0.90377 | 0.9454 | 0.94056 | 0.88905 | 0.80552 | 1.1829 | 1.1551 | 1.0637 | 1.0378 | 1.0421 | 0.99272 | 0.90997 | 0.81782 | 0.78848 | 0.49564 | 0.53004 | 0.5795 | 0.59333 | 0.6188 | 0.68304
4 | 0.57366 | 0.6071 | 0.64108 | 0.67022 | 0.67783 | 0.70905 | 0.70542 | 0.66679 | 0.60414 | 0.88716 | 0.86635 | 0.79775 | 0.77837 | 0.78156 | 0.74454 | 0.68248 | 0.61336 | 0.59136 | 0.37173 | 0.39753 | 0.43463 | 0.445 | 0.4641 | 0.51228
5 | 0.57366 | 0.6071 | 0.64108 | 0.67022 | 0.67783 | 0.70905 | 0.70542 | 0.66679 | 0.60414 | 0.88716 | 0.86635 | 0.79775 | 0.77837 | 0.78156 | 0.74454 | 0.68248 | 0.61336 | 0.59136 | 0.37173 | 0.39753 | 0.43463 | 0.445 | 0.4641 | 0.51228
6 | 0.57366 | 0.6071 | 0.64108 | 0.67022 | 0.67783 | 0.70905 | 0.70542 | 0.66679 | 0.60414 | 0.88716 | 0.86635 | 0.79775 | 0.77837 | 0.78156 | 0.74454 | 0.68248 | 0.61336 | 0.59136 | 0.37173 | 0.39753 | 0.43463 | 0.445 | 0.4641 | 0.51228
7 | 0.57366 | 0.6071 | 0.64108 | 0.67022 | 0.67783 | 0.70905 | 0.70542 | 0.66679 | 0.60414 | 0.88716 | 0.86635 | 0.79775 | 0.77837 | 0.78156 | 0.74454 | 0.68248 | 0.61336 | 0.59136 | 0.37173 | 0.39753 | 0.43463 | 0.445 | 0.4641 | 0.51228
8 | 0.57366 | 0.6071 | 0.64108 | 0.67022 | 0.67783 | 0.70905 | 0.70542 | 0.66679 | 0.60414 | 0.88716 | 0.86635 | 0.79775 | 0.77837 | 0.78156 | 0.74454 | 0.68248 | 0.61336 | 0.59136 | 0.37173 | 0.39753 | 0.43463 | 0.445 | 0.4641 | 0.51228

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.5423e-05 | 2.5089e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042393 | 0.88341 | 2.0964 | 2.7234 | 3.1934 | 3.4476 | 2.9439 | 2.3066 | 1.2758 | 0.27334 | 0.0016878 | 0.00032175 | 8.0804e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.0887 | 2.8356 | 2.6467 | 2.6254 | 2.321 | 2.0903 | 1.8921 | 1.5669 | 1.5986 | 1.4451 | 1.5224 | 1.4014 | 1.4069 | 1.3729 | 1.6117 | 1.8501 | 1.9531 | 2.097 | 2.035 | 2.0191 | 2.2568 | 2.3612 | 2.241 | 2.5077
4 | 0 | 2.7254e-05 | 1.6151e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026708 | 0.54564 | 1.2325 | 1.7532 | 1.935 | 2.0884 | 1.6797 | 1.3291 | 0.77291 | 0.15744 | 0.0010021 | 0.00018937 | 4.7513e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.6982e-05 | 1.6465e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026199 | 0.51965 | 1.3341 | 1.6511 | 1.8212 | 1.9492 | 1.749 | 1.3976 | 0.72089 | 0.16236 | 0.0010549 | 0.00018202 | 4.9937e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.8617e-05 | 1.5524e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025944 | 0.50926 | 1.2197 | 1.7021 | 1.8971 | 2.0089 | 1.749 | 1.3428 | 0.70602 | 0.16564 | 0.001097 | 0.00017834 | 5.0422e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.6786e-05 | 2.718e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041545 | 0.85743 | 2.0329 | 2.9503 | 3.2566 | 3.4807 | 2.8284 | 2.2152 | 1.1767 | 0.27607 | 0.0017229 | 0.00031562 | 8.242e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.9358 | 2.6966 | 2.7013 | 2.7074 | 2.4394 | 2.1948 | 1.9288 | 1.5669 | 1.6794 | 1.5041 | 1.4934 | 1.4159 | 1.3663 | 1.3196 | 1.6957 | 1.9249 | 1.9921 | 2.1403 | 2.0761 | 2.1453 | 2.1462 | 2.1569 | 2.1532 | 2.4829
4 | 0 | 2.8617e-05 | 1.5367e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024418 | 0.50926 | 1.2579 | 1.617 | 1.9919 | 2.0288 | 1.7144 | 1.3565 | 0.72089 | 0.164 | 0.0010759 | 0.00018937 | 4.9452e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.6982e-05 | 1.6308e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024418 | 0.49367 | 1.2197 | 1.7702 | 1.8401 | 2.0487 | 1.6624 | 1.425 | 0.73575 | 0.15908 | 0.0010232 | 0.00017834 | 4.9452e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.6164e-05 | 1.5838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025436 | 0.53524 | 1.3341 | 1.7872 | 1.8212 | 2.0884 | 1.7144 | 1.3976 | 0.75061 | 0.15908 | 0.0010232 | 0.00017834 | 5.0906e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.4969e-05 | 2.7441e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042817 | 0.83145 | 2.16 | 2.922 | 3.3198 | 3.315 | 2.7707 | 2.3066 | 1.1891 | 0.2706 | 0.0017757 | 0.00031562 | 8.3228e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.9052 | 2.6688 | 2.674 | 2.7621 | 2.2736 | 1.9858 | 1.8002 | 1.6163 | 1.6471 | 1.5188 | 1.3774 | 1.4448 | 1.3528 | 1.3463 | 1.6789 | 1.8501 | 1.9921 | 2.2051 | 2.0967 | 2.2084 | 2.102 | 2.3385 | 2.285 | 2.4829
4 | 0 | 2.6436e-05 | 1.5994e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024927 | 0.53524 | 1.3087 | 1.7872 | 1.916 | 1.9492 | 1.7317 | 1.4388 | 0.73575 | 0.16728 | 0.0010443 | 0.00018202 | 4.6058e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.7527e-05 | 1.5367e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02569 | 0.54564 | 1.207 | 1.7021 | 1.954 | 2.0686 | 1.749 | 1.3702 | 0.71346 | 0.16072 | 0.0010232 | 0.00019305 | 5.0906e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.6164e-05 | 1.5994e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024927 | 0.54044 | 1.2579 | 1.6851 | 1.8971 | 1.9094 | 1.7317 | 1.3565 | 0.75805 | 0.1722 | 0.0010127 | 0.00017466 | 4.7997e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.7487 | 5.7078 | 5.4734 | 5.3633 | 5.2711 | 5.3077 | 5.311 | 6.2194 | 6.6815 | 6.6128 | 6.4815 | 6.5691 | 6.8355 | 6.7657 | 6.258 | 6.444 | 6.4587 | 6.3253 | 5.951 | 5.8497 | 5.8639 | 5.7628 | 5.5387 | 5.4197
2 | 4.2699 | 4.053 | 3.8723 | 3.5409 | 3.3713 | 3.5013 | 3.7549 | 4.7851 | 5.2144 | 5.573 | 5.0672 | 5.3269 | 5.3547 | 5.2733 | 4.555 | 4.741 | 4.9645 | 5.0093 | 5.1644 | 5.4144 | 5.6875 | 5.1975 | 4.6464 | 4.3554
3 | 2.8376 | 2.6887 | 2.4712 | 2.5513 | 2.4711 | 2.4923 | 3.5056 | 4.2938 | 4.4954 | 4.2296 | 4.124 | 4.4376 | 4.6562 | 4.3644 | 3.9932 | 3.7902 | 3.8335 | 3.7561 | 3.6304 | 3.9338 | 4.1401 | 3.8435 | 3.5127 | 2.9934
4 | 1.2974 | 1.0602 | 0.85299 | 0.83665 | 0.75385 | 0.70335 | 1.4722 | 2.4458 | 2.9606 | 3.0404 | 2.9735 | 2.6719 | 3.0376 | 2.8939 | 2.6472 | 2.4501 | 2.2014 | 1.9969 | 2.491 | 2.9012 | 3.3409 | 3.1659 | 2.4785 | 1.8394
5 | 2.4308 | 2.2077 | 2.0383 | 1.9844 | 2.0421 | 2.03 | 2.2602 | 2.5012 | 2.7589 | 2.8502 | 3.0392 | 3.2182 | 3.3149 | 3.1882 | 3.0789 | 3.0393 | 3.0207 | 3.0278 | 3.0472 | 3.0829 | 3.3997 | 3.2278 | 3.161 | 2.8215
6 | 2.5378 | 2.4488 | 2.2704 | 2.3521 | 2.384 | 2.3695 | 2.5949 | 3.1202 | 3.2545 | 3.2461 | 3.2411 | 3.4235 | 3.3929 | 3.2754 | 3.0875 | 2.9809 | 3.0982 | 3.0419 | 2.8396 | 2.858 | 2.9937 | 2.7225 | 2.6057 | 2.6179
7 | 2.0788 | 1.8897 | 1.8357 | 1.8658 | 1.7882 | 1.92 | 2.4702 | 2.6911 | 3.0968 | 3.2716 | 3.2467 | 3.3872 | 3.308 | 3.4068 | 3.3558 | 3.1283 | 3.1471 | 3.0679 | 3.0219 | 3.0326 | 3.0801 | 2.589 | 2.5684 | 2.25
8 | 1.5975 | 1.509 | 1.4471 | 1.4279 | 1.4514 | 1.5459 | 2.526 | 2.947 | 3.1651 | 3.1293 | 3.2566 | 3.4581 | 3.443 | 3.2318 | 2.8244 | 2.6989 | 2.5412 | 2.5133 | 2.452 | 2.516 | 2.44 | 2.1346 | 1.8554 | 1.7028

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.8027 | 5.7078 | 5.3705 | 5.3633 | 5.1707 | 5.3077 | 5.412 | 6.2194 | 6.7479 | 6.6128 | 6.417 | 6.4385 | 6.7001 | 6.8985 | 6.3805 | 6.5071 | 6.5225 | 6.2018 | 6.0682 | 5.7918 | 5.9216 | 5.7628 | 5.6441 | 5.5216
2 | 4.2699 | 4.053 | 3.8363 | 3.5737 | 3.3713 | 3.5677 | 3.7196 | 4.7376 | 5.2662 | 5.5177 | 5.1176 | 5.3269 | 5.4606 | 5.2733 | 4.4662 | 4.741 | 5.0135 | 5.0581 | 5.2662 | 5.3072 | 5.6314 | 5.3005 | 4.6021 | 4.2737
3 | 2.7856 | 2.7376 | 2.4486 | 2.5278 | 2.5172 | 2.4453 | 3.439 | 4.3791 | 4.4507 | 4.2715 | 4.124 | 4.3494 | 4.6562 | 4.2788 | 3.9932 | 3.8272 | 3.7956 | 3.683 | 3.5947 | 4.0116 | 4.0993 | 3.9196 | 3.5127 | 3.0211
4 | 1.2974 | 1.069 | 0.83919 | 0.83665 | 0.75385 | 0.69739 | 1.4856 | 2.4458 | 2.9606 | 2.9802 | 2.9439 | 2.6984 | 3.0676 | 2.9223 | 2.6214 | 2.4739 | 2.2231 | 1.9777 | 2.491 | 2.8725 | 3.3079 | 3.1973 | 2.4785 | 1.8562
5 | 2.4082 | 2.1672 | 2.0758 | 1.9661 | 2.0613 | 1.9915 | 2.3027 | 2.4764 | 2.7589 | 2.8784 | 3.0694 | 3.1543 | 3.2821 | 3.1882 | 3.0186 | 3.069 | 3.0505 | 3.0573 | 3.0472 | 3.0829 | 3.4668 | 3.2918 | 3.1913 | 2.7683
6 | 2.5142 | 2.4488 | 2.2704 | 2.3082 | 2.4291 | 2.3921 | 2.6196 | 3.1512 | 3.2868 | 3.1818 | 3.3056 | 3.4915 | 3.3257 | 3.3075 | 3.0573 | 2.9518 | 3.0982 | 3.0716 | 2.8675 | 2.8297 | 3.0232 | 2.7495 | 2.6304 | 2.6179
7 | 2.0788 | 1.9067 | 1.8357 | 1.9 | 1.8048 | 1.9562 | 2.517 | 2.7178 | 3.0661 | 3.3365 | 3.2467 | 3.4209 | 3.2752 | 3.4068 | 3.3558 | 3.159 | 3.116 | 3.1277 | 2.9623 | 3.0326 | 3.1407 | 2.5378 | 2.5441 | 2.2082
8 | 1.5833 | 1.5223 | 1.4471 | 1.4279 | 1.4382 | 1.5747 | 2.5021 | 2.8885 | 3.1965 | 3.1913 | 3.2566 | 3.4925 | 3.443 | 3.2318 | 2.7693 | 2.6726 | 2.5662 | 2.4889 | 2.4038 | 2.5657 | 2.3921 | 2.1135 | 1.8726 | 1.7336

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.8027 | 5.8147 | 5.3705 | 5.4644 | 5.1707 | 5.2567 | 5.311 | 6.3429 | 6.5487 | 6.5473 | 6.546 | 6.5691 | 6.7678 | 6.6329 | 6.1968 | 6.5702 | 6.5225 | 6.2018 | 5.951 | 5.7918 | 5.8062 | 5.8769 | 5.6441 | 5.3687
2 | 4.3097 | 4.0905 | 3.8723 | 3.6065 | 3.3397 | 3.4681 | 3.7903 | 4.6902 | 5.1108 | 5.6282 | 4.9664 | 5.3269 | 5.3017 | 5.2733 | 4.5106 | 4.7873 | 5.0625 | 5.0581 | 5.0626 | 5.4144 | 5.5753 | 5.1975 | 4.6464 | 4.3963
3 | 2.8636 | 2.6398 | 2.5162 | 2.5747 | 2.4481 | 2.4453 | 3.5722 | 4.3364 | 4.4507 | 4.3134 | 4.042 | 4.5258 | 4.7484 | 4.2788 | 3.9541 | 3.8642 | 3.9091 | 3.683 | 3.7019 | 3.8948 | 4.2216 | 3.7674 | 3.546 | 2.9378
4 | 1.2974 | 1.069 | 0.83919 | 0.8503 | 0.74758 | 0.70335 | 1.4722 | 2.4216 | 2.99 | 3.0404 | 2.9735 | 2.725 | 3.0075 | 2.8939 | 2.673 | 2.4263 | 2.1798 | 1.9777 | 2.4421 | 2.9012 | 3.3738 | 3.2287 | 2.4785 | 1.8227
5 | 2.4533 | 2.2279 | 2.0571 | 1.9478 | 2.023 | 2.0108 | 2.2389 | 2.5508 | 2.7589 | 2.8502 | 3.0392 | 3.1543 | 3.3805 | 3.2507 | 3.1391 | 3.0987 | 2.9908 | 3.0868 | 2.9871 | 3.1134 | 3.3662 | 3.2918 | 3.2216 | 2.7949
6 | 2.5142 | 2.4488 | 2.3126 | 2.3302 | 2.3388 | 2.3921 | 2.5949 | 3.1512 | 3.2545 | 3.1818 | 3.1766 | 3.4235 | 3.3929 | 3.2432 | 3.0271 | 2.9518 | 3.1595 | 2.9826 | 2.8675 | 2.858 | 2.9937 | 2.7764 | 2.6551 | 2.6671
7 | 2.0788 | 1.9067 | 1.8691 | 1.8658 | 1.755 | 1.9562 | 2.4702 | 2.7444 | 3.0353 | 3.2068 | 3.2144 | 3.4545 | 3.308 | 3.3733 | 3.4216 | 3.0671 | 3.2093 | 3.0978 | 3.0516 | 3.0326 | 3.1104 | 2.5378 | 2.5928 | 2.2082
8 | 1.6259 | 1.4957 | 1.4728 | 1.4406 | 1.4647 | 1.5747 | 2.55 | 2.947 | 3.228 | 3.0983 | 3.289 | 3.3894 | 3.5112 | 3.1684 | 2.7968 | 2.6726 | 2.5913 | 2.4645 | 2.5001 | 2.5408 | 2.4161 | 2.1346 | 1.8382 | 1.6874

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.7711 | 0.85171 | 0.80264 | 0.80264 | 0.78512 | 0.83068 | 0.85522 | 1.6018 | 1.8647 | 1.7946 | 1.7525 | 1.749 | 1.8611 | 1.8051 | 1.2653 | 1.6544 | 1.6754 | 1.5702 | 1.2443 | 1.1286 | 1.1847 | 1.1882 | 0.82017 | 0.81316
2 | 0.032237 | -0.19342 | -0.20954 | -0.30625 | -0.37073 | -0.29014 | -0.37073 | 0.93488 | 1.1928 | 1.5313 | 0.87041 | 0.78981 | 0.54803 | 0.74146 | 0.32237 | 0.27402 | 0.32237 | 0.58027 | 1.1122 | 1.1283 | 0.90264 | 0.6931 | 0.32237 | 0.064474
3 | -0.19456 | -0.4608 | -0.80385 | -0.7424 | -0.75776 | -0.72192 | -0.04096 | 0.86529 | 1.1366 | 1.1469 | 0.95745 | 1.1981 | 1.0854 | 0.94721 | 0.68096 | 0.42496 | 0.52736 | 0.47104 | 0.087041 | 0.37888 | 0.53248 | 0.34816 | -0.32256 | -0.66048
4 | -0.92056 | -0.92942 | -0.95597 | -0.95597 | -0.9781 | -1.0047 | -0.91171 | -0.61518 | -0.46028 | -0.48684 | -0.61518 | -0.66829 | -0.61961 | -0.67272 | -0.63289 | -0.74796 | -0.8409 | -0.74796 | -0.52667 | -0.47356 | -0.47356 | -0.62404 | -0.77451 | -0.80549
5 | -0.57319 | -0.75152 | -0.88527 | -0.8789 | -0.8789 | -0.96169 | -0.86616 | -0.34392 | 0.11464 | 0.38213 | 0.63051 | 0.66873 | 0.58593 | 0.48403 | 0.31844 | 0.2038 | 0.17196 | 0.15922 | 0.15922 | 0.038213 | 0.33755 | 0.15922 | 0.089164 | -0.14011
6 | 0.41779 | 0.46349 | 0.35251 | 0.41453 | 0.42432 | 0.43575 | 0.42106 | 0.7801 | 0.89434 | 0.89271 | 0.7801 | 0.93188 | 0.97105 | 0.89434 | 0.77847 | 0.68544 | 0.83559 | 0.80948 | 0.63485 | 0.58916 | 0.6936 | 0.54672 | 0.41616 | 0.46512
7 | -0.80607 | -0.82878 | -0.87987 | -0.90257 | -0.84581 | -0.91393 | -0.78337 | -0.35762 | -0.062442 | -0.051089 | 0.10785 | 0.034059 | 0.011353 | 0 | -0.090825 | -0.15894 | -0.23274 | -0.30653 | -0.2668 | -0.32356 | -0.22706 | -0.42574 | -0.53927 | -0.57901
8 | -1.0091 | -1.0158 | -1.026 | -1.031 | -1.0175 | -0.99395 | -0.84401 | -0.69745 | -0.68229 | -0.67218 | -0.66039 | -0.65533 | -0.67049 | -0.69576 | -0.76652 | -0.80021 | -0.82717 | -0.83054 | -0.8457 | -0.87434 | -0.92993 | -0.96699 | -0.98215 | -1.0007

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.75568 | 0.86023 | 0.8187 | 0.81067 | 0.79297 | 0.81407 | 0.85522 | 1.6338 | 1.8833 | 1.8304 | 1.7174 | 1.7665 | 1.8611 | 1.8231 | 1.2653 | 1.6213 | 1.7089 | 1.5388 | 1.2692 | 1.1512 | 1.2084 | 1.1882 | 0.83657 | 0.82129
2 | 0.031593 | -0.18956 | -0.21373 | -0.31238 | -0.37073 | -0.29014 | -0.36331 | 0.93488 | 1.1928 | 1.5006 | 0.87041 | 0.77402 | 0.54255 | 0.72663 | 0.32882 | 0.27128 | 0.31593 | 0.57447 | 1.1344 | 1.1396 | 0.88459 | 0.6931 | 0.3256 | 0.065119
3 | -0.19845 | -0.47002 | -0.81992 | -0.74983 | -0.77292 | -0.72914 | -0.040141 | 0.85663 | 1.1594 | 1.1584 | 0.94787 | 1.1861 | 1.0637 | 0.92826 | 0.67415 | 0.42921 | 0.52736 | 0.47104 | 0.088781 | 0.37509 | 0.53248 | 0.35164 | -0.32579 | -0.67369
4 | -0.93898 | -0.93871 | -0.94641 | -0.97509 | -0.95854 | -0.99461 | -0.92083 | -0.60288 | -0.45108 | -0.49657 | -0.62749 | -0.66161 | -0.60722 | -0.66599 | -0.63289 | -0.76292 | -0.82408 | -0.76292 | -0.5372 | -0.46882 | -0.4783 | -0.63652 | -0.76677 | -0.8216
5 | -0.58466 | -0.74401 | -0.86756 | -0.89648 | -0.8789 | -0.96169 | -0.87482 | -0.34392 | 0.11693 | 0.37831 | 0.64312 | 0.67541 | 0.58593 | 0.49371 | 0.31526 | 0.2038 | 0.17196 | 0.15604 | 0.15922 | 0.037831 | 0.33755 | 0.1624 | 0.08738 | -0.14011
6 | 0.41779 | 0.47276 | 0.34899 | 0.41039 | 0.43281 | 0.43575 | 0.42948 | 0.7723 | 0.90329 | 0.88378 | 0.7879 | 0.95052 | 0.99047 | 0.8854 | 0.77847 | 0.6923 | 0.8523 | 0.82567 | 0.63485 | 0.59505 | 0.68667 | 0.54126 | 0.40784 | 0.47443
7 | -0.82219 | -0.82878 | -0.86227 | -0.89355 | -0.82889 | -0.90479 | -0.7912 | -0.35047 | -0.061193 | -0.052111 | 0.10785 | 0.034741 | 0.01124 | 0 | -0.089008 | -0.16053 | -0.23041 | -0.30347 | -0.26146 | -0.33004 | -0.22933 | -0.43426 | -0.52849 | -0.5848
8 | -0.98893 | -1.0158 | -1.0157 | -1.0413 | -1.0277 | -1.0039 | -0.86089 | -0.70442 | -0.68229 | -0.68562 | -0.67359 | -0.64878 | -0.66379 | -0.69576 | -0.76652 | -0.80021 | -0.81062 | -0.84715 | -0.82878 | -0.87434 | -0.91133 | -0.95732 | -0.99198 | -1.0107

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.75568 | 0.85171 | 0.79462 | 0.78659 | 0.77727 | 0.81407 | 0.85522 | 1.6338 | 1.8833 | 1.7946 | 1.735 | 1.784 | 1.8984 | 1.769 | 1.2653 | 1.6378 | 1.7089 | 1.5545 | 1.2194 | 1.1399 | 1.2084 | 1.1644 | 0.80376 | 0.79689
2 | 0.031915 | -0.19342 | -0.21164 | -0.30319 | -0.37444 | -0.28433 | -0.37073 | 0.94423 | 1.2166 | 1.5313 | 0.87911 | 0.77402 | 0.53707 | 0.74887 | 0.31593 | 0.27128 | 0.31915 | 0.58027 | 1.0899 | 1.1396 | 0.89362 | 0.6931 | 0.31593 | 0.06383
3 | -0.19456 | -0.4608 | -0.80385 | -0.74983 | -0.75019 | -0.72914 | -0.040141 | 0.88259 | 1.1594 | 1.1469 | 0.94787 | 1.2101 | 1.0963 | 0.94721 | 0.68777 | 0.42496 | 0.53264 | 0.47575 | 0.088781 | 0.3713 | 0.52716 | 0.34468 | -0.32901 | -0.66709
4 | -0.93898 | -0.92012 | -0.93685 | -0.97509 | -0.99766 | -0.98456 | -0.9026 | -0.62749 | -0.45568 | -0.49171 | -0.61518 | -0.66829 | -0.632 | -0.67272 | -0.63922 | -0.733 | -0.85772 | -0.74796 | -0.51614 | -0.4783 | -0.46882 | -0.6178 | -0.78226 | -0.79744
5 | -0.56746 | -0.74401 | -0.88527 | -0.89648 | -0.89648 | -0.97131 | -0.8575 | -0.34736 | 0.11579 | 0.38213 | 0.64312 | 0.6821 | 0.59179 | 0.48403 | 0.31526 | 0.20584 | 0.1754 | 0.15604 | 0.16081 | 0.038595 | 0.33755 | 0.15922 | 0.08738 | -0.14152
6 | 0.41779 | 0.46349 | 0.34899 | 0.41868 | 0.42857 | 0.43575 | 0.41264 | 0.7957 | 0.89434 | 0.88378 | 0.7879 | 0.92256 | 0.96134 | 0.90329 | 0.78625 | 0.68544 | 0.8523 | 0.82567 | 0.63485 | 0.57737 | 0.70748 | 0.55219 | 0.40784 | 0.46047
7 | -0.81413 | -0.82878 | -0.89746 | -0.92062 | -0.86272 | -0.92307 | -0.7677 | -0.35405 | -0.061193 | -0.050067 | 0.10893 | 0.0344 | 0.011467 | 0 | -0.090825 | -0.15894 | -0.23274 | -0.3096 | -0.26947 | -0.31709 | -0.22706 | -0.42574 | -0.53388 | -0.59059
8 | -1.0091 | -1.0158 | -1.0054 | -1.0207 | -1.0277 | -0.99395 | -0.83557 | -0.69047 | -0.68229 | -0.67218 | -0.66699 | -0.65533 | -0.67049 | -0.70272 | -0.78185 | -0.80021 | -0.84371 | -0.82223 | -0.83724 | -0.88308 | -0.92993 | -0.94765 | -0.96251 | -1.0207

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.41384 | 0.45559 | 0.59299 | 0.67984 | 0.79933 | 0.93436 | 0.8329 | 1.1907 | 1.0924 | 1.2338 | 1.268 | 1.1761 | 1.1095 | 1.0215 | 0.94089 | 0.84679 | 0.83798 | 0.66394 | 0.54933 | 0.65185 | 0.66417 | 0.75902 | 0.36854 | 0.35384
2 | 0.34487 | 0.37965 | 0.49416 | 0.56653 | 0.66611 | 0.77864 | 0.69408 | 0.99227 | 0.9103 | 1.0281 | 1.0566 | 0.98012 | 0.9246 | 0.85123 | 0.78408 | 0.70566 | 0.69831 | 0.55328 | 0.45777 | 0.54321 | 0.55348 | 0.63251 | 0.30712 | 0.29487
3 | 0.27589 | 0.30372 | 0.39533 | 0.45322 | 0.53289 | 0.62291 | 0.55527 | 0.79382 | 0.72824 | 0.8225 | 0.84531 | 0.7841 | 0.73968 | 0.68098 | 0.62726 | 0.56453 | 0.55865 | 0.44262 | 0.36622 | 0.43457 | 0.44278 | 0.50601 | 0.24569 | 0.2359
4 | 0.20692 | 0.22779 | 0.29649 | 0.33992 | 0.39967 | 0.46718 | 0.41645 | 0.59536 | 0.54618 | 0.61688 | 0.63398 | 0.58807 | 0.55476 | 0.51074 | 0.47045 | 0.4234 | 0.41899 | 0.33197 | 0.27466 | 0.32593 | 0.33209 | 0.37951 | 0.18427 | 0.17692
5 | 0.20692 | 0.22779 | 0.29649 | 0.33992 | 0.39967 | 0.46718 | 0.41645 | 0.59536 | 0.54618 | 0.61688 | 0.63398 | 0.58807 | 0.55476 | 0.51074 | 0.47045 | 0.4234 | 0.41899 | 0.33197 | 0.27466 | 0.32593 | 0.33209 | 0.37951 | 0.18427 | 0.17692
6 | 0.20692 | 0.22779 | 0.29649 | 0.33992 | 0.39967 | 0.46718 | 0.41645 | 0.59536 | 0.54618 | 0.61688 | 0.63398 | 0.58807 | 0.55476 | 0.51074 | 0.47045 | 0.4234 | 0.41899 | 0.33197 | 0.27466 | 0.32593 | 0.33209 | 0.37951 | 0.18427 | 0.17692
7 | 0.20692 | 0.22779 | 0.29649 | 0.33992 | 0.39967 | 0.46718 | 0.41645 | 0.59536 | 0.54618 | 0.61688 | 0.63398 | 0.58807 | 0.55476 | 0.51074 | 0.47045 | 0.4234 | 0.41899 | 0.33197 | 0.27466 | 0.32593 | 0.33209 | 0.37951 | 0.18427 | 0.17692
8 | 0.20692 | 0.22779 | 0.29649 | 0.33992 | 0.39967 | 0.46718 | 0.41645 | 0.59536 | 0.54618 | 0.61688 | 0.63398 | 0.58807 | 0.55476 | 0.51074 | 0.47045 | 0.4234 | 0.41899 | 0.33197 | 0.27466 | 0.32593 | 0.33209 | 0.37951 | 0.18427 | 0.17692

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.1473 | 1.2142 | 1.2822 | 1.3404 | 1.3557 | 1.4181 | 1.4108 | 1.3336 | 1.2083 | 1.7743 | 1.7327 | 1.5955 | 1.5567 | 1.5631 | 1.4891 | 1.365 | 1.2267 | 1.1827 | 0.74345 | 0.79506 | 0.86925 | 0.88999 | 0.9282 | 1.0246
2 | 0.9561 | 1.0118 | 1.0685 | 1.117 | 1.1297 | 1.1817 | 1.1757 | 1.1113 | 1.0069 | 1.4786 | 1.4439 | 1.3296 | 1.2973 | 1.3026 | 1.2409 | 1.1375 | 1.0223 | 0.9856 | 0.61954 | 0.66255 | 0.72438 | 0.74166 | 0.7735 | 0.8538
3 | 0.76488 | 0.80946 | 0.85477 | 0.89363 | 0.90377 | 0.9454 | 0.94056 | 0.88905 | 0.80552 | 1.1829 | 1.1551 | 1.0637 | 1.0378 | 1.0421 | 0.99272 | 0.90997 | 0.81782 | 0.78848 | 0.49564 | 0.53004 | 0.5795 | 0.59333 | 0.6188 | 0.68304
4 | 0.57366 | 0.6071 | 0.64108 | 0.67022 | 0.67783 | 0.70905 | 0.70542 | 0.66679 | 0.60414 | 0.88716 | 0.86635 | 0.79775 | 0.77837 | 0.78156 | 0.74454 | 0.68248 | 0.61336 | 0.59136 | 0.37173 | 0.39753 | 0.43463 | 0.445 | 0.4641 | 0.51228
5 | 0.57366 | 0.6071 | 0.64108 | 0.67022 | 0.67783 | 0.70905 | 0.70542 | 0.66679 | 0.60414 | 0.88716 | 0.86635 | 0.79775 | 0.77837 | 0.78156 | 0.74454 | 0.68248 | 0.61336 | 0.59136 | 0.37173 | 0.39753 | 0.43463 | 0.445 | 0.4641 | 0.51228
6 | 0.57366 | 0.6071 | 0.64108 | 0.67022 | 0.67783 | 0.70905 | 0.70542 | 0.66679 | 0.60414 | 0.88716 | 0.86635 | 0.79775 | 0.77837 | 0.78156 | 0.74454 | 0.68248 | 0.61336 | 0.59136 | 0.37173 | 0.39753 | 0.43463 | 0.445 | 0.4641 | 0.51228
7 | 0.57366 | 0.6071 | 0.64108 | 0.67022 | 0.67783 | 0.70905 | 0.70542 | 0.66679 | 0.60414 | 0.88716 | 0.86635 | 0.79775 | 0.77837 | 0.78156 | 0.74454 | 0.68248 | 0.61336 | 0.59136 | 0.37173 | 0.39753 | 0.43463 | 0.445 | 0.4641 | 0.51228
8 | 0.57366 | 0.6071 | 0.64108 | 0.67022 | 0.67783 | 0.70905 | 0.70542 | 0.66679 | 0.60414 | 0.88716 | 0.86635 | 0.79775 | 0.77837 | 0.78156 | 0.74454 | 0.68248 | 0.61336 | 0.59136 | 0.37173 | 0.39753 | 0.43463 | 0.445 | 0.4641 | 0.51228

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.538e-05 | 3.3259e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055497 | 1.0929 | 2.6967 | 3.8152 | 4.1973 | 4.1266 | 3.8709 | 2.9566 | 1.4903 | 0.33329 | 0.0021732 | 0.00037971 | 0.00010266 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.3138 | 1.8953 | 2.068 | 1.9521 | 1.7585 | 1.5859 | 1.4554 | 1.2546 | 1.2088 | 1.1003 | 1.1537 | 1.0607 | 0.98917 | 1.0432 | 1.2934 | 1.4229 | 1.3481 | 1.5703 | 1.4485 | 1.5588 | 1.7288 | 1.6963 | 1.6132 | 1.8073
4 | 0 | 3.4613e-05 | 1.9758e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030127 | 0.66231 | 1.5695 | 2.1147 | 2.5184 | 2.6528 | 2.1456 | 1.7395 | 0.91282 | 0.21872 | 0.0013302 | 0.00023459 | 5.749e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.4267e-05 | 1.9165e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032664 | 0.66887 | 1.5533 | 2.2237 | 2.3984 | 2.5265 | 2.1013 | 1.7567 | 0.9594 | 0.21039 | 0.0013171 | 0.00023685 | 5.9837e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 3.4613e-05 | 2.0548e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030761 | 0.62297 | 1.6989 | 2.2455 | 2.4704 | 2.577 | 2.2562 | 1.7395 | 0.95008 | 0.21039 | 0.0012907 | 0.00021655 | 5.6904e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.7111e-05 | 3.2271e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051269 | 1.1039 | 2.7507 | 3.6699 | 3.9974 | 4.3793 | 3.6128 | 2.9566 | 1.5214 | 0.34023 | 0.002261 | 0.00039099 | 0.00010266 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.3592 | 2.0549 | 1.9845 | 1.9923 | 1.794 | 1.6017 | 1.4982 | 1.2674 | 1.1258 | 1.0894 | 1.0983 | 1.0928 | 0.97917 | 0.98241 | 1.2561 | 1.3671 | 1.4745 | 1.6337 | 1.4636 | 1.6218 | 1.6423 | 1.5955 | 1.6461 | 1.8446
4 | 0 | 3.4267e-05 | 1.9165e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031078 | 0.63608 | 1.5533 | 2.1801 | 2.3745 | 2.577 | 2.3004 | 1.7395 | 0.88488 | 0.21664 | 0.0013039 | 0.00021655 | 5.9837e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.5305e-05 | 1.9363e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03203 | 0.65575 | 1.5371 | 2.2019 | 2.5184 | 2.4507 | 2.2783 | 1.6706 | 0.92214 | 0.21664 | 0.0012644 | 0.0002188 | 5.573e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 3.392e-05 | 2.0746e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031396 | 0.68198 | 1.5857 | 2.1801 | 2.5184 | 2.4002 | 2.2119 | 1.6362 | 0.97803 | 0.21247 | 0.0013171 | 0.00022106 | 5.8663e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.7688e-05 | 3.1283e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051269 | 1.1476 | 2.7776 | 3.4519 | 3.8775 | 4.0003 | 3.8709 | 2.7269 | 1.5524 | 0.36454 | 0.0020854 | 0.00039099 | 9.2884e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2684 | 1.9352 | 2.0889 | 2.0929 | 1.8651 | 1.57 | 1.4982 | 1.2418 | 1.1377 | 1.0458 | 1.1094 | 1.1036 | 1.0391 | 0.98241 | 1.2934 | 1.395 | 1.3481 | 1.5544 | 1.4334 | 1.5431 | 1.7806 | 1.7131 | 1.5638 | 1.8073
4 | 0 | 3.4613e-05 | 1.956e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033298 | 0.62297 | 1.6666 | 2.2237 | 2.3505 | 2.5265 | 2.1013 | 1.7739 | 0.96871 | 0.21247 | 0.0012644 | 0.00022557 | 5.6904e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.6343e-05 | 1.9165e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032981 | 0.68854 | 1.5533 | 2.2237 | 2.5184 | 2.5012 | 2.1677 | 1.7051 | 0.91282 | 0.21247 | 0.0013039 | 0.0002188 | 5.749e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 3.5651e-05 | 1.9758e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030761 | 0.68198 | 1.6019 | 2.0711 | 2.3745 | 2.577 | 2.2783 | 1.6362 | 0.92214 | 0.20622 | 0.0012907 | 0.0002188 | 5.6317e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1