## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2040
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 134.7%
Flex. Load Growth | 320.7%
RES Installed, [MW] | 42.5
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 10
3 | 9 | 10
4 | 22 | 7.5
5 | 24 | 7.5
6 | 26 | 7.5

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 3.1535 | 3.2587 | 2.918 | 2.7658 | 2.266 | 1.9233 | 2.352 | 0.40846 | 0.3592 | 0.52366 | 0.3084 | 0.38537 | 0.61397 | 1.1312 | 1.2069 | 1.1869 | 0.6658 | 1.3562 | 0.79588 | 0.55958 | 0.84976 | 0.5252 | 2.3971 | 2.8898
Minimum FL, [MW] | -7.1198 | -7.6135 | -8.5628 | -9.2368 | -9.8728 | -10.7747 | -10.2811 | -11.5327 | -10.46 | -15.364 | -15.2065 | -13.9011 | -13.3254 | -12.8654 | -12.1266 | -11.0353 | -10.3186 | -9.2341 | -5.8612 | -6.5595 | -6.9337 | -7.444 | -5.9142 | -6.2844
Maximum FL, [MW] | 6.8591 | 7.3381 | 8.2277 | 8.8533 | 9.4235 | 10.2898 | 9.81 | 11.0705 | 10.1404 | 11.571 | 11.6621 | 10.9169 | 10.5489 | 10.2778 | 9.6319 | 8.7693 | 8.1692 | 7.3013 | 5.7147 | 6.3964 | 6.7969 | 7.3216 | 5.6972 | 6.0582

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.8271 | 6.6166 | 6.336 | 6.4791 | 6.212 | 6.1511 | 6.2901 | 7.6356 | 7.7768 | 7.7361 | 7.6699 | 7.8452 | 7.8073 | 7.7747 | 6.8079 | 7.3019 | 7.8137 | 7.8348 | 7.333 | 6.9531 | 6.9628 | 6.596 | 6.3417 | 6.3132
2 | 4.2608 | 4.172 | 3.9611 | 3.907 | 3.8583 | 4.0368 | 4.8722 | 5.2985 | 5.7461 | 5.9452 | 5.8967 | 5.7703 | 5.6014 | 5.4182 | 5.0719 | 5.2197 | 5.697 | 6.9047 | 6.4937 | 5.969 | 5.8378 | 5.4 | 5.2615 | 4.7823
3 | 2.9405 | 2.8039 | 2.6819 | 2.7096 | 2.665 | 2.958 | 4.6766 | 5.1699 | 5.3924 | 5.2454 | 5.0265 | 5.3548 | 4.9984 | 4.8322 | 4.2098 | 4.1904 | 4.2902 | 4.7185 | 4.2528 | 4.3837 | 4.2972 | 4.0046 | 3.5882 | 3.2682
4 | 1.0906 | 0.82953 | 0.79569 | 0.72548 | 0.69938 | 1.157 | 2.1696 | 2.4488 | 2.6902 | 2.5381 | 2.4951 | 2.3289 | 2.2926 | 2.2145 | 2.1266 | 2.1702 | 2.6559 | 4.041 | 3.5905 | 3.0272 | 2.9576 | 2.6098 | 2.1535 | 1.7767
5 | 2.5503 | 2.3587 | 2.1547 | 2.1639 | 2.156 | 2.366 | 3.045 | 3.1529 | 3.2536 | 3.3982 | 3.4708 | 3.536 | 3.491 | 3.3768 | 3.3741 | 3.3458 | 3.5158 | 4.0899 | 3.9823 | 3.8734 | 3.8679 | 3.5845 | 3.3823 | 3.1367
6 | 2.9656 | 2.8178 | 2.7204 | 2.7348 | 2.7117 | 2.8854 | 3.2773 | 3.7297 | 3.904 | 4.052 | 3.9659 | 4.0339 | 4.0367 | 4.0294 | 3.7703 | 3.777 | 3.6155 | 3.855 | 3.6831 | 3.6029 | 3.5534 | 3.402 | 3.246 | 3.0818
7 | 2.4636 | 2.3201 | 2.2045 | 2.2067 | 2.1645 | 2.3541 | 3.0113 | 3.3676 | 3.538 | 3.5596 | 3.5124 | 3.55 | 3.4723 | 3.3972 | 3.1459 | 3.2031 | 3.3883 | 3.9308 | 3.668 | 3.4749 | 3.431 | 3.1896 | 2.9668 | 2.7454
8 | 1.8942 | 1.8216 | 1.7543 | 1.7234 | 1.7594 | 2.0621 | 3.306 | 3.7346 | 3.8731 | 3.8685 | 3.9876 | 3.9683 | 3.7558 | 3.7178 | 3.308 | 2.9932 | 3.018 | 3.3498 | 3.2382 | 3.1129 | 3.0786 | 2.814 | 2.4201 | 2.1784

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.8271 | 6.6762 | 6.2784 | 6.3606 | 6.212 | 6.2664 | 6.1737 | 7.7867 | 7.8538 | 7.8888 | 7.5938 | 7.7675 | 7.7305 | 7.6238 | 6.8735 | 7.4432 | 7.9673 | 7.986 | 7.4047 | 7.0215 | 6.8269 | 6.5311 | 6.459 | 6.3706
2 | 4.2608 | 4.0994 | 3.8916 | 3.907 | 3.8583 | 4.074 | 4.7826 | 5.2985 | 5.7461 | 6.0038 | 5.7798 | 5.8844 | 5.7114 | 5.5228 | 5.1693 | 5.2699 | 5.697 | 6.7711 | 6.5573 | 6.0278 | 5.9517 | 5.4 | 5.1642 | 4.8253
3 | 2.9909 | 2.8513 | 2.659 | 2.7564 | 2.6177 | 2.904 | 4.7203 | 5.1699 | 5.2855 | 5.1936 | 5.0265 | 5.2487 | 4.9 | 4.8322 | 4.2098 | 4.2307 | 4.2062 | 4.7639 | 4.1698 | 4.3837 | 4.2554 | 3.9259 | 3.5228 | 3.3258
4 | 1.0828 | 0.82953 | 0.79065 | 0.72548 | 0.70883 | 1.1667 | 2.1309 | 2.4007 | 2.7168 | 2.5878 | 2.5444 | 2.2831 | 2.3372 | 2.2145 | 2.1667 | 2.1497 | 2.6041 | 3.9629 | 3.5203 | 3.0272 | 3.0151 | 2.6098 | 2.1727 | 1.8065
5 | 2.595 | 2.3181 | 2.1174 | 2.2016 | 2.1367 | 2.3225 | 3.1012 | 3.1218 | 3.3179 | 3.3313 | 3.5052 | 3.4661 | 3.4567 | 3.4094 | 3.3741 | 3.3458 | 3.4813 | 4.0503 | 3.9433 | 3.8734 | 3.8679 | 3.5492 | 3.4452 | 3.1651
6 | 2.9126 | 2.7929 | 2.6718 | 2.6856 | 2.7366 | 2.8854 | 3.2469 | 3.7666 | 3.9813 | 4.012 | 3.9659 | 4.0739 | 3.9572 | 4.0294 | 3.7338 | 3.7404 | 3.5446 | 3.7806 | 3.611 | 3.6029 | 3.5881 | 3.402 | 3.246 | 3.0818
7 | 2.4851 | 2.34 | 2.1662 | 2.1874 | 2.1838 | 2.3973 | 3.0113 | 3.3011 | 3.573 | 3.5245 | 3.4776 | 3.4797 | 3.4382 | 3.4629 | 3.1761 | 3.2648 | 3.3883 | 3.9688 | 3.5963 | 3.5432 | 3.3975 | 3.1582 | 2.9395 | 2.7454
8 | 1.8784 | 1.8365 | 1.7251 | 1.7234 | 1.7901 | 2.0995 | 3.2753 | 3.8085 | 3.8731 | 3.7922 | 4.0271 | 4.0469 | 3.7558 | 3.7539 | 3.3399 | 2.9645 | 2.9885 | 3.2855 | 3.2382 | 3.1435 | 3.0187 | 2.7864 | 2.4419 | 2.1973

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.7032 | 6.5569 | 6.451 | 6.5977 | 6.0968 | 6.0358 | 6.2901 | 7.6356 | 7.9309 | 7.8125 | 7.8221 | 7.9229 | 7.6536 | 7.9257 | 6.9392 | 7.4432 | 7.8137 | 7.8348 | 7.2612 | 6.8162 | 6.8948 | 6.7258 | 6.2245 | 6.2559
2 | 4.2234 | 4.2446 | 3.8916 | 3.907 | 3.8235 | 4.074 | 4.9618 | 5.2985 | 5.6324 | 6.0624 | 5.8382 | 5.8844 | 5.4914 | 5.4182 | 4.9744 | 5.1193 | 5.5853 | 6.9715 | 6.4937 | 6.0865 | 5.7808 | 5.3469 | 5.3101 | 4.8253
3 | 2.9405 | 2.7566 | 2.659 | 2.733 | 2.6886 | 2.904 | 4.5894 | 5.1699 | 5.3389 | 5.1419 | 5.0265 | 5.2487 | 4.9 | 4.879 | 4.2503 | 4.271 | 4.2062 | 4.6278 | 4.3357 | 4.4699 | 4.2972 | 4.044 | 3.5228 | 3.2682
4 | 1.0828 | 0.8396 | 0.79065 | 0.7165 | 0.70883 | 1.1377 | 2.2083 | 2.497 | 2.7168 | 2.5381 | 2.4951 | 2.2831 | 2.3372 | 2.1725 | 2.1667 | 2.1702 | 2.63 | 4.0801 | 3.6256 | 2.9677 | 2.9576 | 2.5842 | 2.1918 | 1.8065
5 | 2.528 | 2.3384 | 2.1547 | 2.1261 | 2.1367 | 2.3878 | 3.045 | 3.1218 | 3.1892 | 3.3982 | 3.4708 | 3.5011 | 3.4567 | 3.3441 | 3.3741 | 3.378 | 3.5503 | 4.0503 | 3.9043 | 3.8352 | 3.9057 | 3.6199 | 3.4452 | 3.0797
6 | 3.0186 | 2.768 | 2.6718 | 2.7594 | 2.6869 | 2.8854 | 3.3077 | 3.8035 | 3.904 | 4.132 | 4.0053 | 4.0339 | 4.0765 | 3.9903 | 3.8068 | 3.7404 | 3.6865 | 3.8178 | 3.7191 | 3.6029 | 3.5188 | 3.3685 | 3.3061 | 3.0818
7 | 2.5066 | 2.34 | 2.2236 | 2.226 | 2.1838 | 2.3757 | 3.0391 | 3.3344 | 3.573 | 3.4895 | 3.5473 | 3.5148 | 3.4723 | 3.43 | 3.2064 | 3.2031 | 3.4215 | 3.9308 | 3.7039 | 3.4065 | 3.3641 | 3.221 | 2.9668 | 2.6963
8 | 1.8626 | 1.8365 | 1.7543 | 1.7378 | 1.7441 | 2.0434 | 3.3367 | 3.6607 | 3.7963 | 3.7922 | 4.0667 | 3.8897 | 3.7928 | 3.7899 | 3.2443 | 3.0507 | 3.077 | 3.4141 | 3.3013 | 3.1129 | 3.0486 | 2.8416 | 2.3765 | 2.1973

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.161 | 0.82028 | 0.7111 | 0.9115 | 0.78483 | 0.64526 | 0.53389 | 1.8657 | 1.9511 | 1.6735 | 1.9497 | 1.8117 | 1.8197 | 1.6249 | 0.96423 | 1.5097 | 1.8106 | 1.6894 | 1.1807 | 1.225 | 1.1409 | 0.70773 | 0.56456 | 0.58514
2 | -1.8325 | -1.8321 | -1.8827 | -1.9689 | -1.95 | -1.7897 | -1.1348 | -0.21814 | -0.23442 | -0.15535 | -0.13685 | -0.61074 | -0.89222 | -1.1566 | -1.1479 | -1.1673 | -0.9178 | 0.30166 | -0.042514 | -0.50185 | -0.93024 | -1.2237 | -1.3421 | -1.5366
3 | -1.402 | -1.5128 | -1.5406 | -1.5199 | -1.5212 | -1.2703 | -0.047301 | 0.65491 | 0.8347 | 0.58147 | 0.34331 | 0.68098 | 0.42939 | 0.13027 | -0.51539 | -0.51561 | -0.42474 | -0.21427 | -0.52224 | -0.29756 | -0.40853 | -0.6776 | -1.0705 | -1.2084
4 | -1.1495 | -1.1609 | -1.1728 | -1.1831 | -1.1883 | -1.0864 | -0.94259 | -0.86058 | -0.88578 | -0.98128 | -1.0466 | -1.1082 | -1.1095 | -1.1299 | -1.1399 | -1.1059 | -0.93619 | -0.55797 | -0.7197 | -0.873 | -0.93981 | -0.99428 | -1.051 | -1.0561
5 | -1.0817 | -1.136 | -1.1843 | -1.1885 | -1.1859 | -0.99962 | -0.76182 | -0.61651 | -0.60559 | -0.50727 | -0.50201 | -0.49144 | -0.59146 | -0.63648 | -0.61936 | -0.76776 | -0.6802 | -0.341 | -0.40381 | -0.50208 | -0.54214 | -0.70377 | -0.77831 | -0.81422
6 | 0.35003 | 0.27381 | 0.20761 | 0.30928 | 0.25397 | 0.3659 | 0.488 | 0.95053 | 1.0947 | 1.1279 | 1.0706 | 1.142 | 1.1335 | 1.1204 | 0.94232 | 0.89635 | 0.77905 | 0.85225 | 0.72243 | 0.75387 | 0.63738 | 0.67095 | 0.41653 | 0.42775
7 | -1.0422 | -1.0308 | -1.0632 | -1.0824 | -1.1465 | -1.0265 | -0.8721 | -0.453 | -0.22445 | -0.20834 | -0.15835 | -0.053217 | -0.21607 | -0.22547 | -0.41095 | -0.58726 | -0.53002 | -0.59119 | -0.66483 | -0.63829 | -0.72678 | -0.85678 | -0.96666 | -0.96152
8 | -1.1864 | -1.2114 | -1.2066 | -1.2049 | -1.1801 | -1.1324 | -0.86564 | -0.68866 | -0.63591 | -0.72626 | -0.68579 | -0.62515 | -0.66267 | -0.71745 | -0.87171 | -0.96674 | -0.96417 | -0.9508 | -1.0022 | -1.0363 | -1.054 | -1.0849 | -1.1323 | -1.154

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.1726 | 0.80388 | 0.71821 | 0.9115 | 0.79268 | 0.64526 | 0.53389 | 1.8844 | 1.9511 | 1.64 | 1.9497 | 1.8479 | 1.8379 | 1.6412 | 0.94494 | 1.4946 | 1.8106 | 1.6894 | 1.1807 | 1.2372 | 1.1181 | 0.70773 | 0.57585 | 0.59685
2 | -1.8692 | -1.7955 | -1.8827 | -1.9295 | -1.95 | -1.7897 | -1.1348 | -0.21377 | -0.23207 | -0.15846 | -0.13411 | -0.61685 | -0.90115 | -1.1335 | -1.1479 | -1.1907 | -0.89945 | 0.30467 | -0.042089 | -0.50185 | -0.93954 | -1.2114 | -1.3152 | -1.552
3 | -1.4161 | -1.5128 | -1.556 | -1.5351 | -1.5364 | -1.2957 | -0.047774 | 0.66801 | 0.84305 | 0.56984 | 0.35018 | 0.67417 | 0.43798 | 0.13288 | -0.52055 | -0.52593 | -0.43324 | -0.20999 | -0.52224 | -0.29161 | -0.40853 | -0.66404 | -1.0705 | -1.1843
4 | -1.138 | -1.1377 | -1.1611 | -1.1594 | -1.1883 | -1.1082 | -0.94259 | -0.86919 | -0.9035 | -1.0009 | -1.0362 | -1.1304 | -1.1206 | -1.1186 | -1.1171 | -1.1059 | -0.91746 | -0.54682 | -0.7125 | -0.88173 | -0.93981 | -0.9744 | -1.0721 | -1.0561
5 | -1.0817 | -1.1247 | -1.1843 | -1.1885 | -1.2096 | -0.99962 | -0.77705 | -0.61035 | -0.59953 | -0.49713 | -0.50703 | -0.48161 | -0.57963 | -0.64284 | -0.61936 | -0.75241 | -0.66659 | -0.34782 | -0.40381 | -0.5071 | -0.53672 | -0.71784 | -0.77053 | -0.81422
6 | 0.35353 | 0.27381 | 0.20968 | 0.30619 | 0.25651 | 0.36956 | 0.47824 | 0.94102 | 1.1166 | 1.1505 | 1.0599 | 1.1649 | 1.1222 | 1.098 | 0.95174 | 0.91428 | 0.77905 | 0.85225 | 0.70798 | 0.76895 | 0.63738 | 0.68436 | 0.41653 | 0.42347
7 | -1.0318 | -1.0308 | -1.0738 | -1.1041 | -1.1236 | -1.0163 | -0.85466 | -0.45753 | -0.21996 | -0.21251 | -0.15677 | -0.052152 | -0.21823 | -0.22772 | -0.41095 | -0.57552 | -0.51942 | -0.59119 | -0.67812 | -0.63191 | -0.71951 | -0.85678 | -0.94732 | -0.97113
8 | -1.1864 | -1.2236 | -1.1825 | -1.2049 | -1.1683 | -1.1211 | -0.84833 | -0.69554 | -0.64863 | -0.71174 | -0.67894 | -0.62515 | -0.67592 | -0.71027 | -0.85428 | -0.9764 | -0.94489 | -0.9508 | -1.0122 | -1.0466 | -1.0329 | -1.1066 | -1.1096 | -1.1655

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.1726 | 0.83669 | 0.69687 | 0.89327 | 0.80053 | 0.63236 | 0.54457 | 1.8284 | 1.9706 | 1.6902 | 1.9692 | 1.8298 | 1.7833 | 1.6087 | 0.97387 | 1.5097 | 1.8287 | 1.7063 | 1.1689 | 1.2495 | 1.1409 | 0.70066 | 0.55327 | 0.591
2 | -1.8508 | -1.8321 | -1.8827 | -1.9886 | -1.989 | -1.8076 | -1.1575 | -0.21596 | -0.23442 | -0.15224 | -0.13411 | -0.61074 | -0.8833 | -1.1682 | -1.1709 | -1.1907 | -0.89945 | 0.29562 | -0.042089 | -0.51188 | -0.92094 | -1.2359 | -1.3689 | -1.5366
3 | -1.4161 | -1.5128 | -1.556 | -1.5199 | -1.4908 | -1.2703 | -0.047774 | 0.64836 | 0.8347 | 0.5931 | 0.33645 | 0.67417 | 0.4251 | 0.13027 | -0.52055 | -0.51046 | -0.42049 | -0.21856 | -0.53269 | -0.29161 | -0.40036 | -0.67082 | -1.0705 | -1.2084
4 | -1.1266 | -1.1609 | -1.1493 | -1.1712 | -1.1764 | -1.0973 | -0.95201 | -0.86919 | -0.88578 | -0.96165 | -1.0676 | -1.0861 | -1.1095 | -1.1412 | -1.1513 | -1.0948 | -0.94555 | -0.55797 | -0.7125 | -0.86427 | -0.93981 | -0.99428 | -1.0405 | -1.0773
5 | -1.0817 | -1.136 | -1.1962 | -1.1766 | -1.174 | -0.99962 | -0.7542 | -0.61651 | -0.6177 | -0.50727 | -0.51205 | -0.48161 | -0.60329 | -0.62375 | -0.62556 | -0.75241 | -0.6938 | -0.33418 | -0.39573 | -0.51212 | -0.5313 | -0.71081 | -0.77053 | -0.82237
6 | 0.35353 | 0.27654 | 0.20761 | 0.30928 | 0.25651 | 0.37322 | 0.488 | 0.96003 | 1.0947 | 1.1505 | 1.0813 | 1.1192 | 1.1335 | 1.1092 | 0.93289 | 0.91428 | 0.79463 | 0.8693 | 0.7152 | 0.76141 | 0.63101 | 0.67766 | 0.41653 | 0.42347
7 | -1.0422 | -1.0205 | -1.0419 | -1.0608 | -1.1695 | -1.0163 | -0.88082 | -0.45753 | -0.22894 | -0.21042 | -0.15994 | -0.053749 | -0.21607 | -0.22547 | -0.41917 | -0.59313 | -0.53002 | -0.59119 | -0.66483 | -0.64467 | -0.71224 | -0.87391 | -0.98599 | -0.98075
8 | -1.1745 | -1.2114 | -1.2066 | -1.229 | -1.1801 | -1.1437 | -0.8743 | -0.67488 | -0.63591 | -0.719 | -0.69265 | -0.62515 | -0.66267 | -0.71745 | -0.85428 | -0.96674 | -0.98346 | -0.9413 | -1.0122 | -1.0259 | -1.0329 | -1.0632 | -1.1549 | -1.177

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.74113 | 0.81589 | 1.062 | 1.2175 | 1.4315 | 1.6733 | 1.4916 | 2.1324 | 1.9562 | 2.2095 | 2.2707 | 2.1063 | 1.987 | 1.8293 | 1.685 | 1.5165 | 1.5007 | 1.189 | 0.98376 | 1.1674 | 1.1894 | 1.3593 | 0.66 | 0.63368
2 | 0.6176 | 0.6799 | 0.88496 | 1.0146 | 1.1929 | 1.3944 | 1.243 | 1.777 | 1.6302 | 1.8412 | 1.8923 | 1.7552 | 1.6558 | 1.5244 | 1.4042 | 1.2637 | 1.2506 | 0.99084 | 0.8198 | 0.97281 | 0.99119 | 1.1327 | 0.55 | 0.52807
3 | 0.49408 | 0.54392 | 0.70797 | 0.81166 | 0.95432 | 1.1155 | 0.9944 | 1.4216 | 1.3042 | 1.473 | 1.5138 | 1.4042 | 1.3247 | 1.2195 | 1.1233 | 1.011 | 1.0005 | 0.79267 | 0.65584 | 0.77824 | 0.79295 | 0.90619 | 0.44 | 0.42245
4 | 0.37056 | 0.40794 | 0.53098 | 0.60874 | 0.71574 | 0.83665 | 0.7458 | 1.0662 | 0.97812 | 1.1047 | 1.1354 | 1.0531 | 0.99349 | 0.91465 | 0.8425 | 0.75824 | 0.75034 | 0.59451 | 0.49188 | 0.58368 | 0.59472 | 0.67964 | 0.33 | 0.31684
5 | 0.37056 | 0.40794 | 0.53098 | 0.60874 | 0.71574 | 0.83665 | 0.7458 | 1.0662 | 0.97812 | 1.1047 | 1.1354 | 1.0531 | 0.99349 | 0.91465 | 0.8425 | 0.75824 | 0.75034 | 0.59451 | 0.49188 | 0.58368 | 0.59472 | 0.67964 | 0.33 | 0.31684
6 | 0.37056 | 0.40794 | 0.53098 | 0.60874 | 0.71574 | 0.83665 | 0.7458 | 1.0662 | 0.97812 | 1.1047 | 1.1354 | 1.0531 | 0.99349 | 0.91465 | 0.8425 | 0.75824 | 0.75034 | 0.59451 | 0.49188 | 0.58368 | 0.59472 | 0.67964 | 0.33 | 0.31684
7 | 0.37056 | 0.40794 | 0.53098 | 0.60874 | 0.71574 | 0.83665 | 0.7458 | 1.0662 | 0.97812 | 1.1047 | 1.1354 | 1.0531 | 0.99349 | 0.91465 | 0.8425 | 0.75824 | 0.75034 | 0.59451 | 0.49188 | 0.58368 | 0.59472 | 0.67964 | 0.33 | 0.31684
8 | 0.37056 | 0.40794 | 0.53098 | 0.60874 | 0.71574 | 0.83665 | 0.7458 | 1.0662 | 0.97812 | 1.1047 | 1.1354 | 1.0531 | 0.99349 | 0.91465 | 0.8425 | 0.75824 | 0.75034 | 0.59451 | 0.49188 | 0.58368 | 0.59472 | 0.67964 | 0.33 | 0.31684

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.0547 | 2.1744 | 2.2962 | 2.4005 | 2.4278 | 2.5396 | 2.5266 | 2.3882 | 2.1638 | 3.1775 | 3.103 | 2.8573 | 2.7879 | 2.7993 | 2.6667 | 2.4444 | 2.1969 | 2.1181 | 1.3314 | 1.4238 | 1.5567 | 1.5938 | 1.6623 | 1.8348
2 | 1.7122 | 1.812 | 1.9135 | 2.0004 | 2.0231 | 2.1163 | 2.1055 | 1.9902 | 1.8032 | 2.6479 | 2.5858 | 2.3811 | 2.3232 | 2.3328 | 2.2223 | 2.037 | 1.8307 | 1.7651 | 1.1095 | 1.1865 | 1.2972 | 1.3282 | 1.3852 | 1.529
3 | 1.3698 | 1.4496 | 1.5308 | 1.6004 | 1.6185 | 1.6931 | 1.6844 | 1.5922 | 1.4426 | 2.1184 | 2.0687 | 1.9049 | 1.8586 | 1.8662 | 1.7778 | 1.6296 | 1.4646 | 1.412 | 0.88761 | 0.94922 | 1.0378 | 1.0626 | 1.1082 | 1.2232
4 | 1.0273 | 1.0872 | 1.1481 | 1.2003 | 1.2139 | 1.2698 | 1.2633 | 1.1941 | 1.0819 | 1.5888 | 1.5515 | 1.4286 | 1.3939 | 1.3997 | 1.3334 | 1.2222 | 1.0984 | 1.059 | 0.66571 | 0.71191 | 0.77835 | 0.79692 | 0.83114 | 0.91742
5 | 1.0273 | 1.0872 | 1.1481 | 1.2003 | 1.2139 | 1.2698 | 1.2633 | 1.1941 | 1.0819 | 1.5888 | 1.5515 | 1.4286 | 1.3939 | 1.3997 | 1.3334 | 1.2222 | 1.0984 | 1.059 | 0.66571 | 0.71191 | 0.77835 | 0.79692 | 0.83114 | 0.91742
6 | 1.0273 | 1.0872 | 1.1481 | 1.2003 | 1.2139 | 1.2698 | 1.2633 | 1.1941 | 1.0819 | 1.5888 | 1.5515 | 1.4286 | 1.3939 | 1.3997 | 1.3334 | 1.2222 | 1.0984 | 1.059 | 0.66571 | 0.71191 | 0.77835 | 0.79692 | 0.83114 | 0.91742
7 | 1.0273 | 1.0872 | 1.1481 | 1.2003 | 1.2139 | 1.2698 | 1.2633 | 1.1941 | 1.0819 | 1.5888 | 1.5515 | 1.4286 | 1.3939 | 1.3997 | 1.3334 | 1.2222 | 1.0984 | 1.059 | 0.66571 | 0.71191 | 0.77835 | 0.79692 | 0.83114 | 0.91742
8 | 1.0273 | 1.0872 | 1.1481 | 1.2003 | 1.2139 | 1.2698 | 1.2633 | 1.1941 | 1.0819 | 1.5888 | 1.5515 | 1.4286 | 1.3939 | 1.3997 | 1.3334 | 1.2222 | 1.0984 | 1.059 | 0.66571 | 0.71191 | 0.77835 | 0.79692 | 0.83114 | 0.91742

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 9.3572e-05 | 5.436e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088177 | 1.7322 | 4.4047 | 5.617 | 6.3868 | 6.3648 | 5.8878 | 4.4304 | 2.4525 | 0.55214 | 0.0034458 | 0.00060672 | 0.00016322 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6.1773 | 5.5043 | 5.5117 | 5.2508 | 4.5945 | 4.3478 | 3.527 | 3.2657 | 3.391 | 2.9787 | 2.9868 | 2.7451 | 2.6515 | 2.6926 | 3.3578 | 3.8871 | 3.7499 | 4.4535 | 4.07 | 4.1224 | 4.6464 | 4.4046 | 4.57 | 4.9658
4 | 0 | 6.541e-05 | 4.0378e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062318 | 1.3381 | 3.2717 | 4.4255 | 4.6952 | 4.7239 | 4.2859 | 3.5284 | 1.858 | 0.43051 | 0.002769 | 0.00044585 | 0.00012484 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 7.0861e-05 | 3.8418e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06041 | 1.3511 | 3.1129 | 4.0425 | 4.6952 | 5.1714 | 4.5024 | 3.5626 | 1.8022 | 0.4018 | 0.0026899 | 0.00047343 | 0.00012363 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 6.7454e-05 | 3.8026e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064861 | 1.3251 | 3.3353 | 4.2127 | 4.9798 | 4.7736 | 4.1994 | 3.2886 | 1.8951 | 0.42641 | 0.0025844 | 0.00047802 | 0.00011757 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 8.9939e-05 | 5.436e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085634 | 1.7495 | 4.3623 | 5.7872 | 6.197 | 6.2985 | 5.8878 | 4.3848 | 2.4277 | 0.56854 | 0.0035162 | 0.00058221 | 0.00016322 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 5.8715 | 5.7823 | 5.6754 | 5.579 | 4.5945 | 3.9716 | 3.7842 | 3.1667 | 3.2618 | 2.8018 | 2.8708 | 3.034 | 2.7867 | 2.5593 | 3.3914 | 3.6255 | 3.7499 | 4.54 | 4.1934 | 4.2906 | 4.5137 | 4.5408 | 4.526 | 4.8664
4 | 0 | 6.6773e-05 | 4.0378e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06041 | 1.2472 | 3.2082 | 4.1276 | 4.6952 | 5.0719 | 4.1128 | 3.5626 | 1.8394 | 0.3895 | 0.002558 | 0.00048262 | 0.00011515 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 6.8817e-05 | 3.8418e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06041 | 1.2342 | 3.2082 | 4.1702 | 4.8849 | 4.9228 | 4.1128 | 3.5969 | 1.9509 | 0.4018 | 0.002558 | 0.00045504 | 0.00012484 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 6.541e-05 | 3.7242e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066769 | 1.2472 | 3.24 | 4.0425 | 4.9798 | 4.8233 | 4.2427 | 3.4599 | 1.8208 | 0.4059 | 0.0025316 | 0.00044125 | 0.00011999 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 9.5389e-05 | 5.3314e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085634 | 1.8015 | 4.1505 | 5.4468 | 6.5765 | 6.4311 | 5.5992 | 4.5218 | 2.6011 | 0.52481 | 0.0033755 | 0.00058221 | 0.00016161 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6.1773 | 5.7267 | 5.4025 | 5.4149 | 4.4998 | 4.3478 | 3.7107 | 3.4636 | 3.2941 | 3.0377 | 2.8128 | 2.9762 | 2.5703 | 2.5326 | 3.4585 | 3.7002 | 3.7499 | 4.4967 | 4.1934 | 4.3748 | 4.2924 | 4.677 | 4.4381 | 4.9658
4 | 0 | 6.7454e-05 | 3.7634e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061046 | 1.2342 | 3.24 | 4.1702 | 4.5529 | 5.2211 | 4.2859 | 3.2886 | 1.7836 | 0.3977 | 0.002769 | 0.00044125 | 0.00011515 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 7.0179e-05 | 3.7242e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066769 | 1.3251 | 3.0811 | 4.2553 | 4.6952 | 4.7736 | 4.4158 | 3.3228 | 1.9509 | 0.41001 | 0.0026108 | 0.00045964 | 0.00011999 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 6.541e-05 | 3.9202e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061682 | 1.3381 | 3.3035 | 4.3404 | 4.6952 | 4.7736 | 4.2859 | 3.3228 | 1.9509 | 0.41821 | 0.0026635 | 0.00048262 | 0.00011878 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.8936 | 6.8535 | 6.5575 | 6.419 | 6.2768 | 6.2952 | 6.3292 | 7.2466 | 7.7795 | 7.7113 | 7.5438 | 7.6508 | 7.9761 | 7.9315 | 7.3476 | 7.5621 | 7.5424 | 7.4362 | 6.9624 | 6.8282 | 6.8651 | 6.725 | 6.5967 | 6.4932
2 | 5.1404 | 4.8948 | 4.6652 | 4.2715 | 4.0454 | 4.1762 | 4.4957 | 5.5773 | 6.0726 | 6.4984 | 5.8988 | 6.2047 | 6.2504 | 6.1863 | 5.3571 | 5.5717 | 5.8005 | 5.8931 | 6.0402 | 6.3165 | 6.6504 | 6.0627 | 5.5329 | 5.2242
3 | 3.4411 | 3.2733 | 3.0048 | 3.0906 | 2.9742 | 2.9826 | 4.1788 | 5.0023 | 5.2339 | 4.9332 | 4.8006 | 5.1681 | 5.4325 | 5.1182 | 4.6909 | 4.4543 | 4.4801 | 4.4228 | 4.2506 | 4.5916 | 4.8446 | 4.4852 | 4.1891 | 3.6095
4 | 1.6167 | 1.3451 | 1.0926 | 1.0683 | 0.95463 | 0.88395 | 1.7914 | 2.8529 | 3.4486 | 3.5469 | 3.4617 | 3.1145 | 3.5468 | 3.3984 | 3.1147 | 2.8852 | 2.5783 | 2.3652 | 2.9189 | 3.3867 | 3.9071 | 3.6927 | 2.9607 | 2.2365
5 | 2.932 | 2.6768 | 2.4683 | 2.4003 | 2.4497 | 2.4236 | 2.7058 | 2.9171 | 3.2144 | 3.3262 | 3.5379 | 3.7485 | 3.8687 | 3.7399 | 3.6156 | 3.569 | 3.5291 | 3.5616 | 3.5644 | 3.5975 | 3.9754 | 3.7645 | 3.7529 | 3.3762
6 | 3.0562 | 2.9566 | 2.7376 | 2.8271 | 2.8464 | 2.8176 | 3.0943 | 3.6355 | 3.7896 | 3.7857 | 3.7723 | 3.9867 | 3.9592 | 3.841 | 3.6256 | 3.5012 | 3.6191 | 3.578 | 3.3235 | 3.3365 | 3.5042 | 3.1781 | 3.1084 | 3.1399
7 | 2.5236 | 2.3077 | 2.2331 | 2.2627 | 2.1551 | 2.2959 | 2.9496 | 3.1375 | 3.6067 | 3.8153 | 3.7788 | 3.9446 | 3.8606 | 3.9935 | 3.937 | 3.6723 | 3.6758 | 3.6081 | 3.535 | 3.5391 | 3.6045 | 3.0231 | 3.0651 | 2.7129
8 | 1.9649 | 1.866 | 1.7821 | 1.7545 | 1.7642 | 1.8618 | 3.0143 | 3.4345 | 3.6859 | 3.6501 | 3.7903 | 4.0269 | 4.0174 | 3.7904 | 3.3203 | 3.174 | 2.9726 | 2.9645 | 2.8736 | 2.9396 | 2.8616 | 2.4958 | 2.2376 | 2.0779

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.9562 | 6.8535 | 6.438 | 6.419 | 6.1603 | 6.2952 | 6.4464 | 7.2466 | 7.8565 | 7.7113 | 7.469 | 7.4993 | 7.819 | 8.0856 | 7.4897 | 7.6353 | 7.6165 | 7.2929 | 7.0984 | 6.761 | 6.932 | 6.725 | 6.719 | 6.6115
2 | 5.1404 | 4.8948 | 4.6234 | 4.3097 | 4.0454 | 4.2533 | 4.4547 | 5.5222 | 6.1327 | 6.4343 | 5.9573 | 6.2047 | 6.3733 | 6.1863 | 5.254 | 5.5717 | 5.8574 | 5.9497 | 6.1583 | 6.192 | 6.5853 | 6.1822 | 5.4816 | 5.1293
3 | 3.3807 | 3.3301 | 2.9787 | 3.0634 | 3.0276 | 2.9281 | 4.1015 | 5.1013 | 5.1821 | 4.9819 | 4.8006 | 5.0658 | 5.4325 | 5.0188 | 4.6909 | 4.4973 | 4.4362 | 4.3379 | 4.2092 | 4.6819 | 4.7973 | 4.5735 | 4.1891 | 3.6418
4 | 1.6167 | 1.3553 | 1.0766 | 1.0683 | 0.95463 | 0.87704 | 1.8069 | 2.8529 | 3.4486 | 3.477 | 3.4274 | 3.1452 | 3.5817 | 3.4312 | 3.0848 | 2.9129 | 2.6034 | 2.3429 | 2.9189 | 3.3534 | 3.8689 | 3.7291 | 2.9607 | 2.2559
5 | 2.9058 | 2.6298 | 2.5118 | 2.3791 | 2.472 | 2.3789 | 2.7552 | 2.8883 | 3.2144 | 3.3589 | 3.573 | 3.6743 | 3.8306 | 3.7399 | 3.5457 | 3.6035 | 3.5637 | 3.5958 | 3.5644 | 3.5975 | 4.0532 | 3.8387 | 3.788 | 3.3145
6 | 3.0288 | 2.9566 | 2.7376 | 2.7761 | 2.8988 | 2.8439 | 3.1229 | 3.6714 | 3.8272 | 3.711 | 3.8471 | 4.0656 | 3.8813 | 3.8783 | 3.5905 | 3.4674 | 3.6191 | 3.6124 | 3.3559 | 3.3037 | 3.5384 | 3.2094 | 3.137 | 3.1399
7 | 2.5236 | 2.3275 | 2.2331 | 2.3024 | 2.1743 | 2.338 | 3.0038 | 3.1684 | 3.5709 | 3.8906 | 3.7788 | 3.9836 | 3.8226 | 3.9935 | 3.937 | 3.7079 | 3.6397 | 3.6776 | 3.4659 | 3.5391 | 3.6748 | 2.9637 | 3.0369 | 2.6644
8 | 1.9484 | 1.8814 | 1.7821 | 1.7545 | 1.7488 | 1.8952 | 2.9865 | 3.3666 | 3.7224 | 3.722 | 3.7903 | 4.0667 | 4.0174 | 3.7904 | 3.2563 | 3.1434 | 3.0017 | 2.9362 | 2.8178 | 2.9973 | 2.8061 | 2.4713 | 2.2576 | 2.1136

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.9562 | 6.9776 | 6.438 | 6.5364 | 6.1603 | 6.236 | 6.3292 | 7.3899 | 7.6253 | 7.6353 | 7.6186 | 7.6508 | 7.8975 | 7.7774 | 7.2765 | 7.7086 | 7.6165 | 7.2929 | 6.9624 | 6.761 | 6.7981 | 6.8574 | 6.719 | 6.434
2 | 5.1865 | 4.9384 | 4.6652 | 4.3478 | 4.0088 | 4.1377 | 4.5367 | 5.4671 | 5.9524 | 6.5625 | 5.7818 | 6.2047 | 6.1889 | 6.1863 | 5.3055 | 5.6254 | 5.9143 | 5.9497 | 5.922 | 6.3165 | 6.5202 | 6.0627 | 5.5329 | 5.2716
3 | 3.4714 | 3.2165 | 3.0571 | 3.1179 | 2.9475 | 2.9281 | 4.2561 | 5.0518 | 5.1821 | 5.0305 | 4.7054 | 5.2705 | 5.5395 | 5.0188 | 4.6456 | 4.5403 | 4.568 | 4.3379 | 4.3335 | 4.5464 | 4.9392 | 4.3969 | 4.2278 | 3.545
4 | 1.6167 | 1.3553 | 1.0766 | 1.0842 | 0.94735 | 0.88395 | 1.7914 | 2.8247 | 3.4827 | 3.5469 | 3.4617 | 3.176 | 3.512 | 3.3984 | 3.1447 | 2.8575 | 2.5532 | 2.3429 | 2.8621 | 3.3867 | 3.9454 | 3.7655 | 2.9607 | 2.217
5 | 2.9581 | 2.7003 | 2.49 | 2.3578 | 2.4275 | 2.4012 | 2.6811 | 2.9746 | 3.2144 | 3.3262 | 3.5379 | 3.6743 | 3.9448 | 3.8124 | 3.6855 | 3.638 | 3.4944 | 3.6301 | 3.4947 | 3.633 | 3.9365 | 3.8387 | 3.8232 | 3.3453
6 | 3.0288 | 2.9566 | 2.7865 | 2.8016 | 2.794 | 2.8439 | 3.0943 | 3.6714 | 3.7896 | 3.711 | 3.6975 | 3.9867 | 3.9592 | 3.8037 | 3.5555 | 3.4674 | 3.6901 | 3.5091 | 3.3559 | 3.3365 | 3.5042 | 3.2406 | 3.1657 | 3.197
7 | 2.5236 | 2.3275 | 2.2719 | 2.2627 | 2.1165 | 2.338 | 2.9496 | 3.1994 | 3.5352 | 3.74 | 3.7413 | 4.0227 | 3.8606 | 3.9547 | 4.0133 | 3.6013 | 3.7479 | 3.6428 | 3.5696 | 3.5391 | 3.6396 | 2.9637 | 3.0934 | 2.6644
8 | 1.9979 | 1.8506 | 1.8119 | 1.7693 | 1.7796 | 1.8952 | 3.0421 | 3.4345 | 3.7589 | 3.6141 | 3.8279 | 3.9471 | 4.0965 | 3.7169 | 3.2883 | 3.1434 | 3.0307 | 2.9079 | 2.9295 | 2.9684 | 2.8339 | 2.4958 | 2.2176 | 2.06

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.89489 | 0.98845 | 0.9315 | 0.9315 | 0.91116 | 0.96404 | 0.99251 | 1.8589 | 2.164 | 2.0827 | 2.0338 | 2.0298 | 2.1599 | 2.0949 | 1.4684 | 1.9199 | 1.9444 | 1.8223 | 1.444 | 1.3098 | 1.3749 | 1.3789 | 0.95184 | 0.9437
2 | 0.037413 | -0.22448 | -0.24318 | -0.35542 | -0.43025 | -0.33671 | -0.43025 | 1.085 | 1.3843 | 1.7771 | 1.0101 | 0.91661 | 0.63601 | 0.86049 | 0.37413 | 0.31801 | 0.37413 | 0.67343 | 1.2907 | 1.3094 | 1.0476 | 0.80437 | 0.37413 | 0.074825
3 | -0.2258 | -0.53478 | -0.9329 | -0.86159 | -0.87942 | -0.83782 | -0.047536 | 1.0042 | 1.3191 | 1.331 | 1.1112 | 1.3904 | 1.2597 | 1.0993 | 0.79029 | 0.49319 | 0.61203 | 0.54666 | 0.10101 | 0.43971 | 0.61797 | 0.40406 | -0.37435 | -0.76652
4 | -1.0684 | -1.0786 | -1.1094 | -1.1094 | -1.1351 | -1.1659 | -1.0581 | -0.71395 | -0.53418 | -0.56499 | -0.71395 | -0.77558 | -0.71908 | -0.78072 | -0.73449 | -0.86804 | -0.9759 | -0.86804 | -0.61122 | -0.54959 | -0.54959 | -0.72422 | -0.89885 | -0.93481
5 | -0.66521 | -0.87217 | -1.0274 | -1.02 | -1.02 | -1.1161 | -1.0052 | -0.39913 | 0.13304 | 0.44348 | 0.73174 | 0.77608 | 0.68 | 0.56174 | 0.36956 | 0.23652 | 0.19956 | 0.18478 | 0.18478 | 0.044348 | 0.39174 | 0.18478 | 0.10348 | -0.16261
6 | 0.48487 | 0.5379 | 0.40911 | 0.48108 | 0.49244 | 0.5057 | 0.48866 | 0.90534 | 1.0379 | 1.036 | 0.90534 | 1.0815 | 1.1269 | 1.0379 | 0.90345 | 0.79549 | 0.96974 | 0.93943 | 0.73677 | 0.68374 | 0.80496 | 0.63449 | 0.48297 | 0.53979
7 | -0.93548 | -0.96183 | -1.0211 | -1.0475 | -0.98159 | -1.0606 | -0.90913 | -0.41504 | -0.072467 | -0.059291 | 0.12517 | 0.039527 | 0.013176 | 0 | -0.10541 | -0.18446 | -0.2701 | -0.35575 | -0.30963 | -0.37551 | -0.26352 | -0.49409 | -0.62585 | -0.67196
8 | -1.1711 | -1.1789 | -1.1907 | -1.1965 | -1.1809 | -1.1535 | -0.97951 | -0.80942 | -0.79182 | -0.78009 | -0.7664 | -0.76054 | -0.77813 | -0.80746 | -0.88958 | -0.92868 | -0.95996 | -0.96387 | -0.98147 | -1.0147 | -1.0792 | -1.1222 | -1.1398 | -1.1613

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.87699 | 0.99833 | 0.95013 | 0.94081 | 0.92027 | 0.94476 | 0.99251 | 1.8961 | 2.1856 | 2.1243 | 1.9932 | 2.0501 | 2.1599 | 2.1158 | 1.4684 | 1.8815 | 1.9832 | 1.7859 | 1.4729 | 1.336 | 1.4024 | 1.3789 | 0.97087 | 0.95314
2 | 0.036664 | -0.21999 | -0.24805 | -0.36253 | -0.43025 | -0.33671 | -0.42164 | 1.085 | 1.3843 | 1.7416 | 1.0101 | 0.89828 | 0.62965 | 0.84328 | 0.38161 | 0.31483 | 0.36664 | 0.66669 | 1.3166 | 1.3225 | 1.0266 | 0.80437 | 0.37787 | 0.075574
3 | -0.23031 | -0.54548 | -0.95155 | -0.87021 | -0.89701 | -0.8462 | -0.046585 | 0.99416 | 1.3455 | 1.3443 | 1.1 | 1.3765 | 1.2345 | 1.0773 | 0.78238 | 0.49812 | 0.61203 | 0.54666 | 0.10303 | 0.43531 | 0.61797 | 0.4081 | -0.37809 | -0.78185
4 | -1.0897 | -1.0894 | -1.0983 | -1.1316 | -1.1124 | -1.1543 | -1.0687 | -0.69967 | -0.52349 | -0.57629 | -0.72823 | -0.76783 | -0.7047 | -0.77291 | -0.73449 | -0.8854 | -0.95638 | -0.8854 | -0.62345 | -0.54409 | -0.55508 | -0.7387 | -0.88987 | -0.9535
5 | -0.67852 | -0.86345 | -1.0068 | -1.0404 | -1.02 | -1.1161 | -1.0153 | -0.39913 | 0.1357 | 0.43904 | 0.74637 | 0.78384 | 0.68 | 0.57297 | 0.36587 | 0.23652 | 0.19956 | 0.18109 | 0.18478 | 0.043904 | 0.39174 | 0.18848 | 0.10141 | -0.16261
6 | 0.48487 | 0.54866 | 0.40502 | 0.47627 | 0.50229 | 0.5057 | 0.49843 | 0.89629 | 1.0483 | 1.0257 | 0.91439 | 1.1031 | 1.1495 | 1.0275 | 0.90345 | 0.80344 | 0.98913 | 0.95822 | 0.73677 | 0.69058 | 0.79691 | 0.62815 | 0.47331 | 0.55059
7 | -0.95419 | -0.96183 | -1.0007 | -1.037 | -0.96196 | -1.05 | -0.91822 | -0.40674 | -0.071017 | -0.060477 | 0.12517 | 0.040318 | 0.013044 | 0 | -0.1033 | -0.18631 | -0.2674 | -0.35219 | -0.30344 | -0.38302 | -0.26615 | -0.50397 | -0.61333 | -0.67868
8 | -1.1477 | -1.1789 | -1.1788 | -1.2085 | -1.1927 | -1.1651 | -0.9991 | -0.81751 | -0.79182 | -0.79569 | -0.78173 | -0.75293 | -0.77035 | -0.80746 | -0.88958 | -0.92868 | -0.94076 | -0.98315 | -0.96184 | -1.0147 | -1.0576 | -1.111 | -1.1512 | -1.1729

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.87699 | 0.98845 | 0.92218 | 0.91287 | 0.90205 | 0.94476 | 0.99251 | 1.8961 | 2.1856 | 2.0827 | 2.0135 | 2.0704 | 2.2031 | 2.053 | 1.4684 | 1.9007 | 1.9832 | 1.8041 | 1.4151 | 1.3229 | 1.4024 | 1.3514 | 0.9328 | 0.92483
2 | 0.037039 | -0.22448 | -0.24561 | -0.35187 | -0.43455 | -0.32998 | -0.43025 | 1.0958 | 1.412 | 1.7771 | 1.0202 | 0.89828 | 0.62329 | 0.8691 | 0.36664 | 0.31483 | 0.37039 | 0.67343 | 1.2649 | 1.3225 | 1.0371 | 0.80437 | 0.36664 | 0.074077
3 | -0.2258 | -0.53478 | -0.9329 | -0.87021 | -0.87062 | -0.8462 | -0.046585 | 1.0243 | 1.3455 | 1.331 | 1.1 | 1.4043 | 1.2723 | 1.0993 | 0.79819 | 0.49319 | 0.61815 | 0.55213 | 0.10303 | 0.43091 | 0.61179 | 0.40002 | -0.38183 | -0.77418
4 | -1.0897 | -1.0678 | -1.0873 | -1.1316 | -1.1578 | -1.1426 | -1.0475 | -0.72823 | -0.52883 | -0.57064 | -0.71395 | -0.77558 | -0.73347 | -0.78072 | -0.74184 | -0.85068 | -0.99542 | -0.86804 | -0.599 | -0.55508 | -0.54409 | -0.71698 | -0.90784 | -0.92546
5 | -0.65856 | -0.86345 | -1.0274 | -1.0404 | -1.0404 | -1.1272 | -0.99516 | -0.40312 | 0.13437 | 0.44348 | 0.74637 | 0.79161 | 0.6868 | 0.56174 | 0.36587 | 0.23889 | 0.20356 | 0.18109 | 0.18663 | 0.044791 | 0.39174 | 0.18478 | 0.10141 | -0.16423
6 | 0.48487 | 0.5379 | 0.40502 | 0.48589 | 0.49737 | 0.5057 | 0.47888 | 0.92345 | 1.0379 | 1.0257 | 0.91439 | 1.0707 | 1.1157 | 1.0483 | 0.91248 | 0.79549 | 0.98913 | 0.95822 | 0.73677 | 0.67006 | 0.82106 | 0.64084 | 0.47331 | 0.5344
7 | -0.94483 | -0.96183 | -1.0415 | -1.0684 | -1.0012 | -1.0713 | -0.89094 | -0.41089 | -0.071017 | -0.058105 | 0.12642 | 0.039923 | 0.013308 | 0 | -0.10541 | -0.18446 | -0.2701 | -0.3593 | -0.31273 | -0.368 | -0.26352 | -0.49409 | -0.61959 | -0.6854
8 | -1.1711 | -1.1789 | -1.1669 | -1.1846 | -1.1927 | -1.1535 | -0.96972 | -0.80132 | -0.79182 | -0.78009 | -0.77407 | -0.76054 | -0.77813 | -0.81554 | -0.90737 | -0.92868 | -0.97916 | -0.95423 | -0.97165 | -1.0249 | -1.0792 | -1.0998 | -1.117 | -1.1846

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.74113 | 0.81589 | 1.062 | 1.2175 | 1.4315 | 1.6733 | 1.4916 | 2.1324 | 1.9562 | 2.2095 | 2.2707 | 2.1063 | 1.987 | 1.8293 | 1.685 | 1.5165 | 1.5007 | 1.189 | 0.98376 | 1.1674 | 1.1894 | 1.3593 | 0.66 | 0.63368
2 | 0.6176 | 0.6799 | 0.88496 | 1.0146 | 1.1929 | 1.3944 | 1.243 | 1.777 | 1.6302 | 1.8412 | 1.8923 | 1.7552 | 1.6558 | 1.5244 | 1.4042 | 1.2637 | 1.2506 | 0.99084 | 0.8198 | 0.97281 | 0.99119 | 1.1327 | 0.55 | 0.52807
3 | 0.49408 | 0.54392 | 0.70797 | 0.81166 | 0.95432 | 1.1155 | 0.9944 | 1.4216 | 1.3042 | 1.473 | 1.5138 | 1.4042 | 1.3247 | 1.2195 | 1.1233 | 1.011 | 1.0005 | 0.79267 | 0.65584 | 0.77824 | 0.79295 | 0.90619 | 0.44 | 0.42245
4 | 0.37056 | 0.40794 | 0.53098 | 0.60874 | 0.71574 | 0.83665 | 0.7458 | 1.0662 | 0.97812 | 1.1047 | 1.1354 | 1.0531 | 0.99349 | 0.91465 | 0.8425 | 0.75824 | 0.75034 | 0.59451 | 0.49188 | 0.58368 | 0.59472 | 0.67964 | 0.33 | 0.31684
5 | 0.37056 | 0.40794 | 0.53098 | 0.60874 | 0.71574 | 0.83665 | 0.7458 | 1.0662 | 0.97812 | 1.1047 | 1.1354 | 1.0531 | 0.99349 | 0.91465 | 0.8425 | 0.75824 | 0.75034 | 0.59451 | 0.49188 | 0.58368 | 0.59472 | 0.67964 | 0.33 | 0.31684
6 | 0.37056 | 0.40794 | 0.53098 | 0.60874 | 0.71574 | 0.83665 | 0.7458 | 1.0662 | 0.97812 | 1.1047 | 1.1354 | 1.0531 | 0.99349 | 0.91465 | 0.8425 | 0.75824 | 0.75034 | 0.59451 | 0.49188 | 0.58368 | 0.59472 | 0.67964 | 0.33 | 0.31684
7 | 0.37056 | 0.40794 | 0.53098 | 0.60874 | 0.71574 | 0.83665 | 0.7458 | 1.0662 | 0.97812 | 1.1047 | 1.1354 | 1.0531 | 0.99349 | 0.91465 | 0.8425 | 0.75824 | 0.75034 | 0.59451 | 0.49188 | 0.58368 | 0.59472 | 0.67964 | 0.33 | 0.31684
8 | 0.37056 | 0.40794 | 0.53098 | 0.60874 | 0.71574 | 0.83665 | 0.7458 | 1.0662 | 0.97812 | 1.1047 | 1.1354 | 1.0531 | 0.99349 | 0.91465 | 0.8425 | 0.75824 | 0.75034 | 0.59451 | 0.49188 | 0.58368 | 0.59472 | 0.67964 | 0.33 | 0.31684

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.0547 | 2.1744 | 2.2962 | 2.4005 | 2.4278 | 2.5396 | 2.5266 | 2.3882 | 2.1638 | 3.1775 | 3.103 | 2.8573 | 2.7879 | 2.7993 | 2.6667 | 2.4444 | 2.1969 | 2.1181 | 1.3314 | 1.4238 | 1.5567 | 1.5938 | 1.6623 | 1.8348
2 | 1.7122 | 1.812 | 1.9135 | 2.0004 | 2.0231 | 2.1163 | 2.1055 | 1.9902 | 1.8032 | 2.6479 | 2.5858 | 2.3811 | 2.3232 | 2.3328 | 2.2223 | 2.037 | 1.8307 | 1.7651 | 1.1095 | 1.1865 | 1.2972 | 1.3282 | 1.3852 | 1.529
3 | 1.3698 | 1.4496 | 1.5308 | 1.6004 | 1.6185 | 1.6931 | 1.6844 | 1.5922 | 1.4426 | 2.1184 | 2.0687 | 1.9049 | 1.8586 | 1.8662 | 1.7778 | 1.6296 | 1.4646 | 1.412 | 0.88761 | 0.94922 | 1.0378 | 1.0626 | 1.1082 | 1.2232
4 | 1.0273 | 1.0872 | 1.1481 | 1.2003 | 1.2139 | 1.2698 | 1.2633 | 1.1941 | 1.0819 | 1.5888 | 1.5515 | 1.4286 | 1.3939 | 1.3997 | 1.3334 | 1.2222 | 1.0984 | 1.059 | 0.66571 | 0.71191 | 0.77835 | 0.79692 | 0.83114 | 0.91742
5 | 1.0273 | 1.0872 | 1.1481 | 1.2003 | 1.2139 | 1.2698 | 1.2633 | 1.1941 | 1.0819 | 1.5888 | 1.5515 | 1.4286 | 1.3939 | 1.3997 | 1.3334 | 1.2222 | 1.0984 | 1.059 | 0.66571 | 0.71191 | 0.77835 | 0.79692 | 0.83114 | 0.91742
6 | 1.0273 | 1.0872 | 1.1481 | 1.2003 | 1.2139 | 1.2698 | 1.2633 | 1.1941 | 1.0819 | 1.5888 | 1.5515 | 1.4286 | 1.3939 | 1.3997 | 1.3334 | 1.2222 | 1.0984 | 1.059 | 0.66571 | 0.71191 | 0.77835 | 0.79692 | 0.83114 | 0.91742
7 | 1.0273 | 1.0872 | 1.1481 | 1.2003 | 1.2139 | 1.2698 | 1.2633 | 1.1941 | 1.0819 | 1.5888 | 1.5515 | 1.4286 | 1.3939 | 1.3997 | 1.3334 | 1.2222 | 1.0984 | 1.059 | 0.66571 | 0.71191 | 0.77835 | 0.79692 | 0.83114 | 0.91742
8 | 1.0273 | 1.0872 | 1.1481 | 1.2003 | 1.2139 | 1.2698 | 1.2633 | 1.1941 | 1.0819 | 1.5888 | 1.5515 | 1.4286 | 1.3939 | 1.3997 | 1.3334 | 1.2222 | 1.0984 | 1.059 | 0.66571 | 0.71191 | 0.77835 | 0.79692 | 0.83114 | 0.91742

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011768 | 6.6518e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10677 | 2.1421 | 5.2856 | 6.9038 | 8.3146 | 8.7585 | 7.1519 | 5.5687 | 2.9496 | 0.70824 | 0.0043903 | 0.00078949 | 0.00018968 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.31 | 3.8704 | 3.9689 | 4.2261 | 3.4104 | 3.3304 | 2.9107 | 2.5349 | 2.4649 | 2.0917 | 2.1522 | 2.1857 | 1.9184 | 1.9243 | 2.5122 | 2.8736 | 2.8085 | 3.3308 | 2.9876 | 3.0547 | 3.2847 | 3.2582 | 3.358 | 3.8383
4 | 0 | 8.6532e-05 | 4.9394e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076903 | 1.5902 | 4.0047 | 5.2868 | 5.8762 | 6.0004 | 5.6957 | 4.2196 | 2.3985 | 0.50514 | 0.0033256 | 0.00056956 | 0.00014959 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 8.3936e-05 | 5.1864e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078489 | 1.6394 | 4.0451 | 5.6139 | 5.9362 | 6.1899 | 5.3639 | 4.4779 | 2.4218 | 0.5416 | 0.0031281 | 0.00056956 | 0.00015106 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 8.307e-05 | 4.7418e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08166 | 1.705 | 3.8833 | 5.3413 | 5.7563 | 6.4426 | 5.4745 | 4.1335 | 2.3286 | 0.51035 | 0.0033585 | 0.00055265 | 0.00015106 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011653 | 6.5859e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10359 | 2.2951 | 5.1777 | 7.5578 | 8.1547 | 8.5901 | 7.5206 | 5.7983 | 2.9807 | 0.72907 | 0.0043025 | 0.00072182 | 0.00018968 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.7637 | 4.03 | 4.2614 | 4.1054 | 3.4459 | 3.0449 | 2.8822 | 2.4581 | 2.4412 | 2.266 | 2.13 | 2.25 | 1.9783 | 2.1269 | 2.4376 | 2.6783 | 2.6962 | 3.2991 | 3.0781 | 3.0547 | 3.3192 | 3.5269 | 3.1605 | 3.6892
4 | 0 | 9.0858e-05 | 4.9394e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075318 | 1.623 | 4.0047 | 5.5594 | 5.9362 | 6.0004 | 5.5851 | 4.3918 | 2.2588 | 0.49994 | 0.0033915 | 0.00058084 | 0.00013933 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 8.307e-05 | 4.7912e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075318 | 1.6558 | 3.8833 | 5.3958 | 5.9362 | 6.4426 | 5.5298 | 4.521 | 2.2355 | 0.52077 | 0.0033915 | 0.00054137 | 0.00014959 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 8.4801e-05 | 4.9394e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080867 | 1.6066 | 4.126 | 5.1778 | 6.2959 | 6.0636 | 5.5851 | 4.0904 | 2.3752 | 0.5468 | 0.0033585 | 0.00053573 | 0.00015253 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011538 | 6.3883e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10571 | 2.1203 | 5.2317 | 7.3398 | 7.9948 | 8.4217 | 7.668 | 5.9706 | 3.0117 | 0.69436 | 0.0045659 | 0.00072934 | 0.00020337 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.7637 | 3.7906 | 4.0107 | 4.0249 | 3.3749 | 3.1718 | 2.9107 | 2.5861 | 2.4886 | 2.2224 | 2.1522 | 2.1214 | 2.0982 | 1.9446 | 2.5619 | 2.6783 | 2.7804 | 3.1088 | 3.0479 | 3.2751 | 3.423 | 3.5269 | 3.1934 | 3.8755
4 | 0 | 8.4801e-05 | 4.7912e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080867 | 1.5738 | 4.2474 | 5.2323 | 6.236 | 6.5057 | 5.3639 | 4.3057 | 2.4218 | 0.53639 | 0.0032268 | 0.00059212 | 0.00013933 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 8.7397e-05 | 4.7418e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078489 | 1.6066 | 4.2069 | 5.7229 | 6.176 | 6.2531 | 5.751 | 4.4779 | 2.4218 | 0.52077 | 0.0031939 | 0.0005752 | 0.00014373 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 8.7397e-05 | 4.6925e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08166 | 1.623 | 4.2069 | 5.4503 | 5.8762 | 6.6321 | 5.5298 | 4.1765 | 2.3752 | 0.52077 | 0.0031939 | 0.00056956 | 0.00013933 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1