## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2045
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 145.1%
Flex. Load Growth | 429.2%
RES Installed, [MW] | 42.5
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 10
3 | 9 | 10
4 | 22 | 7.5
5 | 24 | 7.5
6 | 26 | 7.5

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 4.2201 | 4.3609 | 3.9049 | 3.7013 | 3.0325 | 2.5737 | 3.1475 | 0.54661 | 0.48069 | 0.70078 | 0.41271 | 0.51571 | 0.82164 | 1.5138 | 1.6151 | 1.5883 | 0.89099 | 1.8149 | 1.0651 | 0.74885 | 1.1372 | 0.70284 | 3.2079 | 3.8671
Minimum FL, [MW] | -9.528 | -10.1886 | -11.459 | -12.3609 | -13.2121 | -14.419 | -13.7584 | -15.4334 | -13.9978 | -20.5605 | -20.3498 | -18.6028 | -17.8323 | -17.2168 | -16.2281 | -14.7677 | -13.8086 | -12.3574 | -7.8436 | -8.7781 | -9.2789 | -9.9618 | -7.9146 | -8.41
Maximum FL, [MW] | 9.1791 | 9.8201 | 11.0106 | 11.8477 | 12.6107 | 13.77 | 13.128 | 14.8148 | 13.5702 | 15.4846 | 15.6065 | 14.6092 | 14.1168 | 13.754 | 12.8896 | 11.7352 | 10.9323 | 9.7708 | 7.6476 | 8.5598 | 9.0958 | 9.798 | 7.6241 | 8.1072

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.5193 | 7.298 | 6.9779 | 7.1242 | 6.8103 | 6.7268 | 6.8989 | 8.247 | 8.3965 | 8.3614 | 8.2788 | 8.4716 | 8.4427 | 8.4346 | 7.397 | 7.9281 | 8.4523 | 8.5111 | 7.9412 | 7.5196 | 7.5452 | 7.1331 | 6.9569 | 6.952
2 | 4.7272 | 4.6362 | 4.3941 | 4.3292 | 4.255 | 4.4325 | 5.351 | 5.7258 | 6.2058 | 6.4275 | 6.3658 | 6.233 | 6.061 | 5.8862 | 5.5163 | 5.6747 | 6.1663 | 7.4973 | 7.0302 | 6.4547 | 6.3259 | 5.8402 | 5.7724 | 5.2775
3 | 3.2775 | 3.134 | 2.9907 | 3.0152 | 2.9498 | 3.2535 | 5.1199 | 5.5837 | 5.8216 | 5.669 | 5.4257 | 5.782 | 5.406 | 5.245 | 4.5771 | 4.5555 | 4.645 | 5.1304 | 4.6091 | 4.742 | 4.6589 | 4.3324 | 3.9489 | 3.6213
4 | 1.2571 | 0.97867 | 0.93333 | 0.85372 | 0.81256 | 1.2966 | 2.3987 | 2.6487 | 2.9075 | 2.7479 | 2.696 | 2.5189 | 2.4858 | 2.4152 | 2.3224 | 2.3689 | 2.8785 | 4.3887 | 3.8888 | 3.2757 | 3.2084 | 2.8252 | 2.3825 | 1.9895
5 | 2.8297 | 2.6261 | 2.3974 | 2.4033 | 2.3817 | 2.5991 | 3.3417 | 3.4072 | 3.5144 | 3.6745 | 3.7471 | 3.8194 | 3.7769 | 3.6673 | 3.6664 | 3.6353 | 3.8049 | 4.4413 | 4.3109 | 4.1874 | 4.189 | 3.8753 | 3.7063 | 3.4545
6 | 3.277 | 3.1206 | 3.0068 | 3.0183 | 2.9804 | 3.1586 | 3.5919 | 4.0287 | 4.215 | 4.3789 | 4.2805 | 4.3558 | 4.3647 | 4.3704 | 4.0932 | 4.0998 | 3.9123 | 4.1883 | 3.9885 | 3.8959 | 3.8502 | 3.6786 | 3.5594 | 3.3954
7 | 2.7363 | 2.5844 | 2.451 | 2.4494 | 2.3909 | 2.5862 | 3.3054 | 3.6386 | 3.8208 | 3.8484 | 3.792 | 3.8344 | 3.7566 | 3.6893 | 3.4205 | 3.4816 | 3.6676 | 4.27 | 3.9723 | 3.758 | 3.7183 | 3.4498 | 3.2586 | 3.033
8 | 2.1228 | 2.0474 | 1.966 | 1.9287 | 1.9545 | 2.2716 | 3.6229 | 4.0339 | 4.1818 | 4.1812 | 4.3038 | 4.2851 | 4.0621 | 4.0347 | 3.5952 | 3.2555 | 3.2686 | 3.6441 | 3.5092 | 3.3681 | 3.3387 | 3.0452 | 2.6697 | 2.4222

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.5193 | 7.3622 | 6.9159 | 6.9965 | 6.8103 | 6.8511 | 6.7735 | 8.4098 | 8.4795 | 8.5258 | 8.1968 | 8.3879 | 8.3599 | 8.272 | 7.4677 | 8.0803 | 8.6178 | 8.674 | 8.0185 | 7.5933 | 7.3989 | 7.0632 | 7.0832 | 7.0137
2 | 4.7272 | 4.558 | 4.3193 | 4.3292 | 4.255 | 4.4725 | 5.2545 | 5.7258 | 6.2058 | 6.4906 | 6.2399 | 6.356 | 6.1795 | 5.9988 | 5.6213 | 5.7288 | 6.1663 | 7.3534 | 7.0987 | 6.518 | 6.4486 | 5.8402 | 5.6676 | 5.3239
3 | 3.3318 | 3.1851 | 2.966 | 3.0657 | 2.8989 | 3.1953 | 5.1669 | 5.5837 | 5.7065 | 5.6132 | 5.4257 | 5.6677 | 5.3001 | 5.245 | 4.5771 | 4.599 | 4.5545 | 5.1793 | 4.5198 | 4.742 | 4.6138 | 4.2476 | 3.8785 | 3.6834
4 | 1.2488 | 0.97867 | 0.9279 | 0.85372 | 0.82275 | 1.307 | 2.357 | 2.5968 | 2.9361 | 2.8015 | 2.7491 | 2.4696 | 2.5339 | 2.4152 | 2.3656 | 2.3468 | 2.8227 | 4.3046 | 3.8131 | 3.2757 | 3.2703 | 2.8252 | 2.4031 | 2.0215
5 | 2.8779 | 2.5823 | 2.3572 | 2.4439 | 2.361 | 2.5522 | 3.4023 | 3.3737 | 3.5837 | 3.6024 | 3.7842 | 3.744 | 3.7399 | 3.7024 | 3.6664 | 3.6353 | 3.7677 | 4.3987 | 4.2688 | 4.1874 | 4.189 | 3.8372 | 3.774 | 3.4852
6 | 3.2199 | 3.0938 | 2.9545 | 2.9653 | 3.0072 | 3.1586 | 3.5592 | 4.0684 | 4.2984 | 4.3358 | 4.2805 | 4.3988 | 4.2791 | 4.3704 | 4.0539 | 4.0604 | 3.8359 | 4.1082 | 3.9109 | 3.8959 | 3.8876 | 3.6786 | 3.5594 | 3.3954
7 | 2.7595 | 2.6059 | 2.4098 | 2.4286 | 2.4117 | 2.6328 | 3.3054 | 3.5669 | 3.8585 | 3.8106 | 3.7544 | 3.7587 | 3.7199 | 3.76 | 3.4531 | 3.5481 | 3.6676 | 4.3109 | 3.895 | 3.8317 | 3.6823 | 3.416 | 3.2292 | 3.033
8 | 2.1058 | 2.0635 | 1.9345 | 1.9287 | 1.9876 | 2.3119 | 3.5898 | 4.1135 | 4.1818 | 4.0989 | 4.3464 | 4.3697 | 4.0621 | 4.0735 | 3.6295 | 3.2246 | 3.2368 | 3.5749 | 3.5092 | 3.401 | 3.2742 | 3.0154 | 2.6931 | 2.4426

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.3858 | 7.2337 | 7.1019 | 7.2519 | 6.6862 | 6.6026 | 6.8989 | 8.247 | 8.5625 | 8.4436 | 8.4427 | 8.5553 | 8.2772 | 8.5973 | 7.5385 | 8.0803 | 8.4523 | 8.5111 | 7.8639 | 7.3722 | 7.4721 | 7.273 | 6.8306 | 6.8902
2 | 4.687 | 4.7144 | 4.3193 | 4.3292 | 4.2175 | 4.4725 | 5.4475 | 5.7258 | 6.0833 | 6.5537 | 6.3028 | 6.356 | 5.9425 | 5.8862 | 5.4114 | 5.5665 | 6.0459 | 7.5692 | 7.0302 | 6.5813 | 6.2645 | 5.7829 | 5.8247 | 5.3239
3 | 3.2775 | 3.083 | 2.966 | 3.0405 | 2.9752 | 3.1953 | 5.0259 | 5.5837 | 5.764 | 5.5575 | 5.4257 | 5.6677 | 5.3001 | 5.2954 | 4.6207 | 4.6424 | 4.5545 | 5.0326 | 4.6985 | 4.8348 | 4.6589 | 4.3748 | 3.8785 | 3.6213
4 | 1.2488 | 0.98952 | 0.9279 | 0.84405 | 0.82275 | 1.2758 | 2.4404 | 2.7006 | 2.9361 | 2.7479 | 2.696 | 2.4696 | 2.5339 | 2.3699 | 2.3656 | 2.3689 | 2.8506 | 4.4308 | 3.9266 | 3.2117 | 3.2084 | 2.7976 | 2.4237 | 2.0215
5 | 2.8056 | 2.6042 | 2.3974 | 2.3626 | 2.361 | 2.6225 | 3.3417 | 3.3737 | 3.4451 | 3.6745 | 3.7471 | 3.7817 | 3.7399 | 3.6321 | 3.6664 | 3.6701 | 3.842 | 4.3987 | 4.2268 | 4.1462 | 4.2298 | 3.9133 | 3.774 | 3.3931
6 | 3.3342 | 3.0669 | 2.9545 | 3.0448 | 2.9536 | 3.1586 | 3.6247 | 4.1081 | 4.215 | 4.465 | 4.3229 | 4.3558 | 4.4076 | 4.3282 | 4.1325 | 4.0604 | 3.9888 | 4.1483 | 4.0273 | 3.8959 | 3.8129 | 3.6425 | 3.6242 | 3.3954
7 | 2.7826 | 2.6059 | 2.4716 | 2.4702 | 2.4117 | 2.6095 | 3.3353 | 3.6027 | 3.8585 | 3.7728 | 3.8295 | 3.7965 | 3.7566 | 3.7246 | 3.4857 | 3.4816 | 3.7033 | 4.27 | 4.0109 | 3.6843 | 3.6462 | 3.4836 | 3.2586 | 2.98
8 | 2.0888 | 2.0635 | 1.966 | 1.9443 | 1.938 | 2.2515 | 3.656 | 3.9543 | 4.0991 | 4.0989 | 4.389 | 4.2004 | 4.1019 | 4.1123 | 3.5265 | 3.3175 | 3.3322 | 3.7134 | 3.5772 | 3.3681 | 3.3064 | 3.0749 | 2.6227 | 2.4426

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.2507 | 0.88368 | 0.76605 | 0.98195 | 0.84548 | 0.69513 | 0.57515 | 2.0099 | 2.1019 | 1.8028 | 2.1004 | 1.9517 | 1.9603 | 1.7505 | 1.0387 | 1.6264 | 1.9506 | 1.82 | 1.272 | 1.3196 | 1.2291 | 0.76243 | 0.60819 | 0.63037
2 | -1.9741 | -1.9737 | -2.0282 | -2.1211 | -2.1007 | -1.928 | -1.2225 | -0.235 | -0.25253 | -0.16736 | -0.14742 | -0.65794 | -0.96118 | -1.246 | -1.2366 | -1.2576 | -0.98874 | 0.32497 | -0.045799 | -0.54063 | -1.0021 | -1.3182 | -1.4458 | -1.6553
3 | -1.5104 | -1.6297 | -1.6596 | -1.6374 | -1.6388 | -1.3685 | -0.050957 | 0.70553 | 0.89921 | 0.62641 | 0.36985 | 0.73361 | 0.46258 | 0.14034 | -0.55523 | -0.55546 | -0.45757 | -0.23083 | -0.5626 | -0.32055 | -0.4401 | -0.72996 | -1.1532 | -1.3018
4 | -1.2384 | -1.2507 | -1.2634 | -1.2745 | -1.2802 | -1.1704 | -1.0154 | -0.92709 | -0.95424 | -1.0571 | -1.1275 | -1.1939 | -1.1953 | -1.2173 | -1.228 | -1.1913 | -1.0085 | -0.6011 | -0.77532 | -0.94047 | -1.0124 | -1.0711 | -1.1323 | -1.1378
5 | -1.1653 | -1.2238 | -1.2758 | -1.2804 | -1.2776 | -1.0769 | -0.82069 | -0.66416 | -0.65239 | -0.54648 | -0.54081 | -0.52942 | -0.63717 | -0.68567 | -0.66723 | -0.8271 | -0.73276 | -0.36736 | -0.43501 | -0.54088 | -0.58404 | -0.75816 | -0.83846 | -0.87715
6 | 0.37708 | 0.29497 | 0.22365 | 0.33319 | 0.2736 | 0.39418 | 0.52572 | 1.024 | 1.1793 | 1.2151 | 1.1533 | 1.2303 | 1.2211 | 1.207 | 1.0151 | 0.96563 | 0.83926 | 0.91812 | 0.77826 | 0.81213 | 0.68664 | 0.7228 | 0.44872 | 0.46081
7 | -1.1227 | -1.1105 | -1.1453 | -1.1661 | -1.2351 | -1.1059 | -0.9395 | -0.48801 | -0.2418 | -0.22444 | -0.17059 | -0.057329 | -0.23276 | -0.2429 | -0.44271 | -0.63265 | -0.57099 | -0.63688 | -0.71621 | -0.68762 | -0.78295 | -0.92299 | -1.0414 | -1.0358
8 | -1.278 | -1.3051 | -1.2999 | -1.298 | -1.2713 | -1.2199 | -0.93255 | -0.74188 | -0.68506 | -0.78239 | -0.7388 | -0.67346 | -0.71388 | -0.7729 | -0.93908 | -1.0414 | -1.0387 | -1.0243 | -1.0797 | -1.1163 | -1.1355 | -1.1688 | -1.2198 | -1.2431

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.2633 | 0.866 | 0.77371 | 0.98195 | 0.85394 | 0.69513 | 0.57515 | 2.03 | 2.1019 | 1.7668 | 2.1004 | 1.9907 | 1.9799 | 1.768 | 1.018 | 1.6101 | 1.9506 | 1.82 | 1.272 | 1.3328 | 1.2045 | 0.76243 | 0.62036 | 0.64297
2 | -2.0136 | -1.9342 | -2.0282 | -2.0787 | -2.1007 | -1.928 | -1.2225 | -0.2303 | -0.25001 | -0.1707 | -0.14447 | -0.66452 | -0.97079 | -1.2211 | -1.2366 | -1.2827 | -0.96896 | 0.32822 | -0.045341 | -0.54063 | -1.0122 | -1.305 | -1.4169 | -1.6719
3 | -1.5255 | -1.6297 | -1.6762 | -1.6538 | -1.6552 | -1.3958 | -0.051467 | 0.71964 | 0.9082 | 0.61388 | 0.37724 | 0.72627 | 0.47183 | 0.14315 | -0.56078 | -0.56657 | -0.46672 | -0.22622 | -0.5626 | -0.31414 | -0.4401 | -0.71536 | -1.1532 | -1.2758
4 | -1.226 | -1.2257 | -1.2508 | -1.249 | -1.2802 | -1.1938 | -1.0154 | -0.93636 | -0.97332 | -1.0783 | -1.1163 | -1.2178 | -1.2072 | -1.2051 | -1.2034 | -1.1913 | -0.98837 | -0.58908 | -0.76757 | -0.94988 | -1.0124 | -1.0497 | -1.1549 | -1.1378
5 | -1.1653 | -1.2116 | -1.2758 | -1.2804 | -1.3031 | -1.0769 | -0.83711 | -0.65752 | -0.64587 | -0.53555 | -0.54622 | -0.51883 | -0.62442 | -0.69253 | -0.66723 | -0.81056 | -0.71811 | -0.37471 | -0.43501 | -0.54629 | -0.5782 | -0.77332 | -0.83008 | -0.87715
6 | 0.38085 | 0.29497 | 0.22589 | 0.32986 | 0.27634 | 0.39812 | 0.5152 | 1.0137 | 1.2029 | 1.2394 | 1.1418 | 1.2549 | 1.2089 | 1.1828 | 1.0253 | 0.98494 | 0.83926 | 0.91812 | 0.76269 | 0.82838 | 0.68664 | 0.73726 | 0.44872 | 0.4562
7 | -1.1115 | -1.1105 | -1.1568 | -1.1894 | -1.2104 | -1.0948 | -0.92071 | -0.49289 | -0.23696 | -0.22893 | -0.16889 | -0.056183 | -0.23509 | -0.24532 | -0.44271 | -0.62 | -0.55957 | -0.63688 | -0.73053 | -0.68075 | -0.77512 | -0.92299 | -1.0205 | -1.0462
8 | -1.278 | -1.3181 | -1.2739 | -1.298 | -1.2586 | -1.2077 | -0.91389 | -0.7493 | -0.69876 | -0.76674 | -0.73141 | -0.67346 | -0.72816 | -0.76517 | -0.9203 | -1.0519 | -1.0179 | -1.0243 | -1.0905 | -1.1275 | -1.1127 | -1.1921 | -1.1954 | -1.2556

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.2633 | 0.90135 | 0.75073 | 0.96231 | 0.86239 | 0.68123 | 0.58665 | 1.9697 | 2.1229 | 1.8209 | 2.1214 | 1.9712 | 1.9211 | 1.733 | 1.0491 | 1.6264 | 1.9701 | 1.8382 | 1.2593 | 1.346 | 1.2291 | 0.7548 | 0.59603 | 0.63667
2 | -1.9939 | -1.9737 | -2.0282 | -2.1423 | -2.1427 | -1.9472 | -1.2469 | -0.23265 | -0.25253 | -0.16401 | -0.14447 | -0.65794 | -0.95157 | -1.2585 | -1.2614 | -1.2827 | -0.96896 | 0.31847 | -0.045341 | -0.55144 | -0.99211 | -1.3314 | -1.4747 | -1.6553
3 | -1.5255 | -1.6297 | -1.6762 | -1.6374 | -1.606 | -1.3685 | -0.051467 | 0.69847 | 0.89921 | 0.63894 | 0.36245 | 0.72627 | 0.45795 | 0.14034 | -0.56078 | -0.54991 | -0.45299 | -0.23545 | -0.57385 | -0.31414 | -0.4313 | -0.72266 | -1.1532 | -1.3018
4 | -1.2136 | -1.2507 | -1.2382 | -1.2617 | -1.2674 | -1.1821 | -1.0256 | -0.93636 | -0.95424 | -1.036 | -1.1501 | -1.17 | -1.1953 | -1.2294 | -1.2402 | -1.1794 | -1.0186 | -0.6011 | -0.76757 | -0.93107 | -1.0124 | -1.0711 | -1.1209 | -1.1605
5 | -1.1653 | -1.2238 | -1.2886 | -1.2676 | -1.2648 | -1.0769 | -0.81249 | -0.66416 | -0.66544 | -0.54648 | -0.55162 | -0.51883 | -0.64991 | -0.67196 | -0.6739 | -0.81056 | -0.74742 | -0.36001 | -0.42631 | -0.5517 | -0.57236 | -0.76574 | -0.83008 | -0.88592
6 | 0.38085 | 0.29792 | 0.22365 | 0.33319 | 0.27634 | 0.40206 | 0.52572 | 1.0342 | 1.1793 | 1.2394 | 1.1649 | 1.2057 | 1.2211 | 1.1949 | 1.005 | 0.98494 | 0.85604 | 0.93648 | 0.77047 | 0.82026 | 0.67978 | 0.73003 | 0.44872 | 0.4562
7 | -1.1227 | -1.0993 | -1.1224 | -1.1427 | -1.2598 | -1.0948 | -0.9489 | -0.49289 | -0.24663 | -0.22669 | -0.1723 | -0.057903 | -0.23276 | -0.2429 | -0.45156 | -0.63897 | -0.57099 | -0.63688 | -0.71621 | -0.6945 | -0.76729 | -0.94145 | -1.0622 | -1.0565
8 | -1.2653 | -1.3051 | -1.2999 | -1.324 | -1.2713 | -1.2321 | -0.94187 | -0.72704 | -0.68506 | -0.77456 | -0.74618 | -0.67346 | -0.71388 | -0.7729 | -0.9203 | -1.0414 | -1.0595 | -1.014 | -1.0905 | -1.1052 | -1.1127 | -1.1454 | -1.2442 | -1.268

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.99179 | 1.0918 | 1.4211 | 1.6293 | 1.9157 | 2.2393 | 1.9961 | 2.8536 | 2.6179 | 2.9568 | 3.0388 | 2.8187 | 2.659 | 2.448 | 2.2549 | 2.0294 | 2.0083 | 1.5912 | 1.3165 | 1.5622 | 1.5917 | 1.819 | 0.88323 | 0.848
2 | 0.82649 | 0.90987 | 1.1843 | 1.3577 | 1.5964 | 1.866 | 1.6634 | 2.378 | 2.1816 | 2.464 | 2.5323 | 2.3489 | 2.2159 | 2.04 | 1.8791 | 1.6912 | 1.6735 | 1.326 | 1.0971 | 1.3018 | 1.3264 | 1.5159 | 0.73603 | 0.70667
3 | 0.6612 | 0.72789 | 0.94742 | 1.0862 | 1.2771 | 1.4928 | 1.3307 | 1.9024 | 1.7453 | 1.9712 | 2.0258 | 1.8791 | 1.7727 | 1.632 | 1.5033 | 1.3529 | 1.3388 | 1.0608 | 0.87767 | 1.0415 | 1.0612 | 1.2127 | 0.58882 | 0.56534
4 | 0.4959 | 0.54592 | 0.71057 | 0.81463 | 0.95783 | 1.1196 | 0.99805 | 1.4268 | 1.3089 | 1.4784 | 1.5194 | 1.4094 | 1.3295 | 1.224 | 1.1275 | 1.0147 | 1.0041 | 0.79558 | 0.65825 | 0.7811 | 0.79586 | 0.90951 | 0.44162 | 0.424
5 | 0.4959 | 0.54592 | 0.71057 | 0.81463 | 0.95783 | 1.1196 | 0.99805 | 1.4268 | 1.3089 | 1.4784 | 1.5194 | 1.4094 | 1.3295 | 1.224 | 1.1275 | 1.0147 | 1.0041 | 0.79558 | 0.65825 | 0.7811 | 0.79586 | 0.90951 | 0.44162 | 0.424
6 | 0.4959 | 0.54592 | 0.71057 | 0.81463 | 0.95783 | 1.1196 | 0.99805 | 1.4268 | 1.3089 | 1.4784 | 1.5194 | 1.4094 | 1.3295 | 1.224 | 1.1275 | 1.0147 | 1.0041 | 0.79558 | 0.65825 | 0.7811 | 0.79586 | 0.90951 | 0.44162 | 0.424
7 | 0.4959 | 0.54592 | 0.71057 | 0.81463 | 0.95783 | 1.1196 | 0.99805 | 1.4268 | 1.3089 | 1.4784 | 1.5194 | 1.4094 | 1.3295 | 1.224 | 1.1275 | 1.0147 | 1.0041 | 0.79558 | 0.65825 | 0.7811 | 0.79586 | 0.90951 | 0.44162 | 0.424
8 | 0.4959 | 0.54592 | 0.71057 | 0.81463 | 0.95783 | 1.1196 | 0.99805 | 1.4268 | 1.3089 | 1.4784 | 1.5194 | 1.4094 | 1.3295 | 1.224 | 1.1275 | 1.0147 | 1.0041 | 0.79558 | 0.65825 | 0.7811 | 0.79586 | 0.90951 | 0.44162 | 0.424

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.7496 | 2.9099 | 3.0728 | 3.2124 | 3.2489 | 3.3985 | 3.3812 | 3.196 | 2.8957 | 4.2523 | 4.1525 | 3.8237 | 3.7308 | 3.7461 | 3.5687 | 3.2712 | 2.9399 | 2.8345 | 1.7817 | 1.9054 | 2.0832 | 2.1329 | 2.2245 | 2.4554
2 | 2.2913 | 2.4249 | 2.5606 | 2.677 | 2.7074 | 2.8321 | 2.8176 | 2.6633 | 2.4131 | 3.5435 | 3.4604 | 3.1864 | 3.109 | 3.1218 | 2.9739 | 2.726 | 2.4499 | 2.3621 | 1.4848 | 1.5878 | 1.736 | 1.7774 | 1.8537 | 2.0462
3 | 1.8331 | 1.9399 | 2.0485 | 2.1416 | 2.1659 | 2.2657 | 2.2541 | 2.1307 | 1.9305 | 2.8348 | 2.7683 | 2.5491 | 2.4872 | 2.4974 | 2.3791 | 2.1808 | 1.9599 | 1.8896 | 1.1878 | 1.2703 | 1.3888 | 1.4219 | 1.483 | 1.637
4 | 1.3748 | 1.4549 | 1.5364 | 1.6062 | 1.6245 | 1.6993 | 1.6906 | 1.598 | 1.4479 | 2.1261 | 2.0762 | 1.9119 | 1.8654 | 1.8731 | 1.7843 | 1.6356 | 1.47 | 1.4172 | 0.89087 | 0.9527 | 1.0416 | 1.0665 | 1.1122 | 1.2277
5 | 1.3748 | 1.4549 | 1.5364 | 1.6062 | 1.6245 | 1.6993 | 1.6906 | 1.598 | 1.4479 | 2.1261 | 2.0762 | 1.9119 | 1.8654 | 1.8731 | 1.7843 | 1.6356 | 1.47 | 1.4172 | 0.89087 | 0.9527 | 1.0416 | 1.0665 | 1.1122 | 1.2277
6 | 1.3748 | 1.4549 | 1.5364 | 1.6062 | 1.6245 | 1.6993 | 1.6906 | 1.598 | 1.4479 | 2.1261 | 2.0762 | 1.9119 | 1.8654 | 1.8731 | 1.7843 | 1.6356 | 1.47 | 1.4172 | 0.89087 | 0.9527 | 1.0416 | 1.0665 | 1.1122 | 1.2277
7 | 1.3748 | 1.4549 | 1.5364 | 1.6062 | 1.6245 | 1.6993 | 1.6906 | 1.598 | 1.4479 | 2.1261 | 2.0762 | 1.9119 | 1.8654 | 1.8731 | 1.7843 | 1.6356 | 1.47 | 1.4172 | 0.89087 | 0.9527 | 1.0416 | 1.0665 | 1.1122 | 1.2277
8 | 1.3748 | 1.4549 | 1.5364 | 1.6062 | 1.6245 | 1.6993 | 1.6906 | 1.598 | 1.4479 | 2.1261 | 2.0762 | 1.9119 | 1.8654 | 1.8731 | 1.7843 | 1.6356 | 1.47 | 1.4172 | 0.89087 | 0.9527 | 1.0416 | 1.0665 | 1.1122 | 1.2277

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 9.5389e-05 | 5.1746e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08309 | 1.7668 | 4.3199 | 5.7872 | 6.0073 | 6.5637 | 6.0609 | 4.3848 | 2.3782 | 0.54121 | 0.0035865 | 0.00061285 | 0.00015514 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6.1773 | 5.6155 | 5.7299 | 5.4696 | 4.5472 | 4.0134 | 3.8576 | 3.1667 | 3.2941 | 2.9197 | 2.7838 | 2.8029 | 2.7867 | 2.6392 | 3.3914 | 3.7002 | 3.7108 | 4.54 | 4.2345 | 4.2065 | 4.4252 | 4.3592 | 4.2624 | 4.9161
4 | 0 | 6.4728e-05 | 3.9594e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062954 | 1.3251 | 3.2082 | 4.468 | 4.7901 | 5.0222 | 4.2427 | 3.3913 | 1.9137 | 0.4018 | 0.0026108 | 0.00046423 | 0.00011515 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 6.7454e-05 | 4.1162e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066769 | 1.2732 | 3.3353 | 4.4255 | 4.5055 | 4.7239 | 4.4591 | 3.3228 | 1.8951 | 0.4059 | 0.0025316 | 0.00046883 | 0.00012605 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 6.9498e-05 | 4.077e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062954 | 1.3511 | 3.24 | 4.2127 | 4.6952 | 4.8233 | 4.2427 | 3.4941 | 1.9509 | 0.41821 | 0.0025844 | 0.00044125 | 0.00011515 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 8.7213e-05 | 5.436e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088177 | 1.7322 | 4.0658 | 5.39 | 6.197 | 6.9615 | 6.0032 | 4.3848 | 2.5268 | 0.53027 | 0.0035162 | 0.00058834 | 0.00015838 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6.1162 | 5.6155 | 5.6208 | 5.579 | 4.8314 | 4.0552 | 3.8576 | 3.1337 | 3.2941 | 2.8902 | 2.8128 | 3.034 | 2.5973 | 2.7725 | 3.3914 | 3.7376 | 3.8671 | 4.3238 | 4.3167 | 4.3327 | 4.5137 | 4.3138 | 4.3942 | 4.7671
4 | 0 | 6.6091e-05 | 3.8418e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061046 | 1.2861 | 3.0811 | 4.1276 | 4.6478 | 5.0719 | 4.4591 | 3.5284 | 1.9509 | 0.3895 | 0.0025316 | 0.00047802 | 0.00012727 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 6.8135e-05 | 3.9986e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064861 | 1.2472 | 3.1447 | 4.468 | 4.7901 | 4.7736 | 4.1128 | 3.4599 | 1.7651 | 0.41411 | 0.0025844 | 0.00046883 | 0.00012121 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 7.0179e-05 | 4.0378e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063589 | 1.3511 | 3.3035 | 4.1276 | 4.8849 | 4.9725 | 4.2859 | 3.2886 | 1.7836 | 0.43051 | 0.0026635 | 0.00045964 | 0.00012121 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 8.9939e-05 | 5.3314e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082242 | 1.8015 | 4.447 | 5.5035 | 6.1338 | 6.3648 | 5.5992 | 4.7502 | 2.3534 | 0.55214 | 0.0034458 | 0.00059446 | 0.00015353 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6.422 | 5.6155 | 5.6208 | 5.3055 | 4.6893 | 4.1388 | 3.674 | 3.1667 | 3.1326 | 3.0672 | 2.9288 | 2.774 | 2.6515 | 2.7725 | 3.4921 | 3.8871 | 3.7499 | 4.3238 | 4.1112 | 4.0803 | 4.6022 | 4.6316 | 4.2184 | 4.7671
4 | 0 | 6.8817e-05 | 3.9986e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063589 | 1.3381 | 3.0176 | 4.3404 | 4.7901 | 5.1217 | 4.4158 | 3.5969 | 1.8765 | 0.4059 | 0.002769 | 0.00044125 | 0.00012727 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 6.8135e-05 | 3.8418e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066133 | 1.3381 | 3.1129 | 4.3404 | 4.5529 | 4.8233 | 4.1994 | 3.2543 | 1.8951 | 0.41411 | 0.0025316 | 0.00045964 | 0.00011515 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 7.0179e-05 | 3.7242e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066769 | 1.2602 | 3.3353 | 4.0425 | 4.6004 | 5.0719 | 4.1128 | 3.3228 | 1.8208 | 0.41411 | 0.002558 | 0.00048262 | 0.00012727 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.5909 | 7.5533 | 7.2166 | 7.0595 | 6.8801 | 6.882 | 6.9411 | 7.828 | 8.3994 | 8.3346 | 8.1429 | 8.2622 | 8.6245 | 8.6035 | 7.9784 | 8.2084 | 8.1601 | 8.0817 | 7.542 | 7.3851 | 7.44 | 7.2721 | 7.2316 | 7.1458
2 | 5.6748 | 5.4149 | 5.1526 | 4.722 | 4.4566 | 4.5826 | 4.9454 | 6.0261 | 6.5575 | 7.0234 | 6.3681 | 6.701 | 6.7601 | 6.7135 | 5.8236 | 6.0539 | 6.2778 | 6.4075 | 6.5416 | 6.829 | 7.2014 | 6.5541 | 6.0648 | 5.7536
3 | 3.8168 | 3.6396 | 3.3386 | 3.4257 | 3.2829 | 3.28 | 4.5836 | 5.4031 | 5.6509 | 5.3327 | 5.1823 | 5.581 | 5.8737 | 5.5531 | 5.0954 | 4.8399 | 4.8495 | 4.8118 | 4.6068 | 4.9659 | 5.2486 | 4.8501 | 4.5963 | 3.989
4 | 1.8239 | 1.5341 | 1.2532 | 1.2231 | 1.0875 | 1.0025 | 1.9912 | 3.084 | 3.7245 | 3.8347 | 3.7373 | 3.3652 | 3.837 | 3.6905 | 3.3869 | 3.1392 | 2.7949 | 2.5834 | 3.1653 | 3.663 | 4.2313 | 3.9918 | 3.2521 | 2.4847
5 | 3.2409 | 2.9687 | 2.7352 | 2.658 | 2.6982 | 2.661 | 2.9763 | 3.1532 | 3.4722 | 3.5969 | 3.8194 | 4.0482 | 4.1837 | 4.0584 | 3.9265 | 3.8758 | 3.8192 | 3.8722 | 3.8606 | 3.8902 | 4.3049 | 4.0691 | 4.1055 | 3.7125
6 | 3.3747 | 3.2701 | 3.0253 | 3.1177 | 3.1256 | 3.0855 | 3.3948 | 3.9271 | 4.0919 | 4.0919 | 4.0719 | 4.3048 | 4.2812 | 4.1674 | 3.9373 | 3.8028 | 3.9161 | 3.8899 | 3.6011 | 3.609 | 3.7972 | 3.4374 | 3.4111 | 3.458
7 | 2.8009 | 2.5711 | 2.4818 | 2.5097 | 2.3807 | 2.5235 | 3.2389 | 3.3906 | 3.8948 | 4.1238 | 4.0789 | 4.2595 | 4.175 | 4.3317 | 4.2728 | 3.9871 | 3.9772 | 3.9224 | 3.829 | 3.8273 | 3.9052 | 3.2705 | 3.3646 | 2.998
8 | 2.1991 | 2.0952 | 1.996 | 1.9622 | 1.9597 | 2.0559 | 3.3087 | 3.7106 | 3.9801 | 3.9458 | 4.0912 | 4.3481 | 4.3439 | 4.1129 | 3.6084 | 3.4503 | 3.2197 | 3.229 | 3.1165 | 3.1814 | 3.105 | 2.7024 | 2.4731 | 2.3139

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.6584 | 7.5533 | 7.0879 | 7.0595 | 6.7547 | 6.882 | 7.0673 | 7.828 | 8.4825 | 8.3346 | 8.0623 | 8.099 | 8.4553 | 8.7695 | 8.1316 | 8.2874 | 8.2399 | 7.9273 | 7.6886 | 7.3127 | 7.5121 | 7.2721 | 7.3634 | 7.2732
2 | 5.6748 | 5.4149 | 5.1076 | 4.763 | 4.4566 | 4.6657 | 4.9012 | 5.9667 | 6.6223 | 6.9543 | 6.4311 | 6.701 | 6.8926 | 6.7135 | 5.7125 | 6.0539 | 6.3391 | 6.4685 | 6.6689 | 6.6949 | 7.1312 | 6.6828 | 6.0095 | 5.6514
3 | 3.7517 | 3.7008 | 3.3104 | 3.3964 | 3.3405 | 3.2213 | 4.5003 | 5.5097 | 5.5951 | 5.3851 | 5.1823 | 5.4707 | 5.8737 | 5.4461 | 5.0954 | 4.8862 | 4.8022 | 4.7204 | 4.5622 | 5.0632 | 5.1976 | 4.9452 | 4.5963 | 4.0238
4 | 1.8239 | 1.5451 | 1.236 | 1.2231 | 1.0875 | 0.995 | 2.0079 | 3.084 | 3.7245 | 3.7594 | 3.7003 | 3.3984 | 3.8745 | 3.7259 | 3.3547 | 3.169 | 2.822 | 2.5594 | 3.1653 | 3.6272 | 4.1901 | 4.031 | 3.2521 | 2.5057
5 | 3.2127 | 2.918 | 2.7821 | 2.6351 | 2.7221 | 2.613 | 3.0295 | 3.1222 | 3.4722 | 3.6322 | 3.8572 | 3.9683 | 4.1427 | 4.0584 | 3.8512 | 3.913 | 3.8565 | 3.9091 | 3.8606 | 3.8902 | 4.3887 | 4.1491 | 4.1433 | 3.646
6 | 3.3451 | 3.2701 | 3.0253 | 3.0628 | 3.182 | 3.1138 | 3.4256 | 3.9658 | 4.1323 | 4.0115 | 4.1525 | 4.3899 | 4.1972 | 4.2075 | 3.8995 | 3.7664 | 3.9161 | 3.927 | 3.636 | 3.5737 | 3.8341 | 3.4711 | 3.442 | 3.458
7 | 2.8009 | 2.5924 | 2.4818 | 2.5525 | 2.4015 | 2.5688 | 3.2974 | 3.424 | 3.8563 | 4.2049 | 4.0789 | 4.3015 | 4.1341 | 4.3317 | 4.2728 | 4.0254 | 3.9383 | 3.9972 | 3.7545 | 3.8273 | 3.981 | 3.2065 | 3.3341 | 2.9457
8 | 2.1813 | 2.1118 | 1.996 | 1.9622 | 1.9431 | 2.0918 | 3.2787 | 3.6375 | 4.0194 | 4.0233 | 4.0912 | 4.3911 | 4.3439 | 4.1129 | 3.5395 | 3.4173 | 3.251 | 3.1985 | 3.0563 | 3.2435 | 3.0451 | 2.676 | 2.4946 | 2.3524

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.6584 | 7.6869 | 7.0879 | 7.1859 | 6.7547 | 6.8184 | 6.9411 | 7.9824 | 8.2334 | 8.2527 | 8.2235 | 8.2622 | 8.5399 | 8.4375 | 7.9019 | 8.3663 | 8.2399 | 7.9273 | 7.542 | 7.3127 | 7.3679 | 7.4148 | 7.3634 | 7.0821
2 | 5.7245 | 5.4617 | 5.1526 | 4.8041 | 4.4171 | 4.5411 | 4.9896 | 5.9074 | 6.428 | 7.0924 | 6.2421 | 6.701 | 6.6939 | 6.7135 | 5.768 | 6.1118 | 6.4004 | 6.4685 | 6.4143 | 6.829 | 7.0611 | 6.5541 | 6.0648 | 5.8047
3 | 3.8494 | 3.5785 | 3.3949 | 3.455 | 3.2541 | 3.2213 | 4.6668 | 5.4564 | 5.5951 | 5.4375 | 5.0798 | 5.6912 | 5.989 | 5.4461 | 5.0466 | 4.9324 | 4.9441 | 4.7204 | 4.6961 | 4.9172 | 5.3505 | 4.755 | 4.638 | 3.9196
4 | 1.8239 | 1.5451 | 1.236 | 1.2401 | 1.0797 | 1.0025 | 1.9912 | 3.0537 | 3.7612 | 3.8347 | 3.7373 | 3.4315 | 3.7994 | 3.6905 | 3.4192 | 3.1094 | 2.7679 | 2.5594 | 3.1041 | 3.663 | 4.2724 | 4.0702 | 3.2521 | 2.4637
5 | 3.2691 | 2.994 | 2.7586 | 2.6122 | 2.6742 | 2.637 | 2.9497 | 3.2152 | 3.4722 | 3.5969 | 3.8194 | 3.9683 | 4.2657 | 4.1366 | 4.0018 | 3.9501 | 3.7819 | 3.946 | 3.7855 | 3.9283 | 4.2629 | 4.1491 | 4.1812 | 3.6793
6 | 3.3451 | 3.2701 | 3.078 | 3.0903 | 3.0691 | 3.1138 | 3.3948 | 3.9658 | 4.0919 | 4.0115 | 3.9913 | 4.3048 | 4.2812 | 4.1272 | 3.8618 | 3.7664 | 3.9927 | 3.8157 | 3.636 | 3.609 | 3.7972 | 3.5048 | 3.4729 | 3.5194
7 | 2.8009 | 2.5924 | 2.5236 | 2.5097 | 2.3392 | 2.5688 | 3.2389 | 3.4573 | 3.8178 | 4.0428 | 4.0385 | 4.3436 | 4.175 | 4.2899 | 4.355 | 3.9106 | 4.055 | 3.9598 | 3.8662 | 3.8273 | 3.9431 | 3.2065 | 3.395 | 2.9457
8 | 2.2346 | 2.0786 | 2.0281 | 1.9782 | 1.9762 | 2.0918 | 3.3386 | 3.7106 | 4.0587 | 3.9071 | 4.1317 | 4.2622 | 4.4291 | 4.0337 | 3.5739 | 3.4173 | 3.2823 | 3.1681 | 3.1767 | 3.2124 | 3.075 | 2.7024 | 2.4516 | 2.2946

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.96405 | 1.0648 | 1.0035 | 1.0035 | 0.98158 | 1.0385 | 1.0692 | 2.0026 | 2.3313 | 2.2436 | 2.191 | 2.1866 | 2.3269 | 2.2568 | 1.5819 | 2.0683 | 2.0946 | 1.9632 | 1.5556 | 1.411 | 1.4811 | 1.4855 | 1.0254 | 1.0166
2 | 0.040304 | -0.24182 | -0.26198 | -0.38289 | -0.4635 | -0.36274 | -0.4635 | 1.1688 | 1.4912 | 1.9144 | 1.0882 | 0.98745 | 0.68517 | 0.92699 | 0.40304 | 0.34258 | 0.40304 | 0.72547 | 1.3905 | 1.4106 | 1.1285 | 0.86654 | 0.40304 | 0.080608
3 | -0.24325 | -0.57611 | -1.005 | -0.92818 | -0.94738 | -0.90257 | -0.05121 | 1.0818 | 1.4211 | 1.4339 | 1.197 | 1.4979 | 1.3571 | 1.1842 | 0.85136 | 0.5313 | 0.65933 | 0.58891 | 0.10882 | 0.47369 | 0.66573 | 0.43528 | -0.40328 | -0.82576
4 | -1.1509 | -1.162 | -1.1952 | -1.1952 | -1.2229 | -1.2561 | -1.1399 | -0.76912 | -0.57546 | -0.60866 | -0.76912 | -0.83552 | -0.77466 | -0.84106 | -0.79126 | -0.93512 | -1.0513 | -0.93512 | -0.65846 | -0.59206 | -0.59206 | -0.78019 | -0.96832 | -1.0071
5 | -0.71663 | -0.93958 | -1.1068 | -1.0988 | -1.0988 | -1.2023 | -1.0829 | -0.42998 | 0.14333 | 0.47775 | 0.78829 | 0.83606 | 0.73255 | 0.60515 | 0.39813 | 0.2548 | 0.21499 | 0.19906 | 0.19906 | 0.047775 | 0.42201 | 0.19906 | 0.11148 | -0.17518
6 | 0.52234 | 0.57947 | 0.44072 | 0.51826 | 0.5305 | 0.54478 | 0.52642 | 0.97531 | 1.1181 | 1.1161 | 0.97531 | 1.1651 | 1.214 | 1.1181 | 0.97327 | 0.85696 | 1.0447 | 1.012 | 0.79371 | 0.73658 | 0.86717 | 0.68353 | 0.5203 | 0.58151
7 | -1.0078 | -1.0362 | -1.1 | -1.1284 | -1.0575 | -1.1426 | -0.97939 | -0.44711 | -0.078067 | -0.063873 | 0.13484 | 0.042582 | 0.014194 | 0 | -0.11355 | -0.19872 | -0.29098 | -0.38324 | -0.33356 | -0.40453 | -0.28388 | -0.53228 | -0.67422 | -0.7239
8 | -1.2616 | -1.27 | -1.2827 | -1.289 | -1.2722 | -1.2427 | -1.0552 | -0.87197 | -0.85302 | -0.84038 | -0.82563 | -0.81932 | -0.83827 | -0.86987 | -0.95833 | -1.0005 | -1.0341 | -1.0384 | -1.0573 | -1.0931 | -1.1626 | -1.209 | -1.2279 | -1.2511

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.94477 | 1.0755 | 1.0236 | 1.0135 | 0.99139 | 1.0178 | 1.0692 | 2.0426 | 2.3546 | 2.2885 | 2.1472 | 2.2085 | 2.3269 | 2.2793 | 1.5819 | 2.027 | 2.1365 | 1.9239 | 1.5867 | 1.4392 | 1.5108 | 1.4855 | 1.0459 | 1.0268
2 | 0.039498 | -0.23699 | -0.26722 | -0.39055 | -0.4635 | -0.36274 | -0.45423 | 1.1688 | 1.4912 | 1.8762 | 1.0882 | 0.9677 | 0.67832 | 0.90845 | 0.4111 | 0.33916 | 0.39498 | 0.71822 | 1.4183 | 1.4247 | 1.1059 | 0.86654 | 0.40707 | 0.081414
3 | -0.24811 | -0.58763 | -1.0251 | -0.93746 | -0.96633 | -0.9116 | -0.050186 | 1.071 | 1.4495 | 1.4482 | 1.1851 | 1.4829 | 1.3299 | 1.1605 | 0.84285 | 0.53662 | 0.65933 | 0.58891 | 0.111 | 0.46895 | 0.66573 | 0.43964 | -0.40731 | -0.84227
4 | -1.1739 | -1.1736 | -1.1832 | -1.2191 | -1.1984 | -1.2435 | -1.1513 | -0.75374 | -0.56395 | -0.62083 | -0.78451 | -0.82717 | -0.75916 | -0.83265 | -0.79126 | -0.95382 | -1.0303 | -0.95382 | -0.67163 | -0.58614 | -0.59798 | -0.79579 | -0.95864 | -1.0272
5 | -0.73096 | -0.93018 | -1.0847 | -1.1208 | -1.0988 | -1.2023 | -1.0937 | -0.42998 | 0.14619 | 0.47297 | 0.80405 | 0.84442 | 0.73255 | 0.61725 | 0.39414 | 0.2548 | 0.21499 | 0.19508 | 0.19906 | 0.047297 | 0.42201 | 0.20304 | 0.10925 | -0.17518
6 | 0.52234 | 0.59106 | 0.43632 | 0.51308 | 0.54111 | 0.54478 | 0.53695 | 0.96555 | 1.1293 | 1.1049 | 0.98506 | 1.1884 | 1.2383 | 1.107 | 0.97327 | 0.86553 | 1.0656 | 1.0323 | 0.79371 | 0.74395 | 0.85849 | 0.6767 | 0.50989 | 0.59314
7 | -1.0279 | -1.0362 | -1.078 | -1.1171 | -1.0363 | -1.1312 | -0.98918 | -0.43817 | -0.076506 | -0.065151 | 0.13484 | 0.043434 | 0.014052 | 0 | -0.11128 | -0.2007 | -0.28807 | -0.37941 | -0.32689 | -0.41262 | -0.28672 | -0.54292 | -0.66073 | -0.73113
8 | -1.2364 | -1.27 | -1.2699 | -1.3019 | -1.2849 | -1.2551 | -1.0763 | -0.88069 | -0.85302 | -0.85719 | -0.84215 | -0.81112 | -0.82989 | -0.86987 | -0.95833 | -1.0005 | -1.0135 | -1.0591 | -1.0362 | -1.0931 | -1.1394 | -1.1969 | -1.2402 | -1.2636

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.94477 | 1.0648 | 0.99345 | 0.98342 | 0.97176 | 1.0178 | 1.0692 | 2.0426 | 2.3546 | 2.2436 | 2.1691 | 2.2304 | 2.3734 | 2.2116 | 1.5819 | 2.0476 | 2.1365 | 1.9435 | 1.5245 | 1.4251 | 1.5108 | 1.4558 | 1.0049 | 0.9963
2 | 0.039901 | -0.24182 | -0.2646 | -0.37906 | -0.46813 | -0.35548 | -0.4635 | 1.1805 | 1.5211 | 1.9144 | 1.0991 | 0.9677 | 0.67147 | 0.93626 | 0.39498 | 0.33916 | 0.39901 | 0.72547 | 1.3627 | 1.4247 | 1.1172 | 0.86654 | 0.39498 | 0.079802
3 | -0.24325 | -0.57611 | -1.005 | -0.93746 | -0.93791 | -0.9116 | -0.050186 | 1.1034 | 1.4495 | 1.4339 | 1.1851 | 1.5129 | 1.3706 | 1.1842 | 0.85988 | 0.5313 | 0.66592 | 0.5948 | 0.111 | 0.46422 | 0.65907 | 0.43093 | -0.41134 | -0.83402
4 | -1.1739 | -1.1504 | -1.1713 | -1.2191 | -1.2473 | -1.2309 | -1.1285 | -0.78451 | -0.56971 | -0.61475 | -0.76912 | -0.83552 | -0.79015 | -0.84106 | -0.79917 | -0.91642 | -1.0723 | -0.93512 | -0.64529 | -0.59798 | -0.58614 | -0.77239 | -0.978 | -0.99698
5 | -0.70946 | -0.93018 | -1.1068 | -1.1208 | -1.1208 | -1.2144 | -1.0721 | -0.43428 | 0.14476 | 0.47775 | 0.80405 | 0.85278 | 0.73988 | 0.60515 | 0.39414 | 0.25735 | 0.21929 | 0.19508 | 0.20105 | 0.048253 | 0.42201 | 0.19906 | 0.10925 | -0.17693
6 | 0.52234 | 0.57947 | 0.43632 | 0.52344 | 0.53581 | 0.54478 | 0.51589 | 0.99481 | 1.1181 | 1.1049 | 0.98506 | 1.1534 | 1.2019 | 1.1293 | 0.983 | 0.85696 | 1.0656 | 1.0323 | 0.79371 | 0.72185 | 0.88451 | 0.69037 | 0.50989 | 0.5757
7 | -1.0179 | -1.0362 | -1.122 | -1.151 | -1.0786 | -1.154 | -0.9598 | -0.44264 | -0.076506 | -0.062596 | 0.13619 | 0.043008 | 0.014336 | 0 | -0.11355 | -0.19872 | -0.29098 | -0.38707 | -0.3369 | -0.39644 | -0.28388 | -0.53228 | -0.66747 | -0.73837
8 | -1.2616 | -1.27 | -1.257 | -1.2761 | -1.2849 | -1.2427 | -1.0447 | -0.86325 | -0.85302 | -0.84038 | -0.83389 | -0.81932 | -0.83827 | -0.87856 | -0.97749 | -1.0005 | -1.0548 | -1.028 | -1.0467 | -1.1041 | -1.1626 | -1.1848 | -1.2034 | -1.2761

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.99179 | 1.0918 | 1.4211 | 1.6293 | 1.9157 | 2.2393 | 1.9961 | 2.8536 | 2.6179 | 2.9568 | 3.0388 | 2.8187 | 2.659 | 2.448 | 2.2549 | 2.0294 | 2.0083 | 1.5912 | 1.3165 | 1.5622 | 1.5917 | 1.819 | 0.88323 | 0.848
2 | 0.82649 | 0.90987 | 1.1843 | 1.3577 | 1.5964 | 1.866 | 1.6634 | 2.378 | 2.1816 | 2.464 | 2.5323 | 2.3489 | 2.2159 | 2.04 | 1.8791 | 1.6912 | 1.6735 | 1.326 | 1.0971 | 1.3018 | 1.3264 | 1.5159 | 0.73603 | 0.70667
3 | 0.6612 | 0.72789 | 0.94742 | 1.0862 | 1.2771 | 1.4928 | 1.3307 | 1.9024 | 1.7453 | 1.9712 | 2.0258 | 1.8791 | 1.7727 | 1.632 | 1.5033 | 1.3529 | 1.3388 | 1.0608 | 0.87767 | 1.0415 | 1.0612 | 1.2127 | 0.58882 | 0.56534
4 | 0.4959 | 0.54592 | 0.71057 | 0.81463 | 0.95783 | 1.1196 | 0.99805 | 1.4268 | 1.3089 | 1.4784 | 1.5194 | 1.4094 | 1.3295 | 1.224 | 1.1275 | 1.0147 | 1.0041 | 0.79558 | 0.65825 | 0.7811 | 0.79586 | 0.90951 | 0.44162 | 0.424
5 | 0.4959 | 0.54592 | 0.71057 | 0.81463 | 0.95783 | 1.1196 | 0.99805 | 1.4268 | 1.3089 | 1.4784 | 1.5194 | 1.4094 | 1.3295 | 1.224 | 1.1275 | 1.0147 | 1.0041 | 0.79558 | 0.65825 | 0.7811 | 0.79586 | 0.90951 | 0.44162 | 0.424
6 | 0.4959 | 0.54592 | 0.71057 | 0.81463 | 0.95783 | 1.1196 | 0.99805 | 1.4268 | 1.3089 | 1.4784 | 1.5194 | 1.4094 | 1.3295 | 1.224 | 1.1275 | 1.0147 | 1.0041 | 0.79558 | 0.65825 | 0.7811 | 0.79586 | 0.90951 | 0.44162 | 0.424
7 | 0.4959 | 0.54592 | 0.71057 | 0.81463 | 0.95783 | 1.1196 | 0.99805 | 1.4268 | 1.3089 | 1.4784 | 1.5194 | 1.4094 | 1.3295 | 1.224 | 1.1275 | 1.0147 | 1.0041 | 0.79558 | 0.65825 | 0.7811 | 0.79586 | 0.90951 | 0.44162 | 0.424
8 | 0.4959 | 0.54592 | 0.71057 | 0.81463 | 0.95783 | 1.1196 | 0.99805 | 1.4268 | 1.3089 | 1.4784 | 1.5194 | 1.4094 | 1.3295 | 1.224 | 1.1275 | 1.0147 | 1.0041 | 0.79558 | 0.65825 | 0.7811 | 0.79586 | 0.90951 | 0.44162 | 0.424

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.7496 | 2.9099 | 3.0728 | 3.2124 | 3.2489 | 3.3985 | 3.3812 | 3.196 | 2.8957 | 4.2523 | 4.1525 | 3.8237 | 3.7308 | 3.7461 | 3.5687 | 3.2712 | 2.9399 | 2.8345 | 1.7817 | 1.9054 | 2.0832 | 2.1329 | 2.2245 | 2.4554
2 | 2.2913 | 2.4249 | 2.5606 | 2.677 | 2.7074 | 2.8321 | 2.8176 | 2.6633 | 2.4131 | 3.5435 | 3.4604 | 3.1864 | 3.109 | 3.1218 | 2.9739 | 2.726 | 2.4499 | 2.3621 | 1.4848 | 1.5878 | 1.736 | 1.7774 | 1.8537 | 2.0462
3 | 1.8331 | 1.9399 | 2.0485 | 2.1416 | 2.1659 | 2.2657 | 2.2541 | 2.1307 | 1.9305 | 2.8348 | 2.7683 | 2.5491 | 2.4872 | 2.4974 | 2.3791 | 2.1808 | 1.9599 | 1.8896 | 1.1878 | 1.2703 | 1.3888 | 1.4219 | 1.483 | 1.637
4 | 1.3748 | 1.4549 | 1.5364 | 1.6062 | 1.6245 | 1.6993 | 1.6906 | 1.598 | 1.4479 | 2.1261 | 2.0762 | 1.9119 | 1.8654 | 1.8731 | 1.7843 | 1.6356 | 1.47 | 1.4172 | 0.89087 | 0.9527 | 1.0416 | 1.0665 | 1.1122 | 1.2277
5 | 1.3748 | 1.4549 | 1.5364 | 1.6062 | 1.6245 | 1.6993 | 1.6906 | 1.598 | 1.4479 | 2.1261 | 2.0762 | 1.9119 | 1.8654 | 1.8731 | 1.7843 | 1.6356 | 1.47 | 1.4172 | 0.89087 | 0.9527 | 1.0416 | 1.0665 | 1.1122 | 1.2277
6 | 1.3748 | 1.4549 | 1.5364 | 1.6062 | 1.6245 | 1.6993 | 1.6906 | 1.598 | 1.4479 | 2.1261 | 2.0762 | 1.9119 | 1.8654 | 1.8731 | 1.7843 | 1.6356 | 1.47 | 1.4172 | 0.89087 | 0.9527 | 1.0416 | 1.0665 | 1.1122 | 1.2277
7 | 1.3748 | 1.4549 | 1.5364 | 1.6062 | 1.6245 | 1.6993 | 1.6906 | 1.598 | 1.4479 | 2.1261 | 2.0762 | 1.9119 | 1.8654 | 1.8731 | 1.7843 | 1.6356 | 1.47 | 1.4172 | 0.89087 | 0.9527 | 1.0416 | 1.0665 | 1.1122 | 1.2277
8 | 1.3748 | 1.4549 | 1.5364 | 1.6062 | 1.6245 | 1.6993 | 1.6906 | 1.598 | 1.4479 | 2.1261 | 2.0762 | 1.9119 | 1.8654 | 1.8731 | 1.7843 | 1.6356 | 1.47 | 1.4172 | 0.89087 | 0.9527 | 1.0416 | 1.0665 | 1.1122 | 1.2277

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011307 | 6.7835e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10359 | 2.2733 | 5.2317 | 7.3398 | 7.675 | 8.8427 | 7.1519 | 5.4539 | 3.198 | 0.66658 | 0.0043464 | 0.00072182 | 0.00018968 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.4915 | 3.9103 | 4.3032 | 3.8236 | 3.6235 | 3.2986 | 2.8537 | 2.6629 | 2.4412 | 2.1352 | 2.1965 | 2.1857 | 2.0383 | 2.1066 | 2.4873 | 2.8457 | 2.7242 | 3.2674 | 2.8971 | 3.0547 | 3.6304 | 3.2582 | 3.2922 | 3.7265
4 | 0 | 8.7397e-05 | 4.89e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083246 | 1.705 | 4.2069 | 5.2868 | 6.2959 | 6.2531 | 5.5298 | 4.1765 | 2.4218 | 0.51556 | 0.0033256 | 0.00054137 | 0.00015399 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 8.4801e-05 | 4.8406e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080075 | 1.6394 | 3.8833 | 5.3413 | 5.9961 | 6.0636 | 5.6404 | 4.3918 | 2.3286 | 0.51035 | 0.003161 | 0.00055829 | 0.00014813 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 8.8262e-05 | 5.137e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077696 | 1.623 | 3.8833 | 5.3958 | 6.116 | 6.5689 | 5.6404 | 4.1765 | 2.2821 | 0.53118 | 0.0033915 | 0.00054137 | 0.00014959 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00012114 | 6.9152e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10254 | 2.0766 | 5.5553 | 7.1945 | 8.3146 | 8.0848 | 7.4468 | 5.5113 | 3.0738 | 0.65964 | 0.0043464 | 0.00076694 | 0.0001975 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.3554 | 3.9103 | 4.1778 | 3.9444 | 3.588 | 3.3304 | 2.8537 | 2.4581 | 2.3938 | 2.0917 | 2.1078 | 2.2286 | 2.0583 | 2.0863 | 2.4127 | 2.762 | 2.9208 | 3.2991 | 3.1385 | 3.0547 | 3.4575 | 3.3926 | 3.3251 | 3.801
4 | 0 | 8.8262e-05 | 5.1864e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078489 | 1.6066 | 3.8428 | 5.5594 | 5.8762 | 6.0004 | 5.3086 | 4.3057 | 2.2122 | 0.50514 | 0.0032927 | 0.00059212 | 0.00014813 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 8.307e-05 | 4.9888e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07611 | 1.6886 | 4.2474 | 5.2323 | 6.0561 | 6.5057 | 5.3639 | 4.4779 | 2.3519 | 0.49473 | 0.0032268 | 0.00058084 | 0.00014079 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 8.2205e-05 | 5.0876e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08166 | 1.5738 | 3.8428 | 5.2868 | 6.2959 | 6.3794 | 5.5851 | 4.3487 | 2.3985 | 0.51556 | 0.0034244 | 0.00055829 | 0.00014813 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011422 | 6.4542e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10782 | 2.1858 | 5.6631 | 7.5578 | 8.2347 | 8.6743 | 7.7418 | 5.5687 | 3.0427 | 0.72213 | 0.0043025 | 0.00078949 | 0.00018577 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.4008 | 4.1896 | 4.3867 | 4.1054 | 3.4814 | 3.1718 | 2.768 | 2.6373 | 2.4649 | 2.1134 | 2.1743 | 2.2286 | 1.9783 | 2.0661 | 2.4873 | 2.762 | 2.9489 | 3.1722 | 3.0781 | 3.1806 | 3.5613 | 3.2582 | 3.2592 | 3.5401
4 | 0 | 8.9128e-05 | 5.0876e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079282 | 1.6394 | 4.1665 | 5.2323 | 5.9362 | 6.4426 | 5.6957 | 4.4779 | 2.2821 | 0.53639 | 0.0031939 | 0.00053573 | 0.00014813 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 8.7397e-05 | 5.0876e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08166 | 1.705 | 4.0451 | 5.3958 | 5.9362 | 6.6321 | 5.2533 | 4.521 | 2.2122 | 0.49994 | 0.0032268 | 0.00058648 | 0.00015399 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 8.7397e-05 | 4.7912e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080075 | 1.6394 | 4.0856 | 5.5048 | 5.6963 | 6.3162 | 5.6957 | 4.3487 | 2.3286 | 0.52597 | 0.0033585 | 0.00058648 | 0.00015253 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1