## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2050
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 156.3%
Flex. Load Growth | 574.3%
RES Installed, [MW] | 50
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 10
3 | 9 | 10
4 | 22 | 10
5 | 24 | 10
6 | 26 | 10

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 5.6475 | 5.8358 | 5.2257 | 4.9532 | 4.0581 | 3.4443 | 4.212 | 0.73149 | 0.64327 | 0.9378 | 0.55229 | 0.69014 | 1.0995 | 2.0258 | 2.1614 | 2.1256 | 1.1923 | 2.4288 | 1.4253 | 1.0021 | 1.5218 | 0.94055 | 4.2929 | 5.1751
Minimum FL, [MW] | -12.7506 | -13.6346 | -15.3347 | -16.5417 | -17.6808 | -19.2958 | -18.4118 | -20.6533 | -18.7322 | -27.5146 | -27.2326 | -24.8948 | -23.8637 | -23.04 | -21.7169 | -19.7625 | -18.4791 | -16.5369 | -10.4965 | -11.7471 | -12.4172 | -13.3311 | -10.5915 | -11.2545
Maximum FL, [MW] | 12.2837 | 13.1415 | 14.7346 | 15.8548 | 16.876 | 18.4274 | 17.5682 | 19.8256 | 18.16 | 20.7219 | 20.885 | 19.5504 | 18.8915 | 18.4059 | 17.2492 | 15.7044 | 14.6299 | 13.0755 | 10.2342 | 11.455 | 12.1722 | 13.1119 | 10.2027 | 10.8492

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 8.3207 | 8.0896 | 7.721 | 7.868 | 7.4949 | 7.381 | 7.5964 | 8.9129 | 9.0705 | 9.0441 | 8.9401 | 9.1533 | 9.1381 | 9.1655 | 8.0529 | 8.6237 | 9.152 | 9.2635 | 8.6105 | 8.1399 | 8.1877 | 7.7211 | 7.662 | 7.691
2 | 5.2761 | 5.1841 | 4.9035 | 4.8247 | 4.7158 | 4.887 | 5.9015 | 6.1921 | 6.7063 | 6.9547 | 6.8757 | 6.7372 | 6.5652 | 6.4069 | 6.0129 | 6.1824 | 6.6816 | 8.1557 | 7.6198 | 6.9861 | 6.8642 | 6.3221 | 6.358 | 5.8536
3 | 3.6776 | 3.528 | 3.3577 | 3.377 | 3.2833 | 3.5945 | 5.6251 | 6.0343 | 6.2883 | 6.1315 | 5.8593 | 6.2468 | 5.8524 | 5.703 | 4.987 | 4.9628 | 5.035 | 5.59 | 5.0024 | 5.1345 | 5.0585 | 4.6917 | 4.3657 | 4.0357
4 | 1.4644 | 1.1681 | 1.1074 | 1.0163 | 0.95449 | 1.464 | 2.6662 | 2.8677 | 3.1448 | 2.9786 | 2.9151 | 2.7271 | 2.6993 | 2.6413 | 2.544 | 2.5935 | 3.1242 | 4.7753 | 4.2171 | 3.5484 | 3.486 | 3.0618 | 2.6503 | 2.2441
5 | 3.1585 | 2.9428 | 2.6845 | 2.6856 | 2.6449 | 2.8671 | 3.6821 | 3.6848 | 3.7985 | 3.9768 | 4.0475 | 4.128 | 4.0902 | 3.9902 | 3.9919 | 3.9577 | 4.1222 | 4.8319 | 4.6718 | 4.5305 | 4.5424 | 4.1931 | 4.0764 | 3.8224
6 | 3.6404 | 3.4756 | 3.3411 | 3.3481 | 3.2899 | 3.4699 | 3.9517 | 4.3543 | 4.5533 | 4.7356 | 4.6221 | 4.7058 | 4.7235 | 4.7476 | 4.4517 | 4.4581 | 4.2379 | 4.5594 | 4.3246 | 4.2165 | 4.1775 | 3.9812 | 3.9182 | 3.7587
7 | 3.0579 | 2.898 | 2.7423 | 2.7353 | 2.6548 | 2.8533 | 3.643 | 3.934 | 4.1287 | 4.1641 | 4.0958 | 4.1442 | 4.0684 | 4.0139 | 3.727 | 3.7921 | 3.9743 | 4.6474 | 4.3071 | 4.068 | 4.0354 | 3.7348 | 3.5942 | 3.3683
8 | 2.397 | 2.3194 | 2.2199 | 2.1744 | 2.1847 | 2.5144 | 3.985 | 4.3599 | 4.5175 | 4.5226 | 4.6472 | 4.6297 | 4.3975 | 4.386 | 3.9152 | 3.5486 | 3.5445 | 3.9731 | 3.8082 | 3.6479 | 3.6264 | 3.2988 | 2.9597 | 2.7103

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 8.3207 | 8.1588 | 7.6542 | 7.7304 | 7.4949 | 7.5149 | 7.4613 | 9.0882 | 9.1599 | 9.2213 | 8.8518 | 9.0631 | 9.0489 | 8.9903 | 8.1291 | 8.7877 | 9.3303 | 9.4391 | 8.6938 | 8.2193 | 8.03 | 7.6458 | 7.7981 | 7.7576
2 | 5.2761 | 5.0999 | 4.8229 | 4.8247 | 4.7158 | 4.9301 | 5.7975 | 6.1921 | 6.7063 | 7.0227 | 6.7401 | 6.8696 | 6.6928 | 6.5283 | 6.1259 | 6.2406 | 6.6816 | 8.0006 | 7.6936 | 7.0543 | 6.9965 | 6.3221 | 6.2451 | 5.9035
3 | 3.7361 | 3.5829 | 3.3311 | 3.4314 | 3.2284 | 3.5318 | 5.6757 | 6.0343 | 6.1642 | 6.0714 | 5.8593 | 6.1237 | 5.7383 | 5.703 | 4.987 | 5.0096 | 4.9374 | 5.6427 | 4.9062 | 5.1345 | 5.01 | 4.6004 | 4.2898 | 4.1026
4 | 1.4554 | 1.1681 | 1.1015 | 1.0163 | 0.96546 | 1.4752 | 2.6213 | 2.8118 | 3.1756 | 3.0363 | 2.9723 | 2.6739 | 2.7511 | 2.6413 | 2.5906 | 2.5697 | 3.0641 | 4.6846 | 4.1356 | 3.5484 | 3.5527 | 3.0618 | 2.6726 | 2.2787
5 | 3.2104 | 2.8956 | 2.6413 | 2.7294 | 2.6225 | 2.8166 | 3.7474 | 3.6487 | 3.8732 | 3.8991 | 4.0874 | 4.0468 | 4.0504 | 4.0281 | 3.9919 | 3.9577 | 4.0821 | 4.786 | 4.6265 | 4.5305 | 4.5424 | 4.1521 | 4.1494 | 3.8554
6 | 3.5789 | 3.4467 | 3.2847 | 3.2911 | 3.3187 | 3.4699 | 3.9164 | 4.3971 | 4.6431 | 4.6891 | 4.6221 | 4.7522 | 4.6312 | 4.7476 | 4.4093 | 4.4157 | 4.1556 | 4.473 | 4.2409 | 4.2165 | 4.2177 | 3.9812 | 3.9182 | 3.7587
7 | 3.0829 | 2.9211 | 2.6979 | 2.7129 | 2.6773 | 2.9034 | 3.643 | 3.8568 | 4.1693 | 4.1234 | 4.0554 | 4.0627 | 4.0288 | 4.0901 | 3.7621 | 3.8637 | 3.9743 | 4.6914 | 4.2238 | 4.1473 | 3.9965 | 3.6984 | 3.5625 | 3.3683
8 | 2.3787 | 2.3367 | 2.1859 | 2.1744 | 2.2203 | 2.5578 | 3.9494 | 4.4456 | 4.5175 | 4.434 | 4.6931 | 4.7209 | 4.3975 | 4.4278 | 3.9522 | 3.5152 | 3.5102 | 3.8985 | 3.8082 | 3.6834 | 3.5569 | 3.2668 | 2.985 | 2.7322

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 8.1768 | 8.0204 | 7.8545 | 8.0055 | 7.3612 | 7.2472 | 7.5964 | 8.9129 | 9.2494 | 9.1327 | 9.1167 | 9.2434 | 8.9597 | 9.3407 | 8.2054 | 8.7877 | 9.152 | 9.2635 | 8.5273 | 7.9811 | 8.1089 | 7.8718 | 7.5259 | 7.6245
2 | 5.2328 | 5.2684 | 4.8229 | 4.8247 | 4.6754 | 4.9301 | 6.0054 | 6.1921 | 6.5743 | 7.0907 | 6.8079 | 6.8696 | 6.4375 | 6.4069 | 5.8998 | 6.0658 | 6.5519 | 8.2332 | 7.6198 | 7.1224 | 6.7981 | 6.2604 | 6.4144 | 5.9035
3 | 3.6776 | 3.473 | 3.3311 | 3.4042 | 3.3107 | 3.5318 | 5.5238 | 6.0343 | 6.2262 | 6.0114 | 5.8593 | 6.1237 | 5.7383 | 5.7573 | 5.034 | 5.0564 | 4.9374 | 5.4847 | 5.0987 | 5.2345 | 5.0585 | 4.7373 | 4.2898 | 4.0357
4 | 1.4554 | 1.1798 | 1.1015 | 1.0059 | 0.96546 | 1.4416 | 2.7111 | 2.9236 | 3.1756 | 2.9786 | 2.9151 | 2.6739 | 2.7511 | 2.5926 | 2.5906 | 2.5935 | 3.0942 | 4.8206 | 4.2578 | 3.4794 | 3.486 | 3.0322 | 2.6948 | 2.2787
5 | 3.1326 | 2.9192 | 2.6845 | 2.6418 | 2.6225 | 2.8923 | 3.6821 | 3.6487 | 3.7239 | 3.9768 | 4.0475 | 4.0874 | 4.0504 | 3.9523 | 3.9919 | 3.9951 | 4.1622 | 4.786 | 4.5812 | 4.4862 | 4.5863 | 4.2341 | 4.1494 | 3.7563
6 | 3.7019 | 3.4178 | 3.2847 | 3.3767 | 3.261 | 3.4699 | 3.987 | 4.4399 | 4.5533 | 4.8284 | 4.6677 | 4.7058 | 4.7696 | 4.7022 | 4.4941 | 4.4157 | 4.3203 | 4.5162 | 4.3664 | 4.2165 | 4.1372 | 3.9424 | 3.988 | 3.7587
7 | 3.1078 | 2.9211 | 2.7645 | 2.7577 | 2.6773 | 2.8783 | 3.6752 | 3.8954 | 4.1693 | 4.0827 | 4.1362 | 4.1034 | 4.0684 | 4.052 | 3.7972 | 3.7921 | 4.0128 | 4.6474 | 4.3487 | 3.9886 | 3.9577 | 3.7712 | 3.5942 | 3.3113
8 | 2.3604 | 2.3367 | 2.2199 | 2.1912 | 2.1669 | 2.4927 | 4.0206 | 4.2742 | 4.4284 | 4.434 | 4.739 | 4.5385 | 4.4404 | 4.4696 | 3.8412 | 3.6153 | 3.613 | 4.0477 | 3.8815 | 3.6479 | 3.5916 | 3.3309 | 2.9091 | 2.7322

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.3474 | 0.95197 | 0.82526 | 1.0578 | 0.91083 | 0.74885 | 0.6196 | 2.1652 | 2.2644 | 1.9422 | 2.2628 | 2.1025 | 2.1118 | 1.8858 | 1.119 | 1.752 | 2.1013 | 1.9607 | 1.3703 | 1.4216 | 1.3241 | 0.82135 | 0.6552 | 0.67908
2 | -2.1267 | -2.1263 | -2.1849 | -2.285 | -2.2631 | -2.077 | -1.317 | -0.25316 | -0.27205 | -0.18029 | -0.15882 | -0.70879 | -1.0355 | -1.3423 | -1.3322 | -1.3547 | -1.0651 | 0.35008 | -0.049339 | -0.58241 | -1.0796 | -1.4201 | -1.5575 | -1.7833
3 | -1.6271 | -1.7557 | -1.7879 | -1.764 | -1.7654 | -1.4742 | -0.054895 | 0.76005 | 0.9687 | 0.67482 | 0.39843 | 0.7903 | 0.49833 | 0.15119 | -0.59814 | -0.59839 | -0.49293 | -0.24867 | -0.60608 | -0.34533 | -0.47412 | -0.78638 | -1.2424 | -1.4024
4 | -1.3341 | -1.3473 | -1.3611 | -1.373 | -1.3791 | -1.2608 | -1.0939 | -0.99874 | -1.028 | -1.1388 | -1.2147 | -1.2861 | -1.2877 | -1.3113 | -1.3229 | -1.2834 | -1.0865 | -0.64755 | -0.83524 | -1.0132 | -1.0907 | -1.1539 | -1.2198 | -1.2257
5 | -1.2553 | -1.3184 | -1.3744 | -1.3793 | -1.3763 | -1.1601 | -0.88412 | -0.71549 | -0.70281 | -0.58871 | -0.5826 | -0.57034 | -0.68641 | -0.73866 | -0.7188 | -0.89102 | -0.7894 | -0.39575 | -0.46863 | -0.58268 | -0.62918 | -0.81675 | -0.90326 | -0.94494
6 | 0.40622 | 0.31776 | 0.24093 | 0.35894 | 0.29475 | 0.42464 | 0.56635 | 1.1031 | 1.2704 | 1.309 | 1.2425 | 1.3254 | 1.3155 | 1.3003 | 1.0936 | 1.0403 | 0.90412 | 0.98907 | 0.8384 | 0.8749 | 0.73971 | 0.77866 | 0.4834 | 0.49642
7 | -1.2095 | -1.1963 | -1.2339 | -1.2562 | -1.3306 | -1.1913 | -1.0121 | -0.52573 | -0.26049 | -0.24179 | -0.18377 | -0.06176 | -0.25075 | -0.26167 | -0.47692 | -0.68154 | -0.61511 | -0.68611 | -0.77156 | -0.74076 | -0.84346 | -0.99432 | -1.1218 | -1.1159
8 | -1.3768 | -1.4059 | -1.4004 | -1.3983 | -1.3695 | -1.3142 | -1.0046 | -0.79922 | -0.738 | -0.84285 | -0.79589 | -0.72551 | -0.76905 | -0.83263 | -1.0117 | -1.1219 | -1.119 | -1.1034 | -1.1631 | -1.2026 | -1.2232 | -1.2591 | -1.314 | -1.3392

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.3609 | 0.93293 | 0.83351 | 1.0578 | 0.91993 | 0.74885 | 0.6196 | 2.1869 | 2.2644 | 1.9033 | 2.2628 | 2.1446 | 2.1329 | 1.9046 | 1.0966 | 1.7345 | 2.1013 | 1.9607 | 1.3703 | 1.4358 | 1.2976 | 0.82135 | 0.6683 | 0.69267
2 | -2.1693 | -2.0837 | -2.1849 | -2.2393 | -2.2631 | -2.077 | -1.317 | -0.24809 | -0.26933 | -0.1839 | -0.15564 | -0.71588 | -1.0458 | -1.3155 | -1.3322 | -1.3818 | -1.0438 | 0.35359 | -0.048846 | -0.58241 | -1.0904 | -1.4059 | -1.5264 | -1.8011
3 | -1.6434 | -1.7557 | -1.8058 | -1.7816 | -1.7831 | -1.5037 | -0.055444 | 0.77525 | 0.97839 | 0.66132 | 0.4064 | 0.7824 | 0.50829 | 0.15421 | -0.60412 | -0.61036 | -0.50279 | -0.2437 | -0.60608 | -0.33842 | -0.47412 | -0.77065 | -1.2424 | -1.3744
4 | -1.3207 | -1.3204 | -1.3475 | -1.3455 | -1.3791 | -1.2861 | -1.0939 | -1.0087 | -1.0485 | -1.1616 | -1.2025 | -1.3119 | -1.3005 | -1.2982 | -1.2964 | -1.2834 | -1.0648 | -0.6346 | -0.82689 | -1.0233 | -1.0907 | -1.1308 | -1.2442 | -1.2257
5 | -1.2553 | -1.3052 | -1.3744 | -1.3793 | -1.4038 | -1.1601 | -0.9018 | -0.70833 | -0.69578 | -0.57694 | -0.58843 | -0.55893 | -0.67268 | -0.74605 | -0.7188 | -0.8732 | -0.77361 | -0.40366 | -0.46863 | -0.58851 | -0.62289 | -0.83309 | -0.89423 | -0.94494
6 | 0.41028 | 0.31776 | 0.24334 | 0.35535 | 0.29769 | 0.42889 | 0.55502 | 1.0921 | 1.2958 | 1.3352 | 1.2301 | 1.3519 | 1.3024 | 1.2743 | 1.1045 | 1.0611 | 0.90412 | 0.98907 | 0.82164 | 0.8924 | 0.73971 | 0.79423 | 0.4834 | 0.49146
7 | -1.1974 | -1.1963 | -1.2462 | -1.2813 | -1.304 | -1.1794 | -0.99187 | -0.53099 | -0.25528 | -0.24662 | -0.18194 | -0.060525 | -0.25326 | -0.26428 | -0.47692 | -0.66791 | -0.60281 | -0.68611 | -0.78699 | -0.73336 | -0.83502 | -0.99432 | -1.0994 | -1.127
8 | -1.3768 | -1.42 | -1.3724 | -1.3983 | -1.3558 | -1.301 | -0.98452 | -0.80721 | -0.75276 | -0.826 | -0.78793 | -0.72551 | -0.78444 | -0.8243 | -0.99142 | -1.1332 | -1.0966 | -1.1034 | -1.1747 | -1.2146 | -1.1987 | -1.2843 | -1.2878 | -1.3526

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.3609 | 0.97101 | 0.80875 | 1.0367 | 0.92904 | 0.73388 | 0.63199 | 2.1219 | 2.287 | 1.9616 | 2.2854 | 2.1236 | 2.0696 | 1.8669 | 1.1302 | 1.752 | 2.1223 | 1.9803 | 1.3566 | 1.45 | 1.3241 | 0.81314 | 0.64209 | 0.68588
2 | -2.148 | -2.1263 | -2.1849 | -2.3079 | -2.3083 | -2.0977 | -1.3433 | -0.25063 | -0.27205 | -0.17668 | -0.15564 | -0.70879 | -1.0251 | -1.3557 | -1.3589 | -1.3818 | -1.0438 | 0.34308 | -0.048846 | -0.59406 | -1.0688 | -1.4343 | -1.5887 | -1.7833
3 | -1.6434 | -1.7557 | -1.8058 | -1.764 | -1.7301 | -1.4742 | -0.055444 | 0.75245 | 0.9687 | 0.68832 | 0.39046 | 0.7824 | 0.49334 | 0.15119 | -0.60412 | -0.59241 | -0.488 | -0.25365 | -0.6182 | -0.33842 | -0.46464 | -0.77851 | -1.2424 | -1.4024
4 | -1.3074 | -1.3473 | -1.3338 | -1.3593 | -1.3653 | -1.2734 | -1.1049 | -1.0087 | -1.028 | -1.116 | -1.239 | -1.2604 | -1.2877 | -1.3245 | -1.3361 | -1.2706 | -1.0973 | -0.64755 | -0.82689 | -1.003 | -1.0907 | -1.1539 | -1.2076 | -1.2502
5 | -1.2553 | -1.3184 | -1.3882 | -1.3655 | -1.3625 | -1.1601 | -0.87528 | -0.71549 | -0.71686 | -0.58871 | -0.59425 | -0.55893 | -0.70014 | -0.72389 | -0.72598 | -0.8732 | -0.80518 | -0.38783 | -0.45926 | -0.59433 | -0.6166 | -0.82492 | -0.89423 | -0.95439
6 | 0.41028 | 0.32094 | 0.24093 | 0.35894 | 0.29769 | 0.43313 | 0.56635 | 1.1142 | 1.2704 | 1.3352 | 1.2549 | 1.2989 | 1.3155 | 1.2873 | 1.0827 | 1.0611 | 0.9222 | 1.0089 | 0.83002 | 0.88365 | 0.73231 | 0.78645 | 0.4834 | 0.49146
7 | -1.2095 | -1.1843 | -1.2092 | -1.2311 | -1.3572 | -1.1794 | -1.0222 | -0.53099 | -0.2657 | -0.24421 | -0.18561 | -0.062378 | -0.25075 | -0.26167 | -0.48646 | -0.68836 | -0.61511 | -0.68611 | -0.77156 | -0.74817 | -0.82659 | -1.0142 | -1.1443 | -1.1382
8 | -1.3631 | -1.4059 | -1.4004 | -1.4263 | -1.3695 | -1.3273 | -1.0147 | -0.78323 | -0.738 | -0.83443 | -0.80385 | -0.72551 | -0.76905 | -0.83263 | -0.99142 | -1.1219 | -1.1413 | -1.0924 | -1.1747 | -1.1906 | -1.1987 | -1.2339 | -1.3403 | -1.366

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.3272 | 1.4611 | 1.9018 | 2.1803 | 2.5636 | 2.9966 | 2.6712 | 3.8188 | 3.5033 | 3.9568 | 4.0665 | 3.7721 | 3.5584 | 3.276 | 3.0176 | 2.7158 | 2.6875 | 2.1293 | 1.7618 | 2.0906 | 2.1301 | 2.4343 | 1.182 | 1.1348
2 | 1.106 | 1.2176 | 1.5848 | 1.8169 | 2.1363 | 2.4972 | 2.226 | 3.1823 | 2.9194 | 3.2973 | 3.3888 | 3.1434 | 2.9653 | 2.73 | 2.5146 | 2.2631 | 2.2396 | 1.7744 | 1.4681 | 1.7421 | 1.7751 | 2.0286 | 0.98497 | 0.94568
3 | 0.88483 | 0.97408 | 1.2679 | 1.4536 | 1.709 | 1.9978 | 1.7808 | 2.5459 | 2.3356 | 2.6379 | 2.711 | 2.5147 | 2.3723 | 2.184 | 2.0117 | 1.8105 | 1.7917 | 1.4196 | 1.1745 | 1.3937 | 1.4201 | 1.6228 | 0.78798 | 0.75655
4 | 0.66362 | 0.73056 | 0.9509 | 1.0902 | 1.2818 | 1.4983 | 1.3356 | 1.9094 | 1.7517 | 1.9784 | 2.0333 | 1.886 | 1.7792 | 1.638 | 1.5088 | 1.3579 | 1.3438 | 1.0647 | 0.88089 | 1.0453 | 1.065 | 1.2171 | 0.59098 | 0.56741
5 | 0.66362 | 0.73056 | 0.9509 | 1.0902 | 1.2818 | 1.4983 | 1.3356 | 1.9094 | 1.7517 | 1.9784 | 2.0333 | 1.886 | 1.7792 | 1.638 | 1.5088 | 1.3579 | 1.3438 | 1.0647 | 0.88089 | 1.0453 | 1.065 | 1.2171 | 0.59098 | 0.56741
6 | 0.66362 | 0.73056 | 0.9509 | 1.0902 | 1.2818 | 1.4983 | 1.3356 | 1.9094 | 1.7517 | 1.9784 | 2.0333 | 1.886 | 1.7792 | 1.638 | 1.5088 | 1.3579 | 1.3438 | 1.0647 | 0.88089 | 1.0453 | 1.065 | 1.2171 | 0.59098 | 0.56741
7 | 0.66362 | 0.73056 | 0.9509 | 1.0902 | 1.2818 | 1.4983 | 1.3356 | 1.9094 | 1.7517 | 1.9784 | 2.0333 | 1.886 | 1.7792 | 1.638 | 1.5088 | 1.3579 | 1.3438 | 1.0647 | 0.88089 | 1.0453 | 1.065 | 1.2171 | 0.59098 | 0.56741
8 | 0.66362 | 0.73056 | 0.9509 | 1.0902 | 1.2818 | 1.4983 | 1.3356 | 1.9094 | 1.7517 | 1.9784 | 2.0333 | 1.886 | 1.7792 | 1.638 | 1.5088 | 1.3579 | 1.3438 | 1.0647 | 0.88089 | 1.0453 | 1.065 | 1.2171 | 0.59098 | 0.56741

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.6796 | 3.8941 | 4.1121 | 4.299 | 4.3478 | 4.548 | 4.5248 | 4.277 | 3.8751 | 5.6905 | 5.557 | 5.117 | 4.9926 | 5.0132 | 4.7757 | 4.3776 | 3.9343 | 3.7931 | 2.3844 | 2.5499 | 2.7878 | 2.8543 | 2.9769 | 3.2859
2 | 3.0663 | 3.2451 | 3.4267 | 3.5825 | 3.6231 | 3.79 | 3.7706 | 3.5641 | 3.2293 | 4.7421 | 4.6308 | 4.2642 | 4.1605 | 4.1776 | 3.9797 | 3.648 | 3.2786 | 3.161 | 1.987 | 2.1249 | 2.3232 | 2.3786 | 2.4807 | 2.7383
3 | 2.4531 | 2.5961 | 2.7414 | 2.866 | 2.8985 | 3.032 | 3.0165 | 2.8513 | 2.5834 | 3.7937 | 3.7047 | 3.4113 | 3.3284 | 3.3421 | 3.1838 | 2.9184 | 2.6229 | 2.5288 | 1.5896 | 1.6999 | 1.8585 | 1.9029 | 1.9846 | 2.1906
4 | 1.8398 | 1.947 | 2.056 | 2.1495 | 2.1739 | 2.274 | 2.2624 | 2.1385 | 1.9376 | 2.8452 | 2.7785 | 2.5585 | 2.4963 | 2.5066 | 2.3878 | 2.1888 | 1.9671 | 1.8966 | 1.1922 | 1.2749 | 1.3939 | 1.4272 | 1.4884 | 1.643
5 | 1.8398 | 1.947 | 2.056 | 2.1495 | 2.1739 | 2.274 | 2.2624 | 2.1385 | 1.9376 | 2.8452 | 2.7785 | 2.5585 | 2.4963 | 2.5066 | 2.3878 | 2.1888 | 1.9671 | 1.8966 | 1.1922 | 1.2749 | 1.3939 | 1.4272 | 1.4884 | 1.643
6 | 1.8398 | 1.947 | 2.056 | 2.1495 | 2.1739 | 2.274 | 2.2624 | 2.1385 | 1.9376 | 2.8452 | 2.7785 | 2.5585 | 2.4963 | 2.5066 | 2.3878 | 2.1888 | 1.9671 | 1.8966 | 1.1922 | 1.2749 | 1.3939 | 1.4272 | 1.4884 | 1.643
7 | 1.8398 | 1.947 | 2.056 | 2.1495 | 2.1739 | 2.274 | 2.2624 | 2.1385 | 1.9376 | 2.8452 | 2.7785 | 2.5585 | 2.4963 | 2.5066 | 2.3878 | 2.1888 | 1.9671 | 1.8966 | 1.1922 | 1.2749 | 1.3939 | 1.4272 | 1.4884 | 1.643
8 | 1.8398 | 1.947 | 2.056 | 2.1495 | 2.1739 | 2.274 | 2.2624 | 2.1385 | 1.9376 | 2.8452 | 2.7785 | 2.5585 | 2.4963 | 2.5066 | 2.3878 | 2.1888 | 1.9671 | 1.8966 | 1.1922 | 1.2749 | 1.3939 | 1.4272 | 1.4884 | 1.643

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 9.2664e-05 | 5.2792e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088177 | 1.7149 | 4.1082 | 5.6737 | 6.1338 | 6.8952 | 5.7146 | 4.4304 | 2.4277 | 0.57401 | 0.0033404 | 0.00062511 | 0.00016969 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6.3608 | 5.2819 | 5.2388 | 5.3055 | 4.8314 | 4.2224 | 3.6005 | 3.2327 | 3.3587 | 2.8607 | 3.0448 | 2.9184 | 2.6244 | 2.7725 | 3.3242 | 3.8124 | 4.1014 | 4.1941 | 4.2756 | 4.3327 | 4.3809 | 4.3592 | 4.4381 | 5.1644
4 | 0 | 9.0847e-05 | 5.436e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081394 | 1.7841 | 4.1082 | 5.7872 | 6.1338 | 6.8952 | 5.83 | 4.6131 | 2.6011 | 0.52481 | 0.003692 | 0.00063736 | 0.00016161 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 9.5389e-05 | 4.9656e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085634 | 1.7495 | 4.1082 | 5.39 | 6.1338 | 6.9615 | 5.5992 | 4.5218 | 2.3534 | 0.55214 | 0.0036568 | 0.00060672 | 0.00016161 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 9.3572e-05 | 4.9656e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088177 | 1.7668 | 4.0658 | 5.5035 | 6.5132 | 6.9615 | 5.4837 | 4.3391 | 2.3534 | 0.56307 | 0.0034107 | 0.00063123 | 0.00016807 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 9.3572e-05 | 5.436e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088177 | 1.6629 | 4.2776 | 5.5602 | 6.6397 | 6.63 | 6.0032 | 4.6131 | 2.502 | 0.51934 | 0.0033404 | 0.00058221 | 0.00016322 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 5.8104 | 5.5043 | 5.7299 | 5.4696 | 4.8787 | 4.306 | 3.7107 | 3.2327 | 3.2618 | 3.0082 | 2.8998 | 2.8607 | 2.7056 | 2.5326 | 3.5257 | 3.5507 | 3.7499 | 4.2373 | 3.9878 | 4.0803 | 4.6022 | 4.7679 | 4.3063 | 4.9658
4 | 0 | 9.0847e-05 | 5.2269e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08309 | 1.6629 | 4.1082 | 5.9574 | 6.0073 | 6.4311 | 5.9455 | 4.6588 | 2.4773 | 0.54667 | 0.0033755 | 0.00059446 | 0.00016969 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 8.7213e-05 | 5.4883e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087329 | 1.6975 | 4.0235 | 5.4468 | 6.3235 | 6.3648 | 5.9455 | 4.4304 | 2.4277 | 0.55761 | 0.0035162 | 0.00058221 | 0.00015838 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 8.7213e-05 | 4.9656e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089025 | 1.7149 | 4.447 | 5.7872 | 6.5132 | 6.5637 | 5.7146 | 4.4304 | 2.502 | 0.54121 | 0.0035513 | 0.00062511 | 0.00015999 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 8.8122e-05 | 5.1224e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089025 | 1.7322 | 4.2776 | 5.9574 | 6.6397 | 6.7626 | 5.83 | 4.7502 | 2.502 | 0.55761 | 0.0034107 | 0.00060059 | 0.00016807 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6.2996 | 5.8379 | 5.2388 | 5.4696 | 4.8787 | 4.0134 | 3.7107 | 3.2657 | 3.2295 | 2.9787 | 2.9288 | 2.7451 | 2.8409 | 2.6659 | 3.5257 | 3.8871 | 4.0624 | 4.3238 | 4.2345 | 4.2486 | 4.6022 | 4.7224 | 4.526 | 4.7671
4 | 0 | 8.9939e-05 | 5.3837e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080547 | 1.7668 | 4.3199 | 5.9574 | 6.3868 | 6.3648 | 5.83 | 4.4304 | 2.4773 | 0.54121 | 0.0035513 | 0.00061285 | 0.00016161 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 8.8122e-05 | 5.1746e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084786 | 1.7495 | 4.3199 | 5.5035 | 6.0073 | 6.4974 | 5.8878 | 4.4761 | 2.5516 | 0.53027 | 0.003481 | 0.00060059 | 0.00015838 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 9.1755e-05 | 5.0701e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08309 | 1.7495 | 4.0658 | 5.39 | 6.3235 | 6.4974 | 5.83 | 4.6131 | 2.5516 | 0.52481 | 0.0034458 | 0.00060059 | 0.00015999 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 8.3978 | 8.3646 | 7.9781 | 7.7982 | 7.5701 | 7.5482 | 7.6418 | 8.4615 | 9.0737 | 9.0153 | 8.7937 | 8.9276 | 9.3339 | 9.3474 | 8.6793 | 8.9257 | 8.8372 | 8.801 | 8.1804 | 7.9949 | 8.0743 | 7.8708 | 7.9579 | 7.8999
2 | 6.2969 | 6.023 | 5.7207 | 5.2479 | 4.933 | 5.0487 | 5.4645 | 6.5155 | 7.0852 | 7.5966 | 6.8782 | 7.2413 | 7.3183 | 7.2982 | 6.3439 | 6.5909 | 6.8017 | 6.9816 | 7.0935 | 7.3893 | 7.8074 | 7.0912 | 6.673 | 6.3664
3 | 4.2586 | 4.0726 | 3.7324 | 3.8193 | 3.6421 | 3.6231 | 5.0473 | 5.8397 | 6.1044 | 5.7692 | 5.5972 | 6.0302 | 6.3562 | 6.0349 | 5.5454 | 5.2692 | 5.2553 | 5.2468 | 4.9999 | 5.3757 | 5.6938 | 5.2494 | 5.0631 | 4.4319
4 | 2.075 | 1.7665 | 1.452 | 1.4142 | 1.2507 | 1.1471 | 2.2272 | 3.3366 | 4.0248 | 4.1493 | 4.0369 | 3.6388 | 4.155 | 4.0152 | 3.6908 | 3.4232 | 3.0342 | 2.8304 | 3.4377 | 3.9657 | 4.5879 | 4.3186 | 3.5871 | 2.7776
5 | 3.6015 | 3.3119 | 3.0484 | 2.96 | 2.9858 | 2.9339 | 3.2884 | 3.4112 | 3.7531 | 3.8932 | 4.1254 | 4.3745 | 4.5285 | 4.4116 | 4.2721 | 4.2168 | 4.1376 | 4.2188 | 4.1868 | 4.2104 | 4.6672 | 4.4019 | 4.5065 | 4.1004
6 | 3.7456 | 3.6366 | 3.361 | 3.4553 | 3.4462 | 3.3912 | 3.7393 | 4.2449 | 4.4207 | 4.4264 | 4.3974 | 4.651 | 4.6335 | 4.5289 | 4.2837 | 4.1381 | 4.242 | 4.2379 | 3.9072 | 3.9075 | 4.1204 | 3.7214 | 3.7585 | 3.8262
7 | 3.1275 | 2.8836 | 2.7755 | 2.8003 | 2.6439 | 2.7857 | 3.5713 | 3.6669 | 4.2083 | 4.4608 | 4.4049 | 4.6021 | 4.5191 | 4.7059 | 4.6451 | 4.3367 | 4.3078 | 4.2729 | 4.1527 | 4.1426 | 4.2367 | 3.5416 | 3.7083 | 3.3306
8 | 2.4791 | 2.3709 | 2.2522 | 2.2105 | 2.1903 | 2.2819 | 3.6465 | 4.0116 | 4.3002 | 4.2691 | 4.4182 | 4.6976 | 4.701 | 4.4703 | 3.9294 | 3.7584 | 3.4918 | 3.5259 | 3.3852 | 3.4468 | 3.3746 | 2.9295 | 2.7479 | 2.5936

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 8.4705 | 8.3646 | 7.8395 | 7.7982 | 7.435 | 7.5482 | 7.7778 | 8.4615 | 9.1631 | 9.0153 | 8.7069 | 8.7518 | 9.1517 | 9.5263 | 8.8443 | 9.0107 | 8.9232 | 8.6347 | 8.3383 | 7.917 | 8.152 | 7.8708 | 8.0999 | 8.0371
2 | 6.2969 | 6.023 | 5.6722 | 5.2921 | 4.933 | 5.1382 | 5.4169 | 6.4516 | 7.155 | 7.5222 | 6.9461 | 7.2413 | 7.461 | 7.2982 | 6.2242 | 6.5909 | 6.8677 | 7.0474 | 7.2306 | 7.2448 | 7.7318 | 7.2299 | 6.6134 | 6.2564
3 | 4.1885 | 4.1385 | 3.7021 | 3.7877 | 3.7041 | 3.5598 | 4.9576 | 5.9546 | 6.0442 | 5.8257 | 5.5972 | 5.9115 | 6.3562 | 5.9196 | 5.5454 | 5.319 | 5.2044 | 5.1483 | 4.9518 | 5.4806 | 5.6389 | 5.3519 | 5.0631 | 4.4693
4 | 2.075 | 1.7783 | 1.4334 | 1.4142 | 1.2507 | 1.1391 | 2.2453 | 3.3366 | 4.0248 | 4.0682 | 3.997 | 3.6744 | 4.1954 | 4.0534 | 3.6561 | 3.4553 | 3.0633 | 2.8045 | 3.4377 | 3.927 | 4.5436 | 4.3608 | 3.5871 | 2.8002
5 | 3.5711 | 3.2573 | 3.099 | 2.9353 | 3.0116 | 2.8821 | 3.3458 | 3.3778 | 3.7531 | 3.9312 | 4.1661 | 4.2884 | 4.4843 | 4.4116 | 4.191 | 4.2568 | 4.1778 | 4.2586 | 4.1868 | 4.2104 | 4.7575 | 4.4881 | 4.5473 | 4.0287
6 | 3.7138 | 3.6366 | 3.361 | 3.3961 | 3.5071 | 3.4216 | 3.7725 | 4.2866 | 4.4642 | 4.3398 | 4.4842 | 4.7426 | 4.5431 | 4.5722 | 4.243 | 4.0989 | 4.242 | 4.2778 | 3.9448 | 3.8694 | 4.16 | 3.7577 | 3.7918 | 3.8262
7 | 3.1275 | 2.9066 | 2.7755 | 2.8464 | 2.6662 | 2.8345 | 3.6343 | 3.7028 | 4.1669 | 4.5482 | 4.4049 | 4.6474 | 4.475 | 4.7059 | 4.6451 | 4.3779 | 4.2659 | 4.3535 | 4.0725 | 4.1426 | 4.3184 | 3.4726 | 3.6755 | 3.2743
8 | 2.46 | 2.3888 | 2.2522 | 2.2105 | 2.1724 | 2.3207 | 3.6142 | 3.9329 | 4.3426 | 4.3526 | 4.4182 | 4.7439 | 4.701 | 4.4703 | 3.8552 | 3.7229 | 3.5255 | 3.4931 | 3.3203 | 3.5137 | 3.3101 | 2.9012 | 2.7711 | 2.6351

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 8.4705 | 8.5086 | 7.8395 | 7.9344 | 7.435 | 7.4796 | 7.6418 | 8.6278 | 8.8948 | 8.927 | 8.8806 | 8.9276 | 9.2428 | 9.1686 | 8.5969 | 9.0957 | 8.9232 | 8.6347 | 8.1804 | 7.917 | 7.9966 | 8.0245 | 8.0999 | 7.8312
2 | 6.3504 | 6.0735 | 5.7207 | 5.3363 | 4.8904 | 5.004 | 5.5121 | 6.3877 | 6.9457 | 7.671 | 6.7425 | 7.2413 | 7.2469 | 7.2982 | 6.2841 | 6.6532 | 6.9338 | 7.0474 | 6.9564 | 7.3893 | 7.6563 | 7.0912 | 6.673 | 6.4215
3 | 4.2937 | 4.0068 | 3.7932 | 3.8508 | 3.6111 | 3.5598 | 5.137 | 5.8971 | 6.0442 | 5.8821 | 5.4867 | 6.149 | 6.4804 | 5.9196 | 5.4928 | 5.3689 | 5.3573 | 5.1483 | 5.0961 | 5.3233 | 5.8036 | 5.1469 | 5.108 | 4.357
4 | 2.075 | 1.7783 | 1.4334 | 1.4325 | 1.2423 | 1.1471 | 2.2272 | 3.304 | 4.0644 | 4.1493 | 4.0369 | 3.7101 | 4.1145 | 4.0152 | 3.7256 | 3.3911 | 3.005 | 2.8045 | 3.3718 | 3.9657 | 4.6323 | 4.4031 | 3.5871 | 2.755
5 | 3.6318 | 3.3392 | 3.0737 | 2.9107 | 2.96 | 2.908 | 3.2597 | 3.4779 | 3.7531 | 3.8932 | 4.1254 | 4.2884 | 4.6169 | 4.4958 | 4.3533 | 4.2969 | 4.0974 | 4.2984 | 4.1059 | 4.2515 | 4.6221 | 4.4881 | 4.588 | 4.0645
6 | 3.7138 | 3.6366 | 3.4178 | 3.4257 | 3.3854 | 3.4216 | 3.7393 | 4.2866 | 4.4207 | 4.3398 | 4.3105 | 4.651 | 4.6335 | 4.4857 | 4.2024 | 4.0989 | 4.3245 | 4.158 | 3.9448 | 3.9075 | 4.1204 | 3.794 | 3.825 | 3.8923
7 | 3.1275 | 2.9066 | 2.8205 | 2.8003 | 2.5991 | 2.8345 | 3.5713 | 3.7388 | 4.1254 | 4.3735 | 4.3614 | 4.6928 | 4.5191 | 4.6609 | 4.7337 | 4.2542 | 4.3916 | 4.3132 | 4.1928 | 4.1426 | 4.2775 | 3.4726 | 3.7411 | 3.2743
8 | 2.5174 | 2.3531 | 2.2867 | 2.2276 | 2.2081 | 2.3207 | 3.6788 | 4.0116 | 4.385 | 4.2273 | 4.4618 | 4.605 | 4.7928 | 4.3849 | 3.8923 | 3.7229 | 3.5592 | 3.4603 | 3.45 | 3.4802 | 3.3424 | 2.9295 | 2.7247 | 2.5728

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0386 | 1.1471 | 1.081 | 1.081 | 1.0574 | 1.1188 | 1.1519 | 2.1574 | 2.5114 | 2.417 | 2.3604 | 2.3556 | 2.5067 | 2.4312 | 1.7042 | 2.2282 | 2.2565 | 2.1149 | 1.6759 | 1.5201 | 1.5956 | 1.6003 | 1.1046 | 1.0952
2 | 0.043419 | -0.26051 | -0.28222 | -0.41248 | -0.49932 | -0.39077 | -0.49932 | 1.2591 | 1.6065 | 2.0624 | 1.1723 | 1.0638 | 0.73812 | 0.99863 | 0.43419 | 0.36906 | 0.43419 | 0.78154 | 1.498 | 1.5197 | 1.2157 | 0.93351 | 0.43419 | 0.086838
3 | -0.26205 | -0.62063 | -1.0827 | -0.99991 | -1.0206 | -0.97233 | -0.055168 | 1.1654 | 1.5309 | 1.5447 | 1.2895 | 1.6137 | 1.4619 | 1.2757 | 0.91716 | 0.57236 | 0.71028 | 0.63443 | 0.11723 | 0.5103 | 0.71718 | 0.46892 | -0.43444 | -0.88958
4 | -1.2399 | -1.2518 | -1.2876 | -1.2876 | -1.3174 | -1.3531 | -1.2279 | -0.82856 | -0.61993 | -0.6557 | -0.82856 | -0.9001 | -0.83453 | -0.90606 | -0.85241 | -1.0074 | -1.1326 | -1.0074 | -0.70935 | -0.63782 | -0.63782 | -0.84049 | -1.0432 | -1.0849
5 | -0.77201 | -1.0122 | -1.1923 | -1.1837 | -1.1837 | -1.2953 | -1.1666 | -0.46321 | 0.1544 | 0.51467 | 0.84921 | 0.90068 | 0.78916 | 0.65192 | 0.42889 | 0.27449 | 0.2316 | 0.21445 | 0.21445 | 0.051467 | 0.45463 | 0.21445 | 0.12009 | -0.18871
6 | 0.56271 | 0.62426 | 0.47479 | 0.55831 | 0.5715 | 0.58689 | 0.56711 | 1.0507 | 1.2045 | 1.2024 | 1.0507 | 1.2551 | 1.3079 | 1.2045 | 1.0485 | 0.92319 | 1.1254 | 1.0902 | 0.85505 | 0.79351 | 0.93418 | 0.73636 | 0.56051 | 0.62645
7 | -1.0857 | -1.1162 | -1.1851 | -1.2156 | -1.1392 | -1.2309 | -1.0551 | -0.48167 | -0.084101 | -0.06881 | 0.14526 | 0.045873 | 0.015291 | 0 | -0.12233 | -0.21407 | -0.31347 | -0.41286 | -0.35934 | -0.43579 | -0.30582 | -0.57341 | -0.72632 | -0.77984
8 | -1.3591 | -1.3682 | -1.3818 | -1.3886 | -1.3705 | -1.3387 | -1.1368 | -0.93936 | -0.91894 | -0.90533 | -0.88944 | -0.88264 | -0.90306 | -0.93709 | -1.0324 | -1.0778 | -1.1141 | -1.1186 | -1.139 | -1.1776 | -1.2525 | -1.3024 | -1.3228 | -1.3478

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0178 | 1.1586 | 1.1027 | 1.0919 | 1.068 | 1.0964 | 1.1519 | 2.2005 | 2.5365 | 2.4653 | 2.3131 | 2.3792 | 2.5067 | 2.4555 | 1.7042 | 2.1836 | 2.3016 | 2.0726 | 1.7094 | 1.5505 | 1.6275 | 1.6003 | 1.1267 | 1.1062
2 | 0.042551 | -0.2553 | -0.28787 | -0.42073 | -0.49932 | -0.39077 | -0.48933 | 1.2591 | 1.6065 | 2.0211 | 1.1723 | 1.0425 | 0.73074 | 0.97866 | 0.44287 | 0.36537 | 0.42551 | 0.77372 | 1.5279 | 1.5349 | 1.1914 | 0.93351 | 0.43853 | 0.087706
3 | -0.26729 | -0.63305 | -1.1043 | -1.0099 | -1.041 | -0.98205 | -0.054064 | 1.1538 | 1.5615 | 1.5601 | 1.2766 | 1.5975 | 1.4327 | 1.2502 | 0.90799 | 0.57809 | 0.71028 | 0.63443 | 0.11958 | 0.5052 | 0.71718 | 0.47361 | -0.43879 | -0.90737
4 | -1.2647 | -1.2643 | -1.2747 | -1.3133 | -1.291 | -1.3396 | -1.2402 | -0.81199 | -0.60753 | -0.66881 | -0.84514 | -0.89109 | -0.81784 | -0.897 | -0.85241 | -1.0275 | -1.1099 | -1.0275 | -0.72353 | -0.63144 | -0.64419 | -0.8573 | -1.0327 | -1.1066
5 | -0.78745 | -1.0021 | -1.1685 | -1.2074 | -1.1837 | -1.2953 | -1.1783 | -0.46321 | 0.15749 | 0.50953 | 0.86619 | 0.90968 | 0.78916 | 0.66496 | 0.42461 | 0.27449 | 0.2316 | 0.21016 | 0.21445 | 0.050953 | 0.45463 | 0.21874 | 0.11769 | -0.18871
6 | 0.56271 | 0.63674 | 0.47004 | 0.55273 | 0.58293 | 0.58689 | 0.57845 | 1.0402 | 1.2166 | 1.1903 | 1.0612 | 1.2802 | 1.334 | 1.1925 | 1.0485 | 0.93243 | 1.1479 | 1.1121 | 0.85505 | 0.80144 | 0.92484 | 0.72899 | 0.5493 | 0.63898
7 | -1.1074 | -1.1162 | -1.1614 | -1.2035 | -1.1164 | -1.2186 | -1.0656 | -0.47203 | -0.082419 | -0.070186 | 0.14526 | 0.04679 | 0.015138 | 0 | -0.11988 | -0.21621 | -0.31033 | -0.40873 | -0.35215 | -0.44451 | -0.30888 | -0.58488 | -0.7118 | -0.78764
8 | -1.3319 | -1.3682 | -1.368 | -1.4025 | -1.3842 | -1.3521 | -1.1595 | -0.94875 | -0.91894 | -0.92343 | -0.90723 | -0.87381 | -0.89403 | -0.93709 | -1.0324 | -1.0778 | -1.0918 | -1.141 | -1.1163 | -1.1776 | -1.2274 | -1.2894 | -1.336 | -1.3613

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0178 | 1.1471 | 1.0702 | 1.0594 | 1.0469 | 1.0964 | 1.1519 | 2.2005 | 2.5365 | 2.417 | 2.3368 | 2.4027 | 2.5568 | 2.3825 | 1.7042 | 2.2059 | 2.3016 | 2.0937 | 1.6423 | 1.5353 | 1.6275 | 1.5683 | 1.0826 | 1.0733
2 | 0.042985 | -0.26051 | -0.28505 | -0.40835 | -0.50431 | -0.38295 | -0.49932 | 1.2717 | 1.6386 | 2.0624 | 1.184 | 1.0425 | 0.72336 | 1.0086 | 0.42551 | 0.36537 | 0.42985 | 0.78154 | 1.468 | 1.5349 | 1.2036 | 0.93351 | 0.42551 | 0.085969
3 | -0.26205 | -0.62063 | -1.0827 | -1.0099 | -1.0104 | -0.98205 | -0.054064 | 1.1887 | 1.5615 | 1.5447 | 1.2766 | 1.6298 | 1.4766 | 1.2757 | 0.92633 | 0.57236 | 0.71738 | 0.64077 | 0.11958 | 0.50009 | 0.71001 | 0.46423 | -0.44313 | -0.89847
4 | -1.2647 | -1.2393 | -1.2618 | -1.3133 | -1.3437 | -1.3261 | -1.2157 | -0.84514 | -0.61373 | -0.66226 | -0.82856 | -0.9001 | -0.85122 | -0.90606 | -0.86093 | -0.98724 | -1.1552 | -1.0074 | -0.69516 | -0.64419 | -0.63144 | -0.83208 | -1.0536 | -1.074
5 | -0.76429 | -1.0021 | -1.1923 | -1.2074 | -1.2074 | -1.3082 | -1.1549 | -0.46784 | 0.15595 | 0.51467 | 0.86619 | 0.91869 | 0.79706 | 0.65192 | 0.42461 | 0.27724 | 0.23623 | 0.21016 | 0.21659 | 0.051982 | 0.45463 | 0.21445 | 0.11769 | -0.1906
6 | 0.56271 | 0.62426 | 0.47004 | 0.5639 | 0.57722 | 0.58689 | 0.55576 | 1.0717 | 1.2045 | 1.1903 | 1.0612 | 1.2426 | 1.2948 | 1.2166 | 1.059 | 0.92319 | 1.1479 | 1.1121 | 0.85505 | 0.77764 | 0.95287 | 0.74372 | 0.5493 | 0.62019
7 | -1.0965 | -1.1162 | -1.2088 | -1.2399 | -1.162 | -1.2432 | -1.034 | -0.47685 | -0.082419 | -0.067433 | 0.14672 | 0.046332 | 0.015444 | 0 | -0.12233 | -0.21407 | -0.31347 | -0.41699 | -0.36293 | -0.42708 | -0.30582 | -0.57341 | -0.71906 | -0.79544
8 | -1.3591 | -1.3682 | -1.3542 | -1.3747 | -1.3842 | -1.3387 | -1.1254 | -0.92997 | -0.91894 | -0.90533 | -0.89834 | -0.88264 | -0.90306 | -0.94646 | -1.053 | -1.0778 | -1.1364 | -1.1074 | -1.1276 | -1.1894 | -1.2525 | -1.2764 | -1.2964 | -1.3747

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.3272 | 1.4611 | 1.9018 | 2.1803 | 2.5636 | 2.9966 | 2.6712 | 3.8188 | 3.5033 | 3.9568 | 4.0665 | 3.7721 | 3.5584 | 3.276 | 3.0176 | 2.7158 | 2.6875 | 2.1293 | 1.7618 | 2.0906 | 2.1301 | 2.4343 | 1.182 | 1.1348
2 | 1.106 | 1.2176 | 1.5848 | 1.8169 | 2.1363 | 2.4972 | 2.226 | 3.1823 | 2.9194 | 3.2973 | 3.3888 | 3.1434 | 2.9653 | 2.73 | 2.5146 | 2.2631 | 2.2396 | 1.7744 | 1.4681 | 1.7421 | 1.7751 | 2.0286 | 0.98497 | 0.94568
3 | 0.88483 | 0.97408 | 1.2679 | 1.4536 | 1.709 | 1.9978 | 1.7808 | 2.5459 | 2.3356 | 2.6379 | 2.711 | 2.5147 | 2.3723 | 2.184 | 2.0117 | 1.8105 | 1.7917 | 1.4196 | 1.1745 | 1.3937 | 1.4201 | 1.6228 | 0.78798 | 0.75655
4 | 0.66362 | 0.73056 | 0.9509 | 1.0902 | 1.2818 | 1.4983 | 1.3356 | 1.9094 | 1.7517 | 1.9784 | 2.0333 | 1.886 | 1.7792 | 1.638 | 1.5088 | 1.3579 | 1.3438 | 1.0647 | 0.88089 | 1.0453 | 1.065 | 1.2171 | 0.59098 | 0.56741
5 | 0.66362 | 0.73056 | 0.9509 | 1.0902 | 1.2818 | 1.4983 | 1.3356 | 1.9094 | 1.7517 | 1.9784 | 2.0333 | 1.886 | 1.7792 | 1.638 | 1.5088 | 1.3579 | 1.3438 | 1.0647 | 0.88089 | 1.0453 | 1.065 | 1.2171 | 0.59098 | 0.56741
6 | 0.66362 | 0.73056 | 0.9509 | 1.0902 | 1.2818 | 1.4983 | 1.3356 | 1.9094 | 1.7517 | 1.9784 | 2.0333 | 1.886 | 1.7792 | 1.638 | 1.5088 | 1.3579 | 1.3438 | 1.0647 | 0.88089 | 1.0453 | 1.065 | 1.2171 | 0.59098 | 0.56741
7 | 0.66362 | 0.73056 | 0.9509 | 1.0902 | 1.2818 | 1.4983 | 1.3356 | 1.9094 | 1.7517 | 1.9784 | 2.0333 | 1.886 | 1.7792 | 1.638 | 1.5088 | 1.3579 | 1.3438 | 1.0647 | 0.88089 | 1.0453 | 1.065 | 1.2171 | 0.59098 | 0.56741
8 | 0.66362 | 0.73056 | 0.9509 | 1.0902 | 1.2818 | 1.4983 | 1.3356 | 1.9094 | 1.7517 | 1.9784 | 2.0333 | 1.886 | 1.7792 | 1.638 | 1.5088 | 1.3579 | 1.3438 | 1.0647 | 0.88089 | 1.0453 | 1.065 | 1.2171 | 0.59098 | 0.56741

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.6796 | 3.8941 | 4.1121 | 4.299 | 4.3478 | 4.548 | 4.5248 | 4.277 | 3.8751 | 5.6905 | 5.557 | 5.117 | 4.9926 | 5.0132 | 4.7757 | 4.3776 | 3.9343 | 3.7931 | 2.3844 | 2.5499 | 2.7878 | 2.8543 | 2.9769 | 3.2859
2 | 3.0663 | 3.2451 | 3.4267 | 3.5825 | 3.6231 | 3.79 | 3.7706 | 3.5641 | 3.2293 | 4.7421 | 4.6308 | 4.2642 | 4.1605 | 4.1776 | 3.9797 | 3.648 | 3.2786 | 3.161 | 1.987 | 2.1249 | 2.3232 | 2.3786 | 2.4807 | 2.7383
3 | 2.4531 | 2.5961 | 2.7414 | 2.866 | 2.8985 | 3.032 | 3.0165 | 2.8513 | 2.5834 | 3.7937 | 3.7047 | 3.4113 | 3.3284 | 3.3421 | 3.1838 | 2.9184 | 2.6229 | 2.5288 | 1.5896 | 1.6999 | 1.8585 | 1.9029 | 1.9846 | 2.1906
4 | 1.8398 | 1.947 | 2.056 | 2.1495 | 2.1739 | 2.274 | 2.2624 | 2.1385 | 1.9376 | 2.8452 | 2.7785 | 2.5585 | 2.4963 | 2.5066 | 2.3878 | 2.1888 | 1.9671 | 1.8966 | 1.1922 | 1.2749 | 1.3939 | 1.4272 | 1.4884 | 1.643
5 | 1.8398 | 1.947 | 2.056 | 2.1495 | 2.1739 | 2.274 | 2.2624 | 2.1385 | 1.9376 | 2.8452 | 2.7785 | 2.5585 | 2.4963 | 2.5066 | 2.3878 | 2.1888 | 1.9671 | 1.8966 | 1.1922 | 1.2749 | 1.3939 | 1.4272 | 1.4884 | 1.643
6 | 1.8398 | 1.947 | 2.056 | 2.1495 | 2.1739 | 2.274 | 2.2624 | 2.1385 | 1.9376 | 2.8452 | 2.7785 | 2.5585 | 2.4963 | 2.5066 | 2.3878 | 2.1888 | 1.9671 | 1.8966 | 1.1922 | 1.2749 | 1.3939 | 1.4272 | 1.4884 | 1.643
7 | 1.8398 | 1.947 | 2.056 | 2.1495 | 2.1739 | 2.274 | 2.2624 | 2.1385 | 1.9376 | 2.8452 | 2.7785 | 2.5585 | 2.4963 | 2.5066 | 2.3878 | 2.1888 | 1.9671 | 1.8966 | 1.1922 | 1.2749 | 1.3939 | 1.4272 | 1.4884 | 1.643
8 | 1.8398 | 1.947 | 2.056 | 2.1495 | 2.1739 | 2.274 | 2.2624 | 2.1385 | 1.9376 | 2.8452 | 2.7785 | 2.5585 | 2.4963 | 2.5066 | 2.3878 | 2.1888 | 1.9671 | 1.8966 | 1.1922 | 1.2749 | 1.3939 | 1.4272 | 1.4884 | 1.643

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00010961 | 6.3883e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10042 | 2.164 | 5.6092 | 7.1218 | 7.9149 | 8.5901 | 7.1519 | 5.4539 | 3.0427 | 0.68047 | 0.0044781 | 0.00074438 | 0.00018968 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.6276 | 4.1896 | 4.2196 | 4.2261 | 3.4104 | 3.2986 | 2.9107 | 2.6373 | 2.3227 | 2.157 | 2.2853 | 2.0357 | 1.9983 | 2.0053 | 2.6117 | 2.6504 | 2.9208 | 3.0453 | 3.0479 | 3.1177 | 3.6304 | 3.2582 | 3.3909 | 3.6892
4 | 0 | 0.00011884 | 6.6518e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10042 | 2.2077 | 5.4474 | 7.5578 | 7.5951 | 8.7585 | 7.5206 | 5.7983 | 3.0738 | 0.69436 | 0.0045659 | 0.00073686 | 0.00020141 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00011768 | 6.52e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10254 | 2.2951 | 5.4474 | 7.0491 | 7.675 | 8.0848 | 7.3731 | 5.5687 | 3.229 | 0.70824 | 0.0044342 | 0.0007143 | 0.00019946 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.00010961 | 6.7835e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10571 | 2.1858 | 5.6631 | 7.4851 | 7.9149 | 8.3374 | 7.0045 | 5.5113 | 3.2601 | 0.72907 | 0.0044342 | 0.0007519 | 0.00019946 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011307 | 6.2566e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10254 | 2.2514 | 5.4474 | 7.4125 | 7.9149 | 8.169 | 7.0045 | 5.6835 | 3.2601 | 0.69436 | 0.0046098 | 0.00078949 | 0.00018772 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.6276 | 3.9901 | 4.0525 | 4.1859 | 3.4814 | 3.0132 | 2.768 | 2.4837 | 2.3464 | 2.266 | 2.2409 | 2.0571 | 1.8984 | 2.0053 | 2.6117 | 2.8178 | 2.8085 | 3.204 | 3.1083 | 3.1177 | 3.3192 | 3.2246 | 3.358 | 3.6892
4 | 0 | 0.00011191 | 6.9152e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10677 | 2.164 | 5.1777 | 7.5578 | 7.9948 | 8.6743 | 7.0045 | 5.5687 | 2.9496 | 0.66658 | 0.0042146 | 0.0007519 | 0.00018772 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00011191 | 6.9152e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10148 | 2.0984 | 5.2317 | 7.1218 | 7.8349 | 8.0848 | 7.3731 | 5.7983 | 2.9807 | 0.71519 | 0.0044342 | 0.0007143 | 0.00018577 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.00011422 | 6.3225e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10042 | 2.2951 | 5.5013 | 7.1945 | 7.755 | 8.6743 | 7.0045 | 5.6261 | 3.1048 | 0.68047 | 0.0044342 | 0.00073686 | 0.00019359 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00012114 | 6.7835e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10888 | 2.2733 | 5.3935 | 6.9038 | 8.1547 | 8.2532 | 7.5943 | 5.9706 | 3.1669 | 0.71519 | 0.0044781 | 0.00072934 | 0.00018577 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.4915 | 4.1896 | 4.0525 | 4.0651 | 3.4104 | 3.2986 | 2.9107 | 2.5093 | 2.4649 | 2.2878 | 2.2853 | 2.1428 | 2.0782 | 2.0458 | 2.4625 | 2.7341 | 2.6681 | 3.2357 | 3.0781 | 3.1806 | 3.4575 | 3.191 | 3.2263 | 3.801
4 | 0 | 0.00011191 | 6.9152e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10782 | 2.0984 | 5.6631 | 7.4125 | 8.3946 | 8.2532 | 7.7418 | 5.9706 | 2.9496 | 0.70824 | 0.0044342 | 0.00078198 | 0.00018968 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00011768 | 6.8493e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10994 | 2.1203 | 5.1777 | 7.3398 | 7.9948 | 8.3374 | 7.7418 | 5.7983 | 3.198 | 0.68047 | 0.0044342 | 0.00078949 | 0.00018968 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.00011884 | 6.3883e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10254 | 2.1858 | 5.3935 | 7.3398 | 7.675 | 8.169 | 7.2994 | 5.7983 | 3.1359 | 0.66658 | 0.0046098 | 0.00072182 | 0.0001975 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1