## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2055
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 168.4%
Flex. Load Growth | 768.6%
RES Installed, [MW] | 50
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 10
3 | 9 | 10
4 | 22 | 10
5 | 24 | 10
6 | 26 | 10

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 7.5576 | 7.8097 | 6.9931 | 6.6285 | 5.4307 | 4.6092 | 5.6367 | 0.9789 | 0.86084 | 1.255 | 0.73909 | 0.92356 | 1.4714 | 2.711 | 2.8924 | 2.8445 | 1.5956 | 3.2503 | 1.9074 | 1.3411 | 2.0365 | 1.2587 | 5.7449 | 6.9255
Minimum FL, [MW] | -17.0631 | -18.2462 | -20.5212 | -22.1365 | -23.6608 | -25.8222 | -24.6391 | -27.6388 | -25.068 | -36.8207 | -36.4434 | -33.3148 | -31.935 | -30.8327 | -29.0621 | -26.4467 | -24.7292 | -22.1302 | -14.0467 | -15.7203 | -16.6171 | -17.84 | -14.1738 | -15.061
Maximum FL, [MW] | 16.4383 | 17.5863 | 19.7183 | 21.2174 | 22.5839 | 24.66 | 23.5102 | 26.5311 | 24.3021 | 27.7305 | 27.9489 | 26.1629 | 25.2811 | 24.6313 | 23.0833 | 21.016 | 19.5781 | 17.498 | 13.6956 | 15.3294 | 16.2892 | 17.5467 | 13.6536 | 14.5187

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 9.2584 | 9.0194 | 8.5904 | 8.7345 | 8.2859 | 8.1312 | 8.4033 | 9.6399 | 9.8051 | 9.792 | 9.6599 | 9.8967 | 9.9017 | 9.9796 | 8.7881 | 9.4012 | 9.9216 | 10.1062 | 9.3504 | 8.8212 | 8.8999 | 8.3669 | 8.4782 | 8.5555
2 | 5.9295 | 5.8386 | 5.5098 | 5.413 | 5.2567 | 5.4144 | 6.5407 | 6.7024 | 7.2526 | 7.533 | 7.4311 | 7.2879 | 7.1204 | 6.9901 | 6.5716 | 6.7526 | 7.2498 | 8.8916 | 8.2707 | 7.5696 | 7.4609 | 6.8516 | 7.0361 | 6.531
3 | 4.1583 | 4.0036 | 3.799 | 3.8104 | 3.6782 | 3.9922 | 6.2064 | 6.5261 | 6.7966 | 6.638 | 6.3314 | 6.7536 | 6.3429 | 6.2142 | 5.4477 | 5.4203 | 5.4656 | 6.1065 | 5.4386 | 5.5662 | 5.5024 | 5.087 | 4.8525 | 4.5276
4 | 1.7249 | 1.4107 | 1.3293 | 1.2241 | 1.1341 | 1.667 | 2.9822 | 3.1084 | 3.4046 | 3.2332 | 3.1548 | 2.9558 | 2.9367 | 2.8983 | 2.797 | 2.8494 | 3.3968 | 5.2077 | 4.5802 | 3.8488 | 3.7951 | 3.323 | 2.9672 | 2.5526
5 | 3.55 | 3.3225 | 3.0284 | 3.0224 | 2.9552 | 3.1785 | 4.0766 | 3.9887 | 4.1089 | 4.3086 | 4.3747 | 4.4651 | 4.435 | 4.3514 | 4.3568 | 4.319 | 4.4719 | 5.2687 | 5.0701 | 4.9068 | 4.9332 | 4.5417 | 4.5035 | 4.2528
6 | 4.0691 | 3.8965 | 3.7356 | 3.7362 | 3.65 | 3.8279 | 4.367 | 4.7099 | 4.922 | 5.126 | 4.9937 | 5.0875 | 5.1173 | 5.1674 | 4.8521 | 4.8581 | 4.5966 | 4.9751 | 4.696 | 4.5686 | 4.54 | 4.3135 | 4.333 | 4.1843
7 | 3.4416 | 3.2742 | 3.0906 | 3.0759 | 2.9658 | 3.1636 | 4.0344 | 4.2571 | 4.4645 | 4.5104 | 4.4267 | 4.4824 | 4.4115 | 4.377 | 4.0715 | 4.1407 | 4.3125 | 5.0699 | 4.6771 | 4.4085 | 4.3869 | 4.048 | 3.984 | 3.7636
8 | 2.7296 | 2.6509 | 2.5278 | 2.4717 | 2.4594 | 2.7986 | 4.4029 | 4.716 | 4.8834 | 4.8966 | 5.0207 | 5.0055 | 4.766 | 4.7778 | 4.2742 | 3.8783 | 3.8495 | 4.3435 | 4.1397 | 3.956 | 3.9463 | 3.5783 | 3.3004 | 3.0548

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 9.2584 | 9.0939 | 8.5185 | 8.5864 | 8.2859 | 8.2754 | 8.2577 | 9.8288 | 9.9014 | 9.9829 | 9.5648 | 9.7996 | 9.8056 | 9.7908 | 8.8702 | 9.5778 | 10.1136 | 10.2953 | 9.4401 | 8.9068 | 8.7301 | 8.2858 | 8.6248 | 8.6272
2 | 5.9295 | 5.7478 | 5.4229 | 5.413 | 5.2567 | 5.4609 | 6.4287 | 6.7024 | 7.2526 | 7.6062 | 7.285 | 7.4305 | 7.2579 | 7.1209 | 6.6934 | 6.8154 | 7.2498 | 8.7246 | 8.3502 | 7.643 | 7.6034 | 6.8516 | 6.9145 | 6.5848
3 | 4.2213 | 4.0629 | 3.7704 | 3.8689 | 3.6191 | 3.9246 | 6.2609 | 6.5261 | 6.663 | 6.5733 | 6.3314 | 6.621 | 6.22 | 6.2142 | 5.4477 | 5.4708 | 5.3605 | 6.1633 | 5.3349 | 5.5662 | 5.4501 | 4.9886 | 4.7707 | 4.5997
4 | 1.7153 | 1.4107 | 1.323 | 1.2241 | 1.146 | 1.6791 | 2.9338 | 3.0482 | 3.4378 | 3.2954 | 3.2164 | 2.8986 | 2.9924 | 2.8983 | 2.8472 | 2.8237 | 3.332 | 5.11 | 4.4924 | 3.8488 | 3.867 | 3.323 | 2.9911 | 2.5898
5 | 3.6059 | 3.2717 | 2.9818 | 3.0696 | 2.9311 | 3.1242 | 4.1469 | 3.9498 | 4.1894 | 4.2249 | 4.4177 | 4.3776 | 4.3921 | 4.3922 | 4.3568 | 4.319 | 4.4287 | 5.2193 | 5.0213 | 4.9068 | 4.9332 | 4.4975 | 4.5821 | 4.2884
6 | 4.0029 | 3.8653 | 3.6749 | 3.6747 | 3.6811 | 3.8279 | 4.3289 | 4.756 | 5.0188 | 5.076 | 4.9937 | 5.1375 | 5.0179 | 5.1674 | 4.8065 | 4.8124 | 4.5078 | 4.8821 | 4.6059 | 4.5686 | 4.5834 | 4.3135 | 4.333 | 4.1843
7 | 3.4685 | 3.2991 | 3.0428 | 3.0518 | 2.9901 | 3.2177 | 4.0344 | 4.174 | 4.5083 | 4.4665 | 4.3832 | 4.3946 | 4.3689 | 4.4591 | 4.1093 | 4.2178 | 4.3125 | 5.1174 | 4.5874 | 4.494 | 4.3451 | 4.0087 | 3.9499 | 3.7636
8 | 2.7099 | 2.6696 | 2.4912 | 2.4717 | 2.4978 | 2.8453 | 4.3645 | 4.8083 | 4.8834 | 4.8012 | 5.0702 | 5.1038 | 4.766 | 4.8229 | 4.314 | 3.8423 | 3.8126 | 4.2632 | 4.1397 | 3.9942 | 3.8715 | 3.5438 | 3.3277 | 3.0784

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 9.1035 | 8.9448 | 8.7342 | 8.8827 | 8.1419 | 7.987 | 8.4033 | 9.6399 | 9.9978 | 9.8874 | 9.8501 | 9.9938 | 9.7096 | 10.1683 | 8.9523 | 9.5778 | 9.9216 | 10.1062 | 9.2607 | 8.6502 | 8.815 | 8.5292 | 8.3316 | 8.4838
2 | 5.8828 | 5.9293 | 5.4229 | 5.413 | 5.2132 | 5.4609 | 6.6527 | 6.7024 | 7.1104 | 7.6794 | 7.3581 | 7.4305 | 6.9829 | 6.9901 | 6.4498 | 6.627 | 7.1101 | 8.9751 | 8.2707 | 7.7165 | 7.3897 | 6.7852 | 7.0968 | 6.5848
3 | 4.1583 | 3.9444 | 3.7704 | 3.8396 | 3.7077 | 3.9246 | 6.0973 | 6.5261 | 6.7298 | 6.5086 | 6.3314 | 6.621 | 6.22 | 6.2728 | 5.4983 | 5.5212 | 5.3605 | 5.9931 | 5.5423 | 5.674 | 5.5024 | 5.1362 | 4.7707 | 4.5276
4 | 1.7153 | 1.4232 | 1.323 | 1.2128 | 1.146 | 1.6429 | 3.0305 | 3.1686 | 3.4378 | 3.2332 | 3.1548 | 2.8986 | 2.9924 | 2.8458 | 2.8472 | 2.8494 | 3.3644 | 5.2565 | 4.6241 | 3.7745 | 3.7951 | 3.291 | 3.0151 | 2.5898
5 | 3.5221 | 3.2971 | 3.0284 | 2.9752 | 2.9311 | 3.2057 | 4.0766 | 3.9498 | 4.0284 | 4.3086 | 4.3747 | 4.4213 | 4.3921 | 4.3106 | 4.3568 | 4.3594 | 4.515 | 5.2193 | 4.9725 | 4.8591 | 4.9805 | 4.5859 | 4.5821 | 4.1816
6 | 4.1354 | 3.8342 | 3.6749 | 3.7669 | 3.619 | 3.8279 | 4.405 | 4.8021 | 4.922 | 5.226 | 5.0429 | 5.0875 | 5.167 | 5.1184 | 4.8978 | 4.8124 | 4.6853 | 4.9286 | 4.741 | 4.5686 | 4.4967 | 4.2716 | 4.4082 | 4.1843
7 | 3.4953 | 3.2991 | 3.1145 | 3.1 | 2.9901 | 3.1907 | 4.0691 | 4.2156 | 4.5083 | 4.4227 | 4.4703 | 4.4385 | 4.4115 | 4.418 | 4.1471 | 4.1407 | 4.354 | 5.0699 | 4.722 | 4.323 | 4.3033 | 4.0872 | 3.984 | 3.7022
8 | 2.6902 | 2.6696 | 2.5278 | 2.4897 | 2.4403 | 2.7752 | 4.4413 | 4.6236 | 4.7875 | 4.8012 | 5.1197 | 4.9072 | 4.8122 | 4.8679 | 4.1945 | 3.9502 | 3.9233 | 4.4239 | 4.2187 | 3.956 | 3.9089 | 3.6128 | 3.2459 | 3.0784

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.4515 | 1.0255 | 0.88903 | 1.1396 | 0.98122 | 0.80673 | 0.66749 | 2.3326 | 2.4394 | 2.0923 | 2.4376 | 2.265 | 2.275 | 2.0315 | 1.2055 | 1.8875 | 2.2637 | 2.1122 | 1.4762 | 1.5315 | 1.4264 | 0.88483 | 0.70583 | 0.73157
2 | -2.2911 | -2.2906 | -2.3538 | -2.4616 | -2.438 | -2.2375 | -1.4187 | -0.27272 | -0.29308 | -0.19422 | -0.17109 | -0.76357 | -1.1155 | -1.446 | -1.4352 | -1.4594 | -1.1475 | 0.37714 | -0.053152 | -0.62742 | -1.163 | -1.5299 | -1.6779 | -1.9211
3 | -1.7529 | -1.8914 | -1.926 | -1.9003 | -1.9019 | -1.5881 | -0.059138 | 0.81879 | 1.0436 | 0.72697 | 0.42922 | 0.85138 | 0.53684 | 0.16287 | -0.64436 | -0.64464 | -0.53103 | -0.26789 | -0.65292 | -0.37202 | -0.51076 | -0.84715 | -1.3384 | -1.5108
4 | -1.4372 | -1.4514 | -1.4663 | -1.4791 | -1.4857 | -1.3583 | -1.1785 | -1.0759 | -1.1074 | -1.2268 | -1.3085 | -1.3855 | -1.3872 | -1.4127 | -1.4251 | -1.3826 | -1.1705 | -0.6976 | -0.89979 | -1.0915 | -1.175 | -1.2431 | -1.314 | -1.3204
5 | -1.3524 | -1.4203 | -1.4807 | -1.4859 | -1.4826 | -1.2498 | -0.95245 | -0.77078 | -0.75712 | -0.63421 | -0.62763 | -0.61441 | -0.73946 | -0.79575 | -0.77435 | -0.95988 | -0.8504 | -0.42634 | -0.50485 | -0.62771 | -0.67781 | -0.87987 | -0.97307 | -1.018
6 | 0.43762 | 0.34232 | 0.25955 | 0.38668 | 0.31753 | 0.45746 | 0.61012 | 1.1884 | 1.3686 | 1.4102 | 1.3385 | 1.4278 | 1.4172 | 1.4008 | 1.1781 | 1.1206 | 0.97399 | 1.0655 | 0.9032 | 0.94252 | 0.79688 | 0.83884 | 0.52076 | 0.53479
7 | -1.303 | -1.2887 | -1.3292 | -1.3533 | -1.4334 | -1.2834 | -1.0903 | -0.56636 | -0.28062 | -0.26048 | -0.19798 | -0.066533 | -0.27013 | -0.28189 | -0.51378 | -0.73421 | -0.66265 | -0.73913 | -0.83119 | -0.79801 | -0.90864 | -1.0712 | -1.2085 | -1.2021
8 | -1.4832 | -1.5146 | -1.5086 | -1.5064 | -1.4754 | -1.4157 | -1.0823 | -0.86098 | -0.79504 | -0.90799 | -0.8574 | -0.78158 | -0.82849 | -0.89698 | -1.0898 | -1.2086 | -1.2054 | -1.1887 | -1.253 | -1.2956 | -1.3177 | -1.3564 | -1.4156 | -1.4427

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.4661 | 1.005 | 0.89792 | 1.1396 | 0.99103 | 0.80673 | 0.66749 | 2.3559 | 2.4394 | 2.0504 | 2.4376 | 2.3103 | 2.2978 | 2.0518 | 1.1814 | 1.8686 | 2.2637 | 2.1122 | 1.4762 | 1.5468 | 1.3979 | 0.88483 | 0.71995 | 0.7462
2 | -2.3369 | -2.2448 | -2.3538 | -2.4124 | -2.438 | -2.2375 | -1.4187 | -0.26727 | -0.29014 | -0.19811 | -0.16767 | -0.7712 | -1.1266 | -1.4171 | -1.4352 | -1.4886 | -1.1245 | 0.38091 | -0.052621 | -0.62742 | -1.1746 | -1.5146 | -1.6443 | -1.9403
3 | -1.7704 | -1.8914 | -1.9453 | -1.9193 | -1.9209 | -1.6199 | -0.059729 | 0.83517 | 1.054 | 0.71243 | 0.43781 | 0.84287 | 0.54757 | 0.16613 | -0.65081 | -0.65753 | -0.54165 | -0.26253 | -0.65292 | -0.36458 | -0.51076 | -0.83021 | -1.3384 | -1.4806
4 | -1.4228 | -1.4224 | -1.4516 | -1.4495 | -1.4857 | -1.3854 | -1.1785 | -1.0867 | -1.1296 | -1.2514 | -1.2955 | -1.4133 | -1.4011 | -1.3986 | -1.3966 | -1.3826 | -1.147 | -0.68365 | -0.8908 | -1.1024 | -1.175 | -1.2182 | -1.3403 | -1.3204
5 | -1.3524 | -1.4061 | -1.4807 | -1.4859 | -1.5123 | -1.2498 | -0.9715 | -0.76307 | -0.74955 | -0.62152 | -0.63391 | -0.60213 | -0.72467 | -0.8037 | -0.77435 | -0.94069 | -0.8334 | -0.43486 | -0.50485 | -0.63399 | -0.67103 | -0.89747 | -0.96334 | -1.018
6 | 0.44199 | 0.34232 | 0.26215 | 0.38281 | 0.3207 | 0.46203 | 0.59791 | 1.1765 | 1.396 | 1.4384 | 1.3251 | 1.4564 | 1.403 | 1.3727 | 1.1899 | 1.1431 | 0.97399 | 1.0655 | 0.88514 | 0.96137 | 0.79688 | 0.85562 | 0.52076 | 0.52944
7 | -1.2899 | -1.2887 | -1.3425 | -1.3803 | -1.4047 | -1.2706 | -1.0685 | -0.57202 | -0.27501 | -0.26568 | -0.196 | -0.065203 | -0.27283 | -0.28471 | -0.51378 | -0.71953 | -0.6494 | -0.73913 | -0.84781 | -0.79003 | -0.89956 | -1.0712 | -1.1844 | -1.2141
8 | -1.4832 | -1.5297 | -1.4784 | -1.5064 | -1.4606 | -1.4016 | -1.0606 | -0.86959 | -0.81094 | -0.88983 | -0.84883 | -0.78158 | -0.84506 | -0.88801 | -1.068 | -1.2207 | -1.1813 | -1.1887 | -1.2655 | -1.3085 | -1.2914 | -1.3835 | -1.3873 | -1.4571

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.4661 | 1.0461 | 0.87125 | 1.1168 | 1.0008 | 0.79059 | 0.68084 | 2.2859 | 2.4638 | 2.1132 | 2.462 | 2.2877 | 2.2295 | 2.0112 | 1.2176 | 1.8875 | 2.2863 | 2.1333 | 1.4614 | 1.5621 | 1.4264 | 0.87598 | 0.69172 | 0.73888
2 | -2.314 | -2.2906 | -2.3538 | -2.4862 | -2.4867 | -2.2599 | -1.4471 | -0.27 | -0.29308 | -0.19034 | -0.16767 | -0.76357 | -1.1043 | -1.4605 | -1.4639 | -1.4886 | -1.1245 | 0.3696 | -0.052621 | -0.63997 | -1.1514 | -1.5452 | -1.7114 | -1.9211
3 | -1.7704 | -1.8914 | -1.9453 | -1.9003 | -1.8638 | -1.5881 | -0.059729 | 0.81061 | 1.0436 | 0.74151 | 0.42064 | 0.84287 | 0.53147 | 0.16287 | -0.65081 | -0.63819 | -0.52572 | -0.27325 | -0.66598 | -0.36458 | -0.50054 | -0.83868 | -1.3384 | -1.5108
4 | -1.4084 | -1.4514 | -1.4369 | -1.4643 | -1.4708 | -1.3719 | -1.1902 | -1.0867 | -1.1074 | -1.2023 | -1.3347 | -1.3578 | -1.3872 | -1.4268 | -1.4394 | -1.3688 | -1.1822 | -0.6976 | -0.8908 | -1.0805 | -1.175 | -1.2431 | -1.3009 | -1.3468
5 | -1.3524 | -1.4203 | -1.4955 | -1.4711 | -1.4678 | -1.2498 | -0.94292 | -0.77078 | -0.77227 | -0.63421 | -0.64018 | -0.60213 | -0.75425 | -0.77983 | -0.78209 | -0.94069 | -0.86741 | -0.41781 | -0.49475 | -0.64027 | -0.66425 | -0.88867 | -0.96334 | -1.0281
6 | 0.44199 | 0.34574 | 0.25955 | 0.38668 | 0.3207 | 0.46661 | 0.61012 | 1.2003 | 1.3686 | 1.4384 | 1.3519 | 1.3992 | 1.4172 | 1.3867 | 1.1663 | 1.1431 | 0.99347 | 1.0868 | 0.89417 | 0.95194 | 0.78891 | 0.84723 | 0.52076 | 0.52944
7 | -1.303 | -1.2758 | -1.3026 | -1.3262 | -1.4621 | -1.2706 | -1.1012 | -0.57202 | -0.28623 | -0.26308 | -0.19996 | -0.067199 | -0.27013 | -0.28189 | -0.52406 | -0.74156 | -0.66265 | -0.73913 | -0.83119 | -0.80599 | -0.89047 | -1.0926 | -1.2327 | -1.2262
8 | -1.4684 | -1.5146 | -1.5086 | -1.5365 | -1.4754 | -1.4299 | -1.0931 | -0.84376 | -0.79504 | -0.89891 | -0.86598 | -0.78158 | -0.82849 | -0.89698 | -1.068 | -1.2086 | -1.2296 | -1.1768 | -1.2655 | -1.2826 | -1.2914 | -1.3293 | -1.4439 | -1.4716

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.7762 | 1.9553 | 2.545 | 2.9178 | 3.4306 | 4.0102 | 3.5747 | 5.1104 | 4.6883 | 5.2951 | 5.442 | 5.0479 | 4.7619 | 4.384 | 4.0382 | 3.6343 | 3.5965 | 2.8495 | 2.3576 | 2.7977 | 2.8505 | 3.2576 | 1.5817 | 1.5186
2 | 1.4801 | 1.6294 | 2.1209 | 2.4315 | 2.8589 | 3.3418 | 2.9789 | 4.2587 | 3.9069 | 4.4126 | 4.535 | 4.2066 | 3.9683 | 3.6534 | 3.3652 | 3.0286 | 2.9971 | 2.3746 | 1.9647 | 2.3314 | 2.3755 | 2.7147 | 1.3181 | 1.2655
3 | 1.1841 | 1.3035 | 1.6967 | 1.9452 | 2.2871 | 2.6734 | 2.3831 | 3.407 | 3.1255 | 3.5301 | 3.628 | 3.3652 | 3.1746 | 2.9227 | 2.6921 | 2.4229 | 2.3977 | 1.8997 | 1.5718 | 1.8651 | 1.9004 | 2.1717 | 1.0545 | 1.0124
4 | 0.88808 | 0.97766 | 1.2725 | 1.4589 | 1.7153 | 2.0051 | 1.7874 | 2.5552 | 2.3441 | 2.6476 | 2.721 | 2.5239 | 2.381 | 2.192 | 2.0191 | 1.8172 | 1.7982 | 1.4248 | 1.1788 | 1.3988 | 1.4253 | 1.6288 | 0.79087 | 0.75932
5 | 0.88808 | 0.97766 | 1.2725 | 1.4589 | 1.7153 | 2.0051 | 1.7874 | 2.5552 | 2.3441 | 2.6476 | 2.721 | 2.5239 | 2.381 | 2.192 | 2.0191 | 1.8172 | 1.7982 | 1.4248 | 1.1788 | 1.3988 | 1.4253 | 1.6288 | 0.79087 | 0.75932
6 | 0.88808 | 0.97766 | 1.2725 | 1.4589 | 1.7153 | 2.0051 | 1.7874 | 2.5552 | 2.3441 | 2.6476 | 2.721 | 2.5239 | 2.381 | 2.192 | 2.0191 | 1.8172 | 1.7982 | 1.4248 | 1.1788 | 1.3988 | 1.4253 | 1.6288 | 0.79087 | 0.75932
7 | 0.88808 | 0.97766 | 1.2725 | 1.4589 | 1.7153 | 2.0051 | 1.7874 | 2.5552 | 2.3441 | 2.6476 | 2.721 | 2.5239 | 2.381 | 2.192 | 2.0191 | 1.8172 | 1.7982 | 1.4248 | 1.1788 | 1.3988 | 1.4253 | 1.6288 | 0.79087 | 0.75932
8 | 0.88808 | 0.97766 | 1.2725 | 1.4589 | 1.7153 | 2.0051 | 1.7874 | 2.5552 | 2.3441 | 2.6476 | 2.721 | 2.5239 | 2.381 | 2.192 | 2.0191 | 1.8172 | 1.7982 | 1.4248 | 1.1788 | 1.3988 | 1.4253 | 1.6288 | 0.79087 | 0.75932

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.9241 | 5.2112 | 5.5029 | 5.753 | 5.8183 | 6.0863 | 6.0552 | 5.7235 | 5.1858 | 7.6151 | 7.4365 | 6.8477 | 6.6813 | 6.7087 | 6.3909 | 5.8582 | 5.265 | 5.0761 | 3.1908 | 3.4123 | 3.7307 | 3.8197 | 3.9837 | 4.3973
2 | 4.1034 | 4.3426 | 4.5857 | 4.7942 | 4.8486 | 5.0719 | 5.046 | 4.7696 | 4.3215 | 6.346 | 6.1971 | 5.7064 | 5.5677 | 5.5906 | 5.3258 | 4.8819 | 4.3875 | 4.2301 | 2.659 | 2.8436 | 3.1089 | 3.1831 | 3.3198 | 3.6644
3 | 3.2828 | 3.4741 | 3.6686 | 3.8353 | 3.8789 | 4.0575 | 4.0368 | 3.8157 | 3.4572 | 5.0768 | 4.9577 | 4.5651 | 4.4542 | 4.4725 | 4.2606 | 3.9055 | 3.51 | 3.3841 | 2.1272 | 2.2749 | 2.4871 | 2.5465 | 2.6558 | 2.9315
4 | 2.4621 | 2.6056 | 2.7514 | 2.8765 | 2.9092 | 3.0431 | 3.0276 | 2.8618 | 2.5929 | 3.8076 | 3.7182 | 3.4238 | 3.3406 | 3.3544 | 3.1955 | 2.9291 | 2.6325 | 2.538 | 1.5954 | 1.7061 | 1.8654 | 1.9099 | 1.9919 | 2.1987
5 | 2.4621 | 2.6056 | 2.7514 | 2.8765 | 2.9092 | 3.0431 | 3.0276 | 2.8618 | 2.5929 | 3.8076 | 3.7182 | 3.4238 | 3.3406 | 3.3544 | 3.1955 | 2.9291 | 2.6325 | 2.538 | 1.5954 | 1.7061 | 1.8654 | 1.9099 | 1.9919 | 2.1987
6 | 2.4621 | 2.6056 | 2.7514 | 2.8765 | 2.9092 | 3.0431 | 3.0276 | 2.8618 | 2.5929 | 3.8076 | 3.7182 | 3.4238 | 3.3406 | 3.3544 | 3.1955 | 2.9291 | 2.6325 | 2.538 | 1.5954 | 1.7061 | 1.8654 | 1.9099 | 1.9919 | 2.1987
7 | 2.4621 | 2.6056 | 2.7514 | 2.8765 | 2.9092 | 3.0431 | 3.0276 | 2.8618 | 2.5929 | 3.8076 | 3.7182 | 3.4238 | 3.3406 | 3.3544 | 3.1955 | 2.9291 | 2.6325 | 2.538 | 1.5954 | 1.7061 | 1.8654 | 1.9099 | 1.9919 | 2.1987
8 | 2.4621 | 2.6056 | 2.7514 | 2.8765 | 2.9092 | 3.0431 | 3.0276 | 2.8618 | 2.5929 | 3.8076 | 3.7182 | 3.4238 | 3.3406 | 3.3544 | 3.1955 | 2.9291 | 2.6325 | 2.538 | 1.5954 | 1.7061 | 1.8654 | 1.9099 | 1.9919 | 2.1987

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 8.903e-05 | 5.0701e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086482 | 1.6802 | 4.0235 | 5.8439 | 6.45 | 6.7626 | 5.6569 | 4.4761 | 2.6011 | 0.55214 | 0.0036217 | 0.00059446 | 0.00015838 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6.1162 | 5.4487 | 5.7299 | 5.4696 | 4.8314 | 3.9716 | 3.6372 | 3.3976 | 3.3587 | 2.8018 | 2.8418 | 3.034 | 2.8409 | 2.7992 | 3.3578 | 3.5507 | 3.7108 | 4.3238 | 4.3167 | 3.9962 | 4.2039 | 4.677 | 4.4381 | 4.8664
4 | 0 | 8.8122e-05 | 5.3837e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084786 | 1.6456 | 4.1082 | 5.6737 | 6.45 | 6.4974 | 6.0609 | 4.6131 | 2.5268 | 0.53027 | 0.0035513 | 0.00058834 | 0.00016161 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 9.5389e-05 | 5.1746e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083938 | 1.7841 | 4.1082 | 5.9574 | 6.0073 | 6.7626 | 5.83 | 4.4761 | 2.3534 | 0.51934 | 0.0033404 | 0.00064349 | 0.00016969 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 8.6305e-05 | 5.1746e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083938 | 1.7322 | 4.2776 | 5.617 | 6.6397 | 6.6963 | 5.5414 | 4.7502 | 2.6011 | 0.56854 | 0.0035865 | 0.00058221 | 0.00016807 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 9.5389e-05 | 5.4883e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085634 | 1.7668 | 4.2352 | 5.7305 | 6.2603 | 6.5637 | 5.83 | 4.5218 | 2.4525 | 0.55761 | 0.0035513 | 0.00061898 | 0.00016161 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 5.9327 | 5.8379 | 5.2388 | 5.3055 | 4.5945 | 4.097 | 3.7474 | 3.2657 | 3.3264 | 2.9492 | 2.8998 | 2.9762 | 2.6244 | 2.7459 | 3.4585 | 3.9245 | 3.828 | 4.4535 | 3.9878 | 4.3327 | 4.2482 | 4.6316 | 4.3942 | 5.1147
4 | 0 | 9.5389e-05 | 5.3837e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083938 | 1.6802 | 4.0235 | 5.5035 | 6.45 | 6.8289 | 5.7723 | 4.7502 | 2.3534 | 0.53027 | 0.003692 | 0.00060672 | 0.00015353 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 9.5389e-05 | 5.1224e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088177 | 1.7149 | 4.2352 | 5.7305 | 6.5765 | 6.4974 | 5.9455 | 4.6131 | 2.3782 | 0.53574 | 0.0035865 | 0.00061285 | 0.00015676 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 9.0847e-05 | 5.4883e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084786 | 1.8188 | 4.0658 | 5.7305 | 6.3235 | 6.5637 | 5.4837 | 4.3391 | 2.5268 | 0.55214 | 0.0034107 | 0.00059446 | 0.00015999 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 8.903e-05 | 5.2792e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086482 | 1.7668 | 4.2776 | 5.39 | 6.3868 | 6.5637 | 5.6569 | 4.3391 | 2.4773 | 0.53574 | 0.0034107 | 0.00063736 | 0.00016161 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 5.9327 | 5.6711 | 5.3479 | 5.579 | 4.4998 | 4.306 | 3.5637 | 3.4306 | 3.1004 | 3.0967 | 2.7548 | 2.774 | 2.7597 | 2.7192 | 3.1899 | 3.8871 | 4.0233 | 4.1941 | 4.2345 | 4.0382 | 4.6022 | 4.45 | 4.4821 | 5.1644
4 | 0 | 9.0847e-05 | 5.1746e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080547 | 1.6802 | 4.0235 | 5.7872 | 6.45 | 6.8289 | 6.0032 | 4.3391 | 2.502 | 0.53027 | 0.0035865 | 0.00063123 | 0.00016161 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 9.5389e-05 | 5.2269e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080547 | 1.7841 | 4.1505 | 5.5602 | 6.3868 | 6.5637 | 5.9455 | 4.6588 | 2.3782 | 0.55214 | 0.0035513 | 0.00063736 | 0.00015514 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 9.0847e-05 | 5.3837e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088177 | 1.7149 | 4.4047 | 5.6737 | 6.2603 | 6.3648 | 5.9455 | 4.7958 | 2.502 | 0.56854 | 0.003481 | 0.00060059 | 0.00015514 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 9.3416 | 9.3156 | 8.8674 | 8.6594 | 8.367 | 8.3113 | 8.4522 | 9.1536 | 9.8085 | 9.761 | 9.5022 | 9.6536 | 10.1127 | 10.1756 | 9.4629 | 9.7265 | 9.5824 | 9.6079 | 8.887 | 8.6651 | 8.7778 | 8.5282 | 8.7969 | 8.7805
2 | 7.0291 | 6.7423 | 6.3901 | 5.8689 | 5.4907 | 5.5887 | 6.07 | 7.0509 | 7.6608 | 8.2245 | 7.4338 | 7.831 | 7.9317 | 7.9504 | 6.9282 | 7.1927 | 7.3792 | 7.6268 | 7.7037 | 8.0039 | 8.4769 | 7.6801 | 7.3754 | 7.0835
3 | 4.7842 | 4.5904 | 4.2027 | 4.2868 | 4.0648 | 4.0229 | 5.5839 | 6.3165 | 6.5985 | 6.2477 | 6.049 | 6.5203 | 6.8857 | 6.5718 | 6.0491 | 5.7504 | 5.703 | 5.7368 | 5.4359 | 5.826 | 6.1868 | 5.6878 | 5.6038 | 4.9544
4 | 2.3828 | 2.0553 | 1.7005 | 1.6527 | 1.4533 | 1.3256 | 2.5092 | 3.6136 | 4.3527 | 4.4945 | 4.3633 | 3.938 | 4.5048 | 4.3784 | 4.0325 | 3.7432 | 3.2998 | 3.1125 | 3.7405 | 4.2983 | 4.9822 | 4.6769 | 3.9764 | 3.1273
5 | 4.0272 | 3.7202 | 3.4204 | 3.318 | 3.3225 | 3.2505 | 3.6525 | 3.6939 | 4.0599 | 4.2185 | 4.4586 | 4.7306 | 4.9072 | 4.8054 | 4.6587 | 4.5981 | 4.4885 | 4.6083 | 4.5475 | 4.5619 | 5.0676 | 4.7667 | 4.9668 | 4.5523
6 | 4.1824 | 4.07 | 3.7572 | 3.8516 | 3.8185 | 3.7431 | 4.1382 | 4.592 | 4.7791 | 4.793 | 4.7516 | 5.0284 | 5.0203 | 4.9318 | 4.6712 | 4.5134 | 4.601 | 4.6288 | 4.2463 | 4.2356 | 4.4785 | 4.0336 | 4.161 | 4.2569
7 | 3.5165 | 3.2587 | 3.1263 | 3.146 | 2.9541 | 3.0909 | 3.9572 | 3.9694 | 4.5503 | 4.83 | 4.7598 | 4.9758 | 4.8971 | 5.1225 | 5.0605 | 4.7273 | 4.6719 | 4.6665 | 4.5108 | 4.4889 | 4.6038 | 3.8398 | 4.1069 | 3.723
8 | 2.8181 | 2.7064 | 2.5626 | 2.5106 | 2.4654 | 2.5481 | 4.0382 | 4.3408 | 4.6494 | 4.6235 | 4.7741 | 5.0787 | 5.093 | 4.8686 | 4.2895 | 4.1043 | 3.7928 | 3.8618 | 3.684 | 3.7393 | 3.6751 | 3.1805 | 3.0723 | 2.9291

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 9.4199 | 9.3156 | 8.718 | 8.6594 | 8.2213 | 8.3113 | 8.5987 | 9.1536 | 9.9048 | 9.761 | 9.4086 | 9.4642 | 9.9163 | 10.3682 | 9.6406 | 9.818 | 9.6751 | 9.4288 | 9.0571 | 8.5811 | 8.8615 | 8.5282 | 8.9499 | 8.9284
2 | 7.0291 | 6.7423 | 6.3378 | 5.9165 | 5.4907 | 5.6851 | 6.0187 | 6.982 | 7.736 | 8.1444 | 7.5069 | 7.831 | 8.0854 | 7.9504 | 6.7993 | 7.1927 | 7.4503 | 7.6976 | 7.8514 | 7.8483 | 8.3955 | 7.8295 | 7.3112 | 6.965
3 | 4.7087 | 4.6614 | 4.17 | 4.2527 | 4.1316 | 3.9548 | 5.4873 | 6.4402 | 6.5337 | 6.3085 | 6.049 | 6.3923 | 6.8857 | 6.4476 | 6.0491 | 5.8041 | 5.6481 | 5.6307 | 5.3841 | 5.939 | 6.1276 | 5.7982 | 5.6038 | 4.9947
4 | 2.3828 | 2.068 | 1.6805 | 1.6527 | 1.4533 | 1.317 | 2.5287 | 3.6136 | 4.3527 | 4.4071 | 4.3204 | 3.9764 | 4.5483 | 4.4195 | 3.995 | 3.7778 | 3.3312 | 3.0847 | 3.7405 | 4.2567 | 4.9344 | 4.7224 | 3.9764 | 3.1517
5 | 3.9944 | 3.6614 | 3.4748 | 3.2915 | 3.3503 | 3.1947 | 3.7142 | 3.6579 | 4.0599 | 4.2595 | 4.5024 | 4.6379 | 4.8596 | 4.8054 | 4.5713 | 4.6413 | 4.5317 | 4.6511 | 4.5475 | 4.5619 | 5.1649 | 4.8595 | 5.0107 | 4.4751
6 | 4.1482 | 4.07 | 3.7572 | 3.7878 | 3.884 | 3.776 | 4.174 | 4.637 | 4.826 | 4.6996 | 4.8452 | 5.1271 | 4.9228 | 4.9784 | 4.6274 | 4.4711 | 4.601 | 4.6718 | 4.2869 | 4.1946 | 4.5213 | 4.0727 | 4.1968 | 4.2569
7 | 3.5165 | 3.2835 | 3.1263 | 3.1956 | 2.9782 | 3.1435 | 4.0251 | 4.0081 | 4.5057 | 4.9241 | 4.7598 | 5.0246 | 4.8496 | 5.1225 | 5.0605 | 4.7718 | 4.6267 | 4.7533 | 4.4244 | 4.4889 | 4.6918 | 3.7656 | 4.0716 | 3.6624
8 | 2.7975 | 2.7257 | 2.5626 | 2.5106 | 2.4462 | 2.5899 | 4.0035 | 4.2559 | 4.695 | 4.7134 | 4.7741 | 5.1285 | 5.093 | 4.8686 | 4.2095 | 4.0661 | 3.8291 | 3.8264 | 3.6141 | 3.8114 | 3.6057 | 3.1499 | 3.0973 | 2.9738

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 9.4199 | 9.4707 | 8.718 | 8.8061 | 8.2213 | 8.2374 | 8.4522 | 9.3328 | 9.6157 | 9.6659 | 9.5957 | 9.6536 | 10.0145 | 9.9829 | 9.3741 | 9.9096 | 9.6751 | 9.4288 | 8.887 | 8.5811 | 8.6941 | 8.6937 | 8.9499 | 8.7065
2 | 7.0868 | 6.7967 | 6.3901 | 5.9641 | 5.4448 | 5.5405 | 6.1213 | 6.9131 | 7.5105 | 8.3047 | 7.2876 | 7.831 | 7.8548 | 7.9504 | 6.8637 | 7.2599 | 7.5215 | 7.6976 | 7.556 | 8.0039 | 8.3142 | 7.6801 | 7.3754 | 7.1428
3 | 4.822 | 4.5195 | 4.2681 | 4.3208 | 4.0314 | 3.9548 | 5.6806 | 6.3783 | 6.5337 | 6.3693 | 5.93 | 6.6482 | 7.0195 | 6.4476 | 5.9925 | 5.8578 | 5.8128 | 5.6307 | 5.5395 | 5.7696 | 6.3051 | 5.5774 | 5.6521 | 4.8738
4 | 2.3828 | 2.068 | 1.6805 | 1.6725 | 1.4442 | 1.3256 | 2.5092 | 3.5784 | 4.3953 | 4.4945 | 4.3633 | 4.0149 | 4.4612 | 4.3784 | 4.0699 | 3.7086 | 3.2684 | 3.0847 | 3.6695 | 4.2983 | 5.03 | 4.7679 | 3.9764 | 3.103
5 | 4.0599 | 3.7495 | 3.4476 | 3.2649 | 3.2947 | 3.2226 | 3.6216 | 3.7658 | 4.0599 | 4.2185 | 4.4586 | 4.6379 | 5.0024 | 4.8961 | 4.7461 | 4.6844 | 4.4452 | 4.6939 | 4.4604 | 4.6062 | 5.019 | 4.8595 | 5.0546 | 4.5137
6 | 4.1482 | 4.07 | 3.8183 | 3.8197 | 3.753 | 3.776 | 4.1382 | 4.637 | 4.7791 | 4.6996 | 4.6581 | 5.0284 | 5.0203 | 4.8852 | 4.5835 | 4.4711 | 4.6898 | 4.5427 | 4.2869 | 4.2356 | 4.4785 | 4.1117 | 4.2327 | 4.3282
7 | 3.5165 | 3.2835 | 3.1749 | 3.146 | 2.9059 | 3.1435 | 3.9572 | 4.0468 | 4.461 | 4.736 | 4.7129 | 5.0735 | 4.8971 | 5.074 | 5.156 | 4.6385 | 4.7621 | 4.7099 | 4.554 | 4.4889 | 4.6478 | 3.7656 | 4.1422 | 3.6624
8 | 2.8593 | 2.6872 | 2.5998 | 2.529 | 2.4847 | 2.5899 | 4.073 | 4.3408 | 4.7406 | 4.5785 | 4.8211 | 4.979 | 5.1919 | 4.7766 | 4.2495 | 4.0661 | 3.8654 | 3.7911 | 3.7538 | 3.7754 | 3.6404 | 3.1805 | 3.0473 | 2.9067

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.1188 | 1.2358 | 1.1646 | 1.1646 | 1.1392 | 1.2053 | 1.2409 | 2.3241 | 2.7055 | 2.6038 | 2.5428 | 2.5377 | 2.7004 | 2.6191 | 1.8359 | 2.4004 | 2.4309 | 2.2783 | 1.8054 | 1.6375 | 1.7189 | 1.724 | 1.19 | 1.1798
2 | 0.046774 | -0.28065 | -0.30403 | -0.44436 | -0.53791 | -0.42097 | -0.53791 | 1.3565 | 1.7307 | 2.2218 | 1.2629 | 1.146 | 0.79517 | 1.0758 | 0.46774 | 0.39758 | 0.46774 | 0.84194 | 1.6137 | 1.6371 | 1.3097 | 1.0057 | 0.46774 | 0.093549
3 | -0.2823 | -0.6686 | -1.1663 | -1.0772 | -1.0995 | -1.0475 | -0.059431 | 1.2555 | 1.6492 | 1.6641 | 1.3892 | 1.7384 | 1.5749 | 1.3743 | 0.98804 | 0.6166 | 0.76518 | 0.68346 | 0.12629 | 0.54974 | 0.7726 | 0.50516 | -0.46802 | -0.95833
4 | -1.3357 | -1.3485 | -1.3871 | -1.3871 | -1.4192 | -1.4577 | -1.3228 | -0.8926 | -0.66784 | -0.70637 | -0.8926 | -0.96966 | -0.89902 | -0.97608 | -0.91829 | -1.0852 | -1.2201 | -1.0852 | -0.76417 | -0.68711 | -0.68711 | -0.90544 | -1.1238 | -1.1687
5 | -0.83167 | -1.0904 | -1.2845 | -1.2752 | -1.2752 | -1.3954 | -1.2568 | -0.499 | 0.16633 | 0.55445 | 0.91484 | 0.97029 | 0.85015 | 0.7023 | 0.46204 | 0.29571 | 0.2495 | 0.23102 | 0.23102 | 0.055445 | 0.48976 | 0.23102 | 0.12937 | -0.2033
6 | 0.6062 | 0.6725 | 0.51148 | 0.60146 | 0.61567 | 0.63224 | 0.61093 | 1.1319 | 1.2976 | 1.2953 | 1.1319 | 1.3521 | 1.4089 | 1.2976 | 1.1295 | 0.99454 | 1.2124 | 1.1745 | 0.92114 | 0.85483 | 1.0064 | 0.79327 | 0.60383 | 0.67487
7 | -1.1696 | -1.2025 | -1.2766 | -1.3096 | -1.2272 | -1.3261 | -1.1366 | -0.51889 | -0.0906 | -0.074127 | 0.15649 | 0.049418 | 0.016473 | 0 | -0.13178 | -0.23062 | -0.33769 | -0.44476 | -0.38711 | -0.46947 | -0.32946 | -0.61773 | -0.78246 | -0.84011
8 | -1.4642 | -1.4739 | -1.4886 | -1.4959 | -1.4764 | -1.4422 | -1.2246 | -1.012 | -0.98996 | -0.97529 | -0.95818 | -0.95085 | -0.97285 | -1.0095 | -1.1122 | -1.1611 | -1.2002 | -1.2051 | -1.2271 | -1.2686 | -1.3493 | -1.4031 | -1.4251 | -1.4519

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0964 | 1.2481 | 1.1879 | 1.1762 | 1.1506 | 1.1812 | 1.2409 | 2.3706 | 2.7326 | 2.6559 | 2.4919 | 2.5631 | 2.7004 | 2.6452 | 1.8359 | 2.3524 | 2.4795 | 2.2328 | 1.8415 | 1.6703 | 1.7533 | 1.724 | 1.2138 | 1.1916
2 | 0.045839 | -0.27503 | -0.31011 | -0.45324 | -0.53791 | -0.42097 | -0.52715 | 1.3565 | 1.7307 | 2.1774 | 1.2629 | 1.1231 | 0.78721 | 1.0543 | 0.4771 | 0.39361 | 0.45839 | 0.83352 | 1.646 | 1.6535 | 1.2835 | 1.0057 | 0.47242 | 0.094484
3 | -0.28794 | -0.68197 | -1.1897 | -1.088 | -1.1215 | -1.0579 | -0.058242 | 1.2429 | 1.6822 | 1.6807 | 1.3753 | 1.721 | 1.5434 | 1.3469 | 0.97816 | 0.62276 | 0.76518 | 0.68346 | 0.12882 | 0.54424 | 0.7726 | 0.51022 | -0.4727 | -0.97749
4 | -1.3624 | -1.362 | -1.3732 | -1.4148 | -1.3908 | -1.4431 | -1.3361 | -0.87475 | -0.65449 | -0.7205 | -0.91045 | -0.95996 | -0.88104 | -0.96632 | -0.91829 | -1.107 | -1.1957 | -1.107 | -0.77945 | -0.68024 | -0.69398 | -0.92355 | -1.1125 | -1.1921
5 | -0.84831 | -1.0795 | -1.2588 | -1.3007 | -1.2752 | -1.3954 | -1.2693 | -0.499 | 0.16966 | 0.5489 | 0.93314 | 0.97999 | 0.85015 | 0.71635 | 0.45742 | 0.29571 | 0.2495 | 0.2264 | 0.23102 | 0.05489 | 0.48976 | 0.23564 | 0.12678 | -0.2033
6 | 0.6062 | 0.68595 | 0.50636 | 0.59545 | 0.62798 | 0.63224 | 0.62315 | 1.1206 | 1.3106 | 1.2823 | 1.1432 | 1.3791 | 1.4371 | 1.2847 | 1.1295 | 1.0045 | 1.2366 | 1.198 | 0.92114 | 0.86338 | 0.99632 | 0.78533 | 0.59175 | 0.68837
7 | -1.193 | -1.2025 | -1.2511 | -1.2965 | -1.2027 | -1.3128 | -1.148 | -0.50851 | -0.088788 | -0.07561 | 0.15649 | 0.050407 | 0.016308 | 0 | -0.12915 | -0.23292 | -0.33431 | -0.44032 | -0.37937 | -0.47886 | -0.33275 | -0.63008 | -0.76681 | -0.84851
8 | -1.4349 | -1.4739 | -1.4737 | -1.5109 | -1.4911 | -1.4566 | -1.2491 | -1.0221 | -0.98996 | -0.9948 | -0.97735 | -0.94134 | -0.96312 | -1.0095 | -1.1122 | -1.1611 | -1.1762 | -1.2292 | -1.2025 | -1.2686 | -1.3223 | -1.389 | -1.4393 | -1.4665

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0964 | 1.2358 | 1.1529 | 1.1413 | 1.1278 | 1.1812 | 1.2409 | 2.3706 | 2.7326 | 2.6038 | 2.5173 | 2.5884 | 2.7544 | 2.5667 | 1.8359 | 2.3764 | 2.4795 | 2.2555 | 1.7693 | 1.6539 | 1.7533 | 1.6895 | 1.1662 | 1.1563
2 | 0.046307 | -0.28065 | -0.30707 | -0.43991 | -0.54329 | -0.41255 | -0.53791 | 1.37 | 1.7653 | 2.2218 | 1.2755 | 1.1231 | 0.77926 | 1.0866 | 0.45839 | 0.39361 | 0.46307 | 0.84194 | 1.5814 | 1.6535 | 1.2966 | 1.0057 | 0.45839 | 0.092613
3 | -0.2823 | -0.6686 | -1.1663 | -1.088 | -1.0885 | -1.0579 | -0.058242 | 1.2806 | 1.6822 | 1.6641 | 1.3753 | 1.7557 | 1.5907 | 1.3743 | 0.99792 | 0.6166 | 0.77283 | 0.69029 | 0.12882 | 0.53874 | 0.76488 | 0.50011 | -0.47738 | -0.96791
4 | -1.3624 | -1.335 | -1.3593 | -1.4148 | -1.4476 | -1.4285 | -1.3096 | -0.91045 | -0.66117 | -0.71344 | -0.8926 | -0.96966 | -0.917 | -0.97608 | -0.92747 | -1.0635 | -1.2445 | -1.0852 | -0.74888 | -0.69398 | -0.68024 | -0.89639 | -1.135 | -1.157
5 | -0.82336 | -1.0795 | -1.2845 | -1.3007 | -1.3007 | -1.4093 | -1.2442 | -0.50399 | 0.168 | 0.55445 | 0.93314 | 0.98969 | 0.85866 | 0.7023 | 0.45742 | 0.29866 | 0.25449 | 0.2264 | 0.23333 | 0.055999 | 0.48976 | 0.23102 | 0.12678 | -0.20533
6 | 0.6062 | 0.6725 | 0.50636 | 0.60748 | 0.62183 | 0.63224 | 0.59871 | 1.1545 | 1.2976 | 1.2823 | 1.1432 | 1.3386 | 1.3948 | 1.3106 | 1.1408 | 0.99454 | 1.2366 | 1.198 | 0.92114 | 0.83774 | 1.0265 | 0.8012 | 0.59175 | 0.66812
7 | -1.1813 | -1.2025 | -1.3022 | -1.3358 | -1.2518 | -1.3393 | -1.1139 | -0.5137 | -0.088788 | -0.072645 | 0.15806 | 0.049912 | 0.016637 | 0 | -0.13178 | -0.23062 | -0.33769 | -0.44921 | -0.39098 | -0.46008 | -0.32946 | -0.61773 | -0.77463 | -0.85691
8 | -1.4642 | -1.4739 | -1.4588 | -1.481 | -1.4911 | -1.4422 | -1.2124 | -1.0018 | -0.98996 | -0.97529 | -0.96776 | -0.95085 | -0.97285 | -1.0196 | -1.1344 | -1.1611 | -1.2242 | -1.193 | -1.2148 | -1.2813 | -1.3493 | -1.375 | -1.3966 | -1.481

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.7762 | 1.9553 | 2.545 | 2.9178 | 3.4306 | 4.0102 | 3.5747 | 5.1104 | 4.6883 | 5.2951 | 5.442 | 5.0479 | 4.7619 | 4.384 | 4.0382 | 3.6343 | 3.5965 | 2.8495 | 2.3576 | 2.7977 | 2.8505 | 3.2576 | 1.5817 | 1.5186
2 | 1.4801 | 1.6294 | 2.1209 | 2.4315 | 2.8589 | 3.3418 | 2.9789 | 4.2587 | 3.9069 | 4.4126 | 4.535 | 4.2066 | 3.9683 | 3.6534 | 3.3652 | 3.0286 | 2.9971 | 2.3746 | 1.9647 | 2.3314 | 2.3755 | 2.7147 | 1.3181 | 1.2655
3 | 1.1841 | 1.3035 | 1.6967 | 1.9452 | 2.2871 | 2.6734 | 2.3831 | 3.407 | 3.1255 | 3.5301 | 3.628 | 3.3652 | 3.1746 | 2.9227 | 2.6921 | 2.4229 | 2.3977 | 1.8997 | 1.5718 | 1.8651 | 1.9004 | 2.1717 | 1.0545 | 1.0124
4 | 0.88808 | 0.97766 | 1.2725 | 1.4589 | 1.7153 | 2.0051 | 1.7874 | 2.5552 | 2.3441 | 2.6476 | 2.721 | 2.5239 | 2.381 | 2.192 | 2.0191 | 1.8172 | 1.7982 | 1.4248 | 1.1788 | 1.3988 | 1.4253 | 1.6288 | 0.79087 | 0.75932
5 | 0.88808 | 0.97766 | 1.2725 | 1.4589 | 1.7153 | 2.0051 | 1.7874 | 2.5552 | 2.3441 | 2.6476 | 2.721 | 2.5239 | 2.381 | 2.192 | 2.0191 | 1.8172 | 1.7982 | 1.4248 | 1.1788 | 1.3988 | 1.4253 | 1.6288 | 0.79087 | 0.75932
6 | 0.88808 | 0.97766 | 1.2725 | 1.4589 | 1.7153 | 2.0051 | 1.7874 | 2.5552 | 2.3441 | 2.6476 | 2.721 | 2.5239 | 2.381 | 2.192 | 2.0191 | 1.8172 | 1.7982 | 1.4248 | 1.1788 | 1.3988 | 1.4253 | 1.6288 | 0.79087 | 0.75932
7 | 0.88808 | 0.97766 | 1.2725 | 1.4589 | 1.7153 | 2.0051 | 1.7874 | 2.5552 | 2.3441 | 2.6476 | 2.721 | 2.5239 | 2.381 | 2.192 | 2.0191 | 1.8172 | 1.7982 | 1.4248 | 1.1788 | 1.3988 | 1.4253 | 1.6288 | 0.79087 | 0.75932
8 | 0.88808 | 0.97766 | 1.2725 | 1.4589 | 1.7153 | 2.0051 | 1.7874 | 2.5552 | 2.3441 | 2.6476 | 2.721 | 2.5239 | 2.381 | 2.192 | 2.0191 | 1.8172 | 1.7982 | 1.4248 | 1.1788 | 1.3988 | 1.4253 | 1.6288 | 0.79087 | 0.75932

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.9241 | 5.2112 | 5.5029 | 5.753 | 5.8183 | 6.0863 | 6.0552 | 5.7235 | 5.1858 | 7.6151 | 7.4365 | 6.8477 | 6.6813 | 6.7087 | 6.3909 | 5.8582 | 5.265 | 5.0761 | 3.1908 | 3.4123 | 3.7307 | 3.8197 | 3.9837 | 4.3973
2 | 4.1034 | 4.3426 | 4.5857 | 4.7942 | 4.8486 | 5.0719 | 5.046 | 4.7696 | 4.3215 | 6.346 | 6.1971 | 5.7064 | 5.5677 | 5.5906 | 5.3258 | 4.8819 | 4.3875 | 4.2301 | 2.659 | 2.8436 | 3.1089 | 3.1831 | 3.3198 | 3.6644
3 | 3.2828 | 3.4741 | 3.6686 | 3.8353 | 3.8789 | 4.0575 | 4.0368 | 3.8157 | 3.4572 | 5.0768 | 4.9577 | 4.5651 | 4.4542 | 4.4725 | 4.2606 | 3.9055 | 3.51 | 3.3841 | 2.1272 | 2.2749 | 2.4871 | 2.5465 | 2.6558 | 2.9315
4 | 2.4621 | 2.6056 | 2.7514 | 2.8765 | 2.9092 | 3.0431 | 3.0276 | 2.8618 | 2.5929 | 3.8076 | 3.7182 | 3.4238 | 3.3406 | 3.3544 | 3.1955 | 2.9291 | 2.6325 | 2.538 | 1.5954 | 1.7061 | 1.8654 | 1.9099 | 1.9919 | 2.1987
5 | 2.4621 | 2.6056 | 2.7514 | 2.8765 | 2.9092 | 3.0431 | 3.0276 | 2.8618 | 2.5929 | 3.8076 | 3.7182 | 3.4238 | 3.3406 | 3.3544 | 3.1955 | 2.9291 | 2.6325 | 2.538 | 1.5954 | 1.7061 | 1.8654 | 1.9099 | 1.9919 | 2.1987
6 | 2.4621 | 2.6056 | 2.7514 | 2.8765 | 2.9092 | 3.0431 | 3.0276 | 2.8618 | 2.5929 | 3.8076 | 3.7182 | 3.4238 | 3.3406 | 3.3544 | 3.1955 | 2.9291 | 2.6325 | 2.538 | 1.5954 | 1.7061 | 1.8654 | 1.9099 | 1.9919 | 2.1987
7 | 2.4621 | 2.6056 | 2.7514 | 2.8765 | 2.9092 | 3.0431 | 3.0276 | 2.8618 | 2.5929 | 3.8076 | 3.7182 | 3.4238 | 3.3406 | 3.3544 | 3.1955 | 2.9291 | 2.6325 | 2.538 | 1.5954 | 1.7061 | 1.8654 | 1.9099 | 1.9919 | 2.1987
8 | 2.4621 | 2.6056 | 2.7514 | 2.8765 | 2.9092 | 3.0431 | 3.0276 | 2.8618 | 2.5929 | 3.8076 | 3.7182 | 3.4238 | 3.3406 | 3.3544 | 3.1955 | 2.9291 | 2.6325 | 2.538 | 1.5954 | 1.7061 | 1.8654 | 1.9099 | 1.9919 | 2.1987

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011191 | 6.7176e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10782 | 2.1421 | 5.2856 | 7.3398 | 7.5951 | 8.5059 | 7.7418 | 5.7983 | 3.229 | 0.72907 | 0.0041707 | 0.00073686 | 0.00019946 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.5369 | 3.9502 | 4.1778 | 4.0651 | 3.588 | 3.2986 | 2.8822 | 2.4324 | 2.2753 | 2.1788 | 2.1522 | 2.1857 | 2.0782 | 1.9648 | 2.3878 | 2.8178 | 2.8085 | 3.0453 | 2.8669 | 3.1806 | 3.5958 | 3.191 | 3.1934 | 3.7265
4 | 0 | 0.00011076 | 6.7176e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10465 | 2.2951 | 5.3935 | 7.6305 | 8.3146 | 8.5059 | 7.5206 | 5.6835 | 3.1359 | 0.66658 | 0.0042146 | 0.00075942 | 0.00019946 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00011076 | 6.6518e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10042 | 2.2733 | 5.3935 | 7.6305 | 7.9948 | 8.5059 | 7.2994 | 5.6261 | 3.1048 | 0.69436 | 0.0046098 | 0.0007143 | 0.00018772 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.00011422 | 6.7176e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11099 | 2.2514 | 5.2317 | 7.1218 | 8.3146 | 8.8427 | 7.2256 | 5.5687 | 3.2601 | 0.65964 | 0.0046098 | 0.00072934 | 0.00018968 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011076 | 6.7835e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10571 | 2.0984 | 5.2856 | 6.9764 | 7.5951 | 8.2532 | 7.2994 | 5.6261 | 3.1669 | 0.67352 | 0.0042585 | 0.00078198 | 0.00018772 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.6276 | 4.1896 | 4.0525 | 4.2261 | 3.4459 | 3.2669 | 2.8822 | 2.6885 | 2.4886 | 2.0917 | 2.1078 | 2.1214 | 1.9384 | 1.9648 | 2.5122 | 2.762 | 2.7523 | 3.0771 | 3.1083 | 3.0547 | 3.4575 | 3.4597 | 3.4568 | 3.6892
4 | 0 | 0.00011076 | 6.3883e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10465 | 2.2077 | 5.5013 | 7.1218 | 7.9149 | 8.8427 | 7.2256 | 5.9132 | 2.9807 | 0.65964 | 0.0043903 | 0.00077446 | 0.00020141 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00011191 | 6.4542e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10994 | 2.2296 | 5.2317 | 7.0491 | 8.1547 | 8.7585 | 7.3731 | 5.4539 | 3.1669 | 0.68047 | 0.0041707 | 0.0007519 | 0.00019946 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.00011884 | 6.4542e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10148 | 2.0984 | 5.1238 | 7.3398 | 8.1547 | 8.6743 | 7.1519 | 5.9132 | 3.1669 | 0.67352 | 0.0042585 | 0.00078949 | 0.00020337 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011653 | 6.8493e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10571 | 2.1421 | 5.3935 | 6.9038 | 7.675 | 8.6743 | 7.1519 | 5.4539 | 3.0117 | 0.68047 | 0.0042585 | 0.00073686 | 0.00020141 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.5823 | 3.9502 | 4.0107 | 3.9846 | 3.5525 | 3.0449 | 2.9678 | 2.5349 | 2.4886 | 2.266 | 2.2187 | 2.1857 | 1.9983 | 2.0458 | 2.5122 | 2.762 | 2.7804 | 3.1405 | 3.1083 | 3.2751 | 3.6304 | 3.5269 | 3.4568 | 3.8755
4 | 0 | 0.00012114 | 6.3883e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11099 | 2.2733 | 5.3935 | 7.0491 | 7.675 | 8.4217 | 7.7418 | 6.028 | 3.1669 | 0.65964 | 0.0042585 | 0.00073686 | 0.00020532 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00011538 | 6.7835e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10888 | 2.2951 | 5.2317 | 7.4125 | 8.3146 | 8.4217 | 7.2256 | 5.9706 | 3.1359 | 0.69436 | 0.0041707 | 0.00075942 | 0.0001975 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.00011768 | 6.7176e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10888 | 2.2951 | 5.2856 | 7.1945 | 8.0748 | 8.0848 | 7.4468 | 5.9706 | 3.0427 | 0.71519 | 0.0046098 | 0.0007143 | 0.00018968 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1