## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2030
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 121.9%
Flex. Load Growth | 196.7%
RES Installed, [MW] | 13
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 5
3 | 9 | 5
4 | 22 | 1
5 | 24 | 1
6 | 26 | 1

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 1.9343 | 1.9988 | 1.7898 | 1.6965 | 1.3899 | 1.1797 | 1.4426 | 0.25054 | 0.22032 | 0.3212 | 0.18916 | 0.23637 | 0.37659 | 0.69385 | 0.74028 | 0.728 | 0.40838 | 0.83187 | 0.48817 | 0.34323 | 0.52122 | 0.32214 | 1.4703 | 1.7725
Minimum FL, [MW] | -4.3671 | -4.6699 | -5.2521 | -5.6656 | -6.0557 | -6.6088 | -6.3061 | -7.0738 | -6.4158 | -9.4238 | -9.3272 | -8.5265 | -8.1733 | -7.8912 | -7.4381 | -6.7687 | -6.3291 | -5.6639 | -3.5951 | -4.0234 | -4.2529 | -4.5659 | -3.6276 | -3.8547
Maximum FL, [MW] | 4.2072 | 4.501 | 5.0466 | 5.4303 | 5.78 | 6.3114 | 6.0171 | 6.7903 | 6.2198 | 7.0973 | 7.1531 | 6.696 | 6.4704 | 6.304 | 5.9079 | 5.3788 | 5.0107 | 4.4784 | 3.5052 | 3.9233 | 4.169 | 4.4908 | 3.4944 | 3.7159

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.995 | 5.7983 | 5.5642 | 5.7027 | 5.4901 | 5.4549 | 5.5557 | 6.8869 | 7.0175 | 6.9712 | 6.9238 | 7.078 | 7.0303 | 6.9706 | 6.0912 | 6.5394 | 7.0331 | 7.0119 | 6.5904 | 6.2603 | 6.2522 | 5.9392 | 5.5998 | 5.5453
2 | 3.703 | 3.6175 | 3.4432 | 3.4016 | 3.3818 | 3.5601 | 4.2953 | 4.7757 | 5.1831 | 5.3554 | 5.3219 | 5.2038 | 5.0398 | 4.8489 | 4.5317 | 4.6665 | 5.1238 | 6.1833 | 5.8385 | 5.3752 | 5.2423 | 4.8618 | 4.6455 | 4.1878
3 | 2.5387 | 2.411 | 2.3138 | 2.3448 | 2.3239 | 2.6024 | 4.1412 | 4.6633 | 4.8665 | 4.7271 | 4.5373 | 4.8314 | 4.5 | 4.3295 | 3.7632 | 3.7464 | 3.8571 | 4.2178 | 3.8181 | 3.9458 | 3.8562 | 3.604 | 3.1543 | 2.8455
4 | 0.89504 | 0.65572 | 0.63504 | 0.57593 | 0.56689 | 0.99108 | 1.8951 | 2.2044 | 2.4244 | 2.2819 | 2.2492 | 2.0966 | 2.057 | 1.9713 | 1.8895 | 1.9296 | 2.3843 | 3.6178 | 3.2264 | 2.7235 | 2.6521 | 2.3467 | 1.8792 | 1.5238
5 | 2.2162 | 2.0398 | 1.865 | 1.8778 | 1.8852 | 2.0853 | 2.6874 | 2.8417 | 2.9342 | 3.0603 | 3.1323 | 3.1891 | 3.1417 | 3.0232 | 3.0186 | 2.9935 | 3.1626 | 3.662 | 3.581 | 3.4894 | 3.4759 | 3.2289 | 2.9913 | 2.7546
6 | 2.5921 | 2.4553 | 2.377 | 2.3945 | 2.3882 | 2.5554 | 2.8975 | 3.3638 | 3.5229 | 3.6521 | 3.5804 | 3.6397 | 3.6356 | 3.6139 | 3.3772 | 3.3838 | 3.2529 | 3.4495 | 3.3102 | 3.2445 | 3.1913 | 3.0637 | 2.8679 | 2.705
7 | 2.1378 | 2.0048 | 1.9101 | 1.9165 | 1.8929 | 2.0745 | 2.6568 | 3.036 | 3.1917 | 3.2064 | 3.17 | 3.2017 | 3.1247 | 3.0417 | 2.812 | 2.8644 | 3.0472 | 3.5181 | 3.2966 | 3.1287 | 3.0805 | 2.8715 | 2.6152 | 2.4005
8 | 1.6224 | 1.5536 | 1.5027 | 1.4791 | 1.5263 | 1.8102 | 2.9235 | 3.3682 | 3.4949 | 3.486 | 3.6 | 3.5804 | 3.3814 | 3.3319 | 2.9588 | 2.6744 | 2.7121 | 2.9923 | 2.9075 | 2.8011 | 2.7615 | 2.5315 | 2.1204 | 1.8873

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.995 | 5.8523 | 5.5122 | 5.5954 | 5.4901 | 5.5593 | 5.4504 | 7.0236 | 7.0873 | 7.1093 | 6.8549 | 7.0076 | 6.9608 | 6.834 | 6.1506 | 6.6673 | 7.1721 | 7.1488 | 6.6553 | 6.3223 | 6.1292 | 5.8804 | 5.7059 | 5.5972
2 | 3.703 | 3.5518 | 3.3803 | 3.4016 | 3.3818 | 3.5937 | 4.2142 | 4.7757 | 5.1831 | 5.4084 | 5.2161 | 5.3071 | 5.1394 | 4.9435 | 4.6199 | 4.7119 | 5.1238 | 6.0624 | 5.8961 | 5.4283 | 5.3454 | 4.8618 | 4.5574 | 4.2267
3 | 2.5843 | 2.4539 | 2.2931 | 2.3872 | 2.2811 | 2.5535 | 4.1807 | 4.6633 | 4.7698 | 4.6802 | 4.5373 | 4.7354 | 4.411 | 4.3295 | 3.7632 | 3.7829 | 3.781 | 4.2589 | 3.743 | 3.9458 | 3.8184 | 3.5328 | 3.0952 | 2.8977
4 | 0.88803 | 0.65572 | 0.63048 | 0.57593 | 0.57544 | 0.99981 | 1.86 | 2.1608 | 2.4484 | 2.3269 | 2.2938 | 2.0551 | 2.0974 | 1.9713 | 1.9258 | 1.911 | 2.3375 | 3.5471 | 3.1629 | 2.7235 | 2.7041 | 2.3467 | 1.8965 | 1.5507
5 | 2.2567 | 2.003 | 1.8313 | 1.9119 | 1.8677 | 2.046 | 2.7382 | 2.8135 | 2.9925 | 2.9998 | 3.1635 | 3.1258 | 3.1107 | 3.0527 | 3.0186 | 2.9935 | 3.1314 | 3.6262 | 3.5457 | 3.4894 | 3.4759 | 3.197 | 3.0482 | 2.7804
6 | 2.5441 | 2.4327 | 2.3331 | 2.35 | 2.4107 | 2.5554 | 2.87 | 3.3971 | 3.5929 | 3.6159 | 3.5804 | 3.6759 | 3.5637 | 3.6139 | 3.3442 | 3.3507 | 3.1886 | 3.3821 | 3.245 | 3.2445 | 3.2227 | 3.0637 | 2.8679 | 2.705
7 | 2.1572 | 2.0228 | 1.8755 | 1.899 | 1.9104 | 2.1136 | 2.6568 | 2.9758 | 3.2234 | 3.1747 | 3.1385 | 3.1381 | 3.0939 | 3.1011 | 2.8394 | 2.9202 | 3.0472 | 3.5525 | 3.2316 | 3.1905 | 3.0502 | 2.8431 | 2.5905 | 2.4005
8 | 1.6081 | 1.5671 | 1.4762 | 1.4791 | 1.554 | 1.8441 | 2.8957 | 3.435 | 3.4949 | 3.4169 | 3.6358 | 3.6515 | 3.3814 | 3.3645 | 2.9876 | 2.6484 | 2.6854 | 2.9341 | 2.9075 | 2.8287 | 2.7073 | 2.5065 | 2.1401 | 1.9044

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.8828 | 5.7443 | 5.6684 | 5.81 | 5.3858 | 5.3506 | 5.5557 | 6.8869 | 7.157 | 7.0402 | 7.0615 | 7.1483 | 6.8912 | 7.1073 | 6.21 | 6.6673 | 7.0331 | 7.0119 | 6.5255 | 6.1365 | 6.1907 | 6.0567 | 5.4937 | 5.4934
2 | 3.6692 | 3.6832 | 3.3803 | 3.4016 | 3.3503 | 3.5937 | 4.3764 | 4.7757 | 5.0802 | 5.4614 | 5.269 | 5.3071 | 4.9403 | 4.8489 | 4.4435 | 4.5756 | 5.0227 | 6.2437 | 5.8385 | 5.4815 | 5.1907 | 4.8137 | 4.6895 | 4.2267
3 | 2.5387 | 2.3681 | 2.2931 | 2.366 | 2.3452 | 2.5535 | 4.0622 | 4.6633 | 4.8181 | 4.6334 | 4.5373 | 4.7354 | 4.411 | 4.3718 | 3.7998 | 3.8194 | 3.781 | 4.1357 | 3.8932 | 4.0238 | 3.8562 | 3.6396 | 3.0952 | 2.8455
4 | 0.88803 | 0.66484 | 0.63048 | 0.5678 | 0.57544 | 0.97362 | 1.9301 | 2.248 | 2.4484 | 2.2819 | 2.2492 | 2.0551 | 2.0974 | 1.9333 | 1.9258 | 1.9296 | 2.3609 | 3.6532 | 3.2582 | 2.6697 | 2.6521 | 2.3235 | 1.9138 | 1.5507
5 | 2.196 | 2.0214 | 1.865 | 1.8436 | 1.8677 | 2.105 | 2.6874 | 2.8135 | 2.876 | 3.0603 | 3.1323 | 3.1575 | 3.1107 | 2.9937 | 3.0186 | 3.0227 | 3.1938 | 3.6262 | 3.5104 | 3.4548 | 3.5102 | 3.2609 | 3.0482 | 2.703
6 | 2.64 | 2.4102 | 2.3331 | 2.4167 | 2.3657 | 2.5554 | 2.9251 | 3.4305 | 3.5229 | 3.7245 | 3.616 | 3.6397 | 3.6716 | 3.5785 | 3.4102 | 3.3507 | 3.3171 | 3.4158 | 3.3429 | 3.2445 | 3.1599 | 3.0334 | 2.9223 | 2.705
7 | 2.1767 | 2.0228 | 1.9274 | 1.934 | 1.9104 | 2.0941 | 2.6819 | 3.0059 | 3.2234 | 3.1429 | 3.2015 | 3.1699 | 3.1247 | 3.0714 | 2.8668 | 2.8644 | 3.0773 | 3.5181 | 3.3291 | 3.0668 | 3.0199 | 2.8999 | 2.6152 | 2.356
8 | 1.5938 | 1.5671 | 1.5027 | 1.4922 | 1.5124 | 1.7933 | 2.9513 | 3.3013 | 3.4254 | 3.4169 | 3.6716 | 3.5092 | 3.4148 | 3.3971 | 2.9011 | 2.7265 | 2.7655 | 3.0504 | 2.9647 | 2.8011 | 2.7344 | 2.5565 | 2.0809 | 1.9044

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0508 | 0.74241 | 0.64359 | 0.82497 | 0.71032 | 0.58401 | 0.48321 | 1.6886 | 1.7659 | 1.5146 | 1.7646 | 1.6397 | 1.6469 | 1.4706 | 0.87269 | 1.3664 | 1.6387 | 1.529 | 1.0687 | 1.1087 | 1.0326 | 0.64055 | 0.51097 | 0.5296
2 | -1.6586 | -1.6582 | -1.7039 | -1.782 | -1.7649 | -1.6198 | -1.0271 | -0.19743 | -0.21216 | -0.1406 | -0.12386 | -0.55276 | -0.80752 | -1.0468 | -1.0389 | -1.0565 | -0.83067 | 0.27302 | -0.038478 | -0.4542 | -0.84193 | -1.1075 | -1.2146 | -1.3907
3 | -1.2689 | -1.3692 | -1.3943 | -1.3757 | -1.3768 | -1.1497 | -0.042811 | 0.59274 | 0.75546 | 0.52627 | 0.31072 | 0.61633 | 0.38863 | 0.11791 | -0.46647 | -0.46667 | -0.38442 | -0.19393 | -0.47266 | -0.26931 | -0.36975 | -0.61327 | -0.96888 | -1.0937
4 | -1.0404 | -1.0507 | -1.0615 | -1.0707 | -1.0755 | -0.98329 | -0.85311 | -0.77888 | -0.80169 | -0.88812 | -0.94728 | -1.003 | -1.0042 | -1.0227 | -1.0317 | -1.0009 | -0.84731 | -0.505 | -0.65138 | -0.79013 | -0.85059 | -0.89989 | -0.95126 | -0.95587
5 | -0.97899 | -1.0282 | -1.0719 | -1.0757 | -1.0733 | -0.90472 | -0.68949 | -0.55798 | -0.5481 | -0.45912 | -0.45435 | -0.44479 | -0.53531 | -0.57606 | -0.56057 | -0.69488 | -0.61562 | -0.30863 | -0.36547 | -0.45441 | -0.49068 | -0.63696 | -0.70442 | -0.73693
6 | 0.3168 | 0.24781 | 0.1879 | 0.27992 | 0.22986 | 0.33116 | 0.44168 | 0.86029 | 0.99077 | 1.0209 | 0.96897 | 1.0336 | 1.0259 | 1.014 | 0.85286 | 0.81126 | 0.70509 | 0.77135 | 0.65384 | 0.68231 | 0.57688 | 0.60725 | 0.37698 | 0.38714
7 | -0.94325 | -0.93293 | -0.96224 | -0.97966 | -1.0377 | -0.92909 | -0.78931 | -0.41 | -0.20314 | -0.18856 | -0.14332 | -0.048165 | -0.19555 | -0.20407 | -0.37194 | -0.53151 | -0.47971 | -0.53507 | -0.60171 | -0.5777 | -0.65779 | -0.77544 | -0.87489 | -0.87024
8 | -1.0737 | -1.0964 | -1.0921 | -1.0905 | -1.068 | -1.0249 | -0.78347 | -0.62328 | -0.57554 | -0.65731 | -0.62069 | -0.5658 | -0.59976 | -0.64934 | -0.78896 | -0.87496 | -0.87264 | -0.86054 | -0.90706 | -0.93788 | -0.95394 | -0.98191 | -1.0248 | -1.0444

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0613 | 0.72756 | 0.65003 | 0.82497 | 0.71743 | 0.58401 | 0.48321 | 1.7055 | 1.7659 | 1.4843 | 1.7646 | 1.6725 | 1.6634 | 1.4854 | 0.85524 | 1.3527 | 1.6387 | 1.529 | 1.0687 | 1.1198 | 1.012 | 0.64055 | 0.52119 | 0.54019
2 | -1.6917 | -1.625 | -1.7039 | -1.7464 | -1.7649 | -1.6198 | -1.0271 | -0.19348 | -0.21004 | -0.14341 | -0.12138 | -0.55829 | -0.8156 | -1.0259 | -1.0389 | -1.0777 | -0.81406 | 0.27575 | -0.038093 | -0.4542 | -0.85035 | -1.0964 | -1.1904 | -1.4046
3 | -1.2816 | -1.3692 | -1.4082 | -1.3894 | -1.3906 | -1.1727 | -0.043239 | 0.6046 | 0.76301 | 0.51574 | 0.31694 | 0.61017 | 0.3964 | 0.12026 | -0.47113 | -0.476 | -0.39211 | -0.19005 | -0.47266 | -0.26392 | -0.36975 | -0.60101 | -0.96888 | -1.0718
4 | -1.03 | -1.0297 | -1.0508 | -1.0493 | -1.0755 | -1.003 | -0.85311 | -0.78667 | -0.81773 | -0.90589 | -0.93781 | -1.0231 | -1.0142 | -1.0124 | -1.011 | -1.0009 | -0.83037 | -0.4949 | -0.64486 | -0.79803 | -0.85059 | -0.88189 | -0.97029 | -0.95587
5 | -0.97899 | -1.0179 | -1.0719 | -1.0757 | -1.0948 | -0.90472 | -0.70328 | -0.5524 | -0.54262 | -0.44993 | -0.4589 | -0.43589 | -0.5246 | -0.58182 | -0.56057 | -0.68098 | -0.60331 | -0.3148 | -0.36547 | -0.45896 | -0.48577 | -0.6497 | -0.69738 | -0.73693
6 | 0.31997 | 0.24781 | 0.18978 | 0.27712 | 0.23216 | 0.33448 | 0.43284 | 0.85169 | 1.0106 | 1.0413 | 0.95928 | 1.0543 | 1.0157 | 0.99375 | 0.86139 | 0.82748 | 0.70509 | 0.77135 | 0.64077 | 0.69595 | 0.57688 | 0.6194 | 0.37698 | 0.38327
7 | -0.93381 | -0.93293 | -0.97187 | -0.99925 | -1.0169 | -0.9198 | -0.77353 | -0.4141 | -0.19908 | -0.19233 | -0.14189 | -0.047201 | -0.19751 | -0.20611 | -0.37194 | -0.52088 | -0.47011 | -0.53507 | -0.61375 | -0.57192 | -0.65121 | -0.77544 | -0.85739 | -0.87894
8 | -1.0737 | -1.1074 | -1.0703 | -1.0905 | -1.0574 | -1.0146 | -0.7678 | -0.62951 | -0.58706 | -0.64417 | -0.61448 | -0.5658 | -0.61176 | -0.64285 | -0.77318 | -0.88371 | -0.85519 | -0.86054 | -0.91613 | -0.94726 | -0.93486 | -1.0016 | -1.0043 | -1.0549

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0613 | 0.75726 | 0.63072 | 0.80847 | 0.72453 | 0.57233 | 0.49287 | 1.6548 | 1.7836 | 1.5298 | 1.7823 | 1.6561 | 1.614 | 1.4559 | 0.88142 | 1.3664 | 1.6551 | 1.5443 | 1.058 | 1.1308 | 1.0326 | 0.63414 | 0.50075 | 0.53489
2 | -1.6751 | -1.6582 | -1.7039 | -1.7998 | -1.8002 | -1.636 | -1.0476 | -0.19545 | -0.21216 | -0.13779 | -0.12138 | -0.55276 | -0.79945 | -1.0573 | -1.0597 | -1.0777 | -0.81406 | 0.26756 | -0.038093 | -0.46329 | -0.83351 | -1.1186 | -1.2389 | -1.3907
3 | -1.2816 | -1.3692 | -1.4082 | -1.3757 | -1.3493 | -1.1497 | -0.043239 | 0.58681 | 0.75546 | 0.5368 | 0.30451 | 0.61017 | 0.38474 | 0.11791 | -0.47113 | -0.462 | -0.38058 | -0.19781 | -0.48212 | -0.26392 | -0.36235 | -0.60714 | -0.96888 | -1.0937
4 | -1.0196 | -1.0507 | -1.0402 | -1.06 | -1.0648 | -0.99312 | -0.86164 | -0.78667 | -0.80169 | -0.87036 | -0.96623 | -0.98296 | -1.0042 | -1.0329 | -1.042 | -0.99088 | -0.85579 | -0.505 | -0.64486 | -0.78223 | -0.85059 | -0.89989 | -0.94175 | -0.97499
5 | -0.97899 | -1.0282 | -1.0826 | -1.0649 | -1.0626 | -0.90472 | -0.6826 | -0.55798 | -0.55906 | -0.45912 | -0.46344 | -0.43589 | -0.54601 | -0.56454 | -0.56617 | -0.68098 | -0.62794 | -0.30246 | -0.35816 | -0.4635 | -0.48086 | -0.64333 | -0.69738 | -0.7443
6 | 0.31997 | 0.25029 | 0.1879 | 0.27992 | 0.23216 | 0.33779 | 0.44168 | 0.8689 | 0.99077 | 1.0413 | 0.97866 | 1.0129 | 1.0259 | 1.0039 | 0.84433 | 0.82748 | 0.71919 | 0.78677 | 0.64731 | 0.68913 | 0.57111 | 0.61332 | 0.37698 | 0.38327
7 | -0.94325 | -0.9236 | -0.943 | -0.96006 | -1.0584 | -0.9198 | -0.79721 | -0.4141 | -0.20721 | -0.19045 | -0.14475 | -0.048646 | -0.19555 | -0.20407 | -0.37938 | -0.53683 | -0.47971 | -0.53507 | -0.60171 | -0.58347 | -0.64463 | -0.79095 | -0.89239 | -0.88764
8 | -1.063 | -1.0964 | -1.0921 | -1.1123 | -1.068 | -1.0351 | -0.7913 | -0.61082 | -0.57554 | -0.65074 | -0.6269 | -0.5658 | -0.59976 | -0.64934 | -0.77318 | -0.87496 | -0.8901 | -0.85194 | -0.91613 | -0.9285 | -0.93486 | -0.96227 | -1.0453 | -1.0653

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.45458 | 0.50044 | 0.65137 | 0.74677 | 0.87803 | 1.0263 | 0.9149 | 1.3079 | 1.1999 | 1.3552 | 1.3928 | 1.2919 | 1.2188 | 1.122 | 1.0335 | 0.93015 | 0.92047 | 0.7293 | 0.60341 | 0.71602 | 0.72956 | 0.83374 | 0.40482 | 0.38868
2 | 0.37882 | 0.41703 | 0.54281 | 0.6223 | 0.73169 | 0.85529 | 0.76242 | 1.09 | 0.99991 | 1.1293 | 1.1607 | 1.0766 | 1.0156 | 0.93503 | 0.86127 | 0.77513 | 0.76706 | 0.60775 | 0.50284 | 0.59669 | 0.60797 | 0.69478 | 0.33735 | 0.3239
3 | 0.30305 | 0.33362 | 0.43424 | 0.49784 | 0.58535 | 0.68423 | 0.60993 | 0.87197 | 0.79993 | 0.90348 | 0.92853 | 0.86129 | 0.8125 | 0.74803 | 0.68901 | 0.6201 | 0.61365 | 0.4862 | 0.40227 | 0.47735 | 0.48637 | 0.55583 | 0.26988 | 0.25912
4 | 0.22729 | 0.25022 | 0.32568 | 0.37338 | 0.43901 | 0.51317 | 0.45745 | 0.65397 | 0.59995 | 0.67761 | 0.6964 | 0.64597 | 0.60938 | 0.56102 | 0.51676 | 0.46508 | 0.46024 | 0.36465 | 0.3017 | 0.35801 | 0.36478 | 0.41687 | 0.20241 | 0.19434
5 | 0.22729 | 0.25022 | 0.32568 | 0.37338 | 0.43901 | 0.51317 | 0.45745 | 0.65397 | 0.59995 | 0.67761 | 0.6964 | 0.64597 | 0.60938 | 0.56102 | 0.51676 | 0.46508 | 0.46024 | 0.36465 | 0.3017 | 0.35801 | 0.36478 | 0.41687 | 0.20241 | 0.19434
6 | 0.22729 | 0.25022 | 0.32568 | 0.37338 | 0.43901 | 0.51317 | 0.45745 | 0.65397 | 0.59995 | 0.67761 | 0.6964 | 0.64597 | 0.60938 | 0.56102 | 0.51676 | 0.46508 | 0.46024 | 0.36465 | 0.3017 | 0.35801 | 0.36478 | 0.41687 | 0.20241 | 0.19434
7 | 0.22729 | 0.25022 | 0.32568 | 0.37338 | 0.43901 | 0.51317 | 0.45745 | 0.65397 | 0.59995 | 0.67761 | 0.6964 | 0.64597 | 0.60938 | 0.56102 | 0.51676 | 0.46508 | 0.46024 | 0.36465 | 0.3017 | 0.35801 | 0.36478 | 0.41687 | 0.20241 | 0.19434
8 | 0.22729 | 0.25022 | 0.32568 | 0.37338 | 0.43901 | 0.51317 | 0.45745 | 0.65397 | 0.59995 | 0.67761 | 0.6964 | 0.64597 | 0.60938 | 0.56102 | 0.51676 | 0.46508 | 0.46024 | 0.36465 | 0.3017 | 0.35801 | 0.36478 | 0.41687 | 0.20241 | 0.19434

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.2603 | 1.3337 | 1.4084 | 1.4724 | 1.4891 | 1.5577 | 1.5497 | 1.4649 | 1.3272 | 1.949 | 1.9033 | 1.7526 | 1.71 | 1.717 | 1.6357 | 1.4993 | 1.3475 | 1.2992 | 0.81664 | 0.87333 | 0.95483 | 0.97761 | 1.0196 | 1.1254
2 | 1.0502 | 1.1114 | 1.1737 | 1.227 | 1.2409 | 1.2981 | 1.2914 | 1.2207 | 1.106 | 1.6242 | 1.5861 | 1.4605 | 1.425 | 1.4308 | 1.3631 | 1.2494 | 1.1229 | 1.0826 | 0.68054 | 0.72777 | 0.79569 | 0.81468 | 0.84965 | 0.93786
3 | 0.84018 | 0.88915 | 0.93892 | 0.9816 | 0.99275 | 1.0385 | 1.0332 | 0.97658 | 0.88482 | 1.2993 | 1.2688 | 1.1684 | 1.14 | 1.1447 | 1.0904 | 0.99956 | 0.89833 | 0.8661 | 0.54443 | 0.58222 | 0.63655 | 0.65174 | 0.67972 | 0.75029
4 | 0.63013 | 0.66686 | 0.70419 | 0.7362 | 0.74456 | 0.77885 | 0.77487 | 0.73243 | 0.66361 | 0.9745 | 0.95164 | 0.87629 | 0.85499 | 0.85851 | 0.81783 | 0.74967 | 0.67375 | 0.64958 | 0.40832 | 0.43666 | 0.47741 | 0.48881 | 0.50979 | 0.56272
5 | 0.63013 | 0.66686 | 0.70419 | 0.7362 | 0.74456 | 0.77885 | 0.77487 | 0.73243 | 0.66361 | 0.9745 | 0.95164 | 0.87629 | 0.85499 | 0.85851 | 0.81783 | 0.74967 | 0.67375 | 0.64958 | 0.40832 | 0.43666 | 0.47741 | 0.48881 | 0.50979 | 0.56272
6 | 0.63013 | 0.66686 | 0.70419 | 0.7362 | 0.74456 | 0.77885 | 0.77487 | 0.73243 | 0.66361 | 0.9745 | 0.95164 | 0.87629 | 0.85499 | 0.85851 | 0.81783 | 0.74967 | 0.67375 | 0.64958 | 0.40832 | 0.43666 | 0.47741 | 0.48881 | 0.50979 | 0.56272
7 | 0.63013 | 0.66686 | 0.70419 | 0.7362 | 0.74456 | 0.77885 | 0.77487 | 0.73243 | 0.66361 | 0.9745 | 0.95164 | 0.87629 | 0.85499 | 0.85851 | 0.81783 | 0.74967 | 0.67375 | 0.64958 | 0.40832 | 0.43666 | 0.47741 | 0.48881 | 0.50979 | 0.56272
8 | 0.63013 | 0.66686 | 0.70419 | 0.7362 | 0.74456 | 0.77885 | 0.77487 | 0.73243 | 0.66361 | 0.9745 | 0.95164 | 0.87629 | 0.85499 | 0.85851 | 0.81783 | 0.74967 | 0.67375 | 0.64958 | 0.40832 | 0.43666 | 0.47741 | 0.48881 | 0.50979 | 0.56272

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.5878e-05 | 2.5089e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042817 | 0.85743 | 2.1176 | 2.8936 | 3.0037 | 3.2487 | 2.7707 | 2.3751 | 1.3006 | 0.25967 | 0.0018284 | 0.00029417 | 8.4036e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.9052 | 2.7522 | 2.865 | 2.6801 | 2.2973 | 2.153 | 1.7635 | 1.6988 | 1.6148 | 1.4599 | 1.3774 | 1.4881 | 1.3393 | 1.3463 | 1.746 | 1.9249 | 1.9726 | 2.2051 | 1.9528 | 2.2084 | 2.279 | 2.225 | 2.1312 | 2.4332
4 | 0 | 8.8122e-06 | 5.1746e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085634 | 0.17149 | 0.40235 | 0.59007 | 0.63868 | 0.69615 | 0.58878 | 0.44761 | 0.2403 | 0.053027 | 0.00036568 | 6.3736e-05 | 1.6646e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 8.7213e-06 | 5.2792e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085634 | 0.18188 | 0.43623 | 0.58439 | 0.65765 | 0.68952 | 0.55414 | 0.43848 | 0.2502 | 0.057401 | 0.00035162 | 6.3736e-05 | 1.6807e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 9.4481e-06 | 5.1746e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008309 | 0.16802 | 0.43199 | 0.59007 | 0.6197 | 0.64311 | 0.55992 | 0.43848 | 0.26011 | 0.056307 | 0.00033404 | 6.3736e-05 | 1.6161e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.5878e-05 | 2.718e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042817 | 0.90073 | 2.2023 | 2.8369 | 3.225 | 3.2818 | 2.8862 | 2.3522 | 1.2015 | 0.27607 | 0.001846 | 0.00031868 | 8.4844e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.0581 | 2.78 | 2.8377 | 2.8442 | 2.2499 | 2.0903 | 1.8002 | 1.6163 | 1.6471 | 1.4894 | 1.4354 | 1.4881 | 1.3393 | 1.3863 | 1.5949 | 1.9436 | 2.0116 | 2.2051 | 2.0145 | 2.1243 | 2.1905 | 2.1569 | 2.263 | 2.3587
4 | 0 | 9.3572e-06 | 5.0178e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0088177 | 0.17149 | 0.41505 | 0.54468 | 0.6197 | 0.663 | 0.57723 | 0.45675 | 0.25268 | 0.055761 | 0.00036568 | 6.2511e-05 | 1.5353e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 9.2664e-06 | 5.0701e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0081394 | 0.16456 | 0.41505 | 0.56737 | 0.645 | 0.67626 | 0.55414 | 0.44761 | 0.23534 | 0.053027 | 0.00035513 | 5.9446e-05 | 1.6646e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 9.5389e-06 | 5.1746e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0080547 | 0.18015 | 0.41929 | 0.59007 | 0.62603 | 0.663 | 0.60032 | 0.46131 | 0.24277 | 0.056854 | 0.00033755 | 6.3123e-05 | 1.5676e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.5423e-05 | 2.535e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041969 | 0.9094 | 2.1176 | 2.8369 | 3.225 | 3.4807 | 2.7419 | 2.2837 | 1.2139 | 0.2706 | 0.0016878 | 0.00032175 | 7.9188e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.1804 | 2.7244 | 2.8377 | 2.7621 | 2.4867 | 2.1739 | 1.7451 | 1.6163 | 1.6471 | 1.5188 | 1.4499 | 1.4014 | 1.2987 | 1.2796 | 1.7125 | 1.8127 | 2.0312 | 2.1186 | 1.9939 | 2.1663 | 2.1905 | 2.3385 | 2.241 | 2.4084
4 | 0 | 8.6305e-06 | 5.1746e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085634 | 0.17668 | 0.42352 | 0.57305 | 0.60706 | 0.64974 | 0.58878 | 0.46131 | 0.25516 | 0.054121 | 0.00035162 | 6.0672e-05 | 1.5514e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 9.2664e-06 | 5.4883e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082242 | 0.17149 | 0.43199 | 0.59574 | 0.65765 | 0.663 | 0.57146 | 0.47502 | 0.24525 | 0.056307 | 0.00035865 | 6.1285e-05 | 1.5999e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 9.5389e-06 | 5.2792e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082242 | 0.18015 | 0.43199 | 0.57872 | 0.62603 | 0.62985 | 0.59455 | 0.44304 | 0.2403 | 0.054121 | 0.00034107 | 6.0672e-05 | 1.6484e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.0552 | 6.0128 | 5.7648 | 5.6483 | 5.5487 | 5.5853 | 5.5912 | 6.5349 | 7.02 | 6.9487 | 6.8096 | 6.902 | 7.183 | 7.1126 | 6.5797 | 6.7749 | 6.7876 | 6.6511 | 6.255 | 6.1473 | 6.1638 | 6.0559 | 5.8306 | 5.7081
2 | 4.4991 | 4.2717 | 4.0804 | 3.7316 | 3.5512 | 3.6863 | 3.9546 | 5.0279 | 5.4787 | 5.856 | 5.3238 | 5.597 | 5.6271 | 5.544 | 4.7898 | 4.9851 | 5.2175 | 5.2677 | 5.4281 | 5.6896 | 5.9778 | 5.4616 | 4.8911 | 4.5877
3 | 2.9918 | 2.8358 | 2.6061 | 2.6897 | 2.6037 | 2.6247 | 3.6906 | 4.5115 | 4.7231 | 4.4445 | 4.3329 | 4.6625 | 4.8929 | 4.5883 | 4.1986 | 3.9853 | 4.0289 | 3.9502 | 3.8161 | 4.1339 | 4.3517 | 4.039 | 3.6982 | 3.1545
4 | 1.3712 | 1.1224 | 0.90379 | 0.88622 | 0.79791 | 0.74394 | 1.5527 | 2.5701 | 3.1107 | 3.1949 | 3.1241 | 2.8076 | 3.1922 | 3.0427 | 2.7838 | 2.5767 | 2.3141 | 2.1011 | 2.6186 | 3.0489 | 3.5114 | 3.3268 | 2.6097 | 1.9398
5 | 2.5617 | 2.3276 | 2.1488 | 2.0918 | 2.1511 | 2.1374 | 2.3803 | 2.6283 | 2.8988 | 2.9952 | 3.1931 | 3.3814 | 3.4835 | 3.3519 | 3.2372 | 3.1956 | 3.1746 | 3.1839 | 3.2028 | 3.2397 | 3.5733 | 3.3918 | 3.3267 | 2.9714
6 | 2.6741 | 2.5809 | 2.3926 | 2.478 | 2.5101 | 2.494 | 2.732 | 3.2784 | 3.4194 | 3.411 | 3.4052 | 3.5969 | 3.5654 | 3.4434 | 3.2462 | 3.1342 | 3.2561 | 3.1988 | 2.9847 | 3.0035 | 3.1468 | 2.8611 | 2.7433 | 2.7576
7 | 2.192 | 1.9936 | 1.936 | 1.9672 | 1.8844 | 2.0218 | 2.6009 | 2.8277 | 3.2538 | 3.4378 | 3.4111 | 3.5588 | 3.4762 | 3.5814 | 3.5281 | 3.2891 | 3.3074 | 3.226 | 3.1762 | 3.1868 | 3.2375 | 2.7208 | 2.7042 | 2.3711
8 | 1.6864 | 1.5938 | 1.5278 | 1.5072 | 1.5306 | 1.6289 | 2.6596 | 3.0966 | 3.3255 | 3.2883 | 3.4214 | 3.6333 | 3.6181 | 3.3976 | 2.9699 | 2.8381 | 2.671 | 2.6435 | 2.5776 | 2.6442 | 2.5652 | 2.2435 | 1.9553 | 1.7963

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.1119 | 6.0128 | 5.6566 | 5.6483 | 5.4433 | 5.5853 | 5.6972 | 6.5349 | 7.0897 | 6.9487 | 6.7419 | 6.7649 | 7.0409 | 7.252 | 6.7083 | 6.8412 | 6.8546 | 6.5214 | 6.3781 | 6.0865 | 6.2244 | 6.0559 | 5.9413 | 5.8152
2 | 4.4991 | 4.2717 | 4.0426 | 3.7661 | 3.5512 | 3.756 | 3.9174 | 4.9781 | 5.5331 | 5.798 | 5.3767 | 5.597 | 5.7384 | 5.544 | 4.6965 | 4.9851 | 5.269 | 5.319 | 5.535 | 5.577 | 5.9189 | 5.5698 | 4.8446 | 4.5019
3 | 2.9371 | 2.8872 | 2.5824 | 2.665 | 2.6521 | 2.5753 | 3.6206 | 4.6011 | 4.6762 | 4.4885 | 4.3329 | 4.5699 | 4.8929 | 4.4984 | 4.1986 | 4.0242 | 3.9892 | 3.8734 | 3.7786 | 4.2157 | 4.3088 | 4.1189 | 3.6982 | 3.1837
4 | 1.3712 | 1.1316 | 0.88929 | 0.88622 | 0.79791 | 0.73768 | 1.5668 | 2.5701 | 3.1107 | 3.1317 | 3.093 | 2.8354 | 3.2238 | 3.0725 | 2.7567 | 2.6017 | 2.3368 | 2.0809 | 2.6186 | 3.0187 | 3.4768 | 3.3597 | 2.6097 | 1.9575
5 | 2.538 | 2.2851 | 2.1882 | 2.0725 | 2.1712 | 2.097 | 2.425 | 2.6022 | 2.8988 | 3.0248 | 3.2248 | 3.3142 | 3.4491 | 3.3519 | 3.1739 | 3.2268 | 3.2059 | 3.2149 | 3.2028 | 3.2397 | 3.6437 | 3.459 | 3.3585 | 2.9155
6 | 2.6493 | 2.5809 | 2.3926 | 2.4319 | 2.5575 | 2.5178 | 2.7578 | 3.311 | 3.4534 | 3.3434 | 3.4729 | 3.6684 | 3.4949 | 3.4771 | 3.2145 | 3.1036 | 3.2561 | 3.2299 | 3.0141 | 2.9738 | 3.1777 | 2.8894 | 2.7693 | 2.7576
7 | 2.192 | 2.0115 | 1.936 | 2.0032 | 1.9018 | 2.0599 | 2.6501 | 2.8557 | 3.2215 | 3.5059 | 3.4111 | 3.5942 | 3.4418 | 3.5814 | 3.5281 | 3.3213 | 3.2747 | 3.2889 | 3.1136 | 3.1868 | 3.3012 | 2.6671 | 2.6786 | 2.3272
8 | 1.6715 | 1.6077 | 1.5278 | 1.5072 | 1.5167 | 1.6592 | 2.6344 | 3.0351 | 3.3585 | 3.3534 | 3.4214 | 3.6694 | 3.6181 | 3.3976 | 2.912 | 2.8104 | 2.6973 | 2.6179 | 2.5271 | 2.6964 | 2.5149 | 2.2214 | 1.9733 | 1.8287

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.1119 | 6.1251 | 5.6566 | 5.7545 | 5.4433 | 5.5318 | 5.5912 | 6.6646 | 6.8805 | 6.8799 | 6.8773 | 6.902 | 7.112 | 6.9731 | 6.5154 | 6.9075 | 6.8546 | 6.5214 | 6.255 | 6.0865 | 6.1032 | 6.1758 | 5.9413 | 5.6546
2 | 4.5408 | 4.3111 | 4.0804 | 3.8006 | 3.518 | 3.6514 | 3.9917 | 4.9282 | 5.3698 | 5.914 | 5.218 | 5.597 | 5.5715 | 5.544 | 4.7432 | 5.0337 | 5.3205 | 5.319 | 5.3211 | 5.6896 | 5.86 | 5.4616 | 4.8911 | 4.6307
3 | 3.0192 | 2.7844 | 2.6534 | 2.7143 | 2.5795 | 2.5753 | 3.7606 | 4.5563 | 4.6762 | 4.5326 | 4.2467 | 4.7551 | 4.9897 | 4.4984 | 4.1576 | 4.0631 | 4.1084 | 3.8734 | 3.8912 | 4.093 | 4.4373 | 3.9591 | 3.7332 | 3.0961
4 | 1.3712 | 1.1316 | 0.88929 | 0.90055 | 0.79132 | 0.74394 | 1.5527 | 2.5447 | 3.1416 | 3.1949 | 3.1241 | 2.8632 | 3.1607 | 3.0427 | 2.8109 | 2.5516 | 2.2914 | 2.0809 | 2.5672 | 3.0489 | 3.546 | 3.3927 | 2.6097 | 1.9222
5 | 2.5853 | 2.3489 | 2.1685 | 2.0533 | 2.1309 | 2.1172 | 2.3579 | 2.6803 | 2.8988 | 2.9952 | 3.1931 | 3.3142 | 3.5524 | 3.4175 | 3.3004 | 3.258 | 3.1433 | 3.2459 | 3.1397 | 3.2717 | 3.538 | 3.459 | 3.3903 | 2.9434
6 | 2.6493 | 2.5809 | 2.4369 | 2.4549 | 2.4627 | 2.5178 | 2.732 | 3.311 | 3.4194 | 3.3434 | 3.3375 | 3.5969 | 3.5654 | 3.4096 | 3.1828 | 3.1036 | 3.3204 | 3.1364 | 3.0141 | 3.0035 | 3.1468 | 2.9177 | 2.7953 | 2.8092
7 | 2.192 | 2.0115 | 1.9711 | 1.9672 | 1.8495 | 2.0599 | 2.6009 | 2.8838 | 3.1891 | 3.3697 | 3.3772 | 3.6296 | 3.4762 | 3.5463 | 3.5971 | 3.2248 | 3.3727 | 3.2575 | 3.2075 | 3.1868 | 3.2693 | 2.6671 | 2.7298 | 2.3272
8 | 1.7163 | 1.5798 | 1.5548 | 1.5206 | 1.5445 | 1.6592 | 2.6847 | 3.0966 | 3.3915 | 3.2557 | 3.4555 | 3.5611 | 3.6897 | 3.331 | 2.9409 | 2.8104 | 2.7236 | 2.5923 | 2.6282 | 2.6703 | 2.54 | 2.2435 | 1.9372 | 1.7801

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.80994 | 0.89461 | 0.84307 | 0.84307 | 0.82466 | 0.87252 | 0.89829 | 1.6825 | 1.9586 | 1.8849 | 1.8408 | 1.8371 | 1.9549 | 1.896 | 1.329 | 1.7377 | 1.7598 | 1.6493 | 1.3069 | 1.1855 | 1.2444 | 1.248 | 0.86148 | 0.85411
2 | 0.033861 | -0.20317 | -0.2201 | -0.32168 | -0.3894 | -0.30475 | -0.3894 | 0.98197 | 1.2529 | 1.6084 | 0.91425 | 0.82959 | 0.57564 | 0.7788 | 0.33861 | 0.28782 | 0.33861 | 0.6095 | 1.1682 | 1.1851 | 0.94811 | 0.72801 | 0.33861 | 0.067722
3 | -0.20436 | -0.48401 | -0.84433 | -0.7798 | -0.79593 | -0.75829 | -0.043023 | 0.90887 | 1.1939 | 1.2047 | 1.0057 | 1.2584 | 1.1401 | 0.99491 | 0.71526 | 0.44637 | 0.55393 | 0.49477 | 0.091425 | 0.39797 | 0.5593 | 0.3657 | -0.33881 | -0.69375
4 | -0.96693 | -0.97623 | -1.0041 | -1.0041 | -1.0274 | -1.0553 | -0.95763 | -0.64617 | -0.48347 | -0.51136 | -0.64617 | -0.70195 | -0.65082 | -0.7066 | -0.66477 | -0.78563 | -0.88325 | -0.78563 | -0.5532 | -0.49741 | -0.49741 | -0.65547 | -0.81352 | -0.84606
5 | -0.60206 | -0.78937 | -0.92985 | -0.92317 | -0.92317 | -1.0101 | -0.90979 | -0.36124 | 0.12041 | 0.40138 | 0.66227 | 0.70241 | 0.61544 | 0.50841 | 0.33448 | 0.21407 | 0.18062 | 0.16724 | 0.16724 | 0.040138 | 0.35455 | 0.16724 | 0.093654 | -0.14717
6 | 0.43884 | 0.48684 | 0.37027 | 0.43541 | 0.44569 | 0.45769 | 0.44227 | 0.81939 | 0.93939 | 0.93767 | 0.81939 | 0.97881 | 1.02 | 0.93939 | 0.81768 | 0.71997 | 0.87768 | 0.85025 | 0.66683 | 0.61883 | 0.72854 | 0.57426 | 0.43712 | 0.48855
7 | -0.84667 | -0.87052 | -0.92418 | -0.94803 | -0.88841 | -0.95996 | -0.82282 | -0.37564 | -0.065587 | -0.053662 | 0.11329 | 0.035775 | 0.011925 | 0 | -0.0954 | -0.16695 | -0.24446 | -0.32197 | -0.28024 | -0.33986 | -0.2385 | -0.44719 | -0.56643 | -0.60817
8 | -1.0599 | -1.067 | -1.0776 | -1.0829 | -1.0688 | -1.044 | -0.88652 | -0.73258 | -0.71665 | -0.70603 | -0.69365 | -0.68834 | -0.70426 | -0.73081 | -0.80513 | -0.84052 | -0.86883 | -0.87237 | -0.88829 | -0.91837 | -0.97677 | -1.0157 | -1.0316 | -1.0511

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.79374 | 0.90356 | 0.85993 | 0.8515 | 0.83291 | 0.85507 | 0.89829 | 1.7161 | 1.9782 | 1.9226 | 1.8039 | 1.8555 | 1.9549 | 1.9149 | 1.329 | 1.7029 | 1.795 | 1.6163 | 1.3331 | 1.2092 | 1.2692 | 1.248 | 0.87871 | 0.86266
2 | 0.033184 | -0.1991 | -0.2245 | -0.32811 | -0.3894 | -0.30475 | -0.38161 | 0.98197 | 1.2529 | 1.5762 | 0.91425 | 0.813 | 0.56988 | 0.76323 | 0.34538 | 0.28494 | 0.33184 | 0.6034 | 1.1916 | 1.197 | 0.92914 | 0.72801 | 0.342 | 0.068399
3 | -0.20845 | -0.49369 | -0.86122 | -0.7876 | -0.81185 | -0.76587 | -0.042163 | 0.89978 | 1.2178 | 1.2167 | 0.99561 | 1.2458 | 1.1173 | 0.97502 | 0.70811 | 0.45083 | 0.55393 | 0.49477 | 0.093253 | 0.39399 | 0.5593 | 0.36936 | -0.3422 | -0.70763
4 | -0.98627 | -0.98599 | -0.99408 | -1.0242 | -1.0068 | -1.0447 | -0.96721 | -0.63325 | -0.4738 | -0.52158 | -0.65909 | -0.69494 | -0.6378 | -0.69954 | -0.66477 | -0.80134 | -0.86559 | -0.80134 | -0.56426 | -0.49244 | -0.50239 | -0.66858 | -0.80539 | -0.86299
5 | -0.61411 | -0.78148 | -0.91126 | -0.94163 | -0.92317 | -1.0101 | -0.91888 | -0.36124 | 0.12282 | 0.39736 | 0.67552 | 0.70943 | 0.61544 | 0.51858 | 0.33114 | 0.21407 | 0.18062 | 0.1639 | 0.16724 | 0.039736 | 0.35455 | 0.17058 | 0.091781 | -0.14717
6 | 0.43884 | 0.49657 | 0.36657 | 0.43106 | 0.45461 | 0.45769 | 0.45111 | 0.8112 | 0.94878 | 0.9283 | 0.82759 | 0.99839 | 1.0404 | 0.92999 | 0.81768 | 0.72717 | 0.89523 | 0.86725 | 0.66683 | 0.62502 | 0.72125 | 0.56852 | 0.42838 | 0.49832
7 | -0.8636 | -0.87052 | -0.9057 | -0.93855 | -0.87064 | -0.95036 | -0.83105 | -0.36812 | -0.064275 | -0.054735 | 0.11329 | 0.03649 | 0.011806 | 0 | -0.093492 | -0.16862 | -0.24202 | -0.31875 | -0.27463 | -0.34666 | -0.24088 | -0.45613 | -0.55511 | -0.61425
8 | -1.0387 | -1.067 | -1.0669 | -1.0938 | -1.0795 | -1.0544 | -0.90425 | -0.7399 | -0.71665 | -0.72015 | -0.70752 | -0.68146 | -0.69722 | -0.73081 | -0.80513 | -0.84052 | -0.85145 | -0.88981 | -0.87053 | -0.91837 | -0.95723 | -1.0055 | -1.0419 | -1.0616

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.79374 | 0.89461 | 0.83464 | 0.82621 | 0.81642 | 0.85507 | 0.89829 | 1.7161 | 1.9782 | 1.8849 | 1.8224 | 1.8738 | 1.994 | 1.8581 | 1.329 | 1.7203 | 1.795 | 1.6328 | 1.2808 | 1.1973 | 1.2692 | 1.2231 | 0.84425 | 0.83703
2 | 0.033522 | -0.20317 | -0.2223 | -0.31846 | -0.3933 | -0.29865 | -0.3894 | 0.99179 | 1.2779 | 1.6084 | 0.92339 | 0.813 | 0.56412 | 0.78659 | 0.33184 | 0.28494 | 0.33522 | 0.6095 | 1.1448 | 1.197 | 0.93863 | 0.72801 | 0.33184 | 0.067045
3 | -0.20436 | -0.48401 | -0.84433 | -0.7876 | -0.78797 | -0.76587 | -0.042163 | 0.92705 | 1.2178 | 1.2047 | 0.99561 | 1.271 | 1.1515 | 0.99491 | 0.72242 | 0.44637 | 0.55946 | 0.49972 | 0.093253 | 0.39001 | 0.55371 | 0.36204 | -0.34558 | -0.70069
4 | -0.98627 | -0.96647 | -0.98404 | -1.0242 | -1.0479 | -1.0342 | -0.94806 | -0.65909 | -0.47863 | -0.51647 | -0.64617 | -0.70195 | -0.66384 | -0.7066 | -0.67141 | -0.76992 | -0.90092 | -0.78563 | -0.54213 | -0.50239 | -0.49244 | -0.64891 | -0.82166 | -0.8376
5 | -0.59604 | -0.78148 | -0.92985 | -0.94163 | -0.94163 | -1.0202 | -0.90069 | -0.36485 | 0.12162 | 0.40138 | 0.67552 | 0.71646 | 0.6216 | 0.50841 | 0.33114 | 0.21621 | 0.18423 | 0.1639 | 0.16891 | 0.040539 | 0.35455 | 0.16724 | 0.091781 | -0.14864
6 | 0.43884 | 0.48684 | 0.36657 | 0.43976 | 0.45015 | 0.45769 | 0.43342 | 0.83578 | 0.93939 | 0.9283 | 0.82759 | 0.96903 | 1.0098 | 0.94878 | 0.82586 | 0.71997 | 0.89523 | 0.86725 | 0.66683 | 0.60645 | 0.74311 | 0.58 | 0.42838 | 0.48366
7 | -0.85514 | -0.87052 | -0.94267 | -0.96699 | -0.90618 | -0.96956 | -0.80636 | -0.37188 | -0.064275 | -0.052589 | 0.11442 | 0.036133 | 0.012044 | 0 | -0.0954 | -0.16695 | -0.24446 | -0.32519 | -0.28304 | -0.33306 | -0.2385 | -0.44719 | -0.56077 | -0.62034
8 | -1.0599 | -1.067 | -1.0561 | -1.0721 | -1.0795 | -1.044 | -0.87766 | -0.72525 | -0.71665 | -0.70603 | -0.70058 | -0.68834 | -0.70426 | -0.73811 | -0.82123 | -0.84052 | -0.88621 | -0.86364 | -0.87941 | -0.92756 | -0.97677 | -0.99538 | -1.011 | -1.0721

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.45458 | 0.50044 | 0.65137 | 0.74677 | 0.87803 | 1.0263 | 0.9149 | 1.3079 | 1.1999 | 1.3552 | 1.3928 | 1.2919 | 1.2188 | 1.122 | 1.0335 | 0.93015 | 0.92047 | 0.7293 | 0.60341 | 0.71602 | 0.72956 | 0.83374 | 0.40482 | 0.38868
2 | 0.37882 | 0.41703 | 0.54281 | 0.6223 | 0.73169 | 0.85529 | 0.76242 | 1.09 | 0.99991 | 1.1293 | 1.1607 | 1.0766 | 1.0156 | 0.93503 | 0.86127 | 0.77513 | 0.76706 | 0.60775 | 0.50284 | 0.59669 | 0.60797 | 0.69478 | 0.33735 | 0.3239
3 | 0.30305 | 0.33362 | 0.43424 | 0.49784 | 0.58535 | 0.68423 | 0.60993 | 0.87197 | 0.79993 | 0.90348 | 0.92853 | 0.86129 | 0.8125 | 0.74803 | 0.68901 | 0.6201 | 0.61365 | 0.4862 | 0.40227 | 0.47735 | 0.48637 | 0.55583 | 0.26988 | 0.25912
4 | 0.22729 | 0.25022 | 0.32568 | 0.37338 | 0.43901 | 0.51317 | 0.45745 | 0.65397 | 0.59995 | 0.67761 | 0.6964 | 0.64597 | 0.60938 | 0.56102 | 0.51676 | 0.46508 | 0.46024 | 0.36465 | 0.3017 | 0.35801 | 0.36478 | 0.41687 | 0.20241 | 0.19434
5 | 0.22729 | 0.25022 | 0.32568 | 0.37338 | 0.43901 | 0.51317 | 0.45745 | 0.65397 | 0.59995 | 0.67761 | 0.6964 | 0.64597 | 0.60938 | 0.56102 | 0.51676 | 0.46508 | 0.46024 | 0.36465 | 0.3017 | 0.35801 | 0.36478 | 0.41687 | 0.20241 | 0.19434
6 | 0.22729 | 0.25022 | 0.32568 | 0.37338 | 0.43901 | 0.51317 | 0.45745 | 0.65397 | 0.59995 | 0.67761 | 0.6964 | 0.64597 | 0.60938 | 0.56102 | 0.51676 | 0.46508 | 0.46024 | 0.36465 | 0.3017 | 0.35801 | 0.36478 | 0.41687 | 0.20241 | 0.19434
7 | 0.22729 | 0.25022 | 0.32568 | 0.37338 | 0.43901 | 0.51317 | 0.45745 | 0.65397 | 0.59995 | 0.67761 | 0.6964 | 0.64597 | 0.60938 | 0.56102 | 0.51676 | 0.46508 | 0.46024 | 0.36465 | 0.3017 | 0.35801 | 0.36478 | 0.41687 | 0.20241 | 0.19434
8 | 0.22729 | 0.25022 | 0.32568 | 0.37338 | 0.43901 | 0.51317 | 0.45745 | 0.65397 | 0.59995 | 0.67761 | 0.6964 | 0.64597 | 0.60938 | 0.56102 | 0.51676 | 0.46508 | 0.46024 | 0.36465 | 0.3017 | 0.35801 | 0.36478 | 0.41687 | 0.20241 | 0.19434

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.2603 | 1.3337 | 1.4084 | 1.4724 | 1.4891 | 1.5577 | 1.5497 | 1.4649 | 1.3272 | 1.949 | 1.9033 | 1.7526 | 1.71 | 1.717 | 1.6357 | 1.4993 | 1.3475 | 1.2992 | 0.81664 | 0.87333 | 0.95483 | 0.97761 | 1.0196 | 1.1254
2 | 1.0502 | 1.1114 | 1.1737 | 1.227 | 1.2409 | 1.2981 | 1.2914 | 1.2207 | 1.106 | 1.6242 | 1.5861 | 1.4605 | 1.425 | 1.4308 | 1.3631 | 1.2494 | 1.1229 | 1.0826 | 0.68054 | 0.72777 | 0.79569 | 0.81468 | 0.84965 | 0.93786
3 | 0.84018 | 0.88915 | 0.93892 | 0.9816 | 0.99275 | 1.0385 | 1.0332 | 0.97658 | 0.88482 | 1.2993 | 1.2688 | 1.1684 | 1.14 | 1.1447 | 1.0904 | 0.99956 | 0.89833 | 0.8661 | 0.54443 | 0.58222 | 0.63655 | 0.65174 | 0.67972 | 0.75029
4 | 0.63013 | 0.66686 | 0.70419 | 0.7362 | 0.74456 | 0.77885 | 0.77487 | 0.73243 | 0.66361 | 0.9745 | 0.95164 | 0.87629 | 0.85499 | 0.85851 | 0.81783 | 0.74967 | 0.67375 | 0.64958 | 0.40832 | 0.43666 | 0.47741 | 0.48881 | 0.50979 | 0.56272
5 | 0.63013 | 0.66686 | 0.70419 | 0.7362 | 0.74456 | 0.77885 | 0.77487 | 0.73243 | 0.66361 | 0.9745 | 0.95164 | 0.87629 | 0.85499 | 0.85851 | 0.81783 | 0.74967 | 0.67375 | 0.64958 | 0.40832 | 0.43666 | 0.47741 | 0.48881 | 0.50979 | 0.56272
6 | 0.63013 | 0.66686 | 0.70419 | 0.7362 | 0.74456 | 0.77885 | 0.77487 | 0.73243 | 0.66361 | 0.9745 | 0.95164 | 0.87629 | 0.85499 | 0.85851 | 0.81783 | 0.74967 | 0.67375 | 0.64958 | 0.40832 | 0.43666 | 0.47741 | 0.48881 | 0.50979 | 0.56272
7 | 0.63013 | 0.66686 | 0.70419 | 0.7362 | 0.74456 | 0.77885 | 0.77487 | 0.73243 | 0.66361 | 0.9745 | 0.95164 | 0.87629 | 0.85499 | 0.85851 | 0.81783 | 0.74967 | 0.67375 | 0.64958 | 0.40832 | 0.43666 | 0.47741 | 0.48881 | 0.50979 | 0.56272
8 | 0.63013 | 0.66686 | 0.70419 | 0.7362 | 0.74456 | 0.77885 | 0.77487 | 0.73243 | 0.66361 | 0.9745 | 0.95164 | 0.87629 | 0.85499 | 0.85851 | 0.81783 | 0.74967 | 0.67375 | 0.64958 | 0.40832 | 0.43666 | 0.47741 | 0.48881 | 0.50979 | 0.56272

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.8842e-05 | 3.4576e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052854 | 1.1476 | 2.8316 | 3.5246 | 4.1973 | 4.1687 | 3.8709 | 2.9566 | 1.4748 | 0.33329 | 0.0022829 | 0.00036091 | 9.875e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.3819 | 1.9751 | 1.9845 | 2.0929 | 1.8118 | 1.6176 | 1.4411 | 1.2162 | 1.1851 | 1.133 | 1.0761 | 1.0393 | 0.96918 | 1.0533 | 1.2188 | 1.395 | 1.4604 | 1.5227 | 1.4636 | 1.5588 | 1.7461 | 1.6459 | 1.679 | 1.8073
4 | 0 | 1.1307e-05 | 6.7176e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010782 | 0.20984 | 0.54474 | 0.71218 | 0.83146 | 0.86743 | 0.74468 | 0.57983 | 0.32601 | 0.067352 | 0.00046098 | 7.8949e-05 | 1.975e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.1191e-05 | 6.8493e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010571 | 0.2164 | 0.53395 | 0.71945 | 0.75951 | 0.85901 | 0.71519 | 0.57409 | 0.32601 | 0.068047 | 0.0004522 | 7.7446e-05 | 2.0337e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.1191e-05 | 6.2566e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010994 | 0.22077 | 0.54474 | 0.74851 | 0.78349 | 0.8169 | 0.70045 | 0.59132 | 0.31669 | 0.072907 | 0.00044342 | 7.6694e-05 | 1.9946e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.538e-05 | 3.1612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052326 | 1.0601 | 2.8046 | 3.5609 | 3.8775 | 4.0845 | 3.6128 | 2.9566 | 1.4903 | 0.35412 | 0.0021951 | 0.00038723 | 9.7772e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.155 | 1.9751 | 2.0054 | 2.0527 | 1.8295 | 1.6176 | 1.3698 | 1.2162 | 1.1732 | 1.0894 | 1.0761 | 1.0286 | 1.0391 | 1.0229 | 1.1939 | 1.381 | 1.4745 | 1.6337 | 1.5391 | 1.6218 | 1.7461 | 1.6291 | 1.6461 | 1.8632
4 | 0 | 1.0961e-05 | 6.9152e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010148 | 0.20766 | 0.55013 | 0.71218 | 0.83146 | 0.80006 | 0.70782 | 0.54539 | 0.3198 | 0.072907 | 0.00042146 | 7.4438e-05 | 1.975e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.1538e-05 | 6.7835e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010148 | 0.2164 | 0.52856 | 0.72671 | 0.79149 | 0.85059 | 0.70045 | 0.54539 | 0.31669 | 0.07013 | 0.00046098 | 7.6694e-05 | 1.9554e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.2114e-05 | 6.6518e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010359 | 0.20984 | 0.53395 | 0.74125 | 0.75951 | 0.82532 | 0.70045 | 0.56261 | 0.3229 | 0.071519 | 0.00043903 | 7.5942e-05 | 1.9946e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.9995e-05 | 3.1283e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052854 | 1.0711 | 2.7237 | 3.5972 | 3.9175 | 4.295 | 3.7971 | 2.8418 | 1.4903 | 0.35412 | 0.0021732 | 0.00037971 | 0.00010266 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2004 | 1.8953 | 2.0889 | 2.1131 | 1.8295 | 1.6335 | 1.4411 | 1.2546 | 1.1614 | 1.1003 | 1.0983 | 1.05 | 0.98917 | 1.0229 | 1.2561 | 1.3392 | 1.3902 | 1.6654 | 1.5089 | 1.5116 | 1.6596 | 1.7635 | 1.6132 | 1.9564
4 | 0 | 1.0961e-05 | 6.7835e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010359 | 0.21421 | 0.51238 | 0.69038 | 0.81547 | 0.82532 | 0.70782 | 0.54539 | 0.29496 | 0.071519 | 0.0004522 | 7.2182e-05 | 1.8968e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.1768e-05 | 6.7835e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010359 | 0.22733 | 0.54474 | 0.74851 | 0.75951 | 0.85059 | 0.75206 | 0.59132 | 0.30427 | 0.069436 | 0.00043025 | 7.7446e-05 | 2.0141e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.1422e-05 | 6.7835e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010888 | 0.22296 | 0.55013 | 0.75578 | 0.7755 | 0.84217 | 0.75206 | 0.56835 | 0.29496 | 0.069436 | 0.00043903 | 7.2934e-05 | 2.0532e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1