## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2035
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 134.6%
Flex. Load Growth | 275.9%
RES Installed, [MW] | 16
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 5
3 | 9 | 5
4 | 22 | 2
5 | 24 | 2
6 | 26 | 2

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 2.7129 | 2.8034 | 2.5103 | 2.3794 | 1.9494 | 1.6545 | 2.0234 | 0.35139 | 0.30901 | 0.45049 | 0.26531 | 0.33153 | 0.52819 | 0.97317 | 1.0383 | 1.0211 | 0.57277 | 1.1667 | 0.68468 | 0.4814 | 0.73103 | 0.45182 | 2.0622 | 2.486
Minimum FL, [MW] | -6.1251 | -6.5497 | -7.3664 | -7.9462 | -8.4934 | -9.2692 | -8.8446 | -9.9213 | -8.9985 | -13.2173 | -13.0819 | -11.9588 | -11.4635 | -11.0678 | -10.4323 | -9.4934 | -8.8769 | -7.9439 | -5.0423 | -5.643 | -5.9649 | -6.4039 | -5.0879 | -5.4064
Maximum FL, [MW] | 5.9008 | 6.3128 | 7.0782 | 7.6163 | 8.1068 | 8.8521 | 8.4393 | 9.5237 | 8.7236 | 9.9543 | 10.0327 | 9.3915 | 9.075 | 8.8417 | 8.2861 | 7.544 | 7.0278 | 6.2811 | 4.9162 | 5.5027 | 5.8472 | 6.2986 | 4.9011 | 5.2117

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.7344 | 6.5211 | 6.2502 | 6.3975 | 6.1444 | 6.0931 | 6.2201 | 7.6186 | 7.7611 | 7.7159 | 7.6557 | 7.8287 | 7.7845 | 7.7376 | 6.7693 | 7.2635 | 7.7894 | 7.7913 | 7.3055 | 6.9324 | 6.9341 | 6.5765 | 6.2704 | 6.2283
2 | 4.1846 | 4.0935 | 3.8906 | 3.84 | 3.803 | 3.9893 | 4.8141 | 5.2852 | 5.7335 | 5.9287 | 5.8852 | 5.7572 | 5.5831 | 5.388 | 5.0402 | 5.1884 | 5.6774 | 6.8682 | 6.4705 | 5.9517 | 5.8138 | 5.3839 | 5.2021 | 4.7118
3 | 2.8799 | 2.7415 | 2.6259 | 2.6564 | 2.621 | 2.9202 | 4.6296 | 5.1586 | 5.3818 | 5.2319 | 5.0171 | 5.3437 | 4.9833 | 4.8077 | 4.1843 | 4.1653 | 4.2748 | 4.6899 | 4.2349 | 4.3701 | 4.2783 | 3.992 | 3.5411 | 3.2122
4 | 1.0459 | 0.78363 | 0.75455 | 0.68651 | 0.66737 | 1.1294 | 2.1354 | 2.4413 | 2.6833 | 2.529 | 2.489 | 2.3218 | 2.2824 | 2.1972 | 2.1082 | 2.1522 | 2.6447 | 4.0192 | 3.5768 | 3.0172 | 2.9436 | 2.6005 | 2.1186 | 1.7353
5 | 2.5046 | 2.3117 | 2.1126 | 2.1239 | 2.1229 | 2.3376 | 3.0101 | 3.1449 | 3.2462 | 3.3884 | 3.464 | 3.5281 | 3.4799 | 3.3586 | 3.3549 | 3.3268 | 3.5039 | 4.068 | 3.9683 | 3.8628 | 3.8533 | 3.5746 | 3.3465 | 3.0942
6 | 2.9196 | 2.7705 | 2.6779 | 2.6943 | 2.6782 | 2.8566 | 3.2422 | 3.7213 | 3.8961 | 4.0418 | 3.9587 | 4.0256 | 4.0253 | 4.0108 | 3.7508 | 3.7577 | 3.6036 | 3.8333 | 3.6694 | 3.5924 | 3.539 | 3.3922 | 3.2103 | 3.0394
7 | 2.418 | 2.2731 | 2.1623 | 2.1666 | 2.1314 | 2.3256 | 2.9764 | 3.3595 | 3.5304 | 3.5497 | 3.5056 | 3.542 | 3.4612 | 3.379 | 3.1268 | 3.1842 | 3.3766 | 3.9091 | 3.6543 | 3.4645 | 3.4167 | 3.18 | 2.9313 | 2.7032
8 | 1.8489 | 1.7749 | 1.7125 | 1.6837 | 1.7266 | 2.0338 | 3.2709 | 3.7262 | 3.8652 | 3.8584 | 3.9804 | 3.9601 | 3.7445 | 3.6994 | 3.2888 | 2.9745 | 3.0065 | 3.3285 | 3.2247 | 3.1029 | 3.0645 | 2.8046 | 2.385 | 2.1367

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.7344 | 6.5807 | 6.1927 | 6.2791 | 6.1444 | 6.2084 | 6.1038 | 7.7696 | 7.8381 | 7.8684 | 7.5797 | 7.7511 | 7.7077 | 7.5867 | 6.8349 | 7.4047 | 7.9429 | 7.9425 | 7.3772 | 7.0008 | 6.7983 | 6.5117 | 6.3876 | 6.2856
2 | 4.1846 | 4.021 | 3.8212 | 3.84 | 3.803 | 4.0265 | 4.7246 | 5.2852 | 5.7335 | 5.9873 | 5.7684 | 5.8712 | 5.693 | 5.4926 | 5.1375 | 5.2386 | 5.6774 | 6.7347 | 6.5341 | 6.0104 | 5.9277 | 5.3839 | 5.1049 | 4.7548
3 | 2.9303 | 2.7889 | 2.603 | 2.7031 | 2.5738 | 2.8662 | 4.6732 | 5.1586 | 5.275 | 5.1801 | 5.0171 | 5.2377 | 4.8851 | 4.8077 | 4.1843 | 4.2056 | 4.1908 | 4.7353 | 4.152 | 4.3701 | 4.2365 | 3.9133 | 3.4758 | 3.2698
4 | 1.0382 | 0.78363 | 0.74952 | 0.68651 | 0.67682 | 1.1391 | 2.0967 | 2.3932 | 2.7098 | 2.5786 | 2.5382 | 2.2761 | 2.327 | 2.1972 | 2.1483 | 2.1317 | 2.5929 | 3.9412 | 3.5066 | 3.0172 | 3.0011 | 2.6005 | 2.1378 | 1.765
5 | 2.5493 | 2.2711 | 2.0753 | 2.1616 | 2.1036 | 2.2941 | 3.0663 | 3.1138 | 3.3105 | 3.3216 | 3.4984 | 3.4582 | 3.4457 | 3.3912 | 3.3549 | 3.3268 | 3.4695 | 4.0285 | 3.9293 | 3.8628 | 3.8533 | 3.5393 | 3.4093 | 3.1227
6 | 2.8666 | 2.7456 | 2.6293 | 2.6452 | 2.7031 | 2.8566 | 3.2118 | 3.7582 | 3.9734 | 4.0018 | 3.9587 | 4.0656 | 3.9458 | 4.0108 | 3.7143 | 3.7211 | 3.5327 | 3.759 | 3.5973 | 3.5924 | 3.5737 | 3.3922 | 3.2103 | 3.0394
7 | 2.4395 | 2.293 | 2.1241 | 2.1473 | 2.1507 | 2.3688 | 2.9764 | 3.293 | 3.5654 | 3.5147 | 3.4708 | 3.4718 | 3.4271 | 3.4446 | 3.157 | 3.2459 | 3.3766 | 3.947 | 3.5826 | 3.5329 | 3.3832 | 3.1486 | 2.904 | 2.7032
8 | 1.8332 | 1.7899 | 1.6833 | 1.6837 | 1.7573 | 2.0712 | 3.2402 | 3.8 | 3.8652 | 3.7821 | 4.0199 | 4.0386 | 3.7445 | 3.7354 | 3.3207 | 2.9458 | 2.977 | 3.2643 | 3.2247 | 3.1334 | 3.0047 | 2.777 | 2.4068 | 2.1556

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.6106 | 6.4615 | 6.3652 | 6.516 | 6.0293 | 5.9779 | 6.2201 | 7.6186 | 7.9151 | 7.7922 | 7.8078 | 7.9064 | 7.6309 | 7.8884 | 6.9006 | 7.4047 | 7.7894 | 7.7913 | 7.2338 | 6.7957 | 6.8662 | 6.7063 | 6.1533 | 6.171
2 | 4.1473 | 4.166 | 3.8212 | 3.84 | 3.7682 | 4.0265 | 4.9037 | 5.2852 | 5.6199 | 6.0458 | 5.8268 | 5.8712 | 5.4732 | 5.388 | 4.9428 | 5.088 | 5.5658 | 6.935 | 6.4705 | 6.0691 | 5.7569 | 5.3308 | 5.2507 | 4.7548
3 | 2.8799 | 2.6941 | 2.603 | 2.6797 | 2.6446 | 2.8662 | 4.5424 | 5.1586 | 5.3284 | 5.1284 | 5.0171 | 5.2377 | 4.8851 | 4.8545 | 4.2248 | 4.2459 | 4.1908 | 4.5992 | 4.3178 | 4.4563 | 4.2783 | 4.0313 | 3.4758 | 3.2122
4 | 1.0382 | 0.79369 | 0.74952 | 0.67753 | 0.67682 | 1.1102 | 2.174 | 2.4895 | 2.7098 | 2.529 | 2.489 | 2.2761 | 2.327 | 2.1552 | 2.1483 | 2.1522 | 2.6188 | 4.0582 | 3.6119 | 2.9578 | 2.9436 | 2.575 | 2.1569 | 1.765
5 | 2.4823 | 2.2914 | 2.1126 | 2.0861 | 2.1036 | 2.3593 | 3.0101 | 3.1138 | 3.1819 | 3.3884 | 3.464 | 3.4932 | 3.4457 | 3.326 | 3.3549 | 3.3591 | 3.5384 | 4.0285 | 3.8903 | 3.8246 | 3.8911 | 3.6099 | 3.4093 | 3.0373
6 | 2.9725 | 2.7207 | 2.6293 | 2.7189 | 2.6534 | 2.8566 | 3.2726 | 3.7951 | 3.8961 | 4.1217 | 3.998 | 4.0256 | 4.065 | 3.9716 | 3.7873 | 3.7211 | 3.6746 | 3.7962 | 3.7054 | 3.5924 | 3.5044 | 3.3587 | 3.2704 | 3.0394
7 | 2.4609 | 2.293 | 2.1814 | 2.1859 | 2.1507 | 2.3472 | 3.0041 | 3.3262 | 3.5654 | 3.4796 | 3.5404 | 3.5069 | 3.4612 | 3.4118 | 3.1873 | 3.1842 | 3.4098 | 3.9091 | 3.6901 | 3.3962 | 3.3498 | 3.2113 | 2.9313 | 2.6541
8 | 1.8174 | 1.7899 | 1.7125 | 1.6981 | 1.7113 | 2.0152 | 3.3016 | 3.6524 | 3.7885 | 3.7821 | 4.0594 | 3.8815 | 3.7815 | 3.7714 | 3.2251 | 3.032 | 3.0655 | 3.3928 | 3.2878 | 3.1029 | 3.0346 | 2.8322 | 2.3414 | 2.1556

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.1602 | 0.81968 | 0.71057 | 0.91083 | 0.78425 | 0.64479 | 0.5335 | 1.8643 | 1.9497 | 1.6723 | 1.9483 | 1.8104 | 1.8183 | 1.6237 | 0.96352 | 1.5086 | 1.8093 | 1.6882 | 1.1799 | 1.2241 | 1.1401 | 0.70721 | 0.56415 | 0.58472
2 | -1.8312 | -1.8308 | -1.8813 | -1.9675 | -1.9486 | -1.7883 | -1.134 | -0.21798 | -0.23424 | -0.15524 | -0.13675 | -0.61029 | -0.89157 | -1.1558 | -1.1471 | -1.1665 | -0.91713 | 0.30144 | -0.042483 | -0.50148 | -0.92956 | -1.2228 | -1.3411 | -1.5355
3 | -1.401 | -1.5117 | -1.5394 | -1.5188 | -1.5201 | -1.2693 | -0.047267 | 0.65443 | 0.83409 | 0.58104 | 0.34306 | 0.68048 | 0.42908 | 0.13018 | -0.51502 | -0.51524 | -0.42443 | -0.21412 | -0.52186 | -0.29734 | -0.40823 | -0.6771 | -1.0697 | -1.2075
4 | -1.1487 | -1.1601 | -1.1719 | -1.1822 | -1.1875 | -1.0856 | -0.9419 | -0.85995 | -0.88513 | -0.98056 | -1.0459 | -1.1074 | -1.1087 | -1.1291 | -1.139 | -1.1051 | -0.9355 | -0.55757 | -0.71917 | -0.87236 | -0.93912 | -0.99355 | -1.0503 | -1.0554
5 | -1.0809 | -1.1352 | -1.1834 | -1.1877 | -1.185 | -0.99889 | -0.76126 | -0.61606 | -0.60514 | -0.5069 | -0.50164 | -0.49108 | -0.59102 | -0.63601 | -0.61891 | -0.7672 | -0.6797 | -0.34075 | -0.40351 | -0.50171 | -0.54175 | -0.70325 | -0.77774 | -0.81363
6 | 0.34977 | 0.27361 | 0.20745 | 0.30906 | 0.25379 | 0.36563 | 0.48765 | 0.94983 | 1.0939 | 1.1271 | 1.0698 | 1.1412 | 1.1327 | 1.1196 | 0.94163 | 0.8957 | 0.77848 | 0.85163 | 0.7219 | 0.75332 | 0.63692 | 0.67045 | 0.41622 | 0.42744
7 | -1.0414 | -1.03 | -1.0624 | -1.0816 | -1.1457 | -1.0258 | -0.87146 | -0.45267 | -0.22429 | -0.20819 | -0.15824 | -0.053178 | -0.21591 | -0.2253 | -0.41065 | -0.58683 | -0.52964 | -0.59076 | -0.66434 | -0.63782 | -0.72625 | -0.85615 | -0.96595 | -0.96081
8 | -1.1855 | -1.2106 | -1.2058 | -1.204 | -1.1792 | -1.1316 | -0.86501 | -0.68815 | -0.63545 | -0.72573 | -0.68529 | -0.62469 | -0.66218 | -0.71692 | -0.87107 | -0.96603 | -0.96347 | -0.95011 | -1.0015 | -1.0355 | -1.0532 | -1.0841 | -1.1314 | -1.1531

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.1718 | 0.80329 | 0.71768 | 0.91083 | 0.7921 | 0.64479 | 0.5335 | 1.883 | 1.9497 | 1.6388 | 1.9483 | 1.8466 | 1.8365 | 1.64 | 0.94425 | 1.4935 | 1.8093 | 1.6882 | 1.1799 | 1.2363 | 1.1173 | 0.70721 | 0.57543 | 0.59641
2 | -1.8678 | -1.7942 | -1.8813 | -1.9281 | -1.9486 | -1.7883 | -1.134 | -0.21362 | -0.2319 | -0.15834 | -0.13401 | -0.61639 | -0.90049 | -1.1327 | -1.1471 | -1.1898 | -0.89879 | 0.30445 | -0.042058 | -0.50148 | -0.93886 | -1.2105 | -1.3142 | -1.5508
3 | -1.415 | -1.5117 | -1.5548 | -1.534 | -1.5353 | -1.2947 | -0.047739 | 0.66752 | 0.84243 | 0.56942 | 0.34992 | 0.67367 | 0.43766 | 0.13278 | -0.52017 | -0.52554 | -0.43292 | -0.20983 | -0.52186 | -0.29139 | -0.40823 | -0.66356 | -1.0697 | -1.1834
4 | -1.1372 | -1.1369 | -1.1602 | -1.1585 | -1.1875 | -1.1073 | -0.9419 | -0.86855 | -0.90284 | -1.0002 | -1.0354 | -1.1296 | -1.1198 | -1.1178 | -1.1163 | -1.1051 | -0.91679 | -0.54641 | -0.71198 | -0.88109 | -0.93912 | -0.97368 | -1.0713 | -1.0554
5 | -1.0809 | -1.1239 | -1.1834 | -1.1877 | -1.2087 | -0.99889 | -0.77648 | -0.6099 | -0.59909 | -0.49676 | -0.50666 | -0.48126 | -0.5792 | -0.64237 | -0.61891 | -0.75186 | -0.6661 | -0.34757 | -0.40351 | -0.50673 | -0.53633 | -0.71732 | -0.76996 | -0.81363
6 | 0.35327 | 0.27361 | 0.20953 | 0.30597 | 0.25633 | 0.36929 | 0.47789 | 0.94033 | 1.1158 | 1.1497 | 1.0591 | 1.164 | 1.1214 | 1.0972 | 0.95104 | 0.91361 | 0.77848 | 0.85163 | 0.70746 | 0.76839 | 0.63692 | 0.68386 | 0.41622 | 0.42316
7 | -1.031 | -1.03 | -1.073 | -1.1033 | -1.1228 | -1.0155 | -0.85404 | -0.4572 | -0.2198 | -0.21235 | -0.15665 | -0.052114 | -0.21807 | -0.22756 | -0.41065 | -0.5751 | -0.51904 | -0.59076 | -0.67763 | -0.63145 | -0.71899 | -0.85615 | -0.94663 | -0.97042
8 | -1.1855 | -1.2227 | -1.1816 | -1.204 | -1.1674 | -1.1202 | -0.84771 | -0.69503 | -0.64816 | -0.71121 | -0.67844 | -0.62469 | -0.67543 | -0.70975 | -0.85365 | -0.97569 | -0.9442 | -0.95011 | -1.0115 | -1.0459 | -1.0322 | -1.1058 | -1.1088 | -1.1646

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.1718 | 0.83607 | 0.69636 | 0.89262 | 0.79994 | 0.6319 | 0.54417 | 1.827 | 1.9692 | 1.689 | 1.9678 | 1.8285 | 1.782 | 1.6075 | 0.97315 | 1.5086 | 1.8274 | 1.7051 | 1.1681 | 1.2485 | 1.1401 | 0.70014 | 0.55287 | 0.59056
2 | -1.8495 | -1.8308 | -1.8813 | -1.9872 | -1.9876 | -1.8062 | -1.1566 | -0.2158 | -0.23424 | -0.15213 | -0.13401 | -0.61029 | -0.88265 | -1.1673 | -1.17 | -1.1898 | -0.89879 | 0.29541 | -0.042058 | -0.51151 | -0.92026 | -1.235 | -1.3679 | -1.5355
3 | -1.415 | -1.5117 | -1.5548 | -1.5188 | -1.4897 | -1.2693 | -0.047739 | 0.64789 | 0.83409 | 0.59267 | 0.3362 | 0.67367 | 0.42479 | 0.13018 | -0.52017 | -0.51008 | -0.42019 | -0.2184 | -0.5323 | -0.29139 | -0.40007 | -0.67033 | -1.0697 | -1.2075
4 | -1.1257 | -1.1601 | -1.1485 | -1.1704 | -1.1756 | -1.0965 | -0.95132 | -0.86855 | -0.88513 | -0.96095 | -1.0668 | -1.0853 | -1.1087 | -1.1404 | -1.1504 | -1.094 | -0.94486 | -0.55757 | -0.71198 | -0.86364 | -0.93912 | -0.99355 | -1.0398 | -1.0765
5 | -1.0809 | -1.1352 | -1.1953 | -1.1758 | -1.1732 | -0.99889 | -0.75365 | -0.61606 | -0.61725 | -0.5069 | -0.51167 | -0.48126 | -0.60284 | -0.62329 | -0.6251 | -0.75186 | -0.69329 | -0.33394 | -0.39544 | -0.51174 | -0.53091 | -0.71029 | -0.76996 | -0.82176
6 | 0.35327 | 0.27634 | 0.20745 | 0.30906 | 0.25633 | 0.37294 | 0.48765 | 0.95933 | 1.0939 | 1.1497 | 1.0805 | 1.1184 | 1.1327 | 1.1084 | 0.93221 | 0.91361 | 0.79405 | 0.86866 | 0.71468 | 0.76085 | 0.63055 | 0.67716 | 0.41622 | 0.42316
7 | -1.0414 | -1.0197 | -1.0411 | -1.06 | -1.1686 | -1.0155 | -0.88018 | -0.4572 | -0.22877 | -0.21027 | -0.15982 | -0.053709 | -0.21591 | -0.2253 | -0.41886 | -0.5927 | -0.52964 | -0.59076 | -0.66434 | -0.6442 | -0.71172 | -0.87327 | -0.98527 | -0.98003
8 | -1.1736 | -1.2106 | -1.2058 | -1.2281 | -1.1792 | -1.1429 | -0.87366 | -0.67439 | -0.63545 | -0.71847 | -0.69215 | -0.62469 | -0.66218 | -0.71692 | -0.85365 | -0.96603 | -0.98274 | -0.94061 | -1.0115 | -1.0251 | -1.0322 | -1.0624 | -1.1541 | -1.1762

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.63757 | 0.70189 | 0.91357 | 1.0474 | 1.2315 | 1.4395 | 1.2832 | 1.8345 | 1.6829 | 1.9008 | 1.9535 | 1.812 | 1.7094 | 1.5737 | 1.4496 | 1.3046 | 1.291 | 1.0229 | 0.84631 | 1.0043 | 1.0232 | 1.1694 | 0.56779 | 0.54514
2 | 0.53131 | 0.58491 | 0.76131 | 0.87281 | 1.0262 | 1.1996 | 1.0693 | 1.5287 | 1.4024 | 1.584 | 1.6279 | 1.51 | 1.4245 | 1.3114 | 1.208 | 1.0872 | 1.0758 | 0.8524 | 0.70526 | 0.83688 | 0.8527 | 0.97447 | 0.47316 | 0.45428
3 | 0.42505 | 0.46793 | 0.60905 | 0.69825 | 0.82098 | 0.95967 | 0.85546 | 1.223 | 1.1219 | 1.2672 | 1.3023 | 1.208 | 1.1396 | 1.0491 | 0.96638 | 0.86973 | 0.86067 | 0.68192 | 0.56421 | 0.66951 | 0.68216 | 0.77957 | 0.37852 | 0.36343
4 | 0.31879 | 0.35094 | 0.45679 | 0.52369 | 0.61574 | 0.71975 | 0.6416 | 0.91723 | 0.84146 | 0.95038 | 0.97673 | 0.906 | 0.85468 | 0.78686 | 0.72478 | 0.65229 | 0.64551 | 0.51144 | 0.42316 | 0.50213 | 0.51162 | 0.58468 | 0.28389 | 0.27257
5 | 0.31879 | 0.35094 | 0.45679 | 0.52369 | 0.61574 | 0.71975 | 0.6416 | 0.91723 | 0.84146 | 0.95038 | 0.97673 | 0.906 | 0.85468 | 0.78686 | 0.72478 | 0.65229 | 0.64551 | 0.51144 | 0.42316 | 0.50213 | 0.51162 | 0.58468 | 0.28389 | 0.27257
6 | 0.31879 | 0.35094 | 0.45679 | 0.52369 | 0.61574 | 0.71975 | 0.6416 | 0.91723 | 0.84146 | 0.95038 | 0.97673 | 0.906 | 0.85468 | 0.78686 | 0.72478 | 0.65229 | 0.64551 | 0.51144 | 0.42316 | 0.50213 | 0.51162 | 0.58468 | 0.28389 | 0.27257
7 | 0.31879 | 0.35094 | 0.45679 | 0.52369 | 0.61574 | 0.71975 | 0.6416 | 0.91723 | 0.84146 | 0.95038 | 0.97673 | 0.906 | 0.85468 | 0.78686 | 0.72478 | 0.65229 | 0.64551 | 0.51144 | 0.42316 | 0.50213 | 0.51162 | 0.58468 | 0.28389 | 0.27257
8 | 0.31879 | 0.35094 | 0.45679 | 0.52369 | 0.61574 | 0.71975 | 0.6416 | 0.91723 | 0.84146 | 0.95038 | 0.97673 | 0.906 | 0.85468 | 0.78686 | 0.72478 | 0.65229 | 0.64551 | 0.51144 | 0.42316 | 0.50213 | 0.51162 | 0.58468 | 0.28389 | 0.27257

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.7676 | 1.8706 | 1.9753 | 2.0651 | 2.0886 | 2.1848 | 2.1736 | 2.0545 | 1.8615 | 2.7336 | 2.6694 | 2.4581 | 2.3983 | 2.4082 | 2.2941 | 2.1029 | 1.8899 | 1.8221 | 1.1454 | 1.2249 | 1.3392 | 1.3712 | 1.43 | 1.5785
2 | 1.473 | 1.5589 | 1.6461 | 1.7209 | 1.7405 | 1.8206 | 1.8113 | 1.7121 | 1.5513 | 2.278 | 2.2245 | 2.0484 | 1.9986 | 2.0068 | 1.9118 | 1.7524 | 1.5749 | 1.5184 | 0.95449 | 1.0207 | 1.116 | 1.1426 | 1.1917 | 1.3154
3 | 1.1784 | 1.2471 | 1.3169 | 1.3767 | 1.3924 | 1.4565 | 1.4491 | 1.3697 | 1.241 | 1.8224 | 1.7796 | 1.6387 | 1.5989 | 1.6055 | 1.5294 | 1.4019 | 1.26 | 1.2148 | 0.76359 | 0.81659 | 0.8928 | 0.9141 | 0.95334 | 1.0523
4 | 0.8838 | 0.93531 | 0.98767 | 1.0326 | 1.0443 | 1.0924 | 1.0868 | 1.0273 | 0.93075 | 1.3668 | 1.3347 | 1.229 | 1.1992 | 1.2041 | 1.1471 | 1.0514 | 0.94497 | 0.91107 | 0.57269 | 0.61244 | 0.6696 | 0.68558 | 0.71501 | 0.78924
5 | 0.8838 | 0.93531 | 0.98767 | 1.0326 | 1.0443 | 1.0924 | 1.0868 | 1.0273 | 0.93075 | 1.3668 | 1.3347 | 1.229 | 1.1992 | 1.2041 | 1.1471 | 1.0514 | 0.94497 | 0.91107 | 0.57269 | 0.61244 | 0.6696 | 0.68558 | 0.71501 | 0.78924
6 | 0.8838 | 0.93531 | 0.98767 | 1.0326 | 1.0443 | 1.0924 | 1.0868 | 1.0273 | 0.93075 | 1.3668 | 1.3347 | 1.229 | 1.1992 | 1.2041 | 1.1471 | 1.0514 | 0.94497 | 0.91107 | 0.57269 | 0.61244 | 0.6696 | 0.68558 | 0.71501 | 0.78924
7 | 0.8838 | 0.93531 | 0.98767 | 1.0326 | 1.0443 | 1.0924 | 1.0868 | 1.0273 | 0.93075 | 1.3668 | 1.3347 | 1.229 | 1.1992 | 1.2041 | 1.1471 | 1.0514 | 0.94497 | 0.91107 | 0.57269 | 0.61244 | 0.6696 | 0.68558 | 0.71501 | 0.78924
8 | 0.8838 | 0.93531 | 0.98767 | 1.0326 | 1.0443 | 1.0924 | 1.0868 | 1.0273 | 0.93075 | 1.3668 | 1.3347 | 1.229 | 1.1992 | 1.2041 | 1.1471 | 1.0514 | 0.94497 | 0.91107 | 0.57269 | 0.61244 | 0.6696 | 0.68558 | 0.71501 | 0.78924

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.6332e-05 | 2.7441e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041121 | 0.85743 | 2.1388 | 2.8936 | 3.3198 | 3.4476 | 2.9439 | 2.2381 | 1.2263 | 0.27334 | 0.001846 | 0.00031562 | 7.6764e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.211 | 2.6966 | 2.6467 | 2.7895 | 2.4157 | 2.1739 | 1.8186 | 1.7318 | 1.6471 | 1.4009 | 1.5079 | 1.4448 | 1.2987 | 1.2663 | 1.6621 | 1.7754 | 2.0312 | 2.1619 | 2.0967 | 2.2084 | 2.2126 | 2.2477 | 2.1312 | 2.5325
4 | 0 | 1.8351e-05 | 1.0454e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017127 | 0.34644 | 0.84705 | 1.112 | 1.2647 | 1.2597 | 1.1891 | 0.90436 | 0.47068 | 0.10824 | 0.00070323 | 0.00011889 | 3.3614e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.7443e-05 | 1.0767e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017805 | 0.32911 | 0.85552 | 1.1574 | 1.2774 | 1.3525 | 1.2006 | 0.92263 | 0.48555 | 0.11371 | 0.0007173 | 0.0001287 | 3.0705e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.7806e-05 | 1.0036e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017635 | 0.36376 | 0.83858 | 1.1574 | 1.2268 | 1.3525 | 1.0967 | 0.95917 | 0.50536 | 0.10496 | 0.0007384 | 0.00011767 | 3.3938e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.3152e-05 | 2.5612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041969 | 0.84877 | 2.1176 | 2.8369 | 3.0037 | 3.3481 | 2.8573 | 2.1924 | 1.2758 | 0.27607 | 0.0018284 | 0.00031255 | 7.7572e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.9969 | 2.8912 | 2.8377 | 2.7895 | 2.321 | 2.0903 | 1.837 | 1.6658 | 1.6148 | 1.5188 | 1.4934 | 1.4303 | 1.2987 | 1.2663 | 1.6285 | 1.8501 | 1.9531 | 2.097 | 2.1378 | 2.0191 | 2.3232 | 2.3612 | 2.1532 | 2.3587
4 | 0 | 1.8169e-05 | 1.0977e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016957 | 0.3499 | 0.83011 | 1.0894 | 1.2521 | 1.379 | 1.2006 | 0.89522 | 0.50536 | 0.10605 | 0.00068917 | 0.00011644 | 3.1998e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.7624e-05 | 1.0663e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016448 | 0.3499 | 0.85552 | 1.1347 | 1.2647 | 1.326 | 1.1083 | 0.89522 | 0.51527 | 0.11152 | 0.0006751 | 0.00012257 | 3.1675e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.8896e-05 | 1.0036e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017635 | 0.33604 | 0.84705 | 1.1574 | 1.2141 | 1.3923 | 1.1429 | 0.90436 | 0.51032 | 0.10605 | 0.00071027 | 0.00011644 | 3.3291e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.7695e-05 | 2.5873e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043241 | 0.84877 | 2.1811 | 2.8085 | 3.225 | 3.2487 | 2.9727 | 2.3751 | 1.2015 | 0.2788 | 0.0017581 | 0.00029723 | 7.838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.9969 | 2.8912 | 2.7013 | 2.7621 | 2.2736 | 2.0903 | 1.7635 | 1.5833 | 1.6955 | 1.4451 | 1.4644 | 1.4881 | 1.4069 | 1.3463 | 1.6621 | 1.8127 | 1.9726 | 2.1186 | 2.1172 | 2.1663 | 2.2568 | 2.1569 | 2.1751 | 2.3836
4 | 0 | 1.7624e-05 | 1.0872e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016448 | 0.35336 | 0.8894 | 1.0894 | 1.3279 | 1.2995 | 1.1891 | 0.92263 | 0.48059 | 0.1148 | 0.0006962 | 0.00012012 | 3.1675e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.7443e-05 | 1.0663e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016109 | 0.3499 | 0.84705 | 1.1347 | 1.3279 | 1.2995 | 1.1776 | 0.95003 | 0.47068 | 0.10715 | 0.0007384 | 0.0001287 | 3.3938e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.7261e-05 | 1.0245e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016109 | 0.32911 | 0.85552 | 1.0894 | 1.2141 | 1.3525 | 1.1083 | 0.86782 | 0.48555 | 0.11152 | 0.00073136 | 0.00012134 | 3.2968e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.8009 | 6.7579 | 6.4716 | 6.3374 | 6.2092 | 6.2371 | 6.2592 | 7.23 | 7.7638 | 7.6911 | 7.5297 | 7.6345 | 7.9531 | 7.8943 | 7.3087 | 7.5235 | 7.5184 | 7.3931 | 6.9351 | 6.8076 | 6.8364 | 6.7055 | 6.5252 | 6.4081
2 | 5.0636 | 4.8158 | 4.5942 | 4.2044 | 3.99 | 4.1286 | 4.4379 | 5.5637 | 6.0598 | 6.4815 | 5.8873 | 6.1913 | 6.2316 | 6.1555 | 5.3252 | 5.5401 | 5.7809 | 5.8573 | 6.0173 | 6.2989 | 6.6259 | 6.0461 | 5.4733 | 5.1534
3 | 3.3802 | 3.2105 | 2.9485 | 3.0371 | 2.93 | 2.9448 | 4.1321 | 4.9911 | 5.2234 | 4.9199 | 4.7914 | 5.1572 | 5.4171 | 5.0935 | 4.6651 | 4.4291 | 4.4645 | 4.3944 | 4.2328 | 4.5778 | 4.8253 | 4.4722 | 4.1416 | 3.5533
4 | 1.5717 | 1.2988 | 1.0513 | 1.0291 | 0.92244 | 0.85658 | 1.7574 | 2.8451 | 3.441 | 3.537 | 3.4549 | 3.1068 | 3.5357 | 3.3801 | 3.0957 | 2.8666 | 2.5671 | 2.3446 | 2.9057 | 3.3764 | 3.8925 | 3.6827 | 2.9252 | 2.1947
5 | 2.886 | 2.6295 | 2.4259 | 2.3601 | 2.4164 | 2.3951 | 2.6711 | 2.9093 | 3.2071 | 3.3165 | 3.5311 | 3.7404 | 3.8573 | 3.7214 | 3.5962 | 3.5499 | 3.5172 | 3.5401 | 3.5507 | 3.5871 | 3.9607 | 3.7544 | 3.7168 | 3.3336
6 | 3.0101 | 2.9091 | 2.6951 | 2.7866 | 2.8129 | 2.7888 | 3.0594 | 3.6271 | 3.7819 | 3.7756 | 3.7653 | 3.9784 | 3.9478 | 3.8225 | 3.6062 | 3.4822 | 3.6072 | 3.5565 | 3.31 | 3.3263 | 3.4899 | 3.1685 | 3.0728 | 3.0975
7 | 2.4779 | 2.2607 | 2.1909 | 2.2226 | 2.122 | 2.2675 | 2.9147 | 3.1295 | 3.599 | 3.8052 | 3.7718 | 3.9363 | 3.8493 | 3.9749 | 3.9174 | 3.6531 | 3.6638 | 3.5866 | 3.5213 | 3.5288 | 3.59 | 3.0136 | 3.0296 | 2.6707
8 | 1.9196 | 1.8193 | 1.7403 | 1.7147 | 1.7314 | 1.8337 | 2.9794 | 3.4263 | 3.6782 | 3.6401 | 3.7832 | 4.0185 | 4.0059 | 3.7719 | 3.3011 | 3.1552 | 2.9612 | 2.9435 | 2.8605 | 2.9297 | 2.8477 | 2.4866 | 2.2026 | 2.0362

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.8635 | 6.7579 | 6.3522 | 6.3374 | 6.0928 | 6.2371 | 6.3763 | 7.23 | 7.8408 | 7.6911 | 7.4549 | 7.4831 | 7.7962 | 8.0482 | 7.4507 | 7.5967 | 7.5924 | 7.2499 | 7.0711 | 6.7405 | 6.9033 | 6.7055 | 6.6474 | 6.5263
2 | 5.0636 | 4.8158 | 4.5524 | 4.2424 | 3.99 | 4.2057 | 4.3969 | 5.5087 | 6.1199 | 6.4174 | 5.9458 | 6.1913 | 6.3544 | 6.1555 | 5.2222 | 5.5401 | 5.8377 | 5.9139 | 6.1354 | 6.1745 | 6.5608 | 6.1655 | 5.422 | 5.0586
3 | 3.3198 | 3.2672 | 2.9224 | 3.0099 | 2.9834 | 2.8903 | 4.0549 | 5.09 | 5.1716 | 4.9685 | 4.7914 | 5.0549 | 5.4171 | 4.9942 | 4.6651 | 4.472 | 4.4206 | 4.3096 | 4.1913 | 4.6681 | 4.778 | 4.5604 | 4.1416 | 3.5855
4 | 1.5717 | 1.309 | 1.0353 | 1.0291 | 0.92244 | 0.84966 | 1.7729 | 2.8451 | 3.441 | 3.4672 | 3.4206 | 3.1376 | 3.5705 | 3.413 | 3.0657 | 2.8942 | 2.5922 | 2.3224 | 2.9057 | 3.3432 | 3.8543 | 3.719 | 2.9252 | 2.2141
5 | 2.8599 | 2.5825 | 2.4694 | 2.3389 | 2.4387 | 2.3505 | 2.7205 | 2.8806 | 3.2071 | 3.3492 | 3.5661 | 3.6662 | 3.8193 | 3.7214 | 3.5263 | 3.5844 | 3.5518 | 3.5744 | 3.5507 | 3.5871 | 4.0385 | 3.8286 | 3.7519 | 3.2719
6 | 2.9827 | 2.9091 | 2.6951 | 2.7356 | 2.8652 | 2.815 | 3.0879 | 3.6631 | 3.8194 | 3.701 | 3.84 | 4.0573 | 3.8699 | 3.8597 | 3.5711 | 3.4484 | 3.6072 | 3.5909 | 3.3424 | 3.2935 | 3.524 | 3.1997 | 3.1014 | 3.0975
7 | 2.4779 | 2.2805 | 2.1909 | 2.2623 | 2.1413 | 2.3095 | 2.9689 | 3.1604 | 3.5633 | 3.8804 | 3.7718 | 3.9753 | 3.8113 | 3.9749 | 3.9174 | 3.6887 | 3.6277 | 3.656 | 3.4523 | 3.5288 | 3.6603 | 2.9543 | 3.0013 | 2.6223
8 | 1.9032 | 1.8347 | 1.7403 | 1.7147 | 1.7161 | 1.8671 | 2.9517 | 3.3585 | 3.7146 | 3.712 | 3.7832 | 4.0584 | 4.0059 | 3.7719 | 3.2371 | 3.1246 | 2.9902 | 2.9152 | 2.8046 | 2.9873 | 2.7922 | 2.4622 | 2.2226 | 2.0719

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.8635 | 6.8819 | 6.3522 | 6.4547 | 6.0928 | 6.178 | 6.2592 | 7.3732 | 7.6097 | 7.6151 | 7.6044 | 7.6345 | 7.8747 | 7.7403 | 7.2377 | 7.6699 | 7.5924 | 7.2499 | 6.9351 | 6.7405 | 6.7695 | 6.8378 | 6.6474 | 6.349
2 | 5.1097 | 4.8593 | 4.5942 | 4.2805 | 3.9533 | 4.0901 | 4.4789 | 5.4536 | 5.9397 | 6.5455 | 5.7705 | 6.1913 | 6.1701 | 6.1555 | 5.2737 | 5.5938 | 5.8946 | 5.9139 | 5.8992 | 6.2989 | 6.4958 | 6.0461 | 5.4733 | 5.2008
3 | 3.4104 | 3.1538 | 3.0008 | 3.0643 | 2.9033 | 2.8903 | 4.2094 | 5.0405 | 5.1716 | 5.0171 | 4.6962 | 5.2595 | 5.524 | 4.9942 | 4.6198 | 4.5149 | 4.5523 | 4.3096 | 4.3156 | 4.5327 | 4.9199 | 4.3839 | 4.1803 | 3.4889
4 | 1.5717 | 1.309 | 1.0353 | 1.0449 | 0.91516 | 0.85658 | 1.7574 | 2.817 | 3.4751 | 3.537 | 3.4549 | 3.1683 | 3.5009 | 3.3801 | 3.1256 | 2.8389 | 2.542 | 2.3224 | 2.849 | 3.3764 | 3.9307 | 3.7554 | 2.9252 | 2.1752
5 | 2.9122 | 2.653 | 2.4477 | 2.3177 | 2.3942 | 2.3728 | 2.6464 | 2.9668 | 3.2071 | 3.3165 | 3.5311 | 3.6662 | 3.9334 | 3.7939 | 3.666 | 3.6188 | 3.4826 | 3.6086 | 3.4811 | 3.6225 | 3.9218 | 3.8286 | 3.787 | 3.3027
6 | 2.9827 | 2.9091 | 2.7439 | 2.7611 | 2.7605 | 2.815 | 3.0594 | 3.6631 | 3.7819 | 3.701 | 3.6905 | 3.9784 | 3.9478 | 3.7852 | 3.5361 | 3.4484 | 3.6782 | 3.4877 | 3.3424 | 3.3263 | 3.4899 | 3.231 | 3.1301 | 3.1545
7 | 2.4779 | 2.2805 | 2.2297 | 2.2226 | 2.0834 | 2.3095 | 2.9147 | 3.1914 | 3.5277 | 3.73 | 3.7343 | 4.0144 | 3.8493 | 3.9361 | 3.9936 | 3.5821 | 3.7359 | 3.6213 | 3.5559 | 3.5288 | 3.6252 | 2.9543 | 3.0578 | 2.6223
8 | 1.9526 | 1.8039 | 1.7701 | 1.7295 | 1.7468 | 1.8671 | 3.0072 | 3.4263 | 3.7511 | 3.6042 | 3.8208 | 3.9388 | 4.085 | 3.6984 | 3.2691 | 3.1246 | 3.0192 | 2.887 | 2.9163 | 2.9585 | 2.82 | 2.4866 | 2.1827 | 2.0183

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.89423 | 0.98772 | 0.93082 | 0.93082 | 0.91049 | 0.96333 | 0.99179 | 1.8576 | 2.1624 | 2.0811 | 2.0324 | 2.0283 | 2.1584 | 2.0933 | 1.4674 | 1.9185 | 1.9429 | 1.821 | 1.443 | 1.3088 | 1.3739 | 1.3779 | 0.95114 | 0.94301
2 | 0.037385 | -0.22431 | -0.243 | -0.35516 | -0.42993 | -0.33647 | -0.42993 | 1.0842 | 1.3833 | 1.7758 | 1.0094 | 0.91594 | 0.63555 | 0.85986 | 0.37385 | 0.31777 | 0.37385 | 0.67293 | 1.2898 | 1.3085 | 1.0468 | 0.80378 | 0.37385 | 0.07477
3 | -0.22563 | -0.53439 | -0.93221 | -0.86096 | -0.87877 | -0.83721 | -0.047501 | 1.0035 | 1.3182 | 1.33 | 1.1103 | 1.3894 | 1.2588 | 1.0985 | 0.78971 | 0.49283 | 0.61158 | 0.54626 | 0.10094 | 0.43939 | 0.61752 | 0.40376 | -0.37407 | -0.76596
4 | -1.0676 | -1.0778 | -1.1086 | -1.1086 | -1.1343 | -1.1651 | -1.0573 | -0.71342 | -0.53379 | -0.56458 | -0.71342 | -0.77501 | -0.71856 | -0.78015 | -0.73395 | -0.8674 | -0.97518 | -0.8674 | -0.61077 | -0.54918 | -0.54918 | -0.72369 | -0.8982 | -0.93412
5 | -0.66473 | -0.87153 | -1.0266 | -1.0192 | -1.0192 | -1.1153 | -1.0045 | -0.39884 | 0.13295 | 0.44315 | 0.7312 | 0.77552 | 0.6795 | 0.56133 | 0.36929 | 0.23635 | 0.19942 | 0.18465 | 0.18465 | 0.044315 | 0.39145 | 0.18465 | 0.1034 | -0.16249
6 | 0.48451 | 0.53751 | 0.40881 | 0.48073 | 0.49208 | 0.50533 | 0.4883 | 0.90468 | 1.0372 | 1.0353 | 0.90468 | 1.0807 | 1.1261 | 1.0372 | 0.90278 | 0.7949 | 0.96903 | 0.93874 | 0.73623 | 0.68324 | 0.80437 | 0.63403 | 0.48262 | 0.5394
7 | -0.93479 | -0.96113 | -1.0204 | -1.0467 | -0.98087 | -1.0599 | -0.90846 | -0.41473 | -0.072414 | -0.059247 | 0.12508 | 0.039498 | 0.013166 | 0 | -0.10533 | -0.18433 | -0.26991 | -0.35548 | -0.3094 | -0.37523 | -0.26332 | -0.49373 | -0.62539 | -0.67147
8 | -1.1703 | -1.1781 | -1.1898 | -1.1957 | -1.18 | -1.1527 | -0.97879 | -0.80882 | -0.79124 | -0.77952 | -0.76584 | -0.75998 | -0.77756 | -0.80687 | -0.88892 | -0.928 | -0.95926 | -0.96316 | -0.98075 | -1.014 | -1.0784 | -1.1214 | -1.139 | -1.1605

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.87635 | 0.9976 | 0.94943 | 0.94013 | 0.9196 | 0.94407 | 0.99179 | 1.8947 | 2.184 | 2.1228 | 1.9917 | 2.0486 | 2.1584 | 2.1143 | 1.4674 | 1.8802 | 1.9818 | 1.7846 | 1.4718 | 1.335 | 1.4013 | 1.3779 | 0.97016 | 0.95244
2 | 0.036638 | -0.21983 | -0.24786 | -0.36226 | -0.42993 | -0.33647 | -0.42133 | 1.0842 | 1.3833 | 1.7403 | 1.0094 | 0.89762 | 0.62919 | 0.84266 | 0.38133 | 0.3146 | 0.36638 | 0.6662 | 1.3156 | 1.3216 | 1.0259 | 0.80378 | 0.37759 | 0.075518
3 | -0.23014 | -0.54508 | -0.95086 | -0.86957 | -0.89635 | -0.84558 | -0.046551 | 0.99343 | 1.3445 | 1.3433 | 1.0992 | 1.3755 | 1.2336 | 1.0765 | 0.78181 | 0.49775 | 0.61158 | 0.54626 | 0.10296 | 0.43499 | 0.61752 | 0.4078 | -0.37781 | -0.78128
4 | -1.0889 | -1.0886 | -1.0975 | -1.1308 | -1.1116 | -1.1534 | -1.0679 | -0.69916 | -0.52311 | -0.57587 | -0.72769 | -0.76726 | -0.70419 | -0.77235 | -0.73395 | -0.88475 | -0.95568 | -0.88475 | -0.62299 | -0.54369 | -0.55467 | -0.73816 | -0.88921 | -0.95281
5 | -0.67802 | -0.86282 | -1.0061 | -1.0396 | -1.0192 | -1.1153 | -1.0145 | -0.39884 | 0.1356 | 0.43872 | 0.74582 | 0.78327 | 0.6795 | 0.57255 | 0.3656 | 0.23635 | 0.19942 | 0.18095 | 0.18465 | 0.043872 | 0.39145 | 0.18834 | 0.10133 | -0.16249
6 | 0.48451 | 0.54826 | 0.40472 | 0.47592 | 0.50192 | 0.50533 | 0.49806 | 0.89563 | 1.0475 | 1.0249 | 0.91372 | 1.1023 | 1.1486 | 1.0268 | 0.90278 | 0.80285 | 0.98841 | 0.95752 | 0.73623 | 0.69007 | 0.79632 | 0.62769 | 0.47297 | 0.55019
7 | -0.95349 | -0.96113 | -0.99997 | -1.0362 | -0.96126 | -1.0493 | -0.91755 | -0.40644 | -0.070965 | -0.060432 | 0.12508 | 0.040288 | 0.013034 | 0 | -0.10322 | -0.18617 | -0.26721 | -0.35193 | -0.30322 | -0.38274 | -0.26596 | -0.5036 | -0.61288 | -0.67819
8 | -1.1468 | -1.1781 | -1.1779 | -1.2076 | -1.1918 | -1.1642 | -0.99837 | -0.81691 | -0.79124 | -0.79511 | -0.78116 | -0.75238 | -0.76979 | -0.80687 | -0.88892 | -0.928 | -0.94007 | -0.98243 | -0.96113 | -1.014 | -1.0569 | -1.1102 | -1.1504 | -1.1721

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.87635 | 0.98772 | 0.92151 | 0.9122 | 0.90139 | 0.94407 | 0.99179 | 1.8947 | 2.184 | 2.0811 | 2.012 | 2.0689 | 2.2015 | 2.0515 | 1.4674 | 1.8994 | 1.9818 | 1.8028 | 1.4141 | 1.3219 | 1.4013 | 1.3504 | 0.93212 | 0.92415
2 | 0.037011 | -0.22431 | -0.24543 | -0.35161 | -0.43423 | -0.32974 | -0.42993 | 1.095 | 1.4109 | 1.7758 | 1.0195 | 0.89762 | 0.62284 | 0.86846 | 0.36638 | 0.3146 | 0.37011 | 0.67293 | 1.264 | 1.3216 | 1.0363 | 0.80378 | 0.36638 | 0.074023
3 | -0.22563 | -0.53439 | -0.93221 | -0.86957 | -0.86999 | -0.84558 | -0.046551 | 1.0235 | 1.3445 | 1.33 | 1.0992 | 1.4033 | 1.2714 | 1.0985 | 0.79761 | 0.49283 | 0.61769 | 0.55173 | 0.10296 | 0.4306 | 0.61134 | 0.39972 | -0.38155 | -0.77362
4 | -1.0889 | -1.0671 | -1.0865 | -1.1308 | -1.157 | -1.1418 | -1.0467 | -0.72769 | -0.52845 | -0.57023 | -0.71342 | -0.77501 | -0.73293 | -0.78015 | -0.74129 | -0.85005 | -0.99469 | -0.8674 | -0.59856 | -0.55467 | -0.54369 | -0.71645 | -0.90718 | -0.92478
5 | -0.65808 | -0.86282 | -1.0266 | -1.0396 | -1.0396 | -1.1264 | -0.99443 | -0.40282 | 0.13427 | 0.44315 | 0.74582 | 0.79103 | 0.68629 | 0.56133 | 0.3656 | 0.23871 | 0.20341 | 0.18095 | 0.18649 | 0.044758 | 0.39145 | 0.18465 | 0.10133 | -0.16411
6 | 0.48451 | 0.53751 | 0.40472 | 0.48553 | 0.497 | 0.50533 | 0.47853 | 0.92277 | 1.0372 | 1.0249 | 0.91372 | 1.0699 | 1.1149 | 1.0475 | 0.91181 | 0.7949 | 0.98841 | 0.95752 | 0.73623 | 0.66957 | 0.82045 | 0.64037 | 0.47297 | 0.534
7 | -0.94414 | -0.96113 | -1.0408 | -1.0676 | -1.0005 | -1.0705 | -0.89029 | -0.41058 | -0.070965 | -0.058063 | 0.12633 | 0.039893 | 0.013298 | 0 | -0.10533 | -0.18433 | -0.26991 | -0.35904 | -0.3125 | -0.36773 | -0.26332 | -0.49373 | -0.61914 | -0.6849
8 | -1.1703 | -1.1781 | -1.166 | -1.1837 | -1.1918 | -1.1527 | -0.96901 | -0.80074 | -0.79124 | -0.77952 | -0.7735 | -0.75998 | -0.77756 | -0.81494 | -0.9067 | -0.928 | -0.97844 | -0.95353 | -0.97094 | -1.0241 | -1.0784 | -1.099 | -1.1162 | -1.1837

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.63757 | 0.70189 | 0.91357 | 1.0474 | 1.2315 | 1.4395 | 1.2832 | 1.8345 | 1.6829 | 1.9008 | 1.9535 | 1.812 | 1.7094 | 1.5737 | 1.4496 | 1.3046 | 1.291 | 1.0229 | 0.84631 | 1.0043 | 1.0232 | 1.1694 | 0.56779 | 0.54514
2 | 0.53131 | 0.58491 | 0.76131 | 0.87281 | 1.0262 | 1.1996 | 1.0693 | 1.5287 | 1.4024 | 1.584 | 1.6279 | 1.51 | 1.4245 | 1.3114 | 1.208 | 1.0872 | 1.0758 | 0.8524 | 0.70526 | 0.83688 | 0.8527 | 0.97447 | 0.47316 | 0.45428
3 | 0.42505 | 0.46793 | 0.60905 | 0.69825 | 0.82098 | 0.95967 | 0.85546 | 1.223 | 1.1219 | 1.2672 | 1.3023 | 1.208 | 1.1396 | 1.0491 | 0.96638 | 0.86973 | 0.86067 | 0.68192 | 0.56421 | 0.66951 | 0.68216 | 0.77957 | 0.37852 | 0.36343
4 | 0.31879 | 0.35094 | 0.45679 | 0.52369 | 0.61574 | 0.71975 | 0.6416 | 0.91723 | 0.84146 | 0.95038 | 0.97673 | 0.906 | 0.85468 | 0.78686 | 0.72478 | 0.65229 | 0.64551 | 0.51144 | 0.42316 | 0.50213 | 0.51162 | 0.58468 | 0.28389 | 0.27257
5 | 0.31879 | 0.35094 | 0.45679 | 0.52369 | 0.61574 | 0.71975 | 0.6416 | 0.91723 | 0.84146 | 0.95038 | 0.97673 | 0.906 | 0.85468 | 0.78686 | 0.72478 | 0.65229 | 0.64551 | 0.51144 | 0.42316 | 0.50213 | 0.51162 | 0.58468 | 0.28389 | 0.27257
6 | 0.31879 | 0.35094 | 0.45679 | 0.52369 | 0.61574 | 0.71975 | 0.6416 | 0.91723 | 0.84146 | 0.95038 | 0.97673 | 0.906 | 0.85468 | 0.78686 | 0.72478 | 0.65229 | 0.64551 | 0.51144 | 0.42316 | 0.50213 | 0.51162 | 0.58468 | 0.28389 | 0.27257
7 | 0.31879 | 0.35094 | 0.45679 | 0.52369 | 0.61574 | 0.71975 | 0.6416 | 0.91723 | 0.84146 | 0.95038 | 0.97673 | 0.906 | 0.85468 | 0.78686 | 0.72478 | 0.65229 | 0.64551 | 0.51144 | 0.42316 | 0.50213 | 0.51162 | 0.58468 | 0.28389 | 0.27257
8 | 0.31879 | 0.35094 | 0.45679 | 0.52369 | 0.61574 | 0.71975 | 0.6416 | 0.91723 | 0.84146 | 0.95038 | 0.97673 | 0.906 | 0.85468 | 0.78686 | 0.72478 | 0.65229 | 0.64551 | 0.51144 | 0.42316 | 0.50213 | 0.51162 | 0.58468 | 0.28389 | 0.27257

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.7676 | 1.8706 | 1.9753 | 2.0651 | 2.0886 | 2.1848 | 2.1736 | 2.0545 | 1.8615 | 2.7336 | 2.6694 | 2.4581 | 2.3983 | 2.4082 | 2.2941 | 2.1029 | 1.8899 | 1.8221 | 1.1454 | 1.2249 | 1.3392 | 1.3712 | 1.43 | 1.5785
2 | 1.473 | 1.5589 | 1.6461 | 1.7209 | 1.7405 | 1.8206 | 1.8113 | 1.7121 | 1.5513 | 2.278 | 2.2245 | 2.0484 | 1.9986 | 2.0068 | 1.9118 | 1.7524 | 1.5749 | 1.5184 | 0.95449 | 1.0207 | 1.116 | 1.1426 | 1.1917 | 1.3154
3 | 1.1784 | 1.2471 | 1.3169 | 1.3767 | 1.3924 | 1.4565 | 1.4491 | 1.3697 | 1.241 | 1.8224 | 1.7796 | 1.6387 | 1.5989 | 1.6055 | 1.5294 | 1.4019 | 1.26 | 1.2148 | 0.76359 | 0.81659 | 0.8928 | 0.9141 | 0.95334 | 1.0523
4 | 0.8838 | 0.93531 | 0.98767 | 1.0326 | 1.0443 | 1.0924 | 1.0868 | 1.0273 | 0.93075 | 1.3668 | 1.3347 | 1.229 | 1.1992 | 1.2041 | 1.1471 | 1.0514 | 0.94497 | 0.91107 | 0.57269 | 0.61244 | 0.6696 | 0.68558 | 0.71501 | 0.78924
5 | 0.8838 | 0.93531 | 0.98767 | 1.0326 | 1.0443 | 1.0924 | 1.0868 | 1.0273 | 0.93075 | 1.3668 | 1.3347 | 1.229 | 1.1992 | 1.2041 | 1.1471 | 1.0514 | 0.94497 | 0.91107 | 0.57269 | 0.61244 | 0.6696 | 0.68558 | 0.71501 | 0.78924
6 | 0.8838 | 0.93531 | 0.98767 | 1.0326 | 1.0443 | 1.0924 | 1.0868 | 1.0273 | 0.93075 | 1.3668 | 1.3347 | 1.229 | 1.1992 | 1.2041 | 1.1471 | 1.0514 | 0.94497 | 0.91107 | 0.57269 | 0.61244 | 0.6696 | 0.68558 | 0.71501 | 0.78924
7 | 0.8838 | 0.93531 | 0.98767 | 1.0326 | 1.0443 | 1.0924 | 1.0868 | 1.0273 | 0.93075 | 1.3668 | 1.3347 | 1.229 | 1.1992 | 1.2041 | 1.1471 | 1.0514 | 0.94497 | 0.91107 | 0.57269 | 0.61244 | 0.6696 | 0.68558 | 0.71501 | 0.78924
8 | 0.8838 | 0.93531 | 0.98767 | 1.0326 | 1.0443 | 1.0924 | 1.0868 | 1.0273 | 0.93075 | 1.3668 | 1.3347 | 1.229 | 1.1992 | 1.2041 | 1.1471 | 1.0514 | 0.94497 | 0.91107 | 0.57269 | 0.61244 | 0.6696 | 0.68558 | 0.71501 | 0.78924

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.7111e-05 | 3.4247e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054969 | 1.0929 | 2.5889 | 3.4882 | 4.1173 | 4.4214 | 3.6497 | 2.8705 | 1.599 | 0.33329 | 0.0021732 | 0.00036467 | 9.2884e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.3819 | 1.8953 | 2.0889 | 2.0124 | 1.8651 | 1.5066 | 1.4982 | 1.293 | 1.2325 | 1.0567 | 1.0872 | 1.125 | 0.95919 | 1.0533 | 1.2934 | 1.3252 | 1.4323 | 1.6654 | 1.4334 | 1.5116 | 1.7288 | 1.7467 | 1.7119 | 1.9191
4 | 0 | 2.4229e-05 | 1.2645e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021565 | 0.4328 | 1.0463 | 1.4825 | 1.6469 | 1.6001 | 1.4304 | 1.0908 | 0.6396 | 0.14581 | 0.00083415 | 0.00015489 | 3.7936e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.3767e-05 | 1.304e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021776 | 0.45466 | 1.0355 | 1.4244 | 1.535 | 1.617 | 1.5484 | 1.1597 | 0.63339 | 0.13748 | 0.00087805 | 0.00015489 | 3.8327e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.2152e-05 | 1.3699e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022199 | 0.45028 | 1.1003 | 1.4244 | 1.599 | 1.7349 | 1.5189 | 1.2056 | 0.65202 | 0.14026 | 0.00087805 | 0.00015339 | 3.7545e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.9995e-05 | 3.293e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05074 | 1.1476 | 2.6967 | 3.4519 | 3.9574 | 4.0003 | 3.5391 | 2.9853 | 1.5369 | 0.36106 | 0.0021951 | 0.00039475 | 0.00010266 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2458 | 1.9153 | 2.0889 | 1.9722 | 1.8473 | 1.6017 | 1.3698 | 1.229 | 1.1969 | 1.0567 | 1.1315 | 1.0286 | 1.0291 | 1.033 | 1.2437 | 1.3671 | 1.4323 | 1.5544 | 1.524 | 1.6061 | 1.6423 | 1.5955 | 1.6132 | 1.8073
4 | 0 | 2.2614e-05 | 1.2645e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021353 | 0.45903 | 1.0571 | 1.497 | 1.6309 | 1.7517 | 1.4894 | 1.1023 | 0.60855 | 0.14443 | 0.00089561 | 0.00015489 | 3.7154e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.3306e-05 | 1.2777e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021987 | 0.44154 | 1.0248 | 1.468 | 1.6629 | 1.7685 | 1.5189 | 1.1941 | 0.6396 | 0.14165 | 0.00090439 | 0.00014737 | 3.9109e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.1921e-05 | 1.2513e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020296 | 0.41968 | 1.1003 | 1.5261 | 1.583 | 1.6338 | 1.5189 | 1.0908 | 0.65202 | 0.1347 | 0.00090439 | 0.0001564 | 4.1064e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.7111e-05 | 3.293e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051269 | 1.1039 | 2.6698 | 3.5609 | 3.9175 | 4.3793 | 3.8709 | 2.8992 | 1.5214 | 0.34371 | 0.0022171 | 0.00036843 | 9.2884e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.155 | 2.035 | 2.1725 | 2.0124 | 1.8295 | 1.5066 | 1.4268 | 1.229 | 1.1495 | 1.1003 | 1.065 | 1.125 | 1.0391 | 1.0229 | 1.2188 | 1.4368 | 1.4042 | 1.5861 | 1.4938 | 1.5903 | 1.7806 | 1.7131 | 1.7119 | 1.7887
4 | 0 | 2.3998e-05 | 1.304e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020085 | 0.41968 | 1.1218 | 1.4389 | 1.535 | 1.7349 | 1.4156 | 1.1023 | 0.62097 | 0.13748 | 0.00087805 | 0.00014888 | 3.7154e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.3306e-05 | 1.2777e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02093 | 0.45903 | 1.1218 | 1.5261 | 1.6309 | 1.6843 | 1.4451 | 1.1367 | 0.60855 | 0.14165 | 0.00085171 | 0.00015038 | 4.0673e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.3075e-05 | 1.2777e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020719 | 0.45466 | 1.0571 | 1.5116 | 1.599 | 1.6338 | 1.4599 | 1.1023 | 0.63339 | 0.14026 | 0.00088683 | 0.0001579 | 4.0282e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1