## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2040
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 148.6%
Flex. Load Growth | 387%
RES Installed, [MW] | 19
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 5
3 | 9 | 5
4 | 22 | 3
5 | 24 | 3
6 | 26 | 3

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 3.805 | 3.9319 | 3.5208 | 3.3372 | 2.7342 | 2.3206 | 2.8379 | 0.49284 | 0.4334 | 0.63184 | 0.37211 | 0.46498 | 0.74081 | 1.3649 | 1.4562 | 1.4321 | 0.80335 | 1.6364 | 0.9603 | 0.67518 | 1.0253 | 0.6337 | 2.8924 | 3.4867
Minimum FL, [MW] | -8.5907 | -9.1863 | -10.3317 | -11.145 | -11.9124 | -13.0006 | -12.405 | -13.9152 | -12.6209 | -18.538 | -18.348 | -16.7729 | -16.0782 | -15.5232 | -14.6318 | -13.315 | -12.4503 | -11.1418 | -7.072 | -7.9147 | -8.3661 | -8.9818 | -7.136 | -7.5827
Maximum FL, [MW] | 8.2761 | 8.8541 | 9.9275 | 10.6822 | 11.3702 | 12.4155 | 11.8366 | 13.3575 | 12.2353 | 13.9614 | 14.0713 | 13.1721 | 12.7282 | 12.401 | 11.6217 | 10.5809 | 9.8569 | 8.8096 | 6.8953 | 7.7178 | 8.2011 | 8.8341 | 6.8741 | 7.3097

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.5973 | 7.3672 | 7.0506 | 7.2054 | 6.9003 | 6.8261 | 6.9882 | 8.4326 | 8.5873 | 8.5459 | 8.4684 | 8.6634 | 8.6263 | 8.601 | 7.5359 | 8.0805 | 8.6344 | 8.6719 | 8.1067 | 7.6827 | 7.6994 | 7.288 | 7.0462 | 7.0249
2 | 4.7551 | 4.659 | 4.4204 | 4.3581 | 4.2958 | 4.4868 | 5.4158 | 5.8527 | 6.3457 | 6.5682 | 6.511 | 6.3729 | 6.1905 | 5.9972 | 5.6164 | 5.7792 | 6.2968 | 7.6411 | 7.178 | 6.5951 | 6.4553 | 5.9667 | 5.8461 | 5.3259
3 | 3.2876 | 3.1384 | 2.9991 | 3.0275 | 2.9714 | 3.29 | 5.192 | 5.7095 | 5.9542 | 5.7943 | 5.5498 | 5.9131 | 5.523 | 5.3468 | 4.6611 | 4.6395 | 4.7425 | 5.2245 | 4.7029 | 4.8442 | 4.7527 | 4.4254 | 3.9918 | 3.6455
4 | 1.2358 | 0.94886 | 0.90801 | 0.82898 | 0.79502 | 1.2964 | 2.418 | 2.7059 | 2.9718 | 2.8056 | 2.756 | 2.5734 | 2.5357 | 2.4549 | 2.3586 | 2.4066 | 2.937 | 4.4724 | 3.9695 | 3.3456 | 3.2718 | 2.8847 | 2.4007 | 1.9901
5 | 2.8463 | 2.636 | 2.4074 | 2.4159 | 2.402 | 2.6302 | 3.3838 | 3.4827 | 3.5933 | 3.7546 | 3.8325 | 3.9052 | 3.8579 | 3.7372 | 3.735 | 3.7035 | 3.8857 | 4.5262 | 4.4018 | 4.2792 | 4.2761 | 3.9601 | 3.7564 | 3.4904
6 | 3.3044 | 3.1425 | 3.0315 | 3.0458 | 3.0152 | 3.2033 | 3.64 | 4.1191 | 4.3108 | 4.4759 | 4.3787 | 4.4545 | 4.46 | 4.4572 | 4.1722 | 4.1793 | 3.9958 | 4.2671 | 4.0717 | 3.9807 | 3.9292 | 3.7587 | 3.606 | 3.43
7 | 2.7507 | 2.5934 | 2.4623 | 2.4631 | 2.4114 | 2.6171 | 3.3466 | 3.7196 | 3.9071 | 3.9326 | 3.8784 | 3.9206 | 3.8372 | 3.7597 | 3.4832 | 3.5461 | 3.7451 | 4.3508 | 4.0551 | 3.8395 | 3.7941 | 3.5244 | 3.2979 | 3.0588
8 | 2.1224 | 2.0433 | 1.9656 | 1.9299 | 1.9645 | 2.2949 | 3.6717 | 4.1245 | 4.2767 | 4.2734 | 4.4026 | 4.3821 | 4.15 | 4.1134 | 3.6621 | 3.3146 | 3.3365 | 3.7098 | 3.5808 | 3.4402 | 3.4053 | 3.11 | 2.6948 | 2.4333

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.5973 | 7.433 | 6.9871 | 7.0747 | 6.9003 | 6.9533 | 6.8598 | 8.5993 | 8.6723 | 8.7143 | 8.3844 | 8.5777 | 8.5415 | 8.4344 | 7.6083 | 8.2364 | 8.8038 | 8.8388 | 8.1858 | 7.7582 | 7.5495 | 7.2164 | 7.1755 | 7.0882
2 | 4.7551 | 4.5789 | 4.3437 | 4.3581 | 4.2958 | 4.5278 | 5.317 | 5.8527 | 6.3457 | 6.6329 | 6.382 | 6.4988 | 6.3118 | 6.1126 | 5.7239 | 5.8346 | 6.2968 | 7.4937 | 7.2482 | 6.6599 | 6.581 | 5.9667 | 5.7388 | 5.3733
3 | 3.3432 | 3.1907 | 2.9738 | 3.0792 | 2.9193 | 3.2304 | 5.2402 | 5.7095 | 5.8363 | 5.7372 | 5.5498 | 5.796 | 5.4145 | 5.3468 | 4.6611 | 4.684 | 4.6498 | 5.2746 | 4.6114 | 4.8442 | 4.7065 | 4.3386 | 3.9197 | 3.7091
4 | 1.2272 | 0.94886 | 0.90245 | 0.82898 | 0.80545 | 1.307 | 2.3753 | 2.6528 | 3.0011 | 2.8605 | 2.8103 | 2.5229 | 2.5849 | 2.4549 | 2.4029 | 2.384 | 2.8799 | 4.3862 | 3.892 | 3.3456 | 3.3352 | 2.8847 | 2.4218 | 2.0229
5 | 2.8956 | 2.5911 | 2.3663 | 2.4576 | 2.3808 | 2.5823 | 3.4458 | 3.4484 | 3.6643 | 3.6807 | 3.8704 | 3.828 | 3.8201 | 3.7732 | 3.735 | 3.7035 | 3.8477 | 4.4826 | 4.3587 | 4.2792 | 4.2761 | 3.9212 | 3.8257 | 3.5219
6 | 3.2459 | 3.115 | 2.9779 | 2.9915 | 3.0426 | 3.2033 | 3.6065 | 4.1598 | 4.3962 | 4.4318 | 4.3787 | 4.4986 | 4.3723 | 4.4572 | 4.1319 | 4.1389 | 3.9175 | 4.1851 | 3.9922 | 3.9807 | 3.9675 | 3.7587 | 3.606 | 3.43
7 | 2.7744 | 2.6154 | 2.4201 | 2.4418 | 2.4328 | 2.6648 | 3.3466 | 3.6462 | 3.9457 | 3.8939 | 3.84 | 3.8431 | 3.7996 | 3.8322 | 3.5166 | 3.6142 | 3.7451 | 4.3927 | 3.9759 | 3.9149 | 3.7572 | 3.4898 | 3.2679 | 3.0588
8 | 2.1049 | 2.0598 | 1.9334 | 1.9299 | 1.9984 | 2.3362 | 3.6378 | 4.206 | 4.2767 | 4.1892 | 4.4462 | 4.4688 | 4.15 | 4.1532 | 3.6973 | 3.2829 | 3.304 | 3.6389 | 3.5808 | 3.4739 | 3.3392 | 3.0795 | 2.7188 | 2.4541

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.4606 | 7.3014 | 7.1775 | 7.3362 | 6.7732 | 6.6988 | 6.9882 | 8.4326 | 8.7573 | 8.6301 | 8.6363 | 8.7491 | 8.4567 | 8.7676 | 7.6807 | 8.2364 | 8.6344 | 8.6719 | 8.0276 | 7.5317 | 7.6245 | 7.4312 | 6.9168 | 6.9616
2 | 4.7139 | 4.7391 | 4.3437 | 4.3581 | 4.2574 | 4.5278 | 5.5147 | 5.8527 | 6.2202 | 6.6975 | 6.4465 | 6.4988 | 6.0691 | 5.9972 | 5.5089 | 5.6684 | 6.1736 | 7.7148 | 7.178 | 6.7247 | 6.3924 | 5.9081 | 5.8998 | 5.3733
3 | 3.2876 | 3.0861 | 2.9738 | 3.0533 | 2.9975 | 3.2304 | 5.0957 | 5.7095 | 5.8952 | 5.6801 | 5.5498 | 5.796 | 5.4145 | 5.3984 | 4.7058 | 4.7284 | 4.6498 | 5.1244 | 4.7944 | 4.9392 | 4.7527 | 4.4688 | 3.9197 | 3.6455
4 | 1.2272 | 0.95997 | 0.90245 | 0.81907 | 0.80545 | 1.2751 | 2.4607 | 2.7591 | 3.0011 | 2.8056 | 2.756 | 2.5229 | 2.5849 | 2.4085 | 2.4029 | 2.4066 | 2.9085 | 4.5154 | 4.0082 | 3.28 | 3.2718 | 2.8565 | 2.4429 | 2.0229
5 | 2.8216 | 2.6136 | 2.4074 | 2.3743 | 2.3808 | 2.6542 | 3.3838 | 3.4484 | 3.5223 | 3.7546 | 3.8325 | 3.8666 | 3.8201 | 3.7012 | 3.735 | 3.7391 | 3.9238 | 4.4826 | 4.3157 | 4.2371 | 4.3179 | 3.9991 | 3.8257 | 3.4276
6 | 3.3629 | 3.0875 | 2.9779 | 3.0729 | 2.9877 | 3.2033 | 3.6736 | 4.2005 | 4.3108 | 4.5642 | 4.4221 | 4.4545 | 4.5038 | 4.414 | 4.2124 | 4.1389 | 4.0741 | 4.2261 | 4.1115 | 3.9807 | 3.8909 | 3.7218 | 3.6723 | 3.43
7 | 2.7981 | 2.6154 | 2.4834 | 2.4844 | 2.4328 | 2.6409 | 3.3772 | 3.6829 | 3.9457 | 3.8552 | 3.9168 | 3.8818 | 3.8372 | 3.7959 | 3.55 | 3.5461 | 3.7818 | 4.3508 | 4.0947 | 3.7641 | 3.7203 | 3.5591 | 3.2979 | 3.0046
8 | 2.0875 | 2.0598 | 1.9656 | 1.9459 | 1.9476 | 2.2743 | 3.7056 | 4.043 | 4.1921 | 4.1892 | 4.4899 | 4.2954 | 4.1908 | 4.193 | 3.5918 | 3.378 | 3.4017 | 3.7807 | 3.6505 | 3.4402 | 3.3723 | 3.1405 | 2.6467 | 2.4541

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.2809 | 0.90499 | 0.78453 | 1.0056 | 0.86588 | 0.7119 | 0.58903 | 2.0584 | 2.1526 | 1.8463 | 2.1511 | 1.9988 | 2.0076 | 1.7927 | 1.0638 | 1.6656 | 1.9976 | 1.8639 | 1.3027 | 1.3515 | 1.2588 | 0.78082 | 0.62287 | 0.64557
2 | -2.0218 | -2.0213 | -2.0771 | -2.1723 | -2.1514 | -1.9745 | -1.252 | -0.24067 | -0.25863 | -0.17139 | -0.15098 | -0.67381 | -0.98437 | -1.2761 | -1.2665 | -1.2879 | -1.0126 | 0.33281 | -0.046904 | -0.55367 | -1.0263 | -1.35 | -1.4806 | -1.6953
3 | -1.5468 | -1.669 | -1.6996 | -1.6769 | -1.6783 | -1.4015 | -0.052186 | 0.72255 | 0.9209 | 0.64152 | 0.37877 | 0.7513 | 0.47373 | 0.14373 | -0.56862 | -0.56886 | -0.46861 | -0.2364 | -0.57617 | -0.32829 | -0.45072 | -0.74757 | -1.1811 | -1.3332
4 | -1.2683 | -1.2808 | -1.2939 | -1.3052 | -1.311 | -1.1986 | -1.0399 | -0.94945 | -0.97726 | -1.0826 | -1.1547 | -1.2227 | -1.2241 | -1.2466 | -1.2576 | -1.2201 | -1.0329 | -0.6156 | -0.79403 | -0.96316 | -1.0369 | -1.097 | -1.1596 | -1.1652
5 | -1.1934 | -1.2534 | -1.3066 | -1.3113 | -1.3084 | -1.1029 | -0.84049 | -0.68018 | -0.66813 | -0.55966 | -0.55385 | -0.54219 | -0.65254 | -0.70221 | -0.68333 | -0.84705 | -0.75044 | -0.37622 | -0.44551 | -0.55393 | -0.59813 | -0.77645 | -0.85869 | -0.89831
6 | 0.38618 | 0.30208 | 0.22905 | 0.34123 | 0.2802 | 0.40369 | 0.5384 | 1.0487 | 1.2077 | 1.2444 | 1.1812 | 1.26 | 1.2506 | 1.2361 | 1.0396 | 0.98892 | 0.8595 | 0.94027 | 0.79703 | 0.83173 | 0.70321 | 0.74024 | 0.45954 | 0.47193
7 | -1.1498 | -1.1372 | -1.173 | -1.1942 | -1.2649 | -1.1326 | -0.96217 | -0.49979 | -0.24763 | -0.22986 | -0.17471 | -0.058712 | -0.23838 | -0.24875 | -0.45339 | -0.64791 | -0.58476 | -0.65225 | -0.73348 | -0.70421 | -0.80184 | -0.94526 | -1.0665 | -1.0608
8 | -1.3089 | -1.3366 | -1.3313 | -1.3293 | -1.3019 | -1.2493 | -0.95504 | -0.75978 | -0.70159 | -0.80126 | -0.75662 | -0.68971 | -0.7311 | -0.79154 | -0.96173 | -1.0666 | -1.0637 | -1.049 | -1.1057 | -1.1433 | -1.1628 | -1.1969 | -1.2492 | -1.2731

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.2937 | 0.88689 | 0.79238 | 1.0056 | 0.87454 | 0.7119 | 0.58903 | 2.079 | 2.1526 | 1.8094 | 2.1511 | 2.0388 | 2.0277 | 1.8106 | 1.0425 | 1.6489 | 1.9976 | 1.8639 | 1.3027 | 1.365 | 1.2336 | 0.78082 | 0.63532 | 0.65849
2 | -2.0622 | -1.9809 | -2.0771 | -2.1288 | -2.1514 | -1.9745 | -1.252 | -0.23585 | -0.25604 | -0.17482 | -0.14796 | -0.68055 | -0.99421 | -1.2505 | -1.2665 | -1.3136 | -0.99234 | 0.33614 | -0.046435 | -0.55367 | -1.0366 | -1.3365 | -1.451 | -1.7122
3 | -1.5623 | -1.669 | -1.7166 | -1.6937 | -1.6951 | -1.4295 | -0.052708 | 0.737 | 0.93011 | 0.62869 | 0.38634 | 0.74379 | 0.48321 | 0.1466 | -0.57431 | -0.58024 | -0.47798 | -0.23167 | -0.57617 | -0.32172 | -0.45072 | -0.73262 | -1.1811 | -1.3066
4 | -1.2556 | -1.2552 | -1.281 | -1.2791 | -1.311 | -1.2226 | -1.0399 | -0.95895 | -0.9968 | -1.1043 | -1.1432 | -1.2471 | -1.2364 | -1.2342 | -1.2324 | -1.2201 | -1.0122 | -0.60329 | -0.78609 | -0.97279 | -1.0369 | -1.075 | -1.1828 | -1.1652
5 | -1.1934 | -1.2408 | -1.3066 | -1.3113 | -1.3345 | -1.1029 | -0.8573 | -0.67338 | -0.66145 | -0.54847 | -0.55939 | -0.53135 | -0.63949 | -0.70923 | -0.68333 | -0.83011 | -0.73543 | -0.38375 | -0.44551 | -0.55947 | -0.59215 | -0.79198 | -0.8501 | -0.89831
6 | 0.39004 | 0.30208 | 0.23134 | 0.33781 | 0.283 | 0.40772 | 0.52763 | 1.0382 | 1.2319 | 1.2693 | 1.1694 | 1.2852 | 1.2381 | 1.2114 | 1.05 | 1.0087 | 0.8595 | 0.94027 | 0.78109 | 0.84836 | 0.70321 | 0.75504 | 0.45954 | 0.46721
7 | -1.1383 | -1.1372 | -1.1847 | -1.2181 | -1.2396 | -1.1212 | -0.94292 | -0.50478 | -0.24268 | -0.23445 | -0.17296 | -0.057538 | -0.24076 | -0.25124 | -0.45339 | -0.63495 | -0.57307 | -0.65225 | -0.74815 | -0.69717 | -0.79382 | -0.94526 | -1.0452 | -1.0714
8 | -1.3089 | -1.3499 | -1.3046 | -1.3293 | -1.2889 | -1.2368 | -0.93594 | -0.76737 | -0.71562 | -0.78524 | -0.74905 | -0.68971 | -0.74573 | -0.78363 | -0.9425 | -1.0772 | -1.0425 | -1.049 | -1.1168 | -1.1547 | -1.1396 | -1.2209 | -1.2242 | -1.2859

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.2937 | 0.92309 | 0.76884 | 0.98552 | 0.8832 | 0.69766 | 0.60081 | 2.0172 | 2.1742 | 1.8648 | 2.1726 | 2.0188 | 1.9674 | 1.7748 | 1.0744 | 1.6656 | 2.0176 | 1.8825 | 1.2897 | 1.3785 | 1.2588 | 0.77301 | 0.61041 | 0.65203
2 | -2.042 | -2.0213 | -2.0771 | -2.194 | -2.1944 | -1.9942 | -1.277 | -0.23826 | -0.25863 | -0.16796 | -0.14796 | -0.67381 | -0.97452 | -1.2888 | -1.2918 | -1.3136 | -0.99234 | 0.32615 | -0.046435 | -0.56475 | -1.016 | -1.3635 | -1.5103 | -1.6953
3 | -1.5623 | -1.669 | -1.7166 | -1.6769 | -1.6447 | -1.4015 | -0.052708 | 0.71532 | 0.9209 | 0.65435 | 0.37119 | 0.74379 | 0.469 | 0.14373 | -0.57431 | -0.56317 | -0.46392 | -0.24113 | -0.5877 | -0.32172 | -0.44171 | -0.7401 | -1.1811 | -1.3332
4 | -1.2429 | -1.2808 | -1.268 | -1.2922 | -1.2979 | -1.2106 | -1.0503 | -0.95895 | -0.97726 | -1.061 | -1.1778 | -1.1982 | -1.2241 | -1.2591 | -1.2702 | -1.2079 | -1.0432 | -0.6156 | -0.78609 | -0.95353 | -1.0369 | -1.097 | -1.148 | -1.1885
5 | -1.1934 | -1.2534 | -1.3197 | -1.2982 | -1.2953 | -1.1029 | -0.83209 | -0.68018 | -0.68149 | -0.55966 | -0.56493 | -0.53135 | -0.66559 | -0.68817 | -0.69016 | -0.83011 | -0.76545 | -0.3687 | -0.4366 | -0.56501 | -0.58617 | -0.78421 | -0.8501 | -0.90729
6 | 0.39004 | 0.3051 | 0.22905 | 0.34123 | 0.283 | 0.41176 | 0.5384 | 1.0592 | 1.2077 | 1.2693 | 1.193 | 1.2348 | 1.2506 | 1.2237 | 1.0292 | 1.0087 | 0.87669 | 0.95907 | 0.78906 | 0.84004 | 0.69618 | 0.74764 | 0.45954 | 0.46721
7 | -1.1498 | -1.1259 | -1.1495 | -1.1703 | -1.2902 | -1.1212 | -0.97179 | -0.50478 | -0.25258 | -0.23216 | -0.17645 | -0.0593 | -0.23838 | -0.24875 | -0.46246 | -0.65439 | -0.58476 | -0.65225 | -0.73348 | -0.71125 | -0.7858 | -0.96416 | -1.0878 | -1.082
8 | -1.2958 | -1.3366 | -1.3313 | -1.3559 | -1.3019 | -1.2618 | -0.96459 | -0.74458 | -0.70159 | -0.79325 | -0.76418 | -0.68971 | -0.7311 | -0.79154 | -0.9425 | -1.0666 | -1.085 | -1.0385 | -1.1168 | -1.1318 | -1.1396 | -1.173 | -1.2742 | -1.2986

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.89423 | 0.98444 | 1.2813 | 1.469 | 1.7272 | 2.019 | 1.7997 | 2.5729 | 2.3604 | 2.6659 | 2.7398 | 2.5414 | 2.3975 | 2.2072 | 2.0331 | 1.8298 | 1.8107 | 1.4346 | 1.187 | 1.4085 | 1.4352 | 1.6401 | 0.79635 | 0.76459
2 | 0.74519 | 0.82036 | 1.0678 | 1.2242 | 1.4393 | 1.6825 | 1.4998 | 2.1441 | 1.967 | 2.2216 | 2.2832 | 2.1179 | 1.9979 | 1.8393 | 1.6942 | 1.5248 | 1.5089 | 1.1955 | 0.98916 | 1.1738 | 1.196 | 1.3667 | 0.66363 | 0.63716
3 | 0.59615 | 0.65629 | 0.85422 | 0.97933 | 1.1515 | 1.346 | 1.1998 | 1.7153 | 1.5736 | 1.7773 | 1.8266 | 1.6943 | 1.5983 | 1.4715 | 1.3554 | 1.2198 | 1.2071 | 0.95643 | 0.79133 | 0.93902 | 0.95677 | 1.0934 | 0.5309 | 0.50973
4 | 0.44712 | 0.49222 | 0.64067 | 0.7345 | 0.86361 | 1.0095 | 0.89987 | 1.2865 | 1.1802 | 1.333 | 1.3699 | 1.2707 | 1.1987 | 1.1036 | 1.0165 | 0.91488 | 0.90535 | 0.71732 | 0.5935 | 0.70426 | 0.71758 | 0.82004 | 0.39818 | 0.38229
5 | 0.44712 | 0.49222 | 0.64067 | 0.7345 | 0.86361 | 1.0095 | 0.89987 | 1.2865 | 1.1802 | 1.333 | 1.3699 | 1.2707 | 1.1987 | 1.1036 | 1.0165 | 0.91488 | 0.90535 | 0.71732 | 0.5935 | 0.70426 | 0.71758 | 0.82004 | 0.39818 | 0.38229
6 | 0.44712 | 0.49222 | 0.64067 | 0.7345 | 0.86361 | 1.0095 | 0.89987 | 1.2865 | 1.1802 | 1.333 | 1.3699 | 1.2707 | 1.1987 | 1.1036 | 1.0165 | 0.91488 | 0.90535 | 0.71732 | 0.5935 | 0.70426 | 0.71758 | 0.82004 | 0.39818 | 0.38229
7 | 0.44712 | 0.49222 | 0.64067 | 0.7345 | 0.86361 | 1.0095 | 0.89987 | 1.2865 | 1.1802 | 1.333 | 1.3699 | 1.2707 | 1.1987 | 1.1036 | 1.0165 | 0.91488 | 0.90535 | 0.71732 | 0.5935 | 0.70426 | 0.71758 | 0.82004 | 0.39818 | 0.38229
8 | 0.44712 | 0.49222 | 0.64067 | 0.7345 | 0.86361 | 1.0095 | 0.89987 | 1.2865 | 1.1802 | 1.333 | 1.3699 | 1.2707 | 1.1987 | 1.1036 | 1.0165 | 0.91488 | 0.90535 | 0.71732 | 0.5935 | 0.70426 | 0.71758 | 0.82004 | 0.39818 | 0.38229

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.4791 | 2.6236 | 2.7705 | 2.8964 | 2.9293 | 3.0642 | 3.0486 | 2.8816 | 2.6109 | 3.834 | 3.744 | 3.4476 | 3.3638 | 3.3776 | 3.2176 | 2.9494 | 2.6507 | 2.5556 | 1.6065 | 1.718 | 1.8783 | 1.9231 | 2.0057 | 2.2139
2 | 2.0659 | 2.1864 | 2.3088 | 2.4137 | 2.4411 | 2.5535 | 2.5405 | 2.4013 | 2.1757 | 3.195 | 3.12 | 2.873 | 2.8032 | 2.8147 | 2.6813 | 2.4578 | 2.2089 | 2.1297 | 1.3387 | 1.4316 | 1.5652 | 1.6026 | 1.6714 | 1.8449
3 | 1.6528 | 1.7491 | 1.847 | 1.931 | 1.9529 | 2.0428 | 2.0324 | 1.9211 | 1.7406 | 2.556 | 2.496 | 2.2984 | 2.2425 | 2.2518 | 2.1451 | 1.9663 | 1.7672 | 1.7038 | 1.071 | 1.1453 | 1.2522 | 1.2821 | 1.3371 | 1.4759
4 | 1.2396 | 1.3118 | 1.3853 | 1.4482 | 1.4647 | 1.5321 | 1.5243 | 1.4408 | 1.3054 | 1.917 | 1.872 | 1.7238 | 1.6819 | 1.6888 | 1.6088 | 1.4747 | 1.3254 | 1.2778 | 0.80323 | 0.85898 | 0.93914 | 0.96155 | 1.0028 | 1.1069
5 | 1.2396 | 1.3118 | 1.3853 | 1.4482 | 1.4647 | 1.5321 | 1.5243 | 1.4408 | 1.3054 | 1.917 | 1.872 | 1.7238 | 1.6819 | 1.6888 | 1.6088 | 1.4747 | 1.3254 | 1.2778 | 0.80323 | 0.85898 | 0.93914 | 0.96155 | 1.0028 | 1.1069
6 | 1.2396 | 1.3118 | 1.3853 | 1.4482 | 1.4647 | 1.5321 | 1.5243 | 1.4408 | 1.3054 | 1.917 | 1.872 | 1.7238 | 1.6819 | 1.6888 | 1.6088 | 1.4747 | 1.3254 | 1.2778 | 0.80323 | 0.85898 | 0.93914 | 0.96155 | 1.0028 | 1.1069
7 | 1.2396 | 1.3118 | 1.3853 | 1.4482 | 1.4647 | 1.5321 | 1.5243 | 1.4408 | 1.3054 | 1.917 | 1.872 | 1.7238 | 1.6819 | 1.6888 | 1.6088 | 1.4747 | 1.3254 | 1.2778 | 0.80323 | 0.85898 | 0.93914 | 0.96155 | 1.0028 | 1.1069
8 | 1.2396 | 1.3118 | 1.3853 | 1.4482 | 1.4647 | 1.5321 | 1.5243 | 1.4408 | 1.3054 | 1.917 | 1.872 | 1.7238 | 1.6819 | 1.6888 | 1.6088 | 1.4747 | 1.3254 | 1.2778 | 0.80323 | 0.85898 | 0.93914 | 0.96155 | 1.0028 | 1.1069

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.724e-05 | 2.535e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043241 | 0.82279 | 2.0117 | 2.7801 | 3.1301 | 3.2155 | 2.8573 | 2.2837 | 1.2882 | 0.2624 | 0.001846 | 0.00031255 | 8.1612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.1804 | 2.8634 | 2.6194 | 2.7074 | 2.4157 | 2.1112 | 1.8553 | 1.6658 | 1.5663 | 1.4894 | 1.4064 | 1.4014 | 1.3122 | 1.3063 | 1.746 | 1.9249 | 1.9531 | 2.1835 | 2.0967 | 2.0822 | 2.2126 | 2.3839 | 2.1312 | 2.3587
4 | 0 | 2.6982e-05 | 1.5838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024164 | 0.51446 | 1.2197 | 1.6851 | 1.916 | 2.0288 | 1.7317 | 1.3428 | 0.73575 | 0.1558 | 0.0010338 | 0.0001765 | 4.6543e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.6436e-05 | 1.5367e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024418 | 0.49367 | 1.3087 | 1.7021 | 1.8971 | 1.9293 | 1.7663 | 1.425 | 0.71346 | 0.1558 | 0.0010232 | 0.00018569 | 4.6543e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.7799e-05 | 1.4897e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024673 | 0.49887 | 1.2706 | 1.617 | 1.8212 | 2.0089 | 1.6624 | 1.3976 | 0.71346 | 0.1558 | 0.0010021 | 0.00018385 | 4.6058e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.5878e-05 | 2.4828e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043241 | 0.90073 | 2.0753 | 2.9787 | 3.0985 | 3.1824 | 3.0016 | 2.1924 | 1.3006 | 0.26787 | 0.0017053 | 0.00029417 | 8.4036e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.9663 | 2.8634 | 2.674 | 2.6527 | 2.4867 | 2.0694 | 1.8921 | 1.5833 | 1.6148 | 1.4156 | 1.5224 | 1.4303 | 1.3663 | 1.3063 | 1.6285 | 1.8688 | 1.9726 | 2.27 | 2.1584 | 2.1874 | 2.2126 | 2.1569 | 2.241 | 2.458
4 | 0 | 2.6164e-05 | 1.521e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026708 | 0.54044 | 1.3214 | 1.617 | 1.8591 | 2.0884 | 1.6624 | 1.4388 | 0.76548 | 0.1722 | 0.0010127 | 0.0001765 | 5.0422e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.8617e-05 | 1.5367e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026199 | 0.52485 | 1.2706 | 1.6851 | 1.8212 | 1.8895 | 1.7317 | 1.4113 | 0.75805 | 0.16072 | 0.0010865 | 0.00018937 | 4.9452e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.8344e-05 | 1.4897e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024673 | 0.50926 | 1.3341 | 1.617 | 1.8401 | 1.989 | 1.7836 | 1.3428 | 0.75061 | 0.15908 | 0.0010865 | 0.00019305 | 5.0906e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.4061e-05 | 2.4828e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041121 | 0.9094 | 2.0753 | 2.7518 | 3.225 | 3.4807 | 3.0305 | 2.2837 | 1.2758 | 0.287 | 0.0016878 | 0.0003003 | 8.3228e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.0887 | 2.641 | 2.6467 | 2.6527 | 2.392 | 2.0903 | 1.8737 | 1.7153 | 1.5825 | 1.4009 | 1.4209 | 1.4448 | 1.4204 | 1.2663 | 1.6117 | 1.7754 | 1.9335 | 2.1403 | 2.0145 | 2.0191 | 2.3011 | 2.2931 | 2.263 | 2.607
4 | 0 | 2.6982e-05 | 1.4897e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025181 | 0.49887 | 1.296 | 1.6851 | 1.8401 | 1.9293 | 1.6451 | 1.3839 | 0.76548 | 0.16236 | 0.0010021 | 0.00018018 | 4.7997e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.6164e-05 | 1.4897e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026708 | 0.54564 | 1.2452 | 1.7872 | 1.8971 | 2.0686 | 1.801 | 1.3291 | 0.78034 | 0.16728 | 0.0010338 | 0.00018937 | 4.9937e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.7799e-05 | 1.521e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025181 | 0.50406 | 1.2325 | 1.7702 | 1.8212 | 1.989 | 1.749 | 1.4388 | 0.73575 | 0.1722 | 0.0010549 | 0.00018569 | 4.7513e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.6707 | 7.6287 | 7.295 | 7.1391 | 6.9718 | 6.985 | 7.0314 | 8.0035 | 8.5903 | 8.5185 | 8.3292 | 8.4489 | 8.8124 | 8.774 | 8.1313 | 8.3676 | 8.3351 | 8.2322 | 7.6978 | 7.5449 | 7.5916 | 7.4303 | 7.3274 | 7.2234
2 | 5.7255 | 5.4565 | 5.1972 | 4.7603 | 4.5022 | 4.6406 | 5.0005 | 6.1603 | 6.7059 | 7.1785 | 6.5133 | 6.8522 | 6.9064 | 6.8446 | 5.9311 | 6.1675 | 6.411 | 6.525 | 6.6777 | 6.9784 | 7.3519 | 6.6978 | 6.1456 | 5.8134
3 | 3.84 | 3.6562 | 3.3553 | 3.4479 | 3.3126 | 3.3171 | 4.6427 | 5.5245 | 5.7794 | 5.4499 | 5.3006 | 5.7072 | 6.002 | 5.6623 | 5.1919 | 4.9307 | 4.952 | 4.8982 | 4.7006 | 5.0734 | 5.3566 | 4.9556 | 4.6548 | 4.0221
4 | 1.8162 | 1.5177 | 1.2356 | 1.2072 | 1.0766 | 0.99511 | 2.0007 | 3.1517 | 3.8084 | 3.9186 | 3.8224 | 3.4401 | 3.9195 | 3.761 | 3.4488 | 3.1954 | 2.8514 | 2.6235 | 3.2286 | 3.7422 | 4.3194 | 4.0794 | 3.2913 | 2.4973
5 | 3.2674 | 2.9869 | 2.7533 | 2.6768 | 2.7261 | 2.6937 | 3.0095 | 3.2226 | 3.5501 | 3.6751 | 3.9065 | 4.1396 | 4.2746 | 4.1378 | 4.0015 | 3.9498 | 3.9004 | 3.9434 | 3.9407 | 3.9748 | 4.3948 | 4.1587 | 4.1652 | 3.7547
6 | 3.4044 | 3.2956 | 3.0505 | 3.1476 | 3.1638 | 3.1285 | 3.4382 | 4.0151 | 4.1847 | 4.182 | 4.1651 | 4.4023 | 4.3744 | 4.2493 | 4.0125 | 3.8751 | 3.9997 | 3.9615 | 3.6749 | 3.6869 | 3.8749 | 3.5117 | 3.4541 | 3.4941
7 | 2.8168 | 2.5797 | 2.4938 | 2.5249 | 2.401 | 2.5529 | 3.2785 | 3.4657 | 3.9828 | 4.2147 | 4.1723 | 4.3559 | 4.2657 | 4.4176 | 4.3561 | 4.0638 | 4.0622 | 3.9947 | 3.9083 | 3.9104 | 3.9855 | 3.3408 | 3.4064 | 3.0229
8 | 2.2004 | 2.0923 | 1.9963 | 1.9642 | 1.9698 | 2.0739 | 3.3499 | 3.7934 | 4.0702 | 4.0324 | 4.1849 | 4.4467 | 4.4386 | 4.1936 | 3.6757 | 3.514 | 3.2865 | 3.2847 | 3.1786 | 3.2489 | 3.1659 | 2.7589 | 2.4935 | 2.3223

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.7397 | 7.6287 | 7.1632 | 7.1391 | 6.8433 | 6.985 | 7.1607 | 8.0035 | 8.6753 | 8.5185 | 8.2467 | 8.2817 | 8.6392 | 8.944 | 8.2882 | 8.4484 | 8.4169 | 8.0741 | 7.8479 | 7.4708 | 7.6655 | 7.4303 | 7.4624 | 7.3539
2 | 5.7255 | 5.4565 | 5.1511 | 4.8023 | 4.5022 | 4.7257 | 4.9552 | 6.0995 | 6.7723 | 7.1078 | 6.5778 | 6.8522 | 7.0421 | 6.8446 | 5.8173 | 6.1675 | 6.4738 | 6.5875 | 6.808 | 6.8411 | 7.28 | 6.8297 | 6.0889 | 5.7088
3 | 3.7733 | 3.7189 | 3.3265 | 3.4179 | 3.3715 | 3.257 | 4.5574 | 5.6337 | 5.7222 | 5.5036 | 5.3006 | 5.5943 | 6.002 | 5.5527 | 5.1919 | 4.9781 | 4.9035 | 4.8046 | 4.6548 | 5.1731 | 5.3044 | 5.0531 | 4.6548 | 4.0577
4 | 1.8162 | 1.5289 | 1.2179 | 1.2072 | 1.0766 | 0.98748 | 2.0178 | 3.1517 | 3.8084 | 3.8415 | 3.7845 | 3.474 | 3.9579 | 3.7972 | 3.4158 | 3.2259 | 2.8791 | 2.5989 | 3.2286 | 3.7055 | 4.2772 | 4.1196 | 3.2913 | 2.5188
5 | 3.2385 | 2.935 | 2.8013 | 2.6533 | 2.7507 | 2.6445 | 3.064 | 3.1909 | 3.5501 | 3.7112 | 3.9452 | 4.0577 | 4.2326 | 4.1378 | 3.9244 | 3.9879 | 3.9386 | 3.9812 | 3.9407 | 3.9748 | 4.4806 | 4.2406 | 4.204 | 3.6866
6 | 3.3742 | 3.2956 | 3.0505 | 3.0913 | 3.2216 | 3.1574 | 3.4697 | 4.0548 | 4.2261 | 4.0997 | 4.2476 | 4.4895 | 4.2884 | 4.2905 | 3.9738 | 3.8378 | 3.9997 | 3.9995 | 3.7107 | 3.6507 | 3.9126 | 3.5462 | 3.4858 | 3.4941
7 | 2.8168 | 2.6016 | 2.4938 | 2.5688 | 2.4223 | 2.5993 | 3.3384 | 3.4999 | 3.9434 | 4.2978 | 4.1723 | 4.399 | 4.2238 | 4.4176 | 4.3561 | 4.1031 | 4.0224 | 4.0714 | 3.832 | 3.9104 | 4.0631 | 3.2752 | 3.3753 | 2.9694
8 | 2.1822 | 2.1093 | 1.9963 | 1.9642 | 1.9528 | 2.1108 | 3.3193 | 3.7185 | 4.1105 | 4.1118 | 4.1849 | 4.4907 | 4.4386 | 4.1936 | 3.6051 | 3.4803 | 3.3185 | 3.2535 | 3.117 | 3.3126 | 3.1047 | 2.732 | 2.5155 | 2.3618

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.7397 | 7.7655 | 7.1632 | 7.2685 | 6.8433 | 6.9198 | 7.0314 | 8.1616 | 8.4202 | 8.4346 | 8.4118 | 8.4489 | 8.7258 | 8.604 | 8.0529 | 8.5292 | 8.4169 | 8.0741 | 7.6978 | 7.4708 | 7.5177 | 7.5764 | 7.4624 | 7.1582
2 | 5.7764 | 5.5045 | 5.1972 | 4.8444 | 4.4618 | 4.5981 | 5.0457 | 6.0387 | 6.5733 | 7.2492 | 6.3843 | 6.8522 | 6.8386 | 6.8446 | 5.8742 | 6.2268 | 6.5366 | 6.5875 | 6.5473 | 6.9784 | 7.2082 | 6.6978 | 6.1456 | 5.8658
3 | 3.8733 | 3.5936 | 3.413 | 3.4779 | 3.2831 | 3.257 | 4.728 | 5.5791 | 5.7222 | 5.5572 | 5.1956 | 5.8201 | 6.12 | 5.5527 | 5.1419 | 5.0255 | 5.0489 | 4.8046 | 4.792 | 5.0236 | 5.461 | 4.8582 | 4.6975 | 3.951
4 | 1.8162 | 1.5289 | 1.2179 | 1.2247 | 1.0686 | 0.99511 | 2.0007 | 3.1207 | 3.8461 | 3.9186 | 3.8224 | 3.508 | 3.881 | 3.761 | 3.4819 | 3.1649 | 2.8237 | 2.5989 | 3.1659 | 3.7422 | 4.3616 | 4.1598 | 3.2913 | 2.4758
5 | 3.2962 | 3.0128 | 2.7773 | 2.6299 | 2.7016 | 2.6691 | 2.9823 | 3.2861 | 3.5501 | 3.6751 | 3.9065 | 4.0577 | 4.3586 | 4.2178 | 4.0786 | 4.026 | 3.8622 | 4.019 | 3.8638 | 4.0139 | 4.3518 | 4.2406 | 4.2428 | 3.7207
6 | 3.3742 | 3.2956 | 3.1045 | 3.1195 | 3.106 | 3.1574 | 3.4382 | 4.0548 | 4.1847 | 4.0997 | 4.0825 | 4.4023 | 4.3744 | 4.2082 | 3.9351 | 3.8378 | 4.0781 | 3.8855 | 3.7107 | 3.6869 | 3.8749 | 3.5807 | 3.5174 | 3.557
7 | 2.8168 | 2.6016 | 2.5367 | 2.5249 | 2.3585 | 2.5993 | 3.2785 | 3.534 | 3.904 | 4.1317 | 4.1309 | 4.4421 | 4.2657 | 4.3748 | 4.4403 | 3.9854 | 4.1419 | 4.0331 | 3.9464 | 3.9104 | 4.0243 | 3.2752 | 3.4376 | 2.9694
8 | 2.2368 | 2.0753 | 2.0292 | 1.9805 | 1.9868 | 2.1108 | 3.3806 | 3.7934 | 4.1508 | 3.9927 | 4.2263 | 4.3587 | 4.5259 | 4.1124 | 3.6404 | 3.4803 | 3.3506 | 3.2223 | 3.2403 | 3.2808 | 3.1353 | 2.7589 | 2.4714 | 2.3026

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.98731 | 1.0905 | 1.0277 | 1.0277 | 1.0053 | 1.0636 | 1.095 | 2.0509 | 2.3875 | 2.2977 | 2.2439 | 2.2394 | 2.383 | 2.3112 | 1.6201 | 2.1182 | 2.1451 | 2.0105 | 1.5932 | 1.4451 | 1.5169 | 1.5214 | 1.0501 | 1.0412
2 | 0.041276 | -0.24766 | -0.2683 | -0.39213 | -0.47468 | -0.37149 | -0.47468 | 1.197 | 1.5272 | 1.9606 | 1.1145 | 1.0113 | 0.7017 | 0.94936 | 0.41276 | 0.35085 | 0.41276 | 0.74297 | 1.424 | 1.4447 | 1.1557 | 0.88744 | 0.41276 | 0.082553
3 | -0.24911 | -0.59001 | -1.0292 | -0.95057 | -0.97024 | -0.92435 | -0.052445 | 1.1079 | 1.4554 | 1.4685 | 1.2259 | 1.534 | 1.3898 | 1.2128 | 0.8719 | 0.54412 | 0.67523 | 0.60312 | 0.11145 | 0.48512 | 0.68179 | 0.44578 | -0.41301 | -0.84568
4 | -1.1787 | -1.19 | -1.224 | -1.224 | -1.2524 | -1.2864 | -1.1674 | -0.78768 | -0.58934 | -0.62334 | -0.78768 | -0.85568 | -0.79334 | -0.86135 | -0.81035 | -0.95768 | -1.0767 | -0.95768 | -0.67434 | -0.60634 | -0.60634 | -0.79901 | -0.99168 | -1.0313
5 | -0.73391 | -0.96224 | -1.1335 | -1.1253 | -1.1253 | -1.2313 | -1.109 | -0.44035 | 0.14678 | 0.48928 | 0.8073 | 0.85623 | 0.75022 | 0.61975 | 0.40773 | 0.26095 | 0.22017 | 0.20386 | 0.20386 | 0.048928 | 0.43219 | 0.20386 | 0.11416 | -0.1794
6 | 0.53494 | 0.59345 | 0.45136 | 0.53076 | 0.5433 | 0.55793 | 0.53912 | 0.99884 | 1.1451 | 1.143 | 0.99884 | 1.1932 | 1.2433 | 1.1451 | 0.99675 | 0.87764 | 1.0699 | 1.0364 | 0.81286 | 0.75435 | 0.88809 | 0.70002 | 0.53285 | 0.59554
7 | -1.0321 | -1.0612 | -1.1266 | -1.1556 | -1.083 | -1.1702 | -1.003 | -0.4579 | -0.07995 | -0.065414 | 0.1381 | 0.043609 | 0.014536 | 0 | -0.11629 | -0.20351 | -0.298 | -0.39248 | -0.34161 | -0.41429 | -0.29073 | -0.54512 | -0.69048 | -0.74136
8 | -1.2921 | -1.3007 | -1.3136 | -1.3201 | -1.3028 | -1.2726 | -1.0807 | -0.89301 | -0.87359 | -0.86065 | -0.84555 | -0.83908 | -0.85849 | -0.89085 | -0.98144 | -1.0246 | -1.0591 | -1.0634 | -1.0828 | -1.1195 | -1.1907 | -1.2381 | -1.2575 | -1.2813

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.96756 | 1.1014 | 1.0483 | 1.038 | 1.0153 | 1.0423 | 1.095 | 2.0919 | 2.4114 | 2.3437 | 2.199 | 2.2618 | 2.383 | 2.3343 | 1.6201 | 2.0759 | 2.1881 | 1.9703 | 1.625 | 1.474 | 1.5472 | 1.5214 | 1.0711 | 1.0516
2 | 0.040451 | -0.2427 | -0.27366 | -0.39997 | -0.47468 | -0.37149 | -0.46518 | 1.197 | 1.5272 | 1.9214 | 1.1145 | 0.99104 | 0.69468 | 0.93037 | 0.42102 | 0.34734 | 0.40451 | 0.73554 | 1.4525 | 1.4591 | 1.1326 | 0.88744 | 0.41689 | 0.083378
3 | -0.2541 | -0.60181 | -1.0498 | -0.96007 | -0.98964 | -0.93359 | -0.051396 | 1.0968 | 1.4845 | 1.4832 | 1.2136 | 1.5187 | 1.362 | 1.1885 | 0.86318 | 0.54956 | 0.67523 | 0.60312 | 0.11367 | 0.48027 | 0.68179 | 0.45024 | -0.41714 | -0.86259
4 | -1.2023 | -1.2019 | -1.2118 | -1.2485 | -1.2273 | -1.2735 | -1.179 | -0.77192 | -0.57756 | -0.63581 | -0.80343 | -0.84712 | -0.77748 | -0.85273 | -0.81035 | -0.97683 | -1.0551 | -0.97683 | -0.68783 | -0.60028 | -0.61241 | -0.81499 | -0.98176 | -1.052
5 | -0.74859 | -0.95262 | -1.1108 | -1.1478 | -1.1253 | -1.2313 | -1.1201 | -0.44035 | 0.14972 | 0.48438 | 0.82345 | 0.86479 | 0.75022 | 0.63214 | 0.40365 | 0.26095 | 0.22017 | 0.19979 | 0.20386 | 0.048438 | 0.43219 | 0.20794 | 0.11188 | -0.1794
6 | 0.53494 | 0.60532 | 0.44684 | 0.52545 | 0.55417 | 0.55793 | 0.5499 | 0.98885 | 1.1566 | 1.1316 | 1.0088 | 1.217 | 1.2682 | 1.1337 | 0.99675 | 0.88641 | 1.0913 | 1.0572 | 0.81286 | 0.76189 | 0.8792 | 0.69302 | 0.52219 | 0.60745
7 | -1.0527 | -1.0612 | -1.104 | -1.1441 | -1.0613 | -1.1585 | -1.013 | -0.44874 | -0.078351 | -0.066722 | 0.1381 | 0.044482 | 0.014391 | 0 | -0.11397 | -0.20555 | -0.29502 | -0.38856 | -0.33477 | -0.42257 | -0.29364 | -0.55602 | -0.67667 | -0.74877
8 | -1.2662 | -1.3007 | -1.3005 | -1.3333 | -1.3159 | -1.2854 | -1.1023 | -0.90194 | -0.87359 | -0.87786 | -0.86246 | -0.83069 | -0.84991 | -0.89085 | -0.98144 | -1.0246 | -1.0379 | -1.0847 | -1.0612 | -1.1195 | -1.1669 | -1.2257 | -1.2701 | -1.2941

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.96756 | 1.0905 | 1.0174 | 1.0071 | 0.99521 | 1.0423 | 1.095 | 2.0919 | 2.4114 | 2.2977 | 2.2214 | 2.2842 | 2.4307 | 2.265 | 1.6201 | 2.097 | 2.1881 | 1.9904 | 1.5613 | 1.4595 | 1.5472 | 1.4909 | 1.0291 | 1.0203
2 | 0.040864 | -0.24766 | -0.27098 | -0.3882 | -0.47942 | -0.36406 | -0.47468 | 1.209 | 1.5578 | 1.9606 | 1.1256 | 0.99104 | 0.68766 | 0.95885 | 0.40451 | 0.34734 | 0.40864 | 0.74297 | 1.3956 | 1.4591 | 1.1442 | 0.88744 | 0.40451 | 0.081727
3 | -0.24911 | -0.59001 | -1.0292 | -0.96007 | -0.96053 | -0.93359 | -0.051396 | 1.1301 | 1.4845 | 1.4685 | 1.2136 | 1.5494 | 1.4037 | 1.2128 | 0.88062 | 0.54412 | 0.68198 | 0.60915 | 0.11367 | 0.47542 | 0.67497 | 0.44133 | -0.42127 | -0.85414
4 | -1.2023 | -1.1781 | -1.1995 | -1.2485 | -1.2774 | -1.2606 | -1.1557 | -0.80343 | -0.58345 | -0.62958 | -0.78768 | -0.85568 | -0.80921 | -0.86135 | -0.81845 | -0.93853 | -1.0982 | -0.95768 | -0.66086 | -0.61241 | -0.60028 | -0.79102 | -1.0016 | -1.021
5 | -0.72657 | -0.95262 | -1.1335 | -1.1478 | -1.1478 | -1.2437 | -1.0979 | -0.44475 | 0.14825 | 0.48928 | 0.82345 | 0.87336 | 0.75772 | 0.61975 | 0.40365 | 0.26356 | 0.22458 | 0.19979 | 0.2059 | 0.049417 | 0.43219 | 0.20386 | 0.11188 | -0.18119
6 | 0.53494 | 0.59345 | 0.44684 | 0.53607 | 0.54873 | 0.55793 | 0.52834 | 1.0188 | 1.1451 | 1.1316 | 1.0088 | 1.1812 | 1.2309 | 1.1566 | 1.0067 | 0.87764 | 1.0913 | 1.0572 | 0.81286 | 0.73926 | 0.90585 | 0.70702 | 0.52219 | 0.58958
7 | -1.0424 | -1.0612 | -1.1491 | -1.1788 | -1.1046 | -1.1819 | -0.98295 | -0.45332 | -0.078351 | -0.064106 | 0.13948 | 0.044045 | 0.014682 | 0 | -0.11629 | -0.20351 | -0.298 | -0.39641 | -0.34502 | -0.406 | -0.29073 | -0.54512 | -0.68358 | -0.75619
8 | -1.2921 | -1.3007 | -1.2874 | -1.3069 | -1.3159 | -1.2726 | -1.0699 | -0.88408 | -0.87359 | -0.86065 | -0.85401 | -0.83908 | -0.85849 | -0.89976 | -1.0011 | -1.0246 | -1.0803 | -1.0528 | -1.072 | -1.1307 | -1.1907 | -1.2134 | -1.2324 | -1.3069

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.89423 | 0.98444 | 1.2813 | 1.469 | 1.7272 | 2.019 | 1.7997 | 2.5729 | 2.3604 | 2.6659 | 2.7398 | 2.5414 | 2.3975 | 2.2072 | 2.0331 | 1.8298 | 1.8107 | 1.4346 | 1.187 | 1.4085 | 1.4352 | 1.6401 | 0.79635 | 0.76459
2 | 0.74519 | 0.82036 | 1.0678 | 1.2242 | 1.4393 | 1.6825 | 1.4998 | 2.1441 | 1.967 | 2.2216 | 2.2832 | 2.1179 | 1.9979 | 1.8393 | 1.6942 | 1.5248 | 1.5089 | 1.1955 | 0.98916 | 1.1738 | 1.196 | 1.3667 | 0.66363 | 0.63716
3 | 0.59615 | 0.65629 | 0.85422 | 0.97933 | 1.1515 | 1.346 | 1.1998 | 1.7153 | 1.5736 | 1.7773 | 1.8266 | 1.6943 | 1.5983 | 1.4715 | 1.3554 | 1.2198 | 1.2071 | 0.95643 | 0.79133 | 0.93902 | 0.95677 | 1.0934 | 0.5309 | 0.50973
4 | 0.44712 | 0.49222 | 0.64067 | 0.7345 | 0.86361 | 1.0095 | 0.89987 | 1.2865 | 1.1802 | 1.333 | 1.3699 | 1.2707 | 1.1987 | 1.1036 | 1.0165 | 0.91488 | 0.90535 | 0.71732 | 0.5935 | 0.70426 | 0.71758 | 0.82004 | 0.39818 | 0.38229
5 | 0.44712 | 0.49222 | 0.64067 | 0.7345 | 0.86361 | 1.0095 | 0.89987 | 1.2865 | 1.1802 | 1.333 | 1.3699 | 1.2707 | 1.1987 | 1.1036 | 1.0165 | 0.91488 | 0.90535 | 0.71732 | 0.5935 | 0.70426 | 0.71758 | 0.82004 | 0.39818 | 0.38229
6 | 0.44712 | 0.49222 | 0.64067 | 0.7345 | 0.86361 | 1.0095 | 0.89987 | 1.2865 | 1.1802 | 1.333 | 1.3699 | 1.2707 | 1.1987 | 1.1036 | 1.0165 | 0.91488 | 0.90535 | 0.71732 | 0.5935 | 0.70426 | 0.71758 | 0.82004 | 0.39818 | 0.38229
7 | 0.44712 | 0.49222 | 0.64067 | 0.7345 | 0.86361 | 1.0095 | 0.89987 | 1.2865 | 1.1802 | 1.333 | 1.3699 | 1.2707 | 1.1987 | 1.1036 | 1.0165 | 0.91488 | 0.90535 | 0.71732 | 0.5935 | 0.70426 | 0.71758 | 0.82004 | 0.39818 | 0.38229
8 | 0.44712 | 0.49222 | 0.64067 | 0.7345 | 0.86361 | 1.0095 | 0.89987 | 1.2865 | 1.1802 | 1.333 | 1.3699 | 1.2707 | 1.1987 | 1.1036 | 1.0165 | 0.91488 | 0.90535 | 0.71732 | 0.5935 | 0.70426 | 0.71758 | 0.82004 | 0.39818 | 0.38229

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.4791 | 2.6236 | 2.7705 | 2.8964 | 2.9293 | 3.0642 | 3.0486 | 2.8816 | 2.6109 | 3.834 | 3.744 | 3.4476 | 3.3638 | 3.3776 | 3.2176 | 2.9494 | 2.6507 | 2.5556 | 1.6065 | 1.718 | 1.8783 | 1.9231 | 2.0057 | 2.2139
2 | 2.0659 | 2.1864 | 2.3088 | 2.4137 | 2.4411 | 2.5535 | 2.5405 | 2.4013 | 2.1757 | 3.195 | 3.12 | 2.873 | 2.8032 | 2.8147 | 2.6813 | 2.4578 | 2.2089 | 2.1297 | 1.3387 | 1.4316 | 1.5652 | 1.6026 | 1.6714 | 1.8449
3 | 1.6528 | 1.7491 | 1.847 | 1.931 | 1.9529 | 2.0428 | 2.0324 | 1.9211 | 1.7406 | 2.556 | 2.496 | 2.2984 | 2.2425 | 2.2518 | 2.1451 | 1.9663 | 1.7672 | 1.7038 | 1.071 | 1.1453 | 1.2522 | 1.2821 | 1.3371 | 1.4759
4 | 1.2396 | 1.3118 | 1.3853 | 1.4482 | 1.4647 | 1.5321 | 1.5243 | 1.4408 | 1.3054 | 1.917 | 1.872 | 1.7238 | 1.6819 | 1.6888 | 1.6088 | 1.4747 | 1.3254 | 1.2778 | 0.80323 | 0.85898 | 0.93914 | 0.96155 | 1.0028 | 1.1069
5 | 1.2396 | 1.3118 | 1.3853 | 1.4482 | 1.4647 | 1.5321 | 1.5243 | 1.4408 | 1.3054 | 1.917 | 1.872 | 1.7238 | 1.6819 | 1.6888 | 1.6088 | 1.4747 | 1.3254 | 1.2778 | 0.80323 | 0.85898 | 0.93914 | 0.96155 | 1.0028 | 1.1069
6 | 1.2396 | 1.3118 | 1.3853 | 1.4482 | 1.4647 | 1.5321 | 1.5243 | 1.4408 | 1.3054 | 1.917 | 1.872 | 1.7238 | 1.6819 | 1.6888 | 1.6088 | 1.4747 | 1.3254 | 1.2778 | 0.80323 | 0.85898 | 0.93914 | 0.96155 | 1.0028 | 1.1069
7 | 1.2396 | 1.3118 | 1.3853 | 1.4482 | 1.4647 | 1.5321 | 1.5243 | 1.4408 | 1.3054 | 1.917 | 1.872 | 1.7238 | 1.6819 | 1.6888 | 1.6088 | 1.4747 | 1.3254 | 1.2778 | 0.80323 | 0.85898 | 0.93914 | 0.96155 | 1.0028 | 1.1069
8 | 1.2396 | 1.3118 | 1.3853 | 1.4482 | 1.4647 | 1.5321 | 1.5243 | 1.4408 | 1.3054 | 1.917 | 1.872 | 1.7238 | 1.6819 | 1.6888 | 1.6088 | 1.4747 | 1.3254 | 1.2778 | 0.80323 | 0.85898 | 0.93914 | 0.96155 | 1.0028 | 1.1069

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.9995e-05 | 3.3259e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055497 | 1.0711 | 2.6158 | 3.5609 | 3.7975 | 4.2108 | 3.6497 | 2.7556 | 1.6145 | 0.33329 | 0.0021732 | 0.00036843 | 0.00010071 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.3592 | 1.9352 | 2.1934 | 1.9319 | 1.8295 | 1.5066 | 1.4411 | 1.229 | 1.2206 | 1.0567 | 1.0872 | 1.05 | 1.0191 | 0.98241 | 1.2312 | 1.395 | 1.334 | 1.6654 | 1.4334 | 1.5273 | 1.7461 | 1.7131 | 1.5802 | 1.9005
4 | 0 | 3.3574e-05 | 1.9363e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031078 | 0.62952 | 1.6666 | 2.2891 | 2.4704 | 2.5518 | 2.3004 | 1.8084 | 0.92214 | 0.21247 | 0.0013302 | 0.00023234 | 5.6904e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.2882e-05 | 2.0548e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032664 | 0.6492 | 1.5533 | 2.2019 | 2.3745 | 2.4002 | 2.2341 | 1.7912 | 0.9594 | 0.21247 | 0.0013829 | 0.00023685 | 5.925e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 3.5651e-05 | 2.0153e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032981 | 0.66231 | 1.6504 | 2.2891 | 2.3505 | 2.6276 | 2.3225 | 1.6706 | 0.91282 | 0.20622 | 0.0012907 | 0.00021429 | 6.0423e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.6534e-05 | 3.2271e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051269 | 1.0929 | 2.6967 | 3.7789 | 3.9175 | 4.1687 | 3.7234 | 2.9279 | 1.5214 | 0.35412 | 0.0022171 | 0.00037219 | 0.00010168 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2004 | 1.9552 | 2.0889 | 1.9319 | 1.6874 | 1.6017 | 1.4554 | 1.229 | 1.1258 | 1.133 | 1.065 | 1.0821 | 0.96918 | 1.033 | 1.2934 | 1.3252 | 1.4323 | 1.5544 | 1.4485 | 1.5903 | 1.7979 | 1.6291 | 1.6955 | 1.8819
4 | 0 | 3.392e-05 | 1.877e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031713 | 0.67543 | 1.6989 | 2.1365 | 2.5184 | 2.5265 | 2.2119 | 1.6534 | 0.97803 | 0.20414 | 0.0012644 | 0.00022106 | 5.8077e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.4613e-05 | 2.0746e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031396 | 0.68198 | 1.6019 | 2.1801 | 2.3745 | 2.5012 | 2.1013 | 1.7912 | 0.96871 | 0.21872 | 0.0013698 | 0.00022783 | 6.101e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 3.5997e-05 | 2.0548e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032664 | 0.66887 | 1.5695 | 2.0929 | 2.4464 | 2.5518 | 2.1013 | 1.7395 | 0.93145 | 0.19997 | 0.0013039 | 0.00021655 | 6.0423e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 6.0572e-05 | 3.4247e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054969 | 1.1039 | 2.7507 | 3.8152 | 3.9974 | 4.1687 | 3.6497 | 2.7556 | 1.5679 | 0.36454 | 0.0021951 | 0.00038723 | 9.9728e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.3819 | 1.9751 | 1.9845 | 2.0527 | 1.8295 | 1.6176 | 1.384 | 1.3058 | 1.2206 | 1.0567 | 1.1315 | 1.0393 | 0.97917 | 1.0432 | 1.1815 | 1.4508 | 1.3481 | 1.6654 | 1.5089 | 1.5588 | 1.6942 | 1.7635 | 1.6132 | 1.7701
4 | 0 | 3.4267e-05 | 1.877e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03203 | 0.68854 | 1.6828 | 2.1583 | 2.4944 | 2.577 | 2.2783 | 1.7395 | 0.9594 | 0.21872 | 0.0012512 | 0.00021429 | 6.1597e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.2882e-05 | 2.0548e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030761 | 0.64264 | 1.6342 | 2.2237 | 2.3984 | 2.4254 | 2.2119 | 1.6534 | 0.90351 | 0.21247 | 0.0012776 | 0.00022783 | 5.6904e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 3.6343e-05 | 1.9955e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030761 | 0.66887 | 1.6019 | 2.0929 | 2.4704 | 2.4507 | 2.2783 | 1.7912 | 0.8942 | 0.19789 | 0.0012512 | 0.00023008 | 5.573e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1