## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2045
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 164.1%
Flex. Load Growth | 542.7%
RES Installed, [MW] | 21
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 6
3 | 9 | 6
4 | 22 | 3
5 | 24 | 3
6 | 26 | 3

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 5.3367 | 5.5147 | 4.9381 | 4.6806 | 3.8348 | 3.2547 | 3.9803 | 0.69124 | 0.60787 | 0.88619 | 0.5219 | 0.65216 | 1.039 | 1.9144 | 2.0425 | 2.0086 | 1.1267 | 2.2952 | 1.3469 | 0.94698 | 1.4381 | 0.8888 | 4.0567 | 4.8903
Minimum FL, [MW] | -12.0489 | -12.8843 | -14.4908 | -15.6314 | -16.7078 | -18.234 | -17.3986 | -19.5168 | -17.7014 | -26.0005 | -25.734 | -23.5248 | -22.5505 | -21.7721 | -20.5219 | -18.675 | -17.4622 | -15.6269 | -9.9189 | -11.1007 | -11.7339 | -12.5975 | -10.0086 | -10.6352
Maximum FL, [MW] | 11.6077 | 12.4183 | 13.9238 | 14.9824 | 15.9473 | 17.4134 | 16.6014 | 18.7346 | 17.1606 | 19.5816 | 19.7358 | 18.4746 | 17.8519 | 17.3931 | 16.3 | 14.8402 | 13.8248 | 12.356 | 9.671 | 10.8246 | 11.5024 | 12.3904 | 9.6413 | 10.2522

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 8.6152 | 8.3687 | 7.9946 | 8.1546 | 7.7817 | 7.675 | 7.885 | 9.3397 | 9.5069 | 9.4731 | 9.372 | 9.5928 | 9.5683 | 9.5777 | 8.4071 | 9.007 | 9.581 | 9.6722 | 9.0078 | 8.5226 | 8.562 | 8.0844 | 7.9522 | 7.9642
2 | 5.4393 | 5.3395 | 5.0556 | 4.9777 | 4.8789 | 5.0693 | 6.1207 | 6.4864 | 7.0277 | 7.2833 | 7.2071 | 7.0593 | 6.8716 | 6.6893 | 6.2734 | 6.4519 | 6.9922 | 8.5178 | 7.9729 | 7.3151 | 7.1782 | 6.6192 | 6.5985 | 6.0537
3 | 3.7812 | 3.6215 | 3.4513 | 3.4754 | 3.3895 | 3.7248 | 5.8453 | 6.3233 | 6.5912 | 6.4225 | 6.1423 | 6.547 | 6.1273 | 5.9576 | 5.2042 | 5.1793 | 5.2681 | 5.8334 | 5.2306 | 5.3752 | 5.2882 | 4.9113 | 4.5224 | 4.1637
4 | 1.478 | 1.165 | 1.1076 | 1.0149 | 0.95937 | 1.5006 | 2.7544 | 3.0023 | 3.294 | 3.1165 | 3.0539 | 2.8551 | 2.8217 | 2.7511 | 2.6476 | 2.6999 | 3.2667 | 4.9867 | 4.4113 | 3.7139 | 3.643 | 3.2039 | 2.7369 | 2.3013
5 | 3.2561 | 3.0277 | 2.763 | 2.767 | 2.7337 | 2.9732 | 3.8207 | 3.8599 | 3.9802 | 4.1642 | 4.2425 | 4.3255 | 4.2816 | 4.1669 | 4.1672 | 4.1317 | 4.3141 | 5.0462 | 4.8886 | 4.7447 | 4.7518 | 4.3912 | 4.2337 | 3.9578
6 | 3.7619 | 3.5869 | 3.4521 | 3.4624 | 3.4106 | 3.6059 | 4.1036 | 4.5626 | 4.7725 | 4.9606 | 4.8455 | 4.932 | 4.9463 | 4.9619 | 4.6499 | 4.657 | 4.4357 | 4.7601 | 4.5241 | 4.4152 | 4.3688 | 4.1688 | 4.0676 | 3.891
7 | 3.1505 | 2.9806 | 2.8237 | 2.8191 | 2.744 | 2.9587 | 3.7796 | 4.1215 | 4.3267 | 4.3608 | 4.2931 | 4.3425 | 4.2587 | 4.1918 | 3.8893 | 3.958 | 4.1589 | 4.8525 | 4.5058 | 4.2593 | 4.2196 | 3.9102 | 3.7275 | 3.4812
8 | 2.4568 | 2.3734 | 2.2753 | 2.2304 | 2.2506 | 2.603 | 4.1386 | 4.5685 | 4.7348 | 4.7371 | 4.8719 | 4.8521 | 4.6041 | 4.5823 | 4.0868 | 3.7023 | 3.7078 | 4.1447 | 3.9821 | 3.8184 | 3.7903 | 3.4526 | 3.0616 | 2.7906

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 8.6152 | 8.4414 | 7.9245 | 8.0102 | 7.7817 | 7.8155 | 7.7432 | 9.5237 | 9.6008 | 9.659 | 9.2793 | 9.4982 | 9.4747 | 9.3938 | 8.4871 | 9.1791 | 9.7681 | 9.8564 | 9.0952 | 8.6059 | 8.3965 | 8.0053 | 8.095 | 8.0341
2 | 5.4393 | 5.2511 | 4.971 | 4.9777 | 4.8789 | 5.1145 | 6.0116 | 6.4864 | 7.0277 | 7.3546 | 7.0647 | 7.1983 | 7.0056 | 6.8167 | 6.3921 | 6.5131 | 6.9922 | 8.3551 | 8.0504 | 7.3867 | 7.3169 | 6.6192 | 6.48 | 6.106
3 | 3.8426 | 3.6792 | 3.4234 | 3.5325 | 3.3319 | 3.6589 | 5.8985 | 6.3233 | 6.461 | 6.3595 | 6.1423 | 6.4178 | 6.0075 | 5.9576 | 5.2042 | 5.2285 | 5.1657 | 5.8887 | 5.1296 | 5.3752 | 5.2372 | 4.8154 | 4.4427 | 4.2339
4 | 1.4685 | 1.165 | 1.1015 | 1.0149 | 0.97089 | 1.5123 | 2.7072 | 2.9436 | 3.3264 | 3.177 | 3.1139 | 2.7993 | 2.8761 | 2.7511 | 2.6965 | 2.6749 | 3.2036 | 4.8915 | 4.3258 | 3.7139 | 3.713 | 3.2039 | 2.7602 | 2.3375
5 | 3.3106 | 2.9782 | 2.7176 | 2.813 | 2.7102 | 2.9203 | 3.8892 | 3.822 | 4.0586 | 4.0827 | 4.2844 | 4.2403 | 4.2398 | 4.2067 | 4.1672 | 4.1317 | 4.2721 | 4.998 | 4.8411 | 4.7447 | 4.7518 | 4.3482 | 4.3103 | 3.9925
6 | 3.6973 | 3.5566 | 3.3929 | 3.4025 | 3.4409 | 3.6059 | 4.0665 | 4.6075 | 4.8667 | 4.9119 | 4.8455 | 4.9807 | 4.8494 | 4.9619 | 4.6054 | 4.6124 | 4.3492 | 4.6695 | 4.4364 | 4.4152 | 4.411 | 4.1688 | 4.0676 | 3.891
7 | 3.1767 | 3.0049 | 2.7771 | 2.7956 | 2.7676 | 3.0114 | 3.7796 | 4.0404 | 4.3694 | 4.3181 | 4.2507 | 4.2569 | 4.2171 | 4.2718 | 3.9261 | 4.0331 | 4.1589 | 4.8987 | 4.4184 | 4.3426 | 4.1788 | 3.872 | 3.6943 | 3.4812
8 | 2.4376 | 2.3916 | 2.2397 | 2.2304 | 2.288 | 2.6486 | 4.1012 | 4.6585 | 4.7348 | 4.6441 | 4.9201 | 4.9478 | 4.6041 | 4.6262 | 4.1256 | 3.6673 | 3.6718 | 4.0664 | 3.9821 | 3.8556 | 3.7174 | 3.419 | 3.0881 | 2.8136

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 8.4642 | 8.296 | 8.1347 | 8.2989 | 7.6414 | 7.5346 | 7.885 | 9.3397 | 9.6947 | 9.566 | 9.5573 | 9.6874 | 9.3811 | 9.7616 | 8.5671 | 9.1791 | 9.581 | 9.6722 | 8.9204 | 8.3559 | 8.4792 | 8.2425 | 7.8094 | 7.8944
2 | 5.3938 | 5.4279 | 4.971 | 4.9777 | 4.8365 | 5.1145 | 6.2298 | 6.4864 | 6.8892 | 7.426 | 7.1359 | 7.1983 | 6.7377 | 6.6893 | 6.1548 | 6.3296 | 6.8561 | 8.5992 | 7.9729 | 7.4582 | 7.1088 | 6.5545 | 6.6577 | 6.106
3 | 3.7812 | 3.5638 | 3.4234 | 3.504 | 3.4183 | 3.6589 | 5.739 | 6.3233 | 6.5261 | 6.2965 | 6.1423 | 6.4178 | 6.0075 | 6.0146 | 5.2535 | 5.2776 | 5.1657 | 5.7228 | 5.3317 | 5.4802 | 5.2882 | 4.9592 | 4.4427 | 4.1637
4 | 1.4685 | 1.1772 | 1.1015 | 1.0039 | 0.97089 | 1.4771 | 2.8015 | 3.0609 | 3.3264 | 3.1165 | 3.0539 | 2.7993 | 2.8761 | 2.7 | 2.6965 | 2.6999 | 3.2352 | 5.0343 | 4.4541 | 3.6415 | 3.643 | 3.1727 | 2.7835 | 2.3375
5 | 3.2289 | 3.0029 | 2.763 | 2.721 | 2.7102 | 2.9997 | 3.8207 | 3.822 | 3.9018 | 4.1642 | 4.2425 | 4.2829 | 4.2398 | 4.1271 | 4.1672 | 4.1711 | 4.3562 | 4.998 | 4.7935 | 4.6982 | 4.7979 | 4.4343 | 4.3103 | 3.8884
6 | 3.8265 | 3.5262 | 3.3929 | 3.4923 | 3.3803 | 3.6059 | 4.1406 | 4.6524 | 4.7725 | 5.0581 | 4.8934 | 4.932 | 4.9947 | 4.9142 | 4.6943 | 4.6124 | 4.5221 | 4.7148 | 4.568 | 4.4152 | 4.3265 | 4.128 | 4.1409 | 3.891
7 | 3.2028 | 3.0049 | 2.8469 | 2.8426 | 2.7676 | 2.9851 | 3.8134 | 4.081 | 4.3694 | 4.2753 | 4.3356 | 4.2997 | 4.2587 | 4.2318 | 3.963 | 3.958 | 4.1994 | 4.8525 | 4.5495 | 4.176 | 4.1381 | 3.9484 | 3.7275 | 3.4213
8 | 2.4184 | 2.3916 | 2.2753 | 2.248 | 2.2319 | 2.5803 | 4.176 | 4.4785 | 4.6413 | 4.6441 | 4.9683 | 4.7564 | 4.6491 | 4.6701 | 4.0091 | 3.7724 | 3.7797 | 4.223 | 4.0591 | 3.8184 | 3.7538 | 3.4862 | 3.0084 | 2.8136

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.4142 | 0.99919 | 0.86619 | 1.1103 | 0.956 | 0.786 | 0.65033 | 2.2726 | 2.3767 | 2.0385 | 2.375 | 2.2068 | 2.2166 | 1.9793 | 1.1745 | 1.8389 | 2.2055 | 2.0579 | 1.4383 | 1.4921 | 1.3898 | 0.86209 | 0.68769 | 0.71277
2 | -2.2322 | -2.2317 | -2.2933 | -2.3983 | -2.3753 | -2.18 | -1.3823 | -0.26571 | -0.28554 | -0.18923 | -0.16669 | -0.74394 | -1.0868 | -1.4089 | -1.3983 | -1.4219 | -1.118 | 0.36745 | -0.051786 | -0.6113 | -1.1331 | -1.4905 | -1.6348 | -1.8717
3 | -1.7078 | -1.8427 | -1.8765 | -1.8515 | -1.853 | -1.5473 | -0.057618 | 0.79775 | 1.0167 | 0.70829 | 0.41819 | 0.8295 | 0.52304 | 0.15869 | -0.6278 | -0.62807 | -0.51738 | -0.26101 | -0.63614 | -0.36246 | -0.49763 | -0.82538 | -1.304 | -1.472
4 | -1.4003 | -1.4141 | -1.4286 | -1.4411 | -1.4475 | -1.3234 | -1.1482 | -1.0483 | -1.079 | -1.1953 | -1.2749 | -1.3499 | -1.3515 | -1.3764 | -1.3885 | -1.3471 | -1.1404 | -0.67967 | -0.87667 | -1.0634 | -1.1448 | -1.2111 | -1.2803 | -1.2865
5 | -1.3176 | -1.3838 | -1.4426 | -1.4478 | -1.4445 | -1.2176 | -0.92797 | -0.75097 | -0.73767 | -0.61791 | -0.6115 | -0.59862 | -0.72045 | -0.7753 | -0.75445 | -0.93521 | -0.82855 | -0.41538 | -0.49188 | -0.61158 | -0.66039 | -0.85726 | -0.94806 | -0.99181
6 | 0.42637 | 0.33352 | 0.25288 | 0.37674 | 0.30937 | 0.4457 | 0.59444 | 1.1578 | 1.3334 | 1.374 | 1.3041 | 1.3911 | 1.3808 | 1.3648 | 1.1478 | 1.0918 | 0.94896 | 1.0381 | 0.87999 | 0.91829 | 0.7764 | 0.81728 | 0.50737 | 0.52105
7 | -1.2695 | -1.2556 | -1.2951 | -1.3185 | -1.3966 | -1.2504 | -1.0623 | -0.55181 | -0.27341 | -0.25378 | -0.19289 | -0.064823 | -0.26319 | -0.27465 | -0.50058 | -0.71534 | -0.64562 | -0.72014 | -0.80983 | -0.7775 | -0.88529 | -1.0436 | -1.1775 | -1.1712
8 | -1.4451 | -1.4757 | -1.4698 | -1.4677 | -1.4374 | -1.3794 | -1.0544 | -0.83886 | -0.77461 | -0.88466 | -0.83537 | -0.76149 | -0.8072 | -0.87393 | -1.0618 | -1.1776 | -1.1745 | -1.1582 | -1.2208 | -1.2623 | -1.2839 | -1.3215 | -1.3792 | -1.4056

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.4284 | 0.9792 | 0.87485 | 1.1103 | 0.96556 | 0.786 | 0.65033 | 2.2953 | 2.3767 | 1.9977 | 2.375 | 2.251 | 2.2387 | 1.9991 | 1.151 | 1.8206 | 2.2055 | 2.0579 | 1.4383 | 1.507 | 1.362 | 0.86209 | 0.70145 | 0.72702
2 | -2.2768 | -2.1871 | -2.2933 | -2.3504 | -2.3753 | -2.18 | -1.3823 | -0.2604 | -0.28269 | -0.19302 | -0.16336 | -0.75138 | -1.0977 | -1.3807 | -1.3983 | -1.4504 | -1.0956 | 0.37112 | -0.051268 | -0.6113 | -1.1445 | -1.4756 | -1.6021 | -1.8904
3 | -1.7249 | -1.8427 | -1.8953 | -1.87 | -1.8715 | -1.5783 | -0.058194 | 0.81371 | 1.0269 | 0.69412 | 0.42655 | 0.8212 | 0.5335 | 0.16186 | -0.63408 | -0.64063 | -0.52773 | -0.25579 | -0.63614 | -0.35521 | -0.49763 | -0.80887 | -1.304 | -1.4426
4 | -1.3863 | -1.3859 | -1.4143 | -1.4123 | -1.4475 | -1.3498 | -1.1482 | -1.0588 | -1.1006 | -1.2192 | -1.2622 | -1.3769 | -1.365 | -1.3626 | -1.3607 | -1.3471 | -1.1176 | -0.66608 | -0.8679 | -1.074 | -1.1448 | -1.1869 | -1.3059 | -1.2865
5 | -1.3176 | -1.37 | -1.4426 | -1.4478 | -1.4734 | -1.2176 | -0.94653 | -0.74346 | -0.73029 | -0.60555 | -0.61761 | -0.58665 | -0.70605 | -0.78305 | -0.75445 | -0.91651 | -0.81198 | -0.42369 | -0.49188 | -0.6177 | -0.65378 | -0.87441 | -0.93858 | -0.99181
6 | 0.43063 | 0.33352 | 0.25541 | 0.37297 | 0.31246 | 0.45016 | 0.58255 | 1.1463 | 1.3601 | 1.4014 | 1.2911 | 1.4189 | 1.367 | 1.3375 | 1.1593 | 1.1137 | 0.94896 | 1.0381 | 0.86239 | 0.93666 | 0.7764 | 0.83363 | 0.50737 | 0.51584
7 | -1.2568 | -1.2556 | -1.308 | -1.3449 | -1.3686 | -1.2379 | -1.0411 | -0.55732 | -0.26794 | -0.25886 | -0.19096 | -0.063527 | -0.26582 | -0.27739 | -0.50058 | -0.70104 | -0.63271 | -0.72014 | -0.82602 | -0.76973 | -0.87644 | -1.0436 | -1.1539 | -1.1829
8 | -1.4451 | -1.4904 | -1.4404 | -1.4677 | -1.4231 | -1.3656 | -1.0334 | -0.84724 | -0.7901 | -0.86697 | -0.82701 | -0.76149 | -0.82334 | -0.86519 | -1.0406 | -1.1894 | -1.151 | -1.1582 | -1.233 | -1.2749 | -1.2582 | -1.348 | -1.3516 | -1.4197

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.4284 | 1.0192 | 0.84886 | 1.0881 | 0.97512 | 0.77028 | 0.66334 | 2.2272 | 2.4004 | 2.0589 | 2.3987 | 2.2289 | 2.1722 | 1.9595 | 1.1863 | 1.8389 | 2.2276 | 2.0785 | 1.4239 | 1.522 | 1.3898 | 0.85347 | 0.67394 | 0.71989
2 | -2.2545 | -2.2317 | -2.2933 | -2.4223 | -2.4228 | -2.2018 | -1.4099 | -0.26306 | -0.28554 | -0.18545 | -0.16336 | -0.74394 | -1.076 | -1.423 | -1.4263 | -1.4504 | -1.0956 | 0.3601 | -0.051268 | -0.62353 | -1.1218 | -1.5054 | -1.6674 | -1.8717
3 | -1.7249 | -1.8427 | -1.8953 | -1.8515 | -1.8159 | -1.5473 | -0.058194 | 0.78977 | 1.0167 | 0.72246 | 0.40983 | 0.8212 | 0.51781 | 0.15869 | -0.63408 | -0.62179 | -0.5122 | -0.26623 | -0.64886 | -0.35521 | -0.48768 | -0.81713 | -1.304 | -1.472
4 | -1.3723 | -1.4141 | -1.4 | -1.4267 | -1.433 | -1.3366 | -1.1596 | -1.0588 | -1.079 | -1.1714 | -1.3004 | -1.3229 | -1.3515 | -1.3901 | -1.4024 | -1.3336 | -1.1518 | -0.67967 | -0.8679 | -1.0528 | -1.1448 | -1.2111 | -1.2675 | -1.3122
5 | -1.3176 | -1.3838 | -1.457 | -1.4333 | -1.4301 | -1.2176 | -0.91869 | -0.75097 | -0.75242 | -0.61791 | -0.62373 | -0.58665 | -0.73486 | -0.75979 | -0.76199 | -0.91651 | -0.84512 | -0.40707 | -0.48204 | -0.62381 | -0.64718 | -0.86583 | -0.93858 | -1.0017
6 | 0.43063 | 0.33686 | 0.25288 | 0.37674 | 0.31246 | 0.45462 | 0.59444 | 1.1694 | 1.3334 | 1.4014 | 1.3171 | 1.3633 | 1.3808 | 1.3511 | 1.1364 | 1.1137 | 0.96794 | 1.0589 | 0.87119 | 0.92748 | 0.76863 | 0.82545 | 0.50737 | 0.51584
7 | -1.2695 | -1.243 | -1.2692 | -1.2921 | -1.4245 | -1.2379 | -1.0729 | -0.55732 | -0.27887 | -0.25632 | -0.19482 | -0.065472 | -0.26319 | -0.27465 | -0.51059 | -0.7225 | -0.64562 | -0.72014 | -0.80983 | -0.78528 | -0.86759 | -1.0645 | -1.201 | -1.1946
8 | -1.4307 | -1.4757 | -1.4698 | -1.4971 | -1.4374 | -1.3932 | -1.065 | -0.82208 | -0.77461 | -0.87581 | -0.84372 | -0.76149 | -0.8072 | -0.87393 | -1.0406 | -1.1776 | -1.198 | -1.1466 | -1.233 | -1.2496 | -1.2582 | -1.2951 | -1.4068 | -1.4338

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.2542 | 1.3807 | 1.7971 | 2.0603 | 2.4225 | 2.8317 | 2.5242 | 3.6087 | 3.3106 | 3.7391 | 3.8428 | 3.5645 | 3.3626 | 3.0957 | 2.8515 | 2.5663 | 2.5396 | 2.0122 | 1.6648 | 1.9755 | 2.0129 | 2.3003 | 1.1169 | 1.0724
2 | 1.0452 | 1.1506 | 1.4976 | 1.717 | 2.0188 | 2.3598 | 2.1035 | 3.0072 | 2.7588 | 3.1159 | 3.2023 | 2.9704 | 2.8021 | 2.5798 | 2.3763 | 2.1386 | 2.1163 | 1.6768 | 1.3874 | 1.6463 | 1.6774 | 1.9169 | 0.93077 | 0.89364
3 | 0.83614 | 0.92048 | 1.1981 | 1.3736 | 1.615 | 1.8878 | 1.6828 | 2.4058 | 2.207 | 2.4927 | 2.5618 | 2.3763 | 2.2417 | 2.0638 | 1.901 | 1.7109 | 1.6931 | 1.3414 | 1.1099 | 1.317 | 1.3419 | 1.5335 | 0.74461 | 0.71492
4 | 0.6271 | 0.69036 | 0.89857 | 1.0302 | 1.2113 | 1.4159 | 1.2621 | 1.8043 | 1.6553 | 1.8695 | 1.9214 | 1.7822 | 1.6813 | 1.5479 | 1.4258 | 1.2832 | 1.2698 | 1.0061 | 0.83241 | 0.98777 | 1.0064 | 1.1502 | 0.55846 | 0.53619
5 | 0.6271 | 0.69036 | 0.89857 | 1.0302 | 1.2113 | 1.4159 | 1.2621 | 1.8043 | 1.6553 | 1.8695 | 1.9214 | 1.7822 | 1.6813 | 1.5479 | 1.4258 | 1.2832 | 1.2698 | 1.0061 | 0.83241 | 0.98777 | 1.0064 | 1.1502 | 0.55846 | 0.53619
6 | 0.6271 | 0.69036 | 0.89857 | 1.0302 | 1.2113 | 1.4159 | 1.2621 | 1.8043 | 1.6553 | 1.8695 | 1.9214 | 1.7822 | 1.6813 | 1.5479 | 1.4258 | 1.2832 | 1.2698 | 1.0061 | 0.83241 | 0.98777 | 1.0064 | 1.1502 | 0.55846 | 0.53619
7 | 0.6271 | 0.69036 | 0.89857 | 1.0302 | 1.2113 | 1.4159 | 1.2621 | 1.8043 | 1.6553 | 1.8695 | 1.9214 | 1.7822 | 1.6813 | 1.5479 | 1.4258 | 1.2832 | 1.2698 | 1.0061 | 0.83241 | 0.98777 | 1.0064 | 1.1502 | 0.55846 | 0.53619
8 | 0.6271 | 0.69036 | 0.89857 | 1.0302 | 1.2113 | 1.4159 | 1.2621 | 1.8043 | 1.6553 | 1.8695 | 1.9214 | 1.7822 | 1.6813 | 1.5479 | 1.4258 | 1.2832 | 1.2698 | 1.0061 | 0.83241 | 0.98777 | 1.0064 | 1.1502 | 0.55846 | 0.53619

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.4771 | 3.6798 | 3.8858 | 4.0624 | 4.1085 | 4.2977 | 4.2758 | 4.0416 | 3.6619 | 5.3773 | 5.2512 | 4.8354 | 4.7179 | 4.7373 | 4.5129 | 4.1367 | 3.7178 | 3.5844 | 2.2531 | 2.4095 | 2.6344 | 2.6973 | 2.8131 | 3.1051
2 | 2.8976 | 3.0665 | 3.2382 | 3.3853 | 3.4238 | 3.5815 | 3.5631 | 3.368 | 3.0515 | 4.4811 | 4.376 | 4.0295 | 3.9316 | 3.9477 | 3.7607 | 3.4473 | 3.0982 | 2.987 | 1.8776 | 2.0079 | 2.1953 | 2.2477 | 2.3442 | 2.5876
3 | 2.3181 | 2.4532 | 2.5905 | 2.7083 | 2.739 | 2.8652 | 2.8505 | 2.6944 | 2.4412 | 3.5849 | 3.5008 | 3.2236 | 3.1453 | 3.1582 | 3.0086 | 2.7578 | 2.4785 | 2.3896 | 1.5021 | 1.6064 | 1.7563 | 1.7982 | 1.8754 | 2.0701
4 | 1.7386 | 1.8399 | 1.9429 | 2.0312 | 2.0543 | 2.1489 | 2.1379 | 2.0208 | 1.8309 | 2.6887 | 2.6256 | 2.4177 | 2.359 | 2.3686 | 2.2564 | 2.0684 | 1.8589 | 1.7922 | 1.1266 | 1.2048 | 1.3172 | 1.3486 | 1.4065 | 1.5525
5 | 1.7386 | 1.8399 | 1.9429 | 2.0312 | 2.0543 | 2.1489 | 2.1379 | 2.0208 | 1.8309 | 2.6887 | 2.6256 | 2.4177 | 2.359 | 2.3686 | 2.2564 | 2.0684 | 1.8589 | 1.7922 | 1.1266 | 1.2048 | 1.3172 | 1.3486 | 1.4065 | 1.5525
6 | 1.7386 | 1.8399 | 1.9429 | 2.0312 | 2.0543 | 2.1489 | 2.1379 | 2.0208 | 1.8309 | 2.6887 | 2.6256 | 2.4177 | 2.359 | 2.3686 | 2.2564 | 2.0684 | 1.8589 | 1.7922 | 1.1266 | 1.2048 | 1.3172 | 1.3486 | 1.4065 | 1.5525
7 | 1.7386 | 1.8399 | 1.9429 | 2.0312 | 2.0543 | 2.1489 | 2.1379 | 2.0208 | 1.8309 | 2.6887 | 2.6256 | 2.4177 | 2.359 | 2.3686 | 2.2564 | 2.0684 | 1.8589 | 1.7922 | 1.1266 | 1.2048 | 1.3172 | 1.3486 | 1.4065 | 1.5525
8 | 1.7386 | 1.8399 | 1.9429 | 2.0312 | 2.0543 | 2.1489 | 2.1379 | 2.0208 | 1.8309 | 2.6887 | 2.6256 | 2.4177 | 2.359 | 2.3686 | 2.2564 | 2.0684 | 1.8589 | 1.7922 | 1.1266 | 1.2048 | 1.3172 | 1.3486 | 1.4065 | 1.5525

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.5053e-05 | 3.0421e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050872 | 1.0497 | 2.6428 | 3.5404 | 3.9838 | 4.0178 | 3.2902 | 2.7405 | 1.4418 | 0.328 | 0.0020253 | 0.00037506 | 9.5025e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.4862 | 3.4027 | 3.2088 | 3.2817 | 2.842 | 2.5585 | 2.1382 | 1.8802 | 2.0152 | 1.7872 | 1.6877 | 1.647 | 1.6396 | 1.6795 | 1.9945 | 2.1529 | 2.3437 | 2.698 | 2.4667 | 2.5744 | 2.7082 | 2.6428 | 2.5047 | 3.039
4 | 0 | 2.6436e-05 | 1.6465e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02569 | 0.49367 | 1.3341 | 1.617 | 1.8781 | 1.8895 | 1.6624 | 1.3017 | 0.74318 | 0.15908 | 0.0010443 | 0.00018569 | 4.9937e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.8072e-05 | 1.6465e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025181 | 0.50406 | 1.3341 | 1.634 | 1.9729 | 1.9094 | 1.6624 | 1.3428 | 0.75061 | 0.1722 | 0.0010232 | 0.00018569 | 4.8967e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.8072e-05 | 1.6151e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025181 | 0.49367 | 1.296 | 1.6851 | 1.935 | 2.0288 | 1.801 | 1.3154 | 0.70602 | 0.17056 | 0.0010232 | 0.0001765 | 5.0906e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.2328e-05 | 2.9793e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051889 | 1.0289 | 2.6174 | 3.5064 | 3.6803 | 3.8984 | 3.4634 | 2.6035 | 1.4269 | 0.31488 | 0.0022152 | 0.00037506 | 9.5025e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.5229 | 3.5027 | 3.176 | 3.1833 | 2.9272 | 2.4582 | 2.2044 | 2.0584 | 1.8796 | 1.8049 | 1.7573 | 1.7337 | 1.6396 | 1.6155 | 1.9341 | 2.2426 | 2.2499 | 2.5164 | 2.4667 | 2.5491 | 2.6816 | 2.8062 | 2.6365 | 2.8603
4 | 0 | 2.8617e-05 | 1.5053e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025436 | 0.50406 | 1.3341 | 1.6681 | 1.9729 | 1.9691 | 1.6797 | 1.3291 | 0.75805 | 0.1558 | 0.0010654 | 0.00019121 | 4.8967e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.8344e-05 | 1.6465e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026708 | 0.50926 | 1.3341 | 1.6511 | 1.8022 | 2.0487 | 1.6624 | 1.4388 | 0.76548 | 0.164 | 0.0010865 | 0.0001765 | 4.6058e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.8344e-05 | 1.6465e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02569 | 0.49367 | 1.2325 | 1.7702 | 1.954 | 2.0089 | 1.749 | 1.3976 | 0.75805 | 0.15908 | 0.0010127 | 0.00018202 | 4.7997e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.6689e-05 | 3.2616e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05138 | 1.0289 | 2.5666 | 3.4042 | 3.87 | 3.978 | 3.5327 | 2.6309 | 1.5012 | 0.32144 | 0.0020886 | 0.00036771 | 9.5995e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.4862 | 3.4694 | 3.2088 | 3.3802 | 2.7283 | 2.5836 | 2.0942 | 2.0188 | 1.8796 | 1.7164 | 1.8095 | 1.7164 | 1.672 | 1.6475 | 2.0348 | 2.1753 | 2.3437 | 2.6461 | 2.442 | 2.6249 | 2.7347 | 2.779 | 2.5574 | 2.9497
4 | 0 | 2.6982e-05 | 1.4897e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024927 | 0.50926 | 1.3087 | 1.7191 | 1.954 | 1.9293 | 1.749 | 1.3702 | 0.71346 | 0.1558 | 0.0010338 | 0.00017834 | 4.8482e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.6436e-05 | 1.6465e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02569 | 0.49887 | 1.296 | 1.6851 | 1.8022 | 1.9492 | 1.6624 | 1.3154 | 0.76548 | 0.16236 | 0.0010759 | 0.0001765 | 4.6543e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.6164e-05 | 1.4897e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026199 | 0.52485 | 1.2833 | 1.6511 | 1.8022 | 1.8895 | 1.8183 | 1.3154 | 0.70602 | 0.1722 | 0.001097 | 0.00018202 | 4.9937e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 8.6962 | 8.6574 | 8.2645 | 8.0813 | 7.8607 | 7.8505 | 7.9327 | 8.8659 | 9.5102 | 9.4428 | 9.2183 | 9.356 | 9.7739 | 9.7687 | 9.0646 | 9.3239 | 9.2506 | 9.1867 | 8.5563 | 8.3705 | 8.4429 | 8.2415 | 8.2627 | 8.1834
2 | 6.5107 | 6.22 | 5.9133 | 5.4218 | 5.1069 | 5.2391 | 5.6621 | 6.8259 | 7.4254 | 7.9571 | 7.2097 | 7.5885 | 7.6621 | 7.6249 | 6.6209 | 6.8807 | 7.1183 | 7.2855 | 7.4204 | 7.7383 | 8.1681 | 7.4265 | 6.9291 | 6.592
3 | 4.3911 | 4.1932 | 3.8447 | 3.9396 | 3.7661 | 3.7547 | 5.2389 | 6.1192 | 6.3982 | 6.0423 | 5.8671 | 6.3197 | 6.6561 | 6.306 | 5.7902 | 5.5009 | 5.4993 | 5.4731 | 5.228 | 5.6284 | 5.955 | 5.4966 | 5.2543 | 4.5795
4 | 2.1188 | 1.793 | 1.4693 | 1.4325 | 1.2703 | 1.1679 | 2.2936 | 3.4944 | 4.2177 | 4.3453 | 4.2313 | 3.812 | 4.3495 | 4.1932 | 3.8513 | 3.5708 | 3.1722 | 2.9454 | 3.5933 | 4.1519 | 4.7996 | 4.5229 | 3.7201 | 2.8613
5 | 3.721 | 3.4151 | 3.145 | 3.055 | 3.0915 | 3.0433 | 3.4075 | 3.5727 | 3.9325 | 4.0765 | 4.3242 | 4.5843 | 4.7416 | 4.6092 | 4.4614 | 4.4037 | 4.3303 | 4.4027 | 4.3795 | 4.4087 | 4.8828 | 4.6104 | 4.6851 | 4.2496
6 | 3.8723 | 3.756 | 3.4731 | 3.5748 | 3.5747 | 3.5233 | 3.8807 | 4.4478 | 4.6332 | 4.6362 | 4.6097 | 4.8744 | 4.8518 | 4.7324 | 4.4736 | 4.3211 | 4.44 | 4.4227 | 4.0861 | 4.0908 | 4.3088 | 3.8962 | 3.9 | 3.9618
7 | 3.2235 | 2.9656 | 2.8585 | 2.8873 | 2.7325 | 2.8878 | 3.7044 | 3.8411 | 4.4103 | 4.6723 | 4.6176 | 4.8231 | 4.7318 | 4.9182 | 4.8529 | 4.5296 | 4.509 | 4.4594 | 4.3437 | 4.3376 | 4.4309 | 3.7074 | 3.8473 | 3.4416
8 | 2.543 | 2.4275 | 2.3092 | 2.2683 | 2.2564 | 2.3591 | 3.7833 | 4.203 | 4.5068 | 4.471 | 4.6315 | 4.9234 | 4.9227 | 4.6708 | 4.1017 | 3.9225 | 3.6525 | 3.6754 | 3.5381 | 3.6073 | 3.526 | 3.065 | 2.8393 | 2.6681

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 8.7724 | 8.6574 | 8.1189 | 8.0813 | 7.7188 | 7.8505 | 8.0754 | 8.8659 | 9.6041 | 9.4428 | 9.1272 | 9.1715 | 9.5826 | 9.9564 | 9.2377 | 9.4132 | 9.3408 | 9.0121 | 8.7221 | 8.2887 | 8.5245 | 8.2415 | 8.4118 | 8.3275
2 | 6.5107 | 6.22 | 5.8624 | 5.4682 | 5.1069 | 5.333 | 5.6121 | 6.7588 | 7.4987 | 7.879 | 7.2809 | 7.5885 | 7.8119 | 7.6249 | 6.4952 | 6.8807 | 7.1876 | 7.3546 | 7.5644 | 7.5867 | 8.0888 | 7.5721 | 6.8666 | 6.4764
3 | 4.3175 | 4.2624 | 3.8128 | 3.9064 | 3.8312 | 3.6883 | 5.1447 | 6.2397 | 6.335 | 6.1015 | 5.8671 | 6.195 | 6.6561 | 6.185 | 5.7902 | 5.5532 | 5.4459 | 5.3698 | 5.1775 | 5.7384 | 5.8973 | 5.6042 | 5.2543 | 4.6188
4 | 2.1188 | 1.8054 | 1.4498 | 1.4325 | 1.2703 | 1.1595 | 2.3125 | 3.4944 | 4.2177 | 4.2602 | 4.1895 | 3.8495 | 4.392 | 4.2332 | 3.8148 | 3.6045 | 3.2028 | 2.9182 | 3.5933 | 4.1113 | 4.753 | 4.5673 | 3.7201 | 2.885
5 | 3.6891 | 3.3578 | 3.198 | 3.0291 | 3.1185 | 2.989 | 3.4676 | 3.5377 | 3.9325 | 4.1164 | 4.3669 | 4.4939 | 4.6952 | 4.6092 | 4.3763 | 4.4457 | 4.3725 | 4.4444 | 4.3795 | 4.4087 | 4.9776 | 4.7009 | 4.7279 | 4.1744
6 | 3.8389 | 3.756 | 3.4731 | 3.5127 | 3.6385 | 3.5553 | 3.9156 | 4.4915 | 4.6789 | 4.5452 | 4.7008 | 4.9706 | 4.7569 | 4.7778 | 4.4309 | 4.2799 | 4.44 | 4.4646 | 4.1256 | 4.0508 | 4.3505 | 3.9342 | 3.9349 | 3.9618
7 | 3.2235 | 2.9897 | 2.8585 | 2.9357 | 2.756 | 2.9391 | 3.7705 | 3.8789 | 4.3668 | 4.7639 | 4.6176 | 4.8707 | 4.6855 | 4.9182 | 4.8529 | 4.5728 | 4.465 | 4.544 | 4.2595 | 4.3376 | 4.5166 | 3.635 | 3.8129 | 3.3826
8 | 2.5229 | 2.4462 | 2.3092 | 2.2683 | 2.2377 | 2.3997 | 3.7494 | 4.1203 | 4.5512 | 4.5586 | 4.6315 | 4.972 | 4.9227 | 4.6708 | 4.0237 | 3.8853 | 3.6879 | 3.6409 | 3.4701 | 3.6775 | 3.4584 | 3.0352 | 2.8636 | 2.7117

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 8.7724 | 8.8084 | 8.1189 | 8.2242 | 7.7188 | 7.7785 | 7.9327 | 9.0404 | 9.3225 | 9.3502 | 9.3095 | 9.356 | 9.6782 | 9.5809 | 8.978 | 9.5024 | 9.3408 | 9.0121 | 8.5563 | 8.2887 | 8.3614 | 8.4028 | 8.4118 | 8.1113
2 | 6.5669 | 6.273 | 5.9133 | 5.5146 | 5.0622 | 5.1921 | 5.7121 | 6.6917 | 7.279 | 8.0351 | 7.0672 | 7.5885 | 7.5872 | 7.6249 | 6.558 | 6.9462 | 7.2569 | 7.3546 | 7.2765 | 7.7383 | 8.0095 | 7.4265 | 6.9291 | 6.6497
3 | 4.4278 | 4.1241 | 3.9084 | 3.9727 | 3.7336 | 3.6883 | 5.333 | 6.1794 | 6.335 | 6.1608 | 5.7511 | 6.4443 | 6.7865 | 6.185 | 5.7351 | 5.6055 | 5.6063 | 5.3698 | 5.329 | 5.5733 | 6.0702 | 5.3891 | 5.3015 | 4.5009
4 | 2.1188 | 1.8054 | 1.4498 | 1.4518 | 1.2614 | 1.1679 | 2.2936 | 3.4602 | 4.2593 | 4.3453 | 4.2313 | 3.8869 | 4.3071 | 4.1932 | 3.8877 | 3.5371 | 3.1416 | 2.9182 | 3.5241 | 4.1519 | 4.8461 | 4.6116 | 3.7201 | 2.8375
5 | 3.7529 | 3.4438 | 3.1715 | 3.0032 | 3.0644 | 3.0162 | 3.3774 | 3.6428 | 3.9325 | 4.0765 | 4.3242 | 4.4939 | 4.8343 | 4.6976 | 4.5466 | 4.4877 | 4.2881 | 4.4861 | 4.2946 | 4.4518 | 4.8354 | 4.7009 | 4.7707 | 4.212
6 | 3.8389 | 3.756 | 3.5327 | 3.5438 | 3.5109 | 3.5553 | 3.8807 | 4.4915 | 4.6332 | 4.5452 | 4.5185 | 4.8744 | 4.8518 | 4.687 | 4.3882 | 4.2799 | 4.5265 | 4.3388 | 4.1256 | 4.0908 | 4.3088 | 3.9723 | 3.9698 | 4.0313
7 | 3.2235 | 2.9897 | 2.9058 | 2.8873 | 2.6855 | 2.9391 | 3.7044 | 3.9166 | 4.3233 | 4.5806 | 4.572 | 4.9183 | 4.7318 | 4.8709 | 4.9459 | 4.443 | 4.5969 | 4.5017 | 4.3858 | 4.3376 | 4.4738 | 3.635 | 3.8817 | 3.3826
8 | 2.5832 | 2.4087 | 2.3455 | 2.2863 | 2.2752 | 2.3997 | 3.8171 | 4.203 | 4.5957 | 4.4272 | 4.6773 | 4.8262 | 5.0191 | 4.5812 | 4.0627 | 3.8853 | 3.7233 | 3.6065 | 3.6062 | 3.6424 | 3.4922 | 3.065 | 2.815 | 2.6463

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0901 | 1.204 | 1.1347 | 1.1347 | 1.1099 | 1.1743 | 1.209 | 2.2644 | 2.636 | 2.5369 | 2.4774 | 2.4725 | 2.631 | 2.5517 | 1.7887 | 2.3387 | 2.3684 | 2.2198 | 1.759 | 1.5955 | 1.6747 | 1.6797 | 1.1594 | 1.1495
2 | 0.045572 | -0.27343 | -0.29622 | -0.43294 | -0.52408 | -0.41015 | -0.52408 | 1.3216 | 1.6862 | 2.1647 | 1.2305 | 1.1165 | 0.77473 | 1.0482 | 0.45572 | 0.38737 | 0.45572 | 0.8203 | 1.5722 | 1.595 | 1.276 | 0.97981 | 0.45572 | 0.091145
3 | -0.27504 | -0.65142 | -1.1364 | -1.0495 | -1.0712 | -1.0206 | -0.057904 | 1.2232 | 1.6068 | 1.6213 | 1.3535 | 1.6937 | 1.5344 | 1.339 | 0.96265 | 0.60075 | 0.74551 | 0.66589 | 0.12305 | 0.53561 | 0.75275 | 0.49218 | -0.45599 | -0.9337
4 | -1.3014 | -1.3139 | -1.3514 | -1.3514 | -1.3827 | -1.4202 | -1.2888 | -0.86966 | -0.65068 | -0.68822 | -0.86966 | -0.94474 | -0.87592 | -0.951 | -0.89469 | -1.0574 | -1.1887 | -1.0574 | -0.74453 | -0.66945 | -0.66945 | -0.88217 | -1.0949 | -1.1387
5 | -0.8103 | -1.0624 | -1.2515 | -1.2425 | -1.2425 | -1.3595 | -1.2245 | -0.48618 | 0.16206 | 0.5402 | 0.89133 | 0.94535 | 0.82831 | 0.68425 | 0.45017 | 0.28811 | 0.24309 | 0.22508 | 0.22508 | 0.05402 | 0.47718 | 0.22508 | 0.12605 | -0.19807
6 | 0.59062 | 0.65522 | 0.49833 | 0.586 | 0.59985 | 0.616 | 0.59523 | 1.1028 | 1.2643 | 1.262 | 1.1028 | 1.3174 | 1.3727 | 1.2643 | 1.1005 | 0.96898 | 1.1812 | 1.1443 | 0.89746 | 0.83286 | 0.98052 | 0.77288 | 0.58831 | 0.65752
7 | -1.1395 | -1.1716 | -1.2438 | -1.2759 | -1.1957 | -1.292 | -1.1074 | -0.50556 | -0.088272 | -0.072222 | 0.15247 | 0.048148 | 0.016049 | 0 | -0.1284 | -0.22469 | -0.32901 | -0.43333 | -0.37716 | -0.45741 | -0.32099 | -0.60185 | -0.76235 | -0.81852
8 | -1.4265 | -1.4361 | -1.4503 | -1.4575 | -1.4384 | -1.4051 | -1.1931 | -0.98595 | -0.96452 | -0.95023 | -0.93356 | -0.92641 | -0.94785 | -0.98357 | -1.0836 | -1.1312 | -1.1693 | -1.1741 | -1.1955 | -1.236 | -1.3146 | -1.367 | -1.3884 | -1.4146

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0683 | 1.2161 | 1.1574 | 1.146 | 1.121 | 1.1508 | 1.209 | 2.3097 | 2.6623 | 2.5876 | 2.4279 | 2.4972 | 2.631 | 2.5773 | 1.7887 | 2.2919 | 2.4158 | 2.1754 | 1.7942 | 1.6274 | 1.7082 | 1.6797 | 1.1826 | 1.161
2 | 0.044661 | -0.26797 | -0.30214 | -0.4416 | -0.52408 | -0.41015 | -0.5136 | 1.3216 | 1.6862 | 2.1214 | 1.2305 | 1.0942 | 0.76698 | 1.0272 | 0.46484 | 0.38349 | 0.44661 | 0.8121 | 1.6037 | 1.611 | 1.2505 | 0.97981 | 0.46028 | 0.092056
3 | -0.28054 | -0.66445 | -1.1591 | -1.06 | -1.0926 | -1.0308 | -0.056746 | 1.211 | 1.639 | 1.6375 | 1.34 | 1.6767 | 1.5038 | 1.3122 | 0.95302 | 0.60676 | 0.74551 | 0.66589 | 0.12551 | 0.53025 | 0.75275 | 0.4971 | -0.46055 | -0.95237
4 | -1.3274 | -1.327 | -1.3379 | -1.3784 | -1.355 | -1.406 | -1.3017 | -0.85227 | -0.63767 | -0.70198 | -0.88705 | -0.93529 | -0.8584 | -0.94149 | -0.89469 | -1.0785 | -1.165 | -1.0785 | -0.75942 | -0.66276 | -0.67615 | -0.89982 | -1.0839 | -1.1615
5 | -0.82651 | -1.0518 | -1.2264 | -1.2673 | -1.2425 | -1.3595 | -1.2367 | -0.48618 | 0.1653 | 0.5348 | 0.90916 | 0.9548 | 0.82831 | 0.69794 | 0.44566 | 0.28811 | 0.24309 | 0.22058 | 0.22508 | 0.05348 | 0.47718 | 0.22958 | 0.12353 | -0.19807
6 | 0.59062 | 0.66832 | 0.49335 | 0.58014 | 0.61184 | 0.616 | 0.60714 | 1.0918 | 1.2769 | 1.2494 | 1.1138 | 1.3437 | 1.4002 | 1.2516 | 1.1005 | 0.97867 | 1.2049 | 1.1672 | 0.89746 | 0.84119 | 0.97071 | 0.76515 | 0.57654 | 0.67067
7 | -1.1623 | -1.1716 | -1.219 | -1.2632 | -1.1718 | -1.2791 | -1.1185 | -0.49545 | -0.086506 | -0.073667 | 0.15247 | 0.049111 | 0.015889 | 0 | -0.12583 | -0.22694 | -0.32572 | -0.429 | -0.36962 | -0.46656 | -0.3242 | -0.61389 | -0.7471 | -0.8267
8 | -1.398 | -1.4361 | -1.4358 | -1.4721 | -1.4528 | -1.4192 | -1.217 | -0.99581 | -0.96452 | -0.96923 | -0.95223 | -0.91715 | -0.93837 | -0.98357 | -1.0836 | -1.1312 | -1.1459 | -1.1976 | -1.1716 | -1.236 | -1.2883 | -1.3533 | -1.4023 | -1.4288

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0683 | 1.204 | 1.1233 | 1.112 | 1.0988 | 1.1508 | 1.209 | 2.3097 | 2.6623 | 2.5369 | 2.4527 | 2.5219 | 2.6836 | 2.5007 | 1.7887 | 2.3153 | 2.4158 | 2.1976 | 1.7238 | 1.6114 | 1.7082 | 1.6461 | 1.1362 | 1.1265
2 | 0.045117 | -0.27343 | -0.29918 | -0.42861 | -0.52932 | -0.40195 | -0.52408 | 1.3348 | 1.7199 | 2.1647 | 1.2428 | 1.0942 | 0.75924 | 1.0586 | 0.44661 | 0.38349 | 0.45117 | 0.8203 | 1.5408 | 1.611 | 1.2633 | 0.97981 | 0.44661 | 0.090233
3 | -0.27504 | -0.65142 | -1.1364 | -1.06 | -1.0605 | -1.0308 | -0.056746 | 1.2477 | 1.639 | 1.6213 | 1.34 | 1.7106 | 1.5498 | 1.339 | 0.97228 | 0.60075 | 0.75297 | 0.67255 | 0.12551 | 0.5249 | 0.74522 | 0.48726 | -0.46511 | -0.94303
4 | -1.3274 | -1.3007 | -1.3244 | -1.3784 | -1.4104 | -1.3918 | -1.276 | -0.88705 | -0.64417 | -0.6951 | -0.86966 | -0.94474 | -0.89344 | -0.951 | -0.90363 | -1.0362 | -1.2125 | -1.0574 | -0.72964 | -0.67615 | -0.66276 | -0.87335 | -1.1058 | -1.1273
5 | -0.8022 | -1.0518 | -1.2515 | -1.2673 | -1.2673 | -1.3731 | -1.2122 | -0.49104 | 0.16368 | 0.5402 | 0.90916 | 0.96426 | 0.83659 | 0.68425 | 0.44566 | 0.29099 | 0.24795 | 0.22058 | 0.22733 | 0.05456 | 0.47718 | 0.22508 | 0.12353 | -0.20005
6 | 0.59062 | 0.65522 | 0.49335 | 0.59186 | 0.60585 | 0.616 | 0.58333 | 1.1249 | 1.2643 | 1.2494 | 1.1138 | 1.3042 | 1.359 | 1.2769 | 1.1115 | 0.96898 | 1.2049 | 1.1672 | 0.89746 | 0.81621 | 1.0001 | 0.78061 | 0.57654 | 0.65095
7 | -1.1509 | -1.1716 | -1.2687 | -1.3014 | -1.2196 | -1.3049 | -1.0853 | -0.5005 | -0.086506 | -0.070778 | 0.15399 | 0.04863 | 0.01621 | 0 | -0.1284 | -0.22469 | -0.32901 | -0.43767 | -0.38093 | -0.44826 | -0.32099 | -0.60185 | -0.75472 | -0.83489
8 | -1.4265 | -1.4361 | -1.4213 | -1.4429 | -1.4528 | -1.4051 | -1.1812 | -0.97609 | -0.96452 | -0.95023 | -0.94289 | -0.92641 | -0.94785 | -0.99341 | -1.1053 | -1.1312 | -1.1927 | -1.1624 | -1.1836 | -1.2484 | -1.3146 | -1.3397 | -1.3607 | -1.4429

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.2542 | 1.3807 | 1.7971 | 2.0603 | 2.4225 | 2.8317 | 2.5242 | 3.6087 | 3.3106 | 3.7391 | 3.8428 | 3.5645 | 3.3626 | 3.0957 | 2.8515 | 2.5663 | 2.5396 | 2.0122 | 1.6648 | 1.9755 | 2.0129 | 2.3003 | 1.1169 | 1.0724
2 | 1.0452 | 1.1506 | 1.4976 | 1.717 | 2.0188 | 2.3598 | 2.1035 | 3.0072 | 2.7588 | 3.1159 | 3.2023 | 2.9704 | 2.8021 | 2.5798 | 2.3763 | 2.1386 | 2.1163 | 1.6768 | 1.3874 | 1.6463 | 1.6774 | 1.9169 | 0.93077 | 0.89364
3 | 0.83614 | 0.92048 | 1.1981 | 1.3736 | 1.615 | 1.8878 | 1.6828 | 2.4058 | 2.207 | 2.4927 | 2.5618 | 2.3763 | 2.2417 | 2.0638 | 1.901 | 1.7109 | 1.6931 | 1.3414 | 1.1099 | 1.317 | 1.3419 | 1.5335 | 0.74461 | 0.71492
4 | 0.6271 | 0.69036 | 0.89857 | 1.0302 | 1.2113 | 1.4159 | 1.2621 | 1.8043 | 1.6553 | 1.8695 | 1.9214 | 1.7822 | 1.6813 | 1.5479 | 1.4258 | 1.2832 | 1.2698 | 1.0061 | 0.83241 | 0.98777 | 1.0064 | 1.1502 | 0.55846 | 0.53619
5 | 0.6271 | 0.69036 | 0.89857 | 1.0302 | 1.2113 | 1.4159 | 1.2621 | 1.8043 | 1.6553 | 1.8695 | 1.9214 | 1.7822 | 1.6813 | 1.5479 | 1.4258 | 1.2832 | 1.2698 | 1.0061 | 0.83241 | 0.98777 | 1.0064 | 1.1502 | 0.55846 | 0.53619
6 | 0.6271 | 0.69036 | 0.89857 | 1.0302 | 1.2113 | 1.4159 | 1.2621 | 1.8043 | 1.6553 | 1.8695 | 1.9214 | 1.7822 | 1.6813 | 1.5479 | 1.4258 | 1.2832 | 1.2698 | 1.0061 | 0.83241 | 0.98777 | 1.0064 | 1.1502 | 0.55846 | 0.53619
7 | 0.6271 | 0.69036 | 0.89857 | 1.0302 | 1.2113 | 1.4159 | 1.2621 | 1.8043 | 1.6553 | 1.8695 | 1.9214 | 1.7822 | 1.6813 | 1.5479 | 1.4258 | 1.2832 | 1.2698 | 1.0061 | 0.83241 | 0.98777 | 1.0064 | 1.1502 | 0.55846 | 0.53619
8 | 0.6271 | 0.69036 | 0.89857 | 1.0302 | 1.2113 | 1.4159 | 1.2621 | 1.8043 | 1.6553 | 1.8695 | 1.9214 | 1.7822 | 1.6813 | 1.5479 | 1.4258 | 1.2832 | 1.2698 | 1.0061 | 0.83241 | 0.98777 | 1.0064 | 1.1502 | 0.55846 | 0.53619

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.4771 | 3.6798 | 3.8858 | 4.0624 | 4.1085 | 4.2977 | 4.2758 | 4.0416 | 3.6619 | 5.3773 | 5.2512 | 4.8354 | 4.7179 | 4.7373 | 4.5129 | 4.1367 | 3.7178 | 3.5844 | 2.2531 | 2.4095 | 2.6344 | 2.6973 | 2.8131 | 3.1051
2 | 2.8976 | 3.0665 | 3.2382 | 3.3853 | 3.4238 | 3.5815 | 3.5631 | 3.368 | 3.0515 | 4.4811 | 4.376 | 4.0295 | 3.9316 | 3.9477 | 3.7607 | 3.4473 | 3.0982 | 2.987 | 1.8776 | 2.0079 | 2.1953 | 2.2477 | 2.3442 | 2.5876
3 | 2.3181 | 2.4532 | 2.5905 | 2.7083 | 2.739 | 2.8652 | 2.8505 | 2.6944 | 2.4412 | 3.5849 | 3.5008 | 3.2236 | 3.1453 | 3.1582 | 3.0086 | 2.7578 | 2.4785 | 2.3896 | 1.5021 | 1.6064 | 1.7563 | 1.7982 | 1.8754 | 2.0701
4 | 1.7386 | 1.8399 | 1.9429 | 2.0312 | 2.0543 | 2.1489 | 2.1379 | 2.0208 | 1.8309 | 2.6887 | 2.6256 | 2.4177 | 2.359 | 2.3686 | 2.2564 | 2.0684 | 1.8589 | 1.7922 | 1.1266 | 1.2048 | 1.3172 | 1.3486 | 1.4065 | 1.5525
5 | 1.7386 | 1.8399 | 1.9429 | 2.0312 | 2.0543 | 2.1489 | 2.1379 | 2.0208 | 1.8309 | 2.6887 | 2.6256 | 2.4177 | 2.359 | 2.3686 | 2.2564 | 2.0684 | 1.8589 | 1.7922 | 1.1266 | 1.2048 | 1.3172 | 1.3486 | 1.4065 | 1.5525
6 | 1.7386 | 1.8399 | 1.9429 | 2.0312 | 2.0543 | 2.1489 | 2.1379 | 2.0208 | 1.8309 | 2.6887 | 2.6256 | 2.4177 | 2.359 | 2.3686 | 2.2564 | 2.0684 | 1.8589 | 1.7922 | 1.1266 | 1.2048 | 1.3172 | 1.3486 | 1.4065 | 1.5525
7 | 1.7386 | 1.8399 | 1.9429 | 2.0312 | 2.0543 | 2.1489 | 2.1379 | 2.0208 | 1.8309 | 2.6887 | 2.6256 | 2.4177 | 2.359 | 2.3686 | 2.2564 | 2.0684 | 1.8589 | 1.7922 | 1.1266 | 1.2048 | 1.3172 | 1.3486 | 1.4065 | 1.5525
8 | 1.7386 | 1.8399 | 1.9429 | 2.0312 | 2.0543 | 2.1489 | 2.1379 | 2.0208 | 1.8309 | 2.6887 | 2.6256 | 2.4177 | 2.359 | 2.3686 | 2.2564 | 2.0684 | 1.8589 | 1.7922 | 1.1266 | 1.2048 | 1.3172 | 1.3486 | 1.4065 | 1.5525

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 6.9225e-05 | 4.1096e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062157 | 1.3509 | 3.2684 | 4.3603 | 4.9888 | 5.053 | 4.2027 | 3.5479 | 1.807 | 0.41245 | 0.0025815 | 0.00046016 | 0.00011381 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.586 | 2.4419 | 2.3814 | 2.5357 | 2.0889 | 1.9982 | 1.6608 | 1.5363 | 1.4363 | 1.255 | 1.3046 | 1.2986 | 1.223 | 1.2761 | 1.5222 | 1.6907 | 1.6177 | 1.8462 | 1.9012 | 1.8328 | 1.9708 | 2.0758 | 1.9358 | 2.2806
4 | 0 | 3.392e-05 | 2.035e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032664 | 0.66231 | 1.6666 | 2.0711 | 2.3265 | 2.6528 | 2.3004 | 1.6362 | 0.97803 | 0.21456 | 0.0013829 | 0.00022106 | 5.573e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.4959e-05 | 1.956e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032347 | 0.68198 | 1.6019 | 2.2019 | 2.4704 | 2.577 | 2.1677 | 1.6706 | 0.8942 | 0.19997 | 0.0012512 | 0.00021655 | 5.925e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 3.4959e-05 | 1.9758e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031078 | 0.67543 | 1.6342 | 2.2237 | 2.3265 | 2.5265 | 2.3225 | 1.7223 | 0.97803 | 0.20622 | 0.0013698 | 0.00023685 | 6.0423e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 6.7841e-05 | 4.1096e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06406 | 1.2722 | 3.2684 | 4.3167 | 4.8449 | 5.1035 | 4.6451 | 3.5823 | 1.807 | 0.40411 | 0.0025815 | 0.00043309 | 0.00011498 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.6677 | 2.4898 | 2.5067 | 2.3908 | 2.0675 | 1.846 | 1.7636 | 1.6131 | 1.4079 | 1.255 | 1.3579 | 1.2728 | 1.211 | 1.1667 | 1.4476 | 1.6405 | 1.7694 | 1.9033 | 1.7744 | 1.8895 | 2.116 | 2.0557 | 1.916 | 2.1241
4 | 0 | 3.3574e-05 | 1.8967e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032347 | 0.65575 | 1.6019 | 2.0711 | 2.4944 | 2.4002 | 2.2783 | 1.6362 | 0.96871 | 0.21039 | 0.0013302 | 0.00023008 | 5.573e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.392e-05 | 1.9955e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032664 | 0.66231 | 1.6666 | 2.2455 | 2.3265 | 2.577 | 2.3004 | 1.6706 | 0.91282 | 0.21456 | 0.0012512 | 0.00022783 | 5.9837e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 3.4267e-05 | 2.0746e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030761 | 0.66887 | 1.6828 | 2.1801 | 2.3265 | 2.4254 | 2.1456 | 1.7223 | 0.90351 | 0.20206 | 0.0012512 | 0.00021655 | 5.925e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 6.8533e-05 | 3.833e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062157 | 1.2722 | 3.139 | 4.3167 | 4.5571 | 5.1541 | 4.5123 | 3.4446 | 1.9374 | 0.40828 | 0.0025815 | 0.00043761 | 0.00011381 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.7494 | 2.4898 | 2.4064 | 2.4632 | 2.1528 | 1.8269 | 1.6951 | 1.4902 | 1.3936 | 1.2681 | 1.3845 | 1.26 | 1.2589 | 1.2275 | 1.5372 | 1.6405 | 1.6514 | 1.9604 | 1.8469 | 1.8895 | 1.9915 | 2.0758 | 1.9555 | 2.303
4 | 0 | 3.392e-05 | 1.9165e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030761 | 0.62297 | 1.5695 | 2.0711 | 2.3984 | 2.577 | 2.2341 | 1.7567 | 0.9594 | 0.20831 | 0.0012776 | 0.00022106 | 5.9837e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.392e-05 | 2.035e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032664 | 0.63608 | 1.6019 | 2.2891 | 2.4944 | 2.6528 | 2.2783 | 1.7912 | 0.91282 | 0.21456 | 0.0012776 | 0.00023234 | 6.1597e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 3.4267e-05 | 2.0153e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030444 | 0.62297 | 1.5857 | 2.2237 | 2.3025 | 2.5518 | 2.2341 | 1.7395 | 0.94077 | 0.20414 | 0.0013434 | 0.00023008 | 5.9837e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1