## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2050
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 181.1%
Flex. Load Growth | 761.2%
RES Installed, [MW] | 24
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 6
3 | 9 | 6
4 | 22 | 4
5 | 24 | 4
6 | 26 | 4

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 7.485 | 7.7347 | 6.9259 | 6.5648 | 5.3785 | 4.5649 | 5.5825 | 0.9695 | 0.85257 | 1.2429 | 0.73199 | 0.91469 | 1.4573 | 2.685 | 2.8646 | 2.8171 | 1.5803 | 3.2191 | 1.8891 | 1.3282 | 2.0169 | 1.2466 | 5.6897 | 6.8589
Minimum FL, [MW] | -16.8992 | -18.0709 | -20.3241 | -21.9239 | -23.4336 | -25.5741 | -24.4025 | -27.3733 | -24.8272 | -36.467 | -36.0933 | -32.9948 | -31.6282 | -30.5365 | -28.783 | -26.1926 | -24.4916 | -21.9176 | -13.9117 | -15.5693 | -16.4575 | -17.6687 | -14.0376 | -14.9164
Maximum FL, [MW] | 16.2804 | 17.4173 | 19.5288 | 21.0135 | 22.3669 | 24.4232 | 23.2844 | 26.2762 | 24.0687 | 27.4642 | 27.6804 | 25.9116 | 25.0382 | 24.3947 | 22.8616 | 20.8142 | 19.39 | 17.3299 | 13.5641 | 15.1821 | 16.1327 | 17.3781 | 13.5224 | 14.3792

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 9.8304 | 9.5689 | 9.1214 | 9.2827 | 8.8206 | 8.6682 | 8.9433 | 10.353 | 10.5327 | 10.5119 | 10.3786 | 10.6302 | 10.6262 | 10.6888 | 9.4041 | 10.0643 | 10.6455 | 10.8159 | 10.0257 | 9.4662 | 9.5389 | 8.9789 | 9.022 | 9.0851
2 | 6.2709 | 6.1696 | 5.8275 | 5.7286 | 5.5774 | 5.7588 | 6.9557 | 7.1959 | 7.7894 | 8.0854 | 7.9832 | 7.8265 | 7.6385 | 7.4808 | 7.028 | 7.2234 | 7.776 | 9.5185 | 8.8697 | 8.1236 | 7.9968 | 7.3524 | 7.4871 | 6.927
3 | 4.3872 | 4.2179 | 4.0071 | 4.0234 | 3.8949 | 4.242 | 6.6121 | 7.009 | 7.3014 | 7.1263 | 6.8023 | 7.2544 | 6.8064 | 6.6539 | 5.8272 | 5.7983 | 5.8612 | 6.5319 | 5.8286 | 5.9723 | 5.8958 | 5.4578 | 5.1545 | 4.7916
4 | 1.7911 | 1.4508 | 1.3703 | 1.2602 | 1.1737 | 1.7539 | 3.1598 | 3.3354 | 3.655 | 3.4673 | 3.3873 | 3.1717 | 3.1464 | 3.0946 | 2.9841 | 3.0408 | 3.6403 | 5.5742 | 4.9107 | 4.1287 | 4.0651 | 3.5638 | 3.1428 | 2.6868
5 | 3.7543 | 3.5074 | 3.198 | 3.1947 | 3.1326 | 3.3799 | 4.3372 | 4.2823 | 4.4126 | 4.6241 | 4.6996 | 4.7952 | 4.7582 | 4.6577 | 4.6619 | 4.6217 | 4.7968 | 5.6399 | 5.4376 | 5.2668 | 5.2893 | 4.8748 | 4.7954 | 4.5157
6 | 4.3127 | 4.1249 | 3.9588 | 3.9625 | 3.88 | 4.0784 | 4.6495 | 5.0581 | 5.2873 | 5.5034 | 5.3654 | 5.4648 | 5.4921 | 5.5355 | 5.1948 | 5.2016 | 4.931 | 5.324 | 5.0352 | 4.903 | 4.8664 | 4.6293 | 4.6121 | 4.442
7 | 3.6377 | 3.4555 | 3.2649 | 3.2522 | 3.144 | 3.3638 | 4.2918 | 4.5711 | 4.7952 | 4.8411 | 4.7556 | 4.8139 | 4.733 | 4.6852 | 4.355 | 4.4299 | 4.6254 | 5.426 | 5.0149 | 4.7308 | 4.7017 | 4.3437 | 4.2366 | 3.9895
8 | 2.8718 | 2.785 | 2.6595 | 2.6022 | 2.5993 | 2.9711 | 4.6881 | 5.0646 | 5.2458 | 5.2566 | 5.3945 | 5.3766 | 5.1143 | 5.1164 | 4.5731 | 4.1476 | 4.1273 | 4.6446 | 4.4368 | 4.2441 | 4.2277 | 3.8385 | 3.5013 | 3.227

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 9.8304 | 9.6491 | 9.0441 | 9.1233 | 8.8206 | 8.8233 | 8.7867 | 10.5562 | 10.6363 | 10.7172 | 10.2763 | 10.5257 | 10.5229 | 10.4858 | 9.4924 | 10.2544 | 10.852 | 11.0193 | 10.1222 | 9.5582 | 9.3562 | 8.8916 | 9.1797 | 9.1622
2 | 6.2709 | 6.0719 | 5.734 | 5.7286 | 5.5774 | 5.8088 | 6.8352 | 7.1959 | 7.7894 | 8.1642 | 7.826 | 7.9799 | 7.7864 | 7.6215 | 7.159 | 7.2909 | 7.776 | 9.3389 | 8.9553 | 8.2026 | 8.15 | 7.3524 | 7.3563 | 6.9848
3 | 4.455 | 4.2816 | 3.9762 | 4.0864 | 3.8313 | 4.1693 | 6.6708 | 7.009 | 7.1576 | 7.0567 | 6.8023 | 7.1117 | 6.6742 | 6.6539 | 5.8272 | 5.8526 | 5.7482 | 6.5929 | 5.7171 | 5.9723 | 5.8395 | 5.352 | 5.0666 | 4.8692
4 | 1.7806 | 1.4508 | 1.3635 | 1.2602 | 1.1864 | 1.7669 | 3.1078 | 3.2706 | 3.6907 | 3.5342 | 3.4536 | 3.1101 | 3.2064 | 3.0946 | 3.0381 | 3.0132 | 3.5707 | 5.4692 | 4.8162 | 4.1287 | 4.1423 | 3.5638 | 3.1686 | 2.7268
5 | 3.8144 | 3.4527 | 3.1479 | 3.2454 | 3.1067 | 3.3214 | 4.4127 | 4.2404 | 4.4992 | 4.5341 | 4.7459 | 4.7011 | 4.7121 | 4.7016 | 4.6619 | 4.6217 | 4.7504 | 5.5867 | 5.3851 | 5.2668 | 5.2893 | 4.8273 | 4.88 | 4.554
6 | 4.2414 | 4.0913 | 3.8935 | 3.8963 | 3.9134 | 4.0784 | 4.6086 | 5.1077 | 5.3914 | 5.4496 | 5.3654 | 5.5186 | 5.3852 | 5.5355 | 5.1457 | 5.1524 | 4.8355 | 5.224 | 4.9383 | 4.903 | 4.913 | 4.6293 | 4.6121 | 4.442
7 | 3.6666 | 3.4823 | 3.2135 | 3.2263 | 3.1701 | 3.422 | 4.2918 | 4.4816 | 4.8423 | 4.7939 | 4.7087 | 4.7195 | 4.6871 | 4.7735 | 4.3957 | 4.5128 | 4.6254 | 5.4771 | 4.9184 | 4.8228 | 4.6567 | 4.3015 | 4.1999 | 3.9895
8 | 2.8506 | 2.8051 | 2.6202 | 2.6022 | 2.6405 | 3.0214 | 4.6468 | 5.164 | 5.2458 | 5.1539 | 5.4477 | 5.4823 | 5.1143 | 5.1649 | 4.6159 | 4.109 | 4.0876 | 4.5582 | 4.4368 | 4.2852 | 4.1472 | 3.8014 | 3.5306 | 3.2524

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 9.6637 | 9.4887 | 9.2762 | 9.4421 | 8.6657 | 8.5131 | 8.9433 | 10.353 | 10.74 | 10.6146 | 10.5832 | 10.7346 | 10.4195 | 10.8918 | 9.5807 | 10.2544 | 10.6455 | 10.8159 | 9.9292 | 9.2822 | 9.4476 | 9.1535 | 8.8643 | 9.0079
2 | 6.2207 | 6.2672 | 5.734 | 5.7286 | 5.5306 | 5.8088 | 7.0763 | 7.1959 | 7.6364 | 8.243 | 7.9046 | 7.9799 | 7.4906 | 7.4808 | 6.897 | 7.0883 | 7.6257 | 9.6083 | 8.8697 | 8.2816 | 7.9202 | 7.2809 | 7.5524 | 6.9848
3 | 4.3872 | 4.1542 | 3.9762 | 4.0549 | 3.9267 | 4.1693 | 6.4948 | 7.009 | 7.2295 | 6.9871 | 6.8023 | 7.1117 | 6.6742 | 6.7168 | 5.8816 | 5.9068 | 5.7482 | 6.4098 | 5.9402 | 6.0883 | 5.8958 | 5.5107 | 5.0666 | 4.7916
4 | 1.7806 | 1.4644 | 1.3635 | 1.2481 | 1.1864 | 1.7279 | 3.2119 | 3.4002 | 3.6907 | 3.4673 | 3.3873 | 3.1101 | 3.2064 | 3.0381 | 3.0381 | 3.0408 | 3.6055 | 5.6267 | 4.9579 | 4.0488 | 4.0651 | 3.5294 | 3.1943 | 2.7268
5 | 3.7242 | 3.4801 | 3.198 | 3.1439 | 3.1067 | 3.4091 | 4.3372 | 4.2404 | 4.3261 | 4.6241 | 4.6996 | 4.7482 | 4.7121 | 4.6138 | 4.6619 | 4.6651 | 4.8432 | 5.5867 | 5.3326 | 5.2155 | 5.3402 | 4.9223 | 4.88 | 4.4391
6 | 4.384 | 4.0578 | 3.8935 | 3.9955 | 3.8466 | 4.0784 | 4.6904 | 5.1573 | 5.2873 | 5.611 | 5.4183 | 5.4648 | 5.5456 | 5.4828 | 5.2439 | 5.1524 | 5.0264 | 5.274 | 5.0837 | 4.903 | 4.8197 | 4.5842 | 4.6929 | 4.442
7 | 3.6955 | 3.4823 | 3.2907 | 3.2782 | 3.1701 | 3.3929 | 4.3291 | 4.5263 | 4.8423 | 4.7468 | 4.8024 | 4.7667 | 4.733 | 4.7294 | 4.4364 | 4.4299 | 4.6701 | 5.426 | 5.0632 | 4.6389 | 4.6117 | 4.3859 | 4.2366 | 3.9234
8 | 2.8294 | 2.8051 | 2.6595 | 2.6217 | 2.5787 | 2.946 | 4.7294 | 4.9653 | 5.1425 | 5.1539 | 5.501 | 5.2709 | 5.164 | 5.2133 | 4.4873 | 4.2249 | 4.2067 | 4.7311 | 4.5218 | 4.2441 | 4.1875 | 3.8756 | 3.4427 | 3.2524

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.5614 | 1.1032 | 0.95634 | 1.2259 | 1.0555 | 0.8678 | 0.71802 | 2.5091 | 2.624 | 2.2507 | 2.6222 | 2.4365 | 2.4473 | 2.1853 | 1.2968 | 2.0303 | 2.4351 | 2.2721 | 1.588 | 1.6474 | 1.5344 | 0.95182 | 0.75927 | 0.78695
2 | -2.4645 | -2.464 | -2.532 | -2.648 | -2.6225 | -2.4069 | -1.5261 | -0.29337 | -0.31526 | -0.20893 | -0.18404 | -0.82137 | -1.1999 | -1.5555 | -1.5438 | -1.5699 | -1.2343 | 0.40569 | -0.057176 | -0.67492 | -1.2511 | -1.6457 | -1.8049 | -2.0665
3 | -1.8856 | -2.0345 | -2.0719 | -2.0442 | -2.0459 | -1.7084 | -0.063615 | 0.88078 | 1.1226 | 0.78201 | 0.46172 | 0.91583 | 0.57748 | 0.1752 | -0.69315 | -0.69344 | -0.57123 | -0.28817 | -0.70235 | -0.40018 | -0.54943 | -0.91129 | -1.4397 | -1.6252
4 | -1.546 | -1.5613 | -1.5773 | -1.5911 | -1.5982 | -1.4611 | -1.2677 | -1.1574 | -1.1913 | -1.3197 | -1.4076 | -1.4904 | -1.4922 | -1.5196 | -1.533 | -1.4873 | -1.2591 | -0.75041 | -0.96791 | -1.1741 | -1.2639 | -1.3372 | -1.4135 | -1.4204
5 | -1.4547 | -1.5278 | -1.5928 | -1.5984 | -1.5949 | -1.3444 | -1.0246 | -0.82913 | -0.81444 | -0.68222 | -0.67514 | -0.66093 | -0.79544 | -0.85599 | -0.83297 | -1.0326 | -0.91478 | -0.45861 | -0.54307 | -0.67523 | -0.72912 | -0.94649 | -1.0467 | -1.095
6 | 0.47075 | 0.36824 | 0.2792 | 0.41595 | 0.34156 | 0.49209 | 0.65631 | 1.2783 | 1.4722 | 1.517 | 1.4398 | 1.5359 | 1.5245 | 1.5068 | 1.2673 | 1.2055 | 1.0477 | 1.1462 | 0.97158 | 1.0139 | 0.85721 | 0.90234 | 0.56018 | 0.57528
7 | -1.4016 | -1.3863 | -1.4298 | -1.4557 | -1.5419 | -1.3806 | -1.1729 | -0.60924 | -0.30186 | -0.28019 | -0.21297 | -0.07157 | -0.29058 | -0.30323 | -0.55268 | -0.7898 | -0.71282 | -0.79509 | -0.89411 | -0.85843 | -0.97743 | -1.1523 | -1.3 | -1.2931
8 | -1.5955 | -1.6292 | -1.6228 | -1.6205 | -1.5871 | -1.5229 | -1.1642 | -0.92616 | -0.85523 | -0.97673 | -0.92231 | -0.84075 | -0.89121 | -0.96489 | -1.1723 | -1.3001 | -1.2967 | -1.2787 | -1.3478 | -1.3936 | -1.4175 | -1.4591 | -1.5228 | -1.5519

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.5771 | 1.0811 | 0.9659 | 1.2259 | 1.0661 | 0.8678 | 0.71802 | 2.5342 | 2.624 | 2.2056 | 2.6222 | 2.4853 | 2.4717 | 2.2072 | 1.2708 | 2.01 | 2.4351 | 2.2721 | 1.588 | 1.6639 | 1.5037 | 0.95182 | 0.77446 | 0.80269
2 | -2.5138 | -2.4147 | -2.532 | -2.595 | -2.6225 | -2.4069 | -1.5261 | -0.2875 | -0.31211 | -0.21311 | -0.18036 | -0.82959 | -1.2119 | -1.5244 | -1.5438 | -1.6013 | -1.2097 | 0.40975 | -0.056604 | -0.67492 | -1.2636 | -1.6292 | -1.7688 | -2.0872
3 | -1.9044 | -2.0345 | -2.0926 | -2.0646 | -2.0663 | -1.7425 | -0.064251 | 0.8984 | 1.1338 | 0.76637 | 0.47095 | 0.90668 | 0.58903 | 0.17871 | -0.70008 | -0.70731 | -0.58265 | -0.28241 | -0.70235 | -0.39218 | -0.54943 | -0.89306 | -1.4397 | -1.5927
4 | -1.5305 | -1.5301 | -1.5615 | -1.5592 | -1.5982 | -1.4903 | -1.2677 | -1.169 | -1.2151 | -1.3461 | -1.3935 | -1.5202 | -1.5071 | -1.5044 | -1.5023 | -1.4873 | -1.2339 | -0.7354 | -0.95823 | -1.1858 | -1.2639 | -1.3104 | -1.4418 | -1.4204
5 | -1.4547 | -1.5126 | -1.5928 | -1.5984 | -1.6268 | -1.3444 | -1.045 | -0.82084 | -0.8063 | -0.66858 | -0.6819 | -0.64771 | -0.77953 | -0.86455 | -0.83297 | -1.0119 | -0.89649 | -0.46778 | -0.54307 | -0.68199 | -0.72183 | -0.96542 | -1.0363 | -1.095
6 | 0.47545 | 0.36824 | 0.282 | 0.41179 | 0.34498 | 0.49701 | 0.64318 | 1.2656 | 1.5017 | 1.5473 | 1.4254 | 1.5666 | 1.5092 | 1.4767 | 1.28 | 1.2296 | 1.0477 | 1.1462 | 0.95215 | 1.0341 | 0.85721 | 0.92039 | 0.56018 | 0.56952
7 | -1.3876 | -1.3863 | -1.4441 | -1.4848 | -1.5111 | -1.3668 | -1.1494 | -0.61533 | -0.29582 | -0.2858 | -0.21084 | -0.070139 | -0.29349 | -0.30626 | -0.55268 | -0.774 | -0.69856 | -0.79509 | -0.912 | -0.84984 | -0.96766 | -1.1523 | -1.274 | -1.3061
8 | -1.5955 | -1.6455 | -1.5903 | -1.6205 | -1.5712 | -1.5077 | -1.1409 | -0.93543 | -0.87233 | -0.9572 | -0.91309 | -0.84075 | -0.90904 | -0.95524 | -1.1489 | -1.3131 | -1.2708 | -1.2787 | -1.3613 | -1.4076 | -1.3892 | -1.4883 | -1.4923 | -1.5675

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.5771 | 1.1252 | 0.93721 | 1.2013 | 1.0766 | 0.85045 | 0.73238 | 2.459 | 2.6503 | 2.2732 | 2.6484 | 2.4609 | 2.3983 | 2.1635 | 1.3097 | 2.0303 | 2.4594 | 2.2948 | 1.5721 | 1.6804 | 1.5344 | 0.9423 | 0.74408 | 0.79482
2 | -2.4892 | -2.464 | -2.532 | -2.6744 | -2.675 | -2.4309 | -1.5567 | -0.29044 | -0.31526 | -0.20475 | -0.18036 | -0.82137 | -1.1879 | -1.5711 | -1.5747 | -1.6013 | -1.2097 | 0.39758 | -0.056604 | -0.68842 | -1.2386 | -1.6621 | -1.841 | -2.0665
3 | -1.9044 | -2.0345 | -2.0926 | -2.0442 | -2.0049 | -1.7084 | -0.064251 | 0.87197 | 1.1226 | 0.79765 | 0.45248 | 0.90668 | 0.5717 | 0.1752 | -0.70008 | -0.68651 | -0.56552 | -0.29394 | -0.7164 | -0.39218 | -0.53844 | -0.90217 | -1.4397 | -1.6252
4 | -1.5151 | -1.5613 | -1.5457 | -1.5752 | -1.5822 | -1.4757 | -1.2803 | -1.169 | -1.1913 | -1.2933 | -1.4358 | -1.4606 | -1.4922 | -1.5348 | -1.5483 | -1.4724 | -1.2717 | -0.75041 | -0.95823 | -1.1623 | -1.2639 | -1.3372 | -1.3994 | -1.4488
5 | -1.4547 | -1.5278 | -1.6087 | -1.5824 | -1.5789 | -1.3444 | -1.0143 | -0.82913 | -0.83073 | -0.68222 | -0.68865 | -0.64771 | -0.81135 | -0.83887 | -0.8413 | -1.0119 | -0.93308 | -0.44944 | -0.53221 | -0.68874 | -0.71454 | -0.95595 | -1.0363 | -1.106
6 | 0.47545 | 0.37192 | 0.2792 | 0.41595 | 0.34498 | 0.50193 | 0.65631 | 1.2911 | 1.4722 | 1.5473 | 1.4542 | 1.5052 | 1.5245 | 1.4917 | 1.2546 | 1.2296 | 1.0687 | 1.1691 | 0.96186 | 1.024 | 0.84863 | 0.91137 | 0.56018 | 0.56952
7 | -1.4016 | -1.3724 | -1.4012 | -1.4266 | -1.5728 | -1.3668 | -1.1846 | -0.61533 | -0.3079 | -0.283 | -0.2151 | -0.072286 | -0.29058 | -0.30323 | -0.56373 | -0.7977 | -0.71282 | -0.79509 | -0.89411 | -0.86701 | -0.95789 | -1.1753 | -1.326 | -1.319
8 | -1.5796 | -1.6292 | -1.6228 | -1.6529 | -1.5871 | -1.5382 | -1.1758 | -0.90764 | -0.85523 | -0.96697 | -0.93154 | -0.84075 | -0.89121 | -0.96489 | -1.1489 | -1.3001 | -1.3226 | -1.2659 | -1.3613 | -1.3797 | -1.3892 | -1.4299 | -1.5532 | -1.583

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.7591 | 1.9365 | 2.5206 | 2.8897 | 3.3977 | 3.9716 | 3.5404 | 5.0613 | 4.6432 | 5.2442 | 5.3897 | 4.9994 | 4.7162 | 4.3419 | 3.9994 | 3.5994 | 3.5619 | 2.8222 | 2.335 | 2.7708 | 2.8232 | 3.2263 | 1.5665 | 1.5041
2 | 1.4659 | 1.6138 | 2.1005 | 2.4081 | 2.8314 | 3.3097 | 2.9503 | 4.2178 | 3.8693 | 4.3702 | 4.4914 | 4.1661 | 3.9302 | 3.6183 | 3.3328 | 2.9995 | 2.9683 | 2.3518 | 1.9458 | 2.309 | 2.3526 | 2.6886 | 1.3055 | 1.2534
3 | 1.1727 | 1.291 | 1.6804 | 1.9265 | 2.2651 | 2.6478 | 2.3602 | 3.3742 | 3.0955 | 3.4962 | 3.5931 | 3.3329 | 3.1441 | 2.8946 | 2.6663 | 2.3996 | 2.3746 | 1.8814 | 1.5567 | 1.8472 | 1.8821 | 2.1509 | 1.0444 | 1.0027
4 | 0.87954 | 0.96827 | 1.2603 | 1.4449 | 1.6988 | 1.9858 | 1.7702 | 2.5307 | 2.3216 | 2.6221 | 2.6948 | 2.4997 | 2.3581 | 2.171 | 1.9997 | 1.7997 | 1.781 | 1.4111 | 1.1675 | 1.3854 | 1.4116 | 1.6132 | 0.78327 | 0.75203
5 | 0.87954 | 0.96827 | 1.2603 | 1.4449 | 1.6988 | 1.9858 | 1.7702 | 2.5307 | 2.3216 | 2.6221 | 2.6948 | 2.4997 | 2.3581 | 2.171 | 1.9997 | 1.7997 | 1.781 | 1.4111 | 1.1675 | 1.3854 | 1.4116 | 1.6132 | 0.78327 | 0.75203
6 | 0.87954 | 0.96827 | 1.2603 | 1.4449 | 1.6988 | 1.9858 | 1.7702 | 2.5307 | 2.3216 | 2.6221 | 2.6948 | 2.4997 | 2.3581 | 2.171 | 1.9997 | 1.7997 | 1.781 | 1.4111 | 1.1675 | 1.3854 | 1.4116 | 1.6132 | 0.78327 | 0.75203
7 | 0.87954 | 0.96827 | 1.2603 | 1.4449 | 1.6988 | 1.9858 | 1.7702 | 2.5307 | 2.3216 | 2.6221 | 2.6948 | 2.4997 | 2.3581 | 2.171 | 1.9997 | 1.7997 | 1.781 | 1.4111 | 1.1675 | 1.3854 | 1.4116 | 1.6132 | 0.78327 | 0.75203
8 | 0.87954 | 0.96827 | 1.2603 | 1.4449 | 1.6988 | 1.9858 | 1.7702 | 2.5307 | 2.3216 | 2.6221 | 2.6948 | 2.4997 | 2.3581 | 2.171 | 1.9997 | 1.7997 | 1.781 | 1.4111 | 1.1675 | 1.3854 | 1.4116 | 1.6132 | 0.78327 | 0.75203

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.8768 | 5.1611 | 5.45 | 5.6977 | 5.7624 | 6.0278 | 5.997 | 5.6686 | 5.1359 | 7.542 | 7.3651 | 6.7819 | 6.6171 | 6.6443 | 6.3295 | 5.802 | 5.2144 | 5.0273 | 3.1602 | 3.3795 | 3.6949 | 3.783 | 3.9455 | 4.3551
2 | 4.064 | 4.3009 | 4.5417 | 4.7481 | 4.802 | 5.0232 | 4.9975 | 4.7238 | 4.28 | 6.285 | 6.1375 | 5.6516 | 5.5143 | 5.5369 | 5.2746 | 4.835 | 4.3453 | 4.1894 | 2.6335 | 2.8163 | 3.0791 | 3.1525 | 3.2879 | 3.6292
3 | 3.2512 | 3.4407 | 3.6333 | 3.7985 | 3.8416 | 4.0185 | 3.998 | 3.779 | 3.424 | 5.028 | 4.91 | 4.5213 | 4.4114 | 4.4295 | 4.2197 | 3.868 | 3.4763 | 3.3516 | 2.1068 | 2.253 | 2.4633 | 2.522 | 2.6303 | 2.9034
4 | 2.4384 | 2.5806 | 2.725 | 2.8489 | 2.8812 | 3.0139 | 2.9985 | 2.8343 | 2.568 | 3.771 | 3.6825 | 3.3909 | 3.3086 | 3.3222 | 3.1648 | 2.901 | 2.6072 | 2.5137 | 1.5801 | 1.6898 | 1.8474 | 1.8915 | 1.9727 | 2.1775
5 | 2.4384 | 2.5806 | 2.725 | 2.8489 | 2.8812 | 3.0139 | 2.9985 | 2.8343 | 2.568 | 3.771 | 3.6825 | 3.3909 | 3.3086 | 3.3222 | 3.1648 | 2.901 | 2.6072 | 2.5137 | 1.5801 | 1.6898 | 1.8474 | 1.8915 | 1.9727 | 2.1775
6 | 2.4384 | 2.5806 | 2.725 | 2.8489 | 2.8812 | 3.0139 | 2.9985 | 2.8343 | 2.568 | 3.771 | 3.6825 | 3.3909 | 3.3086 | 3.3222 | 3.1648 | 2.901 | 2.6072 | 2.5137 | 1.5801 | 1.6898 | 1.8474 | 1.8915 | 1.9727 | 2.1775
7 | 2.4384 | 2.5806 | 2.725 | 2.8489 | 2.8812 | 3.0139 | 2.9985 | 2.8343 | 2.568 | 3.771 | 3.6825 | 3.3909 | 3.3086 | 3.3222 | 3.1648 | 2.901 | 2.6072 | 2.5137 | 1.5801 | 1.6898 | 1.8474 | 1.8915 | 1.9727 | 2.1775
8 | 2.4384 | 2.5806 | 2.725 | 2.8489 | 2.8812 | 3.0139 | 2.9985 | 2.8343 | 2.568 | 3.771 | 3.6825 | 3.3909 | 3.3086 | 3.3222 | 3.1648 | 2.901 | 2.6072 | 2.5137 | 1.5801 | 1.6898 | 1.8474 | 1.8915 | 1.9727 | 2.1775

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.6689e-05 | 3.0421e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048328 | 0.98734 | 2.5666 | 3.4723 | 3.8321 | 3.7791 | 3.5327 | 2.7679 | 1.5161 | 0.3116 | 0.002173 | 0.00036403 | 9.5995e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.7064 | 3.4694 | 3.176 | 3.1833 | 2.8136 | 2.5335 | 2.2044 | 1.9594 | 1.9377 | 1.7518 | 1.6703 | 1.7684 | 1.5584 | 1.5356 | 2.1154 | 2.3099 | 2.2734 | 2.698 | 2.4174 | 2.5239 | 2.6816 | 2.7245 | 2.7156 | 2.9497
4 | 0 | 3.7066e-05 | 2.1744e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033236 | 0.65823 | 1.7449 | 2.2468 | 2.5041 | 2.705 | 2.4013 | 1.8818 | 0.96118 | 0.21211 | 0.0014627 | 0.00023288 | 6.7229e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.8156e-05 | 2.1326e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033236 | 0.67209 | 1.7449 | 2.2922 | 2.6053 | 2.705 | 2.3782 | 1.9183 | 0.95127 | 0.22086 | 0.0014487 | 0.00024024 | 6.5289e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 3.4522e-05 | 2.0489e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034593 | 0.71366 | 1.711 | 2.2922 | 2.5041 | 2.652 | 2.2858 | 1.7722 | 1.0305 | 0.2143 | 0.0014065 | 0.00025495 | 6.2704e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.7234e-05 | 3.1675e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048837 | 1.0913 | 2.4141 | 3.5404 | 3.7182 | 4.0576 | 3.3595 | 2.7953 | 1.5012 | 0.328 | 0.0021519 | 0.00034932 | 0.00010181 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.7798 | 3.3026 | 3.2088 | 3.4458 | 2.7283 | 2.5335 | 2.2925 | 1.8802 | 2.0346 | 1.7518 | 1.6703 | 1.7684 | 1.6233 | 1.6475 | 2.0751 | 2.265 | 2.4609 | 2.6721 | 2.4914 | 2.4482 | 2.7613 | 2.6155 | 2.5574 | 2.9497
4 | 0 | 3.6702e-05 | 2.0071e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033575 | 0.71366 | 1.7788 | 2.3376 | 2.6559 | 2.6255 | 2.3782 | 1.7904 | 0.95127 | 0.21648 | 0.0014487 | 0.00024024 | 6.7875e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.4885e-05 | 2.1326e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035271 | 0.65823 | 1.711 | 2.383 | 2.6306 | 2.652 | 2.2858 | 1.8818 | 1.0206 | 0.22742 | 0.0013924 | 0.00023779 | 6.2057e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 3.5975e-05 | 2.0071e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034932 | 0.66516 | 1.6263 | 2.2468 | 2.6053 | 2.6255 | 2.2858 | 1.9183 | 0.94136 | 0.20992 | 0.0013361 | 0.00024024 | 6.7229e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.3418e-05 | 3.1989e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050363 | 1.0705 | 2.592 | 3.3361 | 3.7182 | 3.8984 | 3.3595 | 2.8775 | 1.4269 | 0.33128 | 0.0020042 | 0.00038609 | 9.7934e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.7064 | 3.4027 | 3.2415 | 3.2161 | 2.9272 | 2.4582 | 2.1162 | 2.0188 | 1.9571 | 1.8226 | 1.7921 | 1.6817 | 1.6883 | 1.6475 | 1.9341 | 2.1977 | 2.3905 | 2.4645 | 2.516 | 2.4482 | 2.6816 | 2.7517 | 2.6629 | 2.8603
4 | 0 | 3.7429e-05 | 2.1744e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034932 | 0.67902 | 1.6094 | 2.2922 | 2.5294 | 2.705 | 2.2397 | 1.7904 | 0.981 | 0.22304 | 0.0014065 | 0.00025495 | 6.5936e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.8156e-05 | 2.0699e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033236 | 0.70673 | 1.6263 | 2.3603 | 2.4282 | 2.5724 | 2.4013 | 1.9183 | 0.95127 | 0.22742 | 0.0014346 | 0.00024024 | 6.5289e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 3.4522e-05 | 2.1117e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03561 | 0.69287 | 1.728 | 2.3149 | 2.58 | 2.7846 | 2.3782 | 1.8635 | 0.96118 | 0.20774 | 0.0014346 | 0.00025495 | 6.7229e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 9.9198 | 9.8876 | 9.4194 | 9.2019 | 8.9077 | 8.8619 | 8.9959 | 9.8299 | 10.5363 | 10.4786 | 10.2089 | 10.3687 | 10.8532 | 10.8997 | 10.13 | 10.4143 | 10.2807 | 10.2798 | 9.5273 | 9.2982 | 9.4075 | 9.1524 | 9.3649 | 9.327
2 | 7.4538 | 7.1417 | 6.7744 | 6.2189 | 5.8291 | 5.9462 | 6.4494 | 7.5708 | 8.2285 | 8.8293 | 7.9861 | 8.4107 | 8.5113 | 8.5137 | 7.4116 | 7.6968 | 7.9152 | 8.158 | 8.2598 | 8.5908 | 9.0897 | 8.2437 | 7.8521 | 7.5213
3 | 5.0605 | 4.8491 | 4.4413 | 4.5359 | 4.3107 | 4.2751 | 5.9425 | 6.7835 | 7.0883 | 6.7064 | 6.4985 | 7.0034 | 7.3902 | 7.0385 | 6.4742 | 6.1533 | 6.1166 | 6.1341 | 5.8257 | 6.2519 | 6.632 | 6.1041 | 5.9627 | 5.2507
4 | 2.4987 | 2.1442 | 1.7696 | 1.7213 | 1.517 | 1.3867 | 2.6511 | 3.8788 | 4.6749 | 4.824 | 4.6873 | 4.2282 | 4.8332 | 4.6868 | 4.3131 | 4.0023 | 3.536 | 3.3204 | 4.0075 | 4.6123 | 5.342 | 5.0202 | 4.2284 | 3.305
5 | 4.2676 | 3.9352 | 3.6197 | 3.5126 | 3.5277 | 3.4572 | 3.8809 | 3.9652 | 4.36 | 4.5272 | 4.7898 | 5.0809 | 5.2661 | 5.1461 | 4.9867 | 4.922 | 4.8146 | 4.9294 | 4.8755 | 4.8958 | 5.4339 | 5.1168 | 5.2938 | 4.8378
6 | 4.4346 | 4.3115 | 3.9819 | 4.0866 | 4.0612 | 3.9872 | 4.4034 | 4.9313 | 5.1335 | 5.1452 | 5.105 | 5.4012 | 5.3878 | 5.282 | 5.0001 | 4.8308 | 4.9357 | 4.9515 | 4.5515 | 4.5448 | 4.8002 | 4.3282 | 4.427 | 4.5201
7 | 3.7183 | 3.4388 | 3.3034 | 3.3276 | 3.1314 | 3.2855 | 4.2087 | 4.2615 | 4.8875 | 5.185 | 5.1138 | 5.3446 | 5.2553 | 5.4872 | 5.419 | 5.061 | 5.0119 | 4.992 | 4.836 | 4.8173 | 4.935 | 4.1198 | 4.3688 | 3.9458
8 | 2.967 | 2.8447 | 2.6969 | 2.6441 | 2.6057 | 2.7017 | 4.2959 | 4.661 | 4.994 | 4.9628 | 5.1292 | 5.4553 | 5.466 | 5.2141 | 4.5896 | 4.3907 | 4.0663 | 4.1264 | 3.9466 | 4.011 | 3.936 | 3.4105 | 3.2559 | 3.0917

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 10.0041 | 9.8876 | 9.2587 | 9.2019 | 8.7511 | 8.8619 | 9.1535 | 9.8299 | 10.64 | 10.4786 | 10.1083 | 10.165 | 10.6419 | 11.1069 | 10.3211 | 10.5128 | 10.3803 | 10.0871 | 9.7103 | 9.2079 | 9.4976 | 9.1524 | 9.5294 | 9.4861
2 | 7.4538 | 7.1417 | 6.7182 | 6.2702 | 5.8291 | 6.05 | 6.3942 | 7.4967 | 8.3094 | 8.7431 | 8.0647 | 8.4107 | 8.6766 | 8.5137 | 7.2729 | 7.6968 | 7.9917 | 8.2342 | 8.4187 | 8.4234 | 9.0022 | 8.4044 | 7.783 | 7.3938
3 | 4.9792 | 4.9255 | 4.4062 | 4.4993 | 4.3826 | 4.2017 | 5.8386 | 6.9166 | 7.0185 | 6.7718 | 6.4985 | 6.8658 | 7.3902 | 6.9049 | 6.4742 | 6.2111 | 6.0575 | 6.02 | 5.77 | 6.3733 | 6.5684 | 6.2229 | 5.9627 | 5.2941
4 | 2.4987 | 2.1579 | 1.7481 | 1.7213 | 1.517 | 1.3773 | 2.672 | 3.8788 | 4.6749 | 4.73 | 4.6411 | 4.2696 | 4.8801 | 4.7309 | 4.2728 | 4.0396 | 3.5698 | 3.2905 | 4.0075 | 4.5675 | 5.2906 | 5.0692 | 4.2284 | 3.3312
5 | 4.2324 | 3.8719 | 3.6782 | 3.4841 | 3.5576 | 3.3972 | 3.9474 | 3.9265 | 4.36 | 4.5712 | 4.837 | 4.9811 | 5.2149 | 5.1461 | 4.8927 | 4.9684 | 4.8612 | 4.9755 | 4.8755 | 4.8958 | 5.5386 | 5.2167 | 5.341 | 4.7548
6 | 4.3977 | 4.3115 | 3.9819 | 4.018 | 4.1317 | 4.0225 | 4.4419 | 4.9797 | 5.184 | 5.0447 | 5.2057 | 5.5074 | 5.283 | 5.3322 | 4.953 | 4.7853 | 4.9357 | 4.9978 | 4.5952 | 4.5007 | 4.8462 | 4.3702 | 4.4655 | 4.5201
7 | 3.7183 | 3.4655 | 3.3034 | 3.381 | 3.1573 | 3.3421 | 4.2817 | 4.3032 | 4.8394 | 5.2862 | 5.1138 | 5.3971 | 5.2042 | 5.4872 | 5.419 | 5.1087 | 4.9634 | 5.0854 | 4.7431 | 4.8173 | 5.0296 | 4.0399 | 4.3308 | 3.8806
8 | 2.9448 | 2.8654 | 2.6969 | 2.6441 | 2.5851 | 2.7466 | 4.2585 | 4.5698 | 5.0431 | 5.0595 | 5.1292 | 5.5089 | 5.466 | 5.2141 | 4.5035 | 4.3496 | 4.1054 | 4.0884 | 3.8714 | 4.0885 | 3.8613 | 3.3777 | 3.2828 | 3.1399

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 10.0041 | 10.0544 | 9.2587 | 9.3596 | 8.7511 | 8.7824 | 8.9959 | 10.0226 | 10.329 | 10.3763 | 10.3096 | 10.3687 | 10.7476 | 10.6924 | 10.0344 | 10.6113 | 10.3803 | 10.0871 | 9.5273 | 9.2079 | 9.3175 | 9.3304 | 9.5294 | 9.2475
2 | 7.5159 | 7.2002 | 6.7744 | 6.3214 | 5.7798 | 5.8944 | 6.5046 | 7.4226 | 8.0668 | 8.9155 | 7.8288 | 8.4107 | 8.4286 | 8.5137 | 7.3422 | 7.769 | 8.0682 | 8.2342 | 8.1009 | 8.5908 | 8.9147 | 8.2437 | 7.8521 | 7.5851
3 | 5.1011 | 4.7728 | 4.5117 | 4.5725 | 4.2748 | 4.2017 | 6.0465 | 6.8501 | 7.0185 | 6.8372 | 6.3705 | 7.141 | 7.5342 | 6.9049 | 6.4133 | 6.2689 | 6.2347 | 6.02 | 5.9372 | 6.1911 | 6.7592 | 5.9853 | 6.0147 | 5.164
4 | 2.4987 | 2.1579 | 1.7481 | 1.7426 | 1.5072 | 1.3867 | 2.6511 | 3.841 | 4.7208 | 4.824 | 4.6873 | 4.311 | 4.7864 | 4.6868 | 4.3533 | 3.9651 | 3.5022 | 3.2905 | 3.9311 | 4.6123 | 5.3934 | 5.1181 | 4.2284 | 3.2788
5 | 4.3027 | 3.9668 | 3.649 | 3.4555 | 3.4978 | 3.4272 | 3.8477 | 4.0426 | 4.36 | 4.5272 | 4.7898 | 4.9811 | 5.3685 | 5.2436 | 5.0807 | 5.0148 | 4.7681 | 5.0216 | 4.7818 | 4.9435 | 5.3816 | 5.2167 | 5.3883 | 4.7963
6 | 4.3977 | 4.3115 | 4.0477 | 4.0523 | 3.9908 | 4.0225 | 4.4034 | 4.9797 | 5.1335 | 5.0447 | 5.0044 | 5.4012 | 5.3878 | 5.2319 | 4.9059 | 4.7853 | 5.0313 | 4.8589 | 4.5952 | 4.5448 | 4.8002 | 4.4123 | 4.5041 | 4.5968
7 | 3.7183 | 3.4655 | 3.3556 | 3.3276 | 3.0795 | 3.3421 | 4.2087 | 4.3448 | 4.7914 | 5.0838 | 5.0634 | 5.4497 | 5.2553 | 5.435 | 5.5216 | 4.9654 | 5.109 | 5.0387 | 4.8825 | 4.8173 | 4.9823 | 4.0399 | 4.4068 | 3.8806
8 | 3.0113 | 2.824 | 2.737 | 2.6639 | 2.6264 | 2.7466 | 4.3332 | 4.661 | 5.0922 | 4.9144 | 5.1797 | 5.348 | 5.5725 | 5.1151 | 4.5465 | 4.3496 | 4.1445 | 4.0503 | 4.0217 | 4.0497 | 3.8986 | 3.4105 | 3.229 | 3.0677

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.2035 | 1.3293 | 1.2528 | 1.2528 | 1.2254 | 1.2965 | 1.3348 | 2.5 | 2.9103 | 2.8009 | 2.7353 | 2.7298 | 2.9049 | 2.8173 | 1.9749 | 2.5821 | 2.6149 | 2.4508 | 1.942 | 1.7615 | 1.849 | 1.8545 | 1.2801 | 1.2692
2 | 0.050316 | -0.30189 | -0.32705 | -0.478 | -0.57863 | -0.45284 | -0.57863 | 1.4592 | 1.8617 | 2.39 | 1.3585 | 1.2327 | 0.85537 | 1.1573 | 0.50316 | 0.42768 | 0.50316 | 0.90568 | 1.7359 | 1.761 | 1.4088 | 1.0818 | 0.50316 | 0.10063
3 | -0.30367 | -0.71922 | -1.2546 | -1.1587 | -1.1827 | -1.1268 | -0.06393 | 1.3505 | 1.7741 | 1.7901 | 1.4944 | 1.87 | 1.6942 | 1.4784 | 1.0628 | 0.66328 | 0.8231 | 0.7352 | 0.13585 | 0.59136 | 0.8311 | 0.54341 | -0.50345 | -1.0309
4 | -1.4368 | -1.4506 | -1.4921 | -1.4921 | -1.5266 | -1.5681 | -1.423 | -0.96018 | -0.7184 | -0.75985 | -0.96018 | -1.0431 | -0.96708 | -1.05 | -0.98781 | -1.1674 | -1.3125 | -1.1674 | -0.82202 | -0.73913 | -0.73913 | -0.97399 | -1.2089 | -1.2572
5 | -0.89464 | -1.173 | -1.3817 | -1.3718 | -1.3718 | -1.501 | -1.3519 | -0.53678 | 0.17893 | 0.59642 | 0.9841 | 1.0437 | 0.91452 | 0.75547 | 0.49702 | 0.31809 | 0.26839 | 0.24851 | 0.24851 | 0.059642 | 0.52684 | 0.24851 | 0.13917 | -0.21869
6 | 0.65209 | 0.72341 | 0.5502 | 0.647 | 0.66228 | 0.68011 | 0.65718 | 1.2176 | 1.3959 | 1.3933 | 1.2176 | 1.4545 | 1.5156 | 1.3959 | 1.215 | 1.0698 | 1.3042 | 1.2634 | 0.99087 | 0.91955 | 1.0826 | 0.85332 | 0.64954 | 0.72596
7 | -1.2581 | -1.2935 | -1.3733 | -1.4087 | -1.3201 | -1.4264 | -1.2227 | -0.55818 | -0.097459 | -0.079739 | 0.16834 | 0.05316 | 0.01772 | 0 | -0.14176 | -0.24808 | -0.36326 | -0.47844 | -0.41642 | -0.50502 | -0.3544 | -0.66449 | -0.84169 | -0.90371
8 | -1.575 | -1.5855 | -1.6013 | -1.6092 | -1.5882 | -1.5513 | -1.3173 | -1.0886 | -1.0649 | -1.0491 | -1.0307 | -1.0228 | -1.0465 | -1.0859 | -1.1964 | -1.249 | -1.291 | -1.2963 | -1.32 | -1.3647 | -1.4514 | -1.5093 | -1.5329 | -1.5619

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.1795 | 1.3426 | 1.2778 | 1.2653 | 1.2377 | 1.2706 | 1.3348 | 2.55 | 2.9394 | 2.8569 | 2.6806 | 2.7571 | 2.9049 | 2.8455 | 1.9749 | 2.5305 | 2.6672 | 2.4018 | 1.9809 | 1.7967 | 1.886 | 1.8545 | 1.3057 | 1.2819
2 | 0.049309 | -0.29586 | -0.33359 | -0.48756 | -0.57863 | -0.45284 | -0.56706 | 1.4592 | 1.8617 | 2.3422 | 1.3585 | 1.2081 | 0.84681 | 1.1341 | 0.51322 | 0.42341 | 0.49309 | 0.89662 | 1.7706 | 1.7787 | 1.3807 | 1.0818 | 0.50819 | 0.10164
3 | -0.30974 | -0.7336 | -1.2797 | -1.1703 | -1.2064 | -1.138 | -0.062652 | 1.337 | 1.8096 | 1.808 | 1.4794 | 1.8513 | 1.6603 | 1.4488 | 1.0522 | 0.66991 | 0.8231 | 0.7352 | 0.13857 | 0.58544 | 0.8311 | 0.54884 | -0.50849 | -1.0515
4 | -1.4655 | -1.4651 | -1.4772 | -1.5219 | -1.4961 | -1.5524 | -1.4372 | -0.94097 | -0.70404 | -0.77505 | -0.97938 | -1.0326 | -0.94774 | -1.0395 | -0.98781 | -1.1908 | -1.2862 | -1.1908 | -0.83846 | -0.73174 | -0.74652 | -0.99347 | -1.1968 | -1.2824
5 | -0.91253 | -1.1612 | -1.3541 | -1.3992 | -1.3718 | -1.501 | -1.3654 | -0.53678 | 0.18251 | 0.59046 | 1.0038 | 1.0542 | 0.91452 | 0.77058 | 0.49205 | 0.31809 | 0.26839 | 0.24354 | 0.24851 | 0.059046 | 0.52684 | 0.25348 | 0.13638 | -0.21869
6 | 0.65209 | 0.73788 | 0.5447 | 0.64053 | 0.67552 | 0.68011 | 0.67033 | 1.2054 | 1.4098 | 1.3794 | 1.2298 | 1.4836 | 1.5459 | 1.3819 | 1.215 | 1.0805 | 1.3303 | 1.2887 | 0.99087 | 0.92874 | 1.0717 | 0.84479 | 0.63655 | 0.74048
7 | -1.2833 | -1.2935 | -1.3458 | -1.3946 | -1.2937 | -1.4122 | -1.2349 | -0.54701 | -0.09551 | -0.081334 | 0.16834 | 0.054223 | 0.017543 | 0 | -0.13892 | -0.25056 | -0.35962 | -0.47365 | -0.40809 | -0.51512 | -0.35794 | -0.67778 | -0.82486 | -0.91275
8 | -1.5435 | -1.5855 | -1.5853 | -1.6253 | -1.604 | -1.5669 | -1.3437 | -1.0995 | -1.0649 | -1.0701 | -1.0513 | -1.0126 | -1.036 | -1.0859 | -1.1964 | -1.249 | -1.2652 | -1.3222 | -1.2936 | -1.3647 | -1.4224 | -1.4942 | -1.5483 | -1.5775

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.1795 | 1.3293 | 1.2402 | 1.2277 | 1.2132 | 1.2706 | 1.3348 | 2.55 | 2.9394 | 2.8009 | 2.7079 | 2.7844 | 2.963 | 2.761 | 1.9749 | 2.5563 | 2.6672 | 2.4263 | 1.9032 | 1.7791 | 1.886 | 1.8174 | 1.2545 | 1.2438
2 | 0.049812 | -0.30189 | -0.33032 | -0.47322 | -0.58442 | -0.44378 | -0.57863 | 1.4737 | 1.8989 | 2.39 | 1.3721 | 1.2081 | 0.83826 | 1.1688 | 0.49309 | 0.42341 | 0.49812 | 0.90568 | 1.7012 | 1.7787 | 1.3947 | 1.0818 | 0.49309 | 0.099625
3 | -0.30367 | -0.71922 | -1.2546 | -1.1703 | -1.1709 | -1.138 | -0.062652 | 1.3775 | 1.8096 | 1.7901 | 1.4794 | 1.8887 | 1.7111 | 1.4784 | 1.0735 | 0.66328 | 0.83134 | 0.74255 | 0.13857 | 0.57953 | 0.82278 | 0.53797 | -0.51352 | -1.0412
4 | -1.4655 | -1.4361 | -1.4622 | -1.5219 | -1.5571 | -1.5367 | -1.4088 | -0.97938 | -0.71122 | -0.76745 | -0.96018 | -1.0431 | -0.98642 | -1.05 | -0.99768 | -1.1441 | -1.3387 | -1.1674 | -0.80558 | -0.74652 | -0.73174 | -0.96425 | -1.2209 | -1.2446
5 | -0.88569 | -1.1612 | -1.3817 | -1.3992 | -1.3992 | -1.516 | -1.3384 | -0.54215 | 0.18072 | 0.59642 | 1.0038 | 1.0646 | 0.92366 | 0.75547 | 0.49205 | 0.32127 | 0.27376 | 0.24354 | 0.251 | 0.060239 | 0.52684 | 0.24851 | 0.13638 | -0.22088
6 | 0.65209 | 0.72341 | 0.5447 | 0.65347 | 0.6689 | 0.68011 | 0.64404 | 1.2419 | 1.3959 | 1.3794 | 1.2298 | 1.4399 | 1.5004 | 1.4098 | 1.2272 | 1.0698 | 1.3303 | 1.2887 | 0.99087 | 0.90116 | 1.1042 | 0.86185 | 0.63655 | 0.7187
7 | -1.2707 | -1.2935 | -1.4008 | -1.4369 | -1.3465 | -1.4407 | -1.1982 | -0.55259 | -0.09551 | -0.078145 | 0.17002 | 0.053691 | 0.017897 | 0 | -0.14176 | -0.24808 | -0.36326 | -0.48322 | -0.42058 | -0.49492 | -0.3544 | -0.66449 | -0.83328 | -0.92179
8 | -1.575 | -1.5855 | -1.5693 | -1.5931 | -1.604 | -1.5513 | -1.3042 | -1.0777 | -1.0649 | -1.0491 | -1.041 | -1.0228 | -1.0465 | -1.0968 | -1.2203 | -1.249 | -1.3169 | -1.2833 | -1.3068 | -1.3783 | -1.4514 | -1.4791 | -1.5023 | -1.5931

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.7591 | 1.9365 | 2.5206 | 2.8897 | 3.3977 | 3.9716 | 3.5404 | 5.0613 | 4.6432 | 5.2442 | 5.3897 | 4.9994 | 4.7162 | 4.3419 | 3.9994 | 3.5994 | 3.5619 | 2.8222 | 2.335 | 2.7708 | 2.8232 | 3.2263 | 1.5665 | 1.5041
2 | 1.4659 | 1.6138 | 2.1005 | 2.4081 | 2.8314 | 3.3097 | 2.9503 | 4.2178 | 3.8693 | 4.3702 | 4.4914 | 4.1661 | 3.9302 | 3.6183 | 3.3328 | 2.9995 | 2.9683 | 2.3518 | 1.9458 | 2.309 | 2.3526 | 2.6886 | 1.3055 | 1.2534
3 | 1.1727 | 1.291 | 1.6804 | 1.9265 | 2.2651 | 2.6478 | 2.3602 | 3.3742 | 3.0955 | 3.4962 | 3.5931 | 3.3329 | 3.1441 | 2.8946 | 2.6663 | 2.3996 | 2.3746 | 1.8814 | 1.5567 | 1.8472 | 1.8821 | 2.1509 | 1.0444 | 1.0027
4 | 0.87954 | 0.96827 | 1.2603 | 1.4449 | 1.6988 | 1.9858 | 1.7702 | 2.5307 | 2.3216 | 2.6221 | 2.6948 | 2.4997 | 2.3581 | 2.171 | 1.9997 | 1.7997 | 1.781 | 1.4111 | 1.1675 | 1.3854 | 1.4116 | 1.6132 | 0.78327 | 0.75203
5 | 0.87954 | 0.96827 | 1.2603 | 1.4449 | 1.6988 | 1.9858 | 1.7702 | 2.5307 | 2.3216 | 2.6221 | 2.6948 | 2.4997 | 2.3581 | 2.171 | 1.9997 | 1.7997 | 1.781 | 1.4111 | 1.1675 | 1.3854 | 1.4116 | 1.6132 | 0.78327 | 0.75203
6 | 0.87954 | 0.96827 | 1.2603 | 1.4449 | 1.6988 | 1.9858 | 1.7702 | 2.5307 | 2.3216 | 2.6221 | 2.6948 | 2.4997 | 2.3581 | 2.171 | 1.9997 | 1.7997 | 1.781 | 1.4111 | 1.1675 | 1.3854 | 1.4116 | 1.6132 | 0.78327 | 0.75203
7 | 0.87954 | 0.96827 | 1.2603 | 1.4449 | 1.6988 | 1.9858 | 1.7702 | 2.5307 | 2.3216 | 2.6221 | 2.6948 | 2.4997 | 2.3581 | 2.171 | 1.9997 | 1.7997 | 1.781 | 1.4111 | 1.1675 | 1.3854 | 1.4116 | 1.6132 | 0.78327 | 0.75203
8 | 0.87954 | 0.96827 | 1.2603 | 1.4449 | 1.6988 | 1.9858 | 1.7702 | 2.5307 | 2.3216 | 2.6221 | 2.6948 | 2.4997 | 2.3581 | 2.171 | 1.9997 | 1.7997 | 1.781 | 1.4111 | 1.1675 | 1.3854 | 1.4116 | 1.6132 | 0.78327 | 0.75203

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.8768 | 5.1611 | 5.45 | 5.6977 | 5.7624 | 6.0278 | 5.997 | 5.6686 | 5.1359 | 7.542 | 7.3651 | 6.7819 | 6.6171 | 6.6443 | 6.3295 | 5.802 | 5.2144 | 5.0273 | 3.1602 | 3.3795 | 3.6949 | 3.783 | 3.9455 | 4.3551
2 | 4.064 | 4.3009 | 4.5417 | 4.7481 | 4.802 | 5.0232 | 4.9975 | 4.7238 | 4.28 | 6.285 | 6.1375 | 5.6516 | 5.5143 | 5.5369 | 5.2746 | 4.835 | 4.3453 | 4.1894 | 2.6335 | 2.8163 | 3.0791 | 3.1525 | 3.2879 | 3.6292
3 | 3.2512 | 3.4407 | 3.6333 | 3.7985 | 3.8416 | 4.0185 | 3.998 | 3.779 | 3.424 | 5.028 | 4.91 | 4.5213 | 4.4114 | 4.4295 | 4.2197 | 3.868 | 3.4763 | 3.3516 | 2.1068 | 2.253 | 2.4633 | 2.522 | 2.6303 | 2.9034
4 | 2.4384 | 2.5806 | 2.725 | 2.8489 | 2.8812 | 3.0139 | 2.9985 | 2.8343 | 2.568 | 3.771 | 3.6825 | 3.3909 | 3.3086 | 3.3222 | 3.1648 | 2.901 | 2.6072 | 2.5137 | 1.5801 | 1.6898 | 1.8474 | 1.8915 | 1.9727 | 2.1775
5 | 2.4384 | 2.5806 | 2.725 | 2.8489 | 2.8812 | 3.0139 | 2.9985 | 2.8343 | 2.568 | 3.771 | 3.6825 | 3.3909 | 3.3086 | 3.3222 | 3.1648 | 2.901 | 2.6072 | 2.5137 | 1.5801 | 1.6898 | 1.8474 | 1.8915 | 1.9727 | 2.1775
6 | 2.4384 | 2.5806 | 2.725 | 2.8489 | 2.8812 | 3.0139 | 2.9985 | 2.8343 | 2.568 | 3.771 | 3.6825 | 3.3909 | 3.3086 | 3.3222 | 3.1648 | 2.901 | 2.6072 | 2.5137 | 1.5801 | 1.6898 | 1.8474 | 1.8915 | 1.9727 | 2.1775
7 | 2.4384 | 2.5806 | 2.725 | 2.8489 | 2.8812 | 3.0139 | 2.9985 | 2.8343 | 2.568 | 3.771 | 3.6825 | 3.3909 | 3.3086 | 3.3222 | 3.1648 | 2.901 | 2.6072 | 2.5137 | 1.5801 | 1.6898 | 1.8474 | 1.8915 | 1.9727 | 2.1775
8 | 2.4384 | 2.5806 | 2.725 | 2.8489 | 2.8812 | 3.0139 | 2.9985 | 2.8343 | 2.568 | 3.771 | 3.6825 | 3.3909 | 3.3086 | 3.3222 | 3.1648 | 2.901 | 2.6072 | 2.5137 | 1.5801 | 1.6898 | 1.8474 | 1.8915 | 1.9727 | 2.1775

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 6.7149e-05 | 4.1491e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060888 | 1.364 | 3.1714 | 4.3167 | 4.7489 | 5.2551 | 4.5123 | 3.479 | 1.8815 | 0.42078 | 0.0025551 | 0.00043309 | 0.00012319 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.6949 | 2.3941 | 2.5568 | 2.4632 | 2.0889 | 1.846 | 1.6608 | 1.4902 | 1.4932 | 1.3727 | 1.3179 | 1.2343 | 1.151 | 1.1667 | 1.4924 | 1.7409 | 1.7525 | 1.8653 | 1.7201 | 1.9273 | 2.0953 | 2.1162 | 1.916 | 2.303
4 | 0 | 4.7073e-05 | 2.7134e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042284 | 0.89182 | 2.1358 | 2.8487 | 3.2939 | 3.2339 | 2.9787 | 2.2045 | 1.2668 | 0.28885 | 0.0017385 | 0.0003158 | 7.4307e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.8458e-05 | 2.7397e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041438 | 0.83062 | 2.0495 | 2.7906 | 3.3578 | 3.436 | 2.9492 | 2.3423 | 1.1798 | 0.26386 | 0.0016683 | 0.00028873 | 7.4307e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.5227e-05 | 2.7661e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042706 | 0.90931 | 2.0495 | 2.7615 | 3.038 | 3.436 | 2.8018 | 2.4112 | 1.2792 | 0.27496 | 0.0017737 | 0.00029474 | 8.0565e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 6.7149e-05 | 4.1096e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063425 | 1.2722 | 3.3979 | 4.4911 | 4.5571 | 4.8003 | 4.4239 | 3.2723 | 1.9188 | 0.41661 | 0.0027659 | 0.00045565 | 0.00011146 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.6949 | 2.2983 | 2.5067 | 2.4874 | 2.0249 | 1.884 | 1.678 | 1.5977 | 1.3652 | 1.3073 | 1.3179 | 1.35 | 1.175 | 1.2032 | 1.4924 | 1.6405 | 1.6177 | 1.9985 | 1.7563 | 1.8517 | 1.9915 | 2.0758 | 2.0346 | 2.1241
4 | 0 | 4.6612e-05 | 2.7661e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041438 | 0.90057 | 2.2437 | 2.8196 | 3.07 | 3.4697 | 2.8018 | 2.3653 | 1.2668 | 0.28885 | 0.0017385 | 0.00028873 | 7.6654e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.5227e-05 | 2.529e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041438 | 0.86559 | 2.0927 | 2.965 | 3.166 | 3.5034 | 2.9787 | 2.3882 | 1.2047 | 0.27219 | 0.001721 | 0.00031279 | 8.2129e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.615e-05 | 2.6344e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042284 | 0.85685 | 2.2437 | 2.7615 | 3.3578 | 3.5371 | 2.8903 | 2.2734 | 1.1798 | 0.27774 | 0.0017034 | 0.00028873 | 8.0565e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 6.9225e-05 | 4.0701e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064694 | 1.3377 | 3.2684 | 4.4475 | 4.9888 | 5.1541 | 4.2027 | 3.3068 | 1.8629 | 0.41661 | 0.0026605 | 0.00046016 | 0.0001185 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.6405 | 2.3941 | 2.4816 | 2.4632 | 2.0675 | 1.9031 | 1.6608 | 1.4595 | 1.479 | 1.3596 | 1.3579 | 1.3114 | 1.163 | 1.2761 | 1.4476 | 1.7576 | 1.7188 | 1.8843 | 1.7563 | 1.9651 | 2.033 | 2.0758 | 1.9555 | 2.2135
4 | 0 | 4.5227e-05 | 2.529e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040592 | 0.88308 | 2.1142 | 2.7615 | 3.166 | 3.2339 | 2.8018 | 2.2964 | 1.2419 | 0.27774 | 0.0017737 | 0.00029775 | 8.0565e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.4766e-05 | 2.6344e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043552 | 0.89182 | 2.2221 | 2.7615 | 3.2299 | 3.2002 | 2.8608 | 2.3882 | 1.2668 | 0.26386 | 0.0016859 | 0.00031279 | 7.9e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.5689e-05 | 2.529e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044398 | 0.87434 | 2.0711 | 2.9359 | 3.2299 | 3.2339 | 3.0082 | 2.3882 | 1.2419 | 0.27219 | 0.0017912 | 0.0003158 | 8.2129e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1