## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2055
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 200%
Flex. Load Growth | 1068%
RES Installed, [MW] | 27
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 6
3 | 9 | 6
4 | 22 | 5
5 | 24 | 5
6 | 26 | 5

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 10.4981 | 10.8483 | 9.714 | 9.2075 | 7.5436 | 6.4025 | 7.8298 | 1.3598 | 1.1958 | 1.7433 | 1.0267 | 1.2829 | 2.0439 | 3.7658 | 4.0178 | 3.9512 | 2.2165 | 4.5149 | 2.6495 | 1.8628 | 2.8289 | 1.7484 | 7.9801 | 9.62
Minimum FL, [MW] | -23.702 | -25.3454 | -28.5056 | -30.7494 | -32.8668 | -35.869 | -34.2257 | -38.3925 | -34.8214 | -51.1469 | -50.6227 | -46.2769 | -44.3603 | -42.8291 | -40.3696 | -36.7365 | -34.3507 | -30.7405 | -19.5119 | -21.8368 | -23.0824 | -24.7812 | -19.6885 | -20.921
Maximum FL, [MW] | 22.8341 | 24.4287 | 27.3902 | 29.4726 | 31.3708 | 34.2547 | 32.6575 | 36.8538 | 33.7576 | 38.5199 | 38.8232 | 36.3423 | 35.1174 | 34.2148 | 32.0646 | 29.1929 | 27.1955 | 24.306 | 19.0243 | 21.2937 | 22.627 | 24.3737 | 18.9659 | 20.1676

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.3004 | 11.0266 | 10.4842 | 10.6407 | 10.0597 | 9.8428 | 10.2073 | 11.4884 | 11.6799 | 11.6802 | 11.5025 | 11.7912 | 11.8192 | 11.9616 | 10.5538 | 11.28 | 11.8478 | 12.1338 | 11.182 | 10.5307 | 10.6522 | 9.9878 | 10.3007 | 10.4401
2 | 7.2959 | 7.1965 | 6.7785 | 6.6514 | 6.4255 | 6.5853 | 7.9574 | 7.9931 | 8.6425 | 8.9888 | 8.8505 | 8.6865 | 8.506 | 8.393 | 7.9019 | 8.1153 | 8.6639 | 10.6693 | 9.8868 | 9.0351 | 8.9295 | 8.1796 | 8.5493 | 7.9892
3 | 5.1417 | 4.9647 | 4.6998 | 4.7035 | 4.5143 | 4.8651 | 7.5225 | 7.7771 | 8.0952 | 7.9174 | 7.5394 | 8.0458 | 7.5728 | 7.4533 | 6.5477 | 6.514 | 6.5341 | 7.3398 | 6.5105 | 6.6468 | 6.5897 | 6.0755 | 5.9174 | 5.5633
4 | 2.2009 | 1.8327 | 1.7196 | 1.5873 | 1.4564 | 2.0727 | 3.6553 | 3.7115 | 4.0609 | 3.8653 | 3.7617 | 3.5292 | 3.5174 | 3.4969 | 3.3802 | 3.4414 | 4.0664 | 6.2505 | 5.4782 | 4.5981 | 4.5484 | 3.972 | 3.6398 | 3.1711
5 | 4.3684 | 4.1033 | 3.7375 | 3.7231 | 3.6192 | 3.8679 | 4.9552 | 4.7569 | 4.8973 | 5.1424 | 5.2106 | 5.3216 | 5.2969 | 5.2226 | 5.2327 | 5.1868 | 5.3432 | 6.323 | 6.0599 | 5.8546 | 5.9 | 5.4194 | 5.4644 | 5.1904
6 | 4.985 | 4.785 | 4.5776 | 4.5708 | 4.4444 | 4.6391 | 5.3 | 5.6135 | 5.8631 | 6.1133 | 5.9457 | 6.0609 | 6.1072 | 6.1917 | 5.821 | 5.8271 | 5.4913 | 5.9742 | 5.6157 | 5.4529 | 5.4331 | 5.1483 | 5.2619 | 5.109
7 | 4.2397 | 4.046 | 3.8115 | 3.7867 | 3.6318 | 3.8502 | 4.9051 | 5.0758 | 5.3197 | 5.3821 | 5.2724 | 5.3423 | 5.2691 | 5.253 | 4.8938 | 4.975 | 5.154 | 6.0868 | 5.5933 | 5.2629 | 5.2512 | 4.833 | 4.8473 | 4.6094
8 | 3.3941 | 3.3057 | 3.143 | 3.069 | 3.0304 | 3.4166 | 5.3427 | 5.6207 | 5.8172 | 5.8408 | 5.9778 | 5.9635 | 5.6901 | 5.729 | 5.1345 | 4.6634 | 4.6041 | 5.2241 | 4.955 | 4.7254 | 4.728 | 4.2752 | 4.0355 | 3.7676

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.3004 | 11.1151 | 10.3988 | 10.4648 | 10.0597 | 10.0141 | 10.0345 | 11.7128 | 11.7943 | 11.9069 | 11.3895 | 11.6758 | 11.7051 | 11.7374 | 10.6513 | 11.4898 | 12.0759 | 12.3584 | 11.2885 | 10.6323 | 10.4504 | 9.8914 | 10.4748 | 10.5252
2 | 7.2959 | 7.0887 | 6.6753 | 6.6514 | 6.4255 | 6.6404 | 7.8244 | 7.9931 | 8.6425 | 9.0758 | 8.6769 | 8.856 | 8.6693 | 8.5483 | 8.0466 | 8.1899 | 8.6639 | 10.471 | 9.9813 | 9.1224 | 9.0986 | 8.1796 | 8.405 | 8.053
3 | 5.2165 | 5.0351 | 4.6657 | 4.773 | 4.4441 | 4.7849 | 7.5873 | 7.7771 | 7.9365 | 7.8406 | 7.5394 | 7.8883 | 7.4268 | 7.4533 | 6.5477 | 6.5738 | 6.4094 | 7.4072 | 6.3873 | 6.6468 | 6.5276 | 5.9586 | 5.8203 | 5.6489
4 | 2.1894 | 1.8327 | 1.7121 | 1.5873 | 1.4704 | 2.087 | 3.5979 | 3.64 | 4.1003 | 3.9391 | 3.8349 | 3.4611 | 3.5837 | 3.4969 | 3.4398 | 3.4109 | 3.9895 | 6.1345 | 5.3739 | 4.5981 | 4.6337 | 3.972 | 3.6682 | 3.2153
5 | 4.4348 | 4.043 | 3.6822 | 3.7792 | 3.5906 | 3.8033 | 5.0386 | 4.7107 | 4.9929 | 5.0431 | 5.2617 | 5.2177 | 5.246 | 5.2711 | 5.2327 | 5.1868 | 5.292 | 6.2642 | 6.002 | 5.8546 | 5.9 | 5.3669 | 5.5577 | 5.2327
6 | 4.9063 | 4.748 | 4.5054 | 4.4978 | 4.4813 | 4.6391 | 5.2549 | 5.6682 | 5.9779 | 6.0539 | 5.9457 | 6.1202 | 5.9892 | 6.1917 | 5.7668 | 5.7728 | 5.386 | 5.8638 | 5.5087 | 5.4529 | 5.4846 | 5.1483 | 5.2619 | 5.109
7 | 4.2716 | 4.0756 | 3.7547 | 3.758 | 3.6606 | 3.9144 | 4.9051 | 4.977 | 5.3717 | 5.33 | 5.2207 | 5.238 | 5.2184 | 5.3505 | 4.9387 | 5.0666 | 5.154 | 6.1432 | 5.4867 | 5.3644 | 5.2016 | 4.7864 | 4.8068 | 4.6094
8 | 3.3707 | 3.3279 | 3.0996 | 3.069 | 3.0759 | 3.4721 | 5.2971 | 5.7304 | 5.8172 | 5.7275 | 6.0366 | 6.0802 | 5.6901 | 5.7826 | 5.1819 | 4.6207 | 4.5603 | 5.1287 | 4.955 | 4.7708 | 4.6391 | 4.2342 | 4.0679 | 3.7956

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.1164 | 10.938 | 10.6551 | 10.8167 | 9.8887 | 9.6716 | 10.2073 | 11.4884 | 11.9087 | 11.7935 | 11.7284 | 11.9065 | 11.591 | 12.1858 | 10.7489 | 11.4898 | 11.8478 | 12.1338 | 11.0754 | 10.3276 | 10.5513 | 10.1806 | 10.1266 | 10.3549
2 | 7.2405 | 7.3042 | 6.6753 | 6.6514 | 6.3738 | 6.6404 | 8.0905 | 7.9931 | 8.4737 | 9.1627 | 8.7637 | 8.856 | 8.3427 | 8.393 | 7.7573 | 7.9662 | 8.498 | 10.7685 | 9.8868 | 9.2096 | 8.8449 | 8.1008 | 8.6215 | 8.053
3 | 5.1417 | 4.8944 | 4.6657 | 4.7382 | 4.5494 | 4.7849 | 7.3929 | 7.7771 | 8.0159 | 7.7637 | 7.5394 | 7.8883 | 7.4268 | 7.5228 | 6.6078 | 6.6337 | 6.4094 | 7.2051 | 6.6336 | 6.7748 | 6.5897 | 6.1339 | 5.8203 | 5.5633
4 | 2.1894 | 1.8476 | 1.7121 | 1.574 | 1.4704 | 2.044 | 3.7128 | 3.783 | 4.1003 | 3.8653 | 3.7617 | 3.4611 | 3.5837 | 3.4345 | 3.4398 | 3.4414 | 4.0279 | 6.3084 | 5.5303 | 4.5099 | 4.5484 | 3.934 | 3.6966 | 3.2153
5 | 4.3353 | 4.0731 | 3.7375 | 3.6671 | 3.5906 | 3.9002 | 4.9552 | 4.7107 | 4.8018 | 5.1424 | 5.2106 | 5.2697 | 5.246 | 5.1742 | 5.2327 | 5.2348 | 5.3944 | 6.2642 | 5.944 | 5.798 | 5.9562 | 5.4718 | 5.5577 | 5.1058
6 | 5.0637 | 4.711 | 4.5054 | 4.6073 | 4.4075 | 4.6391 | 5.3452 | 5.723 | 5.8631 | 6.2321 | 6.0041 | 6.0609 | 6.1663 | 6.1336 | 5.8752 | 5.7728 | 5.5967 | 5.919 | 5.6692 | 5.4529 | 5.3816 | 5.0986 | 5.3512 | 5.109
7 | 4.3035 | 4.0756 | 3.8399 | 3.8153 | 3.6606 | 3.8823 | 4.9463 | 5.0264 | 5.3717 | 5.2779 | 5.3241 | 5.2901 | 5.2691 | 5.3017 | 4.9836 | 4.975 | 5.2033 | 6.0868 | 5.6466 | 5.1613 | 5.1519 | 4.8796 | 4.8473 | 4.5365
8 | 3.3472 | 3.3279 | 3.143 | 3.0905 | 3.0076 | 3.3888 | 5.3883 | 5.511 | 5.7032 | 5.7275 | 6.0953 | 5.8468 | 5.7449 | 5.8361 | 5.0399 | 4.7488 | 4.6917 | 5.3196 | 5.0488 | 4.7254 | 4.6835 | 4.3162 | 3.9708 | 3.7956

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.724 | 1.218 | 1.0559 | 1.3535 | 1.1654 | 0.95813 | 0.79275 | 2.7703 | 2.8972 | 2.4849 | 2.8951 | 2.6901 | 2.702 | 2.4128 | 1.4317 | 2.2417 | 2.6885 | 2.5086 | 1.7532 | 1.8189 | 1.6941 | 1.0509 | 0.8383 | 0.86886
2 | -2.721 | -2.7204 | -2.7955 | -2.9236 | -2.8955 | -2.6574 | -1.685 | -0.3239 | -0.34808 | -0.23067 | -0.2032 | -0.90686 | -1.3248 | -1.7174 | -1.7045 | -1.7333 | -1.3628 | 0.44792 | -0.063127 | -0.74517 | -1.3813 | -1.817 | -1.9928 | -2.2816
3 | -2.0818 | -2.2463 | -2.2875 | -2.2569 | -2.2588 | -1.8862 | -0.070236 | 0.97245 | 1.2394 | 0.8634 | 0.50977 | 1.0112 | 0.63758 | 0.19344 | -0.76529 | -0.76561 | -0.63068 | -0.31817 | -0.77545 | -0.44183 | -0.60661 | -1.0061 | -1.5896 | -1.7944
4 | -1.7069 | -1.7238 | -1.7414 | -1.7567 | -1.7645 | -1.6132 | -1.3996 | -1.2778 | -1.3153 | -1.4571 | -1.5541 | -1.6456 | -1.6475 | -1.6778 | -1.6926 | -1.6421 | -1.3901 | -0.82851 | -1.0687 | -1.2963 | -1.3955 | -1.4764 | -1.5606 | -1.5682
5 | -1.6061 | -1.6869 | -1.7585 | -1.7648 | -1.7609 | -1.4843 | -1.1312 | -0.91543 | -0.89921 | -0.75323 | -0.74541 | -0.72972 | -0.87823 | -0.94508 | -0.91967 | -1.14 | -1.01 | -0.50634 | -0.59959 | -0.74551 | -0.80501 | -1.045 | -1.1557 | -1.209
6 | 0.51974 | 0.40656 | 0.30826 | 0.45924 | 0.37711 | 0.54331 | 0.72462 | 1.4114 | 1.6255 | 1.6748 | 1.5897 | 1.6957 | 1.6831 | 1.6636 | 1.3992 | 1.331 | 1.1568 | 1.2655 | 1.0727 | 1.1194 | 0.94642 | 0.99626 | 0.61848 | 0.63515
7 | -1.5475 | -1.5306 | -1.5787 | -1.6072 | -1.7024 | -1.5243 | -1.295 | -0.67265 | -0.33328 | -0.30936 | -0.23513 | -0.079019 | -0.32083 | -0.33479 | -0.6102 | -0.872 | -0.78701 | -0.87784 | -0.98717 | -0.94777 | -1.0792 | -1.2722 | -1.4353 | -1.4277
8 | -1.7616 | -1.7988 | -1.7917 | -1.7891 | -1.7522 | -1.6814 | -1.2854 | -1.0226 | -0.94424 | -1.0784 | -1.0183 | -0.92826 | -0.98397 | -1.0653 | -1.2944 | -1.4355 | -1.4317 | -1.4118 | -1.4881 | -1.5387 | -1.565 | -1.6109 | -1.6813 | -1.7135

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.7412 | 1.1936 | 1.0664 | 1.3535 | 1.177 | 0.95813 | 0.79275 | 2.798 | 2.8972 | 2.4352 | 2.8951 | 2.7439 | 2.729 | 2.4369 | 1.4031 | 2.2192 | 2.6885 | 2.5086 | 1.7532 | 1.8371 | 1.6602 | 1.0509 | 0.85506 | 0.88623
2 | -2.7755 | -2.666 | -2.7955 | -2.8651 | -2.8955 | -2.6574 | -1.685 | -0.31743 | -0.34459 | -0.23529 | -0.19913 | -0.91593 | -1.3381 | -1.6831 | -1.7045 | -1.768 | -1.3356 | 0.4524 | -0.062496 | -0.74517 | -1.3951 | -1.7988 | -1.9529 | -2.3044
3 | -2.1026 | -2.2463 | -2.3104 | -2.2795 | -2.2814 | -1.9239 | -0.070938 | 0.9919 | 1.2518 | 0.84613 | 0.51997 | 1.001 | 0.65034 | 0.19731 | -0.77294 | -0.78093 | -0.6433 | -0.3118 | -0.77545 | -0.433 | -0.60661 | -0.98601 | -1.5896 | -1.7585
4 | -1.6898 | -1.6894 | -1.724 | -1.7215 | -1.7645 | -1.6454 | -1.3996 | -1.2906 | -1.3416 | -1.4862 | -1.5386 | -1.6785 | -1.664 | -1.661 | -1.6587 | -1.6421 | -1.3623 | -0.81194 | -1.058 | -1.3093 | -1.3955 | -1.4468 | -1.5919 | -1.5682
5 | -1.6061 | -1.67 | -1.7585 | -1.7648 | -1.7961 | -1.4843 | -1.1538 | -0.90628 | -0.89022 | -0.73816 | -0.75287 | -0.71512 | -0.86067 | -0.95453 | -0.91967 | -1.1172 | -0.9898 | -0.51647 | -0.59959 | -0.75297 | -0.79696 | -1.0659 | -1.1441 | -1.209
6 | 0.52494 | 0.40656 | 0.31135 | 0.45465 | 0.38089 | 0.54874 | 0.71012 | 1.3973 | 1.658 | 1.7083 | 1.5738 | 1.7297 | 1.6663 | 1.6304 | 1.4132 | 1.3576 | 1.1568 | 1.2655 | 1.0512 | 1.1418 | 0.94642 | 1.0162 | 0.61848 | 0.6288
7 | -1.532 | -1.5306 | -1.5945 | -1.6394 | -1.6684 | -1.509 | -1.2691 | -0.67937 | -0.32661 | -0.31554 | -0.23278 | -0.077439 | -0.32404 | -0.33814 | -0.6102 | -0.85456 | -0.77127 | -0.87784 | -1.0069 | -0.9383 | -1.0684 | -1.2722 | -1.4066 | -1.442
8 | -1.7616 | -1.8168 | -1.7559 | -1.7891 | -1.7347 | -1.6646 | -1.2597 | -1.0328 | -0.96313 | -1.0568 | -1.0081 | -0.92826 | -1.0036 | -1.0547 | -1.2685 | -1.4498 | -1.403 | -1.4118 | -1.503 | -1.5541 | -1.5337 | -1.6432 | -1.6476 | -1.7306

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.7412 | 1.2424 | 1.0348 | 1.3264 | 1.1887 | 0.93896 | 0.80861 | 2.7149 | 2.9261 | 2.5098 | 2.924 | 2.717 | 2.6479 | 2.3886 | 1.4461 | 2.2417 | 2.7154 | 2.5337 | 1.7357 | 1.8553 | 1.6941 | 1.0404 | 0.82153 | 0.87755
2 | -2.7483 | -2.7204 | -2.7955 | -2.9528 | -2.9534 | -2.684 | -1.7187 | -0.32066 | -0.34808 | -0.22606 | -0.19913 | -0.90686 | -1.3116 | -1.7346 | -1.7386 | -1.768 | -1.3356 | 0.43896 | -0.062496 | -0.76007 | -1.3675 | -1.8351 | -2.0326 | -2.2816
3 | -2.1026 | -2.2463 | -2.3104 | -2.2569 | -2.2136 | -1.8862 | -0.070938 | 0.96273 | 1.2394 | 0.88067 | 0.49958 | 1.001 | 0.63121 | 0.19344 | -0.77294 | -0.75796 | -0.62437 | -0.32453 | -0.79096 | -0.433 | -0.59448 | -0.99607 | -1.5896 | -1.7944
4 | -1.6728 | -1.7238 | -1.7066 | -1.7391 | -1.7468 | -1.6293 | -1.4136 | -1.2906 | -1.3153 | -1.4279 | -1.5852 | -1.6126 | -1.6475 | -1.6946 | -1.7095 | -1.6256 | -1.404 | -0.82851 | -1.058 | -1.2833 | -1.3955 | -1.4764 | -1.545 | -1.5996
5 | -1.6061 | -1.6869 | -1.7761 | -1.7472 | -1.7433 | -1.4843 | -1.1199 | -0.91543 | -0.9172 | -0.75323 | -0.76032 | -0.71512 | -0.89579 | -0.92618 | -0.92886 | -1.1172 | -1.0302 | -0.49622 | -0.5876 | -0.76042 | -0.78891 | -1.0554 | -1.1441 | -1.2211
6 | 0.52494 | 0.41063 | 0.30826 | 0.45924 | 0.38089 | 0.55418 | 0.72462 | 1.4255 | 1.6255 | 1.7083 | 1.6056 | 1.6618 | 1.6831 | 1.647 | 1.3852 | 1.3576 | 1.1799 | 1.2908 | 1.062 | 1.1306 | 0.93696 | 1.0062 | 0.61848 | 0.6288
7 | -1.5475 | -1.5153 | -1.5471 | -1.5751 | -1.7365 | -1.509 | -1.3079 | -0.67937 | -0.33995 | -0.31245 | -0.23748 | -0.079809 | -0.32083 | -0.33479 | -0.62241 | -0.88072 | -0.78701 | -0.87784 | -0.98717 | -0.95725 | -1.0576 | -1.2976 | -1.4641 | -1.4563
8 | -1.744 | -1.7988 | -1.7917 | -1.8249 | -1.7522 | -1.6983 | -1.2982 | -1.0021 | -0.94424 | -1.0676 | -1.0285 | -0.92826 | -0.98397 | -1.0653 | -1.2685 | -1.4355 | -1.4603 | -1.3977 | -1.503 | -1.5233 | -1.5337 | -1.5787 | -1.7149 | -1.7477

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.4672 | 2.7161 | 3.5352 | 4.053 | 4.7654 | 5.5704 | 4.9655 | 7.0988 | 6.5124 | 7.3553 | 7.5593 | 7.0119 | 6.6147 | 6.0898 | 5.6094 | 5.0483 | 4.9958 | 3.9582 | 3.275 | 3.8862 | 3.9596 | 4.5251 | 2.1972 | 2.1095
2 | 2.056 | 2.2634 | 2.946 | 3.3775 | 3.9712 | 4.642 | 4.138 | 5.9157 | 5.427 | 6.1294 | 6.2994 | 5.8432 | 5.5122 | 5.0748 | 4.6745 | 4.207 | 4.1632 | 3.2985 | 2.7291 | 3.2385 | 3.2997 | 3.7709 | 1.831 | 1.7579
3 | 1.6448 | 1.8107 | 2.3568 | 2.702 | 3.177 | 3.7136 | 3.3104 | 4.7325 | 4.3416 | 4.9036 | 5.0395 | 4.6746 | 4.4098 | 4.0599 | 3.7396 | 3.3656 | 3.3305 | 2.6388 | 2.1833 | 2.5908 | 2.6398 | 3.0167 | 1.4648 | 1.4063
4 | 1.2336 | 1.358 | 1.7676 | 2.0265 | 2.3827 | 2.7852 | 2.4828 | 3.5494 | 3.2562 | 3.6777 | 3.7797 | 3.5059 | 3.3073 | 3.0449 | 2.8047 | 2.5242 | 2.4979 | 1.9791 | 1.6375 | 1.9431 | 1.9798 | 2.2625 | 1.0986 | 1.0548
5 | 1.2336 | 1.358 | 1.7676 | 2.0265 | 2.3827 | 2.7852 | 2.4828 | 3.5494 | 3.2562 | 3.6777 | 3.7797 | 3.5059 | 3.3073 | 3.0449 | 2.8047 | 2.5242 | 2.4979 | 1.9791 | 1.6375 | 1.9431 | 1.9798 | 2.2625 | 1.0986 | 1.0548
6 | 1.2336 | 1.358 | 1.7676 | 2.0265 | 2.3827 | 2.7852 | 2.4828 | 3.5494 | 3.2562 | 3.6777 | 3.7797 | 3.5059 | 3.3073 | 3.0449 | 2.8047 | 2.5242 | 2.4979 | 1.9791 | 1.6375 | 1.9431 | 1.9798 | 2.2625 | 1.0986 | 1.0548
7 | 1.2336 | 1.358 | 1.7676 | 2.0265 | 2.3827 | 2.7852 | 2.4828 | 3.5494 | 3.2562 | 3.6777 | 3.7797 | 3.5059 | 3.3073 | 3.0449 | 2.8047 | 2.5242 | 2.4979 | 1.9791 | 1.6375 | 1.9431 | 1.9798 | 2.2625 | 1.0986 | 1.0548
8 | 1.2336 | 1.358 | 1.7676 | 2.0265 | 2.3827 | 2.7852 | 2.4828 | 3.5494 | 3.2562 | 3.6777 | 3.7797 | 3.5059 | 3.3073 | 3.0449 | 2.8047 | 2.5242 | 2.4979 | 1.9791 | 1.6375 | 1.9431 | 1.9798 | 2.2625 | 1.0986 | 1.0548

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.84 | 7.2387 | 7.6439 | 7.9914 | 8.0821 | 8.4543 | 8.4111 | 7.9504 | 7.2034 | 10.578 | 10.3299 | 9.512 | 9.2808 | 9.319 | 8.8775 | 8.1375 | 7.3134 | 7.0511 | 4.4323 | 4.7399 | 5.1823 | 5.3059 | 5.5337 | 6.1082
2 | 5.7 | 6.0323 | 6.3699 | 6.6595 | 6.7351 | 7.0453 | 7.0092 | 6.6254 | 6.0029 | 8.815 | 8.6082 | 7.9266 | 7.734 | 7.7658 | 7.3979 | 6.7813 | 6.0945 | 5.8759 | 3.6936 | 3.9499 | 4.3185 | 4.4216 | 4.6114 | 5.0902
3 | 4.56 | 4.8258 | 5.0959 | 5.3276 | 5.3881 | 5.6362 | 5.6074 | 5.3003 | 4.8023 | 7.052 | 6.8866 | 6.3413 | 6.1872 | 6.2127 | 5.9183 | 5.425 | 4.8756 | 4.7007 | 2.9549 | 3.1599 | 3.4548 | 3.5373 | 3.6891 | 4.0721
4 | 3.42 | 3.6194 | 3.822 | 3.9957 | 4.041 | 4.2272 | 4.2055 | 3.9752 | 3.6017 | 5.289 | 5.1649 | 4.756 | 4.6404 | 4.6595 | 4.4387 | 4.0688 | 3.6567 | 3.5255 | 2.2161 | 2.37 | 2.5911 | 2.653 | 2.7669 | 3.0541
5 | 3.42 | 3.6194 | 3.822 | 3.9957 | 4.041 | 4.2272 | 4.2055 | 3.9752 | 3.6017 | 5.289 | 5.1649 | 4.756 | 4.6404 | 4.6595 | 4.4387 | 4.0688 | 3.6567 | 3.5255 | 2.2161 | 2.37 | 2.5911 | 2.653 | 2.7669 | 3.0541
6 | 3.42 | 3.6194 | 3.822 | 3.9957 | 4.041 | 4.2272 | 4.2055 | 3.9752 | 3.6017 | 5.289 | 5.1649 | 4.756 | 4.6404 | 4.6595 | 4.4387 | 4.0688 | 3.6567 | 3.5255 | 2.2161 | 2.37 | 2.5911 | 2.653 | 2.7669 | 3.0541
7 | 3.42 | 3.6194 | 3.822 | 3.9957 | 4.041 | 4.2272 | 4.2055 | 3.9752 | 3.6017 | 5.289 | 5.1649 | 4.756 | 4.6404 | 4.6595 | 4.4387 | 4.0688 | 3.6567 | 3.5255 | 2.2161 | 2.37 | 2.5911 | 2.653 | 2.7669 | 3.0541
8 | 3.42 | 3.6194 | 3.822 | 3.9957 | 4.041 | 4.2272 | 4.2055 | 3.9752 | 3.6017 | 5.289 | 5.1649 | 4.756 | 4.6404 | 4.6595 | 4.4387 | 4.0688 | 3.6567 | 3.5255 | 2.2161 | 2.37 | 2.5911 | 2.653 | 2.7669 | 3.0541

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.4508e-05 | 3.1675e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05138 | 1.0393 | 2.6682 | 3.4042 | 3.7941 | 4.0973 | 3.3941 | 2.7953 | 1.5607 | 0.32472 | 0.002173 | 0.00037874 | 9.5995e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.5229 | 3.4694 | 3.3725 | 3.1505 | 2.9557 | 2.5836 | 2.1382 | 2.0188 | 2.0346 | 1.6988 | 1.6703 | 1.7164 | 1.5584 | 1.5835 | 2.0348 | 2.3099 | 2.2265 | 2.5164 | 2.59 | 2.4734 | 2.7879 | 2.67 | 2.7683 | 2.9199
4 | 0 | 4.4515e-05 | 2.5089e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044089 | 0.84011 | 2.0541 | 2.7801 | 3.1618 | 3.3813 | 2.7996 | 2.3522 | 1.2386 | 0.26787 | 0.0018284 | 0.0002911 | 7.9996e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.4969e-05 | 2.7441e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041969 | 0.83145 | 2.0753 | 2.695 | 3.2882 | 3.3481 | 2.9727 | 2.3522 | 1.251 | 0.26514 | 0.0017229 | 0.00031562 | 8.4036e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.724e-05 | 2.5089e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042393 | 0.87475 | 2.0964 | 2.7801 | 3.225 | 3.1492 | 2.915 | 2.2381 | 1.2634 | 0.26514 | 0.0017405 | 0.00030949 | 7.838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.2328e-05 | 3.0734e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05138 | 1.0081 | 2.6428 | 3.5064 | 3.9459 | 3.8189 | 3.498 | 2.6035 | 1.5607 | 0.328 | 0.0020464 | 0.00037139 | 0.00010181 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.5229 | 3.2692 | 3.307 | 3.2817 | 2.9557 | 2.6087 | 2.2044 | 2.0781 | 2.0152 | 1.7341 | 1.6529 | 1.7337 | 1.6071 | 1.6475 | 1.9744 | 2.265 | 2.2499 | 2.698 | 2.59 | 2.6249 | 2.6285 | 2.8062 | 2.5047 | 2.8901
4 | 0 | 4.3607e-05 | 2.6919e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043241 | 0.84011 | 2.0117 | 2.9503 | 3.0353 | 3.3481 | 2.7707 | 2.1695 | 1.1767 | 0.2706 | 0.001846 | 0.00029417 | 7.9996e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.4969e-05 | 2.6135e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041969 | 0.86609 | 2.1176 | 2.8085 | 3.1934 | 3.315 | 2.9727 | 2.2152 | 1.2758 | 0.25967 | 0.0018108 | 0.00030949 | 7.9188e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.4969e-05 | 2.7441e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044089 | 0.90073 | 2.0964 | 2.9503 | 3.0985 | 3.1492 | 2.7996 | 2.2381 | 1.2882 | 0.26514 | 0.0018108 | 0.0003003 | 8.1612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.1783e-05 | 3.293e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049345 | 1.0705 | 2.4649 | 3.5404 | 3.7182 | 4.0178 | 3.4288 | 2.8501 | 1.5012 | 0.34112 | 0.0020886 | 0.00038242 | 9.8904e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.7064 | 3.4694 | 3.2743 | 3.413 | 2.842 | 2.4331 | 2.2705 | 1.9594 | 1.9377 | 1.8226 | 1.8269 | 1.7684 | 1.6558 | 1.5995 | 1.9139 | 2.265 | 2.3671 | 2.6721 | 2.4174 | 2.4734 | 2.6285 | 2.6428 | 2.5838 | 2.9795
4 | 0 | 4.7695e-05 | 2.6396e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042393 | 0.88341 | 2.2235 | 2.8652 | 3.0037 | 3.2155 | 2.8862 | 2.3979 | 1.2634 | 0.2706 | 0.0017405 | 0.00030642 | 8.1612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.724e-05 | 2.5873e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044513 | 0.84877 | 2.0964 | 2.8936 | 3.0985 | 3.4144 | 2.7707 | 2.2152 | 1.2139 | 0.2624 | 0.0017053 | 0.00030949 | 8.3228e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.5878e-05 | 2.6919e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043241 | 0.84011 | 2.2235 | 2.8936 | 3.225 | 3.1492 | 3.0016 | 2.3294 | 1.2634 | 0.25967 | 0.0017053 | 0.00029723 | 8.242e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.3991 | 11.3784 | 10.8132 | 10.5515 | 10.1559 | 10.0568 | 10.2655 | 10.9109 | 11.6839 | 11.6434 | 11.3152 | 11.5025 | 12.0698 | 12.1944 | 11.3553 | 11.6664 | 11.445 | 11.5419 | 10.6317 | 10.3453 | 10.5071 | 10.1794 | 10.6792 | 10.7072
2 | 8.602 | 8.2697 | 7.824 | 7.1928 | 6.7034 | 6.7922 | 7.3984 | 8.407 | 9.1274 | 9.8101 | 8.8537 | 9.3316 | 9.4696 | 9.5334 | 8.3255 | 8.638 | 8.8176 | 9.1672 | 9.2134 | 9.551 | 10.1361 | 9.1637 | 8.9524 | 8.6454
3 | 5.885 | 5.6616 | 5.1792 | 5.2692 | 4.9734 | 4.9017 | 6.7832 | 7.5282 | 7.86 | 7.4539 | 7.204 | 7.7687 | 8.2174 | 7.8779 | 7.262 | 6.9059 | 6.8161 | 6.9007 | 6.5073 | 6.9554 | 7.4025 | 6.789 | 6.8097 | 6.0702
4 | 2.9821 | 2.5983 | 2.1605 | 2.0964 | 1.8354 | 1.6672 | 3.0937 | 4.3114 | 5.1869 | 5.3632 | 5.197 | 4.6956 | 5.3798 | 5.2547 | 4.8475 | 4.503 | 3.9512 | 3.7621 | 4.4809 | 5.132 | 5.9582 | 5.5799 | 4.8383 | 3.8537
5 | 4.9351 | 4.5756 | 4.2031 | 4.0742 | 4.0554 | 3.9533 | 4.4514 | 4.4068 | 4.8392 | 5.0355 | 5.3102 | 5.637 | 5.8577 | 5.7618 | 5.5913 | 5.5183 | 5.3629 | 5.5386 | 5.4394 | 5.445 | 6.0597 | 5.6866 | 6.0146 | 5.5461
6 | 5.1196 | 4.9911 | 4.6031 | 4.7079 | 4.6445 | 4.5384 | 5.0284 | 5.4735 | 5.6933 | 5.7178 | 5.6582 | 5.9907 | 5.9921 | 5.9119 | 5.6061 | 5.4177 | 5.4966 | 5.5629 | 5.0816 | 5.0575 | 5.36 | 4.8159 | 5.0575 | 5.1953
7 | 4.3287 | 4.0276 | 3.8539 | 3.8698 | 3.6178 | 3.7638 | 4.8134 | 4.734 | 5.4216 | 5.7618 | 5.6679 | 5.9282 | 5.8457 | 6.1384 | 6.0685 | 5.6718 | 5.5808 | 5.6077 | 5.3957 | 5.3583 | 5.5088 | 4.5858 | 4.9933 | 4.5612
8 | 3.4992 | 3.3716 | 3.1843 | 3.1152 | 3.0375 | 3.1192 | 4.9096 | 5.1751 | 5.5392 | 5.5164 | 5.6849 | 6.0504 | 6.0785 | 5.8369 | 5.1528 | 4.9318 | 4.5367 | 4.652 | 4.4137 | 4.4681 | 4.4058 | 3.8027 | 3.7646 | 3.6183

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.4921 | 11.3784 | 10.6358 | 10.5515 | 9.983 | 10.0568 | 10.4395 | 10.9109 | 11.7983 | 11.6434 | 11.2041 | 11.2776 | 11.8365 | 12.4232 | 11.5663 | 11.7751 | 11.555 | 11.3292 | 10.8337 | 10.2455 | 10.6065 | 10.1794 | 10.8609 | 10.8829
2 | 8.602 | 8.2697 | 7.762 | 7.2493 | 6.7034 | 6.9067 | 7.3374 | 8.3252 | 9.2167 | 9.7149 | 8.9405 | 9.3316 | 9.6522 | 9.5334 | 8.1723 | 8.638 | 8.9021 | 9.2513 | 9.3889 | 9.3662 | 10.0395 | 9.3411 | 8.8761 | 8.5045
3 | 5.7953 | 5.7459 | 5.1404 | 5.2288 | 5.0528 | 4.8207 | 6.6684 | 7.6751 | 7.783 | 7.5261 | 7.204 | 7.6168 | 8.2174 | 7.7304 | 7.262 | 6.9697 | 6.7509 | 6.7747 | 6.4457 | 7.0895 | 7.3323 | 6.9201 | 6.8097 | 6.1181
4 | 2.9821 | 2.6134 | 2.1367 | 2.0964 | 1.8354 | 1.657 | 3.1168 | 4.3114 | 5.1869 | 5.2595 | 5.146 | 4.7413 | 5.4315 | 5.3035 | 4.803 | 4.5441 | 3.9885 | 3.729 | 4.4809 | 5.0825 | 5.9015 | 5.634 | 4.8383 | 3.8827
5 | 4.8963 | 4.5058 | 4.2678 | 4.0427 | 4.0884 | 3.8871 | 4.5248 | 4.3641 | 4.8392 | 5.0841 | 5.3623 | 5.5268 | 5.8012 | 5.7618 | 5.4875 | 5.5696 | 5.4143 | 5.5894 | 5.4394 | 5.445 | 6.1752 | 5.7968 | 6.0668 | 5.4544
6 | 5.0789 | 4.9911 | 4.6031 | 4.6321 | 4.7223 | 4.5774 | 5.0708 | 5.5269 | 5.749 | 5.6069 | 5.7693 | 6.1079 | 5.8763 | 5.9673 | 5.554 | 5.3675 | 5.4966 | 5.614 | 5.1298 | 5.0088 | 5.4108 | 4.8623 | 5.1001 | 5.1953
7 | 4.3287 | 4.057 | 3.8539 | 3.9288 | 3.6465 | 3.8262 | 4.894 | 4.78 | 5.3686 | 5.8735 | 5.6679 | 5.9862 | 5.7893 | 6.1384 | 6.0685 | 5.7245 | 5.5272 | 5.7108 | 5.2931 | 5.3583 | 5.6133 | 4.4976 | 4.9514 | 4.4892
8 | 3.4747 | 3.3945 | 3.1843 | 3.1152 | 3.0147 | 3.1688 | 4.8683 | 5.0743 | 5.5934 | 5.6232 | 5.6849 | 6.1096 | 6.0785 | 5.8369 | 5.0577 | 4.8864 | 4.5798 | 4.61 | 4.3308 | 4.5537 | 4.3234 | 3.7664 | 3.7943 | 3.6714

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.4921 | 11.5626 | 10.6358 | 10.7257 | 9.983 | 9.969 | 10.2655 | 11.1237 | 11.455 | 11.5304 | 11.4263 | 11.5025 | 11.9532 | 11.9656 | 11.2498 | 11.8839 | 11.555 | 11.3292 | 10.6317 | 10.2455 | 10.4077 | 10.376 | 10.8609 | 10.6194
2 | 8.6705 | 8.3344 | 7.824 | 7.3059 | 6.6489 | 6.735 | 7.4593 | 8.2434 | 8.9488 | 9.9053 | 8.68 | 9.3316 | 9.3783 | 9.5334 | 8.2489 | 8.7178 | 8.9866 | 9.2513 | 9.038 | 9.551 | 9.9428 | 9.1637 | 8.9524 | 8.7158
3 | 5.9299 | 5.5773 | 5.2569 | 5.3097 | 4.9338 | 4.8207 | 6.898 | 7.6016 | 7.783 | 7.5983 | 7.0627 | 7.9207 | 8.3763 | 7.7304 | 7.1948 | 7.0335 | 6.9465 | 6.7747 | 6.6303 | 6.8883 | 7.543 | 6.6579 | 6.8671 | 5.9744
4 | 2.9821 | 2.6134 | 2.1367 | 2.1199 | 1.8246 | 1.6672 | 3.0937 | 4.2697 | 5.2375 | 5.3632 | 5.197 | 4.787 | 5.328 | 5.2547 | 4.8919 | 4.4619 | 3.9139 | 3.729 | 4.3966 | 5.132 | 6.015 | 5.688 | 4.8383 | 3.8248
5 | 4.974 | 4.6105 | 4.2355 | 4.0111 | 4.0224 | 3.9202 | 4.4148 | 4.4922 | 4.8392 | 5.0355 | 5.3102 | 5.5268 | 5.9708 | 5.8695 | 5.695 | 5.6208 | 5.3115 | 5.6403 | 5.3359 | 5.4976 | 6.0019 | 5.7968 | 6.1189 | 5.5002
6 | 5.0789 | 4.9911 | 4.6757 | 4.67 | 4.5667 | 4.5774 | 5.0284 | 5.5269 | 5.6933 | 5.6069 | 5.5471 | 5.9907 | 5.9921 | 5.8566 | 5.502 | 5.3675 | 5.6021 | 5.4607 | 5.1298 | 5.0575 | 5.36 | 4.9087 | 5.1427 | 5.2799
7 | 4.3287 | 4.057 | 3.9116 | 3.8698 | 3.5606 | 3.8262 | 4.8134 | 4.826 | 5.3156 | 5.65 | 5.6122 | 6.0442 | 5.8457 | 6.0808 | 6.1818 | 5.5662 | 5.6879 | 5.6592 | 5.4471 | 5.3583 | 5.5611 | 4.4976 | 5.0353 | 4.4892
8 | 3.5482 | 3.3488 | 3.2286 | 3.1372 | 3.0603 | 3.1688 | 4.9509 | 5.1751 | 5.6476 | 5.463 | 5.7407 | 5.9319 | 6.1959 | 5.7277 | 5.1052 | 4.8864 | 4.623 | 4.568 | 4.4967 | 4.5109 | 4.3646 | 3.8027 | 3.7349 | 3.5917

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.3288 | 1.4677 | 1.3831 | 1.3831 | 1.3529 | 1.4315 | 1.4737 | 2.7603 | 3.2132 | 3.0924 | 3.02 | 3.0139 | 3.2072 | 3.1106 | 2.1804 | 2.8508 | 2.8871 | 2.7059 | 2.1442 | 1.9449 | 2.0415 | 2.0475 | 1.4133 | 1.4013
2 | 0.055552 | -0.33331 | -0.36109 | -0.52775 | -0.63885 | -0.49997 | -0.63885 | 1.611 | 2.0554 | 2.6387 | 1.4999 | 1.361 | 0.94439 | 1.2777 | 0.55552 | 0.4722 | 0.55552 | 0.99994 | 1.9166 | 1.9443 | 1.5555 | 1.1944 | 0.55552 | 0.1111
3 | -0.33528 | -0.79407 | -1.3852 | -1.2793 | -1.3058 | -1.244 | -0.070584 | 1.4911 | 1.9587 | 1.9764 | 1.6499 | 2.0646 | 1.8705 | 1.6323 | 1.1735 | 0.73231 | 0.90877 | 0.81172 | 0.14999 | 0.65291 | 0.9176 | 0.59997 | -0.55585 | -1.1382
4 | -1.5864 | -1.6016 | -1.6474 | -1.6474 | -1.6855 | -1.7313 | -1.5711 | -1.0601 | -0.79318 | -0.83894 | -1.0601 | -1.1516 | -1.0677 | -1.1593 | -1.0906 | -1.2889 | -1.4491 | -1.2889 | -0.90758 | -0.81606 | -0.81606 | -1.0754 | -1.3347 | -1.3881
5 | -0.98775 | -1.2951 | -1.5255 | -1.5146 | -1.5146 | -1.6572 | -1.4926 | -0.59265 | 0.19755 | 0.6585 | 1.0865 | 1.1524 | 1.0097 | 0.8341 | 0.54875 | 0.3512 | 0.29633 | 0.27438 | 0.27438 | 0.06585 | 0.58168 | 0.27438 | 0.15365 | -0.24145
6 | 0.71996 | 0.79871 | 0.60747 | 0.71434 | 0.73121 | 0.7509 | 0.72558 | 1.3443 | 1.5412 | 1.5384 | 1.3443 | 1.6058 | 1.6733 | 1.5412 | 1.3415 | 1.1812 | 1.4399 | 1.3949 | 1.094 | 1.0153 | 1.1952 | 0.94214 | 0.71715 | 0.80152
7 | -1.3891 | -1.4282 | -1.5162 | -1.5553 | -1.4575 | -1.5749 | -1.3499 | -0.61627 | -0.1076 | -0.088039 | 0.18586 | 0.058692 | 0.019564 | 0 | -0.15651 | -0.2739 | -0.40106 | -0.52823 | -0.45976 | -0.55758 | -0.39128 | -0.73366 | -0.9293 | -0.99777
8 | -1.7389 | -1.7505 | -1.768 | -1.7767 | -1.7535 | -1.7128 | -1.4544 | -1.2019 | -1.1757 | -1.1583 | -1.138 | -1.1293 | -1.1554 | -1.199 | -1.3209 | -1.379 | -1.4254 | -1.4312 | -1.4573 | -1.5067 | -1.6025 | -1.6664 | -1.6925 | -1.7244

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.3022 | 1.4824 | 1.4108 | 1.397 | 1.3665 | 1.4028 | 1.4737 | 2.8155 | 3.2454 | 3.1543 | 2.9596 | 3.0441 | 3.2072 | 3.1417 | 2.1804 | 2.7938 | 2.9448 | 2.6518 | 2.1871 | 1.9838 | 2.0823 | 2.0475 | 1.4416 | 1.4153
2 | 0.054441 | -0.32665 | -0.36831 | -0.5383 | -0.63885 | -0.49997 | -0.62608 | 1.611 | 2.0554 | 2.586 | 1.4999 | 1.3338 | 0.93495 | 1.2522 | 0.56664 | 0.46747 | 0.54441 | 0.98995 | 1.9549 | 1.9638 | 1.5244 | 1.1944 | 0.56108 | 0.11222
3 | -0.34198 | -0.80996 | -1.4129 | -1.2921 | -1.3319 | -1.2565 | -0.069173 | 1.4762 | 1.9979 | 1.9961 | 1.6334 | 2.0439 | 1.8331 | 1.5996 | 1.1617 | 0.73964 | 0.90877 | 0.81172 | 0.15299 | 0.64638 | 0.9176 | 0.60597 | -0.56141 | -1.1609
4 | -1.6181 | -1.6176 | -1.6309 | -1.6803 | -1.6518 | -1.7139 | -1.5868 | -1.0389 | -0.77731 | -0.85572 | -1.0813 | -1.1401 | -1.0464 | -1.1477 | -1.0906 | -1.3147 | -1.4201 | -1.3147 | -0.92573 | -0.8079 | -0.82422 | -1.0969 | -1.3213 | -1.4158
5 | -1.0075 | -1.2821 | -1.495 | -1.5448 | -1.5146 | -1.6572 | -1.5075 | -0.59265 | 0.2015 | 0.65192 | 1.1083 | 1.1639 | 1.0097 | 0.85078 | 0.54326 | 0.3512 | 0.29633 | 0.26889 | 0.27438 | 0.065192 | 0.58168 | 0.27986 | 0.15058 | -0.24145
6 | 0.71996 | 0.81468 | 0.60139 | 0.70719 | 0.74583 | 0.7509 | 0.7401 | 1.3309 | 1.5566 | 1.523 | 1.3577 | 1.638 | 1.7068 | 1.5258 | 1.3415 | 1.193 | 1.4687 | 1.4228 | 1.094 | 1.0254 | 1.1833 | 0.93271 | 0.7028 | 0.81755
7 | -1.4168 | -1.4282 | -1.4859 | -1.5398 | -1.4284 | -1.5592 | -1.3634 | -0.60394 | -0.10545 | -0.089799 | 0.18586 | 0.059866 | 0.019368 | 0 | -0.15338 | -0.27664 | -0.39705 | -0.52295 | -0.45056 | -0.56873 | -0.3952 | -0.74833 | -0.91071 | -1.0077
8 | -1.7042 | -1.7505 | -1.7503 | -1.7944 | -1.771 | -1.7299 | -1.4835 | -1.2139 | -1.1757 | -1.1815 | -1.1608 | -1.118 | -1.1439 | -1.199 | -1.3209 | -1.379 | -1.3969 | -1.4598 | -1.4282 | -1.5067 | -1.5704 | -1.6497 | -1.7094 | -1.7417

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.3022 | 1.4677 | 1.3693 | 1.3555 | 1.3394 | 1.4028 | 1.4737 | 2.8155 | 3.2454 | 3.0924 | 2.9898 | 3.0742 | 3.2713 | 3.0484 | 2.1804 | 2.8223 | 2.9448 | 2.6788 | 2.1013 | 1.9643 | 2.0823 | 2.0066 | 1.3851 | 1.3732
2 | 0.054997 | -0.33331 | -0.3647 | -0.52247 | -0.64524 | -0.48997 | -0.63885 | 1.6271 | 2.0966 | 2.6387 | 1.5149 | 1.3338 | 0.9255 | 1.2905 | 0.54441 | 0.46747 | 0.54997 | 0.99994 | 1.8782 | 1.9638 | 1.5399 | 1.1944 | 0.54441 | 0.10999
3 | -0.33528 | -0.79407 | -1.3852 | -1.2921 | -1.2928 | -1.2565 | -0.069173 | 1.5209 | 1.9979 | 1.9764 | 1.6334 | 2.0852 | 1.8892 | 1.6323 | 1.1852 | 0.73231 | 0.91786 | 0.81984 | 0.15299 | 0.63985 | 0.90842 | 0.59397 | -0.56697 | -1.1496
4 | -1.6181 | -1.5856 | -1.6144 | -1.6803 | -1.7192 | -1.6966 | -1.5554 | -1.0813 | -0.78524 | -0.84733 | -1.0601 | -1.1516 | -1.0891 | -1.1593 | -1.1015 | -1.2631 | -1.4781 | -1.2889 | -0.88943 | -0.82422 | -0.8079 | -1.0646 | -1.348 | -1.3742
5 | -0.97787 | -1.2821 | -1.5255 | -1.5448 | -1.5448 | -1.6738 | -1.4777 | -0.59858 | 0.19953 | 0.6585 | 1.1083 | 1.1754 | 1.0198 | 0.8341 | 0.54326 | 0.35471 | 0.30225 | 0.26889 | 0.27712 | 0.066509 | 0.58168 | 0.27438 | 0.15058 | -0.24386
6 | 0.71996 | 0.79871 | 0.60139 | 0.72148 | 0.73852 | 0.7509 | 0.71107 | 1.3712 | 1.5412 | 1.523 | 1.3577 | 1.5898 | 1.6566 | 1.5566 | 1.3549 | 1.1812 | 1.4687 | 1.4228 | 1.094 | 0.99495 | 1.2192 | 0.95156 | 0.7028 | 0.7935
7 | -1.4029 | -1.4282 | -1.5465 | -1.5865 | -1.4867 | -1.5907 | -1.3229 | -0.61011 | -0.10545 | -0.086278 | 0.18772 | 0.059279 | 0.01976 | 0 | -0.15651 | -0.2739 | -0.40106 | -0.53351 | -0.46435 | -0.54643 | -0.39128 | -0.73366 | -0.92 | -1.0177
8 | -1.7389 | -1.7505 | -1.7326 | -1.7589 | -1.771 | -1.7128 | -1.4399 | -1.1899 | -1.1757 | -1.1583 | -1.1494 | -1.1293 | -1.1554 | -1.211 | -1.3473 | -1.379 | -1.4539 | -1.4169 | -1.4428 | -1.5218 | -1.6025 | -1.633 | -1.6586 | -1.7589

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.4672 | 2.7161 | 3.5352 | 4.053 | 4.7654 | 5.5704 | 4.9655 | 7.0988 | 6.5124 | 7.3553 | 7.5593 | 7.0119 | 6.6147 | 6.0898 | 5.6094 | 5.0483 | 4.9958 | 3.9582 | 3.275 | 3.8862 | 3.9596 | 4.5251 | 2.1972 | 2.1095
2 | 2.056 | 2.2634 | 2.946 | 3.3775 | 3.9712 | 4.642 | 4.138 | 5.9157 | 5.427 | 6.1294 | 6.2994 | 5.8432 | 5.5122 | 5.0748 | 4.6745 | 4.207 | 4.1632 | 3.2985 | 2.7291 | 3.2385 | 3.2997 | 3.7709 | 1.831 | 1.7579
3 | 1.6448 | 1.8107 | 2.3568 | 2.702 | 3.177 | 3.7136 | 3.3104 | 4.7325 | 4.3416 | 4.9036 | 5.0395 | 4.6746 | 4.4098 | 4.0599 | 3.7396 | 3.3656 | 3.3305 | 2.6388 | 2.1833 | 2.5908 | 2.6398 | 3.0167 | 1.4648 | 1.4063
4 | 1.2336 | 1.358 | 1.7676 | 2.0265 | 2.3827 | 2.7852 | 2.4828 | 3.5494 | 3.2562 | 3.6777 | 3.7797 | 3.5059 | 3.3073 | 3.0449 | 2.8047 | 2.5242 | 2.4979 | 1.9791 | 1.6375 | 1.9431 | 1.9798 | 2.2625 | 1.0986 | 1.0548
5 | 1.2336 | 1.358 | 1.7676 | 2.0265 | 2.3827 | 2.7852 | 2.4828 | 3.5494 | 3.2562 | 3.6777 | 3.7797 | 3.5059 | 3.3073 | 3.0449 | 2.8047 | 2.5242 | 2.4979 | 1.9791 | 1.6375 | 1.9431 | 1.9798 | 2.2625 | 1.0986 | 1.0548
6 | 1.2336 | 1.358 | 1.7676 | 2.0265 | 2.3827 | 2.7852 | 2.4828 | 3.5494 | 3.2562 | 3.6777 | 3.7797 | 3.5059 | 3.3073 | 3.0449 | 2.8047 | 2.5242 | 2.4979 | 1.9791 | 1.6375 | 1.9431 | 1.9798 | 2.2625 | 1.0986 | 1.0548
7 | 1.2336 | 1.358 | 1.7676 | 2.0265 | 2.3827 | 2.7852 | 2.4828 | 3.5494 | 3.2562 | 3.6777 | 3.7797 | 3.5059 | 3.3073 | 3.0449 | 2.8047 | 2.5242 | 2.4979 | 1.9791 | 1.6375 | 1.9431 | 1.9798 | 2.2625 | 1.0986 | 1.0548
8 | 1.2336 | 1.358 | 1.7676 | 2.0265 | 2.3827 | 2.7852 | 2.4828 | 3.5494 | 3.2562 | 3.6777 | 3.7797 | 3.5059 | 3.3073 | 3.0449 | 2.8047 | 2.5242 | 2.4979 | 1.9791 | 1.6375 | 1.9431 | 1.9798 | 2.2625 | 1.0986 | 1.0548

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.84 | 7.2387 | 7.6439 | 7.9914 | 8.0821 | 8.4543 | 8.4111 | 7.9504 | 7.2034 | 10.578 | 10.3299 | 9.512 | 9.2808 | 9.319 | 8.8775 | 8.1375 | 7.3134 | 7.0511 | 4.4323 | 4.7399 | 5.1823 | 5.3059 | 5.5337 | 6.1082
2 | 5.7 | 6.0323 | 6.3699 | 6.6595 | 6.7351 | 7.0453 | 7.0092 | 6.6254 | 6.0029 | 8.815 | 8.6082 | 7.9266 | 7.734 | 7.7658 | 7.3979 | 6.7813 | 6.0945 | 5.8759 | 3.6936 | 3.9499 | 4.3185 | 4.4216 | 4.6114 | 5.0902
3 | 4.56 | 4.8258 | 5.0959 | 5.3276 | 5.3881 | 5.6362 | 5.6074 | 5.3003 | 4.8023 | 7.052 | 6.8866 | 6.3413 | 6.1872 | 6.2127 | 5.9183 | 5.425 | 4.8756 | 4.7007 | 2.9549 | 3.1599 | 3.4548 | 3.5373 | 3.6891 | 4.0721
4 | 3.42 | 3.6194 | 3.822 | 3.9957 | 4.041 | 4.2272 | 4.2055 | 3.9752 | 3.6017 | 5.289 | 5.1649 | 4.756 | 4.6404 | 4.6595 | 4.4387 | 4.0688 | 3.6567 | 3.5255 | 2.2161 | 2.37 | 2.5911 | 2.653 | 2.7669 | 3.0541
5 | 3.42 | 3.6194 | 3.822 | 3.9957 | 4.041 | 4.2272 | 4.2055 | 3.9752 | 3.6017 | 5.289 | 5.1649 | 4.756 | 4.6404 | 4.6595 | 4.4387 | 4.0688 | 3.6567 | 3.5255 | 2.2161 | 2.37 | 2.5911 | 2.653 | 2.7669 | 3.0541
6 | 3.42 | 3.6194 | 3.822 | 3.9957 | 4.041 | 4.2272 | 4.2055 | 3.9752 | 3.6017 | 5.289 | 5.1649 | 4.756 | 4.6404 | 4.6595 | 4.4387 | 4.0688 | 3.6567 | 3.5255 | 2.2161 | 2.37 | 2.5911 | 2.653 | 2.7669 | 3.0541
7 | 3.42 | 3.6194 | 3.822 | 3.9957 | 4.041 | 4.2272 | 4.2055 | 3.9752 | 3.6017 | 5.289 | 5.1649 | 4.756 | 4.6404 | 4.6595 | 4.4387 | 4.0688 | 3.6567 | 3.5255 | 2.2161 | 2.37 | 2.5911 | 2.653 | 2.7669 | 3.0541
8 | 3.42 | 3.6194 | 3.822 | 3.9957 | 4.041 | 4.2272 | 4.2055 | 3.9752 | 3.6017 | 5.289 | 5.1649 | 4.756 | 4.6404 | 4.6595 | 4.4387 | 4.0688 | 3.6567 | 3.5255 | 2.2161 | 2.37 | 2.5911 | 2.653 | 2.7669 | 3.0541

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 7.1994e-05 | 3.912e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06406 | 1.3246 | 3.1066 | 4.2731 | 4.7969 | 5.053 | 4.2027 | 3.3757 | 1.807 | 0.43744 | 0.0025551 | 0.00046919 | 0.00011381 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.586 | 2.5138 | 2.5067 | 2.3183 | 2.0675 | 1.865 | 1.7636 | 1.5363 | 1.351 | 1.3204 | 1.3046 | 1.2986 | 1.187 | 1.2761 | 1.4625 | 1.674 | 1.7357 | 1.9414 | 1.7926 | 1.8328 | 2.033 | 2.0557 | 1.9555 | 2.2806
4 | 0 | 5.7111e-05 | 3.4247e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05444 | 1.082 | 2.7776 | 3.8152 | 4.1173 | 4.0003 | 3.8709 | 2.7556 | 1.5679 | 0.32982 | 0.0023049 | 0.00039099 | 9.3862e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.9418e-05 | 3.4247e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053383 | 1.1148 | 2.6428 | 3.6699 | 4.1173 | 4.0424 | 3.8709 | 2.9279 | 1.63 | 0.35065 | 0.0022829 | 0.00038347 | 9.5817e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.538e-05 | 3.4576e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052326 | 1.1366 | 2.6967 | 3.7789 | 4.1173 | 4.1266 | 3.834 | 2.8131 | 1.4748 | 0.33676 | 0.0022171 | 0.00036091 | 9.2884e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 7.1302e-05 | 3.754e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060254 | 1.3246 | 3.1066 | 4.4911 | 4.605 | 5.1035 | 4.5566 | 3.4101 | 1.8815 | 0.42078 | 0.0025815 | 0.00046016 | 0.00011967 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.8582 | 2.2744 | 2.5819 | 2.3908 | 2.2168 | 1.865 | 1.6608 | 1.567 | 1.4505 | 1.2942 | 1.3579 | 1.3243 | 1.199 | 1.1789 | 1.4476 | 1.674 | 1.6177 | 1.9985 | 1.8469 | 1.8517 | 2.1368 | 1.9751 | 1.9753 | 2.3477
4 | 0 | 5.9995e-05 | 3.3259e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05444 | 1.0492 | 2.8046 | 3.5609 | 3.9175 | 4.4214 | 3.6497 | 2.7269 | 1.5835 | 0.32982 | 0.0021732 | 0.00037595 | 9.5817e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.9995e-05 | 3.4247e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052854 | 1.1148 | 2.5619 | 3.5609 | 3.9574 | 4.2529 | 3.7603 | 2.7556 | 1.5524 | 0.34718 | 0.0022829 | 0.00036091 | 9.6795e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.5957e-05 | 3.4576e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05074 | 1.1257 | 2.6158 | 3.7789 | 3.8775 | 4.3793 | 3.5391 | 2.7556 | 1.5369 | 0.34718 | 0.0023049 | 0.00039099 | 0.00010266 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 7.2687e-05 | 3.754e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060254 | 1.3377 | 3.2684 | 4.5783 | 4.5571 | 5.2046 | 4.6451 | 3.3412 | 1.9188 | 0.39578 | 0.0025024 | 0.0004737 | 0.00011615 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.8038 | 2.3462 | 2.607 | 2.3666 | 2.0249 | 1.865 | 1.7122 | 1.4902 | 1.4932 | 1.2681 | 1.3712 | 1.2214 | 1.211 | 1.2761 | 1.4327 | 1.7409 | 1.7525 | 1.9985 | 1.8831 | 1.9084 | 2.1782 | 2.0557 | 1.9555 | 2.1241
4 | 0 | 6.0572e-05 | 3.4576e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052854 | 1.082 | 2.5619 | 3.5246 | 3.8375 | 4.4214 | 3.5391 | 2.7556 | 1.4748 | 0.36106 | 0.0020854 | 0.00035715 | 9.7772e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.5957e-05 | 3.3588e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053912 | 1.1476 | 2.6428 | 3.5609 | 4.1973 | 4.2108 | 3.7971 | 2.9279 | 1.599 | 0.36454 | 0.002261 | 0.00037595 | 9.875e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.538e-05 | 3.293e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052326 | 1.0383 | 2.7237 | 3.5246 | 4.1173 | 4.3372 | 3.6128 | 2.9279 | 1.5369 | 0.35759 | 0.0022829 | 0.00039475 | 0.00010168 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1