## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2030
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 110.5%
Flex. Load Growth | 162.9%
RES Installed, [MW] | 24
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 4
3 | 9 | 10
4 | 22 | 4
5 | 24 | 4
6 | 26 | 2

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 1.6017 | 1.6551 | 1.482 | 1.4048 | 1.1509 | 0.97682 | 1.1946 | 0.20746 | 0.18244 | 0.26597 | 0.15663 | 0.19573 | 0.31184 | 0.57454 | 0.61299 | 0.60282 | 0.33816 | 0.68883 | 0.40423 | 0.28421 | 0.43159 | 0.26675 | 1.2175 | 1.4677
Minimum FL, [MW] | -3.6161 | -3.8669 | -4.349 | -4.6913 | -5.0144 | -5.4724 | -5.2217 | -5.8574 | -5.3126 | -7.8033 | -7.7234 | -7.0603 | -6.7679 | -6.5343 | -6.1591 | -5.6048 | -5.2408 | -4.69 | -2.9769 | -3.3316 | -3.5216 | -3.7808 | -3.0038 | -3.1919
Maximum FL, [MW] | 3.4837 | 3.727 | 4.1788 | 4.4965 | 4.7861 | 5.2261 | 4.9825 | 5.6227 | 5.1503 | 5.8769 | 5.9231 | 5.5446 | 5.3578 | 5.22 | 4.892 | 4.4539 | 4.1491 | 3.7083 | 2.9025 | 3.2487 | 3.4521 | 3.7186 | 2.8936 | 3.0769

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.4023 | 5.2231 | 5.0142 | 5.1411 | 4.9532 | 4.9247 | 5.0119 | 6.2368 | 6.3557 | 6.3121 | 6.2712 | 6.4102 | 6.3648 | 6.3058 | 5.5081 | 5.9145 | 6.3668 | 6.341 | 5.9644 | 5.6676 | 5.6574 | 5.3769 | 5.0514 | 4.9973
2 | 3.3304 | 3.2521 | 3.0968 | 3.0604 | 3.0464 | 3.2107 | 3.8735 | 4.3243 | 4.6939 | 4.8487 | 4.8201 | 4.7125 | 4.5621 | 4.3849 | 4.0969 | 4.2192 | 4.6378 | 5.5923 | 5.2844 | 4.8664 | 4.7436 | 4.4015 | 4.1905 | 3.7718
3 | 2.2804 | 2.164 | 2.0781 | 2.1071 | 2.0913 | 2.3459 | 3.7376 | 4.2231 | 4.4076 | 4.2802 | 4.1096 | 4.3757 | 4.0738 | 3.916 | 3.4024 | 3.3873 | 3.4909 | 3.8134 | 3.4548 | 3.572 | 3.489 | 3.2625 | 2.8431 | 2.5601
4 | 0.79595 | 0.57858 | 0.56147 | 0.50864 | 0.50284 | 0.88887 | 1.706 | 1.9956 | 2.1952 | 2.0653 | 2.0367 | 1.898 | 1.8611 | 1.7809 | 1.7064 | 1.7429 | 2.1574 | 3.2719 | 2.9199 | 2.4652 | 2.3992 | 2.124 | 1.6914 | 1.367
5 | 1.9932 | 1.8328 | 1.6761 | 1.6883 | 1.6975 | 1.8804 | 2.4239 | 2.5731 | 2.6572 | 2.7707 | 2.837 | 2.8881 | 2.844 | 2.7341 | 2.7296 | 2.707 | 2.8627 | 3.3119 | 3.2412 | 3.1593 | 3.1457 | 2.9235 | 2.6992 | 2.4823
6 | 2.3337 | 2.2093 | 2.14 | 2.1566 | 2.1532 | 2.3064 | 2.6144 | 3.0462 | 3.1906 | 3.3069 | 3.243 | 3.2964 | 3.2916 | 3.2694 | 3.0546 | 3.0606 | 2.9445 | 3.1193 | 2.9959 | 2.9374 | 2.8878 | 2.7737 | 2.5873 | 2.4373
7 | 1.9221 | 1.8011 | 1.7169 | 1.7234 | 1.7044 | 1.8707 | 2.3963 | 2.7492 | 2.8905 | 2.9031 | 2.8711 | 2.8995 | 2.8286 | 2.7509 | 2.5424 | 2.5899 | 2.7581 | 3.1815 | 2.9835 | 2.8324 | 2.7874 | 2.5996 | 2.3584 | 2.1614
8 | 1.455 | 1.3922 | 1.3477 | 1.3271 | 1.3722 | 1.6312 | 2.638 | 3.0502 | 3.1653 | 3.1564 | 3.2608 | 3.2426 | 3.0612 | 3.0138 | 2.6754 | 2.4178 | 2.4544 | 2.705 | 2.6309 | 2.5356 | 2.4984 | 2.2915 | 1.91 | 1.6964

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.4023 | 5.272 | 4.967 | 5.0439 | 4.9532 | 5.0193 | 4.9164 | 6.3607 | 6.4189 | 6.4373 | 6.2088 | 6.3465 | 6.3018 | 6.182 | 5.5619 | 6.0304 | 6.4928 | 6.4651 | 6.0233 | 5.7237 | 5.546 | 5.3236 | 5.1476 | 5.0444
2 | 3.3304 | 3.1926 | 3.0398 | 3.0604 | 3.0464 | 3.2412 | 3.8 | 4.3243 | 4.6939 | 4.8968 | 4.7242 | 4.8061 | 4.6523 | 4.4707 | 4.1768 | 4.2603 | 4.6378 | 5.4828 | 5.3366 | 4.9145 | 4.8371 | 4.4015 | 4.1107 | 3.807
3 | 2.3217 | 2.2028 | 2.0593 | 2.1455 | 2.0526 | 2.3016 | 3.7734 | 4.2231 | 4.3199 | 4.2378 | 4.1096 | 4.2887 | 3.9932 | 3.916 | 3.4024 | 3.4204 | 3.422 | 3.8506 | 3.3868 | 3.572 | 3.4547 | 3.198 | 2.7894 | 2.6074
4 | 0.7896 | 0.57858 | 0.55734 | 0.50864 | 0.51059 | 0.89679 | 1.6742 | 1.9561 | 2.217 | 2.106 | 2.0771 | 1.8604 | 1.8977 | 1.7809 | 1.7393 | 1.726 | 2.115 | 3.2078 | 2.8623 | 2.4652 | 2.4463 | 2.124 | 1.7071 | 1.3914
5 | 2.0298 | 1.7994 | 1.6455 | 1.7193 | 1.6816 | 1.8448 | 2.47 | 2.5476 | 2.71 | 2.7158 | 2.8652 | 2.8307 | 2.8159 | 2.7609 | 2.7296 | 2.707 | 2.8344 | 3.2795 | 3.2092 | 3.1593 | 3.1457 | 2.8945 | 2.7507 | 2.5057
6 | 2.2903 | 2.1889 | 2.1002 | 2.1162 | 2.1736 | 2.3064 | 2.5895 | 3.0764 | 3.2541 | 3.2741 | 3.243 | 3.3292 | 3.2264 | 3.2694 | 3.0246 | 3.0306 | 2.8863 | 3.0583 | 2.9367 | 2.9374 | 2.9163 | 2.7737 | 2.5873 | 2.4373
7 | 1.9397 | 1.8174 | 1.6855 | 1.7076 | 1.7203 | 1.9061 | 2.3963 | 2.6946 | 2.9192 | 2.8743 | 2.8425 | 2.8419 | 2.8006 | 2.8047 | 2.5672 | 2.6405 | 2.7581 | 3.2126 | 2.9246 | 2.8885 | 2.7599 | 2.5738 | 2.336 | 2.1614
8 | 1.4421 | 1.4045 | 1.3237 | 1.3271 | 1.3974 | 1.6618 | 2.6128 | 3.1108 | 3.1653 | 3.0938 | 3.2932 | 3.307 | 3.0612 | 3.0434 | 2.7015 | 2.3943 | 2.4302 | 2.6523 | 2.6309 | 2.5607 | 2.4493 | 2.2688 | 1.9279 | 1.7119

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.3007 | 5.1741 | 5.1086 | 5.2383 | 4.8588 | 4.8301 | 5.0119 | 6.2368 | 6.4821 | 6.3747 | 6.396 | 6.4739 | 6.2388 | 6.4296 | 5.6158 | 6.0304 | 6.3668 | 6.341 | 5.9056 | 5.5554 | 5.6017 | 5.4834 | 4.9553 | 4.9503
2 | 3.2997 | 3.3116 | 3.0398 | 3.0604 | 3.0179 | 3.2412 | 3.947 | 4.3243 | 4.6007 | 4.9448 | 4.7722 | 4.8061 | 4.4719 | 4.3849 | 4.017 | 4.1368 | 4.5461 | 5.6471 | 5.2844 | 4.9627 | 4.6969 | 4.3579 | 4.2303 | 3.807
3 | 2.2804 | 2.1251 | 2.0593 | 2.1263 | 2.1107 | 2.3016 | 3.6661 | 4.2231 | 4.3638 | 4.1953 | 4.1096 | 4.2887 | 3.9932 | 3.9544 | 3.4356 | 3.4535 | 3.422 | 3.739 | 3.5228 | 3.6427 | 3.489 | 3.2948 | 2.7894 | 2.5601
4 | 0.7896 | 0.58684 | 0.55734 | 0.50127 | 0.51059 | 0.87305 | 1.7377 | 2.0351 | 2.217 | 2.0653 | 2.0367 | 1.8604 | 1.8977 | 1.7464 | 1.7393 | 1.7429 | 2.1362 | 3.3039 | 2.9487 | 2.4165 | 2.3992 | 2.103 | 1.7228 | 1.3914
5 | 1.9749 | 1.8161 | 1.6761 | 1.6574 | 1.6816 | 1.8983 | 2.4239 | 2.5476 | 2.6044 | 2.7707 | 2.837 | 2.8594 | 2.8159 | 2.7074 | 2.7296 | 2.7334 | 2.891 | 3.2795 | 3.1772 | 3.128 | 3.1768 | 2.9524 | 2.7507 | 2.4356
6 | 2.3772 | 2.1684 | 2.1002 | 2.1767 | 2.1329 | 2.3064 | 2.6394 | 3.1067 | 3.1906 | 3.3725 | 3.2753 | 3.2964 | 3.3242 | 3.2373 | 3.0845 | 3.0306 | 3.0027 | 3.0888 | 3.0254 | 2.9374 | 2.8594 | 2.7462 | 2.6367 | 2.4373
7 | 1.9573 | 1.8174 | 1.7326 | 1.7393 | 1.7203 | 1.8884 | 2.419 | 2.7219 | 2.9192 | 2.8455 | 2.8997 | 2.8707 | 2.8286 | 2.7778 | 2.592 | 2.5899 | 2.7854 | 3.1815 | 3.0129 | 2.7763 | 2.7325 | 2.6253 | 2.3584 | 2.1211
8 | 1.4291 | 1.4045 | 1.3477 | 1.3389 | 1.3597 | 1.6158 | 2.6632 | 2.9896 | 3.1023 | 3.0938 | 3.3257 | 3.1781 | 3.0915 | 3.073 | 2.6231 | 2.465 | 2.5028 | 2.7577 | 2.6827 | 2.5356 | 2.4738 | 2.3141 | 1.8742 | 1.7119

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.95221 | 0.67275 | 0.5832 | 0.74757 | 0.64368 | 0.52921 | 0.43787 | 1.5302 | 1.6002 | 1.3725 | 1.5991 | 1.4859 | 1.4924 | 1.3327 | 0.79081 | 1.2382 | 1.485 | 1.3856 | 0.96839 | 1.0046 | 0.93574 | 0.58045 | 0.46303 | 0.47991
2 | -1.5029 | -1.5026 | -1.5441 | -1.6148 | -1.5993 | -1.4678 | -0.93069 | -0.17891 | -0.19226 | -0.12741 | -0.11223 | -0.5009 | -0.73176 | -0.9486 | -0.94147 | -0.95739 | -0.75274 | 0.2474 | -0.034868 | -0.41159 | -0.76294 | -1.0036 | -1.1007 | -1.2602
3 | -1.1499 | -1.2407 | -1.2635 | -1.2466 | -1.2476 | -1.0418 | -0.038794 | 0.53713 | 0.68458 | 0.47689 | 0.28157 | 0.5585 | 0.35216 | 0.10684 | -0.4227 | -0.42288 | -0.34835 | -0.17574 | -0.42832 | -0.24404 | -0.33506 | -0.55573 | -0.87798 | -0.99109
4 | -0.9428 | -0.95215 | -0.96186 | -0.97028 | -0.9746 | -0.89103 | -0.77306 | -0.7058 | -0.72647 | -0.8048 | -0.8584 | -0.90891 | -0.90999 | -0.92672 | -0.93487 | -0.90698 | -0.76781 | -0.45762 | -0.59026 | -0.71599 | -0.77078 | -0.81546 | -0.86201 | -0.86619
5 | -0.88714 | -0.93172 | -0.97131 | -0.97477 | -0.97261 | -0.81984 | -0.6248 | -0.50563 | -0.49667 | -0.41604 | -0.41172 | -0.40305 | -0.48508 | -0.52201 | -0.50797 | -0.62968 | -0.55786 | -0.27967 | -0.33118 | -0.41178 | -0.44464 | -0.5772 | -0.63833 | -0.66778
6 | 0.28708 | 0.22456 | 0.17027 | 0.25366 | 0.2083 | 0.30009 | 0.40024 | 0.77958 | 0.89781 | 0.92508 | 0.87806 | 0.93663 | 0.92967 | 0.91889 | 0.77284 | 0.73514 | 0.63894 | 0.69897 | 0.5925 | 0.61829 | 0.52275 | 0.55028 | 0.34161 | 0.35082
7 | -0.85475 | -0.8454 | -0.87196 | -0.88774 | -0.94032 | -0.84192 | -0.71526 | -0.37153 | -0.18408 | -0.17087 | -0.12987 | -0.043646 | -0.17721 | -0.18492 | -0.33704 | -0.48164 | -0.4347 | -0.48487 | -0.54526 | -0.52349 | -0.59607 | -0.70268 | -0.7928 | -0.78859
8 | -0.97299 | -0.99356 | -0.98963 | -0.98821 | -0.96783 | -0.92873 | -0.70996 | -0.5648 | -0.52154 | -0.59564 | -0.56245 | -0.51271 | -0.54349 | -0.58842 | -0.71493 | -0.79287 | -0.79077 | -0.7798 | -0.82195 | -0.84988 | -0.86444 | -0.88978 | -0.92863 | -0.94642

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.96173 | 0.6593 | 0.58904 | 0.74757 | 0.65011 | 0.52921 | 0.43787 | 1.5455 | 1.6002 | 1.3451 | 1.5991 | 1.5156 | 1.5073 | 1.346 | 0.77499 | 1.2258 | 1.485 | 1.3856 | 0.96839 | 1.0147 | 0.91702 | 0.58045 | 0.47229 | 0.4895
2 | -1.533 | -1.4726 | -1.5441 | -1.5825 | -1.5993 | -1.4678 | -0.93069 | -0.17533 | -0.19033 | -0.12996 | -0.10999 | -0.50591 | -0.73907 | -0.92963 | -0.94147 | -0.97654 | -0.73768 | 0.24988 | -0.034519 | -0.41159 | -0.77057 | -0.99354 | -1.0787 | -1.2728
3 | -1.1614 | -1.2407 | -1.2761 | -1.2591 | -1.2601 | -1.0627 | -0.039182 | 0.54787 | 0.69142 | 0.46736 | 0.2872 | 0.55292 | 0.35921 | 0.10898 | -0.42693 | -0.43134 | -0.35532 | -0.17222 | -0.42832 | -0.23916 | -0.33506 | -0.54462 | -0.87798 | -0.97127
4 | -0.93337 | -0.9331 | -0.95224 | -0.95088 | -0.9746 | -0.90885 | -0.77306 | -0.71286 | -0.741 | -0.82089 | -0.84982 | -0.92709 | -0.91909 | -0.91745 | -0.91617 | -0.90698 | -0.75246 | -0.44847 | -0.58436 | -0.72315 | -0.77078 | -0.79915 | -0.87925 | -0.86619
5 | -0.88714 | -0.9224 | -0.97131 | -0.97477 | -0.99207 | -0.81984 | -0.6373 | -0.50057 | -0.49171 | -0.40772 | -0.41584 | -0.39499 | -0.47538 | -0.52723 | -0.50797 | -0.61709 | -0.54671 | -0.28527 | -0.33118 | -0.4159 | -0.44019 | -0.58874 | -0.63195 | -0.66778
6 | 0.28995 | 0.22456 | 0.17197 | 0.25112 | 0.21038 | 0.30309 | 0.39223 | 0.77178 | 0.91577 | 0.94359 | 0.86927 | 0.95537 | 0.92038 | 0.90052 | 0.78057 | 0.74985 | 0.63894 | 0.69897 | 0.58065 | 0.63065 | 0.52275 | 0.56128 | 0.34161 | 0.34731
7 | -0.8462 | -0.8454 | -0.88068 | -0.90549 | -0.92151 | -0.8335 | -0.70095 | -0.37525 | -0.1804 | -0.17429 | -0.12857 | -0.042773 | -0.17898 | -0.18677 | -0.33704 | -0.47201 | -0.42601 | -0.48487 | -0.55616 | -0.51826 | -0.59011 | -0.70268 | -0.77695 | -0.79647
8 | -0.97299 | -1.0035 | -0.96984 | -0.98821 | -0.95816 | -0.91944 | -0.69576 | -0.57045 | -0.53198 | -0.58373 | -0.55683 | -0.51271 | -0.55436 | -0.58253 | -0.70063 | -0.8008 | -0.77495 | -0.7798 | -0.83017 | -0.85838 | -0.84715 | -0.90758 | -0.91006 | -0.95588

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.96173 | 0.68621 | 0.57154 | 0.73262 | 0.65655 | 0.51863 | 0.44663 | 1.4995 | 1.6162 | 1.3862 | 1.6151 | 1.5007 | 1.4626 | 1.3193 | 0.79872 | 1.2382 | 1.4998 | 1.3994 | 0.9587 | 1.0247 | 0.93574 | 0.57464 | 0.45377 | 0.48471
2 | -1.518 | -1.5026 | -1.5441 | -1.631 | -1.6313 | -1.4825 | -0.9493 | -0.17712 | -0.19226 | -0.12486 | -0.10999 | -0.5009 | -0.72444 | -0.95809 | -0.9603 | -0.97654 | -0.73768 | 0.24246 | -0.034519 | -0.41982 | -0.75531 | -1.0136 | -1.1227 | -1.2602
3 | -1.1614 | -1.2407 | -1.2761 | -1.2466 | -1.2227 | -1.0418 | -0.039182 | 0.53176 | 0.68458 | 0.48643 | 0.27594 | 0.55292 | 0.34864 | 0.10684 | -0.42693 | -0.41865 | -0.34487 | -0.17925 | -0.43688 | -0.23916 | -0.32836 | -0.55017 | -0.87798 | -0.99109
4 | -0.92394 | -0.95215 | -0.94262 | -0.96058 | -0.96486 | -0.89994 | -0.78079 | -0.71286 | -0.72647 | -0.7887 | -0.87557 | -0.89073 | -0.90999 | -0.93599 | -0.94421 | -0.89791 | -0.77549 | -0.45762 | -0.58436 | -0.70883 | -0.77078 | -0.81546 | -0.85339 | -0.88351
5 | -0.88714 | -0.93172 | -0.98102 | -0.96502 | -0.96289 | -0.81984 | -0.61855 | -0.50563 | -0.50661 | -0.41604 | -0.41996 | -0.39499 | -0.49478 | -0.51157 | -0.51305 | -0.61709 | -0.56902 | -0.27408 | -0.32456 | -0.42001 | -0.43575 | -0.58297 | -0.63195 | -0.67446
6 | 0.28995 | 0.22681 | 0.17027 | 0.25366 | 0.21038 | 0.30609 | 0.40024 | 0.78737 | 0.89781 | 0.94359 | 0.88684 | 0.9179 | 0.92967 | 0.9097 | 0.76511 | 0.74985 | 0.65171 | 0.71295 | 0.58657 | 0.62447 | 0.51752 | 0.55578 | 0.34161 | 0.34731
7 | -0.85475 | -0.83695 | -0.85452 | -0.86998 | -0.95912 | -0.8335 | -0.72241 | -0.37525 | -0.18777 | -0.17258 | -0.13117 | -0.044082 | -0.17721 | -0.18492 | -0.34378 | -0.48646 | -0.4347 | -0.48487 | -0.54526 | -0.52873 | -0.58415 | -0.71674 | -0.80866 | -0.80436
8 | -0.96326 | -0.99356 | -0.98963 | -1.008 | -0.96783 | -0.93801 | -0.71706 | -0.55351 | -0.52154 | -0.58969 | -0.56808 | -0.51271 | -0.54349 | -0.58842 | -0.70063 | -0.79287 | -0.80658 | -0.772 | -0.83017 | -0.84138 | -0.84715 | -0.87199 | -0.9472 | -0.96535

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.37642 | 0.41439 | 0.53936 | 0.61836 | 0.72705 | 0.84987 | 0.75758 | 1.083 | 0.99357 | 1.1222 | 1.1533 | 1.0698 | 1.0092 | 0.9291 | 0.8558 | 0.77021 | 0.76219 | 0.6039 | 0.49965 | 0.5929 | 0.60411 | 0.69038 | 0.33521 | 0.32184
2 | 0.31368 | 0.34532 | 0.44947 | 0.5153 | 0.60587 | 0.70822 | 0.63132 | 0.90254 | 0.82798 | 0.93515 | 0.96108 | 0.89149 | 0.84099 | 0.77425 | 0.71317 | 0.64184 | 0.63516 | 0.50325 | 0.41638 | 0.49409 | 0.50342 | 0.57531 | 0.27934 | 0.2682
3 | 0.25094 | 0.27626 | 0.35957 | 0.41224 | 0.4847 | 0.56658 | 0.50505 | 0.72203 | 0.66238 | 0.74812 | 0.76887 | 0.71319 | 0.67279 | 0.6194 | 0.57054 | 0.51347 | 0.50813 | 0.4026 | 0.3331 | 0.39527 | 0.40274 | 0.46025 | 0.22348 | 0.21456
4 | 0.18821 | 0.20719 | 0.26968 | 0.30918 | 0.36352 | 0.42493 | 0.37879 | 0.54152 | 0.49679 | 0.56109 | 0.57665 | 0.53489 | 0.50459 | 0.46455 | 0.4279 | 0.38511 | 0.3811 | 0.30195 | 0.24983 | 0.29645 | 0.30205 | 0.34519 | 0.16761 | 0.16092
5 | 0.18821 | 0.20719 | 0.26968 | 0.30918 | 0.36352 | 0.42493 | 0.37879 | 0.54152 | 0.49679 | 0.56109 | 0.57665 | 0.53489 | 0.50459 | 0.46455 | 0.4279 | 0.38511 | 0.3811 | 0.30195 | 0.24983 | 0.29645 | 0.30205 | 0.34519 | 0.16761 | 0.16092
6 | 0.18821 | 0.20719 | 0.26968 | 0.30918 | 0.36352 | 0.42493 | 0.37879 | 0.54152 | 0.49679 | 0.56109 | 0.57665 | 0.53489 | 0.50459 | 0.46455 | 0.4279 | 0.38511 | 0.3811 | 0.30195 | 0.24983 | 0.29645 | 0.30205 | 0.34519 | 0.16761 | 0.16092
7 | 0.18821 | 0.20719 | 0.26968 | 0.30918 | 0.36352 | 0.42493 | 0.37879 | 0.54152 | 0.49679 | 0.56109 | 0.57665 | 0.53489 | 0.50459 | 0.46455 | 0.4279 | 0.38511 | 0.3811 | 0.30195 | 0.24983 | 0.29645 | 0.30205 | 0.34519 | 0.16761 | 0.16092
8 | 0.18821 | 0.20719 | 0.26968 | 0.30918 | 0.36352 | 0.42493 | 0.37879 | 0.54152 | 0.49679 | 0.56109 | 0.57665 | 0.53489 | 0.50459 | 0.46455 | 0.4279 | 0.38511 | 0.3811 | 0.30195 | 0.24983 | 0.29645 | 0.30205 | 0.34519 | 0.16761 | 0.16092

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0436 | 1.1044 | 1.1662 | 1.2192 | 1.2331 | 1.2898 | 1.2833 | 1.213 | 1.099 | 1.6139 | 1.576 | 1.4512 | 1.4159 | 1.4218 | 1.3544 | 1.2415 | 1.1158 | 1.0758 | 0.67622 | 0.72316 | 0.79064 | 0.80951 | 0.84426 | 0.93191
2 | 0.86963 | 0.92033 | 0.97184 | 1.016 | 1.0276 | 1.0749 | 1.0694 | 1.0108 | 0.91584 | 1.3449 | 1.3133 | 1.2093 | 1.18 | 1.1848 | 1.1287 | 1.0346 | 0.92983 | 0.89647 | 0.56352 | 0.60263 | 0.65887 | 0.67459 | 0.70355 | 0.77659
3 | 0.69571 | 0.73626 | 0.77747 | 0.81281 | 0.82204 | 0.8599 | 0.8555 | 0.80865 | 0.73267 | 1.0759 | 1.0507 | 0.96747 | 0.94397 | 0.94785 | 0.90294 | 0.82768 | 0.74386 | 0.71718 | 0.45081 | 0.4821 | 0.52709 | 0.53967 | 0.56284 | 0.62127
4 | 0.52178 | 0.5522 | 0.58311 | 0.60961 | 0.61653 | 0.64492 | 0.64163 | 0.60649 | 0.5495 | 0.80693 | 0.788 | 0.72561 | 0.70797 | 0.71088 | 0.67721 | 0.62076 | 0.5579 | 0.53788 | 0.33811 | 0.36158 | 0.39532 | 0.40475 | 0.42213 | 0.46596
5 | 0.52178 | 0.5522 | 0.58311 | 0.60961 | 0.61653 | 0.64492 | 0.64163 | 0.60649 | 0.5495 | 0.80693 | 0.788 | 0.72561 | 0.70797 | 0.71088 | 0.67721 | 0.62076 | 0.5579 | 0.53788 | 0.33811 | 0.36158 | 0.39532 | 0.40475 | 0.42213 | 0.46596
6 | 0.52178 | 0.5522 | 0.58311 | 0.60961 | 0.61653 | 0.64492 | 0.64163 | 0.60649 | 0.5495 | 0.80693 | 0.788 | 0.72561 | 0.70797 | 0.71088 | 0.67721 | 0.62076 | 0.5579 | 0.53788 | 0.33811 | 0.36158 | 0.39532 | 0.40475 | 0.42213 | 0.46596
7 | 0.52178 | 0.5522 | 0.58311 | 0.60961 | 0.61653 | 0.64492 | 0.64163 | 0.60649 | 0.5495 | 0.80693 | 0.788 | 0.72561 | 0.70797 | 0.71088 | 0.67721 | 0.62076 | 0.5579 | 0.53788 | 0.33811 | 0.36158 | 0.39532 | 0.40475 | 0.42213 | 0.46596
8 | 0.52178 | 0.5522 | 0.58311 | 0.60961 | 0.61653 | 0.64492 | 0.64163 | 0.60649 | 0.5495 | 0.80693 | 0.788 | 0.72561 | 0.70797 | 0.71088 | 0.67721 | 0.62076 | 0.5579 | 0.53788 | 0.33811 | 0.36158 | 0.39532 | 0.40475 | 0.42213 | 0.46596

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 3.5612e-05 | 2.0699e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03561 | 0.66516 | 1.6941 | 2.3603 | 2.5547 | 2.6255 | 2.3782 | 1.7539 | 0.981 | 0.20992 | 0.0014627 | 0.00024024 | 6.6582e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 5.9938 | 5.5599 | 5.2388 | 5.7431 | 4.7366 | 4.2224 | 3.4903 | 3.1667 | 3.391 | 2.8313 | 2.8708 | 2.8895 | 2.7597 | 2.6659 | 3.4921 | 3.9245 | 3.7108 | 4.54 | 3.9878 | 4.0382 | 4.2482 | 4.3592 | 4.526 | 5.0154
4 | 0 | 3.6339e-05 | 2.1117e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035271 | 0.72059 | 1.6602 | 2.156 | 2.5547 | 2.5194 | 2.2858 | 1.9183 | 1.0405 | 0.21211 | 0.0013924 | 0.00025495 | 6.7875e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.7429e-05 | 1.9862e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034932 | 0.72752 | 1.7449 | 2.3149 | 2.4029 | 2.5724 | 2.4244 | 1.9001 | 1.0008 | 0.2143 | 0.0014205 | 0.00023779 | 6.4643e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.7806e-05 | 1.0349e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016788 | 0.3499 | 0.86399 | 1.1007 | 1.3026 | 1.3393 | 1.2122 | 0.90436 | 0.48059 | 0.11043 | 0.00070323 | 0.00012257 | 3.1675e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 3.8156e-05 | 2.1326e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033236 | 0.66516 | 1.7788 | 2.2014 | 2.4535 | 2.5194 | 2.2166 | 1.8453 | 0.95127 | 0.2296 | 0.0013502 | 0.00025249 | 6.2057e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 5.9327 | 5.4487 | 5.5662 | 5.7431 | 4.8314 | 4.1388 | 3.6372 | 3.4636 | 3.3264 | 3.0672 | 2.8418 | 2.8029 | 2.8409 | 2.6926 | 3.5257 | 3.6629 | 3.7108 | 4.1941 | 4.1934 | 3.9962 | 4.2039 | 4.45 | 4.2624 | 4.7175
4 | 0 | 3.7792e-05 | 2.1117e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033575 | 0.68594 | 1.7449 | 2.383 | 2.6053 | 2.6785 | 2.332 | 1.7539 | 0.97109 | 0.22304 | 0.0014768 | 0.00023533 | 6.4643e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.7066e-05 | 2.1744e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03561 | 0.72059 | 1.6941 | 2.1787 | 2.6559 | 2.705 | 2.2166 | 1.8818 | 0.99091 | 0.2143 | 0.0014346 | 0.00023779 | 6.7229e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.8896e-05 | 1.0558e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017296 | 0.34644 | 0.8894 | 1.0894 | 1.2015 | 1.3658 | 1.2006 | 0.89522 | 0.49546 | 0.10496 | 0.00068214 | 0.00011767 | 3.3291e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 3.4522e-05 | 2.028e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03561 | 0.6998 | 1.6772 | 2.3149 | 2.4029 | 2.7316 | 2.3782 | 1.7356 | 1.0008 | 0.22523 | 0.0014205 | 0.0002574 | 6.335e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 5.9938 | 5.5599 | 5.2388 | 5.2508 | 4.9735 | 4.306 | 3.5637 | 3.4306 | 3.2618 | 2.8313 | 2.7838 | 3.0051 | 2.7597 | 2.7459 | 3.2235 | 3.6255 | 3.7108 | 4.1076 | 4.1523 | 4.1224 | 4.2924 | 4.5408 | 4.3503 | 4.7671
4 | 0 | 3.8156e-05 | 2.028e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034932 | 0.67209 | 1.7619 | 2.156 | 2.5041 | 2.5194 | 2.3782 | 1.9183 | 0.981 | 0.20992 | 0.0013502 | 0.00025249 | 6.7229e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.7792e-05 | 1.9862e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033914 | 0.6998 | 1.6772 | 2.2695 | 2.6306 | 2.5194 | 2.2397 | 1.7722 | 1.0107 | 0.21867 | 0.0013361 | 0.00024269 | 6.7875e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.7988e-05 | 1.014e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016109 | 0.32911 | 0.86399 | 1.078 | 1.2268 | 1.2597 | 1.1198 | 0.9409 | 0.48059 | 0.10824 | 0.00073136 | 0.00011889 | 3.2645e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.4568 | 5.4174 | 5.1959 | 5.0918 | 5.0064 | 5.0429 | 5.044 | 5.9178 | 6.3579 | 6.2917 | 6.1678 | 6.2507 | 6.5032 | 6.4344 | 5.9508 | 6.1279 | 6.1443 | 6.0141 | 5.6605 | 5.5652 | 5.5773 | 5.4827 | 5.2605 | 5.1449
2 | 4.0518 | 3.8449 | 3.6743 | 3.3594 | 3.1999 | 3.325 | 3.5647 | 4.5529 | 4.9618 | 5.3024 | 4.8218 | 5.0688 | 5.0943 | 5.0148 | 4.3308 | 4.5079 | 4.7226 | 4.7626 | 4.9124 | 5.1513 | 5.4101 | 4.945 | 4.4131 | 4.1342
3 | 2.691 | 2.5489 | 2.3429 | 2.4196 | 2.3449 | 2.3661 | 3.3293 | 4.0856 | 4.2777 | 4.0242 | 3.9244 | 4.2226 | 4.4299 | 4.1506 | 3.797 | 3.6038 | 3.6467 | 3.5709 | 3.453 | 3.7425 | 3.9379 | 3.6567 | 3.3359 | 2.84
4 | 1.2275 | 1.0014 | 0.80501 | 0.78981 | 0.71218 | 0.66492 | 1.3957 | 2.327 | 2.8171 | 2.8926 | 2.8295 | 2.5423 | 2.8898 | 2.7518 | 2.5168 | 2.3292 | 2.0938 | 1.8975 | 2.3691 | 2.7601 | 3.1779 | 3.0121 | 2.3534 | 1.744
5 | 2.3062 | 2.0936 | 1.9332 | 1.8823 | 1.9384 | 1.9276 | 2.1457 | 2.3797 | 2.6251 | 2.7116 | 2.892 | 3.0623 | 3.1537 | 3.0319 | 2.9277 | 2.89 | 2.8736 | 2.8787 | 2.8985 | 2.933 | 3.2339 | 3.071 | 3.0031 | 2.6788
6 | 2.4081 | 2.3231 | 2.1541 | 2.2323 | 2.2638 | 2.2508 | 2.4644 | 2.9689 | 3.0968 | 3.0885 | 3.0842 | 3.2576 | 3.228 | 3.1149 | 2.9358 | 2.8345 | 2.9474 | 2.8921 | 2.7009 | 2.719 | 2.8475 | 2.5901 | 2.4745 | 2.485
7 | 1.9712 | 1.7909 | 1.7403 | 1.7694 | 1.6967 | 1.8229 | 2.3456 | 2.5604 | 2.9468 | 3.1128 | 3.0896 | 3.2231 | 3.1471 | 3.24 | 3.1913 | 2.9748 | 2.9939 | 2.9168 | 2.8744 | 2.8851 | 2.9297 | 2.463 | 2.439 | 2.1347
8 | 1.5131 | 1.4286 | 1.3705 | 1.3526 | 1.3762 | 1.4669 | 2.3988 | 2.8041 | 3.0117 | 2.9772 | 3.0989 | 3.2906 | 3.2757 | 3.0734 | 2.6855 | 2.5661 | 2.4172 | 2.389 | 2.332 | 2.3934 | 2.3204 | 2.0305 | 1.7603 | 1.6139

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.5082 | 5.4174 | 5.0979 | 5.0918 | 4.9109 | 5.0429 | 5.1401 | 5.9178 | 6.4211 | 6.2917 | 6.1064 | 6.1265 | 6.3744 | 6.5608 | 6.0673 | 6.188 | 6.2051 | 5.8966 | 5.7721 | 5.5101 | 5.6322 | 5.4827 | 5.3609 | 5.2419
2 | 4.0518 | 3.8449 | 3.64 | 3.3906 | 3.1999 | 3.3883 | 3.5311 | 4.5077 | 5.0111 | 5.2498 | 4.8698 | 5.0688 | 5.1951 | 5.0148 | 4.2462 | 4.5079 | 4.7693 | 4.8091 | 5.0093 | 5.0492 | 5.3567 | 5.043 | 4.371 | 4.0564
3 | 2.6414 | 2.5955 | 2.3215 | 2.3973 | 2.3888 | 2.3214 | 3.2659 | 4.1668 | 4.2351 | 4.0641 | 3.9244 | 4.1387 | 4.4299 | 4.0691 | 3.797 | 3.639 | 3.6106 | 3.5013 | 3.419 | 3.8166 | 3.8991 | 3.7291 | 3.3359 | 2.8665
4 | 1.2275 | 1.0098 | 0.79187 | 0.78981 | 0.71218 | 0.65925 | 1.4085 | 2.327 | 2.8171 | 2.8353 | 2.8013 | 2.5675 | 2.9184 | 2.7788 | 2.4923 | 2.3519 | 2.1144 | 1.8792 | 2.3691 | 2.7328 | 3.1466 | 3.042 | 2.3534 | 1.76
5 | 2.2847 | 2.055 | 1.9689 | 1.8648 | 1.9566 | 1.891 | 2.1862 | 2.3561 | 2.6251 | 2.7385 | 2.9208 | 3.0014 | 3.1225 | 3.0319 | 2.8703 | 2.9183 | 2.902 | 2.9068 | 2.8985 | 2.933 | 3.2977 | 3.1319 | 3.0319 | 2.6281
6 | 2.3856 | 2.3231 | 2.1541 | 2.1904 | 2.3067 | 2.2723 | 2.4878 | 2.9984 | 3.1276 | 3.0272 | 3.1456 | 3.3224 | 3.164 | 3.1454 | 2.9071 | 2.8067 | 2.9474 | 2.9204 | 2.7275 | 2.6921 | 2.8755 | 2.6158 | 2.498 | 2.485
7 | 1.9712 | 1.8072 | 1.7403 | 1.802 | 1.7125 | 1.8574 | 2.3902 | 2.5858 | 2.9175 | 3.1745 | 3.0896 | 3.2551 | 3.116 | 3.24 | 3.1913 | 3.0039 | 2.9643 | 2.9738 | 2.8177 | 2.8851 | 2.9874 | 2.4143 | 2.4158 | 2.095
8 | 1.4995 | 1.4412 | 1.3705 | 1.3526 | 1.3635 | 1.4943 | 2.376 | 2.7484 | 3.0417 | 3.0363 | 3.0989 | 3.3233 | 3.2757 | 3.0734 | 2.633 | 2.541 | 2.441 | 2.3658 | 2.2861 | 2.4407 | 2.2749 | 2.0105 | 1.7767 | 1.6433

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.5082 | 5.5191 | 5.0979 | 5.1881 | 4.9109 | 4.9944 | 5.044 | 6.0354 | 6.2315 | 6.2294 | 6.2291 | 6.2507 | 6.4388 | 6.308 | 5.8925 | 6.2481 | 6.2051 | 5.8966 | 5.6605 | 5.5101 | 5.5224 | 5.5913 | 5.3609 | 5.0964
2 | 4.0896 | 3.8806 | 3.6743 | 3.4219 | 3.1699 | 3.2934 | 3.5984 | 4.4626 | 4.8631 | 5.355 | 4.7259 | 5.0688 | 5.0439 | 5.0148 | 4.2885 | 4.5519 | 4.816 | 4.8091 | 4.8155 | 5.1513 | 5.3034 | 4.945 | 4.4131 | 4.1731
3 | 2.7157 | 2.5023 | 2.3858 | 2.442 | 2.323 | 2.3214 | 3.3927 | 4.1262 | 4.2351 | 4.104 | 3.8463 | 4.3065 | 4.5176 | 4.0691 | 3.7598 | 3.6743 | 3.7187 | 3.5013 | 3.521 | 3.7054 | 4.0155 | 3.5842 | 3.3676 | 2.7872
4 | 1.2275 | 1.0098 | 0.79187 | 0.8028 | 0.70621 | 0.66492 | 1.3957 | 2.304 | 2.8451 | 2.8926 | 2.8295 | 2.5927 | 2.8612 | 2.7518 | 2.5414 | 2.3065 | 2.0732 | 1.8792 | 2.3225 | 2.7601 | 3.2092 | 3.0718 | 2.3534 | 1.728
5 | 2.3277 | 2.1129 | 1.9511 | 1.8474 | 1.9202 | 1.9093 | 2.1254 | 2.4269 | 2.6251 | 2.7116 | 2.892 | 3.0014 | 3.2162 | 3.0914 | 2.985 | 2.9466 | 2.8452 | 2.9349 | 2.8413 | 2.9621 | 3.202 | 3.1319 | 3.0607 | 2.6534
6 | 2.3856 | 2.3231 | 2.1943 | 2.2114 | 2.2208 | 2.2723 | 2.4644 | 2.9984 | 3.0968 | 3.0272 | 3.0229 | 3.2576 | 3.228 | 3.0843 | 2.8784 | 2.8067 | 3.0057 | 2.8357 | 2.7275 | 2.719 | 2.8475 | 2.6414 | 2.5215 | 2.5318
7 | 1.9712 | 1.8072 | 1.7722 | 1.7694 | 1.6651 | 1.8574 | 2.3456 | 2.6112 | 2.8882 | 3.051 | 3.0588 | 3.2872 | 3.1471 | 3.2081 | 3.2539 | 2.9165 | 3.0531 | 2.9453 | 2.9027 | 2.8851 | 2.9585 | 2.4143 | 2.4622 | 2.095
8 | 1.5401 | 1.416 | 1.3949 | 1.3647 | 1.3888 | 1.4943 | 2.4216 | 2.8041 | 3.0716 | 2.9477 | 3.1298 | 3.2252 | 3.3406 | 3.0131 | 2.6592 | 2.541 | 2.4649 | 2.3426 | 2.3778 | 2.4171 | 2.2976 | 2.0305 | 1.7439 | 1.5993

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.73394 | 0.81067 | 0.76397 | 0.76397 | 0.74729 | 0.79066 | 0.81401 | 1.5246 | 1.7748 | 1.7081 | 1.6681 | 1.6647 | 1.7715 | 1.7181 | 1.2043 | 1.5746 | 1.5947 | 1.4946 | 1.1843 | 1.0742 | 1.1276 | 1.1309 | 0.78065 | 0.77398
2 | 0.030684 | -0.1841 | -0.19945 | -0.2915 | -0.35287 | -0.27616 | -0.35287 | 0.88983 | 1.1353 | 1.4575 | 0.82847 | 0.75176 | 0.52163 | 0.70573 | 0.30684 | 0.26081 | 0.30684 | 0.55231 | 1.0586 | 1.0739 | 0.85915 | 0.6597 | 0.30684 | 0.061368
3 | -0.18519 | -0.4386 | -0.76511 | -0.70663 | -0.72125 | -0.68714 | -0.038987 | 0.82359 | 1.0819 | 1.0916 | 0.91131 | 1.1404 | 1.0331 | 0.90157 | 0.64815 | 0.40449 | 0.50195 | 0.44835 | 0.082847 | 0.36063 | 0.50683 | 0.33139 | -0.30702 | -0.62866
4 | -0.87621 | -0.88463 | -0.90991 | -0.90991 | -0.93097 | -0.95625 | -0.86778 | -0.58554 | -0.4381 | -0.46338 | -0.58554 | -0.63609 | -0.58976 | -0.64031 | -0.60239 | -0.71192 | -0.80038 | -0.71192 | -0.50129 | -0.45074 | -0.45074 | -0.59397 | -0.73719 | -0.76668
5 | -0.54558 | -0.71531 | -0.84261 | -0.83655 | -0.83655 | -0.91535 | -0.82443 | -0.32735 | 0.10912 | 0.36372 | 0.60013 | 0.6365 | 0.5577 | 0.46071 | 0.3031 | 0.19398 | 0.16367 | 0.15155 | 0.15155 | 0.036372 | 0.32128 | 0.15155 | 0.084867 | -0.13336
6 | 0.39766 | 0.44116 | 0.33553 | 0.39456 | 0.40388 | 0.41475 | 0.40077 | 0.74251 | 0.85125 | 0.8497 | 0.74251 | 0.88698 | 0.92426 | 0.85125 | 0.74096 | 0.65242 | 0.79533 | 0.77047 | 0.60426 | 0.56077 | 0.66018 | 0.52038 | 0.39611 | 0.44271
7 | -0.76723 | -0.78884 | -0.83747 | -0.85908 | -0.80505 | -0.86989 | -0.74562 | -0.34039 | -0.059433 | -0.048627 | 0.10266 | 0.032418 | 0.010806 | 0 | -0.086449 | -0.15129 | -0.22152 | -0.29176 | -0.25394 | -0.30797 | -0.21612 | -0.40523 | -0.51329 | -0.55111
8 | -0.96049 | -0.9669 | -0.97652 | -0.98133 | -0.9685 | -0.94606 | -0.80335 | -0.66384 | -0.64941 | -0.63979 | -0.62857 | -0.62376 | -0.63819 | -0.66224 | -0.72959 | -0.76165 | -0.78731 | -0.79052 | -0.80495 | -0.83221 | -0.88512 | -0.9204 | -0.93483 | -0.95247

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.71926 | 0.81878 | 0.77925 | 0.77161 | 0.75476 | 0.77484 | 0.81401 | 1.5551 | 1.7926 | 1.7422 | 1.6347 | 1.6814 | 1.7715 | 1.7353 | 1.2043 | 1.5431 | 1.6266 | 1.4647 | 1.208 | 1.0957 | 1.1502 | 1.1309 | 0.79626 | 0.78172
2 | 0.03007 | -0.18042 | -0.20343 | -0.29733 | -0.35287 | -0.27616 | -0.34581 | 0.88983 | 1.1353 | 1.4283 | 0.82847 | 0.73672 | 0.51641 | 0.69162 | 0.31298 | 0.25821 | 0.3007 | 0.54679 | 1.0798 | 1.0847 | 0.84197 | 0.6597 | 0.30991 | 0.061982
3 | -0.18889 | -0.44737 | -0.78042 | -0.7137 | -0.73568 | -0.69401 | -0.038207 | 0.81536 | 1.1035 | 1.1025 | 0.9022 | 1.129 | 1.0125 | 0.88354 | 0.64167 | 0.40853 | 0.50195 | 0.44835 | 0.084504 | 0.35702 | 0.50683 | 0.3347 | -0.31009 | -0.64123
4 | -0.89373 | -0.89348 | -0.90081 | -0.92811 | -0.91235 | -0.94668 | -0.87646 | -0.57383 | -0.42934 | -0.47265 | -0.59725 | -0.62973 | -0.57796 | -0.6339 | -0.60239 | -0.72616 | -0.78438 | -0.72616 | -0.51132 | -0.44623 | -0.45525 | -0.60585 | -0.72982 | -0.78202
5 | -0.55649 | -0.70816 | -0.82576 | -0.85328 | -0.83655 | -0.91535 | -0.83267 | -0.32735 | 0.1113 | 0.36008 | 0.61214 | 0.64287 | 0.5577 | 0.46992 | 0.30007 | 0.19398 | 0.16367 | 0.14852 | 0.15155 | 0.036008 | 0.32128 | 0.15458 | 0.08317 | -0.13336
6 | 0.39766 | 0.44998 | 0.33217 | 0.39061 | 0.41196 | 0.41475 | 0.40879 | 0.73509 | 0.85976 | 0.8412 | 0.74994 | 0.90472 | 0.94274 | 0.84274 | 0.74096 | 0.65894 | 0.81123 | 0.78588 | 0.60426 | 0.56638 | 0.65358 | 0.51518 | 0.38819 | 0.45157
7 | -0.78258 | -0.78884 | -0.82072 | -0.85049 | -0.78895 | -0.86119 | -0.75308 | -0.33358 | -0.058245 | -0.0496 | 0.10266 | 0.033067 | 0.010698 | 0 | -0.08472 | -0.1528 | -0.21931 | -0.28885 | -0.24886 | -0.31413 | -0.21828 | -0.41333 | -0.50302 | -0.55662
8 | -0.94128 | -0.9669 | -0.96676 | -0.99115 | -0.97819 | -0.95552 | -0.81941 | -0.67048 | -0.64941 | -0.65259 | -0.64114 | -0.61752 | -0.6318 | -0.66224 | -0.72959 | -0.76165 | -0.77156 | -0.80633 | -0.78885 | -0.83221 | -0.86742 | -0.9112 | -0.94418 | -0.96199

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.71926 | 0.81067 | 0.75633 | 0.74869 | 0.73982 | 0.77484 | 0.81401 | 1.5551 | 1.7926 | 1.7081 | 1.6514 | 1.698 | 1.8069 | 1.6837 | 1.2043 | 1.5589 | 1.6266 | 1.4796 | 1.1606 | 1.085 | 1.1502 | 1.1083 | 0.76504 | 0.7585
2 | 0.030377 | -0.1841 | -0.20144 | -0.28858 | -0.35639 | -0.27063 | -0.35287 | 0.89873 | 1.158 | 1.4575 | 0.83675 | 0.73672 | 0.51119 | 0.71279 | 0.3007 | 0.25821 | 0.30377 | 0.55231 | 1.0374 | 1.0847 | 0.85056 | 0.6597 | 0.3007 | 0.060754
3 | -0.18519 | -0.4386 | -0.76511 | -0.7137 | -0.71404 | -0.69401 | -0.038207 | 0.84007 | 1.1035 | 1.0916 | 0.9022 | 1.1518 | 1.0435 | 0.90157 | 0.65463 | 0.40449 | 0.50697 | 0.45283 | 0.084504 | 0.35341 | 0.50176 | 0.32807 | -0.31316 | -0.63495
4 | -0.89373 | -0.87579 | -0.89171 | -0.92811 | -0.94959 | -0.93712 | -0.85911 | -0.59725 | -0.43372 | -0.46801 | -0.58554 | -0.63609 | -0.60155 | -0.64031 | -0.60842 | -0.69768 | -0.81639 | -0.71192 | -0.49127 | -0.45525 | -0.44623 | -0.58803 | -0.74457 | -0.75902
5 | -0.54012 | -0.70816 | -0.84261 | -0.85328 | -0.85328 | -0.92451 | -0.81618 | -0.33062 | 0.11021 | 0.36372 | 0.61214 | 0.64923 | 0.56328 | 0.46071 | 0.30007 | 0.19592 | 0.16695 | 0.14852 | 0.15306 | 0.036735 | 0.32128 | 0.15155 | 0.08317 | -0.1347
6 | 0.39766 | 0.44116 | 0.33217 | 0.3985 | 0.40792 | 0.41475 | 0.39276 | 0.75736 | 0.85125 | 0.8412 | 0.74994 | 0.87811 | 0.91502 | 0.85976 | 0.74837 | 0.65242 | 0.81123 | 0.78588 | 0.60426 | 0.54955 | 0.67339 | 0.52558 | 0.38819 | 0.43828
7 | -0.7749 | -0.78884 | -0.85422 | -0.87627 | -0.82115 | -0.87859 | -0.73071 | -0.33699 | -0.058245 | -0.047655 | 0.10368 | 0.032742 | 0.010914 | 0 | -0.086449 | -0.15129 | -0.22152 | -0.29468 | -0.25648 | -0.30181 | -0.21612 | -0.40523 | -0.50816 | -0.56213
8 | -0.96049 | -0.9669 | -0.95699 | -0.97152 | -0.97819 | -0.94606 | -0.79531 | -0.6572 | -0.64941 | -0.63979 | -0.63485 | -0.62376 | -0.63819 | -0.66886 | -0.74418 | -0.76165 | -0.80306 | -0.78261 | -0.7969 | -0.84053 | -0.88512 | -0.90199 | -0.91613 | -0.97152

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.37642 | 0.41439 | 0.53936 | 0.61836 | 0.72705 | 0.84987 | 0.75758 | 1.083 | 0.99357 | 1.1222 | 1.1533 | 1.0698 | 1.0092 | 0.9291 | 0.8558 | 0.77021 | 0.76219 | 0.6039 | 0.49965 | 0.5929 | 0.60411 | 0.69038 | 0.33521 | 0.32184
2 | 0.31368 | 0.34532 | 0.44947 | 0.5153 | 0.60587 | 0.70822 | 0.63132 | 0.90254 | 0.82798 | 0.93515 | 0.96108 | 0.89149 | 0.84099 | 0.77425 | 0.71317 | 0.64184 | 0.63516 | 0.50325 | 0.41638 | 0.49409 | 0.50342 | 0.57531 | 0.27934 | 0.2682
3 | 0.25094 | 0.27626 | 0.35957 | 0.41224 | 0.4847 | 0.56658 | 0.50505 | 0.72203 | 0.66238 | 0.74812 | 0.76887 | 0.71319 | 0.67279 | 0.6194 | 0.57054 | 0.51347 | 0.50813 | 0.4026 | 0.3331 | 0.39527 | 0.40274 | 0.46025 | 0.22348 | 0.21456
4 | 0.18821 | 0.20719 | 0.26968 | 0.30918 | 0.36352 | 0.42493 | 0.37879 | 0.54152 | 0.49679 | 0.56109 | 0.57665 | 0.53489 | 0.50459 | 0.46455 | 0.4279 | 0.38511 | 0.3811 | 0.30195 | 0.24983 | 0.29645 | 0.30205 | 0.34519 | 0.16761 | 0.16092
5 | 0.18821 | 0.20719 | 0.26968 | 0.30918 | 0.36352 | 0.42493 | 0.37879 | 0.54152 | 0.49679 | 0.56109 | 0.57665 | 0.53489 | 0.50459 | 0.46455 | 0.4279 | 0.38511 | 0.3811 | 0.30195 | 0.24983 | 0.29645 | 0.30205 | 0.34519 | 0.16761 | 0.16092
6 | 0.18821 | 0.20719 | 0.26968 | 0.30918 | 0.36352 | 0.42493 | 0.37879 | 0.54152 | 0.49679 | 0.56109 | 0.57665 | 0.53489 | 0.50459 | 0.46455 | 0.4279 | 0.38511 | 0.3811 | 0.30195 | 0.24983 | 0.29645 | 0.30205 | 0.34519 | 0.16761 | 0.16092
7 | 0.18821 | 0.20719 | 0.26968 | 0.30918 | 0.36352 | 0.42493 | 0.37879 | 0.54152 | 0.49679 | 0.56109 | 0.57665 | 0.53489 | 0.50459 | 0.46455 | 0.4279 | 0.38511 | 0.3811 | 0.30195 | 0.24983 | 0.29645 | 0.30205 | 0.34519 | 0.16761 | 0.16092
8 | 0.18821 | 0.20719 | 0.26968 | 0.30918 | 0.36352 | 0.42493 | 0.37879 | 0.54152 | 0.49679 | 0.56109 | 0.57665 | 0.53489 | 0.50459 | 0.46455 | 0.4279 | 0.38511 | 0.3811 | 0.30195 | 0.24983 | 0.29645 | 0.30205 | 0.34519 | 0.16761 | 0.16092

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0436 | 1.1044 | 1.1662 | 1.2192 | 1.2331 | 1.2898 | 1.2833 | 1.213 | 1.099 | 1.6139 | 1.576 | 1.4512 | 1.4159 | 1.4218 | 1.3544 | 1.2415 | 1.1158 | 1.0758 | 0.67622 | 0.72316 | 0.79064 | 0.80951 | 0.84426 | 0.93191
2 | 0.86963 | 0.92033 | 0.97184 | 1.016 | 1.0276 | 1.0749 | 1.0694 | 1.0108 | 0.91584 | 1.3449 | 1.3133 | 1.2093 | 1.18 | 1.1848 | 1.1287 | 1.0346 | 0.92983 | 0.89647 | 0.56352 | 0.60263 | 0.65887 | 0.67459 | 0.70355 | 0.77659
3 | 0.69571 | 0.73626 | 0.77747 | 0.81281 | 0.82204 | 0.8599 | 0.8555 | 0.80865 | 0.73267 | 1.0759 | 1.0507 | 0.96747 | 0.94397 | 0.94785 | 0.90294 | 0.82768 | 0.74386 | 0.71718 | 0.45081 | 0.4821 | 0.52709 | 0.53967 | 0.56284 | 0.62127
4 | 0.52178 | 0.5522 | 0.58311 | 0.60961 | 0.61653 | 0.64492 | 0.64163 | 0.60649 | 0.5495 | 0.80693 | 0.788 | 0.72561 | 0.70797 | 0.71088 | 0.67721 | 0.62076 | 0.5579 | 0.53788 | 0.33811 | 0.36158 | 0.39532 | 0.40475 | 0.42213 | 0.46596
5 | 0.52178 | 0.5522 | 0.58311 | 0.60961 | 0.61653 | 0.64492 | 0.64163 | 0.60649 | 0.5495 | 0.80693 | 0.788 | 0.72561 | 0.70797 | 0.71088 | 0.67721 | 0.62076 | 0.5579 | 0.53788 | 0.33811 | 0.36158 | 0.39532 | 0.40475 | 0.42213 | 0.46596
6 | 0.52178 | 0.5522 | 0.58311 | 0.60961 | 0.61653 | 0.64492 | 0.64163 | 0.60649 | 0.5495 | 0.80693 | 0.788 | 0.72561 | 0.70797 | 0.71088 | 0.67721 | 0.62076 | 0.5579 | 0.53788 | 0.33811 | 0.36158 | 0.39532 | 0.40475 | 0.42213 | 0.46596
7 | 0.52178 | 0.5522 | 0.58311 | 0.60961 | 0.61653 | 0.64492 | 0.64163 | 0.60649 | 0.5495 | 0.80693 | 0.788 | 0.72561 | 0.70797 | 0.71088 | 0.67721 | 0.62076 | 0.5579 | 0.53788 | 0.33811 | 0.36158 | 0.39532 | 0.40475 | 0.42213 | 0.46596
8 | 0.52178 | 0.5522 | 0.58311 | 0.60961 | 0.61653 | 0.64492 | 0.64163 | 0.60649 | 0.5495 | 0.80693 | 0.788 | 0.72561 | 0.70797 | 0.71088 | 0.67721 | 0.62076 | 0.5579 | 0.53788 | 0.33811 | 0.36158 | 0.39532 | 0.40475 | 0.42213 | 0.46596

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.7996e-05 | 2.5553e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040592 | 0.83062 | 2.0927 | 2.965 | 3.134 | 3.4024 | 3.0082 | 2.3653 | 1.2916 | 0.2833 | 0.0018263 | 0.00028572 | 7.5871e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.4461 | 4.0699 | 4.0525 | 3.8639 | 3.4814 | 3.2669 | 2.7966 | 2.5349 | 2.4649 | 2.2224 | 2.1522 | 2.0571 | 1.8984 | 2.0458 | 2.363 | 2.762 | 2.6962 | 3.204 | 2.8971 | 2.9917 | 3.3192 | 3.5269 | 3.4568 | 3.8383
4 | 0 | 4.7996e-05 | 2.5553e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041015 | 0.85685 | 2.2005 | 2.7906 | 3.102 | 3.436 | 2.8313 | 2.1816 | 1.2792 | 0.26663 | 0.0017912 | 0.00030076 | 7.9782e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.6612e-05 | 2.6607e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043975 | 0.84811 | 2.0927 | 3.0522 | 3.2619 | 3.2339 | 2.9492 | 2.2045 | 1.2295 | 0.27219 | 0.0017561 | 0.00028572 | 7.7436e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.3075e-05 | 1.2908e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020085 | 0.45466 | 1.1326 | 1.4098 | 1.6309 | 1.6843 | 1.4894 | 1.1482 | 0.6396 | 0.13332 | 0.00084293 | 0.00014436 | 3.8718e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.4304e-05 | 2.608e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041438 | 0.89182 | 2.1142 | 2.8196 | 3.2299 | 3.5034 | 3.0672 | 2.3653 | 1.2419 | 0.28885 | 0.0016683 | 0.0003158 | 7.9782e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.673 | 4.1896 | 4.2614 | 3.8236 | 3.6946 | 3.1401 | 2.8537 | 2.4324 | 2.2753 | 2.0699 | 2.2631 | 2.1214 | 1.9783 | 2.0053 | 2.4625 | 2.9294 | 2.7242 | 3.1405 | 3.0479 | 3.1491 | 3.3192 | 3.3926 | 3.4238 | 3.5774
4 | 0 | 4.615e-05 | 2.6607e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042706 | 0.90931 | 2.2005 | 3.0522 | 3.2619 | 3.2676 | 2.8608 | 2.2504 | 1.2171 | 0.29163 | 0.0017034 | 0.00029174 | 8.2129e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.7996e-05 | 2.5553e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041861 | 0.91805 | 2.1358 | 2.9941 | 3.102 | 3.5371 | 2.8903 | 2.3423 | 1.2668 | 0.26663 | 0.0018439 | 0.00030076 | 7.4307e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.3075e-05 | 1.3172e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021776 | 0.45903 | 1.0787 | 1.4534 | 1.615 | 1.718 | 1.4156 | 1.1941 | 0.64581 | 0.13332 | 0.00086927 | 0.00014888 | 3.8718e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.4304e-05 | 2.529e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042284 | 0.88308 | 2.0711 | 3.0522 | 3.3578 | 3.3687 | 2.9787 | 2.1816 | 1.304 | 0.26386 | 0.001721 | 0.00030076 | 7.5871e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.4461 | 3.8704 | 4.2614 | 3.8236 | 3.3749 | 3.1083 | 2.8537 | 2.6373 | 2.4175 | 2.266 | 2.1078 | 2.1857 | 2.0183 | 2.0661 | 2.363 | 2.8457 | 2.8647 | 3.1405 | 2.9574 | 3.1806 | 3.3538 | 3.359 | 3.2922 | 3.9128
4 | 0 | 4.7073e-05 | 2.687e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040169 | 0.88308 | 2.0711 | 2.9069 | 3.2299 | 3.4697 | 2.8018 | 2.2275 | 1.1923 | 0.28607 | 0.0016683 | 0.00028873 | 7.5871e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.4766e-05 | 2.687e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041438 | 0.83062 | 2.0711 | 3.0231 | 3.1979 | 3.2676 | 2.8608 | 2.3423 | 1.1923 | 0.26386 | 0.0017737 | 0.00030978 | 7.7436e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.3998e-05 | 1.2645e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021987 | 0.44154 | 1.0571 | 1.4534 | 1.6629 | 1.6675 | 1.5336 | 1.1826 | 0.58992 | 0.14581 | 0.00089561 | 0.0001579 | 3.7154e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1