## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2035
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 116.1%
Flex. Load Growth | 207.9%
RES Installed, [MW] | 33
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 8
3 | 9 | 10
4 | 22 | 6
5 | 24 | 6
6 | 26 | 3

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 2.0442 | 2.1124 | 1.8915 | 1.7929 | 1.4689 | 1.2467 | 1.5246 | 0.26477 | 0.23284 | 0.33945 | 0.19991 | 0.2498 | 0.39799 | 0.73328 | 0.78234 | 0.76937 | 0.43159 | 0.87914 | 0.51591 | 0.36273 | 0.55083 | 0.34045 | 1.5539 | 1.8732
Minimum FL, [MW] | -4.6152 | -4.9352 | -5.5506 | -5.9875 | -6.3998 | -6.9844 | -6.6644 | -7.4757 | -6.7804 | -9.9592 | -9.8572 | -9.011 | -8.6378 | -8.3396 | -7.8607 | -7.1533 | -6.6887 | -5.9857 | -3.7993 | -4.252 | -4.4946 | -4.8254 | -3.8337 | -4.0737
Maximum FL, [MW] | 4.4462 | 4.7567 | 5.3334 | 5.7389 | 6.1085 | 6.67 | 6.359 | 7.1761 | 6.5732 | 7.5005 | 7.5596 | 7.0765 | 6.838 | 6.6622 | 6.2436 | 5.6844 | 5.2955 | 4.7328 | 3.7044 | 4.1463 | 4.4059 | 4.746 | 3.693 | 3.927

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.75 | 5.5641 | 5.3368 | 5.4667 | 5.2577 | 5.2199 | 5.3214 | 6.5643 | 6.6881 | 6.6461 | 6.5982 | 6.746 | 6.7035 | 6.6533 | 5.8167 | 6.2434 | 6.7068 | 6.6955 | 6.2869 | 5.9695 | 5.9655 | 5.6632 | 5.364 | 5.3184
2 | 3.5604 | 3.4801 | 3.3104 | 3.2692 | 3.2451 | 3.4112 | 4.116 | 4.5527 | 4.9402 | 5.106 | 5.0719 | 4.9602 | 4.8065 | 4.6301 | 4.3289 | 4.457 | 4.887 | 5.9034 | 5.5691 | 5.1253 | 5.0018 | 4.636 | 4.4499 | 4.0193
3 | 2.4448 | 2.3241 | 2.2286 | 2.2568 | 2.2326 | 2.4949 | 3.9642 | 4.4448 | 4.6379 | 4.5065 | 4.324 | 4.6047 | 4.291 | 4.133 | 3.5944 | 3.5782 | 3.6792 | 4.0286 | 3.6431 | 3.7628 | 3.6799 | 3.437 | 3.0247 | 2.7347
4 | 0.87264 | 0.64538 | 0.6235 | 0.56623 | 0.55441 | 0.95622 | 1.8199 | 2.1021 | 2.3113 | 2.1766 | 2.1441 | 1.9992 | 1.9631 | 1.8847 | 1.8073 | 1.8454 | 2.2751 | 3.4543 | 3.0779 | 2.5974 | 2.5313 | 2.2383 | 1.8051 | 1.4697
5 | 2.1309 | 1.9635 | 1.7949 | 1.8061 | 1.81 | 1.9984 | 2.5745 | 2.709 | 2.7969 | 2.918 | 2.9852 | 3.0398 | 2.9961 | 2.8865 | 2.8826 | 2.8586 | 3.0163 | 3.4964 | 3.4157 | 3.3268 | 3.3159 | 3.0786 | 2.8643 | 2.642
6 | 2.4889 | 2.3593 | 2.2826 | 2.2982 | 2.289 | 2.4461 | 2.7747 | 3.2063 | 3.3575 | 3.4816 | 3.412 | 3.469 | 3.4665 | 3.4491 | 3.2242 | 3.2303 | 3.1023 | 3.294 | 3.1578 | 3.0937 | 3.0449 | 2.9212 | 2.7468 | 2.5947
7 | 2.0562 | 1.9302 | 1.8379 | 1.843 | 1.8173 | 1.9881 | 2.5454 | 2.8941 | 3.042 | 3.0571 | 3.0211 | 3.0518 | 2.9799 | 2.9041 | 2.6859 | 2.7356 | 2.9065 | 3.3593 | 3.1448 | 2.9833 | 2.9393 | 2.7382 | 2.5061 | 2.3047
8 | 1.5653 | 1.5005 | 1.4498 | 1.4264 | 1.4682 | 1.7364 | 2.7994 | 3.2104 | 3.3308 | 3.3234 | 3.4306 | 3.4124 | 3.2243 | 3.1805 | 2.8257 | 2.5547 | 2.5872 | 2.8585 | 2.7742 | 2.6713 | 2.6355 | 2.4144 | 2.0348 | 1.816

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.75 | 5.6155 | 5.2872 | 5.3645 | 5.2577 | 5.3193 | 5.2211 | 6.6945 | 6.7545 | 6.7776 | 6.5326 | 6.679 | 6.6373 | 6.5232 | 5.8733 | 6.3652 | 6.8392 | 6.8259 | 6.3487 | 6.0285 | 5.8484 | 5.6072 | 5.465 | 5.3678
2 | 3.5604 | 3.4176 | 3.2505 | 3.2692 | 3.2451 | 3.4432 | 4.0387 | 4.5527 | 4.9402 | 5.1565 | 4.9711 | 5.0586 | 4.9013 | 4.7203 | 4.4128 | 4.5003 | 4.887 | 5.7883 | 5.6239 | 5.1759 | 5.1 | 4.636 | 4.3661 | 4.0563
3 | 2.4883 | 2.3649 | 2.2088 | 2.2972 | 2.1918 | 2.4484 | 4.0018 | 4.4448 | 4.5458 | 4.4619 | 4.324 | 4.5133 | 4.2063 | 4.133 | 3.5944 | 3.613 | 3.6067 | 4.0677 | 3.5717 | 3.7628 | 3.6439 | 3.3691 | 2.9683 | 2.7844
4 | 0.86595 | 0.64538 | 0.61915 | 0.56623 | 0.56257 | 0.96454 | 1.7866 | 2.0606 | 2.3341 | 2.2195 | 2.1866 | 1.9598 | 2.0015 | 1.8847 | 1.8418 | 1.8277 | 2.2305 | 3.387 | 3.0174 | 2.5974 | 2.5808 | 2.2383 | 1.8216 | 1.4954
5 | 2.1695 | 1.9285 | 1.7628 | 1.8386 | 1.7934 | 1.9609 | 2.6229 | 2.6822 | 2.8523 | 2.8603 | 3.0149 | 2.9795 | 2.9665 | 2.9147 | 2.8826 | 2.8586 | 2.9866 | 3.4623 | 3.382 | 3.3268 | 3.3159 | 3.0481 | 2.9185 | 2.6665
6 | 2.4432 | 2.3378 | 2.2407 | 2.2558 | 2.3104 | 2.4461 | 2.7485 | 3.2381 | 3.4242 | 3.4471 | 3.412 | 3.5034 | 3.398 | 3.4491 | 3.1927 | 3.1988 | 3.0411 | 3.2298 | 3.0957 | 3.0937 | 3.0748 | 2.9212 | 2.7468 | 2.5947
7 | 2.0747 | 1.9474 | 1.8049 | 1.8264 | 1.834 | 2.0254 | 2.5454 | 2.8368 | 3.0722 | 3.0269 | 2.9911 | 2.9912 | 2.9505 | 2.9608 | 2.712 | 2.7888 | 2.9065 | 3.392 | 3.0829 | 3.0423 | 2.9105 | 2.7111 | 2.4826 | 2.3047
8 | 1.5517 | 1.5134 | 1.4246 | 1.4264 | 1.4946 | 1.7686 | 2.773 | 3.2741 | 3.3308 | 3.2576 | 3.4647 | 3.4801 | 3.2243 | 3.2116 | 2.8532 | 2.53 | 2.5618 | 2.8031 | 2.7742 | 2.6977 | 2.5839 | 2.3906 | 2.0536 | 1.8323

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.6432 | 5.5126 | 5.4359 | 5.5688 | 5.1585 | 5.1205 | 5.3214 | 6.5643 | 6.8209 | 6.7118 | 6.7293 | 6.8129 | 6.5711 | 6.7835 | 5.9299 | 6.3652 | 6.7068 | 6.6955 | 6.225 | 5.8516 | 5.9069 | 5.7751 | 5.2629 | 5.2689
2 | 3.5282 | 3.5427 | 3.2505 | 3.2692 | 3.2151 | 3.4432 | 4.1932 | 4.5527 | 4.8422 | 5.207 | 5.0215 | 5.0586 | 4.7117 | 4.6301 | 4.2449 | 4.3704 | 4.7907 | 5.961 | 5.5691 | 5.2266 | 4.9527 | 4.5902 | 4.4918 | 4.0563
3 | 2.4448 | 2.2832 | 2.2088 | 2.277 | 2.253 | 2.4484 | 3.8889 | 4.4448 | 4.5918 | 4.4173 | 4.324 | 4.5133 | 4.2063 | 4.1734 | 3.6293 | 3.6477 | 3.6067 | 3.9504 | 3.7146 | 3.837 | 3.6799 | 3.4709 | 2.9683 | 2.7347
4 | 0.86595 | 0.65406 | 0.61915 | 0.55849 | 0.56257 | 0.93959 | 1.8533 | 2.1436 | 2.3341 | 2.1766 | 2.1441 | 1.9598 | 2.0015 | 1.8485 | 1.8418 | 1.8454 | 2.2528 | 3.488 | 3.1082 | 2.5462 | 2.5313 | 2.2163 | 1.8381 | 1.4954
5 | 2.1117 | 1.946 | 1.7949 | 1.7736 | 1.7934 | 2.0171 | 2.5745 | 2.6822 | 2.7414 | 2.918 | 2.9852 | 3.0096 | 2.9665 | 2.8584 | 2.8826 | 2.8864 | 3.046 | 3.4623 | 3.3484 | 3.2939 | 3.3485 | 3.109 | 2.9185 | 2.5929
6 | 2.5346 | 2.3163 | 2.2407 | 2.3194 | 2.2676 | 2.4461 | 2.8009 | 3.2698 | 3.3575 | 3.5506 | 3.4459 | 3.469 | 3.5008 | 3.4154 | 3.2556 | 3.1988 | 3.1635 | 3.2619 | 3.1888 | 3.0937 | 3.015 | 2.8923 | 2.7986 | 2.5947
7 | 2.0933 | 1.9474 | 1.8543 | 1.8596 | 1.834 | 2.0067 | 2.5693 | 2.8654 | 3.0722 | 2.9967 | 3.0511 | 3.0215 | 2.9799 | 2.9325 | 2.7381 | 2.7356 | 2.9351 | 3.3593 | 3.1757 | 2.9244 | 2.8816 | 2.7652 | 2.5061 | 2.2624
8 | 1.5381 | 1.5134 | 1.4498 | 1.4389 | 1.4549 | 1.7203 | 2.8259 | 3.1468 | 3.2647 | 3.2576 | 3.4988 | 3.3446 | 3.2562 | 3.2427 | 2.7707 | 2.6043 | 2.6381 | 2.9139 | 2.8287 | 2.6713 | 2.6097 | 2.4382 | 1.9972 | 1.8323

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0008 | 0.70707 | 0.61295 | 0.7857 | 0.67651 | 0.55621 | 0.46021 | 1.6082 | 1.6818 | 1.4425 | 1.6806 | 1.5617 | 1.5685 | 1.4006 | 0.83115 | 1.3013 | 1.5607 | 1.4563 | 1.0178 | 1.0559 | 0.98347 | 0.61005 | 0.48664 | 0.50439
2 | -1.5796 | -1.5793 | -1.6228 | -1.6972 | -1.6809 | -1.5427 | -0.97817 | -0.18803 | -0.20206 | -0.13391 | -0.11796 | -0.52645 | -0.76908 | -0.99699 | -0.98949 | -1.0062 | -0.79113 | 0.26002 | -0.036646 | -0.43258 | -0.80185 | -1.0548 | -1.1568 | -1.3245
3 | -1.2085 | -1.304 | -1.3279 | -1.3102 | -1.3113 | -1.095 | -0.040773 | 0.56453 | 0.7195 | 0.50122 | 0.29593 | 0.58699 | 0.37013 | 0.11229 | -0.44426 | -0.44445 | -0.36612 | -0.1847 | -0.45016 | -0.25649 | -0.35215 | -0.58408 | -0.92276 | -1.0416
4 | -0.99089 | -1.0007 | -1.0109 | -1.0198 | -1.0243 | -0.93648 | -0.8125 | -0.74181 | -0.76353 | -0.84585 | -0.90219 | -0.95527 | -0.9564 | -0.97399 | -0.98255 | -0.95324 | -0.80698 | -0.48097 | -0.62037 | -0.75252 | -0.8101 | -0.85706 | -0.90598 | -0.91037
5 | -0.93239 | -0.97925 | -1.0209 | -1.0245 | -1.0222 | -0.86166 | -0.65667 | -0.53142 | -0.52201 | -0.43726 | -0.43272 | -0.42361 | -0.50983 | -0.54864 | -0.53388 | -0.6618 | -0.58632 | -0.29394 | -0.34807 | -0.43278 | -0.46732 | -0.60664 | -0.67089 | -0.70185
6 | 0.30172 | 0.23602 | 0.17895 | 0.2666 | 0.21892 | 0.3154 | 0.42065 | 0.81934 | 0.94361 | 0.97227 | 0.92284 | 0.98441 | 0.9771 | 0.96577 | 0.81226 | 0.77264 | 0.67153 | 0.73463 | 0.62272 | 0.64983 | 0.54942 | 0.57835 | 0.35904 | 0.36872
7 | -0.89835 | -0.88852 | -0.91644 | -0.93302 | -0.98828 | -0.88487 | -0.75174 | -0.39048 | -0.19347 | -0.17959 | -0.1365 | -0.045872 | -0.18625 | -0.19435 | -0.35423 | -0.50621 | -0.45687 | -0.5096 | -0.57307 | -0.5502 | -0.62647 | -0.73853 | -0.83324 | -0.82881
8 | -1.0226 | -1.0442 | -1.0401 | -1.0386 | -1.0172 | -0.9761 | -0.74617 | -0.59361 | -0.54815 | -0.62603 | -0.59114 | -0.53887 | -0.57121 | -0.61843 | -0.7514 | -0.83331 | -0.8311 | -0.81958 | -0.86388 | -0.89324 | -0.90853 | -0.93517 | -0.976 | -0.9947

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0108 | 0.69293 | 0.61908 | 0.7857 | 0.68328 | 0.55621 | 0.46021 | 1.6243 | 1.6818 | 1.4137 | 1.6806 | 1.5929 | 1.5842 | 1.4146 | 0.81453 | 1.2883 | 1.5607 | 1.4563 | 1.0178 | 1.0665 | 0.9638 | 0.61005 | 0.49638 | 0.51447
2 | -1.6112 | -1.5477 | -1.6228 | -1.6632 | -1.6809 | -1.5427 | -0.97817 | -0.18427 | -0.20004 | -0.13659 | -0.1156 | -0.53171 | -0.77677 | -0.97705 | -0.98949 | -1.0264 | -0.77531 | 0.26262 | -0.03628 | -0.43258 | -0.80987 | -1.0442 | -1.1337 | -1.3378
3 | -1.2206 | -1.304 | -1.3412 | -1.3233 | -1.3244 | -1.1169 | -0.041181 | 0.57582 | 0.72669 | 0.49119 | 0.30185 | 0.58112 | 0.37753 | 0.11454 | -0.44871 | -0.45334 | -0.37344 | -0.18101 | -0.45016 | -0.25136 | -0.35215 | -0.5724 | -0.92276 | -1.0208
4 | -0.98098 | -0.9807 | -1.0008 | -0.99938 | -1.0243 | -0.95521 | -0.8125 | -0.74923 | -0.7788 | -0.86277 | -0.89317 | -0.97438 | -0.96597 | -0.96425 | -0.9629 | -0.95324 | -0.79084 | -0.47135 | -0.61417 | -0.76004 | -0.8101 | -0.83991 | -0.9241 | -0.91037
5 | -0.93239 | -0.96945 | -1.0209 | -1.0245 | -1.0427 | -0.86166 | -0.66981 | -0.52611 | -0.51679 | -0.42852 | -0.43705 | -0.41514 | -0.49963 | -0.55412 | -0.53388 | -0.64857 | -0.57459 | -0.29982 | -0.34807 | -0.43711 | -0.46265 | -0.61877 | -0.66418 | -0.70185
6 | 0.30474 | 0.23602 | 0.18074 | 0.26393 | 0.22111 | 0.31855 | 0.41224 | 0.81115 | 0.96248 | 0.99172 | 0.91362 | 1.0041 | 0.96732 | 0.94645 | 0.82039 | 0.7881 | 0.67153 | 0.73463 | 0.61027 | 0.66282 | 0.54942 | 0.58991 | 0.35904 | 0.36503
7 | -0.88936 | -0.88852 | -0.9256 | -0.95168 | -0.96852 | -0.87602 | -0.73671 | -0.39439 | -0.18961 | -0.18318 | -0.13513 | -0.044955 | -0.18811 | -0.1963 | -0.35423 | -0.49609 | -0.44774 | -0.5096 | -0.58453 | -0.5447 | -0.62021 | -0.73853 | -0.81658 | -0.8371
8 | -1.0226 | -1.0547 | -1.0193 | -1.0386 | -1.007 | -0.96634 | -0.73125 | -0.59955 | -0.55911 | -0.61351 | -0.58523 | -0.53887 | -0.58263 | -0.61225 | -0.73637 | -0.84164 | -0.81448 | -0.81958 | -0.87252 | -0.90217 | -0.89036 | -0.95388 | -0.95648 | -1.0046

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0108 | 0.72121 | 0.60069 | 0.76999 | 0.69004 | 0.54508 | 0.46941 | 1.576 | 1.6987 | 1.457 | 1.6975 | 1.5773 | 1.5372 | 1.3866 | 0.83946 | 1.3013 | 1.5763 | 1.4708 | 1.0076 | 1.077 | 0.98347 | 0.60395 | 0.47691 | 0.50943
2 | -1.5954 | -1.5793 | -1.6228 | -1.7142 | -1.7145 | -1.5581 | -0.99773 | -0.18615 | -0.20206 | -0.13123 | -0.1156 | -0.52645 | -0.76139 | -1.007 | -1.0093 | -1.0264 | -0.77531 | 0.25482 | -0.03628 | -0.44124 | -0.79384 | -1.0653 | -1.18 | -1.3245
3 | -1.2206 | -1.304 | -1.3412 | -1.3102 | -1.285 | -1.095 | -0.041181 | 0.55888 | 0.7195 | 0.51124 | 0.29001 | 0.58112 | 0.36643 | 0.11229 | -0.44871 | -0.44001 | -0.36246 | -0.18839 | -0.45917 | -0.25136 | -0.34511 | -0.57824 | -0.92276 | -1.0416
4 | -0.97107 | -1.0007 | -0.99071 | -1.0096 | -1.0141 | -0.94585 | -0.82062 | -0.74923 | -0.76353 | -0.82893 | -0.92023 | -0.93617 | -0.9564 | -0.98373 | -0.99238 | -0.94371 | -0.81505 | -0.48097 | -0.61417 | -0.74499 | -0.8101 | -0.85706 | -0.89692 | -0.92858
5 | -0.93239 | -0.97925 | -1.0311 | -1.0143 | -1.012 | -0.86166 | -0.65011 | -0.53142 | -0.53245 | -0.43726 | -0.44138 | -0.41514 | -0.52002 | -0.53766 | -0.53922 | -0.64857 | -0.59805 | -0.28806 | -0.34111 | -0.44144 | -0.45797 | -0.6127 | -0.66418 | -0.70887
6 | 0.30474 | 0.23838 | 0.17895 | 0.2666 | 0.22111 | 0.32171 | 0.42065 | 0.82754 | 0.94361 | 0.99172 | 0.93207 | 0.96472 | 0.9771 | 0.95611 | 0.80414 | 0.7881 | 0.68496 | 0.74932 | 0.61649 | 0.65632 | 0.54392 | 0.58413 | 0.35904 | 0.36503
7 | -0.89835 | -0.87964 | -0.89811 | -0.91436 | -1.008 | -0.87602 | -0.75926 | -0.39439 | -0.19734 | -0.18138 | -0.13786 | -0.046331 | -0.18625 | -0.19435 | -0.36132 | -0.51127 | -0.45687 | -0.5096 | -0.57307 | -0.5557 | -0.61394 | -0.7533 | -0.84991 | -0.84539
8 | -1.0124 | -1.0442 | -1.0401 | -1.0594 | -1.0172 | -0.98586 | -0.75363 | -0.58174 | -0.54815 | -0.61977 | -0.59706 | -0.53887 | -0.57121 | -0.61843 | -0.73637 | -0.83331 | -0.84773 | -0.81138 | -0.87252 | -0.8843 | -0.89036 | -0.91647 | -0.99552 | -1.0146

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.48041 | 0.52887 | 0.68838 | 0.7892 | 0.92792 | 1.0847 | 0.96688 | 1.3823 | 1.2681 | 1.4322 | 1.4719 | 1.3653 | 1.288 | 1.1858 | 1.0922 | 0.98301 | 0.97278 | 0.77074 | 0.6377 | 0.75671 | 0.77101 | 0.88111 | 0.42783 | 0.41076
2 | 0.40034 | 0.44073 | 0.57365 | 0.65766 | 0.77326 | 0.90389 | 0.80574 | 1.1519 | 1.0567 | 1.1935 | 1.2266 | 1.1378 | 1.0733 | 0.98816 | 0.9102 | 0.81917 | 0.81065 | 0.64228 | 0.53141 | 0.63059 | 0.64251 | 0.73426 | 0.35652 | 0.3423
3 | 0.32027 | 0.35258 | 0.45892 | 0.52613 | 0.61861 | 0.72311 | 0.64459 | 0.92151 | 0.84538 | 0.95481 | 0.98129 | 0.91023 | 0.85867 | 0.79053 | 0.72816 | 0.65534 | 0.64852 | 0.51383 | 0.42513 | 0.50447 | 0.51401 | 0.58741 | 0.28522 | 0.27384
4 | 0.24021 | 0.26444 | 0.34419 | 0.3946 | 0.46396 | 0.54233 | 0.48344 | 0.69113 | 0.63404 | 0.71611 | 0.73597 | 0.68267 | 0.644 | 0.5929 | 0.54612 | 0.4915 | 0.48639 | 0.38537 | 0.31885 | 0.37835 | 0.38551 | 0.44056 | 0.21391 | 0.20538
5 | 0.24021 | 0.26444 | 0.34419 | 0.3946 | 0.46396 | 0.54233 | 0.48344 | 0.69113 | 0.63404 | 0.71611 | 0.73597 | 0.68267 | 0.644 | 0.5929 | 0.54612 | 0.4915 | 0.48639 | 0.38537 | 0.31885 | 0.37835 | 0.38551 | 0.44056 | 0.21391 | 0.20538
6 | 0.24021 | 0.26444 | 0.34419 | 0.3946 | 0.46396 | 0.54233 | 0.48344 | 0.69113 | 0.63404 | 0.71611 | 0.73597 | 0.68267 | 0.644 | 0.5929 | 0.54612 | 0.4915 | 0.48639 | 0.38537 | 0.31885 | 0.37835 | 0.38551 | 0.44056 | 0.21391 | 0.20538
7 | 0.24021 | 0.26444 | 0.34419 | 0.3946 | 0.46396 | 0.54233 | 0.48344 | 0.69113 | 0.63404 | 0.71611 | 0.73597 | 0.68267 | 0.644 | 0.5929 | 0.54612 | 0.4915 | 0.48639 | 0.38537 | 0.31885 | 0.37835 | 0.38551 | 0.44056 | 0.21391 | 0.20538
8 | 0.24021 | 0.26444 | 0.34419 | 0.3946 | 0.46396 | 0.54233 | 0.48344 | 0.69113 | 0.63404 | 0.71611 | 0.73597 | 0.68267 | 0.644 | 0.5929 | 0.54612 | 0.4915 | 0.48639 | 0.38537 | 0.31885 | 0.37835 | 0.38551 | 0.44056 | 0.21391 | 0.20538

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.3319 | 1.4095 | 1.4884 | 1.5561 | 1.5737 | 1.6462 | 1.6378 | 1.5481 | 1.4026 | 2.0597 | 2.0114 | 1.8522 | 1.8072 | 1.8146 | 1.7286 | 1.5845 | 1.4241 | 1.373 | 0.86305 | 0.92295 | 1.0091 | 1.0332 | 1.0775 | 1.1894
2 | 1.1099 | 1.1746 | 1.2403 | 1.2967 | 1.3114 | 1.3718 | 1.3648 | 1.2901 | 1.1689 | 1.7164 | 1.6762 | 1.5435 | 1.506 | 1.5121 | 1.4405 | 1.3204 | 1.1867 | 1.1441 | 0.71921 | 0.76913 | 0.8409 | 0.86097 | 0.89793 | 0.99115
3 | 0.88792 | 0.93968 | 0.99228 | 1.0374 | 1.0492 | 1.0975 | 1.0919 | 1.0321 | 0.93509 | 1.3732 | 1.3409 | 1.2348 | 1.2048 | 1.2097 | 1.1524 | 1.0564 | 0.94937 | 0.91532 | 0.57537 | 0.6153 | 0.67272 | 0.68877 | 0.71834 | 0.79292
4 | 0.66594 | 0.70476 | 0.74421 | 0.77803 | 0.78687 | 0.82311 | 0.8189 | 0.77405 | 0.70132 | 1.0299 | 1.0057 | 0.92608 | 0.90358 | 0.90729 | 0.86431 | 0.79226 | 0.71203 | 0.68649 | 0.43152 | 0.46148 | 0.50454 | 0.51658 | 0.53876 | 0.59469
5 | 0.66594 | 0.70476 | 0.74421 | 0.77803 | 0.78687 | 0.82311 | 0.8189 | 0.77405 | 0.70132 | 1.0299 | 1.0057 | 0.92608 | 0.90358 | 0.90729 | 0.86431 | 0.79226 | 0.71203 | 0.68649 | 0.43152 | 0.46148 | 0.50454 | 0.51658 | 0.53876 | 0.59469
6 | 0.66594 | 0.70476 | 0.74421 | 0.77803 | 0.78687 | 0.82311 | 0.8189 | 0.77405 | 0.70132 | 1.0299 | 1.0057 | 0.92608 | 0.90358 | 0.90729 | 0.86431 | 0.79226 | 0.71203 | 0.68649 | 0.43152 | 0.46148 | 0.50454 | 0.51658 | 0.53876 | 0.59469
7 | 0.66594 | 0.70476 | 0.74421 | 0.77803 | 0.78687 | 0.82311 | 0.8189 | 0.77405 | 0.70132 | 1.0299 | 1.0057 | 0.92608 | 0.90358 | 0.90729 | 0.86431 | 0.79226 | 0.71203 | 0.68649 | 0.43152 | 0.46148 | 0.50454 | 0.51658 | 0.53876 | 0.59469
8 | 0.66594 | 0.70476 | 0.74421 | 0.77803 | 0.78687 | 0.82311 | 0.8189 | 0.77405 | 0.70132 | 1.0299 | 1.0057 | 0.92608 | 0.90358 | 0.90729 | 0.86431 | 0.79226 | 0.71203 | 0.68649 | 0.43152 | 0.46148 | 0.50454 | 0.51658 | 0.53876 | 0.59469

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 7.1224e-05 | 3.9724e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066472 | 1.3442 | 3.2527 | 4.6297 | 5.1094 | 5.1449 | 4.7564 | 3.5809 | 2.0413 | 0.45483 | 0.0027567 | 0.00050499 | 0.00012541 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6.2996 | 5.2819 | 5.4025 | 5.1961 | 4.5472 | 4.1806 | 3.4903 | 3.3646 | 3.2618 | 2.8018 | 2.9578 | 2.9184 | 2.7326 | 2.5326 | 3.1899 | 3.6255 | 3.7889 | 4.367 | 4.2345 | 3.9962 | 4.5137 | 4.7679 | 4.4381 | 4.8664
4 | 0 | 5.6143e-05 | 3.2616e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048837 | 1.0705 | 2.5411 | 3.3361 | 3.9838 | 3.9382 | 3.3941 | 2.6583 | 1.4418 | 0.3116 | 0.002173 | 0.00036771 | 9.4055e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.6143e-05 | 3.2616e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050363 | 1.0081 | 2.5157 | 3.5404 | 3.9459 | 4.1769 | 3.3941 | 2.6857 | 1.5607 | 0.3116 | 0.0020042 | 0.00036403 | 0.00010181 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.5891e-05 | 1.5994e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024927 | 0.54044 | 1.207 | 1.6681 | 1.8401 | 1.9492 | 1.8183 | 1.3291 | 0.70602 | 0.16892 | 0.0010759 | 0.00018018 | 5.0906e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 7.1951e-05 | 4.3906e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065794 | 1.3165 | 3.3882 | 4.312 | 5.2612 | 5.1449 | 4.387 | 3.4713 | 1.9422 | 0.41985 | 0.0028411 | 0.00050008 | 0.00013446 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6.055 | 5.7267 | 5.2934 | 5.579 | 4.784 | 4.2224 | 3.6372 | 3.4306 | 3.3264 | 2.8607 | 2.7838 | 2.7451 | 2.5703 | 2.5859 | 3.3242 | 3.6629 | 3.7108 | 4.1508 | 4.1523 | 4.2065 | 4.2039 | 4.5408 | 4.3503 | 4.8168
4 | 0 | 5.6143e-05 | 3.0421e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052398 | 1.0497 | 2.6174 | 3.5404 | 3.6803 | 3.9382 | 3.3595 | 2.8775 | 1.4715 | 0.33128 | 0.0021308 | 0.00037139 | 9.6964e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.5053e-05 | 3.2616e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05138 | 1.0913 | 2.6428 | 3.234 | 3.6044 | 3.8984 | 3.4634 | 2.7405 | 1.4566 | 0.328 | 0.002173 | 0.00037139 | 9.3086e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.6164e-05 | 1.5367e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025944 | 0.50926 | 1.3214 | 1.7872 | 1.8971 | 1.9691 | 1.749 | 1.3839 | 0.77291 | 0.1558 | 0.0010865 | 0.00019305 | 4.7997e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 6.977e-05 | 4.2652e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067829 | 1.3303 | 3.3204 | 4.3574 | 5.3118 | 5.0388 | 4.7564 | 3.5444 | 1.9224 | 0.41985 | 0.0028692 | 0.00048538 | 0.00012282 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6.055 | 5.5599 | 5.2934 | 5.4149 | 4.6893 | 4.1806 | 3.7474 | 3.3976 | 3.1004 | 2.9197 | 2.8418 | 2.8607 | 2.8138 | 2.5326 | 3.1899 | 3.5881 | 3.7889 | 4.4967 | 4.3167 | 4.2065 | 4.4252 | 4.677 | 4.57 | 4.9161
4 | 0 | 5.7234e-05 | 2.9793e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049854 | 0.98734 | 2.6428 | 3.3021 | 3.9079 | 3.8189 | 3.6019 | 2.8501 | 1.5458 | 0.33128 | 0.0020675 | 0.00036036 | 9.6964e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.7234e-05 | 3.2302e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049854 | 0.98734 | 2.592 | 3.4723 | 3.6803 | 4.0973 | 3.6019 | 2.6857 | 1.412 | 0.34112 | 0.0022152 | 0.00034932 | 0.00010181 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.5891e-05 | 1.6308e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024927 | 0.50406 | 1.296 | 1.634 | 1.8212 | 1.9293 | 1.8183 | 1.4388 | 0.76548 | 0.16236 | 0.0010338 | 0.00018385 | 5.0906e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.8073 | 5.7683 | 5.5277 | 5.4149 | 5.3136 | 5.3441 | 5.3551 | 6.229 | 6.6904 | 6.6247 | 6.4894 | 6.5784 | 6.849 | 6.7885 | 6.2819 | 6.4677 | 6.473 | 6.3519 | 5.9674 | 5.8619 | 5.8813 | 5.7744 | 5.5837 | 5.4735
2 | 4.3186 | 4.1032 | 3.9174 | 3.5835 | 3.4064 | 3.5313 | 3.7914 | 4.793 | 5.2217 | 5.5828 | 5.0737 | 5.3347 | 5.3658 | 5.2922 | 4.5747 | 4.7604 | 4.9762 | 5.0314 | 5.1782 | 5.4248 | 5.7023 | 5.2072 | 4.6839 | 4.4002
3 | 2.8763 | 2.7286 | 2.5069 | 2.5853 | 2.4991 | 2.5162 | 3.535 | 4.3003 | 4.5013 | 4.2374 | 4.1292 | 4.4439 | 4.6652 | 4.3795 | 4.0091 | 3.8057 | 3.8428 | 3.7737 | 3.6413 | 3.9419 | 4.1518 | 3.8512 | 3.5426 | 3.029
4 | 1.3262 | 1.0898 | 0.87946 | 0.86175 | 0.77444 | 0.72084 | 1.4939 | 2.4504 | 2.9649 | 3.0462 | 2.9773 | 2.6764 | 3.0442 | 2.9052 | 2.659 | 2.4616 | 2.2082 | 2.0098 | 2.499 | 2.9073 | 3.3497 | 3.1718 | 2.5009 | 1.866
5 | 2.4599 | 2.2377 | 2.0652 | 2.0099 | 2.0632 | 2.048 | 2.2821 | 2.5058 | 2.7631 | 2.8559 | 3.0431 | 3.2229 | 3.3216 | 3.1996 | 3.0908 | 3.051 | 3.0278 | 3.041 | 3.0554 | 3.0891 | 3.4086 | 3.2337 | 3.1837 | 2.8485
6 | 2.567 | 2.4789 | 2.2974 | 2.3778 | 2.4052 | 2.3876 | 2.617 | 3.125 | 3.2589 | 3.252 | 3.2451 | 3.4282 | 3.3997 | 3.2867 | 3.0994 | 2.9926 | 3.1054 | 3.0552 | 2.8478 | 2.8641 | 3.0024 | 2.7283 | 2.6281 | 2.6448
7 | 2.1079 | 1.9196 | 1.8625 | 1.8913 | 1.8092 | 1.9379 | 2.4922 | 2.6957 | 3.1012 | 3.2775 | 3.2507 | 3.3919 | 3.3147 | 3.4182 | 3.3679 | 3.1401 | 3.1542 | 3.0812 | 3.0301 | 3.0387 | 3.0888 | 2.5947 | 2.5908 | 2.2767
8 | 1.6263 | 1.5388 | 1.4738 | 1.4532 | 1.4723 | 1.5637 | 2.548 | 2.9518 | 3.1695 | 3.1351 | 3.2606 | 3.4628 | 3.4498 | 3.2431 | 2.8363 | 2.7106 | 2.5481 | 2.5264 | 2.46 | 2.5219 | 2.4485 | 2.1401 | 1.8775 | 1.7293

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.8613 | 5.7683 | 5.4247 | 5.4149 | 5.2132 | 5.3441 | 5.4561 | 6.229 | 6.7569 | 6.6247 | 6.4249 | 6.4478 | 6.7136 | 6.9213 | 6.4044 | 6.5308 | 6.5369 | 6.2284 | 6.0847 | 5.804 | 5.939 | 5.7744 | 5.6892 | 5.5754
2 | 4.3186 | 4.1032 | 3.8813 | 3.6163 | 3.4064 | 3.5978 | 3.7561 | 4.7455 | 5.2735 | 5.5276 | 5.1241 | 5.3347 | 5.4718 | 5.2922 | 4.4858 | 4.7604 | 5.0253 | 5.0803 | 5.28 | 5.3175 | 5.6462 | 5.3103 | 4.6396 | 4.3184
3 | 2.8243 | 2.7776 | 2.4844 | 2.5618 | 2.5452 | 2.4692 | 3.4684 | 4.3856 | 4.4566 | 4.2794 | 4.1292 | 4.3557 | 4.6652 | 4.2939 | 4.0091 | 3.8428 | 3.805 | 3.7006 | 3.6056 | 4.0198 | 4.111 | 3.9273 | 3.5426 | 3.0568
4 | 1.3262 | 1.0986 | 0.86565 | 0.86175 | 0.77444 | 0.71488 | 1.5073 | 2.4504 | 2.9649 | 2.9859 | 2.9478 | 2.7029 | 3.0742 | 2.9335 | 2.6332 | 2.4855 | 2.2299 | 1.9906 | 2.499 | 2.8786 | 3.3168 | 3.2032 | 2.5009 | 1.8828
5 | 2.4374 | 2.1972 | 2.1028 | 1.9916 | 2.0823 | 2.0095 | 2.3247 | 2.481 | 2.7631 | 2.8842 | 3.0733 | 3.1589 | 3.2888 | 3.1996 | 3.0306 | 3.0808 | 3.0576 | 3.0706 | 3.0554 | 3.0891 | 3.4757 | 3.2977 | 3.214 | 2.7952
6 | 2.5434 | 2.4789 | 2.2974 | 2.3338 | 2.4503 | 2.4103 | 2.6416 | 3.156 | 3.2913 | 3.1876 | 3.3096 | 3.4963 | 3.3325 | 3.3188 | 3.0692 | 2.9635 | 3.1054 | 3.0849 | 2.8757 | 2.8358 | 3.0319 | 2.7552 | 2.6528 | 2.6448
7 | 2.1079 | 1.9366 | 1.8625 | 1.9255 | 1.8258 | 1.9742 | 2.539 | 2.7224 | 3.0704 | 3.3424 | 3.2507 | 3.4256 | 3.2819 | 3.4182 | 3.3679 | 3.1708 | 3.1231 | 3.141 | 2.9705 | 3.0387 | 3.1495 | 2.5435 | 2.5665 | 2.2349
8 | 1.6121 | 1.552 | 1.4738 | 1.4532 | 1.459 | 1.5925 | 2.5241 | 2.8933 | 3.2009 | 3.1971 | 3.2606 | 3.4972 | 3.4498 | 3.2431 | 2.7811 | 2.6842 | 2.5732 | 2.502 | 2.4119 | 2.5716 | 2.4006 | 2.119 | 1.8948 | 1.7602

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.8613 | 5.8752 | 5.4247 | 5.516 | 5.2132 | 5.2932 | 5.3551 | 6.3526 | 6.5575 | 6.5591 | 6.5539 | 6.5784 | 6.7813 | 6.6556 | 6.2207 | 6.5939 | 6.5369 | 6.2284 | 5.9674 | 5.804 | 5.8236 | 5.8885 | 5.6892 | 5.4225
2 | 4.3583 | 4.1407 | 3.9174 | 3.6492 | 3.3748 | 3.4981 | 3.8268 | 4.698 | 5.118 | 5.6381 | 4.9729 | 5.3347 | 5.3128 | 5.2922 | 4.5303 | 4.8068 | 5.0743 | 5.0803 | 5.0763 | 5.4248 | 5.5901 | 5.2072 | 4.6839 | 4.4411
3 | 2.9024 | 2.6797 | 2.552 | 2.6087 | 2.4761 | 2.4692 | 3.6016 | 4.3429 | 4.4566 | 4.3213 | 4.0472 | 4.5321 | 4.7575 | 4.2939 | 3.97 | 3.8798 | 3.9185 | 3.7006 | 3.7127 | 3.903 | 4.2333 | 3.7751 | 3.576 | 2.9734
4 | 1.3262 | 1.0986 | 0.86565 | 0.8754 | 0.76816 | 0.72084 | 1.4939 | 2.4262 | 2.9943 | 3.0462 | 2.9773 | 2.7294 | 3.0142 | 2.9052 | 2.6848 | 2.4378 | 2.1866 | 1.9906 | 2.4501 | 2.9073 | 3.3827 | 3.2346 | 2.5009 | 1.8492
5 | 2.4825 | 2.258 | 2.084 | 1.9733 | 2.044 | 2.0287 | 2.2608 | 2.5554 | 2.7631 | 2.8559 | 3.0431 | 3.1589 | 3.3873 | 3.2621 | 3.1511 | 3.1105 | 2.9979 | 3.1001 | 2.9953 | 3.1196 | 3.3751 | 3.2977 | 3.2443 | 2.8218
6 | 2.5434 | 2.4789 | 2.3396 | 2.3558 | 2.36 | 2.4103 | 2.617 | 3.156 | 3.2589 | 3.1876 | 3.1806 | 3.4282 | 3.3997 | 3.2546 | 3.039 | 2.9635 | 3.1666 | 2.9958 | 2.8757 | 2.8641 | 3.0024 | 2.7821 | 2.6776 | 2.694
7 | 2.1079 | 1.9366 | 1.896 | 1.8913 | 1.7759 | 1.9742 | 2.4922 | 2.7491 | 3.0396 | 3.2127 | 3.2184 | 3.4593 | 3.3147 | 3.3847 | 3.4336 | 3.0789 | 3.2164 | 3.1111 | 3.0599 | 3.0387 | 3.1192 | 2.5435 | 2.6152 | 2.2349
8 | 1.6548 | 1.5255 | 1.4995 | 1.4659 | 1.4855 | 1.5925 | 2.572 | 2.9518 | 3.2324 | 3.1041 | 3.293 | 3.3941 | 3.518 | 3.1797 | 2.8087 | 2.6842 | 2.5982 | 2.4776 | 2.5082 | 2.5468 | 2.4246 | 2.1401 | 1.8603 | 1.7139

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.77138 | 0.85203 | 0.80294 | 0.80294 | 0.78541 | 0.83099 | 0.85553 | 1.6024 | 1.8653 | 1.7952 | 1.7531 | 1.7496 | 1.8618 | 1.8057 | 1.2658 | 1.655 | 1.676 | 1.5708 | 1.2447 | 1.129 | 1.1851 | 1.1886 | 0.82047 | 0.81346
2 | 0.032249 | -0.19349 | -0.20962 | -0.30637 | -0.37087 | -0.29024 | -0.37087 | 0.93522 | 1.1932 | 1.5318 | 0.87073 | 0.7901 | 0.54824 | 0.74173 | 0.32249 | 0.27412 | 0.32249 | 0.58048 | 1.1126 | 1.1287 | 0.90298 | 0.69336 | 0.32249 | 0.064498
3 | -0.19463 | -0.46097 | -0.80414 | -0.74268 | -0.75804 | -0.72219 | -0.040975 | 0.8656 | 1.1371 | 1.1473 | 0.9578 | 1.1985 | 1.0858 | 0.94756 | 0.68122 | 0.42512 | 0.52756 | 0.47122 | 0.087073 | 0.37902 | 0.53268 | 0.34829 | -0.32268 | -0.66073
4 | -0.9209 | -0.92976 | -0.95632 | -0.95632 | -0.97846 | -1.005 | -0.91205 | -0.61541 | -0.46045 | -0.48702 | -0.61541 | -0.66854 | -0.61984 | -0.67297 | -0.63312 | -0.74823 | -0.84121 | -0.74823 | -0.52686 | -0.47373 | -0.47373 | -0.62427 | -0.7748 | -0.80579
5 | -0.57341 | -0.7518 | -0.88559 | -0.87922 | -0.87922 | -0.96205 | -0.86648 | -0.34404 | 0.11468 | 0.38227 | 0.63075 | 0.66897 | 0.58615 | 0.48421 | 0.31856 | 0.20388 | 0.17202 | 0.15928 | 0.15928 | 0.038227 | 0.33767 | 0.15928 | 0.089196 | -0.14017
6 | 0.41795 | 0.46366 | 0.35264 | 0.41468 | 0.42448 | 0.43591 | 0.42121 | 0.78039 | 0.89467 | 0.89304 | 0.78039 | 0.93222 | 0.9714 | 0.89467 | 0.77876 | 0.6857 | 0.8359 | 0.80978 | 0.63509 | 0.58937 | 0.69386 | 0.54693 | 0.41632 | 0.46529
7 | -0.80637 | -0.82908 | -0.88019 | -0.90291 | -0.84612 | -0.91426 | -0.78365 | -0.35776 | -0.062465 | -0.051108 | 0.10789 | 0.034072 | 0.011357 | 0 | -0.090858 | -0.159 | -0.23282 | -0.30665 | -0.2669 | -0.32368 | -0.22715 | -0.4259 | -0.53947 | -0.57922
8 | -1.0095 | -1.0162 | -1.0263 | -1.0314 | -1.0179 | -0.99431 | -0.84432 | -0.6977 | -0.68254 | -0.67243 | -0.66063 | -0.65557 | -0.67074 | -0.69602 | -0.7668 | -0.80051 | -0.82747 | -0.83084 | -0.84601 | -0.87466 | -0.93027 | -0.96735 | -0.98252 | -1.0011

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.75595 | 0.86055 | 0.819 | 0.81097 | 0.79326 | 0.81437 | 0.85553 | 1.6344 | 1.884 | 1.8311 | 1.7181 | 1.7671 | 1.8618 | 1.8238 | 1.2658 | 1.6219 | 1.7095 | 1.5394 | 1.2696 | 1.1516 | 1.2088 | 1.1886 | 0.83688 | 0.82159
2 | 0.031604 | -0.18962 | -0.21381 | -0.31249 | -0.37087 | -0.29024 | -0.36345 | 0.93522 | 1.1932 | 1.5012 | 0.87073 | 0.7743 | 0.54275 | 0.7269 | 0.32894 | 0.27138 | 0.31604 | 0.57468 | 1.1348 | 1.14 | 0.88492 | 0.69336 | 0.32572 | 0.065143
3 | -0.19853 | -0.47019 | -0.82022 | -0.75011 | -0.77321 | -0.72941 | -0.040156 | 0.85695 | 1.1598 | 1.1588 | 0.94822 | 1.1865 | 1.0641 | 0.9286 | 0.6744 | 0.42937 | 0.52756 | 0.47122 | 0.088814 | 0.37523 | 0.53268 | 0.35177 | -0.32591 | -0.67394
4 | -0.93932 | -0.93906 | -0.94676 | -0.97545 | -0.95889 | -0.99497 | -0.92117 | -0.6031 | -0.45124 | -0.49676 | -0.62772 | -0.66186 | -0.60744 | -0.66624 | -0.63312 | -0.7632 | -0.82439 | -0.7632 | -0.5374 | -0.469 | -0.47847 | -0.63675 | -0.76705 | -0.82191
5 | -0.58487 | -0.74428 | -0.86788 | -0.89681 | -0.87922 | -0.96205 | -0.87514 | -0.34404 | 0.11697 | 0.37845 | 0.64336 | 0.67566 | 0.58615 | 0.49389 | 0.31537 | 0.20388 | 0.17202 | 0.15609 | 0.15928 | 0.037845 | 0.33767 | 0.16246 | 0.087412 | -0.14017
6 | 0.41795 | 0.47294 | 0.34912 | 0.41054 | 0.43297 | 0.43591 | 0.42964 | 0.77258 | 0.90362 | 0.88411 | 0.78819 | 0.95087 | 0.99083 | 0.88572 | 0.77876 | 0.69255 | 0.85262 | 0.82597 | 0.63509 | 0.59527 | 0.68692 | 0.54146 | 0.40799 | 0.4746
7 | -0.8225 | -0.82908 | -0.86259 | -0.89388 | -0.8292 | -0.90512 | -0.79149 | -0.3506 | -0.061216 | -0.05213 | 0.10789 | 0.034753 | 0.011244 | 0 | -0.089041 | -0.16059 | -0.2305 | -0.30358 | -0.26156 | -0.33016 | -0.22942 | -0.43442 | -0.52868 | -0.58501
8 | -0.98929 | -1.0162 | -1.0161 | -1.0417 | -1.0281 | -1.0043 | -0.86121 | -0.70468 | -0.68254 | -0.68587 | -0.67384 | -0.64902 | -0.66403 | -0.69602 | -0.7668 | -0.80051 | -0.81092 | -0.84746 | -0.82909 | -0.87466 | -0.91167 | -0.95768 | -0.99234 | -1.0111

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.75595 | 0.85203 | 0.79491 | 0.78688 | 0.77755 | 0.81437 | 0.85553 | 1.6344 | 1.884 | 1.7952 | 1.7356 | 1.7846 | 1.8991 | 1.7696 | 1.2658 | 1.6384 | 1.7095 | 1.5551 | 1.2198 | 1.1403 | 1.2088 | 1.1649 | 0.80406 | 0.79719
2 | 0.031927 | -0.19349 | -0.21172 | -0.3033 | -0.37457 | -0.28444 | -0.37087 | 0.94458 | 1.2171 | 1.5318 | 0.87943 | 0.7743 | 0.53727 | 0.74915 | 0.31604 | 0.27138 | 0.31927 | 0.58048 | 1.0903 | 1.14 | 0.89395 | 0.69336 | 0.31604 | 0.063853
3 | -0.19463 | -0.46097 | -0.80414 | -0.75011 | -0.75046 | -0.72941 | -0.040156 | 0.88292 | 1.1598 | 1.1473 | 0.94822 | 1.2105 | 1.0967 | 0.94756 | 0.68803 | 0.42512 | 0.53283 | 0.47593 | 0.088814 | 0.37144 | 0.52735 | 0.34481 | -0.32913 | -0.66734
4 | -0.93932 | -0.92046 | -0.9372 | -0.97545 | -0.99803 | -0.98492 | -0.90293 | -0.62772 | -0.45585 | -0.49189 | -0.61541 | -0.66854 | -0.63224 | -0.67297 | -0.63945 | -0.73327 | -0.85803 | -0.74823 | -0.51633 | -0.47847 | -0.469 | -0.61802 | -0.78255 | -0.79773
5 | -0.56767 | -0.74428 | -0.88559 | -0.89681 | -0.89681 | -0.97167 | -0.85781 | -0.34748 | 0.11583 | 0.38227 | 0.64336 | 0.68235 | 0.59201 | 0.48421 | 0.31537 | 0.20592 | 0.17546 | 0.15609 | 0.16087 | 0.038609 | 0.33767 | 0.15928 | 0.087412 | -0.14157
6 | 0.41795 | 0.46366 | 0.34912 | 0.41883 | 0.42872 | 0.43591 | 0.41279 | 0.796 | 0.89467 | 0.88411 | 0.78819 | 0.9229 | 0.96169 | 0.90362 | 0.78654 | 0.6857 | 0.85262 | 0.82597 | 0.63509 | 0.57759 | 0.70774 | 0.55239 | 0.40799 | 0.46064
7 | -0.81443 | -0.82908 | -0.89779 | -0.92096 | -0.86304 | -0.92341 | -0.76798 | -0.35418 | -0.061216 | -0.050086 | 0.10897 | 0.034413 | 0.011471 | 0 | -0.090858 | -0.159 | -0.23282 | -0.30971 | -0.26957 | -0.31721 | -0.22715 | -0.4259 | -0.53408 | -0.59081
8 | -1.0095 | -1.0162 | -1.0058 | -1.0211 | -1.0281 | -0.99431 | -0.83588 | -0.69073 | -0.68254 | -0.67243 | -0.66724 | -0.65557 | -0.67074 | -0.70298 | -0.78214 | -0.80051 | -0.84402 | -0.82253 | -0.83755 | -0.88341 | -0.93027 | -0.948 | -0.96287 | -1.0211

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.48041 | 0.52887 | 0.68838 | 0.7892 | 0.92792 | 1.0847 | 0.96688 | 1.3823 | 1.2681 | 1.4322 | 1.4719 | 1.3653 | 1.288 | 1.1858 | 1.0922 | 0.98301 | 0.97278 | 0.77074 | 0.6377 | 0.75671 | 0.77101 | 0.88111 | 0.42783 | 0.41076
2 | 0.40034 | 0.44073 | 0.57365 | 0.65766 | 0.77326 | 0.90389 | 0.80574 | 1.1519 | 1.0567 | 1.1935 | 1.2266 | 1.1378 | 1.0733 | 0.98816 | 0.9102 | 0.81917 | 0.81065 | 0.64228 | 0.53141 | 0.63059 | 0.64251 | 0.73426 | 0.35652 | 0.3423
3 | 0.32027 | 0.35258 | 0.45892 | 0.52613 | 0.61861 | 0.72311 | 0.64459 | 0.92151 | 0.84538 | 0.95481 | 0.98129 | 0.91023 | 0.85867 | 0.79053 | 0.72816 | 0.65534 | 0.64852 | 0.51383 | 0.42513 | 0.50447 | 0.51401 | 0.58741 | 0.28522 | 0.27384
4 | 0.24021 | 0.26444 | 0.34419 | 0.3946 | 0.46396 | 0.54233 | 0.48344 | 0.69113 | 0.63404 | 0.71611 | 0.73597 | 0.68267 | 0.644 | 0.5929 | 0.54612 | 0.4915 | 0.48639 | 0.38537 | 0.31885 | 0.37835 | 0.38551 | 0.44056 | 0.21391 | 0.20538
5 | 0.24021 | 0.26444 | 0.34419 | 0.3946 | 0.46396 | 0.54233 | 0.48344 | 0.69113 | 0.63404 | 0.71611 | 0.73597 | 0.68267 | 0.644 | 0.5929 | 0.54612 | 0.4915 | 0.48639 | 0.38537 | 0.31885 | 0.37835 | 0.38551 | 0.44056 | 0.21391 | 0.20538
6 | 0.24021 | 0.26444 | 0.34419 | 0.3946 | 0.46396 | 0.54233 | 0.48344 | 0.69113 | 0.63404 | 0.71611 | 0.73597 | 0.68267 | 0.644 | 0.5929 | 0.54612 | 0.4915 | 0.48639 | 0.38537 | 0.31885 | 0.37835 | 0.38551 | 0.44056 | 0.21391 | 0.20538
7 | 0.24021 | 0.26444 | 0.34419 | 0.3946 | 0.46396 | 0.54233 | 0.48344 | 0.69113 | 0.63404 | 0.71611 | 0.73597 | 0.68267 | 0.644 | 0.5929 | 0.54612 | 0.4915 | 0.48639 | 0.38537 | 0.31885 | 0.37835 | 0.38551 | 0.44056 | 0.21391 | 0.20538
8 | 0.24021 | 0.26444 | 0.34419 | 0.3946 | 0.46396 | 0.54233 | 0.48344 | 0.69113 | 0.63404 | 0.71611 | 0.73597 | 0.68267 | 0.644 | 0.5929 | 0.54612 | 0.4915 | 0.48639 | 0.38537 | 0.31885 | 0.37835 | 0.38551 | 0.44056 | 0.21391 | 0.20538

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.3319 | 1.4095 | 1.4884 | 1.5561 | 1.5737 | 1.6462 | 1.6378 | 1.5481 | 1.4026 | 2.0597 | 2.0114 | 1.8522 | 1.8072 | 1.8146 | 1.7286 | 1.5845 | 1.4241 | 1.373 | 0.86305 | 0.92295 | 1.0091 | 1.0332 | 1.0775 | 1.1894
2 | 1.1099 | 1.1746 | 1.2403 | 1.2967 | 1.3114 | 1.3718 | 1.3648 | 1.2901 | 1.1689 | 1.7164 | 1.6762 | 1.5435 | 1.506 | 1.5121 | 1.4405 | 1.3204 | 1.1867 | 1.1441 | 0.71921 | 0.76913 | 0.8409 | 0.86097 | 0.89793 | 0.99115
3 | 0.88792 | 0.93968 | 0.99228 | 1.0374 | 1.0492 | 1.0975 | 1.0919 | 1.0321 | 0.93509 | 1.3732 | 1.3409 | 1.2348 | 1.2048 | 1.2097 | 1.1524 | 1.0564 | 0.94937 | 0.91532 | 0.57537 | 0.6153 | 0.67272 | 0.68877 | 0.71834 | 0.79292
4 | 0.66594 | 0.70476 | 0.74421 | 0.77803 | 0.78687 | 0.82311 | 0.8189 | 0.77405 | 0.70132 | 1.0299 | 1.0057 | 0.92608 | 0.90358 | 0.90729 | 0.86431 | 0.79226 | 0.71203 | 0.68649 | 0.43152 | 0.46148 | 0.50454 | 0.51658 | 0.53876 | 0.59469
5 | 0.66594 | 0.70476 | 0.74421 | 0.77803 | 0.78687 | 0.82311 | 0.8189 | 0.77405 | 0.70132 | 1.0299 | 1.0057 | 0.92608 | 0.90358 | 0.90729 | 0.86431 | 0.79226 | 0.71203 | 0.68649 | 0.43152 | 0.46148 | 0.50454 | 0.51658 | 0.53876 | 0.59469
6 | 0.66594 | 0.70476 | 0.74421 | 0.77803 | 0.78687 | 0.82311 | 0.8189 | 0.77405 | 0.70132 | 1.0299 | 1.0057 | 0.92608 | 0.90358 | 0.90729 | 0.86431 | 0.79226 | 0.71203 | 0.68649 | 0.43152 | 0.46148 | 0.50454 | 0.51658 | 0.53876 | 0.59469
7 | 0.66594 | 0.70476 | 0.74421 | 0.77803 | 0.78687 | 0.82311 | 0.8189 | 0.77405 | 0.70132 | 1.0299 | 1.0057 | 0.92608 | 0.90358 | 0.90729 | 0.86431 | 0.79226 | 0.71203 | 0.68649 | 0.43152 | 0.46148 | 0.50454 | 0.51658 | 0.53876 | 0.59469
8 | 0.66594 | 0.70476 | 0.74421 | 0.77803 | 0.78687 | 0.82311 | 0.8189 | 0.77405 | 0.70132 | 1.0299 | 1.0057 | 0.92608 | 0.90358 | 0.90729 | 0.86431 | 0.79226 | 0.71203 | 0.68649 | 0.43152 | 0.46148 | 0.50454 | 0.51658 | 0.53876 | 0.59469

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 9.507e-05 | 5.058e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081184 | 1.7487 | 4.2716 | 5.523 | 6.204 | 7.0742 | 5.9575 | 4.455 | 2.459 | 0.54993 | 0.0035473 | 0.00061957 | 0.00015487 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.31 | 4.0699 | 4.2614 | 4.1456 | 3.7301 | 3.0132 | 2.9963 | 2.6629 | 2.2753 | 2.2006 | 2.2853 | 2.1643 | 2.0782 | 2.0458 | 2.5122 | 2.8736 | 2.6962 | 3.0453 | 3.1083 | 3.0862 | 3.5267 | 3.2582 | 3.1275 | 3.6892
4 | 0 | 7.1994e-05 | 3.754e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060888 | 1.3377 | 3.1714 | 4.1859 | 4.653 | 4.9014 | 4.2911 | 3.5479 | 1.9188 | 0.40411 | 0.0025024 | 0.0004737 | 0.00012202 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 7.061e-05 | 4.0701e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066597 | 1.2984 | 3.1714 | 4.5347 | 4.605 | 5.1541 | 4.3796 | 3.3757 | 1.9002 | 0.39995 | 0.0026078 | 0.00042858 | 0.00011498 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 3.4959e-05 | 1.9758e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032981 | 0.65575 | 1.6666 | 2.0929 | 2.2785 | 2.5518 | 2.1235 | 1.6534 | 0.93145 | 0.21039 | 0.0012776 | 0.00022106 | 6.101e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 9.3224e-05 | 5.0053e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081184 | 1.7487 | 4.4874 | 5.8137 | 6.5238 | 6.9394 | 5.6036 | 4.5468 | 2.6081 | 0.54437 | 0.0035122 | 0.00060754 | 0.00015644 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.5823 | 3.9103 | 4.3032 | 3.8639 | 3.5525 | 3.2352 | 2.711 | 2.4581 | 2.3938 | 2.1134 | 2.3075 | 2.2071 | 1.8984 | 2.0458 | 2.5619 | 2.8457 | 2.6962 | 3.1405 | 3.1385 | 3.3066 | 3.5613 | 3.359 | 3.1934 | 3.6147
4 | 0 | 7.1302e-05 | 3.9515e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062791 | 1.2722 | 3.3332 | 4.5783 | 4.7489 | 5.3056 | 4.6008 | 3.3068 | 1.9188 | 0.40411 | 0.0027132 | 0.00046919 | 0.00011498 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 6.9225e-05 | 3.9911e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065962 | 1.3509 | 3.2684 | 4.4039 | 4.9888 | 5.1541 | 4.5566 | 3.3068 | 1.8443 | 0.42911 | 0.0026868 | 0.00042858 | 0.0001185 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 3.5997e-05 | 1.9955e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031078 | 0.66231 | 1.5371 | 2.2455 | 2.3745 | 2.4002 | 2.3225 | 1.6878 | 0.8942 | 0.21039 | 0.0013039 | 0.00021655 | 5.9837e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 9.2301e-05 | 5.216e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088796 | 1.8186 | 4.4011 | 5.8718 | 6.14 | 7.0068 | 5.7215 | 4.409 | 2.459 | 0.54437 | 0.0034771 | 0.00060152 | 0.00015331 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.4915 | 3.7906 | 4.3867 | 3.9846 | 3.6235 | 3.1718 | 2.711 | 2.5861 | 2.299 | 2.0699 | 2.2187 | 2.25 | 2.0383 | 1.9851 | 2.4873 | 2.8178 | 2.7523 | 3.0771 | 3.0781 | 2.9917 | 3.5613 | 3.4262 | 3.1934 | 3.7265
4 | 0 | 7.1994e-05 | 3.8725e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060254 | 1.2722 | 3.2684 | 4.4039 | 4.8449 | 5.053 | 4.5566 | 3.5479 | 1.8443 | 0.42495 | 0.0025815 | 0.00044663 | 0.00012319 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 6.9918e-05 | 4.0306e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061523 | 1.3771 | 3.3332 | 4.3603 | 4.5571 | 4.8509 | 4.3354 | 3.5479 | 1.8815 | 0.41661 | 0.0026605 | 0.00044663 | 0.00011967 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 3.3574e-05 | 1.8967e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031078 | 0.68854 | 1.5857 | 2.2891 | 2.3025 | 2.4254 | 2.2119 | 1.7912 | 0.8942 | 0.21247 | 0.0013039 | 0.00022106 | 5.6317e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1