## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2045
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 128.2%
Flex. Load Growth | 338.6%
RES Installed, [MW] | 44
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 10
3 | 9 | 10
4 | 22 | 8
5 | 24 | 8
6 | 26 | 8

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 3.3297 | 3.4408 | 3.081 | 2.9204 | 2.3927 | 2.0307 | 2.4834 | 0.43129 | 0.37927 | 0.55292 | 0.32563 | 0.4069 | 0.64828 | 1.1944 | 1.2744 | 1.2532 | 0.70301 | 1.432 | 0.84036 | 0.59085 | 0.89725 | 0.55455 | 2.5311 | 3.0512
Minimum FL, [MW] | -7.5177 | -8.0389 | -9.0413 | -9.753 | -10.4246 | -11.3768 | -10.8556 | -12.1772 | -11.0445 | -16.2226 | -16.0563 | -14.6779 | -14.07 | -13.5843 | -12.8043 | -11.6519 | -10.8952 | -9.7502 | -6.1887 | -6.9261 | -7.3212 | -7.86 | -6.2447 | -6.6356
Maximum FL, [MW] | 7.2424 | 7.7482 | 8.6875 | 9.348 | 9.9501 | 10.8648 | 10.3582 | 11.6891 | 10.7071 | 12.2176 | 12.3138 | 11.5269 | 11.1384 | 10.8521 | 10.1701 | 9.2593 | 8.6258 | 7.7093 | 6.0341 | 6.7539 | 7.1767 | 7.7308 | 6.0155 | 6.3967

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.566 | 6.3677 | 6.0934 | 6.2266 | 5.9618 | 5.8968 | 6.038 | 7.2788 | 7.4122 | 7.377 | 7.3094 | 7.4779 | 7.4466 | 7.4263 | 6.5073 | 6.9772 | 7.4537 | 7.4882 | 6.9987 | 6.6321 | 6.6474 | 6.2914 | 6.0881 | 6.0712
2 | 4.1115 | 4.0288 | 3.8221 | 3.7679 | 3.7129 | 3.877 | 4.6798 | 5.0521 | 5.4774 | 5.6699 | 5.62 | 5.501 | 5.3441 | 5.1786 | 4.8501 | 4.9905 | 5.436 | 6.5979 | 6.1968 | 5.6932 | 5.5732 | 5.1508 | 5.0513 | 4.6035
3 | 2.8435 | 2.7149 | 2.594 | 2.6182 | 2.5688 | 2.8431 | 4.4855 | 4.9283 | 5.1394 | 5.0017 | 4.7903 | 5.104 | 4.7678 | 4.6167 | 4.0251 | 4.0064 | 4.0942 | 4.5116 | 4.0604 | 4.1818 | 4.1034 | 3.8203 | 3.4497 | 3.1518
4 | 1.0711 | 0.82364 | 0.78789 | 0.71946 | 0.68943 | 1.1216 | 2.0902 | 2.3359 | 2.5653 | 2.4221 | 2.379 | 2.2215 | 2.1893 | 2.1203 | 2.0374 | 2.0788 | 2.5358 | 3.8618 | 3.427 | 2.8882 | 2.825 | 2.4904 | 2.0754 | 1.7217
5 | 2.4611 | 2.2797 | 2.0819 | 2.0891 | 2.0764 | 2.2728 | 2.9238 | 3.0063 | 3.1017 | 3.2411 | 3.308 | 3.3709 | 3.3304 | 3.227 | 3.2252 | 3.198 | 3.3545 | 3.9083 | 3.8001 | 3.6939 | 3.6917 | 3.4185 | 3.2454 | 3.0166
6 | 2.8564 | 2.7168 | 2.6206 | 2.6326 | 2.6055 | 2.7673 | 3.1449 | 3.5556 | 3.721 | 3.8637 | 3.7794 | 3.845 | 3.85 | 3.8484 | 3.6025 | 3.6086 | 3.4495 | 3.6847 | 3.5152 | 3.4363 | 3.3923 | 3.2447 | 3.1156 | 2.9644
7 | 2.3785 | 2.2429 | 2.1293 | 2.1298 | 2.0844 | 2.2614 | 2.8917 | 3.2108 | 3.3725 | 3.3948 | 3.3476 | 3.3842 | 3.3126 | 3.2464 | 3.0079 | 3.0622 | 3.2332 | 3.7569 | 3.5008 | 3.3145 | 3.2757 | 3.0425 | 2.8497 | 2.644
8 | 1.8363 | 1.7682 | 1.7007 | 1.6696 | 1.6988 | 1.9834 | 3.1723 | 3.5602 | 3.6915 | 3.6889 | 3.8 | 3.7825 | 3.5825 | 3.5517 | 3.1623 | 2.8624 | 2.8805 | 3.2037 | 3.0915 | 2.9698 | 2.9401 | 2.6848 | 2.3292 | 2.1042

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.566 | 6.4245 | 6.0387 | 6.1138 | 5.9618 | 6.0066 | 5.9271 | 7.4227 | 7.4856 | 7.5223 | 7.237 | 7.404 | 7.3734 | 7.2826 | 6.5698 | 7.1118 | 7.6 | 7.6322 | 7.067 | 6.6972 | 6.518 | 6.2296 | 6.1997 | 6.1258
2 | 4.1115 | 3.9597 | 3.7559 | 3.7679 | 3.7129 | 3.9124 | 4.5945 | 5.0521 | 5.4774 | 5.7257 | 5.5086 | 5.6096 | 5.4488 | 5.2782 | 4.9429 | 5.0384 | 5.436 | 6.4707 | 6.2574 | 5.7491 | 5.6817 | 5.1508 | 4.9587 | 4.6444
3 | 2.8915 | 2.76 | 2.5722 | 2.6628 | 2.5238 | 2.7917 | 4.527 | 4.9283 | 5.0376 | 4.9525 | 4.7903 | 5.003 | 4.6741 | 4.6167 | 4.0251 | 4.0447 | 4.0142 | 4.5548 | 3.9814 | 4.1818 | 4.0636 | 3.7454 | 3.3875 | 3.2067
4 | 1.0637 | 0.82364 | 0.7831 | 0.71946 | 0.69843 | 1.1308 | 2.0534 | 2.2901 | 2.5906 | 2.4695 | 2.4259 | 2.1779 | 2.2318 | 2.1203 | 2.0756 | 2.0592 | 2.4864 | 3.7874 | 3.3601 | 2.8882 | 2.8797 | 2.4904 | 2.0936 | 1.7501
5 | 2.5036 | 2.241 | 2.0464 | 2.125 | 2.058 | 2.2314 | 2.9773 | 2.9767 | 3.1629 | 3.1774 | 3.3408 | 3.3043 | 3.2978 | 3.2581 | 3.2252 | 3.198 | 3.3217 | 3.8706 | 3.7629 | 3.6939 | 3.6917 | 3.3849 | 3.3053 | 3.0437
6 | 2.806 | 2.6931 | 2.5743 | 2.5858 | 2.6292 | 2.7673 | 3.1159 | 3.5907 | 3.7946 | 3.8256 | 3.7794 | 3.883 | 3.7743 | 3.8484 | 3.5678 | 3.5738 | 3.3819 | 3.6138 | 3.4466 | 3.4363 | 3.4253 | 3.2447 | 3.1156 | 2.9644
7 | 2.399 | 2.2619 | 2.0929 | 2.1114 | 2.1029 | 2.3026 | 2.8917 | 3.1474 | 3.4059 | 3.3614 | 3.3145 | 3.3173 | 3.2801 | 3.309 | 3.0367 | 3.1209 | 3.2332 | 3.793 | 3.4325 | 3.3796 | 3.2438 | 3.0126 | 2.8238 | 2.644
8 | 1.8212 | 1.7825 | 1.6728 | 1.6696 | 1.728 | 2.019 | 3.143 | 3.6306 | 3.6915 | 3.6162 | 3.8377 | 3.8573 | 3.5825 | 3.586 | 3.1927 | 2.835 | 2.8524 | 3.1425 | 3.0915 | 2.9989 | 2.8831 | 2.6585 | 2.3499 | 2.1222

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.448 | 6.3109 | 6.203 | 6.3395 | 5.8522 | 5.7869 | 6.038 | 7.2788 | 7.559 | 7.4496 | 7.4543 | 7.5519 | 7.3003 | 7.5701 | 6.6323 | 7.1118 | 7.4537 | 7.4882 | 6.9304 | 6.5018 | 6.5827 | 6.415 | 5.9765 | 6.0166
2 | 4.0759 | 4.0979 | 3.7559 | 3.7679 | 3.6798 | 3.9124 | 4.7651 | 5.0521 | 5.3692 | 5.7815 | 5.5643 | 5.6096 | 5.2394 | 5.1786 | 4.7574 | 4.8949 | 5.3297 | 6.6615 | 6.1968 | 5.8051 | 5.519 | 5.1002 | 5.0975 | 4.6444
3 | 2.8435 | 2.6698 | 2.5722 | 2.6405 | 2.5913 | 2.7917 | 4.4024 | 4.9283 | 5.0885 | 4.9032 | 4.7903 | 5.003 | 4.6741 | 4.6613 | 4.0636 | 4.0831 | 4.0142 | 4.4252 | 4.1393 | 4.2638 | 4.1034 | 3.8578 | 3.3875 | 3.1518
4 | 1.0637 | 0.83324 | 0.7831 | 0.71091 | 0.69843 | 1.1033 | 2.1271 | 2.3818 | 2.5906 | 2.4221 | 2.379 | 2.1779 | 2.2318 | 2.0803 | 2.0756 | 2.0788 | 2.5111 | 3.899 | 3.4604 | 2.8316 | 2.825 | 2.466 | 2.1118 | 1.7501
5 | 2.4398 | 2.2603 | 2.0819 | 2.0531 | 2.058 | 2.2935 | 2.9238 | 2.9767 | 3.0404 | 3.2411 | 3.308 | 3.3376 | 3.2978 | 3.1959 | 3.2252 | 3.2288 | 3.3874 | 3.8706 | 3.7258 | 3.6576 | 3.7277 | 3.4522 | 3.3053 | 2.9624
6 | 2.9069 | 2.6694 | 2.5743 | 2.6561 | 2.5818 | 2.7673 | 3.1739 | 3.6258 | 3.721 | 3.9398 | 3.8169 | 3.845 | 3.8879 | 3.8111 | 3.6373 | 3.5738 | 3.5171 | 3.6493 | 3.5495 | 3.4363 | 3.3593 | 3.2128 | 3.1728 | 2.9644
7 | 2.4194 | 2.2619 | 2.1475 | 2.1482 | 2.1029 | 2.282 | 2.9181 | 3.1791 | 3.4059 | 3.328 | 3.3808 | 3.3507 | 3.3126 | 3.2777 | 3.0655 | 3.0622 | 3.2648 | 3.7569 | 3.535 | 3.2493 | 3.212 | 3.0724 | 2.8497 | 2.5973
8 | 1.8062 | 1.7825 | 1.7007 | 1.6834 | 1.6842 | 1.9656 | 3.2015 | 3.4899 | 3.6185 | 3.6162 | 3.8754 | 3.7077 | 3.6177 | 3.6204 | 3.1016 | 2.9171 | 2.9367 | 3.2649 | 3.1517 | 2.9698 | 2.9116 | 2.7111 | 2.2877 | 2.1222

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.1055 | 0.78105 | 0.67708 | 0.8679 | 0.74729 | 0.6144 | 0.50835 | 1.7765 | 1.8578 | 1.5934 | 1.8565 | 1.725 | 1.7326 | 1.5472 | 0.9181 | 1.4375 | 1.724 | 1.6086 | 1.1243 | 1.1664 | 1.0864 | 0.67388 | 0.53756 | 0.55716
2 | -1.7449 | -1.7445 | -1.7926 | -1.8747 | -1.8567 | -1.7041 | -1.0805 | -0.2077 | -0.2232 | -0.14792 | -0.1303 | -0.58153 | -0.84955 | -1.1013 | -1.093 | -1.1115 | -0.8739 | 0.28723 | -0.04048 | -0.47784 | -0.88575 | -1.1651 | -1.2779 | -1.4631
3 | -1.335 | -1.4404 | -1.4669 | -1.4472 | -1.4485 | -1.2095 | -0.045039 | 0.62359 | 0.79477 | 0.55366 | 0.32689 | 0.6484 | 0.40885 | 0.12404 | -0.49074 | -0.49095 | -0.40443 | -0.20402 | -0.49726 | -0.28333 | -0.38899 | -0.64519 | -1.0193 | -1.1506
4 | -1.0946 | -1.1054 | -1.1167 | -1.1265 | -1.1315 | -1.0345 | -0.8975 | -0.81942 | -0.84341 | -0.93434 | -0.99658 | -1.0552 | -1.0565 | -1.0759 | -1.0854 | -1.053 | -0.89141 | -0.53129 | -0.68528 | -0.83125 | -0.89486 | -0.94672 | -1.0008 | -1.0056
5 | -1.0299 | -1.0817 | -1.1277 | -1.1317 | -1.1292 | -0.95181 | -0.72538 | -0.58702 | -0.57662 | -0.48301 | -0.478 | -0.46793 | -0.56317 | -0.60603 | -0.58974 | -0.73104 | -0.64766 | -0.32469 | -0.38449 | -0.47806 | -0.51621 | -0.67011 | -0.74108 | -0.77528
6 | 0.33329 | 0.26071 | 0.19768 | 0.29449 | 0.24183 | 0.3484 | 0.46466 | 0.90506 | 1.0423 | 1.074 | 1.0194 | 1.0874 | 1.0793 | 1.0668 | 0.89725 | 0.85348 | 0.74178 | 0.81149 | 0.68787 | 0.71781 | 0.6069 | 0.63885 | 0.3966 | 0.40729
7 | -0.99233 | -0.98148 | -1.0123 | -1.0306 | -1.0917 | -0.97745 | -0.83039 | -0.43134 | -0.21372 | -0.19838 | -0.15078 | -0.050671 | -0.20573 | -0.21469 | -0.39129 | -0.55917 | -0.50467 | -0.56292 | -0.63303 | -0.60776 | -0.69202 | -0.81579 | -0.92042 | -0.91552
8 | -1.1296 | -1.1535 | -1.1489 | -1.1473 | -1.1236 | -1.0782 | -0.82424 | -0.65572 | -0.6055 | -0.69152 | -0.65299 | -0.59525 | -0.63097 | -0.68313 | -0.83001 | -0.92049 | -0.91806 | -0.90532 | -0.95426 | -0.98669 | -1.0036 | -1.033 | -1.0781 | -1.0988

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.1165 | 0.76542 | 0.68385 | 0.8679 | 0.75476 | 0.6144 | 0.50835 | 1.7942 | 1.8578 | 1.5616 | 1.8565 | 1.7595 | 1.75 | 1.5627 | 0.89974 | 1.4231 | 1.724 | 1.6086 | 1.1243 | 1.178 | 1.0646 | 0.67388 | 0.54831 | 0.5683
2 | -1.7798 | -1.7096 | -1.7926 | -1.8372 | -1.8567 | -1.7041 | -1.0805 | -0.20355 | -0.22097 | -0.15088 | -0.1277 | -0.58734 | -0.85804 | -1.0793 | -1.093 | -1.1337 | -0.85643 | 0.2901 | -0.040076 | -0.47784 | -0.8946 | -1.1535 | -1.2523 | -1.4777
3 | -1.3483 | -1.4404 | -1.4815 | -1.4617 | -1.4629 | -1.2337 | -0.045489 | 0.63606 | 0.80272 | 0.54258 | 0.33343 | 0.64192 | 0.41703 | 0.12652 | -0.49565 | -0.50077 | -0.41251 | -0.19994 | -0.49726 | -0.27766 | -0.38899 | -0.63228 | -1.0193 | -1.1276
4 | -1.0836 | -1.0833 | -1.1055 | -1.1039 | -1.1315 | -1.0551 | -0.8975 | -0.82761 | -0.86028 | -0.95303 | -0.98661 | -1.0763 | -1.067 | -1.0651 | -1.0636 | -1.053 | -0.87358 | -0.52066 | -0.67842 | -0.83956 | -0.89486 | -0.92779 | -1.0208 | -1.0056
5 | -1.0299 | -1.0709 | -1.1277 | -1.1317 | -1.1518 | -0.95181 | -0.73988 | -0.58115 | -0.57085 | -0.47335 | -0.48278 | -0.45857 | -0.5519 | -0.6121 | -0.58974 | -0.71642 | -0.63471 | -0.33119 | -0.38449 | -0.48284 | -0.51105 | -0.68351 | -0.73367 | -0.77528
6 | 0.33662 | 0.26071 | 0.19965 | 0.29155 | 0.24424 | 0.35188 | 0.45537 | 0.89601 | 1.0632 | 1.0955 | 1.0092 | 1.1091 | 1.0685 | 1.0455 | 0.90622 | 0.87055 | 0.74178 | 0.81149 | 0.67411 | 0.73217 | 0.6069 | 0.65163 | 0.3966 | 0.40322
7 | -0.98241 | -0.98148 | -1.0224 | -1.0513 | -1.0698 | -0.96767 | -0.81378 | -0.43565 | -0.20944 | -0.20234 | -0.14927 | -0.049658 | -0.20779 | -0.21683 | -0.39129 | -0.54799 | -0.49458 | -0.56292 | -0.64569 | -0.60168 | -0.6851 | -0.81579 | -0.90201 | -0.92468
8 | -1.1296 | -1.165 | -1.126 | -1.1473 | -1.1124 | -1.0674 | -0.80775 | -0.66228 | -0.61761 | -0.67769 | -0.64646 | -0.59525 | -0.64359 | -0.6763 | -0.81341 | -0.9297 | -0.89969 | -0.90532 | -0.96381 | -0.99656 | -0.98351 | -1.0537 | -1.0565 | -1.1098

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.1165 | 0.79667 | 0.66354 | 0.85054 | 0.76224 | 0.60211 | 0.51852 | 1.7409 | 1.8764 | 1.6094 | 1.875 | 1.7423 | 1.698 | 1.5317 | 0.92729 | 1.4375 | 1.7413 | 1.6247 | 1.113 | 1.1897 | 1.0864 | 0.66714 | 0.52681 | 0.56273
2 | -1.7623 | -1.7445 | -1.7926 | -1.8935 | -1.8939 | -1.7211 | -1.1021 | -0.20563 | -0.2232 | -0.14496 | -0.1277 | -0.58153 | -0.84105 | -1.1123 | -1.1149 | -1.1337 | -0.85643 | 0.28148 | -0.040076 | -0.4874 | -0.87689 | -1.1768 | -1.3034 | -1.4631
3 | -1.3483 | -1.4404 | -1.4815 | -1.4472 | -1.4195 | -1.2095 | -0.045489 | 0.61735 | 0.79477 | 0.56473 | 0.32035 | 0.64192 | 0.40476 | 0.12404 | -0.49565 | -0.48604 | -0.40038 | -0.2081 | -0.50721 | -0.27766 | -0.38121 | -0.63873 | -1.0193 | -1.1506
4 | -1.0727 | -1.1054 | -1.0944 | -1.1152 | -1.1202 | -1.0448 | -0.90648 | -0.82761 | -0.84341 | -0.91566 | -1.0165 | -1.0341 | -1.0565 | -1.0867 | -1.0962 | -1.0424 | -0.90032 | -0.53129 | -0.67842 | -0.82293 | -0.89486 | -0.94672 | -0.99076 | -1.0257
5 | -1.0299 | -1.0817 | -1.1389 | -1.1204 | -1.1179 | -0.95181 | -0.71812 | -0.58702 | -0.58815 | -0.48301 | -0.48756 | -0.45857 | -0.57443 | -0.59391 | -0.59564 | -0.71642 | -0.66061 | -0.3182 | -0.3768 | -0.48762 | -0.50589 | -0.67681 | -0.73367 | -0.78303
6 | 0.33662 | 0.26332 | 0.19768 | 0.29449 | 0.24424 | 0.35537 | 0.46466 | 0.91411 | 1.0423 | 1.0955 | 1.0296 | 1.0657 | 1.0793 | 1.0561 | 0.88827 | 0.87055 | 0.75662 | 0.82772 | 0.68099 | 0.72499 | 0.60083 | 0.64524 | 0.3966 | 0.40322
7 | -0.99233 | -0.97167 | -0.99207 | -1.01 | -1.1135 | -0.96767 | -0.83869 | -0.43565 | -0.21799 | -0.20036 | -0.15229 | -0.051178 | -0.20573 | -0.21469 | -0.39912 | -0.56476 | -0.50467 | -0.56292 | -0.63303 | -0.61384 | -0.67818 | -0.83211 | -0.93883 | -0.93383
8 | -1.1183 | -1.1535 | -1.1489 | -1.1702 | -1.1236 | -1.089 | -0.83248 | -0.6426 | -0.6055 | -0.68461 | -0.65952 | -0.59525 | -0.63097 | -0.68313 | -0.81341 | -0.92049 | -0.93642 | -0.89627 | -0.96381 | -0.97682 | -0.98351 | -1.0124 | -1.0997 | -1.1207

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.78254 | 0.86148 | 1.1213 | 1.2855 | 1.5115 | 1.7668 | 1.575 | 2.2516 | 2.0656 | 2.3329 | 2.3976 | 2.224 | 2.098 | 1.9315 | 1.7792 | 1.6012 | 1.5845 | 1.2555 | 1.0387 | 1.2326 | 1.2559 | 1.4352 | 0.69688 | 0.66909
2 | 0.65212 | 0.7179 | 0.93441 | 1.0713 | 1.2596 | 1.4723 | 1.3125 | 1.8763 | 1.7213 | 1.9441 | 1.998 | 1.8533 | 1.7484 | 1.6096 | 1.4826 | 1.3343 | 1.3205 | 1.0462 | 0.86562 | 1.0272 | 1.0466 | 1.196 | 0.58074 | 0.55757
3 | 0.52169 | 0.57432 | 0.74753 | 0.85701 | 1.0077 | 1.1779 | 1.05 | 1.501 | 1.377 | 1.5553 | 1.5984 | 1.4827 | 1.3987 | 1.2877 | 1.1861 | 1.0675 | 1.0564 | 0.83697 | 0.69249 | 0.82173 | 0.83727 | 0.95683 | 0.46459 | 0.44606
4 | 0.39127 | 0.43074 | 0.56065 | 0.64276 | 0.75574 | 0.88341 | 0.78748 | 1.1258 | 1.0328 | 1.1665 | 1.1988 | 1.112 | 1.049 | 0.96577 | 0.88958 | 0.80061 | 0.79227 | 0.62773 | 0.51937 | 0.6163 | 0.62795 | 0.71762 | 0.34844 | 0.33454
5 | 0.39127 | 0.43074 | 0.56065 | 0.64276 | 0.75574 | 0.88341 | 0.78748 | 1.1258 | 1.0328 | 1.1665 | 1.1988 | 1.112 | 1.049 | 0.96577 | 0.88958 | 0.80061 | 0.79227 | 0.62773 | 0.51937 | 0.6163 | 0.62795 | 0.71762 | 0.34844 | 0.33454
6 | 0.39127 | 0.43074 | 0.56065 | 0.64276 | 0.75574 | 0.88341 | 0.78748 | 1.1258 | 1.0328 | 1.1665 | 1.1988 | 1.112 | 1.049 | 0.96577 | 0.88958 | 0.80061 | 0.79227 | 0.62773 | 0.51937 | 0.6163 | 0.62795 | 0.71762 | 0.34844 | 0.33454
7 | 0.39127 | 0.43074 | 0.56065 | 0.64276 | 0.75574 | 0.88341 | 0.78748 | 1.1258 | 1.0328 | 1.1665 | 1.1988 | 1.112 | 1.049 | 0.96577 | 0.88958 | 0.80061 | 0.79227 | 0.62773 | 0.51937 | 0.6163 | 0.62795 | 0.71762 | 0.34844 | 0.33454
8 | 0.39127 | 0.43074 | 0.56065 | 0.64276 | 0.75574 | 0.88341 | 0.78748 | 1.1258 | 1.0328 | 1.1665 | 1.1988 | 1.112 | 1.049 | 0.96577 | 0.88958 | 0.80061 | 0.79227 | 0.62773 | 0.51937 | 0.6163 | 0.62795 | 0.71762 | 0.34844 | 0.33454

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.1695 | 2.2959 | 2.4245 | 2.5347 | 2.5634 | 2.6815 | 2.6678 | 2.5217 | 2.2848 | 3.3551 | 3.2764 | 3.017 | 2.9437 | 2.9558 | 2.8157 | 2.581 | 2.3196 | 2.2364 | 1.4058 | 1.5034 | 1.6437 | 1.6829 | 1.7552 | 1.9374
2 | 1.8079 | 1.9133 | 2.0204 | 2.1122 | 2.1362 | 2.2346 | 2.2232 | 2.1014 | 1.904 | 2.7959 | 2.7303 | 2.5141 | 2.453 | 2.4631 | 2.3464 | 2.1509 | 1.933 | 1.8637 | 1.1715 | 1.2528 | 1.3697 | 1.4024 | 1.4626 | 1.6145
3 | 1.4463 | 1.5306 | 1.6163 | 1.6898 | 1.709 | 1.7877 | 1.7785 | 1.6811 | 1.5232 | 2.2367 | 2.1843 | 2.0113 | 1.9624 | 1.9705 | 1.8771 | 1.7207 | 1.5464 | 1.491 | 0.93721 | 1.0023 | 1.0958 | 1.1219 | 1.1701 | 1.2916
4 | 1.0847 | 1.148 | 1.2122 | 1.2673 | 1.2817 | 1.3408 | 1.3339 | 1.2608 | 1.1424 | 1.6775 | 1.6382 | 1.5085 | 1.4718 | 1.4779 | 1.4079 | 1.2905 | 1.1598 | 1.1182 | 0.70291 | 0.75169 | 0.82184 | 0.84146 | 0.87758 | 0.96869
5 | 1.0847 | 1.148 | 1.2122 | 1.2673 | 1.2817 | 1.3408 | 1.3339 | 1.2608 | 1.1424 | 1.6775 | 1.6382 | 1.5085 | 1.4718 | 1.4779 | 1.4079 | 1.2905 | 1.1598 | 1.1182 | 0.70291 | 0.75169 | 0.82184 | 0.84146 | 0.87758 | 0.96869
6 | 1.0847 | 1.148 | 1.2122 | 1.2673 | 1.2817 | 1.3408 | 1.3339 | 1.2608 | 1.1424 | 1.6775 | 1.6382 | 1.5085 | 1.4718 | 1.4779 | 1.4079 | 1.2905 | 1.1598 | 1.1182 | 0.70291 | 0.75169 | 0.82184 | 0.84146 | 0.87758 | 0.96869
7 | 1.0847 | 1.148 | 1.2122 | 1.2673 | 1.2817 | 1.3408 | 1.3339 | 1.2608 | 1.1424 | 1.6775 | 1.6382 | 1.5085 | 1.4718 | 1.4779 | 1.4079 | 1.2905 | 1.1598 | 1.1182 | 0.70291 | 0.75169 | 0.82184 | 0.84146 | 0.87758 | 0.96869
8 | 1.0847 | 1.148 | 1.2122 | 1.2673 | 1.2817 | 1.3408 | 1.3339 | 1.2608 | 1.1424 | 1.6775 | 1.6382 | 1.5085 | 1.4718 | 1.4779 | 1.4079 | 1.2905 | 1.1598 | 1.1182 | 0.70291 | 0.75169 | 0.82184 | 0.84146 | 0.87758 | 0.96869

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 9.0847e-05 | 5.1224e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082242 | 1.8188 | 4.4047 | 5.5035 | 6.5132 | 6.5637 | 5.4837 | 4.6588 | 2.3534 | 0.53574 | 0.0036568 | 0.00062511 | 0.00016484 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6.3608 | 5.3931 | 5.1842 | 5.579 | 4.6893 | 4.3478 | 3.674 | 3.2327 | 3.3587 | 3.0672 | 3.0448 | 2.8895 | 2.8138 | 2.6126 | 3.1899 | 3.6629 | 3.7108 | 4.4967 | 4.1934 | 4.3327 | 4.6022 | 4.7679 | 4.4381 | 5.214
4 | 0 | 7.3404e-05 | 4.2652e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06715 | 1.4273 | 3.5576 | 4.4482 | 4.9576 | 5.304 | 4.8488 | 3.7636 | 1.962 | 0.41547 | 0.0027004 | 0.00051479 | 0.00013058 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 7.5585e-05 | 4.307e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069864 | 1.4412 | 3.2527 | 4.539 | 5.0082 | 5.357 | 4.5717 | 3.8001 | 2.0215 | 0.42859 | 0.0027004 | 0.00047557 | 0.0001267 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 7.1224e-05 | 4.0561e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070542 | 1.3442 | 3.2527 | 4.7659 | 5.2612 | 5.0388 | 4.5717 | 3.5809 | 1.8827 | 0.42859 | 0.0027567 | 0.00047067 | 0.00013187 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 9.1755e-05 | 5.3837e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08309 | 1.6629 | 4.1082 | 5.7872 | 6.0706 | 6.63 | 5.5992 | 4.6588 | 2.3782 | 0.54121 | 0.003692 | 0.00062511 | 0.00015514 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 5.8715 | 5.5599 | 5.1842 | 5.3055 | 4.784 | 4.306 | 3.674 | 3.2986 | 3.1972 | 2.9492 | 3.0158 | 2.9473 | 2.6244 | 2.7992 | 3.5257 | 3.7002 | 3.9061 | 4.4102 | 4.3167 | 4.1224 | 4.2039 | 4.3138 | 4.3063 | 5.214
4 | 0 | 7.3404e-05 | 4.0561e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065116 | 1.455 | 3.5576 | 4.539 | 5.16 | 5.5692 | 4.387 | 3.4713 | 1.9422 | 0.41547 | 0.0029536 | 0.00048047 | 0.00012929 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 7.2678e-05 | 4.2233e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066472 | 1.358 | 3.2527 | 4.539 | 4.9576 | 5.4101 | 4.4331 | 3.654 | 2.0611 | 0.41985 | 0.0026723 | 0.00048047 | 0.0001267 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 7.1224e-05 | 4.3488e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069864 | 1.455 | 3.2527 | 4.4028 | 5.0082 | 5.5162 | 4.8488 | 3.8001 | 2.0413 | 0.41985 | 0.0026723 | 0.00047557 | 0.00012541 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 9.4481e-05 | 5.1746e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082242 | 1.7668 | 4.2776 | 5.9007 | 6.3868 | 6.4311 | 5.7146 | 4.3391 | 2.6011 | 0.56854 | 0.0036217 | 0.00060059 | 0.00015514 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6.2996 | 5.7823 | 5.6754 | 5.4149 | 4.8314 | 4.3478 | 3.674 | 3.3646 | 3.2295 | 2.9492 | 2.9288 | 2.8029 | 2.5973 | 2.6659 | 3.4585 | 3.775 | 3.7499 | 4.1941 | 3.9878 | 4.4168 | 4.5137 | 4.6316 | 4.2184 | 4.9658
4 | 0 | 7.3404e-05 | 4.307e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068507 | 1.4412 | 3.3882 | 4.6297 | 4.8059 | 5.1449 | 4.387 | 3.4713 | 2.0809 | 0.43734 | 0.0029536 | 0.00049518 | 0.00013575 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 7.0497e-05 | 4.2652e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07122 | 1.358 | 3.2188 | 4.4936 | 4.8059 | 5.251 | 4.7564 | 3.654 | 2.0611 | 0.44171 | 0.0027848 | 0.00051479 | 0.0001267 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 6.977e-05 | 4.2652e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070542 | 1.3719 | 3.2865 | 4.4936 | 5.0588 | 5.304 | 4.7564 | 3.8367 | 1.9224 | 0.45483 | 0.0027004 | 0.00047557 | 0.00012411 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.6293 | 6.5933 | 6.3044 | 6.1694 | 6.0236 | 6.0339 | 6.0753 | 6.9085 | 7.4148 | 7.3533 | 7.1893 | 7.2928 | 7.6073 | 7.5756 | 7.0212 | 7.225 | 7.1955 | 7.1086 | 6.6458 | 6.5132 | 6.5543 | 6.4142 | 6.3308 | 6.2425
2 | 4.949 | 4.717 | 4.4925 | 4.115 | 3.8911 | 4.0097 | 4.3213 | 5.3175 | 5.7884 | 6.1966 | 5.622 | 5.9146 | 5.962 | 5.9099 | 5.1217 | 5.3257 | 5.5346 | 5.6346 | 5.765 | 6.024 | 6.347 | 5.7818 | 5.3097 | 5.0242
3 | 3.3202 | 3.1618 | 2.9014 | 2.9811 | 2.8633 | 2.8666 | 4.0114 | 4.7687 | 4.9886 | 4.7045 | 4.5752 | 4.9263 | 5.1811 | 4.889 | 4.4832 | 4.2577 | 4.275 | 4.23 | 4.0583 | 4.3797 | 4.6246 | 4.2779 | 4.0219 | 3.4768
4 | 1.5721 | 1.3146 | 1.0706 | 1.0459 | 0.93247 | 0.86162 | 1.7301 | 2.7206 | 3.2873 | 3.3827 | 3.2993 | 2.9695 | 3.3836 | 3.2475 | 2.9782 | 2.7595 | 2.4619 | 2.2661 | 2.7875 | 3.2305 | 3.7291 | 3.5215 | 2.844 | 2.1595
5 | 2.8244 | 2.5825 | 2.3805 | 2.3142 | 2.3561 | 2.3276 | 2.6008 | 2.7818 | 3.0644 | 3.1725 | 3.3719 | 3.5732 | 3.69 | 3.5727 | 3.4552 | 3.4106 | 3.3672 | 3.4053 | 3.4021 | 3.4313 | 3.7941 | 3.5899 | 3.5982 | 3.2447
6 | 2.9427 | 2.849 | 2.6369 | 2.7205 | 2.7338 | 2.7028 | 2.9707 | 3.4658 | 3.6121 | 3.61 | 3.5951 | 3.8 | 3.7762 | 3.669 | 3.4647 | 3.3461 | 3.4529 | 3.4209 | 3.1727 | 3.1827 | 3.3454 | 3.0315 | 2.9845 | 3.0197
7 | 2.4356 | 2.2311 | 2.1565 | 2.1832 | 2.0755 | 2.206 | 2.8329 | 2.9916 | 3.4379 | 3.6382 | 3.6013 | 3.7599 | 3.6823 | 3.8142 | 3.7612 | 3.509 | 3.5068 | 3.4496 | 3.3742 | 3.3756 | 3.4409 | 2.884 | 2.9434 | 2.6131
8 | 1.9036 | 1.8105 | 1.7271 | 1.6992 | 1.7033 | 1.7927 | 2.8945 | 3.2745 | 3.5133 | 3.4809 | 3.6122 | 3.8382 | 3.8316 | 3.6209 | 3.174 | 3.0345 | 2.8373 | 2.8368 | 2.7445 | 2.8048 | 2.7336 | 2.3818 | 2.1554 | 2.0085

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.6889 | 6.5933 | 6.1906 | 6.1694 | 5.9127 | 6.0339 | 6.1868 | 6.9085 | 7.4882 | 7.3533 | 7.1181 | 7.1486 | 7.4577 | 7.7223 | 7.1565 | 7.2947 | 7.266 | 6.9722 | 6.7754 | 6.4492 | 6.6181 | 6.4142 | 6.4473 | 6.3552
2 | 4.949 | 4.717 | 4.4527 | 4.1513 | 3.8911 | 4.0831 | 4.2822 | 5.2651 | 5.8456 | 6.1355 | 5.6777 | 5.9146 | 6.0791 | 5.9099 | 5.0235 | 5.3257 | 5.5888 | 5.6886 | 5.8775 | 5.9055 | 6.285 | 5.8956 | 5.2608 | 4.9339
3 | 3.2626 | 3.2158 | 2.8765 | 2.9551 | 2.9142 | 2.8146 | 3.9378 | 4.8629 | 4.9392 | 4.7508 | 4.5752 | 4.8288 | 5.1811 | 4.7944 | 4.4832 | 4.2986 | 4.2332 | 4.1492 | 4.0188 | 4.4657 | 4.5796 | 4.362 | 4.0219 | 3.5075
4 | 1.5721 | 1.3243 | 1.0554 | 1.0459 | 0.93247 | 0.85503 | 1.7449 | 2.7206 | 3.2873 | 3.3161 | 3.2666 | 2.9988 | 3.4167 | 3.2788 | 2.9497 | 2.7858 | 2.4858 | 2.2449 | 2.7875 | 3.1988 | 3.6927 | 3.5561 | 2.844 | 2.178
5 | 2.7995 | 2.5378 | 2.4219 | 2.294 | 2.3772 | 2.2851 | 2.6478 | 2.7544 | 3.0644 | 3.2037 | 3.4053 | 3.5025 | 3.6538 | 3.5727 | 3.3886 | 3.4434 | 3.4001 | 3.4379 | 3.4021 | 3.4313 | 3.8682 | 3.6606 | 3.6317 | 3.1859
6 | 2.9166 | 2.849 | 2.6369 | 2.672 | 2.7837 | 2.7278 | 2.9979 | 3.5001 | 3.6478 | 3.5389 | 3.6663 | 3.8751 | 3.702 | 3.7045 | 3.4313 | 3.3139 | 3.4529 | 3.4537 | 3.2036 | 3.1515 | 3.378 | 3.0613 | 3.0118 | 3.0197
7 | 2.4356 | 2.25 | 2.1565 | 2.221 | 2.0938 | 2.2461 | 2.8846 | 3.0211 | 3.4039 | 3.7099 | 3.6013 | 3.7971 | 3.6462 | 3.8142 | 3.7612 | 3.5428 | 3.4725 | 3.5157 | 3.3084 | 3.3756 | 3.5079 | 2.8274 | 2.9165 | 2.5669
8 | 1.8879 | 1.8252 | 1.7271 | 1.6992 | 1.6887 | 1.8245 | 2.8681 | 3.2099 | 3.548 | 3.5494 | 3.6122 | 3.8762 | 3.8316 | 3.6209 | 3.1131 | 3.0054 | 2.865 | 2.8098 | 2.6912 | 2.8597 | 2.6807 | 2.3586 | 2.1745 | 2.0425

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.6889 | 6.7114 | 6.1906 | 6.2811 | 5.9127 | 5.9777 | 6.0753 | 7.0449 | 7.268 | 7.2809 | 7.2606 | 7.2928 | 7.5325 | 7.4289 | 6.9535 | 7.3645 | 7.266 | 6.9722 | 6.6458 | 6.4492 | 6.4906 | 6.5403 | 6.4473 | 6.1862
2 | 4.9929 | 4.7585 | 4.4925 | 4.1876 | 3.8562 | 3.973 | 4.3604 | 5.2126 | 5.6739 | 6.2576 | 5.5106 | 5.9146 | 5.9035 | 5.9099 | 5.0726 | 5.3769 | 5.6429 | 5.6886 | 5.6525 | 6.024 | 6.2231 | 5.7818 | 5.3097 | 5.0694
3 | 3.3489 | 3.1077 | 2.9513 | 3.007 | 2.8378 | 2.8146 | 4.085 | 4.8158 | 4.9392 | 4.7971 | 4.4846 | 5.0237 | 5.283 | 4.7944 | 4.44 | 4.3395 | 4.3587 | 4.1492 | 4.1372 | 4.3367 | 4.7147 | 4.1938 | 4.0587 | 3.4154
4 | 1.5721 | 1.3243 | 1.0554 | 1.061 | 0.92554 | 0.86162 | 1.7301 | 2.6939 | 3.3198 | 3.3827 | 3.2993 | 3.0281 | 3.3504 | 3.2475 | 3.0068 | 2.7332 | 2.4379 | 2.2449 | 2.7335 | 3.2305 | 3.7655 | 3.5908 | 2.844 | 2.1409
5 | 2.8494 | 2.6049 | 2.4012 | 2.2737 | 2.3349 | 2.3063 | 2.5772 | 2.8366 | 3.0644 | 3.1725 | 3.3719 | 3.5025 | 3.7625 | 3.6418 | 3.5217 | 3.4763 | 3.3342 | 3.4705 | 3.3358 | 3.465 | 3.7571 | 3.6606 | 3.6652 | 3.2153
6 | 2.9166 | 2.849 | 2.6835 | 2.6963 | 2.6839 | 2.7278 | 2.9707 | 3.5001 | 3.6121 | 3.5389 | 3.5238 | 3.8 | 3.7762 | 3.6335 | 3.3979 | 3.3139 | 3.5205 | 3.3554 | 3.2036 | 3.1827 | 3.3454 | 3.0911 | 3.0392 | 3.074
7 | 2.4356 | 2.25 | 2.1935 | 2.1832 | 2.0388 | 2.2461 | 2.8329 | 3.0506 | 3.3699 | 3.5666 | 3.5656 | 3.8343 | 3.6823 | 3.7773 | 3.8339 | 3.4413 | 3.5756 | 3.4827 | 3.4071 | 3.3756 | 3.4744 | 2.8274 | 2.9703 | 2.5669
8 | 1.9351 | 1.7958 | 1.7555 | 1.7133 | 1.718 | 1.8245 | 2.921 | 3.2745 | 3.5828 | 3.4466 | 3.648 | 3.7623 | 3.9069 | 3.5508 | 3.1435 | 3.0054 | 2.8927 | 2.7829 | 2.7977 | 2.8322 | 2.7071 | 2.3818 | 2.1364 | 1.9914

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.85209 | 0.94117 | 0.88694 | 0.88694 | 0.86758 | 0.91793 | 0.94504 | 1.77 | 2.0605 | 1.983 | 1.9366 | 1.9327 | 2.0566 | 1.9947 | 1.3982 | 1.8281 | 1.8513 | 1.7352 | 1.375 | 1.2471 | 1.3091 | 1.313 | 0.90631 | 0.89856
2 | 0.035623 | -0.21374 | -0.23155 | -0.33842 | -0.40967 | -0.32061 | -0.40967 | 1.0331 | 1.3181 | 1.6921 | 0.96182 | 0.87277 | 0.60559 | 0.81933 | 0.35623 | 0.3028 | 0.35623 | 0.64122 | 1.229 | 1.2468 | 0.99745 | 0.7659 | 0.35623 | 0.071246
3 | -0.215 | -0.5092 | -0.88827 | -0.82038 | -0.83735 | -0.79775 | -0.045262 | 0.95617 | 1.256 | 1.2673 | 1.058 | 1.3239 | 1.1995 | 1.0467 | 0.75249 | 0.4696 | 0.58275 | 0.52052 | 0.096182 | 0.41868 | 0.58841 | 0.38473 | -0.35644 | -0.72985
4 | -1.0173 | -1.027 | -1.0564 | -1.0564 | -1.0808 | -1.1102 | -1.0075 | -0.6798 | -0.50863 | -0.53797 | -0.6798 | -0.73849 | -0.68469 | -0.74338 | -0.69936 | -0.82652 | -0.92922 | -0.82652 | -0.58199 | -0.5233 | -0.5233 | -0.68958 | -0.85586 | -0.89009
5 | -0.6334 | -0.83045 | -0.97825 | -0.97121 | -0.97121 | -1.0627 | -0.95713 | -0.38004 | 0.12668 | 0.42226 | 0.69674 | 0.73896 | 0.64747 | 0.53487 | 0.35189 | 0.22521 | 0.19002 | 0.17594 | 0.17594 | 0.042226 | 0.373 | 0.17594 | 0.098528 | -0.15483
6 | 0.46168 | 0.51217 | 0.38954 | 0.45807 | 0.46889 | 0.48151 | 0.46528 | 0.86203 | 0.98827 | 0.98647 | 0.86203 | 1.0298 | 1.073 | 0.98827 | 0.86023 | 0.75744 | 0.92335 | 0.8945 | 0.70153 | 0.65103 | 0.76645 | 0.60415 | 0.45987 | 0.51397
7 | -0.89073 | -0.91582 | -0.97228 | -0.99737 | -0.93464 | -1.0099 | -0.86564 | -0.39518 | -0.069 | -0.056455 | 0.11918 | 0.037637 | 0.012546 | 0 | -0.10036 | -0.17564 | -0.25718 | -0.33873 | -0.29482 | -0.35755 | -0.25091 | -0.47046 | -0.59591 | -0.63982
8 | -1.1151 | -1.1225 | -1.1337 | -1.1393 | -1.1244 | -1.0983 | -0.93266 | -0.7707 | -0.75395 | -0.74278 | -0.72975 | -0.72416 | -0.74091 | -0.76884 | -0.84703 | -0.88426 | -0.91404 | -0.91777 | -0.93452 | -0.96617 | -1.0276 | -1.0686 | -1.0853 | -1.1058

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.83504 | 0.95058 | 0.90468 | 0.89581 | 0.87625 | 0.89957 | 0.94504 | 1.8054 | 2.0811 | 2.0227 | 1.8978 | 1.952 | 2.0566 | 2.0146 | 1.3982 | 1.7915 | 1.8884 | 1.7005 | 1.4025 | 1.2721 | 1.3353 | 1.313 | 0.92444 | 0.90755
2 | 0.034911 | -0.20946 | -0.23618 | -0.34519 | -0.40967 | -0.32061 | -0.40147 | 1.0331 | 1.3181 | 1.6583 | 0.96182 | 0.85531 | 0.59954 | 0.80294 | 0.36336 | 0.29977 | 0.34911 | 0.6348 | 1.2536 | 1.2593 | 0.9775 | 0.7659 | 0.35979 | 0.071959
3 | -0.2193 | -0.51938 | -0.90604 | -0.82858 | -0.8541 | -0.80573 | -0.044357 | 0.9466 | 1.2811 | 1.28 | 1.0474 | 1.3107 | 1.1755 | 1.0258 | 0.74496 | 0.47429 | 0.58275 | 0.52052 | 0.098106 | 0.41449 | 0.58841 | 0.38858 | -0.36001 | -0.74445
4 | -1.0376 | -1.0373 | -1.0458 | -1.0775 | -1.0592 | -1.0991 | -1.0175 | -0.6662 | -0.49845 | -0.54873 | -0.69339 | -0.7311 | -0.67099 | -0.73594 | -0.69936 | -0.84305 | -0.91064 | -0.84305 | -0.59362 | -0.51806 | -0.52853 | -0.70337 | -0.8473 | -0.9079
5 | -0.64606 | -0.82215 | -0.95868 | -0.99063 | -0.97121 | -1.0627 | -0.9667 | -0.38004 | 0.12921 | 0.41804 | 0.71067 | 0.74635 | 0.64747 | 0.54557 | 0.34837 | 0.22521 | 0.19002 | 0.17242 | 0.17594 | 0.041804 | 0.373 | 0.17946 | 0.096558 | -0.15483
6 | 0.46168 | 0.52241 | 0.38564 | 0.45349 | 0.47827 | 0.48151 | 0.47459 | 0.85341 | 0.99816 | 0.97661 | 0.87066 | 1.0503 | 1.0945 | 0.97839 | 0.86023 | 0.76501 | 0.94182 | 0.91239 | 0.70153 | 0.65754 | 0.75879 | 0.5981 | 0.45067 | 0.52425
7 | -0.90855 | -0.91582 | -0.95283 | -0.9874 | -0.91595 | -0.99982 | -0.8743 | -0.38728 | -0.06762 | -0.057584 | 0.11918 | 0.038389 | 0.01242 | 0 | -0.098357 | -0.17739 | -0.25461 | -0.33534 | -0.28892 | -0.3647 | -0.25342 | -0.47987 | -0.58399 | -0.64622
8 | -1.0928 | -1.1225 | -1.1224 | -1.1507 | -1.1356 | -1.1093 | -0.95131 | -0.77841 | -0.75395 | -0.75763 | -0.74434 | -0.71692 | -0.73351 | -0.76884 | -0.84703 | -0.88426 | -0.89576 | -0.93612 | -0.91583 | -0.96617 | -1.007 | -1.0579 | -1.0962 | -1.1168

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.83504 | 0.94117 | 0.87807 | 0.8692 | 0.8589 | 0.89957 | 0.94504 | 1.8054 | 2.0811 | 1.983 | 1.9172 | 1.9713 | 2.0978 | 1.9548 | 1.3982 | 1.8098 | 1.8884 | 1.7178 | 1.3475 | 1.2596 | 1.3353 | 1.2867 | 0.88818 | 0.88059
2 | 0.035267 | -0.21374 | -0.23387 | -0.33504 | -0.41376 | -0.3142 | -0.40967 | 1.0434 | 1.3444 | 1.6921 | 0.97144 | 0.85531 | 0.59348 | 0.82752 | 0.34911 | 0.29977 | 0.35267 | 0.64122 | 1.2044 | 1.2593 | 0.98747 | 0.7659 | 0.34911 | 0.070534
3 | -0.215 | -0.5092 | -0.88827 | -0.82858 | -0.82898 | -0.80573 | -0.044357 | 0.97529 | 1.2811 | 1.2673 | 1.0474 | 1.3372 | 1.2114 | 1.0467 | 0.76001 | 0.4696 | 0.58858 | 0.52572 | 0.098106 | 0.4103 | 0.58253 | 0.38088 | -0.36357 | -0.73715
4 | -1.0376 | -1.0168 | -1.0352 | -1.0775 | -1.1024 | -1.088 | -0.9974 | -0.69339 | -0.50354 | -0.54335 | -0.6798 | -0.73849 | -0.69838 | -0.74338 | -0.70635 | -0.80999 | -0.9478 | -0.82652 | -0.57035 | -0.52853 | -0.51806 | -0.68268 | -0.86442 | -0.88119
5 | -0.62706 | -0.82215 | -0.97825 | -0.99063 | -0.99063 | -1.0733 | -0.94756 | -0.38384 | 0.12795 | 0.42226 | 0.71067 | 0.75374 | 0.65395 | 0.53487 | 0.34837 | 0.22746 | 0.19382 | 0.17242 | 0.1777 | 0.042649 | 0.373 | 0.17594 | 0.096558 | -0.15638
6 | 0.46168 | 0.51217 | 0.38564 | 0.46265 | 0.47358 | 0.48151 | 0.45598 | 0.87928 | 0.98827 | 0.97661 | 0.87066 | 1.0195 | 1.0623 | 0.99816 | 0.86883 | 0.75744 | 0.94182 | 0.91239 | 0.70153 | 0.63801 | 0.78178 | 0.61019 | 0.45067 | 0.50883
7 | -0.89964 | -0.91582 | -0.99172 | -1.0173 | -0.95333 | -1.02 | -0.84833 | -0.39123 | -0.06762 | -0.055326 | 0.12037 | 0.038013 | 0.012671 | 0 | -0.10036 | -0.17564 | -0.25718 | -0.34212 | -0.29777 | -0.3504 | -0.25091 | -0.47046 | -0.58995 | -0.65262
8 | -1.1151 | -1.1225 | -1.111 | -1.1279 | -1.1356 | -1.0983 | -0.92333 | -0.76299 | -0.75395 | -0.74278 | -0.73704 | -0.72416 | -0.74091 | -0.77653 | -0.86397 | -0.88426 | -0.93232 | -0.90859 | -0.92518 | -0.97583 | -1.0276 | -1.0472 | -1.0636 | -1.1279

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.78254 | 0.86148 | 1.1213 | 1.2855 | 1.5115 | 1.7668 | 1.575 | 2.2516 | 2.0656 | 2.3329 | 2.3976 | 2.224 | 2.098 | 1.9315 | 1.7792 | 1.6012 | 1.5845 | 1.2555 | 1.0387 | 1.2326 | 1.2559 | 1.4352 | 0.69688 | 0.66909
2 | 0.65212 | 0.7179 | 0.93441 | 1.0713 | 1.2596 | 1.4723 | 1.3125 | 1.8763 | 1.7213 | 1.9441 | 1.998 | 1.8533 | 1.7484 | 1.6096 | 1.4826 | 1.3343 | 1.3205 | 1.0462 | 0.86562 | 1.0272 | 1.0466 | 1.196 | 0.58074 | 0.55757
3 | 0.52169 | 0.57432 | 0.74753 | 0.85701 | 1.0077 | 1.1779 | 1.05 | 1.501 | 1.377 | 1.5553 | 1.5984 | 1.4827 | 1.3987 | 1.2877 | 1.1861 | 1.0675 | 1.0564 | 0.83697 | 0.69249 | 0.82173 | 0.83727 | 0.95683 | 0.46459 | 0.44606
4 | 0.39127 | 0.43074 | 0.56065 | 0.64276 | 0.75574 | 0.88341 | 0.78748 | 1.1258 | 1.0328 | 1.1665 | 1.1988 | 1.112 | 1.049 | 0.96577 | 0.88958 | 0.80061 | 0.79227 | 0.62773 | 0.51937 | 0.6163 | 0.62795 | 0.71762 | 0.34844 | 0.33454
5 | 0.39127 | 0.43074 | 0.56065 | 0.64276 | 0.75574 | 0.88341 | 0.78748 | 1.1258 | 1.0328 | 1.1665 | 1.1988 | 1.112 | 1.049 | 0.96577 | 0.88958 | 0.80061 | 0.79227 | 0.62773 | 0.51937 | 0.6163 | 0.62795 | 0.71762 | 0.34844 | 0.33454
6 | 0.39127 | 0.43074 | 0.56065 | 0.64276 | 0.75574 | 0.88341 | 0.78748 | 1.1258 | 1.0328 | 1.1665 | 1.1988 | 1.112 | 1.049 | 0.96577 | 0.88958 | 0.80061 | 0.79227 | 0.62773 | 0.51937 | 0.6163 | 0.62795 | 0.71762 | 0.34844 | 0.33454
7 | 0.39127 | 0.43074 | 0.56065 | 0.64276 | 0.75574 | 0.88341 | 0.78748 | 1.1258 | 1.0328 | 1.1665 | 1.1988 | 1.112 | 1.049 | 0.96577 | 0.88958 | 0.80061 | 0.79227 | 0.62773 | 0.51937 | 0.6163 | 0.62795 | 0.71762 | 0.34844 | 0.33454
8 | 0.39127 | 0.43074 | 0.56065 | 0.64276 | 0.75574 | 0.88341 | 0.78748 | 1.1258 | 1.0328 | 1.1665 | 1.1988 | 1.112 | 1.049 | 0.96577 | 0.88958 | 0.80061 | 0.79227 | 0.62773 | 0.51937 | 0.6163 | 0.62795 | 0.71762 | 0.34844 | 0.33454

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.1695 | 2.2959 | 2.4245 | 2.5347 | 2.5634 | 2.6815 | 2.6678 | 2.5217 | 2.2848 | 3.3551 | 3.2764 | 3.017 | 2.9437 | 2.9558 | 2.8157 | 2.581 | 2.3196 | 2.2364 | 1.4058 | 1.5034 | 1.6437 | 1.6829 | 1.7552 | 1.9374
2 | 1.8079 | 1.9133 | 2.0204 | 2.1122 | 2.1362 | 2.2346 | 2.2232 | 2.1014 | 1.904 | 2.7959 | 2.7303 | 2.5141 | 2.453 | 2.4631 | 2.3464 | 2.1509 | 1.933 | 1.8637 | 1.1715 | 1.2528 | 1.3697 | 1.4024 | 1.4626 | 1.6145
3 | 1.4463 | 1.5306 | 1.6163 | 1.6898 | 1.709 | 1.7877 | 1.7785 | 1.6811 | 1.5232 | 2.2367 | 2.1843 | 2.0113 | 1.9624 | 1.9705 | 1.8771 | 1.7207 | 1.5464 | 1.491 | 0.93721 | 1.0023 | 1.0958 | 1.1219 | 1.1701 | 1.2916
4 | 1.0847 | 1.148 | 1.2122 | 1.2673 | 1.2817 | 1.3408 | 1.3339 | 1.2608 | 1.1424 | 1.6775 | 1.6382 | 1.5085 | 1.4718 | 1.4779 | 1.4079 | 1.2905 | 1.1598 | 1.1182 | 0.70291 | 0.75169 | 0.82184 | 0.84146 | 0.87758 | 0.96869
5 | 1.0847 | 1.148 | 1.2122 | 1.2673 | 1.2817 | 1.3408 | 1.3339 | 1.2608 | 1.1424 | 1.6775 | 1.6382 | 1.5085 | 1.4718 | 1.4779 | 1.4079 | 1.2905 | 1.1598 | 1.1182 | 0.70291 | 0.75169 | 0.82184 | 0.84146 | 0.87758 | 0.96869
6 | 1.0847 | 1.148 | 1.2122 | 1.2673 | 1.2817 | 1.3408 | 1.3339 | 1.2608 | 1.1424 | 1.6775 | 1.6382 | 1.5085 | 1.4718 | 1.4779 | 1.4079 | 1.2905 | 1.1598 | 1.1182 | 0.70291 | 0.75169 | 0.82184 | 0.84146 | 0.87758 | 0.96869
7 | 1.0847 | 1.148 | 1.2122 | 1.2673 | 1.2817 | 1.3408 | 1.3339 | 1.2608 | 1.1424 | 1.6775 | 1.6382 | 1.5085 | 1.4718 | 1.4779 | 1.4079 | 1.2905 | 1.1598 | 1.1182 | 0.70291 | 0.75169 | 0.82184 | 0.84146 | 0.87758 | 0.96869
8 | 1.0847 | 1.148 | 1.2122 | 1.2673 | 1.2817 | 1.3408 | 1.3339 | 1.2608 | 1.1424 | 1.6775 | 1.6382 | 1.5085 | 1.4718 | 1.4779 | 1.4079 | 1.2905 | 1.1598 | 1.1182 | 0.70291 | 0.75169 | 0.82184 | 0.84146 | 0.87758 | 0.96869

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00010961 | 6.2566e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10888 | 2.2733 | 5.6092 | 7.4851 | 8.2347 | 8.2532 | 7.5943 | 6.028 | 3.0117 | 0.69436 | 0.0044342 | 0.00072182 | 0.00019163 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.4915 | 3.8704 | 3.9689 | 4.1456 | 3.3749 | 3.2352 | 2.8251 | 2.6885 | 2.2753 | 2.2224 | 2.13 | 2.0357 | 2.0383 | 2.1066 | 2.6117 | 2.8178 | 2.7523 | 3.1405 | 3.0479 | 3.2436 | 3.4921 | 3.4262 | 3.2263 | 3.5774
4 | 0 | 9.3224e-05 | 5.1633e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080339 | 1.8011 | 4.5305 | 5.8718 | 6.7157 | 7.0742 | 6.1344 | 4.7305 | 2.5832 | 0.54437 | 0.0034771 | 0.00057746 | 0.00016426 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 9.0455e-05 | 5.4795e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08203 | 1.8011 | 4.4442 | 5.523 | 6.3959 | 6.5352 | 5.8985 | 4.5927 | 2.3845 | 0.53327 | 0.0033717 | 0.00057144 | 0.000158 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 9.6916e-05 | 5.3214e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080339 | 1.7836 | 4.2716 | 5.6974 | 6.14 | 7.0068 | 5.6625 | 4.5468 | 2.4839 | 0.53327 | 0.003442 | 0.00057746 | 0.00016426 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00012114 | 6.8493e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10994 | 2.164 | 5.6631 | 7.5578 | 8.1547 | 8.8427 | 7.2256 | 5.5113 | 2.9496 | 0.65964 | 0.0044342 | 0.0007143 | 0.00018772 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.7637 | 3.9502 | 4.3867 | 3.8639 | 3.6946 | 3.2352 | 2.8251 | 2.5605 | 2.3701 | 2.157 | 2.1965 | 2.0571 | 1.9384 | 1.9648 | 2.4625 | 2.6783 | 2.9489 | 3.1405 | 3.0781 | 3.0232 | 3.423 | 3.2246 | 3.3909 | 3.6147
4 | 0 | 9.5993e-05 | 5.5322e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086259 | 1.6612 | 4.4874 | 5.8137 | 6.5877 | 6.5352 | 5.7805 | 4.455 | 2.3597 | 0.56104 | 0.0035473 | 0.00060152 | 0.00015644 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 8.7686e-05 | 5.0053e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085413 | 1.7312 | 4.4011 | 6.0462 | 6.2679 | 6.6026 | 6.0754 | 4.3631 | 2.6081 | 0.54993 | 0.0033366 | 0.00061957 | 0.00015331 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 9.507e-05 | 5.4268e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086259 | 1.7487 | 4.1853 | 5.8718 | 6.2679 | 6.8047 | 5.8395 | 4.409 | 2.4342 | 0.56659 | 0.0034068 | 0.00058949 | 0.00015644 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011999 | 6.4542e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10888 | 2.1421 | 5.6631 | 7.1218 | 7.5951 | 8.6743 | 7.7418 | 6.028 | 3.0427 | 0.65964 | 0.0042585 | 0.00072182 | 0.00020337 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.5823 | 3.8704 | 4.0943 | 3.9846 | 3.6235 | 3.2669 | 2.7966 | 2.4581 | 2.3227 | 2.266 | 2.1743 | 2.1643 | 1.9983 | 1.9243 | 2.3878 | 2.8457 | 2.7804 | 3.1088 | 2.9876 | 3.2121 | 3.3884 | 3.2582 | 3.2922 | 3.6147
4 | 0 | 8.7686e-05 | 5.1107e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083722 | 1.8011 | 4.1853 | 5.93 | 6.7157 | 6.8721 | 6.0165 | 4.5468 | 2.5584 | 0.52771 | 0.0033717 | 0.00057746 | 0.00016113 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 9.507e-05 | 5.1633e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080339 | 1.7836 | 4.1422 | 5.8137 | 6.14 | 6.9394 | 6.1344 | 4.8224 | 2.4342 | 0.53882 | 0.0035122 | 0.00057144 | 0.00016113 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 9.3224e-05 | 5.1107e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08795 | 1.8011 | 4.3579 | 5.5812 | 6.3319 | 7.0742 | 5.6625 | 4.6846 | 2.5584 | 0.58326 | 0.0035473 | 0.0005955 | 0.00015018 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1