## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2055
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 141.7%
Flex. Load Growth | 551.6%
RES Installed, [MW] | 50
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 10
3 | 9 | 10
4 | 22 | 10
5 | 24 | 10
6 | 26 | 10

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 5.4238 | 5.6047 | 5.0187 | 4.757 | 3.8974 | 3.3078 | 4.0452 | 0.70252 | 0.61779 | 0.90065 | 0.53042 | 0.6628 | 1.056 | 1.9456 | 2.0758 | 2.0414 | 1.1451 | 2.3326 | 1.3689 | 0.96243 | 1.4615 | 0.9033 | 4.1229 | 4.9702
Minimum FL, [MW] | -12.2456 | -13.0946 | -14.7273 | -15.8866 | -16.9805 | -18.5316 | -17.6826 | -19.8353 | -17.9903 | -26.4248 | -26.154 | -23.9088 | -22.9186 | -22.1275 | -20.8568 | -18.9798 | -17.7472 | -15.882 | -10.0808 | -11.2819 | -11.9254 | -12.8031 | -10.172 | -10.8087
Maximum FL, [MW] | 11.7972 | 12.621 | 14.1511 | 15.2269 | 16.2076 | 17.6976 | 16.8724 | 19.0404 | 17.4407 | 19.9012 | 20.0579 | 18.7761 | 18.1433 | 17.6769 | 16.5661 | 15.0824 | 14.0504 | 12.5576 | 9.8288 | 11.0013 | 11.6902 | 12.5926 | 9.7986 | 10.4195

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.602 | 7.3947 | 7.054 | 7.1843 | 6.8365 | 6.7266 | 6.9301 | 8.0856 | 8.2275 | 8.2067 | 8.1083 | 8.303 | 8.2937 | 8.3285 | 7.3217 | 7.8386 | 8.3073 | 8.4217 | 7.8191 | 7.3879 | 7.4369 | 7.0077 | 6.9904 | 7.0263
2 | 4.8326 | 4.7509 | 4.4912 | 4.4173 | 4.3104 | 4.4601 | 5.3864 | 5.6184 | 6.0836 | 6.3114 | 6.2364 | 6.112 | 5.9599 | 5.8248 | 5.4689 | 5.6222 | 6.0662 | 7.4133 | 6.9186 | 6.3404 | 6.2347 | 5.7381 | 5.8009 | 5.3517
3 | 3.3737 | 3.2394 | 3.0808 | 3.0963 | 3.0049 | 3.2825 | 5.1284 | 5.4741 | 5.7036 | 5.5637 | 5.3142 | 5.6664 | 5.3119 | 5.1832 | 4.5353 | 4.5131 | 4.5717 | 5.0837 | 4.5439 | 4.6606 | 4.5955 | 4.2588 | 3.9876 | 3.6948
4 | 1.3577 | 1.0902 | 1.0319 | 0.94784 | 0.887 | 1.3454 | 2.4391 | 2.6029 | 2.8536 | 2.7045 | 2.6449 | 2.4753 | 2.4523 | 2.4048 | 2.3173 | 2.3619 | 2.8379 | 4.3409 | 3.8296 | 3.2213 | 3.1676 | 2.78 | 2.4252 | 2.0618
5 | 2.8931 | 2.6986 | 2.4612 | 2.4607 | 2.419 | 2.617 | 3.3599 | 3.3434 | 3.4461 | 3.6092 | 3.6712 | 3.7449 | 3.7128 | 3.6272 | 3.6295 | 3.5983 | 3.7423 | 4.3923 | 4.2417 | 4.1114 | 4.125 | 3.8053 | 3.7177 | 3.4922
6 | 3.3298 | 3.1815 | 3.0563 | 3.0612 | 3.0035 | 3.1633 | 3.6041 | 3.9502 | 4.1301 | 4.2969 | 4.1919 | 4.2686 | 4.2868 | 4.3137 | 4.0462 | 4.0518 | 3.8473 | 4.1452 | 3.927 | 3.8268 | 3.7942 | 3.6132 | 3.5742 | 3.4345
7 | 2.8019 | 2.658 | 2.5136 | 2.5057 | 2.4279 | 2.6045 | 3.3244 | 3.5693 | 3.7452 | 3.7789 | 3.7149 | 3.7595 | 3.6931 | 3.6487 | 3.3894 | 3.4483 | 3.6083 | 4.225 | 3.9112 | 3.6922 | 3.6654 | 3.3899 | 3.2806 | 3.0806
8 | 2.203 | 2.1336 | 2.0401 | 1.9974 | 2.0019 | 2.2974 | 3.6343 | 3.9553 | 4.0976 | 4.1038 | 4.2147 | 4.1996 | 3.9913 | 3.9859 | 3.56 | 3.2275 | 3.2188 | 3.6139 | 3.459 | 3.3115 | 3.2948 | 2.9948 | 2.7056 | 2.4843

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.602 | 7.4574 | 6.9935 | 7.0596 | 6.8365 | 6.8479 | 6.8077 | 8.2445 | 8.3085 | 8.3673 | 8.0283 | 8.2213 | 8.2128 | 8.1697 | 7.3907 | 7.9872 | 8.4688 | 8.5808 | 7.8945 | 7.4599 | 7.294 | 6.9395 | 7.1138 | 7.0866
2 | 4.8326 | 4.6746 | 4.4181 | 4.4173 | 4.3104 | 4.4991 | 5.2922 | 5.6184 | 6.0836 | 6.373 | 6.1134 | 6.2321 | 6.0755 | 5.9348 | 5.5714 | 5.675 | 6.0662 | 7.2728 | 6.9855 | 6.4022 | 6.3545 | 5.7381 | 5.6986 | 5.3969
3 | 3.4267 | 3.2893 | 3.0566 | 3.1455 | 2.9551 | 3.2257 | 5.1742 | 5.4741 | 5.5912 | 5.5093 | 5.3142 | 5.5548 | 5.2085 | 5.1832 | 4.5353 | 4.5555 | 4.4834 | 5.1314 | 4.4567 | 4.6606 | 4.5514 | 4.176 | 3.9188 | 3.7555
4 | 1.3496 | 1.0902 | 1.0266 | 0.94784 | 0.89694 | 1.3556 | 2.3984 | 2.5523 | 2.8815 | 2.7568 | 2.6968 | 2.4271 | 2.4993 | 2.4048 | 2.3595 | 2.3404 | 2.7834 | 4.2588 | 3.7558 | 3.2213 | 3.228 | 2.78 | 2.4453 | 2.0931
5 | 2.9401 | 2.6558 | 2.4221 | 2.5004 | 2.3987 | 2.5713 | 3.419 | 3.3107 | 3.5137 | 3.5388 | 3.7074 | 3.6713 | 3.6768 | 3.6616 | 3.6295 | 3.5983 | 3.706 | 4.3507 | 4.2007 | 4.1114 | 4.125 | 3.7681 | 3.7838 | 3.5221
6 | 3.2741 | 3.1553 | 3.0052 | 3.0095 | 3.0297 | 3.1633 | 3.5721 | 3.989 | 4.2115 | 4.2548 | 4.1919 | 4.3106 | 4.2032 | 4.3137 | 4.0078 | 4.0134 | 3.7726 | 4.067 | 3.8512 | 3.8268 | 3.8307 | 3.6132 | 3.5742 | 3.4345
7 | 2.8245 | 2.6789 | 2.4734 | 2.4854 | 2.4483 | 2.65 | 3.3244 | 3.4993 | 3.7821 | 3.742 | 3.6783 | 3.6857 | 3.6572 | 3.7178 | 3.4213 | 3.5131 | 3.6083 | 4.2649 | 3.8357 | 3.7641 | 3.6302 | 3.3569 | 3.2519 | 3.0806
8 | 2.1863 | 2.1493 | 2.0094 | 1.9974 | 2.0342 | 2.3367 | 3.602 | 4.033 | 4.0976 | 4.0236 | 4.2563 | 4.2822 | 3.9913 | 4.0238 | 3.5935 | 3.1973 | 3.1877 | 3.5463 | 3.459 | 3.3437 | 3.2318 | 2.9657 | 2.7285 | 2.5042

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.4717 | 7.3319 | 7.175 | 7.3089 | 6.7153 | 6.6053 | 6.9301 | 8.0856 | 8.3896 | 8.287 | 8.2684 | 8.3847 | 8.132 | 8.4873 | 7.4598 | 7.9872 | 8.3073 | 8.4217 | 7.7436 | 7.244 | 7.3655 | 7.1443 | 6.8671 | 6.966
2 | 4.7933 | 4.8273 | 4.4181 | 4.4173 | 4.2738 | 4.4991 | 5.4806 | 5.6184 | 5.964 | 6.4346 | 6.1749 | 6.2321 | 5.8442 | 5.8248 | 5.3664 | 5.5165 | 5.9487 | 7.4835 | 6.9186 | 6.464 | 6.1748 | 5.6822 | 5.852 | 5.3969
3 | 3.3737 | 3.1896 | 3.0566 | 3.1209 | 3.0297 | 3.2257 | 5.0366 | 5.4741 | 5.6474 | 5.4548 | 5.3142 | 5.5548 | 5.2085 | 5.2324 | 4.5779 | 4.5979 | 4.4834 | 4.9882 | 4.6311 | 4.7512 | 4.5955 | 4.3002 | 3.9188 | 3.6948
4 | 1.3496 | 1.1008 | 1.0266 | 0.9384 | 0.89694 | 1.3251 | 2.4798 | 2.6536 | 2.8815 | 2.7045 | 2.6449 | 2.4271 | 2.4993 | 2.3606 | 2.3595 | 2.3619 | 2.8107 | 4.382 | 3.8665 | 3.1588 | 3.1676 | 2.7531 | 2.4655 | 2.0931
5 | 2.8696 | 2.6772 | 2.4612 | 2.421 | 2.3987 | 2.6399 | 3.3599 | 3.3107 | 3.3784 | 3.6092 | 3.6712 | 3.7081 | 3.6768 | 3.5929 | 3.6295 | 3.6323 | 3.7786 | 4.3507 | 4.1596 | 4.0712 | 4.1648 | 3.8424 | 3.7838 | 3.4323
6 | 3.3856 | 3.1291 | 3.0052 | 3.087 | 2.9774 | 3.1633 | 3.6361 | 4.0278 | 4.1301 | 4.381 | 4.2333 | 4.2686 | 4.3286 | 4.2725 | 4.0846 | 4.0134 | 3.9219 | 4.1061 | 3.9649 | 3.8268 | 3.7578 | 3.578 | 3.6375 | 3.4345
7 | 2.8471 | 2.6789 | 2.5337 | 2.5261 | 2.4483 | 2.6272 | 3.3536 | 3.5343 | 3.7821 | 3.7051 | 3.7516 | 3.7226 | 3.6931 | 3.6832 | 3.4531 | 3.4483 | 3.6432 | 4.225 | 3.9489 | 3.6203 | 3.5951 | 3.4229 | 3.2806 | 3.029
8 | 2.1697 | 2.1493 | 2.0401 | 2.0126 | 1.9858 | 2.2777 | 3.6666 | 3.8776 | 4.0169 | 4.0236 | 4.2979 | 4.1169 | 4.0302 | 4.0617 | 3.4929 | 3.288 | 3.2809 | 3.6815 | 3.5255 | 3.3115 | 3.2633 | 3.0238 | 2.6597 | 2.5042

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.2211 | 0.86276 | 0.74792 | 0.9587 | 0.82547 | 0.67868 | 0.56154 | 1.9623 | 2.0522 | 1.7602 | 2.0507 | 1.9055 | 1.9139 | 1.7091 | 1.0142 | 1.5879 | 1.9044 | 1.7769 | 1.2419 | 1.2884 | 1.2 | 0.74438 | 0.5938 | 0.61545
2 | -1.9274 | -1.927 | -1.9802 | -2.0709 | -2.051 | -1.8823 | -1.1935 | -0.22943 | -0.24656 | -0.16339 | -0.14393 | -0.64237 | -0.93843 | -1.2165 | -1.2074 | -1.2278 | -0.96533 | 0.31728 | -0.044715 | -0.52783 | -0.97841 | -1.287 | -1.4115 | -1.6162
3 | -1.4746 | -1.5911 | -1.6203 | -1.5987 | -1.6 | -1.3361 | -0.049751 | 0.68883 | 0.87792 | 0.61158 | 0.36109 | 0.71624 | 0.45163 | 0.13702 | -0.54208 | -0.54232 | -0.44674 | -0.22537 | -0.54929 | -0.31297 | -0.42969 | -0.71269 | -1.1259 | -1.271
4 | -1.2091 | -1.2211 | -1.2335 | -1.2443 | -1.2499 | -1.1427 | -0.9914 | -0.90515 | -0.93165 | -1.0321 | -1.1008 | -1.1656 | -1.167 | -1.1885 | -1.1989 | -1.1631 | -0.98467 | -0.58687 | -0.75697 | -0.91821 | -0.98848 | -1.0458 | -1.1055 | -1.1108
5 | -1.1377 | -1.1949 | -1.2456 | -1.2501 | -1.2473 | -1.0514 | -0.80127 | -0.64844 | -0.63695 | -0.53354 | -0.52801 | -0.51689 | -0.62209 | -0.66944 | -0.65144 | -0.80752 | -0.71542 | -0.35866 | -0.42472 | -0.52808 | -0.57022 | -0.74021 | -0.81862 | -0.85639
6 | 0.36815 | 0.28798 | 0.21836 | 0.3253 | 0.26713 | 0.38485 | 0.51327 | 0.99975 | 1.1514 | 1.1864 | 1.126 | 1.2012 | 1.1922 | 1.1784 | 0.99112 | 0.94277 | 0.81939 | 0.89639 | 0.75984 | 0.79291 | 0.67039 | 0.70569 | 0.4381 | 0.4499
7 | -1.0962 | -1.0842 | -1.1182 | -1.1385 | -1.2059 | -1.0797 | -0.91727 | -0.47646 | -0.23608 | -0.21913 | -0.16655 | -0.055973 | -0.22726 | -0.23715 | -0.43223 | -0.61767 | -0.55747 | -0.62181 | -0.69926 | -0.67135 | -0.76442 | -0.90114 | -1.0167 | -1.0113
8 | -1.2478 | -1.2742 | -1.2691 | -1.2673 | -1.2412 | -1.191 | -0.91047 | -0.72432 | -0.66884 | -0.76387 | -0.72131 | -0.65752 | -0.69699 | -0.7546 | -0.91685 | -1.0168 | -1.0141 | -1 | -1.0541 | -1.0899 | -1.1086 | -1.1411 | -1.1909 | -1.2137

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.2334 | 0.8455 | 0.7554 | 0.9587 | 0.83373 | 0.67868 | 0.56154 | 1.9819 | 2.0522 | 1.725 | 2.0507 | 1.9436 | 1.9331 | 1.7261 | 0.99388 | 1.572 | 1.9044 | 1.7769 | 1.2419 | 1.3013 | 1.176 | 0.74438 | 0.60567 | 0.62776
2 | -1.966 | -1.8885 | -1.9802 | -2.0295 | -2.051 | -1.8823 | -1.1935 | -0.22485 | -0.24409 | -0.16666 | -0.14105 | -0.64879 | -0.94781 | -1.1922 | -1.2074 | -1.2523 | -0.94603 | 0.32045 | -0.044268 | -0.52783 | -0.9882 | -1.2742 | -1.3833 | -1.6323
3 | -1.4894 | -1.5911 | -1.6365 | -1.6146 | -1.616 | -1.3628 | -0.050248 | 0.7026 | 0.8867 | 0.59935 | 0.36831 | 0.70908 | 0.46066 | 0.13976 | -0.54751 | -0.55316 | -0.45567 | -0.22086 | -0.54929 | -0.30671 | -0.42969 | -0.69843 | -1.1259 | -1.2456
4 | -1.197 | -1.1966 | -1.2212 | -1.2194 | -1.2499 | -1.1655 | -0.9914 | -0.9142 | -0.95029 | -1.0527 | -1.0898 | -1.1889 | -1.1787 | -1.1766 | -1.1749 | -1.1631 | -0.96498 | -0.57513 | -0.7494 | -0.9274 | -0.98848 | -1.0249 | -1.1276 | -1.1108
5 | -1.1377 | -1.1829 | -1.2456 | -1.2501 | -1.2723 | -1.0514 | -0.81729 | -0.64195 | -0.63058 | -0.52287 | -0.53329 | -0.50655 | -0.60964 | -0.67613 | -0.65144 | -0.79137 | -0.70111 | -0.36584 | -0.42472 | -0.53336 | -0.56452 | -0.75502 | -0.81043 | -0.85639
6 | 0.37184 | 0.28798 | 0.22054 | 0.32205 | 0.2698 | 0.3887 | 0.50301 | 0.98976 | 1.1744 | 1.2101 | 1.1148 | 1.2252 | 1.1803 | 1.1549 | 1.001 | 0.96163 | 0.81939 | 0.89639 | 0.74464 | 0.80877 | 0.67039 | 0.71981 | 0.4381 | 0.4454
7 | -1.0852 | -1.0842 | -1.1294 | -1.1612 | -1.1818 | -1.0689 | -0.89892 | -0.48123 | -0.23135 | -0.22351 | -0.16489 | -0.054853 | -0.22953 | -0.23952 | -0.43223 | -0.60532 | -0.54632 | -0.62181 | -0.71324 | -0.66463 | -0.75677 | -0.90114 | -0.99638 | -1.0214
8 | -1.2478 | -1.2869 | -1.2437 | -1.2673 | -1.2288 | -1.1791 | -0.89226 | -0.73156 | -0.68222 | -0.74859 | -0.7141 | -0.65752 | -0.71093 | -0.74706 | -0.89851 | -1.027 | -0.99382 | -1 | -1.0646 | -1.1008 | -1.0864 | -1.1639 | -1.1671 | -1.2259

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.2334 | 0.88002 | 0.73296 | 0.93953 | 0.84198 | 0.66511 | 0.57277 | 1.9231 | 2.0727 | 1.7778 | 2.0712 | 1.9246 | 1.8756 | 1.692 | 1.0243 | 1.5879 | 1.9234 | 1.7947 | 1.2295 | 1.3142 | 1.2 | 0.73694 | 0.58192 | 0.6216
2 | -1.9467 | -1.927 | -1.9802 | -2.0916 | -2.092 | -1.9012 | -1.2174 | -0.22714 | -0.24656 | -0.16013 | -0.14105 | -0.64237 | -0.92904 | -1.2287 | -1.2315 | -1.2523 | -0.94603 | 0.31093 | -0.044268 | -0.53839 | -0.96863 | -1.2999 | -1.4398 | -1.6162
3 | -1.4894 | -1.5911 | -1.6365 | -1.5987 | -1.568 | -1.3361 | -0.050248 | 0.68194 | 0.87792 | 0.62381 | 0.35387 | 0.70908 | 0.44711 | 0.13702 | -0.54751 | -0.53689 | -0.44227 | -0.22988 | -0.56027 | -0.30671 | -0.42109 | -0.70556 | -1.1259 | -1.271
4 | -1.1849 | -1.2211 | -1.2089 | -1.2319 | -1.2374 | -1.1541 | -1.0013 | -0.9142 | -0.93165 | -1.0115 | -1.1229 | -1.1423 | -1.167 | -1.2003 | -1.2109 | -1.1515 | -0.99452 | -0.58687 | -0.7494 | -0.90903 | -0.98848 | -1.0458 | -1.0944 | -1.133
5 | -1.1377 | -1.1949 | -1.2581 | -1.2376 | -1.2348 | -1.0514 | -0.79325 | -0.64844 | -0.64969 | -0.53354 | -0.53857 | -0.50655 | -0.63453 | -0.65605 | -0.65795 | -0.79137 | -0.72973 | -0.35149 | -0.41622 | -0.53864 | -0.55882 | -0.74762 | -0.81043 | -0.86495
6 | 0.37184 | 0.29086 | 0.21836 | 0.3253 | 0.2698 | 0.39254 | 0.51327 | 1.0098 | 1.1514 | 1.2101 | 1.1373 | 1.1771 | 1.1922 | 1.1666 | 0.98121 | 0.96163 | 0.83578 | 0.91431 | 0.75224 | 0.80084 | 0.66369 | 0.71275 | 0.4381 | 0.4454
7 | -1.0962 | -1.0733 | -1.0959 | -1.1157 | -1.23 | -1.0689 | -0.92644 | -0.48123 | -0.2408 | -0.22132 | -0.16822 | -0.056532 | -0.22726 | -0.23715 | -0.44088 | -0.62385 | -0.55747 | -0.62181 | -0.69926 | -0.67806 | -0.74913 | -0.91917 | -1.037 | -1.0315
8 | -1.2353 | -1.2742 | -1.2691 | -1.2927 | -1.2412 | -1.2029 | -0.91958 | -0.70983 | -0.66884 | -0.75623 | -0.72852 | -0.65752 | -0.69699 | -0.7546 | -0.89851 | -1.0168 | -1.0344 | -0.99004 | -1.0646 | -1.079 | -1.0864 | -1.1183 | -1.2147 | -1.238

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.2747 | 1.4033 | 1.8265 | 2.094 | 2.462 | 2.8779 | 2.5654 | 3.6676 | 3.3646 | 3.8001 | 3.9055 | 3.6227 | 3.4175 | 3.1463 | 2.8981 | 2.6082 | 2.5811 | 2.045 | 1.692 | 2.0078 | 2.0457 | 2.3379 | 1.1352 | 1.0899
2 | 1.0622 | 1.1694 | 1.5221 | 1.745 | 2.0517 | 2.3983 | 2.1379 | 3.0563 | 2.8038 | 3.1668 | 3.2546 | 3.0189 | 2.8479 | 2.6219 | 2.415 | 2.1735 | 2.1509 | 1.7042 | 1.41 | 1.6731 | 1.7048 | 1.9482 | 0.94596 | 0.90823
3 | 0.84978 | 0.9355 | 1.2176 | 1.396 | 1.6414 | 1.9186 | 1.7103 | 2.445 | 2.2431 | 2.5334 | 2.6037 | 2.4151 | 2.2783 | 2.0975 | 1.932 | 1.7388 | 1.7207 | 1.3633 | 1.128 | 1.3385 | 1.3638 | 1.5586 | 0.75677 | 0.72658
4 | 0.63734 | 0.70163 | 0.91324 | 1.047 | 1.231 | 1.439 | 1.2827 | 1.8338 | 1.6823 | 1.9001 | 1.9527 | 1.8113 | 1.7087 | 1.5731 | 1.449 | 1.3041 | 1.2905 | 1.0225 | 0.846 | 1.0039 | 1.0229 | 1.1689 | 0.56758 | 0.54494
5 | 0.63734 | 0.70163 | 0.91324 | 1.047 | 1.231 | 1.439 | 1.2827 | 1.8338 | 1.6823 | 1.9001 | 1.9527 | 1.8113 | 1.7087 | 1.5731 | 1.449 | 1.3041 | 1.2905 | 1.0225 | 0.846 | 1.0039 | 1.0229 | 1.1689 | 0.56758 | 0.54494
6 | 0.63734 | 0.70163 | 0.91324 | 1.047 | 1.231 | 1.439 | 1.2827 | 1.8338 | 1.6823 | 1.9001 | 1.9527 | 1.8113 | 1.7087 | 1.5731 | 1.449 | 1.3041 | 1.2905 | 1.0225 | 0.846 | 1.0039 | 1.0229 | 1.1689 | 0.56758 | 0.54494
7 | 0.63734 | 0.70163 | 0.91324 | 1.047 | 1.231 | 1.439 | 1.2827 | 1.8338 | 1.6823 | 1.9001 | 1.9527 | 1.8113 | 1.7087 | 1.5731 | 1.449 | 1.3041 | 1.2905 | 1.0225 | 0.846 | 1.0039 | 1.0229 | 1.1689 | 0.56758 | 0.54494
8 | 0.63734 | 0.70163 | 0.91324 | 1.047 | 1.231 | 1.439 | 1.2827 | 1.8338 | 1.6823 | 1.9001 | 1.9527 | 1.8113 | 1.7087 | 1.5731 | 1.449 | 1.3041 | 1.2905 | 1.0225 | 0.846 | 1.0039 | 1.0229 | 1.1689 | 0.56758 | 0.54494

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.5339 | 3.7399 | 3.9492 | 4.1287 | 4.1756 | 4.3679 | 4.3456 | 4.1076 | 3.7216 | 5.4651 | 5.3369 | 4.9143 | 4.7949 | 4.8146 | 4.5865 | 4.2042 | 3.7785 | 3.6429 | 2.2899 | 2.4489 | 2.6774 | 2.7413 | 2.859 | 3.1558
2 | 2.9449 | 3.1165 | 3.291 | 3.4406 | 3.4796 | 3.6399 | 3.6213 | 3.423 | 3.1014 | 4.5543 | 4.4474 | 4.0953 | 3.9958 | 4.0122 | 3.8221 | 3.5035 | 3.1487 | 3.0358 | 1.9083 | 2.0407 | 2.2312 | 2.2844 | 2.3825 | 2.6298
3 | 2.3559 | 2.4932 | 2.6328 | 2.7525 | 2.7837 | 2.9119 | 2.897 | 2.7384 | 2.4811 | 3.6434 | 3.5579 | 3.2762 | 3.1966 | 3.2097 | 3.0577 | 2.8028 | 2.519 | 2.4286 | 1.5266 | 1.6326 | 1.7849 | 1.8275 | 1.906 | 2.1039
4 | 1.7669 | 1.8699 | 1.9746 | 2.0644 | 2.0878 | 2.1839 | 2.1728 | 2.0538 | 1.8608 | 2.7326 | 2.6684 | 2.4572 | 2.3975 | 2.4073 | 2.2933 | 2.1021 | 1.8892 | 1.8215 | 1.145 | 1.2244 | 1.3387 | 1.3706 | 1.4295 | 1.5779
5 | 1.7669 | 1.8699 | 1.9746 | 2.0644 | 2.0878 | 2.1839 | 2.1728 | 2.0538 | 1.8608 | 2.7326 | 2.6684 | 2.4572 | 2.3975 | 2.4073 | 2.2933 | 2.1021 | 1.8892 | 1.8215 | 1.145 | 1.2244 | 1.3387 | 1.3706 | 1.4295 | 1.5779
6 | 1.7669 | 1.8699 | 1.9746 | 2.0644 | 2.0878 | 2.1839 | 2.1728 | 2.0538 | 1.8608 | 2.7326 | 2.6684 | 2.4572 | 2.3975 | 2.4073 | 2.2933 | 2.1021 | 1.8892 | 1.8215 | 1.145 | 1.2244 | 1.3387 | 1.3706 | 1.4295 | 1.5779
7 | 1.7669 | 1.8699 | 1.9746 | 2.0644 | 2.0878 | 2.1839 | 2.1728 | 2.0538 | 1.8608 | 2.7326 | 2.6684 | 2.4572 | 2.3975 | 2.4073 | 2.2933 | 2.1021 | 1.8892 | 1.8215 | 1.145 | 1.2244 | 1.3387 | 1.3706 | 1.4295 | 1.5779
8 | 1.7669 | 1.8699 | 1.9746 | 2.0644 | 2.0878 | 2.1839 | 2.1728 | 2.0538 | 1.8608 | 2.7326 | 2.6684 | 2.4572 | 2.3975 | 2.4073 | 2.2933 | 2.1021 | 1.8892 | 1.8215 | 1.145 | 1.2244 | 1.3387 | 1.3706 | 1.4295 | 1.5779

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 8.7213e-05 | 5.3837e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089025 | 1.6975 | 4.1082 | 5.5602 | 6.5132 | 6.63 | 5.5992 | 4.7958 | 2.3782 | 0.54667 | 0.0036568 | 0.00059446 | 0.00015999 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6.422 | 5.6155 | 5.2934 | 5.1961 | 4.784 | 4.2224 | 3.8576 | 3.4636 | 3.3587 | 2.9492 | 3.0158 | 2.8029 | 2.7867 | 2.7192 | 3.2235 | 3.7002 | 3.7889 | 4.1508 | 4.2756 | 4.1224 | 4.4694 | 4.3138 | 4.3063 | 4.7671
4 | 0 | 9.2664e-05 | 4.9656e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080547 | 1.7322 | 4.1505 | 5.5602 | 6.6397 | 6.5637 | 5.5414 | 4.5218 | 2.4525 | 0.54121 | 0.0034458 | 0.00061285 | 0.00016646 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 8.903e-05 | 5.0178e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089025 | 1.7668 | 4.3623 | 5.5602 | 6.5132 | 6.4311 | 6.0032 | 4.7045 | 2.4277 | 0.56854 | 0.0034458 | 0.00060059 | 0.00015838 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 9.4481e-05 | 5.0178e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085634 | 1.8188 | 4.2776 | 5.617 | 6.5765 | 6.63 | 6.0032 | 4.5675 | 2.403 | 0.54667 | 0.003692 | 0.00060672 | 0.00016646 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 9.3572e-05 | 4.9656e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084786 | 1.6975 | 4.1929 | 5.9574 | 6.2603 | 6.4974 | 5.7146 | 4.5675 | 2.5268 | 0.54121 | 0.003692 | 0.00063123 | 0.00015676 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6.2996 | 5.3931 | 5.4571 | 5.5243 | 4.8787 | 4.306 | 3.7474 | 3.2327 | 3.2618 | 2.9492 | 2.7838 | 3.034 | 2.7867 | 2.6659 | 3.1899 | 3.775 | 3.8671 | 4.1941 | 3.9467 | 4.0382 | 4.2039 | 4.677 | 4.4821 | 4.8168
4 | 0 | 8.9939e-05 | 5.0178e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086482 | 1.7668 | 4.3199 | 5.7305 | 6.2603 | 6.6963 | 5.8878 | 4.3391 | 2.5764 | 0.56307 | 0.0036568 | 0.00060059 | 0.00015514 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 9.0847e-05 | 5.2792e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080547 | 1.6975 | 4.1929 | 5.6737 | 6.45 | 6.4311 | 5.5414 | 4.5218 | 2.5268 | 0.55761 | 0.0034107 | 0.00058221 | 0.00016646 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 9.0847e-05 | 4.9656e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080547 | 1.8188 | 4.0658 | 5.9574 | 6.1338 | 6.2985 | 5.8878 | 4.3391 | 2.502 | 0.55761 | 0.0036217 | 0.00060059 | 0.00016807 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 9.4481e-05 | 5.3837e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08309 | 1.7495 | 4.447 | 5.7305 | 6.0073 | 6.7626 | 5.7146 | 4.7045 | 2.3534 | 0.57401 | 0.0036217 | 0.00060059 | 0.00016161 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6.1773 | 5.3931 | 5.4025 | 5.2508 | 4.9735 | 4.1388 | 3.527 | 3.2986 | 3.2941 | 2.9492 | 2.9578 | 2.8895 | 2.8138 | 2.6126 | 3.2906 | 3.7002 | 4.0624 | 4.4535 | 4.1934 | 3.9962 | 4.5579 | 4.7224 | 4.4821 | 5.0651
4 | 0 | 8.8122e-05 | 5.1224e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085634 | 1.7322 | 4.1082 | 5.6737 | 6.0706 | 6.4311 | 5.5992 | 4.7045 | 2.3782 | 0.54667 | 0.0034458 | 0.00058834 | 0.00015514 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 9.3572e-05 | 5.2792e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088177 | 1.7495 | 4.2352 | 5.7305 | 6.197 | 6.2985 | 5.4837 | 4.4761 | 2.5764 | 0.53574 | 0.0036217 | 0.00062511 | 0.00016646 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 8.8122e-05 | 5.436e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082242 | 1.7495 | 4.2352 | 5.39 | 6.0706 | 6.6963 | 5.6569 | 4.6131 | 2.4277 | 0.53027 | 0.0035162 | 0.00061898 | 0.00015999 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.672 | 7.6439 | 7.287 | 7.121 | 6.9046 | 6.8781 | 6.9713 | 7.6765 | 8.2303 | 8.1806 | 7.9756 | 8.0985 | 8.4711 | 8.4934 | 7.8894 | 8.1123 | 8.022 | 8.0025 | 7.4293 | 7.2566 | 7.3341 | 7.1434 | 7.2586 | 7.2156
2 | 5.7577 | 5.5112 | 5.2317 | 4.8007 | 4.5073 | 4.6066 | 4.9904 | 5.9116 | 6.4271 | 6.8932 | 6.2386 | 6.569 | 6.6424 | 6.6326 | 5.7689 | 5.9924 | 6.1751 | 6.3493 | 6.4416 | 6.7059 | 7.0894 | 6.4351 | 6.0864 | 5.8165
3 | 3.9003 | 3.7331 | 3.4204 | 3.4971 | 3.3301 | 3.3084 | 4.6047 | 5.2977 | 5.537 | 5.2353 | 5.0767 | 5.4701 | 5.7685 | 5.484 | 5.0413 | 4.7907 | 4.7714 | 4.7726 | 4.5416 | 4.8792 | 5.1712 | 4.7643 | 4.6196 | 4.0539
4 | 1.9111 | 1.6325 | 1.3442 | 1.3084 | 1.1555 | 1.0582 | 2.0413 | 3.0279 | 3.6511 | 3.7656 | 3.6616 | 3.3015 | 3.7715 | 3.6499 | 3.3566 | 3.1139 | 2.7563 | 2.5783 | 3.1232 | 3.5995 | 4.1662 | 3.919 | 3.2742 | 2.5453
5 | 3.2945 | 3.0331 | 2.791 | 2.7094 | 2.728 | 2.6776 | 3.003 | 3.0955 | 3.4049 | 3.5334 | 3.7418 | 3.9683 | 4.1101 | 4.0091 | 3.8835 | 3.8331 | 3.7563 | 3.8366 | 3.8021 | 3.8212 | 4.2381 | 3.9945 | 4.1074 | 3.7441
6 | 3.4252 | 3.3274 | 3.0743 | 3.1583 | 3.1453 | 3.092 | 3.4117 | 3.851 | 4.0099 | 4.0167 | 3.9883 | 4.2189 | 4.2053 | 4.1155 | 3.894 | 3.7618 | 3.851 | 3.8539 | 3.5487 | 3.5467 | 3.7425 | 3.3778 | 3.4295 | 3.4956
7 | 2.8649 | 2.6449 | 2.5437 | 2.5647 | 2.4181 | 2.5433 | 3.2594 | 3.3272 | 3.8174 | 4.0479 | 3.9951 | 4.1746 | 4.1016 | 4.2759 | 4.2215 | 3.9418 | 3.9106 | 3.8856 | 3.7712 | 3.7598 | 3.8479 | 3.2148 | 3.384 | 3.0465
8 | 2.2774 | 2.1803 | 2.0694 | 2.0301 | 2.007 | 2.0867 | 3.3276 | 3.6397 | 3.9007 | 3.8741 | 4.0071 | 4.2611 | 4.2664 | 4.0623 | 3.5729 | 3.4177 | 3.171 | 3.2087 | 3.0756 | 3.1292 | 3.0666 | 2.6601 | 2.5136 | 2.3785

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.7378 | 7.6439 | 7.1614 | 7.121 | 6.7821 | 6.8781 | 7.0945 | 7.6765 | 8.3114 | 8.1806 | 7.8969 | 7.9392 | 8.3059 | 8.6555 | 8.0389 | 8.1893 | 8.0999 | 7.8518 | 7.5724 | 7.1859 | 7.4046 | 7.1434 | 7.3873 | 7.34
2 | 5.7577 | 5.5112 | 5.1878 | 4.8408 | 4.5073 | 4.6878 | 4.9473 | 5.8536 | 6.4903 | 6.8258 | 6.3001 | 6.569 | 6.7717 | 6.6326 | 5.6604 | 5.9924 | 6.2349 | 6.4089 | 6.5659 | 6.575 | 7.021 | 6.5608 | 6.0324 | 5.7167
3 | 3.8367 | 3.7928 | 3.3929 | 3.4685 | 3.3863 | 3.2511 | 4.5234 | 5.4018 | 5.4824 | 5.2865 | 5.0767 | 5.3625 | 5.7685 | 5.3795 | 5.0413 | 4.8359 | 4.7253 | 4.6834 | 4.4981 | 4.9742 | 5.1214 | 4.8571 | 4.6196 | 4.0878
4 | 1.9111 | 1.6432 | 1.3273 | 1.3084 | 1.1555 | 1.051 | 2.0576 | 3.0279 | 3.6511 | 3.6921 | 3.6255 | 3.3338 | 3.8082 | 3.6845 | 3.3252 | 3.143 | 2.7827 | 2.5549 | 3.1232 | 3.5644 | 4.126 | 3.9573 | 3.2742 | 2.5658
5 | 3.267 | 2.9837 | 2.8368 | 2.6871 | 2.7514 | 2.6306 | 3.055 | 3.0652 | 3.4049 | 3.5679 | 3.7786 | 3.8903 | 4.07 | 4.0091 | 3.81 | 3.8694 | 3.7927 | 3.8727 | 3.8021 | 3.8212 | 4.3199 | 4.0726 | 4.1444 | 3.6792
6 | 3.3963 | 3.3274 | 3.0743 | 3.1046 | 3.2004 | 3.1196 | 3.4418 | 3.8888 | 4.0493 | 3.9382 | 4.067 | 4.3019 | 4.1233 | 4.1547 | 3.8571 | 3.7263 | 3.851 | 3.8901 | 3.5829 | 3.5122 | 3.7784 | 3.4107 | 3.4597 | 3.4956
7 | 2.8649 | 2.6658 | 2.5437 | 2.6064 | 2.4383 | 2.5875 | 3.3165 | 3.3598 | 3.7799 | 4.127 | 3.9951 | 4.2157 | 4.0616 | 4.2759 | 4.2215 | 3.9792 | 3.8726 | 3.9586 | 3.6985 | 3.7598 | 3.9219 | 3.1523 | 3.3543 | 2.9955
8 | 2.26 | 2.1965 | 2.0694 | 2.0301 | 1.9908 | 2.1218 | 3.2983 | 3.5683 | 3.9391 | 3.9497 | 4.0071 | 4.3031 | 4.2664 | 4.0623 | 3.5056 | 3.3855 | 3.2016 | 3.1789 | 3.0169 | 3.1899 | 3.0082 | 2.6344 | 2.5347 | 2.4162

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.7378 | 7.7744 | 7.1614 | 7.2444 | 6.7821 | 6.816 | 6.9713 | 7.8272 | 8.0682 | 8.1006 | 8.0543 | 8.0985 | 8.3885 | 8.3313 | 7.8146 | 8.2664 | 8.0999 | 7.8518 | 7.4293 | 7.1859 | 7.2637 | 7.2827 | 7.3873 | 7.1533
2 | 5.8063 | 5.557 | 5.2317 | 4.8809 | 4.4687 | 4.5661 | 5.0336 | 5.7957 | 6.3006 | 6.9606 | 6.1156 | 6.569 | 6.5777 | 6.6326 | 5.7147 | 6.0489 | 6.2947 | 6.4089 | 6.3173 | 6.7059 | 6.9525 | 6.4351 | 6.0864 | 5.8664
3 | 3.9321 | 3.6734 | 3.4754 | 3.5257 | 3.302 | 3.2511 | 4.686 | 5.3498 | 5.4824 | 5.3376 | 4.9765 | 5.5777 | 5.881 | 5.3795 | 4.9936 | 4.8811 | 4.8638 | 4.6834 | 4.6288 | 4.8317 | 5.2707 | 4.6714 | 4.6603 | 3.9861
4 | 1.9111 | 1.6432 | 1.3273 | 1.3251 | 1.1478 | 1.0582 | 2.0413 | 2.9983 | 3.687 | 3.7656 | 3.6616 | 3.3662 | 3.7349 | 3.6499 | 3.3881 | 3.0848 | 2.7299 | 2.5549 | 3.0635 | 3.5995 | 4.2064 | 3.9956 | 3.2742 | 2.5249
5 | 3.322 | 3.0579 | 2.8139 | 2.6647 | 2.7046 | 2.6541 | 2.9771 | 3.156 | 3.4049 | 3.5334 | 3.7418 | 3.8903 | 4.1902 | 4.0854 | 3.957 | 3.9057 | 3.7199 | 3.9087 | 3.7288 | 3.8585 | 4.1972 | 4.0726 | 4.1813 | 3.7116
6 | 3.3963 | 3.3274 | 3.1258 | 3.1315 | 3.0901 | 3.1196 | 3.4117 | 3.8888 | 4.0099 | 3.9382 | 3.9096 | 4.2189 | 4.2053 | 4.0763 | 3.8203 | 3.7263 | 3.9257 | 3.7815 | 3.5829 | 3.5467 | 3.7425 | 3.4435 | 3.4898 | 3.5556
7 | 2.8649 | 2.6658 | 2.5845 | 2.5647 | 2.3775 | 2.5875 | 3.2594 | 3.3924 | 3.7423 | 3.9687 | 3.9557 | 4.2567 | 4.1016 | 4.2351 | 4.3018 | 3.8671 | 3.9865 | 3.9221 | 3.8076 | 3.7598 | 3.8849 | 3.1523 | 3.4137 | 2.9955
8 | 2.3121 | 2.1641 | 2.1007 | 2.0457 | 2.0231 | 2.1218 | 3.3568 | 3.6397 | 3.9775 | 3.8362 | 4.0467 | 4.1772 | 4.3496 | 3.985 | 3.5392 | 3.3855 | 3.2322 | 3.1491 | 3.1344 | 3.1595 | 3.0374 | 2.6601 | 2.4926 | 2.3597

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.94123 | 1.0396 | 0.97974 | 0.97974 | 0.95835 | 1.014 | 1.0439 | 1.9552 | 2.2761 | 2.1905 | 2.1392 | 2.1349 | 2.2718 | 2.2033 | 1.5445 | 2.0194 | 2.045 | 1.9167 | 1.5188 | 1.3776 | 1.4461 | 1.4504 | 1.0011 | 0.99257
2 | 0.03935 | -0.2361 | -0.25578 | -0.37383 | -0.45253 | -0.35415 | -0.45253 | 1.1412 | 1.456 | 1.8691 | 1.0625 | 0.96408 | 0.66895 | 0.90505 | 0.3935 | 0.33448 | 0.3935 | 0.7083 | 1.3576 | 1.3773 | 1.1018 | 0.84603 | 0.3935 | 0.0787
3 | -0.23749 | -0.56247 | -0.98121 | -0.90621 | -0.92496 | -0.88121 | -0.049998 | 1.0562 | 1.3874 | 1.3999 | 1.1687 | 1.4624 | 1.3249 | 1.1562 | 0.83121 | 0.51873 | 0.64372 | 0.57497 | 0.10625 | 0.46248 | 0.64997 | 0.42498 | -0.39373 | -0.80621
4 | -1.1237 | -1.1345 | -1.1669 | -1.1669 | -1.1939 | -1.2263 | -1.1129 | -0.75092 | -0.56184 | -0.59425 | -0.75092 | -0.81575 | -0.75632 | -0.82115 | -0.77253 | -0.91299 | -1.0264 | -0.91299 | -0.64287 | -0.57805 | -0.57805 | -0.76172 | -0.9454 | -0.98322
5 | -0.69966 | -0.91734 | -1.0806 | -1.0728 | -1.0728 | -1.1739 | -1.0573 | -0.4198 | 0.13993 | 0.46644 | 0.76963 | 0.81627 | 0.71521 | 0.59083 | 0.3887 | 0.24877 | 0.2099 | 0.19435 | 0.19435 | 0.046644 | 0.41202 | 0.19435 | 0.10884 | -0.17103
6 | 0.50998 | 0.56576 | 0.43029 | 0.50599 | 0.51795 | 0.53189 | 0.51396 | 0.95222 | 1.0917 | 1.0897 | 0.95222 | 1.1375 | 1.1853 | 1.0917 | 0.95023 | 0.83668 | 1.02 | 0.98808 | 0.77493 | 0.71915 | 0.84664 | 0.66735 | 0.50798 | 0.56775
7 | -0.98392 | -1.0116 | -1.074 | -1.1017 | -1.0324 | -1.1156 | -0.95621 | -0.43653 | -0.076219 | -0.062361 | 0.13165 | 0.041574 | 0.013858 | 0 | -0.11086 | -0.19401 | -0.28409 | -0.37417 | -0.32566 | -0.39496 | -0.27716 | -0.51968 | -0.65826 | -0.70676
8 | -1.2318 | -1.24 | -1.2523 | -1.2585 | -1.242 | -1.2133 | -1.0302 | -0.85133 | -0.83283 | -0.82049 | -0.80609 | -0.79992 | -0.81843 | -0.84928 | -0.93564 | -0.97677 | -1.0097 | -1.0138 | -1.0323 | -1.0673 | -1.1351 | -1.1803 | -1.1989 | -1.2215

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.92241 | 1.05 | 0.99933 | 0.98954 | 0.96793 | 0.99369 | 1.0439 | 1.9943 | 2.2988 | 2.2343 | 2.0964 | 2.1562 | 2.2718 | 2.2254 | 1.5445 | 1.979 | 2.0859 | 1.8784 | 1.5492 | 1.4052 | 1.475 | 1.4504 | 1.0212 | 1.0025
2 | 0.038563 | -0.23138 | -0.26089 | -0.3813 | -0.45253 | -0.35415 | -0.44348 | 1.1412 | 1.456 | 1.8317 | 1.0625 | 0.9448 | 0.66226 | 0.88695 | 0.40137 | 0.33113 | 0.38563 | 0.70122 | 1.3847 | 1.391 | 1.0798 | 0.84603 | 0.39744 | 0.079487
3 | -0.24224 | -0.57372 | -1.0008 | -0.91527 | -0.94346 | -0.89002 | -0.048998 | 1.0456 | 1.4152 | 1.4139 | 1.157 | 1.4478 | 1.2984 | 1.1331 | 0.8229 | 0.52391 | 0.64372 | 0.57497 | 0.10837 | 0.45785 | 0.64997 | 0.42923 | -0.39767 | -0.82234
4 | -1.1462 | -1.1458 | -1.1552 | -1.1902 | -1.17 | -1.2141 | -1.124 | -0.7359 | -0.5506 | -0.60614 | -0.76594 | -0.80759 | -0.7412 | -0.81294 | -0.77253 | -0.93125 | -1.0059 | -0.93125 | -0.65573 | -0.57227 | -0.58383 | -0.77696 | -0.93595 | -1.0029
5 | -0.71366 | -0.90816 | -1.059 | -1.0943 | -1.0728 | -1.1739 | -1.0678 | -0.4198 | 0.14273 | 0.46178 | 0.78502 | 0.82444 | 0.71521 | 0.60264 | 0.38481 | 0.24877 | 0.2099 | 0.19046 | 0.19435 | 0.046178 | 0.41202 | 0.19824 | 0.10666 | -0.17103
6 | 0.50998 | 0.57707 | 0.42599 | 0.50093 | 0.5283 | 0.53189 | 0.52424 | 0.9427 | 1.1026 | 1.0788 | 0.96174 | 1.1602 | 1.209 | 1.0808 | 0.95023 | 0.84505 | 1.0404 | 1.0078 | 0.77493 | 0.72634 | 0.83818 | 0.66068 | 0.49783 | 0.5791
7 | -1.0036 | -1.0116 | -1.0525 | -1.0907 | -1.0118 | -1.1044 | -0.96577 | -0.4278 | -0.074695 | -0.063609 | 0.13165 | 0.042406 | 0.013719 | 0 | -0.10865 | -0.19595 | -0.28125 | -0.37043 | -0.31915 | -0.40285 | -0.27993 | -0.53007 | -0.64509 | -0.71383
8 | -1.2071 | -1.24 | -1.2398 | -1.2711 | -1.2545 | -1.2254 | -1.0508 | -0.85985 | -0.83283 | -0.8369 | -0.82221 | -0.79192 | -0.81025 | -0.84928 | -0.93564 | -0.97677 | -0.98948 | -1.0341 | -1.0116 | -1.0673 | -1.1124 | -1.1685 | -1.2108 | -1.2337

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.92241 | 1.0396 | 0.96994 | 0.96014 | 0.94876 | 0.99369 | 1.0439 | 1.9943 | 2.2988 | 2.1905 | 2.1178 | 2.1776 | 2.3172 | 2.1593 | 1.5445 | 1.9992 | 2.0859 | 1.8975 | 1.4884 | 1.3914 | 1.475 | 1.4213 | 0.98111 | 0.97272
2 | 0.038957 | -0.2361 | -0.25833 | -0.37009 | -0.45705 | -0.34707 | -0.45253 | 1.1526 | 1.4851 | 1.8691 | 1.0731 | 0.9448 | 0.65557 | 0.9141 | 0.38563 | 0.33113 | 0.38957 | 0.7083 | 1.3304 | 1.391 | 1.0908 | 0.84603 | 0.38563 | 0.077913
3 | -0.23749 | -0.56247 | -0.98121 | -0.91527 | -0.91571 | -0.89002 | -0.048998 | 1.0773 | 1.4152 | 1.3999 | 1.157 | 1.4771 | 1.3382 | 1.1562 | 0.83952 | 0.51873 | 0.65016 | 0.58072 | 0.10837 | 0.45323 | 0.64347 | 0.42073 | -0.40161 | -0.81428
4 | -1.1462 | -1.1231 | -1.1436 | -1.1902 | -1.2178 | -1.2018 | -1.1017 | -0.76594 | -0.55622 | -0.6002 | -0.75092 | -0.81575 | -0.77145 | -0.82115 | -0.78025 | -0.89473 | -1.047 | -0.91299 | -0.63002 | -0.58383 | -0.57227 | -0.75411 | -0.95486 | -0.97339
5 | -0.69267 | -0.90816 | -1.0806 | -1.0943 | -1.0943 | -1.1856 | -1.0467 | -0.424 | 0.14133 | 0.46644 | 0.78502 | 0.8326 | 0.72236 | 0.59083 | 0.38481 | 0.25126 | 0.2141 | 0.19046 | 0.19629 | 0.047111 | 0.41202 | 0.19435 | 0.10666 | -0.17274
6 | 0.50998 | 0.56576 | 0.42599 | 0.51105 | 0.52312 | 0.53189 | 0.50368 | 0.97127 | 1.0917 | 1.0788 | 0.96174 | 1.1261 | 1.1734 | 1.1026 | 0.95973 | 0.83668 | 1.0404 | 1.0078 | 0.77493 | 0.70476 | 0.86357 | 0.67403 | 0.49783 | 0.56207
7 | -0.99376 | -1.0116 | -1.0955 | -1.1238 | -1.0531 | -1.1267 | -0.93708 | -0.43216 | -0.074695 | -0.061114 | 0.13297 | 0.04199 | 0.013997 | 0 | -0.11086 | -0.19401 | -0.28409 | -0.37791 | -0.32892 | -0.38706 | -0.27716 | -0.51968 | -0.65168 | -0.7209
8 | -1.2318 | -1.24 | -1.2273 | -1.2459 | -1.2545 | -1.2133 | -1.0199 | -0.84282 | -0.83283 | -0.82049 | -0.81415 | -0.79992 | -0.81843 | -0.85777 | -0.95436 | -0.97677 | -1.0299 | -1.0036 | -1.022 | -1.0779 | -1.1351 | -1.1567 | -1.1749 | -1.2459

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.2747 | 1.4033 | 1.8265 | 2.094 | 2.462 | 2.8779 | 2.5654 | 3.6676 | 3.3646 | 3.8001 | 3.9055 | 3.6227 | 3.4175 | 3.1463 | 2.8981 | 2.6082 | 2.5811 | 2.045 | 1.692 | 2.0078 | 2.0457 | 2.3379 | 1.1352 | 1.0899
2 | 1.0622 | 1.1694 | 1.5221 | 1.745 | 2.0517 | 2.3983 | 2.1379 | 3.0563 | 2.8038 | 3.1668 | 3.2546 | 3.0189 | 2.8479 | 2.6219 | 2.415 | 2.1735 | 2.1509 | 1.7042 | 1.41 | 1.6731 | 1.7048 | 1.9482 | 0.94596 | 0.90823
3 | 0.84978 | 0.9355 | 1.2176 | 1.396 | 1.6414 | 1.9186 | 1.7103 | 2.445 | 2.2431 | 2.5334 | 2.6037 | 2.4151 | 2.2783 | 2.0975 | 1.932 | 1.7388 | 1.7207 | 1.3633 | 1.128 | 1.3385 | 1.3638 | 1.5586 | 0.75677 | 0.72658
4 | 0.63734 | 0.70163 | 0.91324 | 1.047 | 1.231 | 1.439 | 1.2827 | 1.8338 | 1.6823 | 1.9001 | 1.9527 | 1.8113 | 1.7087 | 1.5731 | 1.449 | 1.3041 | 1.2905 | 1.0225 | 0.846 | 1.0039 | 1.0229 | 1.1689 | 0.56758 | 0.54494
5 | 0.63734 | 0.70163 | 0.91324 | 1.047 | 1.231 | 1.439 | 1.2827 | 1.8338 | 1.6823 | 1.9001 | 1.9527 | 1.8113 | 1.7087 | 1.5731 | 1.449 | 1.3041 | 1.2905 | 1.0225 | 0.846 | 1.0039 | 1.0229 | 1.1689 | 0.56758 | 0.54494
6 | 0.63734 | 0.70163 | 0.91324 | 1.047 | 1.231 | 1.439 | 1.2827 | 1.8338 | 1.6823 | 1.9001 | 1.9527 | 1.8113 | 1.7087 | 1.5731 | 1.449 | 1.3041 | 1.2905 | 1.0225 | 0.846 | 1.0039 | 1.0229 | 1.1689 | 0.56758 | 0.54494
7 | 0.63734 | 0.70163 | 0.91324 | 1.047 | 1.231 | 1.439 | 1.2827 | 1.8338 | 1.6823 | 1.9001 | 1.9527 | 1.8113 | 1.7087 | 1.5731 | 1.449 | 1.3041 | 1.2905 | 1.0225 | 0.846 | 1.0039 | 1.0229 | 1.1689 | 0.56758 | 0.54494
8 | 0.63734 | 0.70163 | 0.91324 | 1.047 | 1.231 | 1.439 | 1.2827 | 1.8338 | 1.6823 | 1.9001 | 1.9527 | 1.8113 | 1.7087 | 1.5731 | 1.449 | 1.3041 | 1.2905 | 1.0225 | 0.846 | 1.0039 | 1.0229 | 1.1689 | 0.56758 | 0.54494

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.5339 | 3.7399 | 3.9492 | 4.1287 | 4.1756 | 4.3679 | 4.3456 | 4.1076 | 3.7216 | 5.4651 | 5.3369 | 4.9143 | 4.7949 | 4.8146 | 4.5865 | 4.2042 | 3.7785 | 3.6429 | 2.2899 | 2.4489 | 2.6774 | 2.7413 | 2.859 | 3.1558
2 | 2.9449 | 3.1165 | 3.291 | 3.4406 | 3.4796 | 3.6399 | 3.6213 | 3.423 | 3.1014 | 4.5543 | 4.4474 | 4.0953 | 3.9958 | 4.0122 | 3.8221 | 3.5035 | 3.1487 | 3.0358 | 1.9083 | 2.0407 | 2.2312 | 2.2844 | 2.3825 | 2.6298
3 | 2.3559 | 2.4932 | 2.6328 | 2.7525 | 2.7837 | 2.9119 | 2.897 | 2.7384 | 2.4811 | 3.6434 | 3.5579 | 3.2762 | 3.1966 | 3.2097 | 3.0577 | 2.8028 | 2.519 | 2.4286 | 1.5266 | 1.6326 | 1.7849 | 1.8275 | 1.906 | 2.1039
4 | 1.7669 | 1.8699 | 1.9746 | 2.0644 | 2.0878 | 2.1839 | 2.1728 | 2.0538 | 1.8608 | 2.7326 | 2.6684 | 2.4572 | 2.3975 | 2.4073 | 2.2933 | 2.1021 | 1.8892 | 1.8215 | 1.145 | 1.2244 | 1.3387 | 1.3706 | 1.4295 | 1.5779
5 | 1.7669 | 1.8699 | 1.9746 | 2.0644 | 2.0878 | 2.1839 | 2.1728 | 2.0538 | 1.8608 | 2.7326 | 2.6684 | 2.4572 | 2.3975 | 2.4073 | 2.2933 | 2.1021 | 1.8892 | 1.8215 | 1.145 | 1.2244 | 1.3387 | 1.3706 | 1.4295 | 1.5779
6 | 1.7669 | 1.8699 | 1.9746 | 2.0644 | 2.0878 | 2.1839 | 2.1728 | 2.0538 | 1.8608 | 2.7326 | 2.6684 | 2.4572 | 2.3975 | 2.4073 | 2.2933 | 2.1021 | 1.8892 | 1.8215 | 1.145 | 1.2244 | 1.3387 | 1.3706 | 1.4295 | 1.5779
7 | 1.7669 | 1.8699 | 1.9746 | 2.0644 | 2.0878 | 2.1839 | 2.1728 | 2.0538 | 1.8608 | 2.7326 | 2.6684 | 2.4572 | 2.3975 | 2.4073 | 2.2933 | 2.1021 | 1.8892 | 1.8215 | 1.145 | 1.2244 | 1.3387 | 1.3706 | 1.4295 | 1.5779
8 | 1.7669 | 1.8699 | 1.9746 | 2.0644 | 2.0878 | 2.1839 | 2.1728 | 2.0538 | 1.8608 | 2.7326 | 2.6684 | 2.4572 | 2.3975 | 2.4073 | 2.2933 | 2.1021 | 1.8892 | 1.8215 | 1.145 | 1.2244 | 1.3387 | 1.3706 | 1.4295 | 1.5779

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011999 | 6.7835e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10888 | 2.1421 | 5.2856 | 7.4125 | 8.1547 | 8.169 | 7.5943 | 5.6261 | 3.1359 | 0.65964 | 0.0041707 | 0.00072182 | 0.00019359 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.5369 | 3.9901 | 4.0943 | 4.0249 | 3.588 | 3.3304 | 2.9678 | 2.6373 | 2.4886 | 2.1788 | 2.13 | 2.25 | 2.0782 | 2.1269 | 2.4625 | 2.9015 | 2.8928 | 3.1722 | 3.1083 | 3.1806 | 3.4921 | 3.359 | 3.1605 | 3.6147
4 | 0 | 0.00011999 | 6.7176e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10677 | 2.2514 | 5.5553 | 7.4851 | 7.8349 | 8.169 | 7.2994 | 5.5687 | 3.198 | 0.68047 | 0.0046098 | 0.00078198 | 0.00020141 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00012114 | 6.3225e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10888 | 2.1858 | 5.2317 | 7.1945 | 7.755 | 8.0848 | 7.668 | 5.6835 | 3.1669 | 0.72213 | 0.004522 | 0.0007143 | 0.00018772 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.00011999 | 6.8493e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10571 | 2.2296 | 5.2317 | 7.3398 | 7.9149 | 8.6743 | 7.0045 | 5.8557 | 3.1669 | 0.68741 | 0.004522 | 0.00078949 | 0.00018577 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00010961 | 6.2566e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10359 | 2.2951 | 5.6631 | 7.5578 | 7.675 | 8.0006 | 7.5206 | 5.5687 | 3.229 | 0.70824 | 0.0044781 | 0.00072934 | 0.00020337 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.31 | 3.9901 | 4.136 | 3.8639 | 3.3749 | 3.2669 | 2.8537 | 2.5349 | 2.3938 | 2.2224 | 2.13 | 2.1214 | 1.9983 | 2.0863 | 2.5122 | 2.6504 | 2.7523 | 3.2674 | 2.8971 | 3.3066 | 3.2847 | 3.4597 | 3.2263 | 3.9128
4 | 0 | 0.00011768 | 6.8493e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10042 | 2.2951 | 5.1777 | 7.4125 | 7.9149 | 8.6743 | 7.3731 | 5.5113 | 3.1359 | 0.7013 | 0.0043464 | 0.00077446 | 0.00020337 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00011307 | 6.9152e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10465 | 2.1203 | 5.5553 | 7.1945 | 7.755 | 8.0848 | 7.7418 | 5.7983 | 2.9496 | 0.72907 | 0.0046098 | 0.00072934 | 0.00020141 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.00011884 | 6.3883e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11099 | 2.0984 | 5.2317 | 6.9764 | 8.1547 | 8.5059 | 7.7418 | 5.5687 | 3.1669 | 0.65964 | 0.0043903 | 0.00078198 | 0.00018577 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011653 | 6.7835e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10677 | 2.0984 | 5.3935 | 6.9764 | 7.5951 | 8.2532 | 7.7418 | 5.4539 | 3.1048 | 0.69436 | 0.0044342 | 0.00074438 | 0.00018772 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.4461 | 4.0699 | 4.3449 | 4.0651 | 3.6946 | 3.2986 | 2.9678 | 2.5093 | 2.3227 | 2.1134 | 2.13 | 2.1857 | 2.0183 | 2.0661 | 2.363 | 2.6504 | 2.8647 | 3.204 | 2.9272 | 3.1491 | 3.3884 | 3.2582 | 3.2263 | 3.5774
4 | 0 | 0.00011191 | 6.7835e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10677 | 2.1203 | 5.6092 | 7.3398 | 7.8349 | 8.2532 | 7.3731 | 5.5687 | 3.0117 | 0.71519 | 0.0044342 | 0.00076694 | 0.00019554 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00011884 | 6.7835e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10359 | 2.164 | 5.2856 | 7.1218 | 7.8349 | 8.6743 | 7.5943 | 5.6261 | 2.9496 | 0.68741 | 0.004522 | 0.00078198 | 0.00019554 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.00011538 | 6.7176e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10571 | 2.2733 | 5.3395 | 7.4125 | 8.0748 | 8.5059 | 7.0782 | 5.6261 | 3.1048 | 0.67352 | 0.0043464 | 0.00072182 | 0.00019359 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1