## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2025
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 105.1%
Flex. Load Growth | 161.1%
RES Installed, [MW] | 20
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 4
3 | 9 | 6
4 | 22 | 4
5 | 24 | 4
6 | 26 | 2

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 1.5836 | 1.6364 | 1.4653 | 1.3889 | 1.1379 | 0.96579 | 1.1811 | 0.20511 | 0.18038 | 0.26296 | 0.15487 | 0.19352 | 0.30832 | 0.56806 | 0.60607 | 0.59602 | 0.33434 | 0.68105 | 0.39966 | 0.281 | 0.42672 | 0.26374 | 1.2038 | 1.4511
Minimum FL, [MW] | -3.5753 | -3.8232 | -4.2999 | -4.6384 | -4.9578 | -5.4107 | -5.1628 | -5.7913 | -5.2526 | -7.7153 | -7.6362 | -6.9806 | -6.6915 | -6.4606 | -6.0896 | -5.5415 | -5.1816 | -4.6371 | -2.9433 | -3.294 | -3.4819 | -3.7381 | -2.9699 | -3.1558
Maximum FL, [MW] | 3.4444 | 3.6849 | 4.1317 | 4.4458 | 4.7321 | 5.1672 | 4.9262 | 5.5592 | 5.0922 | 5.8105 | 5.8563 | 5.4821 | 5.2973 | 5.1611 | 4.8368 | 4.4036 | 4.1023 | 3.6664 | 2.8697 | 3.2121 | 3.4132 | 3.6767 | 2.8609 | 3.0422

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.152 | 4.9819 | 4.7819 | 4.9021 | 4.7214 | 4.693 | 4.7776 | 5.9357 | 6.0486 | 6.0077 | 5.968 | 6.1005 | 6.0582 | 6.004 | 5.2453 | 5.6319 | 6.0603 | 6.0384 | 5.678 | 5.3947 | 5.3861 | 5.1179 | 4.8154 | 4.7657
2 | 3.1787 | 3.1045 | 2.9557 | 2.9205 | 2.9057 | 3.061 | 3.6929 | 4.1157 | 4.4673 | 4.615 | 4.5871 | 4.485 | 4.3426 | 4.1756 | 3.9018 | 4.0181 | 4.4148 | 5.3252 | 5.0304 | 4.6319 | 4.5161 | 4.1895 | 3.9946 | 3.5978
3 | 2.1777 | 2.0672 | 1.9846 | 2.0118 | 1.9956 | 2.2369 | 3.5622 | 4.0192 | 4.1946 | 4.0738 | 3.9109 | 4.1643 | 3.8777 | 3.7288 | 3.2403 | 3.2259 | 3.3232 | 3.6318 | 3.2891 | 3.4001 | 3.3218 | 3.1055 | 2.7111 | 2.4431
4 | 0.76329 | 0.55666 | 0.53974 | 0.48918 | 0.48272 | 0.84937 | 1.6276 | 1.8996 | 2.0893 | 1.966 | 1.9385 | 1.8066 | 1.7719 | 1.6966 | 1.6259 | 1.6605 | 2.054 | 3.1157 | 2.7797 | 2.3467 | 2.2843 | 2.0219 | 1.6138 | 1.3061
5 | 1.9024 | 1.75 | 1.6002 | 1.6116 | 1.6194 | 1.7928 | 2.3108 | 2.449 | 2.5289 | 2.6372 | 2.6999 | 2.7486 | 2.7071 | 2.6036 | 2.5994 | 2.5778 | 2.725 | 3.1538 | 3.0854 | 3.007 | 2.9947 | 2.7826 | 2.5727 | 2.3673
6 | 2.2264 | 2.1082 | 2.0417 | 2.0571 | 2.053 | 2.1981 | 2.492 | 2.8991 | 3.0364 | 3.1474 | 3.0862 | 3.1371 | 3.133 | 3.1129 | 2.9086 | 2.9143 | 2.8028 | 2.9705 | 2.852 | 2.7959 | 2.7493 | 2.6401 | 2.4663 | 2.3245
7 | 1.8348 | 1.7198 | 1.6391 | 1.645 | 1.626 | 1.7835 | 2.2844 | 2.6166 | 2.7509 | 2.7631 | 2.7323 | 2.7595 | 2.6925 | 2.6195 | 2.4213 | 2.4665 | 2.6255 | 3.0297 | 2.8402 | 2.696 | 2.6537 | 2.4744 | 2.2484 | 2.062
8 | 1.3904 | 1.3308 | 1.2878 | 1.2679 | 1.3099 | 1.5556 | 2.5144 | 2.9029 | 3.0123 | 3.0042 | 3.1031 | 3.0859 | 2.9138 | 2.8697 | 2.5478 | 2.3027 | 2.3366 | 2.5763 | 2.5047 | 2.4136 | 2.3787 | 2.1813 | 1.8218 | 1.6195

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.152 | 5.0284 | 4.737 | 4.8096 | 4.7214 | 4.783 | 4.6867 | 6.0536 | 6.1087 | 6.1268 | 5.9086 | 6.0399 | 5.9983 | 5.8862 | 5.2966 | 5.7422 | 6.1802 | 6.1564 | 5.7339 | 5.448 | 5.2801 | 5.0673 | 4.9068 | 4.8105
2 | 3.1787 | 3.0479 | 2.9015 | 2.9205 | 2.9057 | 3.09 | 3.623 | 4.1157 | 4.4673 | 4.6608 | 4.4959 | 4.574 | 4.4284 | 4.2572 | 3.9779 | 4.0573 | 4.4148 | 5.2209 | 5.0801 | 4.6778 | 4.605 | 4.1895 | 3.9187 | 3.6314
3 | 2.217 | 2.1042 | 1.9667 | 2.0484 | 1.9587 | 2.1948 | 3.5962 | 4.0192 | 4.1112 | 4.0334 | 3.9109 | 4.0815 | 3.8009 | 3.7288 | 3.2403 | 3.2574 | 3.2576 | 3.6672 | 3.2244 | 3.4001 | 3.2891 | 3.0441 | 2.6601 | 2.4881
4 | 0.75724 | 0.55666 | 0.53581 | 0.48918 | 0.4901 | 0.8569 | 1.5974 | 1.862 | 2.11 | 2.0048 | 1.9769 | 1.7709 | 1.8068 | 1.6966 | 1.6572 | 1.6445 | 2.0136 | 3.0547 | 2.7249 | 2.3467 | 2.3292 | 2.0219 | 1.6287 | 1.3293
5 | 1.9373 | 1.7182 | 1.5712 | 1.6411 | 1.6043 | 1.7589 | 2.3546 | 2.4247 | 2.5791 | 2.585 | 2.7267 | 2.694 | 2.6804 | 2.629 | 2.5994 | 2.5778 | 2.6981 | 3.1229 | 3.055 | 3.007 | 2.9947 | 2.755 | 2.6217 | 2.3895
6 | 2.1851 | 2.0888 | 2.0038 | 2.0188 | 2.0724 | 2.1981 | 2.4682 | 2.9279 | 3.0968 | 3.1162 | 3.0862 | 3.1683 | 3.0709 | 3.1129 | 2.8801 | 2.8858 | 2.7475 | 2.9125 | 2.7957 | 2.7959 | 2.7763 | 2.6401 | 2.4663 | 2.3245
7 | 1.8515 | 1.7354 | 1.6092 | 1.63 | 1.6411 | 1.8172 | 2.2844 | 2.5646 | 2.7782 | 2.7358 | 2.7052 | 2.7047 | 2.6659 | 2.6708 | 2.4449 | 2.5146 | 2.6255 | 3.0593 | 2.7842 | 2.7494 | 2.6276 | 2.4499 | 2.2272 | 2.062
8 | 1.3781 | 1.3425 | 1.265 | 1.2679 | 1.3338 | 1.5848 | 2.4904 | 2.9606 | 3.0123 | 2.9447 | 3.134 | 3.1473 | 2.9138 | 2.8978 | 2.5727 | 2.2803 | 2.3135 | 2.5261 | 2.5047 | 2.4374 | 2.332 | 2.1597 | 1.8388 | 1.6343

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.0553 | 4.9354 | 4.8717 | 4.9946 | 4.6315 | 4.603 | 4.7776 | 5.9357 | 6.1688 | 6.0673 | 6.0868 | 6.1611 | 5.9383 | 6.1218 | 5.3478 | 5.7422 | 6.0603 | 6.0384 | 5.622 | 5.2879 | 5.3331 | 5.2192 | 4.7239 | 4.721
2 | 3.1495 | 3.1612 | 2.9015 | 2.9205 | 2.8786 | 3.09 | 3.7629 | 4.1157 | 4.3785 | 4.7065 | 4.5415 | 4.574 | 4.2567 | 4.1756 | 3.8258 | 3.9398 | 4.3276 | 5.3773 | 5.0304 | 4.7236 | 4.4716 | 4.148 | 4.0326 | 3.6314
3 | 2.1777 | 2.0302 | 1.9667 | 2.0301 | 2.014 | 2.1948 | 3.4941 | 4.0192 | 4.1529 | 3.993 | 3.9109 | 4.0815 | 3.8009 | 3.7653 | 3.2719 | 3.2888 | 3.2576 | 3.5609 | 3.3538 | 3.4673 | 3.3218 | 3.1362 | 2.6601 | 2.4431
4 | 0.75724 | 0.56452 | 0.53581 | 0.48218 | 0.4901 | 0.83432 | 1.6578 | 1.9371 | 2.11 | 1.966 | 1.9385 | 1.7709 | 1.8068 | 1.6638 | 1.6572 | 1.6605 | 2.0338 | 3.1461 | 2.8071 | 2.3003 | 2.2843 | 2.0019 | 1.6437 | 1.3293
5 | 1.885 | 1.7341 | 1.6002 | 1.5822 | 1.6043 | 1.8098 | 2.3108 | 2.4247 | 2.4787 | 2.6372 | 2.6999 | 2.7213 | 2.6804 | 2.5781 | 2.5994 | 2.603 | 2.7519 | 3.1229 | 3.0245 | 2.9772 | 3.0242 | 2.8101 | 2.6217 | 2.3228
6 | 2.2678 | 2.0693 | 2.0038 | 2.0763 | 2.0336 | 2.1981 | 2.5157 | 2.9567 | 3.0364 | 3.2098 | 3.1169 | 3.1371 | 3.164 | 3.0823 | 2.9371 | 2.8858 | 2.8582 | 2.9415 | 2.8801 | 2.7959 | 2.7222 | 2.614 | 2.5132 | 2.3245
7 | 1.8683 | 1.7354 | 1.654 | 1.6601 | 1.6411 | 1.8004 | 2.3061 | 2.5906 | 2.7782 | 2.7084 | 2.7595 | 2.7321 | 2.6925 | 2.6451 | 2.4685 | 2.4665 | 2.6515 | 3.0297 | 2.8682 | 2.6427 | 2.6015 | 2.4989 | 2.2484 | 2.0236
8 | 1.3657 | 1.3425 | 1.2878 | 1.2792 | 1.298 | 1.541 | 2.5383 | 2.8453 | 2.9524 | 2.9447 | 3.1648 | 3.0246 | 2.9426 | 2.926 | 2.4981 | 2.3476 | 2.3826 | 2.6265 | 2.554 | 2.4136 | 2.3553 | 2.2028 | 1.7878 | 1.6343

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.906 | 0.6401 | 0.5549 | 0.71128 | 0.61244 | 0.50353 | 0.41662 | 1.4559 | 1.5226 | 1.3059 | 1.5215 | 1.4137 | 1.42 | 1.268 | 0.75243 | 1.1781 | 1.4129 | 1.3183 | 0.92139 | 0.95588 | 0.89032 | 0.55227 | 0.44055 | 0.45661
2 | -1.43 | -1.4297 | -1.4691 | -1.5364 | -1.5217 | -1.3965 | -0.88552 | -0.17022 | -0.18293 | -0.12123 | -0.10679 | -0.47659 | -0.69624 | -0.90256 | -0.89578 | -0.91093 | -0.7162 | 0.2354 | -0.033175 | -0.39161 | -0.72591 | -0.95487 | -1.0473 | -1.1991
3 | -1.0941 | -1.1805 | -1.2022 | -1.1861 | -1.1871 | -0.99125 | -0.036911 | 0.51106 | 0.65135 | 0.45375 | 0.2679 | 0.5314 | 0.33507 | 0.10166 | -0.40219 | -0.40236 | -0.33144 | -0.16721 | -0.40753 | -0.2322 | -0.31879 | -0.52876 | -0.83537 | -0.94299
4 | -0.89704 | -0.90593 | -0.91518 | -0.92319 | -0.9273 | -0.84778 | -0.73554 | -0.67155 | -0.69122 | -0.76574 | -0.81674 | -0.8648 | -0.86582 | -0.88174 | -0.88949 | -0.86296 | -0.73055 | -0.43541 | -0.56161 | -0.68124 | -0.73338 | -0.77588 | -0.82017 | -0.82415
5 | -0.84408 | -0.8865 | -0.92417 | -0.92746 | -0.92541 | -0.78005 | -0.59448 | -0.48109 | -0.47257 | -0.39585 | -0.39174 | -0.38349 | -0.46154 | -0.49667 | -0.48332 | -0.59912 | -0.53079 | -0.2661 | -0.31511 | -0.39179 | -0.42306 | -0.54918 | -0.60735 | -0.63537
6 | 0.27314 | 0.21366 | 0.162 | 0.24135 | 0.19819 | 0.28553 | 0.38081 | 0.74174 | 0.85424 | 0.88019 | 0.83544 | 0.89117 | 0.88455 | 0.8743 | 0.73533 | 0.69946 | 0.60793 | 0.66505 | 0.56374 | 0.58828 | 0.49738 | 0.52357 | 0.32503 | 0.33379
7 | -0.81326 | -0.80437 | -0.82964 | -0.84465 | -0.89468 | -0.80106 | -0.68054 | -0.3535 | -0.17515 | -0.16258 | -0.12357 | -0.041527 | -0.16861 | -0.17594 | -0.32068 | -0.45827 | -0.4136 | -0.46134 | -0.51879 | -0.49809 | -0.56714 | -0.66858 | -0.75432 | -0.75031
8 | -0.92577 | -0.94534 | -0.9416 | -0.94025 | -0.92086 | -0.88365 | -0.6755 | -0.53739 | -0.49623 | -0.56673 | -0.53516 | -0.48783 | -0.51711 | -0.55986 | -0.68023 | -0.75439 | -0.75239 | -0.74195 | -0.78206 | -0.80864 | -0.82248 | -0.8466 | -0.88356 | -0.90049

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.91506 | 0.6273 | 0.56045 | 0.71128 | 0.61856 | 0.50353 | 0.41662 | 1.4704 | 1.5226 | 1.2798 | 1.5215 | 1.442 | 1.4342 | 1.2807 | 0.73738 | 1.1663 | 1.4129 | 1.3183 | 0.92139 | 0.96544 | 0.87252 | 0.55227 | 0.44936 | 0.46575
2 | -1.4586 | -1.4011 | -1.4691 | -1.5057 | -1.5217 | -1.3965 | -0.88552 | -0.16682 | -0.1811 | -0.12365 | -0.10465 | -0.48135 | -0.7032 | -0.88451 | -0.89578 | -0.92914 | -0.70188 | 0.23775 | -0.032844 | -0.39161 | -0.73317 | -0.94532 | -1.0263 | -1.2111
3 | -1.105 | -1.1805 | -1.2142 | -1.1979 | -1.1989 | -1.0111 | -0.03728 | 0.52128 | 0.65787 | 0.44467 | 0.27326 | 0.52608 | 0.34177 | 0.10369 | -0.40621 | -0.4104 | -0.33807 | -0.16386 | -0.40753 | -0.22755 | -0.31879 | -0.51818 | -0.83537 | -0.92413
4 | -0.88807 | -0.88782 | -0.90603 | -0.90473 | -0.9273 | -0.86474 | -0.73554 | -0.67826 | -0.70504 | -0.78105 | -0.80857 | -0.88209 | -0.87448 | -0.87292 | -0.8717 | -0.86296 | -0.71594 | -0.4267 | -0.556 | -0.68806 | -0.73338 | -0.76036 | -0.83658 | -0.82415
5 | -0.84408 | -0.87763 | -0.92417 | -0.92746 | -0.94392 | -0.78005 | -0.60637 | -0.47628 | -0.46784 | -0.38793 | -0.39566 | -0.37582 | -0.45231 | -0.50164 | -0.48332 | -0.58714 | -0.52017 | -0.27142 | -0.31511 | -0.39571 | -0.41883 | -0.56017 | -0.60128 | -0.63537
6 | 0.27587 | 0.21366 | 0.16362 | 0.23894 | 0.20017 | 0.28838 | 0.37319 | 0.73432 | 0.87132 | 0.89779 | 0.82708 | 0.909 | 0.87571 | 0.85681 | 0.74269 | 0.71345 | 0.60793 | 0.66505 | 0.55247 | 0.60005 | 0.49738 | 0.53404 | 0.32503 | 0.33046
7 | -0.80513 | -0.80437 | -0.83794 | -0.86155 | -0.87679 | -0.79305 | -0.66693 | -0.35703 | -0.17165 | -0.16583 | -0.12233 | -0.040697 | -0.17029 | -0.1777 | -0.32068 | -0.4491 | -0.40533 | -0.46134 | -0.52917 | -0.49311 | -0.56147 | -0.66858 | -0.73924 | -0.75782
8 | -0.92577 | -0.9548 | -0.92277 | -0.94025 | -0.91165 | -0.87482 | -0.66199 | -0.54276 | -0.50616 | -0.5554 | -0.5298 | -0.48783 | -0.52745 | -0.55426 | -0.66663 | -0.76193 | -0.73734 | -0.74195 | -0.78988 | -0.81672 | -0.80603 | -0.86353 | -0.86589 | -0.90949

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.91506 | 0.6529 | 0.5438 | 0.69706 | 0.62469 | 0.49346 | 0.42495 | 1.4268 | 1.5378 | 1.319 | 1.5367 | 1.4279 | 1.3916 | 1.2553 | 0.75995 | 1.1781 | 1.427 | 1.3315 | 0.91217 | 0.975 | 0.89032 | 0.54675 | 0.43174 | 0.46118
2 | -1.4443 | -1.4297 | -1.4691 | -1.5518 | -1.5521 | -1.4105 | -0.90323 | -0.16852 | -0.18293 | -0.1188 | -0.10465 | -0.47659 | -0.68928 | -0.91159 | -0.91369 | -0.92914 | -0.70188 | 0.23069 | -0.032844 | -0.39944 | -0.71865 | -0.96442 | -1.0682 | -1.1991
3 | -1.105 | -1.1805 | -1.2142 | -1.1861 | -1.1633 | -0.99125 | -0.03728 | 0.50595 | 0.65135 | 0.46282 | 0.26254 | 0.52608 | 0.33172 | 0.10166 | -0.40621 | -0.39833 | -0.32813 | -0.17055 | -0.41568 | -0.22755 | -0.31242 | -0.52347 | -0.83537 | -0.94299
4 | -0.8791 | -0.90593 | -0.89687 | -0.91396 | -0.91803 | -0.85626 | -0.7429 | -0.67826 | -0.69122 | -0.75042 | -0.83308 | -0.8475 | -0.86582 | -0.89056 | -0.89839 | -0.85433 | -0.73785 | -0.43541 | -0.556 | -0.67443 | -0.73338 | -0.77588 | -0.81197 | -0.84063
5 | -0.84408 | -0.8865 | -0.93341 | -0.91819 | -0.91616 | -0.78005 | -0.58853 | -0.48109 | -0.48202 | -0.39585 | -0.39958 | -0.37582 | -0.47077 | -0.48674 | -0.48815 | -0.58714 | -0.5414 | -0.26078 | -0.30881 | -0.39963 | -0.4146 | -0.55467 | -0.60128 | -0.64173
6 | 0.27587 | 0.2158 | 0.162 | 0.24135 | 0.20017 | 0.29124 | 0.38081 | 0.74916 | 0.85424 | 0.89779 | 0.84379 | 0.87335 | 0.88455 | 0.86555 | 0.72798 | 0.71345 | 0.62008 | 0.67835 | 0.5581 | 0.59416 | 0.4924 | 0.5288 | 0.32503 | 0.33046
7 | -0.81326 | -0.79633 | -0.81305 | -0.82776 | -0.91257 | -0.79305 | -0.68735 | -0.35703 | -0.17865 | -0.1642 | -0.12481 | -0.041943 | -0.16861 | -0.17594 | -0.3271 | -0.46285 | -0.4136 | -0.46134 | -0.51879 | -0.50307 | -0.5558 | -0.68195 | -0.76941 | -0.76532
8 | -0.91651 | -0.94534 | -0.9416 | -0.95905 | -0.92086 | -0.89249 | -0.68226 | -0.52664 | -0.49623 | -0.56107 | -0.54051 | -0.48783 | -0.51711 | -0.55986 | -0.66663 | -0.75439 | -0.76744 | -0.73453 | -0.78988 | -0.80055 | -0.80603 | -0.82967 | -0.90123 | -0.9185

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.37217 | 0.40971 | 0.53327 | 0.61138 | 0.71884 | 0.84027 | 0.74903 | 1.0708 | 0.98236 | 1.1095 | 1.1403 | 1.0577 | 0.99779 | 0.91861 | 0.84614 | 0.76152 | 0.75359 | 0.59708 | 0.49401 | 0.58621 | 0.59729 | 0.68258 | 0.33143 | 0.31821
2 | 0.31014 | 0.34142 | 0.4444 | 0.50948 | 0.59903 | 0.70023 | 0.62419 | 0.89235 | 0.81863 | 0.9246 | 0.95024 | 0.88142 | 0.8315 | 0.76551 | 0.70512 | 0.6346 | 0.62799 | 0.49757 | 0.41168 | 0.48851 | 0.49774 | 0.56882 | 0.27619 | 0.26518
3 | 0.24811 | 0.27314 | 0.35552 | 0.40759 | 0.47923 | 0.56018 | 0.49935 | 0.71388 | 0.6549 | 0.73968 | 0.76019 | 0.70514 | 0.6652 | 0.61241 | 0.5641 | 0.50768 | 0.50239 | 0.39805 | 0.32934 | 0.39081 | 0.39819 | 0.45506 | 0.22095 | 0.21214
4 | 0.18608 | 0.20485 | 0.26664 | 0.30569 | 0.35942 | 0.42014 | 0.37451 | 0.53541 | 0.49118 | 0.55476 | 0.57014 | 0.52885 | 0.4989 | 0.45931 | 0.42307 | 0.38076 | 0.3768 | 0.29854 | 0.24701 | 0.29311 | 0.29865 | 0.34129 | 0.16572 | 0.15911
5 | 0.18608 | 0.20485 | 0.26664 | 0.30569 | 0.35942 | 0.42014 | 0.37451 | 0.53541 | 0.49118 | 0.55476 | 0.57014 | 0.52885 | 0.4989 | 0.45931 | 0.42307 | 0.38076 | 0.3768 | 0.29854 | 0.24701 | 0.29311 | 0.29865 | 0.34129 | 0.16572 | 0.15911
6 | 0.18608 | 0.20485 | 0.26664 | 0.30569 | 0.35942 | 0.42014 | 0.37451 | 0.53541 | 0.49118 | 0.55476 | 0.57014 | 0.52885 | 0.4989 | 0.45931 | 0.42307 | 0.38076 | 0.3768 | 0.29854 | 0.24701 | 0.29311 | 0.29865 | 0.34129 | 0.16572 | 0.15911
7 | 0.18608 | 0.20485 | 0.26664 | 0.30569 | 0.35942 | 0.42014 | 0.37451 | 0.53541 | 0.49118 | 0.55476 | 0.57014 | 0.52885 | 0.4989 | 0.45931 | 0.42307 | 0.38076 | 0.3768 | 0.29854 | 0.24701 | 0.29311 | 0.29865 | 0.34129 | 0.16572 | 0.15911
8 | 0.18608 | 0.20485 | 0.26664 | 0.30569 | 0.35942 | 0.42014 | 0.37451 | 0.53541 | 0.49118 | 0.55476 | 0.57014 | 0.52885 | 0.4989 | 0.45931 | 0.42307 | 0.38076 | 0.3768 | 0.29854 | 0.24701 | 0.29311 | 0.29865 | 0.34129 | 0.16572 | 0.15911

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0318 | 1.0919 | 1.153 | 1.2055 | 1.2191 | 1.2753 | 1.2688 | 1.1993 | 1.0866 | 1.5956 | 1.5582 | 1.4348 | 1.4 | 1.4057 | 1.3391 | 1.2275 | 1.1032 | 1.0636 | 0.66859 | 0.71499 | 0.78172 | 0.80037 | 0.83473 | 0.92139
2 | 0.85982 | 0.90994 | 0.96087 | 1.0046 | 1.016 | 1.0627 | 1.0573 | 0.99941 | 0.9055 | 1.3297 | 1.2985 | 1.1957 | 1.1666 | 1.1714 | 1.1159 | 1.0229 | 0.91933 | 0.88635 | 0.55716 | 0.59583 | 0.65143 | 0.66698 | 0.69561 | 0.76783
3 | 0.68786 | 0.72795 | 0.7687 | 0.80364 | 0.81276 | 0.85019 | 0.84585 | 0.79952 | 0.7244 | 1.0638 | 1.0388 | 0.95656 | 0.93331 | 0.93715 | 0.89275 | 0.81834 | 0.73546 | 0.70908 | 0.44573 | 0.47666 | 0.52115 | 0.53358 | 0.55649 | 0.61426
4 | 0.51589 | 0.54596 | 0.57652 | 0.60273 | 0.60957 | 0.63765 | 0.63439 | 0.59964 | 0.5433 | 0.79782 | 0.77911 | 0.71742 | 0.69998 | 0.70286 | 0.66956 | 0.61375 | 0.5516 | 0.53181 | 0.33429 | 0.3575 | 0.39086 | 0.40019 | 0.41737 | 0.4607
5 | 0.51589 | 0.54596 | 0.57652 | 0.60273 | 0.60957 | 0.63765 | 0.63439 | 0.59964 | 0.5433 | 0.79782 | 0.77911 | 0.71742 | 0.69998 | 0.70286 | 0.66956 | 0.61375 | 0.5516 | 0.53181 | 0.33429 | 0.3575 | 0.39086 | 0.40019 | 0.41737 | 0.4607
6 | 0.51589 | 0.54596 | 0.57652 | 0.60273 | 0.60957 | 0.63765 | 0.63439 | 0.59964 | 0.5433 | 0.79782 | 0.77911 | 0.71742 | 0.69998 | 0.70286 | 0.66956 | 0.61375 | 0.5516 | 0.53181 | 0.33429 | 0.3575 | 0.39086 | 0.40019 | 0.41737 | 0.4607
7 | 0.51589 | 0.54596 | 0.57652 | 0.60273 | 0.60957 | 0.63765 | 0.63439 | 0.59964 | 0.5433 | 0.79782 | 0.77911 | 0.71742 | 0.69998 | 0.70286 | 0.66956 | 0.61375 | 0.5516 | 0.53181 | 0.33429 | 0.3575 | 0.39086 | 0.40019 | 0.41737 | 0.4607
8 | 0.51589 | 0.54596 | 0.57652 | 0.60273 | 0.60957 | 0.63765 | 0.63439 | 0.59964 | 0.5433 | 0.79782 | 0.77911 | 0.71742 | 0.69998 | 0.70286 | 0.66956 | 0.61375 | 0.5516 | 0.53181 | 0.33429 | 0.3575 | 0.39086 | 0.40019 | 0.41737 | 0.4607

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 3.4885e-05 | 2.1744e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032219 | 0.70673 | 1.7449 | 2.2014 | 2.4535 | 2.599 | 2.4244 | 1.827 | 0.97109 | 0.21211 | 0.0014065 | 0.00025004 | 6.2704e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.5963 | 3.4694 | 3.4052 | 3.2489 | 2.8136 | 2.4582 | 2.2264 | 1.9594 | 1.9959 | 1.7164 | 1.8269 | 1.6644 | 1.6071 | 1.5516 | 1.9945 | 2.1753 | 2.2968 | 2.6202 | 2.4174 | 2.4229 | 2.6285 | 2.779 | 2.742 | 3.0986
4 | 0 | 3.7066e-05 | 2.1117e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03561 | 0.71366 | 1.6602 | 2.2695 | 2.6559 | 2.7846 | 2.2628 | 1.7356 | 0.94136 | 0.21867 | 0.0013924 | 0.00023779 | 6.2057e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.5975e-05 | 2.1117e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033236 | 0.65823 | 1.7788 | 2.383 | 2.5547 | 2.7316 | 2.3782 | 1.7722 | 0.95127 | 0.2296 | 0.0014627 | 0.00025249 | 6.2704e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.7261e-05 | 1.0663e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017127 | 0.33604 | 0.83011 | 1.1801 | 1.2268 | 1.326 | 1.1429 | 0.90436 | 0.50041 | 0.10715 | 0.0007173 | 0.0001238 | 3.0705e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 3.7429e-05 | 2.1744e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032219 | 0.70673 | 1.6433 | 2.1787 | 2.6306 | 2.5459 | 2.3551 | 1.8453 | 1.0206 | 0.21211 | 0.0014205 | 0.00025004 | 6.4643e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.5229 | 3.3026 | 3.2088 | 3.3802 | 2.7851 | 2.408 | 2.1823 | 1.8802 | 1.9183 | 1.858 | 1.8269 | 1.7857 | 1.6233 | 1.6635 | 2.0348 | 2.2874 | 2.2968 | 2.6461 | 2.368 | 2.5239 | 2.5489 | 2.6972 | 2.5574 | 2.9795
4 | 0 | 3.6339e-05 | 1.9862e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03561 | 0.72059 | 1.6263 | 2.1787 | 2.6053 | 2.652 | 2.2166 | 1.7539 | 0.95127 | 0.20774 | 0.0013783 | 0.00023779 | 6.6582e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.6339e-05 | 2.1953e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032219 | 0.72752 | 1.6772 | 2.383 | 2.4535 | 2.5194 | 2.2166 | 1.7722 | 1.0405 | 0.22742 | 0.0014205 | 0.00024269 | 6.2704e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.7624e-05 | 1.0872e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016279 | 0.3499 | 0.84705 | 1.1461 | 1.2268 | 1.2995 | 1.1891 | 0.87695 | 0.50041 | 0.11371 | 0.00071027 | 0.00012134 | 3.1029e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 3.5249e-05 | 2.0908e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03561 | 0.69287 | 1.6941 | 2.1787 | 2.6053 | 2.652 | 2.332 | 1.8635 | 1.0206 | 0.20992 | 0.0014487 | 0.00025249 | 6.5289e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.6697 | 3.436 | 3.1105 | 3.2817 | 2.9272 | 2.4582 | 2.1382 | 1.9 | 1.8408 | 1.8226 | 1.6529 | 1.6991 | 1.5909 | 1.5516 | 1.9945 | 2.2426 | 2.2265 | 2.5943 | 2.3434 | 2.6249 | 2.7082 | 2.6155 | 2.5311 | 2.9795
4 | 0 | 3.5975e-05 | 1.9862e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032558 | 0.70673 | 1.6602 | 2.3603 | 2.6306 | 2.599 | 2.1935 | 1.8818 | 1.0206 | 0.21211 | 0.0013783 | 0.0002574 | 6.7875e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.7792e-05 | 2.1326e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032897 | 0.71366 | 1.6602 | 2.3149 | 2.5041 | 2.7316 | 2.2628 | 1.8635 | 1.0206 | 0.21867 | 0.0014065 | 0.00025495 | 6.4643e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.8533e-05 | 1.0767e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017127 | 0.35336 | 0.8894 | 1.0894 | 1.3153 | 1.379 | 1.1083 | 0.95917 | 0.50536 | 0.10824 | 0.0006751 | 0.00012625 | 3.1675e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.2039 | 5.1668 | 4.9548 | 4.8552 | 4.772 | 4.8054 | 4.8081 | 5.6322 | 6.0507 | 5.9884 | 5.8696 | 5.9488 | 6.1899 | 6.1264 | 5.6665 | 5.835 | 5.8486 | 5.7273 | 5.3888 | 5.2972 | 5.3098 | 5.2186 | 5.0143 | 4.9061
2 | 3.865 | 3.6686 | 3.5052 | 3.205 | 3.0518 | 3.1697 | 3.3991 | 4.3332 | 4.7221 | 5.0467 | 4.5888 | 4.824 | 4.849 | 4.775 | 4.1244 | 4.2928 | 4.4955 | 4.5357 | 4.6765 | 4.9031 | 5.1502 | 4.7066 | 4.2064 | 3.9427
3 | 2.5683 | 2.4334 | 2.2366 | 2.3092 | 2.2368 | 2.2561 | 3.1736 | 3.8884 | 4.0709 | 3.8302 | 3.7347 | 4.0186 | 4.2164 | 3.952 | 3.6157 | 3.4319 | 3.4713 | 3.401 | 3.2874 | 3.5622 | 3.7489 | 3.4805 | 3.18 | 2.7095
4 | 1.1739 | 0.959 | 0.77146 | 0.75671 | 0.68191 | 0.63629 | 1.3325 | 2.2149 | 2.6811 | 2.7532 | 2.6927 | 2.4196 | 2.7507 | 2.6204 | 2.397 | 2.2184 | 1.9934 | 1.808 | 2.2556 | 2.6272 | 3.0253 | 2.8669 | 2.2437 | 1.6648
5 | 2.2002 | 1.9982 | 1.8449 | 1.7961 | 1.8486 | 1.8377 | 2.046 | 2.265 | 2.4984 | 2.581 | 2.7522 | 2.9144 | 3.0018 | 2.8869 | 2.7879 | 2.752 | 2.7354 | 2.7415 | 2.7593 | 2.7918 | 3.0786 | 2.923 | 2.8619 | 2.5542
6 | 2.2972 | 2.2165 | 2.0551 | 2.1292 | 2.1582 | 2.1452 | 2.3492 | 2.8256 | 2.9472 | 2.9396 | 2.9351 | 3.1002 | 3.0725 | 2.9658 | 2.7956 | 2.6992 | 2.8056 | 2.7543 | 2.5713 | 2.5881 | 2.7109 | 2.4654 | 2.3589 | 2.3698
7 | 1.8815 | 1.7102 | 1.6614 | 1.6887 | 1.6186 | 1.7381 | 2.2362 | 2.4369 | 2.8044 | 2.9627 | 2.9402 | 3.0674 | 2.9955 | 3.0848 | 3.0387 | 2.8327 | 2.8498 | 2.7778 | 2.7364 | 2.7462 | 2.7891 | 2.3445 | 2.3252 | 2.0366
8 | 1.4456 | 1.3654 | 1.3095 | 1.2922 | 1.3137 | 1.3993 | 2.2868 | 2.6687 | 2.8662 | 2.8337 | 2.9491 | 3.1316 | 3.1179 | 2.9264 | 2.5574 | 2.4438 | 2.3011 | 2.2756 | 2.2203 | 2.2783 | 2.2094 | 1.9329 | 1.6794 | 1.5411

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.2528 | 5.1668 | 4.8615 | 4.8552 | 4.6811 | 4.8054 | 4.8995 | 5.6322 | 6.1108 | 5.9884 | 5.8112 | 5.8306 | 6.0673 | 6.2466 | 5.7774 | 5.8921 | 5.9065 | 5.6155 | 5.4949 | 5.2448 | 5.3621 | 5.2186 | 5.1098 | 4.9984
2 | 3.865 | 3.6686 | 3.4726 | 3.2348 | 3.0518 | 3.2299 | 3.3671 | 4.2902 | 4.769 | 4.9967 | 4.6344 | 4.824 | 4.9449 | 4.775 | 4.0439 | 4.2928 | 4.5399 | 4.5799 | 4.7687 | 4.8059 | 5.0994 | 4.7999 | 4.1664 | 3.8687
3 | 2.5212 | 2.4777 | 2.2162 | 2.2879 | 2.2785 | 2.2136 | 3.1133 | 3.9656 | 4.0305 | 3.8681 | 3.7347 | 3.9388 | 4.2164 | 3.8744 | 3.6157 | 3.4654 | 3.4371 | 3.3348 | 3.2551 | 3.6327 | 3.712 | 3.5494 | 3.18 | 2.7346
4 | 1.1739 | 0.96695 | 0.75896 | 0.75671 | 0.68191 | 0.63089 | 1.3446 | 2.2149 | 2.6811 | 2.6987 | 2.6659 | 2.4436 | 2.7779 | 2.6461 | 2.3736 | 2.24 | 2.013 | 1.7906 | 2.2556 | 2.6012 | 2.9954 | 2.8953 | 2.2437 | 1.68
5 | 2.1798 | 1.9615 | 1.8789 | 1.7796 | 1.8659 | 1.8029 | 2.0846 | 2.2425 | 2.4984 | 2.6066 | 2.7796 | 2.8565 | 2.9721 | 2.8869 | 2.7333 | 2.7789 | 2.7624 | 2.7683 | 2.7593 | 2.7918 | 3.1393 | 2.9809 | 2.8893 | 2.506
6 | 2.2758 | 2.2165 | 2.0551 | 2.0894 | 2.1991 | 2.1657 | 2.3715 | 2.8536 | 2.9765 | 2.8813 | 2.9935 | 3.1619 | 3.0116 | 2.9949 | 2.7683 | 2.6728 | 2.8056 | 2.7812 | 2.5966 | 2.5625 | 2.7375 | 2.4898 | 2.3813 | 2.3698
7 | 1.8815 | 1.7256 | 1.6614 | 1.7197 | 1.6337 | 1.7709 | 2.2786 | 2.4611 | 2.7766 | 3.0214 | 2.9402 | 3.0979 | 2.9659 | 3.0848 | 3.0387 | 2.8604 | 2.8217 | 2.832 | 2.6824 | 2.7462 | 2.844 | 2.2981 | 2.3031 | 1.9988
8 | 1.4327 | 1.3775 | 1.3095 | 1.2922 | 1.3017 | 1.4254 | 2.2651 | 2.6158 | 2.8947 | 2.8899 | 2.9491 | 3.1627 | 3.1179 | 2.9264 | 2.5075 | 2.4199 | 2.3238 | 2.2535 | 2.1767 | 2.3233 | 2.1661 | 1.9139 | 1.695 | 1.569

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.2528 | 5.2636 | 4.8615 | 4.9467 | 4.6811 | 4.7593 | 4.8081 | 5.744 | 5.9304 | 5.929 | 5.928 | 5.9488 | 6.1286 | 6.0061 | 5.6111 | 5.9493 | 5.9065 | 5.6155 | 5.3888 | 5.2448 | 5.2576 | 5.3219 | 5.1098 | 4.86
2 | 3.9011 | 3.7025 | 3.5052 | 3.2645 | 3.0232 | 3.1396 | 3.4312 | 4.2473 | 4.6282 | 5.0967 | 4.4975 | 4.824 | 4.801 | 4.775 | 4.0842 | 4.3348 | 4.5843 | 4.5799 | 4.5843 | 4.9031 | 5.0486 | 4.7066 | 4.2064 | 3.9797
3 | 2.5919 | 2.3891 | 2.2774 | 2.3304 | 2.216 | 2.2136 | 3.234 | 3.927 | 4.0305 | 3.9061 | 3.6604 | 4.0985 | 4.2999 | 3.8744 | 3.5804 | 3.4989 | 3.5399 | 3.3348 | 3.3521 | 3.527 | 3.8228 | 3.4116 | 3.2102 | 2.6592
4 | 1.1739 | 0.96695 | 0.75896 | 0.76907 | 0.67622 | 0.63629 | 1.3325 | 2.1929 | 2.7077 | 2.7532 | 2.6927 | 2.4676 | 2.7235 | 2.6204 | 2.4203 | 2.1968 | 1.9738 | 1.7906 | 2.2113 | 2.6272 | 3.0551 | 2.9238 | 2.2437 | 1.6496
5 | 2.2206 | 2.0165 | 1.8619 | 1.763 | 1.8312 | 1.8203 | 2.0267 | 2.3099 | 2.4984 | 2.581 | 2.7522 | 2.8565 | 3.0613 | 2.9435 | 2.8424 | 2.8059 | 2.7083 | 2.795 | 2.7049 | 2.8194 | 3.0482 | 2.9809 | 2.9167 | 2.5301
6 | 2.2758 | 2.2165 | 2.0933 | 2.1093 | 2.1173 | 2.1657 | 2.3492 | 2.8536 | 2.9472 | 2.8813 | 2.8767 | 3.1002 | 3.0725 | 2.9367 | 2.7409 | 2.6728 | 2.861 | 2.7006 | 2.5966 | 2.5881 | 2.7109 | 2.5142 | 2.4037 | 2.4143
7 | 1.8815 | 1.7256 | 1.6917 | 1.6887 | 1.5886 | 1.7709 | 2.2362 | 2.4853 | 2.7487 | 2.904 | 2.911 | 3.1284 | 2.9955 | 3.0546 | 3.0982 | 2.7772 | 2.9062 | 2.8049 | 2.7633 | 2.7462 | 2.8165 | 2.2981 | 2.3472 | 1.9988
8 | 1.4713 | 1.3534 | 1.3328 | 1.3037 | 1.3257 | 1.4254 | 2.3085 | 2.6687 | 2.9232 | 2.8057 | 2.9785 | 3.0694 | 3.1796 | 2.869 | 2.5324 | 2.4199 | 2.3465 | 2.2315 | 2.2639 | 2.3008 | 2.1877 | 1.9329 | 1.6638 | 1.5271

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.69832 | 0.77133 | 0.72689 | 0.72689 | 0.71102 | 0.75228 | 0.7745 | 1.4506 | 1.6887 | 1.6252 | 1.5871 | 1.5839 | 1.6855 | 1.6347 | 1.1459 | 1.4982 | 1.5173 | 1.422 | 1.1268 | 1.0221 | 1.0729 | 1.0761 | 0.74276 | 0.73641
2 | 0.029195 | -0.17517 | -0.18977 | -0.27735 | -0.33574 | -0.26275 | -0.33574 | 0.84665 | 1.0802 | 1.3867 | 0.78826 | 0.71527 | 0.49631 | 0.67148 | 0.29195 | 0.24816 | 0.29195 | 0.52551 | 1.0072 | 1.0218 | 0.81745 | 0.62769 | 0.29195 | 0.058389
3 | -0.1762 | -0.41731 | -0.72798 | -0.67234 | -0.68625 | -0.65379 | -0.037094 | 0.78362 | 1.0294 | 1.0386 | 0.86708 | 1.085 | 0.983 | 0.85781 | 0.6167 | 0.38486 | 0.47759 | 0.42659 | 0.078826 | 0.34312 | 0.48223 | 0.3153 | -0.29212 | -0.59815
4 | -0.83368 | -0.8417 | -0.86575 | -0.86575 | -0.88579 | -0.90984 | -0.82567 | -0.55712 | -0.41684 | -0.44089 | -0.55712 | -0.60522 | -0.56113 | -0.60923 | -0.57316 | -0.67737 | -0.76154 | -0.67737 | -0.47696 | -0.42887 | -0.42887 | -0.56514 | -0.70142 | -0.72947
5 | -0.5191 | -0.68059 | -0.80172 | -0.79595 | -0.79595 | -0.87093 | -0.78441 | -0.31146 | 0.10382 | 0.34606 | 0.57101 | 0.60561 | 0.53063 | 0.43835 | 0.28839 | 0.18457 | 0.15573 | 0.14419 | 0.14419 | 0.034606 | 0.30569 | 0.14419 | 0.080748 | -0.12689
6 | 0.37836 | 0.41975 | 0.31924 | 0.37541 | 0.38428 | 0.39462 | 0.38132 | 0.70648 | 0.80993 | 0.80846 | 0.70648 | 0.84393 | 0.8794 | 0.80993 | 0.705 | 0.62075 | 0.75673 | 0.73308 | 0.57494 | 0.53355 | 0.62814 | 0.49512 | 0.37689 | 0.42123
7 | -0.73 | -0.75056 | -0.79683 | -0.81739 | -0.76598 | -0.82767 | -0.70943 | -0.32387 | -0.056549 | -0.046267 | 0.097675 | 0.030845 | 0.010282 | 0 | -0.082253 | -0.14394 | -0.21077 | -0.2776 | -0.24162 | -0.29303 | -0.20563 | -0.38556 | -0.48838 | -0.52436
8 | -0.91387 | -0.91997 | -0.92913 | -0.9337 | -0.9215 | -0.90014 | -0.76436 | -0.63162 | -0.61789 | -0.60874 | -0.59806 | -0.59348 | -0.60721 | -0.6301 | -0.69418 | -0.72469 | -0.7491 | -0.75215 | -0.76588 | -0.79182 | -0.84216 | -0.87573 | -0.88946 | -0.90624

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.68436 | 0.77904 | 0.74143 | 0.73416 | 0.71813 | 0.73724 | 0.7745 | 1.4796 | 1.7056 | 1.6577 | 1.5554 | 1.5998 | 1.6855 | 1.6511 | 1.1459 | 1.4683 | 1.5476 | 1.3936 | 1.1494 | 1.0425 | 1.0943 | 1.0761 | 0.75762 | 0.74378
2 | 0.028611 | -0.17166 | -0.19356 | -0.2829 | -0.33574 | -0.26275 | -0.32902 | 0.84665 | 1.0802 | 1.359 | 0.78826 | 0.70097 | 0.49135 | 0.65805 | 0.29779 | 0.24567 | 0.28611 | 0.52025 | 1.0274 | 1.032 | 0.8011 | 0.62769 | 0.29487 | 0.058973
3 | -0.17972 | -0.42566 | -0.74254 | -0.67906 | -0.69997 | -0.66033 | -0.036353 | 0.77578 | 1.05 | 1.049 | 0.85841 | 1.0742 | 0.96334 | 0.84065 | 0.61053 | 0.3887 | 0.47759 | 0.42659 | 0.080402 | 0.33969 | 0.48223 | 0.31846 | -0.29504 | -0.61011
4 | -0.85036 | -0.85012 | -0.85709 | -0.88306 | -0.86807 | -0.90074 | -0.83392 | -0.54598 | -0.4085 | -0.44971 | -0.56827 | -0.59917 | -0.54991 | -0.60314 | -0.57316 | -0.69091 | -0.74631 | -0.69091 | -0.4865 | -0.42458 | -0.43315 | -0.57644 | -0.6944 | -0.74406
5 | -0.52948 | -0.67379 | -0.78568 | -0.81187 | -0.79595 | -0.87093 | -0.79226 | -0.31146 | 0.1059 | 0.3426 | 0.58243 | 0.61167 | 0.53063 | 0.44712 | 0.2855 | 0.18457 | 0.15573 | 0.14131 | 0.14419 | 0.03426 | 0.30569 | 0.14708 | 0.079133 | -0.12689
6 | 0.37836 | 0.42814 | 0.31605 | 0.37165 | 0.39196 | 0.39462 | 0.38895 | 0.69941 | 0.81803 | 0.80037 | 0.71354 | 0.86081 | 0.89699 | 0.80184 | 0.705 | 0.62696 | 0.77186 | 0.74774 | 0.57494 | 0.53889 | 0.62186 | 0.49017 | 0.36935 | 0.42965
7 | -0.74459 | -0.75056 | -0.78089 | -0.80921 | -0.75066 | -0.81939 | -0.71653 | -0.31739 | -0.055418 | -0.047193 | 0.097675 | 0.031462 | 0.010179 | 0 | -0.080608 | -0.14538 | -0.20867 | -0.27483 | -0.23679 | -0.29889 | -0.20769 | -0.39327 | -0.47861 | -0.52961
8 | -0.89559 | -0.91997 | -0.91984 | -0.94304 | -0.93071 | -0.90914 | -0.77964 | -0.63794 | -0.61789 | -0.62091 | -0.61002 | -0.58755 | -0.60114 | -0.6301 | -0.69418 | -0.72469 | -0.73412 | -0.76719 | -0.75056 | -0.79182 | -0.82532 | -0.86697 | -0.89835 | -0.9153

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.68436 | 0.77133 | 0.71962 | 0.71235 | 0.70391 | 0.73724 | 0.7745 | 1.4796 | 1.7056 | 1.6252 | 1.5712 | 1.6156 | 1.7192 | 1.602 | 1.1459 | 1.4832 | 1.5476 | 1.4078 | 1.1043 | 1.0323 | 1.0943 | 1.0545 | 0.72791 | 0.72168
2 | 0.028903 | -0.17517 | -0.19166 | -0.27458 | -0.3391 | -0.2575 | -0.33574 | 0.85511 | 1.1018 | 1.3867 | 0.79614 | 0.70097 | 0.48638 | 0.67819 | 0.28611 | 0.24567 | 0.28903 | 0.52551 | 0.98707 | 1.032 | 0.80928 | 0.62769 | 0.28611 | 0.057806
3 | -0.1762 | -0.41731 | -0.72798 | -0.67906 | -0.67939 | -0.66033 | -0.036353 | 0.79929 | 1.05 | 1.0386 | 0.85841 | 1.0959 | 0.99283 | 0.85781 | 0.62286 | 0.38486 | 0.48237 | 0.43085 | 0.080402 | 0.33626 | 0.47741 | 0.31215 | -0.29796 | -0.60413
4 | -0.85036 | -0.83328 | -0.84843 | -0.88306 | -0.9035 | -0.89164 | -0.81741 | -0.56827 | -0.41267 | -0.4453 | -0.55712 | -0.60522 | -0.57236 | -0.60923 | -0.57889 | -0.66382 | -0.77677 | -0.67737 | -0.46742 | -0.43315 | -0.42458 | -0.55949 | -0.70843 | -0.72218
5 | -0.51391 | -0.67379 | -0.80172 | -0.81187 | -0.81187 | -0.87964 | -0.77657 | -0.31457 | 0.10486 | 0.34606 | 0.58243 | 0.61772 | 0.53594 | 0.43835 | 0.2855 | 0.18641 | 0.15884 | 0.14131 | 0.14564 | 0.034952 | 0.30569 | 0.14419 | 0.079133 | -0.12816
6 | 0.37836 | 0.41975 | 0.31605 | 0.37916 | 0.38812 | 0.39462 | 0.37369 | 0.72061 | 0.80993 | 0.80037 | 0.71354 | 0.83549 | 0.87061 | 0.81803 | 0.71205 | 0.62075 | 0.77186 | 0.74774 | 0.57494 | 0.52288 | 0.64071 | 0.50008 | 0.36935 | 0.41701
7 | -0.73729 | -0.75056 | -0.81276 | -0.83374 | -0.7813 | -0.83595 | -0.69524 | -0.32063 | -0.055418 | -0.045342 | 0.098652 | 0.031153 | 0.010384 | 0 | -0.082253 | -0.14394 | -0.21077 | -0.28038 | -0.24403 | -0.28717 | -0.20563 | -0.38556 | -0.48349 | -0.53485
8 | -0.91387 | -0.91997 | -0.91054 | -0.92437 | -0.93071 | -0.90014 | -0.75671 | -0.62531 | -0.61789 | -0.60874 | -0.60404 | -0.59348 | -0.60721 | -0.6364 | -0.70806 | -0.72469 | -0.76408 | -0.74463 | -0.75822 | -0.79974 | -0.84216 | -0.85821 | -0.87167 | -0.92437

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.37217 | 0.40971 | 0.53327 | 0.61138 | 0.71884 | 0.84027 | 0.74903 | 1.0708 | 0.98236 | 1.1095 | 1.1403 | 1.0577 | 0.99779 | 0.91861 | 0.84614 | 0.76152 | 0.75359 | 0.59708 | 0.49401 | 0.58621 | 0.59729 | 0.68258 | 0.33143 | 0.31821
2 | 0.31014 | 0.34142 | 0.4444 | 0.50948 | 0.59903 | 0.70023 | 0.62419 | 0.89235 | 0.81863 | 0.9246 | 0.95024 | 0.88142 | 0.8315 | 0.76551 | 0.70512 | 0.6346 | 0.62799 | 0.49757 | 0.41168 | 0.48851 | 0.49774 | 0.56882 | 0.27619 | 0.26518
3 | 0.24811 | 0.27314 | 0.35552 | 0.40759 | 0.47923 | 0.56018 | 0.49935 | 0.71388 | 0.6549 | 0.73968 | 0.76019 | 0.70514 | 0.6652 | 0.61241 | 0.5641 | 0.50768 | 0.50239 | 0.39805 | 0.32934 | 0.39081 | 0.39819 | 0.45506 | 0.22095 | 0.21214
4 | 0.18608 | 0.20485 | 0.26664 | 0.30569 | 0.35942 | 0.42014 | 0.37451 | 0.53541 | 0.49118 | 0.55476 | 0.57014 | 0.52885 | 0.4989 | 0.45931 | 0.42307 | 0.38076 | 0.3768 | 0.29854 | 0.24701 | 0.29311 | 0.29865 | 0.34129 | 0.16572 | 0.15911
5 | 0.18608 | 0.20485 | 0.26664 | 0.30569 | 0.35942 | 0.42014 | 0.37451 | 0.53541 | 0.49118 | 0.55476 | 0.57014 | 0.52885 | 0.4989 | 0.45931 | 0.42307 | 0.38076 | 0.3768 | 0.29854 | 0.24701 | 0.29311 | 0.29865 | 0.34129 | 0.16572 | 0.15911
6 | 0.18608 | 0.20485 | 0.26664 | 0.30569 | 0.35942 | 0.42014 | 0.37451 | 0.53541 | 0.49118 | 0.55476 | 0.57014 | 0.52885 | 0.4989 | 0.45931 | 0.42307 | 0.38076 | 0.3768 | 0.29854 | 0.24701 | 0.29311 | 0.29865 | 0.34129 | 0.16572 | 0.15911
7 | 0.18608 | 0.20485 | 0.26664 | 0.30569 | 0.35942 | 0.42014 | 0.37451 | 0.53541 | 0.49118 | 0.55476 | 0.57014 | 0.52885 | 0.4989 | 0.45931 | 0.42307 | 0.38076 | 0.3768 | 0.29854 | 0.24701 | 0.29311 | 0.29865 | 0.34129 | 0.16572 | 0.15911
8 | 0.18608 | 0.20485 | 0.26664 | 0.30569 | 0.35942 | 0.42014 | 0.37451 | 0.53541 | 0.49118 | 0.55476 | 0.57014 | 0.52885 | 0.4989 | 0.45931 | 0.42307 | 0.38076 | 0.3768 | 0.29854 | 0.24701 | 0.29311 | 0.29865 | 0.34129 | 0.16572 | 0.15911

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0318 | 1.0919 | 1.153 | 1.2055 | 1.2191 | 1.2753 | 1.2688 | 1.1993 | 1.0866 | 1.5956 | 1.5582 | 1.4348 | 1.4 | 1.4057 | 1.3391 | 1.2275 | 1.1032 | 1.0636 | 0.66859 | 0.71499 | 0.78172 | 0.80037 | 0.83473 | 0.92139
2 | 0.85982 | 0.90994 | 0.96087 | 1.0046 | 1.016 | 1.0627 | 1.0573 | 0.99941 | 0.9055 | 1.3297 | 1.2985 | 1.1957 | 1.1666 | 1.1714 | 1.1159 | 1.0229 | 0.91933 | 0.88635 | 0.55716 | 0.59583 | 0.65143 | 0.66698 | 0.69561 | 0.76783
3 | 0.68786 | 0.72795 | 0.7687 | 0.80364 | 0.81276 | 0.85019 | 0.84585 | 0.79952 | 0.7244 | 1.0638 | 1.0388 | 0.95656 | 0.93331 | 0.93715 | 0.89275 | 0.81834 | 0.73546 | 0.70908 | 0.44573 | 0.47666 | 0.52115 | 0.53358 | 0.55649 | 0.61426
4 | 0.51589 | 0.54596 | 0.57652 | 0.60273 | 0.60957 | 0.63765 | 0.63439 | 0.59964 | 0.5433 | 0.79782 | 0.77911 | 0.71742 | 0.69998 | 0.70286 | 0.66956 | 0.61375 | 0.5516 | 0.53181 | 0.33429 | 0.3575 | 0.39086 | 0.40019 | 0.41737 | 0.4607
5 | 0.51589 | 0.54596 | 0.57652 | 0.60273 | 0.60957 | 0.63765 | 0.63439 | 0.59964 | 0.5433 | 0.79782 | 0.77911 | 0.71742 | 0.69998 | 0.70286 | 0.66956 | 0.61375 | 0.5516 | 0.53181 | 0.33429 | 0.3575 | 0.39086 | 0.40019 | 0.41737 | 0.4607
6 | 0.51589 | 0.54596 | 0.57652 | 0.60273 | 0.60957 | 0.63765 | 0.63439 | 0.59964 | 0.5433 | 0.79782 | 0.77911 | 0.71742 | 0.69998 | 0.70286 | 0.66956 | 0.61375 | 0.5516 | 0.53181 | 0.33429 | 0.3575 | 0.39086 | 0.40019 | 0.41737 | 0.4607
7 | 0.51589 | 0.54596 | 0.57652 | 0.60273 | 0.60957 | 0.63765 | 0.63439 | 0.59964 | 0.5433 | 0.79782 | 0.77911 | 0.71742 | 0.69998 | 0.70286 | 0.66956 | 0.61375 | 0.5516 | 0.53181 | 0.33429 | 0.3575 | 0.39086 | 0.40019 | 0.41737 | 0.4607
8 | 0.51589 | 0.54596 | 0.57652 | 0.60273 | 0.60957 | 0.63765 | 0.63439 | 0.59964 | 0.5433 | 0.79782 | 0.77911 | 0.71742 | 0.69998 | 0.70286 | 0.66956 | 0.61375 | 0.5516 | 0.53181 | 0.33429 | 0.3575 | 0.39086 | 0.40019 | 0.41737 | 0.4607

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.615e-05 | 2.608e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040592 | 0.89182 | 2.2653 | 2.9069 | 3.3578 | 3.2002 | 2.8018 | 2.3882 | 1.2171 | 0.28885 | 0.0017385 | 0.00029174 | 8.1347e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.8038 | 2.4659 | 2.4566 | 2.4149 | 2.1528 | 1.9792 | 1.7122 | 1.5516 | 1.351 | 1.2681 | 1.3312 | 1.3243 | 1.175 | 1.2518 | 1.4476 | 1.6572 | 1.6177 | 1.9414 | 1.8107 | 1.8517 | 2.0123 | 1.9952 | 1.9753 | 2.2135
4 | 0 | 4.7073e-05 | 2.5026e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042284 | 0.85685 | 2.1358 | 2.7615 | 3.1979 | 3.5371 | 3.0082 | 2.2964 | 1.2047 | 0.27774 | 0.001721 | 0.00029174 | 8.1347e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.4304e-05 | 2.5553e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040592 | 0.84811 | 2.0711 | 2.9069 | 3.2939 | 3.5371 | 2.8018 | 2.2504 | 1.1923 | 0.27774 | 0.0016859 | 0.00029775 | 7.8218e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.3998e-05 | 1.2513e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021565 | 0.45028 | 1.0355 | 1.4389 | 1.6309 | 1.7012 | 1.5336 | 1.1711 | 0.60855 | 0.13332 | 0.00086927 | 0.00014436 | 4.0282e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.3843e-05 | 2.5026e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044398 | 0.90057 | 2.1574 | 3.0522 | 3.166 | 3.335 | 3.0082 | 2.4112 | 1.2171 | 0.28885 | 0.0018439 | 0.00030377 | 8.2129e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.7494 | 2.4898 | 2.5568 | 2.3425 | 2.0675 | 1.9411 | 1.6266 | 1.4595 | 1.3652 | 1.3596 | 1.2647 | 1.3371 | 1.139 | 1.2153 | 1.4625 | 1.6572 | 1.6345 | 1.9795 | 1.8107 | 1.8328 | 2.1782 | 2.0557 | 1.8963 | 2.2582
4 | 0 | 4.7535e-05 | 2.6607e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040592 | 0.86559 | 2.2653 | 2.9359 | 3.166 | 3.3013 | 2.9197 | 2.3193 | 1.304 | 0.26663 | 0.0018263 | 0.00028873 | 7.4307e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.8458e-05 | 2.7661e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043129 | 0.88308 | 2.0711 | 3.0522 | 3.038 | 3.3687 | 2.8608 | 2.3653 | 1.304 | 0.27219 | 0.0017385 | 0.00030978 | 7.9782e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.2844e-05 | 1.3567e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020085 | 0.42843 | 1.0679 | 1.5116 | 1.535 | 1.617 | 1.4304 | 1.1597 | 0.60855 | 0.14443 | 0.00086927 | 0.00014888 | 3.9891e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.5227e-05 | 2.5817e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041015 | 0.88308 | 2.1358 | 2.8487 | 3.1979 | 3.335 | 3.0672 | 2.1816 | 1.1923 | 0.27219 | 0.001721 | 0.00030978 | 8.1347e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.831 | 2.2983 | 2.3814 | 2.4149 | 2.2168 | 1.846 | 1.7293 | 1.4748 | 1.479 | 1.3204 | 1.3445 | 1.2471 | 1.199 | 1.1789 | 1.5372 | 1.6237 | 1.6345 | 1.9985 | 1.8831 | 1.9273 | 2.0538 | 2.096 | 2.0346 | 2.2135
4 | 0 | 4.7996e-05 | 2.5553e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041861 | 0.90931 | 2.2653 | 2.965 | 3.134 | 3.2002 | 2.9197 | 2.3423 | 1.2916 | 0.26386 | 0.001721 | 0.00030377 | 8.0565e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.8458e-05 | 2.7661e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041438 | 0.87434 | 2.179 | 2.8196 | 3.102 | 3.3013 | 3.0967 | 2.2504 | 1.2544 | 0.28885 | 0.0017561 | 0.00031279 | 7.4307e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.3998e-05 | 1.2777e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020296 | 0.45466 | 1.0355 | 1.468 | 1.6629 | 1.6506 | 1.4304 | 1.0908 | 0.65202 | 0.13609 | 0.00088683 | 0.00014737 | 3.8327e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1