## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2020
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 100%
Flex. Load Growth | 100%
RES Installed, [MW] | 0
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
3 | 2 | 0
4 | 3 | 0
5 | 400 | 0

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 2 | 0
2 | 3 | 0
3 | 400 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 33.33%
2 | 33.33%
3 | 33.33%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 0.49164 | 0.50804 | 0.45492 | 0.4312 | 0.35328 | 0.29984 | 0.36668 | 0.06368 | 0.056 | 0.08164 | 0.04808 | 0.06008 | 0.09572 | 0.17636 | 0.18816 | 0.18504 | 0.1038 | 0.21144 | 0.12408 | 0.08724 | 0.13248 | 0.08188 | 0.37372 | 0.45052
Minimum FL, [MW] | -1.11 | -1.187 | -1.335 | -1.44 | -1.5392 | -1.6798 | -1.6028 | -1.798 | -1.6307 | -2.3953 | -2.3707 | -2.1672 | -2.0775 | -2.0057 | -1.8906 | -1.7204 | -1.6087 | -1.4396 | -0.91377 | -1.0226 | -1.081 | -1.1605 | -0.92204 | -0.97976
Maximum FL, [MW] | 1.0694 | 1.144 | 1.2827 | 1.3802 | 1.4691 | 1.6042 | 1.5294 | 1.7259 | 1.5809 | 1.8039 | 1.8181 | 1.702 | 1.6446 | 1.6023 | 1.5016 | 1.3671 | 1.2736 | 1.1383 | 0.89094 | 0.99722 | 1.0597 | 1.1415 | 0.8882 | 0.94448

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.231 | 3.1218 | 2.9989 | 3.077 | 2.9682 | 2.9542 | 3.0028 | 3.7603 | 3.8325 | 3.8046 | 3.782 | 3.8651 | 3.8356 | 3.7951 | 3.313 | 3.5585 | 3.8363 | 3.8143 | 3.5922 | 3.4153 | 3.4065 | 3.2402 | 3.0263 | 2.989
2 | 2.3825 | 2.3248 | 2.2156 | 2.1906 | 2.1852 | 2.3073 | 2.7834 | 3.128 | 3.3961 | 3.5067 | 3.488 | 3.4093 | 3.2982 | 3.1651 | 2.9558 | 3.0446 | 3.3526 | 4.0374 | 3.8197 | 3.5191 | 3.4275 | 3.1828 | 3.0125 | 2.7046
3 | 2.0349 | 1.9286 | 1.854 | 1.8817 | 1.8721 | 2.1058 | 3.3617 | 3.8193 | 3.9868 | 3.8699 | 3.7175 | 3.9576 | 3.6823 | 3.5346 | 3.0689 | 3.0554 | 3.1541 | 3.4396 | 3.1201 | 3.2285 | 3.1506 | 2.9486 | 2.5514 | 2.2906

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.231 | 3.1513 | 2.9705 | 3.0183 | 2.9682 | 3.0113 | 2.9452 | 3.835 | 3.8706 | 3.8802 | 3.7443 | 3.8266 | 3.7975 | 3.7204 | 3.3455 | 3.6284 | 3.9123 | 3.8892 | 3.6278 | 3.4492 | 3.3392 | 3.208 | 3.0843 | 3.0174
2 | 2.3825 | 2.2817 | 2.1743 | 2.1906 | 2.1852 | 2.3294 | 2.7301 | 3.128 | 3.3961 | 3.5415 | 3.4185 | 3.4771 | 3.3636 | 3.2272 | 3.0137 | 3.0744 | 3.3526 | 3.9581 | 3.8575 | 3.554 | 3.4952 | 3.1828 | 2.9547 | 2.7302
3 | 2.0724 | 1.9638 | 1.837 | 1.9165 | 1.837 | 2.0657 | 3.3941 | 3.8193 | 3.9074 | 3.8315 | 3.7175 | 3.8789 | 3.6093 | 3.5346 | 3.0689 | 3.0853 | 3.0917 | 3.4733 | 3.0586 | 3.2285 | 3.1195 | 2.8902 | 2.5029 | 2.3334

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.1696 | 3.0923 | 3.0559 | 3.1356 | 2.9112 | 2.8971 | 3.0028 | 3.7603 | 3.9087 | 3.8424 | 3.8573 | 3.9035 | 3.7595 | 3.8699 | 3.378 | 3.6284 | 3.8363 | 3.8143 | 3.5567 | 3.3476 | 3.3729 | 3.3044 | 2.9683 | 2.9606
2 | 2.3603 | 2.3679 | 2.1743 | 2.1906 | 2.1645 | 2.3294 | 2.8366 | 3.128 | 3.3286 | 3.5763 | 3.4533 | 3.4771 | 3.2329 | 3.1651 | 2.8979 | 2.9849 | 3.2862 | 4.0771 | 3.8197 | 3.5889 | 3.3937 | 3.1512 | 3.0413 | 2.7302
3 | 2.0349 | 1.8934 | 1.837 | 1.8991 | 1.8896 | 2.0657 | 3.2969 | 3.8193 | 3.9471 | 3.7931 | 3.7175 | 3.8789 | 3.6093 | 3.5693 | 3.0989 | 3.1153 | 3.0917 | 3.3722 | 3.1817 | 3.2925 | 3.1506 | 2.9778 | 2.5029 | 2.2906

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.9578 | 0.67671 | 0.58663 | 0.75196 | 0.64746 | 0.53232 | 0.44044 | 1.5391 | 1.6096 | 1.3806 | 1.6085 | 1.4946 | 1.5012 | 1.3405 | 0.79545 | 1.2454 | 1.4937 | 1.3937 | 0.97408 | 1.0105 | 0.94124 | 0.58386 | 0.46575 | 0.48273
2 | -1.8141 | -1.8137 | -1.8638 | -1.9492 | -1.9304 | -1.7717 | -1.1234 | -0.21595 | -0.23206 | -0.15379 | -0.13547 | -0.60461 | -0.88327 | -1.145 | -1.1364 | -1.1556 | -0.90859 | 0.29863 | -0.042087 | -0.49681 | -0.9209 | -1.2114 | -1.3286 | -1.5212
3 | -1.735 | -1.872 | -1.9064 | -1.8809 | -1.8824 | -1.5719 | -0.058533 | 0.81042 | 1.0329 | 0.71954 | 0.42483 | 0.84268 | 0.53135 | 0.16121 | -0.63778 | -0.63805 | -0.5256 | -0.26515 | -0.64625 | -0.36821 | -0.50554 | -0.83849 | -1.3247 | -1.4954

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.96738 | 0.66317 | 0.5925 | 0.75196 | 0.65393 | 0.53232 | 0.44044 | 1.5545 | 1.6096 | 1.353 | 1.6085 | 1.5245 | 1.5162 | 1.3539 | 0.77955 | 1.233 | 1.4937 | 1.3937 | 0.97408 | 1.0207 | 0.92241 | 0.58386 | 0.47506 | 0.49238
2 | -1.8504 | -1.7775 | -1.8638 | -1.9102 | -1.9304 | -1.7717 | -1.1234 | -0.21163 | -0.22974 | -0.15687 | -0.13276 | -0.61065 | -0.8921 | -1.1221 | -1.1364 | -1.1787 | -0.89042 | 0.30161 | -0.041666 | -0.49681 | -0.93011 | -1.1993 | -1.302 | -1.5364
3 | -1.7523 | -1.872 | -1.9254 | -1.8997 | -1.9013 | -1.6033 | -0.059118 | 0.82663 | 1.0432 | 0.70515 | 0.43333 | 0.83425 | 0.54198 | 0.16443 | -0.64415 | -0.65081 | -0.53611 | -0.25985 | -0.64625 | -0.36085 | -0.50554 | -0.82172 | -1.3247 | -1.4655

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.96738 | 0.69024 | 0.5749 | 0.73692 | 0.66041 | 0.52167 | 0.44925 | 1.5084 | 1.6257 | 1.3944 | 1.6246 | 1.5095 | 1.4712 | 1.3271 | 0.80341 | 1.2454 | 1.5086 | 1.4077 | 0.96434 | 1.0308 | 0.94124 | 0.57802 | 0.45643 | 0.48755
2 | -1.8323 | -1.8137 | -1.8638 | -1.9686 | -1.969 | -1.7894 | -1.1459 | -0.21379 | -0.23206 | -0.15071 | -0.13276 | -0.60461 | -0.87443 | -1.1565 | -1.1591 | -1.1787 | -0.89042 | 0.29266 | -0.041666 | -0.50674 | -0.91169 | -1.2235 | -1.3551 | -1.5212
3 | -1.7523 | -1.872 | -1.9254 | -1.8809 | -1.8448 | -1.5719 | -0.059118 | 0.80232 | 1.0329 | 0.73393 | 0.41634 | 0.83425 | 0.52604 | 0.16121 | -0.64415 | -0.63167 | -0.52034 | -0.27046 | -0.65917 | -0.36085 | -0.49543 | -0.83011 | -1.3247 | -1.4954

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.19257 | 0.212 | 0.27593 | 0.31635 | 0.37195 | 0.43479 | 0.38757 | 0.55408 | 0.50831 | 0.5741 | 0.59002 | 0.54729 | 0.51629 | 0.47532 | 0.43782 | 0.39404 | 0.38993 | 0.30895 | 0.25562 | 0.30333 | 0.30906 | 0.35319 | 0.17149 | 0.16465
2 | 0.19257 | 0.212 | 0.27593 | 0.31635 | 0.37195 | 0.43479 | 0.38757 | 0.55408 | 0.50831 | 0.5741 | 0.59002 | 0.54729 | 0.51629 | 0.47532 | 0.43782 | 0.39404 | 0.38993 | 0.30895 | 0.25562 | 0.30333 | 0.30906 | 0.35319 | 0.17149 | 0.16465
3 | 0.19257 | 0.212 | 0.27593 | 0.31635 | 0.37195 | 0.43479 | 0.38757 | 0.55408 | 0.50831 | 0.5741 | 0.59002 | 0.54729 | 0.51629 | 0.47532 | 0.43782 | 0.39404 | 0.38993 | 0.30895 | 0.25562 | 0.30333 | 0.30906 | 0.35319 | 0.17149 | 0.16465

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.53388 | 0.565 | 0.59663 | 0.62375 | 0.63083 | 0.65988 | 0.65651 | 0.62055 | 0.56225 | 0.82564 | 0.80627 | 0.74243 | 0.72439 | 0.72737 | 0.69291 | 0.63515 | 0.57083 | 0.55035 | 0.34595 | 0.36996 | 0.40449 | 0.41414 | 0.43192 | 0.47676
2 | 0.53388 | 0.565 | 0.59663 | 0.62375 | 0.63083 | 0.65988 | 0.65651 | 0.62055 | 0.56225 | 0.82564 | 0.80627 | 0.74243 | 0.72439 | 0.72737 | 0.69291 | 0.63515 | 0.57083 | 0.55035 | 0.34595 | 0.36996 | 0.40449 | 0.41414 | 0.43192 | 0.47676
3 | 0.53388 | 0.565 | 0.59663 | 0.62375 | 0.63083 | 0.65988 | 0.65651 | 0.62055 | 0.56225 | 0.82564 | 0.80627 | 0.74243 | 0.72439 | 0.72737 | 0.69291 | 0.63515 | 0.57083 | 0.55035 | 0.34595 | 0.36996 | 0.40449 | 0.41414 | 0.43192 | 0.47676

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.2639 | 3.2391 | 3.1086 | 3.0472 | 3.0003 | 3.0255 | 3.0222 | 3.5677 | 3.8338 | 3.7923 | 3.7195 | 3.7689 | 3.9191 | 3.8727 | 3.5802 | 3.6873 | 3.702 | 3.617 | 3.4088 | 3.3535 | 3.3581 | 3.304 | 3.1525 | 3.0781
2 | 2.905 | 2.7542 | 2.6338 | 2.4071 | 2.2963 | 2.3901 | 2.5597 | 3.2935 | 3.5901 | 3.8352 | 3.4892 | 3.6673 | 3.6837 | 3.6213 | 3.1252 | 3.2536 | 3.4141 | 3.4366 | 3.5503 | 3.7255 | 3.9102 | 3.5764 | 3.1737 | 2.9671
3 | 2.4066 | 2.2771 | 2.0938 | 2.1646 | 2.1017 | 2.1241 | 2.992 | 3.6949 | 3.8691 | 3.6381 | 3.5498 | 3.8191 | 4.0046 | 3.7469 | 3.4261 | 3.2514 | 3.2951 | 3.22 | 3.1185 | 3.3828 | 3.557 | 3.3054 | 2.9976 | 2.5441

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.2949 | 3.2391 | 3.0495 | 3.0472 | 2.9427 | 3.0255 | 3.0802 | 3.5677 | 3.8719 | 3.7923 | 3.6825 | 3.6939 | 3.8414 | 3.949 | 3.6505 | 3.7235 | 3.7387 | 3.5461 | 3.4762 | 3.3203 | 3.3913 | 3.304 | 3.213 | 3.1366
2 | 2.905 | 2.7542 | 2.609 | 2.4298 | 2.2963 | 2.4359 | 2.5354 | 3.2608 | 3.6258 | 3.7972 | 3.524 | 3.6673 | 3.7567 | 3.6213 | 3.064 | 3.2536 | 3.4479 | 3.4702 | 3.6205 | 3.6516 | 3.8716 | 3.6474 | 3.1432 | 2.9108
3 | 2.3618 | 2.3192 | 2.0743 | 2.1444 | 2.1414 | 2.0836 | 2.9346 | 3.7683 | 3.8306 | 3.6743 | 3.5498 | 3.7431 | 4.0046 | 3.6731 | 3.4261 | 3.2833 | 3.2624 | 3.157 | 3.0878 | 3.4499 | 3.5219 | 3.371 | 2.9976 | 2.568

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.2949 | 3.3005 | 3.0495 | 3.1053 | 2.9427 | 2.9963 | 3.0222 | 3.6387 | 3.7575 | 3.7547 | 3.7565 | 3.7689 | 3.8802 | 3.7965 | 3.545 | 3.7598 | 3.7387 | 3.5461 | 3.4088 | 3.3203 | 3.325 | 3.3696 | 3.213 | 3.0488
2 | 2.9324 | 2.78 | 2.6338 | 2.4524 | 2.2745 | 2.3672 | 2.5841 | 3.2281 | 3.5187 | 3.8733 | 3.4198 | 3.6673 | 3.6472 | 3.6213 | 3.0946 | 3.2856 | 3.4817 | 3.4702 | 3.4801 | 3.7255 | 3.8329 | 3.5764 | 3.1737 | 2.9953
3 | 2.4291 | 2.2349 | 2.1326 | 2.1848 | 2.0818 | 2.0836 | 3.0494 | 3.7316 | 3.8306 | 3.7104 | 3.4791 | 3.895 | 4.084 | 3.6731 | 3.3924 | 3.3152 | 3.3603 | 3.157 | 3.1801 | 3.3492 | 3.6273 | 3.2399 | 3.0263 | 2.4962

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.73826 | 0.81544 | 0.76846 | 0.76846 | 0.75168 | 0.7953 | 0.81879 | 1.5336 | 1.7852 | 1.7181 | 1.6779 | 1.6745 | 1.7819 | 1.7282 | 1.2114 | 1.5839 | 1.604 | 1.5034 | 1.1913 | 1.0805 | 1.1342 | 1.1376 | 0.78523 | 0.77852
2 | 0.037037 | -0.22222 | -0.24074 | -0.35185 | -0.42593 | -0.33333 | -0.42593 | 1.0741 | 1.3704 | 1.7593 | 1 | 0.90741 | 0.62963 | 0.85185 | 0.37037 | 0.31481 | 0.37037 | 0.66667 | 1.2778 | 1.2963 | 1.037 | 0.7963 | 0.37037 | 0.074074
3 | -0.27941 | -0.66176 | -1.1544 | -1.0662 | -1.0882 | -1.0368 | -0.058824 | 1.2426 | 1.6324 | 1.6471 | 1.375 | 1.7206 | 1.5588 | 1.3603 | 0.97794 | 0.61029 | 0.75735 | 0.67647 | 0.125 | 0.54412 | 0.76471 | 0.5 | -0.46324 | -0.94853

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.72349 | 0.82359 | 0.78383 | 0.77614 | 0.75919 | 0.7794 | 0.81879 | 1.5642 | 1.8031 | 1.7525 | 1.6443 | 1.6912 | 1.7819 | 1.7455 | 1.2114 | 1.5522 | 1.6361 | 1.4733 | 1.2151 | 1.1021 | 1.1569 | 1.1376 | 0.80094 | 0.78631
2 | 0.036296 | -0.21778 | -0.24556 | -0.35889 | -0.42593 | -0.33333 | -0.41741 | 1.0741 | 1.3704 | 1.7241 | 1 | 0.88926 | 0.62333 | 0.83481 | 0.37778 | 0.31167 | 0.36296 | 0.66 | 1.3033 | 1.3093 | 1.0163 | 0.7963 | 0.37407 | 0.074815
3 | -0.285 | -0.675 | -1.1775 | -1.0768 | -1.11 | -1.0471 | -0.057647 | 1.2302 | 1.665 | 1.6635 | 1.3613 | 1.7034 | 1.5276 | 1.3331 | 0.96816 | 0.6164 | 0.75735 | 0.67647 | 0.1275 | 0.53868 | 0.76471 | 0.505 | -0.46787 | -0.9675

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.72349 | 0.81544 | 0.76077 | 0.75309 | 0.74416 | 0.7794 | 0.81879 | 1.5642 | 1.8031 | 1.7181 | 1.6611 | 1.708 | 1.8175 | 1.6936 | 1.2114 | 1.5681 | 1.6361 | 1.4883 | 1.1674 | 1.0913 | 1.1569 | 1.1148 | 0.76953 | 0.76295
2 | 0.036667 | -0.22222 | -0.24315 | -0.34833 | -0.43019 | -0.32667 | -0.42593 | 1.0848 | 1.3978 | 1.7593 | 1.01 | 0.88926 | 0.61704 | 0.86037 | 0.36296 | 0.31167 | 0.36667 | 0.66667 | 1.2522 | 1.3093 | 1.0267 | 0.7963 | 0.36296 | 0.073333
3 | -0.27941 | -0.66176 | -1.1544 | -1.0768 | -1.0774 | -1.0471 | -0.057647 | 1.2675 | 1.665 | 1.6471 | 1.3613 | 1.7378 | 1.5744 | 1.3603 | 0.98772 | 0.61029 | 0.76493 | 0.68324 | 0.1275 | 0.53324 | 0.75706 | 0.495 | -0.4725 | -0.95801

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.19257 | 0.212 | 0.27593 | 0.31635 | 0.37195 | 0.43479 | 0.38757 | 0.55408 | 0.50831 | 0.5741 | 0.59002 | 0.54729 | 0.51629 | 0.47532 | 0.43782 | 0.39404 | 0.38993 | 0.30895 | 0.25562 | 0.30333 | 0.30906 | 0.35319 | 0.17149 | 0.16465
2 | 0.19257 | 0.212 | 0.27593 | 0.31635 | 0.37195 | 0.43479 | 0.38757 | 0.55408 | 0.50831 | 0.5741 | 0.59002 | 0.54729 | 0.51629 | 0.47532 | 0.43782 | 0.39404 | 0.38993 | 0.30895 | 0.25562 | 0.30333 | 0.30906 | 0.35319 | 0.17149 | 0.16465
3 | 0.19257 | 0.212 | 0.27593 | 0.31635 | 0.37195 | 0.43479 | 0.38757 | 0.55408 | 0.50831 | 0.5741 | 0.59002 | 0.54729 | 0.51629 | 0.47532 | 0.43782 | 0.39404 | 0.38993 | 0.30895 | 0.25562 | 0.30333 | 0.30906 | 0.35319 | 0.17149 | 0.16465

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.53388 | 0.565 | 0.59663 | 0.62375 | 0.63083 | 0.65988 | 0.65651 | 0.62055 | 0.56225 | 0.82564 | 0.80627 | 0.74243 | 0.72439 | 0.72737 | 0.69291 | 0.63515 | 0.57083 | 0.55035 | 0.34595 | 0.36996 | 0.40449 | 0.41414 | 0.43192 | 0.47676
2 | 0.53388 | 0.565 | 0.59663 | 0.62375 | 0.63083 | 0.65988 | 0.65651 | 0.62055 | 0.56225 | 0.82564 | 0.80627 | 0.74243 | 0.72439 | 0.72737 | 0.69291 | 0.63515 | 0.57083 | 0.55035 | 0.34595 | 0.36996 | 0.40449 | 0.41414 | 0.43192 | 0.47676
3 | 0.53388 | 0.565 | 0.59663 | 0.62375 | 0.63083 | 0.65988 | 0.65651 | 0.62055 | 0.56225 | 0.82564 | 0.80627 | 0.74243 | 0.72439 | 0.72737 | 0.69291 | 0.63515 | 0.57083 | 0.55035 | 0.34595 | 0.36996 | 0.40449 | 0.41414 | 0.43192 | 0.47676

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1