## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2040
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 163.9%
Flex. Load Growth | 1637%
RES Installed, [MW] | 16
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 5
3 | 9 | 5
4 | 22 | 2
5 | 24 | 2
6 | 26 | 2

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 16.0929 | 16.6297 | 14.8909 | 14.1145 | 11.5639 | 9.8147 | 12.0026 | 2.0844 | 1.8331 | 2.6723 | 1.5738 | 1.9666 | 3.1332 | 5.7728 | 6.1591 | 6.0569 | 3.3977 | 6.9211 | 4.0615 | 2.8556 | 4.3365 | 2.6802 | 12.233 | 14.7469
Minimum FL, [MW] | -36.3337 | -38.8529 | -43.6973 | -47.1369 | -50.3827 | -54.985 | -52.4659 | -58.8533 | -53.379 | -78.405 | -77.6015 | -70.9396 | -68.0015 | -65.6543 | -61.8841 | -56.3148 | -52.6576 | -47.1233 | -29.9106 | -33.4744 | -35.3839 | -37.988 | -30.1812 | -32.0706
Maximum FL, [MW] | 35.0033 | 37.4477 | 41.9875 | 45.1796 | 48.0895 | 52.5104 | 50.062 | 56.4945 | 51.7482 | 59.0486 | 59.5136 | 55.7105 | 53.8328 | 52.4491 | 49.153 | 44.751 | 41.689 | 37.2597 | 29.1631 | 32.6419 | 34.6858 | 37.3634 | 29.0735 | 30.9157

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 10.7573 | 10.5829 | 9.9767 | 10.0326 | 9.319 | 8.9785 | 9.4808 | 9.6071 | 9.7406 | 9.819 | 9.5711 | 9.8442 | 9.9758 | 10.3382 | 9.2207 | 9.8062 | 10.0238 | 10.5862 | 9.5401 | 8.8942 | 9.1316 | 8.4331 | 9.5788 | 9.9271
2 | 7.2265 | 7.1866 | 6.7093 | 6.5449 | 6.1619 | 6.1571 | 7.4511 | 6.7109 | 7.2235 | 7.5723 | 7.3738 | 7.2699 | 7.2125 | 7.3247 | 6.9523 | 7.1192 | 7.3624 | 9.2789 | 8.4159 | 7.6245 | 7.6528 | 6.91 | 7.954 | 7.6901
3 | 5.2117 | 5.1 | 4.775 | 4.7298 | 4.4165 | 4.5954 | 6.9085 | 6.5015 | 6.7466 | 6.653 | 6.2751 | 6.7144 | 6.3993 | 6.4652 | 5.7471 | 5.7132 | 5.5646 | 6.4435 | 5.5865 | 5.6233 | 5.6685 | 5.1443 | 5.6077 | 5.4736
4 | 2.5524 | 2.2757 | 2.1021 | 1.9576 | 1.7316 | 2.1551 | 3.5537 | 3.138 | 3.4126 | 3.2914 | 3.1555 | 2.9832 | 3.0278 | 3.1339 | 3.0563 | 3.1017 | 3.49 | 5.4435 | 4.6776 | 3.9004 | 3.9286 | 3.3792 | 3.5517 | 3.2847
5 | 4.3284 | 4.1362 | 3.7555 | 3.7076 | 3.5037 | 3.626 | 4.6188 | 3.9946 | 4.098 | 4.3379 | 4.3426 | 4.4518 | 4.4859 | 4.5479 | 4.5741 | 4.5318 | 4.5361 | 5.5029 | 5.1543 | 4.93 | 5.0361 | 4.5652 | 5.0467 | 4.9393
6 | 4.8336 | 4.6948 | 4.4438 | 4.4021 | 4.1798 | 4.2579 | 4.9013 | 4.6964 | 4.8893 | 5.1333 | 4.9449 | 5.0576 | 5.1498 | 5.342 | 5.0562 | 5.0564 | 4.6575 | 5.2172 | 4.7903 | 4.6008 | 4.6535 | 4.343 | 4.8808 | 4.8726
7 | 4.223 | 4.0892 | 3.8161 | 3.7597 | 3.514 | 3.6115 | 4.5777 | 4.2559 | 4.444 | 4.5342 | 4.3932 | 4.4687 | 4.4631 | 4.5728 | 4.2964 | 4.3582 | 4.3811 | 5.3094 | 4.7719 | 4.4451 | 4.5045 | 4.0847 | 4.5411 | 4.4632
8 | 3.5301 | 3.4827 | 3.2684 | 3.1716 | 3.0213 | 3.2563 | 4.9363 | 4.7024 | 4.8517 | 4.9101 | 4.9712 | 4.9777 | 4.808 | 4.9628 | 4.4937 | 4.1029 | 3.9305 | 4.6026 | 4.2489 | 4.0047 | 4.0757 | 3.6277 | 3.876 | 3.7735

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 10.7573 | 10.6555 | 9.9067 | 9.8884 | 9.319 | 9.1188 | 9.3392 | 9.7909 | 9.8343 | 10.0047 | 9.4786 | 9.7497 | 9.8823 | 10.1545 | 9.3006 | 9.9781 | 10.2107 | 10.7702 | 9.6274 | 8.9775 | 8.9663 | 8.3541 | 9.7214 | 9.9968
2 | 7.2265 | 7.0983 | 6.6248 | 6.5449 | 6.1619 | 6.2023 | 7.3421 | 6.7109 | 7.2235 | 7.6436 | 7.2316 | 7.4088 | 7.3463 | 7.4519 | 7.0708 | 7.1803 | 7.3624 | 9.1164 | 8.4933 | 7.696 | 7.7914 | 6.91 | 7.8357 | 7.7424
3 | 5.273 | 5.1577 | 4.7471 | 4.7868 | 4.3591 | 4.5297 | 6.9616 | 6.5015 | 6.6166 | 6.5901 | 6.2751 | 6.5854 | 6.2797 | 6.4652 | 5.7471 | 5.7622 | 5.4624 | 6.4987 | 5.4856 | 5.6233 | 5.6175 | 5.0486 | 5.5282 | 5.5438
4 | 2.543 | 2.2757 | 2.096 | 1.9576 | 1.7431 | 2.1669 | 3.5067 | 3.0794 | 3.4449 | 3.3519 | 3.2154 | 2.9274 | 3.0821 | 3.1339 | 3.1051 | 3.0767 | 3.427 | 5.3485 | 4.5922 | 3.9004 | 3.9985 | 3.3792 | 3.575 | 3.3209
5 | 4.3828 | 4.0867 | 3.7102 | 3.7535 | 3.4803 | 3.5731 | 4.6872 | 3.9568 | 4.1763 | 4.2565 | 4.3844 | 4.3667 | 4.4442 | 4.5876 | 4.5741 | 4.5318 | 4.4942 | 5.4548 | 5.1068 | 4.93 | 5.0361 | 4.5222 | 5.1232 | 4.9739
6 | 4.7691 | 4.6644 | 4.3847 | 4.3423 | 4.2101 | 4.2579 | 4.8643 | 4.7413 | 4.9834 | 5.0847 | 4.9449 | 5.1062 | 5.0531 | 5.342 | 5.0117 | 5.0119 | 4.5712 | 5.1267 | 4.7026 | 4.6008 | 4.6957 | 4.343 | 4.8808 | 4.8726
7 | 4.2491 | 4.1134 | 3.7696 | 3.7362 | 3.5376 | 3.6641 | 4.5777 | 4.1749 | 4.4866 | 4.4915 | 4.3508 | 4.3833 | 4.4216 | 4.6527 | 4.3332 | 4.4333 | 4.3811 | 5.3556 | 4.6846 | 4.5283 | 4.4638 | 4.0465 | 4.508 | 4.4632
8 | 3.5109 | 3.5009 | 3.2329 | 3.1716 | 3.0586 | 3.3018 | 4.8989 | 4.7922 | 4.8517 | 4.8172 | 5.0194 | 5.0734 | 4.808 | 5.0067 | 4.5325 | 4.0679 | 3.8946 | 4.5244 | 4.2489 | 4.0419 | 4.0029 | 3.5941 | 3.9025 | 3.7964

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 10.6065 | 10.5103 | 10.1166 | 10.1768 | 9.1789 | 8.8382 | 9.4808 | 9.6071 | 9.9281 | 9.9119 | 9.7563 | 9.9387 | 9.7888 | 10.5219 | 9.3805 | 9.9781 | 10.0238 | 10.5862 | 9.4528 | 8.7278 | 9.049 | 8.591 | 9.4362 | 9.8573
2 | 7.181 | 7.2749 | 6.6248 | 6.5449 | 6.1196 | 6.2023 | 7.5601 | 6.7109 | 7.0851 | 7.7149 | 7.3027 | 7.4088 | 7.0787 | 7.3247 | 6.8338 | 6.997 | 7.2265 | 9.3602 | 8.4159 | 7.7675 | 7.5835 | 6.8453 | 8.0132 | 7.7424
3 | 5.2117 | 5.0424 | 4.7471 | 4.7583 | 4.4453 | 4.5297 | 6.8024 | 6.5015 | 6.6816 | 6.5271 | 6.2751 | 6.5854 | 6.2797 | 6.5221 | 5.7964 | 5.8113 | 5.4624 | 6.3331 | 5.6874 | 5.7282 | 5.6685 | 5.1922 | 5.5282 | 5.4736
4 | 2.543 | 2.288 | 2.096 | 1.9467 | 1.7431 | 2.1317 | 3.6008 | 3.1966 | 3.4449 | 3.2914 | 3.1555 | 2.9274 | 3.0821 | 3.0828 | 3.1051 | 3.1017 | 3.4585 | 5.491 | 4.7203 | 3.8281 | 3.9286 | 3.3481 | 3.5983 | 3.3209
5 | 4.3012 | 4.1115 | 3.7555 | 3.6617 | 3.4803 | 3.6525 | 4.6188 | 3.9568 | 4.0197 | 4.3379 | 4.3426 | 4.4093 | 4.4442 | 4.5082 | 4.5741 | 4.5711 | 4.5781 | 5.4548 | 5.0593 | 4.8835 | 5.0821 | 4.6081 | 5.1232 | 4.87
6 | 4.8981 | 4.6341 | 4.3847 | 4.4321 | 4.1496 | 4.2579 | 4.9383 | 4.7862 | 4.8893 | 5.2307 | 4.9928 | 5.0576 | 5.1982 | 5.2943 | 5.1006 | 5.0119 | 4.7439 | 5.1719 | 4.8341 | 4.6008 | 4.6113 | 4.3023 | 4.954 | 4.8726
7 | 4.2752 | 4.1134 | 3.8394 | 3.7831 | 3.5376 | 3.6378 | 4.6115 | 4.2154 | 4.4866 | 4.4489 | 4.4355 | 4.426 | 4.4631 | 4.6127 | 4.3701 | 4.3582 | 4.4215 | 5.3094 | 4.8156 | 4.3619 | 4.4231 | 4.1229 | 4.5411 | 4.4035
8 | 3.4917 | 3.5009 | 3.2684 | 3.1892 | 3.0026 | 3.2335 | 4.9736 | 4.6125 | 4.7583 | 4.8172 | 5.0675 | 4.8821 | 4.853 | 5.0505 | 4.4162 | 4.1729 | 4.0023 | 4.6808 | 4.3258 | 4.0047 | 4.0393 | 3.6613 | 3.8229 | 3.7964

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.4125 | 0.99797 | 0.86514 | 1.109 | 0.95484 | 0.78504 | 0.64954 | 2.2699 | 2.3738 | 2.036 | 2.3721 | 2.2042 | 2.2139 | 1.9769 | 1.1731 | 1.8367 | 2.2029 | 2.0554 | 1.4365 | 1.4903 | 1.3881 | 0.86104 | 0.68686 | 0.7119
2 | -2.2295 | -2.229 | -2.2905 | -2.3954 | -2.3724 | -2.1773 | -1.3806 | -0.26539 | -0.2852 | -0.189 | -0.16649 | -0.74304 | -1.0855 | -1.4072 | -1.3966 | -1.4202 | -1.1166 | 0.367 | -0.051723 | -0.61056 | -1.1318 | -1.4887 | -1.6328 | -1.8694
3 | -1.7058 | -1.8405 | -1.8743 | -1.8492 | -1.8507 | -1.5455 | -0.057548 | 0.79678 | 1.0155 | 0.70743 | 0.41768 | 0.82849 | 0.52241 | 0.15849 | -0.62704 | -0.62731 | -0.51675 | -0.26069 | -0.63537 | -0.36202 | -0.49703 | -0.82438 | -1.3024 | -1.4702
4 | -1.3986 | -1.4124 | -1.4268 | -1.4393 | -1.4457 | -1.3218 | -1.1468 | -1.047 | -1.0777 | -1.1938 | -1.2734 | -1.3483 | -1.3499 | -1.3747 | -1.3868 | -1.3454 | -1.139 | -0.67885 | -0.87561 | -1.0621 | -1.1434 | -1.2097 | -1.2787 | -1.2849
5 | -1.316 | -1.3821 | -1.4409 | -1.446 | -1.4428 | -1.2162 | -0.92684 | -0.75006 | -0.73677 | -0.61716 | -0.61076 | -0.5979 | -0.71958 | -0.77436 | -0.75353 | -0.93408 | -0.82754 | -0.41487 | -0.49128 | -0.61084 | -0.65959 | -0.85622 | -0.94691 | -0.9906
6 | 0.42585 | 0.33312 | 0.25258 | 0.37628 | 0.30899 | 0.44516 | 0.59372 | 1.1564 | 1.3318 | 1.3723 | 1.3025 | 1.3894 | 1.3791 | 1.3631 | 1.1464 | 1.0905 | 0.94781 | 1.0369 | 0.87892 | 0.91718 | 0.77546 | 0.81629 | 0.50676 | 0.52041
7 | -1.2679 | -1.2541 | -1.2935 | -1.3169 | -1.3949 | -1.2489 | -1.061 | -0.55114 | -0.27307 | -0.25347 | -0.19266 | -0.064745 | -0.26287 | -0.27431 | -0.49997 | -0.71448 | -0.64484 | -0.71926 | -0.80884 | -0.77656 | -0.88422 | -1.0424 | -1.1761 | -1.1698
8 | -1.4434 | -1.4739 | -1.468 | -1.4659 | -1.4357 | -1.3777 | -1.0532 | -0.83784 | -0.77367 | -0.88359 | -0.83435 | -0.76057 | -0.80622 | -0.87287 | -1.0605 | -1.1762 | -1.173 | -1.1568 | -1.2193 | -1.2607 | -1.2823 | -1.3199 | -1.3775 | -1.4039

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.4267 | 0.97801 | 0.87379 | 1.109 | 0.96439 | 0.78504 | 0.64954 | 2.2926 | 2.3738 | 1.9953 | 2.3721 | 2.2482 | 2.236 | 1.9967 | 1.1496 | 1.8183 | 2.2029 | 2.0554 | 1.4365 | 1.5052 | 1.3603 | 0.86104 | 0.7006 | 0.72614
2 | -2.2741 | -2.1844 | -2.2905 | -2.3475 | -2.3724 | -2.1773 | -1.3806 | -0.26008 | -0.28234 | -0.19278 | -0.16316 | -0.75047 | -1.0964 | -1.379 | -1.3966 | -1.4486 | -1.0943 | 0.37067 | -0.051206 | -0.61056 | -1.1431 | -1.4738 | -1.6001 | -1.8881
3 | -1.7228 | -1.8405 | -1.893 | -1.8677 | -1.8693 | -1.5764 | -0.058124 | 0.81272 | 1.0257 | 0.69328 | 0.42604 | 0.82021 | 0.53285 | 0.16166 | -0.63331 | -0.63985 | -0.52709 | -0.25548 | -0.63537 | -0.35478 | -0.49703 | -0.80789 | -1.3024 | -1.4408
4 | -1.3846 | -1.3842 | -1.4126 | -1.4105 | -1.4457 | -1.3482 | -1.1468 | -1.0575 | -1.0992 | -1.2177 | -1.2606 | -1.3753 | -1.3634 | -1.361 | -1.3591 | -1.3454 | -1.1162 | -0.66527 | -0.86685 | -1.0727 | -1.1434 | -1.1855 | -1.3043 | -1.2849
5 | -1.316 | -1.3683 | -1.4409 | -1.446 | -1.4716 | -1.2162 | -0.94538 | -0.74256 | -0.7294 | -0.60482 | -0.61686 | -0.58594 | -0.70519 | -0.7821 | -0.75353 | -0.9154 | -0.81099 | -0.42317 | -0.49128 | -0.61695 | -0.65299 | -0.87335 | -0.93744 | -0.9906
6 | 0.43011 | 0.33312 | 0.2551 | 0.37252 | 0.31208 | 0.44961 | 0.58184 | 1.1449 | 1.3585 | 1.3997 | 1.2895 | 1.4172 | 1.3653 | 1.3358 | 1.1579 | 1.1123 | 0.94781 | 1.0369 | 0.86134 | 0.93552 | 0.77546 | 0.83262 | 0.50676 | 0.51521
7 | -1.2553 | -1.2541 | -1.3064 | -1.3432 | -1.367 | -1.2364 | -1.0398 | -0.55665 | -0.26761 | -0.25854 | -0.19073 | -0.06345 | -0.2655 | -0.27706 | -0.49997 | -0.70019 | -0.63194 | -0.71926 | -0.82502 | -0.7688 | -0.87538 | -1.0424 | -1.1525 | -1.1815
8 | -1.4434 | -1.4886 | -1.4387 | -1.4659 | -1.4213 | -1.3639 | -1.0321 | -0.84622 | -0.78914 | -0.86591 | -0.82601 | -0.76057 | -0.82234 | -0.86414 | -1.0393 | -1.1879 | -1.1496 | -1.1568 | -1.2315 | -1.2733 | -1.2567 | -1.3463 | -1.35 | -1.418

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.4267 | 1.0179 | 0.84783 | 1.0868 | 0.97394 | 0.76934 | 0.66253 | 2.2245 | 2.3975 | 2.0564 | 2.3958 | 2.2262 | 2.1696 | 1.9571 | 1.1848 | 1.8367 | 2.2249 | 2.076 | 1.4222 | 1.5201 | 1.3881 | 0.85243 | 0.67312 | 0.71902
2 | -2.2518 | -2.229 | -2.2905 | -2.4194 | -2.4199 | -2.1991 | -1.4082 | -0.26274 | -0.2852 | -0.18522 | -0.16316 | -0.74304 | -1.0746 | -1.4212 | -1.4245 | -1.4486 | -1.0943 | 0.35966 | -0.051206 | -0.62277 | -1.1204 | -1.5036 | -1.6654 | -1.8694
3 | -1.7228 | -1.8405 | -1.893 | -1.8492 | -1.8137 | -1.5455 | -0.058124 | 0.78882 | 1.0155 | 0.72158 | 0.40933 | 0.82021 | 0.51718 | 0.15849 | -0.63331 | -0.62104 | -0.51158 | -0.2659 | -0.64808 | -0.35478 | -0.48709 | -0.81614 | -1.3024 | -1.4702
4 | -1.3706 | -1.4124 | -1.3983 | -1.4249 | -1.4313 | -1.335 | -1.1582 | -1.0575 | -1.0777 | -1.17 | -1.2988 | -1.3213 | -1.3499 | -1.3885 | -1.4007 | -1.332 | -1.1504 | -0.67885 | -0.86685 | -1.0515 | -1.1434 | -1.2097 | -1.2659 | -1.3106
5 | -1.316 | -1.3821 | -1.4553 | -1.4315 | -1.4284 | -1.2162 | -0.91758 | -0.75006 | -0.75151 | -0.61716 | -0.62297 | -0.58594 | -0.73397 | -0.75887 | -0.76107 | -0.9154 | -0.84409 | -0.40658 | -0.48145 | -0.62305 | -0.64639 | -0.86478 | -0.93744 | -1.0005
6 | 0.43011 | 0.33645 | 0.25258 | 0.37628 | 0.31208 | 0.45407 | 0.59372 | 1.168 | 1.3318 | 1.3997 | 1.3155 | 1.3616 | 1.3791 | 1.3495 | 1.135 | 1.1123 | 0.96677 | 1.0576 | 0.87013 | 0.92635 | 0.7677 | 0.82445 | 0.50676 | 0.51521
7 | -1.2679 | -1.2415 | -1.2676 | -1.2906 | -1.4228 | -1.2364 | -1.0716 | -0.55665 | -0.27854 | -0.25601 | -0.19458 | -0.065392 | -0.26287 | -0.27431 | -0.50997 | -0.72162 | -0.64484 | -0.71926 | -0.80884 | -0.78433 | -0.86653 | -1.0632 | -1.1996 | -1.1932
8 | -1.4289 | -1.4739 | -1.468 | -1.4952 | -1.4357 | -1.3915 | -1.0637 | -0.82108 | -0.77367 | -0.87475 | -0.8427 | -0.76057 | -0.80622 | -0.87287 | -1.0393 | -1.1762 | -1.1965 | -1.1452 | -1.2315 | -1.2481 | -1.2567 | -1.2935 | -1.4051 | -1.432

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.7821 | 4.1636 | 5.4193 | 6.213 | 7.3051 | 8.5391 | 7.6119 | 10.882 | 9.983 | 11.2753 | 11.588 | 10.7488 | 10.1399 | 9.3353 | 8.5988 | 7.7388 | 7.6583 | 6.0677 | 5.0203 | 5.9573 | 6.0699 | 6.9366 | 3.3681 | 3.2338
2 | 3.1517 | 3.4697 | 4.5161 | 5.1775 | 6.0876 | 7.116 | 6.3432 | 9.0683 | 8.3192 | 9.3961 | 9.6566 | 8.9573 | 8.4499 | 7.7794 | 7.1657 | 6.449 | 6.3819 | 5.0564 | 4.1836 | 4.9644 | 5.0582 | 5.7805 | 2.8068 | 2.6948
3 | 2.5214 | 2.7757 | 3.6129 | 4.142 | 4.8701 | 5.6928 | 5.0746 | 7.2547 | 6.6554 | 7.5168 | 7.7253 | 7.1659 | 6.7599 | 6.2235 | 5.7325 | 5.1592 | 5.1055 | 4.0451 | 3.3469 | 3.9715 | 4.0466 | 4.6244 | 2.2454 | 2.1558
4 | 1.891 | 2.0818 | 2.7097 | 3.1065 | 3.6526 | 4.2696 | 3.8059 | 5.441 | 4.9915 | 5.6376 | 5.794 | 5.3744 | 5.07 | 4.6676 | 4.2994 | 3.8694 | 3.8291 | 3.0339 | 2.5102 | 2.9786 | 3.0349 | 3.4683 | 1.6841 | 1.6169
5 | 1.891 | 2.0818 | 2.7097 | 3.1065 | 3.6526 | 4.2696 | 3.8059 | 5.441 | 4.9915 | 5.6376 | 5.794 | 5.3744 | 5.07 | 4.6676 | 4.2994 | 3.8694 | 3.8291 | 3.0339 | 2.5102 | 2.9786 | 3.0349 | 3.4683 | 1.6841 | 1.6169
6 | 1.891 | 2.0818 | 2.7097 | 3.1065 | 3.6526 | 4.2696 | 3.8059 | 5.441 | 4.9915 | 5.6376 | 5.794 | 5.3744 | 5.07 | 4.6676 | 4.2994 | 3.8694 | 3.8291 | 3.0339 | 2.5102 | 2.9786 | 3.0349 | 3.4683 | 1.6841 | 1.6169
7 | 1.891 | 2.0818 | 2.7097 | 3.1065 | 3.6526 | 4.2696 | 3.8059 | 5.441 | 4.9915 | 5.6376 | 5.794 | 5.3744 | 5.07 | 4.6676 | 4.2994 | 3.8694 | 3.8291 | 3.0339 | 2.5102 | 2.9786 | 3.0349 | 3.4683 | 1.6841 | 1.6169
8 | 1.891 | 2.0818 | 2.7097 | 3.1065 | 3.6526 | 4.2696 | 3.8059 | 5.441 | 4.9915 | 5.6376 | 5.794 | 5.3744 | 5.07 | 4.6676 | 4.2994 | 3.8694 | 3.8291 | 3.0339 | 2.5102 | 2.9786 | 3.0349 | 3.4683 | 1.6841 | 1.6169

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 10.4853 | 11.0965 | 11.7177 | 12.2503 | 12.3893 | 12.9599 | 12.8937 | 12.1875 | 11.0424 | 16.2155 | 15.8351 | 14.5812 | 14.2269 | 14.2854 | 13.6086 | 12.4743 | 11.2111 | 10.8089 | 6.7944 | 7.266 | 7.9441 | 8.1336 | 8.4828 | 9.3635
2 | 8.7378 | 9.2471 | 9.7647 | 10.2086 | 10.3244 | 10.8 | 10.7447 | 10.1563 | 9.202 | 13.5129 | 13.1959 | 12.151 | 11.8558 | 11.9045 | 11.3405 | 10.3953 | 9.3425 | 9.0074 | 5.662 | 6.055 | 6.6201 | 6.778 | 7.069 | 7.8029
3 | 6.9902 | 7.3977 | 7.8118 | 8.1669 | 8.2596 | 8.64 | 8.5958 | 8.125 | 7.3616 | 10.8103 | 10.5567 | 9.7208 | 9.4846 | 9.5236 | 9.0724 | 8.3162 | 7.474 | 7.2059 | 4.5296 | 4.844 | 5.2961 | 5.4224 | 5.6552 | 6.2423
4 | 5.2427 | 5.5483 | 5.8588 | 6.1251 | 6.1947 | 6.48 | 6.4468 | 6.0938 | 5.5212 | 8.1077 | 7.9175 | 7.2906 | 7.1135 | 7.1427 | 6.8043 | 6.2372 | 5.6055 | 5.4044 | 3.3972 | 3.633 | 3.972 | 4.0668 | 4.2414 | 4.6817
5 | 5.2427 | 5.5483 | 5.8588 | 6.1251 | 6.1947 | 6.48 | 6.4468 | 6.0938 | 5.5212 | 8.1077 | 7.9175 | 7.2906 | 7.1135 | 7.1427 | 6.8043 | 6.2372 | 5.6055 | 5.4044 | 3.3972 | 3.633 | 3.972 | 4.0668 | 4.2414 | 4.6817
6 | 5.2427 | 5.5483 | 5.8588 | 6.1251 | 6.1947 | 6.48 | 6.4468 | 6.0938 | 5.5212 | 8.1077 | 7.9175 | 7.2906 | 7.1135 | 7.1427 | 6.8043 | 6.2372 | 5.6055 | 5.4044 | 3.3972 | 3.633 | 3.972 | 4.0668 | 4.2414 | 4.6817
7 | 5.2427 | 5.5483 | 5.8588 | 6.1251 | 6.1947 | 6.48 | 6.4468 | 6.0938 | 5.5212 | 8.1077 | 7.9175 | 7.2906 | 7.1135 | 7.1427 | 6.8043 | 6.2372 | 5.6055 | 5.4044 | 3.3972 | 3.633 | 3.972 | 4.0668 | 4.2414 | 4.6817
8 | 5.2427 | 5.5483 | 5.8588 | 6.1251 | 6.1947 | 6.48 | 6.4468 | 6.0938 | 5.5212 | 8.1077 | 7.9175 | 7.2906 | 7.1135 | 7.1427 | 6.8043 | 6.2372 | 5.6055 | 5.4044 | 3.3972 | 3.633 | 3.972 | 4.0668 | 4.2414 | 4.6817

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.4515e-05 | 2.5873e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042817 | 0.89207 | 2.2235 | 2.8369 | 3.0669 | 3.1492 | 2.9439 | 2.2381 | 1.2634 | 0.26514 | 0.0017053 | 0.00029723 | 7.6764e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.1192 | 2.919 | 2.8377 | 2.6801 | 2.3683 | 2.0067 | 1.8186 | 1.6658 | 1.5502 | 1.5483 | 1.3774 | 1.4014 | 1.4069 | 1.293 | 1.7125 | 1.9062 | 1.9335 | 2.1835 | 1.9939 | 2.0822 | 2.1462 | 2.2477 | 2.1532 | 2.458
4 | 0 | 1.7988e-05 | 1.014e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017296 | 0.33258 | 0.82164 | 1.1234 | 1.3279 | 1.2597 | 1.1314 | 0.90436 | 0.47068 | 0.10605 | 0.0006751 | 0.0001238 | 3.2968e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.7988e-05 | 1.0663e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017805 | 0.32911 | 0.86399 | 1.078 | 1.3279 | 1.3658 | 1.1545 | 0.91349 | 0.47564 | 0.11261 | 0.00068214 | 0.00011767 | 3.3938e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.8533e-05 | 1.0245e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017127 | 0.34644 | 0.88093 | 1.1007 | 1.2268 | 1.326 | 1.166 | 0.86782 | 0.48555 | 0.1148 | 0.0006751 | 0.00012625 | 3.2968e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.4061e-05 | 2.6396e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040273 | 0.87475 | 2.16 | 2.7801 | 3.0669 | 3.4144 | 2.8284 | 2.3294 | 1.251 | 0.27607 | 0.0017581 | 0.0002911 | 7.7572e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.0275 | 2.7522 | 2.865 | 2.598 | 2.3683 | 2.0903 | 1.8186 | 1.6988 | 1.5663 | 1.4894 | 1.4499 | 1.4592 | 1.2987 | 1.3596 | 1.6117 | 1.8501 | 2.0312 | 2.1186 | 2.035 | 2.0612 | 2.1462 | 2.225 | 2.0872 | 2.4084
4 | 0 | 1.7624e-05 | 1.0977e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017127 | 0.34297 | 0.84705 | 1.1915 | 1.2521 | 1.3923 | 1.1891 | 0.93176 | 0.47068 | 0.1148 | 0.0006751 | 0.00012012 | 3.2321e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.7261e-05 | 1.0036e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016788 | 0.35336 | 0.86399 | 1.1915 | 1.3153 | 1.326 | 1.1314 | 0.88609 | 0.52023 | 0.10496 | 0.00070323 | 0.00012012 | 3.2645e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.8169e-05 | 1.0036e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017805 | 0.34644 | 0.87246 | 1.0894 | 1.2774 | 1.3127 | 1.2006 | 0.89522 | 0.49546 | 0.10387 | 0.00068917 | 0.00011767 | 3.3614e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.6786e-05 | 2.535e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043241 | 0.84877 | 2.1811 | 2.922 | 3.2882 | 3.4476 | 2.9727 | 2.2609 | 1.2263 | 0.26514 | 0.0017405 | 0.00030949 | 7.9188e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.1804 | 2.8356 | 2.6467 | 2.598 | 2.4867 | 2.153 | 1.9105 | 1.5669 | 1.6471 | 1.5188 | 1.4934 | 1.4014 | 1.3663 | 1.2796 | 1.6621 | 1.8501 | 2.0312 | 2.2267 | 2.1584 | 2.0612 | 2.3011 | 2.1796 | 2.285 | 2.4829
4 | 0 | 1.8714e-05 | 1.0977e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016109 | 0.35683 | 0.8047 | 1.1801 | 1.2268 | 1.3923 | 1.1429 | 0.95003 | 0.48059 | 0.10715 | 0.00071027 | 0.00012502 | 3.2645e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.7443e-05 | 1.0977e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017805 | 0.36029 | 0.83011 | 1.1574 | 1.2015 | 1.2862 | 1.2122 | 0.89522 | 0.47068 | 0.10933 | 0.00073136 | 0.00012012 | 3.3614e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.8533e-05 | 1.0245e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017635 | 0.36029 | 0.88093 | 1.1574 | 1.2015 | 1.2862 | 1.1198 | 0.95917 | 0.49546 | 0.10933 | 0.00066807 | 0.00012625 | 3.2321e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 10.8381 | 10.8712 | 10.2462 | 9.9595 | 9.3979 | 9.1538 | 9.5285 | 9.1339 | 9.7439 | 9.7888 | 9.4177 | 9.6077 | 10.1811 | 10.529 | 9.8774 | 10.1228 | 9.6938 | 10.1013 | 9.0892 | 8.7423 | 9.0127 | 8.59 | 9.889 | 10.146
2 | 8.2966 | 8.066 | 7.5659 | 6.9885 | 6.3896 | 6.3267 | 6.9931 | 7.05 | 7.6208 | 8.2453 | 7.3764 | 7.7985 | 8.002 | 8.2591 | 7.2993 | 7.5475 | 7.4883 | 8.0481 | 7.8642 | 8.0472 | 8.6415 | 7.7162 | 8.2842 | 8.2277
3 | 5.8208 | 5.671 | 5.1679 | 5.1934 | 4.7927 | 4.6254 | 6.3028 | 6.2976 | 6.5539 | 6.2732 | 6.0003 | 6.4874 | 6.9274 | 6.8131 | 6.3324 | 6.0343 | 5.7957 | 6.0837 | 5.5838 | 5.8762 | 6.3344 | 5.729 | 6.3388 | 5.8889
4 | 3.1925 | 2.903 | 2.4634 | 2.3747 | 2.0421 | 1.8229 | 3.0935 | 3.6296 | 4.3352 | 4.5188 | 4.3314 | 3.9389 | 4.5538 | 4.5742 | 4.2585 | 3.9715 | 3.3956 | 3.4047 | 3.8605 | 4.3378 | 5.0838 | 4.6967 | 4.5337 | 3.844
5 | 4.7927 | 4.5231 | 4.137 | 3.9952 | 3.8611 | 3.696 | 4.206 | 3.7078 | 4.0503 | 4.2503 | 4.4242 | 4.7103 | 4.9454 | 4.9897 | 4.8679 | 4.8034 | 4.5523 | 4.8602 | 4.6458 | 4.5943 | 5.1669 | 4.7841 | 5.4975 | 5.2307
6 | 4.9439 | 4.8636 | 4.4647 | 4.5145 | 4.3438 | 4.1754 | 4.6787 | 4.5818 | 4.7501 | 4.8093 | 4.7093 | 5 | 5.0555 | 5.1127 | 4.8801 | 4.721 | 4.6618 | 4.8802 | 4.3527 | 4.2768 | 4.5936 | 4.0707 | 4.7134 | 4.9432
7 | 4.2959 | 4.0741 | 3.8509 | 3.8278 | 3.5026 | 3.5407 | 4.5026 | 3.9759 | 4.5275 | 4.8453 | 4.7173 | 4.9488 | 4.9356 | 5.2983 | 5.2589 | 4.9291 | 4.7308 | 4.9168 | 4.6101 | 4.5233 | 4.7155 | 3.8822 | 4.6608 | 4.4237
8 | 3.6162 | 3.5367 | 3.3023 | 3.2095 | 3.0271 | 3.0126 | 4.5814 | 4.3373 | 4.6239 | 4.6443 | 4.7312 | 5.0489 | 5.1263 | 5.0512 | 4.5086 | 4.3228 | 3.8753 | 4.1338 | 3.8055 | 3.7939 | 3.8118 | 3.2405 | 3.654 | 3.6511

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 10.9143 | 10.8712 | 10.1009 | 9.9595 | 9.2562 | 9.1538 | 9.6711 | 9.1339 | 9.8377 | 9.7888 | 9.3266 | 9.4234 | 9.99 | 10.7165 | 10.0503 | 10.2119 | 9.784 | 9.9269 | 9.2548 | 8.6606 | 9.0942 | 8.59 | 10.0378 | 10.2899
2 | 8.2966 | 8.066 | 7.5151 | 7.0348 | 6.3896 | 6.4205 | 6.9432 | 6.983 | 7.6939 | 8.1673 | 7.4475 | 7.7985 | 8.1516 | 8.2591 | 7.1739 | 7.5475 | 7.5576 | 8.1171 | 8.0079 | 7.8958 | 8.5623 | 7.8616 | 8.2218 | 8.1123
3 | 5.7472 | 5.7401 | 5.136 | 5.1603 | 4.8578 | 4.559 | 6.2088 | 6.418 | 6.4908 | 6.3324 | 6.0003 | 6.3629 | 6.9274 | 6.6922 | 6.3324 | 6.0866 | 5.7422 | 5.9804 | 5.5334 | 5.9861 | 6.2769 | 5.8364 | 6.3388 | 5.9281
4 | 3.1925 | 2.9154 | 2.4439 | 2.3747 | 2.0421 | 1.8145 | 3.1125 | 3.6296 | 4.3352 | 4.4337 | 4.2897 | 3.9763 | 4.5962 | 4.6141 | 4.2221 | 4.0052 | 3.4261 | 3.3776 | 3.8605 | 4.2973 | 5.0373 | 4.741 | 4.5337 | 3.8677
5 | 4.7609 | 4.4659 | 4.19 | 3.9694 | 3.8881 | 3.6418 | 4.2661 | 3.6728 | 4.0503 | 4.2901 | 4.4669 | 4.62 | 4.8991 | 4.9897 | 4.7829 | 4.8454 | 4.5944 | 4.9019 | 4.6458 | 4.5943 | 5.2615 | 4.8744 | 5.5403 | 5.1556
6 | 4.9105 | 4.8636 | 4.4647 | 4.4524 | 4.4075 | 4.2074 | 4.7135 | 4.6255 | 4.7958 | 4.7184 | 4.8004 | 5.0961 | 4.9607 | 5.1581 | 4.8374 | 4.6798 | 4.6618 | 4.9221 | 4.3922 | 4.2369 | 4.6352 | 4.1087 | 4.7483 | 4.9432
7 | 4.2959 | 4.0982 | 3.8509 | 3.8761 | 3.5261 | 3.5919 | 4.5687 | 4.0136 | 4.4841 | 4.9369 | 4.7173 | 4.9963 | 4.8893 | 5.2983 | 5.2589 | 4.9724 | 4.6869 | 5.0013 | 4.526 | 4.5233 | 4.8012 | 3.8099 | 4.6264 | 4.3647
8 | 3.5961 | 3.5554 | 3.3023 | 3.2095 | 3.0084 | 3.0532 | 4.5476 | 4.2547 | 4.6683 | 4.7318 | 4.7312 | 5.0975 | 5.1263 | 5.0512 | 4.4308 | 4.2857 | 3.9107 | 4.0994 | 3.7375 | 3.864 | 3.7442 | 3.2108 | 3.6783 | 3.6946

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 10.9143 | 11.0221 | 10.1009 | 10.1022 | 9.2562 | 9.0819 | 9.5285 | 9.3083 | 9.5563 | 9.6963 | 9.5087 | 9.6077 | 10.0856 | 10.3415 | 9.791 | 10.301 | 9.784 | 9.9269 | 9.0892 | 8.6606 | 8.9313 | 8.7511 | 10.0378 | 10.074
2 | 8.3527 | 8.119 | 7.5659 | 7.0812 | 6.345 | 6.2798 | 7.043 | 6.916 | 7.4745 | 8.3233 | 7.2341 | 7.7985 | 7.9272 | 8.2591 | 7.2366 | 7.6129 | 7.6268 | 8.1171 | 7.7204 | 8.0472 | 8.4831 | 7.7162 | 8.2842 | 8.2854
3 | 5.8575 | 5.602 | 5.2315 | 5.2265 | 4.7602 | 4.559 | 6.3969 | 6.3578 | 6.4908 | 6.3916 | 5.8845 | 6.6119 | 7.0576 | 6.6922 | 6.2773 | 6.1388 | 5.9025 | 5.9804 | 5.6847 | 5.8212 | 6.4496 | 5.6215 | 6.3859 | 5.8105
4 | 3.1925 | 2.9154 | 2.4439 | 2.394 | 2.0333 | 1.8229 | 3.0935 | 3.5954 | 4.3767 | 4.5188 | 4.3314 | 4.0138 | 4.5114 | 4.5742 | 4.2949 | 3.9378 | 3.365 | 3.3776 | 3.7914 | 4.3378 | 5.1303 | 4.7853 | 4.5337 | 3.8203
5 | 4.8246 | 4.5517 | 4.1635 | 3.9436 | 3.8341 | 3.6689 | 4.176 | 3.7778 | 4.0503 | 4.2503 | 4.4242 | 4.62 | 5.038 | 5.0779 | 4.953 | 4.8874 | 4.5102 | 4.9436 | 4.561 | 4.6374 | 5.1195 | 4.8744 | 5.583 | 5.1931
6 | 4.9105 | 4.8636 | 4.5242 | 4.4834 | 4.28 | 4.2074 | 4.6787 | 4.6255 | 4.7501 | 4.7184 | 4.6183 | 5 | 5.0555 | 5.0673 | 4.7948 | 4.6798 | 4.7483 | 4.7964 | 4.3922 | 4.2768 | 4.5936 | 4.1467 | 4.7832 | 5.0126
7 | 4.2959 | 4.0982 | 3.8981 | 3.8278 | 3.4557 | 3.5919 | 4.5026 | 4.0512 | 4.4407 | 4.7538 | 4.6717 | 5.0439 | 4.9356 | 5.2511 | 5.3518 | 4.8427 | 4.8186 | 4.9591 | 4.6521 | 4.5233 | 4.7583 | 3.8099 | 4.6951 | 4.3647
8 | 3.6563 | 3.5179 | 3.3385 | 3.2275 | 3.0458 | 3.0532 | 4.6152 | 4.3373 | 4.7127 | 4.6005 | 4.7769 | 4.9519 | 5.2225 | 4.9617 | 4.4697 | 4.2857 | 3.946 | 4.065 | 3.8735 | 3.8289 | 3.778 | 3.2405 | 3.6297 | 3.6293

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0887 | 1.2026 | 1.1333 | 1.1333 | 1.1085 | 1.1729 | 1.2075 | 2.2616 | 2.6328 | 2.5338 | 2.4744 | 2.4695 | 2.6278 | 2.5487 | 1.7865 | 2.3359 | 2.3655 | 2.2171 | 1.7568 | 1.5935 | 1.6727 | 1.6777 | 1.158 | 1.1481
2 | 0.045517 | -0.2731 | -0.29586 | -0.43241 | -0.52345 | -0.40965 | -0.52345 | 1.32 | 1.6841 | 2.1621 | 1.229 | 1.1152 | 0.77379 | 1.0469 | 0.45517 | 0.3869 | 0.45517 | 0.81931 | 1.5703 | 1.5931 | 1.2745 | 0.97862 | 0.45517 | 0.091034
3 | -0.27471 | -0.65063 | -1.135 | -1.0482 | -1.0699 | -1.0193 | -0.057834 | 1.2217 | 1.6049 | 1.6193 | 1.3519 | 1.6916 | 1.5326 | 1.3374 | 0.96148 | 0.60002 | 0.74461 | 0.66509 | 0.1229 | 0.53496 | 0.75184 | 0.49158 | -0.45544 | -0.93257
4 | -1.2998 | -1.3123 | -1.3498 | -1.3498 | -1.381 | -1.4185 | -1.2873 | -0.86861 | -0.64989 | -0.68739 | -0.86861 | -0.94359 | -0.87485 | -0.94984 | -0.8936 | -1.0561 | -1.1873 | -1.0561 | -0.74363 | -0.66864 | -0.66864 | -0.8811 | -1.0936 | -1.1373
5 | -0.80932 | -1.0611 | -1.2499 | -1.241 | -1.241 | -1.3579 | -1.223 | -0.48559 | 0.16186 | 0.53954 | 0.89025 | 0.9442 | 0.8273 | 0.68342 | 0.44962 | 0.28776 | 0.24279 | 0.22481 | 0.22481 | 0.053954 | 0.4766 | 0.22481 | 0.12589 | -0.19783
6 | 0.5899 | 0.65442 | 0.49773 | 0.58529 | 0.59912 | 0.61525 | 0.59451 | 1.1015 | 1.2628 | 1.2605 | 1.1015 | 1.3158 | 1.3711 | 1.2628 | 1.0992 | 0.96781 | 1.1798 | 1.1429 | 0.89637 | 0.83185 | 0.97933 | 0.77194 | 0.5876 | 0.65673
7 | -1.1381 | -1.1702 | -1.2423 | -1.2744 | -1.1942 | -1.2904 | -1.1061 | -0.50494 | -0.088165 | -0.072135 | 0.15228 | 0.04809 | 0.01603 | 0 | -0.12824 | -0.22442 | -0.32861 | -0.43281 | -0.3767 | -0.45685 | -0.3206 | -0.60112 | -0.76142 | -0.81753
8 | -1.4248 | -1.4343 | -1.4486 | -1.4557 | -1.4367 | -1.4034 | -1.1917 | -0.98476 | -0.96335 | -0.94908 | -0.93243 | -0.92529 | -0.9467 | -0.98238 | -1.0823 | -1.1299 | -1.1679 | -1.1727 | -1.1941 | -1.2345 | -1.313 | -1.3653 | -1.3867 | -1.4129

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.067 | 1.2146 | 1.156 | 1.1446 | 1.1196 | 1.1494 | 1.2075 | 2.3069 | 2.6591 | 2.5845 | 2.4249 | 2.4942 | 2.6278 | 2.5741 | 1.7865 | 2.2891 | 2.4129 | 2.1727 | 1.792 | 1.6254 | 1.7062 | 1.6777 | 1.1812 | 1.1596
2 | 0.044607 | -0.26764 | -0.30178 | -0.44106 | -0.52345 | -0.40965 | -0.51298 | 1.32 | 1.6841 | 2.1188 | 1.229 | 1.0929 | 0.76605 | 1.026 | 0.46427 | 0.38303 | 0.44607 | 0.81112 | 1.6017 | 1.609 | 1.249 | 0.97862 | 0.45972 | 0.091945
3 | -0.2802 | -0.66364 | -1.1577 | -1.0587 | -1.0913 | -1.0295 | -0.056677 | 1.2095 | 1.637 | 1.6355 | 1.3383 | 1.6747 | 1.5019 | 1.3107 | 0.95187 | 0.60602 | 0.74461 | 0.66509 | 0.12535 | 0.52961 | 0.75184 | 0.4965 | -0.45999 | -0.95122
4 | -1.3258 | -1.3254 | -1.3363 | -1.3768 | -1.3534 | -1.4043 | -1.3002 | -0.85123 | -0.63689 | -0.70113 | -0.88598 | -0.93416 | -0.85736 | -0.94034 | -0.8936 | -1.0772 | -1.1636 | -1.0772 | -0.7585 | -0.66195 | -0.67533 | -0.89873 | -1.0826 | -1.1601
5 | -0.8255 | -1.0505 | -1.2249 | -1.2658 | -1.241 | -1.3579 | -1.2352 | -0.48559 | 0.1651 | 0.53415 | 0.90805 | 0.95364 | 0.8273 | 0.69709 | 0.44512 | 0.28776 | 0.24279 | 0.22031 | 0.22481 | 0.053415 | 0.4766 | 0.22931 | 0.12338 | -0.19783
6 | 0.5899 | 0.66751 | 0.49275 | 0.57944 | 0.6111 | 0.61525 | 0.6064 | 1.0904 | 1.2754 | 1.2478 | 1.1125 | 1.3421 | 1.3985 | 1.2501 | 1.0992 | 0.97749 | 1.2034 | 1.1658 | 0.89637 | 0.84017 | 0.96954 | 0.76422 | 0.57585 | 0.66986
7 | -1.1609 | -1.1702 | -1.2175 | -1.2616 | -1.1703 | -1.2775 | -1.1171 | -0.49484 | -0.086401 | -0.073577 | 0.15228 | 0.049052 | 0.01587 | 0 | -0.12567 | -0.22666 | -0.32533 | -0.42848 | -0.36917 | -0.46599 | -0.3238 | -0.61315 | -0.74619 | -0.8257
8 | -1.3963 | -1.4343 | -1.4341 | -1.4703 | -1.4511 | -1.4174 | -1.2155 | -0.9946 | -0.96335 | -0.96806 | -0.95107 | -0.91604 | -0.93723 | -0.98238 | -1.0823 | -1.1299 | -1.1446 | -1.1961 | -1.1702 | -1.2345 | -1.2867 | -1.3517 | -1.4006 | -1.427

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.067 | 1.2026 | 1.122 | 1.1106 | 1.0975 | 1.1494 | 1.2075 | 2.3069 | 2.6591 | 2.5338 | 2.4497 | 2.5189 | 2.6804 | 2.4977 | 1.7865 | 2.3125 | 2.4129 | 2.1949 | 1.7217 | 1.6095 | 1.7062 | 1.6441 | 1.1349 | 1.1252
2 | 0.045062 | -0.2731 | -0.29882 | -0.42809 | -0.52868 | -0.40146 | -0.52345 | 1.3332 | 1.7178 | 2.1621 | 1.2413 | 1.0929 | 0.75832 | 1.0574 | 0.44607 | 0.38303 | 0.45062 | 0.81931 | 1.5389 | 1.609 | 1.2617 | 0.97862 | 0.44607 | 0.090124
3 | -0.27471 | -0.65063 | -1.135 | -1.0587 | -1.0592 | -1.0295 | -0.056677 | 1.2462 | 1.637 | 1.6193 | 1.3383 | 1.7085 | 1.5479 | 1.3374 | 0.9711 | 0.60002 | 0.75205 | 0.67174 | 0.12535 | 0.52426 | 0.74432 | 0.48667 | -0.46455 | -0.94189
4 | -1.3258 | -1.2992 | -1.3228 | -1.3768 | -1.4086 | -1.3901 | -1.2744 | -0.88598 | -0.64339 | -0.69426 | -0.86861 | -0.94359 | -0.89235 | -0.94984 | -0.90254 | -1.035 | -1.211 | -1.0561 | -0.72875 | -0.67533 | -0.66195 | -0.87229 | -1.1045 | -1.1259
5 | -0.80122 | -1.0505 | -1.2499 | -1.2658 | -1.2658 | -1.3714 | -1.2107 | -0.49045 | 0.16348 | 0.53954 | 0.90805 | 0.96309 | 0.83557 | 0.68342 | 0.44512 | 0.29063 | 0.24765 | 0.22031 | 0.22706 | 0.054494 | 0.4766 | 0.22481 | 0.12338 | -0.19981
6 | 0.5899 | 0.65442 | 0.49275 | 0.59115 | 0.60511 | 0.61525 | 0.58262 | 1.1235 | 1.2628 | 1.2478 | 1.1125 | 1.3026 | 1.3574 | 1.2754 | 1.1101 | 0.96781 | 1.2034 | 1.1658 | 0.89637 | 0.81522 | 0.99892 | 0.77966 | 0.57585 | 0.65016
7 | -1.1495 | -1.1702 | -1.2672 | -1.2999 | -1.2181 | -1.3033 | -1.0839 | -0.49989 | -0.086401 | -0.070692 | 0.15381 | 0.048571 | 0.01619 | 0 | -0.12824 | -0.22442 | -0.32861 | -0.43714 | -0.38047 | -0.44772 | -0.3206 | -0.60112 | -0.75381 | -0.83388
8 | -1.4248 | -1.4343 | -1.4196 | -1.4412 | -1.4511 | -1.4034 | -1.1798 | -0.97491 | -0.96335 | -0.94908 | -0.94175 | -0.92529 | -0.9467 | -0.9922 | -1.1039 | -1.1299 | -1.1913 | -1.1609 | -1.1821 | -1.2469 | -1.313 | -1.338 | -1.359 | -1.4412

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.7821 | 4.1636 | 5.4193 | 6.213 | 7.3051 | 8.5391 | 7.6119 | 10.882 | 9.983 | 11.2753 | 11.588 | 10.7488 | 10.1399 | 9.3353 | 8.5988 | 7.7388 | 7.6583 | 6.0677 | 5.0203 | 5.9573 | 6.0699 | 6.9366 | 3.3681 | 3.2338
2 | 3.1517 | 3.4697 | 4.5161 | 5.1775 | 6.0876 | 7.116 | 6.3432 | 9.0683 | 8.3192 | 9.3961 | 9.6566 | 8.9573 | 8.4499 | 7.7794 | 7.1657 | 6.449 | 6.3819 | 5.0564 | 4.1836 | 4.9644 | 5.0582 | 5.7805 | 2.8068 | 2.6948
3 | 2.5214 | 2.7757 | 3.6129 | 4.142 | 4.8701 | 5.6928 | 5.0746 | 7.2547 | 6.6554 | 7.5168 | 7.7253 | 7.1659 | 6.7599 | 6.2235 | 5.7325 | 5.1592 | 5.1055 | 4.0451 | 3.3469 | 3.9715 | 4.0466 | 4.6244 | 2.2454 | 2.1558
4 | 1.891 | 2.0818 | 2.7097 | 3.1065 | 3.6526 | 4.2696 | 3.8059 | 5.441 | 4.9915 | 5.6376 | 5.794 | 5.3744 | 5.07 | 4.6676 | 4.2994 | 3.8694 | 3.8291 | 3.0339 | 2.5102 | 2.9786 | 3.0349 | 3.4683 | 1.6841 | 1.6169
5 | 1.891 | 2.0818 | 2.7097 | 3.1065 | 3.6526 | 4.2696 | 3.8059 | 5.441 | 4.9915 | 5.6376 | 5.794 | 5.3744 | 5.07 | 4.6676 | 4.2994 | 3.8694 | 3.8291 | 3.0339 | 2.5102 | 2.9786 | 3.0349 | 3.4683 | 1.6841 | 1.6169
6 | 1.891 | 2.0818 | 2.7097 | 3.1065 | 3.6526 | 4.2696 | 3.8059 | 5.441 | 4.9915 | 5.6376 | 5.794 | 5.3744 | 5.07 | 4.6676 | 4.2994 | 3.8694 | 3.8291 | 3.0339 | 2.5102 | 2.9786 | 3.0349 | 3.4683 | 1.6841 | 1.6169
7 | 1.891 | 2.0818 | 2.7097 | 3.1065 | 3.6526 | 4.2696 | 3.8059 | 5.441 | 4.9915 | 5.6376 | 5.794 | 5.3744 | 5.07 | 4.6676 | 4.2994 | 3.8694 | 3.8291 | 3.0339 | 2.5102 | 2.9786 | 3.0349 | 3.4683 | 1.6841 | 1.6169
8 | 1.891 | 2.0818 | 2.7097 | 3.1065 | 3.6526 | 4.2696 | 3.8059 | 5.441 | 4.9915 | 5.6376 | 5.794 | 5.3744 | 5.07 | 4.6676 | 4.2994 | 3.8694 | 3.8291 | 3.0339 | 2.5102 | 2.9786 | 3.0349 | 3.4683 | 1.6841 | 1.6169

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 10.4853 | 11.0965 | 11.7177 | 12.2503 | 12.3893 | 12.9599 | 12.8937 | 12.1875 | 11.0424 | 16.2155 | 15.8351 | 14.5812 | 14.2269 | 14.2854 | 13.6086 | 12.4743 | 11.2111 | 10.8089 | 6.7944 | 7.266 | 7.9441 | 8.1336 | 8.4828 | 9.3635
2 | 8.7378 | 9.2471 | 9.7647 | 10.2086 | 10.3244 | 10.8 | 10.7447 | 10.1563 | 9.202 | 13.5129 | 13.1959 | 12.151 | 11.8558 | 11.9045 | 11.3405 | 10.3953 | 9.3425 | 9.0074 | 5.662 | 6.055 | 6.6201 | 6.778 | 7.069 | 7.8029
3 | 6.9902 | 7.3977 | 7.8118 | 8.1669 | 8.2596 | 8.64 | 8.5958 | 8.125 | 7.3616 | 10.8103 | 10.5567 | 9.7208 | 9.4846 | 9.5236 | 9.0724 | 8.3162 | 7.474 | 7.2059 | 4.5296 | 4.844 | 5.2961 | 5.4224 | 5.6552 | 6.2423
4 | 5.2427 | 5.5483 | 5.8588 | 6.1251 | 6.1947 | 6.48 | 6.4468 | 6.0938 | 5.5212 | 8.1077 | 7.9175 | 7.2906 | 7.1135 | 7.1427 | 6.8043 | 6.2372 | 5.6055 | 5.4044 | 3.3972 | 3.633 | 3.972 | 4.0668 | 4.2414 | 4.6817
5 | 5.2427 | 5.5483 | 5.8588 | 6.1251 | 6.1947 | 6.48 | 6.4468 | 6.0938 | 5.5212 | 8.1077 | 7.9175 | 7.2906 | 7.1135 | 7.1427 | 6.8043 | 6.2372 | 5.6055 | 5.4044 | 3.3972 | 3.633 | 3.972 | 4.0668 | 4.2414 | 4.6817
6 | 5.2427 | 5.5483 | 5.8588 | 6.1251 | 6.1947 | 6.48 | 6.4468 | 6.0938 | 5.5212 | 8.1077 | 7.9175 | 7.2906 | 7.1135 | 7.1427 | 6.8043 | 6.2372 | 5.6055 | 5.4044 | 3.3972 | 3.633 | 3.972 | 4.0668 | 4.2414 | 4.6817
7 | 5.2427 | 5.5483 | 5.8588 | 6.1251 | 6.1947 | 6.48 | 6.4468 | 6.0938 | 5.5212 | 8.1077 | 7.9175 | 7.2906 | 7.1135 | 7.1427 | 6.8043 | 6.2372 | 5.6055 | 5.4044 | 3.3972 | 3.633 | 3.972 | 4.0668 | 4.2414 | 4.6817
8 | 5.2427 | 5.5483 | 5.8588 | 6.1251 | 6.1947 | 6.48 | 6.4468 | 6.0938 | 5.5212 | 8.1077 | 7.9175 | 7.2906 | 7.1135 | 7.1427 | 6.8043 | 6.2372 | 5.6055 | 5.4044 | 3.3972 | 3.633 | 3.972 | 4.0668 | 4.2414 | 4.6817

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.7688e-05 | 3.4247e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054969 | 1.0383 | 2.7237 | 3.4882 | 3.7975 | 4.2108 | 3.7603 | 2.7843 | 1.5214 | 0.33329 | 0.0021951 | 0.00037219 | 9.7772e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2911 | 2.0948 | 2.1934 | 1.9521 | 1.7585 | 1.6017 | 1.4696 | 1.3058 | 1.1732 | 1.0894 | 1.0539 | 1.0714 | 0.96918 | 1.0533 | 1.2934 | 1.3671 | 1.3621 | 1.6337 | 1.4636 | 1.5116 | 1.7115 | 1.6795 | 1.5967 | 1.8073
4 | 0 | 2.2383e-05 | 1.2908e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021142 | 0.4328 | 1.0355 | 1.4098 | 1.519 | 1.6001 | 1.4009 | 1.1482 | 0.64581 | 0.1347 | 0.00089561 | 0.00015038 | 3.8327e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.3306e-05 | 1.3304e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021987 | 0.42405 | 1.0463 | 1.468 | 1.6469 | 1.6338 | 1.4009 | 1.1711 | 0.61476 | 0.14026 | 0.00088683 | 0.00014737 | 3.7936e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.4229e-05 | 1.304e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022199 | 0.45466 | 1.1326 | 1.4534 | 1.599 | 1.7012 | 1.4451 | 1.1482 | 0.60855 | 0.13887 | 0.00084293 | 0.00015188 | 3.9109e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.6534e-05 | 3.3917e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051797 | 1.0711 | 2.7507 | 3.6336 | 4.1573 | 4.1266 | 3.576 | 2.9566 | 1.5679 | 0.36454 | 0.0021293 | 0.00036843 | 9.875e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2458 | 1.9951 | 2.1934 | 1.9722 | 1.8118 | 1.5859 | 1.4126 | 1.229 | 1.1614 | 1.0567 | 1.1205 | 1.0928 | 1.0291 | 0.99253 | 1.2561 | 1.4508 | 1.334 | 1.6496 | 1.4787 | 1.5431 | 1.6596 | 1.6627 | 1.5802 | 1.8446
4 | 0 | 2.1921e-05 | 1.304e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021353 | 0.45028 | 1.1111 | 1.4534 | 1.583 | 1.6001 | 1.4156 | 1.1367 | 0.62097 | 0.14026 | 0.00087805 | 0.00015188 | 3.9109e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.2383e-05 | 1.304e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021353 | 0.45466 | 1.1111 | 1.3953 | 1.6309 | 1.6675 | 1.4009 | 1.1482 | 0.58992 | 0.14581 | 0.00090439 | 0.00014888 | 3.8327e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.4229e-05 | 1.383e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020719 | 0.45903 | 1.0463 | 1.3808 | 1.6629 | 1.7685 | 1.4304 | 1.2056 | 0.60234 | 0.13609 | 0.00092195 | 0.00014737 | 3.9891e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.8265e-05 | 3.3588e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052854 | 1.082 | 2.8046 | 3.5972 | 4.1973 | 4.1687 | 3.7971 | 3.014 | 1.599 | 0.35065 | 0.0023049 | 0.00038723 | 9.3862e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2458 | 1.9153 | 1.9845 | 1.9521 | 1.6874 | 1.5859 | 1.4554 | 1.3442 | 1.1614 | 1.1003 | 1.1315 | 1.0714 | 1.0291 | 0.96215 | 1.2064 | 1.3531 | 1.4183 | 1.5227 | 1.5391 | 1.5746 | 1.6596 | 1.6291 | 1.6296 | 1.9564
4 | 0 | 2.4229e-05 | 1.3304e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021353 | 0.4328 | 1.0679 | 1.5116 | 1.6309 | 1.7012 | 1.5484 | 1.1826 | 0.59613 | 0.1347 | 0.00084293 | 0.0001579 | 3.9109e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.3767e-05 | 1.2908e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021987 | 0.41968 | 1.0895 | 1.4534 | 1.6469 | 1.6338 | 1.4156 | 1.1711 | 0.62718 | 0.14581 | 0.00090439 | 0.00014737 | 3.95e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.3537e-05 | 1.2645e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022199 | 0.45903 | 1.1111 | 1.3953 | 1.6309 | 1.6843 | 1.4156 | 1.1367 | 0.62718 | 0.13609 | 0.00090439 | 0.00014286 | 3.9109e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1