## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2045
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 185.4%
Flex. Load Growth | 3292%
RES Installed, [MW] | 16
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 5
3 | 9 | 5
4 | 22 | 2
5 | 24 | 2
6 | 26 | 2

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 32.3685 | 33.4483 | 29.951 | 28.3893 | 23.2592 | 19.7408 | 24.1414 | 4.1926 | 3.6869 | 5.375 | 3.1655 | 3.9555 | 6.302 | 11.6112 | 12.3881 | 12.1826 | 6.834 | 13.9208 | 8.1692 | 5.7437 | 8.7222 | 5.3908 | 24.6049 | 29.6613
Minimum FL, [MW] | -73.0801 | -78.147 | -87.891 | -94.8092 | -101.3377 | -110.5945 | -105.5276 | -118.375 | -107.3642 | -157.7005 | -156.0843 | -142.685 | -136.7754 | -132.0542 | -124.471 | -113.2691 | -105.9132 | -94.7818 | -60.1608 | -67.329 | -71.1697 | -76.4075 | -60.7052 | -64.5053
Maximum FL, [MW] | 70.4042 | 75.3207 | 84.4519 | 90.8724 | 96.7251 | 105.6172 | 100.6925 | 113.6307 | 104.0842 | 118.7679 | 119.7031 | 112.0537 | 108.277 | 105.4939 | 98.8643 | 90.0102 | 83.8514 | 74.9425 | 58.6574 | 65.6546 | 69.7655 | 75.1511 | 58.4772 | 62.1826

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 15.003 | 14.9002 | 13.9083 | 13.835 | 12.5788 | 11.8857 | 12.839 | 11.2364 | 11.3432 | 11.5796 | 11.1058 | 11.4839 | 11.8381 | 12.7127 | 11.5164 | 12.1608 | 11.939 | 13.1953 | 11.5085 | 10.5656 | 11.0948 | 10.0129 | 12.9904 | 13.8269
2 | 10.5363 | 10.5699 | 9.7748 | 9.475 | 8.6676 | 8.4056 | 10.1905 | 7.8985 | 8.4415 | 8.9593 | 8.5736 | 8.5137 | 8.6198 | 9.1338 | 8.7692 | 8.9431 | 8.8282 | 11.5133 | 10.1175 | 9.0452 | 9.2944 | 8.211 | 10.7933 | 10.8634
3 | 7.7847 | 7.7213 | 7.1496 | 7.0074 | 6.3537 | 6.3508 | 9.2246 | 7.6005 | 7.8483 | 7.8408 | 7.2844 | 7.8275 | 7.6078 | 7.992 | 7.225 | 7.1746 | 6.6945 | 8.1022 | 6.7971 | 6.6973 | 6.9221 | 6.1348 | 7.7799 | 7.9231
4 | 4.3039 | 4.0381 | 3.6887 | 3.4568 | 2.9767 | 3.302 | 5.0769 | 3.7338 | 4.0224 | 3.9591 | 3.7086 | 3.5482 | 3.7014 | 4.0537 | 3.9999 | 4.0422 | 4.2476 | 6.7679 | 5.6497 | 4.6642 | 4.8264 | 4.0591 | 5.0949 | 5.014
5 | 6.3133 | 6.1431 | 5.5594 | 5.4368 | 4.9817 | 4.9662 | 6.2819 | 4.703 | 4.7978 | 5.143 | 5.0517 | 5.2099 | 5.3511 | 5.6535 | 5.7171 | 5.6603 | 5.4312 | 6.8351 | 6.189 | 5.8291 | 6.0794 | 5.4009 | 6.7863 | 6.886
6 | 6.8849 | 6.775 | 6.3381 | 6.2226 | 5.7467 | 5.6811 | 6.6016 | 5.497 | 5.693 | 6.043 | 5.7332 | 5.8952 | 6.1023 | 6.5519 | 6.2625 | 6.2539 | 5.5685 | 6.5118 | 5.7772 | 5.4567 | 5.6466 | 5.1496 | 6.5986 | 6.8105
7 | 6.194 | 6.0899 | 5.6279 | 5.4957 | 4.9934 | 4.9498 | 6.2354 | 4.9986 | 5.1893 | 5.3652 | 5.109 | 5.229 | 5.3253 | 5.6816 | 5.403 | 5.4639 | 5.2558 | 6.6162 | 5.7564 | 5.2805 | 5.478 | 4.8573 | 6.2143 | 6.3474
8 | 5.4101 | 5.4036 | 5.0083 | 4.8304 | 4.4358 | 4.5478 | 6.6411 | 5.5037 | 5.6505 | 5.7904 | 5.763 | 5.8049 | 5.7156 | 6.123 | 5.6262 | 5.1751 | 4.746 | 5.8164 | 5.1647 | 4.7823 | 4.9929 | 4.3402 | 5.4618 | 5.567

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 15.003 | 14.9823 | 13.8291 | 13.6718 | 12.5788 | 12.0444 | 12.6788 | 11.4444 | 11.4493 | 11.7897 | 11.0011 | 11.377 | 11.7323 | 12.5049 | 11.6067 | 12.3553 | 12.1505 | 13.4036 | 11.6073 | 10.6597 | 10.9077 | 9.9236 | 13.1518 | 13.9058
2 | 10.5363 | 10.47 | 9.6792 | 9.475 | 8.6676 | 8.4568 | 10.0672 | 7.8985 | 8.4415 | 9.0399 | 8.4127 | 8.6708 | 8.7712 | 9.2778 | 8.9033 | 9.0122 | 8.8282 | 11.3294 | 10.2051 | 9.1261 | 9.4513 | 8.211 | 10.6595 | 10.9226
3 | 7.854 | 7.7865 | 7.118 | 7.0718 | 6.2886 | 6.2765 | 9.2846 | 7.6005 | 7.7011 | 7.7696 | 7.2844 | 7.6815 | 7.4725 | 7.992 | 7.225 | 7.2301 | 6.5789 | 8.1647 | 6.6829 | 6.6973 | 6.8645 | 6.0264 | 7.6899 | 8.0025
4 | 4.2933 | 4.0381 | 3.6818 | 3.4568 | 2.9897 | 3.3153 | 5.0236 | 3.6675 | 4.0589 | 4.0275 | 3.7764 | 3.4852 | 3.7629 | 4.0537 | 4.0551 | 4.014 | 4.1763 | 6.6603 | 5.553 | 4.6642 | 4.9055 | 4.0591 | 5.1212 | 5.055
5 | 6.3748 | 6.0871 | 5.5081 | 5.4887 | 4.9552 | 4.9063 | 6.3592 | 4.6601 | 4.8864 | 5.0509 | 5.0991 | 5.1136 | 5.3039 | 5.6985 | 5.7171 | 5.6603 | 5.3837 | 6.7806 | 6.1353 | 5.8291 | 6.0794 | 5.3523 | 6.8728 | 6.9252
6 | 6.8119 | 6.7407 | 6.2712 | 6.155 | 5.7809 | 5.6811 | 6.5597 | 5.5478 | 5.7995 | 5.988 | 5.7332 | 5.9502 | 5.9928 | 6.5519 | 6.2123 | 6.2035 | 5.4708 | 6.4094 | 5.678 | 5.4567 | 5.6943 | 5.1496 | 6.5986 | 6.8105
7 | 6.2236 | 6.1173 | 5.5752 | 5.4691 | 5.0201 | 5.0093 | 6.2354 | 4.907 | 5.2375 | 5.3169 | 5.0611 | 5.1324 | 5.2783 | 5.772 | 5.4446 | 5.5488 | 5.2558 | 6.6684 | 5.6576 | 5.3746 | 5.4319 | 4.8141 | 6.1768 | 6.3474
8 | 5.3884 | 5.4242 | 4.968 | 4.8304 | 4.478 | 4.5993 | 6.5988 | 5.6054 | 5.6505 | 5.6854 | 5.8174 | 5.9131 | 5.7156 | 6.1726 | 5.6701 | 5.1355 | 4.7054 | 5.7279 | 5.1647 | 4.8243 | 4.9105 | 4.3022 | 5.4918 | 5.593

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 14.8324 | 14.8181 | 14.0667 | 13.9981 | 12.4202 | 11.7269 | 12.839 | 11.2364 | 11.5553 | 11.6847 | 11.3153 | 11.5909 | 11.6266 | 12.9205 | 11.6971 | 12.3553 | 11.939 | 13.1953 | 11.4098 | 10.3772 | 11.0012 | 10.1916 | 12.829 | 13.7479
2 | 10.4849 | 10.6698 | 9.6792 | 9.475 | 8.6197 | 8.4568 | 10.3139 | 7.8985 | 8.285 | 9.1206 | 8.4931 | 8.6708 | 8.4684 | 9.1338 | 8.6351 | 8.8048 | 8.6744 | 11.6052 | 10.1175 | 9.207 | 9.216 | 8.1379 | 10.8602 | 10.9226
3 | 7.7847 | 7.6561 | 7.118 | 7.0396 | 6.3862 | 6.2765 | 9.1045 | 7.6005 | 7.7747 | 7.6984 | 7.2844 | 7.6815 | 7.4725 | 8.0565 | 7.2807 | 7.2856 | 6.5789 | 7.9773 | 6.9112 | 6.816 | 6.9221 | 6.1889 | 7.6899 | 7.9231
4 | 4.2933 | 4.052 | 3.6818 | 3.4445 | 2.9897 | 3.2754 | 5.1301 | 3.8001 | 4.0589 | 3.9591 | 3.7086 | 3.4852 | 3.7629 | 3.9958 | 4.0551 | 4.0422 | 4.2119 | 6.8216 | 5.698 | 4.5824 | 4.8264 | 4.0239 | 5.1475 | 5.055
5 | 6.2825 | 6.1151 | 5.5594 | 5.3848 | 4.9552 | 4.9961 | 6.2819 | 4.6601 | 4.7092 | 5.143 | 5.0517 | 5.1617 | 5.3039 | 5.6086 | 5.7171 | 5.7047 | 5.4787 | 6.7806 | 6.0816 | 5.7765 | 6.1315 | 5.4495 | 6.8728 | 6.8076
6 | 6.9578 | 6.7064 | 6.2712 | 6.2565 | 5.7125 | 5.6811 | 6.6434 | 5.5986 | 5.693 | 6.1532 | 5.7873 | 5.8952 | 6.157 | 6.498 | 6.3128 | 6.2035 | 5.6662 | 6.4606 | 5.8268 | 5.4567 | 5.5988 | 5.1035 | 6.6814 | 6.8105
7 | 6.2531 | 6.1173 | 5.6542 | 5.5223 | 5.0201 | 4.9795 | 6.2737 | 4.9528 | 5.2375 | 5.2686 | 5.1569 | 5.1807 | 5.3253 | 5.7268 | 5.4863 | 5.4639 | 5.3015 | 6.6162 | 5.8058 | 5.1864 | 5.3859 | 4.9005 | 6.2143 | 6.2798
8 | 5.3666 | 5.4242 | 5.0083 | 4.8503 | 4.4147 | 4.5221 | 6.6834 | 5.402 | 5.5449 | 5.6854 | 5.8719 | 5.6967 | 5.7664 | 6.2222 | 5.5384 | 5.2542 | 4.8273 | 5.9049 | 5.2516 | 4.7823 | 4.9517 | 4.3782 | 5.4017 | 5.593

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.5981 | 1.1291 | 0.97882 | 1.2547 | 1.0803 | 0.8882 | 0.7349 | 2.5681 | 2.6857 | 2.3036 | 2.6838 | 2.4938 | 2.5048 | 2.2367 | 1.3273 | 2.0781 | 2.4923 | 2.3255 | 1.6253 | 1.6861 | 1.5705 | 0.97419 | 0.77712 | 0.80545
2 | -2.5225 | -2.5219 | -2.5915 | -2.7102 | -2.6842 | -2.4635 | -1.562 | -0.30027 | -0.32267 | -0.21384 | -0.18837 | -0.84068 | -1.2281 | -1.5921 | -1.5801 | -1.6068 | -1.2634 | 0.41523 | -0.05852 | -0.69079 | -1.2805 | -1.6844 | -1.8473 | -2.1151
3 | -1.9299 | -2.0824 | -2.1206 | -2.0922 | -2.0939 | -1.7485 | -0.06511 | 0.90149 | 1.149 | 0.80039 | 0.47257 | 0.93736 | 0.59106 | 0.17932 | -0.70944 | -0.70974 | -0.58466 | -0.29495 | -0.71886 | -0.40959 | -0.56234 | -0.93271 | -1.4736 | -1.6634
4 | -1.5823 | -1.598 | -1.6143 | -1.6285 | -1.6357 | -1.4955 | -1.2975 | -1.1846 | -1.2193 | -1.3507 | -1.4407 | -1.5255 | -1.5273 | -1.5554 | -1.569 | -1.5222 | -1.2887 | -0.76805 | -0.99067 | -1.2017 | -1.2936 | -1.3686 | -1.4468 | -1.4538
5 | -1.4889 | -1.5638 | -1.6302 | -1.636 | -1.6324 | -1.376 | -1.0486 | -0.84863 | -0.83359 | -0.69826 | -0.69102 | -0.67647 | -0.81414 | -0.87611 | -0.85255 | -1.0568 | -0.93629 | -0.46939 | -0.55584 | -0.69111 | -0.74626 | -0.96874 | -1.0713 | -1.1208
6 | 0.48181 | 0.37689 | 0.28577 | 0.42573 | 0.34959 | 0.50366 | 0.67174 | 1.3084 | 1.5068 | 1.5526 | 1.4737 | 1.572 | 1.5603 | 1.5422 | 1.2971 | 1.2338 | 1.0724 | 1.1731 | 0.99442 | 1.0377 | 0.87736 | 0.92356 | 0.57335 | 0.5888
7 | -1.4346 | -1.4189 | -1.4635 | -1.4899 | -1.5782 | -1.413 | -1.2004 | -0.62356 | -0.30896 | -0.28678 | -0.21797 | -0.073253 | -0.29741 | -0.31036 | -0.56567 | -0.80837 | -0.72958 | -0.81378 | -0.91513 | -0.87861 | -1.0004 | -1.1794 | -1.3306 | -1.3235
8 | -1.633 | -1.6676 | -1.6609 | -1.6586 | -1.6244 | -1.5587 | -1.1916 | -0.94794 | -0.87533 | -0.9997 | -0.944 | -0.86051 | -0.91216 | -0.98757 | -1.1999 | -1.3307 | -1.3272 | -1.3088 | -1.3795 | -1.4264 | -1.4508 | -1.4934 | -1.5586 | -1.5884

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.6141 | 1.1065 | 0.98861 | 1.2547 | 1.0911 | 0.8882 | 0.7349 | 2.5938 | 2.6857 | 2.2575 | 2.6838 | 2.5437 | 2.5298 | 2.259 | 1.3007 | 2.0573 | 2.4923 | 2.3255 | 1.6253 | 1.703 | 1.5391 | 0.97419 | 0.79266 | 0.82156
2 | -2.5729 | -2.4715 | -2.5915 | -2.656 | -2.6842 | -2.4635 | -1.562 | -0.29426 | -0.31945 | -0.21812 | -0.1846 | -0.84909 | -1.2404 | -1.5602 | -1.5801 | -1.639 | -1.2381 | 0.41938 | -0.057935 | -0.69079 | -1.2933 | -1.6675 | -1.8104 | -2.1363
3 | -1.9492 | -2.0824 | -2.1418 | -2.1131 | -2.1149 | -1.7835 | -0.065761 | 0.91952 | 1.1605 | 0.78439 | 0.48202 | 0.92799 | 0.60288 | 0.18291 | -0.71653 | -0.72394 | -0.59635 | -0.28905 | -0.71886 | -0.4014 | -0.56234 | -0.91406 | -1.4736 | -1.6301
4 | -1.5665 | -1.5661 | -1.5982 | -1.5959 | -1.6357 | -1.5254 | -1.2975 | -1.1964 | -1.2437 | -1.3777 | -1.4263 | -1.556 | -1.5425 | -1.5398 | -1.5377 | -1.5222 | -1.2629 | -0.75269 | -0.98076 | -1.2137 | -1.2936 | -1.3413 | -1.4757 | -1.4538
5 | -1.4889 | -1.5481 | -1.6302 | -1.636 | -1.665 | -1.376 | -1.0696 | -0.84014 | -0.82525 | -0.68429 | -0.69793 | -0.66294 | -0.79786 | -0.88487 | -0.85255 | -1.0357 | -0.91756 | -0.47878 | -0.55584 | -0.69802 | -0.7388 | -0.98811 | -1.0606 | -1.1208
6 | 0.48663 | 0.37689 | 0.28863 | 0.42147 | 0.35309 | 0.5087 | 0.6583 | 1.2953 | 1.537 | 1.5837 | 1.4589 | 1.6034 | 1.5447 | 1.5114 | 1.3101 | 1.2585 | 1.0724 | 1.1731 | 0.97453 | 1.0585 | 0.87736 | 0.94203 | 0.57335 | 0.58291
7 | -1.4202 | -1.4189 | -1.4781 | -1.5197 | -1.5466 | -1.3989 | -1.1764 | -0.6298 | -0.30278 | -0.29252 | -0.21579 | -0.071788 | -0.30039 | -0.31346 | -0.56567 | -0.7922 | -0.71499 | -0.81378 | -0.93344 | -0.86982 | -0.99041 | -1.1794 | -1.304 | -1.3368
8 | -1.633 | -1.6842 | -1.6277 | -1.6586 | -1.6081 | -1.5431 | -1.1677 | -0.95742 | -0.89284 | -0.9797 | -0.93456 | -0.86051 | -0.93041 | -0.97769 | -1.1759 | -1.344 | -1.3006 | -1.3088 | -1.3933 | -1.4407 | -1.4218 | -1.5232 | -1.5274 | -1.6043

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.6141 | 1.1517 | 0.95925 | 1.2296 | 1.1019 | 0.87044 | 0.7496 | 2.5168 | 2.7126 | 2.3266 | 2.7107 | 2.5187 | 2.4547 | 2.2143 | 1.3405 | 2.0781 | 2.5173 | 2.3488 | 1.609 | 1.7199 | 1.5705 | 0.96445 | 0.76158 | 0.81351
2 | -2.5477 | -2.5219 | -2.5915 | -2.7373 | -2.7379 | -2.4881 | -1.5933 | -0.29726 | -0.32267 | -0.20956 | -0.1846 | -0.84068 | -1.2159 | -1.608 | -1.6117 | -1.639 | -1.2381 | 0.40692 | -0.057935 | -0.70461 | -1.2677 | -1.7012 | -1.8843 | -2.1151
3 | -1.9492 | -2.0824 | -2.1418 | -2.0922 | -2.0521 | -1.7485 | -0.065761 | 0.89247 | 1.149 | 0.8164 | 0.46312 | 0.92799 | 0.58514 | 0.17932 | -0.71653 | -0.70264 | -0.57881 | -0.30085 | -0.73324 | -0.4014 | -0.5511 | -0.92338 | -1.4736 | -1.6634
4 | -1.5507 | -1.598 | -1.5821 | -1.6122 | -1.6194 | -1.5104 | -1.3104 | -1.1964 | -1.2193 | -1.3237 | -1.4695 | -1.495 | -1.5273 | -1.5709 | -1.5847 | -1.507 | -1.3015 | -0.76805 | -0.98076 | -1.1897 | -1.2936 | -1.3686 | -1.4323 | -1.4828
5 | -1.4889 | -1.5638 | -1.6465 | -1.6197 | -1.6161 | -1.376 | -1.0382 | -0.84863 | -0.85026 | -0.69826 | -0.70484 | -0.66294 | -0.83042 | -0.85859 | -0.86108 | -1.0357 | -0.95502 | -0.46 | -0.54472 | -0.70493 | -0.73134 | -0.97842 | -1.0606 | -1.132
6 | 0.48663 | 0.38066 | 0.28577 | 0.42573 | 0.35309 | 0.51373 | 0.67174 | 1.3215 | 1.5068 | 1.5837 | 1.4884 | 1.5406 | 1.5603 | 1.5268 | 1.2841 | 1.2585 | 1.0938 | 1.1966 | 0.98447 | 1.0481 | 0.86858 | 0.93279 | 0.57335 | 0.58291
7 | -1.4346 | -1.4047 | -1.4342 | -1.4601 | -1.6097 | -1.3989 | -1.2125 | -0.6298 | -0.31514 | -0.28965 | -0.22015 | -0.073985 | -0.29741 | -0.31036 | -0.57698 | -0.81645 | -0.72958 | -0.81378 | -0.91513 | -0.88739 | -0.9804 | -1.2029 | -1.3572 | -1.35
8 | -1.6167 | -1.6676 | -1.6609 | -1.6917 | -1.6244 | -1.5743 | -1.2035 | -0.92898 | -0.87533 | -0.9897 | -0.95344 | -0.86051 | -0.91216 | -0.98757 | -1.1759 | -1.3307 | -1.3537 | -1.2957 | -1.3933 | -1.4121 | -1.4218 | -1.4635 | -1.5897 | -1.6202

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.6071 | 8.3745 | 10.9002 | 12.4966 | 14.6932 | 17.1753 | 15.3102 | 21.8876 | 20.0795 | 22.6786 | 23.3075 | 21.6196 | 20.395 | 18.7765 | 17.2952 | 15.5655 | 15.4035 | 12.2043 | 10.0976 | 11.9822 | 12.2087 | 13.9521 | 6.7745 | 6.5043
2 | 6.3393 | 6.9787 | 9.0835 | 10.4138 | 12.2443 | 14.3127 | 12.7585 | 18.2397 | 16.7329 | 18.8988 | 19.4229 | 18.0164 | 16.9958 | 15.6471 | 14.4127 | 12.9713 | 12.8362 | 10.1703 | 8.4147 | 9.9852 | 10.1739 | 11.6267 | 5.6454 | 5.4202
3 | 5.0714 | 5.583 | 7.2668 | 8.3311 | 9.7955 | 11.4502 | 10.2068 | 14.5918 | 13.3863 | 15.1191 | 15.5383 | 14.4131 | 13.5967 | 12.5177 | 11.5302 | 10.377 | 10.269 | 8.1362 | 6.7318 | 7.9881 | 8.1391 | 9.3014 | 4.5163 | 4.3362
4 | 3.8036 | 4.1872 | 5.4501 | 6.2483 | 7.3466 | 8.5876 | 7.6551 | 10.9438 | 10.0397 | 11.3393 | 11.6538 | 10.8098 | 10.1975 | 9.3883 | 8.6476 | 7.7828 | 7.7017 | 6.1022 | 5.0488 | 5.9911 | 6.1043 | 6.976 | 3.3872 | 3.2521
5 | 3.8036 | 4.1872 | 5.4501 | 6.2483 | 7.3466 | 8.5876 | 7.6551 | 10.9438 | 10.0397 | 11.3393 | 11.6538 | 10.8098 | 10.1975 | 9.3883 | 8.6476 | 7.7828 | 7.7017 | 6.1022 | 5.0488 | 5.9911 | 6.1043 | 6.976 | 3.3872 | 3.2521
6 | 3.8036 | 4.1872 | 5.4501 | 6.2483 | 7.3466 | 8.5876 | 7.6551 | 10.9438 | 10.0397 | 11.3393 | 11.6538 | 10.8098 | 10.1975 | 9.3883 | 8.6476 | 7.7828 | 7.7017 | 6.1022 | 5.0488 | 5.9911 | 6.1043 | 6.976 | 3.3872 | 3.2521
7 | 3.8036 | 4.1872 | 5.4501 | 6.2483 | 7.3466 | 8.5876 | 7.6551 | 10.9438 | 10.0397 | 11.3393 | 11.6538 | 10.8098 | 10.1975 | 9.3883 | 8.6476 | 7.7828 | 7.7017 | 6.1022 | 5.0488 | 5.9911 | 6.1043 | 6.976 | 3.3872 | 3.2521
8 | 3.8036 | 4.1872 | 5.4501 | 6.2483 | 7.3466 | 8.5876 | 7.6551 | 10.9438 | 10.0397 | 11.3393 | 11.6538 | 10.8098 | 10.1975 | 9.3883 | 8.6476 | 7.7828 | 7.7017 | 6.1022 | 5.0488 | 5.9911 | 6.1043 | 6.976 | 3.3872 | 3.2521

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 21.0897 | 22.319 | 23.5684 | 24.6397 | 24.9194 | 26.0671 | 25.9338 | 24.5135 | 22.2102 | 32.6151 | 31.85 | 29.3281 | 28.6155 | 28.7331 | 27.3718 | 25.0904 | 22.5494 | 21.7405 | 13.666 | 14.6145 | 15.9784 | 16.3597 | 17.062 | 18.8333
2 | 17.5748 | 18.5992 | 19.6403 | 20.5331 | 20.7662 | 21.7226 | 21.6115 | 20.4279 | 18.5085 | 27.1792 | 26.5416 | 24.4401 | 23.8462 | 23.9442 | 22.8098 | 20.9086 | 18.7912 | 18.1171 | 11.3883 | 12.1788 | 13.3153 | 13.6331 | 14.2184 | 15.6944
3 | 14.0598 | 14.8794 | 15.7123 | 16.4265 | 16.6129 | 17.378 | 17.2892 | 16.3423 | 14.8068 | 21.7434 | 21.2333 | 19.5521 | 19.077 | 19.1554 | 18.2479 | 16.7269 | 15.033 | 14.4937 | 9.1107 | 9.743 | 10.6523 | 10.9064 | 11.3747 | 12.5556
4 | 10.5449 | 11.1595 | 11.7842 | 12.3199 | 12.4597 | 13.0335 | 12.9669 | 12.2568 | 11.1051 | 16.3075 | 15.925 | 14.6641 | 14.3077 | 14.3665 | 13.6859 | 12.5452 | 11.2747 | 10.8703 | 6.833 | 7.3073 | 7.9892 | 8.1798 | 8.531 | 9.4167
5 | 10.5449 | 11.1595 | 11.7842 | 12.3199 | 12.4597 | 13.0335 | 12.9669 | 12.2568 | 11.1051 | 16.3075 | 15.925 | 14.6641 | 14.3077 | 14.3665 | 13.6859 | 12.5452 | 11.2747 | 10.8703 | 6.833 | 7.3073 | 7.9892 | 8.1798 | 8.531 | 9.4167
6 | 10.5449 | 11.1595 | 11.7842 | 12.3199 | 12.4597 | 13.0335 | 12.9669 | 12.2568 | 11.1051 | 16.3075 | 15.925 | 14.6641 | 14.3077 | 14.3665 | 13.6859 | 12.5452 | 11.2747 | 10.8703 | 6.833 | 7.3073 | 7.9892 | 8.1798 | 8.531 | 9.4167
7 | 10.5449 | 11.1595 | 11.7842 | 12.3199 | 12.4597 | 13.0335 | 12.9669 | 12.2568 | 11.1051 | 16.3075 | 15.925 | 14.6641 | 14.3077 | 14.3665 | 13.6859 | 12.5452 | 11.2747 | 10.8703 | 6.833 | 7.3073 | 7.9892 | 8.1798 | 8.531 | 9.4167
8 | 10.5449 | 11.1595 | 11.7842 | 12.3199 | 12.4597 | 13.0335 | 12.9669 | 12.2568 | 11.1051 | 16.3075 | 15.925 | 14.6641 | 14.3077 | 14.3665 | 13.6859 | 12.5452 | 11.2747 | 10.8703 | 6.833 | 7.3073 | 7.9892 | 8.1798 | 8.531 | 9.4167

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.724e-05 | 2.6135e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042393 | 0.84877 | 2.0541 | 2.695 | 3.2566 | 3.3813 | 2.8284 | 2.3066 | 1.2386 | 0.26787 | 0.0017581 | 0.0002911 | 7.7572e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.0275 | 2.6688 | 2.8377 | 2.8168 | 2.2499 | 2.1112 | 1.837 | 1.6493 | 1.5825 | 1.4009 | 1.3919 | 1.4592 | 1.4204 | 1.293 | 1.6789 | 1.8501 | 1.8554 | 2.097 | 2.1378 | 2.1663 | 2.279 | 2.2704 | 2.241 | 2.5325
4 | 0 | 1.8896e-05 | 1.0036e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017296 | 0.35683 | 0.82164 | 1.1234 | 1.3153 | 1.2597 | 1.1198 | 0.92263 | 0.4905 | 0.11261 | 0.00073136 | 0.00011644 | 3.1029e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.8714e-05 | 1.0977e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016109 | 0.34297 | 0.88093 | 1.1347 | 1.2521 | 1.3393 | 1.2122 | 0.95003 | 0.47068 | 0.10824 | 0.0006962 | 0.00012625 | 3.3938e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.8169e-05 | 1.0454e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016279 | 0.34644 | 0.82164 | 1.0894 | 1.2268 | 1.3923 | 1.1429 | 0.9409 | 0.47068 | 0.10605 | 0.0006962 | 0.00011644 | 3.3614e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.6332e-05 | 2.6396e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041121 | 0.90073 | 2.0541 | 2.8652 | 3.0985 | 3.1492 | 3.0305 | 2.2152 | 1.251 | 0.2788 | 0.0016878 | 0.00029723 | 8.0804e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.0275 | 2.6688 | 2.7558 | 2.7895 | 2.4631 | 2.153 | 1.837 | 1.6163 | 1.6955 | 1.5041 | 1.4499 | 1.4592 | 1.3257 | 1.3996 | 1.6621 | 1.9062 | 2.0312 | 2.1835 | 2.1172 | 2.1243 | 2.1905 | 2.2704 | 2.1751 | 2.4829
4 | 0 | 1.7624e-05 | 1.0036e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016957 | 0.3499 | 0.81317 | 1.1574 | 1.3153 | 1.3923 | 1.1429 | 0.95003 | 0.47564 | 0.11152 | 0.0006962 | 0.0001238 | 3.1029e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.7261e-05 | 1.0349e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016448 | 0.33951 | 0.82164 | 1.1688 | 1.2015 | 1.326 | 1.2006 | 0.9409 | 0.51032 | 0.10715 | 0.0007173 | 0.00012134 | 3.1029e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.7988e-05 | 1.0036e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016618 | 0.33258 | 0.87246 | 1.1347 | 1.2521 | 1.326 | 1.1545 | 0.91349 | 0.48555 | 0.10715 | 0.00073136 | 0.0001287 | 3.3291e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.6786e-05 | 2.5873e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043665 | 0.9094 | 2.1811 | 2.7518 | 3.2882 | 3.4144 | 2.8573 | 2.1924 | 1.2263 | 0.2624 | 0.0017229 | 0.00029723 | 8.4036e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.211 | 2.8078 | 2.674 | 2.6254 | 2.4631 | 2.1321 | 1.9288 | 1.5833 | 1.6632 | 1.5188 | 1.5079 | 1.517 | 1.3798 | 1.3329 | 1.5949 | 1.8688 | 1.8945 | 2.097 | 2.035 | 2.1663 | 2.3011 | 2.1569 | 2.263 | 2.607
4 | 0 | 1.7624e-05 | 1.0767e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016448 | 0.33951 | 0.8894 | 1.1461 | 1.2394 | 1.273 | 1.1314 | 0.86782 | 0.47068 | 0.10715 | 0.00072433 | 0.00011767 | 3.3938e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.9078e-05 | 1.0767e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016618 | 0.35336 | 0.8047 | 1.112 | 1.29 | 1.3127 | 1.2122 | 0.91349 | 0.50041 | 0.11152 | 0.00068214 | 0.00012747 | 3.2645e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.8714e-05 | 1.0349e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016279 | 0.34644 | 0.8894 | 1.112 | 1.2774 | 1.3658 | 1.1429 | 0.91349 | 0.49546 | 0.10496 | 0.00068917 | 0.00011644 | 3.1675e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 15.0945 | 15.2264 | 14.2133 | 13.7522 | 12.668 | 12.084 | 12.8929 | 10.7011 | 11.3469 | 11.5455 | 10.9322 | 11.2163 | 12.0704 | 12.9285 | 12.2593 | 12.519 | 11.5656 | 12.6467 | 10.9984 | 10.3937 | 10.9603 | 10.1905 | 13.3413 | 14.0745
2 | 11.747 | 11.5649 | 10.744 | 9.9768 | 8.9252 | 8.5975 | 9.6723 | 8.2821 | 8.891 | 9.7207 | 8.5765 | 9.1117 | 9.5131 | 10.191 | 9.1618 | 9.4276 | 8.9707 | 10.1208 | 9.4932 | 9.5235 | 10.4131 | 9.1233 | 11.1669 | 11.4717
3 | 8.4738 | 8.3674 | 7.594 | 7.5319 | 6.7793 | 6.3847 | 8.5393 | 7.3697 | 7.6302 | 7.4111 | 6.9735 | 7.5706 | 8.2054 | 8.3857 | 7.8872 | 7.5379 | 6.9559 | 7.6951 | 6.7941 | 6.9834 | 7.6756 | 6.7963 | 8.607 | 8.393
4 | 5.0282 | 4.7478 | 4.0974 | 3.9287 | 3.3281 | 2.9261 | 4.5562 | 4.29 | 5.0662 | 5.3477 | 5.0391 | 4.6296 | 5.4279 | 5.6832 | 5.3601 | 5.0264 | 4.1408 | 4.4611 | 4.7252 | 5.1591 | 6.1334 | 5.5497 | 6.206 | 5.6468
5 | 6.8386 | 6.5809 | 5.991 | 5.7622 | 5.386 | 5.0454 | 5.8149 | 4.3784 | 4.7439 | 5.0439 | 5.1441 | 5.5023 | 5.8709 | 6.1534 | 6.0496 | 5.9676 | 5.4495 | 6.1079 | 5.6137 | 5.4493 | 6.2274 | 5.6486 | 7.2964 | 7.2157
6 | 7.0096 | 6.966 | 6.3618 | 6.3497 | 5.9321 | 5.5878 | 6.3497 | 5.3673 | 5.5357 | 5.6764 | 5.4667 | 5.8301 | 5.9955 | 6.2925 | 6.0633 | 5.8743 | 5.5734 | 6.1305 | 5.2821 | 5.0901 | 5.5788 | 4.8415 | 6.4092 | 6.8905
7 | 6.2765 | 6.0728 | 5.6672 | 5.5728 | 4.9804 | 4.8696 | 6.1504 | 4.6818 | 5.2838 | 5.7172 | 5.4756 | 5.7722 | 5.8599 | 6.5025 | 6.492 | 6.1099 | 5.6514 | 6.172 | 5.5733 | 5.369 | 5.7168 | 4.6281 | 6.3497 | 6.3026
8 | 5.5075 | 5.4648 | 5.0465 | 4.8732 | 4.4424 | 4.2721 | 6.2396 | 5.0906 | 5.3928 | 5.4897 | 5.4914 | 5.8855 | 6.0756 | 6.2229 | 5.6431 | 5.4239 | 4.6835 | 5.286 | 4.6629 | 4.5437 | 4.6943 | 3.9022 | 5.2106 | 5.4285

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 15.1808 | 15.2264 | 14.0488 | 13.7522 | 12.5077 | 12.084 | 13.0542 | 10.7011 | 11.453 | 11.5455 | 10.8292 | 11.0078 | 11.8542 | 13.1406 | 12.455 | 12.6198 | 11.6676 | 12.4495 | 11.1857 | 10.3012 | 11.0524 | 10.1905 | 13.5098 | 14.2374
2 | 11.747 | 11.5649 | 10.6865 | 10.0293 | 8.9252 | 8.7036 | 9.6158 | 8.2063 | 8.9738 | 9.6324 | 8.657 | 9.1117 | 9.6823 | 10.191 | 9.0199 | 9.4276 | 9.049 | 10.1988 | 9.6559 | 9.3522 | 10.3235 | 9.2878 | 11.0963 | 11.3411
3 | 8.3906 | 8.4455 | 7.558 | 7.4944 | 6.8529 | 6.3097 | 8.4329 | 7.5059 | 7.5588 | 7.4781 | 6.9735 | 7.4297 | 8.2054 | 8.2489 | 7.8872 | 7.597 | 6.8954 | 7.5784 | 6.7371 | 7.1077 | 7.6105 | 6.9178 | 8.607 | 8.4374
4 | 5.0282 | 4.7618 | 4.0754 | 3.9287 | 3.3281 | 2.9166 | 4.5776 | 4.29 | 5.0662 | 5.2515 | 4.9919 | 4.6719 | 5.4759 | 5.7285 | 5.3189 | 5.0644 | 4.1753 | 4.4304 | 4.7252 | 5.1133 | 6.0808 | 5.5998 | 6.206 | 5.6736
5 | 6.8026 | 6.5161 | 6.0509 | 5.733 | 5.4166 | 4.984 | 5.8829 | 4.3388 | 4.7439 | 5.089 | 5.1923 | 5.4001 | 5.8185 | 6.1534 | 5.9534 | 6.0151 | 5.4971 | 6.1551 | 5.6137 | 5.4493 | 6.3345 | 5.7508 | 7.3447 | 7.1307
6 | 6.9719 | 6.966 | 6.3618 | 6.2795 | 6.0043 | 5.6239 | 6.3891 | 5.4167 | 5.5873 | 5.5736 | 5.5697 | 5.9388 | 5.8882 | 6.3438 | 6.0151 | 5.8278 | 5.5734 | 6.1779 | 5.3268 | 5.0449 | 5.6259 | 4.8845 | 6.4487 | 6.8905
7 | 6.2765 | 6.1001 | 5.6672 | 5.6275 | 5.007 | 4.9276 | 6.2252 | 4.7244 | 5.2346 | 5.8208 | 5.4756 | 5.826 | 5.8076 | 6.5025 | 6.492 | 6.1588 | 5.6017 | 6.2676 | 5.4782 | 5.369 | 5.8137 | 4.5464 | 6.3108 | 6.2359
8 | 5.4848 | 5.486 | 5.0465 | 4.8732 | 4.4213 | 4.3181 | 6.2014 | 4.9972 | 5.4431 | 5.5888 | 5.4914 | 5.9404 | 6.0756 | 6.2229 | 5.555 | 5.3818 | 4.7235 | 5.2471 | 4.586 | 4.6231 | 4.6178 | 3.8686 | 5.2381 | 5.4778

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 15.1808 | 15.3972 | 14.0488 | 13.9137 | 12.5077 | 12.0026 | 12.8929 | 10.8983 | 11.1347 | 11.4408 | 11.0352 | 11.2163 | 11.9623 | 12.7164 | 12.1615 | 12.7206 | 11.6676 | 12.4495 | 10.9984 | 10.3012 | 10.8681 | 10.3728 | 13.5098 | 13.9931
2 | 11.8105 | 11.6248 | 10.744 | 10.0817 | 8.8747 | 8.5444 | 9.7288 | 8.1305 | 8.7255 | 9.8089 | 8.4155 | 9.1117 | 9.4285 | 10.191 | 9.0908 | 9.5016 | 9.1273 | 10.1988 | 9.3306 | 9.5235 | 10.2339 | 9.1233 | 11.1669 | 11.5369
3 | 8.5153 | 8.2892 | 7.6661 | 7.5693 | 6.7425 | 6.3097 | 8.6457 | 7.4378 | 7.5588 | 7.545 | 6.8424 | 7.7115 | 8.3527 | 8.2489 | 7.8248 | 7.6562 | 7.0768 | 7.5784 | 6.9082 | 6.9212 | 7.8059 | 6.6747 | 8.6603 | 8.3042
4 | 5.0282 | 4.7618 | 4.0754 | 3.9505 | 3.318 | 2.9261 | 4.5562 | 4.2513 | 5.1132 | 5.3477 | 5.0391 | 4.7142 | 5.3799 | 5.6832 | 5.4013 | 4.9883 | 4.1062 | 4.4304 | 4.6471 | 5.1591 | 6.186 | 5.65 | 6.206 | 5.62
5 | 6.8747 | 6.6132 | 6.021 | 5.7038 | 5.3554 | 5.0147 | 5.7809 | 4.4576 | 4.7439 | 5.0439 | 5.1441 | 5.4001 | 5.9758 | 6.2532 | 6.1458 | 6.0626 | 5.4018 | 6.2022 | 5.5178 | 5.4981 | 6.1739 | 5.7508 | 7.3931 | 7.1732
6 | 6.9719 | 6.966 | 6.4291 | 6.3146 | 5.86 | 5.6239 | 6.3497 | 5.4167 | 5.5357 | 5.5736 | 5.3637 | 5.8301 | 5.9955 | 6.2412 | 5.9668 | 5.8278 | 5.6712 | 6.0357 | 5.3268 | 5.0901 | 5.5788 | 4.9275 | 6.4881 | 6.969
7 | 6.2765 | 6.1001 | 5.7207 | 5.5728 | 4.9273 | 4.9276 | 6.1504 | 4.767 | 5.1855 | 5.6136 | 5.4241 | 5.8797 | 5.8599 | 6.4491 | 6.597 | 6.012 | 5.7508 | 6.2198 | 5.6208 | 5.369 | 5.7652 | 4.5464 | 6.3886 | 6.2359
8 | 5.5529 | 5.4436 | 5.0876 | 4.8936 | 4.4636 | 4.3181 | 6.2779 | 5.0906 | 5.4933 | 5.4402 | 5.5431 | 5.7757 | 6.1845 | 6.1217 | 5.599 | 5.3818 | 4.7635 | 5.2082 | 4.7399 | 4.5834 | 4.656 | 3.9022 | 5.1831 | 5.4039

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.2318 | 1.3606 | 1.2822 | 1.2822 | 1.2542 | 1.327 | 1.3662 | 2.5588 | 2.9788 | 2.8668 | 2.7996 | 2.794 | 2.9732 | 2.8836 | 2.0213 | 2.6428 | 2.6764 | 2.5084 | 1.9877 | 1.8029 | 1.8925 | 1.8981 | 1.3102 | 1.299
2 | 0.051498 | -0.30899 | -0.33474 | -0.48924 | -0.59223 | -0.46349 | -0.59223 | 1.4935 | 1.9054 | 2.4462 | 1.3905 | 1.2617 | 0.87547 | 1.1845 | 0.51498 | 0.43774 | 0.51498 | 0.92697 | 1.7767 | 1.8024 | 1.442 | 1.1072 | 0.51498 | 0.103
3 | -0.31081 | -0.73612 | -1.2841 | -1.186 | -1.2105 | -1.1533 | -0.065433 | 1.3823 | 1.8158 | 1.8321 | 1.5295 | 1.9139 | 1.734 | 1.5131 | 1.0878 | 0.67887 | 0.84245 | 0.75248 | 0.13905 | 0.60526 | 0.85063 | 0.55618 | -0.51529 | -1.0551
4 | -1.4706 | -1.4847 | -1.5271 | -1.5271 | -1.5625 | -1.6049 | -1.4564 | -0.98275 | -0.73529 | -0.77771 | -0.98275 | -1.0676 | -0.98982 | -1.0747 | -1.011 | -1.1949 | -1.3433 | -1.1949 | -0.84134 | -0.7565 | -0.7565 | -0.99689 | -1.2373 | -1.2868
5 | -0.91567 | -1.2005 | -1.4142 | -1.404 | -1.404 | -1.5363 | -1.3837 | -0.5494 | 0.18313 | 0.61045 | 1.0072 | 1.0683 | 0.93602 | 0.77323 | 0.5087 | 0.32557 | 0.2747 | 0.25435 | 0.25435 | 0.061045 | 0.53923 | 0.25435 | 0.14244 | -0.22383
6 | 0.66742 | 0.74042 | 0.56314 | 0.66221 | 0.67785 | 0.6961 | 0.67263 | 1.2462 | 1.4287 | 1.4261 | 1.2462 | 1.4887 | 1.5512 | 1.4287 | 1.2436 | 1.095 | 1.3348 | 1.2931 | 1.0142 | 0.94117 | 1.108 | 0.87338 | 0.66481 | 0.74303
7 | -1.2877 | -1.324 | -1.4056 | -1.4418 | -1.3512 | -1.46 | -1.2514 | -0.5713 | -0.09975 | -0.081614 | 0.1723 | 0.054409 | 0.018136 | 0 | -0.14509 | -0.25391 | -0.3718 | -0.48968 | -0.42621 | -0.51689 | -0.36273 | -0.68012 | -0.86148 | -0.92496
8 | -1.612 | -1.6228 | -1.6389 | -1.647 | -1.6255 | -1.5878 | -1.3483 | -1.1142 | -1.0899 | -1.0738 | -1.055 | -1.0469 | -1.0711 | -1.1115 | -1.2245 | -1.2783 | -1.3214 | -1.3268 | -1.351 | -1.3967 | -1.4855 | -1.5448 | -1.569 | -1.5986

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.2072 | 1.3742 | 1.3079 | 1.295 | 1.2668 | 1.3005 | 1.3662 | 2.61 | 3.0085 | 2.9241 | 2.7436 | 2.8219 | 2.9732 | 2.9124 | 2.0213 | 2.5899 | 2.7299 | 2.4583 | 2.0275 | 1.839 | 1.9304 | 1.8981 | 1.3364 | 1.312
2 | 0.050468 | -0.30281 | -0.34143 | -0.49902 | -0.59223 | -0.46349 | -0.58039 | 1.4935 | 1.9054 | 2.3973 | 1.3905 | 1.2365 | 0.86672 | 1.1608 | 0.52528 | 0.43336 | 0.50468 | 0.9177 | 1.8122 | 1.8205 | 1.4131 | 1.1072 | 0.52013 | 0.10403
3 | -0.31702 | -0.75085 | -1.3098 | -1.1978 | -1.2347 | -1.1648 | -0.064125 | 1.3685 | 1.8521 | 1.8505 | 1.5142 | 1.8948 | 1.6993 | 1.4829 | 1.077 | 0.68566 | 0.84245 | 0.75248 | 0.14183 | 0.59921 | 0.85063 | 0.56175 | -0.52044 | -1.0762
4 | -1.5 | -1.4996 | -1.5119 | -1.5577 | -1.5312 | -1.5889 | -1.471 | -0.96309 | -0.72059 | -0.79327 | -1.0024 | -1.0569 | -0.97002 | -1.0639 | -1.011 | -1.2187 | -1.3165 | -1.2187 | -0.85817 | -0.74894 | -0.76407 | -1.0168 | -1.2249 | -1.3125
5 | -0.93398 | -1.1885 | -1.3859 | -1.4321 | -1.404 | -1.5363 | -1.3975 | -0.5494 | 0.1868 | 0.60434 | 1.0274 | 1.079 | 0.93602 | 0.78869 | 0.50362 | 0.32557 | 0.2747 | 0.24927 | 0.25435 | 0.060434 | 0.53923 | 0.25944 | 0.13959 | -0.22383
6 | 0.66742 | 0.75523 | 0.5575 | 0.65558 | 0.69141 | 0.6961 | 0.68609 | 1.2337 | 1.443 | 1.4118 | 1.2587 | 1.5184 | 1.5823 | 1.4144 | 1.2436 | 1.1059 | 1.3615 | 1.319 | 1.0142 | 0.95058 | 1.0969 | 0.86465 | 0.65152 | 0.75789
7 | -1.3134 | -1.324 | -1.3775 | -1.4274 | -1.3241 | -1.4454 | -1.2639 | -0.55987 | -0.097755 | -0.083246 | 0.1723 | 0.055497 | 0.017955 | 0 | -0.14219 | -0.25645 | -0.36808 | -0.48479 | -0.41768 | -0.52723 | -0.36636 | -0.69372 | -0.84425 | -0.93421
8 | -1.5798 | -1.6228 | -1.6226 | -1.6635 | -1.6417 | -1.6037 | -1.3753 | -1.1253 | -1.0899 | -1.0953 | -1.0761 | -1.0364 | -1.0604 | -1.1115 | -1.2245 | -1.2783 | -1.295 | -1.3533 | -1.324 | -1.3967 | -1.4558 | -1.5293 | -1.5847 | -1.6146

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.2072 | 1.3606 | 1.2694 | 1.2566 | 1.2417 | 1.3005 | 1.3662 | 2.61 | 3.0085 | 2.8668 | 2.7716 | 2.8499 | 3.0326 | 2.8259 | 2.0213 | 2.6164 | 2.7299 | 2.4833 | 1.9479 | 1.821 | 1.9304 | 1.8602 | 1.284 | 1.273
2 | 0.050983 | -0.30899 | -0.33809 | -0.48434 | -0.59815 | -0.45422 | -0.59223 | 1.5084 | 1.9436 | 2.4462 | 1.4044 | 1.2365 | 0.85796 | 1.1963 | 0.50468 | 0.43336 | 0.50983 | 0.92697 | 1.7412 | 1.8205 | 1.4275 | 1.1072 | 0.50468 | 0.10197
3 | -0.31081 | -0.73612 | -1.2841 | -1.1978 | -1.1984 | -1.1648 | -0.064125 | 1.4099 | 1.8521 | 1.8321 | 1.5142 | 1.9331 | 1.7513 | 1.5131 | 1.0987 | 0.67887 | 0.85088 | 0.76001 | 0.14183 | 0.59315 | 0.84213 | 0.55062 | -0.52559 | -1.0657
4 | -1.5 | -1.4699 | -1.4966 | -1.5577 | -1.5937 | -1.5728 | -1.4419 | -1.0024 | -0.72794 | -0.78549 | -0.98275 | -1.0676 | -1.0096 | -1.0747 | -1.0211 | -1.171 | -1.3702 | -1.1949 | -0.82452 | -0.76407 | -0.74894 | -0.98692 | -1.2496 | -1.2739
5 | -0.90651 | -1.1885 | -1.4142 | -1.4321 | -1.4321 | -1.5516 | -1.3698 | -0.55489 | 0.18496 | 0.61045 | 1.0274 | 1.0896 | 0.94538 | 0.77323 | 0.50362 | 0.32883 | 0.28019 | 0.24927 | 0.2569 | 0.061655 | 0.53923 | 0.25435 | 0.13959 | -0.22607
6 | 0.66742 | 0.74042 | 0.5575 | 0.66883 | 0.68463 | 0.6961 | 0.65918 | 1.2711 | 1.4287 | 1.4118 | 1.2587 | 1.4738 | 1.5357 | 1.443 | 1.256 | 1.095 | 1.3615 | 1.319 | 1.0142 | 0.92234 | 1.1302 | 0.88212 | 0.65152 | 0.7356
7 | -1.3006 | -1.324 | -1.4337 | -1.4707 | -1.3782 | -1.4746 | -1.2264 | -0.56558 | -0.097755 | -0.079982 | 0.17402 | 0.054953 | 0.018318 | 0 | -0.14509 | -0.25391 | -0.3718 | -0.49458 | -0.43047 | -0.50655 | -0.36273 | -0.68012 | -0.85286 | -0.94346
8 | -1.612 | -1.6228 | -1.6062 | -1.6305 | -1.6417 | -1.5878 | -1.3348 | -1.103 | -1.0899 | -1.0738 | -1.0655 | -1.0469 | -1.0711 | -1.1226 | -1.249 | -1.2783 | -1.3478 | -1.3135 | -1.3375 | -1.4107 | -1.4855 | -1.5139 | -1.5376 | -1.6305

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.6071 | 8.3745 | 10.9002 | 12.4966 | 14.6932 | 17.1753 | 15.3102 | 21.8876 | 20.0795 | 22.6786 | 23.3075 | 21.6196 | 20.395 | 18.7765 | 17.2952 | 15.5655 | 15.4035 | 12.2043 | 10.0976 | 11.9822 | 12.2087 | 13.9521 | 6.7745 | 6.5043
2 | 6.3393 | 6.9787 | 9.0835 | 10.4138 | 12.2443 | 14.3127 | 12.7585 | 18.2397 | 16.7329 | 18.8988 | 19.4229 | 18.0164 | 16.9958 | 15.6471 | 14.4127 | 12.9713 | 12.8362 | 10.1703 | 8.4147 | 9.9852 | 10.1739 | 11.6267 | 5.6454 | 5.4202
3 | 5.0714 | 5.583 | 7.2668 | 8.3311 | 9.7955 | 11.4502 | 10.2068 | 14.5918 | 13.3863 | 15.1191 | 15.5383 | 14.4131 | 13.5967 | 12.5177 | 11.5302 | 10.377 | 10.269 | 8.1362 | 6.7318 | 7.9881 | 8.1391 | 9.3014 | 4.5163 | 4.3362
4 | 3.8036 | 4.1872 | 5.4501 | 6.2483 | 7.3466 | 8.5876 | 7.6551 | 10.9438 | 10.0397 | 11.3393 | 11.6538 | 10.8098 | 10.1975 | 9.3883 | 8.6476 | 7.7828 | 7.7017 | 6.1022 | 5.0488 | 5.9911 | 6.1043 | 6.976 | 3.3872 | 3.2521
5 | 3.8036 | 4.1872 | 5.4501 | 6.2483 | 7.3466 | 8.5876 | 7.6551 | 10.9438 | 10.0397 | 11.3393 | 11.6538 | 10.8098 | 10.1975 | 9.3883 | 8.6476 | 7.7828 | 7.7017 | 6.1022 | 5.0488 | 5.9911 | 6.1043 | 6.976 | 3.3872 | 3.2521
6 | 3.8036 | 4.1872 | 5.4501 | 6.2483 | 7.3466 | 8.5876 | 7.6551 | 10.9438 | 10.0397 | 11.3393 | 11.6538 | 10.8098 | 10.1975 | 9.3883 | 8.6476 | 7.7828 | 7.7017 | 6.1022 | 5.0488 | 5.9911 | 6.1043 | 6.976 | 3.3872 | 3.2521
7 | 3.8036 | 4.1872 | 5.4501 | 6.2483 | 7.3466 | 8.5876 | 7.6551 | 10.9438 | 10.0397 | 11.3393 | 11.6538 | 10.8098 | 10.1975 | 9.3883 | 8.6476 | 7.7828 | 7.7017 | 6.1022 | 5.0488 | 5.9911 | 6.1043 | 6.976 | 3.3872 | 3.2521
8 | 3.8036 | 4.1872 | 5.4501 | 6.2483 | 7.3466 | 8.5876 | 7.6551 | 10.9438 | 10.0397 | 11.3393 | 11.6538 | 10.8098 | 10.1975 | 9.3883 | 8.6476 | 7.7828 | 7.7017 | 6.1022 | 5.0488 | 5.9911 | 6.1043 | 6.976 | 3.3872 | 3.2521

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 21.0897 | 22.319 | 23.5684 | 24.6397 | 24.9194 | 26.0671 | 25.9338 | 24.5135 | 22.2102 | 32.6151 | 31.85 | 29.3281 | 28.6155 | 28.7331 | 27.3718 | 25.0904 | 22.5494 | 21.7405 | 13.666 | 14.6145 | 15.9784 | 16.3597 | 17.062 | 18.8333
2 | 17.5748 | 18.5992 | 19.6403 | 20.5331 | 20.7662 | 21.7226 | 21.6115 | 20.4279 | 18.5085 | 27.1792 | 26.5416 | 24.4401 | 23.8462 | 23.9442 | 22.8098 | 20.9086 | 18.7912 | 18.1171 | 11.3883 | 12.1788 | 13.3153 | 13.6331 | 14.2184 | 15.6944
3 | 14.0598 | 14.8794 | 15.7123 | 16.4265 | 16.6129 | 17.378 | 17.2892 | 16.3423 | 14.8068 | 21.7434 | 21.2333 | 19.5521 | 19.077 | 19.1554 | 18.2479 | 16.7269 | 15.033 | 14.4937 | 9.1107 | 9.743 | 10.6523 | 10.9064 | 11.3747 | 12.5556
4 | 10.5449 | 11.1595 | 11.7842 | 12.3199 | 12.4597 | 13.0335 | 12.9669 | 12.2568 | 11.1051 | 16.3075 | 15.925 | 14.6641 | 14.3077 | 14.3665 | 13.6859 | 12.5452 | 11.2747 | 10.8703 | 6.833 | 7.3073 | 7.9892 | 8.1798 | 8.531 | 9.4167
5 | 10.5449 | 11.1595 | 11.7842 | 12.3199 | 12.4597 | 13.0335 | 12.9669 | 12.2568 | 11.1051 | 16.3075 | 15.925 | 14.6641 | 14.3077 | 14.3665 | 13.6859 | 12.5452 | 11.2747 | 10.8703 | 6.833 | 7.3073 | 7.9892 | 8.1798 | 8.531 | 9.4167
6 | 10.5449 | 11.1595 | 11.7842 | 12.3199 | 12.4597 | 13.0335 | 12.9669 | 12.2568 | 11.1051 | 16.3075 | 15.925 | 14.6641 | 14.3077 | 14.3665 | 13.6859 | 12.5452 | 11.2747 | 10.8703 | 6.833 | 7.3073 | 7.9892 | 8.1798 | 8.531 | 9.4167
7 | 10.5449 | 11.1595 | 11.7842 | 12.3199 | 12.4597 | 13.0335 | 12.9669 | 12.2568 | 11.1051 | 16.3075 | 15.925 | 14.6641 | 14.3077 | 14.3665 | 13.6859 | 12.5452 | 11.2747 | 10.8703 | 6.833 | 7.3073 | 7.9892 | 8.1798 | 8.531 | 9.4167
8 | 10.5449 | 11.1595 | 11.7842 | 12.3199 | 12.4597 | 13.0335 | 12.9669 | 12.2568 | 11.1051 | 16.3075 | 15.925 | 14.6641 | 14.3077 | 14.3665 | 13.6859 | 12.5452 | 11.2747 | 10.8703 | 6.833 | 7.3073 | 7.9892 | 8.1798 | 8.531 | 9.4167

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.538e-05 | 3.3259e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051797 | 1.0601 | 2.6158 | 3.6699 | 3.7975 | 4.4214 | 3.8709 | 2.8705 | 1.5835 | 0.35759 | 0.0022829 | 0.00039475 | 9.3862e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.3138 | 1.8953 | 2.1934 | 2.0124 | 1.723 | 1.57 | 1.4411 | 1.2674 | 1.2206 | 1.1439 | 1.1648 | 1.0607 | 0.9492 | 1.0229 | 1.2561 | 1.3671 | 1.4042 | 1.6496 | 1.4485 | 1.6533 | 1.6769 | 1.6459 | 1.7284 | 1.8632
4 | 0 | 2.3767e-05 | 1.3304e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021142 | 0.41531 | 1.0895 | 1.4534 | 1.615 | 1.6001 | 1.4009 | 1.1023 | 0.65202 | 0.13748 | 0.00088683 | 0.0001579 | 3.95e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.2614e-05 | 1.3435e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020719 | 0.44591 | 1.0355 | 1.4825 | 1.583 | 1.6843 | 1.4304 | 1.1711 | 0.65202 | 0.13332 | 0.00086927 | 0.00015188 | 3.9109e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.2614e-05 | 1.2908e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020085 | 0.4328 | 1.1003 | 1.5261 | 1.6309 | 1.6675 | 1.4599 | 1.1941 | 0.63339 | 0.14443 | 0.00092195 | 0.00014286 | 4.0282e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.5957e-05 | 3.4247e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050212 | 1.0492 | 2.6698 | 3.5609 | 3.8375 | 4.4214 | 3.576 | 2.8992 | 1.5214 | 0.34718 | 0.0023049 | 0.00037971 | 9.6795e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.3365 | 2.035 | 2.0054 | 1.9923 | 1.8118 | 1.5066 | 1.3983 | 1.2162 | 1.2206 | 1.0458 | 1.1205 | 1.0178 | 0.99916 | 0.98241 | 1.3058 | 1.4089 | 1.4464 | 1.5385 | 1.5843 | 1.5116 | 1.6423 | 1.7131 | 1.6296 | 1.9564
4 | 0 | 2.3537e-05 | 1.3304e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022199 | 0.45466 | 1.0571 | 1.4534 | 1.6309 | 1.6338 | 1.4599 | 1.1941 | 0.64581 | 0.13193 | 0.00086049 | 0.00014286 | 4.0673e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.2614e-05 | 1.2645e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020296 | 0.44591 | 1.0248 | 1.4825 | 1.519 | 1.6843 | 1.4009 | 1.1137 | 0.6396 | 0.14026 | 0.00088683 | 0.00014737 | 3.95e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.2614e-05 | 1.3699e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022199 | 0.43717 | 1.0248 | 1.5116 | 1.519 | 1.6843 | 1.4156 | 1.1137 | 0.62097 | 0.14443 | 0.00086049 | 0.00014587 | 3.7545e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.8265e-05 | 3.4247e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054969 | 1.0601 | 2.5889 | 3.5246 | 4.0774 | 4.4214 | 3.6866 | 2.8131 | 1.5369 | 0.33329 | 0.002261 | 0.00036467 | 0.00010168 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.1777 | 1.9352 | 2.1725 | 2.1131 | 1.6874 | 1.6176 | 1.4268 | 1.2418 | 1.1851 | 1.0785 | 1.0872 | 1.125 | 0.96918 | 1.0533 | 1.2437 | 1.4368 | 1.4745 | 1.5861 | 1.5541 | 1.5116 | 1.7633 | 1.7467 | 1.5967 | 1.8073
4 | 0 | 2.3537e-05 | 1.2908e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021142 | 0.42843 | 1.0355 | 1.4244 | 1.615 | 1.6338 | 1.4009 | 1.0908 | 0.65202 | 0.13193 | 0.00084293 | 0.00015188 | 3.8327e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.1921e-05 | 1.3699e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021987 | 0.41968 | 1.0679 | 1.5116 | 1.567 | 1.6843 | 1.5189 | 1.0908 | 0.64581 | 0.13748 | 0.00084293 | 0.00015038 | 4.0673e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.1921e-05 | 1.3304e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020296 | 0.45466 | 1.0787 | 1.4389 | 1.551 | 1.6675 | 1.4451 | 1.1826 | 0.64581 | 0.13887 | 0.00085171 | 0.00014436 | 3.8718e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1