## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2050
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 209.8%
Flex. Load Growth | 6621%
RES Installed, [MW] | 16
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 5
3 | 9 | 5
4 | 22 | 2
5 | 24 | 2
6 | 26 | 2

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 65.1047 | 67.2765 | 60.2421 | 57.101 | 46.7826 | 39.7059 | 48.5571 | 8.4327 | 7.4157 | 10.8111 | 6.3669 | 7.956 | 12.6756 | 23.3542 | 24.9168 | 24.5037 | 13.7456 | 27.9996 | 16.4311 | 11.5526 | 17.5435 | 10.8428 | 49.4893 | 59.6595
Minimum FL, [MW] | -146.9901 | -157.1814 | -176.7801 | -190.6952 | -203.8263 | -222.4451 | -212.2538 | -238.0944 | -215.9478 | -317.192 | -313.9413 | -286.9904 | -275.1041 | -265.6083 | -250.3557 | -227.8246 | -213.0292 | -190.6401 | -121.0049 | -135.4227 | -143.1477 | -153.6828 | -122.0998 | -129.7433
Maximum FL, [MW] | 141.6079 | 151.4968 | 169.8629 | 182.7768 | 194.5487 | 212.4338 | 202.5286 | 228.5519 | 209.3505 | 238.8847 | 240.7656 | 225.3801 | 217.7838 | 212.186 | 198.8514 | 181.0426 | 168.6552 | 150.7361 | 117.9809 | 132.0549 | 140.3234 | 151.1556 | 117.6186 | 125.0714

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 22.6711 | 22.7448 | 21.0071 | 20.6492 | 18.3251 | 16.9217 | 18.7748 | 13.4508 | 13.4826 | 14.0472 | 13.1223 | 13.6891 | 14.5028 | 16.4267 | 15.2099 | 15.9028 | 14.7106 | 17.3792 | 14.4586 | 12.9648 | 14.0877 | 12.2774 | 19.0277 | 20.8639
2 | 16.6679 | 16.8643 | 15.4519 | 14.8836 | 13.2177 | 12.4053 | 15.0702 | 9.5513 | 10.0916 | 10.9249 | 10.1645 | 10.2126 | 10.6768 | 12.037 | 11.7384 | 11.9049 | 10.9906 | 15.0678 | 12.6451 | 11.0762 | 11.795 | 10.0807 | 15.8202 | 16.641
3 | 12.6053 | 12.6603 | 11.6031 | 11.259 | 9.9175 | 9.5015 | 13.2692 | 9.0911 | 9.3122 | 9.5018 | 8.613 | 9.3202 | 9.3469 | 10.4046 | 9.6278 | 9.5467 | 8.376 | 10.8002 | 8.6487 | 8.2513 | 8.8551 | 7.5734 | 11.689 | 12.4443
4 | 7.7178 | 7.512 | 6.809 | 6.4092 | 5.4146 | 5.473 | 7.8684 | 4.5934 | 4.8754 | 4.9523 | 4.4745 | 4.3626 | 4.7424 | 5.6081 | 5.6156 | 5.6454 | 5.4071 | 8.8822 | 7.1109 | 5.7825 | 6.2282 | 5.0669 | 7.9295 | 8.283
5 | 9.9912 | 9.8936 | 8.9255 | 8.6493 | 7.683 | 7.3559 | 9.2317 | 5.6899 | 5.7527 | 6.2919 | 5.9941 | 6.2426 | 6.6088 | 7.4182 | 7.5585 | 7.4761 | 6.7463 | 8.9582 | 7.7211 | 7.1005 | 7.6458 | 6.585 | 9.8432 | 10.4009
6 | 10.6379 | 10.6086 | 9.8065 | 9.5384 | 8.5485 | 8.1647 | 9.5934 | 6.5883 | 6.7656 | 7.3101 | 6.7651 | 7.018 | 7.4587 | 8.4346 | 8.1756 | 8.1477 | 6.9016 | 8.5925 | 7.2552 | 6.6792 | 7.1561 | 6.3006 | 9.6308 | 10.3155
7 | 9.8562 | 9.8334 | 9.003 | 8.716 | 7.6962 | 7.3373 | 9.1792 | 6.0244 | 6.1957 | 6.5432 | 6.0589 | 6.2642 | 6.5796 | 7.45 | 7.2031 | 7.2539 | 6.5478 | 8.7105 | 7.2317 | 6.4798 | 6.9654 | 5.9699 | 9.196 | 9.7915
8 | 8.9693 | 9.057 | 8.3019 | 7.9633 | 7.0654 | 6.8825 | 9.6381 | 6.5959 | 6.7175 | 7.0243 | 6.7988 | 6.9158 | 7.0212 | 7.9493 | 7.4556 | 6.9271 | 5.971 | 7.8057 | 6.5622 | 5.9161 | 6.4165 | 5.3849 | 8.3446 | 8.9086

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 22.6711 | 22.8377 | 20.9175 | 20.4646 | 18.3251 | 17.1013 | 18.5936 | 13.6861 | 13.6026 | 14.2849 | 13.0038 | 13.5682 | 14.3832 | 16.1916 | 15.3121 | 16.1229 | 14.9498 | 17.6148 | 14.5703 | 13.0714 | 13.8761 | 12.1763 | 19.2103 | 20.9532
2 | 16.6679 | 16.7513 | 15.3437 | 14.8836 | 13.2177 | 12.4632 | 14.9307 | 9.5513 | 10.0916 | 11.0161 | 9.9824 | 10.3903 | 10.8481 | 12.1999 | 11.8901 | 11.9831 | 10.9906 | 14.8598 | 12.7442 | 11.1677 | 11.9724 | 10.0807 | 15.6687 | 16.7079
3 | 12.6838 | 12.7341 | 11.5674 | 11.3319 | 9.8439 | 9.4174 | 13.3372 | 9.0911 | 9.1457 | 9.4212 | 8.613 | 9.155 | 9.1938 | 10.4046 | 9.6278 | 9.6095 | 8.2452 | 10.8709 | 8.5196 | 8.2513 | 8.7899 | 7.4508 | 11.5872 | 12.5341
4 | 7.7057 | 7.512 | 6.8011 | 6.4092 | 5.4293 | 5.488 | 7.8081 | 4.5184 | 4.9167 | 5.0298 | 4.5512 | 4.2912 | 4.8119 | 5.6081 | 5.6781 | 5.6135 | 5.3264 | 8.7605 | 7.0016 | 5.7825 | 6.3176 | 5.0669 | 7.9593 | 8.3293
5 | 10.0608 | 9.8303 | 8.8674 | 8.7081 | 7.653 | 7.2881 | 9.3192 | 5.6414 | 5.8529 | 6.1876 | 6.0477 | 6.1336 | 6.5554 | 7.469 | 7.5585 | 7.4761 | 6.6926 | 8.8966 | 7.6604 | 7.1005 | 7.6458 | 6.53 | 9.9411 | 10.4452
6 | 10.5553 | 10.5698 | 9.7309 | 9.4619 | 8.5872 | 8.1647 | 9.546 | 6.6457 | 6.8861 | 7.2478 | 6.7651 | 7.0802 | 7.3349 | 8.4346 | 8.1187 | 8.0907 | 6.7911 | 8.4766 | 7.1429 | 6.6792 | 7.2101 | 6.3006 | 9.6308 | 10.3155
7 | 9.8896 | 9.8645 | 8.9434 | 8.6859 | 7.7264 | 7.4046 | 9.1792 | 5.9207 | 6.2502 | 6.4886 | 6.0047 | 6.1549 | 6.5265 | 7.5523 | 7.2502 | 7.35 | 6.5478 | 8.7697 | 7.1199 | 6.5863 | 6.9133 | 5.9211 | 9.1536 | 9.7915
8 | 8.9447 | 9.0803 | 8.2564 | 7.9633 | 7.1132 | 6.9408 | 9.5903 | 6.7109 | 6.7175 | 6.9055 | 6.8604 | 7.0382 | 7.0212 | 8.0054 | 7.5052 | 6.8823 | 5.9251 | 7.7056 | 6.5622 | 5.9637 | 6.3233 | 5.3419 | 8.3785 | 8.938

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 22.4781 | 22.6519 | 21.1862 | 20.8338 | 18.1457 | 16.7421 | 18.7748 | 13.4508 | 13.7226 | 14.1661 | 13.3593 | 13.8101 | 14.2635 | 16.6618 | 15.4144 | 16.1229 | 14.7106 | 17.3792 | 14.3468 | 12.7517 | 13.9819 | 12.4796 | 18.8451 | 20.7746
2 | 16.6098 | 16.9774 | 15.3437 | 14.8836 | 13.1635 | 12.4632 | 15.2098 | 9.5513 | 9.9144 | 11.1074 | 10.0735 | 10.3903 | 10.5055 | 12.037 | 11.5866 | 11.7485 | 10.8166 | 15.1718 | 12.6451 | 11.2592 | 11.7063 | 9.9979 | 15.8959 | 16.7079
3 | 12.6053 | 12.5865 | 11.5674 | 11.2955 | 9.9543 | 9.4174 | 13.1333 | 9.0911 | 9.2289 | 9.3406 | 8.613 | 9.155 | 9.1938 | 10.4775 | 9.6909 | 9.6723 | 8.2452 | 10.6589 | 8.7779 | 8.3855 | 8.8551 | 7.6347 | 11.5872 | 12.4443
4 | 7.7057 | 7.5277 | 6.8011 | 6.3952 | 5.4293 | 5.4429 | 7.9286 | 4.6684 | 4.9167 | 4.9523 | 4.4745 | 4.2912 | 4.8119 | 5.5426 | 5.6781 | 5.6454 | 5.3668 | 8.943 | 7.1656 | 5.69 | 6.2282 | 5.0271 | 7.9891 | 8.3293
5 | 9.9564 | 9.8619 | 8.9255 | 8.5906 | 7.653 | 7.3897 | 9.2317 | 5.6414 | 5.6525 | 6.2919 | 5.9941 | 6.1881 | 6.5554 | 7.3673 | 7.5585 | 7.5264 | 6.8 | 8.8966 | 7.5996 | 7.041 | 7.7047 | 6.64 | 9.9411 | 10.3122
6 | 10.7204 | 10.531 | 9.7309 | 9.5767 | 8.5098 | 8.1647 | 9.6408 | 6.7032 | 6.7656 | 7.4347 | 6.8264 | 7.018 | 7.5206 | 8.3736 | 8.2324 | 8.0907 | 7.0122 | 8.5345 | 7.3113 | 6.6792 | 7.1021 | 6.2485 | 9.7245 | 10.3155
7 | 9.9231 | 9.8645 | 9.0328 | 8.7461 | 7.7264 | 7.371 | 9.2224 | 5.9725 | 6.2502 | 6.434 | 6.1131 | 6.2095 | 6.5796 | 7.5011 | 7.2973 | 7.2539 | 6.5995 | 8.7105 | 7.2876 | 6.3733 | 6.8611 | 6.0188 | 9.196 | 9.715
8 | 8.9201 | 9.0803 | 8.3019 | 7.9858 | 7.0416 | 6.8534 | 9.6859 | 6.4808 | 6.5979 | 6.9055 | 6.9221 | 6.7934 | 7.0787 | 8.0616 | 7.3563 | 7.0166 | 6.063 | 7.9058 | 6.6606 | 5.9161 | 6.3699 | 5.4279 | 8.2767 | 8.938

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.8082 | 1.2775 | 1.1074 | 1.4196 | 1.2223 | 1.0049 | 0.83147 | 2.9056 | 3.0387 | 2.6063 | 3.0365 | 2.8215 | 2.8339 | 2.5306 | 1.5017 | 2.3511 | 2.8198 | 2.6311 | 1.8389 | 1.9077 | 1.7769 | 1.1022 | 0.87924 | 0.91129
2 | -2.8539 | -2.8533 | -2.932 | -3.0664 | -3.0369 | -2.7872 | -1.7673 | -0.33972 | -0.36508 | -0.24194 | -0.21312 | -0.95115 | -1.3895 | -1.8013 | -1.7878 | -1.818 | -1.4294 | 0.46979 | -0.06621 | -0.78157 | -1.4487 | -1.9057 | -2.0901 | -2.393
3 | -2.1835 | -2.356 | -2.3992 | -2.3671 | -2.3691 | -1.9783 | -0.073666 | 1.0199 | 1.2999 | 0.90557 | 0.53467 | 1.0605 | 0.66872 | 0.20289 | -0.80267 | -0.80301 | -0.66148 | -0.33371 | -0.81333 | -0.46341 | -0.63624 | -1.0553 | -1.6672 | -1.882
4 | -1.7903 | -1.808 | -1.8265 | -1.8425 | -1.8507 | -1.692 | -1.468 | -1.3403 | -1.3795 | -1.5282 | -1.63 | -1.7259 | -1.728 | -1.7597 | -1.7752 | -1.7223 | -1.458 | -0.86898 | -1.1208 | -1.3596 | -1.4636 | -1.5485 | -1.6369 | -1.6448
5 | -1.6846 | -1.7692 | -1.8444 | -1.851 | -1.8469 | -1.5568 | -1.1864 | -0.96014 | -0.94313 | -0.79002 | -0.78182 | -0.76536 | -0.92112 | -0.99124 | -0.96459 | -1.1957 | -1.0593 | -0.53107 | -0.62888 | -0.78192 | -0.84433 | -1.096 | -1.2121 | -1.2681
6 | 0.54513 | 0.42642 | 0.32332 | 0.48167 | 0.39553 | 0.56985 | 0.76001 | 1.4803 | 1.7049 | 1.7566 | 1.6673 | 1.7786 | 1.7654 | 1.7449 | 1.4675 | 1.396 | 1.2133 | 1.3273 | 1.1251 | 1.1741 | 0.99265 | 1.0449 | 0.64869 | 0.66617
7 | -1.6231 | -1.6053 | -1.6558 | -1.6857 | -1.7856 | -1.5987 | -1.3582 | -0.7055 | -0.34956 | -0.32447 | -0.24662 | -0.082879 | -0.3365 | -0.35114 | -0.64 | -0.91459 | -0.82545 | -0.92072 | -1.0354 | -0.99406 | -1.1319 | -1.3343 | -1.5055 | -1.4974
8 | -1.8476 | -1.8867 | -1.8792 | -1.8765 | -1.8378 | -1.7636 | -1.3481 | -1.0725 | -0.99036 | -1.1311 | -1.068 | -0.97359 | -1.032 | -1.1173 | -1.3576 | -1.5056 | -1.5016 | -1.4808 | -1.5608 | -1.6138 | -1.6415 | -1.6896 | -1.7634 | -1.7972

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.8262 | 1.2519 | 1.1185 | 1.4196 | 1.2345 | 1.0049 | 0.83147 | 2.9347 | 3.0387 | 2.5541 | 3.0365 | 2.8779 | 2.8623 | 2.5559 | 1.4716 | 2.3276 | 2.8198 | 2.6311 | 1.8389 | 1.9268 | 1.7413 | 1.1022 | 0.89682 | 0.92952
2 | -2.911 | -2.7962 | -2.932 | -3.005 | -3.0369 | -2.7872 | -1.7673 | -0.33293 | -0.36143 | -0.24678 | -0.20886 | -0.96067 | -1.4034 | -1.7653 | -1.7878 | -1.8544 | -1.4008 | 0.47449 | -0.065548 | -0.78157 | -1.4632 | -1.8866 | -2.0483 | -2.417
3 | -2.2053 | -2.356 | -2.4232 | -2.3908 | -2.3928 | -2.0179 | -0.074403 | 1.0403 | 1.3129 | 0.88746 | 0.54536 | 1.0499 | 0.6821 | 0.20694 | -0.81069 | -0.81907 | -0.67471 | -0.32703 | -0.81333 | -0.45414 | -0.63624 | -1.0342 | -1.6672 | -1.8443
4 | -1.7724 | -1.7719 | -1.8082 | -1.8056 | -1.8507 | -1.7258 | -1.468 | -1.3537 | -1.4071 | -1.5588 | -1.6137 | -1.7604 | -1.7453 | -1.7421 | -1.7397 | -1.7223 | -1.4288 | -0.8516 | -1.1096 | -1.3732 | -1.4636 | -1.5175 | -1.6696 | -1.6448
5 | -1.6846 | -1.7515 | -1.8444 | -1.851 | -1.8838 | -1.5568 | -1.2102 | -0.95054 | -0.9337 | -0.77422 | -0.78964 | -0.75005 | -0.9027 | -1.0012 | -0.96459 | -1.1718 | -1.0381 | -0.5417 | -0.62888 | -0.78974 | -0.83588 | -1.118 | -1.2 | -1.2681
6 | 0.55058 | 0.42642 | 0.32655 | 0.47686 | 0.39949 | 0.57554 | 0.74481 | 1.4655 | 1.739 | 1.7918 | 1.6507 | 1.8141 | 1.7477 | 1.71 | 1.4822 | 1.4239 | 1.2133 | 1.3273 | 1.1026 | 1.1975 | 0.99265 | 1.0658 | 0.64869 | 0.65951
7 | -1.6068 | -1.6053 | -1.6723 | -1.7194 | -1.7499 | -1.5827 | -1.331 | -0.71256 | -0.34257 | -0.33096 | -0.24415 | -0.081221 | -0.33986 | -0.35465 | -0.64 | -0.8963 | -0.80894 | -0.92072 | -1.0561 | -0.98412 | -1.1206 | -1.3343 | -1.4753 | -1.5124
8 | -1.8476 | -1.9055 | -1.8416 | -1.8765 | -1.8194 | -1.7459 | -1.3212 | -1.0832 | -1.0102 | -1.1084 | -1.0574 | -0.97359 | -1.0527 | -1.1062 | -1.3304 | -1.5206 | -1.4716 | -1.4808 | -1.5764 | -1.63 | -1.6086 | -1.7234 | -1.7281 | -1.8151

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.8262 | 1.303 | 1.0853 | 1.3912 | 1.2467 | 0.98482 | 0.8481 | 2.8475 | 3.069 | 2.6323 | 3.0669 | 2.8497 | 2.7773 | 2.5053 | 1.5167 | 2.3511 | 2.848 | 2.6574 | 1.8205 | 1.9459 | 1.7769 | 1.0912 | 0.86165 | 0.92041
2 | -2.8825 | -2.8533 | -2.932 | -3.097 | -3.0977 | -2.815 | -1.8026 | -0.33633 | -0.36508 | -0.2371 | -0.20886 | -0.95115 | -1.3756 | -1.8193 | -1.8235 | -1.8544 | -1.4008 | 0.4604 | -0.065548 | -0.7972 | -1.4343 | -1.9248 | -2.1319 | -2.393
3 | -2.2053 | -2.356 | -2.4232 | -2.3671 | -2.3217 | -1.9783 | -0.074403 | 1.0098 | 1.2999 | 0.92368 | 0.52398 | 1.0499 | 0.66204 | 0.20289 | -0.81069 | -0.79498 | -0.65487 | -0.34038 | -0.82959 | -0.45414 | -0.62351 | -1.0447 | -1.6672 | -1.882
4 | -1.7545 | -1.808 | -1.7899 | -1.824 | -1.8322 | -1.7089 | -1.4826 | -1.3537 | -1.3795 | -1.4977 | -1.6626 | -1.6914 | -1.728 | -1.7773 | -1.793 | -1.705 | -1.4726 | -0.86898 | -1.1096 | -1.346 | -1.4636 | -1.5485 | -1.6205 | -1.6777
5 | -1.6846 | -1.7692 | -1.8629 | -1.8325 | -1.8284 | -1.5568 | -1.1746 | -0.96014 | -0.96199 | -0.79002 | -0.79746 | -0.75005 | -0.93955 | -0.97142 | -0.97423 | -1.1718 | -1.0805 | -0.52045 | -0.6163 | -0.79756 | -0.82744 | -1.107 | -1.2 | -1.2807
6 | 0.55058 | 0.43068 | 0.32332 | 0.48167 | 0.39949 | 0.58124 | 0.76001 | 1.4951 | 1.7049 | 1.7918 | 1.684 | 1.743 | 1.7654 | 1.7274 | 1.4529 | 1.4239 | 1.2375 | 1.3538 | 1.1138 | 1.1858 | 0.98272 | 1.0554 | 0.64869 | 0.65951
7 | -1.6231 | -1.5893 | -1.6227 | -1.652 | -1.8213 | -1.5827 | -1.3718 | -0.71256 | -0.35655 | -0.32771 | -0.24908 | -0.083707 | -0.3365 | -0.35114 | -0.6528 | -0.92374 | -0.82545 | -0.92072 | -1.0354 | -1.004 | -1.1092 | -1.361 | -1.5356 | -1.5274
8 | -1.8291 | -1.8867 | -1.8792 | -1.914 | -1.8378 | -1.7812 | -1.3616 | -1.0511 | -0.99036 | -1.1198 | -1.0787 | -0.97359 | -1.032 | -1.1173 | -1.3304 | -1.5056 | -1.5316 | -1.466 | -1.5764 | -1.5977 | -1.6086 | -1.6558 | -1.7986 | -1.8331

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 15.3006 | 16.8441 | 21.9241 | 25.1352 | 29.5532 | 34.5456 | 30.7943 | 44.0238 | 40.387 | 45.6147 | 46.8797 | 43.4848 | 41.0216 | 37.7663 | 34.7869 | 31.3078 | 30.9819 | 24.5473 | 20.31 | 24.1004 | 24.556 | 28.0626 | 13.6259 | 13.0824
2 | 12.7505 | 14.0367 | 18.2701 | 20.946 | 24.6277 | 28.788 | 25.6619 | 36.6865 | 33.6558 | 38.0123 | 39.0664 | 36.2373 | 34.1847 | 31.472 | 28.9891 | 26.0898 | 25.8183 | 20.4561 | 16.925 | 20.0837 | 20.4633 | 23.3855 | 11.3549 | 10.902
3 | 10.2004 | 11.2294 | 14.6161 | 16.7568 | 19.7022 | 23.0304 | 20.5295 | 29.3492 | 26.9246 | 30.4098 | 31.2532 | 28.9899 | 27.3478 | 25.1776 | 23.1913 | 20.8719 | 20.6546 | 16.3649 | 13.54 | 16.067 | 16.3707 | 18.7084 | 9.0839 | 8.7216
4 | 7.6503 | 8.422 | 10.9621 | 12.5676 | 14.7766 | 17.2728 | 15.3972 | 22.0119 | 20.1935 | 22.8074 | 23.4399 | 21.7424 | 20.5108 | 18.8832 | 17.3935 | 15.6539 | 15.491 | 12.2736 | 10.155 | 12.0502 | 12.278 | 14.0313 | 6.8129 | 6.5412
5 | 7.6503 | 8.422 | 10.9621 | 12.5676 | 14.7766 | 17.2728 | 15.3972 | 22.0119 | 20.1935 | 22.8074 | 23.4399 | 21.7424 | 20.5108 | 18.8832 | 17.3935 | 15.6539 | 15.491 | 12.2736 | 10.155 | 12.0502 | 12.278 | 14.0313 | 6.8129 | 6.5412
6 | 7.6503 | 8.422 | 10.9621 | 12.5676 | 14.7766 | 17.2728 | 15.3972 | 22.0119 | 20.1935 | 22.8074 | 23.4399 | 21.7424 | 20.5108 | 18.8832 | 17.3935 | 15.6539 | 15.491 | 12.2736 | 10.155 | 12.0502 | 12.278 | 14.0313 | 6.8129 | 6.5412
7 | 7.6503 | 8.422 | 10.9621 | 12.5676 | 14.7766 | 17.2728 | 15.3972 | 22.0119 | 20.1935 | 22.8074 | 23.4399 | 21.7424 | 20.5108 | 18.8832 | 17.3935 | 15.6539 | 15.491 | 12.2736 | 10.155 | 12.0502 | 12.278 | 14.0313 | 6.8129 | 6.5412
8 | 7.6503 | 8.422 | 10.9621 | 12.5676 | 14.7766 | 17.2728 | 15.3972 | 22.0119 | 20.1935 | 22.8074 | 23.4399 | 21.7424 | 20.5108 | 18.8832 | 17.3935 | 15.6539 | 15.491 | 12.2736 | 10.155 | 12.0502 | 12.278 | 14.0313 | 6.8129 | 6.5412

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 42.419 | 44.8916 | 47.4045 | 49.5592 | 50.1218 | 52.4302 | 52.1622 | 49.3054 | 44.6727 | 65.6006 | 64.0616 | 58.9893 | 57.5559 | 57.7925 | 55.0545 | 50.4657 | 45.355 | 43.7279 | 27.4872 | 29.3951 | 32.1382 | 32.9051 | 34.3178 | 37.8805
2 | 35.3491 | 37.4097 | 39.5037 | 41.2994 | 41.7682 | 43.6918 | 43.4685 | 41.0878 | 37.2273 | 54.6672 | 53.3847 | 49.1577 | 47.9633 | 48.1604 | 45.8788 | 42.0547 | 37.7958 | 36.44 | 22.906 | 24.4959 | 26.7819 | 27.4209 | 28.5982 | 31.5671
3 | 28.2793 | 29.9277 | 31.603 | 33.0395 | 33.4145 | 34.9535 | 34.7748 | 32.8703 | 29.7818 | 43.7337 | 42.7078 | 39.3262 | 38.3706 | 38.5283 | 36.703 | 33.6438 | 30.2366 | 29.152 | 18.3248 | 19.5967 | 21.4255 | 21.9368 | 22.8786 | 25.2537
4 | 21.2095 | 22.4458 | 23.7022 | 24.7796 | 25.0609 | 26.2151 | 26.0811 | 24.6527 | 22.3364 | 32.8003 | 32.0308 | 29.4946 | 28.778 | 28.8962 | 27.5273 | 25.2328 | 22.6775 | 21.864 | 13.7436 | 14.6975 | 16.0691 | 16.4526 | 17.1589 | 18.9403
5 | 21.2095 | 22.4458 | 23.7022 | 24.7796 | 25.0609 | 26.2151 | 26.0811 | 24.6527 | 22.3364 | 32.8003 | 32.0308 | 29.4946 | 28.778 | 28.8962 | 27.5273 | 25.2328 | 22.6775 | 21.864 | 13.7436 | 14.6975 | 16.0691 | 16.4526 | 17.1589 | 18.9403
6 | 21.2095 | 22.4458 | 23.7022 | 24.7796 | 25.0609 | 26.2151 | 26.0811 | 24.6527 | 22.3364 | 32.8003 | 32.0308 | 29.4946 | 28.778 | 28.8962 | 27.5273 | 25.2328 | 22.6775 | 21.864 | 13.7436 | 14.6975 | 16.0691 | 16.4526 | 17.1589 | 18.9403
7 | 21.2095 | 22.4458 | 23.7022 | 24.7796 | 25.0609 | 26.2151 | 26.0811 | 24.6527 | 22.3364 | 32.8003 | 32.0308 | 29.4946 | 28.778 | 28.8962 | 27.5273 | 25.2328 | 22.6775 | 21.864 | 13.7436 | 14.6975 | 16.0691 | 16.4526 | 17.1589 | 18.9403
8 | 21.2095 | 22.4458 | 23.7022 | 24.7796 | 25.0609 | 26.2151 | 26.0811 | 24.6527 | 22.3364 | 32.8003 | 32.0308 | 29.4946 | 28.778 | 28.8962 | 27.5273 | 25.2328 | 22.6775 | 21.864 | 13.7436 | 14.6975 | 16.0691 | 16.4526 | 17.1589 | 18.9403

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.6332e-05 | 2.5089e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041121 | 0.84011 | 2.0117 | 2.8085 | 3.2566 | 3.2155 | 2.7996 | 2.3066 | 1.2634 | 0.27607 | 0.0016878 | 0.00030336 | 8.4036e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.1498 | 2.78 | 2.8104 | 2.7348 | 2.4157 | 2.0276 | 1.8002 | 1.6493 | 1.5502 | 1.4599 | 1.4934 | 1.517 | 1.3257 | 1.3196 | 1.7628 | 1.9249 | 2.0116 | 2.1186 | 2.0556 | 2.1453 | 2.1683 | 2.2931 | 2.241 | 2.4332
4 | 0 | 1.7988e-05 | 1.0036e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016788 | 0.32911 | 0.83011 | 1.1574 | 1.2141 | 1.3658 | 1.1083 | 0.87695 | 0.50536 | 0.10933 | 0.00071027 | 0.0001238 | 3.2968e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.8533e-05 | 1.0558e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016279 | 0.33604 | 0.83011 | 1.0894 | 1.29 | 1.3393 | 1.1314 | 0.90436 | 0.50536 | 0.1148 | 0.0006751 | 0.0001238 | 3.3291e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.8169e-05 | 1.0663e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017805 | 0.35336 | 0.82164 | 1.112 | 1.2015 | 1.3393 | 1.1198 | 0.90436 | 0.4905 | 0.10605 | 0.00070323 | 0.00012012 | 3.1352e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.724e-05 | 2.5873e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044513 | 0.89207 | 2.1811 | 2.8936 | 3.3198 | 3.4144 | 2.7707 | 2.1695 | 1.2015 | 0.287 | 0.0017932 | 0.00030642 | 8.1612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.0887 | 2.7244 | 2.6467 | 2.598 | 2.2499 | 2.1112 | 1.8921 | 1.6658 | 1.534 | 1.4009 | 1.4644 | 1.4881 | 1.4069 | 1.3596 | 1.5949 | 1.8501 | 2.0312 | 2.097 | 2.0145 | 2.1874 | 2.2568 | 2.3385 | 2.307 | 2.458
4 | 0 | 1.9078e-05 | 1.0977e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017466 | 0.34644 | 0.82164 | 1.1461 | 1.2015 | 1.326 | 1.0967 | 0.93176 | 0.51032 | 0.10824 | 0.00068214 | 0.00011767 | 3.1998e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.8351e-05 | 1.0977e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017296 | 0.33604 | 0.81317 | 1.1574 | 1.2774 | 1.379 | 1.1314 | 0.87695 | 0.4905 | 0.11152 | 0.0006751 | 0.0001238 | 3.1675e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.8896e-05 | 1.0977e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016448 | 0.35336 | 0.88093 | 1.1688 | 1.2521 | 1.3923 | 1.1429 | 0.86782 | 0.52023 | 0.1148 | 0.00071027 | 0.00011644 | 3.3938e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.6332e-05 | 2.5873e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043665 | 0.85743 | 2.1176 | 2.7801 | 3.0353 | 3.3481 | 2.8284 | 2.3066 | 1.2015 | 0.27334 | 0.0016702 | 0.0002911 | 7.838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.1804 | 2.641 | 2.865 | 2.598 | 2.4394 | 2.0903 | 1.8921 | 1.6658 | 1.5663 | 1.4451 | 1.4499 | 1.4303 | 1.4069 | 1.3196 | 1.6117 | 1.8127 | 1.9335 | 2.2267 | 1.9939 | 2.0822 | 2.2568 | 2.3385 | 2.1092 | 2.5822
4 | 0 | 1.8351e-05 | 1.014e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016957 | 0.34644 | 0.81317 | 1.1347 | 1.2774 | 1.3393 | 1.1545 | 0.9409 | 0.48555 | 0.11261 | 0.0007384 | 0.00012257 | 3.2968e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.9078e-05 | 1.0663e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017466 | 0.34297 | 0.88093 | 1.078 | 1.29 | 1.3127 | 1.1198 | 0.87695 | 0.47068 | 0.1148 | 0.0007384 | 0.00012625 | 3.2321e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.8896e-05 | 1.0245e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017466 | 0.33258 | 0.83858 | 1.1461 | 1.2521 | 1.2995 | 1.1891 | 0.88609 | 0.50536 | 0.11043 | 0.00071027 | 0.00012134 | 3.2645e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 22.7746 | 23.1139 | 21.3521 | 20.5556 | 18.4261 | 17.1461 | 18.8358 | 12.8451 | 13.4868 | 14.0086 | 12.9259 | 13.3864 | 14.7656 | 16.6709 | 16.0505 | 16.3081 | 14.2882 | 16.7585 | 13.8814 | 12.7703 | 13.9356 | 12.4784 | 19.4247 | 21.1441
2 | 18.0378 | 17.99 | 16.5484 | 15.4514 | 13.5092 | 12.6224 | 14.4839 | 9.9853 | 10.6001 | 11.7864 | 10.1678 | 10.8891 | 11.6874 | 13.2331 | 12.1826 | 12.4531 | 11.1517 | 13.4923 | 11.9388 | 11.6173 | 13.0606 | 11.1128 | 16.2429 | 17.3292
3 | 13.385 | 13.3913 | 12.106 | 11.8524 | 10.3991 | 9.5398 | 12.4938 | 8.8301 | 9.0654 | 9.0156 | 8.2612 | 9.0295 | 10.023 | 10.8499 | 10.3771 | 9.9578 | 8.6718 | 10.3396 | 8.6454 | 8.575 | 9.7076 | 8.3218 | 12.6249 | 12.9759
4 | 8.5372 | 8.315 | 7.2714 | 6.9431 | 5.8121 | 5.0477 | 7.2792 | 5.2227 | 6.0564 | 6.5234 | 5.9798 | 5.586 | 6.6957 | 7.4518 | 7.1545 | 6.7589 | 5.2862 | 6.2723 | 6.065 | 6.3425 | 7.7069 | 6.7534 | 9.1866 | 8.9989
5 | 10.5856 | 10.3889 | 9.4138 | 9.0176 | 8.1405 | 7.4455 | 8.7034 | 5.3227 | 5.6917 | 6.1797 | 6.0986 | 6.5734 | 7.197 | 7.9837 | 7.9346 | 7.8238 | 6.7669 | 8.1355 | 7.0703 | 6.6709 | 7.8133 | 6.8652 | 10.4203 | 10.7739
6 | 10.779 | 10.8247 | 9.8333 | 9.6822 | 8.7584 | 8.0592 | 9.3085 | 6.4415 | 6.5875 | 6.8953 | 6.4636 | 6.9443 | 7.3379 | 8.1411 | 7.9502 | 7.7183 | 6.9071 | 8.161 | 6.6951 | 6.2644 | 7.0794 | 5.952 | 9.4165 | 10.406
7 | 9.9495 | 9.8141 | 9.0475 | 8.8032 | 7.6816 | 7.2467 | 9.083 | 5.6659 | 6.3026 | 6.9414 | 6.4737 | 6.8788 | 7.1844 | 8.3787 | 8.4352 | 7.9848 | 6.9954 | 8.208 | 7.0245 | 6.5799 | 7.2355 | 5.7107 | 9.3492 | 9.7409
8 | 9.0795 | 9.1262 | 8.3452 | 8.0117 | 7.0729 | 6.5706 | 9.1839 | 6.1285 | 6.4259 | 6.6841 | 6.4915 | 7.0069 | 7.4285 | 8.0624 | 7.4747 | 7.2086 | 5.9003 | 7.2056 | 5.9945 | 5.6462 | 6.0786 | 4.8894 | 8.0604 | 8.7519

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 22.8722 | 23.1139 | 21.166 | 20.5556 | 18.2447 | 17.1461 | 19.0183 | 12.8451 | 13.6069 | 14.0086 | 12.8093 | 13.1505 | 14.521 | 16.9109 | 16.2718 | 16.4222 | 14.4036 | 16.5353 | 14.0933 | 12.6657 | 14.0398 | 12.4784 | 19.6153 | 21.3284
2 | 18.0378 | 17.99 | 16.4834 | 15.5107 | 13.5092 | 12.7425 | 14.42 | 9.8996 | 10.6937 | 11.6865 | 10.2588 | 10.8891 | 11.8789 | 13.2331 | 12.022 | 12.4531 | 11.2404 | 13.5806 | 12.1228 | 11.4235 | 12.9592 | 11.2989 | 16.1629 | 17.1815
3 | 13.2909 | 13.4797 | 12.0653 | 11.8101 | 10.4823 | 9.4549 | 12.3734 | 8.9842 | 8.9846 | 9.0914 | 8.2612 | 8.8702 | 10.023 | 10.6952 | 10.3771 | 10.0247 | 8.6034 | 10.2075 | 8.5808 | 8.7157 | 9.6339 | 8.4593 | 12.6249 | 13.0262
4 | 8.5372 | 8.3309 | 7.2465 | 6.9431 | 5.8121 | 5.0369 | 7.3035 | 5.2227 | 6.0564 | 6.4146 | 5.9264 | 5.6339 | 6.75 | 7.5029 | 7.1079 | 6.802 | 5.3254 | 6.2376 | 6.065 | 6.2906 | 7.6474 | 6.8101 | 9.1866 | 9.0292
5 | 10.5448 | 10.3157 | 9.4816 | 8.9845 | 8.1751 | 7.376 | 8.7803 | 5.2779 | 5.6917 | 6.2307 | 6.1532 | 6.4578 | 7.1377 | 7.9837 | 7.8258 | 7.8775 | 6.8209 | 8.1888 | 7.0703 | 6.6709 | 7.9345 | 6.9808 | 10.475 | 10.6778
6 | 10.7363 | 10.8247 | 9.8333 | 9.6028 | 8.84 | 8.1 | 9.353 | 6.4975 | 6.646 | 6.779 | 6.5801 | 7.0673 | 7.2165 | 8.1992 | 7.8956 | 7.6656 | 6.9071 | 8.2147 | 6.7456 | 6.2133 | 7.1327 | 6.0007 | 9.4612 | 10.406
7 | 9.9495 | 9.845 | 9.0475 | 8.8651 | 7.7116 | 7.3122 | 9.1675 | 5.7141 | 6.247 | 7.0586 | 6.4737 | 6.9396 | 7.1253 | 8.3787 | 8.4352 | 8.0401 | 6.9392 | 8.3161 | 6.9169 | 6.5799 | 7.3451 | 5.6182 | 9.3052 | 9.6654
8 | 9.0538 | 9.1501 | 8.3452 | 8.0117 | 7.0489 | 6.6226 | 9.1406 | 6.0228 | 6.4828 | 6.7962 | 6.4915 | 7.069 | 7.4285 | 8.0624 | 7.375 | 7.1611 | 5.9456 | 7.1616 | 5.9075 | 5.736 | 5.9922 | 4.8513 | 8.0915 | 8.8077

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 22.8722 | 23.307 | 21.166 | 20.7383 | 18.2447 | 17.054 | 18.8358 | 13.0683 | 13.2468 | 13.8901 | 13.0424 | 13.3864 | 14.6433 | 16.4309 | 15.9398 | 16.5362 | 14.4036 | 16.5353 | 13.8814 | 12.6657 | 13.8313 | 12.6846 | 19.6153 | 21.052
2 | 18.1096 | 18.0578 | 16.5484 | 15.5701 | 13.4521 | 12.5624 | 14.5478 | 9.8138 | 10.4128 | 11.8862 | 9.9856 | 10.8891 | 11.5917 | 13.2331 | 12.1023 | 12.5368 | 11.329 | 13.5806 | 11.7548 | 11.6173 | 12.8579 | 11.1128 | 16.2429 | 17.4031
3 | 13.432 | 13.3029 | 12.1875 | 11.8948 | 10.3575 | 9.4549 | 12.6142 | 8.9071 | 8.9846 | 9.1671 | 8.113 | 9.1889 | 10.1897 | 10.6952 | 10.3065 | 10.0916 | 8.8085 | 10.2075 | 8.7745 | 8.5046 | 9.855 | 8.1843 | 12.6851 | 12.8755
4 | 8.5372 | 8.3309 | 7.2465 | 6.9678 | 5.8007 | 5.0477 | 7.2792 | 5.1789 | 6.1095 | 6.5234 | 5.9798 | 5.6818 | 6.6414 | 7.4518 | 7.2011 | 6.7158 | 5.2471 | 6.2376 | 5.9766 | 6.3425 | 7.7664 | 6.8668 | 9.1866 | 8.9686
5 | 10.6263 | 10.4255 | 9.4477 | 8.9514 | 8.1059 | 7.4107 | 8.6649 | 5.4123 | 5.6917 | 6.1797 | 6.0986 | 6.4578 | 7.3156 | 8.0967 | 8.0435 | 7.9313 | 6.713 | 8.2422 | 6.9617 | 6.726 | 7.7527 | 6.9808 | 10.5297 | 10.7258
6 | 10.7363 | 10.8247 | 9.9095 | 9.6425 | 8.6768 | 8.1 | 9.3085 | 6.4975 | 6.5875 | 6.779 | 6.347 | 6.9443 | 7.3379 | 8.0831 | 7.841 | 7.6656 | 7.0178 | 8.0538 | 6.7456 | 6.2644 | 7.0794 | 6.0494 | 9.5058 | 10.4948
7 | 9.9495 | 9.845 | 9.108 | 8.8032 | 7.6215 | 7.3122 | 9.083 | 5.7624 | 6.1913 | 6.8242 | 6.4154 | 7.0004 | 7.1844 | 8.3182 | 8.554 | 7.8741 | 7.1078 | 8.262 | 7.0783 | 6.5799 | 7.2903 | 5.6182 | 9.3932 | 9.6654
8 | 9.1309 | 9.1022 | 8.3916 | 8.0348 | 7.0968 | 6.6226 | 9.2272 | 6.1285 | 6.5396 | 6.6281 | 6.5501 | 6.8827 | 7.5517 | 7.9479 | 7.4249 | 7.1611 | 5.9909 | 7.1175 | 6.0816 | 5.6911 | 6.0354 | 4.8894 | 8.0293 | 8.7241

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.3937 | 1.5394 | 1.4507 | 1.4507 | 1.419 | 1.5014 | 1.5457 | 2.8951 | 3.3702 | 3.2435 | 3.1675 | 3.1611 | 3.3639 | 3.2625 | 2.2869 | 2.9901 | 3.0281 | 2.8381 | 2.2489 | 2.0398 | 2.1412 | 2.1475 | 1.4824 | 1.4697
2 | 0.058266 | -0.34959 | -0.37873 | -0.55352 | -0.67006 | -0.52439 | -0.67006 | 1.6897 | 2.1558 | 2.7676 | 1.5732 | 1.4275 | 0.99052 | 1.3401 | 0.58266 | 0.49526 | 0.58266 | 1.0488 | 2.0102 | 2.0393 | 1.6314 | 1.2527 | 0.58266 | 0.11653
3 | -0.35165 | -0.83286 | -1.4529 | -1.3418 | -1.3696 | -1.3048 | -0.074032 | 1.5639 | 2.0544 | 2.0729 | 1.7305 | 2.1654 | 1.9618 | 1.712 | 1.2308 | 0.76808 | 0.95316 | 0.85137 | 0.15732 | 0.68479 | 0.96241 | 0.62927 | -0.583 | -1.1938
4 | -1.6638 | -1.6798 | -1.7278 | -1.7278 | -1.7678 | -1.8158 | -1.6478 | -1.1119 | -0.83192 | -0.87991 | -1.1119 | -1.2079 | -1.1199 | -1.2159 | -1.1439 | -1.3519 | -1.5198 | -1.3519 | -0.9519 | -0.85591 | -0.85591 | -1.1279 | -1.3999 | -1.4559
5 | -1.036 | -1.3583 | -1.6 | -1.5885 | -1.5885 | -1.7382 | -1.5655 | -0.6216 | 0.2072 | 0.69066 | 1.1396 | 1.2087 | 1.059 | 0.87484 | 0.57555 | 0.36835 | 0.3108 | 0.28778 | 0.28778 | 0.069066 | 0.61009 | 0.28778 | 0.16115 | -0.25324
6 | 0.75512 | 0.83772 | 0.63714 | 0.74922 | 0.76692 | 0.78757 | 0.76102 | 1.41 | 1.6164 | 1.6135 | 1.41 | 1.6843 | 1.7551 | 1.6164 | 1.407 | 1.2389 | 1.5102 | 1.4631 | 1.1474 | 1.0648 | 1.2536 | 0.98815 | 0.75217 | 0.84067
7 | -1.4569 | -1.4979 | -1.5903 | -1.6313 | -1.5287 | -1.6518 | -1.4159 | -0.64637 | -0.11286 | -0.092339 | 0.19494 | 0.061559 | 0.02052 | 0 | -0.16416 | -0.28728 | -0.42065 | -0.55403 | -0.48221 | -0.58481 | -0.41039 | -0.76949 | -0.97468 | -1.0465
8 | -1.8239 | -1.836 | -1.8543 | -1.8635 | -1.8391 | -1.7965 | -1.5255 | -1.2606 | -1.2332 | -1.2149 | -1.1936 | -1.1844 | -1.2119 | -1.2575 | -1.3854 | -1.4463 | -1.495 | -1.5011 | -1.5285 | -1.5803 | -1.6808 | -1.7477 | -1.7752 | -1.8086

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.3658 | 1.5548 | 1.4797 | 1.4652 | 1.4332 | 1.4714 | 1.5457 | 2.953 | 3.4039 | 3.3084 | 3.1041 | 3.1927 | 3.3639 | 3.2951 | 2.2869 | 2.9303 | 3.0887 | 2.7813 | 2.2939 | 2.0806 | 2.184 | 2.1475 | 1.512 | 1.4844
2 | 0.0571 | -0.3426 | -0.3863 | -0.5646 | -0.67006 | -0.52439 | -0.65666 | 1.6897 | 2.1558 | 2.7123 | 1.5732 | 1.399 | 0.98061 | 1.3133 | 0.59431 | 0.49031 | 0.571 | 1.0383 | 2.0504 | 2.0597 | 1.5988 | 1.2527 | 0.58848 | 0.1177
3 | -0.35868 | -0.84951 | -1.4819 | -1.3552 | -1.397 | -1.3179 | -0.072551 | 1.5483 | 2.0955 | 2.0936 | 1.7132 | 2.1438 | 1.9226 | 1.6777 | 1.2185 | 0.77576 | 0.95316 | 0.85137 | 0.16046 | 0.67795 | 0.96241 | 0.63556 | -0.58883 | -1.2176
4 | -1.6971 | -1.6966 | -1.7105 | -1.7624 | -1.7325 | -1.7977 | -1.6643 | -1.0897 | -0.81528 | -0.89751 | -1.1341 | -1.1958 | -1.0975 | -1.2037 | -1.1439 | -1.3789 | -1.4895 | -1.3789 | -0.97094 | -0.84736 | -0.86447 | -1.1504 | -1.3859 | -1.485
5 | -1.0567 | -1.3447 | -1.568 | -1.6203 | -1.5885 | -1.7382 | -1.5812 | -0.6216 | 0.21134 | 0.68376 | 1.1624 | 1.2207 | 1.059 | 0.89234 | 0.5698 | 0.36835 | 0.3108 | 0.28202 | 0.28778 | 0.068376 | 0.61009 | 0.29353 | 0.15793 | -0.25324
6 | 0.75512 | 0.85447 | 0.63076 | 0.74173 | 0.78226 | 0.78757 | 0.77624 | 1.3959 | 1.6326 | 1.5974 | 1.4241 | 1.718 | 1.7902 | 1.6003 | 1.407 | 1.2513 | 1.5405 | 1.4923 | 1.1474 | 1.0755 | 1.2411 | 0.97827 | 0.73713 | 0.85748
7 | -1.486 | -1.4979 | -1.5585 | -1.615 | -1.4981 | -1.6353 | -1.43 | -0.63344 | -0.1106 | -0.094185 | 0.19494 | 0.06279 | 0.020314 | 0 | -0.16087 | -0.29015 | -0.41645 | -0.54849 | -0.47257 | -0.59651 | -0.4145 | -0.78488 | -0.95519 | -1.057
8 | -1.7874 | -1.836 | -1.8358 | -1.8821 | -1.8575 | -1.8144 | -1.556 | -1.2732 | -1.2332 | -1.2392 | -1.2175 | -1.1726 | -1.1997 | -1.2575 | -1.3854 | -1.4463 | -1.4651 | -1.5311 | -1.4979 | -1.5803 | -1.6471 | -1.7303 | -1.7929 | -1.8267

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.3658 | 1.5394 | 1.4362 | 1.4217 | 1.4048 | 1.4714 | 1.5457 | 2.953 | 3.4039 | 3.2435 | 3.1358 | 3.2244 | 3.4311 | 3.1972 | 2.2869 | 2.9602 | 3.0887 | 2.8097 | 2.2039 | 2.0602 | 2.184 | 2.1046 | 1.4527 | 1.4403
2 | 0.057683 | -0.34959 | -0.38251 | -0.54799 | -0.67676 | -0.5139 | -0.67006 | 1.7066 | 2.199 | 2.7676 | 1.5889 | 1.399 | 0.97071 | 1.3535 | 0.571 | 0.49031 | 0.57683 | 1.0488 | 1.97 | 2.0597 | 1.6151 | 1.2527 | 0.571 | 0.11537
3 | -0.35165 | -0.83286 | -1.4529 | -1.3552 | -1.3559 | -1.3179 | -0.072551 | 1.5952 | 2.0955 | 2.0729 | 1.7132 | 2.1871 | 1.9815 | 1.712 | 1.2431 | 0.76808 | 0.96269 | 0.85988 | 0.16046 | 0.6711 | 0.95279 | 0.62298 | -0.59466 | -1.2057
4 | -1.6971 | -1.663 | -1.6933 | -1.7624 | -1.8032 | -1.7795 | -1.6314 | -1.1341 | -0.8236 | -0.88871 | -1.1119 | -1.2079 | -1.1423 | -1.2159 | -1.1553 | -1.3248 | -1.5502 | -1.3519 | -0.93287 | -0.86447 | -0.84736 | -1.1166 | -1.4139 | -1.4413
5 | -1.0256 | -1.3447 | -1.6 | -1.6203 | -1.6203 | -1.7555 | -1.5498 | -0.62781 | 0.20927 | 0.69066 | 1.1624 | 1.2328 | 1.0696 | 0.87484 | 0.5698 | 0.37204 | 0.31701 | 0.28202 | 0.29065 | 0.069757 | 0.61009 | 0.28778 | 0.15793 | -0.25578
6 | 0.75512 | 0.83772 | 0.63076 | 0.75672 | 0.77459 | 0.78757 | 0.7458 | 1.4382 | 1.6164 | 1.5974 | 1.4241 | 1.6674 | 1.7375 | 1.6326 | 1.4211 | 1.2389 | 1.5405 | 1.4923 | 1.1474 | 1.0435 | 1.2787 | 0.99803 | 0.73713 | 0.83226
7 | -1.4715 | -1.4979 | -1.6221 | -1.6639 | -1.5593 | -1.6684 | -1.3875 | -0.63991 | -0.1106 | -0.090492 | 0.19689 | 0.062175 | 0.020725 | 0 | -0.16416 | -0.28728 | -0.42065 | -0.55957 | -0.48703 | -0.57311 | -0.41039 | -0.76949 | -0.96494 | -1.0674
8 | -1.8239 | -1.836 | -1.8172 | -1.8448 | -1.8575 | -1.7965 | -1.5102 | -1.248 | -1.2332 | -1.2149 | -1.2055 | -1.1844 | -1.2119 | -1.2701 | -1.4131 | -1.4463 | -1.5249 | -1.4861 | -1.5132 | -1.5961 | -1.6808 | -1.7128 | -1.7396 | -1.8448

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 15.3006 | 16.8441 | 21.9241 | 25.1352 | 29.5532 | 34.5456 | 30.7943 | 44.0238 | 40.387 | 45.6147 | 46.8797 | 43.4848 | 41.0216 | 37.7663 | 34.7869 | 31.3078 | 30.9819 | 24.5473 | 20.31 | 24.1004 | 24.556 | 28.0626 | 13.6259 | 13.0824
2 | 12.7505 | 14.0367 | 18.2701 | 20.946 | 24.6277 | 28.788 | 25.6619 | 36.6865 | 33.6558 | 38.0123 | 39.0664 | 36.2373 | 34.1847 | 31.472 | 28.9891 | 26.0898 | 25.8183 | 20.4561 | 16.925 | 20.0837 | 20.4633 | 23.3855 | 11.3549 | 10.902
3 | 10.2004 | 11.2294 | 14.6161 | 16.7568 | 19.7022 | 23.0304 | 20.5295 | 29.3492 | 26.9246 | 30.4098 | 31.2532 | 28.9899 | 27.3478 | 25.1776 | 23.1913 | 20.8719 | 20.6546 | 16.3649 | 13.54 | 16.067 | 16.3707 | 18.7084 | 9.0839 | 8.7216
4 | 7.6503 | 8.422 | 10.9621 | 12.5676 | 14.7766 | 17.2728 | 15.3972 | 22.0119 | 20.1935 | 22.8074 | 23.4399 | 21.7424 | 20.5108 | 18.8832 | 17.3935 | 15.6539 | 15.491 | 12.2736 | 10.155 | 12.0502 | 12.278 | 14.0313 | 6.8129 | 6.5412
5 | 7.6503 | 8.422 | 10.9621 | 12.5676 | 14.7766 | 17.2728 | 15.3972 | 22.0119 | 20.1935 | 22.8074 | 23.4399 | 21.7424 | 20.5108 | 18.8832 | 17.3935 | 15.6539 | 15.491 | 12.2736 | 10.155 | 12.0502 | 12.278 | 14.0313 | 6.8129 | 6.5412
6 | 7.6503 | 8.422 | 10.9621 | 12.5676 | 14.7766 | 17.2728 | 15.3972 | 22.0119 | 20.1935 | 22.8074 | 23.4399 | 21.7424 | 20.5108 | 18.8832 | 17.3935 | 15.6539 | 15.491 | 12.2736 | 10.155 | 12.0502 | 12.278 | 14.0313 | 6.8129 | 6.5412
7 | 7.6503 | 8.422 | 10.9621 | 12.5676 | 14.7766 | 17.2728 | 15.3972 | 22.0119 | 20.1935 | 22.8074 | 23.4399 | 21.7424 | 20.5108 | 18.8832 | 17.3935 | 15.6539 | 15.491 | 12.2736 | 10.155 | 12.0502 | 12.278 | 14.0313 | 6.8129 | 6.5412
8 | 7.6503 | 8.422 | 10.9621 | 12.5676 | 14.7766 | 17.2728 | 15.3972 | 22.0119 | 20.1935 | 22.8074 | 23.4399 | 21.7424 | 20.5108 | 18.8832 | 17.3935 | 15.6539 | 15.491 | 12.2736 | 10.155 | 12.0502 | 12.278 | 14.0313 | 6.8129 | 6.5412

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 42.419 | 44.8916 | 47.4045 | 49.5592 | 50.1218 | 52.4302 | 52.1622 | 49.3054 | 44.6727 | 65.6006 | 64.0616 | 58.9893 | 57.5559 | 57.7925 | 55.0545 | 50.4657 | 45.355 | 43.7279 | 27.4872 | 29.3951 | 32.1382 | 32.9051 | 34.3178 | 37.8805
2 | 35.3491 | 37.4097 | 39.5037 | 41.2994 | 41.7682 | 43.6918 | 43.4685 | 41.0878 | 37.2273 | 54.6672 | 53.3847 | 49.1577 | 47.9633 | 48.1604 | 45.8788 | 42.0547 | 37.7958 | 36.44 | 22.906 | 24.4959 | 26.7819 | 27.4209 | 28.5982 | 31.5671
3 | 28.2793 | 29.9277 | 31.603 | 33.0395 | 33.4145 | 34.9535 | 34.7748 | 32.8703 | 29.7818 | 43.7337 | 42.7078 | 39.3262 | 38.3706 | 38.5283 | 36.703 | 33.6438 | 30.2366 | 29.152 | 18.3248 | 19.5967 | 21.4255 | 21.9368 | 22.8786 | 25.2537
4 | 21.2095 | 22.4458 | 23.7022 | 24.7796 | 25.0609 | 26.2151 | 26.0811 | 24.6527 | 22.3364 | 32.8003 | 32.0308 | 29.4946 | 28.778 | 28.8962 | 27.5273 | 25.2328 | 22.6775 | 21.864 | 13.7436 | 14.6975 | 16.0691 | 16.4526 | 17.1589 | 18.9403
5 | 21.2095 | 22.4458 | 23.7022 | 24.7796 | 25.0609 | 26.2151 | 26.0811 | 24.6527 | 22.3364 | 32.8003 | 32.0308 | 29.4946 | 28.778 | 28.8962 | 27.5273 | 25.2328 | 22.6775 | 21.864 | 13.7436 | 14.6975 | 16.0691 | 16.4526 | 17.1589 | 18.9403
6 | 21.2095 | 22.4458 | 23.7022 | 24.7796 | 25.0609 | 26.2151 | 26.0811 | 24.6527 | 22.3364 | 32.8003 | 32.0308 | 29.4946 | 28.778 | 28.8962 | 27.5273 | 25.2328 | 22.6775 | 21.864 | 13.7436 | 14.6975 | 16.0691 | 16.4526 | 17.1589 | 18.9403
7 | 21.2095 | 22.4458 | 23.7022 | 24.7796 | 25.0609 | 26.2151 | 26.0811 | 24.6527 | 22.3364 | 32.8003 | 32.0308 | 29.4946 | 28.778 | 28.8962 | 27.5273 | 25.2328 | 22.6775 | 21.864 | 13.7436 | 14.6975 | 16.0691 | 16.4526 | 17.1589 | 18.9403
8 | 21.2095 | 22.4458 | 23.7022 | 24.7796 | 25.0609 | 26.2151 | 26.0811 | 24.6527 | 22.3364 | 32.8003 | 32.0308 | 29.4946 | 28.778 | 28.8962 | 27.5273 | 25.2328 | 22.6775 | 21.864 | 13.7436 | 14.6975 | 16.0691 | 16.4526 | 17.1589 | 18.9403

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.4803e-05 | 3.2271e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051269 | 1.1476 | 2.6158 | 3.5609 | 4.1573 | 4.3793 | 3.7971 | 2.9279 | 1.5679 | 0.35759 | 0.0021512 | 0.00036091 | 9.5817e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2458 | 1.9153 | 2.0471 | 2.0124 | 1.7762 | 1.6652 | 1.3983 | 1.3186 | 1.1495 | 1.0676 | 1.0872 | 1.05 | 0.98917 | 1.0128 | 1.3058 | 1.4368 | 1.3481 | 1.6496 | 1.4485 | 1.4958 | 1.7115 | 1.6123 | 1.7119 | 1.826
4 | 0 | 2.3306e-05 | 1.2908e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020085 | 0.42405 | 1.0463 | 1.497 | 1.519 | 1.6675 | 1.4451 | 1.1482 | 0.64581 | 0.14443 | 0.00087805 | 0.00014737 | 3.8718e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.2614e-05 | 1.2513e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021353 | 0.42405 | 1.0355 | 1.4534 | 1.583 | 1.6843 | 1.5336 | 1.1941 | 0.62097 | 0.14165 | 0.00088683 | 0.0001564 | 3.8718e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.2152e-05 | 1.2645e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020719 | 0.42405 | 1.0679 | 1.497 | 1.519 | 1.7685 | 1.4746 | 1.1482 | 0.60855 | 0.14304 | 0.00092195 | 0.00014436 | 3.8718e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.538e-05 | 3.3917e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052854 | 1.0383 | 2.7776 | 3.7426 | 4.1173 | 4.4214 | 3.6128 | 2.9566 | 1.5214 | 0.33329 | 0.0021512 | 0.00036467 | 9.6795e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.1777 | 2.015 | 2.1516 | 1.9521 | 1.8473 | 1.6493 | 1.4839 | 1.293 | 1.1732 | 1.0785 | 1.1094 | 1.0393 | 0.98917 | 1.0634 | 1.2685 | 1.4089 | 1.4183 | 1.5385 | 1.5541 | 1.5903 | 1.7633 | 1.7131 | 1.5802 | 1.8819
4 | 0 | 2.1921e-05 | 1.2777e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020296 | 0.42405 | 1.0571 | 1.4098 | 1.519 | 1.6506 | 1.4451 | 1.1597 | 0.58992 | 0.13332 | 0.00086927 | 0.00015188 | 3.7154e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.2383e-05 | 1.3567e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020296 | 0.45028 | 1.0787 | 1.468 | 1.551 | 1.718 | 1.4599 | 1.1941 | 0.62097 | 0.14165 | 0.00090439 | 0.00014286 | 3.8718e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.3306e-05 | 1.3304e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021776 | 0.41531 | 1.0787 | 1.468 | 1.6309 | 1.6843 | 1.4599 | 1.1367 | 0.60855 | 0.13332 | 0.00090439 | 0.00015038 | 3.8718e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.9995e-05 | 3.4576e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055497 | 1.0929 | 2.7507 | 3.8152 | 4.1573 | 4.0845 | 3.7603 | 2.8131 | 1.5214 | 0.34718 | 0.0021073 | 0.00036091 | 0.00010266 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.3365 | 2.035 | 2.1307 | 1.9118 | 1.8651 | 1.6652 | 1.4126 | 1.2674 | 1.2443 | 1.1439 | 1.0872 | 1.1143 | 1.0291 | 1.0432 | 1.2685 | 1.3252 | 1.4323 | 1.6654 | 1.524 | 1.6533 | 1.6769 | 1.6795 | 1.6955 | 1.9005
4 | 0 | 2.2614e-05 | 1.3304e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021142 | 0.45028 | 1.0571 | 1.4389 | 1.551 | 1.7012 | 1.4746 | 1.2056 | 0.58992 | 0.13609 | 0.00088683 | 0.00015339 | 3.7545e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.3306e-05 | 1.3172e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021987 | 0.44154 | 1.0787 | 1.3953 | 1.6309 | 1.7349 | 1.4304 | 1.1367 | 0.6396 | 0.1347 | 0.00089561 | 0.00014286 | 3.9109e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.3998e-05 | 1.2645e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021353 | 0.4328 | 1.0679 | 1.468 | 1.551 | 1.6001 | 1.5336 | 1.1597 | 0.60855 | 0.13193 | 0.00091317 | 0.00015188 | 4.0282e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1