## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2055
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 237.3%
Flex. Load Growth | 13318%
RES Installed, [MW] | 16
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 5
3 | 9 | 5
4 | 22 | 2
5 | 24 | 2
6 | 26 | 2

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 130.9488 | 135.317 | 121.1684 | 114.8506 | 94.0965 | 79.8627 | 97.6656 | 16.9612 | 14.9157 | 21.7449 | 12.8062 | 16.0024 | 25.4951 | 46.9737 | 50.1166 | 49.2856 | 27.6472 | 56.3173 | 33.0488 | 23.2365 | 35.2862 | 21.8088 | 99.5407 | 119.9965
Minimum FL, [MW] | -295.6497 | -316.148 | -355.568 | -383.5562 | -409.9675 | -447.4165 | -426.9181 | -478.8928 | -434.3482 | -637.9864 | -631.448 | -577.2403 | -553.3326 | -534.2331 | -503.5548 | -458.2367 | -428.4779 | -383.4454 | -243.3841 | -272.3834 | -287.9212 | -309.111 | -245.5863 | -260.9601
Maximum FL, [MW] | 284.8241 | 304.7141 | 341.6549 | 367.6294 | 391.307 | 427.2803 | 407.3573 | 459.6995 | 421.0786 | 480.4824 | 484.2656 | 453.3199 | 438.0409 | 426.7817 | 399.9613 | 364.1413 | 339.2258 | 303.1842 | 237.3017 | 265.6095 | 282.2405 | 304.028 | 236.573 | 251.5632

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 37.108 | 37.5736 | 34.3695 | 33.4119 | 28.9664 | 26.1332 | 29.7876 | 16.7025 | 16.5595 | 17.7958 | 15.9672 | 16.8882 | 18.6394 | 22.6954 | 21.5937 | 22.305 | 19.0628 | 24.5907 | 19.2502 | 16.7016 | 19.0264 | 15.799 | 30.2377 | 34.1051
2 | 28.4064 | 28.9471 | 26.3174 | 25.2137 | 21.8157 | 19.8587 | 24.1718 | 12.0431 | 12.5052 | 13.9461 | 12.4339 | 12.7214 | 13.9388 | 17.0438 | 16.9351 | 17.063 | 14.4507 | 21.1542 | 16.7165 | 14.226 | 15.9178 | 12.9955 | 25.1571 | 27.5773
3 | 21.9003 | 22.2173 | 20.1959 | 19.438 | 16.7096 | 15.4086 | 20.7099 | 11.2752 | 11.4059 | 12.0189 | 10.4919 | 11.4784 | 12.0624 | 14.5119 | 13.8164 | 13.6762 | 11.0894 | 15.5045 | 11.7131 | 10.691 | 12.077 | 9.8408 | 19.0315 | 21.0792
4 | 14.4608 | 14.4192 | 13.0047 | 12.276 | 10.2427 | 9.6861 | 13.1751 | 5.9391 | 6.1686 | 6.5544 | 5.6227 | 5.6359 | 6.481 | 8.4001 | 8.5461 | 8.5435 | 7.3272 | 12.5132 | 9.4912 | 7.559 | 8.5903 | 6.6868 | 13.3263 | 14.6211
5 | 17.033 | 17.1137 | 15.3993 | 14.8105 | 12.8093 | 11.8164 | 14.7176 | 7.1796 | 7.1612 | 8.07 | 7.342 | 7.763 | 8.5927 | 10.448 | 10.7443 | 10.6148 | 8.8423 | 12.5992 | 10.1816 | 9.0501 | 10.1943 | 8.4044 | 15.4915 | 17.0174
6 | 17.7647 | 17.9226 | 16.3961 | 15.8165 | 13.7885 | 12.7316 | 15.1268 | 8.1961 | 8.3072 | 9.2221 | 8.2144 | 8.6403 | 9.5542 | 11.598 | 11.4425 | 11.3745 | 9.0181 | 12.1854 | 9.6544 | 8.5734 | 9.6402 | 8.0827 | 15.2512 | 16.9208
7 | 16.8803 | 17.0456 | 15.4871 | 14.886 | 12.8242 | 11.7954 | 14.6581 | 7.558 | 7.6624 | 8.3544 | 7.4153 | 7.7875 | 8.5596 | 10.484 | 10.3422 | 10.3634 | 8.6178 | 12.319 | 9.6279 | 8.3479 | 9.4244 | 7.7086 | 14.7593 | 16.3279
8 | 15.8768 | 16.1671 | 14.6939 | 14.0343 | 12.1105 | 11.2809 | 15.1774 | 8.2047 | 8.2527 | 8.8987 | 8.2525 | 8.5247 | 9.0592 | 11.049 | 10.6279 | 9.9936 | 7.9652 | 11.2953 | 8.8704 | 7.7101 | 8.8034 | 7.0467 | 13.7959 | 15.3289

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 37.108 | 37.6787 | 34.2682 | 33.2031 | 28.9664 | 26.3364 | 29.5825 | 16.9687 | 16.6952 | 18.0647 | 15.8332 | 16.7513 | 18.504 | 22.4294 | 21.7094 | 22.554 | 19.3335 | 24.8572 | 19.3766 | 16.8222 | 18.787 | 15.6846 | 30.4443 | 34.2061
2 | 28.4064 | 28.8192 | 26.1949 | 25.2137 | 21.8157 | 19.9242 | 24.014 | 12.0431 | 12.5052 | 14.0493 | 12.228 | 12.9225 | 14.1326 | 17.2281 | 17.1068 | 17.1515 | 14.4507 | 20.9189 | 16.8286 | 14.3295 | 16.1186 | 12.9955 | 24.9857 | 27.653
3 | 21.9891 | 22.3008 | 20.1555 | 19.5205 | 16.6263 | 15.3134 | 20.7868 | 11.2752 | 11.2176 | 11.9277 | 10.4919 | 11.2915 | 11.8891 | 14.5119 | 13.8164 | 13.7472 | 10.9414 | 15.5845 | 11.5669 | 10.691 | 12.0033 | 9.7021 | 18.9163 | 21.1808
4 | 14.4472 | 14.4192 | 12.9958 | 12.276 | 10.2594 | 9.7031 | 13.1069 | 5.8542 | 6.2153 | 6.642 | 5.7096 | 5.5552 | 6.5596 | 8.4001 | 8.6168 | 8.5073 | 7.2359 | 12.3755 | 9.3675 | 7.559 | 8.6916 | 6.6868 | 13.36 | 14.6736
5 | 17.1118 | 17.042 | 15.3337 | 14.877 | 12.7753 | 11.7398 | 14.8166 | 7.1248 | 7.2746 | 7.9521 | 7.4026 | 7.6397 | 8.5322 | 10.5055 | 10.7443 | 10.6148 | 8.7815 | 12.5295 | 10.1129 | 9.0501 | 10.1943 | 8.3422 | 15.6022 | 17.0675
6 | 17.6713 | 17.8787 | 16.3106 | 15.7298 | 13.8323 | 12.7316 | 15.0732 | 8.2611 | 8.4435 | 9.1516 | 8.2144 | 8.7107 | 9.4141 | 11.598 | 11.3782 | 11.3101 | 8.893 | 12.0543 | 9.5274 | 8.5734 | 9.7013 | 8.0827 | 15.2512 | 16.9208
7 | 16.9181 | 17.0807 | 15.4197 | 14.8519 | 12.8584 | 11.8716 | 14.6581 | 7.4408 | 7.7241 | 8.2926 | 7.354 | 7.6637 | 8.4995 | 10.5997 | 10.3955 | 10.4721 | 8.6178 | 12.3859 | 9.5014 | 8.4684 | 9.3655 | 7.6533 | 14.7112 | 16.3279
8 | 15.849 | 16.1935 | 14.6423 | 14.0343 | 12.1646 | 11.3468 | 15.1233 | 8.3348 | 8.2527 | 8.7642 | 8.3222 | 8.6631 | 9.0592 | 11.1125 | 10.684 | 9.9429 | 7.9132 | 11.182 | 8.8704 | 7.764 | 8.6979 | 6.998 | 13.8344 | 15.3622

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 36.8897 | 37.4685 | 34.5723 | 33.6207 | 28.7635 | 25.93 | 29.7876 | 16.7025 | 16.831 | 17.9303 | 16.2353 | 17.0251 | 18.3686 | 22.9614 | 21.8251 | 22.554 | 19.0628 | 24.5907 | 19.1238 | 16.4606 | 18.9067 | 16.0278 | 30.0311 | 34.004
2 | 28.3406 | 29.075 | 26.1949 | 25.2137 | 21.7544 | 19.9242 | 24.3297 | 12.0431 | 12.3049 | 14.1525 | 12.331 | 12.9225 | 13.745 | 17.0438 | 16.7635 | 16.886 | 14.2539 | 21.2719 | 16.7165 | 14.4331 | 15.8175 | 12.9019 | 25.2427 | 27.653
3 | 21.9003 | 22.1338 | 20.1555 | 19.4793 | 16.7512 | 15.3134 | 20.5562 | 11.2752 | 11.3118 | 11.8365 | 10.4919 | 11.2915 | 11.8891 | 14.5944 | 13.8878 | 13.8182 | 10.9414 | 15.3446 | 11.8592 | 10.8429 | 12.077 | 9.9101 | 18.9163 | 21.0792
4 | 14.4472 | 14.4369 | 12.9958 | 12.2602 | 10.2594 | 9.6521 | 13.2433 | 6.0239 | 6.2153 | 6.5544 | 5.6227 | 5.5552 | 6.5596 | 8.326 | 8.6168 | 8.5435 | 7.2815 | 12.582 | 9.5531 | 7.4543 | 8.5903 | 6.6418 | 13.3937 | 14.6736
5 | 16.9936 | 17.0778 | 15.3993 | 14.744 | 12.7753 | 11.8547 | 14.7176 | 7.1248 | 7.0478 | 8.07 | 7.342 | 7.7013 | 8.5322 | 10.3905 | 10.7443 | 10.6716 | 8.9031 | 12.5295 | 10.0441 | 8.9828 | 10.2609 | 8.4667 | 15.6022 | 16.917
6 | 17.8581 | 17.8348 | 16.3106 | 15.8598 | 13.7447 | 12.7316 | 15.1804 | 8.3261 | 8.3072 | 9.363 | 8.2837 | 8.6403 | 9.6243 | 11.529 | 11.5068 | 11.3101 | 9.1432 | 12.1199 | 9.7179 | 8.5734 | 9.5791 | 8.0237 | 15.3572 | 16.9208
7 | 16.956 | 17.0807 | 15.5208 | 14.92 | 12.8584 | 11.8335 | 14.7071 | 7.4994 | 7.7241 | 8.2308 | 7.4767 | 7.7256 | 8.5596 | 10.5419 | 10.4488 | 10.3634 | 8.6763 | 12.319 | 9.6911 | 8.2274 | 9.3065 | 7.7638 | 14.7593 | 16.2414
8 | 15.8212 | 16.1935 | 14.6939 | 14.0598 | 12.0835 | 11.2479 | 15.2315 | 8.0745 | 8.1175 | 8.7642 | 8.3919 | 8.3862 | 9.1243 | 11.176 | 10.5156 | 10.0949 | 8.0692 | 11.4085 | 8.9817 | 7.7101 | 8.7507 | 7.0953 | 13.7191 | 15.3622

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.0458 | 1.4454 | 1.253 | 1.6061 | 1.3829 | 1.137 | 0.94073 | 3.2874 | 3.438 | 2.9488 | 3.4355 | 3.1923 | 3.2063 | 2.8631 | 1.699 | 2.6601 | 3.1904 | 2.9768 | 2.0805 | 2.1584 | 2.0104 | 1.247 | 0.99478 | 1.031
2 | -3.229 | -3.2283 | -3.3173 | -3.4693 | -3.436 | -3.1534 | -1.9995 | -0.38437 | -0.41305 | -0.27373 | -0.24113 | -1.0761 | -1.5721 | -2.038 | -2.0227 | -2.0569 | -1.6172 | 0.53153 | -0.074911 | -0.88427 | -1.6391 | -2.1561 | -2.3647 | -2.7075
3 | -2.4704 | -2.6656 | -2.7145 | -2.6782 | -2.6804 | -2.2383 | -0.083347 | 1.154 | 1.4708 | 1.0246 | 0.60493 | 1.1999 | 0.7566 | 0.22955 | -0.90814 | -0.90853 | -0.74841 | -0.37756 | -0.92021 | -0.52431 | -0.71985 | -1.1939 | -1.8863 | -2.1293
4 | -2.0255 | -2.0456 | -2.0665 | -2.0846 | -2.0939 | -1.9143 | -1.6609 | -1.5164 | -1.5608 | -1.7291 | -1.8442 | -1.9527 | -1.955 | -1.991 | -2.0085 | -1.9486 | -1.6496 | -0.98317 | -1.2681 | -1.5383 | -1.656 | -1.752 | -1.852 | -1.8609
5 | -1.906 | -2.0017 | -2.0868 | -2.0942 | -2.0896 | -1.7614 | -1.3423 | -1.0863 | -1.0671 | -0.89383 | -0.88456 | -0.86593 | -1.0422 | -1.1215 | -1.0913 | -1.3528 | -1.1985 | -0.60086 | -0.71152 | -0.88468 | -0.95528 | -1.2401 | -1.3714 | -1.4347
6 | 0.61676 | 0.48246 | 0.36581 | 0.54497 | 0.44751 | 0.64473 | 0.85988 | 1.6749 | 1.9289 | 1.9875 | 1.8864 | 2.0123 | 1.9973 | 1.9742 | 1.6604 | 1.5794 | 1.3727 | 1.5017 | 1.2729 | 1.3283 | 1.1231 | 1.1822 | 0.73393 | 0.75371
7 | -1.8364 | -1.8163 | -1.8733 | -1.9072 | -2.0202 | -1.8088 | -1.5367 | -0.79821 | -0.39549 | -0.3671 | -0.27902 | -0.09377 | -0.38072 | -0.39729 | -0.72411 | -1.0348 | -0.93392 | -1.0417 | -1.1714 | -1.1247 | -1.2806 | -1.5097 | -1.7033 | -1.6942
8 | -2.0904 | -2.1346 | -2.1262 | -2.1231 | -2.0793 | -1.9953 | -1.5253 | -1.2134 | -1.1205 | -1.2797 | -1.2084 | -1.1015 | -1.1676 | -1.2642 | -1.536 | -1.7034 | -1.6989 | -1.6753 | -1.7659 | -1.8259 | -1.8572 | -1.9116 | -1.9951 | -2.0333

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.0662 | 1.4165 | 1.2655 | 1.6061 | 1.3967 | 1.137 | 0.94073 | 3.3203 | 3.438 | 2.8898 | 3.4355 | 3.2561 | 3.2384 | 2.8918 | 1.665 | 2.6335 | 3.1904 | 2.9768 | 2.0805 | 2.18 | 1.9702 | 1.247 | 1.0147 | 1.0517
2 | -3.2936 | -3.1637 | -3.3173 | -3.3999 | -3.436 | -3.1534 | -1.9995 | -0.37668 | -0.40892 | -0.27921 | -0.23631 | -1.0869 | -1.5879 | -1.9972 | -2.0227 | -2.098 | -1.5849 | 0.53684 | -0.074162 | -0.88427 | -1.6555 | -2.1346 | -2.3174 | -2.7346
3 | -2.4951 | -2.6656 | -2.7417 | -2.705 | -2.7072 | -2.283 | -0.08418 | 1.1771 | 1.4855 | 1.0041 | 0.61703 | 1.1879 | 0.77173 | 0.23414 | -0.91723 | -0.9267 | -0.76338 | -0.37001 | -0.92021 | -0.51382 | -0.71985 | -1.1701 | -1.8863 | -2.0867
4 | -2.0053 | -2.0047 | -2.0458 | -2.0429 | -2.0939 | -1.9526 | -1.6609 | -1.5315 | -1.592 | -1.7636 | -1.8258 | -1.9918 | -1.9746 | -1.9711 | -1.9683 | -1.9486 | -1.6166 | -0.96351 | -1.2555 | -1.5536 | -1.656 | -1.7169 | -1.889 | -1.8609
5 | -1.906 | -1.9817 | -2.0868 | -2.0942 | -2.1314 | -1.7614 | -1.3692 | -1.0755 | -1.0564 | -0.87596 | -0.8934 | -0.84862 | -1.0213 | -1.1327 | -1.0913 | -1.3258 | -1.1746 | -0.61288 | -0.71152 | -0.89352 | -0.94572 | -1.2649 | -1.3577 | -1.4347
6 | 0.62293 | 0.48246 | 0.36947 | 0.53952 | 0.45198 | 0.65118 | 0.84268 | 1.6581 | 1.9675 | 2.0272 | 1.8676 | 2.0525 | 1.9774 | 1.9347 | 1.677 | 1.611 | 1.3727 | 1.5017 | 1.2475 | 1.3549 | 1.1231 | 1.2059 | 0.73393 | 0.74618
7 | -1.818 | -1.8163 | -1.8921 | -1.9454 | -1.9798 | -1.7907 | -1.5059 | -0.80619 | -0.38758 | -0.37445 | -0.27623 | -0.091894 | -0.38452 | -0.40126 | -0.72411 | -1.0141 | -0.91524 | -1.0417 | -1.1949 | -1.1134 | -1.2678 | -1.5097 | -1.6692 | -1.7112
8 | -2.0904 | -2.156 | -2.0836 | -2.1231 | -2.0585 | -1.9754 | -1.4948 | -1.2256 | -1.1429 | -1.2541 | -1.1963 | -1.1015 | -1.191 | -1.2515 | -1.5053 | -1.7205 | -1.6649 | -1.6753 | -1.7836 | -1.8442 | -1.82 | -1.9499 | -1.9552 | -2.0537

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.0662 | 1.4743 | 1.2279 | 1.574 | 1.4106 | 1.1142 | 0.95955 | 3.2217 | 3.4723 | 2.9782 | 3.4699 | 3.2242 | 3.1422 | 2.8345 | 1.716 | 2.6601 | 3.2223 | 3.0066 | 2.0597 | 2.2016 | 2.0104 | 1.2346 | 0.97488 | 1.0414
2 | -3.2613 | -3.2283 | -3.3173 | -3.504 | -3.5047 | -3.185 | -2.0395 | -0.38052 | -0.41305 | -0.26826 | -0.23631 | -1.0761 | -1.5564 | -2.0584 | -2.0631 | -2.098 | -1.5849 | 0.5209 | -0.074162 | -0.90196 | -1.6227 | -2.1777 | -2.412 | -2.7075
3 | -2.4951 | -2.6656 | -2.7417 | -2.6782 | -2.6268 | -2.2383 | -0.08418 | 1.1424 | 1.4708 | 1.0451 | 0.59283 | 1.1879 | 0.74903 | 0.22955 | -0.91723 | -0.89944 | -0.74093 | -0.38511 | -0.93861 | -0.51382 | -0.70545 | -1.182 | -1.8863 | -2.1293
4 | -1.985 | -2.0456 | -2.0252 | -2.0637 | -2.0729 | -1.9335 | -1.6775 | -1.5315 | -1.5608 | -1.6945 | -1.8811 | -1.9137 | -1.955 | -2.0109 | -2.0286 | -1.9291 | -1.6661 | -0.98317 | -1.2555 | -1.5229 | -1.656 | -1.752 | -1.8335 | -1.8982
5 | -1.906 | -2.0017 | -2.1077 | -2.0733 | -2.0687 | -1.7614 | -1.3289 | -1.0863 | -1.0884 | -0.89383 | -0.90225 | -0.84862 | -1.063 | -1.0991 | -1.1023 | -1.3258 | -1.2225 | -0.58885 | -0.69729 | -0.90237 | -0.93617 | -1.2525 | -1.3577 | -1.449
6 | 0.62293 | 0.48728 | 0.36581 | 0.54497 | 0.45198 | 0.65762 | 0.85988 | 1.6916 | 1.9289 | 2.0272 | 1.9053 | 1.972 | 1.9973 | 1.9544 | 1.6438 | 1.611 | 1.4002 | 1.5317 | 1.2602 | 1.3416 | 1.1119 | 1.1941 | 0.73393 | 0.74618
7 | -1.8364 | -1.7981 | -1.8359 | -1.8691 | -2.0606 | -1.7907 | -1.552 | -0.80619 | -0.4034 | -0.37078 | -0.28181 | -0.094707 | -0.38072 | -0.39729 | -0.73859 | -1.0451 | -0.93392 | -1.0417 | -1.1714 | -1.1359 | -1.255 | -1.5399 | -1.7373 | -1.7281
8 | -2.0695 | -2.1346 | -2.1262 | -2.1656 | -2.0793 | -2.0153 | -1.5405 | -1.1892 | -1.1205 | -1.2669 | -1.2205 | -1.1015 | -1.1676 | -1.2642 | -1.5053 | -1.7034 | -1.7329 | -1.6586 | -1.7836 | -1.8077 | -1.82 | -1.8734 | -2.035 | -2.074

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 30.7751 | 33.8794 | 44.0973 | 50.5558 | 59.4421 | 69.4835 | 61.9383 | 88.5477 | 81.2326 | 91.7475 | 94.2919 | 87.4635 | 82.5092 | 75.9616 | 69.9689 | 62.9711 | 62.3157 | 49.3734 | 40.8506 | 48.4746 | 49.3909 | 56.4438 | 27.4065 | 26.3134
2 | 25.6459 | 28.2329 | 36.7477 | 42.1298 | 49.5351 | 57.9029 | 51.6153 | 73.7897 | 67.6938 | 76.4562 | 78.5766 | 72.8863 | 68.7576 | 63.3013 | 58.3074 | 52.476 | 51.9298 | 41.1445 | 34.0421 | 40.3955 | 41.159 | 47.0365 | 22.8387 | 21.9278
3 | 20.5167 | 22.5863 | 29.3982 | 33.7038 | 39.6281 | 46.3224 | 41.2922 | 59.0318 | 54.1551 | 61.165 | 62.8613 | 58.309 | 55.0061 | 50.6411 | 46.646 | 41.9808 | 41.5438 | 32.9156 | 27.2337 | 32.3164 | 32.9272 | 37.6292 | 18.271 | 17.5422
4 | 15.3875 | 16.9397 | 22.0486 | 25.2779 | 29.721 | 34.7418 | 30.9692 | 44.2738 | 40.6163 | 45.8737 | 47.1459 | 43.7318 | 41.2546 | 37.9808 | 34.9845 | 31.4856 | 31.1579 | 24.6867 | 20.4253 | 24.2373 | 24.6954 | 28.2219 | 13.7032 | 13.1567
5 | 15.3875 | 16.9397 | 22.0486 | 25.2779 | 29.721 | 34.7418 | 30.9692 | 44.2738 | 40.6163 | 45.8737 | 47.1459 | 43.7318 | 41.2546 | 37.9808 | 34.9845 | 31.4856 | 31.1579 | 24.6867 | 20.4253 | 24.2373 | 24.6954 | 28.2219 | 13.7032 | 13.1567
6 | 15.3875 | 16.9397 | 22.0486 | 25.2779 | 29.721 | 34.7418 | 30.9692 | 44.2738 | 40.6163 | 45.8737 | 47.1459 | 43.7318 | 41.2546 | 37.9808 | 34.9845 | 31.4856 | 31.1579 | 24.6867 | 20.4253 | 24.2373 | 24.6954 | 28.2219 | 13.7032 | 13.1567
7 | 15.3875 | 16.9397 | 22.0486 | 25.2779 | 29.721 | 34.7418 | 30.9692 | 44.2738 | 40.6163 | 45.8737 | 47.1459 | 43.7318 | 41.2546 | 37.9808 | 34.9845 | 31.4856 | 31.1579 | 24.6867 | 20.4253 | 24.2373 | 24.6954 | 28.2219 | 13.7032 | 13.1567
8 | 15.3875 | 16.9397 | 22.0486 | 25.2779 | 29.721 | 34.7418 | 30.9692 | 44.2738 | 40.6163 | 45.8737 | 47.1459 | 43.7318 | 41.2546 | 37.9808 | 34.9845 | 31.4856 | 31.1579 | 24.6867 | 20.4253 | 24.2373 | 24.6954 | 28.2219 | 13.7032 | 13.1567

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 85.3197 | 90.293 | 95.3473 | 99.6813 | 100.8128 | 105.4558 | 104.9167 | 99.1708 | 89.8528 | 131.9463 | 128.8508 | 118.6485 | 115.7655 | 116.2414 | 110.7343 | 101.5045 | 91.225 | 87.9525 | 55.2866 | 59.124 | 64.6415 | 66.184 | 69.0254 | 76.1913
2 | 71.0997 | 75.2442 | 79.4561 | 83.0678 | 84.0107 | 87.8799 | 87.4306 | 82.6423 | 74.8773 | 109.9552 | 107.3757 | 98.8738 | 96.4713 | 96.8678 | 92.2786 | 84.5871 | 76.0209 | 73.2938 | 46.0722 | 49.27 | 53.8679 | 55.1533 | 57.5212 | 63.4928
3 | 56.8798 | 60.1953 | 63.5649 | 66.4542 | 67.2085 | 70.3039 | 69.9445 | 66.1139 | 59.9019 | 87.9642 | 85.9006 | 79.099 | 77.177 | 77.4942 | 73.8229 | 67.6696 | 60.8167 | 58.635 | 36.8577 | 39.416 | 43.0943 | 44.1226 | 46.0169 | 50.7942
4 | 42.6598 | 45.1465 | 47.6736 | 49.8407 | 50.4064 | 52.7279 | 52.4584 | 49.5854 | 44.9264 | 65.9731 | 64.4254 | 59.3243 | 57.8828 | 58.1207 | 55.3671 | 50.7522 | 45.6125 | 43.9763 | 27.6433 | 29.562 | 32.3207 | 33.092 | 34.5127 | 38.0957
5 | 42.6598 | 45.1465 | 47.6736 | 49.8407 | 50.4064 | 52.7279 | 52.4584 | 49.5854 | 44.9264 | 65.9731 | 64.4254 | 59.3243 | 57.8828 | 58.1207 | 55.3671 | 50.7522 | 45.6125 | 43.9763 | 27.6433 | 29.562 | 32.3207 | 33.092 | 34.5127 | 38.0957
6 | 42.6598 | 45.1465 | 47.6736 | 49.8407 | 50.4064 | 52.7279 | 52.4584 | 49.5854 | 44.9264 | 65.9731 | 64.4254 | 59.3243 | 57.8828 | 58.1207 | 55.3671 | 50.7522 | 45.6125 | 43.9763 | 27.6433 | 29.562 | 32.3207 | 33.092 | 34.5127 | 38.0957
7 | 42.6598 | 45.1465 | 47.6736 | 49.8407 | 50.4064 | 52.7279 | 52.4584 | 49.5854 | 44.9264 | 65.9731 | 64.4254 | 59.3243 | 57.8828 | 58.1207 | 55.3671 | 50.7522 | 45.6125 | 43.9763 | 27.6433 | 29.562 | 32.3207 | 33.092 | 34.5127 | 38.0957
8 | 42.6598 | 45.1465 | 47.6736 | 49.8407 | 50.4064 | 52.7279 | 52.4584 | 49.5854 | 44.9264 | 65.9731 | 64.4254 | 59.3243 | 57.8828 | 58.1207 | 55.3671 | 50.7522 | 45.6125 | 43.9763 | 27.6433 | 29.562 | 32.3207 | 33.092 | 34.5127 | 38.0957

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.4061e-05 | 2.5089e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042817 | 0.84877 | 2.1811 | 2.8652 | 3.0669 | 3.2487 | 2.8862 | 2.3066 | 1.251 | 0.287 | 0.0017757 | 0.00031255 | 7.838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.0275 | 2.641 | 2.5921 | 2.7621 | 2.4631 | 2.1321 | 1.837 | 1.6658 | 1.6955 | 1.4894 | 1.5079 | 1.387 | 1.3798 | 1.2663 | 1.6285 | 1.8501 | 1.8554 | 2.1403 | 1.9734 | 2.0822 | 2.2347 | 2.3158 | 2.1092 | 2.458
4 | 0 | 1.8169e-05 | 1.0558e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016957 | 0.35683 | 0.86399 | 1.1915 | 1.2647 | 1.326 | 1.1429 | 0.95917 | 0.47564 | 0.10715 | 0.00068917 | 0.00012625 | 3.3614e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.7261e-05 | 1.0349e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016279 | 0.36376 | 0.8894 | 1.112 | 1.2521 | 1.2995 | 1.2006 | 0.95917 | 0.47564 | 0.10933 | 0.00070323 | 0.0001287 | 3.3291e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.9078e-05 | 1.0036e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017296 | 0.33604 | 0.83858 | 1.1688 | 1.29 | 1.273 | 1.1083 | 0.93176 | 0.49546 | 0.11261 | 0.00066807 | 0.0001287 | 3.3291e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.3152e-05 | 2.6135e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044089 | 0.87475 | 2.2235 | 2.695 | 3.2566 | 3.3481 | 2.915 | 2.2609 | 1.2634 | 0.26787 | 0.0017053 | 0.0003003 | 8.1612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.1192 | 2.8078 | 2.7558 | 2.6801 | 2.392 | 2.0485 | 1.7451 | 1.6988 | 1.534 | 1.5483 | 1.5079 | 1.4159 | 1.3934 | 1.3196 | 1.6789 | 1.9623 | 1.9726 | 2.1186 | 2.0761 | 2.0612 | 2.1905 | 2.3612 | 2.1092 | 2.458
4 | 0 | 1.8351e-05 | 1.0454e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017296 | 0.35336 | 0.8047 | 1.0894 | 1.3153 | 1.379 | 1.1083 | 0.87695 | 0.50536 | 0.10824 | 0.00073136 | 0.0001238 | 3.2968e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.7806e-05 | 1.014e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016788 | 0.34644 | 0.8047 | 1.112 | 1.29 | 1.3393 | 1.0967 | 0.93176 | 0.51527 | 0.10715 | 0.00068214 | 0.00012625 | 3.2321e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.8714e-05 | 1.0663e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016279 | 0.34644 | 0.8894 | 1.112 | 1.2268 | 1.2862 | 1.1429 | 0.87695 | 0.50536 | 0.10824 | 0.00073136 | 0.00012747 | 3.2321e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.5423e-05 | 2.535e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040697 | 0.86609 | 2.0117 | 2.695 | 3.3198 | 3.4807 | 3.0016 | 2.2152 | 1.1891 | 0.287 | 0.0017405 | 0.00029417 | 8.1612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.9663 | 2.6966 | 2.865 | 2.598 | 2.321 | 2.1739 | 1.9288 | 1.7318 | 1.5663 | 1.4599 | 1.4209 | 1.517 | 1.3798 | 1.3596 | 1.6621 | 1.9249 | 1.8554 | 2.1835 | 2.0761 | 2.0191 | 2.1683 | 2.1796 | 2.285 | 2.4332
4 | 0 | 1.7443e-05 | 1.0558e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016957 | 0.3499 | 0.83011 | 1.1461 | 1.3279 | 1.273 | 1.1083 | 0.92263 | 0.49546 | 0.10387 | 0.0006751 | 0.00012747 | 3.2968e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.7806e-05 | 1.014e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017127 | 0.33604 | 0.86399 | 1.1347 | 1.2521 | 1.3525 | 1.1776 | 0.87695 | 0.49546 | 0.1148 | 0.00071027 | 0.00011767 | 3.3291e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.7261e-05 | 1.0245e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016109 | 0.35683 | 0.88093 | 1.1007 | 1.2394 | 1.3127 | 1.1776 | 0.87695 | 0.51527 | 0.11371 | 0.0006751 | 0.00011889 | 3.0705e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 37.2252 | 37.9912 | 34.76 | 33.306 | 29.0807 | 26.387 | 29.8566 | 16.0171 | 16.5642 | 17.7521 | 15.7449 | 16.5456 | 18.9367 | 22.9717 | 22.5447 | 22.7635 | 18.5848 | 23.8884 | 18.5972 | 16.4816 | 18.8543 | 16.0263 | 30.6869 | 34.4221
2 | 29.9562 | 30.2207 | 27.558 | 25.8561 | 22.1455 | 20.1043 | 23.5085 | 12.5342 | 13.0806 | 14.9207 | 12.4377 | 13.4869 | 15.0822 | 18.3971 | 17.4377 | 17.6832 | 14.6331 | 19.3717 | 15.9174 | 14.8382 | 17.3498 | 14.1633 | 25.6353 | 28.356
3 | 22.7824 | 23.0443 | 20.7648 | 20.1094 | 17.2545 | 15.452 | 19.8326 | 10.9798 | 11.1267 | 11.4688 | 10.0938 | 11.1495 | 12.8273 | 15.0158 | 14.6641 | 14.1413 | 11.424 | 14.9834 | 11.7093 | 11.0572 | 13.0416 | 10.6875 | 20.0903 | 21.6807
4 | 15.3879 | 15.3276 | 13.5279 | 12.8801 | 10.6925 | 9.2049 | 12.5086 | 6.651 | 7.5048 | 8.332 | 7.3259 | 7.0201 | 8.691 | 10.4861 | 10.2872 | 9.8033 | 7.1904 | 9.5603 | 8.3079 | 8.1925 | 10.2634 | 8.595 | 14.7486 | 15.4312
5 | 17.7055 | 17.6741 | 15.9519 | 15.2271 | 13.3269 | 11.9178 | 14.1198 | 6.7642 | 7.0922 | 7.9431 | 7.4602 | 8.1373 | 9.2581 | 11.0879 | 11.1698 | 11.0081 | 8.8657 | 11.6684 | 9.4452 | 8.564 | 10.3838 | 8.7215 | 16.1444 | 17.4394
6 | 17.9243 | 18.1671 | 16.4265 | 15.9791 | 14.0259 | 12.6121 | 14.8044 | 8.03 | 8.1057 | 8.7527 | 7.8732 | 8.557 | 9.4176 | 11.266 | 11.1874 | 10.8887 | 9.0243 | 11.6973 | 9.0207 | 8.1041 | 9.5535 | 7.6883 | 15.0087 | 17.0231
7 | 16.9858 | 17.0238 | 15.5374 | 14.9847 | 12.8076 | 11.6928 | 14.5493 | 7.1525 | 7.7833 | 8.8049 | 7.8847 | 8.4828 | 9.2439 | 11.5348 | 11.7362 | 11.1902 | 9.1242 | 11.7504 | 9.3934 | 8.4611 | 9.7301 | 7.4152 | 14.9325 | 16.2707
8 | 16.0015 | 16.2454 | 14.7429 | 14.0892 | 12.119 | 10.9279 | 14.6635 | 7.6759 | 7.9229 | 8.5138 | 7.9048 | 8.6278 | 9.5201 | 11.1769 | 10.6495 | 10.3121 | 7.8852 | 10.6163 | 8.2281 | 7.4047 | 8.4212 | 6.486 | 13.4744 | 15.1517

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 37.3355 | 37.9912 | 34.5494 | 33.306 | 28.8754 | 26.387 | 30.063 | 16.0171 | 16.7 | 17.7521 | 15.6131 | 16.2787 | 18.66 | 23.2432 | 22.7952 | 22.8926 | 18.7154 | 23.6359 | 18.837 | 16.3632 | 18.9722 | 16.0263 | 30.9025 | 34.6305
2 | 29.9562 | 30.2207 | 27.4844 | 25.9233 | 22.1455 | 20.2402 | 23.4362 | 12.4372 | 13.1866 | 14.8077 | 12.5407 | 13.4869 | 15.2989 | 18.3971 | 17.256 | 17.6832 | 14.7333 | 19.4715 | 16.1256 | 14.6189 | 17.2351 | 14.3738 | 25.5449 | 28.1888
3 | 22.6759 | 23.1444 | 20.7188 | 20.0615 | 17.3486 | 15.3559 | 19.6964 | 11.1541 | 11.0354 | 11.5545 | 10.0938 | 10.9692 | 12.8273 | 14.8407 | 14.6641 | 14.2169 | 11.3466 | 14.8339 | 11.6362 | 11.2164 | 12.9582 | 10.8431 | 20.0903 | 21.7375
4 | 15.3879 | 15.3456 | 13.4997 | 12.8801 | 10.6925 | 9.1928 | 12.536 | 6.651 | 7.5048 | 8.2088 | 7.2654 | 7.0743 | 8.7524 | 10.544 | 10.2345 | 9.852 | 7.2347 | 9.5211 | 8.3079 | 8.1338 | 10.196 | 8.6591 | 14.7486 | 15.4655
5 | 17.6594 | 17.5912 | 16.0286 | 15.1897 | 13.366 | 11.8392 | 14.2069 | 6.7135 | 7.0922 | 8.0008 | 7.522 | 8.0065 | 9.191 | 11.0879 | 11.0467 | 11.0689 | 8.9267 | 11.7288 | 9.4452 | 8.564 | 10.5209 | 8.8523 | 16.2063 | 17.3306
6 | 17.876 | 18.1671 | 16.4265 | 15.8893 | 14.1182 | 12.6584 | 14.8548 | 8.0933 | 8.1719 | 8.6211 | 8.0051 | 8.6961 | 9.2802 | 11.3317 | 11.1257 | 10.8291 | 9.0243 | 11.7579 | 9.0779 | 8.0463 | 9.6137 | 7.7434 | 15.0593 | 17.0231
7 | 16.9858 | 17.0587 | 15.5374 | 15.0546 | 12.8416 | 11.767 | 14.645 | 7.2071 | 7.7204 | 8.9375 | 7.8847 | 8.5516 | 9.177 | 11.5348 | 11.7362 | 11.2528 | 9.0606 | 11.8728 | 9.2717 | 8.4611 | 9.8541 | 7.3105 | 14.8827 | 16.1852
8 | 15.9724 | 16.2725 | 14.7429 | 14.0892 | 12.0919 | 10.9868 | 14.6145 | 7.5563 | 7.9872 | 8.6405 | 7.9048 | 8.6981 | 9.5201 | 11.1769 | 10.5367 | 10.2583 | 7.9364 | 10.5665 | 8.1297 | 7.5063 | 8.3233 | 6.4429 | 13.5096 | 15.2148

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 37.3355 | 38.2097 | 34.5494 | 33.5127 | 28.8754 | 26.2829 | 29.8566 | 16.2696 | 16.2926 | 17.618 | 15.8768 | 16.5456 | 18.7984 | 22.7001 | 22.4195 | 23.0216 | 18.7154 | 23.6359 | 18.5972 | 16.3632 | 18.7363 | 16.2596 | 30.9025 | 34.3179
2 | 30.0375 | 30.2974 | 27.558 | 25.9904 | 22.0809 | 20.0363 | 23.5808 | 12.3401 | 12.8687 | 15.0337 | 12.2316 | 13.4869 | 14.9739 | 18.3971 | 17.3468 | 17.7779 | 14.8336 | 19.4715 | 15.7092 | 14.8382 | 17.1204 | 14.1633 | 25.6353 | 28.4395
3 | 22.8356 | 22.9443 | 20.857 | 20.1574 | 17.2074 | 15.3559 | 19.9689 | 11.067 | 11.0354 | 11.6402 | 9.9261 | 11.3299 | 13.0159 | 14.8407 | 14.5843 | 14.2926 | 11.5788 | 14.8339 | 11.8553 | 10.9776 | 13.2083 | 10.5319 | 20.1585 | 21.5671
4 | 15.3879 | 15.3456 | 13.4997 | 12.908 | 10.6796 | 9.2049 | 12.5086 | 6.6014 | 7.5649 | 8.332 | 7.3259 | 7.1285 | 8.6296 | 10.4861 | 10.34 | 9.7545 | 7.1462 | 9.5211 | 8.2078 | 8.1925 | 10.3307 | 8.7232 | 14.7486 | 15.3969
5 | 17.7516 | 17.7155 | 15.9902 | 15.1523 | 13.2877 | 11.8785 | 14.0763 | 6.8656 | 7.0922 | 7.9431 | 7.4602 | 8.0065 | 9.3923 | 11.2157 | 11.293 | 11.1297 | 8.8047 | 11.7891 | 9.3224 | 8.6264 | 10.3152 | 8.8523 | 16.2682 | 17.385
6 | 17.876 | 18.1671 | 16.5127 | 15.9342 | 13.9336 | 12.6584 | 14.8044 | 8.0933 | 8.1057 | 8.6211 | 7.7414 | 8.557 | 9.4176 | 11.2003 | 11.0639 | 10.8291 | 9.1495 | 11.576 | 9.0779 | 8.1041 | 9.5535 | 7.7984 | 15.1098 | 17.1236
7 | 16.9858 | 17.0587 | 15.6058 | 14.9847 | 12.7397 | 11.767 | 14.5493 | 7.2616 | 7.6575 | 8.6723 | 7.8187 | 8.6204 | 9.2439 | 11.4664 | 11.8707 | 11.065 | 9.2514 | 11.8116 | 9.4543 | 8.4611 | 9.7921 | 7.3105 | 14.9823 | 16.1852
8 | 16.0596 | 16.2183 | 14.7954 | 14.1152 | 12.1461 | 10.9868 | 14.7125 | 7.6759 | 8.0515 | 8.4504 | 7.9711 | 8.4872 | 9.6595 | 11.0473 | 10.5931 | 10.2583 | 7.9876 | 10.5166 | 8.3266 | 7.4555 | 8.3722 | 6.486 | 13.4392 | 15.1202

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.5768 | 1.7417 | 1.6413 | 1.6413 | 1.6055 | 1.6987 | 1.7488 | 3.2755 | 3.8131 | 3.6697 | 3.5837 | 3.5765 | 3.8059 | 3.6912 | 2.5874 | 3.383 | 3.426 | 3.211 | 2.5444 | 2.3079 | 2.4226 | 2.4297 | 1.6772 | 1.6628
2 | 0.065922 | -0.39553 | -0.4285 | -0.62626 | -0.75811 | -0.5933 | -0.75811 | 1.9117 | 2.4391 | 3.1313 | 1.7799 | 1.6151 | 1.1207 | 1.5162 | 0.65922 | 0.56034 | 0.65922 | 1.1866 | 2.2743 | 2.3073 | 1.8458 | 1.4173 | 0.65922 | 0.13184
3 | -0.39786 | -0.9423 | -1.6438 | -1.5182 | -1.5496 | -1.4763 | -0.08376 | 1.7694 | 2.3243 | 2.3453 | 1.9579 | 2.45 | 2.2196 | 1.937 | 1.3925 | 0.86901 | 1.0784 | 0.96324 | 0.17799 | 0.77478 | 1.0889 | 0.71196 | -0.65961 | -1.3506
4 | -1.8825 | -1.9006 | -1.9549 | -1.9549 | -2.0001 | -2.0544 | -1.8644 | -1.258 | -0.94124 | -0.99554 | -1.258 | -1.3666 | -1.2671 | -1.3757 | -1.2942 | -1.5295 | -1.7196 | -1.5295 | -1.077 | -0.96839 | -0.96839 | -1.2761 | -1.5838 | -1.6472
5 | -1.1721 | -1.5368 | -1.8103 | -1.7973 | -1.7973 | -1.9666 | -1.7712 | -0.70328 | 0.23443 | 0.78142 | 1.2893 | 1.3675 | 1.1982 | 0.9898 | 0.65118 | 0.41676 | 0.35164 | 0.32559 | 0.32559 | 0.078142 | 0.69026 | 0.32559 | 0.18233 | -0.28652
6 | 0.85435 | 0.9478 | 0.72086 | 0.84768 | 0.8677 | 0.89106 | 0.86103 | 1.5952 | 1.8289 | 1.8255 | 1.5952 | 1.9056 | 1.9857 | 1.8289 | 1.5919 | 1.4017 | 1.7087 | 1.6553 | 1.2982 | 1.2048 | 1.4184 | 1.118 | 0.85102 | 0.95114
7 | -1.6483 | -1.6948 | -1.7993 | -1.8457 | -1.7296 | -1.8689 | -1.6019 | -0.73131 | -0.12769 | -0.10447 | 0.22055 | 0.069648 | 0.023216 | 0 | -0.18573 | -0.32503 | -0.47593 | -0.62684 | -0.54558 | -0.66166 | -0.46432 | -0.87061 | -1.1028 | -1.184
8 | -2.0635 | -2.0773 | -2.098 | -2.1083 | -2.0808 | -2.0325 | -1.7259 | -1.4262 | -1.3952 | -1.3745 | -1.3504 | -1.3401 | -1.3711 | -1.4228 | -1.5675 | -1.6364 | -1.6915 | -1.6984 | -1.7294 | -1.7879 | -1.9016 | -1.9774 | -2.0084 | -2.0463

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.5453 | 1.7591 | 1.6742 | 1.6577 | 1.6216 | 1.6647 | 1.7488 | 3.341 | 3.8512 | 3.7431 | 3.512 | 3.6123 | 3.8059 | 3.7281 | 2.5874 | 3.3154 | 3.4945 | 3.1468 | 2.5953 | 2.3541 | 2.471 | 2.4297 | 1.7107 | 1.6795
2 | 0.064604 | -0.38762 | -0.43707 | -0.63879 | -0.75811 | -0.5933 | -0.74295 | 1.9117 | 2.4391 | 3.0687 | 1.7799 | 1.5828 | 1.1095 | 1.4859 | 0.67241 | 0.55474 | 0.64604 | 1.1747 | 2.3198 | 2.3304 | 1.8089 | 1.4173 | 0.66582 | 0.13316
3 | -0.40582 | -0.96115 | -1.6767 | -1.5333 | -1.5806 | -1.491 | -0.082085 | 1.7517 | 2.3708 | 2.3687 | 1.9383 | 2.4255 | 2.1753 | 1.8982 | 1.3786 | 0.8777 | 1.0784 | 0.96324 | 0.18155 | 0.76703 | 1.0889 | 0.71908 | -0.66621 | -1.3776
4 | -1.9201 | -1.9196 | -1.9353 | -1.994 | -1.9601 | -2.0339 | -1.883 | -1.2328 | -0.92241 | -1.0155 | -1.2832 | -1.3529 | -1.2417 | -1.3619 | -1.2942 | -1.5601 | -1.6852 | -1.5601 | -1.0985 | -0.9587 | -0.97807 | -1.3016 | -1.568 | -1.6801
5 | -1.1956 | -1.5214 | -1.7741 | -1.8332 | -1.7973 | -1.9666 | -1.7889 | -0.70328 | 0.23911 | 0.77361 | 1.3151 | 1.3812 | 1.1982 | 1.0096 | 0.64467 | 0.41676 | 0.35164 | 0.31908 | 0.32559 | 0.077361 | 0.69026 | 0.3321 | 0.17868 | -0.28652
6 | 0.85435 | 0.96675 | 0.71365 | 0.8392 | 0.88506 | 0.89106 | 0.87825 | 1.5793 | 1.8471 | 1.8073 | 1.6112 | 1.9437 | 2.0254 | 1.8106 | 1.5919 | 1.4157 | 1.7429 | 1.6884 | 1.2982 | 1.2168 | 1.4042 | 1.1068 | 0.834 | 0.97016
7 | -1.6813 | -1.6948 | -1.7633 | -1.8272 | -1.695 | -1.8502 | -1.6179 | -0.71668 | -0.12513 | -0.10656 | 0.22055 | 0.071041 | 0.022984 | 0 | -0.18201 | -0.32828 | -0.47117 | -0.62057 | -0.53467 | -0.67489 | -0.46897 | -0.88802 | -1.0807 | -1.1959
8 | -2.0223 | -2.0773 | -2.077 | -2.1294 | -2.1016 | -2.0529 | -1.7605 | -1.4405 | -1.3952 | -1.402 | -1.3774 | -1.3267 | -1.3574 | -1.4228 | -1.5675 | -1.6364 | -1.6577 | -1.7323 | -1.6948 | -1.7879 | -1.8636 | -1.9576 | -2.0285 | -2.0668

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.5453 | 1.7417 | 1.6249 | 1.6085 | 1.5894 | 1.6647 | 1.7488 | 3.341 | 3.8512 | 3.6697 | 3.5479 | 3.6481 | 3.882 | 3.6174 | 2.5874 | 3.3492 | 3.4945 | 3.1789 | 2.4935 | 2.331 | 2.471 | 2.3812 | 1.6436 | 1.6296
2 | 0.065263 | -0.39553 | -0.43278 | -0.62 | -0.76569 | -0.58144 | -0.75811 | 1.9309 | 2.4879 | 3.1313 | 1.7977 | 1.5828 | 1.0983 | 1.5314 | 0.64604 | 0.55474 | 0.65263 | 1.1866 | 2.2288 | 2.3304 | 1.8274 | 1.4173 | 0.64604 | 0.13053
3 | -0.39786 | -0.9423 | -1.6438 | -1.5333 | -1.5341 | -1.491 | -0.082085 | 1.8048 | 2.3708 | 2.3453 | 1.9383 | 2.4745 | 2.2418 | 1.937 | 1.4064 | 0.86901 | 1.0892 | 0.97287 | 0.18155 | 0.75929 | 1.078 | 0.70484 | -0.6728 | -1.3641
4 | -1.9201 | -1.8816 | -1.9158 | -1.994 | -2.0401 | -2.0133 | -1.8457 | -1.2832 | -0.93182 | -1.0055 | -1.258 | -1.3666 | -1.2924 | -1.3757 | -1.3071 | -1.4989 | -1.754 | -1.5295 | -1.0555 | -0.97807 | -0.9587 | -1.2633 | -1.5997 | -1.6307
5 | -1.1604 | -1.5214 | -1.8103 | -1.8332 | -1.8332 | -1.9862 | -1.7535 | -0.71031 | 0.23677 | 0.78142 | 1.3151 | 1.3948 | 1.2102 | 0.9898 | 0.64467 | 0.42093 | 0.35867 | 0.31908 | 0.32885 | 0.078924 | 0.69026 | 0.32559 | 0.17868 | -0.28939
6 | 0.85435 | 0.9478 | 0.71365 | 0.85616 | 0.87638 | 0.89106 | 0.84381 | 1.6271 | 1.8289 | 1.8073 | 1.6112 | 1.8866 | 1.9658 | 1.8471 | 1.6078 | 1.4017 | 1.7429 | 1.6884 | 1.2982 | 1.1807 | 1.4467 | 1.1292 | 0.834 | 0.94162
7 | -1.6648 | -1.6948 | -1.8352 | -1.8826 | -1.7642 | -1.8876 | -1.5699 | -0.724 | -0.12513 | -0.10238 | 0.22276 | 0.070345 | 0.023448 | 0 | -0.18573 | -0.32503 | -0.47593 | -0.6331 | -0.55104 | -0.64843 | -0.46432 | -0.87061 | -1.0917 | -1.2077
8 | -2.0635 | -2.0773 | -2.056 | -2.0872 | -2.1016 | -2.0325 | -1.7087 | -1.412 | -1.3952 | -1.3745 | -1.3639 | -1.3401 | -1.3711 | -1.437 | -1.5988 | -1.6364 | -1.7253 | -1.6814 | -1.7121 | -1.8058 | -1.9016 | -1.9379 | -1.9683 | -2.0872

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 30.7751 | 33.8794 | 44.0973 | 50.5558 | 59.4421 | 69.4835 | 61.9383 | 88.5477 | 81.2326 | 91.7475 | 94.2919 | 87.4635 | 82.5092 | 75.9616 | 69.9689 | 62.9711 | 62.3157 | 49.3734 | 40.8506 | 48.4746 | 49.3909 | 56.4438 | 27.4065 | 26.3134
2 | 25.6459 | 28.2329 | 36.7477 | 42.1298 | 49.5351 | 57.9029 | 51.6153 | 73.7897 | 67.6938 | 76.4562 | 78.5766 | 72.8863 | 68.7576 | 63.3013 | 58.3074 | 52.476 | 51.9298 | 41.1445 | 34.0421 | 40.3955 | 41.159 | 47.0365 | 22.8387 | 21.9278
3 | 20.5167 | 22.5863 | 29.3982 | 33.7038 | 39.6281 | 46.3224 | 41.2922 | 59.0318 | 54.1551 | 61.165 | 62.8613 | 58.309 | 55.0061 | 50.6411 | 46.646 | 41.9808 | 41.5438 | 32.9156 | 27.2337 | 32.3164 | 32.9272 | 37.6292 | 18.271 | 17.5422
4 | 15.3875 | 16.9397 | 22.0486 | 25.2779 | 29.721 | 34.7418 | 30.9692 | 44.2738 | 40.6163 | 45.8737 | 47.1459 | 43.7318 | 41.2546 | 37.9808 | 34.9845 | 31.4856 | 31.1579 | 24.6867 | 20.4253 | 24.2373 | 24.6954 | 28.2219 | 13.7032 | 13.1567
5 | 15.3875 | 16.9397 | 22.0486 | 25.2779 | 29.721 | 34.7418 | 30.9692 | 44.2738 | 40.6163 | 45.8737 | 47.1459 | 43.7318 | 41.2546 | 37.9808 | 34.9845 | 31.4856 | 31.1579 | 24.6867 | 20.4253 | 24.2373 | 24.6954 | 28.2219 | 13.7032 | 13.1567
6 | 15.3875 | 16.9397 | 22.0486 | 25.2779 | 29.721 | 34.7418 | 30.9692 | 44.2738 | 40.6163 | 45.8737 | 47.1459 | 43.7318 | 41.2546 | 37.9808 | 34.9845 | 31.4856 | 31.1579 | 24.6867 | 20.4253 | 24.2373 | 24.6954 | 28.2219 | 13.7032 | 13.1567
7 | 15.3875 | 16.9397 | 22.0486 | 25.2779 | 29.721 | 34.7418 | 30.9692 | 44.2738 | 40.6163 | 45.8737 | 47.1459 | 43.7318 | 41.2546 | 37.9808 | 34.9845 | 31.4856 | 31.1579 | 24.6867 | 20.4253 | 24.2373 | 24.6954 | 28.2219 | 13.7032 | 13.1567
8 | 15.3875 | 16.9397 | 22.0486 | 25.2779 | 29.721 | 34.7418 | 30.9692 | 44.2738 | 40.6163 | 45.8737 | 47.1459 | 43.7318 | 41.2546 | 37.9808 | 34.9845 | 31.4856 | 31.1579 | 24.6867 | 20.4253 | 24.2373 | 24.6954 | 28.2219 | 13.7032 | 13.1567

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 85.3197 | 90.293 | 95.3473 | 99.6813 | 100.8128 | 105.4558 | 104.9167 | 99.1708 | 89.8528 | 131.9463 | 128.8508 | 118.6485 | 115.7655 | 116.2414 | 110.7343 | 101.5045 | 91.225 | 87.9525 | 55.2866 | 59.124 | 64.6415 | 66.184 | 69.0254 | 76.1913
2 | 71.0997 | 75.2442 | 79.4561 | 83.0678 | 84.0107 | 87.8799 | 87.4306 | 82.6423 | 74.8773 | 109.9552 | 107.3757 | 98.8738 | 96.4713 | 96.8678 | 92.2786 | 84.5871 | 76.0209 | 73.2938 | 46.0722 | 49.27 | 53.8679 | 55.1533 | 57.5212 | 63.4928
3 | 56.8798 | 60.1953 | 63.5649 | 66.4542 | 67.2085 | 70.3039 | 69.9445 | 66.1139 | 59.9019 | 87.9642 | 85.9006 | 79.099 | 77.177 | 77.4942 | 73.8229 | 67.6696 | 60.8167 | 58.635 | 36.8577 | 39.416 | 43.0943 | 44.1226 | 46.0169 | 50.7942
4 | 42.6598 | 45.1465 | 47.6736 | 49.8407 | 50.4064 | 52.7279 | 52.4584 | 49.5854 | 44.9264 | 65.9731 | 64.4254 | 59.3243 | 57.8828 | 58.1207 | 55.3671 | 50.7522 | 45.6125 | 43.9763 | 27.6433 | 29.562 | 32.3207 | 33.092 | 34.5127 | 38.0957
5 | 42.6598 | 45.1465 | 47.6736 | 49.8407 | 50.4064 | 52.7279 | 52.4584 | 49.5854 | 44.9264 | 65.9731 | 64.4254 | 59.3243 | 57.8828 | 58.1207 | 55.3671 | 50.7522 | 45.6125 | 43.9763 | 27.6433 | 29.562 | 32.3207 | 33.092 | 34.5127 | 38.0957
6 | 42.6598 | 45.1465 | 47.6736 | 49.8407 | 50.4064 | 52.7279 | 52.4584 | 49.5854 | 44.9264 | 65.9731 | 64.4254 | 59.3243 | 57.8828 | 58.1207 | 55.3671 | 50.7522 | 45.6125 | 43.9763 | 27.6433 | 29.562 | 32.3207 | 33.092 | 34.5127 | 38.0957
7 | 42.6598 | 45.1465 | 47.6736 | 49.8407 | 50.4064 | 52.7279 | 52.4584 | 49.5854 | 44.9264 | 65.9731 | 64.4254 | 59.3243 | 57.8828 | 58.1207 | 55.3671 | 50.7522 | 45.6125 | 43.9763 | 27.6433 | 29.562 | 32.3207 | 33.092 | 34.5127 | 38.0957
8 | 42.6598 | 45.1465 | 47.6736 | 49.8407 | 50.4064 | 52.7279 | 52.4584 | 49.5854 | 44.9264 | 65.9731 | 64.4254 | 59.3243 | 57.8828 | 58.1207 | 55.3671 | 50.7522 | 45.6125 | 43.9763 | 27.6433 | 29.562 | 32.3207 | 33.092 | 34.5127 | 38.0957

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 6.0572e-05 | 3.4247e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051797 | 1.1476 | 2.6428 | 3.7789 | 3.7975 | 4.2529 | 3.7234 | 2.8131 | 1.5214 | 0.33329 | 0.0021512 | 0.00038723 | 9.5817e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.3819 | 2.035 | 2.0471 | 1.9722 | 1.8473 | 1.5542 | 1.4411 | 1.293 | 1.1495 | 1.133 | 1.1426 | 1.1143 | 0.98917 | 0.97228 | 1.2188 | 1.3671 | 1.4323 | 1.6654 | 1.4787 | 1.6218 | 1.6942 | 1.6291 | 1.6625 | 1.8632
4 | 0 | 2.3075e-05 | 1.304e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021776 | 0.44154 | 1.0248 | 1.4825 | 1.583 | 1.7349 | 1.4009 | 1.1597 | 0.61476 | 0.13193 | 0.00088683 | 0.00015339 | 3.8327e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.3998e-05 | 1.383e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022199 | 0.41968 | 1.0679 | 1.3953 | 1.551 | 1.6506 | 1.5041 | 1.1367 | 0.60234 | 0.14304 | 0.00086049 | 0.0001564 | 3.7545e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.3075e-05 | 1.2777e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021776 | 0.42843 | 1.1326 | 1.3808 | 1.615 | 1.6001 | 1.5189 | 1.2056 | 0.60234 | 0.13332 | 0.00086927 | 0.00015188 | 3.9891e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 6.0572e-05 | 3.3588e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052326 | 1.0492 | 2.6158 | 3.7426 | 4.0374 | 4.3372 | 3.5391 | 3.014 | 1.6145 | 0.36454 | 0.0021732 | 0.00037219 | 9.9728e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2231 | 1.9552 | 2.0471 | 1.9521 | 1.8473 | 1.6652 | 1.3555 | 1.2546 | 1.1258 | 1.0567 | 1.065 | 1.125 | 1.0091 | 0.99253 | 1.2312 | 1.4229 | 1.4323 | 1.5068 | 1.4636 | 1.5116 | 1.6769 | 1.6963 | 1.6461 | 1.9378
4 | 0 | 2.2383e-05 | 1.2645e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022199 | 0.44591 | 1.0571 | 1.4825 | 1.6469 | 1.6506 | 1.4009 | 1.1367 | 0.62718 | 0.13609 | 0.00083415 | 0.00014286 | 4.1064e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.3537e-05 | 1.3172e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020085 | 0.42843 | 1.1326 | 1.4244 | 1.535 | 1.7349 | 1.4009 | 1.1597 | 0.6396 | 0.13332 | 0.00083415 | 0.0001564 | 4.1064e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.1921e-05 | 1.3699e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021353 | 0.45903 | 1.0895 | 1.3808 | 1.583 | 1.718 | 1.5189 | 1.1941 | 0.62718 | 0.14165 | 0.00091317 | 0.0001564 | 3.8718e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.538e-05 | 3.3917e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051269 | 1.0383 | 2.7776 | 3.7426 | 4.1973 | 4.3372 | 3.7234 | 2.8131 | 1.5059 | 0.36454 | 0.0021951 | 0.00036091 | 0.00010266 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.3138 | 1.9352 | 2.1725 | 1.9319 | 1.8651 | 1.6176 | 1.4268 | 1.3058 | 1.1969 | 1.0894 | 1.0539 | 1.0178 | 0.97917 | 1.0128 | 1.1815 | 1.3531 | 1.4323 | 1.5861 | 1.524 | 1.5116 | 1.7806 | 1.6795 | 1.679 | 1.7887
4 | 0 | 2.3767e-05 | 1.2908e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020508 | 0.44154 | 1.0679 | 1.4534 | 1.567 | 1.718 | 1.5336 | 1.1482 | 0.60234 | 0.13332 | 0.00089561 | 0.00015038 | 3.8718e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.2383e-05 | 1.3304e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020296 | 0.44591 | 1.0787 | 1.4244 | 1.6469 | 1.6338 | 1.4599 | 1.1482 | 0.58992 | 0.14581 | 0.00088683 | 0.00014286 | 3.8327e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.2152e-05 | 1.2908e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020296 | 0.45466 | 1.0248 | 1.4244 | 1.6309 | 1.7012 | 1.5041 | 1.1941 | 0.65202 | 0.1347 | 0.00084293 | 0.00015489 | 4.0282e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1